奇台县2021年旱作节水绿色高质高效行动项目

采购要求

一、资金来源：上级财政资金

二、预算价格:695.5万元

三、付款方式:货到付款141.225万元，其它部分按照工程付款方式拨付。

四、供应商资质要求:

1、投标人必须是符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的合格供应商（1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件；）

五、具体技术要求：

	序号
	货物

名称
	技术参数要求
	数

量


	预算

单价

（元）
	预算

总价

（元）

	1
	保水剂
	产品等级为一等品或以上，免费质保期满（1年）

本次采购保水剂为：合成高分子类型聚丙烯酰胺类保水剂（颗粒状）40.35吨。

吸水倍数：100-700g/g

吸盐水（0.9%NaCL）倍数：≥30g/g

水份（H₂O）含量：≤8%

PH(1:1000倍稀释):6.0～8.0

粒度（0.18mm～2.00mm）:≥90%

汞（Hg）（以元素计）：≤5mg/kg

砷（As）（以元素计）：≤5mg/kg

镉（Cd）（以元素计）：≤5mg/kg

铅（Pb）（以元素计）：≤25mg/kg

铬（Cr）（以元素计）：≤25mg/kg
	40.35
	35000
	1412250

	2
	灌溉管网及土建、附属建筑物
	
	
	
	2114500

	3
	农业物联网及设备
	
	
	
	3428200


六、交货期：合同中约定
七、交货地点：采购单位指定地点
八、售后服务要求: 在新疆地区设有专门服务机构，必须提供上门售后服务，质保期一年。所投产品必须通过国家权威机构进行检测，必须提供全部内容的《检测报告》。
单位名称：奇台县农业农村局                                      2021年 9月28日
附件：关于采购标项1、标项2的说明情况

标项1灌溉管网及土建、附属建筑物主要建设内容：

1片区：皇宫村一队项目区，主要建设内容如下：建设自动化灌溉喷灌及滴灌 520亩（其中喷灌 130 亩），水肥一体机 1 套，田间墒情气象站 1 套、加压设备 1 套，过滤器设备 1 套，田间双头电动阀约 60 套，太阳能振频式灭虫灯 10 套，改造首部自动化管理厅 1 座（约 110㎡），其他田间构筑物 4 处，新建灌溉水源首部管理房 1 处，新建闸阀井、排水井等。

2片区：江布拉克村半截沟片区二组项目区，主要建设内容如下：新建自动化灌溉喷灌及滴灌1700亩（喷灌约100亩），水肥一体机 2 套，加压设备 2 套，过滤器设备 2 套，田间双头电动阀约 180 套，太阳能振频式灭虫灯 20 套，新建首部自动化管理房 1 座（120 ㎡），施肥房 1 座（30 ㎡），其他田间构筑物4处，新建灌溉水源首部 1 处，新建闸阀井、排水井等。

标项2农业物联网及设备主要建设内容：

1片区：皇宫村一队项目区，主要建设内容如下：新建智慧农业 520 亩，建设农业灌溉物联网 1 套，田间墒情气象站1套，数据处理中心（含病虫害、物联网、智能化滴灌、自动化施肥等综合管理系统、其他农业科技科普设备）1 套，土壤墒情监测仪12套。

2片区：江布拉克村半截沟片区二组项目区，主要建设内容如下：新建智慧农业 1700 亩，控制中心（含智能化滴灌、自动化施肥等综合管理系统）1套，土壤墒2情监测仪20套。

