采购编号：XJTZY2021-2-c0090

乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院医疗设备采购项目

采购文件

采购人：乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院

代理机构：新疆天之源项目管理集团有限公司

2021年10月

# 目    录

第一章  投标邀请	2

第二章  供应商须知	5

第三章  响应文件格式	18

第四章  供应商的资格要求	31

第五章  采购项目采购需求	32

第六章  评标办法	39

第七章  合同	47

第一章  投标邀请

受(采购单位)乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院委托，（代理机构）新疆天之源项目管理集团有限公司对招标编号： XJTZY2021-2-c0090  项目名称：乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院医疗设备采购项目进行（招标方式）公开招标，现欢迎合格的供应商前来参投标。

- 招标编号：XJTZY2021-2-c0090

- 项目名称：乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院医疗设备采购项目

- 项目概况：医疗设备采购，本次采购共6个标段（包）,允许兼中兼得

- 预算金额：315万元

- 采购需求：

| 标项序号 | 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 是否允许进口 | 预算金额(万元) | 简要规格描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一包 | 1 | 全自动视野分析仪 | 台 | 1 | 是 | 55 | 具体采购要求详见招标文件 |
| 第二包 | 1 | 眼底免散瞳照相机 | 台 | 1 | 否 | 50 | 具体采购要求详见招标文件 |
|  | 2 | 眼科光学相干断层扫描仪 | 台 | 1 | 是 | 150 | 具体采购要求详见招标文件 |
| 第三包 | 1 | 鼻咽喉镜 | 台 | 1 | 否 | 15 | 具体采购要求详见招标文件 |
|  | 2 | 鼻内窥镜 | 台 | 28 | 否 | 15.3 | 具体采购要求详见招标文件 |
| 第四包 | 1 | 鼻腔护理仪 | 台 | 1 | 否 | 5 | 具体采购要求详见招标文件 |
|  | 2 | 鼓膜按摩仪 | 台 | 1 | 否 | 5 | 具体采购要求详见招标文件 |
| 第五包 | 1 | 鼻科手柄 | 台 | 1 | 是 | 9.5 | 具体采购要求详见招标文件 |
| 第六包 | 1 | 同视机 | 台 | 1 | 否 | 3 | 具体采购要求详见招标文件 |
|  | 2 | 高压消毒锅 | 台 | 2 | 否 | 7.2 | 具体采购要求详见招标文件 |

- 供应商的资格要求：

1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2）投标人应出具三证合一的《营业执照》；

3）投标人应出具《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》；

4）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证；

5）如果是进口产品需提供生产厂家授权书；

6）投标人须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页，并加盖投标单位公章，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，将被拒绝参与本次政府采购活动；

7）本项目不允许联合体投标。

- 招标项目需要落实的政府采购政策：中小企业优惠、监狱企业、残疾人企业。

- 采购文件领取时间、地点、方式及售价：

- 领取时间：2021年10月15日--2021年10月22日（上午10：30～13：30时，下午15：30～18：30时，国家法定节假日除外）；

- 领取地点：乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦六楼

- 报名携带：资格要求（2）-（6）资料原件（公证件）和复印件各一份（复印件加盖公章）

- 采购文件售价： 200/包

- 开标时间（响应文件递交截止时间）及地点：

(1)投标截止时间：2021年11月05日11时00分(北京时间)，供应商应在此之前将响应文件递交至乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦六楼(逾期未递交的或不符合规定的响应文件将被拒绝接收)。

(2)开标时间（响应文件递交截止时间）：2021年11月05日11时00分(北京时间)

(3)开标（响应文件递交）地点：乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦六楼

- 本项目采购人：乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院

地    址： 乌鲁木齐市天山区中山路387号

联 系 人： 周向群

联系电话： 18167990312

11.招标代理机构：新疆天之源项目管理集团有限公司

地址：乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦六楼

项目联系人：韩月

联系电话：13364772140

第二章  供应商须知

一、供应商须知前附表

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院 地 址：乌鲁木齐市天山区中山路387号 联 系 人：周向群 联系电话：18167990312 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：新疆天之源项目管理集团有限公司 联系人：韩月 电话：13364772140 地址：乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦六楼 |
| 3 | 项目名称 | 乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院医疗设备采购项目 |
| 4 | 采购编号 | XJTZY2021-2-c0090 |
| 5 | 资金来源、预算金额及采购最高限价 | 本项目资金来源为：自筹资金 预算金额（元）：315万元 最高限价（元）：一包55万元、二包200万元、三包30.3万元、四包10万元、五包9.5万元、六包10.2万元 |
| 6 | 采购范围 | 医疗设备采购（详见采购文件“第五章采购项目采购需求”） |
| 7 | 标段（包）划分 | 本次采购共6个标段（包）。 |
| 8 | 供货期，质保期 | 供货期：合同签订后30个工作日安装调试完毕 质保期：验收合格后3年 |
| 9 | 质量要求 | 合格 |
| 10 | 政府采购 政策 | 1、执行促进中小型（监狱、残疾人福利）企业发展相关政策（是/否），投标价格给予6%的折扣； 2、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 3、《财政部、国家环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）。 |
| 11 | 供应商资格要求 | 1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2）投标人应出具三证合一的《营业执照》； 3）投标人应出具《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》； 4）法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证； 5）如果是进口产品需提供生产厂家授权书（复印件加盖公章）； 6）投标人须提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道查询的本单位信用记录的网页，并加盖投标单位公章，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，将被拒绝参与本次政府采购活动； 7）本项目不允许联合体投标。 |
| 12 | 投标保证金 | 一包：11000元（大写：壹万壹仟元整）；二包：40000元（大写：肆万元整）；三包：6000元（大写：陆仟元整）；四包：2000元（大写：贰仟元整）；五包：1800元（大写：壹仟捌佰元整）；六包：2040元（大写：贰仟零肆拾元整） 一、投标保证金缴纳： 1.投标保证金的形式:银行电汇、转账； 2.缴纳投标保证金时需备注项目名称及包号； 3.投标保证金递交截止时间：2021年11月04日16时00分（北京时间） 投标保证金缴纳账户： 单位名称：新疆天之源项目管理集团有限公司 账号：991902337110201 开户行名称：招商银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行 二、投标保证金退还： 1.未成交供应商的投标保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还。 2.成交供应商的投标保证金将在成交供应商与采购人签订采购合同，并将采购合同递交至采购代理后5个工作日内，无息退还。 3.有下列情形之一的，投标保证金不予退还： （1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的； （2）供应商在响应文件中提供虚假材料的； （3）除因不可抗力或采购文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （5）采购文件规定的其他情形； （6）符合法律、法规规定的其他情形的。 三、加盖公章的投标保证金缴纳凭证复印件需装订在响应文件中相应位置。 注：供应商未按照采购文件要求缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝。 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 不接受/接受 |
| 14 | 分包 | 不允许/允许 |
| 15 | 响应文件递交截止时间及开标时间 | 响应文件递交截止时间及开标时间：2021年11月05日11时00分（北京时间）乌鲁木齐市天山区人民路151号君泰大厦六楼会议室。 |
| 16 | 响应文件 | 纸质版：正本1份、副本4份； 电子版：Word或PDF格式1份（U盘）； 单独用于唱标的“开标一览表”1份。 注：响应文件正本与副本不一致时以正本为准，电子版与纸质版不一致时以纸质版为准，用于唱标的“开标一览表”与响应文件中开标一览表不一致时以用于唱标的“开标一览表”为准。 |
| 17 | 投标报价 | 供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，供应商应在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，自行承担相关责任。 |
| 18 | 踏勘现场 | 不组织，供应商自行踏勘，无论供应商对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况。 |
| 19 | 投标答疑会 | 不召开 |
| 20 | 供应商提出问题或要求 澄清采购文件的截止时间 | 供应商应当在知道或应当知道（即收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日）其权益受到损害之日起七个工作日内书面提出。 |
| 21 | 近年财务状况年份要求 | 2020年度 |
| 22 | 投标有效期 | 从开标之日起60日历天 |
| 23 | 评标委员会的组建 | 评标专家确定方式：经济、技术专家不少于评标委员会组成人员的三分之二，按相关规定从政府采购专家库中随机抽取。 |
| 24 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 25 | 是否授权评标委员会确定成交人 | 否，推荐3名成交候选人。 |
| 26 | 履约保证金 | / |
| 27 | 代理服务费 | 采购代理服务费按照《招标代理服务收费管理暂行办法》(国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号文)计算，由中标（成交）单位支付。 |
| 28 | 付款方式 | 验收合格后支付 90%，剩余10%质保期满后支付。 |
| 29 | 其他 | - 本次采购如有变更、澄清或其他通知将在发布采购公告的网站上公布。 - 供应商开标时需单独提交“第11项供应商资格要求”的资格审查资料以供评标前的资格审查。（详见资格审查表） |
| 30 | 备注 | - 本项允许兼中兼得 - 场地费:开标现场须缴纳200元场地费,按包件缴纳。 |

二、总  则

1. 适用范围

1.1 本采购文件仅适用于本次采购项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人是 乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理采购事宜的采购机构。本次采购的采购代理机构是 新疆天之源项目管理集团有限公司 。

2.3 “采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “供应商”系指购买了采购文件拟参加投标和向采购人提供服务的供应商。

3. 合格的供应商

合格的供应商应具备以下条件：

（1）本采购文件“投标邀请”第四条规定的条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）向采购代理机构购买了采购文件并登记。

4. 投标费用

供应商参加投标的有关费用由供应商自行承担。

三、采购文件

6．采购文件的构成

6.1 采购文件是供应商准备响应文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。采购文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、采购程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本采购文件包括以下内容：

（1）投标邀请

（2）供应商须知

（3）响应文件格式

（4）供应商的资格要求

（5）采购项目采购需求

（6）评标办法

（7）合同主要条款

6.2 供应商应认真阅读和充分理解采购文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对采购文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照采购文件要求作出实质性响应的响应文件将被拒绝。

7. 采购文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间前，采购单位无论出于何种原因，可以对采购文件进行澄清或者修改。

7.2 采购单位对已发出的采购文件进行澄清或者修改，将在采购文件要求的响应文件递交截止时间十五日前进行，并以书面（或公告）形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了采购文件的供应商。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

7.3 供应商对采购文件质疑或要求对采购文件进行澄清的，供应商应当在知道或应当知道（即收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日）其权益受到损害之日起七个工作日内书面提出。

7.4 在投标截止时间前，采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。

8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织供应商对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，采购单位将以书面形式通知所有购买了采购文件的供应商。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

四、响应文件

9．响应文件的语言

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效投标处理。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件将作为无效投标处理。

10．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

11. 投标货币

本次采购项目的投标均以人民币报价。

12. 联合体投标

详见供应商须知前附表

13. 知识产权

13.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

14．响应文件的组成

供应商应按照采购文件的规定和要求编制响应文件。采购文件允许分包的，供应商拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。供应商编写的响应文件应包括下列部分：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

（3）开标一览表

（4）分项报价明细表

（5）供应商基本情况表

（6）供应商类似项目业绩一览表

（7）技术偏离表

（8）供应商本项目管理、服务、其他人员情况表

（9）供应商资格证明文件及供应商认为需要提供的其他文件和资料

（10）技术方案

15．响应文件格式

15.1 供应商应严格按照采购文件第三章中提供的“响应文件格式”填写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

15.2 对于没有格式要求的响应文件由供应商自行编写。

16．投标保证金

16.1 供应商投标时，必须以人民币提交采购文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

16.2未按采购文件要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

16.3 供应商所交纳的投标保证金不计利息。

16.4未成交人的投标保证金，将在成交通知书发出后五个工作日内全额退还。成交人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还。

16.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还供应商交纳的投标保证金：

（1）在采购文件规定的投标截止时间内撤回投标；

（2）在采购人确定成交人以前放弃成交候选资格的；

（3）由于成交人的原因未能按照采购文件的规定与采购人签订合同；

（4）由于成交人的原因未能按照采购文件的规定交纳履约保证金；

（5）投标有效期内，供应商在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

17．投标有效期

17.1 投标有效期详见供应商须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

17.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的供应商不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的供应商不能修改其响应文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

18．响应文件的印制和签署

18.1 响应文件份数详见供应商须知前附表。响应文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

18.2 响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并按采购文件规定签字和盖章。响应文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用U盘制作。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”应为原件。

18.3 响应文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印章。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的响应文件可能视为无效投标。

18.4 响应文件正本和副本必须死页左侧胶装成册并编码。

18.5 响应文件应根据采购文件的要求制作、签署、盖章，内容应完整。

18.6 响应文件统一用A4幅面纸印制，图纸、横道图等必须使用A3幅面印制的应折叠成A4幅面。

19. 响应文件的密封和标注

19.1 供应商应在响应文件正本和所有副本的封面上注明供应商名称、采购编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2 响应文件正本、所有副本和采购文件要求单独提交的开标一览表、电子文档，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明供应商名称、采购编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加贴封条加盖密封章（供应商印章）。

19.4 未按以上要求进行密封和标注的响应文件将被拒绝。

20．响应文件的递交

20.1 供应商应在采购文件规定的投标截止时间前，将响应文件按投标须知第19条规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的响应文件将被拒绝。

20.2供应商开标时需单独提交“第11项供应商资格要求”的资格审查资料以供评标前的资格审查。（详见资格审查表）。

- 资格审查表

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 评审 方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |
|  | 1 | 企业营业执照副本原件； |  |  |
|  | 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（需提供：①未列入“信用中国”<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”及“中国政府采购网”<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的书面声明；②上一年度经审计的财务报告，新成立企业无需提供。） |  |  |
|  | 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；【需提供：①相关设备或设施的购置发票或单据（任一）；②专业人员用工合同（任一人）或技术人员的职称证书或职业（执业）资格证或等级证书等相关证书（任一人）等的证明材料。】 |  |  |
|  | 4 | 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；【需提供：①近12个月内（任意1个月）已依法缴纳税收的凭据；②近12个月内（任意1个月）已依法缴纳社会保险的凭据。（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立企业无需提供。）】 (5).参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；【需提供书面声明（供应商自行承诺并承担后果，声明不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。）】 |  |  |
|  | 5 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。供应商自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《政府采购法》有关提供虚假材料的有关规定给予处罚。； |  |  |
|  | 6 | 具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（复印件加盖公章） |  |  |
|  | 7 | 法定代表人参加投标的，应提供法定代表人居民身份证；法定代表人授权人参加投标的，应提供法定代表人授权书及被授权人居民身份证； |  |  |
|  | 8 | 如果是进口产品需提供生产厂家授权书复印件加盖公章；（不是进口产品无需提供） |  |  |
| 备注：如果提交的资格审查资料中有一项未通过上述审查标准，采购人将认定其未通过资格审查而予以无效处理，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |  |

20.3 本次采购可接受邮寄的响应文件，供应商自行承担响应文件在邮寄过程中及开标之前由第三方造成的损坏。

21．响应文件的修改和撤回

21.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 供应商的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，供应商不得对其递交的响应文件做任何修改或撤回投标。

21.4 响应文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

五、开标和成交

22．开标

22.1 采购代理机构在采购文件规定的时间和地点组织公开开标，邀请供应商参加开标，供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

22.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督，也可以（非必须）申请公证机构对整个开标程序进行现场公证。

22.3 开标时，采购代理机构应让供应商对其响应文件的密封情况进行检查，或申请公证机构检查响应文件的密封情况并公证。经确认无误后，由采购工作人员或公证人员将供应商单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照采购文件规定的内容进行宣读。

22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

22.5 响应文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.6 所有投标唱标完毕，如供应商代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员或公证人员核实后，当场予以更正。

23. 开标程序

开标会主持人按照采购文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员、公证人员（若有）和主持人、唱标、监标、会议记录等采购工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）采购人或采购代理机构按采购文件第11项“供应商资格要求”进行供应商资格审查。

（4）当众宣布资格审查结果及响应文件的密封情况。

（5）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员或公证人员按任意顺序对供应商的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、投标产品的规格型号（服务内容）、投标总价以及供应商名称进行宣读，并做开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经公证人员和现场监督人员核实后，主持人立即请供应商代表现场进行澄清。

（6）致公证词（若有）。唱标结束后，主持人请公证人员当众致公证词。

（7）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有供应商代表应立即退场。

24．成交通知书

24.1 成交通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

24.2 成交通知书对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交人无正当理由放弃成交的，应当承担相应的法律责任。

24．3成交人的响应文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的成交无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的成交通知书无效，并收回发出的成交通知书（成交人也应当缴回），依法重新确定成交人或者重新开展采购活动。

六、签订及履行合同和验收

25. 签订合同

25.1 成交人在收到采购人发出的《成交通知书》后，应在法律法规规定的时间内与采购人签订采购合同。由于成交人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃成交，取消其成交资格并将按相关规定进行处理。

25.2 采购人不得向成交人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对采购文件和成交人响应文件作实质性修改。

25.3 成交人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可以与排在成交人之后第一位的成交候选人签订采购合同，以此类推。

25.4 成交人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一份）送采购代理机构。

26. 合同分包

26.1 若本项目允许分包的，经采购人同意，成交人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与成交的一致。

26.2 采购合同实行分包履行的，成交人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

27. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

28. 履约保证金

28.1 成交人应在合同签订之前交纳采购文件规定数额的履约保证金。

28.2 如果成交人在规定的合同签订时间内，没有按照采购文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃成交，其交纳的投标保证金将不与退还。

29. 履行合同

29.1 成交人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

29.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

30. 验收

成交人与采购人应严格按照国家财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。

七、投标纪律要求

31. 供应商不得具有的情形

供应商参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取成交；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购单位、其他供应商恶意串通；

（4）向采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在采购过程中与采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其投标或成交资格将被取消。

八、支付货款

32. 申请支付

32.1采购项目验收合格，采购人签署《验收结算书》后，向财政部门提出支付申请。采购人的自有资金，由采购人直接支付给成交人或者按照有关规定执行。

32.2 财政部门根据采购人的支付申请，并对采购合同进行审核后，直接将集中支付货款支付给成交人。

九、质疑和投诉

33．质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理。

第三章  响应文件格式

封面示例

正本/副本

响应文件

项目名称：                           （标明包号）

投 标 人：                           （盖单位章）

法定代表人：                         （盖章）

单位地址：

联 系 人：

联系电话：

编制时间：          年      月      日

目    录

一、投标函；

二、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

三、开标一览表

四、分项报价明细表

五、供应商基本情况表

六、供应商类似项目业绩一览表

七、技术偏离表

八、供应商本项目管理、服务、其他人员情况表

九、供应商资格证明文件及供应商认为需要提供的其他文件和资料

十、技术方案

（1）投标产品的质量、技术、性能综合说明包括：主要技术参数、功能特点、工作原理、制造及验收标准、质量管理、试验检测、操作及维护要求等（投标人自行编制），需附所投产品彩页；

（2）本地化服务能力；

（3）产品的符合性描述；

（4）产品品牌信誉描述：（知名度、市场形象、综合使用情况等）

（5）产品的技术优势、延续性及可靠性；

（6）服务体系描述；

（7）项目实施方案

（8）质量保证措施

（9）企业的承诺、优惠性条件、合理化建议（投标人自行编制）；

一、投 标 函

__________________（采购代理机构名称）：

我方全面研究了 “         （项目名称、采购编号）”项目采购文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权    （姓名、职务）代表我方        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照采购文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总投标价为人民币            万元（大写：                           ），投标有效期      日历天。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后按甲方要求完成应尽义务，并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照采购文件的要求，向贵单位交纳人民币        万元（大写：            ）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应采购文件的响应文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照采购文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方为本项目提交的响应文件满足采购文件供应商须知前附表要求。

5、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：

联系电话：

日    期：

- 法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：       性别：       年龄：      职务：

身份证号码：

系                 的法定代表人。为服务              （采购项目名称），签署上述响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位：                  （公章）

日   期：        年     月    日

附法人身份证扫描件

法定代表人授权书

__________________（采购代理机构名称）：

本授权声明：                     （供应商名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              （项目名称、采购编号）” 项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

附：法人及被授权人身份证正反面

法定代表人签字：

授权代表签字：

供应商名称：         （盖章）

日    期：

三、开标一览表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购编号 |  |  |  |  |
| 序号 | 采购内容 | 供货期 | 质保期 | 报价（万元） |
|  |  |  |  | 人民币大写： 万元（人民币小写： 万元） |

注：1、“投标总价”应与“投标函”中“投标总价”一致。

2.“开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

3、“开标一览表”以包为单位填写。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

四、分项报价明细表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 采购品目 | 规格、型号、品牌、厂家、材质、服务标准等描述 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 总 价(元) |  |  |  |  |  |

注：1、供应商必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期：

五、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否为联合体 | 是 否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

六、供应商类似项目业绩一览表

| 序号 | 采购人 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 项目描述 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附：相关证明材料

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

七、技术偏离表

项目名称：

采购编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 响应文件的应答 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：1. 供应商必须把采购项目的全部服务内容事项列入此表。

2．按照采购项目服务要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或成交资格。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

八、供应商本项目管理、服务、其他人员情况表

项目名称：

采购编号：

| 类别 | 姓名 | 联系方式 | 职称或职务 | 常住地 | 资格证明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管 理 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服 务 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

后附相关证书复印件

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

投标日期:

- 供应商资格证明文件及供应商认为需要提供的其他文件和资料

- 技术方案

（1）投标产品的质量、技术、性能综合说明包括：主要技术参数、功能特点、工作原理、制造及验收标准、质量管理、试验检测、操作及维护要求等（投标人自行编制），需附所投产品彩页；

（2）本地化服务能力；

（3）产品的符合性描述；

（4）产品品牌信誉描述：（知名度、市场形象、综合使用情况等）

（5）产品的技术优势、延续性及可靠性；

（6）服务体系描述；

（7）项目实施方案

（8）质量保证措施

（9）企业的承诺、优惠性条件、合理化建议（投标人自行编制）；

第四章  供应商的资格要求

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件要求的供应商资格要求。

2、所投产品技术参数有偏离的，必须如实填写偏离表，由评标委员会认定是否为重大偏离，如果虚假响应提供的技术参数，评分时技术部分将不予给分，情节严重者将取消供应商投标资格。

第五章  采购项目采购需求

乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院医疗设备采购采购需求：

乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院医疗设备采购项目（第一包）：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 是否允许进口 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动视野分析仪 | 台 | 1 | 是 | 55 |

全自动视野分析仪参数：

可用视野范围：150°（水平＋89°/-89°，垂直＋10°/-70°）

刺激光时间：200ms—1000ms

刺激光：白光、蓝光、红光

刺激光标大小：I、 II 、III、 IV

光标呈现方式：投射式（可测中心和周边视野）

背景光：10Cd/m2至100Cd/m2

正常数据库：多中心、年龄匹配

实时眼位监控：有

测试方式：自动标准视野

中心凹阈值：有

阈值测试程序：多种

筛选测试程序：多种

特殊测试程序：多种

自定义阈值检查程序：多种

瞳孔测量：自动瞳孔直径大小测量

乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院医疗设备采购项目（第二包）：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 是否允许进口 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 眼底免散瞳照相机 | 台 | 1 | 否 | 50 |
| 2 | 眼科光学相干断层扫描仪 | 台 | 1 | 是 | 150 |

眼底免散瞳照相机参数：

拍摄模式：正常/小瞳孔

显示方式：彩色、无赤光、蓝光、红光

类    型：免散瞳

图片视角范围:  45度

最小瞳孔直径:  3.5mm

眼屈光补偿范围：无补偿范围：—120---＋15D

—补偿模式：-70---—31D

＋补偿模式：＋10—＋33D

分 辨 率：2400万以上

对焦方式：自动对焦、手动劈裂线对焦

曝光补偿：自动

内外眼切换：自动

眼科光学相干断层扫描仪参数：

一、OCT扫描

1. 光源：超级发光二极管870nm光源

2. 扫描速度：≥39,000 A-scan/秒

3. *轴向分辨率：≤5μm

4. *横向分辨率：≤6μm

5. 扫描深度：≥1.9mm

8. *扫描模式：单线扫描，视盘环形扫描，星形扫描，加密精细扫描，青光眼后极部扫描，3D立体扫描，精确随诊扫描模式

9. 个性化扫描模式：扫描线长短3-10mm任意可调，扫描间距11-120微米，扫描线倾斜度5-90度及位置任意可调，3D立体扫描最大扫描范围8.0mm×8.0mm，3D扫描线最多≥240线，间隔≤11微米

10. 实时眼球追踪功能：采用双光源同时同步进行眼底扫描，导航光源实时自动跟踪眼球移动，引导OCT光源进行位置调整.

11. OCT与眼底图像对位：OCT与眼底图像同步获得，点对点实时对位

12. 精确随诊：机器自动记忆并导航随访检查，确保随访检查在同一位置.

13. 屈光补偿： -24.5D--+48D

14. 图像显示方式：伪彩，灰阶（黑白，白黑）

15. 降噪技术：同一视网膜位置获取2-90张图像进行实时降噪.

二、眼底图像

1. 光源：488nm、515nm、820nm

2. 成像方式：多波长激光成像、红外

3. 分辨率：5微米/像素

4. 成像范围：30º×30º，20º×20°，15 º×15°

5. 瞳孔要求:≥2.0mm

三、软件

1. 视网膜厚度分析:内界膜至Bruchs 膜

2. 具备视网膜厚度地形图

3. 视网膜各层分层及量化分析：可自动进行视网膜十层分层并进行自动测量

4. 黄斑区体积厚度测量：国际标准ETDRS黄斑分区法，精确的黄斑分区体积厚度测量，并可随意拖动，测量任意位置的视网膜厚度和容积

5.具有脉络膜深层成像技术

6. 具有冠状位成像

四、青光眼分析

1. 黄斑视盘追踪：利用黄斑视盘连线校正患者头位，确保神经纤维层厚度测量准确性

2. 神经纤维层厚度分析：国际标准直径3.4mm环形扫描，与正常人数据库进行比对

3. 双眼后极部非对称性分析：后极部8.8mm×8.8mm扫描，并进行双眼上下半球，左右眼神经纤维层对称性分析

4. GCL单层厚度分析：对GCL（神经节细胞层）单层进行厚度分析。

5. 具有视盘3D扫描

五、前节模块

1. 切换方式：更换专业前节镜头。

2. 前节分析软件：角膜、房角、巩膜三种成像模式，分别用于不同疾病，并可进行距离、面积、角度等量化测量

3. 双侧房角同时成像：11mm超长扫描线，双侧房角可同时成像

六、硬件

1. 电源要求：220V，50Hz交流电源

2 .计算机配置：windows 10操作系统、CPU i7多核处理器 windows,中文工作站、硬盘≥2T， 显示器：≥23寸以上液晶显示器 ，DVD-ROM刻录光驱，内存≥16G

3.免费接入PACS系统端口

4.配备一线品牌连供彩色喷墨打印机

5.可升级性：可升级成血流OCT

乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院医疗设备采购项目（第三包）：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 是否允许进口 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻咽喉镜 | 台 | 1 | 否 | 15 |
| 2 | 鼻内窥镜 | 台 | 28 | 否 | 15.3 |

鼻咽喉镜参数：

1.操作手柄：外径≤3.8mm .

2.景深：3-200mm；

3.视场角≥120°；

4.软镜工作软管有效长度≥360mm；

5.成像原理：电子成像技术，工作软管不含光纤；

6.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥130°，向下弯曲≥130°；

7.操作手柄具备两个功能按键：可控制图像显示器的图像冻结或调光，图像拍照录像；

8.自带LED光源，耐用性强，具备防雾功能；LED照明亮度≥5级；

9.消毒方式：操作部防水等级：IPX7，可进行全浸泡消毒，严格按照消毒指南进行操作，以确保消毒彻底。

鼻内窥镜参数：

1、视向角：0°/70°

2、视场角：60°

3、工作长度：175mm

4、直径：4mm

5、放大倍率>1x

6、分辨率≥9.92lp/mm

7、照度≥5000lx

乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院医疗设备采购项目（第四包）：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 是否允许进口 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻腔护理仪 | 台 | 1 | 否 | 5 |
| 2 | 鼓膜按摩仪 | 台 | 1 | 否 | 5 |

鼻腔护理仪参数：

一、技术参数

1.最大水压：0.15N-0.2N

2.工作时间：单次冲洗时间：约2分钟

3.水箱容量：≥750ml

4.采用进口机芯

5.无极调节水压功能；

6.多喷嘴配置。

7.脉动式水流1500次/分

8.推车式，可推至床旁治疗

产品配置：

• 主机一台

• 水箱一个

• 洗鼻杆20支

鼓膜按摩仪参数：

1、  时间控制：10-30分钟，分5档可调

2、 频度调节：80-250次/min可调

3、 电源:220v/50Hz

4、 额定电流：0.2A

5、功能：治疗卡他性中耳炎，粘连性中耳炎，鼓膜内陷、振动不良，耳闷胀感，各种耳聋，耳鸣。

6、立式推车式可随意移动

7、双路输出，可同时治疗两个病人

乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院医疗设备采购项目（第五包）：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 是否允许进口 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻科手柄 | 台 | 1 | 是 | 9.5 |

鼻科手柄参数：

1)握笔式设计

2)直排引式专利设计手柄，吸引、切割、排出为一直线

3)往复最大转速 ≥5000转/分钟；

单向最大转速≥12000转/分钟

最低速度≤60转/分钟

4)扭矩≥90 mNm

5)可以连接导航。

6)可高温高压及熏蒸消毒

7）提供的手柄与本院已有设备美敦力XPS2000相匹配正常使用或与招标参数相符合的手柄及配套动力系统

乌鲁木齐市眼耳鼻喉专科医院医疗设备采购项目（第六包）：

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 是否允许进口 | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同视机 | 台 | 1 | 否 | 3 |
| 2 | 高压消毒锅 | 台 | 2 | 否 | 7.2 |

同视机参数：

倍率1.65，视场≤56mm;

红光（DERTA=640mm）闪烁系统；

左右镜筒可绕竖轴转动；集合50°，发散40°；

左右镜筒可饶横转动正负30°

左右镜筒中画片对光轴上下移动：正负10棱镜度;

左右镜筒中画片可绕光轴转动：正负20°

瞳距调节范围45-75mm

暗室照明灯：对称式设计，LED面发光器

仪器照明装置LED发光器

海丁格刷装置，速度可调节：50-100转/分

闪烁装置：手动和自动两种

高压消毒锅参数：

产品应用

全自动柜式脉动真空灭菌器，适用于口腔科、眼科、手术室、实验室等多种场所物品的灭菌，能够对有包装的、无包装的、实心的、A类中空、B类中空及内部有管路器械、植入器械等耐高温高压物品进行灭菌。

主要技术参数

- 容积≥80L

- 设计压力：0.26MPa

- 设计温度：150℃

- 最大工作压力：0.23MPa

- 灭菌温度选择：105℃~136℃

- 温度显示精度：0.1℃

- 温度均匀度：小于等于±0.5℃

- 腔体材料：SUS304不锈钢

- 水源要求：蒸馏水或纯净水

技术特点

1.控制系统采用PLC，人机界面彩色触摸屏，整套系统功能强大，可靠性高。

2.自动注水，灭菌用水可精确控制。

3.脉动、升温、灭菌、干燥全过程自动进行，无需人工监管。

4.内置水环泵，1-6次脉动真空，真空度可达-0.09MPa(-0.9Bar),确保高效去除敷料、消毒袋内和牙科手机间隙内空气，以达到最佳蒸汽饱和状态。

5.采用内循环结构，水环泵用水无需外接管路，简化了安装要求。

6.设计有独特的脉动式真空干燥程序，器械干燥后残余湿度不超过0.2%

7.设计有完善的故障报警系统，触摸屏实时显示故障信息。

8.配置微型打印机，记录整个灭菌过程信息。

9.具备周基计数功能。

10.灭菌循环结束蜂鸣提示，同时触摸屏文字显示。

安全保护装置

1.加热器保护装置：当加热器超过设定温度时，系统自动切断加热器电源，并显示报警信息。

2.防干烧报警装置：水位低于加热管，防干烧装置自动切断加热器电源，并显示报警信息。

3.门安全联锁装置：采用电子门锁，只有门关闭到位，灭菌器才能启动工作程序。腔内有压力，或电源未接通，门锁自动关闭，门无法打开。

4.超温超压保护装置：当灭菌仓内部温度、压力超过安全范围时，系统自动启动降压降温程序，以保护灭菌物品不受伤害。

5.超压自动泄压的安全阀：当灭菌仓内压力超过设定压力，安全阀开启释放压力。

6.电力安全防护措施：设计有短路及漏电保护功能，确保设备与人身安全。

第六章  评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购人负责组织，具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的供应商。

1.4 评标委员会按照采购文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查响应文件是否符合采购文件要求，并作出评价；

（2）要求投标供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）推荐成交候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定成交供应商；

（4）向采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。供应商对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6评委会决定响应文件的响应性依据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7评委会发现采购文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购单位书面解释说明。发现采购文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向采购单位书面说明情况。

## 2. 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

## 3. 评标程序

3.1符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。供应商响应文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

| 项目 | 评 审 内 容 |  | 评审 方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 |
|  | 1 | 响应文件的份数和标识符合采购文件要求； |  |  |
|  | 2 | 按照采购文件规定和要求密封、签署、盖章； |  |  |
|  | 3 | 按照采购文件规定交纳投标保证金； |  |  |
|  | 4 | 投标报价低于设定的预算金额； |  |  |
|  | 5 | 供货期符合采购文件规定期限； |  |  |
|  | 6 | 按照采购文件规定的格式要求编制响应文件，实质性响应采购文件内容； |  |  |
|  | 7 | 响应文件不得附有采购人不能接受的条件； |  |  |
|  | 8 | 响应文件实质性响应采购文件要求。 |  |  |
| 备注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，评标小组将认定整个响应文件不响应采购文件而予以无效处理，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |  |  |  |

3.1.1在响应文件符合性检查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和采购文件规定。

3.2澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的响应文件进行商务和服务评估，综合比较与评价。

3.4推荐成交候选供应商名单。成交候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列成交候选供应商。

3.4.1本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的排序并列。

3.5编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）项目概况、开标日期和地点；

（2）购买采购文件的供应商名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

（5）评标结果和成交候选供应商排序。

4. 评标细则及标准

4.1 评委会只对通过符合性检查的响应文件，根据采购文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：价格、服务、信誉、业绩、对采购文件的响应程度和（如涉及）节能、环境标志产品及响应文件规范性等。

4.3 除价格因素外，评委会成员应依据响应文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

4.4 在评标过程中，响应文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照采购文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）响应文件未编制目录、页码；

（3）认定的与采购文件第五章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离

（4）认定的其他非实质性偏离。

4.5综合评分明细表

4.5.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

4.5.2评标委员会将按照下述评分标准对通过符合性检查的响应文件进行详细评审，供应商评审得分等于所有评委评分的算术平均值，结果保留两位小数。

评标因素权重表：

| 序号 | 1 | 2 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评标因素 | 投标报价 | 技术、商务部分 | 合计 |
| 权重 | 30% | 70% | 100% |

技术、商务部分评分标准（70分）

| 序号 | 内容 | 分值 （70分） | 评分规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本地化服务能力 | 5分 | 投标人具有本地化服务场所且本地化服务技术人员配备在5名以上得5分。 |
| 2 | 供应商类似业绩 | 6分 | 投标单位提供近三年（2018年1月1日-至今）内承担所投品牌类似产品业绩，每项业绩得0.5分，最高3分；投标单位提供近三年（2018年1月1日-至今）所投品牌类似产品销售业绩，每项业绩得0.5分，最高3分； |
| 3 | 产品符合性 | 6分 | 1、投标人的产品技术规格、参数完全响应招标文件要求，优于采购人使用要求的得4-6分； 2、投标人的产品技术规格、参数响应招标文件要求，无偏离，满足采购人使用要求的得2-4分； 3、投标人的产品主要技术规格、参数响应招标文件要求，但有很小部分技术规格、参数有偏离之处，偏离率很小，基本满足采购人使用要求的得0-2分。 |
| 4 | 产品品牌信誉 | 6分 | 1、产品品牌信誉、知名度、市场形象、市场使用情况等综合较好的得4-6分； 2、产品品牌信誉、知名度、市场形象、市场使用情况等综合一般的得2-4分； 3、产品品牌信誉、知名度、市场形象、市场使用情况等综合有偏离的得0-2分； |
| 5 | 产品技术优势 | 6分 | 1、投标人的产品技术先进性、专业性等综合较好的得4-6分； 2、投标人的产品技术先进性、专业性等综合一般的得2-4分； 3、投标人的产品技术先进性、专业性等综合有偏离的得0-2分； |
| 6 | 服务体系 | 12分 | 1、服务体系健全，能提供完善的技术支持和服务，具有完善的仓储设施设备，具备良好的备品库存8-12分 2、服务体系比较健全，能提供比较完整的技术支持和服务，具有比较完善的仓储设施设备，具备比较良好的备品库存4-8分 3、具备服务体系，提供技术支持和服务较弱，仓储设施设备一般，备品库存欠缺。0-4分 |
| 7 | 项目实施方案 | 12分 | 据投标人项目实施方案的合理性、可行性进行评审： 优：方案非常科学合理、可行性高（包括：货源、供货、便利性、安全性、售后及其他实施方案），而且方案优于用户需求，得10-12分； 良：方案比较科学合理、可行性一般（包括：货源、供货、便利性、安全性、售后及其他实施方案），基本符合用户需求，得7-9分； 中：方案不科学、可行性一般（包括：货源、供货、便利性、安全性、售后及其他实施方案），实施方法仍存在漏洞，得4-6 分； 差：方案不合理、可行性差、实施方法较差，得0-3分； 没有提供项目方案和实施方法的不得分。 |
| 8 | 质保期 | 4分 | 响应本项目招标文件要求的2分，不响应不得分； （质保期满足招标文件后每增加一年加1分，最高得2分)。 |
| 9 | 质量保证措施 | 6分 | 针对本项目的质量保证措施目标十分明确，质保期内无条件退换货品，得4-6分； 针对本项目的质量保证措施有但不明确或不合理，质保情况一般，得2-4分； 针对本项目的质量保证措施无，质保较差，得0-2分； |
| 10 | 企业的承诺、优惠性条件、合理化建议 | 5分 | 针对本项目有实质性且较好的优惠承诺、优惠条件，并提出相关的合理化建议得5分，其余酌情扣分。 |
| 11 | 标函质量 | 2分 | 标函编制内容完整、齐全、叙述严谨；标书无涂改、错页、漏页;得2分； 标函编制内容不完整、叙述简单；标书有涂改、错页、漏页现象得1分； |

报价部分评分标准（30分）

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 评标基准价即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×报价部分权重×30 |
|  |  | 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 政府采购价格折扣优惠政策说明 | 中小企业 | 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业须提供自拟格式的《中小企业声明函》。 |
|  |  | 根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予6%的折扣。 |
|  |  | 小、微企业只有提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受投标货物的价格折扣，须如实填写自拟格式的《适用政府采购价格折扣优惠政策投标货物明细表》； 小型、微型企业提供中型企业制造的货物或使用大型企业注册商标货物的，视同为中型企业。 |
|  | 监狱企业 | 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型、微型企业。 |
|  | 福利企业 | 根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供自拟格式的《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。 |
| 评分注意事项： 因落实政府采购政策进行价格调整的，评标委员会应记录价格调整的依据、计算过程及计算结果。 |  |  |

4.5.3供应商总分=报价部分得分+技术、商务部分得分，结果保留两位小数。

5. 废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在发布采购公告的媒体上发布废标公告，并公告废标的详细理由。

6. 定标

6.1. 定标原则：本项目根据评委会推荐的成交候选人名单，按顺序确定成交人。

6.2. 定标程序

6.2.1 评委会将评标情况写出书面报告，推荐成交候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的排序并列。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告送至采购人。

6.2.3 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

6.2.4 根据采购人确定的成交人，采购人在采购公告发布的媒体上发布成交公告，同时向成交人发出成交通知书。

6.2.5 采购单位不退回响应文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购法律法规和采购文件的规定要求对供应商的资格条件和供应商提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露采购文件咨询情况，不得泄漏供应商的响应文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评审情况。

7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评审工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、政府采购代理机构及其工作人员在政府采购活动中有干预评审、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。

7.5 解答有关方面对政府采购评审工作中有关问题的询问，配合采购人或者政府采购代理机构答复供应商质疑，配合财政部门的投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8. 评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评审和咨询活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审或咨询的，应及时告知财政部门或者采购人或者政府采购代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或政府采购代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

8.3 评审或咨询过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。

8.4 评审过程中，不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原响应文件原意不同的新意见；不得以采购文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

8.5 在咨询工作中，严格执行国家产业政策和产品标准，认真听取咨询方的合理要求，提出科学合理的、无倾向性和歧视性的咨询方案，并对所提出的意见和建议承担个人责任。

第七章  合同

具体合同条款以最终签订为准

设备合同

- 乙方负责向甲方供应下表中所列设备及负责安装调试。

| 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌 | 规格型号 | 原产地及生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 合同总价和支付方式

2.1 合同总价：总价为人民币（大写）：  元整，即RMB：¥  元，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总额不变。

2.2支付方式:设备安装完毕验收合格，乙方提供发票后甲方支付设备款90%到乙方指定帐户，余款10%质保期满后全部付清。

2.3 乙方开户银行：

3、合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明（合同附件的相关要求低于招投标文件的，以招投标文件的要求为准）。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4、技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及招投标文件的技术要求，并提供设备的出厂测试报告。

- 合同设备包装、交货、安装、调试及验收

5.1合同设备的包装：

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2合同设备的交货：

5.2.1乙方交货使用时间：合同签订后30个工作日安装调试完毕。

5.2.2乙方交货地点：采购人指定地点

5.3合同设备的安装调式：

5.3.1乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

5.3.2乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

5.4设备的验收：

5.4.1设备安装调试完毕，试运行一个月后组织验收，如中标设备在试运行期间出现故障，则应相应延长试运行时间，验收应在甲乙双方共同参加下进行，甲方也可请相应专家协助验收，专家费用由乙方承担。

5.4.2验收按国家有关的规定，规范进行，并且依据招投标文件的品牌、规格、型号、参数及技术要求进行验收。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合招投标文件要求的，甲方有权拒收由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.3如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏、乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.4.4国内产品必具备出厂合格证。进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明等相关必需文件。

5.5乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

- 质量保证及今后服务

6.1乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家质量标准和招投标文件及合同附件的要求。

6.2合同设备免费保质期叁年（甲方验收合格之日起计算）。

保质期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。

6.3质保期内，如设备或零部件因设备质量问题导致故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过 15 日则质保期重新计算。

6.4如遇故障，乙方7*24小时响应，乙方应保证在收到要求提供维修服务的通知后 2 小时内给予反馈，到达现场时间小于4小时，24小时内排除故障。如不能按采购人要求的时间予以修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。若在7日内故障不能排除的，乙方必须无条件予以整机更换，并重新计算质保期。

6.5下列情况乙方不负责免费保修：

- 甲方擅自改装设备；

- 各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.6因设备的质量问题而发生争议，由省级质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.7乙方为甲方免费提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。乙方需保证培训后甲方有两名工作人员能够熟练操作设备，并能进行简单的维护。

6.8保修期满后，乙方仅收取需更换的元器件、零配件的材料费。

6.9合同签订五年内，与我院的任何信息系统对接所产生的所有费用均由乙方承担，包括信息系统所有供应商数据接口（包括设备方和医院现有业务软件方接口）相关费用。

- 技术服务

7.1乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

7.2乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，做好合同执行进度上的配合工作。

8、不可抗力

8.1不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

8.2签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决全合同的执行问题。

9、索赔

9.1如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

9.2在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

9.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

- 违约与处罚

10.1甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，如甲方未按期支付，乙方将书面催收甲方付款，甲方接到通知后7日内仍未付款的，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

10.2乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金，此部分金额从乙方货款中扣除，不足部分，甲方有权向乙方提出追偿。

10.3乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的30%的违约金，此部份金额从乙方货款中扣除。

10.4甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

10.5乙方未能交付货物，则须向甲方支付合同金额30%的违约金，此部分金额从乙方货款中扣除。在乙方未能交货10天后，视为不能交付货物，甲方将有权终止合同并提出进一步索赔的权力。

- 合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

- 法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

- 其它

13.1本合同正本四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份，财政局一份，招标代理机构一份。合同自签字之日起即时生效。

13.2下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释。

13.2.1中标人提交的投标函和投标一览表；

13.2.2资格声明函；

13.2.3资格声明函；

13.2.4其它相关投标文件；

13.3本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：        乙方：

签约代表：                              签约代表：

地址：                                  地址：

电话：                                 电话：

传真：                                 传真：

签约日期：    年  月  日                           签约日期：   年  月  日