莎车县乡村振兴（巴旦姆研究所）建设项目加工机械设备和有机肥采购项目需求书

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

满足项目需要的技术、服务、安全等要求，采购项目的数量、交付或者实施的时间和地点。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

（1）《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（2）《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）；

（3）《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库【2011】181号）；

（4）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；

（5）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）等。 注：投标商所投产品应优先选择《财政部国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

二、供应商资格

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，裁判文书网查询在合同纠纷裁决中不得参加本项目招标，国家企业公示信息系统（提供相关查询记录和查询结果并加盖公章）；

2、具有所投项目相关经营范围企业法人营业执照正本或副本原件（要求营业执照里面的经营范围必须包含本项目的经营许可）；

3、投标法人授权委托书及被授权委托人身份证原件,被授权委托人必须是投标单位正式员工在本单位缴纳的4月至9月的社保证明原件（单位社保缴费凭证和个人明细表）原件；法定代表人身份证原件及法人身份代表证明，需提供本单位社保缴费凭证（4-9月）原件；

4、提供税务部门出具的上一季度（4-9月）的完税证明原件；

5、提供2020年的财务审计报告（新成立公司需提供银行资信证明）；

6、参与政府采购活动前3年内未被列入失信、重大税收违法案件、财政部门禁止参加政府采购活动的承诺书；

7、提供针对本次项目的反商业贿赂承诺书；

三、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：无。

四、采购实施计划主要内容

1、采购内容：加工机械设备、有机肥

2、采购项目预（概）算：1640000元

3、最高限价：1640000元

4、开展采购活动的时间安排：2021年11月4日下午16:00(北京时间)

5、采购组织形式：分散采购-委托中介

6、委托代理安排：新疆永信国金工程管理咨询有限公司

7、采购包划分与合同分包：本项目不分标段

8、采购方式：竞争性谈判

9、竞争范围：符合资质要求的所有投标企业

10、评审规则：最低评标价法,通过资格性审查、符合性审查后的合格供应商取最低的二次报价为第一中标候选人。

五、采购标的内容、数量，包括技术要求和商务要求

（一）货物内容、数量

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自走履带式旋耕机 | 动力：柴油35马力;电启动机器重量：750kg;整机尺寸：2.49m*1m*0.75m 开沟深度：40cm 沟宽度：40cm 施肥深度：25-30cm 旋耕深度：20cm 旋耕宽度：1m 除草宽度：90cm 作业速度：3km/h 机器自带开沟、旋耕、除草、回填、施肥五种功能 | 2 |  |
| 2 | 摇树机 | 配套动力≥51.5kW 结构形式：自走式 外形尺寸（长×宽×高）：2800mm×1750mm×2200mm 结构质量：995kg 果树收获最大直径:≤25cm 夹持钳振幅:≤5cm 夹持钳震动频率:≥10-12Hz | 1 |  |
| 3 | 电动升降机（柴油） | 形式：履带自走式 配套动力：≥8.5kW 柴油发动机 最大平台高度≥2.3m 安全工作载荷≥350kg 延伸平台安全工作载荷：113kg 工作平台宽度：1040mm-1900mm 平台空载质量：750公斤 外形尺寸≥2400mm×1000mm×1700mm 轨距≥700 升降装置：双液压油缸 附带一台气泵和一把气动剪刀。 提供检测报告原件 | 1 |  |
| 4 | 自动气象站 | 风俗传感器：0~45m/s 风向传感器：0~360℃ 空气温度传感器：-50~+100℃ 空气湿度传感器：0~100%RH 土壤温度传感器：-50~+80℃ 土壤湿度传感器：0~100% 雨量传感器：0~4mm/min 总辐射传感器：0~2000W/㎡ 气压传感器：10~1100hPa 蒸发量传感器：0~1000mm | 2 |  |
| 5 | 剪刀 | 总长：183mm 柄长：117mm 闭合柄宽50mm 刃口长66mm 中心锁紧螺丝,硬度HRC59. 提供检测报告原件 | 820 |  |
| 6 | 锯子 | 替刃、长：≥350㎜、宽：≥45㎜、 手柄：一级合金搭配TPR肢，合为一体手柄、锯壳：采用钢化制作，背面开齿，防止树皮损伤高档精美锯壳有保护锯齿的作用， 锯片：SK5高碳钢， 表面处理：表面精抛光处理，采用专业研磨设备，精致研磨，锯齿锋利耐用。 提供检测报告原件 | 820 |  |
| 7 | 拖拉机 | 拖拉机参数，50马力，三点悬挂，后输出，前面加配重块 | 1 |  |
| 8 | 无人机 | 机架的参数 （1）轴距可伸缩：2145 mm （2）外形尺寸：2858 mm×2685 mm×790mm（机臂展开，桨叶展开） 2030 mm×1866 mm×790 mm（机臂展开，桨叶折叠） 1170 mm×670mm×857 mm（机臂折叠） （3）机身可折叠 （4）材质：尼龙碳纤 （5）▲旋翼数量：≥6个 飞行参数 （1）▲额定容积：载药量≥30L （2）▲作业载荷：额定≥30L （3）药业箱总容量 （4）▲可承受风速：8m/s与额定容量之比≥105% （5）飞行海拔高度：4500m（*海拔每增加1000m，适当减少12%药量） （6）喷头数量≥16个 （7）▲喷头型式：扇形雾喷头 （8）▲喷洒流量： SX11001VS≥7.2 L/min SX110015VS≥8 L/min TX-VK4≥3.6 L/min （9）雾化粒径： SX11001VS : 130 - 250 μm SX110015VS : 170 - 265 μm TX-VK4：110 - 135 μm （10）流量≥4L/min×1 （11）流量测量误差：≤ ±2% （12）流量测量范围：0.25-20L/min （13）流量计可测量液体：电导率> 50 μS/cm，典型液体：自来水，含水有机/无机农药等 （14）工作频率： CE（欧洲） / FCC（美国）：24.05GHz至24.25GHz MIC（日本） / KCC（韩国）：24.05GHz至24.25GHz （15）整机重量（不含电池）≥26.4kg （16）▲空载续航时间≥21min （17）起飞重量≥76.5 kg（海平面附近） （18）推重比≥1.70 @起飞重量≥66.5kg （19）悬停精度（GNSS信号良好）： 启用D-RTK： 水平±10 cm，垂直±10 cm 未启用D-RTK： 水平±0.6 m，垂直±0.3 m（雷达功能启用：±0.1 m） RTK / GNSS使用频段： RTK：GPS L1/L2，GLONASS F1/F2，BeiDou B1/B2，Galileo E1/E5 GNSS：GPS L1，GLONASS F1，Galileo E1 （20）功耗≥11000 W （21）▲同时具备手动控制模式和自主控制模式，且飞行过程中两种模式可以自由切换 （22）俯仰角度：15° （23）作业飞行速度≥7 m/s （24）飞行速度≥10 m/s（GNSS信号良好） （25）FPV视角（FOV）: 水平：129°，垂直：82°，分辨率：1280×720 15-30fps （26）FPV探照灯最大光强：13.2lux @ 5 m直射 （27）雷达工作功耗≥12 W （28）▲应配备电子围栏 （29）雷达定高及地形跟随： 高度测量范围：1 - 30 m 定高范围：1.5 - 15 m 山地模式最大坡度：35° （30）避障系统： 可感知距离：1.5 - 30 m 视角（FOV）：水平360°，垂直±15° 使用条件：飞行器飞行相对高度高于1.5 m且速度小于7 m/s 安全距离：2.5 m（飞行器刹车停稳后桨尖与障碍物距离） 避障方向：水平方向全向避障 （31）▲飞机前进、后退、上方、左移、右移方向能识别电线杆（2cm金属杆），悬停等待命令，语音、APP文字、灯闪、蜂鸣报警提示；操控无人机远离障碍物，机具能重新可控 （32）防护等级：≥IP67 （33）▲应配备飞行信息存储系统，实时记录并保存飞行作业情况，存储系统的内容至少应包括：身份信息、位置坐标、飞行速度、飞行高度（ （34）电机拉力≥18.7kg/rotor （35）电机功率≥3600W/rotor （36）遥控器信号有效距离（无干扰、无阻挡）： SRRC≥5 km MIC/KCC/CE：4 km FCC≥7 km（数据为飞行器作业高度2.5m时测得） （37）遥控器显示屏≥5.5英寸屏幕，分辨率1920×1080，亮度1000 cd/m²，Android系统 （38）▲对通讯链路中段、燃料（电量）不足等情形应具有报警和实效保护功能 （39）工作环境温度：-10℃至40℃ （40）智能飞行电池放电倍率≥11.5C （41）电池容量≥29000mAH （42）电池防护等级：IP54+板级灌封防护 （43）电池放电倍率≥11.5C （44）电压≥51.8V 提供检测报告原件 | 2 |  |
| 9 | 植物营养诊断仪 | - 仪器稳定性：一个小时内显示数字无漂移（透光度测量）；两个小时内数字漂移不超过0.3%（0.003，透光度测量）、0.001（吸光度测量）。 2.灵敏度：红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3 3.波长范围 ：红光：680±2nm; 蓝光：420±2nm; 绿光：510±2nm；橙光：590±4nm 4.PH值（酸碱度）： (1)测试范围：1～14 （2）精度：0.01 (3)误差：±0.1 5.含盐量：(1)测试范围：0.01%～1.00% (2)相对误差：±5% 6.土壤水分技术参数水分单位：﹪（g／100g）；含水率测试范围：0-100﹪；误差小于0.5% 7.土壤温度：范围：-40-120℃；测量精度：±0.2℃；分辨率：±0.1℃ 8.土壤电导：范围：0-20ms；测量精度：±2％；分辨率：±0.1ms 9.温度量程：-40℃~+125℃ ；精度：±0.3℃ 10.湿度量程：0%HR-100%HR ；精度：±3%HR 11.露点量程：-20~+50℃ ；精度：±0.5℃ 12.气压量程：300~110kPa（海拔9000米~-500米）；精度：0.06hPa（0.5米） 13.光照量程：0-200000Lux ；精度:0.054Lux 14.CO2量程：0-5000PPM ；精度：50PPM 15.DR传感器为土壤三参数一体式，可同时测量土壤水分含量、土壤环境温度、土壤电导率（盐分）方便快捷 16.内置传感器航空接口，插拔方便，配备FDR传感器、环境多要素传感器 17.具有自身保护功能，内置人脸识别摄像头可扫脸登录，也可设置用户名和密码，防止非工作人员操作查看实验数据， 18,.1、7寸安卓智能操作系统Android 7.1版本，主控芯片采用ARM Cortex-A7，RK3288/4核处理器，主频1.88Ghz，运转速度更快速，稳定性更强 19.GPS功能：可在野外作业时记录经纬度地点，满足特殊用户需求 20.4波长专业测试冷光源（红、蓝、绿、橙），光源波长稳定，长时间连续工作光源无温漂现象，寿命长达10万小时级别，重现性好，准确度高。 二特点：可检测各种土壤、肥料、作物、食品、水质、环境等共200多个测试项目，一机多用，功能齐全，12个旋转检测通道，一次性可快速检测12个样品，仪器配同时具有USB接口、以太网接口，内置大容量内存，并可随时用U盘拷贝数据 三、测试速度： 测一个土壤样品（N、P、K）≤30分钟，同时检测三个土壤样品（N、P、K）≤40分钟； 测试一个肥料样（N、P、K）≤50分钟，同时检测三个肥料样品（N、P、K）≤1.5小时。 四、测试误差： 土壤误差≤5%；肥料单项误差≤0.5%，氮磷钾三项误差≤1%。 五：★1检测土壤养分：●土壤铵态氮、土壤有效磷、土壤速效钾、土壤硝态氮、土壤碱解氮、土壤全氮、土壤全磷、土壤全钾、土壤有机质（丘林法）、土壤有机质（浸提法）、PH值、含盐量、水分。●土壤中微量元素：土壤钙、土壤镁、土壤硫、土壤硅、土壤硼、土壤铁、土壤铜、土壤锰、土壤锌、土壤氯；●土壤重金属：土壤铅、土壤砷、土壤镉、土壤铬、土壤汞。 ★2、环境：土壤湿度、土壤温度、土壤电导率、空气温度、空气湿度、露点、大气压力、光照度、二氧化碳； - 提供权威机构出具的校准证书原件或复印件加盖生产厂家鲜章。 | 1 |  |
| 10 | 土壤养分测定仪 | 电源：交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池) 功率： ≤5W 量程及分辨率：0.001-9999 重复性误差： ≤0.05% 仪器稳定性：一个小时内漂移小于0.3%(0.003，透光度测量)。仪器开机预热5分钟后，三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005，透光度测量)。 线性误差： ≤0.2%(0.002，硫酸铜检测) 灵敏度：红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3 波长范围 ：红光：680±2nm; 蓝光：420±2nm; 绿光：510±2nm;橙光：590±4nm liH值(酸碱度)： (1)测试范围：1～14 (2)精度：0.01 (3)误差：±0.1 含盐量(电导)：(1)测试范围：0.01%～1.00% (2)相对误差：±5% 土壤水分技术参数水分单位：﹪(g/100g);含水率测试范围：0-100﹪;误差小于0.5% 土壤中N、li、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者) 肥料中氮(N)、磷(li)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测(专利技术) 测试速度：测一个土样(N、li、K)≤30分钟(含前处理时间，不需用户提供任何附件) 同时测8个土样≤1小时(含前处理时间) 仪器尺寸：43×34.5×19cm, 主机净重：5.1kg 全项目土壤养分肥料检测仪测试速度 测一个土壤样品(N、P、K)≤30分钟 同时检测三个土壤样品(N、P、K)≤40分钟 测试一个肥料样(N、P、K)≤50分钟 同时检测三个肥料样品(N、P、K)≤1.5小时 全项目土壤养分肥料检测仪误差率 土壤误差≤5%; 肥料单项误差≤0.5% 氮磷钾三项误差≤1% | 1 |  |
| 11 | 便携式叶面积仪 | 扫描长度： 2m以上 有效扫描宽度： 210mm 扫描速度 200： mm/s 面积测量精度： 小于±3% （矩形样品面积大于10cm2） 面积分辨率： 0.1mm2 长度分辨率： 1mm 宽度分辨率： 0.1mm 测量厚度： ≤6mm 显示器 ：128×32点阵，2行，中文界面显示 接口： USB2.0 电源： 7V锂可充电电池 电量： 一次充电可扫描1000次以上 体积： 34×6×4cm 重量： 1.5kg 工作温度： 0~50℃ | 1 |  |
| 12 | 便携式叶绿素仪 | 测量方式：2波长光学浓度差方式 测量面积：2mm×3mm 感 应 器：硅半导体光电二极管 显示方式：LCD屏幕显示，4位小数，趋势图 测量范围：-9.9 ～ 199.9 SPAD 单位 记忆容量：30个数据，自动计算并显示平均值 电 源：2节AA电池（1.5V） 电池寿命：20000次以上测量 测定间隔：2秒 精 度：±1.0 SPAD单位以内 (室温下，SPAD值介乎0～50) 重 复 性：±0.3 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0～50) 重 现 性：±0.5 SPAD单位以内 (SPAD值介乎0～50) 体 积：164×78×49mm(长×宽×高 ) 重 量：225克 操作环境：0到50℃ 其他功能：警报功能；校准功能 | 1 |  |
| 13 | 云智能土壤水分温度监测仪 | 液晶显示 测量灵敏度：±0.1△测量精度 水分：0-50%（m3/m3）范围内±2%（m3/m3） 温度：±0.2℃（测量范围：-50℃—+50℃）； 测量点位：水分8路，温度8路（也可根据实际用户要求行设置） 使用环境：温度＋5℃－＋40℃；湿度≤85％RH 交流电源：220V±10％ 功率：20W 体积：335×266×175（mm） 重量：6kg | 1 |  |
| 14 | 土壤pH值检测仪 | 1、土壤PH传感器可以直接插入土壤中检测 2、测量范围1-14 3、分辨率：0.1 4、精度：±0.5 5、测试时间：≤2秒 6、记录时间：5分钟---99小时 7、电源：7.4V大容量锂电池 8、通讯：USB 9、存储：1万条数据以上 | 2 |  |
| 15 | 植物径流仪 | 测量方式：热消散探针法（恒定热流传感器法） 测量参数：瞬时液流密度 探针长度：33mm 探针数量：2 显示：320*240液晶显示屏 存储容量：2GB 采样时间间隔：1-99分钟可调 电源：8.4V可充电锂电池 | 1 |  |
| 16 | 人工气候室 | 控温范围 ：无光照：0~50℃ 有光照：10~50℃ 温度分辨率： 0.1℃ 恒温波动度： ±1.0℃ 温度均匀性： ±2℃ 控湿范围： 50~90%RH 温度偏差 ：±5~7%RH 光照强度： 0~25000LX 程控功能 温度、温度、光照度单独设定，可设定30段程序每段设置时间范围：1~99小时 电源电压 ：220V 50Hz 工作环境温度： +5~35℃ 输入功率：2100W 连续工作时间 可长时间连续运转（两段法国原装全封闭压缩机自动轮流切换） 内胆尺寸(mm)： 700×550×1140 外型尺寸(mm) ：950×850×1850 | 1 |  |
| 17 | 智能光照培养箱 | 公称容积（L）：150控温范围（℃）：有光照：10~50℃；无光照：5~50℃ 温度控制器：LED数码管显示；按键输入温度波动性（℃）：±1 温度均匀性（℃）：±2额定功率（W）：440 光照度：6000LX ,分六级可控制冷剂：R134a 电源：220V±22V 50HZ±1HZ工作环境温度（℃）：5~35℃ 工作时间：连续化霜方式：需要化霜时，停机化霜 工作室尺寸（cm）：42×42×93外形尺寸（cm）：65×62×146 包装箱尺寸（cm）：78×66×163净重/毛重（kg）：114/148 | 1 |  |
| 18 | 超低温冰箱 | 总有效容积运行功率：(L)530 (W)415 储存離：(°C)-40 — 86°C 外部尺寸：（野深*高mm ）930*1041*199 (含电磁锁45mm) 内部尺寸：（宽'深*高mm ）585*696*1266 净重 (Kg)：270 冻存架：（型号及数量）ZKL304-552B・CT:16组 2英寸冻存盒：（个）400 2ml冻存管：（个）40000 | 1 |  |
| 19 | 普通冰箱 | 外部尺寸：625*552*1804mm 箱门结构：双门 重里：63kg 重里（含包装）：68kg 总容积（区间）:230-300L 总容积:236L 冷冻室容积（区间）:50-8OL 冷冻室容积:71L 冷藏室容积（区间）:120-150L 冷藏室容积132L 变温室容积:33L 软冷冻容积:33L 种类冷藏冷冻冰箱，综合耗电里0.69，综合耗电里（区间）0.61-1.0 度/天， 能效等级2级，制冷方式风冷，冷冻能力（区间）3-6KG/12H，冷，能力3.5，压缩机定频，制冷剂R600a，噪音值39 | 1 |  |
| 20 | 烘箱 | 控温范围：室温+10°C-300°C 精度：1°C 定时范围：1-9999分钟 内胆材质：带B型为不秀钢内胆 容积（升）：16 电压（V):220 功率（W):500 外部尺寸：51*39*49 鼓风系统：✔ 标配隔板：2块 | 1 |  |
| 21 | 种子低温低湿储藏柜 | 温度范围：0～10℃ 控温精度：±1℃ 湿度范围：30～60%RH 控湿精度：±5%RH 控制方式：全自动 电 源：220V、50Hz 尺寸：615*590*1910 | 1 |  |
| 22 | 单道可调移液器 | 重量 0.2（kg） 适用范围 10ml结构形式 可调式移液器，数字微量，*单手可调，光滑轻便，适手性好 | 10 |  |
| 23 | 百分之一天平 | 称量范围0-100g 可读性精度10mg外 形 尺 寸250×180×60mm外包装尺寸325×245×152mm电 源交直流电两用称盘尺寸Φ125mm净 重1kg | 1 |  |
| 24 | 千分之一电子天平 | 秤盘尺寸 ：110mm 电 源 ：交流电 校准方式 ：外部校准 精度 ：1mg 称量范围 ：100g 可读性： (g) 0.001 重复性： ( ≤ g)± 0.001 秤盘尺寸：（ mm ）Ф 90 外形尺寸：（ mm ） 365 × 223 × 338 外尺寸： (mm) 500 × 310 × 450 | 1 |  |
| 25 | 液氮罐 | 容积：10L、30L 口径（mm）：50 外径（mm）：YDS-10(50)、YDS-30(438) 静态蒸发量L/d：YDS-10(10)、YDS-30(20) | 2 |  |
| 26 | 超净工作台 | 气流模式：垂直送风 洁净等级：ISO5级 （100级） 沉降菌浓度：≦0.5个/皿.时（90mm培养瓶皿） 下降风速：0.2-0.4m/s（可调） 噪声：≤62dB(A) 光照度：≧300LX 振动半峰值：≤5um(x、y、z方向) 最大功耗：500W 装置外形尺寸：1500×695×1700mm; 工作区尺寸：:100×580×520mm 高过滤器规格及数量：1400*470*500*① 荧光灯/紫外线规格及数量：40W*①/40W*① 适用人数：双人单面 | 2 |  |
| 27 | 差分GPS定位系统 | 操作系统：Linux操作系统 启动时间：3秒 数据存储：内置16GB ROM，支持最大32G SD卡扩展 GNSS配置：采用国际一流多星多系统内核主板，220通道 BDS：B1、B2、B3 GPS：L1C/A、L1C、L2C、L2E、L5 GLONASS：L1C/A、L1P、L2C/A、L2P、L3 GALILEO：GIOVE-A和GIOVE-B、E1、E5A、E5B SBAS：L1C/A、L5QZSS、WAAS、MSAS、GAGAN 输出格式：ASCII：NMEA-0183以及二进制 定位输出频率：1Hz~50Hz 初始化时间：＜10秒 初始化可靠性：＞99.99% 差分支持：CMR、RTCM2.X、RTCM3.0、RTCM3.2 静态格式支持：GNS、Rinex双格式静态数据 定位精度：单基线＜30KM | 1 |  |
| 28 | 实验室专用破壳机 | 规格：1L 数量：4只 可配球磨罐规格：50-250ML 设备源：220-50HZ 电机功率：0.75 运行设定总时间：1-9999 可调转速公转（rpm）/自转（rpm）：50-450/100-900 噪声sdb：60±5 电机功率：0.75 调速方式：变频调速 设备重量：70 反正交替运行（min）：1-999 设备体积：710*410*450 | 1 |  |

- 取得采购标的的时间：签订合同后5日内供货

- （2）取得采购标的的地点：莎车县农业农村局指定地点

（3）付款条件：合同签订后支付30%预付款，货到付款50%，验收合格后支付17%，3%做质保金，具体以签订合同为准

（4）售后服务：一年

（五）可能影响供应商报价和项目实施风险的因素：

（1）自然风险：因自然界中的不可抗力所造成的本次公开招标采购工作不能顺利实施的风险。比如因自然灾害影响，供应商不能按时参加本次公开招标活动的风险。
       （2）政策风险：因政府政策或行业标准改变，或者企业发展方向改变、企业升级等问题导致本次公开招标采购项目不得不取消或者进行调整。
        （3）投标单位风险：投标单位风险是本次公开招标采购中的主要风险之一。投标单位风险主要体现在以下几个方面：一是投标单位本身生产能力达不到，但是却恶意拉低投标价格，以低价格中标之后再在生产中通过不良手段降低产品生产成本，提高利润，损害招标单位的行为；二是投标单位相互串通，实施围标、窜标等违法行为；三是投标单位与企业招标人员相互勾结，通过串通的方式拿到标底价格，进行恶意竞争，影响企业公开招标活动的实施。
       （4）质量安全风险：中标单位没有按照标书中的产品技术标准进行供货。

（六）该项目无需开展需求调查

六、采购标的的验收标准

验收主体：采购人

验收时间：每次供货完毕后当场验收

验收方式：合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织对乙方履约的验收。

验收内容：采购清单中的所有设备

验收标准：经检验达到合格标准。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：无

八、需要满足的其他技术规格要求

1、货物名称：加工机械设备、有机肥

2、维保期限：一年

3、货物使用单位：莎车县农业农村局

4、维保用途说明：无

5、维保服务参数要求：中标投标单位应保证所供货物质量合格，若质保期内出现问题，采购人有权全部退货。

九、该项目为一般性审查

- 采购单位审查人员姓名：杨新成

- 审查时间：2021.10.26

- 采 购 单 位：莎车县农业农村局

- 2021年10月26日