
布尔津县喀纳斯公安检查站疫情防控综合能力建设项目—医用设备采购

竞争性磋商文件
	项目名称
	：
	布尔津县喀纳斯公安检查站疫情防控综合能力建设项目—医用设备采购

	项 目 编 号
	：
	ZFCGK-ZHZB2021322

	采购人
	：
	喀纳斯景区管理委员会社会事业管理局

	代 理 人
	：
	新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司

	联系人
	：
	蒋晓怡

	电话
	：
	15199501059


目    录

第一部分 磋商公告
3
第二部分 磋商须知
5
第三部分 磋商说明
8
第四部分 响应说明
10
第五部分 合同条款
25
第六部分 服务需求及报价
28
第七部分 响应文件相关文书格式
30
第一部分 竞争性磋商公告
项目概况

 布尔津县喀纳斯公安检查站疫情防控综合能力建设项目—医用设备采购 采购项目的潜在供应商应在新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司（新疆阿勒泰地区阿勒泰市东风路2区将军城三期一栋）获取采购文件，并于2021年11月4日16点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZFCGK-ZHZB2021322

项目名称：布尔津县喀纳斯公安检查站疫情防控综合能力建设项目—医用设备采购
采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：100万元

最高限价：详见招标文件

采购需求：采购采样核酸设备及医用设备一批。

合同履行期限：详见招标文件
本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：\
3.本项目的特定资格要求：

3.1 须具备有效的税务证、营业执照、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，投标企业提供会计事务所出具的近一年度的财务审计报告（不适用于新成立的企业）；

3.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，投标企业的被授权委托人提供近期本单位缴纳的社保证明，投标企业提供近期完税证明；

3.4 投标企业在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.5.企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。

三、获取采购文件

时间：2021年10月25日至2021年10月29日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司（新疆阿勒泰地区阿勒泰市东风路2区将军城三期一栋）
方式：报名参加本项目的投标单位请于规定时间内，携带报名资料，到新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司（新疆阿勒泰地区阿勒泰市东风路2区将军城三期一栋）报名并领取磋商文件。
售价：300元

四、响应文件提交

截止时间：2021年11月4日16点30分（北京时间）
地点：新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司二楼开标厅（新疆阿勒泰地区阿勒泰市东风路2区将军城三期一栋）
五、开启

时间：2021年11月4日16点30分（北京时间）
地点：新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司二楼开标厅（新疆阿勒泰地区阿勒泰市东风路2区将军城三期一栋）
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

     须提供的报名材料：以下证明文件需提供原件和加盖投标人单位公章的复印件一式三份：①法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书原件及委托代理人身份证原件、法定代表人或委托代理人近期社保证明（不适用于新成立的企业）；②营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一的营业执照）；③企业上年度经审计的财务审计报告及完税证明（不适用于新成立的企业）；④需提供“信用中国”网站和中国政府采购网的查询结果的打印截图加盖公章（查询日期不早于本公告发布之日）。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：喀纳斯景区管理委员会社会事业管理局

地    址：喀纳斯景区

联 系 人：谢静
联系方式：17609062959

采购代理机构信息

名  称：新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司　

地　址：新疆阿勒泰地区阿勒泰市东风路2区将军城三期一栋 

联系人：蒋晓怡

联系方式：15199501059　

3.项目联系方式

项目联系人：蒋晓怡 

电　话：15199501059　

　

第二部分  磋商须知
供应商须知前附表

	项号
	项目
	内   容

	1
	项目名称及编号
	项目名称：布尔津县喀纳斯公安检查站疫情防控综合能力建设项目—医用设备采购

项目编号：ZFCGK-ZHZB2021322

	2
	采购人
	喀纳斯景区管理委员会社会事业管理局

	3
	资金来源
	援疆资金

	4
	采购内容
	采购采样核酸设备及医用设备一批

	6
	供货期限
	签订合同之日起60天

	7
	采购方式
	竞争性磋商（允许二次报价）

	8
	供应商资格要求


	1、投标人必须符合《政府采购法》的第22条的规定；

2、投标人参加本次政府采购活动应具备下列条件：

2.1 须具备有效的税务证、营业执照、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）；

2.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，投标企业提供会计事务所出具的近一年度的财务审计报告（不适用于新成立的企业）；

2.3 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，投标企业的被授权委托人提供近期本单位缴纳的社保证明，投标企业提供近期完税证明；

2.4 投标企业在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.5.企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。

	9
	投标有效期
	投标截止之日起45日历天

	10
	磋商保证金
	磋商保证金金额：1.5万元

	
	
	磋商保证金缴纳账号：

账户名：新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司阿勒泰市支行

行  号：1039 0201 5081

帐  号：30150801040001587

磋商保证金缴纳形式：①转账或电汇等非现金形式汇款至指定账号；②银行保函；（必须由企业基本账户汇出或开具）

注：汇款单上需注明供应商项目名称、金额。磋商保证金于响应性文件首次递交截止时间之前确认到账，若供应商未按照上述规定缴纳磋商保证金,响应性文件将被拒绝评审。递交磋商保证金截止时间： 开标时间及响应性文件首次递交截止时间前缴纳完毕。（以实际到账为准）

	11
	响应性文件份数

与密封性
	正本1份（单独密封），并标明“正本”字样。
副本2份（所有副本密封在一起），并标明 “副本”字样
报价一览表1份（单独密封），并在信封上标明“报价一览表”字样。

提供响应文件电子版（必须是响应性文件正本加盖公章的扫描件光盘）2份，随正本一起密封。
密封袋封口须加盖单位公章，正、副本不得采用活页装订，否则视为无效处理，响应文件一律不退，未按照上述密封、封装的视为不响应采购文件要求，响应将被拒绝。

	
	响应文件的签署
	响应文件应由法人代表或授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位公章。所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的供应商的印章后，响应文件方为有效。

	12
	代理服务费
	服务费收费标准参照国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）执行。

	13
	付款方式
	签订合同后支付50%，货到甲方指定地点后支付30%，安装验收合格后支付17%，剩余3%质保期后付清。

	14
	质保期
	质保期为1年

	15
	评审方法
	综合评分法。

最低报价不是成交唯一条件。

	16
	代理机构
	名  称：新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司

地  址：新疆阿勒泰市团结路街道红墩路12号将军城克兰郡3期1栋

联系人：蒋晓怡

电  话：15199501059    

	17
	最高限价
	最高限价：100万元

超过此控制价上限即为废标处理

	18
	政府采购政策功能
	促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目供应商为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评审报价给予6%的扣除。供应商和制造商应出具竞争性采购文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则磋商时不予认可。供应商和制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同小型或微型企业，且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的评审报价给予6%的扣除。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

	19
	环境标志、节能产品的约定
	列入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

	20
	递交响应文件截止时间及地点
	递交响应文件截止时间：2021年11月4日16点30分（北京时间）；

递交响应文件地点：新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司二楼开标厅

	21
	开标现场查验证件
	1、企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照（原件或加盖公章的彩印件）；

2、法定代表人身份证原件或法定代表人授权委托书原件和法定代表人授权委托人的身份证原件；

3、磋商响应保证金交纳凭证原件。

	
	供应商应认真阅读采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。为了节能减排、保护环境，倡议响应文件双面打印！


第三部分  磋商说明

第一章  总 则

1、适用范围

1.1  本竞争性采购文件仅适用于本项目中所叙的采购。

2、有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人为喀纳斯景区管理委员会社会事业管理局。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理采购事宜的采购机构。本项目采购代理机构是新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司。

2.3 “竞争性磋商采购单位“系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “供应商”系指报名成功拟参加竞争性磋商向采购人提供相应服务的供应商。
2.5 “成交人”系指经磋商小组评审后得分最高并由磋商小组推荐的供应商。

2.6 “成果”系指采购文件规定的，供应商须向采购人提交的最终结果。

2.7 “标段（包）”系指一个完整独立的响应项目。

3、竞争性磋商方式 

3.1由采购代理单位组织有关专家和采购人代表组成的磋商小组全体向单一供应商按照采购文件要求分别进行磋商。

3.2 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组采用综合评分法对提交最后报价供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4、响应费用

4.1 无论响应结果如何，与参与磋商、响应活动有关的所有费用将由供应商自行承担。

4.2 与相关联工作间的联系协调工作，如有费用发生已包含在磋商报价内。 

5、服务成果要求

报价供应商（服务商）应保证本项目的技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷。如果报价供应商（服务商）不拥有相应的知识产权，则须在报价中包含合法获取该知识产权的相关费用，并在响应文件中附有相关证明文件。如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由报价供应商（服务商）承担。
6、支付费用

6.1 成交人必须在确定成交之日起向采购代理机构支付服务费。

6.2服务费收费标准参照国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）和（发改办价格[2003]857号文件）执行。

采购代理收费标准

	             招标类别

成交价（万）
	货物招标取费标准
	服务招标取费标准
	工程招标取费标准

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

第二章  采购文件的构成

采购文件是供应商准备磋商和参加磋商的依据，同时也是评审的重要依据。本项目采购文件包括以下内容：
（1） 磋商公告

（2） 磋商须知
（3） 磋商说明

（4） 响应说明

（5） 合同条款

（6） 采购需求

（7） 响应文件相关文书格式

第三章   采购文件的发布和修改

1.采购文件发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日。

2.采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。

3. 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交响应文件截止时间5日前，以信函、电子邮件、网站公告提示等其中至少一种书面方式通知所有报名成功的供应商，不足5日的，应当顺延提交响应文件截止之日。
    4.在首次提交响应文件截止之日前，采购代理机构可以视采购具体情况，变更首次提交响应文件时间。

第四章 采购文件的约束力

1.供应商一旦参加竞争性磋商会议，即被认为接受了本采购文件中的所有条款和规定。

2.供应商如认为本竞争性采购文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人或采购代理机构提出，否则，将视为对本竞争性采购文件要求无任何异议，并不得因此在竞争性磋商会开始后提出任何异议。

3.本竞争性采购文件由新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司负责解释。

第四部分  响应说明

第一章  对供应商的资质要求

1、供应商资质要求

1.1供应商必须提交能够证明其具有履行本项目合同能力的资质证明文件，作为响应文件的一部分。

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，在中华人民共和国境内注册的合法运营企业；分支机构投标的，必须由总公司（总所）授权及总公司（总所）出具给分支机构的授权书：
第二章  响应文件的编写及编制顺序

2.要求

2.1 供应商应详细阅读采购文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按采购文件的要求份数提供响应文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其对采购文件做出实质性响应。否则，其磋商会被拒绝。

3.响应文件语言和度量单位

3.1采购文件及供应商和采购人就本次采购交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2除在采购文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.3本竞争性采购文件所表述的时间均为北京时间。

4 .响应文件的构成

    4.1响应文件应包括以下内容：

   （1）商务内容：包括但不限于投标函、法定代表人身份证明书、 法定代表人授权委托书、产品生产或代理经销企业营业执照副本复印件及产品授权委托书复印件（加盖投标人公章）；参与投标的被授权人身份证明复印件（加盖投标人公章）；投标人概况；企业人员、管理水平、技术力量和机械设备的配备、投标人产品书面介绍；企业生产能力及产品质量、投标人近3年的类似业绩、运行效果及业主评价意见书；产品平均使用年限、质保期、售后服务及后期运行维护；其他承诺及优惠条件；保证金收据。

（2）技术内容：包括但不限于开标一览表、投标设备名称、型号规格、数量及报价明细表、技术规格偏离表、合同条款偏离表。

响应文件的书写要求、签署及份数

响应文件必须采用A4纸打印。

响应文件的书写应清楚工整，修改处应由投标人全权代表签章。

字迹潦草、表达不清、未按要求填写或可能导致非唯一理解的响应文件可能被定为废标。

响应文件应由企业法人或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章，未按要求加盖公章及法定代表人章的响应文件将被视为废标。

 5、响应文件格式

5.1  供应商应按采购文件的内容与要求和提供的格式编写其响应文件，供应商不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格或提交的资料。如采购文件没有提供格式的，供应商可自行设置。
5.2供应商应将响应文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，必须采用胶装装订成册。不得采用活页装订，否则视为无效标处理。

6、磋商响应报价

6.1本项目如非因重大需求变化导致成本增加，不得追加费用，供应商应该考虑但没有考虑到的任何费用将由供应商自行承担。   

6.2总报价是在报价供应商（服务商）可以独立完成本项目，并满足预期实施效果和符合自身合法利益的前提下，通过准确核算后所报出的全部服务所需的包干费用，包括履行合同所有相关服务所需的费用、保险费、各种税费、其他一切隐含及不可预见的费用等。

6.3 报价表内容应包含：

6.3.1 磋商文件要求的全部服务所需的费用；

6.3.2 总报价均应包含所有的税费；

6.3.3 其他一切隐含及不可预见的费用。

6.4 本项目采用总价包干，总报价即为合同价，成交人不得在成交后提出任何增加费用要求，报价供应商（服务商）在报价时应充分考虑相关风险性因素。

6.5 报价供应商（服务商）根据本文件的规定将总报价分成几部分，只是为了方便磋商小组对响应文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力。

6.6 报价供应商（服务商）所报的总报价在合同执行过程中是固定不变的，报价供应商（服务商）不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的报价将被认为是非实质性响应报价而被拒绝。

6.7 除报价供应商（服务商）须知前附表中另有规定外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效报价。

6.8除报价供应商（服务商）须知前附表中另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效报价。        

6.9 磋商响应报价超过最高限价的，该报价为无效报价，不进入商务评比。

7、磋商响应报价的货币单位

7.1 响应报价应以人民币方式报价，各项价格必须清楚、准确、详细。

8、响应文件的有效期

8.1响应文件从磋商之日起，响应文件有效期45天（如不满足将导致废标）。

8.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期。

9、响应文件的签署规定

9.1响应文件的页面必须用印刷体打印。

9.2响应文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由供应商的被授权人或法人代表签章。

9.3响应文件应由法人代表或授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位公章。所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的供应商的印章后，响应文件方为有效。

9.4所有响应文件必须提交一式3份，其中正本1份和副本2份（响应文件一律不退），并在封面清楚标明“正本”和“副本”字样。响应文件电子版2份，随正本一起密封。
9.5响应文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

9.6电报、电话、传真、电子邮件等形式的响应概不接受。

10、磋商保证金

10.1 磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购人在因供应商的行为受到损害时可根据本须知的规定没收供应商的磋商保证金作为所受损害的补偿。

10.2磋商保证金的币种必须是人民币。应当采用电汇、支票等非现金形式缴纳，必须从供应商基本账户转出，其有效期应不低于磋商有效期。供应商未按照采购文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

10.3供应商提交磋商保证金，应于响应文件首次递交截止时间之前到达新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于响应文件截止期3个工作日前向新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司送达，如磋商保证金为汇款形式的（汇款时汇款单填写内容须备注投标企业名称、项目名称及项目编号）。
在开标时，对于未按采购文件要求提交磋商保证金的，磋商小组将视为非实质性响应而被拒绝，响应无效。

10.4 未成交供应商的磋商保证金, 我公司将在成交通知书发出后5个工作日内，予以退还，不计利息。

10.5成交人的磋商保证金，将在领取成交通知书且与采购人签订合同后，5个工作日内无息退还，不计利息。成交人在退还磋商保证金的同时，必须提供采购合同的复印件。
10.6下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收。

（1）供应商在响应文件截止期后，磋商响应有效期内撤回的；

（2）成交人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金的；

（3）成交人在规定期限内未能按规定与采购人签订合同的；

（4）成交人未按供应商须知规定缴纳采购代理费；

（5）以他人名义磋商响应或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

（6）本竞争性采购文件及相关法规规定的其他不予退还磋商保证金的情形。

上述不予退还磋商保证金的情况并给中介代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

第三章  响应文件的递交

11 响应文件的密封和标记

11.1 为方便开标唱标，供应商应将报价一览表单独密封一份，并在信封上标明“报价一览表”字样。

11.2 供应商应将响应文件的“正本”单独密封一份，响应文件电子版2份，随正本一起密封。所有“副本”密封装在一起，且标明 “正本”“副本”字样。

11.3所有密封文件均应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、供应商名称和“在（磋商会议时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖供应商单位公章。

11.4如果供应商未按上述要求密封，其响应文件将被拒绝接收。

11.5　发生下列情况之一的响应性文件被视为无效：
（1）响应文件提交截止时间以后送达的；

（2）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的响应性文件；

（3）与采购文件有重大偏离的响应性文件；

（4）响应性文件应盖而未盖公章或非本公司公章的、不按正确位置盖章的；未装订、未密封、法定代表人授权书、资格声明函等填写不完整或有涂改未加盖公章的；

（5）无“报价一览表”的响应性文件；

（6）“报价一览表”没有加盖公章的；

（7）未按规定交纳磋商保证金的响应性文件；

（8）出现影响采购公正的违法违规行为的响应性文件；

12、响应文件截止时间

12.1响应文件的递交不得迟于采购文件规定的截止时间，并且以密封形式递交至新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司指定开标地点。 

12.2所有响应文件派人送交，都必须在采购人规定的响应文件截止时间之前送达采购文件指定的地点，在此之后送达的响应文件，为无效响应，响应文件将一律被拒绝。

12.3出现因采购文件的修改而推迟开标截止时间的情况时，供应商则须按采购人的书面修改通知重新规定的响应文件时间递交。

13、响应文件的修改和撤销

13.1供应商在递交响应文件后，可在规定的响应文件截止时间之前，对其响应文件以书面通知的形式进行修改或撤销。该通知须有投标代理人的签字，并得到采购人的确认。

13.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤消通知应按采购文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改响应文件”或“撤销投标”字样，修改或撤销的内容须按采购文件的要求签署、盖章，并作为响应文件和组成部分。

13.3对响应文件修改的书面材料应于开标截止日前送达采购人，开标截止时间以后不得修改响应文件。

13.4供应商不得在开标后至磋商响应有期满前撤销响应文件，否则采购人将没收其磋商保证金。

第四章 开标与评审

14、开标

14.1本次磋商按采购文件中规定的时间和地点进行开标，允许供应商的法定代表人或其授权人参加开标会。

14.2 开标会由代理机构项目负责人主持。

14.3 开标时将检查所有响应文件的密封情况，并在确认无误后拆封响应性文件进行唱标，并对唱标内容作以记录。

14.4 开标和唱标的顺序，按照递交响应文件的正顺序依次进行。

14.5 开标时间截止后，提交响应文件的供应商不足三家时，按照相关法规处理。

15、磋商

15.1磋商小组

15.1.1采购人将根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号及相关法律、法规的规定，依法组建本次磋商的磋商小组，负责本次磋商的评审活动。

15.1.2 磋商小组人选于开标前确定。磋商小组成员名单在成交结果确定前保密。

15.1.3磋商小组由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成。

15.1.4 按前款规定，磋商小组的成员，由新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司在相关部门的监督下从政府采购专家库中采取随机抽取的方式确定。

15.1.5 磋商小组在监督部门的监督下独立完成磋商工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、推选成交候选人。

15.1.6 磋商小组成员遵循法定的回避规定。

16.资格审查

16.1磋商小组依据法律法规和采购文件中规定的内容，对供应商的资格（提交的资格证明材料详见资格审查表）进行审查。未通过资格审查的供应商不能进入下一阶段评审；通过资格审查的供应商不足3家的，不得进入下一阶段评审。法律、法规有特殊规定情形的除外。

16.2采购人或采购代理机构将在磋商会议时间前一个工作日至资格性审查结束前的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其响应将被认定为无效响应。

16.2.1不良信用记录指：供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加采购活动的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体响应文件将被认定为无效响应。

16.2.2查询及记录方式：采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本采购文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。

供应商在自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

17.符合性审查

17.1符合性检查是指依据采购文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。供应商应按照相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的供应商不能进入下一阶段评审，其响应将被认定为无效响应；通过符合性审查的供应商数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。法律、法规有特殊规定情形的除外。

18、磋商原则

18.1磋商依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》财库【2014】214号及相关法律规定，遵循公开、公平、公正、竞争的原则。
   18.2严格执行《中华人民共和国政府采购法》及相关法规、政策，维护采购人、供应商的合法权益，选择对采购人最为有利的供应商或候选供应商。
    18.3磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。不应谈及与供应商所提供的服务质量、技术、价格等无关的问题。
    18.4在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
   19、磋商依据
19.1磋商的依据为采购文件（包括采购人的采购文件和供应商的响应文件）。

采购文件的因素主要包括下列内容

（1）对供应商的响应文件的审查和响应性的确定；

（2）对供应商的响应文件中财务、履约能力的确定；

（3）对供应商磋商响应报价的确定；

（4）对成果质量的评估确定；

（5）对供应商社保缴纳情况的评估确定；

（6）对供应商项目实施方案的评估确定；

（7）对供应商服务机构设置和能力的确定；

（8）对供应商响应文件服务要求偏差的确定；

（9）对供应商响应文件商务偏差的调整确定；

（10）对供应商的服务质量、商务澄清内容答复的确定；

（11）对供应商近三年类似业绩评估确定；

（12）其他特殊要求因素。
20、评审过程的保密性

20.1  评审将在严格保密的情况下进行。

20.2  有关人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

20.3 响应文件一经提交，将不予退还。

21、响应文件的评审
21.1  评审准备

21.1.1 磋商小组成员认真研究采购文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）采购的目的；

（2）项目的范围和性质；

（3）采购文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）采购文件规定的评审标准、评审方法和在评审过程中考虑的相关因素。

21.1.2 采购人或其委托的代理机构应当向磋商小组提供评审所需的重要信息和数据。

21.1.3磋商小组应当根据采购文件规定的评审标准和方法，对响应文件进行系统地评审和比较。

21.1.4 采购文件中没有规定的标准和方法不得作为评审的依据。

21.1.5 磋商小组应当按照采购文件规定的评审方法对响应文件打分排序。

21.1.6 磋商小组可以书面方式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应以书面方式进行，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。 
21.1.7响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以单独提交的报价一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件将被认定为无效响应。

21.1.8 在评审过程中，磋商小组如发现供应商以他人的的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的，该供应商的响应文件应作废标处理。

21.1.9磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

21.1.10供应商资格条件不符合国家有关规定和采购文件要求的，或者拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可以否决其响应。

21.1.11磋商小组应当审查每一响应文件是否对采购文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的，应作废标处理。

21.1.12 供应商不得误导、干扰评审活动，否则将废除其响应。

21.2. 符合性审查

21.2.1 响应文件有下列情形之一的，采购人不予受理：
　　(1) 逾期送达的或者未送达指定地点的；
　　(2) 未按采购文件要求密封的，未按采购文件要求装订的。

21.2.2符合性审查

采购文件有下述情形之一的，视为未能对采购文件做出实质性响应，作废标处理。
	评审内容
	供应商名称

	
	1
	2
	3
	…

	1
	响应函是否有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
	
	
	
	

	2
	是否按照采购文件要求提供磋商担保
	
	
	
	

	3
	是否按规定提供法人授权委托书的；
	
	
	
	

	4
	是否按规定的格式填写，没有内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	
	
	

	5
	响应文件是否按照采购文件要求编写、装订；
	
	
	
	

	6
	响应报价是否未超过预算金额；
	
	
	
	

	7
	服务期是否满足采购文件要求的；
	
	
	
	

	8
	供应商名称或组织结构与购买采购文件时是否未不一致且未提供有效证明的；
	
	
	
	

	9
	响应文件是否未附有采购人不能接受的条件；
	
	
	
	

	10
	是否未对采购文件主要条款和承诺存在重大出入或保留；
	
	
	
	

	11
	是否未有不符合采购文件中规定的其他实质性要求；
	
	
	
	

	12
	供应商是否未有违法磋商采购纪律的。
	
	
	
	

	结论：是否通过评审
	
	
	
	


供应商违反以下磋商响应纪律的将做废标处理：

（1）供应商采取相互串标，排挤其他供应商的不公平竞争，损害采购人或其他供应商的合法权益的。

（2）供应商以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式的，违反磋商纪律的。

（3）扰乱会场秩序经劝阻无效的。
21.2.4 细微偏差：是指实质上响应采购文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

21.2.5 磋商小组应当要求存在细小偏差的供应商在评审结束前以书面形式予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该供应商的量化。 

21.2.6 磋商小组根据采购文件的规定否决不合格供应商或者界定为废标后，因有效供应商不足三家，使得磋商明显缺乏竞争的，磋商小组可以否决全部投标，或按照磋商的相关法规处理。

21.2.7对响应文件的审查和响应性的确定：

（1）开标后，磋商小组将组织对响应文件进行审查，检查响应文件是否完整，是否出现任何计算性错误，是否满足采购文件的格式要求，是否已提供磋商保证金。

（2）在对响应文件进行详细评审之前，磋商小组将依据供应商提供的资格证明文件审查供应商的财务和技术能力。如果确定供应商无能力履行合同，与采购文件要求不符，其投标将被拒绝。
（3）磋商小组将确定每一供应商是否对响应文件的要求作出了实质性的满足，而没有重大偏离。实质性响应的响应文件是指符合采购文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留的。重大偏离或保留系指影响到采购文件规定的服务范围、供货范围、质量和性能，或限制了采购人的权力和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应的供应商的公平竞争地位。

（4）磋商小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

（5）磋商小组将拒绝被确定为非实质性满足的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符合之处而使其成为实质性满足的响应文件。

21.2.8 响应文件的澄清

（1）为了有助于对响应文件进行审查、评审和比较，磋商小组有权向供应商质疑，要求供应商澄清其响应内容。供应商有责任按照采购人的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

（2）所有答疑和澄清的内容必须是以书面形式做出答复。

（3）供应商的澄清不得对响应文件内容进行实质性修改。

21.3 磋商的报价方式

21.3.1 供应商提交的响应性文件中的报价，在开标现场以公开的方式当场公布。该报价只允许有一个报价，任何有选择性的报价不予接受。

21.3.2 磋商小组所有成员与供应商分别进行单独磋商，逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次原则上为两轮，具体由磋商小组视情况决定。

21.3.3 采购文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

21.3.4 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价及服务承诺。
21.3.5 参与二次及多次报价及服务承诺的供应商须是法定代表人或其授权代表（核对身份证）。

21.3.6 最后报价采取密封的形式提交。供应商在进行最后报价时，报价应用大写和小写同时书写，大小写不一致时，以大写为准，同时最后报价上还应写明供应商名称并签字或盖章后，以密封的形式送达磋商现场。所有供应商的最后报价收集齐全后，最后报价不进行公开唱标。供应商的最后报价进入商务报价评审。

21.4 详细评审(如磋商小组对评审内容有异议，以少数服从多数为原则)   
21.4.1经资格审查、符合性审查对未发生重大偏差的合格响应文件，磋商小组将根据采购文件规定的评审方法和标准，对其技术、商务和经济部分作详细评审和综合比较，从而进一步确定实质响应性和供应商的履约能力。
21.4.2 评审标准和方法

21.4.2.1 采用　综合评分法 是衡量响应文件是否最大限度地响应采购文件中规定的各项综合评分标准。
21.4.2.2 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

技术、商务及价格分值分配

	评分项目
	技术
	商务
	报价
	合计

	分值（分）
	40
	30
	30
	100


21.4.2.3 评分标准：
	项目
	评标因素
	分值
	评分标准

	投标报价（30分）
	报价
	30分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%）×100


报价评分标准：

商务标评分标准（30分）：
	序号
	评审

项目
	分

值
	评分标准

	1
	类似业绩
	2分
	提供近三年（2018年7月1日以后）类似项目业绩，每提供一项得1分，最高得分2分。

	2
	项目实施方案
	8分
	项目的理解程度、项目安装、验收、设备维护、培训计划等实施方案的设计合理可行性等情况打分，优得5～8分，一般得1～4。

	3
	相关认证资质
	10分
	根据供应商提供产品授权及所投设备有关的图册和资料的情况，由评审小组进行评议并在0-10分之间进行评分。

	4
	售后服务
	10分
	1、售后服务保障体系完善，方案完整、内容详实，完全满足并超出用户要求且提供优质服务，安装调试、上门服务、应答时间、处理时间及应急解决方案等售后服务计划切实可行由评委在3-5分之间进行评议；售后服务保障体系较完善，方案较完整、内容较详实，基本满足用户要求且提供良好服务，安装调试、上门服务、应答时间、处理时间及应急解决方案等售后服务计划较切实可行评委在0-2之间进行评议；

2、在新疆内有固定、长期的备品备件库，提供到位、品质优惠可行的售后服务及承诺，由评委在0-5分之间进行评议。（提供相关证明文件）


技术标评分标准（40分）：

	1
	配置与性能指标
	20分
	根据所投产品的配置与性能指标的响应程度打分，全部满足的得满分，每有一项非★号指标低于要求的扣1分，每有一项★号指标低于要求的扣1.5分，此项分值扣完为止。

	2
	设备性能技术要求
	15分
	投标人提供设备的技术性能、主要技术参数、设备的稳定性、安全可靠性、扩展性、操作性、兼容性、统一性是否满足招标文件要求及规格、数量、产品彩页等情况打分，优得10～15分；良得5～9分，一般得1～4分。

	3
	安装措施
	5分
	根据产品安装调试的具体实施方案、安全性、可行性在0-5分之间评委进行评议。


将每位评委的评分进行统计汇总，计分保留小数点后两位，第三位四舍五入。

第五章  确定评审结果

22、定标原则

22.1 综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评分因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评审方法。

22.2 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后有效报价由低到高的顺序推荐，评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

22.3 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

22.4最低报价不作为成交的唯一依据。
23、成交通知书

23.1 评审结果公示结束后，新疆鑫诚正昊项目咨询有限公司将以书面形式发出《成交通知书》，《成交通知书》一经发出即发生法律效力。
23.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

23.3成交人在领取《成交通知书》时，必须按采购文件规定向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

第六章   授予合同

24、合同授予的标准

24.1合同将授予被确定为实质上响应采购文件要求且综合评分得分最高的供应商。
24.2 最低磋商响应报价不一定是被授予合同的保证。

24.3 如果确定该供应商无条件圆满履行合同，采购人将对下一个可能成交的供应商资格做出类似的审查。

25、接受和拒绝任何或所有响应文件的权力

25.1　为维护国家利益，采购人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部响应文件的权力。

26、签订合同

26.1成交人收到《成交通知书》后30日内，按照采购文件的约定和成交人响应文件中的承诺与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对采购文件和成交人的响应文件作实质性修改。

26.2采购人在授予合同时，有权对采购文件中规定的货物和服务金额在10%的幅度内予以增加或减少。但不得对单价更改。

26.3如成交人拒签合同，则按违约处理。采购人将没收其磋商保证金。

26.4采购文件、成交人响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

26.5不允许成交人将成交项目分包或转交他人承担，特殊情况下，成交人必须与采购人协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但成交人必须对合同标的全部内容向采购人负责，并保证第三方提供的供货和服务符合采购文件的约定和响应文件的承诺及相关约定。

第七章  质   疑

 27、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据中华人民共和国财政部令第94号中第十条，以书面形式向采购人、采购代理机构一次性针对同一采购程序环节提出质疑。
第五部分  合同主要条款
甲方（即招标人）：

乙方（即中标人）：

    根据本招标文件及中标人投标文件，甲方与乙方双方协商一致，同意按下列条款签订本合同，并共同执行。

一、制订“合同条款”的依据：

制订“合同基本条款”的依据是《中华人民共和国合同法》。

二、供货范围及价格：

甲、乙双方应将招标文件、投标文件及评标委员会确认的价格、质量标准、数量和交货日期等作为本条款的基础。

三、技术资料：

1、乙方应向甲方提供所购货物的相关技术资料。

四、合同文件的优先次序：

构成本合同的文件可视为是能相互说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

1、合同书及补充协议

2、中标通知书

3、评标报告

4、甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件

5、招标文件及其补充文件

6、投标文件及其补充文件

五、履约保证金

     甲乙双方自行协商

六、交货地点

交货地点：

七、交货时间：

1、交货时间：。

八、付款方式：（注：必须响应，否则视为无效标）

九、设备发运、包装及运输：

1、乙方在交货前将合同号、货物名称、数量、件数每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存和特殊要求等用电报或传真通知甲方。

2、设备在移交甲方之前因包装不善造成货物的破损、丢失等后果均由乙方承担责任。

3、乙方保证在确认货物在装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不以向第三方办理索赔为由而拖延。

十、交货方式：

合同签订后，按甲方每批计划乙方必须按服务承诺负责将货物运至甲方指定的地点，由甲方负责验收。

十一、质量保证及售后服务：

1、产品的质量、技术标准按国家有关约定及招标文件和投标文件。

2、货物运至甲方指定的地点后,在验收之前,由投标人承担一切保管责任。

十二、验收：

    1、设备到达现场后，乙方应派人参与甲方的检验工作，配合甲方完成验收工作。

    2、乙方交货前应按国家有关规定的检验方法，作出全面检测。其记录附在质量证书内。但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。乙方检验的结果和详细要求应在质量证明书中加以说明。

十三、违约责任：

产品质量责任：在产品质量保证期内，凡发现货物的质量问题，由乙方负责处理，实行包换、包退、直至产品符合质量要求。乙方承担调换、退货发生的一切费用和甲方的直接经济损失。

十四、违约赔偿

除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。甲、乙双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定处以罚金：

1、逾期交货：乙方逾期交货，按逾期交货部分总价计算向甲方偿付违约金，每逾期一天，罚款合同价 1  ‰。
2、乙方不能交货：乙方不能交货，应向甲方偿付违约金，按不能交货部分货款价值的   10%。

3、由于乙方原因甲方提出中途退货，由乙方承担合同价 10 %的罚金。

4、逾期交货的违约赔偿最高限额为迟交货合同总价的 10%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方可考虑终止合同。

5、经甲乙双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此列。
十五、违约终止合同：

1、甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

（1）乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

（2）乙方未能履行合同规定的其它义务。

（3）在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

2、乙方应继续执行合同中未中止部分。

3、在甲方提出终止部分合同的情况下，并不解除乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备的产品质量责任。

十六、不可抗力事件处理：

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同，以及终止合同后的善后事宜。

十七、仲裁或诉讼：

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可提交甲方法定地址所在仲裁机构进行仲裁，也可直接向甲方法定地址所在人民法院起诉。

2、在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

3、仲裁费用除仲裁机构另行有裁决外，由败诉方承担。

十八、合同生效及其它

    1、甲、乙双方签字加盖公章后，本合同即行生效。

2、合同执行过程中出现未尽事宜，双方在不违背本合同招标文件的原则下进行友好协商，协商结果以“纪要”的形式作为本合同不可分割的部分。

3、买方如对本合同产品进行额外装潢，或在电梯井道、机房等与电梯相关的部位增设其他设施，买卖双方应协商解决。如方案未经卖方技术部门确认，则责任由买方自负。如方案交卖方之日起逾期十五天未回复，则视为卖方认可该方案。

4、下列文件均为本合同不可分割的部分：

     （1）合同书及补充协议

（2）中标通知书

（3）询标纪要

（4）甲乙双方签署的文件、电传、协商纪要等文件

（5）招标文件及其补充文件

（6）投标文件及其补充文件

单位：（盖章）                     单位：（盖章）

授权代表：                         授权代表：

联系电话：                         联系电话：

传真：                             传真：

地址：                             地址：

邮编：                             邮编：

开户银行：                         开户银行：

帐号：                             帐号：

税号：                             税号：
第六部分 项目需求清单
	设备名称
	数量
	型号规格
	单价
	合价
	备注

	医用冷藏冷冻箱
	1
	
	
	
	

	超净工作台
	1
	
	
	
	

	涡旋混匀器
	1
	
	
	
	

	单道移液器各两把（1ul-10ul,5ul-50ul,10-100ul,20ul-200ul,100ul-1000ul)
	10
	
	
	
	

	8道移液器
	2
	
	
	
	

	医用冷藏箱
	1
	
	
	
	

	医用低温保存箱
	1
	
	
	
	

	核酸提取仪
	1
	
	
	
	

	高速冷冻离心机
	1
	
	
	
	

	迷你离心机
	1
	
	
	
	

	涡旋混匀器
	1
	
	
	
	

	水浴箱
	1
	
	
	
	

	病毒灭活仪
	1
	
	
	
	

	可移动紫外线灯
	2
	
	
	
	

	实时荧光定量PCR仪
	2
	
	
	
	


医用冷藏冷冻箱

	医用冷藏冷冻箱
	工作条件：220V，50Hz；
样式：上下双开门，上冷藏下冷冻设计；
保温材料：无氟聚氨酯发泡，保温效果好；
★容积：总容积≥265升，冷藏容积不小于160L，冷冻容积不小于105L；
使用温度：冷藏温度2-8℃，，冷冻温度-10℃~ -26℃
安全报警：高低温报警、传感器故障报警，开门报警
压缩机：全封闭高效压缩机；
控温方式：微电脑控制，液晶温度显示,冷藏室可单独关闭

环保安全：无氟环保制冷剂；

冷藏、冷冻门体配搭扣锁。

资格证明和技术文件具有医疗器械生产许可证；ISO9001质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；OHSAS18001职业健康体系认证、ISO13485认证；产品具有医疗器械注册证以及3C认证。


超净工作台主要技术参数

1、技术参数

1.1 外部尺寸≥（L×D×H）1460*620*1850mm；

1.2 内部尺寸≥（L×D×H）1338*530*650mm；

1.3 额定功率：900 W；

1.4 气流流速：0.30～0.45m/s；

1.5 紫外灯功率：40W；

1.6 LED日光灯功率：16W；

1.7 前窗玻璃最大开口高度：400mm；

1.8 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm；

1.9 工作台到地面高度：750mm；

1.10 噪音≤65dB(A)；

1.11 风机型号：泛仕达风机SC220A1-AGT-03，转速:2460 RPM，流量：750 m³/h，功率90W；

1.12 产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min；

1.13 照明：≥350lx；

2、结构特点

2.1 洁净台分类：垂直层流、单面操作；

2.2 过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%；

2.3 可在洁净台前部更换、维修风机及过滤器；

2.4 箱体部分采用1.2mm厚的冷轧钢板且表面静电喷涂，增强了结构强度，整个装置更加稳重；

2.5 工作区台面为不锈钢材质，美观耐腐蚀；

2.6 工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）正压环绕设计工作区内，保护产品；

2.7 控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间；

2.8 洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停；

2.9 紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员；

2.10 紫外灯延时5S开启，保护操作人员安全；

2.11 设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定；

2.12 福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。

单道移液器

半只消毒手动单道可调式移液器的特点：

•人体学的手柄挂钩设计，可轻松挂靠在手掌上

。管嘴弹出按钮设计轻巧

•清晰的显示读数窗口

•管嘴推出器可拆卸，可高温高压消毒，便于清洗和保养

•备有配套的移液器挂钩、拆卸工具

8道移液器

手动多道可调移液器的特点：

•管嘴推出器可同时推出多道吸嘴，高效省力

•各量程的多道移液器均适用于标准96孔板

•液头可360度旋转，方便移液

•每道管嘴连件都有独立的活塞装置，维修保养便捷

•特别的管嘴连件设计，易于观察吸嘴的密封状况
医用冷藏箱

结构设计：

1、箱体外壳采用优质喷涂钢板；

2、BYC-250内箱侧板采用压花铝板，底板为PP材质，耐腐蚀性更强，经久耐用。

温度控制：

1、采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行；

2、精准的电子温度控制，精度达到0.1℃；

3、标配USB存储模块，可以滚动存储8000条温度数据；

4、优秀的制冷布局，箱内温度稳定在2℃~8℃范围内；

5、可选配本地远程监控模块；

6、不受环境温度影响的可靠温度控制，提供试剂、药品、样本所需的存储环境。

制冷系统：
1、翅片蒸发器配合独特的循环风冷系统设计，确保冷藏箱内部温度恒定；

2、高密度保温发泡层采用环保聚氨酯发泡剂，保温效果好。

安全保障：

1、具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能；

2、具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式；

3、温控器测点故障安全运行模式（显示传感器和控制传感器互为备份）；

4、密码保护功能，防止随意调整运行参数；

5、断电保护：冷藏箱延时启动功能，避免电网恢复供电时多台设备同时导致断路器保护。

人性化设计：

1、宽电压带，适合187~242V电压下使用；

2、静音设计，适合安静环境；

3、安全门锁设计，确保存放物品安全；

4、大屏幕数字显示便于观察；

5、可选配测试孔，方便用户监测或实验采集数据；

★6、高度可调节搁架设计，适用于存储不同高度的物品；

7、万向脚轮设计，独立调平地脚，方便用户移动设备；

★8、双层中空电加热膜玻璃门，设备运行时无凝露；

9、内置LED节能照明灯，开关门自动点亮或熄灭，方便观察箱内物品。
医用低温保存箱
用于科研研究、特殊材料的超低温实验，储存血浆、生物材料、金枪鱼、生物制品、军工产品。

适用于科研机构、特殊材料的超低温实验、电子行业、化工行业、军工行业、畜牧系统、高校实验、远洋渔业公司等。

	参 数
	

	总有效容积
	158L

	储藏温度
	-86℃

	额定电源
	～220V

	额定频率
	50Hz

	耗电量
	6.7

	输入功率
	480W

	防触电保护类别
	Ｉ类 B型

	气候类型
	N

	报警方式
	声光

	报警功能
	高、低温，传感器故障

	降温速度
	2.8

	制冷剂
	混合工质

	制冷剂充注量
	/

	整机尺寸(mm)
	700*700*1580

	宽×深×高
	

	工作室尺寸(mm)
	460*455*800

	宽×深×高
	

	整机净重
	123

	包装毛重
	150

	包装尺寸
	785*770*1750

	发泡层厚度mm
	120


产品特点

温度控制

微电脑数字控制 温度数字显示 调节单位为0.1度

箱内温度可调

可设定开停机温差

高低温报警功能，报警温度值可以按需设定

安全系统

具备完善的报警系统，有蜂鸣器声音及灯光闪烁报警

可实现高低温报警，传感器故障报警等功能

多重保护功能（密码保护 频繁启动保护 传感器故障时制冷系统保持运行状态）

制冷系统

超厚发泡层，双层保温门设计，门体双重密封，有效保护箱内温度

优化自复叠制冷系统，进口压缩机，制冷能力强劲有效

合理的蒸发器设计，保证制冷剂最有效的流动，箱内温度均匀性佳

单压缩机系统，部件少，故障率低，能耗小

采用德国EBM静音风机，性能稳定持久，噪音低

无氟环保混合制冷剂 

人性化设计

内置不锈钢架，使用灵活方便，易于清洗

食品级不锈钢内胆，安全有保障

重型脚轮设计，移动方便

安全门锁设计，防止随意开启

箱内气压平衡设计，同时兼具测试孔功能，方便使用

控制部分顶置安装设计，操作方便

LED温度显示，观察方便，清晰直观

适合10~30度环境使用

宽电压带设计 适合187V~242V电压下使用

核酸提取仪招标参数
产品名称：核酸提取仪

主要技术参数：

★1. 样品通量：可根据样本数自行设置，磁珠法一次可以处理1-96个样本

★2. 工作体积：30-1000ul，可最多处理500ul的样本体积

3. 工作原理：磁珠法，磁棒磁套方式

4. 磁棒数量：96根，支持自动调节磁棒磁吸高度， 磁珠吸附更充分

★5. 更换磁棒模块，仪器支持24/48/96通量互换

6. 提纯孔间差：CV≤5%

7. 加热温度：室温-125℃

8. 温控精度：±2%

★9.震荡混合：上下震荡混匀，11种不同混合方式，变速混匀方式

10.磁珠回收率：＞95%

★11.提取时间：15-30分钟/批

12.污染防控：内置紫外，空气过滤系统

13.操作界面：7寸彩色触摸屏，

14.仪器内含所有软件和硬件操作视频，便于用户查看

15.通讯控制：2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、一个音频输出接口、一个WAN接口、内置WIFI、蓝牙

16.内置程序：最大可存储120组程序

17. 仪器体积小巧，可放入中大型生物安全柜中

高速冷冻离心机
1、采用无碳刷变频电机，免维护，大力矩，升降速快。 

2、采用微机处理器精准控制，红色数字显示，按键编程，运行中设置参数可修改，转换显示运行参数及RCF值。

3、采用无氟压缩机组，无环境污染，冷凝组往里吸冷风散热方式，制冷快，5分钟能到4℃。

4、自动电动感应门锁，设有紧急开锁功能；超速、超温、不平衡自动保护；机身采用优质钢材结构，内置精钢防爆

保护内套，不锈钢离心腔，三层保护，安全可靠。

可保存10组程序，10种加速和刹车曲线。

增加幅度调节：10 rpm~100 rpm多档可选；

7、采用弹簧锥套连接转头与主轴，装卸转头快捷简单，方向性，安全可靠，使用倍感方便。

8、配备多种转头供选择，一机多用，并可根据试验要求设计各种适配器。
9、三级减震，离心效果达到最佳。

10、仪器最高转速16000转/分；最高离心力20600*g；最大容量：6×100ml角转子。

11、转速精度：±20r/min；定时范围：1min~9h59min。

12、温度范围：-20℃～40℃，温度精度：±1℃

13、仪器尺寸：610*570*370mm;重量：82kg。

迷你离心机参数
1、采用先进可靠的PI高频全范围宽幅电源控制方案，符合世界各地电网电源，通过16位MCU运算PWM调速可更精确的控制电压、电流、转速及有效离心时间,保证其在恶劣的使用环境下，更加延长电机的使用寿命及电磁噪音。

2、可靠耐用的直流永磁电机，调速范围为更宽的500-12000rpm，精确度±5%。

3、离心转速步增调节100rpm，有效离心时间范围：1-99分钟或1-59秒。

4、更快的加/减速速率，在更短的时间内完成实验所需。

5、独特的转子卡扣式安装设计，不用任何工具即能方便更换转子，让实验人员更换转子更便捷、快速。

6、标配新颖的12×1.5/2ml+4×8pce组合转子，4×12PCR转子；另可选配毛细血管、5ml转子，满足实验基本需求。

7、高强度的主机及转头材料，可抵御各种化学腐蚀，转头具有耐高温消毒功能；RSS材质减震，运行更平稳，旋转空间为360°圆弧，无夹角、风阻小、温升小、超静音，整机噪音≤47dB。

8、门盖保护、超速和不平衡探测系统，可以对离心过程实时监控，确保仪器安全运行, 运转结束、出错及出现不平衡时，声音信号提示，同时停止运转，LCD显示结果代码。
涡旋混匀器
技术参数：

	电压 [VAC] 
	220-230

	频率 [Hz]
	50

	功率 [W] 
	60 

	振荡方式
	圆周

	周转直径[mm]
	4 

	电机输入功率[W]
	58

	电机输出功率[W]
	10

	允许连续运转时间
	100%

	速度范围 [rpm] 
	0-3000

	转速显示  
	刻度

	运行方式
	连续运转/点动

	外观尺寸[mm]
	127×130×160

	重量[kg]
	3.5


水浴箱
技术参数:
	孔数
	加热功率
	温控范围
	温升速度
	控温精度
	工作尺寸
	外形尺寸 (mm)

	双列6孔
	1200W
	室温~100℃
	至100℃≤70min
	≤±0.5℃
	505x305x150
	520×320×210


	允许环境温度 [°C] 
	5－40 

	允许环境湿度 
	80%

	外壳防护等级
	IP21


病毒灭活仪技术参数
类型

公称容积（L）88

额定功率（W）345

温度控制方式PT100

温度控制范围Rt+5--85℃

温度波动（℃）±0.5（@37）

温度均匀性（℃）±1（@37）

环境温度（℃）5-30，建议 25±2

工作室尺寸（mm）500*350*500

外形尺寸（mm）650*573*793

隔板标配 2 块，数量可增加

电源电压AC220/110V

显示界面3.5 寸触摸屏

可移动紫外线灯技术参数
	辐射照度
	107μw/ cm2

	频率
	50Hz±1

	灯臂长度
	960mm±3

	折合后离地面高度
	1080mm±5

	灯臂可调节角度
	0-180°

	灯管
	30Wx2 支

	紫外线波长
	253.7nm

	熔断器
	F2AL250V

	外观尺寸
	(H)1080MM*(W)282MM*(D)341MM

	净重
	6KG

	毛重
	7KG


实时荧光定量PCR仪性能参数
	样品容量
	96×0.2ml

	适用耗材
	0.2ml单管，8×0.2ml排管，96孔板（国产管适用）

	反应体系
	20ul～120ul，支持快速反应模式体系

	加热/制冷模块
	半导体热电模式

	温度控制范围
	4℃ ～ 100℃

	升温速度
	最大升温速度不小于3.5℃

	降温速度
	最大降温速度不小于2.5℃

	控温精度
	≤0.1℃

	温度控制区域数量
	6区独立温控，结合热补偿技术降低温度边缘效应

	温度均一性
	±0.3℃

	梯度温度列表
	12

	激发光源
	全波长免维护卤钨灯（质保5年）

	激发光波长范围
	380nm—780nm

	激发光通道数
	5（可扩展至6通道）

	检测组件
	-20℃ CCD，同步采集

	检测光波长范围
	380nm—780nm

	检测通道数
	5（可扩展至6通道）

	激发和检测通道传播介质
	192根太空专用光纤

	适用染料和探针
	FAM/SYBR Green/Eva Green/LC Green/Fluorescein,VIC/HEX/TET/Cy3/Cy3.5/JOE/Yellow555,ROX/Texas Red,Cy5/Cy5.5/LC Red,Tamara

	分辨率
	单重反应低至2倍变化

	软件功能
	软件功能丰富，可通过染料及探针实现绝对定量、扩增效率计算、熔解曲线等

	自动化平台
	可与自动化工作站配套使用，提高工作效率

	远程监控
	可与实验室信息管理系统联网

	数据输出形式
	用户设置

	仪器基本参数
	尺寸：583*390*328mm（长*宽*高）  电源：220±22V，50±1Hz


第七部分 响应文件内容及格式
投标文件编制顺序
投标人可按下列顺序排列和装订投标文件： 

一、投标函

二、法定代表人授权委托书原件及授权代表身份证明原件 

三、开标一览表 

四、投标方资质证明文件，包括： 

1、投标人营业执照复印件 

2、中华人民共和国组织机构代码证 

3、税务登记证复印件 

4、有关行业的经营企业许可证、注册证复印件（特殊行业需提供本行业国家颁发的有关资质证明） 

5、关于资格的声明 

五、有关投标产品制造商出具的授权（如有）

六、设备技术参数清单、报价表

七、有关投标产品的检测报告 

八、有关投标产品的制造、验收标准 

九、售后服务承诺详述、维修、培训等计划详述 

十、技术参数、功能偏离表 

十一、商务条款偏离表 

十二、近三年销售业绩表 

十三、提供其它有利于投标的资料

十四、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书 

正本

响
应
文

件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：
法定代表人：

编制时间：

投 标 函
致：喀纳斯景区管理委员会社会事业管理局 

     根据贵方为            （项目名称）招标的        （项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本三份

（1） 开标一览表 

（2） 投标分项报价表 

（3） 规格、技术参数、功能偏离表 

（4） 商务条款偏离表 

（5） 按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件 

（6） 资格证明文件 

（7） 投标保证金，形式（支票、电汇） 

据此  ，签字代表宣布并同意如下： 

1、所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为         （注明币种，并用文字和数字表示的投标总价） 

2、投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务； 

3、投标方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话） 我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利 

4、本投标有效期自开标之日起     个日历天 

5、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定 

7、与本投标有关的一切正式往来信请寄： 

地址：

电话：

投标人代表签字：

供应商名称：

邮编：

传真：

  年 月 日

（二）法人代表授权书格式（单独提交）

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表 

（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就  （项目名称）  的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事物。

本授权书于  年  月 日签字生效，特此声明！

 法定代表人签字：

被授权人签字：

公        章：

授权日期：年 月 日

	法人身份证正面




	法人身份证背面


	被委托人身份证正面




	被委托人身份证背面


注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，可不提供此项证明文件。
 (三)开标一览表

供应商名称：

招标项目名称：

	序号
	名称
	单位
	数量
	型号
	单价
	小计

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	
	  
	
	
	
	
	

	
	总计
	


注：投标报价中单价应包含设备费、人工费、辅材费、管理费、利润、风险金、检测调试费、运费、安装费、备品备件、培训、技术服务、税金等一切费用。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（盖章或签字）：

年   月   日

（四）关于资格的声明函

致：喀纳斯景区管理委员会社会事业管理局

     关于贵方     年     月    日（项目编号）招标公告关于            （项目名称），本签字人愿意参加投标，并有能力提供             （项目名称）中的（货物）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的 
供应商名称 ：                

受权签署本资格文件人：

签字人姓名、职务：

被授权人姓名、职务：

被授权人姓名 ：

电话： 

地址： 

传真： 

邮编： 

盖章： 

年   月   日

（五）制造商出具的授权函

致：喀纳斯景区管理委员会社会事业管理局

我们  （制造商名称）  兹指派主要营业地点设在  投标人地址的供应商名称 

作为我方真正和合法的代理人进行下列有效的活动： 

(1)代表我方办理贵方第  招标文件编号  号投标要求提供的由我方制造设备 

名称货物的有关事宜，并对我方具有约束力； 

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担 

招标文件中所规定的义务； 

(3)我方兹授予  供应商名称 全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的 

事宜  兹确认  供应商名称 和其正式授权代表，依此合法地办理一切事宜 

我方于     年    月    日签署本文件， 供应商名称 于     年    月 

日接受此件，以此为证 

供应商名称                                     制造商名称 

签字人职务和部门                               签字人职务和部门

签字人姓名                                     签字人姓名

（六）详细报价及技术参数表

格式自拟，应包含名称、规格型号、数量、品牌、单价、合价等，备品备件单独列表。

（七）技术参数、功能偏离表

供应商名称（公章）：

招标编号：

	序 号
	产品名称
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：此表需详列投标的每种设备 

投标人代表（签字或盖章）：

年  月  日 

（八）商务条款偏离表

供应商名称（公章）：

招标编号：

	序 号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投

标人代表（签字或盖章）：

年  月  日 

（九）近三年类似业绩

	地区
	项目名称
	项目内容
	合同价款
	项目单位及电话
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


后附中标通知书或合同协议书。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年    月    日

（十）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在 项目编号：     项目名称：         招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 
法定代表人： 

法人授权代表： 

我公司承诺在参加本次投标前三年内，无以下行为： 

重大违法行为； 

商业贿赂行为； 

政府采购法《第七十七条》，列入不良行为记录名单的各种行为； 

如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格 

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

     年    月    日



