项目编号：TYHM-2021B-009
伊州区星星峡应急医疗救治站
建设项目（室外配套设施）
竞争性磋商文件

采购人：哈密市伊州区卫生健康委员会
代理机构: 新疆拓源工程管理咨询有限公司
二零二一年十月

目录
第1章   竞争性磋商公告………………………………………………………………………3

第2章   磋商须知………………………………………………………………………………6

  磋商须知前附表………………………………………………………………………6

  磋商须知正文…………………………………………………………………………11

1、 总则………………………………………………………………………11
2、 磋商文件…………………………………………………………………13

3、 响应文件…………………………………………………………………14

4、 响应文件的递交…………………………………………………………19

5、 响应文件的评审…………………………………………………………20

6、 成交结果信息公布与授予合同…………………………………………24

7、 其他规定…………………………………………………………………26
第3章   合同格式…………………………………………………………………………….27
第4章   采购需求及项目概况……………………………………………………………….63
第5章   工程量清单………………………………………………………………………….65
第6章   响应文件格式……………………………………………………………………….66
1、 投标函格式…………………………………………………………………….67
2、 磋商函………………………………………………………………………….68
3、 保证金………………………………………………………………………….73
4、 信用记录……………………………………………………………………….74
5、 供应商基本情况……………………………………………………………….75
6、 综合信用评价报告…………………………………………………………….76
第7章   评标办法及标准…………………………………………………………………….101
第一章   竞争性磋商公告
项目概况
伊州区星星峡应急医疗救治站建设项目（室外配套设施）的潜在投标人应在新疆哈密市伊州区前进西路摩天锦绣园三期综合楼9层3号获取磋商文件，并于2021年11月4日10点00分（北京时间）前递交响应文件（具体时间以磋商文件约定时间为准）。
一、项目基本情况
项目编号：TYHM-2021B-009
项目名称：伊州区星星峡应急医疗救治站建设项目（室外配套设施）
预算金额：2500000.00元
采购内容：伊州区星星峡应急医疗救治站建设项目（室外配套设施），其他内容详见磋商文件。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1) 具有独立承担民事责任的能力（提供有效期内的营业执照）；
2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近一年度经审计的财务报表或其基本户开户银行开具的资信证明）；
3) 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供书面声明）；
4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（企业需提供近3个月的社保缴纳证明及企业完税证明）；
5) 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；
6) 法律、行政法规规定的其他条件；
2.本项目的特定资格要求：
2.1凡参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的投标人、在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人，将拒绝其参加本次采购活动。
2.2具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包三级（含）及以上资质；具备有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
2.3项目经理须具备有效的建筑工程专业二级（含）及以上注册建造师执业资格证书（须在本单位注册），同时具备有效的安全生产考核合格证。

2.4自治区外企业投标，应在新疆工程建设云完成企业基本信息和人员信息报送，通过自治区住房城乡建设厅确认，并在新疆工程建设云可查询企业及企业人员报送信息。拟投项目经理须为报送信息中人员。
3. 供应商在投标前需提供在哈密市发改委备案通过的信用网站出具的综合信用评价报告，对信用等级为D级的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
注：供应商提供的具有省级备案通过的机构出具的信用评价报告和等级评定均认可。
4. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段投标。
三、获取磋商文件
时间：2021年10月25日至2021年10月29日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午09：30至13：30，下午15：30至19：30（北京时间，法定节假日除外）。

地点：新疆拓源工程管理咨询有限公司（新疆哈密市伊州区前进西路摩天锦绣园三期综合楼9层3号）
方式：线下购买
购买磋商文件须携带的资料如下：
1.法定代表人身份证原件及复印件（法人前来报名时提供）
2.法人授权委托书原件、被授权人身份证原件及复印件（授权委托人前来报名时提供）
3.企业营业执照复印件
4.企业资质证书复印件
5.安全生产许可证复印件
6.项目经理注册建造师证书复印件及安全生产考核合格证复印件
7.疆外企业在新疆建设云报送信息查询截图加盖公章复印件或进疆备案册复印件（自治区外企业须提供）
8.凡参加本次招标项目的投标人，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的投标人、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人，提供网站网页查询结果并加盖单位公章（网页打印件须报名之日起至投标截止时间前从上述网站中打印）；
9、综合信用评价报告
注：1、复印件均需加盖公章。2、采购代理机构对投标人提交的报名资料核对，不代表其投标资格的确认，投标人的投标资格最终以评标委员会根据其投标文件中提交的相关资料作出的评审结论为准。
售价：200元/本（售后不退，只接受现金）

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2021年11月4日10点00分（北京时间）
地点：新疆拓源工程管理咨询有限公司（新疆哈密市伊州区前进西路摩天锦绣园三期综合楼9层3号）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
采购人名称：哈密市伊州区卫生健康委员会
联系人：徐欣
电话：18690227866
采购代理机构名称：新疆拓源工程管理咨询有限公司
联系人：丁志新
联系电话：0902-2222311
地址：新疆哈密市伊州区前进西路摩天锦绣园三期综合楼9层3号 
                                                           

             第二章  磋商须知
磋商须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1款
	项目名称
	伊州区星星峡应急医疗救治站建设项目（室外配套设施）

	第二章第1.2款
	采购内容
	伊州区星星峡应急医疗救治站建设项目（室外配套设施），其他内容详见工程量清单。

	第二章第1.3款
	采购方式
	竞争性磋商

	第二章第1.4款
	项目地点
	哈密市伊州区星星峡镇

	第二章第1.5款
	计划工期
	计划总工期： 30日历日
计划开工：2021年11月11日
计划竣工：2021年12月10日

	
	质量要求
	合格

	
	承包方式
	包工包料

	第二章第2.1款
	采购人
	采购人名称：哈密市伊州区卫生健康委员会
联系人：徐欣
电话：18690227866

	第二章第2.2款
	采购代理机构
	采购代理机构名称：新疆拓源工程管理咨询有限公司

联系人：丁志新
联系电话：0902-2222311
地址：新疆哈密市伊州区前进西路摩天锦绣园三期综合楼9层3号

	第二章第3.1款
	供应商资格条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

2.1凡参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的投标人、如在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人，将拒绝其参加本次采购活动。

2.2具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质；具备有效的安全生产许可证；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2.3项目经理须具备有效的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书（须在本单位注册），同时具备有效的安全生产考核合格证。

2.4自治区外企业投标，应在新疆工程建设云完成企业基本信息和人员信息报送，通过自治区住房城乡建设厅确认，并在新疆工程建设云可查询企业及企业人员报送信息。拟投项目经理须为报送信息中人员。

3. 供应商在投标前需提供在哈密市发改委备案通过的信用网站出具的综合信用评价报告，对信用等级为D级的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
注：供应商提供的具有省级备案通过的机构出具的信用评价报告和等级评定均认可。

4. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得参加同一标段投标。

	第二章第6.1款
	联合体形式
	不接受

	第二章第6.2（3）款
	对联合体各方的要求
	无

	第二章第7.1款
	现场考察
	不组织，供应商自行对项目现场和其周围环境进行考察

	二、磋商文件

	第二章第9.3款
	磋商文件的可能实质性变动内容
	技术、服务要求以及合同草案条款

	第二章第10.1款
	提交响应文件的截止时间
	2021年11月4日  10:00（北京时间）

	三、响应文件的编写

	第二章第14.4款
	预算资金（控制价）
	详见控制价备案表

	
	工程报价方式
	工程量清单计价

	第二章第16.1款
	保证金
	1、 投标保证金数额：50000元(人民币伍万元整)；

2、形式：网银转账或银行转账

3、递交时间：在投标截止时间前递交（以到账时间为准）；

4、账户信息：

银行户名：新疆拓源工程管理咨询有限公司哈密市分公司

开户行: 哈密市商业银行股份有限公司

帐号: 908010100100088536

注: 1、投标保证金缴纳账户必须为投标单位基本账户，投标保证金的形式：电汇或转账；

2、在汇款凭证上备注栏须注明所投项目名称“XX项目 ”，若字数超标，可自行简写项目名称 

3、投标保证金需在投标截止时间前；以到账时间为准；

4、汇款后请把汇款凭证或网页截图随身携带至开标现场以备查验，其复印件放在投标文件中，无需到公司换取收据。

5、投标保证金退还程序

    办理投标保证金退还手续的单位须持：

  （1）保证金退还收据如：今收到****公司，退回***项目保证金***元。（加盖供应商财务章）；

  （2）退款账户信息（与汇出保证金的账户一致）；

	第二章第17.1款
	响应文件有效期
	60日（日历日）

	第二章第18.1款
	响应文件份数
	纸质版文件：
投标函：1本正本，2本副本；
经济标：1本正本，2本副本；

技术标：3本（白皮书）； 

	四、响应文件的递交

	第二章第19.2款
	封套上应载明的信息
	项目编号：
项目名称：

包装内容：响应文件正本/副本/
供应商名称：
供应商地址：
联 系 人： 
联系电话： 
传    真： 
在规定的磋商时间  年 月   日 ：  前不得启封

	第二章第21.1款
	响应文件的递交地点
	地  址：新疆拓源工程管理咨询有限公司（新疆哈密市伊州区前进西路摩天锦绣园三期综合楼9层3号）

	五、响应文件的评审

	第二章第28.1款
	成交候选人数量
	3名

	六、成交结果信息公布与授予合同

	第二章第33.1款
	财政部门指定的媒体
	新疆政府采购网

	
	履约保证金
	甲乙双方自行约定

	七、其他规定

	第二章第37.1款
	代理服务费
	成交供应商在收到成交通知书后，须向代理机构支付代理服务费，参考国家发改办价格〔2015〕299号文收取。

	
	磋商会现场供应商需提供下列证件原件
	1、企业法人营业执照原件

2、法人身份证原件（法人参与开标、投标时提供）

3、法人授权委托书原件、被授权人身份证原件（授权委托人参加开标时提供）

4、企业资质证书原件、安全生产许可证原件

5、项目经理注册建造师证书原件、安全生产考核合格证原件

6、投标人在新疆工程建设云的报送信息查询页面截图（自治区外企业提供）

7、投标保证金递交证明文件
8、信用评价报告原件
凡资格审查未通过的，将被否决投标。

	
	备注
	疫情期间不能聚集人员，投标时到开标会现场的只能来法定代表人或授权委托人一人，其他人员无需到场；后期现场核查人员如与开标班子人员不符将严肃追责。


磋商须知正文
一、总则
1. 项目概况
1.1项目名称：详见磋商须知前附表；
1.2采购内容：详见磋商须知前附表；
1.3采购方式：详见磋商须知前附表；

1.4项目地点：详见磋商须知前附表；

1.5提交成果日期：详见磋商须知前附表。
2.定义
2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的采购代理机构。
2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。
2.5偏离
2.5.1本条所称偏离为响应文件对磋商文件的偏离，即不满足、或不响应磋商文件的要求。偏离分为对磋商文件的实质性要求条款偏离和对磋商文件的一般商务和技术条款偏离。
2.5.2除法律、法规和规章规定外，磋商文件中用“拒绝”、“不接受”、“无效”、“不得”等文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评审时将其视为无效磋商。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。
2.6特别说明
2.6.1供应商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商法人所拥有。
2.6.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
2.6.3供应商在磋商活动中提供任何虚假材料, 其响应文件无效并承担相应法律责任。

3.供应商的资格要求
3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的下列资格条件要求：
（1） 磋商文件规定的供应商特定资格条件。 
3.2 供应商不得存在下列情形之一：
（l）与采购人、代理机构存在利害关系。
（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内）。
3.3 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在人员、设备、资金等方面具有相应能力；参谈供应商提供的产品必须是成熟产品；在项目地具有技术支持和后续服务等能力。
4.费用和知识产权
4.1供应商应承担其参加本采购活动自身所发生的费用。磋商文件所提供的资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.2供应商应保证，在中华人民共和国境内使用响应成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在报价中须包括合法获取该知识产权的相关费用。

5．授权委托
5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。
6．联合体形式
6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商不接受为联合体形式的供应商。
6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：
（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；
（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；
（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
7.现场考察
7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对磋商采购项目现场和周围环境的现场考察。
7.2考察现场的费用由供应商自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。
7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，而提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
8.政府采购政策支持
8.1 中小企业在融资、保证金、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。
二、磋商文件
9．磋商文件的组成
9.1 磋商文件由下列文件组成：
第一章 竞争性磋商公告
第二章 磋商须知
第三章 合同
第四章 采购需求
第五章 响应文件组成
9.2本章第10.1款规定的提交响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。
9.3 磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。
9.4供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
10.提交响应文件的截止时间
10.1供应商提交响应文件截止时间见磋商须知前附表。
11. 磋商文件的澄清或者修改
11.1在本章第10.1款规定的提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。 
11.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在本章第10.1款规定的提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有磋商文件收受人，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。澄清或者修改文件作为磋商文件的组成部分对供应商具有约束力。

11.3供应商认为磋商文件存在歧视性条款的，应在收到磋商文件之日或者磋商公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向本代理机构提出。
三、响应文件
12.一般要求
12.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。
12.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或代理机构就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。
12.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。
12.4 响应文件应采用书面形式，传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。
12.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。
13.响应文件格式
13.1由投标函、经济标、技术标三部分组成。
13.1.1投标函部分主要包括下列内容：
（1）投标函格式
（2）磋商函、磋商函附录、磋商函声明
（3）法人身份证明
（4）法定代表人授权书
（5）投标保证金

（6）信用记录
（7）供应商基本情况
（8）综合信用评价报告
（9）供应商认为需提供的其他资料
13.1.2经济部分主要包括下列内容：

1、投标总价

2、总说明

3、工程项目投标报价汇总表

4、单项工程投标报价汇总表

5、单位工程投标报价汇总表

6、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

7、工程量清单综合单价分析表

8、总价措施项目清单与计价表

9、其他项目清单表：

9.1、其他项目清单与计价汇总表

9.2、暂列金额明细表

9.3、材料暂估单价表

9.4、专业工程暂估价表

9.5、计日工表

9.6、总承包服务费计价表

10、规费、税金项目清单与计价表

11、主要材料价格表

13.1.3技术部分主要包括评分表内所含内容。
技术标应针对本工程概况，投标人各自按照本工程概况及特点合理组织应采取的措施，本着有利于为完成本磋商文件的工程内容和工期、质量等要求，体现实现技术目标的可行和先进性。施工组织设计应是施工组织方案的总体构思的体现，应包含本工程的工程概况，包括项目总进度计划、项目班子组成结构等相关内容。施工总体进度计划及保障措施，包括一份以横道图表示的进度计划，包括指定分包工程和指定供应项目等在内的所有工作都须纳入到施工总体进度计划中。技术标所有内容不得以任何形式反映出投标人的有关情况。
1.主要分项工程施工方案要点和技术措施（尤其是本工程的重点和难点部分）；

2.成品保护的方案、措施，尤其是对指定分包的成品保护管理措施；（成品堆放地点由甲方指定，保护由乙方承担，一切损失由乙方负责）。

3.施工现场平面图。图中应合理布置大型机械、各类加工制作车间、现场临时办公用房、工具房、库房、周转材料堆放场、临时厕所、临时道路、临时水电管线布置、施工现场消防等要素，尤其要注意的是投标人的现场平面布置图中必须考虑各种可能的影响及其它承包人提供足够工作面的要求；

4 .场安全文明施工和环保、扬尘、噪声控制措施方案。安全文明施工方案，还应有防止施工扰民和民扰的措施。
13.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。
13.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件正本留存。

13.4响应文件的编制要求
13.4.1投标函、经济标应采用A4打印纸。
13.4.2技术标中施工平面布置图以及施工横道图必须采用A4打印纸。
13.4.3技术标采用A4复印纸装订，封面为空白A4复印纸，表面不得做任何标记，不得再加其他封皮。技术标中不得出现目录、扉页、彩页、页眉、页脚及页码。技术标内容字体要求：正文应采用Word文档编写，字间距为“标准”，行间距为“单倍行距”，所有字体均采用四号宋体字。技术标中的施工总平面图、施工横道图均须采用A4复印纸，图中字体采用宋体字，字迹以清晰为准。施工总平面图、施工横道图均放在技术标最后。技术标编制不超过100页（单面打印）。

注：技术标编制时Word软件设置要求

１、页面设置－文档网络－无网格－默认－确定；

２、段落－缩进和间距－行距(单倍行距)；

３、段落－特殊格式(首行缩进)；

４、段落－度量值(2个字符)。

５、段落－如果定义了文档网络，则自动调整右缩进（不点取）；

６、段落－如果定义了文档网络，则对齐网络（不点取）。
14.报价
14.1 本工程的投标报价采用工程量清单方式报价。

14.2 投标人的投标报价，应是完成本投标须知前附表所列工程招标范围和工期及质量要求的全部内容。

14.3 工程量清单计价中的综合单价是指完成工程量清单中一个规定项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。

14.4 投标人应当根据企业定额及当地市场因素及工程特点等报出综合单价。

14.5 投标总报价为投标人在响应文件中提出的各项支付金额的总和。包括本工程招标范围所述的全部工程内容的体现和完成该工程项目的成本、管理费、技术措施费、利润、风险费及政策性文件规定的不可竞争费用、规费和税金等所有费用，以及所有根据合同或其它原因由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用。投标总报价为本工程的最终报价。

14.6 投标人应依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013编制投标报价书。除非招标人对招标文件予以修改，投标人必须按照招标人提供的分部分项工程和单价措施项目清单与计价表，列出综合单价和合价。每一分项只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标人在组价时应结合企业管理水平及考察市场价格水平等各种风险因素进行综合报价，不接受不平衡报价，如中标人以此为由停工5日以上，则招标人有权要求中标人退出本工程施工，同时对上一项完成的工程量价款不予支付，招标人还要对因此引起的损失向中标人进行索赔。工程结算时可调因素仅指：设计变更、经济签证、政策性调整因素。

报价项目细目特征、主要工作内容必须描述清晰，内容必须与设计的相关内容一致，有较详细的文字说明，报价应包含施工图的全部内容。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表已包括本投标须知第 2.1 款确定的本项目招标范围内施工图全部内容，投标人如果认为招标文件清单所提供的工程量有误差，需要招标人澄清的，应在投标须知第8款规定的时间内，以书面的形式向招标人提出（必须加盖单位公章），招标人以答疑的形式确认。

14.7总价措施项目清单报价应根据拟建工程的实际情况列项。总价措施项目清单中的安全文明施工费应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

14.8规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

14.9 其它项目清单报价应按照本响应文件 “其它项目清单报价表”所列相应内容填列和报价。

14.10 单位工程费汇总表和分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、总价措施项目清单与计价表中的合计价格应与工程项目总价表中所对应的价格相一致。投标人须在其认为不附有价格、金额的任何项目旁边的现金栏上填破折号（不能有空白，如有空白，视同认为不附有价格、金额），任何未报价的项目将被视为已包括投标总报价中。

14.11 所有本工程涉及的范围必须按设计图纸、招标文件、投标书、协议书及合同条款、施工及验收技术规范标准要求进行。

14.12 本工程须由投标人采购的主要设备和材料，必须为国家名优产品，并由甲乙双方共同看样订货。

14.13 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

14.14 投标人应到工地踏勘以充分了解工地位置、周边环境、工程现状、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不予批准。
14.15供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见磋商须知前附表。
15.供应商符合磋商文件规定的证明文件
15.1至提交首次响应文件止，供应商资格条件发生重大变化，影响或者可能影响资格条件的，供应商应更新或者补充提供的资格证明材料，以证实其各项条件仍能继续满足本章第3.1款规定的供应商资格条件要求。
15.2供应商为联合体形式的，则应提交联合体各方资格文件、联合体协议，否则将视为非实质响应而被拒绝。
15.3供应商应当提交符合磋商文件规定的业绩证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分，业绩证明文件要求详见磋商须知前附表。
16. 保证金
16.1磋商须知前附表规定交纳保证金的，应按磋商须知前附表规定的保证金形式、金额，在本章第11.1款规定的提交响应文件截止时间前，提交保证金，保证金有效期应当与本章第17.1款规定的响应文件有效期一致。

16.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳保证金，其交纳的保证金，对联合体各方均具有约束力。

16.3未按磋商文件规定提交保证金的，采购人或代理机构应当拒绝接收供应商的响应文件。
16.4代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。
16.5有下列情形之一的，保证金不予退还：
（1）供应商在本章第10.1款规定的提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（5）磋商文件规定的其他情形。
17. 响应文件有效期
17.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从本章第10.1款规定的提交响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效文件。
18. 响应文件的签署及规定
18.1投标人应将所有投标文件的投标函、技术标、经济标分别密封在三个封袋中，在封袋封面正面注明：“投标函”“技术标”“经济标”的投标字样。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。
18.2 响应文件正本和副本应按磋商文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。
18.3 在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。
四、响应文件的递交
19. 响应文件的密封和标记
19.1响应文件“投标函”“技术标”“经济标”应单独分别密封包装，加贴封条，并在封套的封口处（封套两端折叠封口处）盖供应商单位章或者密封章。
19.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。
19.3响应文件如果未按上述规定密封和标注，采购人或代理机构将拒绝接收。
20.响应文件的补充、修改或者撤回
20.1供应商在本章第10.1款规定的提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。
20.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。
21.响应文件的递交与接收
21.1 供应商应在本章第10.1款规定的提交响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、代理机构或者磋商小组应当拒收。
21.2在本章第10.1款规定的提交响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或代理机构当场拆封响应文件。
五、响应文件的评审
22.磋商程序
22.1磋商程序：资格性审查、符合性评审查、磋商（包括澄清）、提出成交候选单位。其中，磋商按本章第27.1款或者第27.2款情形进行。
23. 资格性审查、符合性评审查

23.1磋商小组应当对供应商提交的首次响应文件进行资格性审查、符合性评审查。
(1) 资格性检查。根据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备竟谈资格。
(2) 符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但响应文件有不真实、不正确的内容时除外。
24.资格性审查
24.1供应商有本章第15.1款情形的，磋商小组将根据本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，对更新或补充提供的资格证明材料进行审查。不满足资格条件的，视为无效响应。
24.2除本章第15.1款、第15.2款情形外，磋商小组不再对供应商进行资格审查。
24.3资格性审查具体内容：
（1）具备有效的营业执照；
（2）具备有效的安全生产许可证；
（3）具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

（4）拟派项目经理须具备建筑工程专业二级及以上注册建造师资格，同时具备有效的安全生产考核合格证书；
（5）自治区外企业投标需在新疆工程建设云完成信息报送，保证企业及人员信息在工程建设云可查；项目经理须为报送信息中的人员。

（6）投标保证金递交证明文件

（7）信用评价报告
注：凡资格审查未通过的，将被否决投标。
25.符合性审查
25.1依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)，具体内容：
（1）响应文件按照磋商文件规定的内容、格式填写，字迹清晰可辨；
（2）响应文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明；
（3）响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、盖章；供应商的单位章齐全符合磋商文件规定；
（4）由政府立项核准、审批的建筑工程，报价未高于设定的工程控制价；

（5）响应文件报价具有唯一性；
（6）响应文件未附有采购人不能接受的条件；
（7）工期满足招标文件要求；

（8）响应文件实施方案、技术标准等满足项目需求，不存在违反国家相关法规的规定。

（9）供应商所提供的工程预算书、技术方案完善无重大偏差，技术标准符合国家及自治区相关规定。
（10）符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量.
（11）符合法律、法规规定的其他情形。

（12）不存在不满足招标文件实质性要求的其他情形。

25.2符合性审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。
26.澄清
26.1 磋商小组在对响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字，供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
26.2 报价计算错误修正的原则：报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
27.磋商
27.1对于本章第9.3项未明确磋商文件实质性变动内容，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，直接与实质性响应磋商文件要求的供应商就价格组织多轮磋商。
27.2在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求符合性审查合格的供应商，在规定的时间内重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第25.1款规定对供应商重新提交的响应文件进行符合性审查。供应商重新提交的响应文件未通过符合性审查的，不得进入下一轮磋商，也不得再次提交报价。
（1）响应文件能够详细列明采购需求的设备材料、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内再次提交报价。
（2）响应文件不能详细列明采购需求的设备材料、服务要求，需经磋商由供应商提供最终解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上磋商单位的解决方案，并要求其在规定时间内再次提交报价。
27.3 重新提交的响应文件或者报价应按本章第18.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内递交给磋商小组。
27.4提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第16.3款规定退还退出磋商的供应商的保证金。
27.5提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第27.4款规定退出磋商的，供应商的保证金不予退还。
28.提出成交候选人
28.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
28.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
28.3综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

28.4评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
28.5磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照最终得分（包括算术性修正原则）由高到低的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

28.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

29.确定成交单位
29.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。
29.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求且最后评审价格最低的原则确定成交单位，也可以书面授权磋商小组直接确定成交单位。
30.磋商终止
30.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，在财政部门指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动： 
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，或者提交最后报价的供应商少于3家的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
31．重新评审
31.1除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照采购文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
32.保密及串通行为
32.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。
32.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。
32.3有下列情形之一的，属于恶意串通，成交无效，并依照《政府采购法》第七十七条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人、采购代理机构获得其他供应商的相应情况，并修改其响应文件的；
（2）采购人、采购代理机构授意供应商撤换、修改响应文件的；
（3）供应商之间协商技术方案、合同条款以及报价等响应文件实质性内容的；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加竞争性磋商政府采购活动的；
（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交的；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃提交响应文件或者退出磋商或者放弃成交的；
（7）供应商与采购人、采购代理机构以及磋商小组成员之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为的。
（8）法律、行政法规或规章规定的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同
33.成交信息的公布
33.1成交供应商确定后2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将成交结果信息在磋商须知前附表指定的媒体上公布。
34.询问及质疑
34.1供应商对磋商文件提出询问或者质疑的，必须遵守政府采购的相关法规，且应提交纸质的质询或者质疑文件原件，并须附证明材料，同时说明供应商联系人、联系方式。原件需加盖供应商公章并由被授权代表签署。

35.成交通知
35.1成交单位确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交单位发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交单位具有同等法律效力。
35.2 成交通知书是合同文件的组成部分。
36.签订合同
36.1 磋商文件、成交单位的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。
36.2 成交单位应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。
36.3 成交单位应当按照合同约定履行义务。成交单位不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。
36.4 成交单位有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
（三）拒绝履行合同义务的；
（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。
七、其他规定
37.采购代理服务费
37.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。
38. 其他规定
38.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。
第三章 合同格式

通用合同条款
    执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）通用合同条款，此处略。
专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.1其他合同文件包括：施工组织设计、招标文件（含澄清文件、暂列金、暂估价）、洽谈记录、图纸会审记录、发包人相关制度、廉政协议等文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.3监理人：
名    称：       /       ；
资质类别和等级：      /           ；
联系电话：       /   ；
电子信箱：        /          ；
通信地址：   /      。
1.1.2.4设计人：
名    称：        /         ；
资质类别和等级：    /           ；
联系电话：          /          ；
电子信箱：        /          ；
通信地址：        /            。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.4 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 执行通用条款。
1.1.3.5 永久占地包括：   执行通用条款       。
1.1.3.6 临时占地包括： 生活、办公等临时设施及设备、材料加工，堆放场地       。
1.2法律
    适用于合同的其他规范性文件：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 、《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）、国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范（DA/T28-2002），国家施工质量验收规范、规程、施工技术标准、设计图纸及其他设计文件；现行的施工规范和技术标准等.
1.3 标准和规范
1.3.1适用于工程的标准规范包括：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。
1.3.2 发包人提供国外标准、规范的名称：   /          ；
发包人提供国外标准、规范的份数：     /   ；
发包人提供国外标准、规范的名称：   /          。
1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/  。
1.4 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：(l）合同协议书、(2）中标通知书、(3）投标函及投标函附录、(4）专用合同条款、(5）通用合同条款、(6）技术标准和要求、(7）图纸、(8）中标价工程量清单、(9）其他合同文件。
1.5 图纸和承包人文件    
1.5.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：/；
发包人向承包人提供图纸的数量：/；
发包人向承包人提供图纸的内容：/
1.5.2 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：/；
承包人提供的文件的期限为：/；
承包人提供的文件的数量为：      /       ；
承包人提供的文件的形式为：/；
发包人审批承包人文件的期限：/ 。
1.5.3 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：/ 。
1.6 联络
1.6.1发包人和承包人应当在/ 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人接收文件的地点：     /     ；
发包人指定的接收人为：       /      。
承包人接收文件的地点：      /    ；
承包人指定的接收人为：      /     。
监理人接收文件的地点：       /       ；
监理人指定的接收人为：       /       。
1.7 交通运输
1.7.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：/。
1.7.2 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：根据实际情况约定 。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：/
1.7.3超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.8知识产权
1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：  执行通用条款               。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
    1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：
执行通用条款               。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.8.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价中 。
1.9工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价款：是。
2. 发包人
2.1 发包人代表
发包人代表：
姓    名：       /     ；
身份证号：    /          ；
职    务：   /     ；
联系电话：  /          ；
电子信箱：     /       ；
通信地址：      /    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：/。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：/ 。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：/。
2.3 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无  。
发包人是否提供支付担保： 无        。
发包人提供支付担保的形式：   无            。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：/；     

承包人提交的竣工资料的套数：/   ；
承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担    ；
承包人提交的竣工资料移交时间：/；
承包人提交的竣工资料形式：/。
（6）承包人应履行的其他义务：/。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：      /    ；
身份证号：     /     ；
建造师执业资格等级：     /     ；
建造师注册证书号：      /     ；
建造师执业印章号：       /     ；
安全生产考核合格证书号：        /     ；
联系电话：     /          ；
电子信箱：      /       ；
通信地址：         /           ；   

承包人对项目经理的授权范围如下：按合同的约定组织工程施工  。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：/。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：/。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：/。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：/。
    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：/。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：  /     。
3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：/。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执行通用条款。    

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：/。
3.4分包
3.4.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程禁止分包       。
主体结构、关键性工作的范围：     /    。
    3.4.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：禁止分包    。
其他关于分包的约定：     无     。
3.4.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：    无       。
3.5 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：  执行通用条款。
3.6 履约担保
承包人是否提供履约保：     /                 。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：/。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：执行通用条款及监理合同          。
关于监理人的监理权限：执行通用条款及监理合同          。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：/。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：    /      ；
职    务：    /    ；
监理工程师执业资格证书号：      /     ；
联系电话：    /      ；
电子信箱：       /      ；
通信地址：          /          ；
关于监理人的其他约定：       /      。
4.3 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）   /。                                               
2、             /                                            
3、              /                                           
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：/。
关于工程奖项约定：         无        。
5.2 隐蔽工程检查
5.2.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：执行通用条款 。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：无  。
6.1.2 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行        。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：/。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款。
6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用条款。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： 执行通用条款  。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定： /。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：执行通用条款  。
7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  执行通用条款    。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：执行通用条款    。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：/  。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：执行通用条款。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：/。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的逾期竣工违约金的计算方法为：/。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限/。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：  执行通用条款     。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
以当地政府或建设管理部门发布的要求停工通知为准。
7.8 提前竣工的奖励
7.8.2提前竣工的奖励：/
8. 材料与设备
8.1材料与工程设备的保管与使用
8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：/。 
8.2 样品
8.2.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：/。
8.3 施工设备和临时设施
8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：/  。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.1 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：/。
施工现场需要配备的试验设备：/。
施工现场需要具备的其他试验条件：/。
9.2 现场工艺试验
现场工艺试验的有关约定：执行通用条款。  
10 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定： /。
10.2变更估价
10.2.1 变更估价原则
关于变更估价的约定:/。
10.3承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款。
发包人审批承包人合理化建议的期限：执行通用条款。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无 。
10.4 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.5暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金结算根据实际发生签证据实调整。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  / ；  
第2种方式：签约合同价编制时的价格信息。
专用合同条款①以编制招标控制价所采用的基期价为基准价，当实施期的材料单价的涨幅超过基准价5%的部分予以调整；当实施期的材料单价跌幅低于基准价5%的部分予以调整。
专用合同条款②实施期的材料用量:按实际发生的清单工程量进行定额分析的消耗用量。
合同价款调整的其他因素，详见清单规范GB50500-2013第九章节。
第3种方式：其他价格调整方式： /
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
按第1种合同形式约定
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：/  。
风险费用的计算方法：/。
风险范围以外合同价格的调整方法：/。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：           /         。

风险费用的计算方法：           /           。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /       。

3、其他价格方式：              /                 
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：/。
预付款支付期限：/。
预付款扣回的方式：/。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：/。
预付款担保的形式为：/。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：/。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：    /    。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：执行通用条款  。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：      /            。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /              。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：    /   。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
1）发承包双方应当根据国务院住房城乡建设主管部门和自治区、市政府住房城乡建设主管部门的相关规定，按双方实际签订合同执行。
2）双方实际签订合同时约定。
12.4.2 进度付款申请单的编制       /  。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /       。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /  。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：/。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：/ 。
（2）发包人支付进度款的期限：/。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：/          
12.4.5 支付分解表的编制
1、总价合同支付分解表的编制与审批：/      
2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.1监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48   小时。
13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：/        。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： /              。
13.2.2移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：执行通用条款。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   无     。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：         无        。
（1）单机无负荷试车费用由   无      承担；
（2）无负荷联动试车费用由   无        承担。
13.3.2 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：    无          。
13.4 竣工退场
13.4.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：执行通用条款   。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：/。
竣工结算申请单应包括的内容： 按通用合同条款执行     。
承包人向监理人提交竣工付款申请单的份数和期限：/。
竣工付款申请单应包括的内容：/。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：/。
发包人完成竣工付款的期限：/。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： /。
14.3 最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：     /      。
承包人提交最终结算申请单的期限： 执行通用条款    。
14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  执行通用条款         。
（2）发包人完成支付的期限：执行通用条款     。
15. 缺陷责任期与保修
15.1缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：/。
15.2 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：按照相关规定执行。
15.2.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：   无    ；
（2）     %的工程款；
（3）其他方式:    无          。
15.2.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:       无        。
关于质量保证金的补充约定：      无        。
15.3保修
15.3.1 保修责任
工程保修期为：/。
15.3.2 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：/ 。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：  执行通用条款             。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 执行通用条款   。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：执行通用条款   。
（3）发包人违反第8.1款〔变更的范围〕第2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 无   。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   执行通用条款     。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 执行通用条款   。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   执行通用条款      。
（7）其他：  执行通用条款       。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 / 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：   /   。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：/。     

16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款       。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：/。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。
17.2 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 / 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：  执行通用条款             。
18.2 其他保险
关于其他保险的约定：/。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/ 。
18.3 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：执行通用条款  。
19. 争议解决
19.1 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：无  。 

19.1.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：       无      。
选定争议评审员的期限：    无              。
争议评审小组成员的报酬承担方式：无        。
其他事项的约定：    无       。
19.1.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：     无      。
19.2仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向           仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程所在地人民法院起诉。
     20.此合同仅供参考，最终合同以甲乙双方签订的合同约定为准！
附件
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6：承包人主要施工管理人员表
附件7：分包人主要施工管理人员表
附件8：履约担保格式
附件9：预付款担保格式
附件10：支付担保格式
附件11：暂估价一览表
附件1：
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


承包人承揽工程项目一览表
附件2：
发包人供应材料设备一览表
	序号
	  材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：
工程质量保修书
发包人（全称）： 
　　承包人（全称）：
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。
　　一、工程质量保修范围和内容
　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
。
　　二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；
3．装修工程为年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为年；
5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为年；
7．其他项目保修期限约定如下：
。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
    四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
　　五、保修费用
　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：
。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
	发包人(公章)：
	承包人(公章)：

	地  址：
	地  址：

	法定代表人(签字)：
	法定代表人(签字)：

	委托代理人(签字)：
	委托代理人(签字)：

	电  话：
	电  话：

	传  真：
	传  真：

	开户银行：
	开户银行：

	账  号：
	账  号：

	邮政编码：
	邮政编码：


附件4：
主要建设工程文件目录
	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：
分包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件8：
履约担保

（发包人名称）：
鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与
（承包人名称）（以下称“承包人”）于年月日就（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 
1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
电    话：
传    真：
年月日
附件9 ：
预付款担保


 （发包人名称）：
根据（承包人名称）（以下称“承包人”）与
（发包人名称）（以下简称“发包人”）
于年月日签订的（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）元（¥）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：







邮政编码：







电    话：







传    真：







年月日
附件10:  
支付担保
（承包人）：
鉴于你方作为承包人已经与（发包人名称）（以下称“发包人”）于年月日签订了（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：
一、保证的范围及保证金额
1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的%，数额最高不超过人民币元（大写：）。
二、保证的方式及保证期间
1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。
四、代偿的安排
1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。
五、保证责任的解除
1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起个工作日内，将本保函原件返还我方。
六、免责条款
1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。
3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第8条〔变更〕约定的变更不受本款限制。
4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。
七、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第种方式解决：
（1）向仲裁委员会申请仲裁；
（2）向人民法院起诉。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字）
地    址：
邮政编码：
传    真：
年月日
附件11：
11-1：材料暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-2：工程设备暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11-3：专业工程暂估价表
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


第四章   采购需求及项目概况
一、项目名称：伊州区星星峡应急医疗救治站建设项目（室外配套设施）
二、采购人：哈密市伊州区卫生健康委员会
三、采购范围及内容：

1、采购内容: 伊州区星星峡应急医疗救治站建设项目（室外配套设施），其他内容详见工程量清单。
2、招标范围：施工图纸及工程量清单包括的全部内容。
四、需求任务书（技术要求）：
（一）技术条件

1、现场自然条件

干燥少雨，晴天多，光照丰富，年、日温差大，降水分布不均， 春季多风、冷暖多变，夏季酷热、蒸发强，秋季晴朗、降温迅速，冬季寒冷、低空气层稳定。

2、现场施工条件：已完成三平一通
3、项目地点：哈密市伊州区星星峡镇
（二）技术规范
本工程的施工均须执行中华人民共和国国家标准及住房和城乡建设部颁发的有关建筑工程、市政工程现行的规程、标准、规范、办法，以及住房和城乡建设部、新疆维吾尔自治区住房和城乡建设行政主管部门下发的有关建设工程施工方面的文件、规定。若国家或部颁标准和规范做出修改时，则以修改后的标准和规定为准。

本合同必须遵守执行的现行技术规范主要有： 

1．《房屋建筑制图统一标准》（GB/T50001-2010）

2．《建筑制图标准》（GB/T50104-2010）

3．《国家工程建设强制性条文》（2009版）

4．《总图制图标准》（GB/T50103-2010） 

5．《民用建筑节能设计标准》（GB50189-2005）
6．《建筑工程施工质量验收统一标准》（DB13(J)53-2005）
7．《工程测量规范》GB50026-93
8．《市政基础设施工程施工质量验收统一标准》
9．《给水排水工程构筑物设计规范》（GB50069-2002）

10．其他现行国家、自治区和行业相关法律、法规、规范及标准要求；

11．在不违反国家和自治区相关规定的前提下，双方另有约定时列入补充条款。

12．其他现行国家、自治区和行业相关法律、法规、规范及标准要求；

（三）施工安全管理规范、规程及规定

1、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ80-91)

2、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ33-86)

3、其他现行国家规范、规程及规定

4、新疆建设厅、当地建设局关于建筑施工现场安全管理的文件及规定。
五、主要内容及要求
     详见工程量清单
六、图纸：另册
第五章 工程量清单
第六章     响应文件格式
一、投标函格式

项目名称：      

项目编号：

响  应  文 件

响应文件内容：      响应文件投标函部分         

投  标  人：         （盖公章）                
法 定 代 表 人：         （盖章）                
委托代理人：        （签字或盖章）               
日  期：       年      月    日
二、磋商函
致             (采购人或代理机构)：
我方己仔细研究了                 (项目名称)的磋商文件（磋商编号：           ）的全部内容，知悉参加磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、根据已收到的                (项目名称) 工程磋商文件，我单位经考察项目现场和研究上述磋商文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方愿以人民币(大写)      元（RMB￥      元）的总报价投标，按上述招标文件条件、合同条件、技术规范、图纸的条件承包上述工程的施工、竣工和保修；
二、我方同意在磋商文件中规定的提交响应文件截止时间起 60 日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。
三、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。
四、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
五、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
附件1：法定代表人身份证明
附件2：法定代表人授权书
供应商名称(盖单位章)：
法定代表人 (签字或盖章)：            
日期：     年      月     日
磋商函附录
工程名称： 

	序号
	项  目
	招标文件约定
	投标人承诺

	1
	工期（日历日）
	30
	

	2
	提前竣工奖
	甲乙双方自行约定
	

	3
	工程质量等级
	合格
	

	4
	履约保证金
	甲乙双方自行约定
	

	说明：上述内容由投标单位自行填写，可按响应招标文件或优于招标文件的要求填写。

	工程保修条款

	1
	保修内容
	承诺保修期

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	…
	
	

	说明：上述内容由投标单位依据质量管理条例相关规定自行填写。


投标人（公章）：                              法定代表人（签字或盖章）：

年    月   日

磋商声明
我们，                 （供应商名称）已认真阅读《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及磋商文件[项目名称：         ，项目编号：       ]相关内容，知悉供应商参加政府采购活动应当具备的条件。此次按磋商文件要求提交的供应商资格证明材料，已经认真核对和检查，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。
一、我方在此声明： 
（一）我方与采购人或代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。
（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。
（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。
二、我方承诺
 参加政府采购近三年内：
（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。
（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：
1、受到刑事处罚；
2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。
供应商名称（盖单位章）： 
法定代表人（签名或盖章）： 
日    期：              年   月   日
注：近三年：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

附件1
法定代表人身份证明
供应商名称：                   
注册号：                      
注册地址：
成立时间：        年      月     日
经营期限：                    
经营范围：主营：               ；兼营：              
姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
供应商名称（盖单位章）：
日期：        年        月        日      
附件2
法定代表人授权书
本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、磋商编号）响应文件及报价； (2)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                     。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：法定代表人身份证复印件
附：被授权人身份证复印件
供应商名称（盖单位章）：                 
法定代表人（签字或盖章）：                     
委托代理人（签字或盖章）：                     
日期：         年      月       日

三、保证金
附件3：
保证金缴纳凭证

                                  四、信用记录
附件4
（复印件并加盖供应商单位公章）
依据财库[2016]125号文件规定，供应商须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。
供应商须提供本单位 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入供应商名称，截图查询结果。

五、供应商基本情况
附件5
供应商基本情况表

盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	固定电话
	
	
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	
	营业范围（兼营）
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	备注
	


六、综合信用评价报告
附件6
                   附综合信用评价报告
附件7
拟投入本项目的人员一览表

	职责分工
	姓名
	年龄
	专业
	岗位
	执业

资格证
	证件

种类
	职称
	备注

	项目负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、后附全部人员证件复印件加盖单位公章。

供应商名称：                   
法定代表人 (签字或盖章)：                   
日      期：       年      月     日

附件8
拟投入本项目的项目负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目
负责年限
	

	已完项目情况

	项目名称
	建设规模
	服务期限
	签约合同金额
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	目前正在服务项目情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：附项目负责人注册建造师证书、安全生产考核合格证等相关证件复印件。
供应商名称：                   
法定代表人 (签字或盖章)：                   
日          期：       年      月     日

附件9

拟投入本项目的设备表

	序号
	设备、软件名称
	规格型号
	主要功能
	使用年限
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：                   
法定代表人 (签字或盖章)：                   
日          期：       年      月     日

附件10
供应商主要业绩

（1） 已完成类似项目一览表
	项目名称
	采购人
	采购人联系人及联系电话
	服务期限
	项目地点
	规模
	签约合同金额
	合同服务内容

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	说明：附近三年证明材料。提供中标通知书、成交通知书或合同协议书加盖公章的的复印件。


（2） 目前正在完成的项目一览表
	项目名称
	采购人
	采购人联系人及联系电话
	服务期限
	项目地点
	规模
	签约合同金额
	合同服务内容

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	说明：附证明材料。提供中标通知书、成交通知书或合同协议书加盖公章的复印件


供应商名称：                   
法定代表人 (签字或盖章)：                   
日          期：       年      月     日

附件十一：        供应商认为有必要提供的其他证明文件

经济标格式

项目名称：
项目编号：

响 应 文 件

响应文件内容：  响应文件经济标部分             

投  标  人：                
 （盖公章）        
法 定 代 表 人：              （盖章）          
委托代理人：        （签字或盖章）              
日  期：       年      月    日

目录
1、投标总价

2、总说明

3、工程项目投标报价汇总表

4、单项工程投标报价汇总表

5、单位工程投标报价汇总表

6、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

7、工程量清单综合单价分析表

8、总价措施项目清单与计价表

9、其他项目清单表：

9.1、其他项目清单与计价汇总表

9.2、暂列金额明细表

9.3、材料暂估单价表

9.4、专业工程暂估价表

9.5、计日工表

9.6、总承包服务费计价表

10、规费、税金项目清单与计价表

11、主要材料价格表

（一）投标总价
招     标    人：                                                                       

工   程  名  称：                                                                       

投标总价（小写）：                                                                       

（大写）：                                                                       

投  标  人：                                                                            

（单位盖章）
法定代表人
或其授权人：                                                                              

（签字或盖章）
编  制  人：                                                                               

编 制 时 间:         年       月       日 

（二）总说明
工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  第  页    共  页
	


（三）工程项目投标报价汇总表
工程名称：                                                         第  页    共  页
	序号
	单项工程名称
	金额（元）
	其中

	
	
	
	暂估价（元）
	安全文明    施工费（元）
	规费（元）

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


注：本表适用于工程项目投标报价的汇总
（四）单项工程投标报价汇总表
工程名称：                                                         第  页    共  页
	序号
	单位工程名称
	金额（元）
	其中

	
	
	
	暂估价（元）
	安全文明    施工费（元）
	规费（元）

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


注：本表适用于单项工程投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。
（五）单位工程投标报价汇总表
工程名称：                                                第  页    共  页
	序号
	项目名称
	金额（元）
	其中：暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	
	

	1.1
	
	
	

	1.2
	
	
	

	1.3
	
	
	

	1.4
	
	
	

	1.5
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	措施项目
	
	－

	2.1
	安全文明施工费
	
	－

	3
	其他项目
	
	－

	3.1
	暂列金额
	
	－

	3.2
	专业工程暂估价
	
	－

	3.3
	计日工
	
	－

	3.4
	总承包服务费
	
	－

	4
	规费
	
	－

	5
	税金
	
	－

	投标报价合计=1+2+3+4+5
	
	


  注：本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

（六）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：                                                 第  页    共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征 描述
	计量单位
	工程量
	金   额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合   单价
	合价
	其中：暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	


注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标〔2013〕44号）的规定，为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“直接费”、“人工费”或“人工+机械费”。
（七）工程量清单综合单价分析表
工程名称：                                                第  页    共  页
	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	

	清单综合单价组成明细

	定额编号
	定额名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费和利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费和利润

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人工单价
	小  计
	
	
	
	

	       元/工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材        料        费        明        细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价（元）
	暂估合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他材料费
	—
	
	—
	

	
	材料费小计
	—
	
	—
	


注：  1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。
2、 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。
（八）总价措施项目清单与计价表
工程名称：                                                第  页    共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	合计
	


注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目。
    2、根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2013]44号）的规定，“计算基础”可为“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”。
（九）其他项目清单与计价汇总表
工程名称：                                                 第  页    共  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	金额（元）
	备注

	１
	暂列金额
	
	
	明细详见暂列金额明细表

	２
	暂估价
	
	
	

	２．１
	材料暂估价
	
	－
	明细详见材料暂估单价表

	２．２
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见专业工程暂估价表

	３
	计日工
	
	
	明细详见计日工表

	４
	总承包服务费
	
	
	明细详见总承包服务费计价表

	５
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合   计
	
	－


注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
（十）暂列金额明细表
工程名称：                                                第  页    共  页
	序号
	项目名称
	计量单位
	暂列金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	合   计
	
	


注：此表如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
（十一）材料暂估单价表
工程名称：                                                 第  页    共  页
	序号
	材料名称、规格、型号
	计量单位
	单价（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合   计
	
	


注：1、此表须在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。
（十二）专业工程暂估价表
工程名称：                                                第  页    共  页
	序号
	工程名称
	工程内容
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合   价
	
	


注：填写此表投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
（十三）计日工表
工程名称：                                                  第  页    共  页
	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	综合单价
	合价

	一
	人工
	
	
	
	

	１
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	

	４
	
	
	
	
	

	人　工　小　计
	

	二
	材料
	
	
	
	

	１
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	

	４
	
	
	
	
	

	５
	
	
	
	
	

	材　料　小　计
	

	三
	施工机械
	
	
	
	

	１
	
	
	
	
	

	２
	
	
	
	
	

	３
	
	
	
	
	

	４
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	

	总   计
	


注：投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。
（十四）总承包服务费计价表
工程名称：                                                  第  页    共  页
	序号
	项目名称
	项目价值（元）
	服务内容
	费率（%）
	金额（元）

	1
	发包人发包专业工程
	
	
	
	

	2
	发包人供应材料
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合   计
	


（十五）规费、税金项目清单与计价表
工程名称：                                                    第  页    共  页
	序号
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）

	1
	规费
	
	
	

	1.1
	工程排污费
	
	
	

	1.2
	社会保障费
	
	
	

	（1）
	养老保险费
	
	
	

	（2）
	失业保险费
	
	
	

	（3）
	医疗保险费
	
	
	

	1.3
	住房公积金
	
	
	

	1.4
	危险作业意外伤害保险
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费
	
	

	合   计
	


注：根据建设部、财政部发布的《建筑安装工程费用组成》（建标[2013]44号）的规定，“计算基础”可为“直接费”、“人工费”或“人工费+机械费”。
（十六）主要材料价格表
工程名称：                                                         第  页    共  页
	序号
	材料名称
	型号规格等
	计量
单位
	工程量
	单价

（元）
	等级或厂家
	备注

	
	
	特殊要求
	
	
	
	
	

	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	 
	 
	 
	　
	　
	　

	
	
	 
	 
	  
	　
	　
	　

	
	
	 
	
	  
	　
	　
	　

	
	
	 
	
	  
	　
	　
	　

	
	
	 
	
	  
	　
	　
	　

	
	
	 
	
	  
	　
	　
	　

	
	
	 
	
	  
	　
	　
	　

	
	
	 
	
	  
	　
	　
	　

	
	
	 
	
	  
	　
	　
	　

	
	
	 
	
	  
	　
	　
	　

	
	
	 
	
	  
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	
	
	　
	　
	　

	
	
	　
	
	
	　
	　
	　


三、技术标格式 

白皮书

（技术部分主要包括评分表内所含内容）

第七章   评标办法及标准
一、评标办法前附表

	项目
	评审因素
	评审标准

	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	资质等级
	建筑工程施工总承包叁级（含叁级）及以上资质

	
	建造师
	项目经理（建造师）须具备建筑工程专业贰级注册建造师执业资格及以上注册建造师资格，同时具备有效的安全生产考核合格证书

	
	投标保证金
	符合招标文件的要求：按要求递交并在投标文件中附保证金递交证明文件

	
	外埠企业
	自治区外企业投标需在新疆工程建设云完成信息报送，保证企业及人员信息在工程建设云可查；项目经理须为报送信息中的人员。

	
	信用评价报告
	符合磋商文件要求

	符合性审查


	响应文件按照磋商文件规定的内容、格式填写，字迹清晰可辨；

	
	响应文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明；

	
	响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、盖章；供应商的单位章齐全符合磋商文件规定；

	
	由政府立项核准、审批的建筑工程，报价未高于设定的工程控制价；

	
	响应文件报价具有唯一性；

	
	响应文件未附有采购人不能接受的条件；

	
	工期满足招标文件要求；

	
	响应文件实施方案、技术标准等满足项目需求，不存在违反国家相关法规的规定。

	
	供应商所提供的工程预算书、技术方案完善无重大偏差，技术标准符合国家及自治区相关规定。

	
	符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量.

	
	符合法律、法规规定的其他情形。

	
	不存在不满足招标文件实质性要求的其他情形。


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照附件1技术标评审标准、附件2经济标评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或其授权的磋商小组自行确定。

分值构成(总分100分)
技术标部分占70％，经济标部分占30％。
2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 评分标准
2.2.1技术标评审标准（附件1）
2.2.2经济标评审标准（附件2）
3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 磋商小组可以要求投标人提交响应文件规定的有关证明和证件的原件，以便核验。磋商小组依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，磋商小组应当否决其投标。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.1定的评审因素和分值对技术标计算出得分A

（2）按本章第2.2.2定的评审因素和分值对经济标计算出得分B

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分= A*70%+B*30%。

3.2.4 磋商小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，磋商小组应当认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.3 响应文件的澄清和补正

3.3.1 在磋商过程中，磋商小组可以书面形式要求投标人对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 磋商小组完成评标后，向招标人提交书面评标报告。
附件1
二、技术标评审标准（暗评）

	序号
	项      目
	评  标  内  容
	分值

	一
	工程概况          8
	1、工程简述
	0～2

	
	
	2、建筑设计内容
	0～2

	
	
	3、结构设计特点
	0～2

	
	
	4、设备安装、材料说明
	0～2

	二
	施工总平面图       10
	l、现场条件说明
	0～2

	
	
	2、设计说明及依据
	0～3

	
	
	3、设计内容规范性、完整性
	0～5

	三
	施工准备            6
	1、现场准备
	0～3

	
	
	2、技术准备
	0～3

	四
	施工现场管理       14
	1、施工设备配置及管理
	0～3

	
	
	2、材料、构配件管理
	0～3

	
	
	3、降低成本措施
	0～4

	
	
	4、文明施工实施措施
	0～4

	五
	施工进度计划       10
	1、进度控制图
	0～4

	
	
	2、综合说明
	0～6

	六
	施工进度保证措施   16
	1、分段目标控制
	0～5

	
	
	2、管理措施
	0～5

	
	
	3、实施方案
	0～6

	七
	分部工程施工方案   16
	1、施工要点
	0～8

	
	
	2、分项工程施工方案
	0～8

	八
	质量保证措施        8
	l、质量管理体系及控制目标
	0～3

	
	
	2、质量保证措施
	0～5

	九
	安全生产措施        8
	l、安全管理体系及安全目标
	0～3

	
	
	2、安全保证措施
	0～5

	十
	标函质量            4
	1、内容完整性
	0～2

	
	
	2、标书响应性
	0～2


注：1、技术标打分按100分计，占总得分的70%。

2、在进行汇总时，分项项目得分等于专家打分的平均值。                 

附件2
三、经济标评审标准

一、对列出的投标价格，磋商小组应当对与该价格相关的下列因素进行重点分析：

（一）工程内容是否完整；

（二）施工方法是否正确；

（三）施工组织和技术措施是否合理、可行；

（四）综合单价和单项费用金额的组成、工料机消耗及确定的费用、利润是否合理；

（五）是否满足磋商文件对主要材料的规格、型号等的特殊要求，确定的价格材料是否合理；

（六）投标人对澄清要求所作的说明是否合理，提供的相关证明材料是否具有说服力。

投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料，或者评标委员会有充分的理由认定上述因素不能支持投标价格成立的，可以认定投标价格不能成立，不能进入下一阶段评审。

二、经济标打分按100分计，占总得分的30%。评审方法如下：
综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

　　磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
注：最终报价与投标文件经济标中的各分项报价同比例浮动。

PAGE  
7

