
招 标 文 件

项目名称：塔城地区纤维检验所棉花快速杂质分析仪采购项目
采购单位（盖章）：塔城地区纤维检验所
招标代理机构 ：（公章）新疆诚誉工程项目管理有限公司塔城分公司
联  系  人： 蒋鹏程
联 系 电 话：18199013902
联系地址：新疆塔城地区塔城市建新南街昌南国际商贸城11号楼207号
邮政编码：834700
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             目    录
第一部分   招标公告
第二部分   投标人须知
 
第三部分   技术参数要求
 
第四部分   合同条款
 
第五部分   附   件
 
第一部分  招标公告
塔城地区纤维检验所棉花快速杂质分析仪采购项目的公开招标公告
塔城地区纤维检验所棉花快速杂质分析仪采购项目的潜在供应商应在新疆塔城地区塔城市建新南街昌南国际商贸城11号楼207号获取招标文件，并于2021年11月03日11点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJCYTC2021-ZB-005
项目名称：塔城地区纤维检验所棉花快速杂质分析仪采购项目
采购方式：☑公开招标□竞争性谈判  (询价

预算金额：210万元

采购需求：详见招标文件
合同履行期限：详见招标文件
本项目（否）接受联合体。

申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2、有效的工商营业执照件、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照；

3、供应商应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有相关主体政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）（查询日期为从采购文件发售之日起至投标截止日前），以网页截图（需显示查询时间）加盖投标人公章为准；

4、具有独立承担民事责任的能力；

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

7、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

8、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

9、法律、行政法规规定的其他条件；

10、参加本次政府采购活动近三年来，投标人及其法定代表人（主要负责人）无行贿犯罪记录；
三、获取采购文件

时间：2021年10月14日至2021年10月21日，每天上午10:00至13:00，下午16:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：新疆塔城地区塔城市建新南街昌南国际商贸城11号楼207号

方式：现场获取
售价：200元整（人民币）

四、响应文件提交

截止时间：2021年11月03日11点00分（北京时间）

地点：新疆诚誉工程项目管理有限公司塔城分公司二楼开标厅（如有变动，另行通知）
五、开启

时间：2021年11月03日11点00分（北京时间）
地点：新疆诚誉工程项目管理有限公司塔城分公司二楼开标厅（如有变动，另行通知）
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

获取招标文件时须提供的证明材料：以下证明文件需原件及复印件一套（复印件加盖单位公章，并按顺序装订成册），原件核对后退还，复印件留存。：①法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及委托代理人身份证；②营业执照；③需提供“信用中国”（失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购不良行为记录）、“中国政府采购网”网站截图的查询结果打印截图（查询日期不早于本公告发布之日）
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：塔城地区纤维检验所
地    址：乌苏市

联 系 人：李金伟
联系方式：0992-7261203
2.采购代理机构信息

名    称：新疆诚誉工程项目管理有限公司塔城分公司
地　　址：新疆塔城地区塔城市建新南街昌南国际商贸城11号楼207号

联 系 人：蒋鹏程

联系方式：18199013902
第二部分  投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	塔城地区纤维检验所棉花快速杂质分析仪采购项目

	2
	采购人
	塔城地区纤维检验所

	3
	交货地点
	采购人指定地点

	4
	采购方式
	公开招标

	5
	采购内容
	详见招标文件“第三部分”

	6
	质量要求
	合格（并通过采购人组织的项目验收）。

	7
	合同履行期限
	合同签订之日起30天内。

	8
	服务期（包含安装）
	三年

	9
	资金来源
	财政

	10
	投标人资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、有效的工商营业执照件、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照；

3、供应商应在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单且在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有相关主体政府采购严重违法失信行为记录（被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外）（查询日期为从采购文件发售之日起至投标截止日前），以网页截图（需显示查询时间）加盖投标人公章为准；

4、具有独立承担民事责任的能力；

5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

7、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

8、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

9、法律、行政法规规定的其他条件；

10、参加本次政府采购活动近三年来，投标人及其法定代表人（主要负责人）无行贿犯罪记录；

	11
	投标有效期
	90 日历天（从投标截止之日算起）

	12
	投标文件份数
	纸质投标文件：正本1份，副本4份；

电子版投标文件：U盘1份；

	13
	投标保证金额
	保证金金额：25000元
投标保证金的形式：电汇、网银等非现金形式。
单位全称：新疆诚誉工程项目管理有限公司塔城分公司
账    号：828010112010105867620
开户行地址：新疆塔城农村商业银行股份有限公司新华街支行
请于2021年 11月 03日11：00之前将投标保证金由投标单位从基本账户足额汇入（存入）新疆诚誉工程项目管理有限公司塔城分公司指定账号。

请投标人充分考虑投标保证金的在途时间，确保在本文件规定的时间前到账，以银行到账时间为准。投标人未按招标文件要求提交投标保证金的，投标文件无效。

	14
	保证金的退还
	（1）投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
（2）采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起10个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起10个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

	15
	不予退还保证金的情形
	有下列情形之一的，保证金不予退还：

（1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）招标文件规定的其他情形。

	16
	投标文件的密封
	投标人须按招标文件的规定制作投标文件，正、副本及电子版可以密封在同一文件袋中。密封袋封口处加盖单位公章，并注明“开标时启封”字样。
2. 投标人须制作“开标一览表”，并单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”的字样。

3.投标文件袋和《开标一览表》袋上可写明：

招标单位：

项目名称及标段：
项目编号：

投标单位名称：                    （公章）

       年     月     日     时（即开标时间）前不得开封。
（“正本”或“副本”）

备注：注明“开标时才能启封”字样等。

	17
	投标文件递交地点及截止日期
	递交截止时间：2021年11月03日11点00分
递交方式： 新疆诚誉工程项目管理有限公司塔城分公司二楼开标厅（如有变动，另行通知）

	18
	开标地址、时间
	开标时间：2021年11月03日11点00分
开标地点：新疆诚誉工程项目管理有限公司塔城分公司二楼开标厅（如有变动，另行通知）

	19
	评标标准及方法
	综合评估法

	20
	投标方须提供售后服务体系、服务保证及服务承诺。投标方应有能力履行招标文件中规定的、合同条款和技术要求方面的由卖方履行其他技术服务的义务；

	21
	履约担保金额：签订合同时在商定。

	22
	文件费：200元/套，售后不退

	23
	中标服务费：根据发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务费，由中标供应商向采购代理机构缴纳。

	24
	原件
	资格审查资料原件：

（1）法定代表身份证明书或法定授权委托书（2）授权人身份证原件（3）营业执照原件。以上均满足要求的投标人为有效投标人。以上不满足要求,证件原件不全或无相关主管部门证明者，其投标文件不予接受。上述证件的公证件，本次招标不予认可。

关于资格审查：投标人在报名获取招标文件时的资格审查，仅代表其在获取招标文件时的资格审查获得通过，并不能代表投标人在出席开标会时要求其提供的全部资格证件的合格。投标人出席开标会时，须携带以上全部资格证明文件的原件与投标文件一起递交。交由监督组成员进行资格审查（资格审查不合格的，不得进入下一阶段的评审）

	25
	付款方式：自行协商


第一章  投标人须知
1.  适用范围
本次招标文件仅适用于本招标文件所叙述的新疆诚誉工程项目管理有限公司塔城分公司的塔城地区纤维检验所棉花快速杂质分析仪采购项目。
2.  投标资格
2.1投标人资格：详见投标人须知前附表
2.2 投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。
3. 定义
下述术语和缩写的定义为：
3.1“招标人”“采购人”系塔城地区纤维检验所。
3.2“投标人”系指有资格的供应商。
3.3“货物”或“仪器、设备、器材、软件”系指招标文件规定的，须向招标人提供的一切仪器设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。
4.  投标费用
4.1无论投标过程中的作法和结果如何，投标人将自行承担所有与参加投标有关的费用。
第二章  招标文件的编写
5. 招标文件的构成
5.1 招标文件由下述部分组成：
第一部分 招标公告
第二部分 投标人须知
第三部分 招标内容及技术参数要求
第四部分 合同条款
第五部分 附  件
5.2 招标文件以中文书写。
5.3 投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切其他情况。

5.4投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后1日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人编制的投标文件，没有按照招标文件要求提交全部资料或者没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

6. 招标文件的澄清、标前会议
6.1投标人对招标文件如有疑点，可在投标截止期15日前按招标文件中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标人要求澄清。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有投标人。
7. 招标文件的修改或补充
7.1 在投标截止期15日前的任何时间，招标人可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。
7.2 为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标人有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。
7.3 招标文件的修改书和补充文件将构成招标文件的一部分，并且比招标文件对投标人具有优先的约束力。
第三章  投标文件的编写
8.要求
8.1投标人应详细阅读招标文件中的条款、格式、表示、条件和规范等所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部材料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。
9.投标文件语言和度量单位
9.1投标文件及投标人和招标人就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。
9.2除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。
10.投标文件的组成
10.1 投标人准备的投标文件包括（但不仅限于）下列部分： 

(1) 投标函；

(2) 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

(3) 开标一览表；

(4) 投标保证金；

(5) 投标人资格证明文件，包括：

  ① 关于资格的声明函

  ② 投标人基本情况表（附资格审查评审办法中的相关资料）

③ 对所投产品制造厂商的简介（后附所投产品制造商ISO9001质量管理体系认证证书，中国环保产品管理体系认证证书、环境管理体系认证等资格证明文件等；）

④ 投标人无重大违法记录的书面声明，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站查询截图。
(6)  设备备品备件库相关材料（提供经销商或厂家）；

(7)  备品备件、易损件及专用工具供应清单；
(8)  有关投标产品结构、技术性能详述；

(9) 有关投标产品的技术指标、验收标准等；

(10) 提供技术参数要求中要求的相关技术证明材料；

(11) 技术参数、功能偏离表；

(12) 商务条款偏离表；

(13) 技术服务方案；

(14) 到货计划表；

(15) 安装方案;
(16) 售后服务及质量保证承诺书（含优惠条件）；

(17) 投标人近三年类似项目的案例及证明材料；

(18) 质量保证书；

(19) 投标单位反商业贿赂承诺书；

(20) 投标人认为根据投标文件要求对投标人有利的相关资料（格式自拟）；

投标文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供。

10.2所有资格证明文件，正本中的资格证明文件（如业绩、资质证书等）均须为加盖投标人公章的复印件或扫描件，副本为正本的复印件，正副本不一致时，以正本为准；开标结束后，可根据投标人的需要退回原件（针对本招标项目的特定授权原件不予退还）。

11.投标货物符合招标文件规定的技术投标文件

    投标人确保所提供货物（或服务），其质量满足中华人民共和国国家相关标准,使用的原辅材料要符合质量要求。
11.1 投标人须提交证明拟供货物和服务符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。
11.2生产或销售的货物符合规定的相应技术标准和环保、节能标准。
11.3 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：
（1）货物及服务的质量保证书、生产许可证复印件（如有）；
（2）货物主要技术数据及主要配置详细说明；
（3）货物主要部件的详细资料等；
（4）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有运行环境的信息。
（5）对照招标人的技术规格要求，逐条确定，指出所提供货物和服务是否实质性响应招标文件的要求，如有偏离，须填报偏离表（见附件）。
没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对招标没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。
12．投标文件格式
12.1投标人应按招标文件的范本格式中提供的投标文件格式填写投标文件、注明提供的货物名称、货物简介原产地、数量、价格和符合标准的质量证明材料等。
13.投标报价
13.1投标人应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其完成本项目相关工作范围内所有费用的总价，招标人不接受有任何选择性报价。
13.2投标报价应包括以下内容：

13.2.1货物的价格、运输费（运送至甲方指定地点 (在乌苏市））、安装费、服务人员工资、第三方检测费用、包装费、特殊工具费、技术服务费、保修期内所有费用及与本项目相关的一切费用等。
13.2.2所有的单价、合价及总价均按招标文件中价格表的格式填写，以人民币报价。
13.2.3投标人的价格必须保证在投标有效期及供货期内固定不变。
13.2.4不接受任何变通或有任何选择性的报价。报价必须唯一、确定、严格。当在单价和总价之间出现任何差异时，以单价为准，除非单价有明显的小数点错误，则以合计价格修正单价。
13.2.5投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得以其他方式弄虚作假，骗取中标。
13.3投标报价货币单位：人民币。

14．投标有效期
14.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天（如不满足投标将被否决）。
14.2特殊情况下，招标人可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以拒绝或同意上述要求，但要求与答复均须是书面文件。对于同意该要求的投标人，招标人既不要求也不允许其修改投标文件。

15．投标文件的签署及规定
15.1 投标文件正本须打印，副本可为正本的复印件。
15.2 投标文件应清楚工整，修改处应由投标单位法定代表人或授权代理人签章。
15.3投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色的墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代理人在凡规定签章处逐一签署并加盖单位公章。
15.4所有投标文件必须提交正本一套和副本四套，并在封面上标记“正本”和“副本”。正本和副本应分别胶装成册，不得采用活页夹，投标文件应编制目录，并且逐页连续标注页码。
15.5 当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。
15.6 电报、电话、传真形式的投标概不接受。
15.7 所有已进入评审程序的投标文件，招标人及招标代理机构有权不予退还投标单位递交的投标文件。
16．投标保证金
16.1 投标保证金的缴纳详见投标人须知前附表第13项。
16.2未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

16.3 投标保证金的退还详见投标人须知前附表第14项。

16.4 不予退还保证金的情形，详见投标人须知前附表第15项。

第四章  投标文件的递交
17. 投标文件的密封与标记
17.1 投标文件的密封详见投标人须知前附表第16项的约定。
17.2如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标代理机构对由此造成的文件的误投或过早启封概不负责，招标代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。
17.3 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件而导致丢失或损坏投标包装体内的投标文件，招标人将不负责任。
18. 投标截止时间
18.1 投标文件的递交截止日期为招标公告所规定的时间。投标文件以密封形式递交至指定的投标地点，采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

18.2 出现因招标文件的修改推迟投标截止时间时，则按招标人修改通知规定的时间递交。
19．投标文件的修改和撤回
19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

19.2对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标人，投标截止时间以后不得修改投标文件。
19.3 投标人不得在开标时间起至投标有效期期满前撤回投标文件。
第五章  开标 
20．开标
20.1 本次招标将按招标公告中规定的时间地点进行开标，将邀请所有投标人的法定代表人或其授权代理人参加开标会。

20.2 开标前，监督人员将查验投标人以下证件：
(1) 法定代表身份证明书或法定授权委托书（法定代表人到场参与投标的，须提供法定代表人身份证原件）；

（2）授权人身份证原件
（3）营业执照原件；
说明：其中（1）-（3）项为投标时资格审查的必备条件，投标人必须按要求现场单独提交，如果提供不全或密封在投标文件里，则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标文件将被拒绝（不接受二次提供）。
20.3开标由采购代理机构主持，邀请监督部门人员现场全过程监督，并做好录音、录像工作；录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

20.4开标和唱标的顺序，按照投标文件递交逆顺序依次进行。

20.5 开始唱标前，由监督人随机抽取的投标人代表检查各投标人投标文件的密封情况，确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人的名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并记录。

投标人不足3家的，不得开标。

20.6开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

　　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

　　投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

20.7  有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

 (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

 (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；
(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

第六章  评  标
21.评标委员会
21.1 招标人将根据相关法律法规的规定，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评审、评标等活动。评标委员会负责向招标人推荐中标候选人或者根据招标人的授权直接确定中标人。
21.2 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
21.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数，其中技术、经济方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

21.4采购人或者采购代理机构应当从评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。

21.5评标中因评审成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

21.6评标专家应符合下列条件：
21.6.1具有良好的职业道德，廉洁自律，遵纪守法，无行贿、受贿、欺诈等不良信用记录；
21.6.2具有中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满8年，或者具有高级专业技术职称或同等专业水平；
21.6.3 熟悉相关政策法规；
21.6.4承诺以独立身份参加评审工作，依法履行评审专家工作职责并承担相应法律责任的中国公民；
21.6.5 身体健康，能够承担评审工作；
21.6.6 申请成为评审专家前三年内，无相关法律法规中规定的不良行为记录。
有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：
(1)参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；
(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
(3)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
21.7 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

(1)审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

(2)要求投标人对投标文件的有关事项作出澄清或者说明；

(3)对投标文件进行比较和评价；

(4)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

(5)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

21.8评标委员会及其成员不得有下列行为：

(1)确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

(2)接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，本招标文件第25.1款规定的情形除外；

(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

(6)记录、复制或者带走任何评标资料；

(7)其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第(1)至(5)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。
22.评审过程的保密性

22.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.2 投标人在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的以及不符合《招投标法》以及本次招标的有关规定的活动，将被取消其中标资格。

23．评标的准备
23.1  评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：
23.1.1 招标目的。
23.1.2 招标项目的范围、性质。
23.1.3 招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款。
23.1.4 招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。
23.2  招标人应当向评标委员会提供评标所需的重要信息和数据。
23.3  评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。
24.评审依据及评标办法
24.1 评审的依据为招标文件。
24.2 评标办法：综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
24.3 评审程序：


成立评标委员会→符合性审查→错误修正→详细评审（商务、技术部分评审及报价得分计算）→推荐中标候选人→完成评标报告。
通过初步评审的投标文件，方可进入下一环节的评审。
25. 符合性审查
25.1  评标委员会对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，应当以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。

投标人的澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变招标文件的实质性内容。 

按上述规定，经投标人确认后，对投标人起约束作用。如果投标人不确认的，则其投标无效。

25.2　采购方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

25.3　在评审过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将被否决。

25.4 　投标人存在下列情况之一的，投标无效:

(1)未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(2)投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(3)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(4)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(5)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；。

25.5  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，其投标将被否决。

25.6　投标人不得误导、干扰采购方的评审活动，否则将废除其投标。

25.7 评标委员会根据上述规定否决不合格投标，因有效投标不足本次评审办法规定数量而使得投标明显缺乏竞争性时，根据相关法律法规的相关，将作流标处理。

符合性审查标准详见附表1。
26. 投标文件计算错误的修正
26.1投标文件中报价出现前后不一致的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正：
a. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
b. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
c. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
d. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
26.2 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应当否决其投标。
26.3修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与投标报价得分的计算。
26.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，对投标人起约束作用。如果投标人不确认的，则其投标无效。
27. 详细评审
27.1  经符合性审查合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评审标准和方法，对其技术和商务部分进行综合比较与评价。

27.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

27.3  评审和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评审工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评审和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。
27.4评审因素及标准(详见评分细则)
评审因素：与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。
27.5报价
27.5.1本项目为公开招标，只允许有一个报价，通过符合性审查的竞标人的有效报价将进入商务报价评审。

27.5.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.6 综合得分

综合得分=详细评审得分（详细评审的标准详见附表2。）

附表1：符合性审查
项目名称：                            
	序号
	投标文件符合性审查内容
	评审意见

	
	
	是
	否

	1
	凡招标文件中要求盖章或签字处，是否按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章的；
	
	

	2
	投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写；投标文件的关键内容无字迹模糊，无法辨认的；
	
	

	3
	投标文件提交的份数及装订，是否响应招标文件的实质性要求和条件；
	
	

	4
	投标人按照招标文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保；
	
	

	5
	投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件等相符，没有重大偏离或保留的投标；
	
	

	6
	一份投标文件应只有一个投标报价，在招标文件没有规定的情况下，未提交选择性的报价；
	
	

	7
	投标文件载明的交货期符合招标文件规定；
	
	

	8
	投标文件未附有招标人不能接受的附加条件的；
	
	

	9
	未与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的；
	
	

	10
	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；　
	
	

	
	结    论
	
	

	说明：
（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；
（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该投标文件中存在重大偏差，不能通过
初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。
（3）投标文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

（4）投标人请认真阅读和理解上述内容，避免投标文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成投标被否决。


注：未通过初步审查的投标文件，其投标文件作为无效投标文件，不进入下一步评审。

附表2：详细评审细则
综合评分表
	序号
	评分因素
	评审原则与评分标准
	

	1
	报价部分
（30分）
	统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标供应商报价为评标基准价（恶意低价竞争且无正当理由说明的除外），其价格分为满分。其他投标供应商的报价分按照下列公示计算：
投标报价得分=（评价基准价/投标报价）*30
	

	2
	技术部分
（45分）
	对技术参数、要求的响应程度
（30分）
	供应商所投产品功能配置、规格要求、技术指标等全部满足招标文件的得30分。
对标注△的技术参数要求不满足的，每偏离一项扣5分，对未标注△的技术参数要求不满足的，每偏离一项扣3分，扣完为止。（注：对标注★的技术参数有偏离的，为无效投标。）
	以供应商的响应表及采购需求中要求提供的证明材料等作为评审依据。    

	
	
	供货、安装调试及组织实施方案
（10分）
	根据可行的供货、安装调试及组织实施方案设计，人员配备及安排、组织计划及保障等情况，方案和措施科学有效性，由磋商小组综合评比酌情评分。方案科学、措施有效的得8-10分，方案较科学、措施一般的得5-7分，方案不科学、措施不合理的得2-4分，不提供的不得分。
	

	
	
	技术服务及服务承诺等（5分）
	投标人有能力在开发服务及质保期内提供7*24小时技术支持，提供故障处理服务并在出现紧急故障后24小时内到现场，得3分；无则不得分。
根据招标文件的要求及投标文件的应答，满足得2分；部分满足得1分,不能满足得0分。
	

	3
	商务部分
（25分）
	售后服务（5分）
	1.备品备件及易损件
根据常用的、容易损坏的备品备件及易损件配备的齐全程度及价格的合理性进行评审，良好得2分，一般得1分，差或未提供的得0分。
	

	
	
	
	2.售后服务体系
根据投标人售后服务体系合理性进行评审，良好得3分，一般得2分，差或未提供的得0分。
	

	
	
	项目团队（10分）
	1．项目团队中拥有棉花行业或相近专业高级专业技术职称人员1人得3分，拥有相同或相近行业中级专业职称人员，1人得分3分，此项最高5分，无得0分。
2．项目团队中主要人员具有5年以上（含）承担棉花行业或相关行业科研项目经验，得3分，具有5年以下，2年（含）以上科研经验，得1分，2年以下不得分。
3．技术人员配备充足，人员结构合理，得2分；技术人员配备较充足，人员结构较合理，得1分；技术人员配备不能满足要求，人员结构不合理，不得分。
	

	
	
	履约能力（10分）
	投标人或者所投产品制造商具有高新企业认证证书的得2分，未提供的不得分，具备软件企业认证证书的得2分，未提供的不得分。最高不超过4分。
	需提供证书复印件

	
	
	
	所投产品制造商具有自主研发能力，能根据教学科研的需要提供设备后续的升级。提供省市奖项或专利，每提供一项得1分，最高不超过2分。
	需提供证书复印件

	
	
	
	2019年至今，有所投产品的销售业绩(单个金额不低于40万元)，提供一个得1分，最多得4分，不满足或未提供的得0分。
	需提供销售合同复印件，原件备查

	
	
	
	
	


注：以上各项如出现缺项、漏项时，该项按“0”分计。
28．定标原则
28.1评标委员会应当根据综合评分情况，按照投标人综合得分由高到低的顺序排列，依次推荐3名中标候选人，并编写评标报告。投标人综合得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列。投标人综合得分相同且投标报价也相同的并列，评标委员会将按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评审报告送采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

28.3 招标人根据评审报告，应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）的，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评审小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

第七章  授予合同
29．合同授予标准
29.1合同将授予被确定为实质上响应招标文件要求，且认为具备履行合同条件、报价合理、技术和商务条件都符合的基础上对招标人最为有利的投标人。
29.2最低投标价不一定是被授予合同的保证。
29.3如果确定该投标人不能无条件圆满履行合同，招标人将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。
30．接受和拒绝任何或所有投标的权力
30.1为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力，并对所采取的行为不作任何解释。
31．中标通知书
31.1中标结果公示结束后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
31.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。
32.履约担保
32.1中标候选人在收到中标通知书签订合同前须向招标人提交履约保证金，履约保证金在合同执行完毕后无息退还。
如中标候选人不能提供则取消其中标资格。投标人须承诺如成为中标候选人能够及时提供该笔资金。
33．签订合同
33.1　中标候选人在收到招标方的《中标通知书》后，按照招标文件和其所提供的投标文件中的约定与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标方的投标文件作实质性修改。
33.2签约合同价的确定原则如下：
(1)按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；
(2) 按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函文字报价，则签订合同时以开标时的投标函文字报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。
33.3招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
33.4 如果中标人不能按本须知第32.1款的规定执行，招标人将有充分的理由废除其中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；同时，招标人有权将标授予另一个候选中标人或重新招标。
33.5 不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合招标文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。
第八章  其  他

34.重新招标

34.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标；

（4）法律法规规定的其他情形。

35.其他

35.1本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行

36.质疑与投诉

   36.1投标人认为招标文件、评审过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向招标人提出质疑。

36.2投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。

36.3质疑函的必备内容

①投标人提交的质疑函必须注明单位名称、详细地址、可供查询的单位和法定代表人的电话号码；

②所参加项目的具体质疑事项及事实依据；

③提起质疑的日期；

④质疑函须加盖单位公章和法定代表人签章。

⑤委托代理人递交质疑函的，还须提交委托质疑事项的委托授权书（附法定代表人和被授权人身份证正反面），加盖单位公章和法定代表人签章和被授权人签字，并出示被授权人身份证。

36.4质疑应符合下列条件：

①质疑人是参与所质疑项目的招标活动投标人；

②质疑函内容符合相关的规定；

③在规定的有效期限内提起质疑；

36.5招标代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

附表一

质 疑 书

               (招标代理机构名称)：

依据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条规定，认为          项目的招标活动中有几个内容损害了我公司的权益，现以书面原件形式提出质疑。并根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十五条规定，提出以下请求和提供必要的证明材料。质疑的事实和理由：

 (事宜经过)            ；

2、  (事宜经过)            ；……

我们认为，以上几项，违背了政府采购法规的有关规定，其中第1项            违背《           法》第      条的“                      ”规定，第2项          违背《              法》第   条的规定，请予审查纠正为盼。

                             质疑人(全称并加盖公章)：          
                             法定代表人签字或盖章：          
                             委托人签字：          
                             地址：      联系电话：     

                             邮编：      传真：         

                             日期：                     

注：质疑人提供的资料应包括但不限于以下内容：

1、加盖投标单位公章法定代表人授权书；

2、明确的请求和投标单位加盖公章证明材料。

附表二

质疑内容
	项目名称
	 

	招标项目编号
	 

	具体的质疑事项及事实依据
	一、质疑事项1：
主要内容：

事实依据：

适应法规条款：

佐证材料：

二、质疑事项2：
主要内容：

事实依据：

适应法规条款：

佐证材料： 

三、同上


质疑人（盖公章）：

法定发表人（签字、盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：年  月 日

备注：
1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照（事业单位法人证书）副本复印件和法定代表人的身份证复印件。并出具身份证原件用于核对。

2、授权本项目授权代理人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照（事业单位法人证书）副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、质疑函一式三份。

 技术参数要求

棉花快速杂质分析仪（含智能快速杂质分析系统）参数要求
1、用途及基本工作原理
    供测定原棉、棉卷、生条等纤维的含杂率。
    本机利用纤维与杂质的比重差异，纤维经分梳后在气流作用下使纤维与杂质分离。然后通过智能称重系统进行数据计算、分析并与远端服务连接，可将数据实时上传。
    2、主要结构
本机主要由墙板、给棉装置、刺辊、风机及传动装置，智能称重系统，电脑（数据分析，上传），纤尘收集器等主要部件组成。各部件由二块直立墙板联成一体。整个机体及传动部件、电动机、电器装置均在罩壳之内。杂质和原棉称重系统单独置于机型下方。纤尘收集器用管道连接主机放在分析机后面。
主要组成：
2.1.棉杂分离主机
2.2.专业版64位操作系统计算机一台，处理器I3以上，内存≥2G
*2.3.杂质天平自动称量范围：0~50g，精度0.01g,稳定时间小于1秒，称量范围在0~300g，有稳定数据输出接口；
*2.4.样品天平自动称量范围：0~200g，精度0.1g，稳定时间小于1秒，称量范围在0~50g,有稳定数据输出接口；
2.5.气泵
2.6.纤尘收集装置
2.7.加密狗
2.8 扫描器
*2,9智能快速杂质分析系统，实现数据的自动传输、记录、计算和保存。
*3、棉杂分离装置规格及技术参数
3.1、机幅


 480~500毫米
3.2、给棉罗拉 
3.2.1、直径

Φ55~60毫米
3.2.2、转速
   2.0~2.5转/分
3.3、刺辊
3.3.1、直径

235~240毫米
    3.3.2、转速    1300~1500转/分
3.4、给棉台与刺辊            隔距0.18～0.21毫米
3.5、刺辊与除尘刀（导入端）  隔距0.3～0.61毫米
3.6、刺辊与流线板（导入端）  隔距0.1 5～0.2 3毫米
3.7、上气流调节板调节间隙    隔距0.20～0.40毫米
3.8、外形尺寸  长1500~1600毫米、宽750~800毫米、高1000~1100毫米
3.9、全机重量                300~350公斤
*4、传动方式
本机由一电动机传动。其运转如下：
4.1、电动机——刺辊     三角皮带传动
4.2、电动机——风扇     三角皮带传动
4.3、刺辊——罗拉      三角带传动及两级伞形传动。
4.4、电动机
4.4.1、功率





1.1KW
4.4.2、转速





1400~1450转/分（满载）
4.4.3、电源电压




380V
4.5、开关






按钮式
5.其它
5.1 主机电源380V交流电   计算机220V 交流电源
5.2 气泵源（稳定气）
5.3 按照标准稳定测量一次棉样时间低于5分钟
*6. 智能快速杂质分析系统
*6.1智能快速杂质分析系统能够准确获取棉样称重重量
*6.2智能快速杂质分析系统能够准确获取杂质重量
*6.3智能快速杂质分析系统能够自动计算杂质含量并能够与检测机构通讯，可以与服务器之间进行数据传输
备注：投标要求、付款方式、供货时间要求：

1、本项目为交钥匙工程，中标单位须完成所有设备的安装、调试和培训工作。

2、投标文件中投标参数直接复制、粘贴招标文件参数者视为无效投标。
3、供货时间：合同签订后30天内。
4、付款方式：自行协商
第四部分  合同条款
以塔城地区纤维检验所与中标单位签订的合同为准。
第五部分 附  件
（投标文件制作参考格式）

                      项目编号:
正本(或副本)
（项目名称）

投 标 文 件

投标单位：
投标单位法人代表或授权代表签字：
投标单位(公章)：
单位地址：
联 系 人：
联系电话：
      年  月   日

一、投标文件编制顺序
投标人准备的投标文件包括（但不仅限于）下列部分： 

(1) 投标函；

(2) 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

(3) 开标一览表；

(4) 投标保证金；

(5) 投标人资格证明文件，包括：

 ① 关于资格的声明函

 ② 投标人基本情况表（附资格审查评审办法中的相关资料）

 ③ 对所投产品制造厂商的简介（后附所投产品制造商ISO9001质量管理体系认证证书，中国环保产品管理体系认证证书、环境管理体系认证等资格证明文件等；）

④ 投标人无重大违法记录的书面声明，“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站查询截图。
(6)  设备备品备件库相关材料（提供经销商或厂家）；

(7)  备品备件、易损件及专用工具供应清单；
(8) 有关投标产品结构、技术性能详述；

(9) 有关投标产品的技术指标、验收标准等；

(10) 提供技术参数要求中要求的相关技术证明材料；

(11) 技术参数、功能偏离表；

(12) 商务条款偏离表；

(13) 技术服务方案；

(14) 到货计划表；

(15) 安装方案;
(16) 售后服务及质量保证承诺书（含优惠条件）；

(17) 投标人近三年类似项目的案例及证明材料；

(18) 质量保证书；

(19) 投标单位反商业贿赂承诺书；

(20) 投标人认为根据投标文件要求对投标人有利的相关资料（格式自拟）； 

注：投标文件的内容包括但不仅限于上述内容，如有不足请自行补充。

以上内容提供格式的按提供的格式编制，未提供格式的企业自行编制。

二、其他有关附件格式范本
（一）投 标 函
致：UU（招标人名称）
根据贵方为             项目招标的投标公告  项目编号及标段号，签字代表 （姓名、职务）  U经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址） 对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：
1、愿意按照招标文件的一切要求，提供和交付的货物和服务投标总价为U（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）  。
2、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起UU 90日历日内 UU遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
3.1具有独立承担民事责任的能力；
3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.5参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4、提供投标须知规定的全部投标文件，共计正本一份，副本四份。
5、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标报价详见投标报价表。
6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
7、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。
8、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
10、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”“补充文件”“补遗文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。
11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
11.1提供虚假材料谋取中标、成交的；
11.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
11.3与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；
11.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
11.5未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
11.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　
　电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
　投标人代表签字：　　　　　　　 　　　　　
　投 标 人 名 称：　      　　　　　　　　　
（单位公章）
20    年    月    日
注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。
二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书格式
1、 法定代表人身份证明
         （采购人）：
兹证明           同志在我单位任              （职务），是我单位的法定代表人。
附法定代表人基本情况：
姓名UU   （亲笔签字或盖章）  UU 性别             年龄             
身份证号码：                                           
通讯地址：                                             
电话号码：                  邮编：                     
                                 单位名称：（公章）
                                  年     月     日
附：法定代表人《居民身份证》复印件正反面
注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。
    2.投标人的法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的，须提供此项证明文件，并携带法人的身份证原件（本授权书原件一式两份，一份密封封装在投标文件正本中，一份现场查验）。
2、法定代表人授权委托书
本授权书声明：注册于UU（地区的名称）UU的UU（公司名称）UU，在下面签字的法定代表人UU（姓名、职务）UU，代表本公司委托在下面签字的UU（被授权人的姓名、职务）UU为本公司的合法代理人，就UU　（项目名称）　UU第   合同包的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于20UU　　　UU年UU　　　UU月UU　　UU日签字生效，代理人无转委托权，特此声明。
附：委托代理人的身份证复印件 
                  投  标  人：                       (盖单位章)

              法定代表人签字或盖章：UU　　　　　 　
                  身份证号码：                        
              委托代理人签字UU　　　　　　　　　　　
                  身份证号码：                        

　　　　　　　　　　　　　　　　　　授权日期：20UU　　UU年UU　　UU月UU　　UU日
注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。
2、本授权书原件一式两份，一份密封封装在投标文件正本中，一份现场查验。
3、投标人的委托代理人作为公司的代表前来参加投标的投标人，须提供此项证明文件。
（三）开标一览表 
项目名称：                             项目编号：
	序号
	项目名称：

第   标段：
	金额

	1
	投标总报价
	小写：                    ；
大写：                    。


	2
	供货期（含安装）
	

	3
	质量标准
	

	报价总说明：


注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。     
    2.此表一式两份，一份用信封单独密封，另一份装订在投标文件正本中，两个表须内容必须一致。 
    3.投标报价为完成本次采购项目的供货等一切相关费用。
    4.本表中“投标总报价”必须与《投标函》中的“投标总价”及《报价明细表》中的“投标总报价”均保持一致，如不一致，以《开标一览表》为准。
                                                    投标单位（盖章）：

                                    法定代表人或授权代表签字（签字）：
    年   月    日                 
附表3-1  报价明细表
投标人名称：                                      单位：元

	序号
	产品名称及费用名称
	规格
	型号
	品牌
	产地
	数量
	综合单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	┉
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	┉
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价：


注：1. 此表中的投标总报价必须与“开标一览表”中的“投标总报价”一致。
                                    投标单位：（盖章）
                                    法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）    
                                             年    月   日
（四）投标保证金
投标人应在此页提供招标代理机构财务部门开具的投标保证金收据复印件或网上电汇凭证。
同时在开标时，将收据原件携带至开标现场以备查验，未提供后果自负。

（五）投标人资格证明文件
1、关于资格的声明函
致：UU（招标人名称）
关于贵方20　年　月　日第（项目编号）招标公告关于UU“　　　　”UU的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供UU  （项目名称） UU项目中的货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。
投标人UU　投标单位名称（盖章）UU：　　
授权签署本资格文件人：UU姓名（签字）
地址：　
传真：　　　　　　            　　　　　　　　　　　　　
邮编：　　　　　　　　　　　　　
电话：　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　20UU　　UU年　月　日
2、投标人基本情况表

	企业注册名称
	
	建立日期
	

	企业详细地址
	
	企业性质
	

	企业法人代表
	
	技术负责人
	

	联系人
	
	联系电话
	

	企业资质等级
	 

	组织机构代码证或统一社会信用代码
	

	业务范围
	

	企业职工及组织机构
	企业总人数、具有技术职称的工作人员等情况。

	企
业
简
介
	


注：在本表后应附：① 投标单位企业法人营业执照副本或具有同等法律效力的许可经营证明文件的复印件(并加盖单位章)、组织机构代码证副本的复印件(并加盖单位章)、税务登记证（国税及地税）副本的复印件(并加盖单位章)、相关资质证书、许可证书及本招标文件中相关资格要求的内容等资料的复印件。
② 附其他相关证明材料复印件（如：办公用房产权或者使用权证明复印件）（如有需要）
   以上复印件在投标文件正本中均为加盖公章复印件，必须完整、清晰可辨、有效。
3、对所投产品制造厂商的简介
注：对所投产品制造厂商的简介，包括生产能力、销售能力、技术力量、组织机构等。
1、质量管理体系认证书的彩色扫描复印件(并加盖投标单位章)；
2、环境管理体系认证书的彩色扫描复印件(并加盖投标单位章）；
3、中国环保产品认证证书的彩色扫描复印件(并加盖投标单位章；

4、招标文件要求的其他资料或是投标人认为有利的资料。
4、信用查询记录

查询渠道为：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。查询时间自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止。
在本页附查询后的截图资料。

（六）设备备品备件库相关材料（提供经销商或厂家）
例如:提供经销商或厂家的设备备品备件库的场地房屋购买或租赁合同等；
（七）备品备件、易损件及专用工具供应清单

	序号
	设备名称
	型号、规格
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


注：供应商应将所列备品备件、易损件及专用工具价格包含在投标报价中。
投标单位（盖章）：
法定代表人或其
授权委托人：（签字或盖章）
日期：    年   月   日
（八）有关投标产品结构、技术性能详述
投标人名称 ：UU         　　　　　  UU项目编号/合同包号：UU　　　　　　　　　
	序号
	设备名称
	规格型号及主要技术参数  （详述）   
	性能说明（详述）
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：此表需详列投标的每种设备，对投标产品规格技术参数及性能要求详述；后附所投设备的扫描件或复印件（资料中应能简要反映出设备的规格型号、主要技术参数及性能说明）。
                                   投标单位：（盖章）
                                   法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）    
                                             年    月   日
（九）有关投标产品的技术指标、验收标准等
根据第三部分技术参数要求提供
（十）提供技术参数要求中要求的相关技术证明材料

根据第三部分技术参数要求提供
（十一）技术参数、功能偏离表
投标人名称：UU         　　　　　   UU项目编号/合同包号：UU　　　　　　　　　　　
	序号
	招标文件规格条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：与招标文件要求逐条对应填写。投标人要将投标文件与招标文件在技术部分的差异之处汇集成此表。投标方必须详细填写偏离表，偏离表未声明事项视为认同招标文件标准。
                                    投标单位：（盖章）
                                    法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）  
                                             年    月   日
（十二）商务条款偏离表
投标人名称：UU         　　　  UU项目编号/合同包号：UU　　　　　　　　　　　
	序号
	招标文件

条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人要将投标文件与招标文件在商务部分的差异之处汇集成此表。投标方必须详细填写偏离表，偏离表未声明事项视为认同招标文件标准。
                                     投标单位：（盖章）
                                    法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）    
                                             年    月   日
（十三）技术服务方案

根据第三部分技术参数要求提供
（十四）到货计划表

	序号
	设备名称
	到货日期
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标单位（盖章）：
法定代表人或其
授权委托人：（签字或盖章）
日期：    年   月   日
(十五）安装方案

根据第三部分技术参数要求提供 
（十六）售后服务及质量保证承诺书（含优惠条件）

 说明：承诺书格式由投标商自行确定，但必须包括以下内容：
1、投标商报价应含其成本和相关的一切费用；

2、加强产品售前、售中和售后的服务，并有详细的培训计划。要求必须明确投标产品的售后服务期限和服务承诺，售后服务的具体措施和保障机制，明确售后服务响应时间，建立违约责任追究制度。要提供各售后服务联系机构名单、联系人和联系电话。

3、随本次招标货物一起提供的清单、质保期内供本项目优惠程度；

4、是否在本地区有常设售后服务点（例如：固定维修站点）、是否提供上门服务，售后服务体系等并提供证明文件，质保期内和质保期后的应急服务预案，如设备出现故障，在接到通知后   小时内派项目技术人员到达现场解决问题；

5、售后服务承诺函（根据项目实际需求进行承诺）；

6、优惠条件包括（但不仅限于）供货期的长短以及质保期的长短等。

7、其他投标商认为必要的承诺内容及优惠条件。

 投标单位（盖章）   

                                                       投标人代表签字：

                                            年  月    日

（十七）投标人近三年类似项目的成功案例及证明材料
项目编号/合同包号：UU　　　　　　　　 
	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	项目业绩描述
	（合同协议时中须包含：项目名称、工作内容、主要配置及数量）


	备注
	


                                    投标单位：（盖章）
                                    法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）    
                                             年    月   日
注：1.每张表格只填写一个业绩项目，并标明序号。（按招标人要求的范围提供相关业绩）
2. 本表后须附真实的合同和中标通知书；（证明材料应能体现有本次招标采购范围内的设备。并反映出设备的型号、规格及主要配置）。如未附证明材料，业绩将不予认定；有效业绩的认定详见投标人须知前附表。 
3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
（十八）质量保证书
             （采购人）：
本质量保证书作为（投标人名称）参与（采购代理机构名称）组织的“         项目”的货物及服务采购，对所提供的货物设备的质量保证的证明。现郑重承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：
1、提供的投标货物均是全新、制造厂商具有质量合格证和国家有关质量检测部门检测合格、手续齐全且合法的产品；
2、提供的投标货物均是符合招标文件规定的质量、规格和要求的；
3、提供《售后服务承诺书》所承诺的全部服务项目；
4、若产品质量不合格或缺陷，作为货物的提供方，我方愿接受招标方及相关部门的处罚，一切费用和损失由我方承担。
投标人全称(公章)

被授权人（签字）：                          
日期：    年   月   日

（十九）投标单位反商业贿赂承诺书
  承诺书（1）
我公司承诺在UU（项目编号、项目名称、合同包号）UU招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 
                                    投标单位：（盖章）
                                    法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）    
                                             年    月   日
                        承诺书（2）
投标单位承诺书 

我公司承诺在参加本次UU（项目编号、项目名称、合同包号）UU投标前三年内，无以下行为：
    重大违法行为；
    商业贿赂行为；
    如有上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的投标、报价资格，若为预中标、成交人，也自愿放弃中标、成交资格。 

                                    投标单位：（盖章）
                                    法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）    
                                             年    月   日
（二十）投标人认为根据投标文件要求对投标人有利的相关资料（格式自拟）


PAGE  
1


