竞争性磋商文件

 (项目编号：XJDH-YKD2021-180 )

项目名称: 新疆医科大学第五附属医院门禁系统设备采购及安装项目
采 购 人：新疆医科大学第五附属医院
联 系 人：刘懿萱
电    话： 0991-7598403

招标代理机构（盖章）：新疆德鸿项目管理咨询有限公司
法人代表（盖章）：
联 系 人：吴楚、李娟娟
电    话：0991-4833203 

详细地址：乌市友好北路706号昊泰明慧园B座18楼1803室
目      录

第一章  投标须知前附表  …………………………………………………第6页
第二章  投标人须知…………………………………………………………第7页

第三章  合同条款……………………………………………………………第20页

第四章  技术参数及要求……………………………………………………第23页

第五章  投标文件范本格式…………………………………………………第28页

竞争性磋商公告 
一、招标项目编号： XJDH-YKD2021-180
二、采购组织类型： 
三、招标项目概况
	序号
	项目名称
	预算金额(元 )
	简要规格描述
	备注

	1
	新疆医科大学第五附属医院门禁系统设备采购及安装项目
	437088.96  
	详见磋商文件及技术参数要求
	


四、投标供应商资格要求:
1. 符合政府采购法第二十二条的规定；
2. 投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业；
3. 投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格；
4. 拥有一定的技术支持和后续服务能力；
5.参加招标活动近三年内，无违法行为及不良业绩；
6.法律、行政法规规定的其他条件；
7.本次招标不接受联合体投标。
五、磋商文件的报名/发售时间、地址、售价
1． 报名（发售／获取）时间：2021-10 - 21至 2021- 10-28
上午：10:30-13:30 
下午：15:30-19:00 
2．报名（发售／获取）地址：新疆乌鲁木齐市友好北路昊泰明慧园B座18楼1803室
3．标书售价(元)： 
4．投标人购买标书时应提交的资料：投标人须携带法人授权委托书、被委托人身份证、企业营业执照、“信用中国”网站截图、中国政府采购网截图。以上证件需原件并提供复印件（加盖公章）贰份到招标代理公司。
六、投标截止时间：2021-11 -03   16:00:00 
七、投标地址：乌鲁木齐新市区北京南路499号中和大酒店4楼楼兰厅
八、 开标时间：2021-11 -03   16:00:00 
九、 开标地址：乌鲁木齐新市区北京南路499号中和大酒店4楼楼兰厅
十、 投标保证金：

	序号
	标项名称
	投标保证金金额（元）
	开户银行
	收款账号
	交付方式
	备注


	1
	新疆医科大学第五附属医院门禁系统设备采购及安装项目
	  8000.00
	中国工商银行乌鲁木齐红山路支行
	3002016509024927967
	电汇
	


十一、 其他事项：
1、本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
十二、联系方式
1、采购代理机构名称：新疆德鸿项目管理咨询有限公司
联系人：吴楚、李娟娟
联系电话：0991-4833203 
地址：新疆乌鲁木齐市友好北路昊泰明慧园B座18楼1803室
2、采购人名称：新疆医科大学第五附属医院
联系人：刘懿萱
联系电话：0991-7598403
第一章 投标须知前附表
	项号
	内             容

	１
	项目综合说明

项目名称：新疆医科大学第五附属医院门禁系统设备采购及安装项目
采购人：新疆医科大学第五附属医院
招标方式：竞争性磋商
招标范围：新疆医科大学第五附属医院门禁系统设备采购及安装项目中所包含的全部工作内容。

质量等级：合格

供货及安装期 ：15天 
质保期： 2年
供货地点：新疆医科大学第五附属医院院内

	２
	资  金  来  源：自筹 

	３
	投标人资质等级：

1. 符合政府采购法第二十二条的规定；

2. 投标人须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业；

3. 投标人如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格；

4. 拥有一定的技术支持和后续服务能力；

5.参加招标活动近三年内，无违法行为及不良业绩；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.本次招标不接受联合体投标。

	４
	投标有效期为：60天（日历日）

	５
	投标保证金额为：8000.00 元
（投标保证金的形式：转账或电汇、开户行：中国工商银行乌鲁木齐红山路支行、户名：新疆德鸿项目管理咨询有限公司、账号：3002016509024927967、行号：102881001659、 递交时间：投标截止时间前、递交方式：投标人基本账户转出，须注明所投项目及标段、投标人提交投标保证金应充分考虑相关时间。汇款凭证扫描件的电子文档发送至下列电子邮箱（注明单位名称、项目名称、标段） 、邮箱：396916938@qq.com（招标代理）。

注：投标保证金到账时间以新疆德鸿项目管理咨询有限公司账户实际到账时间为准，如未在磋商文件规定的时间内到账，视为投标无效，投标人自行承担责任。

	6
	投标文件本数：正本壹本、副本伍本；

	7
	投标文件递交至：乌鲁木齐新市区北京南路499号中和大酒店4楼楼兰厅

	8
	投标截止日期：2021年 11月03日

时          间：16:00（北京时间）

	9
	开  标  日  期：2021年 11月03 日，16:00（北京时间）

地          点：乌鲁木齐新市区北京南路499号中和大酒店4楼楼兰厅

	10
	招标预算价：437088.96 元（超出此预算价的报价均无效）

	注：中标人在领取中标通知书时一次性支付代理服务费，服务费按国家标准下浮40%计取。（除文件费、代理服务费外，无其他费用）


第二章、投标人须知
 一、综 合 说 明

一、  总   则

1.    项目概况

详见新疆医科大学第五附属医院门禁系统设备采购及安装项目的技术规范和要求。
2．  资金来源

采购人的资金通过投标须知第 ２ 项所述的方式获得，并将这笔资金用于本项目合同项下的合格支付。

3.   项目招标范围：

新疆医科大学第五附属医院门禁系统设备采购及安装项目中所包含的全部工作内容。
4．  投标人的资格

4.1   满足投标须知第 3 项规定的资质等级的要求，合同执行过程中使用的所有材料、施工机械和服务等均应按上述的要求来自合格的承包单位。

4.2   由于腐败或欺诈等行为而被国家、自治区建设行政主管部门宣布无资格投标的投标人不能参加投标。

5.    投标费用

投标人应承担其在投标过程中所涉及的一切费用,在任何情况下采购人对上述费用均不负任何责任。

二、招 标 文 件

6．   磋商文件的组成

6.1   磋商文件包括本文件以及所有按照第 8 条所述的招标答疑文件和第 9 条发出的补充通知。

6.2   投标人应认真审阅磋商文件的所有内容，如果投标人的投标文件不能符合磋商文件的要求，责任由投标人负责。

7.   磋商文件的澄清

招标资料等发出后 2日内，各投标人向采购人提出自己的问题；要求澄清磋商文件和图纸等的投标人应以书面形式向采购人提出，须加盖法人公章（并附光盘一张）。采购人在投标截止期  2  日之前将对其收到的要求澄清的问题以书面形式予以答复。采购人的答复将发给所有获取磋商文件的投标人（包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源）。

8.    磋商文件的修改

8.1   在投标截止期  1 日之前，采购人都可能会以补充通知的方式修改磋商文件。

8.2   据此发出的补充通知将以书面形式发给所有获取磋商文件的投标人，投标人应以书面方式通知采购人确认收到。补充通知作为磋商文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

8.3   为使投标人在编制投标文件时把补充通知的内容考虑进去，采购人可酌情延长投标截止期。具体时间将在补充通知中写明。按照本磋商文件第 15 条的规定，投标有效期将相应顺延。

三、投标文件的编制                                                       

9.    投标文件的语言

与投标活动有关的所有文件均使用汉语。

10．  每个投标人只能提交一份投标文件

每个投标人只能提交一份投标文件，参与了一份以上投标文件的投标人将使其参与的全部投标无效。

11.   投标文件的组成
11.1   投标文件由以下主要内容：
（1）投标承诺书（一）、（二）

（2）开标一览表

（3）法定代表人身份证明书

（4）法定代表人授权委托书

（5）投标人概况

（6）投标分项报价表

（7）技术规格偏离表

（8）商务条款偏离表

（9）（2017年1月1日-至今）的类似业绩表

（10）售后及维修服务能力（格式自拟）

（11）安装施工方案（格式自拟）

（12）安装进度计划（格式自拟）

（13）项目负责人（格式自拟）

（14）安装人员配备（格式自拟）

（15）诚信承诺书

（16）企业（单位）类型声明函

（17）投标人监狱企业声明函

（18）残疾人福利性单位声明函

（19）其他证明材料
12．   投标报价

12.1   投标报价为本磋商文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。其包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、税金政策性文件规定等各项应有的费用。本项目开标时进行二次及以上报价。
12.2  投标报价方式：本项目采用下列第  1  种方式。

⑴  价格固定：包干价，施工图预算加风险系数，不因市场变化因素而变动。

⑵  价格调整：预算价，可因经济签证、设计变更和政策性调整因

素而变动。 

12.3  项目预算、费用定额和政策性文件执行：造价管理总站的建设工程价格信息执行。

12.4  投标报价编制要求：投标报价为本次招标范围内所有工作内容的价格体现。投标文件中的每一项单价及合。
13．   使用的货币

投标人应以人民币填报所有单价和合价,合同实施时亦以人民币支付。
14.    投标有效期

14.1   投标书应在投标须知中所规定的投标截止期之后开始生效，在投标须知第 4 项所规定的日历日内保持有效。

14.2   如果出现特殊情况，采购人可要求投标人将投标有效期延长一段时间。这种要求以补充通知进行，投标人须以书面形式答复。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。在延长期内，应满足原投标有效期内的全部规定。

15.    投标保证金 

15.1   投标人必须提供不少于投标须知第 5 项规定数额的投标保证金并在获取招标资料时提交采购人。

15.2   根据投标人的选择，投标保证金可以是由在中国注册并在中国经营的银行所开出的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。银行保函的有效期应超出投标有效期 28 天。

15.3   采购人将拒绝未能按要求提交投标保证金的投标书。联营体提交的投标保证金应将联营体全部成员定义为投标人，并列出全部成员名单。

15.4   未中标的投标人的投标保证金在招标工作结束并完整退回图纸和有关资料后，予以退回（无息）。

15.5   中标单位的投标保证金在与建设单位正式签订合同并提交履约担保后予以返还（无息），也可直接转入履约担保。

15.6   如有下列情况，将没收投标保证金：

⑴     投标人在投标有效期内撤回其投标书；

⑵     中标人未能在规定期限内：

①     签署合同；

②     提交所要求的履约担保。

16．   现场踏勘

采购人将邀请所有获取磋商文件的投标人对项目现场和周围环境进行踏勘，以获取投标人有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，踏勘现场具体时间由采购人另行通知各投标人。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

17.    投标文件的编制要求

17.1   投标人须按磋商文件第 12 条规定要求编制投标书，并按投标须知第 6 项要求的本数编制。投标人应对磋商文件提出的实质性要求和条件做出响应。 

17.2   投标文件严禁涂改和行间插字现象。

17.3  投标人须按磋商文件的要求以及提供的格式填写,如内容填写不够时，投标人可按同样格式增页。

四、投标文件的封装与递交

18.   投标文件的封装与标志

18.1  投标文件封面应注明项目名称、单位名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话，同时加盖法人公章及法定代表人签章（或委托代理人签章）,并标明“正本”、“副本”字样。 “正本”、“副本”如有不一致时，以“正本”为准。

18.2  投标文件应密封在封袋中。所有封袋上应写明项目名称、单位名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话，加盖法人公章及法定代表人签章（或委托代理人签章）。

18.3   投标文件的封袋应确保密封完整，并加盖法人公章以及法定代表人或委托代理人签章。

18.4   未按照上述规定提交的投标文件将被拒绝。

19.   投标截止期

19.1  投标文件应在投标须知第 8 项所规定的日期和时间前按规定的地址送达采购人。

19.2  采购人根据磋商文件第 9 条的规定可以发出补充通知，酌情延长递交投标书的截止期限。在上述情况下，采购人与投标人在原投标截止期方面的全部权力和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

19.3  超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝。

20.   投标文件的修改与撤回

20.1  投标人可以在投标须知第 8 项规定的投标截止期之前，以书面通知的形式修改或撤回其投标书。

20.2  投标人的修改或撤回通知，应按本文件第 19 条的规定编制、密封，并在内层和外层封套上标明“修改”或“撤回”字样。

20.3  在投标截止期后不能修改投标书。

20.4  在投标须知第 8 项规定的投标截止期与原投标有效期或根据本文件第 15 条延长的投标有效期终止日之间，投标人不能撤回投标书；否则，根据本文件第 16 条的规定，该投标人的投标保证金将被没收。

五、开    标

21. 开标

21.1 采购人将于投标须知第 9 项规定的时间和地点开标，开标由采购人主持，邀请所有投标人参加。投标人可委派代表参加开标，投标人法定代表人或法定代表人委托的代理人必须到场参加开标会议。

21.2   开标程序

21.2.1 开标由采购人主持;

21.2.2 由投标人推选的代表检查各投标单位在投标文件提交截止时间前收到的投标文件密封情况，并当众宣布检查结果;

21.2.3 经监督人确认无误后，由有关工作人员当众拆封，采购人宣读投标人的名称、工期目标、质量目标、投标价格、是否提交了投标保证金以及采购人认为适宜的其它细节。开标时未宣读和记录的投标价格在评标时将不予考虑。

21.3   采购人应做好开标记录，并存档备查。

22.    有效证件

22.1   开标时，请各投标人随身携带以下有效证件由采购人进行查验：
(1)   法人授权委托书原件及委托人身份证原件（若是法人参加需携带法人身份证明书原件及法人身份证原件。）
(2)   营业执照副本原件；

22.2   证件齐全的投标人为合格的投标人，否则投标文件将被拒绝。上述证件的公证件，本次招标不予认可。

23．   无效的投标文件

开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）   投标文件未按照磋商文件的要求予以密封的；

（2）   投标文件未按规定时间送达的；

（3）   投标人的法定代表人或委托代理人未参加开标会议的；

（4）   投标人未按照磋商文件要求提供投标保证金的；

（5）   按本文件第 23 条规定有效证件不齐全的投标人的投标文件。

24．  唱标

24.1  由投标人推选的代表检查有效投标文件的密封及标志情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、供货及安装目标、质量目标、投标价格和投标文件的其他主要内容。

24.2  采购人在磋商文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标人的有效投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。按本文件第 21 条已提交了可接受的撤回通知书的投标文件及无效投标文件将不予开封。

24.3  采购人将宣读所有有效投标文件的投标人的名称、供货及安装目标、质量目标、投标报价、投标文件的修改与撤回及采购人认为适宜的其它细节。开标时未宣读和记录的投标报价在评标时将不予考虑。

24.4  采购人应做好开标记录，与会的投标人或其代表应在登记册上签字证明出席。
24.5  报价方式

24.5.1  采用二次及以上报价的方式。

24.5.2   供应商在提交的投标文件中的报价以公开的方式，在开标现场当场公布。该报价只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。
磋商结束后，投标方可根据磋商情况，进行二次及以上报价，最后一次报价为谈判的最终报价。投标方认为没有进行第二次及以上次数报价的必要时，也可以不进行第二次及以上报价。
24.5.3   第二次及以上次数报价采取密封的形式提交。投标方在进行第二次及以上次数报价时，报价应用大写书写，写明投标人名称，并由投标被授权人签章后，以密封的形式送达谈判现场。所有投标人的第二次及以上次数报价收集齐全后，投标方将在监标人员的现场监督下，统一启封并唱出第二次及以上次数报价。
24.5.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

24.5.5   如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。
24.5.6   如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照磋商文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
24.5.8   落实政府采购政策
1）根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。
2）联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 2 %的价格扣除。
联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。
3）采购人采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中加2分 。
投标人所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中加2分 。
4）如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。
5）其他政府采购政策要求： 无  。
6）政府采购节能清单以财政部、国家发展和改革委员会公布的清单内容为准，清单在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)上予以公布，敬请应答人及时查阅。
六、评    标

25．  评标委员会

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。其中：专家名册中专家占三分之二，业主代表 占三分之一。

26．  评标办法（详见附件）
26.1  磋商小组按照磋商文件要求对磋商响应文件中重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核。

26.2  磋商小组和供应商磋商过程中作出的书面承诺是否符合磋商文件中对质量、技术和服务的要求。
26.3  经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

对响应文件的评估和比较分为两步进行，磋商小组会按照磋商文件要求对响应文件中的重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的磋商响应文件，进行第二个步骤：对实质性响应的磋商响应文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：
总分为100分，其中价格因素占30分，技术因素占30分、商务因素占40分。将每位供应商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该供应商的总得分。详细评分标准如下：
	序号
	评分项
	分值区间
	评分主要因素
	评分具体因素
	评分细则（分值）

	1
	价格分
	0-30%
	投标报价
	投标报价得分的计算： 

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后价格最低的投标人价格为招标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价（投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。

	2
	技术分
	0-30%
	技术指标和产品性能
（30分）
	评标委员会参照磋商文件中技术参数要求对所有投标文件进行横向综合对比，产品指标和产品性能100%满足为优，得30分；95%满足为良，得20分；80%满足为一般，得10分；低于80%为差不得分。其中带“▲”为重点项目如不满足或负偏离作废标处理。

	3
	商务分
	0-40%
	安装方案
（5分）
	施工方案应能符合项目实际情况，包含：①降低成本技术组织措施和保证体系②机械设备需用量计划③材料需用量计划④安全保证措施和体系⑤与采购方或总包方（土建施工方）的配合方案。满分5分，一项不满足扣1分。

	4

	
	
	项目负责人（5分）
	须提供项目负责人简历（包含身份证复印件、毕业证复印件），提供得1分，不提供不得分。

	
	
	
	
	须提供项目负责人资格证（中级及以上职称或相关专业证书），提供得1分，不提供不得分。

	
	
	
	
	项目负责人须为本单位工作人员，须提供社保证明（近一年），提供得1分，不提供不得分。

	
	
	
	
	须提供项目负责人类似业绩（需提供供货合同或中标通知书原件），类似业绩年限：（2017年1月1日-至今）。每提供一个有效业绩得1分 ，满分2分。不提供业绩原件或业绩原件不符合要求不得分。

	5
	
	
	安装团队人员配备（4分）
	安装人员配备5人（含5人）得2分，每增加1人加0.5分，最高得4分。
安装人员需提供与本项目相关的上岗证书（或职称证书）、身份证复印件。符合条件得分，不符合不得分。

	6
	
	
	安装进度计划（5分）
	安装工期满足磋商文件要求得3分，每缩短一天增加0.2分，最高得5分。

	7
	
	
	质保期
（5分）
	满足磋商文件质保期要求得3分，每增加一年加1分，最高得5分，低于磋商文件要求不得分。

	8
	
	
	售后及维修服务能力 (10分)
	有固定的售后服务机构，提供相关证明文件。符合得2分，不符合得0分。

	
	
	
	
	有备品备件库，提供相关证明文件。符合得2分，不符合得0分。

	
	
	
	
	人员配备方面：在本地有售后服务人员驻场至少1人，得2分，每增加1人加0.5分，满分3分。

	
	
	
	
	正偏离磋商文件售后及维修服务时间（半小时内到达）要求的得5分；满足磋商文件售后及维修服务时间要求的得3分；负偏离磋商文件售后及维修服务时间要求的得0分。

	9
	
	
	履约能力
（6分）
	投标人提供类似业绩（需提供供货合同或中标通知书原件），类似业绩年限：2017年01月01日-至今。每提供一个有效业绩得1.2分 ，满分6分。不提供业绩原件或业绩原件不符合要求不得分。

	总分
	100分


说明：评分分值计算等于所有专家评分后的算术平均值，保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。
27．  定标原则

27.1  评标委员会通过上述评标方法以得分由高到低排序确定出前三名作为中标候选人推荐给采购人。

27.2  采购人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。
28．  投标文件的澄清

28.1  评标委员会可以用书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

28.2  细微偏差是指投标文件在实质上响应磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，有微小的不正规、不一致或不规则，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果以及这些微小之处不致构成投标文件实质上不响应磋商文件。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束时予以补正，投标人的法定代表人（或法人授权代理人）应当签字确认其补正。拒不补正的，在详细评审时可以按照磋商文件规定的标准和方式，对细微偏差作不利于该投标人的量化。

29.   重大偏差
29.1  没有按照磋商文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保

有瑕疵的。 
29.2  投标文件没有加盖投标单位公章和投标单位法定代表人或其授权代表签章的。

29.3  组成一个联合体投标，未提交联合体各方签订的共同投标协议，或者联合体一方以自己名义对同一招标项目投标的。

29.4  投标人对同一招标项目做出两个以上报价未明确效力的。
29.5  投标的完成期限超过磋商文件规定期限的。

29.6  投标文件载明的技术规格、技术标准、检验标准和方法等，不符合磋商文件要求的。

29.7  投标文件附有采购人不能接受的条件。
29.8  不满足磋商文件实质性要求的其他情形。

备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应磋商文件而予以废标，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标；

30．  废标

30.1  投标人资格条件不符合国家有关规定和磋商文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，该投标人的投标作废标处理。

30.2  在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标作废标处理。

30.3  对磋商文件提出的实质性要求和条件未能在实质上响应的投标，作废标处理。

30.4  出现重大偏差的投标文件，作废标处理。

31.   投标文件的评价与比较
31.1  评标委员会将仅对按照本投标须知的第 30 条被确定为实质上响应磋商文件要求的投标书进行评价与比较。

31.2  在评价与比较时应根据本投标须知前附表各项内容的规定，通过对投标单位的投标报价、供货及安装期、质量、质保期、优惠条件、社会信誉及以往业绩等综合评价。
31.3 评标委员会按照投标人最终得分由高到低顺序确定出各投标人排名顺序。

32．  保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。如果投标人试图对评标委员会评标过程或采购人的授标决定施加影响，则会导致其投标被拒绝。
七、 授 予 合 同

33．  中标

中标人的投标须符合下列条件：

⑴    能够最大限度满足磋商文件中规定的各项综合评价标准；

⑵    能够满足磋商文件的实质性要求。

34．  合同签订        

34.1  中标人确定后，采购人向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人。采购单位和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 个工作日之内签订合同。 

34.2  中标通知书对采购单位和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购单位改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。 

34.3  采购单位与中标人按照磋商文件和中标人的投标文件订立书面合同。 

第三章  合同条款

35．  合同条件
本项目合同协议条款将由采购单位（发包方）与中标单位（承包方）结合本项目具体情况协商后签订。

36．  合同文件的优先顺序：

⑴    合同协议书（如有时）；

⑵    中标通知书；

⑶    投标函及其附件；

⑷    专用条件；

⑸    通用条件；

⑹    标准、规范及有关技术文件；

⑺    图纸；

⑻    资料表以及其他任何构成合同一部分的文件。
37．  履约担保
37.1  履约担保采用下列方式：  1  
1、履约保证金担保（方式：（2）；担保额度合同总价的10%）；

⑴ 银行保函；

⑵ 支票。
2、银行担保；

3、担保公司担保； 

  4、采购人与承包方协商确定的其他担保方式。

37.2  履约担保合同的有效期，从担保合同生效之日起至项目竣工验收合格之日止。履约担保合同期满，保证责任终止；采用履约保证金方式担保的，发包方应当在履约担保合同期满 3 日内退还设定担保的现金、支票、银行保函等履约担保。 

38．   项目质量

38.1  质量与验收规范：执行国家有关施工验收规范、质量评定标准以及自治区有关工程质量规定。
38.2  发包方要求工程质量等级：合格。
38.3  项目质量评审部门：执行国家、自治区现行规定。

38.4  承包方承诺的项目质量等级为合同的约定条件。因承包方原因致使建设项目质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。 

38.5  发包方原因造成项目质量达不到约定条件的，由发包方承担责任，工期相应顺延。

39.   合同价款与支付
39.1  合同价款的确定与调整采取下列第  (1)  种方式：

（1） 合同价格固定：投标人所填报单价和合价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时已考虑风险因素。

（2） 合同价格 ：设计变更、经济签证和政策性调整因素。

39.2  项目预付款支付的比例或金额： /
39.3  付款方式：合同签字盖章生效后，甲方支付合同总价 30 ％的预付款项，货到甲方验收合格后，甲方支付到货总价 30 ％的款项，所有货物安装完毕验收合格正常使用后，甲方支付合同总价的30%的款项；所有产品质保期满后正常使用无质量后，经甲乙双方验收后支付5%质保金，所有产品无质量正常使用24个月后，经甲乙双方验收后支付5%质保金。
40．  竣工结算

40.1  竣工结算与支付：项目竣工后 30 日内，承包方向发包方提交项目结算书。发包方代表收到竣工结算书后 30 日内提出审核意见。竣工结算审定后 30天内，发包方按下列方式支付：

（1） 当承包方达到合同中约定的项目质量时，发包方按照国家和自治区的有关规定扣除保修金后支付项目款，剩余部分待项目各部分保修期或质保期满后，按相应保修工程造价所占工程总造价比例 30 天内一次结清；

（2） 因发包方原因造成工程质量达不到约定条件时，发包方应承担责任，并且不予扣除承包方的履约保证金；

（3） 因承包方原因造成工程质量达不到约定条件时，承包方应承担全部经济责任。造成逾期交付的，承包方应当承担违约责任，并且按照下列 （1） 条的规定支付违约金。

1、按照合同工期，每推延一天，赔偿  /  元 。违约金金额的最大限额 合同价款的2%                       。

2、其他： 此招标工程量以外后期增加的工程项目，相同或相似子目按照招标单价计取，不同内容的工程量请第三方造价事务所予以审计确定。

41．  工程保修期

　  工程保修期自竣工验收之日起开始计算。该工程保修期：        

42．  争议的解决
42.1  发、承包双方因履行合同而发生争端时，可经建设行政主管部门进行调解，调解无效，按下列第 （2）  种方式解决。

（1） 提交仲裁机关申请仲裁。

（2） 向工程所在地人民法院起诉。

43．  合同生效及终止

    43.1  本合同自发、承包双方签字之日起生效。

43.2  承包方按合同规定尽其责任施工、竣工和修补缺陷并符合发包方的要求，且发包方按合同规定将工程款全部支付完毕后，合同即告终止。

43.3  合同份数： 本合同正本 二 份，副本 十 份，具有同等法律效力。

注：具体以实际签订合同为准。

第四章 技术参数及要求
	门禁系统设备材料技术规格参数表

	序号
	设备材料名称
	技术规格

	1
	人脸门禁一体机
	1. 人脸门禁一体机，设备采用≥7英寸触摸显示屏，屏幕分辨率≥1024*600，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便校准。
2. 不少于2个摄像头（1个可见光摄像头+1个红外摄像头），码流支持≥1920×1080@25帧/秒，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度
3. 设备支持≥10000张人脸白名单、≥50000张卡片，≥150000条本地出入记录，支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器；
4. ▲屏幕采用不低于水滴屏全贴合工艺，玻璃屏占比≥90%，屏幕流明度≥600cd/m2，具有指示灯支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）
5. ▲前面板防破坏能力不低于 IK07 ，后壳防破坏能力不低于IK10 ，防护等级不低于IP66，支持选择嵌入式、壁挂、桌面、立式、人员通道安装；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）
6. ▲人脸1:1对比平均时间≤120ms ，认假率≤0.0002% ，拒真率≤1%，准确率≥99%；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）
7. ▲支持 IC 卡识读，支持配置防卡片复制安全机制，第三方卡片或复制卡片可屏蔽识读；支持识读模块的扩展功能，形成一体化识别终端，扩展模块支持二维码、蓝牙和指纹识读，支持type C热插拔连接；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）
8. ▲支持刷卡+密码、指纹+密码、指纹+刷卡、人脸+指纹、人脸+密码、人脸+刷卡、指纹+刷卡+密码、人脸+指纹+刷卡、人脸+密码+指纹等复合认证；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）
9. ▲支持与管理平台或客户端中心、室内机、管理机、手机 APP 可视对讲，支持配置一键呼叫管理机或室内机的可视对讲，支持与广播主机呼叫对讲，支持中心广播主机向设备广播喊话，支持在管理中心远程视频预览，支持接入NVR设备实现视频监控录像；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）
10. ▲支持设备信息查询、用户信息管理、设备时间管理、系统维护、安全操作管理、技术参数配置、 设备图像参数配置、图像美颜参数配置、待机广告界面图片下发及播放时间配置，支持比对结果提示语音自定义配置，支持按时段配置自定义语音，支持不少于8 个时段自定义；（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）
11. 接口：≥1个RS485、≥1个wiegand 、≥1个typeC、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个防拆、≥1个开门按钮、≥1个电锁、≥1个报警输出，内置扬声器，工作温度范围不低于-30℃～60℃.。


1. 主机支持200W像素高清摄像；

2. 主机应具有2路入侵探测接口，能联动报警输出；

3. 主机具备不少于以下接口类型及相应数量：TCP/IP接口（支持10M/100Mbps，网速自适应）1个；RS485接口1个；Wiegand通讯接口1个；SD卡接口1个；报警输入接口2个；门磁输入接口1个；开门按钮接口1个；电锁输出接口1个；报警（门铃）输出接口1个；支持TCP/IP与中心通信，同时支持跨网通讯

4. 主机及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能；

5. 主机具有手动和自动校时功能；

6. 主机应具有大容量存储，支持最多5万张卡片管理和20万条事件存储；

7. 刷卡时，主机可抓拍图片，抓拍图片可叠加显示卡号、用户名字等用户信息；

8. 主机支持一键呼叫对讲主机，联通之后与对讲主机实现双向语音通话；对讲主机主动向设备发起对讲功能，实现双向语音通话；

9. 主机自带摄像头支持以下功能：支持监控远程视频预览；支持监控远程视频录像；支持接入NVR录像；

10. 主机具有升级功能：支持在线升级功能；

11. 主机具备防拆功能，支持防拆报警功能；

12. 主机根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作；

13. 主机具备远程控制功能，客户端软件可远程控制设备执行开门、关门、门常开、门常闭动作；客户端软件可远程控制设备摄像头执行图片抓拍，并进行图片上传；

	14. 工作温度应能运行在 -40℃至70℃。

	3
	可视对讲室内主机屏
	1. 采用10.1寸分辨率为1024*600彩色TFT LCD显示屏；
2. 采用电容式触摸屏操作方式；
3. 采用扁平化风格UI操作界面，绚丽大气，操作简便；
4. 支持和对讲终端进行呼叫与通话；
5. 支持8路有线报警接入和SOS紧急呼叫按钮；
6. 支持自动应答与免打扰功能；
7. 采用先进的噪声抑制与回声消除技术，保证话音质量清晰明亮；
8. 室内机可以接收中心机下发信息；
9. 室内机支持门口机呼叫时留言；
10. 室内机与门口机，室内机与中心管理机之间可双向对讲；
11. 室内机可监视门口机和权限范围内的公共摄像头画面；
12. 工作温度满足-10℃-＋55℃，工作湿度满足10％-90％；
13. 采用DC 12V或网线供电，功耗≤6w；
14. 支持POE网线供电或DC12。


1. 投标产品为32位处理器的双门门禁主机

2. ▲接口要求：TCP/IP接口≥1个，上行RS485通讯接口≥2个，可接入≥4个RS485读卡器和≥4个wiegand读卡器，报警输入接口≥4个，事件输入接口≥4个，门磁输入接口≥2个，开门按钮接口≥2个，防拆接口≥1个，电锁输出接口≥2个，报警输出接口≥4个；

3. 需支持多门互锁功能、反潜回功能、多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能

4. 需支持读卡器防拆报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、胁迫卡和胁迫码报警、黑名单报警、非法卡超次刷卡报警

5. 可存储10万笔合法卡，30万笔刷卡记录

6. 需同时支持RS485接口和韦根接口读卡器的接入，RS485接口采用双接口设计，支持环路断点故障检测和冗余功能

7. ▲主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）

8. ▲应具防区报警功能，有4个防区输入端口，具有防短、防剪功能，能够联动报警输出（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）

9. 应具有手动和自动校时功能

10. ▲主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃（需提供公安部所属检验机构出具的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）

11. 需支持长度为20位的卡号识别和存储

12. 应支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型

	13. 工作电压：DC 12V，功耗：≤4W（不带负载）

	5
	刷卡读卡器
	1. 读卡频率：13.56MHz
2. 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡号
3. 通讯方式：RS485+Wiegand
4. 工作电压：DC 12V
5. 功耗：≤2W
6. 工作环境：室内/室外，IP65

	6
	门禁开关电源
	1. 输入电压：100-240VAC；
2. 输出电压：12VDC；
3. 输出电流：4.17A；
4. 输出功率：50W；
5. 支持蓄电池接入；
6. 工作温度：-10℃-+70℃；
7. 工作湿度：＜95%；；

	7
	门禁电池
	1. 标准电压：12V；
2. 额定容量：7.0Ah；


1. 最大静态直线拉力不低于280kg(600Lbs)；

2. 断电开锁，满足消防要求；

3. 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；

3. 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；

4. 工作电压：12V/500mA 或 24V/250mA；

	

	
	磁力锁配件
	单门磁力锁锁支架

	9
	双门磁力锁
	1. 最大静态直线拉力不低于280kg(600Lbs)*2；
2. 断电开锁，满足消防要求；
3. 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；
4. 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；
5. 工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA；

	
	磁力锁配件
	双门磁力锁锁支架

	10
	开门按钮
	面板开门按钮
性能：最大耐电流1.25A，电压249V；
输出：常开；

	11
	破玻开关
	面板开门按钮
性能：最大耐电流1.25A，电压249V；
输出：常开；

	12
	紧急按纽
	面板开门按钮
性能：最大耐电流1.25A，电压249V；
输出：常开；

	13
	信号线
	辅材六类

	14
	电源线
	RVV2*1.5

	15
	连接器
	RJ45

	16
	防火管槽
	防火PVC材质


数量：77个
第五章  投标文件范本格式
1、投标承诺书（一）、（二）
2、开标一览表

3、法定代表人身份证明书
4、法定代表人授权委托书

5、投标人概况
6、投标分项报价表

7、技术规格偏离表
8、商务条款偏离表
9、（2017年1月1日-至今）的类似业绩表
10、售后及维修服务能力（格式自拟）
11、安装施工方案（格式自拟）
12、安装进度计划（格式自拟）
13、项目负责人（格式自拟）
14、安装人员配备（格式自拟）
15、诚信承诺书
16、企业（单位）类型声明函
17、投标人监狱企业声明函
18、残疾人福利性单位声明函
    19、其他证明材料
1.投标承诺书（一）
致：               （采购人名称） 
在充分研究          （招标项目标段名称）磋商文件的全部内容后,我方郑重承诺如下：

1.我方投标报价为人民币 

元（大写 
） ，供货及安装期：        ，质量等级：  。

2.如果我方中标，我方将按规定履行合同责任义务。保证在合同约定的供货及安装期，并确保我方提供的品种、规格、质量和数量以及相关服务满足磋商文件的要求。

3.本响应文件在磋商文件规定的投标有效期内对我方具有约束力，如果我方在投标有效期内撤销投标，其磋商保证金将被贵方没收。

4.我方已详细审查全部磋商文件并完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.我方愿意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

6.我方派法定代表人或其授权委托人作为我方代表，负责按时参加开标会并签署与投标有关的相关文件等。

7.我单位承诺我方的投标资格没有被有关行政监督部门限制或取消，否则中标无效。

投标人： 



（盖章） 

法定代表人： 



（盖章）

日期：
年
月
日
投标承诺书（二）
采购人：           

如果我方中标，我方保证施工现场管理人员严格按照投标书所报人员及时配置到位。在合同签订及施工过程中，未经发包人允许，不擅自更换主要管理人员（指项目负责人、技术负责人及专职安全员）。如以上主要管理人员不能到位或要求更换，发包人可视情节严重情况按照合同相关条款予以处罚，并且有权单方终止合同。
投标人：         （盖章）
法定代表人或委托代理人：            （盖章）
日期：        年    月    日 

2.开标一览表
项目名称：                        
项目编号：              
	序号
	项目名称
	

	1
	数量
	77个

	2
	投标总报价
	小写：                                元；
大写：                                元。


	供货及安装期：
	

	质量等级：
	合格

	质保期：
	


注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。     
    2.投标报价为完成本次采购项目的全部费用。（包括设备及材料价款、运输、装卸、搬运、现场安装调试、验收、保险、现场保管、垃圾清运费、土建工程配合费及相关税费等交付甲方使用之前的所有费用。）
    3.本表中“投标总报价”必须与《投标承诺书》中的“投标报价”中的“投标总报价”均保持一致，如不一致，以《开标一览表》为准。
投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：20   年   月   日
注：此表单独封装一份，单独提交供唱标时使用

3、法定代表人身份证明书
单位名称：









单位性质：










地    址：

  


       




成立时间：            年                月                  日

经营期限：
                                               


姓    名：         性别：      年龄：        职务：
       

身份证号码：        （请随附身份证复印件并加盖申请人单位公章） 
系               （申请人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证（正反面）


投标申请人：   （加盖申请人单位公章）
年   月   日
4、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表 （姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就  （项目名称） 的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事物。
本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明！
	法定代表人身份证（正反面）

	被授权人的身份证（正反面）


法定代表人签字或盖章：
被授权人签字：
公        章：
年   月   日
注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标人，可不提供此项证明文件。
5、投标人概况

投标人基本情况应包括：投标人基本情况表、磋商保证金凭证（加盖公章）、企业硬件设备及营业场所、财务状况、履约能力及售后企业信誉等情况描述，格式自拟。
投标人基本情况表
	企业注册名称
	
	成立日期
	

	企业详细地址
	
	企业性质
	

	企业法人代表
	
	项目负责人
	

	联系人
	
	联系电话
	

	企业资质等级
	 

	统一社会信用代码
	

	业务范围
	

	企业职工及组织机构
	企业总人数、具有技术职称的工作人员等情况。

	企
业
简
介
	


注：在本表后应附：投标单位企业法人营业执照、相关资质证书、许可证书、信用信息查询记录截图存档（加盖公章）及本磋商文件中相关资格要求的内容等资料的复印件并加盖公章。 

6.投标分项报价表-1
项目名称:                                    招标编号:                       包号:                      

	序号
	货物及伴随服务和项目名称
	主要规格
	数量
	供货及安装期
	供货地点
	其它

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人(盖公章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
注: 各项货物及伴随服务和工程详细技术性能应另页描述。（根据技术参数要求进行填报）
投标分项报价表-2
项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币万元

	序号
	名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商
（服务商）名称
	单价
	总价
	品牌

	1
	货物名称
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	运输（含保险）
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	技术服务
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	其他伴随的服务和工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：


投标人(盖公章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份本表(本表只可增加行或列，不可减少)。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应磋商文件。

   4.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

   5.如果开标一览表（报价表）内容与本表内容和合计金额不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

7.技术规格偏离表

项目名称:                       招标编号:                 包号:

	序号
	货物名称
及伴随服务和工程
	磋商文件条款号
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
8.商务条款偏离表

项目名称:                      招标编号:             包号:

	序号
	磋商文件条款号
	磋商文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人(盖章):

法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
9.（2017年1月1日-至今）的类似业绩表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号：　　　　　　　　　　　

	项目名称
	所供产品名称
	规格及型号
	数 量
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附：供货合同或中标通知书复印件（原件备查）。

10.售后及维修服务能力

（格式自拟）
11.安装施工方案

（格式自拟）
说明：安装施工方案应能符合项目实际情况，包含：①降低成本技术组织措施和保证体系②机械设备需用量计划③材料需用量计划④安全保证措施和体系⑤与采购方或总包方（土建施工方）的配合方案。

12.安装进度计划

（格式自拟）

13.项目负责人
（格式自拟）
须提供项目负责人简历（包含身份证复印件、毕业证复印件）
须提供社保证明（近一年）
职称证复印件（注册建造师二级或中级职称）

类似业绩（近三年，2017年1月1日-至今），类似业绩需提供供货合同或中标通知书复印件。
14.安装人员配备表
（格式自拟）
备注：安装人员需提供与本项目相关的上岗证书（或职称证书）复印件、身份证复印件。
15.诚信承诺书
为了诚实、客观、有序地参与新疆医科大学第五附属医院招标活动，愿就以下内容作出承诺：
一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招标活动。
二、参加采购代理机构组织的招标活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。
三、尊重参与招标活动各相关方的合法行为，接受招标活动依法形成的意见、结果。
四、依法参加招标活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。
五、积极推动招标活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加招标活动。
六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。
若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规中对供应商的相关处理。
本承诺是采购项目投标文件的组成部分。
投标人：             （公章）
                     法定代表人或委托代理人：             （签字）
                                         年   月   日
16.企业（单位）类型声明函
本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）制造的货物。
（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

（2）本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　注：附相关证明材料
　

投标人（盖章）：             
       日　期：____________      　
17.监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。
（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。
　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　注：附相关证明材料
　

投标人（盖章）：             
　日　期：             

18.残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
              残疾人福利性单位（盖章）：                  

日  期：                             

注：附相关证明材料
19.其他证明材料
附件：二次报价单

承  诺  书

二 次 报 价 单
项目名称：

	序号
	项目名称
	

	1
	供货及安装期
	

	2
	质保期
	

	3
	投标总报价（元）
	大写：

小写：


投标单位：（名称）                                                

法定代表人或

法定代表授权委托人：（签字或盖章）                              

年   月   日

  

