采购文件编号: [2021]619号-001  

招 标 文 件
项目名称：2021年区属办公楼消防控制室及消防设施检测维修保养服务
采购人：克拉玛依市独山子区机关事务局（盖章）

项目联系人：柴传新  联系电话：18997700210

招标代理机构：  新疆光大恒兴工程造价咨询有限公司 （公章）

项目负责人：张丽            联系电话：13369604643 
投标人须知前附表

	项号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	名称：克拉玛依市独山子区机关事务局
地址：独山子区准南路52号财政局联办楼
联系人：柴传新      电话：18997700210

	2
	代理机构
	代理机构：新疆光大恒兴工程造价咨询有限公司

地址：独山子区城投大厦17层（新疆克拉玛依市独山子区大庆东路）

联系人：张丽     电话：13369604643

	3
	项目名称
	2021年区属办公楼消防控制室及消防设施检测维修保养服务

	4
	项目规模及内容
	区属办公楼消防控制室值班；区属办公楼消防设施维修保养；区属办公楼消防设施检测。具体详见后附表。

	5
	资金来源
	财政资金

	6
	供货及安装地点
	独山子区，采购人指定地点
	质量标准
	合格

	7
	合同履约期限
	三年

	8
	招标范围
	技术要求范围内所有工作内容

	9
	★是否接受联合体申请
	■不接受

□接受

	10
	投标人资质等级要求
	1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定； 
2、投标人必须具有有效的经年检的三证合一或五证合一证的营业执照副本；
3、在信合联服网站办理诚信注册备案。（企业备案信息有效期为 一年，到期后需进行年度审核。网址：http://www.xhlfzx.com.cn/，地址：独山子区城投大厦13楼报名室；联系人：王新莉；联系方式：18997719217；

4、供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上为被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印并加盖公章；
5、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
6、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
7、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
8、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

	11
	申请人应提交的申请材料内容
	1、申请人的资信证明：会计师事务所出具的2018年度-2020年度经会计师事务所审计并出具的财务审计报告复印件（含审计报告正文、资产负债表、利润表及现金流量表）。

2、投标企业依法缴纳税收记录：投标截止日前六个月缴纳税种（增值税及附税）的凭据。（依法免税或无须缴纳税收的申请人，应提供证明其依法免税或无须缴纳税收的相应证明文件）

3、投标企业依法缴纳社会保障资金记录：投标截止日前六个月缴纳社会保险（养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险）的凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的申请人，应提供证明其依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件）

	12
	基本要求
	1、消防控制室值班员必须持有人力资源和社会保障部及公安部消防局颁发的初级技能及以上的建（构）筑物消防员职业资格证书；
2、承诺中标后三个自然日内在独山子区设立常驻办公场所；
3、消防设施检测维修保养人员必须持有人力资源和社会保障部及公安部消防局颁发的中级技能及以上的建（构）筑物消防员职业资格证书。 

	13
	服务内容
	一、消防控制室值班人员
（1）区属办公楼消防控制室全天24小时值班； 值班人数及各建筑物巡检次数应符合消防的相关要求。

（2）六幼施行12小时值班，配备人数至少2人；十五社区（八幼）施行24小时值班，配备人数至少4人每班不少于2人；城投大厦、市民服务中心、检法院配备人数不少于15人（总控制室每班不少于3人，分控制室每班1人）；其他值班地点配备人数至少6人每班不少于2人；配备总人数共计不少于93人。

（3）上岗工作期间，工作人员需要服从甲方的管理。业务能力需要符合甲方考核要求，如不达标将责令限期整改，中标方如不整改甲方有权终止合同。

（4）投标人消防控制室管理人员、值班人员上班期间必须携带对讲机，并保持通讯畅通。

（5）投标人应当明确消防控制室值班人员工作职责，制定操作流程，建立值班制度。值班人员应在岗在位，认真记录控制器运行情况，每日至少检查一次火灾报警控制器的自检、消音、复位以及主备电源切换等功能，并填写相关记录。发现故障报警，应及时查找故障部位和故障原因，并如实登记。负责相关区域的检查，每2小时进行一次防火巡查，并填写防火巡查记录。

（6）消防控制室值班人员接到火灾报警后，应当立即按照消防控制室应急操作规程处置火警。

（7）投标人在合同期内，应加强对值班人员的业务培训，每月集中理论学习和技能培训不少于一次，每次不少于2小时，并将培训工作记录成册保存备查。

（8）交接班记录、故障维修记录、值班记录等应如实填写，存档备查。

（9）因值班人员失职、怠工等原因未能及时发现消防

设施运行故障情况，经甲方或相关部门检查发现存在严重问题，甲方有权单方面终止合同，视作乙方违约，并追究乙方相关责任。值班期间如发生火灾，值班人员发现不及时，处置程序不正确或未能熟练操作消防设施而造成火灾扩大蔓延或人员伤亡的，由乙方承担全部法律责任及经济赔偿责任。

（10）值班人员应主动做好消防控制室的清洁卫生工作，保持环境整洁。

（11）投标人应建立包含队伍建设、工作规范、人员稳定措施、监管措施等相关管理制度，并在甲方处备案。

（12）值班人员工作期间要求统一着装，年龄在18—50周岁；身体健康，听觉正常、嗅觉正常，能胜任此岗位；

    (13）在合同履行期内，因中标单位原因所造成的安全责任，由中标单位负责。

（14）在值班期间不能随意更换值班人员，不允许出现无证件人员顶班现象。

二、消防设施检测、维修保养服务要求
1、区属办公楼消防设施检测维修保养服务范围内火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、防排烟系统、应急照明系统、防火卷帘、灭火器等消防设施、器材使用和维护。

2、乙方应遵循消防法规所规定内容，对区属办公楼现有消防系统进行维护，保证各场所消防系统维护期内的正常运行，具体内容为：

（1）负责消防维护范围内各系统的定期测试和维修，消防标识及各类制度的维护和更新。

（2）负责消防系统设备报修故障的处理，并经甲、乙双方及行业管理部门验收合格。

（3）负责消防设施的定期检测。

（4）消防设备由乙方负责拆卸、安装及检测，并提供检测报告；单体建筑消防设施维护(含更新)单价材料300元（含）以下或单批量维护(含更新)材料10000元（含）以内的由乙方负责，并免费负责消防设施维护(含更新)的安装调试。单价材料300元以上或单批量维护(含更新)材料10000元以上，由乙方递交报告，经甲方批准后实施，费用由甲方承担。新建工程质保期内出现的问题，由甲方负责协调处理。

3、负责值班室值班工作，正常记录值班情况，及时发现异常状况并处理、报告。 

	14
	人员配备
	1、消防控制室值班人员按照虚拟人数填报；

2、消防设施检测维修保养服务人员由投标单位根据消防设施检测维修保养服务的任务自行确定，（投标单位需填报独山子区属单位公房消防设施检测维护保养服务人员配备表,格式自拟）。

	15
	投标有效期
	为  60天 （从投标截止之日算起）

	16
	保证金
	要求

■不要求

	17
	答疑
	2021 年10月25日下午19时前接受邮箱答疑（逾期不予受理），邮箱：971204307@qq.com。

	18
	踏勘现场 
	自行踏勘  □采购人统一组织 

	19
	投标文件份数
	壹份正本， 贰份副本

	20
	投标文件提交地点及截止时间
	投标截止时间： 2021年 11  月 3日 16 时00分
投标文件提交地点：独山子大庆东路城投大厦13楼东侧

	21
	开标时间及地点
	开标时间： 2021年 11 月 3日 16 时00分
开标地点：独山子大庆东路城投大厦13楼东侧               

	22
	评标方法
	综合评分法

	23
	控制价
	880万元（其中：消防控制室值班583.2万元，消防设施检测服务30.1万元，消防设施维修保养服务266.7万元）投标人的投标报价如超出规定投标最高限价，则作废标处理。

	24
	质保期
	三年

	25
	履约保证金
	1.履约保证金数额：无
2.收受方式为：银行保函  银行转账  


第一章  招  标  书
    招标代理机构即新疆光大恒兴工程造价咨询有限公司受采购人即克拉玛依市独山子区机关事务局的委托，为其2021年区属办公楼消防控制室及消防设施检测维修保养服务招标项目（以下简称本项目）进行公开招标。
一、招标内容及范围

     1． 招标内容：区属办公楼消防控制室值班；区属办公楼消防设施维修保养；区属办公楼消防设施检测。

     2． 本次服务标准：符合甲方（管理单位）相关规章制度、招标文件要求、考核细则和合同约定。

第二章  投标人须知
一、总   则
1. 合格的投标人

1.1   见投标人须知前附表。

1.2   投标人在本次招标投标活动中，必须遵守《中华人民共和国招标投标法》的各项规定。

2. 定义

 2.1 “采购人”见投标人须知前附表。

2.2 “招标代理机构”见投标人须知前附表。

以下简称招标代理机构。

2.3 “需方”系指购买合同货物和服务的单位。

2.4 “供方”系指提供合同货物和服务的经济实体。

2.5 “投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的供应商。

2.6 “货物” 系指供应商根据招标文件规定须向需方提供的一切材料、机械、仪器仪表、备品备件、易损件、专用工具、手册、“三证”和技术资料及其他材料。

2.7 “服务”系指合同规定供方须承担的运输、装卸、仓储、就位、安装及招标文件所要求的其它服务事项，交付使用后保修期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

3. 投标费用

3.1不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

3.2无论何种原因，本招标文件售后概不退还。

二、招标文件

4. 招标文件

4.1 招标文件用以阐明所需的货物、服务、招投标程序以及合同条款。

4.2 投标人应认真阅读招标文件所有的内容及要求。未按招标文件要求提供全部资料或者提交的投标文件没有对招标文件做出实质性响应的投标，将否定对其投标。

5. 招标文件的澄清和场地勘察

5.1、招标文件的澄清  

投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日前向采购人提出澄清要求，无论是采购人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件作出澄清，采购人都将于投标截止日前澄清，同时将澄清文件提供给所有投标人。

5.2、现场勘察

5.2.1、建议投标人对项目现场和周围环境进行场地勘察，以获取那些需自己负责的有关投标准备和签署本合同所需的所有资料。场地勘察的费用由投标人自己承担。

5 .2.2、投标人在投标时将被视为已查看了工地及周围的环境，掌握了所有与材料制造和安装施工有关或对制造、安装有影响的所有情况。

6. 招标文件的修改

6.1 在投标截止日期前，招标代理机构可对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改将以电子版形式发给各供应商。

6.3 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间。

7. 投标文件的编写

投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求。在充分理解招标文件提出的货物、服务要求和经济条件后，制作投标文件。
8. 投标文件的文字及计量单位

8.1 投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写，投标人应将其译成中文。

8.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。
三、投标文件的编制

9. 投标文件的组成

投标文件应按规定编制、密封、递交。

投标人编写的投标文件应由 技术部分和 经济部分组成, 除非注明“投标人可自行编写”，投标文件应使用招标文件提供的格式：

9.1 技术部分

由第四章“投标文件格式”中规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第四章“投标文件格式”规定的顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。
未提供格式的，投标人可自行编写。

9.2 经济部分

9.2.1 投标报价汇总表；

9.2.2 分项报价明细表

10. 投标文件的格式

10.1 招标文件《第四章 投标文件格式》中提供了一部分用于编制投标文件时必要的表格格式，投标人应按此格式编制投标文件。

10.2 招标文件中未提供而投标人认为必要说明的由投标人自行编写。

11. 投标报价

11.1 本次报价须为人民币报价，报价为总价及人员单价（元/月/人），消防控制室值班人员按照虚拟人数。报价包含：所有费用(工资不低于克拉玛依市最低工资标准，五险（养老、失业、医疗、工伤、生育）等，所有派出人员的工资、奖金、福利、加班费、劳动保险费等；以及人员的劳动保护用品及制服和工作服购置、耗材、工具、福利、区域秩序维护、安全防范费用等；包括相关管理费和税金)。
11.2 任何有选择的报价将不予接受，对每种货物及服务只允许有一个报价。

11.3 投标报价应使用人民币进行报价。

12. 投标人资格证明文件

12.1 投标人应提交证明其有资格参加投标和有能力履行合同所需的文件，并作为其投标的一部分。

12.2 投标人具有履行合同所需的财务、技术和生产能力。

13. 证明货物的合格性并符合招标文件规定的文件

13.1 投标人应提供能证明所供货物及辅助服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（如企业法人营业执照、投标产品监测报告、产品获奖证书、有关产品样本及资料等文件），并作为其投标文件的组成部分。

13.2 投标人应逐条对采购人要求的技术规格进行评议，指出自己提供货物和服务是否对招标文件做出了实质性的响应。

14. 投标保证金：无 

15. 投标有效期

15.1 投标有效期为60天（日历日）。

15.2 特殊情况下，在原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。

16.投标文件的份数和签署

16.1 投标文件的份数已在《投标人须知前附表》中列明。

16.2 投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.3 投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人的法定代表人或其投标授权代理人亲自签署（或加盖法定代表人或其投标授权代理人的印鉴），并加盖投标人公章。

16.4 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖投标人的法定代表人或其投标授权代理人的印鉴。

四、投标文件的递交

17. 投标文件的密封与标志

17.1投标文件密封在封袋中，并在封套正面注明：项目名称、单位名称、联系人及联系电话等，同时加盖公章及法定代表人印章,或投标专用章及法定代表人印章。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         17.2  未按照上述规定提交的投标文件将被拒绝。

17.3 投标文件递交至《投标人须知前附表》所列明的地点。

18. 递交投标文件的截止时间

18.1 投标人应在《投标人须知前附表》规定的截止时间前将投标文件递交至招标现场。

18.2 招标代理机构可以按投标须知规定的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标代理机构、采购人与投标人以前在投标截止期方面的权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

18.3 招标代理机构将对在投标截止期以后送达的投标文件拒收。

19. 迟交的投标文件

招标代理机构将拒绝在递交投标文件截止时间后交到的投标文件。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1 在投标截止日前，投标人在提交投标文件后，以书面形式通知的形式，对其投标文件进行修改、补充或撤回。

20.2 投标人对投标文件的修改或补充应按第17和18条规定进行准备、密封、标注和递交。投标书的撤回应以书面通知的形式。

20.3 投标截止时间后不得修改投标文件。

20.4 投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，如给投标人造成损失的应承担过失责任及损失赔偿。

五、开标、评标、定标
21. 开标

21.1招标代理机构将于《投标人须知前附表》规定的时间和地点举行开标会议，参加开标的投标人的代表应签名报到，以证明其出席开标会议。投标人的法定代表人或其投标授权代理人未参加开标会议的，视为自动放弃投标。

21.2 开标会议由招标代理机构主持，相关部门监督。

21.3由证件齐全、满足要求的投标人推选的代表监查投标文件的密封性及送达时间；
  经确认无误后, 由有关工作人员当众拆启投标文件，宣读投标人名称、投标报价、交货期限、质量标准。但对按规定提交合格撤回通知的投标文件，不予开封。
21.4 开标时投标人需携带以下有效证件原件（并装于档案袋中，档案袋上标明项目名称、单位名称、单位地址、联系人及联系电话）以备评标委员会查验：

（1）法定代表人身份证明及身份证或法人授权委托书及被授权人身份证原件；

（2）企业工商营业执照副本原件；

    （3）“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上为被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印并加盖公章。

以上证件齐全、满足要求的投标人为有效投标人。上述证件的公证件，本次招标不予认可。

22. 评标组织

22.1 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的名单在中标结果确定之前应当保密。

22.2 评标委员会及其成员独立自主评标，根据评标委员会的评标结果向采购人推荐中标候选人。

22.3 评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。本项目评标委员会由5人组成，其中：专家名册中专家 4人，业主代表 1人。
23. 对投标文件的初审

23.1 开标结束后，评标委员会将对所有有效的投标文件进行审查。

23.2 评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能或在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中需方的权利和投标人的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他投标人的竞争地位产生不公正的影响。

23.3 评标委员会将对审查投标文件过程中所发现的问题进行记录、比较和讨论。

24. 评标办法及标准

24.1评标委员会将仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

其中，技术部分权重K1=60%,经济部分权重K2=40%。

具体评分标准详见第五章。

投标人的最终得分由“技术部分得分”和“经济部分得分”相加所得。按得分的高低排出先后顺序，得分最高的投标人即为第一中标候选人。排名第一的中标候选人为中标人。

24.3评标依据

评标依据是招标文件和投标文件，不考虑或引用其它因素。

25. 评标过程的保密性

25.1 开标后，直到定标结果宣布前，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标建议等，均不得向投标人或其它无关的人员透露。

25.2 投标人在评标过程中，如试图向需方或评委施加任何影响，都将会导致拒绝其投标。

25.3 采购人对投标人未中标的原因不做任何书面解释。

26、无效投标及废标

26.1　无效投标的概念

无效投标一般是指由于投标人所递交的单个投标文件，经审查不符合招标文件对资格性、符合性的要求，从而导致评标委员会拒绝接受该投标文件。无效投标对其他投标人投标行为的有效性不直接产生影响，该招标项目可以继续进行。

26.2  有下列情况之一的投标应作无效标处理：

（1）投标截止时间过后递交的投标文件；

（2）投标人未通过资格性检查或投标文件未通过符合性检查的；

（3）投标人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）投标的；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，上述投标人的投标均无效；

（5）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（6）投标文件未按照招标文件规定签字、盖章的，未按要求密封投标文件的；

（7）投标报价超出招标文件规定的采购预算的；

（8）投标文件载明的采购项目完成期限超过招标文件规定期限的；

（9）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

27、废标

27.1  废标一般是指由于投标人所递交的所有投标文件，经评标委员会审查，在合格投标文件的数量、投标报价、招标过程的公正性上不符合法律的规定，从而导致评标委员会拒绝接受所有投标文件。废标对所有投标人的投标行为都直接产生影响，标志着该招标项目立即终止，需要重新招标或改用其他采购方式。

27.2  有下列情形之一的应予以废标：

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

27.2.2投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

27.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.4因重大变故，采购任务取消的。
六、授予合同
28.采购人在授标之前任何时候都有权拒绝任何有舞弊行为或扰乱正常招标工作的投标人，以及宣布招标无效或拒绝所有投标，由此对投标人造成的损失不承担任何责任，同时对此也不作任何解释。

29. 中标通知书

29.1 采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人后，对中标结果

公示3日后，由新疆光大恒兴工程造价咨询有限公司向中标人发出中标通知

书。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。

30. 签订合同

30.1  采购人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。采购人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

30.2 签订合同时，本标书的合同条款将不再减少。

31. 签订合同时变更数量的权力

需方在签订合同时，有权对招标文件中规定的货物数量和服务需要等与中标人进行协商，予以局部增加或减少。

32. 合同的组成

下列文件均为合同不可分割部分：

⑴ 招标文件；

⑵ 中标人的投标文件；

⑶ 合同条款及技术性能要求；

⑷ 订货合同书；

⑸ 中标人的评标答疑记录；

⑹ 中标通知书；

七、其它事项
33. 其它

33.1.1、本项目的招标代理服务费由中标单位支付。
本招标文件解释权属招标代理机构。
   附件一：招标代理服务费的计算方式及价格

一、招标代理服务费收费：
   参照（发改价格[2011]534号）(差额定率累进法计算)。招标代理服务收费标准

	服务

费率    类型

中标

金额（万元）
	服务招标

	100以下
	1.5%

	100～500
	0.8%

	500～1000
	0.45%

	1000～5000
	0.25%

	5000～10000
	0.1%

	10000～100000
	0.05%


第三章  合同的主要条款
合同编号：
区属办公楼消防控制室值班、消防设施
检测、维修保养合同
(   具体单位     )
甲方：
乙方：
签订地点：新疆独山子
区属办公楼消防控制室值班及消防设施检测维修保养
甲方：独山子区  
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《消防法》、《消防控制室通用技术要求》、《建筑消防设施管理规范》及有关法律、法规的规定。本着“预防为主、防消结合”的方针和“服务客户”的宗旨，经甲、乙双方平等协商，达成一致，签订如下有偿服务合同，共同信守履行。
一、服务范围及场所
1、独山子区的消防控制室值班及消防设施检测、维护保养工作（具体见附表）。 
2、服务范围 红线内设置的消防设施。
二、服务期限： 2021年 11月10日至2024年11 月10日。
三、合同金额及付款方式
（一）、合同金额
1、消防控制室：消防控制室值守人员人， 元/月/人，每年元；
2、消防设施维修保养费： 元/年；
3、消防设施检测费：元/年。
总计：大写： 小写：
（二）、付款方式：每季实际结算金额=每季应结算金额-考核金额 ，提供税务发票。(考核按照区属办公楼消防值班及维保、检测考核细则实施)。
四、服务内容：做好消防控制室安全值班工作，做好日常消防设施的维修保养及定期对消防设施检测工作，并做好相关巡查的记录工作。
（一）、消防控制室服务要求
1、消防控制室全天应24小时值班，值班人数及各建筑物巡检次数应符合消防的相关规定，（乙方24小时应急值班电话：，总负责人电话：）。
2、上岗工作期间，工作人员需要服从甲方的管理。业务能力需要符合甲方考核要求，如不达标将责令限期整改，乙方如不整改甲方有权终止合同。
3、消防控制室管理人员、值班人员上班期间必须携带对讲机，并保持通讯畅通。
4、值班人员应在岗在位，认真记录控制器运行情况，每日至少检查一次火灾报警控制器的自检、消音、复位以及主备电源切换等功能，并填写相关记录。发现故障报警，应及时查找故障部位和故障原因，并如实登记。负责相关区域的检查，每2小时进行一次防火巡查，并填写防火巡查记录。
5、消防控制室值班人员接到火灾报警后，应当立即按照消防控制室应急操作规程处置火警。
6、乙方在合同期内，应加强对值班人员的业务培训，每月集中理论学习和技能培训不少于一次，每次不少于2小时，并将培训工作记录成册保存备查。
7、交接班记录、故障维修记录、值班记录等应如实填写，存档备查。
8、因值班人员失职、怠工等原因未能及时发现消防设施运行故障情况，经甲方或相关部门检查发现存在严重问题，甲方有权单方面终止合同，视作乙方违约，并追究乙方相关责任。值班期间如发生火灾，值班人员发现不及时，处置程序不正确或未能熟练操作消防设施而造成火灾扩大蔓延或人员伤亡的，由乙方承担全部法律责任及经济赔偿责任。
9、值班人员应主动做好消防控制室的清洁卫生工作，保持环境整洁。
10、值班人员工作期间应着装整洁，年龄在18—50周岁；身体健康，听觉正常、嗅觉正常，能胜任此岗位；   
11、在值班期间不能随意更换值班人员，不允许出现无证件人员顶班现象。
（二）、消防设施检测维修保养服务要求
1、区属办公楼消防设施检测维修保养服务范围内火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、防排烟系统、应急照明系统、防火卷帘、灭火器等消防设施器材使用和维护。
2、甲乙双方遵循消防法规所规定内容对政府区属办公楼现有消防系统进行维护，保证各场所消防系统维护期内的正常运行，具体内容为：
（1）消防维护范围内各系统的定期测试和维修，消防标识及各类制度的维护和更新更换。
（2）消防系统设备报修故障的处理并经甲、乙双方及行业管理部门验收合格。
（3）消防设施的检测每年至少进行一次全面检测，主要对整体建筑各类消防设施进行联运功能测试和综合技术评价并填写记录表。年度联动检查记录及检测报告应在每年的12月30日之前，报当地公安消防机构备案。
（4）消防设施检测维修保养由乙方负责，并提供检测报告；单体建筑消防设施维护(含更新)单价材料300元（含）以下或单批量维护(含更新)材料10000元（含）以内的材料、土建、安装、调试等所有费用均由乙方承担。单价材料300元以上或单批量维护(含更新)材料10000元以上由乙方递交报告，经甲方批准后实施，材料费用由甲方承担，土建、安装、调试等相关费用由乙方承担。新建工程质保期内出现的问题由甲方负责协调处理。
3、消防安全重点单位或设有电子巡更系统的单位应当每日对建筑消防设施进行巡查，其他建筑消防设施巡查应当每周至少一次并填写记录表；
4、严格按照消防法规规定的时间进行定期维护、检修，发现问题及时处理并报告异常状况，并做好相关记录。
五、检查维护要求：
1、一般要求
（1）严格按照消防法规规定的时间进行定期维护、检修并做好相关记录。
（2）建筑消防设施电源开关、管道阀门，均应指示正常运行位置，并标示开、关的状态；对需要保持常开或常闭状态的阀门，应当采取铅封、标识等限位措施；
（3）建筑消防设施的单项检查每月至少一次，并填写记录表；
2、巡查内容
（1）消防供配电设施：消防电源工作状态，消防配电房，消防电源末端切换装置工作状态；
（2）火灾自动报警系统：火灾报警探测器外观，区域显示器运行状况，CRT图形显示器运行状况，火灾报警控制器运行状况，消防联动控制器外观运行状况，手动报警按钮外观，火灾警报装置外观。
（3）消防供水设施：消防水池外观，消防水箱外观，消防水泵及控制柜工作状态，稳压泵、气压水罐工作状态，水泵结合器外观、标识，管网控制阀门启闭状态。
（4）消火栓灭火系统：室内消火栓，外观，消防卷盘外观，室外消火栓外观，启泵按钮外观；
（5）自动喷水灭火系统：喷头外观，报警阀组外观，末端试水装置压力值；
（6）气体灭火系统：气体灭火控制器工作状态，储瓶间环境，气体瓶组或储罐外观，选择阀、驱动装置等组件外观，紧急启/停按钮外观，放气指示灯及报警器外观，喷嘴外观，防护区状况；
（7）防烟排烟系统：送风阀外观，送风机工作状态，排烟阀外观，电动排烟窗外观，自然排烟外观，排烟机工作状态，送风、排烟机房环境；
（8）应急照明和疏散指示标志：应急灯外观，应急灯工作状态，疏散指示标志外观，疏散指示标志工作状态；
（9）应急广播系统：扬声器外观，扩音机工作状态；
（10）消防专用电话：分机电话外观，插孔电话外观；
（11）防火分隔设施：防火门外观，防火门启闭状况，防火卷帘外观，防火卷帘工作状态；
（12）消防电梯：紧急按钮外观，轿厢内电话外观，消防电梯工作状态；
（13）灭火器：灭火器的外观，压力，生产日期或保养日期。
3、单项检查内容
（1）消防供配电设施：消防用电设备电源末级配电箱处主、备电切换功能；
（2）火灾自动报警系统：警报装置的警报功能，火灾报警探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器、CRT图形显示器、火灾显示盘的报警显示功能，消防联动控制设备的联动控制和显示，其中火灾报警探测器和手动报警按钮的报警功能的检查数量不少于总数的25%；
（3）消防供水设施：消防水池、水箱水量，增压设施压力状况，消防水泵及水泵控制柜的启泵和主备切换功能，管道阀门启闭功能；
（4）消火栓灭火系统：室内外消火栓出水及压力，消火栓启泵按钮，系统功能，检查数量不少于总数量的25%；
（5）自动喷水灭火系统：报警阀组放水，末端试水，装置放水，其中末端试水装置放水检查数量不少于总数量的25%；
（6）气体灭火系统：灭火剂储存量，模拟自动启动系统功能；
（7）防烟和排烟设施：机械加压送风机以及系统功能，送风机控制柜；机械排烟风机、排烟阀以及系统功能，排烟风机控制柜；
（8）应急照明、疏散指示标志：电源切换和充电功能，标识正确性；
（9）消防电话和应急广播：通话、广播质量，应急情况下强制切换功能；
（10）防火分隔设施：防火门启闭功能，防火卷帘自动启动和现场手动功能，电动防火联动功能，电动防火阀的启、闭功能；
（11）消防电梯：首层按钮控制和联动电梯回首层，电梯轿厢内消防电话，电梯井排水设备；
（12）灭火器的外观，压力，生产日期或保养日期。
4、联动检查内容
（1）消防供电设施供电功能和主备电源切换功能检查，检验供电能力；
（2）火灾自动报警装置每层、每回路报警系统和联动控制设备的功能试验，每12个月对每只探测器、手动报警按钮检查不少于一次；
（3）自动喷水灭火系统在末端放水，进行系统功能联动试验，水流指示器报警，压力开关，水力警铃动作，对消防设施上的仪器仪表进行校验，每12个月对每个末端放水阀检查不少于一次；
（4）消防给水系统最不利点消火栓出水，分别用消防水箱和消防水泵供水，每12个月累计对每个消火栓、卷盘检查不少于一次；
（5）通过报警联动，检验系统功能，进行模拟喷气试验，校验仪器仪表；
（6）通过报警联动，检查电梯迫降功能；通过报警联动，检查防火卷帘门的功能；通过报警联动，检查消防广播切换功能；通过报警联动，检查应急照明、疏散指示标志功能；通过报警联动，检查正压送风或者机械排烟系统功能，并测试风速、风压值。
六、双方责任及义务
（一）、甲方责任及义务
1.甲方负责提供值班室，值班室配备相应设备，并向乙方提供必要的相关消防设施的技术资料（如图纸等）；乙方负责保管使用，保证设备设施完好，合同期满，交还给甲方。
2.甲方若发现乙方值班员不尽其责，违反消防值班人员守则或有关规章制度，经教育仍不改正者，甲方有权退还乙方，并重新选定值班人员。
3.甲方不得安排乙方消防值班人员做与值班身份、职责不相符的工作，不得违反相关管理规定。
4.甲方不定时对乙方的劳动纪律、值班情况等进行检查考核，并按本合同约定支付服务费。
(二)、乙方责任与义务
1、乙方人员应严格履行职责，遵守甲方的各项规章制度，做好消防控制室值班、消防设施检测维修保养职责范围内的工作。
2、承担甲方区域内消防设施系统的火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、应急照明和疏散指示系统、消防联动控制系统等消防设施的日常检查管理维护、运行及值班工作（不含室外埋地消防供水管网，含本建筑室外消防设施）。
3、严格按照合同的要求对消防系统进行检查、维护、维修，保证甲方消防系统正常的运行，如乙方原因未按照规定对甲方消防系统进行维护和维修，所造成的损失由乙方承担。
4、检查测试消防设施，发现故障及时排除。随时核实确认报警信息，及时排除误报和故障。
5、管理消防设施档案资料，并协助甲方建立健全消防档案。
6、按照有关消防机构标准，管理消防控制室，负责消防控制室内设施安全，对甲方提供的室内基本设施负有保管职责，丢失或损坏等所发生的费用由乙方自行承担。
7、如发生火灾，因消防设施不能正常投入使用，应承担由此产生的全部责任。
8、在乙方工作中，由于乙方原因违约合同约定未认真履行职责,造成甲方设施损坏的，乙方应承担全部的责任；如因不可抗拒因素给甲方造成损害的乙方不承担责任。
9、乙方负责人保持电话畅通，对消防设施进行抢修时，乙方必须在接到通知后30分钟内赶到现场，工作结束后，应做到工完、料尽、场地清。
10、合同期间，如甲方需对消防设备进行更新改造，由甲方委托乙方进行订货和更新改造施工，乙方两个工作日内确定订货和施工周期，费用由甲方承担。
11、维护、检修等所用到的校验仪器、个人工具等由乙方自行解决。
12、根据甲方要求建立消防设施、档案台帐，整理、积累和保管各种基础资料，在消防设施内容变更时，应在变更后一周内更改相应台帐，保证消防设施档案资料的准确、及时；
13、加强对消防值班人员的管理，不定时对值班人员履职情况进行抽查检查，发现问题及时整改。抽查检查时甲方应当参加或指定专人参加。
 14、乙方提供的消防值班人员违反规章制度，甲方有权提出更换。乙方在接到甲方通知10个自然日内应对相关服务人员作出调整。
（三）、违约责任及处理
1、乙方值班人员应认真值班，定期巡查，发现一般故障当场处理，遇有一时处理不了的以及需要停用或关闭消防设施的应及时报告甲方，乙方不承担因修理中停用消防设施的责任。
2、因乙方未能将以上责任落实到位，使甲方在消防检查和验收中受到经济处罚，乙方承担全部责任并由甲方进行考核。
3、因乙方未能在火灾发生时及时报警、灭火、启动相关自动消防设施而造成的人员伤亡和财产损失，乙方依法承担相应责任并由甲方进行考核。
4、一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
5、乙方未按照规定，对甲方消防系统进行维护和维修，或未在其保证的时间内到达维修现场，由甲方进行考核。
6、乙方擅自更换消防设施的零、部件或甲方提供的材料，应当按照所更换的零、部件或材料的实际价值支付违约金，并赔偿由此给甲方造成的其它损失。
7、不履行合同义务造成对方损失的，由责任方承担不履行义务所造成的经济、法律责任。
8、合同期内，如果甲乙双方出现单方面无理由终止合同，视为违约，由违约方承担因此造成的损失，并负责赔偿对方合同总金额30% 的违约金。
9、乙方在服务期内出现不胜任本职工作（全年累计扣款达到合同金额的5%），经甲方要求后乙方拒不整改，甲方有权单方面解除合同。
七、免费服务
（一）、消防培训
根据甲方要求，乙方针对甲方所涉及到的消防设施的正确使用方式进行现场培训及讲解。
（二）、年度消防演练
根据甲方年度消防演练的要求，乙方将全力配合甲方完成年度消防演练，提供必要的人力技术支持，协助编制应急演练的方案。
（三）、提供应急演练所需的消防器材。
（四）、微型消防站管理
根据消防安全及甲方要求，提出微型消防站的涉及配备建议。乙方配合甲方对微型消防站进行管理。
1.对装备进行整理，方便应急使用；定期对微型消防站的装备进行检查，确定是否在有效期内，外观有无破损老化。
2.配合甲方完成消防安全管理的年度资料。
八、合同终止
1、合同到期自然终止。
2、经双方协商同意终止合同。
九、争议解决方式
因执行本合同所发生争议的，甲乙双方应协商解决，如不能协商解决，可依法向独山子区人民法院提起诉讼。
十、其它约定事项
1、费用明细（详见）：消防各类费用明细及分摊明细表；
2、检查、考核（详见）：区属办公楼消防值班及维保、检测考核细则；
3、双方业务联系以书面形式办理，紧急情况除外；
4、本协议未尽事宜，双方另行协商，补充协议和附件为本协议不可分割的部分，具有同等法律效力。
5、本合同自双方签字盖章之日起生效，一式6份，双方各持3份；
6、其他未尽事宜双方可另行协商签订补充协议，补充协议须与本合同同时使用，且具有同等法律效力。
	甲方（章）：
地址：新疆独山子区大庆东路9号
法人（签/章）：
委托人（签）：
开户银行：
账号：
签订日期：    年  月  日
	乙方（章）：
地址：
法人（签/章）：
委托人（签）：
开户银行：
账号：
签订日期：   年   月   日


	独山子区属办公楼消防值班及维保考核细则

	检查时间：      年   月  日            检查人：                    被检查单位：

	序号
	考核项目
	考核细则
	考核金额

	一
	仪容仪表、环境卫生
	进入办公区应按规定着装并佩戴胸牌，未按要求着装,扣200元/人•次。 
	　

	
	
	内务卫生差，值班室及更衣休息区域有垃圾，扣50元/人次
	　

	
	
	值班物资摆放整齐、有序，未做到扣50元/次。 
	　

	二
	岗位执勤
	值班人员相对固定，不得频繁更换人员，未经同意私自更换，扣200元/人次。
	　

	
	
	对有关部门反馈意见限期整改不及时，整改不到位，扣500元/次。
	　

	
	
	未能达到合同约定的相关服务条款，视情况扣300-500元/次。 
	　

	
	
	未按甲方规定和要求巡视办公楼区域的，扣100元/次
	　

	
	
	工作期间，严禁用值班电话进行聊天，保证电话畅通，严禁干与本职工作无关之事，发现，扣200元/人次。
	　

	
	
	不履行工作职责，推诿、扯皮、消极怠工，扣200元/次
	　

	
	
	维保人员不得探听、拍照、泄露甲方任何信息，违反者扣1000元/人•次。造成不良后果依法依纪处理。
	　

	
	
	维修、维保作业严格执行操作规范，违反操作规程按属地扣500元/人·次。
	　

	
	
	采取相应措施,确保消防安全和减少故障所造成的相应损失，未能采取措施致使发生消防安全事故的和造成财产损失的乙方应承担相应责任及财产损失，并按属地扣10000元/次。
	　

	
	
	接到报修电话需在30分钟内到达现场，未按时间到场按属地扣500元/分钟。
	　

	
	
	因履职不到位，被甲方、上级部门或行业主管发现问题的，视情况扣500-2000元/次
	　

	
	
	消防设施无锈蚀及损坏,发现一处按属地扣500元/次•点。
	　

	
	
	设备运行（含微型消防站）良好,因维保不到位致使设备出现故障的,并按属地扣 1000元/次•点。
	　

	
	
	是否按工作计划完成周、月、季、年度维护保养，应按照维保工作计划定时完成维保项目。未完成的按属地扣 500元/次•点。
	　

	
	
	严禁迟到、早退、脱岗、睡岗、酒后上岗，违反者视情节,扣500-1000元/人次
	　

	三
	应急预案、工作记录及培训
	熟悉服务场所各类突发事件应急处置预案，并积极参与，未参与各类演练，扣200元/次
	　

	
	
	值班记录、交接班记录、检查记录、巡检记录不全或不清晰，未按要求填写按属地扣500元/次。
	　

	
	
	未按合同条款及标准配备岗位人员的；无有效证件上岗的，扣300元/人次。
	　

	
	
	故障设备的维修，疆内采购材料的应在3日内修复完成，疆外采购材料的应在10日内完成，特殊情况经甲方批准后实施，未能按时完成,按属地每延期一天扣500元。
	　

	　
	合计
	　
	　

	负责人签字：
	
	

	说明：1、每季结算一次，日常考核，实施累加，按照本《考核实施细则》实施。

2、每季实际结算金额=每季应结算金额-考核金额


  投标文件格式

本部分提供了要求的投标文件格式和内容，投标人应照此填制。没有提供制式但又必须在投标文件中提供的，由投标人自拟或提供。

封面页格式

投标文件
（正本/副本）
采购项目名称：
采购项目编号：
投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：
联系人：
联系方式：
日期：     年  月   日
一、投标书

          （采购人）  ：

 　 我们收到你们               号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

1.按照招标文件中的一切要求，提供招标项目设计、货物、安装及技术服务。（明细见项目预算书）。

2.如果我们投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。

3.我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后 60  天。

4.我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

5.我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

6.我们愿按合同法履行自己的全部责任。

7.我们愿意遵守国家有关规定和招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。

8.该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9.我们同意按招标文件规定，交纳  /  元的投标保证金。

10.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

单        位：                  地        址：

电        话：                  传        真：

邮政编码：                      联   系   人：

年   月  日

1.2投标承诺书

投标函附录

采购人：

  若我公司中标后，承担本项目的项目负责人及技术负责人分别为：

项目负责人：

	姓名
	
	职务
	

	职称
	
	证书编号
	

	身份证号码
	


技术负责人：

	姓名
	
	职务
	

	
	
	证书编号
	

	身份证号码
	
	
	


投标人：（盖章）

法定代表人或授权代理人：（盖章）

日期：     年   月    日

二、法定代表人身份证明
投标人名称：                                                                                                    

姓名：        性别：         

年龄：      岁          职务：        

                 系                 的法定代表人。

特此证明。 

附：法定代表人身份证复印件
	
	


注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

                      投标人：                       （盖单位章）
                                                         日期：     年   月    日

2.1法定代表人授权书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标文件编号为                的(招标项目名称)的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
被授权人不得转授权。

附：法定代表人身份证原件影印件

	身份证正面
	身份证背面


附：授权委托人身份证原件影印件

	身份证正面
	身份证背面


投标人：（盖单位章）

法定代表人（签字） ：
        身份证号码：

委托代理人（签字）：           身份证号码：

                        年          月         日
三、投标人概况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	主管部门（如有）
	

	税务登记证号
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	单位简介等

法定代表人或委托代理人：（签字）

投标人：（公章）


四、有关证明文件 
投标人在投标文件制作时，在此栏内上传下列材料（包括但不限于）： 

招标文件要求的其他证明资料（根据项目要求编辑），如营业执照、信合联服网站办理诚信注册备案、企业依法缴纳税收记录、企业依法缴纳社会保障资金记录、消防控制室值班人员配置方案（人员需提供初级技能及以上的建（构）筑物消防员职业资格证书、社保证明、正规医院出具的身体健康证明）、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上为被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印并加盖公章。

五、项 目 管 理 机 构 配 备 情 况 表

	岗  位
	职 务
	姓 名
	职 称
	执业证书及编号
	备  注

	项目负责人
	
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	
	

	其 他 人 员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：本项目一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。后附人员资格证书、职称证、身份证、劳动合同、社保证明（投标截止日前六个月）。

投  标  人：（盖章）                  法定代表人：      （签章）

日期：     年    月     日

六、 项目负责人简历表

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：本项目一旦我单位中标，将配备上述负责人。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。后附负责人资格证书、职称证、身份证、劳动合同、社保证明（投标截止日前六个月）。

投  标  人：（盖章）                     法定代表人：（盖章）

                                                  年   月   日

七、诚信声明
采购项目名称：
致：（采购代理机构名称）：
（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明。
（投标人公章）
年   月   日
八、近三年完成相关项目情况表

附表    

	年份
	用户名称
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	完成项目质量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：提供承揽消防设施维护、检测、消防控制室值班的合同或中标通知书复印件，使用方评价并加盖公章。

投标人：         （盖公章）

法定代表人（或委托代理人）（签字）：

日期：     年    月     日

九、近三年的财务状况表

近三年（2018年-2020年）的财务会计报表中的资产负债表的损益表复印件

（附会计事务所审计报告或其他证明材料）

十、技术规格偏离表

投标人名称：                                     采购项目编号：                    

	序号
	货物名称
	招标文件条目号
	招标文件要求规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人代表签字：                               
日期：    年   月   日
十一、投标一览表格式

开标一览表

项目名称：

	类    别
	报    价（元）
	备  注

	独山子区属办公楼消防控制室值班投标报价（小写）：
	 
	附件一

	独山子区属办公楼消防设施维修保养投标报价（小写）：
	
	附件二

	独山子区属办公楼消防设施检测投标报价（小写）：
	
	附件三

	总投标总价（大写）：
	
	

	总投标总价（小写）：
	
	

	备注：按实际情况签订合同。
	


投标人：(盖章)
法人代表或授权代表：(签字或盖章)
           年  月  日
分项报价明细表(要求详见附件)
附件1

	独山子区属办公楼消防控制室报价表

	序号
	单位名称
	虚拟人数
	单价（元/月/人）
	报价（元/年）
	备   注

	1
	独山子第六幼儿园
	2
	　
	　
	　

	2
	独山子第九幼儿园
	6
	　
	　
	　

	3
	独山子第一小学
	6
	　
	　
	　

	4
	独山子第七小学
	6
	　
	　
	　

	5
	独山子第一中学
	6
	　
	　
	　

	6
	独山子第二中学
	6
	　
	　
	　

	7
	独山子第三中学
	6
	　
	　
	　

	8
	独山子十五社区（独山子第八幼儿园）
	4
	　
	　
	　

	9
	独山子十六社区及西宁路卫生服务中心
	6
	　
	　
	　

	10
	城投大厦、行政服务中心、检法院
	15
	　
	　
	3个点位

	11
	独山子十七区居委会
	6
	　
	　
	　

	12
	独山子政府离退站
	6
	　
	　
	　

	13
	独山子政府联合办公楼（教育局）
	6
	　
	　
	　

	14
	第三退管站
	6
	　
	　
	　

	15
	第五退管站
	6
	　
	　
	　

	　
	合计
	93
	　
	　
	　

	
	备注：
1、消防控制室人数按照虚拟人数填报；                                                                                     2、以上报价金额必须与《开标一览表》一致；
3、对于报价免费的项目必须标明“免费”；
4、所有根据合同或其它原因应由投标投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。
                                    投标投标人名称（盖章）：
                                        日期：   年   月


分项报价明细表二
附表2
	独山子区属办公楼消防设施维护保养报价

	1、 第一幼儿园

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	应急照明
	个
	26
	　
	　
	　

	疏散指示
	个
	40
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	18
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	62
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	31
	　
	　
	　

	排烟机
	台
	3
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	2、第二幼儿园

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	8
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	应急照明
	个
	34
	　
	　
	　

	疏散指示
	个
	40
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	12
	　
	　
	　

	防火门
	樘
	1
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	54
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	27
	　
	　
	　

	排烟机
	台
	2
	　
	　
	　

	排烟阀
	台
	1
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	3、第三幼儿园

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	11
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	双栓
	套
	4
	　
	　
	　

	应急照明
	个
	34
	　
	　
	　

	疏散指示
	个
	27
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	10
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	62
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	31
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	4、第四幼儿园

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	12
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	应急照明
	个
	16
	　
	　
	　

	疏散指示
	个
	16
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	4
	　
	　
	　

	防火门
	樘
	6
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	60
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	30
	　
	　
	　

	排烟机
	台
	1
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	5、第五幼儿园

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	26
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	应急照明
	个
	26
	　
	　
	　

	疏散指示
	个
	40
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	6
	　
	　
	　

	防火门
	樘
	2
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	42
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	21
	　
	　
	　

	可燃气体报警控制器
	台
	1
	　
	　
	　

	排风机
	台
	2
	　
	　
	　

	可燃气体探测器
	个
	2
	　
	　
	　

	控制电磁阀
	个
	1
	　
	　
	　

	总计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	6、第六幼儿园

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	报警控制器
	台
	1
	　
	　
	　

	烟感探测器
	只
	212
	　
	　
	　

	手报按钮
	只
	19
	　
	　
	　

	楼层显示器
	个
	6
	　
	　
	　

	消防广播
	个
	1
	　
	　
	　

	声光报警器
	个
	19
	　
	　
	　

	隔离模块
	个
	2
	　
	　
	　

	室内消火栓
	套
	25
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	应急照明
	个
	56
	　
	　
	　

	疏散指示
	个
	35
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	13
	　
	　
	　

	防火门
	樘
	16
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	64
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	32
	　
	　
	　

	可燃气体报警控制器
	台
	1
	　
	　
	　

	可燃气体探测器
	个
	2
	　
	　
	　

	控制电磁阀
	个
	1
	　
	　
	　

	控制排风机
	台
	1
	　
	　
	　

	总计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	7、第七幼儿园

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	40
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	应急照明
	个
	57
	　
	　
	　

	疏散指示
	个
	66
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	22
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	59
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	28
	　
	　
	　

	排风机
	台
	2
	　
	　
	　

	防火门
	樘
	4
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	8、第八幼儿园

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	报警控制器
	台
	1
	　
	　
	　

	烟感探测器
	只
	165
	　
	　
	　

	温感探测器
	只
	10
	　
	　
	　

	手报按钮
	个
	25
	　
	　
	　

	楼层显示器
	个
	6
	　
	　
	　

	消防广播
	个
	30
	　
	　
	　

	声光报警器
	个
	20
	　
	　
	　

	隔离模块
	个
	11
	　
	　
	　

	消防电话分机
	个
	2
	　
	　
	　

	室内消火栓
	套
	24
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	消火栓按钮
	个
	24
	　
	　
	　

	室外消火栓
	台
	3
	　
	　
	　

	应急照明
	个
	74
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	51
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	80
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	40
	　
	　
	　

	防火门
	樘
	20
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	9、第九幼儿园

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	报警控制器
	台
	1
	　
	　
	　

	烟感探测器
	只
	201
	　
	　
	　

	温感探测器
	只
	25
	　
	　
	　

	手报按钮
	个
	33
	　
	　
	　

	楼层显示器
	个
	5
	　
	　
	　

	消防广播
	个
	76
	　
	　
	　

	声光报警器
	个
	18
	　
	　
	　

	隔离模块
	个
	22
	　
	　
	　

	消防电话分机
	个
	4
	　
	　
	　

	消防喷淋头
	个
	877
	　
	　
	　

	湿式报警阀
	套
	3
	　
	　
	　

	水流指示器
	个
	6
	　
	　
	　

	信号蝶阀
	台
	12
	　
	　
	　

	末端试水装置
	套
	6
	　
	　
	　

	室内消火栓
	套
	47
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	消火栓按钮
	个
	47
	　
	　
	　

	室外消火栓
	台
	7
	　
	　
	　

	消火栓水泵接合器
	台
	2
	　
	　
	　

	应急照明
	个
	112
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	68
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	78
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	39
	　
	　
	　

	防火门
	樘
	29
	　
	　
	　

	排烟机
	台
	2
	　
	　
	　

	排烟阀
	台
	11
	　
	　
	　

	排烟防火阀
	台
	2
	　
	　
	　

	防火阀
	台
	23
	　
	　
	　

	防火门监控器
	台
	1
	　
	　
	　

	电气火灾监控器
	台
	1
	　
	　
	　

	剩余电流监控器
	台
	1
	　
	　
	　

	送风机
	台
	3
	　
	　
	　

	可燃气体探测器
	台
	4
	　
	　
	　

	气体急启按钮
	台
	3
	　
	　
	　

	气溶胶灭火系统
	套
	12
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	10、第一小学

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	报警控制器
	台
	1
	　
	　
	　

	烟感探测器
	个
	156
	　
	　
	　

	手报按钮
	个
	20
	　
	　
	　

	楼层显示器
	个
	8
	　
	　
	　

	消防广播
	个
	1
	　
	　
	　

	声光报警器
	个
	20
	　
	　
	　

	隔离模块
	个
	1
	　
	　
	　

	消防电话分机
	个
	1
	　
	　
	　

	消防泵
	台
	2
	　
	　
	　

	消稳压泵
	台
	2
	　
	　
	　

	室内消火栓
	套
	88
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	消火栓按钮
	个
	27
	　
	　
	　

	消火栓水泵接合器
	台
	1
	　
	　
	　

	应急照明
	个
	198
	　
	　
	　

	疏散指示
	个
	215
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	22
	　
	　
	　

	防火门
	个
	24
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	217
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	105
	　
	　
	　

	排烟机
	台
	2
	　
	　
	　

	排烟阀
	个
	8
	　
	　
	　

	总计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	11、第二小学

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	37
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	应急照明
	个
	116
	　
	　
	　

	疏散指示
	个
	79
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	49
	　
	　
	　

	防火门
	个
	11
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	102
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	51
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	12、第五小学

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	36
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	应急照明
	个
	92
	　
	　
	　

	疏散指示
	个
	57
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	20
	　
	　
	　

	干粉灭火器
	具
	89
	　
	　
	　

	二氧化碳灭火器
	具
	10
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	48
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	13、第六小学

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	76
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	应急照明
	个
	129
	　
	　
	　

	疏散指示
	个
	113
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	63
	　
	　
	　

	干粉灭火器
	具
	167
	　
	　
	　

	二氧化碳灭火器
	具
	10
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	86
	　
	　
	　

	防火门
	樘
	8
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	14、第七小学

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	报警控制器
	台
	1
	　
	　
	　

	烟感探测器
	只
	214
	　
	　
	　

	温感探测器
	只
	11
	　
	　
	　

	手报按钮
	个
	11
	　
	　
	　

	楼层显示器
	个
	5
	　
	　
	　

	消防广播
	个
	3
	　
	　
	　

	声光报警器
	个
	11
	　
	　
	　

	隔离模块
	个
	6
	　
	　
	　

	消防电话分机
	个
	2
	　
	　
	　

	消防喷淋头
	个
	169
	　
	　
	　

	湿式报警阀
	套
	1
	　
	　
	　

	水流指示器
	个
	2
	　
	　
	　

	末端试水装置
	套
	2
	　
	　
	　

	室内消火栓
	套
	68
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	消火栓按钮
	个
	68
	　
	　
	　

	消火栓水泵接合器
	台
	1
	　
	　
	　

	应急照明
	个
	217
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	219
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	144
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	72
	　
	　
	　

	防火门
	樘
	47
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	15、第一中学

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	报警控制器
	台
	1
	　
	　
	　

	烟感探测器
	只
	228
	　
	　
	　

	排烟机
	台
	5
	　
	　
	　

	室内消火栓
	套
	100
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	应急照明
	个
	177
	　
	　
	　

	疏散指示
	个
	192
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	46
	　
	　
	　

	防火门
	樘
	15
	　
	　
	　

	干粉灭火器
	具
	260
	　
	　
	　

	二氧化碳灭火器
	具
	24
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	142
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	16、第二中学

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	火灾自动报警系统
	台
	1
	　
	　
	　

	烟感探测器
	个
	487
	　
	　
	　

	声光报警器
	个
	11
	　
	　
	　

	楼层显示器
	个
	2
	　
	　
	　

	手报
	个
	11
	　
	　
	　

	温感探测器
	个
	79
	　
	　
	　

	室内消火栓
	套
	237
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	应急照明
	个
	415
	　
	　
	　

	疏散指示
	个
	331
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	164
	　
	　
	　

	防火门
	樘
	151
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	577
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	212
	　
	　
	　

	气体灭火系统
	组
	1
	　
	　
	　

	防火卷帘
	组
	7
	　
	　
	　

	雨淋系统
	组
	1
	　
	　
	　

	送风机
	台
	2
	　
	　
	　

	排烟风机
	台
	4
	　
	　
	　

	排烟阀
	个
	2
	　
	　
	　

	消防电话
	个
	3
	　
	　
	　

	挡烟垂壁
	个
	22
	　
	　
	　

	消火栓稳压泵
	台
	2
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	190030 
	　

	　

	17、第三中学

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	报警控制器
	台
	6
	　
	　
	　

	烟感探测器
	只
	1063
	　
	　
	　

	温感探测器
	只
	38
	　
	　
	　

	手报按钮
	个
	100
	　
	　
	　

	消防广播
	个
	136
	　
	　
	　

	声光报警器
	个
	74
	　
	　
	　

	隔离模块
	个
	18
	　
	　
	　

	消防电话分机
	个
	12
	　
	　
	　

	消防泵
	台
	2
	　
	　
	　

	气体灭火系统
	套
	14
	　
	　
	　

	室内消火栓
	套
	190
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	消火栓按钮
	个
	165
	　
	　
	　

	消火栓水泵接合器
	台
	6
	　
	　
	　

	应急照明
	个
	419
	　
	　
	　

	疏散指示
	个
	424
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	185
	　
	　
	

	防火卷帘门
	樘
	4
	　
	　
	　

	排烟机
	台
	4
	　
	　
	　

	送风机
	台
	2
	　
	　
	　

	正压送风阀
	个
	1
	　
	　
	　

	排烟阀
	个
	17
	　
	　
	　

	防火门
	樘
	210
	　
	　
	　

	灭火器
	个
	456
	　
	　
	　

	灭火器箱
	具
	204
	　
	　
	　

	楼层显示器
	个
	4
	　
	　
	　

	挡烟垂壁
	套
	11
	　
	　
	　

	挡烟垂壁控制器
	台
	2
	　
	　
	　

	防火门监控器
	台
	1
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	18、金山路街道办事处

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	20
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	疏散指示灯
	个
	9
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	18
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	51
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	25
	　
	　
	　

	应急灯
	具
	13
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	19、西宁路街道办

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	报警控制器
	台
	1
	　
	　
	　

	烟感探测器
	只
	4
	　
	　
	　

	温感探测器
	只
	4
	　
	　
	　

	室内消火栓
	套
	57
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	应急灯
	个
	29
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	66
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	33
	　
	　
	　

	防火卷帘门
	樘
	4
	　
	　
	　

	防火门
	樘
	17
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	64
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	31
	　
	　
	　

	消防吸顶灯
	个
	51
	　
	　
	　

	二氧化碳灭火器
	个
	2
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	20、新北区办事处

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	12
	　
	　
	　

	应急照明
	个
	16
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	17
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	7
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	28
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	13
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	21、北京路派出所、新北区办事处（舒特制衣）

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	报警控制器
	台
	1
	　
	　
	　

	烟感探测器
	只
	120
	　
	　
	　

	手报按钮
	个
	11
	　
	　
	　

	声光报警器
	个
	3
	　
	　
	　

	消防模块
	个
	20
	　
	　
	　

	消防喷淋头
	个
	550
	　
	　
	　

	湿式报警阀
	套
	2
	　
	　
	　

	水流指示器
	个
	3
	　
	　
	　

	压力开关
	个
	2
	　
	　
	　

	水力警铃
	个
	2
	　
	　
	　

	末端试水装置
	套
	5
	　
	　
	　

	信号蝶阀
	个
	7
	　
	　
	　

	消防泵
	台
	2
	　
	　
	　

	喷淋泵
	台
	2
	　
	　
	　

	消火栓稳压泵
	台
	2
	　
	　
	　

	喷淋稳压泵
	台
	2
	　
	　
	　

	室内消火栓
	套
	15
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	消火栓按钮
	个
	15
	　
	　
	　

	应急照明灯
	个
	30
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	38
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	23
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	4
	　
	　
	　

	防火门
	樘
	12
	　
	　
	　

	电子液位计
	套
	2
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	22、一区居委会（社区服务站）

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	12
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	应急灯
	个
	27
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	18
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	2
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	35
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	17
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	23、二区居委会（老工商局）

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	14
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	应急灯
	个
	10
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	15
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	1
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	28
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	14
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	24、三区居委会

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	应急灯
	个
	1
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	2
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	8
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	25、四区居委会

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	疏散指示灯
	个
	48
	　
	　
	　

	应急灯
	个
	44
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	5
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	44
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	22
	　
	　
	　

	室内消火栓
	套
	16
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	　

	消火栓泵
	台
	2
	　
	　
	　

	消火栓稳压泵
	台
	2
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	14170 
	　

	　

	26、五区居委会

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	疏散指示灯
	个
	33
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	3
	　
	　
	　

	应急灯
	个
	26
	　
	　
	　

	消火栓
	套
	3
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	32
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	27、六区居委会

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	应急照明
	个
	12
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	5
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	6
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	16
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	4
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	28、七区居委会

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	应急照明
	个
	9
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	15
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	22
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	11
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	29、八区居委会

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	18
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	应急照明
	个
	58
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	36
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	38
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	19
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	30、九区居委会

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	疏散指示灯
	个
	2
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	4
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	10
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	5
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	31、十区居委会

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	　
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	应急灯
	个
	18
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	12
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	8
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	18
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	9
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	32、十一区居委会

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	9
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	疏散指示灯
	个
	12
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	5
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	56
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	28
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	33、十二区居委会

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	报警控制器
	台
	1
	　
	　
	　

	温感探测器
	只
	10
	　
	　
	　

	手报按钮
	个
	2
	　
	　
	　

	消防广播
	个
	2
	　
	　
	　

	声光报警器
	个
	2
	　
	　
	　

	消防喷淋头
	个
	36
	　
	　
	　

	喷淋水泵接合器
	台
	1
	　
	　
	　

	末端试水
	套
	1
	　
	　
	　

	室内消火栓
	套
	10
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	应急灯
	个
	25
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	15
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	7
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	36
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	18
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	34、十三区居委会及文化站

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	应急灯
	个
	20
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	15
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	2
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	14
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	6
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	35、十四区居委会

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	10
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	疏散指示
	具
	23
	　
	　
	　

	应急照明
	具
	4
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	12
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	6
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	36、十五社区居委会

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	疏散指示
	个
	37
	　
	　
	　

	应急照明
	个
	37
	　
	　
	　

	室内消火栓 
	套
	16
	　
	　
	　

	消火栓箱
	
	
	
	　
	　

	干粉灭火器
	个
	18
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	9
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	37、十六社区居委会

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	疏散指示
	个
	21
	　
	　
	　

	应急照明
	个
	48
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	30
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	15
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	38、十七社区居委会

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	报警控制器
	台
	1
	　
	　
	　

	烟感探测器
	只
	98
	　
	　
	　

	温感探测器
	只
	3
	　
	　
	　

	手报按钮
	个
	14
	　
	　
	　

	楼层显示器
	个
	4
	　
	　
	　

	消防广播
	套
	1
	　
	　
	　

	声光报警器
	个
	8
	　
	　
	　

	消防模块
	个
	26
	　
	　
	　

	消防电话
	套
	1
	　
	　
	　

	电气火灾监控器
	台
	10
	　
	　
	　

	电气火灾探测器
	台
	2
	　
	　
	　

	防火门监控器
	台
	2
	　
	　
	　

	图形显示装置
	台
	1
	　
	　
	　

	室内消火栓
	套
	16
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	室外消火栓
	台
	4
	　
	　
	　

	消火栓按钮
	个
	16
	　
	　
	　

	湿式报警阀
	台
	1
	　
	　
	　

	洒水消防喷淋头
	个
	440
	　
	　
	　

	消防蝶阀
	台
	4
	　
	　
	　

	压力开关
	个
	1
	　
	　
	　

	水流指示器
	个
	4
	　
	　
	　

	末端试水装置
	个
	4
	　
	　
	　

	排烟机
	台
	1
	　
	　
	　

	排烟阀
	台
	17
	　
	　
	　

	排烟防火阀
	台
	1
	　
	　
	　

	防火门
	樘
	22
	　
	　
	　

	应急照明
	个
	86
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	37
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	22
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	11
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	39、十八区居委会（天悦佳苑内）、十九社区（天润小区北侧）

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	13
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	应急照明
	个
	96
	　
	　
	十九区44

	疏散指示灯
	个
	88
	　
	　
	十九区50

	灭火器
	具
	60
	　
	　
	十九区26

	灭火器箱
	个
	30
	　
	　
	　

	防火门
	樘
	6
	　
	　
	　

	消火栓泵
	台
	2
	　
	　
	　

	消火栓稳压泵
	台
	2
	　
	　
	　

	消火栓按钮
	个
	13
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	40、曙光新区（养殖基地）

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	疏散指示
	个
	4
	　
	　
	　

	应急照明
	个
	5
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	4
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	41、综治中心（现政法委）

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	24
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	应急灯
	个
	19
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	37
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	9
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	52
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	26
	　
	　
	　

	防火门
	樘
	8
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	42、公安分局指挥中心

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	53
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	应急灯
	个
	31
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	103
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	10
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	96
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	30
	　
	　
	　

	防火门
	樘
	4
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	43、西宁路派出所（区人民法院及车库）

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	24
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	疏散指示灯
	个
	8
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	3
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	31
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	11
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	44、中心派出所

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	1
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	应急灯
	个
	2
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	4
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	7
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	16
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	8
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	45、车库治安队办公楼（中新所后二楼）

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	应急灯
	个
	3
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	4
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	1
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	4
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	46、防控巡逻大队

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	应急照明
	个
	5
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	5
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	3
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	46
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	7
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	47、交警大队

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	5
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	安全出口
	个
	5
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	19
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	8
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	48、民族团结教育基地（技校院内）

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	灭火器
	具
	46
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	23
	　
	　
	　

	应急照明灯
	具
	18
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	具
	6
	　
	　
	　

	安全出口
	具
	1
	　
	　
	　

	室内消火栓
	套
	3
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	　

	50、独山子拘留所

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	报警控制器
	台
	3
	　
	　
	　

	烟感探测器
	只
	457
	　
	　
	　

	手报按钮
	个
	39
	　
	　
	　

	楼层显示器
	个
	3
	　
	　
	　

	消防广播
	个
	40
	　
	　
	　

	声光报警器
	个
	30
	　
	　
	　

	消防模块
	个
	90
	　
	　
	　

	消防电话分机
	个
	4
	　
	　
	　

	电气火灾监控器
	台
	3
	　
	　
	　

	电气火灾探测器
	台
	15
	　
	　
	　

	防火门监控器
	台
	2
	　
	　
	　

	图形显示装置
	台
	1
	　
	　
	　

	室内消火栓
	套
	61
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	消火栓按钮
	个
	61
	　
	　
	　

	消火栓水泵接合器
	台
	2
	　
	　
	　

	消防泵
	台
	2
	　
	　
	　

	喷淋泵
	台
	2
	　
	　
	　

	排烟机
	台
	1
	　
	　
	　

	排烟阀
	台
	6
	　
	　
	　

	排烟防火阀
	台
	1
	　
	　
	　

	防火门
	樘
	44
	　
	　
	　

	应急照明
	个
	118
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	140
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	206
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	103
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	51、独山子看守所

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	报警控制器
	台
	2
	　
	　
	　

	烟感探测器
	只
	579
	　
	　
	　

	温感探测器
	只
	21
	　
	　
	　

	手报按钮
	个
	48
	　
	　
	　

	楼层显示器
	个
	11
	　
	　
	　

	消防广播
	个
	2
	　
	　
	　

	声光报警器
	个
	45
	　
	　
	　

	消防模块
	个
	63
	　
	　
	　

	消防电话分机
	个
	6
	　
	　
	　

	电气火灾监控器
	台
	10
	　
	　
	　

	电气火灾探测器
	台
	2
	　
	　
	　

	防火门监控器
	台
	2
	　
	　
	　

	图形显示装置
	台
	1
	　
	　
	　

	室内消火栓
	套
	52
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	室外消火栓
	台
	3
	　
	　
	　

	消火栓按钮
	个
	52
	　
	　
	　

	排烟机
	台
	14
	　
	　
	　

	排烟阀
	台
	4
	　
	　
	　

	排烟防火阀
	台
	14
	　
	　
	　

	防火门
	樘
	32
	　
	　
	　

	防火卷帘
	樘
	2
	　
	　
	　

	应急照明
	个
	107
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	145
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	206
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	103
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	52、独山子培训中心(七区)

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	烟感探测器
	只
	2
	　
	　
	　

	温感探测器
	只
	9
	　
	　
	　

	手报按钮
	个
	3
	　
	　
	　

	楼层显示器
	个
	1
	　
	　
	　

	消防广播
	个
	1
	　
	　
	　

	声光报警器
	个
	3
	　
	　
	　

	消防模块
	个
	3
	　
	　
	　

	消防电话分机
	个
	2
	　
	　
	　

	室内消火栓
	套
	28
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	室外消火栓
	台
	7
	　
	　
	　

	消火栓按钮
	个
	28
	　
	　
	　

	防火门
	樘
	32
	　
	　
	　

	应急照明
	个
	75
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	82
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	28
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	14
	　
	　
	　

	热气溶胶灭火系统
	套
	9
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	53、西宁路社区服务中心（13社区卫生服务站）

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	4
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	应急灯
	个
	9
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	8
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	3
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	14
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	7
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	54、金山路社区卫生服务中心

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	12
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	应急灯
	个
	19
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	21
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	7
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	20
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	10
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	55、十区社区卫生服务站

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	10
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	灭火器
	具
	8
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	4
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	56、西宁路社区卫生服务中心（十六社区）

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	报警控制器
	台
	1
	　
	　
	　

	烟感探测器
	只
	112
	　
	　
	　

	手报按钮
	只
	10
	　
	　
	　

	楼层显示器
	个
	4
	　
	　
	　

	消防广播
	个
	16
	　
	　
	　

	声光报警器
	个
	8
	　
	　
	　

	隔离模块
	个
	4
	　
	　
	　

	消防电话分机
	个
	6
	　
	　
	　

	消防广播控制盘
	台
	1
	　
	　
	　

	喷淋泵
	台
	4
	　
	　
	　

	消防喷淋头
	个
	380
	　
	　
	　

	水泵接合器
	台
	3
	　
	　
	　

	水流指示器
	个
	4
	　
	　
	　

	稳压泵
	台
	4
	　
	　
	　

	湿式报警阀
	台
	2
	　
	　
	　

	末端试水
	个
	4
	　
	　
	　

	无管网气体灭火系统
	套
	4
	　
	　
	　

	室内消火栓
	套
	18
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	消火栓按钮
	个
	18
	　
	　
	　

	防火门
	樘
	30
	　
	　
	　

	应急照明
	个
	45
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	32
	　
	　
	　

	灭火器箱
	箱
	16
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	57、四区卫生服务站 

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	疏散指示灯
	具
	6
	　
	　
	　

	应急灯
	具
	3
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	4
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	58、残疾人综合服务中心、疾病控制中心（卫生健康委员会办公楼）

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	湿式报警阀
	套
	1
	　
	　
	　

	室内消火栓
	套
	25
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	应急灯
	个
	36
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	36
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	12
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	134
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	50
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	59、区政府机关办公楼

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	报警控制器
	台
	2
	　
	　
	　

	烟感探测器
	只
	60
	　
	　
	　

	温感探测器
	只
	5
	　
	　
	　

	手报按钮
	个
	12
	　
	　
	　

	楼层显示器
	个
	12
	　
	　
	　

	室内消火栓
	套
	30
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	疏散指示灯
	个
	30
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	10
	　
	　
	　

	干粉灭火器
	具
	106
	　
	　
	　

	二氧化碳灭火器
	具
	12
	　
	　
	　

	无管网气体灭火系统
	套
	3
	　
	　
	　

	火灾显示盘
	台
	3
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	60、综合楼（住建局联合办公楼）

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	25
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	疏散指示灯
	个
	15
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	5
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	46
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	23
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	61、农业和水务局

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	应急灯
	个
	12
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	8
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	6
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	20
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	10
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	62、民政局

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	3
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	应急灯
	个
	4
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	6
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	3
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	8
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	4
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	63、城市管理局办公楼（原园林局）

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	应急灯
	个
	11
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	13
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	3
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	24
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	12
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	64、教育局原办公楼（宿舍）

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	4
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	应急灯
	个
	15
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	3
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	2
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	5
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	65、少数民族殡葬服务中心

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	10
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	灭火器
	具
	28
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	12
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	66、老国税局、土地局（现为民政局、司法局办公楼）

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	火灾报警控制器
	台
	1
	　
	　
	　

	烟感探测器
	个
	135
	　
	　
	　

	声光报警器
	个
	18
	　
	　
	　

	火灾显示盘
	个
	8
	　
	　
	　

	手动报警按钮
	个
	18
	　
	　
	　

	消防电话
	个
	1
	　
	　
	　

	消防广播
	个
	4
	　
	　
	　

	室内消火栓
	套
	20
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	室外消火栓
	个
	1
	　
	　
	　

	消火栓按钮
	个
	8
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	52
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	3
	　
	　
	　

	应急照明
	个
	41
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	54
	　
	　
	　

	灭火器箱
	箱
	27
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	67、市民服务中心（行政服务中心）

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	报警控制器
	台
	1
	　
	　
	　

	烟感探测器
	只
	657
	　
	　
	　

	温感探测器
	只
	141
	　
	　
	　

	手报按钮
	个
	76
	　
	　
	　

	楼层显示器
	个
	12
	　
	　
	　

	消防广播
	个
	12
	　
	　
	　

	声光报警器
	个
	76
	　
	　
	　

	隔离模块
	个
	6
	　
	　
	　

	消防电话分机
	个
	15
	　
	　
	　

	室内消火栓
	套
	76
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	消防喷淋头
	个
	842
	　
	　
	　

	湿式报警阀
	套
	4
	　
	　
	　

	水流指示器
	个
	12
	　
	　
	　

	末端试水装置
	个
	8
	　
	　
	　

	信号蝶阀
	个
	12
	　
	　
	　

	消火栓按钮
	个
	76
	　
	　
	　

	应急照明
	个
	208
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	326
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	230
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	115
	　
	　
	　

	防火门
	樘
	150
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	68、检法院办公楼

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	报警控制器
	台
	1
	　
	　
	　

	烟感探测器
	只
	688
	　
	　
	　

	温感探测器
	只
	105
	　
	　
	　

	手报按钮
	个
	52
	　
	　
	　

	楼层显示器
	个
	4
	　
	　
	　

	消防广播
	个
	7
	　
	　
	　

	声光报警器
	个
	52
	　
	　
	　

	隔离模块
	个
	7
	　
	　
	　

	消防电话分机
	个
	13
	　
	　
	　

	消防喷淋头
	个
	842
	　
	　
	　

	湿式报警阀
	套
	4
	　
	　
	　

	水流指示器
	个
	14
	　
	　
	　

	末端试水装置
	套
	4
	　
	　
	　

	室内消火栓
	套
	116
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	消火栓按钮
	个
	116
	　
	　
	　

	消火栓水泵接合器
	台
	2
	　
	　
	　

	应急照明
	个
	220
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	309
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	230
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	115
	　
	　
	　

	防火门
	樘
	188
	　
	　
	　

	信号蝶阀
	个
	14
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	69、老地税局（财政局联合办公楼）

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	15
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	应急照明
	个
	34
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	15
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	5
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	34
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	17
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	70、清真寺

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	消火栓
	套
	2
	　
	　
	　

	消火栓箱
	
	
	
	　
	

	干粉灭火器
	具
	26
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	13
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	71、独山子政府离退站

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	报警控制器
	台
	1
	　
	　
	　

	烟感探测器
	只
	145
	　
	　
	　

	温感探测器
	只
	4
	　
	　
	　

	手报按钮
	个
	28
	　
	　
	　

	楼层显示器
	个
	5
	　
	　
	　

	消防广播
	套
	1
	　
	　
	　

	声光报警器
	个
	33
	　
	　
	　

	消防模块
	个
	43
	　
	　
	　

	消防电话
	套
	1
	　
	　
	　

	电气火灾监控器
	台
	22
	　
	　
	　

	防火门监控器
	台
	1
	　
	　
	　

	图形显示装置
	台
	1
	　
	　
	　

	室内消火栓
	套
	39
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	室外消火栓
	台
	4
	　
	　
	　

	消火栓按钮
	个
	39
	　
	　
	　

	消火栓水泵接合器
	台
	2
	　
	　
	　

	湿式报警阀
	台
	2
	　
	　
	　

	洒水消防喷淋头
	个
	650
	　
	　
	　

	消防蝶阀
	台
	6
	　
	　
	　

	延时器
	个
	2
	　
	　
	　

	压力开关
	个
	2
	　
	　
	　

	水流指示器
	个
	4
	　
	　
	　

	末端试水装置
	个
	4
	　
	　
	　

	消防炮
	台
	2
	　
	　
	　

	自动跟踪定位射流灭火装置
	台
	4
	　
	　
	　

	防火门
	樘
	29
	　
	　
	　

	应急照明控制器
	台
	8
	　
	　
	　

	应急照明
	个
	107
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	92
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	68
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	34
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	72、独山子教育局联合办公楼

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	报警控制器
	台
	1
	　
	　
	　

	烟感探测器
	只
	360
	　
	　
	　

	温感探测器
	只
	5
	　
	　
	　

	手报按钮
	个
	29
	　
	　
	　

	楼层显示器
	个
	14
	　
	　
	　

	消防广播
	套
	4
	　
	　
	　

	声光报警器
	个
	8
	　
	　
	　

	消防模块
	个
	5
	　
	　
	　

	消防电话
	套
	1
	　
	　
	　

	室内消火栓
	套
	42
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	室外消火栓
	台
	4
	　
	　
	　

	消火栓稳压泵
	台
	2
	　
	　
	　

	湿式报警阀
	台
	1
	　
	　
	　

	防火门
	樘
	23
	　
	　
	　

	应急照明
	个
	123
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	131
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	182
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	91
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	73、城投大厦及乾安大酒店

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	报警控制器
	台
	1
	　
	　
	　

	烟感探测器
	只
	1039
	　
	　
	　

	温感探测器
	只
	363
	　
	　
	　

	可燃气体探测器
	只
	20
	　
	　
	　

	手报按钮
	个
	100
	　
	　
	　

	楼层显示器
	个
	32
	　
	　
	　

	消防广播
	个
	1
	　
	　
	　

	声光报警器
	个
	99
	　
	　
	　

	隔离模块
	个
	324
	　
	　
	　

	消防电话分机
	个
	1
	　
	　
	　

	消防喷淋头
	个
	4589
	　
	　
	　

	湿式报警阀
	套
	8
	　
	　
	　

	水流指示器
	个
	58
	　
	　
	　

	末端试水装置
	套
	58
	　
	　
	　

	室内消火栓
	套
	67
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	消火栓按钮
	个
	67
	　
	　
	　

	室外消火栓
	台
	5
	　
	　
	　

	水泵接合器
	台
	9
	　
	　
	　

	消防水池
	座
	1
	　
	　
	　

	高位消防水箱
	座
	1
	　
	　
	　

	气压罐
	座
	1
	　
	　
	　

	应急照明控制器
	台
	1
	　
	　
	　

	应急照明灯
	个
	470
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	392
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	432
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	200
	　
	　
	　

	防火门
	樘
	337
	　
	　
	　

	防火卷帘
	樘
	46
	　
	　
	　

	信号蝶阀
	个
	58
	　
	　
	　

	消防泵
	台
	2
	　
	　
	　

	喷淋泵
	台
	2
	　
	　
	　

	消火栓稳压泵
	台
	2
	　
	　
	　

	喷淋稳压泵
	台
	2
	　
	　
	　

	柜式惰性气体灭火装置
	套
	10
	　
	　
	　

	防火阀
	台
	10
	　
	　
	　

	排烟防火阀
	台
	14
	　
	　
	　

	排烟阀
	台
	144
	　
	　
	　

	排烟风机
	台
	14
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	74、人力资源服务中心

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	报警控制器
	台
	1
	　
	　
	　

	烟感探测器
	只
	52
	　
	　
	　

	温感探测器
	只
	1
	　
	　
	　

	手报按钮
	个
	6
	　
	　
	　

	楼层显示器
	个
	2
	　
	　
	　

	声光报警器
	个
	5
	　
	　
	　

	室内消火栓
	套
	14
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	消火栓按钮
	个
	14
	　
	　
	　

	应急灯
	个
	13
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	11
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	12
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	30
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	15
	　
	　
	　

	排风机
	台
	2
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	75、军供站

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	8
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	应急灯
	个
	13
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	4
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	6
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	34
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	17
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	76、气象站办公楼

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	疏散指示灯
	个
	1
	　
	　
	　

	安全出口
	具
	1
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	8
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	4
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　

	77、韶山路公交公司办公楼

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	室内消火栓
	套
	17
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	灭火器
	具
	38
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	19
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	78、十一区门球馆
	　
	　
	　
	　
	　

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	应急灯
	个
	7
	　
	　
	　

	安全出口
	个
	3
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	8
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	4
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	79、独山子第一中学新增宿舍楼和食堂

	设备名称
	 单位
	数量
	 单价(元/年)
	合计
	备注

	报警控制器
	台
	1
	　
	　
	　

	烟感探测器
	只
	481
	　
	　
	　

	温感探测器
	只
	26
	　
	　
	　

	手报按钮
	个
	23
	　
	　
	　

	消防广播
	个
	1
	　
	　
	　

	声光报警器
	个
	20
	　
	　
	　

	消防模块
	个
	24
	　
	　
	　

	消防电话分机
	个
	21
	　
	　
	　

	图形显示装置
	台
	1
	　
	　
	　

	消防喷淋头
	个
	355
	　
	　
	　

	湿式报警阀
	套
	1
	　
	　
	　

	水流指示器
	个
	3
	　
	　
	　

	压力开关
	个
	1
	　
	　
	　

	水力警铃
	个
	1
	　
	　
	　

	气压罐
	台
	1
	　
	　
	　

	末端试水装置
	套
	5
	　
	　
	　

	信号蝶阀
	个
	2
	　
	　
	　

	消防泵
	台
	4
	　
	　
	　

	喷淋泵
	台
	2
	　
	　
	　

	消火栓稳压泵
	台
	2
	　
	　
	　

	喷淋稳压泵
	台
	2
	　
	　
	　

	室内消火栓
	套
	84
	　
	　
	　

	室内消火栓箱
	
	
	
	　
	

	消火栓按钮
	个
	84
	　
	　
	　

	室外消火栓
	台
	6
	　
	　
	　

	水泵接合器
	台
	6
	　
	　
	　

	电气火灾监控器
	台
	1
	　
	　
	　

	防火门监控器
	台
	1
	　
	　
	　

	应急照明控制器
	台
	1
	　
	　
	　

	应急照明灯
	个
	234
	　
	　
	　

	疏散指示灯
	个
	212
	　
	　
	　

	灭火器
	具
	182
	　
	　
	　

	灭火器箱
	个
	91
	　
	　
	　

	防火门
	樘
	50
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	0 
	　


投标人：（盖章）
日期：   年   月   日
分项报价明细表
	附件3
	
	
	

	序号
单位名称
面积（㎡）
检测费（元）
备注
1
第六幼儿园
4500
　
2
第一小学
6396
　
3
第三中学
52304.47
　
4
人力资源服务中心
2269.2
　
5
十二区居委会
2300
　
6
区政府办公楼
7310.3
　
7
西宁路社区卫生中心
3563
　
8
行政服务中心
19996
　
9
检法院办公楼
19999
　
10
第一中学报告厅
17806
　
11
第七小学
3330
　
12
第八幼儿园
5620.3
　
13
第九幼儿园
7982
　
14
十七区居委会
3584
　
15
政府离退站
7853.06
　
16
看守所
9652.5
　
17
拘留所
11309.39
　
18
培训中心
7336.87
　
19
联合办公楼（教育局）
10597.92
　
20
西宁路街道办
10600
　
21
北京路派出所、新北区办事处（舒特制衣）
2560
　
22
老国税局、土地局（现民政局、司法局办公楼）
3298.07
　
23
第二中学体育馆
17156.83
　
24
十五社区
11378
　
　
　
合计
248703　
　
独山子区属单位公房消防设施检测服务报价表

	
	

	
	

	备注：
1、以上报价金额必须与《开标一览表》一致。
2、对于报价免费的项目必须标明“免费”；
3、所有根据合同或其它原因应由投标投标人支付的税款和其它应交纳的费用

都要包括在投标人提交的投标价格中；



                                               投标投标人名称（盖章）：
                                                         日期：   年   月   日


十二、经济标条款偏离表格式

经济条款偏离表

投标人名称：                采购项目编号：                    
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的经济条款
	投标文件的经济条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人代表签字：                       

十三、其他补充文件

投标人应当仔细核对招标文件中有关废标条款和评标标准，提供投标人认为应当附加的其它内容，以充分证明其投标符合招标文件规定。

第五章、评 标 办 法 及 标 准

一、招标评标标准（响应性评审）
	序号
	评 审 内 容
	投标人1
	投标人2
	投标人3
	投标人N

	1
	投标文件是否有投标单位法定代表人或其授权代表签字和加盖了投标单位的公章
	
	
	
	

	2
	相关证件是否齐全
	
	
	
	

	3
	投标人是否对同一招标项目做出两个以上报价而未明确效力
	
	
	
	

	4
	依法缴纳税收记录
	
	
	
	

	5
	依法缴纳社会保障资金记录
	
	
	
	

	6
	服务期限不满足招标文件规定的
	
	
	
	

	7
	投标文件附有采购人不能接受的条件
	
	
	
	

	8
	不满足招标文件实质性要求的其他情形。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	结    论
	
	
	
	

	  评委签名：

     年    月    日


备注：初步评审合格后方可进入详细评审阶段

二、评标标准

	序号
	评审条款
	评审项
	分值
	评审细则

	1
	报价

部分

（40分）
	报价

（40分）
	40
	投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

	
	
	
	
	1.评标基准价：投标文件中各投标单位价格一览表中的价格。

	
	
	
	
	2.投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×40%×100

	2
	技术部分（60分）
	企业实力

（9分）
	3
	有近三年（2018-2020年度）具备相应资质的会计师事务所对投标人审计出具的财务审计报告，财务审计报表无否定或保留意见，连续三年财务状况良好。每提供一年得1分，未提供审计报告或亏损，该年得0分

	
	
	
	6
	投标文件中提供供应商自2018年1月1日（以合同签订时间为准）以来，企业需提供具有承揽消防设施维护、检测、消防控制室值班的业绩合同，①提供一个单项合同的供货金额大于100万的业绩，得2分，最多得6分； ②提供一个单项合同的供货金额小于等于100万大于50万的业绩，得1分，最多得3分；③提供一个单项合同的供货金额小于50万的业绩，得0.5分，最多得1.5分。④本项满分6分，单项合同不重复计分仅以最高分计一次。

	
	
	人员配置（20分）
	20
	消防控制室值班人员中，具有建（构）筑物消防员证书，提供一人得0.2分，最高9分；
从事消防控制室值班工作满一年（含一年）以上，每提供一人得0.1分，满分2分。
3、检测维护人员中，具有中级建（构）筑物消防员证书，提供一人得0.4分，最高9分。（证明材料包括消防员证书原件、复印件及社保局出具的社保缴费证明复印件，附清单）。

	
	
	培训方案（5分）
	5
	培训方案合理，满足项目要求，优秀得：3-5分； 良好得：2分， 一般得：1分。不提供不得分。

	
	
	服务方案

（16分）
	8
	消防控制室值班服务项目有完整的管理机构图、工作职能、组织运作图、项目负责人的管理职责、内部管理的职责分工、日常管理制度和考核方法，优秀得：5-8分，良好得2-4分， 一般得：1分。

	
	
	
	8
	消防设施维护、检测服务方案完整，充分考虑用户需求，优秀得：5-8分，良好得2-4分， 一般得：1分。

	
	
	突发事件应急措施（5分）
	5
	投标文件中详细说明项目的特征及针对本行业制定的各项应急措施（至少包括火灾、破坏、应急演练方案、其他事件等）并具有可操作性，优秀得：3-5分；良好得：1-2分；一般得：0.5分。

	
	
	额外服务（5分）
	5
	每提供一项得1分，满分5分。

	说明：以上评分标准涉及的所有证明文件（证书及相关证明材料），需要在投标文件中须附相关复印件并加盖投标单位公章，否则不计分，且投标人须对复印件的真实性负责。有原件要求的除投标书中复印件外还应该提供原件。



