[image: image1.png])
P]

A'.:—
(&
TIANZHIYUAN




新和县2021年社区综合服务设施主体工程建设项目-新苑社区
竞争性谈判文件

招标人：新和县新和镇人民政府
招标代理机构：新疆天之源项目管理集团有限公司
二Ｏ二一年十月

工程谈判文件

项目名称：新和县2021年社区综合服务设施主体工程建设项目-新苑社区
招标人（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：

联系人：张永定

联系电话：13279979556
招标代理机构（公章）：新疆天之源项目管理集团有限公司
法定代表人（签字或盖章）：

联系人：孙喜成、廖越

联系电话：0997-2185288
联系地址：阿克苏市解放北路国泰城市公馆A座商铺五楼 
2021年10月

目    录
1第一章  谈判公告


4第二章  投标人须知


20第三章  采购需求


21第四章  评审办法


27第五章  合同文件


28第六章  响应文件格式




第一章  谈判公告
项目概况：

   新和县2021年社区综合服务设施主体工程建设项目-新苑社区的潜在供应商应在新疆政府采购云平台获取采购文件，并于2021年11月3日16:00（北京时间）前提交响应文件。

项目基本情况 

项目编号：XHX-TZY-CG(JZXTP)-03
项目名称：新和县2021年社区综合服务设施主体工程建设项目-新苑社区
采购方式：竞争性谈判
预算金额（元）：3960927.46元 

最高限价（元）：3960927.46元
采购需求：

标项一：

标项名称：新和县2021年社区综合服务设施主体工程建设项目-新苑社区
数量：1
预算金额（元）：3960927.46元

单位：批

简要规格描述：新建1800平方米社区综合服务设施主体工程（详见工程量清单）
合同履行期限：120日历天 

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号），投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。  

3、本项目的特定资格要求：具备施工总承包叁级(含)以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，有安全生产许可证，外省企业已办理进疆备案。项目经理须具备建筑工程专业二级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
4、供应商如在“信用中国”、“中国政府采购网”网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，将拒绝其参加本次采购活动；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动。

三、获取采购文件

时 间：2021年10月29日至2021年11月2日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，获取文件法定节假日除外）

地 点：新疆政府采购云平台 

方 式：新疆政府采购云平台下载

售价（元）：0

获取时需要提交的资料：下载文件时须上传的附件：1.营业执照副本；2.资质证书、安全生产许可证、项目负责人注册建造执业资格证书及安全生产考核合格证书原件复印件并加盖公章3、法定代表人（负责人）身份证（驾驶执照正本、护照或公安部门的相关证明）或授权委托人的身份证原件（驾驶执照正本、护照或公安部门相关证明）以及授权委托书原件。4、“信用中国”、“中国政府采购网”网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果的截图（加盖公章），（尚在处罚期内的）将拒绝其参加本次采购活动。注：获取谈判文件需在新疆政府采购网上传以上资料清晰原件扫描件；获取文件时资料查验不代表最终资质的通过或合格。  

四、响应文件提交
  截止时间：2021年11月3日 16:00（北京时间）

  地点：新和县政务服务和公共资源交易中心（新丝路大厦为民服务中心4楼）
五、响应文件开启
  截止时间：2021年11月3日 16:00（北京时间）

  地点：新和县政务服务和公共资源交易中心（新丝路大厦为民服务中心4楼）
六、公告期限

  自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

本公告在新疆政府采购网上发布。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系　

 1.采购人信息

名 称：新和县新和镇人民政府　　　　　　　　　　　　

地 址：新和县　　　　　　　　　　　　

联系方式：13279979556　　　　　　　　　　　 　　　
 2.采购代理机构信息

名 称：新疆天之源项目管理集团有限公司　　　　　　　　　　

地 址：新疆阿克苏地区阿克苏市解放北路国泰城市公馆A座商铺5楼　　　　　　　　　　

联系方式：0997-2115100  

3.项目联系方式

项目联系人：孙喜成、廖越
电 话：0997-2185288、18299574455
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	条款名称
	编列内容规定

	1.1
	项目名称
	新和县2021年社区综合服务设施主体工程建设项目-新苑社区

	2.1
	招标人
	名  称：新和县新和镇人民政府                             

地  址：新和县                              

电  话：13279979556                             

联系人：张永定                              

	2.2
	招标代理机构
	名  称：新疆天之源项目管理集团有限公司                             

地  址：阿克苏市解放北路国泰城市公馆A座五楼                             

电  话：0997-2185288、18299574455                            

联系人：孙喜成、廖越
项目负责人：任新阁                            

	2.3
	监管部门
	名  称：新和县政府采购管理办公室                             

地  址：新和县                             

电  话：15899369097                              

联系人：李子鲜   

	3.1
	★投标人资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号），投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。  

3、本项目的特定资格要求：具备施工总承包叁级(含)以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，有安全生产许可证，外省企业已办理进疆备案。项目经理须具备建筑工程专业二级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
4、供应商如在“信用中国”、“中国政府采购网”网站被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，将拒绝其参加本次采购活动；

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动。

	3.4
	是否接受联合体投标
	(不接受

□接受，应满足下列要求：

	6.1
	是否组织现场考察
	(不组织

□组织，时间：/
地点：/

	7.1
	分包
	(不允许

(允许，分包内容要求：/
分包金额要求：/
对分包人的资质要求：/

	8.4
	偏离
	不允许

	9.2
	澄清、修改形式
	书面形式或网站披露

	14.1
	★响应保证金
	(不要求

(要求

	15.1
	★投标有效期
	90日（日历日）

	16.6
	★预算金额
	金额（小写）：3960927.46元                          
金额（大写）：叁佰玖拾陆万零玖佰贰拾柒元肆角陆分
本项目设有招标控制价：3960927.46元  

	17.1
	响应文件份数
	正本一份，副本三份

注：不分册装订，采用死页胶装方式装订,装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。
响应文件电子版份数：叁份

经济标内容：要求GBQ格式
响应文件电子版形式：电子光盘

响应文件电子版内容包含纸质版全部内容，并与纸质版投标文件内容一致。

响应文件电子版密封方式：随纸质投标文件共同递交。

	18.2
	封套内容
	项目名称：

项目编码：

招标人名称：

投标人名称：

法定代表人：

投标人地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

响应文件在2021年11月3日16:00 前不得开启

	19
	响应文件递交截止时间和地点
	时间：2021年11月3日16:00（北京时间）                              

地点：新和县政务服务和公共资源交易中心（新丝路大厦为民服务中心4楼）

	21.1
	谈判时间、地点
	时间：2021年11月3日16:00（北京时间）                               

地点：新和县政务服务和公共资源交易中心（新丝路大厦为民服务中心4楼）                             

	21.2
	查验内容
	出席本次招标会的投标人代表，提供以下资料供招标人查验：

法定代表人（负责人）身份证原件（驾驶执照正本、护照或公安部门的相关证明）或授权委托人的身份证原件（驾驶执照正本、护照或公安部门相关证明）及授权委托书原件。

	
	是否公开开启响应文件
	(是

(否

	22.1
	谈判小组的组建及确定方式
	招标采购单位依法组建谈判小组共 3 人组成，其中招标人代表0人和专家评委3人。

专家确定方式：

(政府采购云平台线上自行抽取 

(政府采购专家库随机抽取 

	23.2
	谈判轮次及顺序
	谈判轮次：本项目共进行3轮谈判（注：响应文件内的报价为首轮报价，第三轮报价为最后报价）

谈判顺序：由招标人及谈判小组根据现场情况确定。

	24.3
	成交结果公告媒介
	新疆政府采购网

	招标人认为需要补充的其他内容  

	1
	★履约保证金
	(要求，履约保证金的形式：

履约保证金的金额：

(不要求

	2
	重大违法记录
	投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

	3
	★代理服务费
	按照发改价格〔2015〕299号通知要求，参照国家计委计价格〔2002〕1980号文及发改价格〔2011〕534号文的差额定率累进法计算，以中标金额为基准价收取招标代理服务费，由中标人支付。

	4
	★场地费
	按照交易中心规定缴纳。

	5
	★公证费
	按照公证人员要求缴纳。

	6
	本项目是否专门面向中小企业
	□是，中小企业需要满足的要求：/
(否

	7
	中小企业扶持政策
	详见第四章“评审方法”对应内容

	8
	本项目所属行业
	建筑业

	9
	优先采购节能、环境标志产品
	详见第四章“评审方法”对应内容

	为方便广大中小企业、政府部门和社会公众识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，并于2020年2月27日上线运行，在国务院客户端和工业和信息化部网站（https://www.miit.gov.cn/）上均有链接，广大中小企业和各类社会机构填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。


注：1、本表内容与谈判文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。2、本表中“ eq \o\ac(□,√)”标示选择使用该项。

投标人须知正文
一、总则

1.适用范围

1.1 本竞争性谈判文件仅适用于投标人须知前附表所述项目。
2.定义

2.1“招标人”见投标人须知前附表。

2.2“招标代理机构”见投标人须知前附表。

2.3“监管部门”见投标人须知前附表。
2.4“工程”指谈判文件第三章“工程量清单”所述内容。

2.5“潜在投标人”指符合谈判文件各项规定的投标人。

2.6“投标人”指符合竞争性谈判文件规定并参加投标的投标人。

2.7“成交投标人”指经谈判小组评审、推荐，招标人依法确定并授予合同的谈判投标人。

2.8“响应文件”指谈判投标人根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3.谈判投标人资格要求
3.1 符合投标人须知前附表所规定的投标人资格要求，并满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.2投标人或投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一包（标段）或者不分包（标段）的同一项目投标：

（1）单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；

（2）母公司、全资子公司及其控股公司；

（3）为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人；

（4）参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

（5）法律法规规定的其他情形。

3.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）被依法暂停或者取消投标资格；

（2）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（4）在近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（5）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（6）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（7）在“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）中列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单；

（8）法律法规规定的其他情形。

3.4 联合体

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合上述资格要求外，还应遵守以下规定：

（1）两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参与谈判。

（2）采取联合体形式谈判的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。招标人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方符合谈判文件规定的特定条件。

（3）联合体各方之间必须签订联合协议，明确约定联合体主体及各方承担的工作和相应的责任，其谈判响应文件中必须提供联合协议。

（4）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

（5）采取联合体形式谈判的，其谈判响应文件必须由联合体所有成员或其各自正式书面授权的代表签署（盖章），以便对所有成员作为整体及作为个体均具有法律约束力。

（6）联合体成交的，联合体各方应当共同与招标人签订采购合同。

（7）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.5 投标人应当按照招标代理机构规定的方式获得本项目谈判文件。

4.谈判费用

谈判投标人应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，招标人和招标代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

5.竞争性谈判文件的约束力

投标人一旦购买了本竞争性谈判文件并决定参加竞争性谈判，即被认为接受了本竞争性谈判文件的规定和约束。

6.现场考察

6.1本项目是否统一组织投标人现场考察见投标人须知前附表中的规定。无论是否统一组织，投标人应对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件所需的资料。

6.2现场考察所发生的费用由投标人自行承担。招标人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

6.3除非有特殊要求，谈判文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.4除招标人原因外，投标人自行负责在现场考察中所发生的人员伤亡和财产损失。

7.分包

7.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定，并在响应文件中说明。 

7.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

8.偏离

8.1除法律、法规和规章规定外，谈判文件中用文字规定或标注“★”符号的条款为实质性要求和条件；未用文字规定或“★”符号标注的条款为非实质性要求和条件。

8.2偏离是指响应文件不满足或者不响应谈判文件的要求。偏离分为偏离谈判文件的实质性要求和条件及偏离谈判文件的非实质性要求和条件。

8.3响应文件偏离谈判文件的实质性要求和条件，在评审时其投标将被否决。

8.4响应文件偏离谈判文件的非实质性要求和条件见投标人须知前附表规定。
二、竞争性谈判文件

9.竞争性谈判文件构成

9.1竞争性谈判文件有以下部分组成：

（1）竞争性谈判公告

（2）投标人须知

（3）采购需求

（4）评审办法

（5）合同文件

（6）响应文件格式

招标人或招标代理机构依照本节规定，对竞争性谈判文件所做的澄清、修改，构成竞争性谈判文件的组成部分。请仔细检查竞争性谈判文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理公司联系解决。

9.2竞争性谈判文件的澄清及修改

任何要求对竞争性谈判文件进行澄清的投标人，均应在提交首次响应文件截止时间 3 个工作日前以书面形式通知招标人或招标代理机构。提交首次响应文件截止之日前，招标人或招标代理机构可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，招标人或招标代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少 3 个工作日前，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买竞争性谈判文件的投标人，敬请各谈判投标人关注。不足 3 个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。除非确有必要，招标人或招标代理机构有权拒绝回复投标人在规定的时间后提出的任何澄清要求。
三、响应文件的编制

10. 响应文件编制基本要求

10.1谈判投标人提交的响应文件以及谈判投标人与招标代理机构和招标人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

10.2谈判投标人应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、修改等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

10.3响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、修改等通知及附件进行编制。

10.4如因谈判投标人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判投标人自行承担。

11.响应文件的组成

响应文件由“资格证明文件”、“商务技术文件”组成（具体内容要求详见第六章“响应文件格式”）。投标人在谈判和评审过程中做出的符合竞争性谈判文件要求的澄清、说明或补正，构成响应文件的组成部分。

12.响应文件的编制

响应文件应按照竞争性谈判文件要求进行制作编制，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。保证目录清晰、内容完整。谈判响应文件各类证件须与谈判投标人注册登记资料相一致。

谈判响应文件应当对谈判文件有关技术要求、合同条件、投标有效期、响应保证金、投标报价、响应文件密封、响应文件签署盖章、响应文件格式等实质性内容作出响应。响应文件满足谈判文件实质性要求的基础上，可以提出比谈判文件要求更有利于招标人的承诺。 

13.计量单位

除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

14.响应保证金

14.1本项目响应保证金收取要求见投标人须知前附表，响应保证金应在投标有效期内有效。

14.2对于未按规定提交响应保证金的，即到响应文件递交截止时间前未提交响应保证金，提交的响应保证金形式、数量和有效期不满足谈判文件要求的，其投标无效。

14.3未成交的谈判投标人，其响应保证金在成交公告公布后5个工作日内退还；成交投标人的响应保证金,在成交投标人与招标人签订合同后5个工作日内退还；如有质疑或投诉，招标代理机构将在质疑和投诉处理完毕后5个工作日内。

14.4有下列情形之一的，响应保证金将被没收：

（1）谈判投标人在投标有效期内无正当理由撤回其谈判响应文件或者在谈判过程中无正当理由退出谈判活动；

（2）为谋取最终成交，谈判投标人在整个谈判过程中提供的相关文件被确认是虚假的、不真实的；

（3）参加谈判的投标人之间被证实有串通、欺诈行为或者恶意进行竞争，影响招标人合法权益的。

（4）整个采购活动中采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（5）与招标人相关工作人员恶意串通的；

（6）向招标人相关工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（7）成交投标人在规定期限内未能根据规定签订合同；

（8）成交投标人在规定期限内未能根据规定交纳履约保证金。

15.投标有效期

15.1投标有效期详见投标人须知前附表。谈判投标人投标有效期不足的将被视为无效谈判。

15.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人或招标代理机构可要求谈判投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。谈判投标人可拒绝招标人或招标代理机构的这种要求，其响应保证金将不会被没收，但其谈判在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的谈判投标人将会被要求相应地延长其响应保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关响应保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

16.投标报价

16.1谈判投标人所承建的工程均以人民币报价。

16.2投标人应按第三章采购需求中提供的“工程量清单”填写相应报价。

16.3 投标人的投标报价，应是完成本投标人须知前附表所列工程招标范围、工期及质量要求的全部内容。

16.4本项目预算金额见投标人须知前附表。招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价，否则其投标无效，招标控制价在投标人须知前附表中载明。

四、响应文件的份数、封装和递交

17.响应文件的份数

17.1响应文件正本一份、副本份数要求见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。 响应文件的正本与副本应分别装订，响应文件需分册装订的，具体分册装订要求投标人须知前附表。

18.响应文件的密封和标记

18.1响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签字和（或）盖章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“响应文件格式”的要求。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

18.2商务部分中的投标报价清单所有字体均采用9号宋体字，并严格按照投标文件格式要求的Excel电子版格式填写，不得改动电子版格式。技术部分中的施工进度计划表或施工网络图、施工现场平面布置图须采用A3复印纸，图中字体采用宋体字，字迹以清晰为准。采用A3复印纸制作的图纸须放在标书的最后位置。

18.3响应文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖章。响应文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。未按要求密封的响应文件，招标人将予以拒收。

19.响应文件的递交

谈判投标人应在投标人须知前附表规定的响应文件递交截止时间前，将响应文件递交到指定地点。未在谈判响应文件递交截止时间前递交的响应文件视为逾期送达，逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标人不予受理。投标人递交的响应文件不予退还。

20.响应文件的修改和撤回

20.1谈判投标人在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件递交截止时间前，以书面形式送达指定地点。

20.2谈判投标人的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记，并应在封套上加注“ 修改” 和“ 撤回” 字样。
五、开启响应文件

招标人根据项目情况确定是否公开开启响应文件。

21.会议仪式

21.1招标代理机构在投标人须知前附表规定的时间和地点组织开启仪式，递交响应文件投标人应委派携带有效证件的代表参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。投标人未参加会议的，视同认可会议结果。招标代理机构主持仪式。

21.2主持人按下列程序主持仪式：

（1）宣布会议纪律；

（2）宣布参加会议的人员姓名；

（3）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的投标人名称；

（4）由招标人代表、监督人员及公证人员现场查验投标人须知前附表规定内容；

（5）投标人代表检查确认响应文件的密封情况；

（6）按投标人须知前附表规定是否公开开启响应文件，并唱标；

（7）投标人代表、招标人代表、监督人员、公证人员、记录人等有关人员在会议记录上签字确认；

（8）会议结束。

21.3会议异议

投标人代表对会议过程和会议记录有异议的，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形，应当场提出询问或者回避申请，招标人、招标代理机构对投标人代表提出询问或者回避申请，当场作出答复，并制作记录。

21.4在政府采购活动中，招标人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（四）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为招标人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向招标人或者招标代理机构书面提出回避申请，并说明理由。招标人或者招标代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

六、谈判和评审

22.成立谈判小组

22.1除投标人须知前附表规定外，谈判小组由招标人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。谈判小组成员由招标人依法组建,招标人代表不得担任谈判小组组长,不得以评审专家身份参加采购项目的评审。

22.2谈判小组应以科学、公正的态度参加评审、谈判工作并推荐成交候选人。评审专家在评审过程中不受任何干扰，独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。

22.3回避情形

谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

谈判小组发现本人与参加本项目的投标人有利害关系的,应当主动提出回避。招标人或者招标代理机构发现谈判小组与参加采购活动的投标人有利害关系的,应当要求其回避。

23.谈判和评审

23.1初步评审

谈判小组将按照谈判文件第四章“评审办法”确定的评审标准和程序对投标人递交的响应文件进行初步评审。初步评审主要对响应文件的形式、投标人的资格和响应文件的响应性进行审查，以判断响应文件的形式是否符合要求、投标人是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应谈判文件的要求，只有资格和符合性评审合格且实质性响应谈判文件要求的投标人才可通过初步评审。
23.2谈判

谈判小组按照投标人须知前附表规定的谈判轮次及谈判顺序与通过初步评审的投标人逐一进行谈判，谈判标准和程序谈判文件按照第四章“评审办法”的规定进行，第四章“评审办法”没有规定的内容，不作为评审依据。
七、推荐成交投标人
24.推荐成交投标人

24.1谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的投标人中，按照最后报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人，并编写评审报告。

24.2招标人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交投标人，也可以书面授权谈判小组直接确定成交投标人。招标人逾期未确定成交投标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的投标人为成交投标人。

24.3成交投标人确定后，招标代理机构将在投标人须知前附表规定的媒介发布成交公告，公告期为1个工作日，同时向成交投标人发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交投标人和招标人具有同等法律效力。

八、签订合同

25.签订合同

25.1成交投标人在收到《成交通知书》后30日内与招标人签订供货合同。

25.2合同签订后7个工作日内，招标人应将政府采购合同报监管部门备案。

25.3成交投标人不得向他人转让成交项目，如果成交投标人向他人转让成交项目或在履行合同时发生违约行为，监管部门将视情节轻重，按有关规定给予处罚。

25.4招标人如需追加与合同标的相同的货物或服务，在不改变合同其他条款的前提下，提交追加合同的申请报经财政部门审核后，可与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

26.知识产权

26.1投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

26.2招标人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

26.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，招标人享有永久使用权。

26.4如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

九、质疑

27.质疑

27.2如果谈判投标人对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》等相关规定，在规定时间内以书面形式向招标人和招标代理机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容（质疑函格式见附件）：

①质疑人的名称、地址、电话等；

②质疑人法人签章和单位公章；

③具体的质疑事项及事实依据；

④明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；

⑤以联合体形式参与谈判的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

⑥提起质疑的日期。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，政府采购机构将不予以受理。

27.3成交公告期限届满之日起7个工作日内如有质疑的，招标人或招标代理机构将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

27.4质疑投标人对招标人或招标代理机构答复不满意，可在15个工作日内向监管部门投诉。

27.5谈判投标人的质疑和投诉应有事实依据，若为无效投诉，监管部门将按有关规定给予处罚。

十、纪律要求

28.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露谈判采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

28.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通或者与招标人串通，不得向招标人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加谈判采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；投标人不得以任何方式干扰、影响评审工作。

28.3对谈判小组成员的纪律要求

谈判小组成员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交投标人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在谈判活动中，谈判小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守、影响谈判工作的正常进行，不得使用第四章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

28.4对与谈判活动有关的工作人员的纪律要求

与谈判活动有关的工作人员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交投标人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在谈判活动中，与谈判活动有关的工作人员不得擅离职守、影响谈判工作的正常进行。     
十一、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：详见投标人须知前附表。

附件：

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：                                                              

地址：                             邮编：                                    
联系人：                           联系电话：                                       
授权代表：                                                                 

联系电话：                                                                
地址：                              邮编：                                     
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
招标人名称：                                                              

采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                                              

事实依据：                                                                

法律依据：                                                                 

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                                                     

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章  采购需求
一、项目概况

建设内容：新建1800平方米社区综合服务设施主体工程
建设地点：新和县新和镇
工期：120日历天
质量目标：合格
二、工程量清单及图纸（另册）
三、技术标准和要求

参见相关工程技术标准和要求。

第四章  评审办法

一、初步评审
1.响应文件初步评审分为资格评审和符合性评审。

1.1资格评审：依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明文件、谈判保证金等进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判的资格（具体内容详见附表）。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

1.2符合性评审：依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。（具体内容详见附表）

1.3在正式谈判之前，谈判小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了谈判文件的要求。实质性响应的谈判响应文件应该是与谈判文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在偏离，或者在实质上与谈判文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则认定。谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.4未实质性响应谈判文件的响应文件按无效响应处理，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其谈判响应文件成为实质性响应的文件。

1.5响应文件的澄清、说明和更正

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

接到谈判小组要求的供应商应派人按谈判小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

接到谈判小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

二、谈判程序及成交原则

1.谈判程序

1.1对于通过资格和符合性审查的供应商，谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。
在谈判过程中，谈判小组可能根据谈判文件和谈判情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

1.2谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组将按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

1.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条规定情形的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

谈判供应商未在谈判小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃谈判，其谈判响应按无效响应处理。最后报价须由谈判供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

各供应商最后报价结束后,如谈判小组认为最后最低的供应商的报价明显低于其自身成本，涉嫌恶意竞争，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，则有权要求其在规定的期限内提供书面文件予以说明理由，并提交相关证明材料。若该供应商拒绝说明或未在规定期限内提供书面说明，或虽有书面说明但仍无法证明其报价合理性的，则谈判小组有权取消其谈判成交资格，按顺序由最后报价次低的供应商递补，以此类推。

2.成交原则

谈判小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高顺序推荐三名成交候选供应商，并编写评审报告。采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

三、串通投标的情况

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5、不同投标人的投标文件相互混装；

6、不同投标人的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出。

四、无效投标条款和废标条款

4.1无效投标条款

投标人不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益，评标委员会应当认定其投标无效。

4.2废标条款：

4.2.1符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

4.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.2.4因重大变故，采购任务取消的。
五、采购政策功能落实
5.1关于中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业扶持政策落实的规定：

5.1.1中小企业报价的价格扣除

（1）本项目对中小企业报价给予 3% 的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照竞争性谈判文件的要求提供《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

5.1.2残疾人福利性单位报价的价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 3% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利性单位需按照竞争性谈判文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5.1.3监狱和戒毒企业报价的价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予 3% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

5.1.4残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.1.5大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（注意：组成联合体的中小企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系）

5.1.6联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受 3% 价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.1.7符合中小企业划型标准的个体工商户视同中小企业。

5.1.8若本项目所有投标人均属中小企业、残疾人福利性单位、监狱企业的，按原报价进行评审。
附表：

初步评审－资格、符合性审查表
	评审因素
	评审内容
	评审标准
	评审意见

	初

步

评

审
	资

格

审

查
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
	

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2020年度的财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表或开户银行出具的资信证明（成立时间不足的按企业实际情况提供）；
	

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供书面声明；
	

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供参加本项目前一年内的任一时段缴纳税收的凭证以及缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应文件证明；
	

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供书面声明；
	

	
	
	资质要求
	（1）施工总承包叁级(含)及以上资质证书及安全生产许可证原件复印件；
（2）项目负责人注册建造执业资格证书及安全生产考核合格证书原件复印件；以及未担任其他在建工程项目的项目负责人的承诺书并加盖公章（格式自拟）；

（3）如是疆外企业须提供《新疆维吾尔自治区区外建设工程企业进疆备案册》或建设工程建设云下载审核通过的信息报送册原件复印件。

注：提供的上述材料的复印件须内容清晰并加盖公章。
	

	
	
	其他要求
	提供“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站企业信用信息查询记录并加盖公章。

提供书面声明：说明自己与其他参与同一合同项下的供应商，不存在《政府采购法实施条例》第十八条规定的关联关系；
	

	
	符

合

性

审

查
	投标人名称与购买文件时一致且有有效变更证明的；
	

	
	
	按照谈判文件要求交纳响应保证金的；
	

	
	
	响应文件按照谈判文件规定要求签署、盖章的；
	

	
	
	投标人报价低于谈判文件规定的预算金额（最高限价）；
	

	
	
	投标有效期符合谈判文件中规定；
	

	
	
	工期符合竞争性谈判文件规定期限的；
	

	
	
	响应文件载明的技术规格、技术标准、货物包装方式、检验标准和方法等，符合谈判文件要求的；
	

	
	
	按谈判文件要求提供投标报价的电子响应文件的；
	

	
	
	按谈判文件规定的格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；（包括分部分项工程量清单中暂估价、暂列金额的改动）
	

	
	
	没有改变谈判文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量的；
	

	
	
	未将工程排污费、社会保障费、住房公积金、大型机械检测检验费等规费和增值税销项税额等税金，以及安全文明施工费列入招标投标竞争性费用的；
	

	
	
	符合谈判文件中规定的实质性要求和条件（谈判文件中标注“★”符号的所有条款）；
	

	
	
	响应文件中没有招标人不能接受的附加条件的；
	

	
	
	不存在不符合法律、法规及本谈判文件规定的其他情形。
	

	注：以上检查内容必须全部满足检查标准，否则视为无效投标。


第五章  合同文件
通用合同条款直接引用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。

专用合同条款由甲方与中标企业签定合同时具体约定。

第六章  响应文件格式

响应文件封面

                                        （项目名称）

                                        （项目编号）

响应文件

  投标人：                     （公章）
法定代表人（单位负责人）或其授权委托人：           （签字或盖章）
日期：                   （年/月/日）
目录
一、资格证明文件
★符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，提供下列材料：

具有独立承担民事责任的能力

法人或其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证明；

注：提供材料为原件复印件并加盖公章，自然人身份证正反面复印件
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

2020年度 财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）或银行出具的资信证明。

注：提供的财务报表为原件复印件并加盖公章（成立时间不足的按企业实际情况提供），资信证明提供原件。
3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

参加本项目前一年内的任一时段缴纳税收的凭证以及缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应文件证明原件。

注：提供材料为原件复印件并加盖公章

4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件一）

5、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件二）

6、资质证书

（1）施工总承包叁级(含)及以上资质证书及安全生产许可证原件复印件；

（2）项目负责人注册建造执业资格证书及安全生产考核合格证书原件复印件；以及未担任其他在建工程项目的项目负责人的承诺书并加盖公章（格式自拟）；

（3）如是疆外企业须提供《新疆维吾尔自治区区外建设工程企业进疆备案册》或建设工程建设云下载审核通过的信息报送册原件复印件。

注：提供的上述材料的复印件须内容清晰并加盖公章。

7、其它材料

7.1书面声明：表示自己与其他参与同一合同项下的供应商，不存在《政府采购法实施条例》第十八条规定的关联关系（格式内容自拟）。

7.2提供“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站企业信用信息查询记录（复印件加盖公章）

7.3供应商认为需要提供的其他材料。
二、商务技术文件

1、法定代表人（单位负责人）身份证明、授权委托书（格式见附件三）

2、提供响应保证金缴纳凭证（格式见附件四）
3、联合体协议书（格式见附件五）

4、项目经理简历表（格式见附件六）

5、响应函（格式见附件七）

6、报价表：工程量清单报价

7、响应方案：施工组织设计

供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
其他投标资料

中小企业声明函（格式见附件八）
残疾人福利性单位声明函（格式见附件九）
附件一：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                 。

主要专业技术能力有：                     。

                                 投标人名称（公章）：           
日期：    年     月    日
附件二：参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

                 声  明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

                                 投标人名称（公章）：           
日期：    年     月    日

附件三：法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书

法定代表人（单位负责人）资格证明文件
          （招标人）   ：

兹有          同志为             公司法定代表人（单位负责人），代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 

附法定代表人（单位负责人）基本情况： 

姓名：          性别：     年龄：     职务：         

身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   邮政编码：               
	法定代表人（单位负责人）《居民身份证》扫描件


 
投标人名称（公章）：           
法定代表人（单位负责人）（签字或盖章） ：           
日期：    年     月    日

 法定代表人（单位负责人）授权书

          （招标人）   ：

兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。 

投标人（公章）：               
法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：                   
签发日期：       年     月     日

附：

代理人工作单位：                          
职务：                        性别：      
身份证号码：                              

	粘贴被授权人身份证（扫描件）


注：投标人法定代表人（单位负责人）亲自签署响应文件、亲自参加谈判的，不需提供。
附件四：响应保证金缴纳凭证（本项目不适用）
“投标保证金打款凭证”原件复印件或招标代理机构开具的投标保证金收款收据并加盖公章
附件五：联合体协议书
联合体协议书(本项目不适用)

牵头人名称：                                                          
法定代表人：                                                          
法定住所：                                                            
成员二名称：                                                          
法定代表人：                                                          
法定住所：                                                            

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成   （联合体名称）联合体，共同参加   （招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称）      标段（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照竞争性谈判文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                    。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                  （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

成员二名称：                                  （盖单位章）

法定代表人：                        （签字或盖章）

             年        月        日

附件六：项目经理简历表

项目经理简历表
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件七：响应函

响应函
                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了    （项目名称）标段施工谈判文件的全部内容，愿意以投标总报价为：小写             （大写：    ），工期     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在投标有效期       日内不修改、撤销响应文件。

3．随同本响应函提交响应保证金一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本响应函递交的响应函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照竞争性谈判文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

                                     投标人名称（公章）：                         
法定代表人（单位负责人）或其授权委托人（签字或盖章） ：            
日期：    年     月    日

附件八：中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加为    （单位名称）   的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于 建筑业 ；承建企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为       万元1，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.  （标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为       万元1，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；
......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                  企业名称（盖章）：

                       日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函。

中小企业划型标准规定（工信部联企业[2011]300号）
	行业
	中小微型企业（或）
	中型企业（且）
	小型企业（且）
	微型企业（或）

	
	从业人员
	营业收入
	资产总额
	从业人员
	营业收入
	资产总额
	从业人员
	营业收入
	资产总额
	从业人员
	营业收入
	资产总额

	农、林、牧、渔业
	
	20000万元

以下
	
	
	500万元及以上
	
	
	50万元及以上
	
	
	50万元以下
	

	工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）
	1000人以下
	40000万元

以下
	
	300人及以上
	2000万元及以上
	
	20人及以上
	300万元及以上
	
	20人以下
	300万元以下
	

	建筑业
	
	80000万元

以下
	80000万元以下
	
	6000万元及以上
	5000万元及以上
	
	300万元及以上
	300万元及以上
	
	300万元以下
	300万元以下

	批发业
	200人以下
	40000万元

以下
	
	20人及以上
	5000万元及以上
	
	5人及以上
	1000万元及以上
	
	5人以下
	1000万元以下
	

	零售业
	300人以下
	20000万元

以下
	
	50人及以上
	500万元及以上
	
	10人及以上
	100万元及以上
	
	10人以下
	100万元以下
	

	交通运输业（不含铁路运输业）
	1000人以下
	30000万元

以下
	
	300人及以上
	3000万元及以上
	
	20人及以上
	200万元及以上
	
	20人以下
	200万元以下
	

	仓储业
	200人以下
	30000万元以下
	
	100人及以上
	1000万元及以上
	
	20人及以上
	100万元及以上
	
	20人以下
	100万元以下
	

	邮政业
	1000人以下
	30000万元以下
	
	300人及以上
	2000万元及以上
	
	20人及以上
	100万元及以上
	
	20人以下
	100万元以下
	

	住宿业
	300人以下
	10000万元以下
	
	100人及以上
	2000万元及以上
	
	10人及以上
	100万元及以上
	
	10人以下
	100万元以下
	

	餐饮业
	300人以下
	10000万元以下
	
	100人及以上
	2000万元及以上
	
	10人及以上
	100万元及以上
	
	10人以下
	100万元以下
	

	信息传输业（包括电信、互联网和相关服务）
	2000人以下
	100000万元以下
	
	100人及以上
	1000万元及以上
	
	10人及以上
	100万元及以上
	
	10人以下
	100万元以下
	

	软件和信息技术服务业
	300人以下
	10000万元以下
	
	100人及以上
	1000万元及以上
	
	10人及以上
	50万元及以上
	
	10人以下
	50万元以下
	

	房地产开发经营
	200000万元以下
	10000万元以下
	
	
	1000万元及以上
	5000万元及以上
	
	100万元及以上
	2000万元及以上
	
	100万元以下
	2000万元以下

	物业管理
	1000人以下
	5000万元以下
	
	300人及以上
	1000万元及以上
	
	100人及以上
	500万元及以上
	
	100人以下
	500万元以下
	

	租赁和商务服务业
	300人以下
	
	120000万元以下
	100人及以上
	
	8000万元及以上
	10人及以上
	
	100万元及以上
	10人以下
	
	100万元以下

	其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）
	300人以下
	
	
	100人及以上
	
	
	10人及以上
	
	
	10人以下
	
	


附件九：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                               企业名称（公章）：

日  期：

注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函。



