昌吉市政府采购中心                                                      公开招标文件

昌 吉 市 政 府 采 购 中 心
公  开  招  标  文  件
项目名称：昌吉市第七中学室外LED显示屏采购项目
项目编号：CJSCG-HW2021- 034A

采购机构：昌吉市政府采购中心
联 系 人： 胡察  吴海榕
电话：0994-2528512
电话：0994-2528713
温馨提示
尊敬的投标人：
   您好！非常感谢您前来参加昌吉市政府采购中心组织的公开招标活动，您的参与是对我们工作最大的支持，招投标是一项法律性、规范性要求很高的工作，为了避免不必要的失误造成投标失败，我们在此对投标的关键环节及注意事项向您做出提示，请您认真阅读。
   一：请您务必仔细阅读、认真理解公开招标采购文件，尤其要对实质性条款及否决投标的条件引起高度重视。
   二：请您务必在公开招标文件递交前检查贵单位投标文件的密封及签章情况，若投标文件未按照公开招标采购文件要求密封签章的，我们将予以拒收。
   三：评定内容均在公开招标采购文件中体现，请务必认真阅读，充分响应公开招标文件。

   四：文中“公开招标文件”为我中心印发的采购文件，“公开招标投标文件”为投标人针对此项目印制的响应文件。
    以上仅是友情提示，不作为公开招标文件的一部分，请您严格按照公开招标文件的要求做好投标文件的编制及相关招投标工作。
招标文件目录
第一部分  招标公告（略）或项目概要    
第二部分  投标须知
第三部分  项目要求
第四部分  合同主要条款(样本)
第五部分  投标文件格式
项目概要
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1
	采购人
	名 称：昌吉市第七中学

地 址：长宁南路136号

联系人：徐波

联系方式：13201015708

	2
	采购机构
	名  称：昌吉市政府采购中心
地  址：昌吉市财政局一楼102室。
联系人：胡察   吴海榕
电  话：0994-2528512   0994-2528713

	3
	项目名称
	昌吉市第七中学室外LED显示屏采购项目

	4
	实施地点
	昌吉市第七中学指定地点

	5
	资金来源
	自有经费资金

	6
	出资比例
	100%

	7
	资金落实情况
	已落实

	8
	采购范围
	详见招标项目要求

	9
	供货期限
	供货期限：30个日历日内完成（合同签订日开始计算）

	10
	质量要求
	达到符合GB17733－2008标准。

	11
	付款方式
	施工完毕验收合格后付合同金额的97%，一年后经再次验收合格，付3%的质保金。

	12
	现场踏勘
	不组织

	13
	是否接受联合体投标
	不接受

	14
	合同履约期
	3年

	15
	投标有效期
	60天

	16
	递交截止时间
	2021 年 11 月 2 日上午10:30:00（北京时间）

	17
	投标保证金
	投标保证金金额：¥13000.00（壹万叁仟元整 ）
投标保证金的形式：由投标企业基本账户转账或电汇方式一次性汇入指定账户。
采购机构的开户银行及账号如下：
账户名称：昌吉市政府采购中心 
账    号：107006933941

开户行号：104885001050
开 户 行：中国银行昌吉市开发区支行（公对公转账）
投标保证金的递交截止时间为： 2021 年 11 月 2 日 10 时 30:00 分之前（以银行记录确认到账为准）在提交保证金时必须标注明项目名称（昌吉市第七中学室外LED显示屏采购项目投标保证金）。未按以上要求递交投标保证金及保证金回执单，其投标保证金视为无效，采购人将拒绝其投标。

	18
	说明
	本招标文件技术指标是作为功能性说明，不论任何情况，投标人在投标时必须达到或优于招标文件要求。

	19
	招标文件领取
	获取方式：线上免费获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。

投标单位登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取采购文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190或加入“政采云新疆网超供应商服务群”钉钉号：32569183）。  

	20
	递交纸质投标

文件的份数
	供应商提供纸质版文件一式二份、正本一份副本一份（邮寄至昌吉市财政局一楼102室（昌吉市政府采购中心办公室昌吉市长宁路17号）

	21
	电子加密文件递交时间及地点
	提交截止时间： 2021 年11 月 2 日上午10:30:00（北京时间）

投标文件递交地点：https://www.zcygov.cn在线上传 
招标时间： 2021 年11 月2 日上午10:30:00（北京时间）
招标地点：https://www.zcygov.cn  

	22
	是否退还
响应文件
	不退还

	23
	控制价
	本次预算控制价：650000.00元

	24
	评标办法
	采用综合评分法 

	25
	备注：
	1、招标文件中所有偏离表，如无偏离应在相应表格中填写“响应”，如未填写视为不响应招标文件；
2、本次招标项目，请各投标单位以人民币报价;

3、招标文件中所涉及的日期均为日历日;

	26
	其他说明
	1.请投标单位提前自学线上开标流程；投标截止时间当天，线上开标环节，投标文件解密时长60分钟，各投标单位务必提前调试好在线参标电脑的各项配置及CA锁网上进行签到、文件解密以及操作投标。

（如投标单位对电子投标不清楚，感觉单位无法完成可到招标现场，请自带笔记本电脑及CA锁网上进行签到、文件解密以及操作投标。）
2.招标文件中采购清单、技术需求等如有偏差，如有疑义请澄清中及时提出；否则视为充分理解招标文件各项要求。

3.本次采用政府采购云平台线上招标、投标，请各潜在投标单位及时办理CA锁和学习政府采购云平台线上投标相关知识。请在政府采购云平台登录后，进行下载招标文件，投标单位获取招标文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目，具体相关事宜见政府采购云平台。本项目采用资格后审，请投标单位仔细阅读招标文件的各项要求，制作投标文件，并准备相关资料，若投标单位未按招标文件规定的时间和地点递交投标文件、资格条件不符或提供资料不全等原因导致投标失败，则由投标单位自行承担由此而引起的所有不利后果。招标文件中的内容如有不一致，以“项目概要”为准。

投标单位应在公开招标文件规定的时间将纸质版和电子版响应文件递交或送达，如二者内容不一致，则以电子版响应文件为准。

	
	需要补充的其它内容

	1
	类似项目
	主要指与本项目同类或类似业绩，须同时提供类似工程的成交（中标）通知书或合同协议书复印件加盖公章。

	2
	完成的类似项目
	类似项目（见评分依据）

	3
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：共5人，其中招标人代表1名，经济、技术专家4人。

	4
	中标结果公示
	本项目中标结果将在开标后三日内在新疆政府采购网公示，公示期1天。

	5
	中标说明
	综合得分最高者中标


第二部分  投标须知
本招标文件仅适用于本次招标中所叙述的昌吉市第七中学室外LED显示屏采购项目。

     一、报名及领取招标文件截止时间
时间：2021年10月12日至2021年10月19日下午19:30分

 二、投标文件递交截止时间和地点
纸质版文件递交截止时间：2021年11月2日上午10:30:00（北京时间）

递交地点：昌吉市财政局一楼招投标室（长宁路17号）

电子版文件递交截止时间：2021年11月2日上午10:30:00（北京时间）

递交地点：https://www.zcygov.cn在线上传

三、投标人资格要求
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
（二）本项目不接受联合体投标；
（三）根据财库（2016）125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝参与本项目政府采购活动。（查询渠道：“信用中国”网址（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网址（www.ccgp.gov.cn），查询打印时间自开评标前20日内。）； 
四、投标文件的编制要求

1、纸质版投标文件和电子版投标文件的所有内容应当完全一致，如内容不一致，则以电子版投标文件为准。
    2、投标文件须以中文书写，除在技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
3、投标文件应统一使用A4规格纸打印，编写目录页码，文字、图片等材料要清晰，并牢固装订成册。牢固装订成册是指用适当的办法，牢固紧密扎紧，以保证投标文件在翻阅过程中不至于散开，也不能用简单办法将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入，各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。
4、投标文件应装入封装袋密封，密封袋上注明项目名称、投标人单位名称及“不准提前启封”字样，并加盖投标人公章。正、副本投标文件（封面及规定签章处）应由投标人单位法定代表人亲自签署或签章并加盖投标人公章。

5、招标文件附件及招标文件各章节提供了一部分用于编制投标文件时必要的格式，投标人应按此格式的要求和内容编制投标文件，招标文件中未提供格式的部分可由投标人自行编制。

    投标人应按以上公开招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，否则将认定为无效投标文件。
五、投标文件的组成（按顺序排列）
（一）资格证明文件(以下文件必须在有效期内)
1.营业执照、开户行许可证。
2.投标保证金汇款回执截图。
3.“信用中国”和“中国政府采购网”查询投标人无违法违规行为的截图。

（二）、响应文件的报价要求：

1.开标一览表（见表一）

2.报价明细表（见表二）

（三）商务部分
1.法定代表人资格证明及授权委托书（见表三）
2.反商业贿赂承诺书（见表四）
3.商务规格偏离表（见表五）
  4.无重大违法记录、书面声明（见附件一、二）

5.完成类似项目业绩证明材料（附中标通知书并提供使用单位证明或服务合同）（见表六）

6.投标人认为需要提供的其他商务材料（相关证明文件） 
（四）技术部分：
1.技术规格偏离表（见表七）

2.技术方案（含项目实施方案）

3.质量保证：严格按照招标清单中的品种、规格保质保量的提供产品，同时保证如遇质量不符时应按照甲方的要求及时调换。

4.售后服务及零配件供应的可靠性

5.提供所投产品彩色图片（2张即可）
6.投标单位认为需要提供的其他技术材料（相关证明文件）

另，电子版投标文件应按照“政府采购云平台”的规定和要求上传相关资料，否则按无效投标处理。
六、投标文件的修改和撤回
1、投标人递交投标文件后，不得有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，必须在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标机构提出补充修改或撤回其已递交的投标文件，投标截止日期之后不允许修改投标文件。
2、投标人对投标文件补充修改的书面材料或撤销通知按招标文件要求进行密封、标注和递交，并在包封上注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样，投标文件封页由投标人法定代表人签字并加盖公章和印鉴。不接受电报、电话、电传、E-MAIL形式的投标文件。 
七、评标办法及评定标准

（一）采取综合评分法。由依法组建的熟悉相关业务的代表及有关技术、经济等方面的专家组成评标委员会进行评标，并依据《政府采购法》《中华人民共和国招投标法》等相关法律法规及本招标文件进行评审，有关监督部门现场监督。 

（二）招标文件评分分值由商务、技术、价格部分组成，价格分值30分，商务部分评定分值为20分，技术部分评定分值为50分。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，满足招标文件要求且报价最低的投标人的价格为评标基准价，凡以价格、百分比计算的均保留两位小数。

（三）评定标准

1、报价评分标准（30分）：

报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×30%

投标人有效最低报价为评标基准价，其价格分为满分，各投标人价格得分应保留两位小数。商务、技术评分标准（70分）

	评审项目
	分值
	评分标准

	价格分K1x100
	30分
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后价格最低的投标人价格为招标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（招标基准价/最后投标报价）×价格权值×100%。

	商务部分(20分)
	LED显示系统软件
	5
	为避免系统必备软件版权纠纷，投标人需提供如下软件证明：

	
	
	
	1、LED综合信息发布系统1分

	
	
	
	2、边缘亮暗线软件1分

	
	
	
	3、LED显示屏PLC智能监控系统1分

	
	
	
	4、视频源预监系统1分

	
	
	
	5、LED显示屏集成控制系统1分

	
	
	
	提供完整得5分，每缺一项扣1分，扣完为止。

	
	投标人业绩
	3
	提供2019年至今同类销售业绩合同和中标通知书，每提供一份得1分，满分3分。

	
	生产厂商技术实力及显示系统安全可靠性
	9
	为确保LED生产厂家产品技术实力，提供生产厂家如下证明：

	
	
	
	1、CNAS认可中心实验室证明材料；1分

	
	
	
	2、软件成熟度认证CMMI3。1分

	
	
	
	为确保项目安全性，要求提供LED显示屏生产厂家如下资质：

	
	
	
	1、钢结构工程专业承包叁级及以上资质证书，1分

	
	
	
	2、ISO9001:2015质量管理体系认证1分。

	
	
	
	3、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证1分

	
	
	
	4、ISO14001环境管理体系认证证书1分

	
	
	
	5、知识产权管理体系认证证书1分

6、信息安全管理体系认证1分

7、信息技术服务管理体系认证1分。

提供完整得9分，每缺一项扣1分，扣完为止。

	
	
	
	

	
	售后服务体系
	3
	1、 售后服务承诺满足用户要求，有完整的售后服务方案，承诺每年不少于6次以上的大型保障活动，每次不少于2名技术人员现场技术保障；

	
	
	
	承诺能够提供7*24小时服务响应、1小时内到达现场排查故障的；

	
	
	
	2提供LED显示屏原厂设备及投标人对本项目提供三年售后服务承诺书；

	
	
	
	优秀得3分，一般得1分，没有不得分；

	技术部分（50分）　
	配置及性能指标要求
	28
	评委根据投标文件技术参数是否有负偏离项扣分：

	
	
	
	所有项目必须满足参数。产品功能及参数每一项均依据国家标准或标准测试方法检验符合，未提供或检测依据不能完全覆盖被检测产品功能和参数的检测报告为无效检测，以上参数需提供产品检测报告并加盖产品生产厂家鲜章有效。

产品检测报告需获得ilac-MRA、CNAS、CMA认可，检测报告需标明公示网址，同时提供公示网址截图，加盖投标产品生产厂家公章有效。

	
	
	
	2、产品的技术参数及功能提供各项证明和材料加盖原厂公章，完全满足招标文件技术参数配置要求有证明即得满分，最高28分，如有一项不满足或者无提供各项证明和材料扣2分，扣完为止。

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	实施计划及安装调试
	10
	供应商须为本项目设立专门的实施服务队伍，并详细设计出项目实施计划及进度。优秀得10分，良好得7分，一般得4分，不完整不得分。

	
	
	
	

	
	质量保证
	5
	1.为保证LED大屏使用过程中的显示效果，要求整体画面延时小于等于500ns；2.为保证LED大屏的使用体验感，整体噪声1m范围内噪音不大于2dB；                          3.为保证LED大屏的可靠性，模组表面绝缘电阻应为5000MΩ；                                            4.为保证LED大屏的可靠性，模组屈服强度≥170Mpa；                                   5.为避免发生意外对LED大屏数据造成损害，数据记忆需储存于LED显示模块箱体中，更换箱体设备时，无需重新设定参数。提供能够证明以上功能的由第三方权威检测机构出具的相关检测报告（加盖中国合格评定国家认可委员会CNAS认证章），每提供一项得1分（提供复印件并加盖生产厂家公章），满分5分。

	
	培训
	2
	评标专家根据投标公司培训方案的完善程度打分，培训方案较完善得2分；培训方案有但不完善得1分；无培训方案0分。（培训地点为用户工作地点）

	
	应急预案措施
	5
	遇突发状况时需有相应且可行的处理方案。方案全面得4-5分，较好得2-3分，一般或没有得0-1分。


（四）开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中的明细表内容不一致，则以开标一览表为准。
电子版投标文件和纸质版投标文件不一致的，以电子版投标文件为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
（五）在监督部门监督下，评标委员会根据招标文件规定，对提交投标文件和其他必要的资料进行进一步审查，投标文件响应性不能出现重大偏离，如果投标文件没有实质上响应招标文件的要求，评标委员会将判定无效投标。
下列情况属于重大偏离：
（1）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
（2）明显不符合技术规格、技术标准的要求；
（3）投标文件附有招标人不能接受的条件；
（4）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

  （六）评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（3）曾因在招标、评标以及其他招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
八、无效投标
评标小组评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（1）逾期递交纸质版和电子版投标文件或未将纸质版和电子版投标文件送达或上传至指定地点；

（2）投标文件未按要求密封、未签署、加盖单位公章；
（3）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的（不接受联合体投标的除外）；
（4）投标人未按招标文件要求提交投标文件，投标文件中的内容未按中文书写；
（5）资格证明文件不全或不符合招标文件标明的资格要求；
（6）投标文件出现多个投标方案或投标报价、超过最高限价竞标的；
（7）投标文件未按规定的格式、内容和要求填写制作的；
（8）投标产品不符合必须强制执行的国家标准，含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；
（9）投标人未按招标文件规定提交足额投标保证金的；
（10）评标委员会认为投标人所递交的投标文件所附相关资料内容不真实，且投标人不能提交证明其真实性的材料的；
（12）投标人所递交的投标文件雷同，或存在其他情形导致评标委员会认为投标人之间存在串标、围标嫌疑的；

（13）法律、法规规定的其他情况。
    九、关于投标保证金
若发生下列情形之一，投标保证金将不予退还并取消投标资格。情节严重的，将列入不良记录名单，在三年内禁止参加任何政府采购活动。
    1、评标开始后，未经同意中途离场、无故撤回报价的；
2、交纳保证金后无故不参加投标的；
3、投标人在被通知成交后未按规定时间与采购单位签订合同或拒绝按成交状态签订合同的；
4、签约后无法按时间、质量要求完成合同内容，履行合同义务的；
5、投标人在投标文件中提供虚假材料谋取中标的；
6、评标过程中，发现有意扰乱采购活动或围标、串标等情形的；
7、违反招标采购文件有关规定的其他情形的；

十、废标
根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、因重大变故，采购任务取消的。
废标后可按照相关法律要求重新招标。

十一、定标原则
1、评标委员会成员以打分的方法，以得分高低顺序排列，原则上选定评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，得分相同的，则由招标人决定最终的中标方式，即直接确定中标单位或由评标委员会成员现场商议做出决策。

如排名第一的中标人因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，根据相关办法规定，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或认定中标无效，中标无效的重新组织招标。

 2、招标人及采购机构将有权对成交投标人的财务、技术、管理能力及信誉进行审查，确定其是否能圆满地履行合同。

3、中标结果将在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）公示。
 十二、履约条款

1、中标单位需在中标公告结束后五个工作日内将与采购单位签订的合同交至昌吉市政府采购中心。《成交（中标）通知书》是合同的组成部分，是签订合同的依据。
2、履约保证金由采购单位收取，收取比例不得高于国家标准。

    3、未中标供应商在中标通知书发出之日起就可到政府采购中心办理退付投标保证金手续；中标供应商自政府采购合同签订后即可到政府采购中心办理退付投标保证金手续。如一个月内仍未办理，则政府采购中心将该款项上缴国库。

十三、其他事项
1、昌吉市政府采购中心所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是公开招标文件不可分割的部分。在招投标过程中，无论任何单位和个人都必须遵纪守法，保证公正廉洁、公平竞争，不准从中舞弊，有违反者按有关规定严肃处理。
2、投标人必须严格按照采购文件约定的技术要求进行相应服务，凡是达不到采购单位要求，采购单位有权拒绝。
3、在开标前，投标人若对招标文件中规格及要求有异议或对要求有不合理之处，可及时提出相关意见，如投标人未提出疑问，视为完全理解并同意本招标文件。一经进入评标程序，即视为各投标人已详细阅读全部文件资料，完全理解招标文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。 

4、在招标活动全程中，如发生对招标文件理解不一致或出现任何其他争议事项，均可提交评标委员会并按少数服从多数的原则进行表决，该表决在作出时直接发生效力。

    5、本文件由昌吉市政府采购中心负责解释。
第三部分： 项目要求
一、项目技术参数及要求

	昌吉市第七中学室外LED显示屏采购项目

	序号
	分项名称
	参数
	数量
	单位

	
	
	
	
	

	一、室外P4显示屏

	1
	户外全彩LED显示屏P4
	显示尺寸面积：16.96m×4.48m= 76㎡    整屏分辨率：4240点*1120点=4748800点 ，

显示屏像素点间距：4mm ；物理密度： 62500点/㎡显示屏对比度：≥7000:1

显示屏刷新率：≥3840HZ（显示屏视角可达： 水平≥165度,垂直≥140度，

灰度：100%亮度 16bit 灰度，20%亮度 12bit 灰度亮度：≥5000cd/m2

色温：2000K-12000K发光点中心偏差：3%

亮度均匀性：≥99%功耗：峰值功耗≤850W/㎡，平均功耗≤285W/㎡

平整度：≤0.2mm箱体间隙：≤0.2mm

驱动方式：恒流驱动8SLED显示屏图像质量;优

1IP等级：烟雾：符合烟雾10级要求

使用寿命：≥100000h阻燃防火：达到UL94 V-0级

电源端子骚扰电压（EMC）：符合GB/T9254-2008  Class  B 限值要求电源端口传导共模（非对称）骚扰电压限值（EMC）：符合GB/T9254-2008  Class  B 限值要求

电源端口传导共模（非对称）骚扰电流限值（EMC）：符合GB/T9254-2008  Class  B 限值要求   
辐射骚扰（EMC）：符合GB/T9254-2008  Class  B 限值要求 

	76
	㎡

	2
	电源
	1.支持80%到100%带载调节

2.需具有过流保护功能，过流保护≥52A，空载自动恢复

3.需具有短路保护功能，排除故障后，空载恢复正常输出

4.电源效率大于等于86%

5.通过机壳耐压测试与输出耐压测试，检测结果为合格

6.接地电阻（32A,2minite）：阻抗≤45毫欧

7.输出稳压精度范围：±5%之内

8.纹波和噪声≤90mVp-p

9.过冲（220V，50Hz）：±10%之内

10.对地泄露电流≤0.5mA

11.工作温度：最低≤－40℃，最高≥70℃

12.工作湿度：最低≤20%RH，最高≥90%RH

13.储存温度：最低≤－40℃，最高≥85℃

14.储存湿度：最低≤10%RH，最高≥95%RH

15.为保证兼容性及售后便捷性，需与LED显示屏为同一厂家，并提供检测报告及产品证书
	385
	台

	3
	接收卡
	1.集成 16个标准HUB75 接口，免接HUB；

2.支持 32 扫；

3.单卡输出 RGB 数据32组；

4.单卡带载像素为 512×256·；

5.支持配置文件回读；

6.成熟的热备份和任意换卡；

7.支持温度监控，支持网线通讯状态检测；8.支持供电电压检测；

8.支持高灰度高刷新；

9.支持逐点亮色度校正，

10.支持Mapping功能；

11.支持灯板Flash管理；

12.支持5pin液晶模块；

13.支持固件程序版本回读。

15.为保证兼容性及售后便捷性，需与LED显示屏为同一厂家，并提供检测报告及产品证书
	91
	张

	4
	户外显示屏箱体
	箱体为高温热压热铸材质，全金属散热结构，屏体均为箱体拼接，安装快速定位；箱体平整度≤0.1mm；箱体间缝隙≤0.15mm
防尘等级≥IP6X；
工作温度：≥-20℃～60℃范围；
存储温度范围≥-40℃～40℃范围；
	72.1
	平米

	5
	拼接处理器
	1. 输入接口：2 ×HDMI 1.4、1 × DVI、1 × 3G-SDI（IN+LOOP），选配

2. 输出接口：10 路千兆网口 最大带载 650 万像素

3. 单台设备输出最大宽 度 10240，高度 8192

4. 1 路 HDMI 1.3 输出接口 可用作输出预监或视频输出

5. 音频输入输出，支持 HDMI 伴随音频输入，支持 3.5mm 独立音频输入，支持 3.5mm 独立音频输 

6. 低至 1 帧延迟输出，在低延迟开关开启、输入源同步开启，输入源到接收卡之间的延时可减少至 1 帧

7. 3 个图层大小和位置可单独调节，图层优先级可调整

8. 强大视频处理能力搭载 SuperView III 画质处理技术，支持输出 画面无级缩放

9. 支持一键全屏缩放，支持输入源任意截取，画质调整 支持输入画质管理，包括亮度、对比度、饱和度 和色度调整

10. 设备支持Fn快捷键功能自定义，可快速调用保存场景进行切换、亮度、窗口等快捷功能，增强产品实用性能。

11. 产品本身集成视频处理器与发送卡于一体。

12. 支持逐点亮色度校正技术，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和 色度达到高度均匀一致

13. 多场景保存和调用 支持 10 个自定义场景

14. 支持设备间备份，支持网口间备份

15. 同步输出，支持使用内部输入源作为同步源，保证输入输出 画面同步

16.为保证兼容性及售后便捷性，需与LED显示屏为同一厂家，并提供检测报告及产品证书
	1
	台

	6
	综合布线
	采用全新环保高纯度国标无氧铜，易链接电压稳定，电阻阻抗低、传输更稳定更安全、抗老化、使用寿命更长久；绝缘材质：PVC聚氯乙烯（全新环保阻燃PVC）；额定电压：300V；额定温度：105℃；具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉。网线、三芯线、排线
	1
	批

	7
	PCL配电柜及电线
	智能配电箱120KW 
1.智能管理：支持PLC智能远程控制，具备分步延时加点起动和分步延时断电的功能，支持直接使用控制通讯光缆控制；
2、配电箱规格：支持三相五线制供电，支持双电源互投互为配用控制；
3、安全性能：支持短路、断路、过流、过压、欠压以及漏电保护措施；
4.与屏体同品牌，有国家电子产品产品强制认证证书
	1
	台

	8
	多功能卡
	1、支持RS232串口通信。2、支持千兆网口通信。3、支持7路电源开关控制。4、支持多次自动开关继电器。5、支持接4路探头。6、支持亮度自动调节。7、支持温度，湿度检测。8、支持音频输出。9、具有定时功能，可以替代定时器和延时器。10、支持故障报警功能。11、支持多卡级联统一控制。12、支持温度控制风扇和空调开关电。13、支持延时上电。带电源一块
	1
	张

	9
	LED控制软件
	1.配置显示屏的性能参数，如：LED显示屏视觉刷新率，灰度级数，移位时钟频率等； 
2.配置显示屏的传输方式和方向； 
3.配置控制器映射位置和大小； 
4.保存和加载控制系统参数； 
5.周期刷新显示屏控制系统的工作状态； 
6.读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数； 
7.上传校正数据到控制系统； 
8.配置显示屏的亮度调节模式，设置每种模式对应的参数； 
9.配置显示屏色温列表，对显示屏进行色温调节； 
10.对显示屏进行Gamma调节； 
11.查看当前控制系统的映射信息、版本信息，并对控制器进行授权； 
12.显示屏画面控制，包括：画面黑屏、画面锁定、正常显示；
	1
	套

	10
	LED显示屏排线
	LED显示屏专用线
	1438
	根

	11
	控制计算机
	 笔记本电脑
I5-10210U/8G/512G/MX330 2G/15.6FHD/W10
	1
	台

	12
	网线
	主屏：16根主网线，4根备用网线从控制室布线到显示屏安装处预留10米
	1
	批

	13
	主电缆线
	强电材料动力电缆YJV- 0.6/1kV－4*50+1
	50
	米

	15
	全彩屏结构边框及装修包边，顶部BBS防水处理
	设计标准:《钢结构设计规范》GB50017-2017；
2.施工标准:《钢结构施工规范》GB50755-2017；
3.验收规范:《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205—2017；  
4.按学校要求进行施工（可参考效果图）,钢结构制作按照《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2017进行制作；材料采用国标镀锌材料或型材，特殊要求可根据现场具体情况及施工图纸而定；钢材加工前进行矫正,使之平直,以免影响制作精度;对接焊缝为坡口焊；后维护需设计检修通道和检修门；
5.包边要求：采用铝塑板，不锈钢进行包边
	80
	㎡

	16
	屏体安装费
	采用钢结构安装采用镀锌矩形管 40*40*0.2 Q235材质,方管平整度好牢固采用不锈钢材质具体情况对接现场负责人包含3年维护、技术培训、售后服务费用。
	76
	㎡

	17
	智控卡
	最大窗口输出分辨率为2K

①自带处理器、播放器功能；

②手机APP随时连接管控，操作简便。

③支持播放全高清窗口：最多2个2K视频窗口。

④支持U盘即插即播，自动循环播放

⑤多图层播放，最多支持5个图层进行播放。

硬件解码，0秒延迟，操作流畅，画质清晰，性能稳定，0维护
	1
	个

	18
	一托四手持无线话
	DL-840  无线会议系列●采用UHF超高频段，比传统的VHF频段干扰更少，传输更可靠；●PLL数字锁相环多信道频率合成技术，在50MHZ频率范围内，以250KHZ信道间隔， 提供多达200个信道选择，方便多套机器同时使用，轻松避开各类干扰；●先进的自动对频技术，即使将发射机与接收机的频率调乱了， 只需轻轻一按，发射机 就会自动追锁频率并调整一致，使用方便；●高档液晶显示屏，使接收机及发射器的工作状态一目了然；●无线会议发射系统，采用三节AA电池供电，采用高碱性电池可使用较长时间（高功率10小时，低功率14小时）。若使用充电电池，使用时间会有所下降。●空阔最大使用范围100米以上，理想空阔使用范围60米。接收机技术参数：振荡方式: 锁相环频率合成频率范围：UHF 640MHz-690MHz频率稳定性：±0.001%调制方式：FM 信噪比：>60dB失真度:<0.5%@1KHz  接收灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB电源供应：DC12V-17V音频输出：独立0-400mV混合0-300mV发射机技术参数：电源供应：DC 4.5V(1.5V AA×3)话筒耗电量：100mA载波频率：UHF640MHz-690MHz频率稳定度：±0.001%最大频偏：±30KHz信噪比：>60dB邻频干扰比：>80dB动态范围：≥100dB类型：电容式
极性模式：单一指向性频率响应：40Hz-20KHz话筒灵敏度：-43±3dB@1KHz
	1
	套

	19
	机柜
	24U黑色机柜
	1
	台

	20
	运费
	
	1
	台

	21
	质保/售后服务
	
	3
	年

	设备合计
	
	
	

	二、室外P10单红室外防雨箱体式LED显示屏

	1
	户外P10单红
	1、恒流设计：采用恒流驱动芯片，产品的整体显示效果好；
2、性能稳定：输出电流恒定，有效保护灯管，产品稳定性好；
3、维护高效：采用集成化芯片设计，快速排查异常；
4、温度低：对比恒压产品，恒流产品输出电流小，有效控制灯管温度，降低光衰；
5、优质套件：自主研发与生产的套件，平整度佳，墨色均匀，不易变形；
6、品质稳定：齐全、高端、精准的实验室和品质检测设备及135条的制程停线标准，严格控制产品品质。
	13.824
	平米

	2
	200w4.5v电源
	产品： 能降低显示屏的厚度和重量，可靠性高，带载能力强，带三防工艺 保护功能：过载/短路保护 100%满载高温老化 1年质保 尺寸：190X82X30mm   输入电压/输入频率176~264VAC/47~63HZ浪涌电流冷启动，40A/230VAC线性调整率≤0.5%输出过载保护110%-150%切断输出，输入重启后上升，保持时间50ms，20ms额定满载绝缘强度I/P-O/P：3KV
	75
	台

	3
	控制卡
	控制点数单色512K点：2048*256双色256K点：2048*128、1344*192、1024*256三色160K点：2048*80、1280*128、1024*160存储容量4MByte适配范围各种规格的单色/双基色/三基色LED示屏软件功能分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本节目类型普通节目、共享节目节目数量支持256个节目，每个节目划分为32个区域区域类型天气区、图文区、字幕区、拟表盘区、正负计时区、传感器区
边框显示炫彩节目边框、区域边框时钟显示农历、模拟表盘、中英文时钟、正负计时 (均支持多组显示)通讯接口标配100M网口、RS232和USB，可定制RS485显示接口1组50PIN接口传感器支持
温度、温湿度、亮度、噪声、PM2.5、PM10、风向、风速遥控器功能节目选择、画面锁定、亮度调整、开关机、屏幕测试亮度调节16级亮度，支持手工调亮/分时调亮/自动调亮远程开关
支持定时自动开关机/软件开关机/遥控开关机配套软件
	1
	台

	4
	户外显示屏箱体
	箱体为铁质箱体，防腐等金属材质，全金属散热结构，屏体均为箱体拼接，安装快速定位；箱体平整度≤0.1mm；箱体间缝隙≤0.15mm
防尘等级≥IP6X；
工作温度：≥-20℃～60℃范围；
存储温度范围≥-40℃～40℃范围；
	13.824
	平米

	5
	转接板
	转接板参数，256-t12    16组户外T12接口
	1
	张

	6
	WIFI模块
	技术参数
数据无线透明传输；支持 100M 以太网络；支持 TCP/IP/UDP 网络协议栈；支持路
由、桥接模式网络构架；支持 802.11b/g/n 无线标准；支持心跳信号，WIFI 连接
指示。
最大功率≤2.5W
接收灵敏度≤（802.11b：-89dBm，802.11g：-81dBm，802.11n：-71dBm）
最大传输距离≤200M（实际应用时建议传输距离≤100 米）
无线标准802.11 b/g/n
工作频段2.412GHz-2.484GHz
配置天线2.4GHz 专用片状天线
工作电压5V（3.5V～6V 宽工作电压）
工作温度-40℃～80℃
	1
	个

	7
	16P长排线
	长排线参数，纯铜，16p，80公分
	3
	根

	8
	结构框架
	设计标准:《钢结构设计规范》GB50017-2017；
2.施工标准:《钢结构施工规范》GB50755-2017；
3.验收规范:《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205—2017；  
4.按设计图进行施工,钢结构制作按照《钢结构施工质量验收规范》GB50205-2017进行制作；材料采用国标镀锌材料或型材，按学校要求进行施工（可参考效果图）
	6
	根

	9
	拐角
	定制
	4
	个

	10
	主电缆6mm²
	国标6mm²
	50
	米

	11
	屏体三角支撑架
	定制
	1
	套

	12
	施工费
	
	14 
	平方


三、项目服务期限、地点及验收方式：
（一）供货时间：中标后30个自然日内安装完毕。
（二）供货地点：昌吉市第七中学指定地点。
（三）验收方式：
1、本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工，并且按照甲方要求负责设备安装、调试，要求做到布局合理，布线规范，便于使用及维护。乙方此次使用的设备参数必须符合甲方认可的设计方案的规定招标参数。甲方可以授权委托权威机构验收，对于不符此项目参数和施工要求的有权拒绝接收。
 2、按项目要求参数及功能进行验收，并保证后期提供设备都符合参数要求，对于不符合此项目参数要求的有权拒绝接收。
四、付款方式：合同签订后，立即施工，施工完毕验收合格后付合同金额的97%，一年后经再次验收合格，付3%的质保金。

五、服务响应时间、质保期：
1、服务响应时间，承诺4小时之内响应，如有必要时，应保证5小时到达现场提供服务,如在10个小时内维修不了，必须保证免费提供备板。
 2、质保期：自合同签订之日起3年。
六、其他：
 1、在项目中标后中标单位必须在供货时向采购单提供文件内所要求的所有检测报告、证书等一系类证明材料并加盖原厂家公章作为验收依据。
2、投标单位认为需要提供的其他材料证明。
合同主要条款和格式合同（样本）

材料设备采购合同
购货单位：（以下简称甲方）

供货单位：（以下简称乙方） 

为了确保双方的权利和义务，根据（中华人民共和国合同法）的有关规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，共同遵守执行。　　　　　　　    

甲方向乙方采购材料，采购所需材料设备品种、规格、数量、单价、商标 、生产厂家、计量单位等详见附表。

二、合同总价款小写人民币：              大写人民币：

三、付款方式：施工完毕验收合格后付合同金额的%，一年后经再次验收合格，付%的质保金。
四、验收办法：以甲乙双方实地验收核实数量为准。

五、结算方式：按照甲方出据的“质量验收报告”。

六、产品的质量标准：

按国家标准执行；无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行；无国家和部颁标准的，按企业标准执行；没有上述标准的，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

七、验收方法：

1.乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告，检测机构出具的检测报告原件，乙方未能提供上述资料的，甲方有权拒收。

２．甲方应当在货物交接时对货物的品种、商标、规格型号、数量、外观包装、质保期当场查验核实，并将验收情况在发货单上记录签字。对货物有异议的，甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后３日内向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。

八、双方的义务

1.甲方义务：

(1)甲方应当提前３日就送货的具体时间、地点及收货人等情况与乙方进行确认，并提供必要的协助。

(２)甲方应当按照乙方提示的方法，对货物妥善保管、搬运、使用。

2.乙方义务

(1)乙方应当按照甲方通知保质保量按时供货。

(2)乙方应当对货物的保管及使用方法进行技术交底,若不进行技术交底造成的损失由乙方承担。

九、 乙方的违约责任

1．乙方应认真履行合同，并按照合同金额的10%向甲方交纳合同履约金。乙方不能按甲方要求按时交货的，每拖延供货期一天，每天扣除3000元作为违约金，逾期超过5天的甲方有权解除合同，并由甲方因此所受的损失费用。

    ２．甲方在使用过程中发现乙方所提供的材料有质量缺陷的，以书面形式向乙方提出异议，乙方在３个工作日予以确认，并赔偿甲方因返工或工期延误造成的损失。

３．乙方所交产品品种、规格、质量不符合合同规定的，由乙方负责包换并承担退货而发生的费用。

４．乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的，乙方应当负责赔偿。

十、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关单位证明以后，允许延期履行。

十一、 其它

1. 解决合同纠纷的方式：凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，应向昌吉市法院提起诉讼，诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

2.本合同自签订之日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

甲  方（签章）                      乙  方（签章）

法人代表：                          法人代表：

委托代理人：                        委托代理人：

联系电话：                          联系电话：

地    址：                          地    址：

银行账号：                          银行账号：

开户行：                            开户行： 

年  月  日                          年  月  日
第五部分  投标文件格式
表一
开标一览表
	投标人
	

	总报价（大写 ）
	

	总报价（小写 ）
	

	备注
	


    我方将严格按招投标法及招标文件的要求参加本次公开招标，并理解你方以综合评分法确定中标结果，且对中标结果也没有解释义务。如我方为中标候选人，在接到你方发出的中标通知书五个工作日内，按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定与采购单位签订合同，并履行规定的一切责任和义务。
    我方如出现以下行为之一者，你方有权不予退还我方针对此项目交纳的投标保证金。
    1、交纳保证金后无故不参加投标。
    2、在招标过程中，未经招标人同意的情况下，我方代表人中途离场。
    3、被通知中标后，我方不按规定的时间或拒绝按中标状态签订合同（即不按中标时招标人的要求及我方的承诺签订合同）。     
4、与其他投标人串通或发生其他影响招标公平竞争的行为。
投标人（盖公章）：             法定代表人（签字或加盖印鉴）：
联系人：                      联系地址：     
电话：                        邮编：
                                   年     月     日
表二

报价明细表
	序号
	产品名称
	品牌/规格/型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖章）：               法定代表人（签字或加盖印鉴）：
                                      年    月    日
表三:

授权委托书
授权单位：                           （投标人全称）
公司地址：                           
法定代表人：            手机号码：                  。
被授权人：            手机号码：                  。
项目名称：                             
授权单位现授权被授权人为本公司合法代理人，以本公司的名义全权参与本次政府采购活动，签署相关合同及其他相关法律文书，并有权办理与该项目相关的其他所有事宜。 
委托期限至上述事项全部办理完毕为止，受托人无转委托权。
受托人在办理上述事项过程中所实施的民事法律行为及签署的法律文书，授权单位均予以认可。
投标人：           法定代表人： 

（盖公章）          （签字或加盖印鉴）  
	授权人（法定代表人）身份证复印件
	被授权人身份证复印件


                                            年  月 日

表三（2）:

法定代表人身份证明书
兹证明XXX（性别 ，公民身份号码为：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX）系我公司法定代表人。

                             XXXXXXXXXXX公司

年    月    日

备注：若法人参与本项目，则填写本表，不填写表二（1）。

表四：
反商业贿赂承诺书
昌吉市政府采购中心：
    为促进采购工作的规范运行和公平竞争，有效制止采购活动中的不正之风和腐败现象，预防和遏制行贿受贿等违法犯罪活动，我单位特作以下承诺：
    在本次采购活动中，我公司将自觉遵守《政府采购法》，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂，包括送礼金、礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐活动等。
    如存在上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的参与资格，若为预中标或成交人，也自愿放弃中标或成交资格，并愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。
                投标单位（投标人）：
                法定代表人：
                                    年     月     日
表五：
商务规格偏离表

	项目
	技术要求
	应标参数
	正/负偏离/响应
	备注

	项目供货期限
	
	
	
	

	供货地点
	
	
	
	

	验收方式
	
	
	
	

	付款方式

	
	
	
	

	响应时间
	
	
	
	

	售后服务承诺
	
	
	
	


投标人（盖章）：                法定代表人（签字或加盖印鉴）：
                                  年    月    日
表六：
投标人业绩情况表
	序号
	服务单位
	设备或项目名称
	合同金额
	数量
	单位联系人
	单位联系电话

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖章）：               法定代表人（签字或加盖印鉴）：
                                      年    月    日
备注：按照业绩情况表提供相对应的成交（中标）通知书或合同复印件，作为业绩类评分依据。
(附件1)
无违法记录证明
昌吉市政府采购中心：
    我公司郑重承诺，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    如我公司的上述声明及提供的资料有任何虚假内容，则采购机构有权取消我公司的参与、中标或成交资格，且我公司自愿承担由此而引起的一切法律责任。
                       投标单位（投标人）：
                       法定代表人：
                                    年     月     日
(附件2)

声   明  书

昌吉市政府采购中心：

我公司已收到并阅读采购文件，在完全理解该项目的采购质量技术要求、商务条件以及其他内容后，决定参与此次采购活动，并作出如下声明：

1、我公司具有独立承担民事责任的能力；

2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、我公司具有履行采购项目所必需的设备和专业技术能力；

4、我公司严格按照法律规定缴纳税金和社会保障资金；

5、我公司保证提供的所有资料及相关证明文件均真实、准确；

6、我公司保证所投货物品牌型号、投标文件及相关资料的合法性，且均未侵犯他人的知识产权。

7、我公司保证使用了他人的专利、专有技术、涉及的费用由其自行承担。

8、如我公司被确定为中标人或成交人，将根据采购文件积极响应，履行合同义务，承担合同责任；

     上述声明内容全部属实，如有不实，我公司自愿承担由此而引起的所有法律责任。

                       投标单位（供应商）：

                       法定代表人：

                                    年     月     日

表七：

技术规格偏离表（按标段填写）

	项目
	招标参数
	应标参数
	正/负偏离/响应
	备注

	产品名称
	......

......

......

........
	......

......

......

........
	正/负/响应
	

	......
	
	
	
	

	......
	
	
	
	

	......
	
	
	
	

	......
	
	
	
	


投标人（盖章）：               法定代表人（签字或加盖印鉴）：

                                      年    月    日

41

