沙雅县人民医院手术及治疗设备项目

询价文件

采   购    人：沙雅县人民医院

采购代理机构 ：新疆卓丰工程咨询有限公司

目     录

    第一章 询价公告 

    第二章 供应商须知

    第三章 投标文件编制说明

    第四章 采购内容及要求 

    第五章 投标文件格式

# 一、询价公告

项目概况

沙雅县人民医院手术及治疗设备项目招标项目的潜在投标人应在新疆政府采购网获取采购文件，并于2021年11月01日 11:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：SYXZFCG-001

项目名称：沙雅县人民医院手术及治疗设备项目

预算金额：630000.00元（陆拾叁万元）

最高限价：630000.00元（陆拾叁万元）

采购需求：手术及治疗设备（详见询价文件）

合同履行期限：45日历天

本项目不接受接受联合体投标。

- 申请人的资格要求：

- 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.本项目的特定资格要求：

（1）具备合格的三证合一营业执照副本；

（2）提供近三年的财务审计报告；（2018年-2020年）

（3）投标企业须提供投标人授权委托书及被委托人身份证（被授权人在本单位）近三个月有效的社保证明并提供近六个月的完税证明；

（4）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

（5）投标供应商参加项目领取招标文件及投标环节期间采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（受行政主管部门的处罚不能参加投标）的书面承诺（自拟）；

（6）须具备第二类医疗器械经营备案凭证；

（7）须具备《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》原件；

三、获取招标文件

时间： 2021年10月27日至 2021年10月29日20时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：政府采购云平台

方式：政采云报名成功后自行下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年11月01日11点00分（北京时间）

地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

- 无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：沙雅县人民医院

地址：阿克苏地区沙雅县波斯坦西街5号

联系人：王健

电  话：15899333720

2.采购代理机构信息

名 称：新疆卓丰工程咨询有限公司

地　址：新疆阿克苏地区阿克苏市英阿瓦提路27号辉煌大酒店9层

联系方式：　0997-2566505

3.项目联系方式

项目联系人：杨锋

电　话：19809970936

# 二、供应商须知前附表

| 项号 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人： | 沙雅县人民医院 |
| 2 | 项目名称 | 沙雅县人民医院手术及治疗设备项目 |
| 3 | 供货地点 | 沙雅县 |
| 4 | 资金来源 | 自筹 |
| 5 | 控制价 | 630000.00元 （陆拾叁万元整） |
| 6 | 资金到位情况： | 已落实 |
| 7 | 采购内容： | 手术及治疗设备 |
| 8 | 供货期： | 45日历天 |
| 9 | 质量要求： | 合格 |
| 10 | 供应商资质条件： | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 4.本项目的特定资格要求： （1）具备合格的三证合一营业执照副本； （2）提供近三年的财务审计报告；（2018年-2020年） （3）投标企业须提供投标人授权委托书及被委托人身份证（被授权人在本单位）近三个月有效的社保证明并提供近六个月的完税证明； （4）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）； （5）投标供应商参加项目领取招标文件及投标环节期间采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（受行政主管部门的处罚不能参加投标）的书面承诺（自拟）； （6）须具备第二类医疗器械经营备案凭证； （7）须具备《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》原件； |
| 11 | 是否接受联合体报价： | 不接受 |
| 12 | 勘踏现场： | 不组织 |
| 13 | 递交报价文件截止时间 | 截止时间: 2021年11月01日11点00分（北京时间） |
| 14 | 报价有效期 | 60天 |
| 15 | 投标保证金 | 投标保证金金额：12000.00元（大写：壹万贰仟元整） 投标保证金缴存截止时间：2021年10月31日18:00时（北京时间） 从投标人所在地企业基本账户以电汇或银行转账的方式，汇到指定的投标保证金账户（注明项目名称以及转账事由）； 单位名称：新疆卓丰工程咨询有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司阿克苏分行营业部 银行账号：3014020109200166608（投标保证金账号） |
| 16 | 投标文件份数 | 正本： 1 份 副本： 3 份, |
| 17 | 递交报价文件地点 | 递交地点:阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼开标室 |
| 18 | 询价时间和地点 | 询价时间: 2021年11月01日11时00分（北京时间） 询价地点: 阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼开标室 |
| 19 | 开标现场需要查验的资料 | 1.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 2.具备合格的三证合一营业执照副本； 3.提供近三年的财务审计报告；（2018年-2020年） 4.投标企业须提供投标人授权委托书及被委托人身份证（被授权人在本单位）近三个月有效的社保证明并提供近六个月的完税证明； 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询纪录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）； 6.投标供应商参加项目领取招标文件及投标环节期间采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（受行政主管部门的处罚不能参加投标）的书面承诺（自拟）； 7.须具备第二类医疗器械经营备案凭证； 8.须具备《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》原件； 9.须提供投标保证金打款凭证（须附加项目信息） 注：以上资料开标时须携带，留存彩色复印件一套（开标当天交予招标代理机构）。 |

三、投标文件的编制说明

一、投标书；

1、投标函；

2、企业营业执照；

3、中国政府采购网、信用中国自行查询打印加盖公章；

4、法定代表人授权书原件及被授权人身份证原件（身份证复印件附入投标文件内，原件随身携带开标时查验）；

5、投标保证金缴纳凭证；

6、清单报价；

7、社保、完税证明、财务报表；

注：以上顺序除投标函外其余不作要求。

二、标书细则；

投标文件一正二副，注明目录及页码

1、投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写，由投标人的法定代表人或其投标授权代理人亲自签署（或加盖法定代表人或其投标授权代理人的印鉴），并加盖投标人公章。

3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖投标人的法定代表人或其投标授权代理人的印鉴。

四、采购需求说明

1、采购项目需求

本项目招标遵循公开、公平、公正的原则，数量、相关参数及要求由采购人提供的清单为准。

2、采购最高限价：630000.00元（陆拾叁万元）

3、清单

| 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 图 片 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.经皮肾镜 | 一 内窥镜： 1镜子外径：≤12Fr。 2器械通道≤6.2Fr。 3工作长度≤335mm。 4视像角:0度。 5视场角≧85°。 6景深范围3～20mm。 7内鞘腔道，设置退镜位置标志环。 8锁止接头，可固定≤550μm光纤。 二、皮肤组织钻孔器： 1一体化双层鞘管。 2鞘管18 Fr×180 mm。 3带侧吸设置指控式负压调节Y型鞘管：随时根据手术需要调节负压吸力。 4只需连接医院现有负压吸引装置，即可实现术中负压吸引的连续、可控，不必另外购买负压吸引装置。 三、镜体特点： 1拥有隔板防护的设计，镜子与器械分为独立通道。 2镜鞘有专用保护层，可增强内窥镜的抗击打性能。 3独立灌注通道。 4独立吸引通道。 5独立器械通道。 四 配置明细： 1 输尿管镜1条，外径12 Fr,工作通道6.0 Fr,工作长度331 mm。 2 取石钳1把，5 Fr，工作长度496 mm。 3 Y型负压吸引鞘1个。 4 皮肤组织钻孔器1个。 5 消毒盒1个，不锈钢，500×100×100 mm。 6 连接桥（单通道）2个。 7 操作器（双通道）1个。 8 弹道探针2根。 | 1套 |  |
| 2.二氧化碳治疗机 | 1激光器类型∶封离式直流激励二氧化碳激光器; 2激无波长∶10600nm: 3光斑直径∶≤50.5mm 4★最小脉冲宽度：0.1ms: 5★传输方式：七关节平衡锤式导光臂，配光学图形扫描器，垂直向下的出光方式 6输出功率∶ （1）治行模式∶·连续、单脉冲、重复脉冲功率;0.3W~25W可调。 （2）训制脉冲∶0.3～15W可调。 （3）点阵扫梯楼式∶10mJ~160mJ 可调，以10mJ步进。 7扫描函彩∶正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、空心圆形、直线形、弓形、弧剂（图形形大小、同距、扫描程度可调））。★光学图形扫描器及临床功能已获国家食品药品监督管理局注册审批。 8扫描方式∶离散、有序、隔点加重及重复次载可选。 9手具焦距∶F=100mm，F=50mm，配有1#-5#点阵扫描及超脉冲治疗、切割通用手具（切割手其中具有直径为5mm全剥脱功能手具》。 10围形尺寸∶1~20mm，1～10mm，X 轴、Y 轴山可调。 11扫描密度∶F=50m，0~1.5mm 可调∶F=100mm，0～3 0mm可调。 12瞄准光系统∶650mm波长红色半导体指示光，亮度强弱多档可调。 13冷却方式：封闭式内循环水冷却，外循环强风冷却。 14控制系统：8寸彩色触摸屏（中英文界面），软等具有参聚修正功能及升级接口、设备存储记忆，故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能。具有静音可选模式。 15★开机自检具有激光功率电流监测功能。 16★安全保护功能∶激光器具有光闸保护功能。 17输入电源：单相 AG220V/50Hz，5A，输入功率500VA。 18 质保：2年。 | 1台 |  |
| 3. ND:YGA激光治疗机 | 1 激光工作物质：掺钛钮铝石榴石激光器（Nd：YAG激光器）。 2 激光波长：1064nm /532nm。 3 ★传输方式：七关节平衡锤式导光臂。 4 ★治疗手具：光电旋转手具，具有光斑直径、能量密度调节与显示同步功能。 5 ★光斑直径：1064nm:2~8mm （8mm为平行光传输） 532nm: 1.5~7mm （7mm为平行光传输）。 6 ★脉冲宽度：6ns, 6ns+6ns。 7 终端单脉冲输出能量： 1064nm: 100mJ-1600mJ 532nm: 20mJ-400mJ。 8 光路系统：采用陶瓷双腔、双棒、双灯泵浦。 9 重复频率：1 〜10Hz。 10 激光瞄准：650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱可调。 12 ★冷却系统：封闭内循环水制冷，外循环强风冷却，内置双过滤洁净装置。 13 控制系统：彩色触摸屏显示，具有参数修正功能及升级接口，主电源工作 电压、冷却水温度、光斑计数、计时显示，故障语言显示及声 音提示，密码设置、常用数据储存等功能。 14 ★安全保护功能： 激光器具有光闸保护功能。 15 电源：AC220V/50Hz/10A。 16 质保：2年。 | 1台 |  |
| 4.附加 | 1 烟雾净化器1台。 2 可重复消毒使用呼吸机管路6套，每套配通用集水器2个。 3 呼吸机加热湿化器2台，并适配湿化罐2个。 |  |  |

五、投标文件格式

# 1、 投 标 函

（招标人）            ：

根据贵方招标文件的要求，正式授权下述签字人 (姓名) 代表投标人 （投标人名称） ，提交下述文件。据此函，签字人兹宣布同意如下：

1.我方已仔细研究了______________(项目名称) 的招标文件的全部内容，愿意以人民币(大写)      元（小写         元）的投标总报价，供货期为      （日历天），质量目标达到          。

2.我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。（包括修改文件，如有）

3.我方承诺投标文件中的所有内容对我方具有约束力。如我方出现下列行为之一者，同意无条件没收我方的投标保证金。

1）在投标有效期内撤回投标文件；

2）在投标过程中弄虚作假、提供虚假材料的；

3）如果中标不按时缴纳履约金或不与采购人签订合同的；

4）有其他严重扰乱招投标程序的。

4.如我方中标，我方承诺：

1）收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

2）在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目及货物。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。6.____________________________（投标人认为需要的其他补充说明）。

投标人：                            （盖单位公章）

法定代表人或授权代理人：                （签章）

电话：

传真：

日期：

# 2、所有投标文件的外包装封面格式：

×××（投标人名称）

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：技术资信文件（报价文件）

投标人名称（盖章）：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

法定代表人签字或盖章：

日期：     年    月     日

# 3、法定代表人资格证明文件

我是 投标单位全称                的法定代表人。参加新疆通辰建设项目管理股份有限公司 组织的     招标项目名称、招标编号         ，负责签署本次投标文件、并授权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同以及处理与本次招标项目有关的一切事务。

特此证明。

投标单位全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。

法定代表人身份证复印件粘贴处

# 4、授权委托书

我   姓名   是        投标单位名称       的法定代表人，现授权       单位全称       的    姓名    为我公司授权代理人，以我单位名誉参加     招标项目名称、招标编号         的投标活动。代理人可授权代表我负责签署本次投标文件，并授权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同。其授权代理人在处理与本次招标项目有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人无转委托权。

特此声明。

法定代表人：  （签字或盖章）

投标单位全称：

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

说明：应附法定代表人和授权代理人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件粘贴处 |  | 授权代理人身份证复印件粘贴处 |
| --- | --- | --- |

# 5、投标保证金

招标人名称              ：

我方于      年   月    日参加       （项目名称）       的投标，                            特向你方无条件的不可撤销的保证：

在规定的投标文件有效期内撤销或者修改其投标文件的,或者我方在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方无条件同意你方没收我方递交的投标保证金。

本保函在投标有效期内保持有效。

（附投标保证金打款凭证）

投标人名称：                                （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

- 信用查询记录

- 信用中国及中国政府采购网查询记录并加盖公章确认

- 财务报表

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（ 2018-2020 年度财务审计报告，2021年新成立公司不提供财务报告但必须提供银行资信证明）

- 社保及完税证明

# 9、技术指标、商务条款响应偏离表

项目编号：

| 序号 | 条款名称 | 采购文件要求 | 投标偏离 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

10、售后服务承诺书

注：投标人自行编写售后服务承诺条款或服务方案，充分体现本单位优质高效的售后服务和竞争优势，但须承诺满足基本要求并在售后服务承诺书中明确体现相关要求。

投标人名称： 	（盖公章）

法定代表人或授权代表： 	    （签字或盖章）

日	期:

11、投标文件编制中需要的其他材料内容