磋商文件   　　　　　　                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新疆招标有限公司                               


磋  商  文  件

项目编号：0634-2140XZ1Z0633
项目名称：锅炉低氮改造项目
采 购 人：新疆医科大学第六附属医院
代理机构：新疆招标有限公司

	


新疆招标有限公司编制

目     录

3

第一部分 投标邀请

5

第二部分  供应商须知

7

供应商须知附表

9

A  说　明

10

B  磋商文件

10

C  磋商响应文件的编写

15

D  磋商响应文件的递交

16

E  磋商程序

21

F  授予合同

22

G  磋商失败条件

23

第三部分  技术要求

24

第四部分  合同一般条款

24

第五部分　范本格式



第一部分 投标邀请

项目编号：0634-2140XZ1Z0633
1、新疆招标有限公司受新疆医科大学第六附属医院的委托，对锅炉低氮改造项目组织竞争性磋商采购。兹邀请合格供应商以密封标书的形式前来投标。
项目内容：锅炉低氮改造项目（预算金额：50万元）
2、项目已经主管部门审批。
3、供应商的资格要求：
3.1 具有独立承担民事责任的能力；
3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
3.5 参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商在 “信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）无违法违规纪录（以代理机构开标现场查询为准）；
3.6 法定代表人身份证明书及法定代表人身份证原件（供应商为法人）、法定代表人授权委托书及被委托人身份证原件（供应商为代理人）；

3.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动

3.8 法律、行政法规规定的其他条件；

3.9 不接受联合体投标。

4、获取磋商文件的时间期限、方式：
供应商可从2021年10月22日起至2021年10月28日上午10：00时~14:00时下午15:30~18：00时（北京时间）前往《中招联合招标采购平台》（http://www.365trade.com.cn）获取磋商文件，过期不予受理。以pdf格式上传企业营业执照副本、法人代表授权书（购标书人员）、标书款电汇凭证（电汇账户名称：新疆招标有限公司，人民币账号：3002013709022305571（电汇时请在汇款备注栏注明项目编号后6位及纳税人税号），开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行，电汇时供应商需从基本账户打出）以及e-mail地址。待我公司工作人员确认后，将招标文件发送至该e-mail地址。
5、公告期限：5个工作日。
6、磋商响应截止时间、磋商开标时间：2021年11月3日11：00时（北京时间）
7、磋商地点：乌鲁木齐友好南路179号新疆招标有限公司13楼评标一室
       地址：乌鲁木齐市友好南路179号
采购人：新疆医科大学第六附属医院
采购代理机构名称：新疆招标有限公司
详细地址：新疆.乌鲁木齐市友好南路179号十三楼
电子信箱：64340908@qq.com
联 系 人：叶哲
电话：18199318986
第二部分  供应商须知

目    录

A. 说明

1.适用范围

2.定义

3.合格的供应商

4.供应商资格

5.投标费用

B. 磋商文件

6.磋商文件构成

7.磋商文件澄清

8.磋商文件的修改

C. 磋商响应文件的编写

9.要求

10.投标语言

11.磋商响应文件的构成

12.磋商响应文件格式

13.投标报价

14.投标货币

15.供应商资格的证明文件

16.投标货物符合磋商文件规定的技术响应文件

17.投标有效期

18.磋商响应文件的书写要求

19.磋商保证金

D. 磋商响应文件的递交

20.磋商响应文件的密封与标记

21.投标截止时间

22.磋商响应文件的修改和撤销

E. 评标程序

23.开标

24.评标过程

25.磋商响应文件的澄清

26.对磋商响应文件的评标

27.评标过程的保密性

F. 授予合同

28.合同授予标准

29.接受和拒绝任何或所有投标的权力

30.成交通知书

31.签订合同

32.履约保证金（如适用）

33.招标代理标服务费

G. 招标失败条件

供应商须知附表

	序号
	内      容

	说          明

	1
	项目名称：锅炉低氮改造项目
项目编号：0634-2140XZ1Z0633

	2
	采购人名称：新疆医科大学第六附属医院

	3
	代理机构名称：新疆招标有限公司
单位地址：乌鲁木齐市友好南路179号

邮编：830000

电话：18199318986
传真：0991-4593009

	4
	磋商保证金金额：壹万元整
形式：基本账户电汇
帐户名称：新疆招标有限公司
人民币帐号：3002013709022305571（电汇时请在汇款备注栏注明招标编号）

开户银行：乌鲁木齐工行友好南路支行

	5
	投标语言：中文

	投 标 文 件 的 编 制 和 递 交

	6
	供应商资格标准：

1 具有独立承担民事责任的能力（营业执照原件）；
2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供会计师事务所出具的近一年度财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）；

3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺书加盖公章）；
4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近三个月社保资金缴纳证明和纳税证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）；
5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商在 “信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）无违法违规纪录（以代理机构开标现场查询为准）；
6法定代表人身份证明书及法定代表人身份证原件（供应商为法人）、法定代表人授权委托书及被委托人身份证原件（供应商为代理人）；
7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
8法律、行政法规规定的其他条件；

9不接受联合体投标。

	7
	采购内容：本项目磋商文件、答疑澄清（如有）内的全部工作内容

	8
	质量要求：优

	9
	控制价：50万元

	10
	质保期：三年

	11
	踏勘：不组织

	12
	采购方式：竞争性磋商

	13
	本项目不接受联合体投标

	14
	磋商保证金形式：电汇等

磋商响应保证金有效期应当与磋商响应有效期一致。

	15
	磋商响应有效期：90天（如不满足将导致废标）

	16
	磋商响应文件：一套正本，肆套副本,电子版投标文件一份(盖章扫描版)

	17
	磋商响应文件以密封形式递交至：磋商现场

磋商响应文件递交截止时间：2021年11月3日11：00时（北京时间）

	18
	开标日期：2021年11月3日11：00时（北京时间）

开标地点：新疆招标有限公司十三楼评标一室会议室 

	授　予　合　同

	适用于本供应商须知的额外增加的变动：代理服务费按国家计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）规定及国家发展改革委办公厅（发改办价格〔2003〕857号）文件规定的标准下浮40%（不含税）。


A  说　明

1. 适用范围

1.1  本磋商文件仅适用于本次投标邀请中所叙述项目的改造项目。

2．定义

2.1 “代理机构”系指新疆招标有限公司；

2.2 “买方”系指新疆医科大学第六附属医院；

2.3 “供应商”系指向代理机构提交磋商响应文件的施工单位；

2.4 “成交供应商”系指在本次项目中将被授予合同的供应商。

3．合格的供应商

3.1 具有独立承担民事责任的能力（营业执照原件）；
3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供会计师事务所出具的近一年度财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺书加盖公章）；
3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近三个月社保资金缴纳证明和纳税证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）；
3.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商在 “信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）无违法违规纪录（以代理机构开标现场查询为准）；
3.6法定代表人身份证明书及法定代表人身份证原件（供应商为法人）、法定代表人授权委托书及被委托人身份证原件（供应商为代理人）；
3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
3.8法律、行政法规规定的其他条件；

3.9不接受联合体投标。

4．投标费用

4.1 无论投标过程中的作法和结果如何，供应商将自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

B  磋商文件

6．磋商文件构成

6.1磋商文件包括：

⑴投标邀请；

⑵供应商须知；

⑶需求一览表及技术规格；

⑷合同一般条款；

⑸范本格式。

6.2 磋商文件以中文编写。

6.3 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对磋商文件作出实质性响应。如果没有按照磋商文件要求提交全部磋商响应文件或资料，没有对磋商文件作出实质性响应，其风险应由供应商自行承担。

7．磋商文件澄清

7.1 供应商对磋商文件有疑问的，可以向代理机构提出询问，代理机构将及时做出答复；

7.2 供应商对磋商文件有质疑，须在磋商响应文件递交截止时间5日以前，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

8.  磋商文件的修改

8.1 对磋商文件进行必要的修改，代理机构将在投标截止时间5日前以书面形式通知所有购买磋商文件的供应商。该修改的内容为磋商文件的组成部分；

8.2不足5日的，采购代理机构应当顺延首次提交响应文件时间，并将变更时间书面通知所有购买磋商文件的供应商。
8.3供应商在规定的时间内未对磋商文件提出澄清要求的，代理机构将视其为同意。

C  磋商响应文件的编写

9．要求

9.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求提供磋商响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对磋商文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

10．投标语言

10.1磋商响应文件及供应商与代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写。

11．磋商响应文件的构成

11.1 供应商编写的磋商响应文件应包括下列内容：

（1） 投标承诺书（一）、投标承诺书（二）；

（2） 开标一览表；

（3） 预算书（按国家标准要求）
（4） 法定代表人身份证明书。
（5） 法定代表人授权委托书； 

（6） 供应商概况； 

（7） 中小企业声明函（工程）如有；

（8） 近三年类似项目情况表；
（9） 项目负责人简历表；
（10） 项目现场管理班子配备情况；
（11） 质量及服务承诺书

（12） 施工组织设计

（13） 其他补充文件

（14） 资质证明文件

（15） 供应商诚信承诺书

（16） 退保证金的函及附件（单独密封）
11.2 供应商应将磋商响应文件装订成册，并填写文件资料清单。

12．磋商响应文件格式

12.1 供应商应按磋商文件的范本格式中提供的磋商响应文件格式填写投标书、开标一览表、投标分项报价表。

13．投标报价

13.1供应商应在投标报价表上标明单价和总价。单价和总价要相符。小写和大写要相符。供应商应在投标报价分项报价表成交明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，招标方不接受有任何选择性报价。
13.2 磋商报价应注意下列要求：
13.2.1采用定额计价方式；
13.2.2投标总报价为供应商完成招标范围所述的全部工程内容的体现和完成该工程项目的成本、管理费、技术措施费、利润、风险费及政策性文件规定的不可竞争费用、规费和税金等所有费用，以及所有根据合同或其它原因由供应商支付的税金和其它应缴纳的费用。
13.3 算术性修正。算术性修正是指对磋商响应文件的报价明细进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：
13.3.1 当以数字表示的金额与文字表示的金额有差异时，以文字表示的金额为准；
13.3.2 当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准。如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
13.3.3 当各明细部分的价格累计不等于合价时，应以各明细的累计计数为准，修正合价。
13.3.4 按以上原则对算术性差错修正，应取得供应商的同意，并确认修正后最终报价。如果供应商拒绝确认，则其磋商响应文件将不予以评审并按废标处理，没收其投标担保。
14．投标货币

14.1人民币报价。

15．供应商的证明文件：

供应商必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件（范本格式），作为磋商响应文件的一部分。（如不满足以下条款将导致废标）

15.1 具有独立承担民事责任的能力（营业执照原件）；
15.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供会计师事务所出具的近一年度财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表）；

15.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（承诺书加盖公章）；
15.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近三个月社保资金缴纳证明和纳税证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明）；
15.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商在 “信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）无违法违规纪录（以代理机构开标现场查询为准）；
15.6法定代表人身份证明书及法定代表人身份证原件（供应商为法人）、法定代表人授权委托书及被委托人身份证原件（供应商为代理人）；
15.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
15.8法律、行政法规规定的其他条件；

15.9不接受联合体投标。

注：（1）磋商响应文件中，所有供应商签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处须同时加盖有关有法律效力的印章方为有效；

（2）所有资格证明文件必须满足磋商文件要求，否则将导致废标。
16 投标服务符合磋商文件规定的技术响应文件

16.1供应商须提交证明拟供服务符合磋商文件规定的技术响应文件，作为磋商响应文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：施工组织设计、进度计划、拟投入人员设备等。
没有按要求提供资料或提供资料不完全，将是对本次招标没有作出实质性响应，其风险由供应商自行承担。

17．投标的有效期

17.1 磋商响应文件从开标之日起，投标有效期为90天。（如不满足将导致废标）
17.2 在特殊情况下，代理机构可与供应商商量延长磋商响应文件的有效期。

18．磋商响应文件的书写要求。

18.1 磋商响应文件须打印。

18.2 磋商响应文件应清楚工整，修改处应由法定代表人或授权委托人签字。

18.3磋商响应文件应由法人代表或法人授权代表在凡规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。

18.4电报、电话、传真形式的投标概不接受。

18.5磋商响应文件的份数：一式5份。正本1份，副本4份。

19．磋商保证金

19.1保证金按照前附表要求，于投标截止时间前向代理机构交纳磋商保证金。

19.2 本次招标可接受现金作为磋商保证金，磋商保证金有效期应当与投标有效期一致。

19.3磋商保证金的退还时间：

19.3.1 在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金。

19.4未按规定提交磋商保证金的投标，将被视为投标无效。

19.5下列任何情况发生时，磋商保证金将被没收：

19.5.1供应商在磋商文件规定的投标有效期内撤回其投标；

19.5.2成交方在规定期限内未能：

19.5.2.1按本须知第31条规定签订合同； 

19.5.2.2按须知第32条向采购人提交履约保证金；

19.5.2.3按本须知第33条规定向代理机构交纳招标代理服务费。

D  磋商响应文件的递交

20. 磋商响应文件的密封与标记

20.1 供应商应将磋商响应文件正、副本分别密封，在每个密封件的封面上标明供应商名称、法定代表人、单位公章、正本或副本。

20.2 磋商响应文件袋上应写明：

（1） 代理机构：新疆招标有限公司

（2） 项目名称：             
（3） 项目编号：             
（4） 注明“开标时才能启封”

（5） 供应商名称：            
20.3方便开标唱标，供应商须将正本的投标书、开标一览表和磋商保证金凭证单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入正本磋商响应文件密封袋中。

20.4磋商文件装订要求：磋商响应文件要求不得活页装订。

21. 投标截止时间

21.1 磋商响应文件的递交不得迟于2021年11月3日11：00时（北京时间）。

磋商响应文件以密封形式递交至：开标现场

21.2 所有磋商响应文件不论派人送交还是通过邮寄递交，都必须按代理机构在投标邀请中规定的投标截止时间之前送到磋商文件规定的地点。

21.3 出现第8.2款因磋商文件的修改推迟投标截止时间时，则按代理机构修改通知规定的时间递交。

22．磋商响应文件的修改和撤销

22.1 供应商在提交磋商响应文件后可对其磋商响应文件进行修改或撤销，但代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知，该通知须有经正式授权的供应商代表签字。

22.2 投标截止时间以后不得修改磋商响应文件。

22.3 供应商不得在开标时间起至投标有效期期满前撤销磋商响应文件。否则代理机构将没收其磋商保证金。

E  磋商程序

23．磋商

23.1磋商时，供应商应在密封的磋商响应文件之外随身携带1、营业执照副本原件2、磋商代表授权委托书原件及其身份证原件。

23.2 本次磋商按磋商文件中磋商邀请规定的时间地点进行磋商，将邀请供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加磋商会。
23.3宣布磋商响应文件开启顺序。
23.4 磋商时检查磋商响应文件密封情况。

23.5 磋商原则在磋商会议上宣布。
23.6 对采购方的纪律要求

      采购方不得泄露磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

23.7对供应商的纪律要求

供应商不得互相串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

23.8 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

    与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者好处，不得向其他人透露对磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况及磋商有关其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

23.9对磋商小组成员要求磋商纪律

23.9.1磋商小组应当依照有关法律法规的规定，按照磋商文件确定的磋商标准和办法客观、公正的对磋商响应文件提出评审意见。磋商文件设有规定的磋商标准和方法不得作为磋商依据。

23.9.2磋商小组成员不得私下接触供应商，不得收受供应商给予的财务或者其他好处，不得向采购方征询确定成交方意向。

23.9.3不得接受任何单位或个人明示或暗示提出的倾向或排斥特定供应商的要求。

23.9.4不得有其他不客观，不公正履行职务的行为。

24．磋商过程

24.1 磋商的依据为磋商文件和磋商响应文件。

24.2 磋商后磋商小组审查磋商响应文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否提供，文件是否恰当地签署。

24.3 在对磋商响应文件进行详细评估之前，监督人员或代理机构将对供应商提供的资格证明文件进行审查。如果确定供应商无资格履行合同，其投标将被拒绝。
资格审查
	序号
	标  准

	1
	法定代表人身份证明书及法定代表人身份证原件（供应商代表为法人）、法定代表人授权委托书及被委托人身份证原件（供应商代表为代理人）

	2
	营业执照副本原件

	3
	提供会计师事务所出具的近一年度财务审计报告或基本开户银行出具的资信证明，新成立不足一年的提供成立之日起至今的财务报表

	4
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（加盖公章）

	5
	提供近三个月社保资金缴纳证明和纳税证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明

	6
	参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商在 “信用中国”网站（ http://www.creditchina.gov.cn/ ）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn/）无违法违规纪录；

	注：如果资格评审中有一项不满足审查标准的，评标委员会将认定该供应商不通过资格审查，不得进入下一阶段评审。并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。资格审查内容除了携带原件一套，复印件加盖公章作为投标文件一部分


24.4 磋商小组将确定每一磋商响应文件是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的磋商响应文件是指符合磋商文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的供货范围、质量和性能，或限制了采购人的权利和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

	项目
	评审内容
	评审
意见

	
	
	是
	否

	审
查
标
准
	1
	投标报价高于设定的工程预算招标控制价的；
	
	

	
	2
	供应商未按文件要求提交保证金的；
	
	

	
	3
	供应商对同一招标项目作出两个以上报价未明确效力的；
	
	

	
	4
	未按磋商文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	

	
	5
	供应商名称、组织机构与资格审核时不符，涉嫌以他人名义投标的；
	
	

	
	6
	供应商之间或者供应商与招标人串通投标的；
	
	

	
	7
	以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的；
	
	

	
	8
	磋商响应文件封皮加盖供应商公章和法定代表人公章的
	
	

	
	结论：是否通过评审
	
	


25．磋商响应文件的澄清

25.1为有助于对磋商响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组将对供应商进行磋商，请供应商澄清其磋商内容，供应商有责任按照代理机构通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。磋商时供应商代表应作书面记录。并对重要内容作出书面答复。

25.2 要澄清的答复应是书面的，但不得对磋商内容进行实质性修改。澄清文件须由供应商法人代表或法人授权代表签字和/或加盖公章并作为磋商响应文件的组成部分。
25.3 磋商结束后，磋商小组要求所有参加磋商的供应商在规定的时间内进行多次报价（最后一次视为最终价格）。
26．确定成交供应商的办法
26.1磋商小组按照磋商文件要求对磋商响应文件中重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核。

26.2磋商小组和供应商磋商过程中作出的书面承诺是否符合磋商文件中对质量、技术和服务的要求。

26.3经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。
对响应文件的评估和比较分为两步进行，磋商小组会按照磋商文件要求对响应文件中的重要技术指标以及技术和商务上要求的其它重要内容进行审核，审核合格后即视为实质性响应的磋商响应文件，进行第二个步骤：对实质性响应的磋商响应文件进行评估和比较采用综合评分法进行打分评比，打分方法：总分为100分，其中价格因素占20分，技术因素、商务因素占80分。将每位供应商的价格得分、技术得分、商务得分相加即为该供应商的总得分。详细评分标准如下：
	评审项目
	权重值%
	评分标准说明

	一、价格部分20分

	价格
	20 分
	投标基准价为满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格，即为满分20分，其他供应商报价计算公式如下：

报价得分 =(最低报价/投标报价)*20

计算公式的计算结果值在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。

	二、商务部分30分

	业绩
	20分
	供应商2018年至今完成类似业绩每有一项得4分，最多得20分（以合同或成交(中标)通知书和第三方验收检测合格报告或证书复印件加盖公章为准，原件备查）。    

	售后服务及零配件供应的可靠性
	10分
	有优质的售后服务措施和零配件及时可靠的供应方案，供应商在在疆设有售后服务机构（2分），供应商的技术人员需要提供在所投燃烧器厂家的培训证书（3分），有售后服务措施（3分），有零配件的供应方案（2分），提供相关证明材料，不提供不得分。


三、技术部分

	项目分值
	评分内容
	评分方法

	技术标
50分


	全面性
20分
	0～4
	施工方法先进得4分，否则不得分；

	
	
	0～4
	施工设备、劳动力计划合理得4分，否则不得分；

	
	
	0～4
	确保工程质量、工期、安全措施得力得3分，否则不得分；

	
	
	0～4
	文明施工措施可信度高得3分，否则不得分；

	
	
	0～4
	施工总进度计划合理得3分，否则不得分；

	
	可行性
10分
	0～2
	涉及主要内容齐全措施计划详尽得2分，否则不得分；

	
	
	0～2
	流水段的划分合理得2分，否则不得分；

	
	
	0～2
	流水作业的合理性得2分，否则不得分；

	
	
	0～2
	各项交叉作业切合实际得2分，否则不得分；

	
	
	0～2
	机具合理可行得2分，否则不得分；

	
	针对性
10分
	0～2
	涉及重点内容突出得2分，否则不得分；

	
	
	0～2
	工程项目的质保体系健全得2分，否则不得分；

	
	
	0～2
	安保体系健全有效得2分，否则不得分；

	
	
	0～2
	创优措施切实可行得2分，否则不得分；

	
	
	0～2
	工程的安全措施得力2分，否则不得分； 

	
	强制性
5分
	0～2
	制定了质量通病的防治措施、措施可行各得2分，否则不得分；

	
	
	0～3
	执行国家强制性条文、有切实可行的保证措施得3分，否则不得分；

	
	承诺
5分
	0～3
	保修有承诺、有违约经济处罚且措施可行各得3分，否则不得分；

	
	
	0～2
	承诺达到优质质量标准、并有切实可行质量保证措施得2分，达不到有违约经济处罚的不得分。


说明：评委对各供应商二、三项内容量化打分时，二、三项合计最高得分与最低得分相差20%以上时，应当做出合理的解释说明，否则不予计分。
在《环境标志产品政府采购清单》内的产品给予2分加分。

本项目将对小型和微型企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若供应商和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》，则其评标价格=供应商报价中属于小型和微型企业产品的价格部分×（100%-3%）+供应商报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。
26.4磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐前3名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
26.5采购人根据磋商小组推荐的成交候选供应商名单，根据相关法律法规的规定确定最终成交商。如果排名第一的成交候选供应商的实际情况与其磋商资料不相符，将取消其成交资格，由排名第二的成交候选供应商递补，以此类推。

27．磋商过程的保密性

27.1 磋商后，直到授予合同为止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授予成交方的建议等磋商小组成员或参与磋商的有关工作人员均不得向供应商或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任磋商小组成员的资格，不得再参加任何项目的磋商。

27.2 供应商在磋商过程中，所进行的力图影响磋商结果的，不符合《政府采购法》及本次磋商中有关规定的活动，将被取消其磋商资格。
F  授予合同

28．合同授予标准

28.1合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求，符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的供应商。

28.2 最低报价不一定是被授予合同的保证。

28.3排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交供应商，也可以重新招标。
29．接受和拒绝任何或所有磋商的权力

29.1为维护国家利益，买方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部磋商的权力，并对所采取的行为不作任何解释。

30．成交通知书

30.1成交公示发布的同时，招标代理机构将以书面形式发出《成交通知书》，但发出时间不超过磋商有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
30.2 《成交通知书》将作为签订合同的依据。

30.3 代理机构将在成交方按规定签订合同并提交履约保证金（如适用）后退还其磋商保证金。

31．签订合同

31.1供应商收到《成交通知书》后，应在30日内与买方签订合同。买方和成交供应商不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。
31.2如成交方拒签合同，则按违约处理。代理机构没收其磋商保证金。

31.3磋商文件、成交方的磋商响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

32．履约保证金（如适用）

32.1成交方应按合同规定的方式、时间和金额向买方提交履约保证金。

33．招标代理服务费

33.1成交方须向代理机构按如下标准和期限交纳招标代理代理服务费：

33.1.1成交方须向新疆招标有限公司支付招标代理服务费。
33.1.2 在宣布成交后一周内，成交方须按第33.1.1条规定的标准以银行汇票、转帐支票或电汇的方式一次性向代理机构缴纳磋商代理服务费。
G  磋商失败条件
34.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

35.因重大变故，采购任务取消的；

36.磋商响应文件截止时间后，实际参与的供应商不足法定家数的；

37.投标报价均超过采购预算的；

38.对磋商文件作出实质性响应的供应商不足法定家数的；
第三部分  技术要求
一、技术需求

装置应满足文件乌鲁木齐市供热行业管理办公室关于燃气供热锅炉烟囱排放量的相关规定，应达到如下总体要求： 

①燃气蒸汽锅炉氮氧化物排放量≤30mg/m3；

②超低氮燃烧器混合头使用自由式火焰燃烧形式，稳定降氮，并叙述自由式燃烧形式的降氮原理。
③燃气锅炉需加装节能器，（节能器后）排烟温度不得高于80℃；设备使用年限不得低于15年。

本项目为交钥匙工程，内容应包括：旧燃烧机拆除、配套建（构）筑物、设备基础、工艺设备安装，配套工艺管线改造工程、新建管沟、配套调试及试运行、配套电力、自控工程、以及工器具等。投标方负责该装置（系统）的工艺设计方案，无条件配合招标方设计院完成该项目施工图设计图纸，提供装置所需的土建、电气施工图设计条件。锅炉房原有土建（墙体、地面）、设备、管道、电缆、桥架的拆除、新设备基础制作、电缆、桥架的供货、安装、调试及验收。包括报建、报装、各项检测、取证、移交及对运维人员培训。

自动化要求：锅炉、水泵、水位、水温、压力、流量等应具有联络及群控功能，锅炉控制系统有关控制软件的具体功能及实现方案。
锅炉房修缮，照明、可燃气体探测及锅炉房内管道敷设。

	序号
	技术要求

	1
	燃气蒸汽锅炉功率：一台4T；

燃气蒸汽锅炉功率：一台2T；

额定工作压力：1.25MPa；

	2
	锅炉配套燃烧器采用进口设备（含配套阀组），燃烧机机身材质为钢制材料，供气压力为现状锅炉房调压箱后压力，如需减压，燃气减压装置包含在本次招标范围之内。燃烧器其他污染物排放须满足乌鲁木齐市环境保护相关要求。NOx≤30mg/Nm3

	3
	燃气蒸汽锅炉运行数据均可实现远传、由主控室上位机进行监测，并可由主控制室控制启停、设定锅炉压力及超温超压报警；并满足在锅炉监控系统实现时实数据显示。

	4
	配套锅炉节能器和节能泵，实现自动控制。

	5
	控制柜更换，采用PLC+上位机控制方式、三冲量连续给水、烟气监测含氧量、氮氧化物一氧化碳检测

	6
	 设备使用年限不得低于15年

	7
	第三方排放测试及监测报告证书、特检院相关手续办理.


备注：
1、所有设备及其联管的尺寸均应能满足现场实际的安装条件。
2、工艺系统应预留能效检测接口，蒸汽锅炉的热效率以特检院的检测结果为准。
3、所有计量装置含在系统招标范围内；
4、质量等级：优
5、设备间的电气设备应满足《爆炸性环境》（GB 3836-2010）和《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）。
二、招标货物
	序号
	设备名称
	设备型号
	单位
	数量
	备注

	1
	2T燃气燃烧机
	燃烧各项排放必须满足乌鲁木齐当地环保局要求，NOX≤30mg，不能采用表面燃烧形式燃烧机。
	台
	1
	采用世界知名品牌

	2
	2T燃烧机消声器
	2T锅炉配套
	个
	1
	燃烧机配套

	3
	节能器
	2T锅炉配套
	台
	1
	锅炉配套

	4
	4T燃气燃烧机
	燃烧各项排放必须满足乌鲁木齐当地环保局要求，NOX≤30mg，不能采用表面燃烧形式燃烧机。
	台
	1
	采用世界知名品牌

	5
	4T燃烧机消声器
	4T锅炉配套
	个
	1
	燃烧机配套

	6
	节能器
	4T锅炉配套
	台
	1
	锅炉配套

	7
	锅炉控制柜
	PLC+上位机控制，采用三冲量连续给水，水位及压力必须配置双重保护装置。控制具有燃气锅炉安全节能优化软件著作权证书。
	台
	2
	控制核心及仪表采用进口品牌

	8
	锅炉维修
	前后烟箱维修、烟管清理、
	套
	1
	

	9
	节能泵
	锅炉配套，
	台
	2
	国内知名品牌

	10
	安装
	包括旧燃烧机拆除，新燃烧机安装、管材、阀门安装、保温等费用
	套
	1
	

	备注
	此工程为交钥匙工程，排放必须满足乌市环保局要求


风机等烟风设施与系统匹配，保证系统安全有效运行。锅炉节能器后与余热回收装置等关键设备连接的烟道、烟风管、烟囱等必须进行防腐处理，使用年限不低于15年。
仪表和操作系统的使用环境应符合标书所规定的要求和现场条件，对配置在有爆炸危险区域的仪表，应选用隔爆型。

所有投标单位需自行到现场复核招标项目需求，如有漏项造成设备不能正常运行、验收，甲方不追加款项，由乙方自行负责。

三、售后服务

1． 供应商应为系统运行提供至少36个月的免费质保服务；在免费运维期内，成交人必须提供7*24小时热线支持，并提供紧急情况下1小时内到现场、一般情况下2小时内到现场的快速响应，供应商在乌鲁木齐须具有售后服务机构，为了及时、方便地维修，保证售后服务，供应商必须具有所投燃烧器的年度授权书，供应商的技术人员需要提供在所投燃烧器厂家的培训证书，供应商提供售后服务地点和证明材料。
1、 后期维保费用

供应商提供质保期结束后的维保协议，包括维保项目，及价格。
2、 系统培训

提供技术培训，包括但不限于安装调试、使用和运行管理、开发示范、性能调优、问题检测与修复等内容。

1、供应商应保证提供最有经验的培训讲师，使招标人员工在培训后能够顺利使用系统，系统管理人员能够进行日常维护和管理配置。

2、培训应包括技术培训和产品使用培训。

培训教材应使用标准中文；为进行有效的技术交流，所有培训讲师必须具备熟练的中文会话和书写能力。

在投标书里，供应商应提供：

培训计划：其中应注明每次培训课程的时间、地点（按招标人要求）及课时；

培训大纲：其中应注明每次课程的内容和目的。

培训课程应安排在整个项目计划的合适时间段内。

3、培训对象包括但不限于以下用户：招标人最终用户、招标人软件开发人员和系统维护人员、业务与技术负责人。

3、 项目实施

1　 建立专门的项目小组，由专人负责，做到本地化服务，确保项目按时按质进行。

2　 对供应商项目小组的要求是诚信、领悟能力强、技术过硬、团队凝聚力强。

3　 项目建设过程分为计划、需求调研、设计开发、实施、测试、试运行、验收、运维服务及推广等阶段。

4　 以架构为中心，使用用例驱动的，迭代和增量开发的软件开发过程，根据用户需求持续改进。

5　 应用系统的开发要严格按照软件工程的方法进行组织。

6　 应对建设过程中的设计、实施、测试、验收、试运行及推广等阶段分别制订详细的工作计划。

7　 应针对用户的需求进行充分调研，并编写数据需求规格说明书、软件需求规格说明书，接口需求规格说明书等文档。

8　 本招标文件提出的对应用系统开发的基本需求，是供应商编制投标文件和报价的主要依据，但不应作为编制正式实施方案的完整的详细要求。在编制正式的应用系统建设实施方案时，供应商应深入分析和充分考虑甲方对本系统现在及未来发展的要求，设计出完整优质的方案，完全满足甲方需求。

9　 要合理安排工程进度，合理划分项目实施阶段，明确每个阶段应完成的工作及每个阶段完成后提交的产品及文档。

10　 根据招标人进度安排，列出详细的项目实施计划。

4、 测试要求

1　 测试环境由成交人自行解决。在测试阶段，要求中标单位具有完备的质量保证小组，对软件的实施、测试及版本进行管理。同时，要求中标单位在项目实施过程中，配备专门的版本管理工程师协助招标人完成对系统的版本管理工作。

2　 使用专业的版本控制工具对开发程序的版本进行规范管理；

3　 建立专门的质量保证小组，对承建项目的质量进行管理和控制；

4　 建立一套切实可行的测试制度及管理方法；

5　 要求中标单位拥有测试工具，对系统进行压力和性能测试，确保在系统交付时能够流畅运行（页面响应时间3秒以内）。
5、 项目文档

供应商在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括以下内容：

1　 项目启动阶段：项目实施方案。

2　 系统设计、开发阶段：需求规格说明书和项目设计说明书；

3　 系统实施阶段：软件安装说明书、软件使用说明书、系统培训手册。

4　 项目验收阶段：1、测试报告、2、项目验收报告。

6、 建设周期

本项目要求在30个日历日内完成。

燃烧机及附属项目参数
	一、锅炉及相关设备

	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	2T燃气燃烧机
	燃烧各项排放必须满足乌鲁木齐当地环保局要求，NOX≤30mg，不能采用表面燃烧形式燃烧机。
	台
	1
	/

	2T燃烧机消声器
	2T锅炉配套
	个
	1
	燃烧机配套

	节能器
	2T锅炉配套
	台
	1
	锅炉配套

	4T燃气燃烧机
	燃烧各项排放必须满足乌鲁木齐当地环保局要求，NOX≤30mg，不能采用表面燃烧形式燃烧机。
	台
	1
	/

	4T燃烧机消声器
	4T锅炉配套
	个
	1
	燃烧机配套

	节能器
	4T锅炉配套
	台
	1
	锅炉配套

	锅炉控制柜
	PLC+上位机控制，采用三冲量连续给水，水位及压力必须配置双重保护装置。控制具有燃气锅炉安全节能优化软件著作权证书。
	台
	2
	/

	节能泵
	锅炉配套，
	台
	2
	/

	安装
	包括旧燃烧机拆除，新燃烧机安装、管材、阀门安装、保温等费用
	套
	1
	/


第四部分  合同特殊条款
建设周期：30个日历日内完成。

付款方式：合同签订后向乙方支付本合同总价的30%。竣工验收合格后支付本合同总价的,60%。质量保证金10%满二年无质量问题无息支付。
第五部分　范本格式
正本/副本
磋商响应文件

供应商名称：
项目编号：0634-2140XZ1Z0633
项目名称：锅炉低氮改造项目
采购人：新疆医科大学第六附属医院
一、投标承诺书（一）
致：               （招标人名称） 
在充分研究          （招标项目标段名称）磋商文件的全部内容后,我方郑重承诺如下：

1.我方投标报价为人民币 

元（大写 
） ，工期为        ，质量要求：  。

2.如果我方成交，我方将按规定履行合同责任义务。保证在合同约定的工期，并确保我方提供的品种、规格、质量和数量以及相关服务满足磋商文件的要求。

3.本响应文件在磋商文件规定的投标有效期内对我方具有约束力，如果我方在投标有效期内撤销投标，其磋商保证金将被贵方没收。

4.我方已详细审查全部磋商文件并完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5.我方愿意提供贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

6.我方派法定代表人或其授权委托人作为我方代表，负责按时参加开标会并签署与投标有关的相关文件等。

7.我单位承诺我方的投标资格没有被有关行政监督部门限制或取消，否则成交无效。

供应商： 



（盖章） 

法定代表人： 



（盖章）

日期：
年
月
日
投标承诺书（二）
招标人：           

如果我方成交，我方保证施工现场管理人员严格按照投标书所报人员及时配置到位。在合同签订及施工过程中，未经发包人允许，不擅自更换主要管理人员（指项目负责人、技术负责人及专职安全员）。如以上主要管理人员不能到位或要求更换，发包人可视情节严重情况按照合同相关条款予以处罚，并且有权单方终止合同。
供应商：         （盖章）
法定代表人或委托代理人：            （盖章）
日期：        年    月    日 
2、开标一览表
项目名称：                        
项目编号：              
	序号
	项目名称
	金额（元）

	1
	投标总报价
	小写：                    ；
大写：                    。


	建设周期：
	

	质量要求：
	合格

	质保期：
	


注：1.表中大小写不一致时，以大写为准。     
    2.投标报价为完成本次采购项目的全部费用。（供应商的投标报价包括磋商范围所述的全部工作内容的价格体现以及完成该工程的成本、管理费、利润、风险费、技术措施费、机械进出场费、政策性文件规定规费、税金，各级建设主管部门颁发的现行有关建设工程施工验收规范、技术标准、质量规程、规范及标准，以及新疆维吾尔自治区规定应由供应商支付的其它应缴纳的全部费用。供应商用于本合同工程的各类施工装备的提供、运输、拆卸、拼装等的费用以及材料二次搬运驳运费用均已包括在供应商的投标报价中。）
    3.本表中“投标总报价”必须与《投标承诺书》中的“投标报价”中的“投标总报价”均保持一致，如不一致，以《开标一览表》为准。
供应商：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：20   年   月   日
注：此表单独封装一份，单独提交供唱标时使用

预算书（按国家标准要求）

3、法定代表人身份证明书
单位名称：









单位性质：










地    址：

  


       




成立时间：            年                月                  日

经营期限：
                                               


姓    名：         性别：      年龄：        职务：
       

身份证号码：        （请随附身份证复印件并加盖申请人单位公章） 
系               （申请人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证（正反面）


投标申请人：   （加盖申请人单位公章）
年   月   日
4、法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表 （姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就  （项目名称） 的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事物。
本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明！
	法定代表人身份证（正反面）

	被授权人的身份证（正反面）


法定代表人签字或盖章：
被授权人签字：
公        章：
年   月   日
注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的供应商，可不提供此项证明文件。
5、供应商概况

供应商基本情况应包括：供应商基本情况表、磋商保证金凭证（加盖公章）、企业硬件设备及营业场所、财务状况、履约能力及售后企业信誉等情况描述，格式自拟。
供应商基本情况表
	企业注册名称
	
	成立日期
	

	企业详细地址
	
	企业性质
	

	企业法人代表
	
	项目负责人
	

	联系人
	
	联系电话
	

	企业资质等级
	 

	统一社会信用代码
	

	业务范围
	

	企业职工及组织机构
	企业总人数、具有技术职称的工作人员等情况。

	企
业
简
介
	


注：在本表后应附：投标单位企业法人营业执照、相关资质证书、许可证书、信用信息查询记录截图存档（加盖公章）及本磋商文件中相关资格要求的内容等资料的复印件并加盖公章。
6、近三年类似项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目负责人
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：1. 本表后须附类似业绩的证明资料（成交通知书或合同复印件加盖公章）。

2.
具体年份要求： 2018年 01 月 01 日-至今


3.
每张表格只填写一个项目的信息，并标明序号。
7、项目负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	注册证书/项目经理证书号码
	

	近三年类似业绩

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	质量等级

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：1、项目负责人应附注册证书、职称证书、学历证书复印件。

2、项目负责人近三年（2018年01月01日-至今）完成的类似工程业绩（附：成交通知书或合同复印件加盖公章）

我单位承诺以上填报内容真实。如不真实，将按照有关规定接受处理。
供应商（公章）：                        法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日
8、项目现场管理班子配备情况

	岗位
	职务
	姓名
	职称
	承担在建项目情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：

1、项目现场管理班子人员应包括：项目负责人认为需要配备的关键人员

2、项目现场管理班子人员应附职称证书或上岗证书复印件

本工程一旦我单位成交，将由上述人员组建为项目管理班子。我单位承诺上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。

供应商（公章）：                   法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

9、质量及服务承诺书
（由供应商根据本磋商文件自行拟定）
                                     供应商单位盖章：

                                      供应商法人或授权代表签字：

年    月    日

10、施工组织设计

一、供应商应根据招标工程的具体情况，编制相应的施工组织设计。
二、施工组织设计包括下列内容：
1、工程概况及特点
（1）工程建设概况
（2）设备安装设计特点
（3）工程施工特点
（4）建设地点特征
2、全面性：施工方法、施工设备、劳动力计划、确保工程质量、工期、安全措施、文明施工措施、施工总进度计划、平面布置

     3、可行性：涉及主要内容、措施计划、流水段划分、流水作业、各项交叉作业、机具可行性

     4、针对性：涉及重点内容、工程项目的质保体系、安保体系、创优措施、工程的安全措施

     5、强制性：制定质量通病的防治措施、执行国家强制性条文保证措施

     6、承诺：保修有承诺、有违约经济处罚且措施、承诺达到优质质量标准、质量保证措施
注：上内容中若需要表格请供应商自行编制。
11、其他补充文件
供应商应当仔细核对磋商文件中有关废标条款和评标标准，提供供应商认为应当附加的其它内容，以充分证明其投标符合竞争性磋商文件规定，并为评标打分提供充分依据。

12、资质证明文件

1、内容见“供应商须知”。 

2、其它一切有利于供应商的证明材料
13、供应商诚信承诺书
为了诚实、客观、有序地参与新疆新媒体中心招标活动，愿就以下内容作出承诺：
一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的供应商平等参加招标活动。
二、参加采购代理机构组织的招标活动时，严格按照磋商文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。
三、尊重参与招标活动各相关方的合法行为，接受招标活动依法形成的意见、结果。
四、依法参加招标活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。
五、积极推动招标活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加招标活动。
六、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。
若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规中对供应商的相关处理。
本承诺是采购项目投标文件的组成部分。
供应商：             （公章）
                     法定代表人或委托代理人：             （签字）
                                         年   月   日
    退投标保证金的函（注单独密封）

招标   部（收）：

公司名称：                                            

开户行名称：                                          

账号（基本账户）：                                    

税      号：                                          
联系人姓名：                                          

联系电话：                                            

磋商项目名称：                                        

磋商项目编号：                                        

磋商保证金的形式：              （电汇、网银、现金存款单等）
磋商保证金的金额：                                          

（注：如果是个人姓名的汇款，请附汇款人的身份证复印件）

后附开户银行许可证、保证金打款凭证、开票信息（并注明如中标后开具专票普票）
招标编号：
开票信息

致：新疆招标有限公司
请按以下开票信息出具增值税         （专用/普通）发票（必填，不要空到这！）
开票单位名称：                                               

统一社会信用代码：                                           
地址：                                     

开票信息备案电话：               

开户行：                                   
账号：                                     
普通电子发票接收邮箱：                     （专用发票不填此项）
                          供应商名称：                              

                         财务专用章：                  

注：1、以上开票信息必须由投标单位财务部门出具或经投标单位财务部门确认。如开票信息有误，发票一经开出，一概不换。
2、开票信息与《开户许可证》需提供清晰扫描件。






银行汇款单黏贴处











3

