
[image: image1.jpg]A8 FEE B i



   

竞 争 性 磋 商 文 件
采 购 人：新疆维吾尔自治区机关事务管理局
项目名称：开展南疆四地州行政村清洁供暖改造试点项目（二次）
项目编号：XJXDW2021027（2）
采购代理：新疆新德旺建设工程项目管理咨询有限公司

2021年10月
目  录

3

第一章 采购公告

3

第二章 供应商须知前附表

9

第三章 供应商须知

9

一、总 则

12

二、磋商文件

13

三、响应文件

16

四、响应文件的递交

17

五、磋商

17

六、评审步骤和要求

22

七、签订合同

23

八、采购代理服务费

23

九、处罚、询问和质疑

24

十、保密和披露

25

十一、规避专利、版权纠纷

25

十二、违约责任

26

第四章 评审细则和评审方法

31

第五章 采购清单及要求

42

第六章 采购合同

44

一、货物名称、型号、数量及价格 （单位：元）

44

二、报价币种、合同总价

44

三、付款方式：

45

四、交货日期

45

五、交货地点

45

六、货物质量保证

45

七、质量保证期

45

八、技术资料

45

九、包装及验收

46

十、甲、乙双方的权利及义务

46

十一、合同变更、违约及其它

49

第七章 响应文件格式

51

一、承  诺  函

53

二、法定代表人授权委托书

54

三、供应商资格声明

56

四、节能、环境标志产品优惠明细表

58

五、质量管理体系认证证书

59

六、报价函

60

七、报价一览表

61

八、分项报价明细表

63

九、商务条款偏离表

64

十、技术规格偏离表

65

十一、项目业绩表

66

十二、售后服务承诺书

67

十三、技术内容

1

十四、供应商认为需要提供的其他




第一章  竞争性磋商公告
项目概况

（开展南疆四地州行政村清洁供暖改造试点项目（二次））招标项目的潜在投标人可在“乌鲁木齐市天山区东风路136号聚天大厦6楼”现场购买招标文件，并于2021年11月1日11点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：开展南疆四地州行政村清洁供暖改造试点项目（二次）
2.项目编号：XJXDW2021027（2）
3.预算金额：25万元
4.本项目设定最高限价：25万元
5.采购需求：在自治区“访惠聚”驻村点选择2个行政村开展清洁能源供暖改造试点工作，采用太阳能光热+空气源热泵+电辅的方式，对南疆2个行政村村委会的烧煤锅炉进行清洁供暖改造，具体内容详见竞争性磋商文件第五章内容。

6.合同履行期限：合同签订后40天 
二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料；

1.3 投标企业近三年（2019年1月1日-至今）内没有被行政主管部门予以行政处罚（责令整改、警告处分除外）或有关部门予以禁入处理等记录；具有良好的信誉，诚实信用，没有不良记录（提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单里；

2.本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件

时间：2021年10月20日至2021年10月29日，每天上午10:30至13:00，下午15:30至18:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：乌鲁木齐市天山区东风路136号聚天大厦6楼

售价（元）：200
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2021年11月1日 11:00（北京时间）

投标地点：乌鲁木齐市天山区东风路136号聚天大厦6楼会议室
开标时间：2021年11月1日 11:00

开标地点：乌鲁木齐市天山区东风路136号聚天大厦6楼会议室
五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

投标人购买招标文件时应提交的资料：法定代表人身份证明书及法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及身份证、营业执照、纳税证明及社保缴纳证明、提供网站截图复印件加盖公章。（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）；（下载信用信息后有“信用中国”水印为准）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）（“中国政府采购网”截屏信息时间需在本次采购公告发布后时间为准并加盖企业公章，否则视为无效投标）； 以上资料投标人需提供有效证件的原件，另准备1套加盖公章的复印件到采购代理机构处报名。未按要求提供的，采购代理机构将不予出售竞争性磋商文件。

七、联系事项

1.采购人信息

名称：新疆维吾尔自治区机关事务管理局
地址：乌鲁木齐市天山区和平北路12号  
联系人：王远辉
联系电话：18699136989 
2. 采购代理机构：新疆新德旺建设工程项目管理咨询有限公司

地 址：乌鲁木齐市东风路136号聚天大厦6楼

联系人：束航
联系方式：18209052254
第二章 供应商须知前附表
	序号
	类别
	内容说明

	1
	采购人名称
	新疆维吾尔自治区机关事务管理局

	2
	采购代理机构
	新疆新德旺建设工程项目管理咨询有限公司

	3
	采购内容
	在自治区“访惠聚”驻村点选择2个行政村开展清洁能源供暖改造试点工作，采用太阳能光热+空气源热泵+电辅的方式，对南疆2个行政村村委会的烧煤锅炉进行清洁供暖改造，具体内容详见竞争性磋商文件第五章内容。

	4
	供应商

资质要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

1.2依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料；

1.3 投标企业近三年（2019年1月1日-至今）内没有被行政主管部门予以行政处罚（责令整改、警告处分除外）或有关部门予以禁入处理等记录；具有良好的信誉，诚实信用，没有不良记录（提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单里；

2.本项目不接受联合体投标。

	5
	投标报价
	本次磋商报价采用两轮报价。第一次报价为投标书书面报价；第二次报价在磋商时投标企业可根据磋商情况给予让利优惠，也可以保持不变。投标人不得以明显低于成本的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标。（明显低于成本报价的投标人应当作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价恶意竞标，其投标应作无效报价处理。）

	6
	磋商有效期
	30天（从递交响应文件截止日起计算）。

	7
	采购预算
	本项目采购预算：25万元，任何投标人的投标报价不得超过此采购预算，否则做否决投标处理。

	8
	供应商应提交的商务文件
	（1）响应文件；

（2）节能、环境标志产品优惠明细表

（3）报价一览表（见第七章响应文件格式八）；

（4）分项报价表（见第七章响应文件格式九）；

（5）售后服务承诺书；

（6）备品备件和专用工具清单；

（7）商务条款偏离表（见第七章响应文件格式十）；

（8）供应商认为有必要提供的声明及文件资料。

	9
	保证金
	投标保证金金额：5000元（大写:伍仟元整）
投标保证金缴纳形式：电汇、网银等非现金方式缴纳

账户名称：新疆新德旺建设工程项目管理咨询有限公司

开户银行：交通银行新疆维吾尔自治区分行营业部

账号：6511 0085 0018 1500 25809

行号：301881000026

开户银行地址：乌鲁木齐东风路16号

投标保证金有效期：自投标截止之日起30天。

未按时缴纳投标保证金的以投标人自动放弃投标处理。

投标保证金必须在投标文件递交截止时间2021年10月29日19时00分（以到账时间为准）前以电汇、网银方式从其基本账户汇至招标代理机构的帐户，否则其投标文件将被拒绝评审。

备注：1.投标单位交纳投标保证金，打款时需备注“项目名称”，保证金以到账时间为准。

	10
	履约保证金
	无

	11
	响应文件份数
	响应文件一式 5 份，其中正本 1 份、副本 4 份、电子版（U盘）1份,开标一览表1份，且其内容必须与纸质响应文件内容一致，如不一致以纸质响应文件为准，纸质文件必须胶装。

	12
	响应文件递交截止时间及磋商地点
	2021年11月1日11时00分（北京时间）新疆新德旺建设工程项目管理咨询有限公司

（乌鲁木齐市东风路136号聚天大厦6楼会议室）

	13
	评审方法
	（1）可二次报价，且磋商小组对供应商提交的磋商文件进行轮流竞争性磋商。

（2）磋商小组应当从质量、价格和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最大满足采购人需求的供应商排序，并编写评审报告。
（3）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

（4）采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的第一后选供应商为成交供应商。

	14
	合同期限
	 合同签订后40天。

	15
	开标时需提供原件
	投标时须携带：营业执照副本原件、法人代表授权委托书原件及被授权人身份证原件、投标保证金打款凭证（复印件加盖公章）、提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单里；若供应商磋商时未能提供以上证件，将予以废标处理。

	16
	招标代理费
	招标代理费收费标准为：根据发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准，依据招标代理合同约定，本次招标由中标人向招标代理机构支付招标代理费。

	17
	场地费
	投标单位开标时需缴纳场地服务费300元/家（网银转账）。


第三章 供应商须知

一、总 则

本磋商文件适用于本文件第五部分中所述货物及相关服务的采购。

1、定义：

1.1  “采购人”指采购人。

1.2  “采购代理机构”指新疆新德旺建设工程项目管理咨询有限公司。

1.3  “货物及服务”指本磋商文件中第五部分所述所有货物及服务。

1.4  “潜在供应商”指符合磋商文件规定的合格供应商。

1.5  “供应商”指符合本文件规定并参加磋商的供应商。

2、合格供应商的条件

2.1具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本文件各项规定的国内法人和其他组织均可参加磋商。

2.2 供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》规定的条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加此项采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)供应商应具有的资质详见供应商须知前附表第4条和第6条；

(7)供应商不应与“在本次招标中，为采购代理机构设计编制技术规格、评审办法和其他文件的公司及其附属机构”有任何隶属关系和利益联系。

(8)供应商为法人、其他组织或自然人。

(9)如授权代表不是法定代表人，须持有《授权委托书》，自然人提供身份证原件。

3、磋商费用

3.1  供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4、通知

4.1 对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）的形式，送达所有与通知有关的已登记备案并领取了磋商文件的潜在供应商，传真号码以潜在供应商的登记为准。潜在供应商应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，采购代理机构不承担责任。

5、采购产品的相关规定

5.1采购人采购进口产品的，必须在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意后，才能开展采购活动。在采购活动开始前没有获得财政部门同意而开展采购活动的，应当进行国内公开招标,并拒绝进口产品参加磋商。

5.2若采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

   5.2.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

   5.2.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

   5.2.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

   5.2.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

   5.2.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

   5.2.6供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

5.3 采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：

   5.3.1就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；

   5.3.2设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；

   5.3.3采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；

   5.3.4以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；

   5.3.5对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；

   5.3.6限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；

   5.3.7非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；

   5.3.8以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

5.4 供应商在本次采购活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法令、法规的规定。

6、联合体（本项目不接受联合体）。

二、磋商文件

2.1磋商文件由下列七部分内容组成：
第一章 竞争性磋商公告；

第二章 供应商须知前附表；

第三章 供应商须知；

第四章 评审细则和评审方法；

第五章 采购需求；

第六章 采购合同；

第七章 响应文件格式。

2.2磋商文件的澄清和修改

2.2.1 任何已登记备案并领取了磋商文件的潜在供应商，均可要求对磋商文件进行澄清。澄清要求应在磋商截止时间3个工作日前，按磋商公告中的联系地址以书面形式送达采购代理机构，采购代理机构将以书面形式予以答复。答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

2.2.2磋商截止时间2个工作日前，采购代理机构无论出于何种原因，均可对磋商文件用补充文件的方式进行澄清和修改。该文件为磋商文件的组成部分，对所有领取了磋商文件的潜在供应商均具有约束力。

2.2.3对磋商文件的澄清和修改，将书面通知已领取磋商文件的潜在供应商，供应商应于收到补充文件的当日以书面形式回复确认。

2.2.4为使供应商有足够的时间按磋商文件的修改要求修正磋商文件，采购代理机构可酌情推迟磋商时间，并在提交响应文件截止时间3个工作日前，书面通知所有登记备案并领取了磋商文件的潜在供应商。采购代理机构和供应商的权利及义务将受到新的截止期的约束。
三、响应文件

3.1响应文件的语言和计量单位

3.1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文简化字。

3.1.2供应商所提供的技术文件和资料，应使用中文简化字。 所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。
3.2响应文件的组成及相关要求

3.2.1响应文件分为商务部分和技术部分。商务部分指供应商提交的证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件。技术部分是能够证明供应商提供的服务符合磋商文件规定的文件。本次磋商供应商应按供应商须知前附表的规定提交商务文件、技术文件。

3.2.2响应文件规格幅面为A4，使用宋体字，按照响应文件规定的顺序，统一编目编码装订。为方便评审，技术文件中的各项表格必须按照磋商文件格式要求制作。
3.3保证金

3.3.1保证金以银行电汇或网银方式提交,不接受其它形式的保证金。

3.3.2供应商保证金须在磋商截止时间前汇到采购代理机构“供应商须知前附表”中指定的账户。

未按前述各款要求提交保证金的磋商将被视为无效磋商。

3.4履约保证金
无

3.5磋商报价

(1)所有磋商报价均以人民币元为计算单位。磋商价格应该已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。磋商报价应已经包含了供应商及时交付合格货物和相关服务所需缴纳的所有税费和货物发运到指定地点所需的一切费用，无需采购人另行付费，技术要求中要求其他所有的服务费用应包括在磋商报价中。

(2)供应商对磋商报价若有说明应在报价一览表显著处注明。

(3)供应商要按磋商文件给定格式内容填写报价，并由法定代表人或授权代表签署。

(4)采购人和采购代理机构保证各供应商报价的保密性。

本项目不允许供应商未经甲方同意将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成。供应商根据采购项目的实际情况,拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在响应文件中载明。
3.6响应文件内容填写说明

3.6.1 供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据（包括但不限于供应商须知前附表规定的内容），将导致磋商被拒绝。
3.6.2 响应文件应严格按照磋商文件规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致磋商文件被误读或查找不到，是供应商的责任。
3.6.3 响应文件应严格按照磋商文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的响应文件，其磋商有可能被拒绝。

3.6.4 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求。
3.7 响应文件的有效期

3.7.1 本项目磋商文件的有效期详见供应商须知前附表。有效期短于该规定期限的磋商将被拒绝。
3.7.2 在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长磋商文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被不予退还保证金。同意延长有效期的供应商除按照采购代理机构要求修改响应文件有效期外，不能修改响应文件的其他内容。
3.8 响应文件的签署及其他规定

3.8.1 组成响应文件的各项文件均应遵守本条。

3.8.2 供应商应按照磋商文件要求，在响应文件适当的位置填写供应商全称并加盖公章，同时签署法定代表人或授权代表人的全名。
3.8.3 供应商应按供应商须知前附表规定的份数提交响应文件。
(1)有关资格证明文件和证书、检验报告等应依原样扫描为彩页，且清晰易读；

(2)供应商应保证响应文件副本与正本的内容一致，否则响应文件被误读或被视为无效等不利后果由供应商承担。

3.8.4 响应文件的正本必须用不褪色的蓝黑墨水填写或打印，注明“正本”字样，并由供应商的法定代表人或供应商代表签字。由供应商代表签字的，供应商代表须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照磋商文件格式填写）原件附在响应文件中，否则按磋商无效处理。
3.8.5 响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权的供应商代表签字。
3.8.6因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。
四、响应文件的递交

4.1 响应文件的密封及标记
4.1.1响应文件应按以下方法分别装袋密封：响应文件密封袋内装响应文件正副本及电子文档及供应商认为有必要提交的其他资料。封口处应有法定代表人或授权代表的签字及供应商公章。封皮上写明项目编号、项目名称、供应商全称、地址，并注明递交截止时间以后启封字样。
4.1.2 如果供应商未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，

采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。
4.2 递交响应文件截止时间

4.2.1 响应文件须按照磋商文件规定的时间、地点送达。在截止时间以后送达的响应文件，采购代理机构不予接收。
4.3. 响应文件的补充、修改和撤回

4.3.1 供应商可以在递交响应文件截止时间前,对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购代理机构，补充、修改和撤回要求须经采购代理机构签字确认接受，否则无效。
4.3.2 供应商撤回响应文件的要求应由供应商法定代表人或供应商代表签署，补充、修改响应文件的书面材料，应当按照磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分，密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“修改响应文件(并注明项目编号)”和“递交截止时间以后启封”等字样。

4.3.3 在递交响应文件截止时间之后，供应商不得撤回响应文件。
五、磋商

5.1 磋商

5.1.1 采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商，磋商小组成员、供应商代表及有关工作人员参加。
5.1.2供应商参加磋商的代表必须签名报到以证明其出席。
5.1.3本次采购采用竞争性磋商方式。
5.2开标会程序：

招标代理机构介绍参加会议的人员。

招标人监督人查验投标人携带的有效证件原件。

投标人代表查验投标文件密封情况。

4、启封标书。

5、宣布投标报价等其他重要信息。

6、招标代理机构记录开标情况。

7、第一阶段开标完毕，投标人退场。

8、评标委员会进行评审。

9、评标委员会与各投标单位进行磋商。

10、各投标单位进行二次报价。

11、定标。

12、宣布中标候选人。

六、评审步骤和要求

6.1. 组建磋商小组

6.1.1 采购人根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本采购项目的特点组建磋商小组，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。竞争性磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。
6.1.2采购人应当从同级或上一级财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。

6.1.3采购人对技术复杂、专业性极强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经设区的市、自治州以上人民政府财政部门同意，可以采取选择性方式确定评审专家。
6.1.4采购人委托代表参加磋商小组的，向采购代理机构出具授权函，采购人代表不得担任磋商小组组长。
6.1.5采购人委派的纪检监察人员进入评审现场不得超过2人，其他无关人员不得进入评审现场。
6.2对响应文件的初审

6.2.1 磋商小组将审查递交的响应文件是否符合磋商文件的基本要求：内容是否完整、资格证明文件是否齐全、有无计算错误、文件签署是否齐全及验证保证金。
6.2.2 在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。
(1)实质上响应的磋商是指与磋商文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

(2)重大偏离或保留系指磋商货物与服务的质量、数量和交货期限等明显不能满足磋商文件的要求，或者实质上与磋商文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。包括但不限于：

A、应当交纳保证金的供应商未提交保证金或金额不足的；

B、响应文件未按磋商文件的规定密封、签署、盖章的；

C、报价有效期不足的；

D、磋商货物和/或服务承诺等不满足磋商文件中的相关要求和超出采购人可接受的偏差范围的；

E、未按照磋商文件规定报价的；

F、不符合磋商文件中有关分包、转包规定的；

G、响应文件附有采购人不能接受的条件；

H、不符合磋商文件中规定的其他实质性要求。

(3)重大偏离不允许在递交文件截止后修正，但磋商小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

(4)如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其磋商成为实质上响应的磋商。并及时告知有关供应商。

6.2.3 初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：
(1)如果正本与副本不一致，以正本为准。
(2)如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

(3)如果单价乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的,应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

(4)对存在细微遗漏的响应文件，应按照同包次供应商中最高报价进行补齐。

(5)调整后的数据应对供应商具有约束力，供应商不同意以上修正，其磋商将被拒绝。

6.2.4 磋商小组对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身，不依据任何外来证明。

6.2.5磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。
　　6.2.6磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
　　6.2.7最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

6.2.8响应文件的澄清：

磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式,并由磋商小组专家签字。

a)供应商必须按照磋商小组通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或供应商代表的签字认可，将作为响应文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可拒绝该磋商。

b)如磋商小组一致认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，磋商小组有权通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若该供应商在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经磋商小组取得一致意见后，可拒绝该磋商。

6.3 对响应文件的详细评审：

6.3.1 磋商小组只对实质上响应磋商文件的应答进行评审和比较；评审应严格按照磋商文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和成交条件详见磋商文件第四部分“评审细则和评审办法”。
6.3.2 评审应严格按照磋商文件规定和评审细则、方法和成交条件进行，供应商可对任何擅自改变评审标准、方法和成交条件的行为进行质疑或投诉。
6.4. 确定成交供应商：

6.4.1磋商小组应当从质量、价格和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最大满足采购人需求的供应商排序，并编写评审报告。
6.4.2 采购人将确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商并向其授予合同。排名第一的成交候选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名第二的成交候选供应商或依法重新招标。
6.4.3 采购代理机构将在磋商结束后2个工作日内将评审报告送达采购人。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的第一后选供应商为成交供应商。
采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将竞争性磋商文件随成交结果同时公告。
6.5. 磋商过程保密

6.5.1 磋商过程中，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授予意向等，均不得向供应商或其他与评审无关的人员透露。
6.5.2 在评审期间，供应商企图影响采购人、采购代理机构或磋商小组的任何活动，将导致评审被拒绝，并由其承担相应的法律责任。
6.6 采购人宣布取消磋商的权利

出现下列情况之一时，采购人有权宣布取消磋商，并将理由通知所有供应商：

(1)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(2)供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(3)因重大变故，采购任务取消的。
七、签订合同

7.1 成交通知：

7.1.1 成交供应商确定后,采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。
7.1.2 采购代理机构同时向其他供应商发出未成交通知,采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。
7.1.3 成交通知书是合同的组成部分。
7.2 签订合同：

7.2.1 自成交通知书发出30日内，成交供应商应按磋商文件规定的时间、地点与采购人洽商并签订政府采购合同。
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
7.2.2 成交供应商应按照磋商文件、响应文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。成交供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

7.2.3采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，成交供应商可与采购人协商签订补充合同。
八、采购代理服务费

8.1 代理服务费：

成交方须向采购代理机构按如下标准和规定交纳代理服务费：

(1)代理服务费以招标代理合同签订的价格为准收取。

(2)在递交响应文件时供应商应向采购代理机构送交代理服务费承诺书，在领取成交通知书时，一次性向采购代理机构缴清。

九、处罚、询问和质疑

9.1. 发生下列情况之一，供应商的保证金将不予退还，并被列入不良记录名单，供应商今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

(1)递交响应文件截止后在报价有效期内，供应商撤回其响应文件；

(2)成交供应商未按本磋商文件规定签约；

(3)成交供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

(4)供应商其它未按磋商文件规定和合同约定履行义务的行为。

9.2. 供应商有权就磋商程序或签订合同的事宜提出质疑：

9.2.1供应商对采购事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。
9.2.2招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。若供应商认为其磋商未获公平评审或采购文件、采购过程和入围、成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑并要求答复。
9.2.3采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及招标制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。
9.2.4质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。
9.2.5供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
十、保密和披露

10.1 保密和披露：

10.1.1 供应商自领取磋商文件之日起，须承诺承担本采购项目下保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三人外传。
10.1.2 采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审标书的人员或与评审有关的人员披露。

10.1.3 采购代理机构有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交供应商同意而披露关于已订立合同的资料、成交供应商的名称及地址、成交货物的有关信息以及合同条款等。

十一、规避专利、版权纠纷

11.1 供应商应保证其货物的制造、使用、买卖以及有关文件等没有违反有关专利和版权的规定。

十二、违约责任

12.1中标方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由中标方负责承担全部责任，按日承担合同金额千分之五的违约金；逾期超过【5】天的，采购人有权单方面解除合同；采购人选择单方解除合同的，中标方另行承担合同总额【20】%的违约金。中标方提供的产品或服务不符合合同约定的，采购人有权选择要求中标方重新供货或单方解除合同。采购人选择要求重新供货的，中标方逾期送达的，按日承担合同金额千分之五的违约金；逾期超过【5】天的，采购人有权单方面解除合同；甲方选择单方解除合同的，中标方另行承担合同总额【20】%的违约金。

第四章 评审细则和评审方法

一、评审原则

磋商小组在评审时除考虑供应商的磋商报价以外，还要评估以下各项因素：

l、供应商的资质具备、证明文件完善；

2、响应方案完整、合理、实用，技术参数科学，满足磋商文件要求；

3、如是节能产品、环境标志产品优先；

4、如是小微企业优先；

5、响应报价齐全、合理；

6、货物的运输条件，交货条件满足；

7、供应商的信誉和以往的业绩良好，售后服务措施完善；

8、供应商的答疑情况；

9、供应商对该项目的重视程度；

10、供应商财务状况。

二、评审方法和标准

1、磋商小组只对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评审和比较。

2、评审程序为：符合性审查→商务标评审→技术标评审→汇总得分→推荐成交人。

3、计算评审总价的基础是供应商须知第8.4条规定的磋商报价。

磋商所报总价中包含磋商文件中要求以外的货物及服务，在评审时不予核减此部分价格。

4、供应商如果没有对所有货物包和服务报价（如“分项报价表”所示），或没有对每一品目内的货物/服务的组成详细分项报价，将被视为不完整；如果供应商对每一品目内的货物/服务组成的详细分项报价有遗漏，如果不是实质性问题，采购代理机构将按照其他供应商对应项的最高报价或市场价予以补充和评审。

5、磋商小组应当对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

6、磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

7、在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

8、对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

9、供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

10、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

11、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

12、最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

13、已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。

14、磋商小组应当从质量、价格和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最大满足采购人需求的供应商排序，并编写评审报告。

15、采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价低的供应商为成交供应商。

16、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

三、初步审查表

项目名称：       

项目编号：     

	序号
	评审内容
	供应商

	
	
	供应商1
	供应商2
	供应商3

	1
	供应商是否交纳投标保证金；
	
	
	

	2
	供应商资格证明文件是否满足竞争性磋商文件要求；
	
	
	

	3
	响应文件是否按照竞争性磋商文件规定要求密封、签署、盖章；
	
	
	

	4
	供应商的投标报价未超过采购预算；
	
	
	

	5
	供应商是否符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求；
	
	
	

	6
	响应文件的有效性、完整性是否响应竞争性磋商文件要求，是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。
	
	
	

	7
	结论：
	
	
	

	备注：1.如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个响应文件未响应竞争性磋商文件而予以废标处理。2.表中所述分项评审结果分两种：（1）合格用“√”表示；（2）不合格用“×”表示。


在磋商开始前，按签到顺序确定磋商顺序。

磋商过程将按照如下步骤进行：

第一轮次：评审及应答阶段。

第一，磋商小组从本项目设备技术参数、实施方案等方面对用户需求的满意程度（含同类项目人员资质，实施本项目的技术能力、履约能力和用户信誉、售后服务等方面）进行评审。

第二，磋商小组对技术方案与实施方案是否满足用户方要求进行评审。

第三，磋商小组根据评审、评议情况，要求投标人就商务、技术、服务等偏离情况做出进一步解释和承诺。

在第一轮次的基础上，投标人进行二次报价（提供书面报价，并由法定授权人签字或候选投标人盖章），磋商小组进行综合评标，注：本次招标并不一定以最低价中标。

附件:

	类别
	考核项目
	分数
	评分标准

	商务部分（15分）
	体系认证
	3分
	投标人具有ISO9001质量管理体系认证的得1分；具有环境体系认证的得1分；具有职业健康安全体系认证的得1分。

	
	项目业绩
	6分
	供应商需提供进三年承接过与该项目类似的业绩，每提供一个得2分，最高得6分，没有不得分。注：以投标文件中提供的合同关键页复印件或中标通知书为准。

	
	厂家质保承诺情况
	3分
	原厂质保承诺书得3分，没有不得分。

	
	标书质量
	3分
	根据标书胶装情况、标书目录及标书内容与招标文件的符合程度，内容完整、齐全、叙述严谨、标书无涂改、错页、漏页现象得 3 分，否则酌情减分。

	技术服务部分

（55分）
	技术参数

响应
	15分
	供应商所投产品须对照第四章《采购需求》对应产品的所有技术参数条款逐条列出是否响应及响应内容。对所有技术参数每出现一条负偏离，扣1分；扣至0分为止。

	
	产品性能及品质
	10分
	主要设备的性能、特点及产品来源等描述，必须符合采购人的技术要求：硬件设备选型合理， 指标完全响应、描述清晰的得10分；指标基本响应、描述基本清晰的得5分；指标不完全响应、描述不够清晰的得2分；

	
	实施方案
	10分
	为保障产品品质，对项目整体实施的把控，整体方案对招标要求进行全覆盖，内容详细，措施完善可靠；针对本项目内容，针对性强，实施性强，且服务措施完善可靠；结合本次招标提供科学合理针对性强的实施方案，且有合理的实施计划的。依据上述要求进行横向比较，优得10-7分，良得6-4分，差得3-0分；（满分10分）


评分表
	
	售后服务
	10分
	1、供应商须提供详细的售后服务承诺和后续技术支持服务方案，承诺内容及服务方案内容具体且合理可行，得5分；承诺内容及服务方案内容基本全面且合理可行的，得3分；承诺内容及服务方案一般得1分。

2、售后服务人员齐备，应急处理措施完善得3分，一般得2分。未提供相关内容的，不得分。

3、供应商须具有售后服务保障能力，在疆内设有售后服务机构得2分（需提供有效证明文件）。

	
	技术培训

方案
	5分
	技术培训方案内容全面、计划合理、详细、措施得当，针对性强，且有一定培训经验得5分，技术培训方案内容基本全面的得3分，否则不得分。

	
	优惠承诺
	5分
	投标单位对于本项目有实质性的优惠承诺，评审小组对其进行横向比较，优得5-4分，良得3-2分，差得1-0分；

	报价

部分

（30分）
	报价
	30分
	价格得分的评分方法：采用低价优先法计算，即满足采购文件要求；

报价得分以供应商报价最低的报价作为评标基准价，其价格分为满分，其它有效供应商得分统一按照下列公式计算报价得分：

各项得分=（基准价/投标报价）×30%×100 

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

	
	合计
	100分
	


1、评委应在认真理解本招标文件有关情况后，做出自己负责的按上述内容对投标人进行评审。2、评分分值精确到小数点后两位数。3、投标文件与招标文件有重大偏差时，评委在评审时需写明原因。4、以上打分项目中相关资质、从业人员等必须提供相关的证明文件。
四、定标原则

磋商小组对通过上述评审的投标人，以投标文件的“评分标准”得分由高到低排序，得分最高为第一中标候选人，以此类推，确定出前三名作为中标候选人推荐给招标人，招标人从三名中标候选人中确定出最终的中标人，原则上以分高者为中标单位。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

第五章 采购需求

项目概况

（一）、项目名称：开展南疆四地州行政村清洁供暖改造试点项目
（二）、建设地点：新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区。

（三）、建设内容：村级行政单位办公地点的供暖、热水供应。

（四）、供暖面积：每个项目点1000-1200平方米。

（五）、末端取暖设施：暖气片、地暖。

（六）、热水供应：不少于1吨/日（洗澡、做饭等生活用水）。

（七）、太阳能光热+空气源热泵+电辅保障。

（八）、项目数量：2个

技术方案设计概略

本系统采用太阳能光热+空气源热泵+电辅保障联合供暖方式，此方式应以空气源热泵为主，保证设计容余，即使在光热资源不佳的情况下，空气源热泵+电辅也应满足项目点的供暖需求。太阳能光热系统与空气源热泵容量配比应保证容余，互为备份。供暖成本控制在12元/平方米，太阳能光热系统占地面积约为200平方米。

招标项目内容

本次招标是克州村级行政单位清洁供暖、热水供应太阳能光热+空气源热泵+电辅保障系统及相关工程两套的设备供应、安装及调试。

三、设备供应及服务要求

（一）、设备清单（一套设备）

	序号
	项目名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	空气源热泵机组
	40P，制热量：65kw，-12℃
	台
	1
	

	2
	太阳能光热系统
	太阳能真空管：520根
	套
	1
	

	3
	空气源热泵循环泵
	流量25m³

扬程12m
	台
	1
	

	4
	太阳能光热循环泵
	流量25m³

扬程12m
	台
	1
	

	5
	二次网循环泵
	流量25m³

扬程24m
	台
	1
	

	6
	储能水箱（缓冲水箱）
	2000L
	台
	1
	或达到同等使用要求

	7
	生活用水保障水箱
	1000L
	台
	1
	

	8
	电辅助加热器
	48KW
	台
	1
	

	9
	管道、阀门管件
	DN25-65
	批
	1
	

	10
	橡塑保温管
	φ25-65
	批
	1
	

	11
	电缆线
	0.5㎡-16㎡
	批
	1
	

	12
	电源箱电气配件
	
	批
	1
	

	13
	热镀锌角钢
	4*4
	批
	1
	

	14
	运输费
	
	项
	
	

	15
	安装费
	
	项
	
	


、设备供应及服务要求

基本要求

系统应包括太阳能光热系统、空气源热泵机组、储水箱、热源管网、电气、自控装置等全套屋面工程及相关配套工程。

所提供的设备必须是厂商原装的、全新的、型号性能及指标符合国家及招标文件规定提出的有关技术、质量、安全标准。原装进口设备必须在交货时提供原产地证书及商检证书。

2、技术要求

供暖供水温度：55℃。

热水温度：50℃。

热水用量：1吨/天。

噪音：<60DB。

空气源热泵机组

空气源热泵机组应为优质名牌，效率高、噪声低、能耗低、维修方便。

压缩机：要求采用行业知名高，压缩机可耐高温150℃以上。

能效比：要求低温型空气源热泵机组的综合能效比零下12摄氏度时COP值≥2.2，20摄氏度以上COP值≥3.7，并要求提供产品国家级质量监督检验单位所出具的有关检测报告，在使用过程中需安装电表作能耗监控。

功率要求：在正常工况下，热泵机组每天工作时间不得超过4小时，储水箱就能达到输出供应的热水温度为50℃的设计要求。

冷媒：应采用环保冷媒，初次安装必须包含冷媒和润滑油。

配微电脑显示控制屏，设有压力、温度等显示装置，其功能应具备：自动启停，掉电记忆功能（停电自动恢复运行），热水超温保护，缺水停机保护，高压保护等功能。

防触电保护装置：Ⅰ类。

3．控制系统

功能：控制系统应具有定时上水、定时供热水、达到设定水温热泵停止加热、给水系统要求有自动控制和手动控制等功能。

要求：控制系统要求具有过热保护、压力保护及漏电、短路保护、防雷系统，整个过程自动控制。

4．故障应急设备要求

投标响应方必须根据客观情况和实际应用需要，空气源热泵机组及电辅助加热系统的设计方案必须满足故障应急要求。
5、供暖及供水系统用材与施工要求

储水箱内要求采用食品级不锈钢，内胆厚度≥1mm，外胆厚度≥0.4mm；保温层为聚氨酯发泡保温材料，厚度≥6cm，水箱底部设有排污口。

管材及附件应采用国内名牌产品，室内热水管道需要包裹≥3cm的保温材料，室外热水管道需要包裹≥5cm的保温材料，室外管道还需要白铁皮外层保护。

系统循环泵及回水泵采用威乐泵业的产品或同等品牌。

系统要求有独立的总水表、总电表。
6、其他要求

投标响应方须提供详细的设备配置清单，所提供的设备必须有品牌、产地、生产厂家、规格型号等，非标件及材料列明材质。

7、供货时间

合同签订后40天日内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失。

正式投入使用后要对设备进行5年的质保，5年内非我方原因导致设备出现的任何问题由安装方免费进行更换和维修（在出故障7日内完成维修）。同时，5年内每年冬季使用前需要对设备的使用进行指导，有必要时需进行现场指导。
第六章 采购合同

（本合同格式仅做参考，以新疆维吾尔自治区机关事务管理局提供的合同为准）

(设备类)

供

货

合

同

招标项目名称：
招标文件编号：               

合同填写说明：

本合同为限制性编辑的制式合同模板，未经合同签订双方同意不得对限制编辑内容进行修改。

合同信息内容电话、传真、开户行号等如无使用“/”代替。

设备参数必须详细列出。

合同打印方式双面打印。

5.合同签订需双方加盖骑缝章。

新疆维吾尔自治区机关事务管理局
（设备类招标采购）供货合同

甲  方：新疆维吾尔自治区机关事务管理局
乙  方：           
在新疆维吾尔自治区政府采购中心于    年   月   日组织的公开招标文件编号为        招标中，经评定，乙方         ，甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则。甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款：

一、货物名称、型号、数量及价格 （单位：元）

	序号
	名称
	规格型号
	参数
	制造商
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：大写：     元整 小写：      元


二、报价币种、合同总价

本合同总金额￥       元，大写人民币：      元整。

三、付款方式：

1、乙方与甲方签订合同，交货完毕，经甲方书面验收合格后，由甲方支付给乙方总价95%的货款，金额为    元，大写人民币：     元整。甲方留取合同金额5%的价款作为质保金，金额为￥    元，大写人民币：     元整，甲方使用该产品一年后货物无质量问题且经再次验收合格的，甲方一次性无息支付剩余5%。

2、乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的等额发票，否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

四、服务期

合同签订后40天

五、交货地点

甲方指定的地点。
六、货物质量保证

1、乙方保证提供的合同约定货物均为全新的产品。

2、乙方所提供的货物型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足约定的技术要求。

3、乙方保证提供的货物符合国家标准要求。

4、货物质保期为五年，施工工程质保五年，质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在【24】小时内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

七、质量保证期

本合同中乙方提供货物的质保期均为     年，质保期内乙方免费提供维修。

八、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书或者按照合同目的和甲方需求所应提供的其他技术资料。

九、包装及验收

１、所提供货物必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

２、因包装不妥在运输过程中发生丢失或损坏由乙方承担全部责任。货物风险自通过甲方书面验收并交付甲方之后转移。

３、验收：按合同约定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》《出厂清单》《技术文件》进行现场初验，待安装调试完毕且正常运行后，由甲、乙双方共同验收。如有异议七天内以书面形式通知对方。

十、甲、乙双方的权利及义务

1、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付到甲方指定的地点，并负责安装调试。

2、若甲方在质量保证期内验收货物后，发现货物有质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。在质量保证期内,因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运输、安装、调试、保险等全部费用。

3、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。

4、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时，则甲方负责承担与仓储及再次运输相关的费用，并给予乙方书面确认书，视为乙方已按期交付货物。

5、乙方需对甲方工作人员进行培训。

十一、合同变更、违约及其它

1、合同的变更需甲、乙双方协商一致并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、若甲方对采购的货物有更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，应在双方签订合同后7天内书面通知乙方，交货期相应从变更之日起顺延；若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

3、甲方按合同规定的付款要求履约，合同价格不变，甲方由于非不可抗力原因不能在本合同规定的时间内支付合同款项时，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金。

4、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任，按日承担合同金额千分之五的违约金；逾期超过【5】天的，甲方有权单方面解除合同；甲方选择单方解除合同的，乙方另行承担合同总额【20】%的违约金。乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，甲方有权选择要求乙方重新供货或单方解除合同。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按日承担合同金额千分之五的违约金；逾期超过【5】天的，甲方有权单方面解除合同；甲方选择单方解除合同的，乙方另行承担合同总额【20】%的违约金。

5、乙方应严格按照合同约定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的货物及服务，否则将视为乙方违约，甲方有权拒收产品，由此造成的损失由乙方自行承担。

6、本合同根据202  年  月   日由新疆新德旺建设工程项目管理咨询有限公司组织的竞争性磋商文件编号为         招标会的招投标结果签订。招标文件、投标文件、询价文件、报价文件及磋商会议上的答疑记录等均作为合同的附件，是本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等法律效力。本合同未述及和不详之处，以附件为准。

7、合同经甲、乙双方法定代表或授权代理人签字/盖章且加盖单位公章后即行生效。合同生效后，乙方中止履行合同或不履行合同的（不可抗力原因除外），应向甲方支付合同总金额20%的违约金；造成甲方损失的，还应按实际损失向甲方支付赔偿金。乙方违约的，甲方有权将相应违约金从应给乙方支付的货款中直接予以扣除。

8、本合同未尽事项由双方另行协商确定或依照法律的相关规定执行。

9、甲、乙双方发生争议时，应先协商解决。协商不能达成一致，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

10、本合同一式柒份，甲方执肆份，乙方执叄份。

11、本合同自双方法定代表人或授权代理人签字/盖章且加盖单位公章之日起生效，质量保证期满后终止。

12、本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

13、本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

14、未经另外一方的事先书面同意，任何一方均不得向第三方或其关联企业转让本协议项下的权利义务。

	甲方：
	                      
	乙方:
	   

	单位名称：
	新疆维吾尔自治区机关事务管理局
	单位名称: 
	   

	公章：
	
	公章:
	

	法定代表人或授权代理人签字：
	法人或授权代表签字：    

	电话：
	
	电话:
	     

	传真：
	
	传真:
	    

	联系人：
	    
	联系人: 
	    

	开户银行:    
	
	开户银行:
	     

	帐  号：                    
	
	帐    号：
	     


合同签订时间：202   年    月    日

合同签订地点：                         
附件：1、报价产品技术规格及要求详述

售后服务承诺书                                      

具体以合同签订为准

第七章 响应文件格式

供应商提交文件须知

1、供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致磋商文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3、资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、磋商小组将应用供应商提交的资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。

5、供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

正本
响应文件

采购代理：新疆新德旺建设工程项目管理咨询有限公司
项目名称：×××
投标人名称：×××公司（盖章）

法人代表：（盖章）             

投标人地址：

联系人：

联系电话：

一、承  诺  函
致：新疆新德旺建设工程项目管理咨询有限公司
            (供应商全称)授权           (供应商代表姓名)     (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的        (项目名称、标段名称)采购的有关活动，并对此项目进行磋商。为此：

1.我方同意在本项目磋商文件中规定的磋商截止时间起30天（日历日）内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3.提供供应商须知规定的全部响应文件，包括响应文件正本 1 份，副本 4 份,电子版（U盘） 1 份、开标一览表 1 份。

4.按磋商文件要求提供和交付的服务的磋商报价详见报价一览表。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守磋商文件的规定。

7.如果在递交响应文件后规定的磋商有效期内撤回磋商，我方的保证金贵方可不予退还。

8.我方愿意向贵方提供任何与本项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

9.我方已详细审核全部磋商文件，包括磋商文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

10.我方承诺：采购人若需追加采购本项目磋商文件所列设备及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

11. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照。构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本磋商有关的一切往来通讯请寄：


地址：____________________


邮编：____________　


电话：____________　


传真：____________

授权代表姓名：              

授权代表联系电话，e-mail：           


单位名称(公章)：


法人代表或授权代表(签字)：


日　期：

注：除可填报项目外，对本承诺函的任何修改将被视为非实质性响应磋商，从而导致该磋商被拒绝。

二、法定代表人授权委托书

新疆维吾尔自治区机关事务管理局：

现委托             参加贵公司组织的                 招标活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜，代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

授权期限:  年  月  日 至    年    月    日。  （此期限开始时间应该是其报名时间，截止时间是磋商有效期截止时间）

（附被授权人身份证正、反面）

代理人情况

姓  名：                性  别：

年  龄：                职  务：    

身份证号码：

详细通讯地址：

电话：       

邮政编码：                                        

传  真：

单位名称（公章）                      法定代表人（签章）

                                                    年    月    日   

三、供应商资格声明

1、名称及基本情况：

（1）供应商名称：                            
（2）地址：                         
邮编：                   

电话：                            传真：                  
（3）成立和/或注册日期：                         
（4）公司性质：                                 
（5）法定代表人或主要负责人：                    
（6）职员人数：                                  

（7）注册资本：                                 

（8）实收资本：                                 

（9）近一年资产负债表：                          
<1> 固定资产：                              
<2> 流动资金：                          
<3> 长期负债：                          
<4> 短期负债：                          
2、与报价服务有关的情况： 

（1）技术人员情况介绍（可另行附表）：

（2）与本项目类似的服务经验：

（3）服务网点分布（可另行附表）：

 3、供应商认为需要声明的其他情况：                                                  
兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

单位公章：                         
        法人代表或授权代表签字：  

        日期：    年    月    日    

四、节能、环境标志产品优惠明细表

(若有，请如实填写)

（1）节能产品明细清单                        报价货币种类      金额单位：元

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	节字标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	产品所在节能产品政府采购清单页码
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


（2）环保产品明细清单                    报价货币种类      金额单位：元

	制造商
	品牌
	产品名称、规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	产品所在环境标志产品政府采购清单页码
	单位
	数量
	单价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额
	


注：

1、空调机、照明产品（包括双端荧光灯、自镇流荧光灯、单端荧光灯、管形荧光灯镇流器）、电视机、电热水器、计算机、打印机、显示器、便器、水嘴等九类产品为政府强制采购节能产品。

2、若无货物属于优先采购节能、环境标志产品的，则不填写此表。
供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

节能、环境标志产品证明材料
1.节能产品：应在

中国政府采购网（ ht ftp://WWW.cg.gov.cn ）

国家发展改革委网站（ http://hzs.ndrc.gov.cn ）

中国质量认证心网站（ http://www.cqc.com.cn ）

2.环境标志产品：应在

中国政府采购网（ http://www.ccgp.gov.cn ）

国家环境保护部网（ http://www.sepa.gov.cn ）

中国绿色采购网（ http://www.cgpn.cn ）

3.属优先采购节能、环境标志产品须从以上权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等，并注出所在位置。

4.证明材料加盖供应商公章。
五、体系认证证书
六、报价函

采购人：
1、根据已收到的                                               项目的竞争性磋商文件，遵照招标投标法律法规的规定，经考察现场和研究贵方的磋商文件，我方投标总报价为：￥      元（大写：         元）来承担本项目采购内容范围内的采购工作。

2、一旦我方中标，我方保证在收到贵方发出成交通知书后开展采购服务工作，非业主原因，我方保证在合同签订后         日（日历日）内完成该项目的采购及相关服务等工作。
3、如果我方中标，我方将在招标文件规定的时间内签订合同。如果我方违约，除没收投标保证金外，贵方有权终止我方中标并选择其它成交供应商。

4、贵方的成交通知书和本磋商文件将构成约束双方的合同。

5、如果我方未中标，贵方没有必要对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

   6、如果我方中标，我方愿意承担本项目的招标代理服务费。

供应商：（盖章）

法定代表人

或授权代理人：（签字或盖章）

日期：年  月  日

七、报价一览表

	项目名称： 

	项目编号：

	磋商地点： 

	磋商时间： 

	供应商名称
	

	总报价
	小写：                元 

	
	大写：                元

	合同期限
	

	质保期
	

	备注说明
	

	供应商盖章：

供应商法人代表或授权代表签字：                                                

年  月  日 


此报价包含税金、运输、安装等所有相关费用。

八、分项报价明细表
项目名称：

项目编号：
	序号
	名称
	规格、技术参数
	单位
	数量
	产地及品牌
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	


本表合计价格应与报价一览表的价格保持一致。（本表应体现本次采购相应的采购费用、运输费、安装费、调试费、维护费用等本次项目所涉及所有工作内容的费用。）

单位公章：            法定代表人或被授权人签字：          

供应商盖章：

供应商法人代表或授权代表签字：

二次报价表

	项目名称： 

	项目编号：

	磋商地点： 

	磋商时间： 

	供应商名称
	

	总报价
	小写：                元 

	
	大写：                元

	合同期限
	

	质保期
	

	备注说明
	

	供应商盖章：

供应商法人代表或授权代表签字：                                                

年  月  日 


注：本业《报价表》由供应商在磋商现场依据磋商情况填写，请加盖公章后带至磋商现场备填（本业不需装订在响应文件内）

九、商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：                  

	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件的商务条款
	响应文件的商务条款
	偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：

供应商法人代表或授权代表签字：
注:若有偏离,请将具体偏离条款在”偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在”偏离”一栏中标注”无”字样.

十、技术规格偏离表

项目名称：

项目编号：                       
	序号
	设备名称
	磋商文件条目号
	磋商文件中的规格
	响应规格
	偏离
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


供应商盖章：

供应商法人或授权代表签字：

注:若有偏离,请将具体偏离条款在”偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在”偏离”一栏中标注”无”字样.
注：1. 可以附加磋商文件没有要求、货物本身具有的其它方面的性能指标

    2. 如果供应商对磋商文件中的技术要求建议作的任何改动，请在此表中清楚地列明，并加以说明。


3. 如果表格叙述不下，可另附页说明，但要便于采购代理机构查阅。

十一、项目业绩表

项目名称：

项目编号：                                                                                                                                                                          

	序号
	项目名称
	所在地区
	交货时间
	设备规格
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


后附业绩证明材料（合同）

供应商盖章：

供应商法人或授权代表签字：

十二、售后服务承诺书

该承诺书格式由供应商自行确定，但必须包括以下内容：

1、供应商报价应含其成本和相关的一切费用；

2、质保期符合招标文件要求。 
3、其他供应商认为必要的承诺内容。

4、请提供一份详细的售后服务承诺书和计划书。

供应商盖章：

供应商法人或授权代表签字：

十三、技术内容

1、投标设备清单（须包括设备名称、规格、型号、数量、生产商等内容，按设备类别分类列出）；

2、与本次采购设备同型、同规模的设备检测报告、测试报告等各类试验报告；3、所投产品彩页、图片等

十四、实施方案

投标人自行编制
十五、供应商认为需要提供的其他资料


