鄯善县维吾尔医医院LIS PACS系统采购招标文件                  编号：XJXYJS2021ZB115-CG

鄯善县维吾尔医医院LIS PACS系统采购招标文件                                     编号：XJXYJS2021ZB115-CG

鄯善县维吾尔医医院LIS PACS系统采购

招 标 文 件

项目编号：XJXYJS2021ZB115-CG
采购单位：鄯善县维吾尔医医院

招标代理机构：新疆新业景顺工程管理有限公司

2021年10月
目    录

第一章  招标公告
2
第二章  投标须知
4
第三章  招标内容及技术要求
26
第四章  合同主要条款
27



附件：（投标书部分格式）
1、投标书
2、法定（企业）代表人资格证明书

3、授权委托书
4、开标一览表
5、投标产品名称、数量、规格及报价明细表
6、技术规格偏离表
7、合同条款偏离表

8、代表性项目业绩表

第一章   招标公告

项目概况
鄯善县维吾尔医医院LIS PACS系统采购的潜在投标人应在吐鲁番市高昌区绿洲中路187号绿洲商务综合大楼807室获取招标文件，并于2021年11月1日 12:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：XJXYJS2021ZB115-CG
项目名称：鄯善县维吾尔医医院LIS PACS系统采购
采购方式：公开招标
预算金额：63万元
最高限价：63万元
采购需求：采购LIS（实验室信息系统） PACS（医学影像存储与传输系统）（具体招标内容详见招标文件）
合同履约期限：自合同签订之日起20日内完成。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）财政部、国家发展改革委《关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库[2004]185号文）；
（2）《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；
（3）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业展暂行办法》的通知》（财库[2011]181号文）；
（4）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。
3.本项目的特定资格要求：
（1）有效的营业执照副本（经营范围内具有本次项目采购内容）；

（2）具有履行合同所必需的人员、设备、资金等方面承担项目的能力及良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）凡参加本次招标项目的投标人，需提供“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）网络查询截图加盖投标企业公章一套，如被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动；
（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
（5）本项目不接受联合体报名。
三、获取招标文件
时间：2021年10月12日至2021年10月18日，每天上午10:00至13:30，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）
地点：吐鲁番市高昌区绿洲中路187号绿洲商务综合大楼807室
方式：线下获取：1.营业执照、授权委托书及被授权人近3个月的社保证明；2.企业在信用中国网、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统以上网站查询截图。以上所有资料按要求提供证件原件备查，同时携带复印件加盖公章资料一套前往招标代理公司获取招标文件（报名时携带资料不符合要求的不予接受投标报名）。。
售价（元）：200/份（售后不退）。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2021年11月1日 12:00（北京时间）
投标地点：吐鲁番市建正建设工程交易有限公司
开标时间：2021年11月1日12:00（北京时间）
开标地点：吐鲁番市建正建设工程交易有限公司
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本项目公告期限为5个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：鄯善县维吾尔医医院
地 址：鄯善县二公路442号

联系方式：0995-8387255
2.采购代理机构信息
名 称：新疆新业景顺工程管理有限公司
地 址：吐鲁番市高昌区绿洲中路187号绿洲商务综合大楼807室
联系方式：18299292148
3.项目联系方式
项目联系人：蔡裕强

电 话：18299292148
第二章    投 标 须 知

投标须知前附表
	序号
	内     容

	1
	项目名称：鄯善县维吾尔医医院LIS PACS系统采购

项目编号：XJXYJS2021ZB115-CG
采购内容：采购LIS（实验室信息系统） PACS（医学影像存储与传输系统）。（详见招标文件第三章）

	2
	控制价：63万元；（投标总报价超过本项目预算金额为无效投标）

	3
	采购单位：鄯善县维吾尔医医院 

联系人：李坤峰
联系电话：18309072560
地址：鄯善县二公路442号

	4
	采购代理机构：新疆新业景顺工程管理有限公司  

联系人：蔡裕强 
联系电话：18299292148
地址：吐鲁番市绿洲中路绿洲商务综合楼807室

	5
	投标保证金金额：10000元（壹万元整）

账户名：新疆新业景顺工程管理有限公司

开户行：吐鲁番市农村信用合作联社

行  号：402883000203

帐  号：838010012010105792160
注：投标保证金须于开2021年11月1日 12:00分（北京时间）前汇到新疆新业景顺工程管理有限公司指定的帐户，对未按要求提交投标保证金的，其投标无效。投标人请在缴款凭证备注栏写明“项目名称-投标保证金”以便查询。（上述账号只接受以投标人名义的电汇或转账，不接受以个人名义及其他款项的电汇）

	6
	投标有效期：90天

	7
	投标截止时间：2021年11月1日12:00分（北京时间）

	8
	投标文件的数目：正本壹份、副本叁份。

	9
	投标文件递交至：吐鲁番市建正建设工程交易有限公司四楼会议室

	10
	开标时间：2021年11月1日12:00分（北京时间）

	11
	开标地点：吐鲁番市建正建设工程交易有限公司四楼会议室

	12
	评标办法：综合评分法

	13
	数量调整：投标报价总额的10%

	14
	交货期：合同签订后20日内

	15
	付款方式：详见第四章合同条款第4.3条款。

	16
	投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分。详见第二章第3.2条、第24.8.2.4条。

	17
	支持中小企业发展：给予小型和微型企业（含监狱企业）产品的价格6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为6%。详见第二章第24.8.2.1条。

	18
	政府采购支持中小企业融资：有融资需求的，可查询相关业务。

政府采购信用担保：有担保需求的，可查询相关业务。

	19
	在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现投标人提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者未按本招标文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。

	20
	质保期：2年

	21
	投标人须仔细阅读本招标文件的所有条款。如果在商务、技术等方面有偏离，投标人须在投标文件“合同条款偏离表”、“技术规格偏离表”中一一列出。另外，投标人应对字体置黑的条款、注有“可能导致废标”或“投标无效”字样的条款，如不满足此类条款的规定，其后果由投标人自行承担。

	22
	注：供应商认为招标文件、招标过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

	23
	代理服务费：100万以内的按照1.5%收取。由中标人以转账、电汇方式向代理公司支付。

	24
	开标时需准备的资格审查资料：1、企业营业执照副本原件；2、 投标代表的授权委托书原件； 3、在“信用中国”网站、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统网站查询截图加盖投标企业公章；4、 投标保证金收据原件；

	25
	其他事项：如主要信息前后不一致，以投标须知前附表为准


一、总 则

1. 合格的投标人
1.1 凡符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定的、有提供招标货物和服务的资格和能力，技术规范，并具有有效的营业执照（实行生产许可证制度的产品须持有生产许可证）、相关资质证书的国内货物制造商、符合本项目招标公告资质要求的，承认和履行招标文件中的各项规定者，均可参加投标。
1.2 凡参加投标的制造商必须具有国际或国内相应的招标货物制造资质等级，信誉可靠，且应具有履行本招标文件规定的有关义务的能力。

1.3 投标人在本次招标活动中，必须遵循《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文的规定。

1.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.5 本项目不接受联合体投标。

1.6 不符合1.1、1.2、1.3、1.4、1.5条款规定的投标人，其投标将被拒绝。

2. 定义
2.1“采购代理机构”系指新疆新业景顺工程管理有限公司

2.2“投标人”系指向采购代理机构提交投标文件的货物制造商或经销商。
2.3“货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的设计文件、货物、机械、材料、备品、手册及其他技术资料和材料。
2.4“服务”系指按合同规定卖方须承担的运输、装卸、安装调试、技术协助、培训和交付使用后质保期内应履行的义务及售后服务等其他类似的义务。
2.5“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。本次招标指有关中标人。
2.6“买方”系指购买货物和服务的单位，即为本次招标的采购人。

2.7“节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品。 

2.8“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库[2008]﹞248号）。 

    3. 其他要求
3.1 投标人应自行承担所有与本次招标投标有关的费用，而不论投标的结果如何。
3.2 政府采购政策支持
    3.2.1 产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购；符合政府采购优先采购政策的，产品享受节能产品、环境标志产品优惠(由投标人在报价文件中选择并填报，评审时进行价格优惠)；投标人享受支持中小企业发展政策优惠的，可以与同时享受节能产品、环境标志产品优惠累加优惠。财政部门关于政府采购强制采购、优先采购的政策规定可在中国政府采购网([image: image1.png]


www.ccgp.gov.cn)查询。本项目价格扣除比例见投标须知前附表。
    3.2.2 同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格优惠。
    3.2.3 为推进政府采购诚信体系建设，投标人在签署相关承诺，提供相关信息前，应认真阅读财政部门相关政策规定。

二、 招 标 文 件
4. 招标文件
4.1 招标文件用以阐明所需货物和服务、招标投标程序和合同条款。包括：
4.1.1 招标公告

4.1.2 投标须知

4.1.3 招标内容及技术要求

4.1.4 合同主要条款

附件：（投标书部分格式）
1、投标书
2、法定（企业）代表人资格证明书

3、授权委托书
4、开标一览表
5、投标产品名称、数量、规格及报价明细表
6、技术规格偏离表
7、合同条款偏离表

8、代表性项目业绩表

4.2  投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝。
5. 招标文件的澄清和修改
5.1 采购人如需对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的的内容可能影响到投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间十五日前，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 延长开标时间
招标人视采购具体情况如需延长投标截止时间和开标时间，招标代理机构将在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制
7. 投标文件的编写
7.1 投标人应仔细阅读招标文件,了解招标文件的要求，并在充分理解招标文件提出的货物技术规范、服务和商务条款后的基础上制作完整的投标文件。
8. 投标的语言及计量单位
8.1 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文。
8.2 投标文件中所使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9. 投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应按下列顺序及内容提供统一装订成一册:
9.1.1 资格证明文件(以下文件必须在有效期内)

(1) 加盖投标企业公章的企业营业执照副本复印件（原件开标时携带备查）；

(2) 投标代表的授权委托书(原件一式两份，一份装订在正本，一份开标时携带备查，复印件装订在副本中)及加盖投标企业公章的被授权人身份证复印件（原件开标时携带备查）； 

(3)  在“信用中国”网站、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统网站查询截图加盖投标企业公章；

(4) 投标保证金电汇凭证及保证金收据复印件（保证金收据原件开标时携带备查）；
(6) 具有良好的售后服务能力和相应的质量保证措施（提供证明）;

(7)投标人认为有必要提供的声明及文件资料。
9.1.2 商务投标书

(1) 开标一览表

(2) 投标产品名称、数量、规格及报价明细表

(3) 合同条款偏离表

(4) 近三年内类似项目业绩表（附验收单、合同及中标通知书复印件加盖公章）

(5) 投标人认为有必要提供的声明及文件资料

9.1.3 技术投标书

(1) 产品详细技术参数说明及性能评价文件

(2) 项目整体服务方案
(3) 质量保证及售后服务承诺

(4) 技术规格偏离表（供应商须对第三章所有技术参数条款逐条列明是否响应，如有偏离，须一一列明）
(5) 根据本项目提出合理化建议

(6) 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件(详见本招标文件第14条)

(7) 投标人认为有必要提供的声明及文件资料
9.2 第9.1.1条中第(1)(2)(3)(4)(5)项、第9.1.2条中第(1)(2)(3)(4)项、第9.1.3条中第(1)(2)(3)(4)(5)项为必备项，投标人在投标文件中必须提供有关材料，如果缺项，或不符合要求，将导致投标无效。

9.3 投标人在投标中违反国家有关法律法规的强制性规定的，其投标按未满足招标文件实质性要求处理。

10. 投标书格式
10.1 投标人应按招标文件提供的格式完整地填写所提供的货物、服务、数量及价格。
11. 投标报价
11.1 投标人应按招标文件所附的《开标一览表》和《投标产品名称、数量、规格及报价明细表》中的项目，标明拟提供货物和服务的单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。
11.2 本标以人民币报价作为评标依据，不接受备选方案，但不拒绝优惠声明，优惠声明需在《开标一览表》备注中填写。

11.3 投标人应按招标文件的要求对有关设计、货物及其配套服务的全部内容进行报价。投标报价应包括：
11.3.1 外购、外协、配套件、原材料及功能设计生产制造、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、安装调试、专用工具、运杂等费用。

11.3.2 招标文件中特别要求的费用。

11.3.3 分项报价明细表中特别要求的运输等费用。

11.3.4 投标报价为本次招标内容的总价包干，投标报价即为合同价，不得在中标后提出任何增加费用要求，投标人在投标时应充分考虑相关风险性因素。

11.3.5 投标人在中标并签署合同后，服务期限内出现的任何遗漏，均由中标人负责，采购人将不再支付任何费用。

12. 投标货币
12.1 本次投标货币为人民币。
13. 证明投标人合格和资格的文件
13.1 按照第9条规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和一旦其投标被接受则有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。
13.2 投标人应填写并提交招标文件所要求的资格证明类文件。
14. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件
14.1 按照第9条规定，投标人应提交招标文件要求的货物及其服务的合格性及符合招标文件规定的证明文件。证明文件可以是手册、图纸和资料，并作为投标文件的一部分。
14.2 投标人应逐条阅读招标文件要求的技术规格及商务条款要求，指出自己提供的货物和服务是否对招标文件做出响应，并将不能响应之处在招标文件所附的“技术规格偏离表”和“合同条款偏离表”中一一列出。

14.3 证明产品的合格性和符合招标文件规定的文件应包括下列内容：
14.3.1 投标产品的生产许可证、试(检)验报告等（复印件）；
14.3.2 执行的制造、验收标准；
14.3.3 荣获产品质量、生产管理等方面的荣誉证书（复印件）；
14.3.4 有关的产品样册、手册、图纸和资料；
14.3.5 投标人认为有必要提供的其它证明文件；
15. 投标文件的有效期
15.1 投标文件从实际开标之日起 90 天内有效。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期届满之前，采购代理机构可与投标单位协商延长投标文件的有效期，并经投标方确认。
16. 投标文件的书写要求、签署及份数。
16.1 投标文件正本须打印。
16.2 投标文件的书写应清楚工整，修改处应由投标人法定代表人或授权代表签字并加盖公章。
16.3 未实质性响应招标文件、或者关键字迹潦草、关键内容表达不清、或者未按要求填写或可能导致非唯一理解的投标文件将不能通过符合性检查，按重大偏离处理。
16.4 投标文件应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位的公章。
16.5 投标文件的份数：详见《投标须知前附表》。投标人应在投标文件封面右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准，参考资料不限量。
16.6 投标人可根据投标货物的具体需要自行编制其它文件一式4份纳入投标书中。

16.7 投标文件的装订必须采用胶粘本，不允许任何活页形式装订（非胶粘方式装订的投标书一律视同活页装订），活页方式装订视为投标无效。投标文件必须编写目录页码（页码应连续），否则将被视为投标无效。

17. 投标保证金
17.1 投标保证金金额详见《投标须知前附表》第5条。

17.2 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的违规、违约行为而引起的风险。
17.3 投标保证金应用人民币，以非现金形式的银行电汇、网银支付提交。由投标单位按投标须知前附表第5项中明确的银行、帐号，并按要求的数额办理，投标保证金须于开标前交到代理机构指定的帐户。对未按要求提交投标保证金的，其投标无效。

17.4 未中标的保证金于中标通知书发出后五个工作日内予以退还，不计利息。

退还时间：采购人向中标单位发出中标通知书后，新疆新业景顺工程管理有限公司收到由投标单位提供的加盖公章的账户信息（行名、行号、户名、账号）及加盖投标单位财务章的客户联复写收据原件（收据中需写明项目名称及项目编号）后五个工作日内退还。

17.5 发生以下情况投标保证金可能被没收：
17.5.1 如果投标人在投标有效期内撤销投标；
17.5.2 如果投标人串通投标的；

17.5.3 如果中标人未能做到：
a. 按29条规定签定合同；

b. 第32条有关缴纳中标服务费的规定；

c. 按招标文件要求提交合同履约保证金的。

四、投标文件的递交

18. 投标文件的密封与标记
18.1 投标人应将投标文件正本和副本分别装入信袋并加以密封，分别在信袋上标注“正本”、“副本”，并在密封处加盖公章（或合同专用章）。
18.2 投标人应将“开标一览表”单独密封一份在信封内，在密封处加盖公章（或合同专用章），在信封上注明“开标一览表”字样，作为投标文件的一部分。

18.3 所有投标文件信袋上下封口处均应加贴封条并加盖公章（或合同专用章），封条上应写明：
⑴采购代理机构： 

⑵项目名称： 

⑶项目编号： 

⑷投标企业名称、地址、授权代表姓名、联系电话：
⑸注明“开标前不准启封”，“正本”，“副本”。
18.4 未按本须知要求密封、标记和投递的投标文件，采购代理机构不对其后果负责。

19. 投标文件递交的截止日期
19.1 投标人必须在《投标须知前附表》中规定的投标截止时间之前将投标文件送达到开标地点。
19.2 超过招标文件规定的投标截止时间送达的投标文件将不予接受。
20. 投标文件的修改、撤回和撤销
20.1 投标人对其投标文件进行的修改或撤回应以书面形式并在招标文件规定的投标截止时间前送达或邮寄到采购代理机构手中。
20.2 投标人对投标文件的修改或撤回应按第18和19条规定进行准备、密封、标注和递交。

20.3 投标截止时间以后，不允许对投标文件进行修改。

20.4 投标人不得在投标截止时间起至投标文件有效期满前撤销投标文件，否则其投标保证金将被没收。

21. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

⑴ 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;

⑵ 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

⑶ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

⑷ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

⑸ 不同投标人的投标文件相互混装。

五、开标
21. 开标
21.1 除非采购代理机构另外书面通知，本项目将按本招标文件《投标须知前附表》中规定的开标时间和开标地点开标。
21.2 开标时，有关监督部门的工作人员将对投标人进行资格初审。随身携带9.1.1中要求携带的证件，以备开标前做初步审查，确认其是否已具备提交投标文件的资格。
21.3 开标时唱《开标一览表》的内容，投标人名称、货物名称、数量和投标价格等在唱标时一并唱出。

21.4 唱标完毕后，如果投标人对所唱《开标一览表》内容有异议，应当场立即提出。经现场监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标员重新唱标。

21.5 所有唱标均记录在案，并经各投标人代表和监标人员签字，作为各投标人投标文件的组成部分。

六、资格审查

22. 资格审查

22.1 开标时，有关行政监督部门的工作人员将对投标人进行资格初审。按照9.1.1中要求携带的证件对各投标人进行资格审查。资格审查不合格的，其投标无效。

22.2 合格投标人不足三家的，不进行评标。

七、评标和定标
23. 评标原则

23.1 本项目的评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

23.2 评标委员会将严格按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）、《财政部关于加强政府采购货物和服务项目价格评审管理的通知》财库（2007）2号文等相关法律法规的规定依法评标，维护招标投标各方当事人的合法权益。

23.3 不徇私情，不明招暗定。

23.4 资格审查合格的投标人，均有同等机会参加竞争。

23.5 评标人员不得私自泄露评标内容，不得进行旨在影响评标结果公正、公平的任何活动。

24. 评标方法
24.1采购代理机构将根据有关法律法规的规定组建本次招标的评标委员会。评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人以上单数，其中评审专家不少于成员总人数的三分之二。
24.2 评标的依据为招标文件和投标文件。根据相关法律法规的规定，评标委员会不以任何外部证据作为其评标的依据或标准。
24.3 评标过程将严格保密。开标后直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关评标资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。
24.4 在评标的整个过程中，投标人所进行的旨在影响评标结果的活动，可能导致其投标被拒绝，或者被取消中标资格。

24.5 本次招标采用综合评分法进行评标。评标分符合性审查和详细评审两个阶段。

24.5.1 只有通过符合性审查的投标文件才可进入详细评审阶段。

24.5.2 详细评审分为商务评审（含投标报价得分计算）和技术评审两个部分。

24.6 符合性审查

评标委员会对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，是否存在重大偏离。重大偏离系指投标文件的有效性、真实性、合同的供货范围、质量、性能和规格等内容在实质上与招标文件形成了重大的不一致，而这种不一致可能限制了买方的权力和供应商的义务，纠正或承认这些偏离将会对该供应商和其它供应商合理的竞争地位产生不公正的影响。与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。具体评审内容系指：

24.6.1 投标文件组成不完整，内容未能按招标文件规定的内容、格式填写、装订；

24.6.2 投标文件的有效期不满足招标文件的规定；

24.6.3投标人没有按照招标文件的要求提供投标保证金，或者所提供的投标保证金有瑕疵；

24.6.4 投标代表授权委托书未能由法定代表人签字及盖章并加盖公章；

24.6.5 投标文件没有按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签章处逐一签署及加盖单位公章的；
24.6.6 投标文件针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；

24.6.7 明显不符合招标文件关于对招标货物技术规格和标准的要求；

24.6.8 投标文件载明的交货期不满足招标文件规定期限的；
24.6.9 投标文件载明的供货范围、货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

24.6.10 投标人近两年的财务报表出现连续亏损，且其亏损数额较大，对其履约存在潜在重大影响的；

24.6.11 供应商的报价超过预算价或最高限价；

24.6.12 投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

24.6.13 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求。

24.7 对通过符合性审查的投标文件，评标委员会将对其进行算术性修正。算术性修正是指对投标文件报价出现前后不一致的进行校核，并对其算术上和运算上的差错给予修正。修正的原则如下：

24.7.1 投标文件中《开标一览表》内容与投标文件中相应内容不一致的，以《开标一览表》为准；

24.7.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

24.7.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以《开标一览表》的总价为准，并修改单价；

24.7.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

24.7.5 同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价须投标人确认，如果投标人拒绝确认，其投标无效。

24.7.6 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

24.7.7 评标委员会将拒绝被定为实质上非响应性的投标，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

24.7.8 评标委员会将允许投标中有微小的不正规、不一致或不规则，而该微小之处不构成重大偏离。

24.8 详细评审

24.8.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。以投标文件能最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准为依据，独立地对各投标文件进行评审和打分。

24.8.2 评标委员会将对下述评审因素进行量化，并根据评委会每个成员对投标文件的评审和理解进行打分，满分为100分。商务部分权重占50%，其中价格满分为30分，商务条件满分为20分；技术部分权重占50%，满分为50分。投标人两部分的分值相加，即为该投标人的综合评估分。

具体分值见下表：

A、商务部分

	评审项目
	分值
	内    容

	商务
部分

50分
	价格
	30分
	投标报价得分＝(评标基准价/投标报价)×30%×100。有效投标报价为通过初步评审的供应商报价，计算值保留两位小数。

	
	企业综合实力
	0-10分
	企业行业口碑优秀、资信情况好、技术力量优秀；企业行业口碑一般、资信情况一般、技术力量一般；企业行业口碑较差、资信情况较差、技术力量较弱，根据其企业综合实力情况分三档打分：优得6-10分；良得3-6分；一般得0-3分；

	
	业绩
	0-6分
	供应商近三年类似项目业绩，每提供1项业绩得1.5分，满分6分。以供应商提供的相关业绩证明资料（合同、中标通知书及验收单齐全为一项业绩）复印件为准。

	
	财务状况
	0-2分
	根据投标企业提供的近三年（2018年-2020年）财务报告情况，收支平衡、财务负债状况良好得1分。

税收缴纳情况良好，提供证明资料得1分。

	
	标函质量
	0-2分
	根据投标企业投标文件编制内容完整、齐全、目录明晰、附件齐全、标书无涂改、错页、漏页现象进行综合打分。

为方便专家评审，请各投标单位务必提供一份商务技术评分表里的相应证明材料的的清单目录及具体页码，否则标函质量该项得0分。


B、技术部分

	评审项目
	分值
	内  容

	技术

部分

50分
	技术参数响应及性能评价文件
	0-8分
	根据投标企业投标的技术参数对招标文件的响应程度、节能率、性能、先进性、安全性、稳定性、合理性，同时对产品品牌知名度和市场认可情况等进行综合评价。

优得6-8分；良得3-6分；一般得0-3分；

	
	项目整体服务方案
	0-12分
	根据投标企业的项目整体方案是否全面合理、可行性等方面、结合实际情况以及工艺和其他主要性能指标及技术先进性和可靠性进行综合评比。

优得8-12分；良得4-8分；一般得0-4分；

	
	质保年限
	0-4分
	满足招标文件质保年限的得基本分2分，每增加一年加1分，此项最高不超过4分；

	
	质量保证及售后服务承诺
	0-15分
	评价各投标人针对本项目制定的质量保证措施及售后服务承诺是否详尽、合理、切实可行，是否符合或优于实际需求等进行综合评审。

优得10-15分；良得5-10分；一般得0-5分；

	
	优惠承诺方案及合理化建议
	0-11分
	由评审委员会根据投标企业提供的承诺方案及合理化建设内容进行综合评分。

优得7-11分；良得3-7分；一般0-3分；


24.8.2.1  对于商务部分（投标报价）的评分，按以下方法进行：价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／评标价格)×30%×100

评标价格=供应商的投标报价（经算数性修正的）-政府采购政策优惠价格扣除。

本项目将对小型和微型企业（含监狱企业）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。

若投标人和小微企业产品/服务制造商均符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明投标人和产品制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价格=投标人报价中属于小型和微型企业的价格部分×（100%-6%）+投标人报价中不属于小型和微型企业产品的价格部分；否则，其评标价=投标报价。

24.8.2.2  在价格评审中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.8.2.3  在技术评审中，应当考虑技术参数响应及性能评价文件、项目整体方案、节能服务及智能管理系统解决方案、质量保证及售后服务承诺、优惠承诺方案及合理化建议等因素，以确定投标人类似项目的经验及管理能力等。

涉及政府采购政策优惠的，按投标须知前附表规定调整投标人的技术、价格得分或总得分。

涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按规定调整得分；涉及调整价格的，按规定调整价格。

24.8.2.4  节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》最新的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：①投标人须提供24期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

②投标人提供22期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

24.8.2.5属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度：

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①、《中小企业声明函》。

②、供应商应提供所投标产品生产厂家的属地主管部门出具的证明函；

③、供应商应同时提供以上二个材料，否则将不给予价格扣除。

④、供应商需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件及中华人民共和国财政部、中华人民共和国司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

供应商若为残疾人福利性单位，须在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，若为监狱企业，须在投标文件中提供《监狱企业声明函》，否则将不给予价格扣除。供应商须对其声明的真实性负责，若与事实不符的，将依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

24.8.3  各评标委员会成员对每个投标人的上述指标的打分（除报价外）的算术平均分，加上经计算的报价得分，即为该投标人的最终综合评审分。评标委员会将按投标人得分顺序由高到低依次排名，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分及报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分最高的前一至三名投标人将成为中标候选人。

24.8.4 最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

24.8.5  经评标委员会评议，认为投标报价过高、均超出采购人预算或最高限价的项目，可以不确立中标人，重新组织招标。

25. 投标文件的澄清
25.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就投标文件中含混之处加以澄清或答疑。
25.2  投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。
25.3  投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。
25.4  投标文件的澄清不得改变投标的实质内容。
26．中标人的确定
26.1  评标委员会按照招标文件的评标办法负责向采购人推荐一家或一至三家投标人为中标候选人。
26.2  中标投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

27. 中标通知
27.1 采购代理机构将在中标结果公示发布的同时，以书面形式向中标单位发出《中标通知书》。
27.2 采购代理机构在《中标通知书》发出后五个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。对于所有投标人的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。
28. 拒绝某些或所有投标的权力。
28.1 采购人或采购代理机构有权在《中标通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对相关投标人造成的损失不负责任。

八、授予合同
29. 签订合同
29.1 中标人收到《中标通知书》后，须按有关规定与招标方签定经济合同。合同的签订一般在《中标通知书》发出后30天内进行，但采购人事先约定的情况除外。

29.2 合同签订后，卖方应按合同的规定履行合同，未按规定履约的，采购人有权取消合同，并且不退还中标人的投标保证金。

29.3 中标合同不得转让或分包。如需对合同的非主体部分进行转让或分包，投标人必须在投标文件中予以说明，并需经采购人同意。否则，采购人有权取消中标人的中标资格。
29.4 如中标人未按有关规定与采购人签订合同或提交合同履约保证金的，采购人可以选择其他中标候选人为中标人，并组织中标人和采购人签订经济合同。

29.5 合同履约保证金的形式为银行保函，另有约定的，按照约定条件执行。
30. 合同的组成
30.1 下列文件均为经济合同不可分割的组成部分：
30.1.1 招标文件及其附件、补遗文件；
30.1.2 中标的投标文件及其他附件； 

30.1.3 经确认的答疑记录；
30.1.4 中标通知书。

九、买方授标时更改采购货物数量的权利

31. 采购人在授予合同时，如需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，有权按“投标人须知前附表”第13项约定的幅度对本次采购内容的数量和服务予以局部增加，但不得对单价或其它实质性内容做任何改变。

十、其他事项

32. 中标服务费

32.1中标人应按本招标文件的规定，在《中标通知书》核发时至核发后3天内，向采购代理机构以电汇或转账方式支付成交服务费。100万以内的按照1.5%收取。由中标人支付。
32.2 中标服务费的计算基数是中标人投标报价的总金额，即中标通知书中载明的中标金额。

招标内容及技术要求

LIS系统技术参数
条码管理

模块中可以完成条码打印,检验项目知识库查看,项目合并,人工组合等功能。包括特殊项目打印、高危患者提醒、不合格样本、采集时间确认、打印项目过滤。
住院条码管理：
支持“一管血算法”方式进行项目的合并拆分，
支持项目清单完成交接凭证。

门诊条码管理
支持根据患者标识确认费用并打印条码。
支持样本清单打印，并完成项目确认。
基本信息维护
 系统管理
支持设备管理
支持科室维护
支持质控设备维护
支持样本、检验结果核收及打印。
支持一管血管理算法设置
支持数据字典维护
检验管理
支持检验项目维护，且支持检验项目分类管理
支持测试项目维护，包括但不限于基本信息、通道号等
支持组合项目对照，并支持双向通信及检验单基础数据
支持微生物设置，包括微生物类型、分类、信息等相关参数设置。
模板管理
支持检验报告模板配置及多种报告打印模板。
权限管理
支持角色管理
支持接口及自定义人员信息增加
支持人员登录、组别、签名维护
 常规检验模块
标本接收
支持试管条码读取及记录读取信息
支持打印标本列表
支持回退
支持查看申请单状态
支持住院记账
常规检验功能
支持自动识别检验项目
支持自动记录设备检验结果
支持同一标本多设备显示。
支持结果与变量范围对比，支持维护变量值及异常。
支持历史记录曲线图展示
支持显示即时列表
支持快捷键录入评定
支持手工录入检验结果
支持检验项目线性范围设置及预警设置，并且支持阴阳性自动转换。
报告审核
提供检验数据审核及检验报告审核
提供检验数据审核
提供报告审核包括：自动审核和手工审核
自定义样本审核条件；
报告发布及打印
门诊支持自助取单；
门诊咨询处设检验报告复打处；
支持复诊标记，且该标记显示在报告单中
样本后处理
支持对完成的检验样本进行分类，并分拣出未完成的检验样本信息；
支持已完成检验标本统一管理及查找
支持对达到销毁时间的样本进行销毁提示；
 微生物检验模块
微生物样本接收
支持根据打印实验室内部条码
支持查找检验样本过程及来源
微生物检验
支持检验项目（细菌培养）基本信息维护
支持微生物（细菌）培养业务处理
支持培养过程记录
支持血培养报警
支持结果录入，包括检验报告单生成、微生物检验结果查询、自动完成对致病菌的统计、监测
酶标检验模块
支持结果录入，包括设备自动录入及手工录入。
支持检验历史结果查询，并支持图形展现及数据展现，并可根据不同颜色进行标记。
支持检验报告单随机添加处理
支持设计酶标仪板的布局：酶标仪的检验比较特殊，需要先定义酶标仪板的布局，布局的确认直接影响检验效果的正确性。系统提供与检验人员试验中所用酶标仪板完全相同格式和布局规律的电子布局功能；
支持设定酶标仪计算方法：系统根据检验的不同方法和计算规律，对检验产生的数据进行阳性率等指标的自动计算功能。如检验设备能够提供指标指数，就可以直接将检验结果传递系统中，自动生成检验报告单；
支持计算公式（检验方法规则）确认 

质控管理模块
质控图像

每天对检验仪器进行的质控我们可以按照检验科室的要求对低，中，高三种浓度的操作进行质控曲线的处理，也可以只做一个水平的曲线处理。
质控数据
质控数据的查看：质控数据可以手工录入，质控数据可以通过权限来进行控制。
质控规则和质控物
质控规则：
1．支持设置质控的靶值和标准差 

2．支持设置质控规则
3．支持维护质控物信息；
失控报告
失控报告为检验科提供了质控中存在的问题和改进方法。
质控数据汇总
1) 质控数据月汇总报告
2) 质控数据月度分析
质控数据相关性分析
可以得到对应的斜率，截距，相关系数，对应的分析样本数量等信息
主任管理模块
对样本检验情况实时跟踪查看
质控设备，质控数据实时查看了解
检验人员工作量，工作效率统计分析
检验单特批申请管理
危急值提示处理及时性，不合格样本管理
实时报警系统
HIS系统和LIS系统之间发生通信的几个功能点。
危急值提示
不合格样本
这些功能点的要求具备实时性、反馈标记性
试剂管理，杂品管理
试剂卡片管理
支持确定试剂的基本信息；
支持确定试剂和仪器关系；
支持确定试剂在不同库存地点数量转换关系；
试剂出入库管理
记录入库试剂的提供者和入库地点；
记录出库地点、试剂类型、批号和出库数量
根据仪器项目每Test用量和Test的数量
对库存试剂报损应留下记录
有效期管理
支持查询试剂的有效期及响应提示。
查询统计
支持试剂用量分析
支持对各类事务的流水帐进行快速查询；
支持月总帐管理试剂月总帐统计
支持库结存管理得到月初结存、发生数和结存数；
采购计划管理
统计现结存量与最低结存量；
 仪器管理模块
设备管理
支持记录仪器维修事件记录；
支持仪器一定时间的运行费用分摊及核算

统计查询
仪器收支统计的数据依据
自动计算仪器的收支比率；
仪器在一定时间段的收支比率变化；
实时对仪器工作状态进行监控；
 结果查询打印模块
检验单查询
医生站可以查询指定检验的相关结果信息，并可以关联查询历史结果，危急结果查询等；
自助报告打印模块

系统可以只提供数据接口，为第三方公司提供数据支持，也可以独立开发前台运行程序界面，完成整体的检验报告打印。
终端确认计费
支持在标本接收、核收的同时对检验项目进行终端确认计费操作
支持计费接口。
 TAT时间管理
支持实时跟踪样本在检验流程中的各种状态

PACS系统技术参数

1. 建设要求
	序号
	技术规格要求

	1
	满足2018全国医院信息化建设标准与规范相关要求。满足2011版三级医院评审标准。满足电子病历系统功能应用水平分级评审中各级相关要求并达到5级或以上水平。满足医院信息互联互通测评中各级相关要求并达到四级或以上水平。

	2
	全面支持放射科、超声科、内镜科和病理科等影像科室的业务管理功能。能根据不同科室需求单独定制相应业务流程。

	3
	PACS/RIS软件必须为纯中文界面，所有应用软件必须具有高度易用性、简便性、先进性、扩张性、高可用性及高效率，并行处理能力强，美观实用。

	4
	支持ICD及ACR Index。

	5
	支持DICOM 3.0、HL7 2.X及3.0、IHE等主要医疗信息标准。

	6
	支持标准的XML、JSON、SOAP技术或协议。

	7
	支持云平台或第三方机构平台等类似部署形式；支持信息中心机房部署形式。

	8
	系统需保证99.99%正常在线时间，一年宕机次数：≤ 1次 ，单次系统恢复时间：≤ 2小时。保证全年365天×24小时不间断运行。

	9
	支持标准接口。对于不能提供标准接口的厂商，提供私有接口定制服务。

	10
	采用Oracle大型关系数据库或MySQL集群数据库。支持SAN、NAS、DAS等主流传统存储。支持网络存储架构OSD（对象存储设备）。

	11
	不同影像科室间可以相互参考病人检查的图像和诊断。

	12
	PACS与RIS一体化设计，完全无缝连接，必须为同一数据库，保证图像与报告完全融合，便于操作。

	13
	根据等级安全保障体系的设计思路，达到等级保护的三级相关信息系统的要求。通过技术框架支持医疗行业符合HIPAA安全法规。支持医院统一入口单点登录管理。自动记录用户使用及系统操作记录。支持数据修改痕迹记录。支持电子签名和电子印章。

	14
	所有系统及子系统支持在线自动更新服务，并记录系统中所有硬件及软件的所有错误、修复及升级的记录。具有完善的系统切换方案和历史数据迁移方案。

	15
	系统应具备完善的仪器通讯故障应急预案，工作站故障应急预案，网络故障应急预案，服务器系统故障应急预案。

	16
	系统在验收后提供一年期的免费售后服务。


2. 技术要求
1
系统后台服务

1.1
DICOM设备接入

支持连接全院CT、MR、CR、DR、RF、MG、DF、SC、DSA、NM、US、ES、PET等所有医疗影像设备。

提供DICOM Modality Worklist SCP工作清单列表功能

支持Worklist 设备自动传递DICOM Worklist基本信息，实现英文影像主机系统病人姓名（拼音）的自动转换中文工作,避免设备端信息重复输入。

支持DICOM Q/R方式进行影像检索，允许影像设备或第三方工作站直接从影像服务器获取影像数据。

1.2
存储管理服务

支持建立PACS影像数据存储中心平台；能够管理磁盘阵列等海量数据存储；支持大任务量并发请求，支持医院日后进行新设备连接不需再升级PACS服务器软件

存储图像格式为DICOM标准，符合DICOM3.0标准；图像存储SCU/SCP，DICOM工作清单，DICOM MPPS，DICOM SOP，PATIENT/STUDY ROOT QUERY/RETRIEVE SCU/SCP；

支持符合DICOM JPEG2000国标标准压缩格式进行存储；

支持影像有损压缩（LOSSY）和无损压缩（LOSSLESS）两种常见格式；

可针对各种非DICOM标准影像，进行单帧或者多帧采集，并转换为标准DICOM格式，能够对非DICOM标准影像采集实时显示，调节图像对比度、亮度、饱和度、色度等。

可直接接收所有符合DICOM3.0标准的影像数据图像导入

设备工作站及副台可以设置同DICOM设备显示标识，方便查询及归档

通过脚本语言灵活的对影像的分发、获取、存储机制进行设置；
影像备份设备（DVD、USB存储设备、磁盘阵列等）支持DICOM Storage Commitment功能与PACS系統其他单元连接,确保影像资料传送的正确与完整性。

支持DICOM Raw data、DICOM Part10、DICOM JPEG-Lossless、DICOM JPEG-Lossy等所有标准DICOM影像类型以及BMP、JPG、AVI、GIF等通用影像格式。可从超声等影像设备上采集单帧彩色或灰度影像。支持NTSC、PAL、S-Video、RGB等视频信号采集。采集时不影响设备操作。采集的影像可以存为BMP、JPG等通用格式，也可转换为DICOM格式；也可从超声等影像设备上采集动态彩色影像。采样频率最高可达到60帧/秒。采集时间长度无限制(在磁盘空间允许的范围内)。采集的影像可以存为AVI 等通用格式，也可存为DICOM标准多帧影像格式。

对PACS系统中的设备以及站点进行综合的管理，支持在线管理方式；

支持服务器集群、双机容错工作模式、并行模式；
所有设备影像直接发送到服务器，不经过其他工作站中转，病人所有影像可以集中阅片；
支持所有图像的数据都在线保存，定期备份。
支持同時接受多个Store SCU，提供使用者查询影像模式等。

支持选择应用是否需要另存影像的设置。
DICOM sever故障时，诊断和临床应用完全不受影响，诊断工作站可以临时从影像设备直接获取影像

能保证在主服务器或网络系统瘫痪时，通过配置摄片管理工作站来保持工作，系统恢复后，再将所有数据传递至服务器，并恢复正常的工作流程。
支持双机热备功能，具有稳定的系统数据备份和恢复功能。提供影像数据能满足在线、近线、离线等不同的存储方式。存储系统能够自动管理不同方式之间数据的迁移和恢复，能够提供用户可配置设备的迁移策略。离线采用光盘或硬盘备份系统，可以对在线存储进行定时、增量以及全备份。可设定存储管理策略，支持自动和手动方式管理。
系统支持全在线存储方式，支持影像数据的短期存储管理和长期存储管理；采用冗余存储技术和镜象存储方式；提供定时自动备份及数据迁移功能，支持自定义条件（按检查号和检查类型等）的影像数据自动备份、数据库自动进行逻辑备份和物理备份。支持手动进行影像数据备份、迁移和数据库备份。支持按数据库表进行备份。
支持多种存储架构和存储介质，支持光盘塔，磁带库等近线、离线存储设备，支持多重存储体系以及数据管理方式。
具有影像数据存储状态提示功能。
1.3
自动更新服务

支持客户端的自动更新功能
1.4
系统监控服务

提供详细的系统日志记录和管理功能，易于进行系统维护。
提供服务器资源监控功能（提供系统截图）
提供系统服务监控功能（提供系统截图）
1.5
RIS核心服务

所投PACS/RIS必须使用同一套数据库，实现核心级的集成。

具备接收HIS中患者挂号登记（ADT）信息功能；具备接收HIS中患者预约（HL7 ORM消息）；具备提供设备工作列表（worklist）服务的能力；具备DICOM C-STORE SCP功能，可归档设备上传图像；具备DICOM Storage commitment SCP功能，可同设备进行存储确认流程；具备DICOM query/retrieve SCP功能，提供DICOM对象查询/检索服务。

可配置的影像信息核对项，保证病人影像数据的正确性和有效性。
查询和获取病人影像数据，并支持显示影像的缩略图；
支持补拍影像自动匹配及归档。
自动匹配失败，允许手工匹配。
自动将影像与RIS系统中的数据进行匹配、统一；

能定时检索符合条件的影像科室检查信息，并负责上传到影像中心。
支持配置发布报告的间隔时间。
支持客户端允许连接的用户与访问口令，以及连接端口的设置。
有完整的影像状态日志记录系统，对图像、报告等信息及系统的修改、增加、删除和阅读均有日志记录。
系统管理功能中，基本信息管理包括用户信息、部门信息、工作角色信息、设备信息、检查部位信息、检查项目信息等基本信息管理功能。
具备系统用户的添加、删除、修改等，与科室人员管理的信息关联。
支持通过不同级别用户各自的口令保护，包括普通用户、系统管理员的使用。
支持通过系统管理员的授权，控制普通用户访问某些功能的权限。
有完整的影像状态日志记录系统，对图像、报告等信息及系统的修改、增加、删除和阅读均有日志记录。
2
放射子系统

2.1
预约登记

支持检查预约/取消

登记预约检查，能够准确预约到每天的某一个时段，医技科室可以视情况对预约信息进行动态调整；
可定义影像号的分配策略及起始编号；
除自身系统可以录入申请单外，支持多方式（就诊卡、医保卡、条码、二维码、手工输入等）, 多系统（HIS、体检、电子病历等）获取患者电子申请单。

支持手工申请单、PACS/RIS系统生成申请单、HIS系统集成接口生成申请单等方式取得患者基本信息和检查要求。基本信息应至少包括：患者姓名，年龄、性别、申请科室等。

支持申请单数字化功能（拍摄或扫描），支持高拍仪、扫描仪等申请单扫描设备的联接，并且支持拍摄保留各种有患者病情有关的资料。
支持急诊、门诊、住院、体检、VIP等各种病人类型的登记，并支持优先级设

支持检查预约单和检查单打印。包括：检查前后注意事项，能打印增强检查或特殊检查同意书，及科室电话。
检查预约单可以按检查类型和检查项目自由配置格式和内容。
支持一次预约相同检查的多个部位。
当前预约和诊室队列资源情况查询。
可以针对设备设置停机时间。
支持检查的确认、取消和改变。
配备专门的窄纸打印机打印排队流水号和检查类型，并能打印排队信息。
查询和跟踪检查的状态，可通过时间轴方式浏览患者检查状态。
支持预约号和检查号的单独管理（每个登记系统可以分别指定不同的区段）。
能够打印预约回执单（含预约时间、检查报告领取时间、地点等）。
影像归档支持可配置的自动补登记功能，针对某些特殊病人，如急诊病人或体检病人，系统支持不登记就直接到影像设备进行检查，检查完毕进行影像归档时，根据影像数据内的PATIENT ID、PATIENT NAME、PATIENT SEX、PATIENT AGE、STUDY DATE、STUDY TIME、MODALITY等参数自动进行RIS登记，并与图像数据建立关联。

支持外院会诊登记和申请。
有对急诊、绿色通道、床边检查、特殊患者的处理。
有对整个检查过程中各种信息缺失的处理，信息完善后，有相应的信息更改措施。
提供常规检查流程与急诊流程。
患者每个检查环节都有不同的状态显示，并使用颜色或其它方式进行标示。
支持集中登记、分部门登记两种登记方式；能够进行多部位的同时登记分诊。可进行病人复诊登记。
年龄与出生日期自动计算。
2.2
放射技师模块

在检查任务列表的基础上，提供已检查确认

支持检查申请的浏览

信息确认功能：确认患者的基本信息的正确性。确认申请单的正确性。确认收费的正确性

流程确认功能：患者到检确认，检查完毕确认。对于没有MPPS的软件和MPPS实施困难的软件，提供检查完毕确认的功能，以触发下一步流程

具备叫号系统的控制功能，叫号系统能够同流程确认整合

允许未经检查登记的病人直接输入病人信息并生成诊断工作站所需的任务列表项目

胶片质量控制：可以进行加拍、补拍和重拍操作，可以对病人信息进行修改，可以对图像进行调整后归档

技师可以判断和注明该患者是否需要提示影像医师优先处理。

支持打印取片凭证。
2.3
放射诊断模块

符合DICOM3.0标准，图像存储SCU/SCP，支持JPEG2000压缩DICOM影像文件。

支持DICOM Q/R SCU，支持Patient和study 级别的查询检索,并可通过此功能从标准DICOM服务器中查询并获取影像；可按照患者ID，AccessNo.,检查日期和时间和设备类型等各检索关键字来检索影像。

支持影像工作站回传影像给远端主机或远端设备工作站及服务器。

具有图像快速加载、显示、检索、报告、审核的功能，完成放射科检查诊断和报告；

支持按病人编号、病人姓名、性别、年龄、检查日期、检查号、诊断医师、申请科室、设备类型、检查部位、申请医师、报告医师、操作医师、审核医师、显示诊断结论、显示阅片状态、显示报告状态、显示审核状态等查询条件

支持各种形式的病人、报告、影像资料、临床诊断、影像诊断等查询或组合查询。

可以对报告描述、诊断结果中的词句进行模糊查询。

图像导入功能（将光盘内的DICOM图像或硬盘中其他图像导入到工作站中）

选择检查记录时可调出相关历史检查记录

支持单屏及多屏显示，支持高分辨率灰阶及彩色医用显示器显示处理；

支持权限控制影像导出功能，可以导出DICOM、JPG、BMP格式，针对多针影像或视频支持导出AVI格式。

支持权限控制序列拆分功能。

支持不同检查状态通过不同颜色提醒；

严密而灵活的报告审核制度，用户可以根据实际情况选择使用三级审核机制、二级审核机制或无级审核机制进行工作。

内置报告模板和常见词组（症状和检查所见数据字典）。采用单选和多选方式，鼠标点击便可完成病历报告书写。报告模板和常见词组可根据医生需求随时添加、修改。

报告任务自动刷新，支持任务优先级

可在无图状态下书写诊断报告

在书写报告过程中可随时调整报告单样式

当多人同时编辑同一份报告时，系统需提示该报告被锁定；

提供诊断报告自动断线保存，保证检查过程数据不被丢失。

支持报告书写、审核、修改权限的多级处理。报告打印或审核后，提供无限次修改痕迹记录。

系统提供模板，可在此基础上修改另存；并能提供专用的报告模板编辑器，让使用者可以建立全新的模板； 

内置标准的专家术语库和常见词组（症状和检查所需的数据字典），供用户选用；

诊断报告文字信息可随意放大、缩小。

报告医生可方便查看患者影像、纸质扫描申请单、患者电子病例与检验结果。

支持报告回退流程。
未写或未完成报告的超时提醒功能，通过颜色区分。不同报告状态的要用颜色标记。

报告状态颜色区分标记

诊断报告留痕功能：能把进入系统的病人流程及报告修改流程详尽的记录下来。（需提供系统截图）

▲检查部位左右和报告内容左右等差错嫌疑提醒；（需提供系统截图）

病人性别和报告内容身体部位差错嫌疑提醒；（需提供系统截图）

对‘所见’，‘所得’和‘内容’字段支持全文检索，支持与或的查询； 

可支持报告的数字签名。
支持报告内容合理性的自动验证：可自定义验证规则，支持矛盾用语提示。

支持公有知识库模板和私有知识库模板。
支持多级知识库模板结构。
从系统专家术语库选取词条完成报告或手工编辑报告，可在报告中添加影像、设置文字颜色和字体，并可查阅相关病史进行参考对照。

▲支持报告所见即所得编辑；所见即所得打印。（需提供系统截图）

支持图文混排报告

支持多页报告

诊断报告格式用户可自定义，支持条码、二维码打印。

可以在报告编写时进行ACR或ICD10编码，并保存。（需提供系统截图）

内置报告模板和常见词组（症状和检查所见数据字典）。采用单选和多选方式，鼠标点击便可完成病历报告书写。报告模板和常见词组可根据医生需求随时添加、修改。

支持技术质控/诊断质控。

支持敏感报告标记。

可对各种典型病例、科研病例、教学病例、实验病例等收集到个人收藏夹中，可随时查询调阅，随时供医生诊断参考，或用于教学和研究。

提供编写报告所要使用的医学特殊符号，方便医院快速的编写报告。

提供自动报告分配和手动报告分配功能。

可支持多种自动分配规则，如平均分配模式、多劳多得模式等等。

可提供按照报告数量和报告权重分配两种统计方式。

支持根据不同的用户设置不同的报告分配比例。

能够通过电子签名方式进行登录和报告加密管理，防止报告被篡改。

支持报告的检查危机值功能，能够对危急值进行自动识别和提醒。

按照相关规范要求支持结构化的报告书写功能。

选择影像时有缩略图可查看。

旋转：进行各种翻转（左、右、水平、垂直）；

伪彩色：改变图像颜色（各种色彩）；

反色：使图像呈相反的颜色显示；

影像缩放：图像整体缩小、放大；

局部放大：放大镜功能；

图像漫游：当图像放大以后不能完全显示时，可移动画面查看任意部分；

框大小显示：图像被放大、缩小后，恢复原始大小；

动态播放：同时打开多个图像或多组序列时，连续播放图像；

线灰度图：显示一条直线下的图像灰度值和频率；

点灰度值测量：随着鼠标的移动，可以实时测量并显示图像上某个点的精确灰度值（CT图像应给出精确的CT值）；

重新加载：对图像进行了缩放、反色显示、翻转、平滑、锐化、去噪或窗宽窗位调节等操作后，可以使图像还原到操作前的状态；

标注：在影像上标注线条、箭头、各种形状及文字；各种标注、箭头等可整体移动，各热点端亦可灵活改变，改变后能实时显示相关信息；

测量：进行角度、长度、面积及灰度值测量，测量线可整体移动，两线段亦可灵活改变，改变后能实时显示相关信息；

窗宽窗位值调整：鼠标动态调节、选取感兴趣区（ROI）调节，快捷键调节（在系统中可预设）；

动态影像能连续播放，并可调整播放速度。

可于影像上直接进行测量单点数值、区域平均值。

影像比较：在同一屏幕上，可同时方便地调阅一个患者或多个患者不同诊断序列、不同影像设备、不同时期、不同体位的影像进行同屏对比。（需提供系统截图）

可同时显示多种设备的不同种类的DICOM影像。

以1X1、1X2、2X2、2X3、3X3、4X4以及自定义分格数一屏显示多幅影像。用户可以增加、删除布局格式。

支持两个以上多屏和竖屏显示器同时显示不同序列或检查的影像，支持4K显示器。

支持不同检查、多次检查、不同窗位分屏对比显示。可以左右分屏显示不同检查类型或不同时期检查的影像。也可以分屏显示同一影像的不同窗宽窗位。可以分别操作而不相互影响。

可以将多幅影像堆叠在一个分格内循环显示。播放过程中，不影响其它窗口里的图像。

系统在显示CT和MRI图像时，能够显示定位图像以及定位线，并可以在定位线上直接定位到对应的断层。

不同病人或同一病人不同检查在同一图像窗口的对比浏览。

支持同一部位不同次检查影像的扫描横截面自动同步对比显示，带定位线显示。

可对部分影像单独调窗。

可选择预设的常用窗宽、窗位值或使用鼠标拖拉方式连续调整窗宽、窗位。可设置某检查类别的窗宽、窗位缺省值。

支持12Bits以上专业灰度显示器。

支持调整影像的亮度、对比度的调整。

支持将原影像色彩反色显示。

可改变影像显示的Gamma曲线。在调整后可以恢复到原来的影像。

对一幅影像所做的调节，可直接应用到其它所有影像。

恢复初始值。对影像所做的缩放，移动，亮度对比度，Gamma校正，反相显示，窗宽窗位等变换，通过此功能均可一次复原。

将影像缩放到固定倍数或无级缩放。可调整放大镜窗口大小。

影像逆时针或顺时针旋转，影像绕其水平中轴或垂直中轴镜像。

当图像的大小大于显示窗口时，可移动图像，使感兴趣部分位于显示窗口内。

根据不同影像类别，在打开的图像四周或底部显示该影像相关信息(如病人姓名、性别、检查号、检查设备等)。可以显示某幅图像的所有DICOM element。

可以在相关影像上显示参考线（定位线），用来定位和识别这个影像与另一个视图中相关影像的关系；可以通过在参考影像上滚动定位线来浏览影像。

可查看某一幅影像的DICOM文件头信息。

可以测量一个CT影像上任意区域（包括手画线不规则区域）最高、最低或平均CT值。

可以在影像上注释，这些注释包括箭头、线条、平行线、垂直线、矩形、任意文字，这些注释的位置的是可以调整的。可以在同一影像上显示多个注释。注释可以分别或全部被删除。

▲支持心胸比率测量。（需提供系统截图）

▲支持髋关节测量。（需提供系统截图）

▲支持骨盆测量。（需提供系统截图）

▲支持多 Cobb角测量。（需提供系统截图）

▲支持脊柱标记，一次标记，自动在所有序列的相关脊柱关节显示标准顺序号码。（需提供系统截图）

▲针对于CR、DR等普放片子提供专业的“影像图像增强”功能，可根据不同部位设置专业图像调优曲线，并支持手动及自动两种调优模式；（需提供系统截图）

支持同机CT/PET图像的融合后处理

2.4
三维可视化功能

提供经过CFDA认证的PACS软件商原厂影像三维重建处理软件，可以在PACS网络内的任何一台工作站上使用，包括诊断工作站、临床工作站、院外工作站等。

▲三维可视化模块需与PACS系统为同一厂家生产，提供三维医学影像后处理系统著作权（复印件加盖公章，著作权登记时间以项目招标公告发布之日前为准）；

▲三维可视化系统具备国内自主知识产权，提供三维可视化软件系统著作权（复印件加盖公章，著作权登记时间以项目招标公告发布之日前为准）；

三维可视化模块在放射科任意端点均可使用，且所有端点具备科室业务高峰期同时并行运算的能力；

可以对图像进行三维后处理，如MPR、CPR、VR、VE等高级三维后处理，不限制三维后处理工作站安装许可；多平面重建功能（MPR）；曲面重建功能（CPR）；容积重建（VR）；虚拟内窥镜（VE）。（提供软件截图）

支持在一台普通的电脑或笔记本上运行高分辨率三维重建影像。

用户自定义显示协议：支持用户使用任何预定义或用户定义的渲染协议显示三维重建图像。

裁剪感兴趣容积：支持对定义的感兴趣容积使用标准的裁剪面进行裁剪。

▲支持最大密度投影(MIP)；平均密度投影（AIP）；最小密度投影（MinIP）：支持旋转、缩放、移动功能。（需提供系统截图）

▲支持三维可视化阅片功能。包含阈值分割、一键去床板、鼠标拖拽调节阻光度。（需提供系统截图）

具有多平面重建(MPR)功能：根据用户任意定义的平面轴向实时重建图像：冠状面、矢状面、斜面。

支持CPR功能，可提供CPR360度旋转显示；

支持层厚、层距的调节。

支持双斜位—允许用户同时地应用3个斜面调节观察一个容积数据，可同步旋转参照图像到任意方位。

2.5
图像拼接功能

▲提供适用于进行全脊柱侧弯、下肢整形矫正等大视野范围的X光检查的图像拼接功能（需提供系统截图）

2.6
乳腺阅片模块
提供乳腺专科阅片模块，乳腺阅片模块需与PACS同一生产厂商，并提供乳腺阅片工作站软件著作权（复印件加盖公章，著作权登记时间以项目招标公告发布之日前为准）

乳腺阅片模块提供患者信息、采集信息的两角信息显示。信息显示在图像的对侧，避免对图像造成遮挡。

乳腺阅片模块支持虚拟铅号显示。

自动乳腺图像检测，自动智能同尺寸乳房布局显示。

自动调节乳腺组织到合适的窗宽/窗位，手动调节图像窗宽/窗位时，乳腺图像的背景空气区域不发生变化，始终保持黑色，可以使医师更好的观察乳腺组织。

自动定位校正。

自动镜像注解。

自动胸壁对齐、校正。

自动皮肤线检测。

乳腺阅片模块支持专科化的挂片协议显示，提供乳房的“back to back（背靠背）”配准方式显示。便于医生对比双侧乳房进行诊断。（需提供系统截图）

支持乳房轮廓检测与智能缩放算法，可以使乳房图像以最大比例、充满整个窗口（或屏幕）显示图像，减小图像失真。

支持双5M屏显示乳房图像，可同时浏览左右侧乳房、轴位/斜位的4幅图像，图像更加清晰、直观。

支持随访检查的对比方式浏览，更准确的掌握患者的病情进展。

乳腺阅片模块支持空气抑制功能，可避免空气部分对浏览图像造成的干扰。

乳腺阅片模块支持相同体位图像的同步对称操作，包括：放大镜（双目镜）、缩放、平移。

▲乳腺阅片模块支持遮挡方式阅片，更容易发现细小病变。（需提供系统截图）

支持BI-RADS专科化诊断报告模板，使医生的报告格式更加规范。

2.7
胶片打印功能

提供所见即所得的DICOM打印，支持拼图打印、剪裁打印、真实尺寸打印；窗宽窗位调整、GAMMA校正、亮度对比度调整、任意角度旋转、标注和测量结果均可应用到胶片上。

胶片参数设置：尺寸类型、每种类型标注打印的位置(四角或下部)；打印机参数设置： 增加、编辑，打印机名称、IP、Called AET、Calling AET、端口等参数。

能对不同影像设备分別设定不同的胶片打印模式。

支持不规则胶片排版

支持各类DICOM激光相机，如干式/湿式。

可以将全部图像、当前序列图像、当前图像另存为DICOM或BMP格式。

对胶片打印图像提供裁剪、拼片、分页排版、品字形排列等操作，支持彩色打印。

支持三维高级影像后处理集成展示，同一影像处理平台可以调阅二维和三维处理结果。

可以将RIS信息作为页眉打印到胶片

支持多个患者在一张胶片上的排版，切割使用节省胶片。

2.8
统计报表模块

设备利用率统计。

科室每月的收入情况统计；

阳性率统计；

登记员工作量统计，检查技师工作量统计，记录员工作量统计。

报告医生（一级）、审核医生（二级）工作量统计

审核医生（二级）对报告医生（一级）修改率统计

科室每月的收入情况；

不同临床科室申请检查情况的统计；

不同时间段的统计情况；

检查项目明细统计。

统计报表打印、保存，需要时可重新提取。

支持数据导出功能，并可将查询结果导出到EXCEL格式作进一步统计打印。

支持图形统计功能；支持统计类记过以各常规图形统计显示。

3
超声子系统

3.1
预约登记
支持检查预约/取消

登记预约检查，能够准确预约到每天的某一个时段，医技科室可以视情况对预约信息进行动态调整；
可定义影像号的分配策略及起始编号；
除自身系统可以录入申请单外，支持多方式（就诊卡、医保卡、条码、二维码、手工输入等）, 多系统（HIS、体检、电子病历等）获取患者电子申请单。

支持手工申请单、PACS/RIS系统生成申请单、HIS系统集成接口生成申请单等方式取得患者基本信息和检查要求。基本信息应至少包括：患者姓名，年龄、性别、申请科室等。

支持申请单数字化功能（拍摄或扫描），支持高拍仪、扫描仪等申请单扫描设备的联接，并且支持拍摄保留各种有患者病情有关的资料。
支持急诊、门诊、住院、体检、VIP等各种病人类型的登记，并支持优先级设

支持检查预约单和检查单打印。包括：检查前后注意事项，能打印增强检查或特殊检查同意书，及科室电话。
检查预约单可以按检查类型和检查项目自由配置格式和内容。
支持一次预约相同检查的多个部位。
当前预约和诊室队列资源情况查询。
可以针对设备设置停机时间。
支持检查的确认、取消和改变。
配备专门的窄纸打印机打印排队流水号和检查类型，并能打印排队信息。
查询和跟踪检查的状态，可通过时间轴方式浏览患者检查状态。
支持预约号和检查号的单独管理（每个登记系统可以分别指定不同的区段）。
能够打印预约回执单（含预约时间、检查报告领取时间、地点等）。
影像归档支持可配置的自动补登记功能，针对某些特殊病人，如急诊病人或体检病人，系统支持不登记就直接到影像设备进行检查，检查完毕进行影像归档时，根据影像数据内的PATIENT ID、PATIENT NAME、PATIENT SEX、PATIENT AGE、STUDY DATE、STUDY TIME、MODALITY等参数自动进行RIS登记，并与图像数据建立关联。

支持外院会诊登记和申请。
有对急诊、绿色通道、床边检查、特殊患者的处理。
有对整个检查过程中各种信息缺失的处理，信息完善后，有相应的信息更改措施。
提供常规检查流程与急诊流程。
患者每个检查环节都有不同的状态显示，并使用颜色或其它方式进行标示。
支持集中登记、分部门登记两种登记方式；能够进行多部位的同时登记分诊。可进行病人复诊登记。
年龄与出生日期自动计算。
3.2
超声图文报告模块

支持按照患者档案号、检查号、姓名、性别、病人来源、病人检查状态、诊断医生、检查日期、检查设备等过滤条件查找符合条件的病人。

支持分诊区模式的数据管理，将分布在不同业务科室的超声/内镜检查设备规划至各自的业务科室，检查业务数据、科室人员、字典数据等分类信息都进行隔离，互不影响各自科室的业务，如：门诊超声、住院超声、体检超声、妇产科超声、胃肠镜室、宫腔镜室、支气管镜、喉镜鼻腔镜室等。

支持关键词的模糊查询，如检查所见、检查提示中的关键词查询。

支持书写诊断报告的同时进行前台、后台采集。

支持动态录像和单帧采集，支持鼠标、键盘、外接小键盘、脚踏开关等多种采集触发方式。

支持图像导入、导出功能，支持BMP/JPG/DICOM格式。

提供诊断语句模板库，科室医生可以结合自己的习惯把诊断用语分为公有和私有知识库模板。

支持图文报告打印，系统根据医生所选关键影像的数量自动选择合适的图文报告模版。

支持多页报告。
支持同屏采集和编辑诊断报告，医生可以一边观看实时采集图像一边写诊断报告。

超声诊断工作站可以看到此患者的放射、超声、内镜、病理的报告和图像资料。可支持浏览临床的医嘱，检验的结果等。

提供已经登记未打印报告的患者列表。

支持在报告书写页面上直接进行患者基本信息的登记，实现快速检查流程。

支持心脏、血管等需要大量测量数据的记录和计算功能。

可支持医生只能修改自己的检查报告，不能修改其他医生的检查报告。

可支持诊断报告打印后过了病历锁定时间则不能修改。

支持动静态采集，采集图像数量不受限制。

先采集图像到本地硬盘缓存目录，大大加快采集速度。

支持无限次异步采集功能，可有效减少等待时间，提高工作效率。

▲支持非正常关闭工作站后图像找回功能；（需提供系统截图）

全面丰富的超声知识库，丰富的典型病历协助医生快捷准确地出具诊断报告书。

可以对脏器、疾病分类、典型病历等进行快速维护修改，可编辑自定义典型病例和术语。

可添加个人知识库。该知识库的内容其他医生不能查阅。

可支持打印图像的数量、字数、页数没有限制；

可支持切换诊断医生及记录员。

视频接入：通过视频数据线连接影像设备，能够将影像设备的各种制式的视频信号接入，进行编码处理。

支持动态切换采集源。

支持多采集源。
视频接入格式：DVI、HDMI：最大支持1920×1200@60Hz

VGA:高清信号、标准信号、非标信号

YPbPr、HD-SDI：最大支持1920×1200@60Hz

CVBS、 Y/C ：PAL制式、N制式等

视频录像：支持高清录像存储，录像时间仅受存储容量限制。

系统提供对图像的移动、翻转、镜像、放大、缩小等图像显示处理工具，提供角度、直线、箭头、圆、矩形、多边形、手绘线和文字等批注工具。
支持接收DICOM图像。
3.3
统计报表模块

阳性率统计；

工作量统计

科室每月的收入情况；

不同临床科室申请检查情况的统计；

不同时间段的统计情况；

检查项目明细统计。

支持数据导出功能，并可将查询结果导出到EXCEL格式作进一步统计打印。

支持图形统计功能；支持统计类记过以各常规图形统计显示。

4
内镜子系统

4.1
预约登记

支持检查预约/取消

登记预约检查，能够准确预约到每天的某一个时段，医技科室可以视情况对预约信息进行动态调整；
可定义影像号的分配策略及起始编号；
除自身系统可以录入申请单外，支持多方式（就诊卡、医保卡、条码、二维码、手工输入等）, 多系统（HIS、体检、电子病历等）获取患者电子申请单。

支持手工申请单、PACS/RIS系统生成申请单、HIS系统集成接口生成申请单等方式取得患者基本信息和检查要求。基本信息应至少包括：患者姓名，年龄、性别、申请科室等。

支持申请单数字化功能（拍摄或扫描），支持高拍仪、扫描仪等申请单扫描设备的联接，并且支持拍摄保留各种有患者病情有关的资料。
支持急诊、门诊、住院、体检、VIP等各种病人类型的登记，并支持优先级设

支持检查预约单和检查单打印。包括：检查前后注意事项，能打印增强检查或特殊检查同意书，及科室电话。
检查预约单可以按检查类型和检查项目自由配置格式和内容。
支持一次预约相同检查的多个部位。
当前预约和诊室队列资源情况查询。
可以针对设备设置停机时间。
支持检查的确认、取消和改变。
配备专门的窄纸打印机打印排队流水号和检查类型，并能打印排队信息。
查询和跟踪检查的状态，可通过时间轴方式浏览患者检查状态。
支持预约号和检查号的单独管理（每个登记系统可以分别指定不同的区段）。
能够打印预约回执单（含预约时间、检查报告领取时间、地点等）。
影像归档支持可配置的自动补登记功能，针对某些特殊病人，如急诊病人或体检病人，系统支持不登记就直接到影像设备进行检查，检查完毕进行影像归档时，根据影像数据内的PATIENT ID、PATIENT NAME、PATIENT SEX、PATIENT AGE、STUDY DATE、STUDY TIME、MODALITY等参数自动进行RIS登记，并与图像数据建立关联。

支持外院会诊登记和申请。
有对急诊、绿色通道、床边检查、特殊患者的处理。
有对整个检查过程中各种信息缺失的处理，信息完善后，有相应的信息更改措施。
提供常规检查流程与急诊流程。
患者每个检查环节都有不同的状态显示，并使用颜色或其它方式进行标示。
支持集中登记、分部门登记两种登记方式；能够进行多部位的同时登记分诊。可进行病人复诊登记。
年龄与出生日期自动计算。
4.2
内镜诊断工作站

支持按照患者档案号、检查号、姓名、性别、病人来源、病人检查状态、诊断医生、检查日期、检查设备等过滤条件查找符合条件的病人。
支持分诊区模式的数据管理，将分布在不同业务科室的超声/内镜检查设备规划至各自的业务科室，检查业务数据、科室人员、字典数据等分类信息都进行隔离，互不影响各自科室的业务，如：门诊超声、住院超声、体检超声、妇产科超声、胃肠镜室、宫腔镜室、支气管镜、喉镜鼻腔镜室等。

支持关键词的模糊查询，如检查所见、检查提示中的关键词查询。
支持书写诊断报告的同时进行前台、后台采集。
支持动态录像和单帧采集，支持鼠标、键盘、外接小键盘、脚踏开关等多种采集触发方式。
支持图像导入、导出功能，支持BMP/JPG/DICOM格式。

提供诊断语句模板库，科室医生可以结合自己的习惯把诊断用语分为公有和私有知识库模板。
支持图文报告打印，系统根据医生所选关键影像的数量自动选择合适的图文报告模版。
支持多页报告。
支持同屏采集和编辑诊断报告，医生可以一边观看实时采集图像一边写诊断报告。
诊断工作站可以看到此患者的放射、超声、病理的报告和图像资料。可支持浏览临床的医嘱，检验的结果等。
提供已经登记未打印报告的患者列表。
支持在报告书写页面上直接进行患者基本信息的登记，实现快速检查流程。
支持心脏、血管等需要大量测量数据的记录和计算功能。
可支持医生只能修改自己的检查报告，不能修改其他医生的检查报告。
可支持诊断报告打印后过了病历锁定时间则不能修改。
支持动静态采集，采集图像数量不受限制。
先采集图像到本地硬盘缓存目录，大大加快采集速度。
支持无限次异步采集功能，可有效减少等待时间，提高工作效率。
▲支持非正常关闭工作站后图像找回功能；（需提供系统截图）
▲支持生成病理送检申请单。（需提供系统截图）
全面丰富的内镜诊断知识库，丰富的典型病历协助医生快捷准确地出具诊断报告书。
可以对脏器、疾病分类、典型病历等进行快速维护修改，可编辑自定义典型病例和术语。
可添加个人知识库。该知识库的内容其他医生不能查阅。
可支持打印图像的数量、字数、页数没有限制；
可支持切换诊断医生及记录员。
视频接入：通过视频数据线连接影像设备，能够将影像设备的各种制式的视频信号接入，进行编码处理。
支持动态切换采集源。
支持多采集源。
视频接入格式：DVI、HDMI：最大支持1920×1200@60Hz

VGA:高清信号、标准信号、非标信号

YPbPr、HD-SDI：最大支持1920×1200@60Hz

CVBS、 Y/C ：PAL制式、N制式等

视频录像：支持高清录像存储，录像时间仅受存储容量限制。
系统提供对图像的移动、翻转、镜像、放大、缩小等图像显示处理工具，提供角度、直线、箭头、圆、矩形、多边形、手绘线和文字等批注工具。
4.3
统计报表模块

阳性率统计；
工作量统计
科室每月的收入情况；
不同临床科室申请检查情况的统计；
不同时间段的统计情况；
检查项目明细统计。
支持数据导出功能，并可将查询结果导出到EXCEL格式作进一步统计打印。

支持图形统计功能；支持统计类记过以各常规图形统计显示。
5
病理子系统

5.1
病理登记模块

自动生成病理号及病理号条码，可自定义病理号编码规则 

连接HIS，接受临床发送的电子申请单 

支持扫描标本条码获取病理申请单信息，自动切换到相应的病理组织库，重载组织库登记页面并显示申请单信息，补充完成后登记。

病理号按当前病例库的编号规则自动升位，也可手工调整。

登记时出现病理号重号系统会自动提示。

支持冰冻号与常规病理号关联。

可支持原始申请底单电子存档，浏览及打印 。

可支持接收多标本同时登记。

标本签收，记录不合格及不合格的原因。

5.2
病理取材模块

可通过条码枪扫描标本容器（袋）上的病理号条码自动提取相应记录。
取材明细表记录任务来源、取材序号、取材部位、材块数、取材时间、取材医生和记录人员等信息。
提供“标本处理”记录，包括“常规保留”、“永久保留”、“教学标本”、“科研标本”、“脱钙”，“已用完”、“销毁”等内容。 

支持联机包埋盒打号机打印，系统通过识别病理分类，自动选择包埋盒打号机的打号通道。 

系统自动计算蜡块数和材块数。
可添加、修改和删除取材信息记录。 

可对取材图像进行肉眼所见说明。
支持取材标本进行拍照留存备注说明。
向诊断工作站提供病例的取材明细、状态及取材医生的信息。
支持打印取材单。
提供切片工作表打印功能。
提供检查所见录入模板和常用词库和符号，辅助医生快速录入。
可支持多标本取材。
支持申请单浏览。
支持既往检查浏览。
支持取材明细序号自动升位。
5.3
病理制片模块

自动接收取材室发送过来的所有待包埋的材块信息，供技术员在包埋时进行核对和确认。 

自动接收所有待切片的包埋记录。
自动接收诊断室下达的重切、深切、免疫组化、特殊染色、分子病理、电镜检查等的医嘱记录。
系统按照切片要求自动生成切片条码标签。
提供蜡块、切片标签打印页面。
可支持玻片专用打印机。
切片完成后，通过条码扫描进行切片确认。
提供制片交接表打印功能。
支持切片自动生成编号。
5.4
病理图文报告模块

支持通过扫描枪扫描玻片条码自动打开待诊断报告。
采集显微图像、输入光镜所见。
书写诊断报告、打印或向临床发送确诊报告。
向取材和制片站点分别发送补取、重切、深切、特检等医嘱申请,可查看内部医嘱的执行情况。

医嘱类型包括技术医嘱和特检医嘱：
技术医嘱：重取、补取；重切、深切、连切、隔切等。
特检医嘱：免疫组化、特殊染色、分子病理。
系统提供分子病理报告专业格式的设计和使用功能，如针对FISH、EGFR、Her-2、K-ras、B-raf等不同的基因检测，可定制不同分子病理专业报告形式。

支持查看患者申请单信息、临床诊断信息、大体标本描述、同名患者查询、历史检查记录。
支持病理报告多级医生审核，初诊意见和复片意见单独保存备查。上级医生可对初诊意见进行结果评价。
可对感兴趣的病例进行收藏管理，在列表 “我的收藏记录”中可检索这些记录

提供批量打印、批量发送等批处理功能。
系统根据登录用户身份可检索“我的报告”、“我的未审核报告”、“我的未打印报告”、“我的收藏记录” 等信息。

提供历史报告一键复制功能。
提供病历批量导出功能。
支持附加报告功能。
支持实时浏览、采集和保存镜下图像，可对图像进行多种处理、标注功能。
支持多级报告对比功能。
支持对玻片进行阳性标记。
支持报告备注功能。
支持特检分析结果追加至报告。
支持打印技术医嘱和特检医嘱工作单。
支持超期、延期、待补取检查提醒。
5.5
病理归档模块

支持扫描切片或蜡块条码查询归档。

支持外院会诊借阅、归还报告单。

支持外借信息和患者报告关联。

支持对借阅片的押金、联系人、玻片条码、蜡块条码等填写。

5.6
病理试剂管理模块

支持试剂出入库管理。

可以记录出入库时间、人员、试剂名称、厂家、有效期等。

支持即将到期试剂提醒。

支持试剂信息查询、编辑。

5.7
病理统计模块

支持冰冻检查符合率统计。

支持冰冻检查不符合率统计。

支持冰冻检查超时率统计。

支持工作量统计。

6  心电系统
6.1登记模块


用于门急诊、住院心电电生理检查，提取门急诊、住院医生工作站检查申请信息进行预约安排，实现分诊。系统支持检查病人基本信息的自动获取，支持与院方的HIS、LIS、体检系统、电子病历系统完整集成。可支持HL7标准的集成技术，中间数据库的集成技术，DICOM标准的集成技术。


支持临床医生工作站、体检工作站等电子申请单下达。自动检索识别已检查过的病历，减少患者信息的重复登记及文字录入，实时显示检查科室工作状态，方便安排患者检查。

6.2 心电图文报告模块


支持多种心电图机：


包括GE、福田、光电、铃谦、迈瑞、理邦、邦健、麦迪克斯等国内市场上各种有数字输出的心电图机。


支持多种心电图阅图显示及心电图打印报告格式 ：


包括在心电阅图软件中显示或打印A4、B5纸张的全导联横向及全导联纵向(长II、12、15、18导)、6X2、6X2+1、3X4+1、3X4+2、3X4+3、4X3+1、4X3+2、4X3+3、5X3+1(15导)、6X3+1(18导)报告,也可以提供自定义报告模板；可以分肢体导联、胸部导联的电压调节与走纸速度调节。支持RR间期与R波幅值差的测量，可以精确对心率不齐的倍数测量。


提供对心电图波形的走速、增益进行改变，放大、缩小心电图，并且对心电图心搏进行分类标记，显示相邻R-R的间期及心率，并且心搏类型异常着色，可进行插入,修改,删除的功能


波形显示具有时间轴，精确定位心拍，支持每个波形的单独测量，并可以对心拍特征点手动微调计算修改测量参数。支持12导联叠加测量计算。


具有滤波功能：可以提供漂移滤波、工频滤波、交流滤波的功能，对于传入系统的有干扰波形进行再次滤波调节。


提供心电导联接反纠正的功能：适合在导联接错的情况下，通过软件自动纠正。无需对病人重新检查。


▲提供同屏对比功能：可进行当前心电图和既往心电图同屏对比分析，可同屏显示两幅，检测结果可长久保存。（需提供系统截图）


提供报告格式导出功能：可以将不同厂家心电图数据通讯协议格式导出统一的HL7 AECG格式、XML、DICOM、PDF或JPG、GIF、PNG、EMF图片格式等。


报告审核与打印：审核之后的报告，可以通过院内的网络发布，通过WEB，临床医生就可以调阅该心电图报告，必要时可以把报告打印出。


数据上传与归档：报告完成确认，根据设定的存储规划及检查部门（门诊、急诊、病房、社区），上传到中心的数据库服务器并归档。

6.3 统计管理模块


可以设立多种查询条件，支持模糊查询，并可进行统计。具体分为患者信息查询，工作量费用统计，阳性查询等，使心电电生理图的各种分类、心电电生理图的查询、调阅和统计都变得方便。利用这些资源，心电电生理科室在人员培训、研究创新、量化管理等方面都可以很方便地开展。

7
临床报告和影像调阅

所有门诊及病区医生、护士工作站均可直接调阅相关病人的各类检查报告。显示历史报告索引。报告调阅集成于HIS医生工作站软件中。

提供患者全部影像的分布调阅。

可在支持HTML5的浏览器（如Chrome, IE, Safari等）中直接调取患者各类影像数据（如放射、超声、内镜、病理等）及报告，无需下载任何软件，也不会在本地遗留任何数据，确保数据移动访问中的安全性。

可支持移动终端设备浏览报告和影像。

可支持通过内部网络在整个医院内访问和通过互联网从外部访问, 支持无线访问。

一般影像调阅需在检查科室正式发布报告后。急诊及手术室可在检查影像产生后即可调阅。

8
排队叫号

系统应采用B/S架构设计，方便医院对系统的管理。

整个系统以管理中心为核心，采用网络式管理，实现与所有网络及信息系统的无缝接入，充分体现系统的智能化。

支持分配检查机房，支持排队管理和检查调度，支持管理、调节各诊室的患者队列。

系统应同步实现呼叫内容显示屏及语音的自动提示功能。提示内容可包括科室名称、病人姓名、病人排队号码以及就诊科室号等内容。

医生叫号模块：医生向队列系统发出相应的指令，如：下一个、重新播叫、特殊人员（军人、残疾）优先功能。

系统支持LED方式显示、电视机方式显示。

大屏幕显示模块：在大屏幕上显示各诊室的患者队列情况及相关信息。

可将屏幕分割成多个区域，分别显示不同队列的信息，区域数量不限，可在每诊室门口设置显示屏，滚动显示当前检查病人前后至少2-3个检查信息。

过诊或暂时不能诊断的病人可回退至公告板队列中，并以加以区别，分诊工作站可实时查看各诊室的检查状态以及正在检查的病人。

可提供虚拟方式的医生呼叫终端，实现软件呼叫。

放射技师、超声科室终端提供嵌入模块，具备叫号系统的控制功能，叫号系统能够同流程确认整合。

支持过号重叫、患者挂起、跨队列呼叫。

具备语音播叫模块：语音播叫，呼叫相应的患者进行就诊。

支持敏感信息隐藏。
支持叫号与worklist联动

支持叫号无用数据自动清理。

9
系统集成

实现与影像检查互联的科室内、全院的基础信息、检查科室的门诊收费审核、门诊住院医嘱费用确认、门诊住院检查申请、检查预约结果、检查报告数据及影像等业务信息和管理信息的整合与共享的标准接口开发。

HIS系统、体检系统、电子病历系统通过接口方式，直接调阅PACS/RIS信息，以便临床医生查阅检查结果。

第三章  合同主要条款

1. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件期限。
1.1 卖方应严格按照系统制造国家标准和行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照产品原产地国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

1.2 卖方对系统制造质量负责，在买方按照使用维护说明书的规定正确的安装维护及存放的情况下，卖方应保证所供系统自正式投入运行之日起24个月内无故障，如确因设计和制造质量不良而发生损坏或并非因维护操作不当导致不能正常使用，卖方应按国务院发布的《工业产品质量责任条例》在接到买方通知之日起1日内派人抵达系统使用现场处理，并承担相应的经济责任。
1.3卖方应对所供应系统的外协、外购件质量负责，其负责期限和责任范围等同于1.2条款的约定。卖方在交货时应提供外购件的使用维护说明书及证明文件。

2.运输方式、交货地点及到达项目现场费用负担
2.1 运输方式由卖方决定、由卖方办理，运杂费用由卖方承担，产品包装应符合国家有关要求。
交货地点：采购单位指定地点

2.2 买方负责接收货物。卖方应将领货凭证及时交寄给收货人。因卖方未能及时准确地将领货凭证递交收货人而给买方造成的损失由卖方按实际数额赔偿。

3. 验收

3.1 卖方须按标书规定的技术需要提供产品，产品必须是按相应的国际标准和中国政府国家标准以及有关政府部门的规范的产品。投标文件是合同书不可分割的组成部分，其内容相互补充。

3.2卖方保证提供的货物、服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准；若货物、服务来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准（上述标准为已发布的且在货物、服务交付时有效的最新版本的标准）。当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明。

3.3 到货后由买方、卖方和商检、质检部门联合验收，达到招标文件及甲方采购产品的各项技术指标，并满足国家标准的方可验收合格。全部费用由卖方负责。货物需国家有关部门强制验收的，供需双方不得私自处理验收。

3.4 安装验收合格后，卖方应向买方提供以下技术资料：

（1）系统安装图；

（2）系统原理图；

（3）构件、机械安装图；

（4）安装手册；

（5）操作手册；

（6）维修保养手册；

（7）制造、安装标准和技术规范；

（8）安装及验收报告

（9）产品出厂合格证
4. 结算方式
4.1本合同使用的货币种类为：人民币。
4.2本合同的付款方式采用：支票、电汇或汇票。
4.3货款的支付

4.3.1付款方式：最终以甲乙双方签订合同内容为准。
5. 合同的生效

5.1 合同经签字盖章生效，并按第4条款的付款方式履行合同。
5.2 若买卖双方发生纠纷，应首先友好协商解决，如不能达成一致意见，任何一方可将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。
6.交货期：合同签订后20日内

7. 变更指示及合同修改
7.1 买方在任何时候都可以向卖方发出书面指示，在合同总体范围内提出变更，如变更导致了卖方履行合同项下任何部分义务的费用或所需时间的增减，卖方应在到买方变更指示的3日内提出书面调整要求。
7.2 无论何方欲对合同条款做出任何改动或偏离,均须合同双方签署书面的合同修改书。

8．售后服务

8.1 产品交货后双方按国际和国家标准及本章第3条款的要求进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册，免费提供验收所需的仪器，买方在验收合格后将仪器归还卖方。

8.2在产品交付使用后，卖方应对保修期服务作出承诺，并具有切实可行的服务措施,卖方在当在应有常设或指派的法定售后服务机构。

8.3 质保期：2年
9. 质量保证

9.1乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

9.2 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常使用和保养条件下，其他用寿命期内各项指标均达到质量要求。

10. 其它事项

10.1 本合同所确定的价格为最终价格,已包含包装费、运杂费、保险费、卖方的现场验收、现场服务费等各项费用。

10.2 在系统明显位置装有固定金属铭牌，铭牌至少应载明以下内容：

A、制造厂名称

B、系统名称和型号规格
C、制造厂产品编号

D、出厂日期

附件：投标书格式
          项目

投标书
招 标 项 目 名 称：

项   目   编   号：

投   标   单   位：

投 标 单 位 地 址：

投标单位全权代表：

联系电话:
年      月      日

附件一

新疆新业景顺工程管理有限公司：
我们收到你们         号招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。
⒈按照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装及技术服务，投标总价                       万元（人民币大写）￥：           元（用阿拉伯数字书写）人民币，明细见投标产品名称数量报价表。
⒉如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务。
⒊我们同意按招标文件的规定，本投标书的有效期为开标后 90 天。
⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。
⒌我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。
⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。
⒎我方愿意遵守国家有关规定及招标文件中规定的收费标准，承付中标服务费。
⒏该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
⒐我们同意按招标文件规定，交纳投标保证金。并同意在确定最终中标人、发出中标通知书之后5个工作日内退还我公司的投标保证金。（如因特殊原因，在投标有效期之后确定中标人，本承诺依然有效。）
⒑综合说明：
（1）材料的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。
（2）易损件、配件及供应方式。
（3）计划、组织机构及人员安排。
（4）技术服务。
（5）运输方式。
（6）要求项目单位提供的配合。
（7）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。
（8）其它。
11.所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：
单       位：
地       址：
电       话：

传       真：
邮 政 编 码：
联  系  人：

投标单位：（公章）

授权代表签字：

年   月    日
附件二
法定（企业）代表人资格证明书（格式）

本证明书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现以本公司的名义参加（招标人）的招标项目的投标活动。在参加整个项目招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。
代理人： 性别： 年龄：   联系电话：
单  位： 部门： 职务：
法人身份证：
	身份证复印件正面
	身份证印件反面


投标单位（公章）：                                        法定代表人（签字或盖章）：
                                                         年 月 日
附件三

授权委托书（格式）
法人授权委托书格式
本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加（招标人）的招标项目的投标活动。代理人在参加整个项目招标投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。
代理人： 性别： 年龄：   联系电话：
单  位： 部门： 职务：
代理人无转委权。特此委托。
法人身份证：
	身份证复印件正面
	身份证印件反面


委托代理人身份证：
	身份证复印件正面
	身份证印件反面


投标单位（公章）：                                        法定代表人（签字或盖章）：
                                                         年 月 日
注：凡公司法人前来参加投标的投标商，可以不提供此项证明文件。
附件四
开   标   一   览   表

投标人名称：                                                                   单位：元

项目名称：鄯善县维吾尔医医院建设项目                  编号：XJXYJS2021ZB115-CG
	名称
	数量
	运杂费
	安装调试费
	交货期
	质保期
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（元）
	小写：

大写：


法定代表人签字：                                              投标单位公章：

注：1、请单独封装在信封内。

2、在开标一览表中，按第二章投标须知11.2条款的规定不允许出现两种报价，否则其投标将被拒绝。
3、详细清单参照附件五自制。
附件五
投标产品名称、数量、规格及报价明细表

（此表参照下表由各投标人按照招标货物内容、顺序编制填写，包括详细的产品配置清单数量、产地、价格、运杂费、产品品牌及生产厂家等内容。）
	序号
	名 称
	品牌
	型号
	生产厂家
	数量（标明单位）
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	（所投的全部货物、服务内容）
	
	
	
	
	
	
	

	2
	…
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	
	

	6
	运杂费（含保险）
	

	7
	安装调试、培训费
	

	8
	税费
	

	9
	…
	

	10
	…
	

	11
	其他
	

	合计总价（元）
	


注明 ：

1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、投标人须参照第三章所列明的内容全部报价。如果不提供详细分项报价视为没有实质性响应招标文件。

法定代表人签字：                                                  投标单位公章：
附件六

技 术 规 格 偏 离 表
项目编号：XJXYJS2021ZB115-CG                                             年     月    日

	序号
	招标要求
	投标要求
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


法人授权代表人签字：                                              投标单位公章： 

附件七
合 同 条 款 偏 离 表
项目编号：XJXYJS2021ZB115-CG                                           年   月    日 

	序号
	条款序号
	招标条款
	投标条款
	备    注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


法人授权代表人签字：                                                   投标单位公章：

附件八
代表性项目业绩表
项目编号：XJXYJS2021ZB115-CG                                         年      月    日
	地区
	项目名称
	中标内容
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


需附业绩证明材料（合同、中标通知书和验收单复印件加盖公章）。
法人授权代表人签字：                                                   投标单位公章：
电话：0995-8620137                                              新疆新业景顺工程管理有限公司编制

