吉木乃县公共安全体系信息化建设项目——智能化系统（第二包）

招标文件

招标编号：ZFCGHY2021044
招  标  人：吉木乃县公安局
招标代理机构：新疆恒跃工程项目管理有限公司
日        期： 2021年10月

目    录

招标公告
1
4投 标 人 须 知 前 附 表


7第一章      说    明


8第二章    投标人须知


8A  投标文件的编写


9B  投标文件的提交


C  评标委员会
12
D  评标准备与初步评审
13
E  推荐中标候选人与定标
15
F  授予合同
18
18G  合同的组成


19第三章  合同条款


第四章  采购货物清单及技术参数
32
第五章16  投标文件格式


181、投 标 函


202、授权委托书


213、报 价 一 览 表


224、小微企业声明函


235、到货计划表


236、商 务 条 款 偏 离 表


247、投标人基本情况表


258、投标人资格证明文件


269、项目业绩表


2610、技术文件内容


2711、技 术 规 格 偏 离 表


2712、投标人认为有必要说明的问题格式自拟





吉木乃县公共安全体系信息化建设项目——智能化系统（第二包）

招标公告
项目概况
 (吉木乃县公共安全体系信息化建设项目——智能化系统（第二包）) 招标项目的潜在投标人应在（阿勒泰市南区万驰广场七楼）获取招标文件，并于2021年11月1日16点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：ZFCGHY2021044
项目名称：吉木乃县公共安全体系信息化建设项目——智能化系统（第二包）

预算金额：589万元
最高限价：547.924万元
采购需求：信息化设备采购及安装。（具体参数及详细内容详见招标文件）
合同履行期限：详见招标文件
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。
3.本项目的特定资格要求：（1）、具有独立法人资格和有效企业的营业执照；（2）、投标企业在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单（3）、近三年企业、法定代表人无行贿犯罪记录的查询结果证明（中国裁判文书网截图）；（4）、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
三、获取招标文件
时间： 2021 年10月11日至 2021年10月15日，每天上午10:00至14：00　，下午16：00至19:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：新疆恒跃工程项目管理有限公司（阿勒泰市南区万驰广场七楼）
方式：报名成功后获取
售价：300
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标文件截止时间： 2021 年11月1日16 点30分（北京时间）地点：新疆恒跃工程项目管理有限公司会议室（阿勒泰市南区万驰广场七楼）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
须提供的证明材料：①法定代表人身份证原件及法人证明书或法定代表人授权委托书及被委托人身份证，被委托人需提供本企业近期依法缴纳社保的证明；②营业执照副本③2020年度经第三方审计的财务审计报告；④近三年企业、法定代表人无行贿犯罪记录的查询结果证明（中国裁判文书网截图）；⑤“信用中国”网站下载信用报告和中国政府采购网严重违法失信行为记录名单查询结果的打印截图（查询时间不得早于公告之日）。以上证件均需提供原件及复印件加盖公章一式三份。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
　　　1.采购人信息
名 称：　吉木乃县公安局　　　　
地址：　　吉木乃县　　　　
联系方式：0906-6198040 
2.采购代理机构信息
名 称：　　新疆恒跃工程项目管理有限公司　　
地　址：　　阿勒泰市南区万驰广场七楼　
联系方式：　13899421911　
3.项目联系方式
项目联系人：王菊香
电　话：　　13899421911　
投 标 人 须 知 前 附 表

	序号
	内                 容

	1
	项 目 名 称：吉木乃县公共安全体系信息化建设项目——智能化系统（第二包）
招标文件编号：ZFCGHY2021044

	2
	招标单位名称：吉木乃县公安局
招标单位地址：吉木乃县

	3
	交货完工期限：合同签订后365天（日历日）
交货地点：甲方指定地点。

质保期：五年

	4
	近三年业绩：2018年-2021年（需附中标通知书及合同）

	5
	近一年财务状况：2020年（会计师事务所出具的2020年度财务审计报告复印件）

	6
	投 标  有  效  期：45天

	7
	投标保证金(人民币)：100000元（壹拾万元整）

递交方式：电汇或转账；支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
开户银行及帐号如下：

开户名称：新疆恒跃工程项目管理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司阿勒泰分行望湖支行       
帐    号：3008120709200027810

行    号：102902012016 

联系电话：0906-2123111

注：以上所涉及的缴纳方式均需从基本户出具，并备注项目名称或项目编号，请投标人自行确定好到账日期，因自身原因缴纳保证金未按开标截止前到账的，投标人自行负责。

投标人按上述要求从基本户递交投标保证金后，请携带凭据到招标代理机构开具投标保证金收款收据。保证金收据的复印件及回执单须同时附到标书条款中（否则按废标处理）。

	8
	投标文件：正本1份 ； 副本2份 ； U盘2份 （内容包括加盖公章的PDF扫描件）          

	9
	封套上写明：

投标人应将投标文件的正本和副本分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标

单位公章并签字。
投标文件正本、副本、电子版用非透明文件袋或包装材料密封分别包装，正本一包，所

有副本一包，电子版一包。

封套上写明：

项目名称：

项目编号：

单位名称：

地    址：

邮政编码：

联 系 人：

联系电话： 

在2021年11月1日16:30（北京时间）前不准启封

未按上述规定提交的投标文件将被拒绝，并原封退还给投标单位。

	10
	标书递交：阿勒泰市南区万驰广场七楼会议室
地    址：阿勒泰市
传真电话：0906—2123111  

联 系 人：王菊香  联系电话:13899421911

	11
	投标人提出问题的截止时间：2021年9月22日 10时00分

	12
	招标人书面澄清时间：2021年9月17日 10时00分

	13
	投标人要求澄清招标文件的截止时间：2021年9月22日 10时00分

	14
	投标截止日期：2021年11月1日
时        间：下午16：30分（北京时间）

	15
	开标日期：2021年11月1日下午16：30（北京时间）

地    址：阿勒泰市南区万驰广场七楼会议室

	16
	评标办法：综合评分法

	17
	投标上限价：547.924万元（伍佰肆拾柒万玖仟贰佰肆拾元整）投标单位的总报价不能高于或等于此上限价，否则按照无效报价处理。

	18
	招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其招标文件不予接受。

开标前，请各投标人随身携带下列有效证件以备随时查验：

（1）法定代表人资格证明及身份证（非法人参加的投标人须提供法定代表人授权委托书及身份证）。法定代表人授权委托书应当单独提供，并与招标文件中所提供的相一致。

（2）营业执照。

（3）“信用中国”网站和中国政府采购网的查询结果的截图并加盖公章

（4）投标人必须提供能够证明投标保证金从其基本帐户转出且已交存的有效凭证，包括：投标人开户许可证或开户证明、保证金汇款凭证、招标代理机构开具的财务收据证明原件，缺一项将按废标处理。

以上证件均应当为原件。上述证件齐全、满足要求的投标人为有效投标人。

上述证件的公证件，本次招标不予认可。

	19
	备注：价格扣除：按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，如果本项目非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业投标人产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。如果本项目非专门面向中小企业采购且接受联合体投标，联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型或微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业或者其他自然人、法人或其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。中小企业应当提供《中小企业声明函》并提供当地县级以上（含县级）中小企业主管部门的认定证明（格式自拟），否则不做为认定依据。

	20
	质疑函方式及联系信息
质疑函以纸质书面形式递交；对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
联系人及电话：王菊香（13899421911）地址：阿勒泰市万驰广场七楼


第一章      说    明
1.1 适用范围

本次招标仅适用于吉木乃县公共安全体系信息化建设项目——智能化系统（第二包）
1.2 投标资格及要求

1.2.1、投标商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定；
1.2.2、须提供有效的三证合一的营业执照（经营范围内包含此次采购招标的内容）；

1.2.3、投标人具有良好的商业信誉和财务状况、并能独立承担民事责任的法人或其他组织；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

1.2.4、投标人必须具有独立完成设备供货、安装、调试及维护其正常运转的能力；并具有良好的售后服务能力和相应的质量保证措施；

1.2.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.2.6、本招标项目招标人对投标人的资格审查拟采用的方式为： 资格后审 。 

1.2.7、不接受有相关本项目产权诉讼纠纷的企业。
1.2.8、本项目不接受联合体投标。

1.3 招标项目 本次招标项目明细及要求附后。

1.4定义  下述术语和缩写的定义为：

1、“招标人”系指吉木乃县公安局。

2、“投标人”系指投标表现人。

    3、“供货者”系指国内的合法供货人。

4、“货物”系指招标文件规定的，须向招标方（采购单位）提供的清单范围内全部内容等及其它有关资料和材料。 

5、“服务”系指招标文件规定投标方须承担的安装、调试、保修、技术协助及其他类似的责任。

6、“标段”系指一个完整独立的投标项目。
第二章    投标人须知
A  投标文件的编写

1.  要求

1.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、格式、表示、条件和规范等所有内容，按招标书的要求提供投标书，并保证所提供的全部材料的真实性，以使其投标对招标书作出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

2.  投标文件语言和度量单位

2.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

2.2  除在招标书的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其它计量单位）。

3. 投标文件的组成

投标文件由以下部分组成。

1、投 标 函

2、授权委托书

3、报 价 一 览 表

4、小微企业声明函

5、到货计划表

6、商 务 条 款 偏 离 表

7、投标人基本情况表

8、投标人资格证明文件

9、项目业绩表 

10、技术文件内容

11、技 术 规 格 偏 离 表

12、投标人认为有必要说明的问题。

4.   投标报价

4.1 供应商按各设备详细报价，所有报价均以到达现场的全部费用为报价，必须包括招标书中对每个产品要求设备费、安装调试费、包装费、运输费、保险费、各种税费、零部件费、特殊工具费、培训费、检验费、技术服务费等。

4.2  所有的单价和总价格均按招标书中价格表的格式填写，以人民币报价。

4.3  不接受任何变通或有任何选择性的报价。报价必须唯一、确定、严格。报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5.  投标保证金

5.1 投标保证金为投标文件的重要组成部分，在供应商向招标方提交投标文件时以单位账户转账形式缴纳壹拾万元整保证金，账户信息详见投标人须知前附表。

投标保证金需从投标单位的基本户中转出并备注所投项目的准确名称，否则视为无效的投标保证金。

5.2  投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。

5.3   未按规定提交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

5.4   未中标的投标人的投标保证金将在公布中标结果后当天内无息退还。

6.   投标有效期

6.1  投标文件从开标之日起45天内为投标有效期，投标书应保持有效。

7.  投标文件的签署及规定

7.1  所有投标文件必须提交1套正本和2套与正本相同的副本，（电子版投标文件U盘单独封装） 并标记出“正本”和“副本”。 

7.2  当正本和副本之间出现任何差异时，以正本为准。

7.3  投标文件正本必须有投标代理人逐页签字、盖鲜章。

7.4  投标文件不应有涂改、增删之处。但如有错误必须修改时，修改处必须由原代理人签署。

7.5  不接收电话、电报、电传、E-MAIL形式的投标书。

B  投标文件的提交

1.  投标文件的密封和标记

1.1投标人应将投标文件的正本和副本分开包装，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位公章并签字。

投标文件正本、副本、电子版用非透明文件袋或包装材料密封分别包装，正本一包，所有副本一包，电子版一包。

封套上写明：

项目名称：

项目编号：

单位名称：

地    址：

邮政编码：

联 系 人:

联系电话： 

在2021年11月1日16:30（北京时间）前不准启封

未按上述规定提交的投标文件将被拒绝，并原封退还给投标单位。

 1.2投标文件标题使用黑体小二号字，正文使用宋体四号字，使用A4纸打印。投标文件应工整、清楚，修改处由投标法定代表人签字。

1.3 如果投标方未按上述要求密封及加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封概不负责。

1.4、投标文件应由投标单位签字（法定代表人或其授权委托人）并加盖投标企业的公章。

1.5 由于不可抗拒的原因或无法控制的事件而导致丢失或损坏投标包装体内的投标书，招标方将不负责任。

2.  递交投标文件的截止日期

2.1  所有投标文件必须于2021年11月1日下午16：30（北京时间）之前送达招标方规定的会议地点，在此之后送达的任何投标文件一律不予接收。

2.2  出现因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标方修改通知规定的时间递交。

3.  投标文件的修改和撤消

3.1  投标人在递交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤消，须在投标截止日期之前向招标方发出修改或撤消的书面通知，该通知须有投标人代理人的签字。

3.2  投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样。在投标截止日期之前收到该通知才有效。对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方。

3.3  投标截止日期以后不允许修改投标文件。

3.4  投标人不得在开标时间起至投标有效期满前撤消投标文件。否则招标方将没收其投标保证金。

C  评标委员会

1.1  评标委员会依法组建，负责评标活动，向招标人推荐中标候选人或者根据招标人的授权直接确定中标人。

评标委员会由招标人负责组建。评标委员会成员名单于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。

1.1.1  评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三之二。

1.1.2  按前款规定确定评标专家，可以采取随机抽取或者直接确定的方式。一般项目，可以采取随机抽取的方式；技术特别复杂、专业性要求特别高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取方式确定的专家难以胜任的，可以由招标人直接确定。

1.2  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

 1.3  评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。与招标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

D  评标的准备与初步评审

1.1  评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

1.2  评标委员会应当按照招标文件规定的评标方法对投标文件排序。以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

    1.3  评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。招标文件中的大写金额和小写金额不一致的以大写金额为准：总价金额与单价金额不致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

1.4  在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。

1.5  投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

1.6  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

1.7  投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

1.8  评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

1.9  下列情况属于重大偏差

1、投标文件是否没有按照招标文件要求签字和加盖投标单位的公章；

2、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

3、是否没有按照招标文件要求递交投标保证金；

4、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

5、货物到货地点不符合招标文件要求；

6、质保期不符合招标文件要求；
7、清单参数不符合招标文件要求；

    8、没有按照招标文件要求提供信用中国信用报告和中国政府采购网截屏的；

9、投标文件附有招标人不能接受的条件；
投标文件有上述情形之一的，对未能为招标文件作出实质性响应，按规定作废标处理。

1.12  细微偏差是指投标实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当书面要求存在细小偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化。

1.14  对投标文件的审查和响应性的确定

1.14.1  开标后，招标方将组织对投标文件进行审查，检查投标书是否完整，是否出现任何计算性错误，投标书是否签名，是否满足招标书的格式要求，是否已提供投标保证金。

1.14.2  在对投标文件进行详细评估之前，招标方将依据投标人提供的资格证明文件审查投标人的财务、技术和生产能力。如果确定投标人无能力履行合同，其投标将被拒绝。

1.14.3  招标方将确定每一投标人是否对投标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离或保留系指影响到招标文件规定的服务范围、供货范围、质量和性能，或限制了买方的权力和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

1.14.4  招标方判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

1.14.5  招标方将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

1.14.6  招标方将以下述规则纠正投标书中的算术错误：

（1）当单价和小计、合计、总价格（由单价与数量相乘而得的总价格）之间出现不一致时，以单价为准，更正总价格；

（2）当在文字和数字之间出现不一致时，以文字所表述的数字量为准。

如果投标人不接受上述纠正规则，其投标书将被拒绝。

1.15  投标文件的澄清

1.15.1  为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标人质疑，要求投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标方的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

1.15.2  所有澄清的答复必须是书面形式。

1.15.3  投标人的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

1.16  根据招标文件的规定，本次投标不允许投标人投备选标。

E   推荐中标候选人与定标
1.1  评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

1.2  评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容。

1.2.1  基本情况和数据表；

1.2.2  评标委员会成员名单；

1.2.3  开标记录；

1.2.4  符合要求的投标一览表；

1.2.5  废标情况说明；

1.2.6  评标标准、评标方法或者评标因素；

1.2.7  经评审的价格或者评分比较一览表；

1.2.8  经评审的投标人排序；

1.2.9  推荐的中标候选人名单与签订后同前要处理的事宜；

1.2.10  澄清、说明、补正事项纪要。

1.3  评标报告由评标委员会全体成员签字。并对评报结果负责。

1.4  向招标人提交书面评标报告后，评标委员会即告解散。评标过程中使用的文件、表格以及其他资料应当即时归还招标人。

1.5  中标人的投标应当符合下列条件之一：

1.5.1  能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准；

1.5.2  能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格合理；但是投标价格低于成本的除外。评标委员会按照本办法，对进入详细评标的投标文件进行独立评标打分。依据投标人得分多少确定其排名次序。若发生并列的情况，按报价低者优先排序。

1.6  在确定中标人之前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行磋商。

1.7 中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人，并与中标人在5个工作日之内签订合同。

1.8 中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

1.9  招标人应当与中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人与中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 
1.10  发生下述情况之一，招标方有权宣布本次招标无效：

1、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

2、所有投标人的投标文件均未对招标文件作出实质性响应；

3、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

4、投标人串通投标，出现影响采购公正的违法、违规行为的。

5、因重大变故，采购任务取消的。

1.11有关投标文件的审查、澄清、评估和比较及有关授予合同的意向的一切情况都不得透漏给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

详细评审
	序号
	项目
	分值
	评价内容和得分

	商务部分：50分

	1
	投标报价
	30分
	采用低价优先法计算，综合评分法中价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的前提，投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分，统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/经评审的最终投标报价）×30。
注：投标人报价明显低于其他投标单位的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。投标人书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。
投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，投标人为法定代表人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认。投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	2
	售后服务体系
	10分
	售后服务承诺：5年质保，县城2小时、乡镇8小时内响应，有技术支持机构，有备品备件，每年3次巡检，完全符合的投标人得10分，每缺少一项扣2分。

	3
	类似业绩
	3分
	有销售类似设备成功案例，提供有完整中标通知书、合同复印件的为有效案例。有三例以上（含三例）案例得3分，两例得2分，一例得1分，没有案例不得分。

	4
	投标文件编制质量
	2分
	编制内容完整、齐全、叙述严谨；标书无涂改、错页、漏页现象；履约措施具体、合理、可行；

	5
	培训方案
	5分
	投标人有详细的培训方案，有专业的培训人员进行系统的安装、培训及维护，得5分；没有培训方案，由安装调试人员在本地进行的简易培训，得3分；无培训，得0分。

	技术部分：50分

	1
	技术参数
	25分
	根据各投标人所投设备技术性能以及对招标文件各项基本要求（招标货物一览表及技术要求中设备采购清单、具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评议评分，投标人所投产品完全满足招标文件技术规范及要求的，得25分。
技术参数中每负偏离一项关键参数扣1分，扣完为止，正偏离不加分。

	2
	技术方案
	10分
	技术方案包括产品工艺配置、功能要求、性能指标、项目实施计划、质量保证体系、专业能力、交货、安装、调试和验收方案，每项得1分，累计得10分。

	3
	产品检测报告
	10分
	提供所投产品的检测报告，每提供一项得1分，累计不超过10分

	4
	其他评审因素
	5分
	投标单位的服务流程、服务水平、故障维修方案、故障维修时间、零配件供应，每项得1分，累计得5分。


F  授予合同

 1. 定标准则

 1.1  评标委员会依据评标办法，结合投标文件、答疑情况进行评价、比较和讨论，以记名打分的形式，按得分高低评选出中标候选人，并排出先后次序。招标人根据评标委员会的推荐结果，最终确认中标人。由招标人审核评标委员会的评标报告，同时对推荐的中标候选人进行资格复审，必要时还将听取评标委员会的直接报告。在此基础上依照国家法律、法规，依法确定中标人。招标人应当确定排名第一的中标侯选人为中标人。

    1.2  最低报价不是被授予合同的保证。
2.资格最终审查

2.1  招标方将审查排序最优侯选投标人的财务、技术、生产和供货能力及信誉，确定是否能够圆满履行合同。

2.2  如果投标人所提供的货物、技术或服务不是自己拥有的，招标方将对货物、技术或服务拥有者的正式授权及价格授权进行确认。

2.3  如果确定该投标人中标，但无条件和能力圆满履行合同或在合同履行过程中不能按合同中载明的生产厂、品牌、型号、数量、期限等要求进行供货，招标方则有权将其废标。招标方将对本次招标排序靠前的投标人的资格进行类似的审查，依次确定最终中标人。

3. 中标通知

3.1 《中标通知书》将作为签订合同的依据。

3.2  对于落标或被拒绝的投标人，招标方有权拒绝说明或解释其原因和理由。

 4.合同的签订

4.1  中标人按中标通知书指定的时间、地点与招标方进行合同协商。

4.2  招标方在授予合同时有权对招标书中规定的服务和货物数量予以增加或减少。

4.3  招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

4.4  不允许中标人将中标项目转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标方协商后共同决定为包中的部分项或项中的部分内容选择第三方合作伙伴。

5.  投标费用

5.1  凡与本项目投标有关的一切费用（招投标公证费、标书款、编写和提交投标文件费用等）均由投标人自负。

G  合同的组成

1. 合同的组成

1.1 下列文件均为合同不可分割部分：

        ⑴ 招标文件；

        ⑵ 中标人的投标书；

        ⑶ 合同条款及合同特殊条款；

        ⑷ 项目订货合同；

        ⑸ 答疑记录及公证文件。

第三章  合同条款
1.定义

本合同中和附件中所用的下列术语应解释为：

1.1“买方”系指买货物的单位。

1.2“卖方”系指提供合同货物和服务的经济实体。

1.3“合同”系指买方、卖方双方签署的、合同格式中载明的供需双方所达成的协议，包括所有附件、附表和组成合同的所有文件。

1.4“合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确的履行合同义务时买方应支付给卖方的货币额。

1.5“合同专用设备”系指卖方根据招标文件规定须向买方提供的一切配套设备、仪表、备品备件、专用工具、手册、“三证”和技术资料及其他材料。

1.6“服务”系指根据合同所含招标文件中技术规范要求的规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其他的服务，如安装、调试、技术协助、培训以及其它类似的义务。

1.7“现场”系指买方单位项目实施地点。

1.8“备品备件”系指根据合同提供的合同专用设备的备用部件，包括随机备品备件和足够两年运行使用的备品备件。

2. 合同标的(详见技术规格及要求)

3. 供货范围

3.1 合同的供货范围详见第三章相关条款。

3.2 合同供货范围包括了所有专用设备、技术资料、专用工具、备品备件，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足第二章相关条款对合同专用设备的性能保证要求所必须的，均应由卖方负责将所缺的专用设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。

4. 合同价格

4.1 合同价格即合同总价（      ）万元（大写:       万元）。

本合同采用的合同价格方式为固定合同总价，包括货物主要设备、配套设备（含备品备件、专用工具）、技术资料、服务、安装、调试等费用，还包括合同专用设备的税费、运杂费、保险费等与合同有关的所有费用。

4.1.1 合同价格为（      ）万元。

4.1.2 合同其他费为（      ）万元。

4.1.3 合同的安装、调试费为（          ）万元。

4.2 合同价格在合同执行期内不得变动。

交货期：合同签订后365天（日历日）
         质保期：五年，县城2小时、乡镇8小时内响应。
6. 结算方式

6.1 本合同使用的货币种类为人民币。

6.2 付款方式： 

预付款为合同价的30%，安装验收合格后付合同价65%，剩余5%作为质保金于质保期满后支付。

买方银行发生的银行费用由买方负担，买方银行账户以外发生的一切费用均由卖方负担。

7. 交货和运输

7.1 本合同货物的交货及安装进度满足招标文件的要求。

7.2 交货地点：

7.3 卖方在交货地点交货，运输费（指从货物出厂到运抵交货地点所产生的运输费用以及所有包装物返回的费用）及相关的杂费、保险费包括在卖方的投标总报价之内,运输方式由卖方决定,由卖方办理。

7.4 全部货物运抵施工现场并经开箱验收安装合格后的日期应视为货物交货日期，此日期即本合同第20款计算迟交货物违约金时的依据。

7.5 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则。卖方应对超交数量或重量而产生的一切后果负责。

7.6 收货单位名称

收货单位：见合同内容 
8. 装运通知

8.1 卖方应在装运后的24小时之内将合同号、货号、数量、发票金额、运输工具的名称及起运日期，以电话或传真通知买方。如卖方延误了将上述内容用电话或传真通知买方的时间，由此引起的一切损失应由卖方负担。

9. 包装要求

9.1 除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输，防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，有严禁倒置标识，以确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

9.2 每件包装内应附一份详细装箱单和质量合格证。

9.3 可以多次使用的包装物，应由卖方负责收回。

10. 标识

10.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标识：

A.收货人；

B.合同号；

C.发货单位；

D.收货人代号；

E.到货站；

F.出厂编号；

G.总共箱（件）数及箱号；

H.出厂或装箱日期；

I.货物的名称；

J.毛重/净重（公斤）；

K.尺寸：长×宽×高（以厘米计）

10.2 如果货物单件重在       ，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标识标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“请勿倒置”等字样和其他适当的标志。

11. 专利权

卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权的起诉。

12. 保险

12.1 由卖方办理到达目的地的按照发票金额的100%的“一切险”的保险。在买方收到货物前的损坏、丢失，由卖方负责补齐。

13. 技术资料

13.1 卖方应提供所有货物的使用、维修手册，维修密码和全套的电路原理图。

13.2 提供制造厂的检验、测试报告及合格证书,并提供货物装箱清单。

13.3 卖方认为有必要提供的其它技术资料及文件。

14. 质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件和期限。

14.1 卖方应严格按照专用设备材料制造国家标准和行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后，方能出厂。

14.2 货物到达使用单位后，卖方接到用户电话通知后,3天内派工程技术人员到达现场。

14.3 在商检人员和卖方技术人员在场的情况下，对照配置及装箱清单开箱验收合格后，再进行安装、调试工作。

14.4 货物安装、调试并投入使用应在规定期限3天内完成，如不能完成每延一天，交滞纳金1000元/天。

14.5卖方应保证所提供货物的技术性能达到采购人招标文件所提出的各项要求，如在使用中发现技术参数达不到招标文件所要求时，采购人可要求赔偿损失。如重要技术参数达不到要求，采购人可要求退货，一般技术参数达不到要求，每一项按货物总价的10%赔偿。

14.6 货物安装、调试、验收合格后，双方共同签署货物验收报告。

15. 检验

15.1 在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量和重量的检验不应视为最终检验，卖方检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明，并提供规定检验的证书。

15.2 货物运抵现场, 到达目的地后，采购人、投标人及买方聘请的相关人员共同开箱验货；买方可以向当地的技术监督局或工商行政管理局或有权威的专业检验部门申请对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格、数量或两者都与合同不符，买方有权在货物运抵现场后30天内，根据出具的检验证书向卖方提出索赔，并由卖方承担全部检验费用。

15.3 如果货物的质量和规格与合同不符，或在第18条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用了不符合要求的材料，买方应报请当地技术监督局或工商行政管理局或有权威的专业检验部门进行检查，并有权凭检验证书向卖方提出索赔，并由卖方承担全部检验费用。

15.4 在检验、验收过程中应遵照有关标准和验收规范进行。按照现行国标、部标、或者行业标准制造。对检测及验收不达标的货物，所发生的一切费用及给采购人造成的经济损失，均由投标人承担；采购人保留追究其经济及法律责任的权利。

16 安装与整机要求

16.1安装

16.1.1 卖方提供对机房及电源的要求并根据用户需求，在现有的房间进行安装。

16.1.2 安装、调试期间所发生的一切费用由卖方承担

17  培训

17.1培训及售后：对使用人员现场操作培训。
18  质保和维护服务：

18.1质量保证：卖方保证货物质量符合以下要求，否则买方有权要求索赔。

18.1.1 合同涉及货物全套设备均为全新产品，以厂家标准包装为准。

18.1.2 所供货物符合配置清单要求。

18.1.3 整机质量达到厂家技术指标，并符合国家商检及技术监督部门的检验标准。

18.2 保修期内和保修期后，如货物出现故障，48小时内专业技术人员到达现场处理问题，一般问题当天解决。保修期内免费维修，保修期外只收取材料成本费，免人工费，主要零配件送达时间不超过7天，每超一天按日货物的检查费赔偿。

19. 索赔

19.1 根据合同第15条和第18条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

A. 卖方同意退货，并用合同中规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险金、检验费、仓储费、装卸费以及为保护拒收的货物所付出的其他费用。

B. 根据货物低劣程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定同意降低货物的价格。

C. 用符合规格要求的新零件、部件来更换有缺陷的部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所遭受的一切直接费用。同时，卖方应按相关规定，对更换件相应延长质量保证期。

D. 由于卖方设计、制造或安装缺陷造成现场改造或影响工作效率时，工作或修补缺陷的一切费用由卖方承担，并视情况扣除质保金。造成拖延工期时，按违约处理。

19.2 如果在买方发出的索赔通知后10天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后30天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第19.1条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或从质量保证金中扣回索赔金额。

20. 迟、错交货

20.1 卖方应按照合同规定的时间和地点交货和提供服务。

20.2 如果卖方毫无理由的拖延交货，将受到以下制裁：罚款和（或）终止合同。

20.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货和提供服务的理由、延误时间通知买方，买方在接到卖方通知后，应对情况进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货和提供服务的时间。当买方仍需要按期交货和按期提供服务时卖方应按期交货和提供服务，逾期交货和逾期提供服务应按照《合同法》的有关规定，按逾期交货和逾期提供服务的时间向买方偿付违约金，并承担由此而造成买方的其他损失及费用。核定损失额比率为每迟交七日，按迟交货物金额的0.５％计，不满七日按七日计。

20.4 产品错发时，除应承担由此多支付的一切费用外，并按相关条款承担延期交货的责任。

21. 违约罚款

21.1 除合同第22条规定外，如果卖方没有按照规定的时间完成安装、调试和提供服务，或没有达到投标文件中任一条款的承诺都是卖方违约。应向买方支付的1-5%的违约金。如果达到最高限额，买方将考虑终止合同。

22. 不可抗力

22.1 如果双方任何一方由于战争、严重的火灾、水灾、台风和地震以及其他双方同意属于不可抗力的事故，致使合同的履行受到影响时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

22.2 受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给另一方，如果不可抗力影响时间延续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

23. 税费

23.1 根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方负担。

23.2 本合同价格为含税价。卖方提供的货物、安装、技术图纸资料、服务（包括运输）、进口专用设备（或部件）等所有税费（包括保险费）已全部包含在合同价格内，由卖方承担。

24. 合同争议的解决

24.1 在执行本合同中所发生的或与本合同有关一切争端，买卖双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，双方应将争端提交新疆中级人民法院诉讼解决。如仍不能解决，任何一方则可以将争端提交给合同履约地的法院提出诉讼。

24.2 法院判决对双方均有约束力。

24.3 由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应有败诉方负担。

24.4 在法院审理期间，除正在进行法院审理的部分外，本合同其他部分应继续执行。

25. 违约终止合同

25.1 在买方对因卖方违约而采取的任何补救不受损害的情况下，买方可向卖方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

A.如果卖方未能按合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或者全部货物。

B.如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

在上述任一情况下，卖方在收到买方发出的违约通知后30天内，或经买方书面认可延长的时间内未能矫正其过失。

25.2 在买方根据上述第25.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买类似未交的货物和服务，卖方应对购买类似货物和服务所超出的费用部分负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止部分。

26. 转让和分包

26.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

26.2 如投标文件中没有明确分包合同，卖方应书面通知买方本合同中卖方所转授出的全部分包合同，但原投标文件或后来发出的通知均不能解除卖方履行本合同的义务。

26.3 卖方对部分或全部转让其应履行的义务而确定的分包合同负全部责任，买方不承担任何责任和义务。

27. 适用法律

本合同按中华人民共和国的法律进行解释。

28. 合同生效及其他

28.1 合同在买方、卖方双方签字后即开始生效。

28.2 本合同一式四份，以中文书写。买、卖双方各执两份。

28.3 招标文件、中标投标人的投标文件、评标答疑记录及中标通知书都是本合同不可分割的一部分。

28.4如需修改或补充合同内容,经协商，买卖双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。
第四章、吉木乃县公共安全体系信息化建设项目——智能化系统（第二包）清单及技术参数表：
	序号
	产品名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	品牌厂家
	参数
	备注

	1
	保险柜
	1
	个
	
	
	
	3C认证CSP家用办公防盗80cm 1米 1.2米 1.5米双门保险箱大型1.8米指纹 ，商品毛重：80.0kg门板厚度：8-10mm显示屏：不支持显示屏报警功能：远程信息推送报警开锁方式：密码解锁，指纹解锁，钥匙解锁主机械钥匙：有，非必须使用门板形式：实心重量：50-100kg箱体厚度：4-6mm执行标准：国家3C标准开门方式：手动开门门型：单开门应急开启：主钥匙+应急钥匙
	

	2
	碎纸机
	2
	个
	
	
	
	单次5张 10L 持续10分钟 可碎卡，噪音：50-60dB碎纸效果：段状类型：办公商用碎纸机保密等级：4级最大碎纸幅面：A4纸箱容量：6-10L优选服务：无移动轮可碎介质：纸，光盘，卡，回形针、订书针单次碎纸张数：0-5张安全触停：有安全触停碎纸速度：1-2米/分钟连续碎纸机时间：0-10分钟
	

	3
	空气消毒机
	1
	个
	
	
	
	立式方形柜机、20-50㎡、气态污染物CCMF4、固态污染物净化能效高效级、过滤污染物类型甲醛；细菌；PM2.5；二手烟净化方式、过滤式颗粒物CCM、P4气态CADR400、适用面积80㎡、气态污染物净化能效、高效级、最高档声功率级噪音63dB、固态污染物CADR700、最低档声功率级噪音35dB、产品尺寸长360mm；宽360mm；高710mm、额定电压220V、电源线长1m、额定功率45W。
	

	4
	幕布
	1
	块
	
	
	
	120英寸16:10，抗光幕为特殊光学锯齿结构，可阻止93%环境光对投影画面的影响，呈现投影真实色彩，无反光现象。2颠覆银幕传统，根据光学原理革命性的创造高亮度环境下的投影。杜绝传统涂层抗光幕影像模糊的雾状感，提供明亮、逼真的高对比完美图像。增益0.8，超广视角160度，无论欣赏者坐在哪个角度，都能看到同样清晰艳丽的画面。3画面柔和顺畅，长时间观赏下，眼睛不会疲劳，可有效保护眼睛。4较传统白塑投影布幕，提高10倍对比。5对角线：100寸，16:9，
	

	5
	推拉式黑板
	1
	个
	
	
	
	 120*240cm移动支架式黑板，左右推拉结构(内置轨道,外框和轨道一体化设计)。
需保证与电子白板物理尺寸配套；并可根据学校实际情况进行调整；配套的活动黑板装备自锁装置，完全遮挡并保护电子白板后可锁定。
推拉板由内层为固定书写板与电子白板并行(电子白板需另行采购)，外层为滑动书写板，使用电子白板时可将滑动板推到一侧露出电子白板即可联接电脑、投影机使用，不用时可将滑动板拉到前面完全遮挡电子白板并锁定。
黑板与电子白板之间无缝镶嵌，壁挂设计无需支架。
书写面材质：采用韩国技术烤漆板，墨绿色、亚光，厚度≥0.4，无裂纹、无流痕、无气泡等缺陷、细腻平整、书写流畅、字迹清晰、擦后无残留、耐磨损、耐腐蚀、色调柔和、时尚美观，学生任何角度都能正常观看，可视效果极佳，有效保护师生的视力健康。
内芯材料：防潮、吸音、高强度7层瓦楞纸板，厚度≥10mm，纸板技术指标不低于国标GB5034-85。
背板：采用优质防锈热镀锌钢板，厚度≥0.3mm，流水线一次成型，设有加强凹型龙骨，确保均布承压不低于635N，凹型龙骨造型美观、增加强度，更加耐用，镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88。
板面与衬板粘贴：采用环保多元醇胶，机械化制作，高温一次成型，30秒钟即100%固化定型，无辐射、无污染，粘合强度≥3000N，耐高温≥262°，耐湿度为全天候，符合GB7124胶粘剂测定方法。
边框材料：超宽豪华高强度工业电泳铝合金外框，颜色为香滨色，规格57㎜×100㎜，壁厚1.2㎜，内框规格20㎜×45㎜。
包角材料：采用防老化、抗疲劳，规格57mm×57㎜，壁厚2㎜的ABS工程塑料，流线型设计，无尘角，一次成型模具。
配装侧U型镶嵌式滑轮，带减震胶套，保证滑动流畅、经久耐用，噪音≤36dB。
配备自拆装置,内层的电子白板可直接拆装维护，节省拆装黑板的时间及费用，延缓使用寿命。
	按照正常尺寸采购

	6
	多媒体讲台
	1
	个
	
	
	
	1100*780*1000MM，多媒体讲台
1、整体设计符合人机工程学，规格：1150mm*780mm*1000mm（长宽高）；
2、讲桌主体材料采用1.0-1.5mm冷轧钢板。讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲台整体设计符合人体力学原理，提供左右海南橡木实木扶手，供使用者扶用。
3、工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。
4、讲桌桌面采用木黄色耐划木质材料，耐腐蚀环保台面（非吸塑工艺），扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板，整体布局简洁、美观。
5、桌面由一把机械锁控制，采用环环相扣设计，显示器盖板、键盘打开，展示台抽屉逐步打开。关闭时只要把显示器翻转锁住，此时整个桌面成一个平面状态，操作更简易，使用更安全。或者讲台上设置输入电源控制总开关，用IC卡的形式，能防一定的技术性开启。桌面配有不少于4个USB接口，1个HDMI接口，1个网线接口，1个MIC,1个VGA,2个三孔电源接口。
6、讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；独立包装，运输轻便。
7、显示器盖板和键盘、鼠标部分采用联动式设计。显示器盖板可装置23.5寸液晶宽屏显示器；安装显示器无任何螺丝结构。键盘前面放置一体中控或者分体中控系统.
8、右侧抽屉可放置实物展示台，承重6公斤,关闭后,所有设备都隐藏在讲台内。
9、上柜尺寸1150*780*340mm，下柜尺寸810*630*660mm，桌面
	按照正常尺寸采购

	7
	拼接电视
	1
	台
	
	
	
	4块70寸、4K 16G 4K+HDR 8K解码、70R3
	

	8
	4*240铝芯电缆线
	180
	米
	
	
	
	铝芯4*240平方，环保阻燃
	

	9
	备用电源玉柴发电机
	1
	台
	
	
	
	150KV，柴油发动机，满足环境温度55C水箱散热器，皮带驱动，冷却风扇，带风扇安全护罩，24V充电发电机，单轴承发电机，IP23防护等级，H级绝缘
，减震器，式空气过器、过器、机油过滤器，发电输出断路器(短路保护)标准控制屏，24V免维护启动电瓶两只及电瓶连接电缆。
	

	10
	智能大门
	2
	个
	
	
	
	电动铁艺门技术参数：
电动铁艺门具有柔性启停功能，运用平稳、安全可靠、超低噪音。微处理控制系统，具遇阻反弹功能。
1、智能控制
可实现无线遥控、电动开关、刷卡和远程读卡开关大门--住家型、商业型、工业型大门的最佳自控设备。非标定制产品，具体规格、门体式样和用材要求都不同。
2、高效智能
采用科学的力学模型和CPU核心，可以满足个性操作需求，单开、双开、顺序开闭任意切换。可以手动、遥控、IC卡\密码识别，可接、可视对讲门禁系统。
3、安全便捷
自带锁定，遇阻反弹，遇堵自停，低压供电，不会产生应漏电伤人的情况。能够配合多种类型的大门，安装也很方便，可外接刷卡器、红外探头，也可以远程读卡开关门系统。
	

	11
	大门
	1
	个
	
	
	
	悬浮，一、性能特点：
1、材质结构：采用特种优质钢材与此与特种优质铝型材精制面成。门体结构外型美观，结构紧凑。门体可拆装，分组包装，便于运输。材料力学性能与化学成分符合现行国家相应村准。
2、内置电机：内置式电机更加美观而且安全可靠。我公司悬浮门电机都是采用合金的涡轮，蜗杆，纯铜芯电机，使用起来，经久耐用，安装和售后方便容易，运行稳定，零下50度正常运行，适合新疆严寒下的气候，很少的售后。
市场上其他有些品牌电机采用尼龙涡轮，蜗杆，非常容易断裂，非常不适合新疆地区使用，铜包铝电机，便宜控制板，限位器，非常不稳定，
3、防撞功能：在关门运行状态下，智能红外线防撞遇人或物可自动返回运行约1米停止运行。
4、防碰功能：在运行状态下，气囊受人或物碰压，防碰压力波伟感应后通过无线发射模块发射信号到主控板，主控板收到信号后，门体可自动返回运行约1米后停止运行。
5、防夹功能：当产品开、关门运行状态下，如遇人和物碰到安装在控制箱左右两侧的气囊，门体可即时运行停止。
6、可靠操作：产品可通过外置遥控接收或手动控制的控制盒，控制盒接收动作命令后，通过有线输送到电箱内。避免电箱屏蔽或建筑物信号折射弊端，实现动作的准确、及时、门体动作时，当检测到开、关限位信号，门体会自动停止动行。
7、语音功能：门体运行时，有声音提示功能。
8、防爬报警：配置红外防翻越测系统。当门体处在关门到位状态下，智能红外线防爬信号有效输出报警信号，智能红外线感应到障碍物，此时控制箱内报警器发出报警；报警时间为10秒，也可通过控制盒控制器停止或开门键解除报警。
9、急性功能：在运行状态下，遇到紧急情况，可以快速通过紧急停止开关切断电源。实现紧急停止，确保安全。
10、过载保护：电机温度达到120℃或者运行达到设定时间，电机会停止工作。保护电机使用寿命。
11、手动离合：门体装有手动离合装置，停电或检修时，可打开离合手柄，然后发手动方式推拉门。
12、安全防盗：门体在停止状态，通过减速箱的涡轮蜗杆机构，实现门体自锁，外力不能推开。
13、漏电保护：产品带有漏电保护功能，能对控制系统接地过流过压保护。
14、总体特征：产品运行稳定、顺畅、安静、安全性能高、故障率极底、使用寿命长、性价比高。
二、运行环境：
使用环境温度：-50℃至+70℃。适合在高温、高寒及风、雨、冰、雪、斜坡、铁路上方、轨道上方等多种环境下运行。
三、 技术参数：
门体运行速度：18M/min
功率：300W-700W
电压：220V
频率：50HZ
电流：2.0A
转速：1300r/min
电容：18uF/450VAC
运行噪音：在运行过程中噪音＜65db
绝缘等级：Class B
操作方试：无线电遥控
	

	12
	箱式变压器
	1
	个
	
	
	
	630KVA，额定电压10KV,高压分接范围±5%，工频耐压42KV，雷电冲击耐压75KV,熔断器额定最大开断电流100KV，负荷开关630A，额定功率50HZ,海拔高度:1500m（如果超海拔出现元器件性能降低产生的一切后果由设计方负担。）  环境温度: +40℃~－25OC(户外) 最大日温差：≤25K ,相对湿度:月空气相对湿度不超过90%（+25℃）,抗震能力：地面水平加速度不大于0.4m/s2 地面垂直加速度不大于0.2m/s2 ,户外风速： ≤35m/s ,地面倾斜度:≤3° ,安装地点: 无火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧 振动、垂直斜度不超过5度的场所。外壳采用不锈钢,机械强度高、能防潮、阻燃、耐腐蚀,以适应沿海地区高腐蚀的特殊气候。经严格的防腐处理，具备长期户外使用的条件，确保防腐、防水、防尘性能，达到长期不生锈、平整、美观。。箱体柜门采用暗锁装置，柜门把手不易遭到外物的挂碰，有外挂锁装置。左右、后侧用钢网将其他部分防护；箱体门外设有符合电力系统标准的明显警示标牌， “止步，高压危险”。箱体的密封部分要有可靠的防护性能，防止雨水和污物进入，底部电缆进出口有防小动物措施。室内各室之间均采用隔板隔成独立小室（高压室、变压器室、低压室），配有防暴照明装置，由相应门控制开关。变压器室门应配门限位行程开关。 箱变的顶盖为双层隔热结构，减少阳光辐射作用，四周檐下有通风孔，与各功能室内形成对流作用，以便通风散热。底座为型钢结构，有足够的强度和刚性支撑箱变的重量。产品执行标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB标准。《电能计量柜》（GB/T16934-1997），《电能计量装置安装接线规则》（DL/T825—2002），《电能计量装置技术管理规程》（DL/T448-2000）。 3.5.2高压侧加装计量装置，采用ZFN-12/630A-31.5KA型真空负荷开关。低压侧6回出线均加装电度表。
	

	13
	新建内部网站
	1
	套
	
	
	
	关及防火墙，高防护内网网站，网站内容根据客户需求定制
	

	14
	执法仪V5
	100
	个
	
	
	
	执法仪技术参数：
产品功能：红外夜视，补光，激光定点，循环录影，防水，防摔
固定方式：肩夹式
屏幕尺寸：2.0英寸
屏幕类型：触摸屏
镜头：单镜头
镜头光圈：F2.0
镜头像素：3600万
拍摄角度：170°
录像分辨率：2160p
数据接口：Mini USB
视频播放：MOV
音频播放：WAV
图片浏览：JPG
内存：128G，无需采集站，4K分辨率红外视红蓝爆闪激光定位LED照明
	

	15
	智能监摄管理系统
	9
	套
	
	
	
	电子警察、900W像素全彩抓拍违法行为，人脸识别侦测，人脸信息对比，及交通管理服务器配套等设备。
传感器类型，1英寸全局曝光CMOS（*2），分辨率4096（H）*2160（V），帧率≤25fps，镜头接口类型：专用镜头（25mm），码流：32kbps~16mbps，带LED补光灯，曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等，视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG,输出图片格式：JPEG，接口：4个RS-485接口、1个RS-232接口、2个RJ45、10M/100M/1000M自适应以太网口。触发输出：7路（光耦隔离2500VA/5V TTL电平衡）作为补光灯同步输出控制，一路继电路输出口，带只能功能，目标检测：机动车抓拍、车辆捕获率≥99%（线圈）车辆捕获率≥95%（视频），非机动抓拍，行人抓拍。违章监测：超速、压线、逆行、禁止大货车等违法行为。车辆特征检测：车牌识别、车型识别、车身颜色识别（环境光有要求）、违章监测、车辆品牌等特征检测。存储：支持TF卡口，支持云存储协议，支持接入中端服务器，电压：100VAC-240VAC,频率：48Hz-52Hz，功耗＜20w，工作环境温度：-30℃~+70℃，工作环境湿度：5%-95%@40℃，无凝结。防护等级IP66。    

后台具备新建电子警察系统、抓拍违法车辆。
	

	16
	视频矩阵
	1
	个
	
	
	
	8进20出4K视频矩阵切换，解码器，1.视频流釆用计算机屏幕编码技术以 实现4: 4: 4的全色域采集和输出，达到视觉无损；支持LED拼接（无需拼接器、同步器）,拼接画面可任意放大缩小；（需提供第三方权威机构检测报告）
2.为保证信号快速检修，投标产品需支持接口自适应技术：实现热替换、 热添加和热升级的机制，节点具备带电热插拔和业 务恢复功能，即要求在不关机、不切断电源的情况 下，可更换或移除损坏其中一个硬件，实现自动恢复；（需提供第三方权威机构检测报告）
3.为保证紧急检修不影响使用，系统需具备接口备份功能：输入支持2选1,可自动检测两路输入口信号，并 可在两路输入同时有信号时优先选择主输入送环 出和编码，实现自动跟随输入信号切换；输出支持 VGA/HDMI/DVI/DP视频信号输出，内容既可相 同，也可不同，内容相同时互为冗余；（需提供第三方权威机构检测报告及产品彩页/或检测报告带产品接口图片）
4.具有软件点名功能：当软件选中时，节点所有指示 灯闪烁，以便快速查找，特别是安装于天花或者狭 窄空间的节点的查找；（需提供第三方权威机构检测报告）
5.支持：Video、HDMI、DVI、VGA、SDI，卡片式结构，极其容易扩展或更换；
6.完全支持无缝切换；全彩色处理，无任何色彩丢失；支持帧率适配（如输入25帧输出60帧），内建图像缩放引擎，输入缩放到输出的任意分辨率转换；
7.音频处理能力:DVI、VGA、SDI、色差、Video 输入支持模拟音频输入混合；HDMI 输入支持模拟音频 /数字音频选择混合；混合后的信号经切换后，支持内嵌音频输出（HDMI）、或者视频和音频分离输出（DVI、VGA、SDI 等）.
	

	17
	内部监控
	1
	套
	
	
	
	全彩枪机或半球型摄像机，400W像素全彩，根据用户需求选配路数及硬盘存储，最低保证90天24H录像存储及回放。200万 1/2.7" CMOS ICR红外阵列网络摄像机
最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态: 120 dB
焦距&视场角: 4 mm，水平视场角：87.3°【6 mm（53.9°），8 mm（40.9°），12 mm（25.4°）可选】
防补光过曝: 支持
红外波长范围: 850 nm
补光灯类型: 红外灯
补光距离: 最远可达50 m
最大图像尺寸: 1920 × 1080
视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口（无link灯）
存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护; PoE：802.3af，Class 3
电流及功耗: DC：12 V，0.50 A，最大功耗：6 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.19 A~0.12 A，最大功耗：7 W
电源接口类型: Ø5.5 mm圆口
产品尺寸: 194.1 × 93.9 × 93.5 mm
包装尺寸: 235 × 125 × 120 mm
设备重量: 870 g
防护 IP66
	交警大队和二牧场派出所内部监控

	18
	学习室监控
	1
	套
	
	
	
	全彩枪机或半球型摄像机，400W像素全彩，根据用户需求选配路数及硬盘存储，最低保证90天24H录像存储及回放。200万 1/2.7" CMOS ICR 红外阵列半球型网络摄像机
最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态: 数字宽动态
调节角度: 水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°
焦距&视场角: 
2.8 mm，水平视场角：112°，垂直视场角：60°，对角线视场角：132°
4 mm，水平视场角：89°，垂直视场角：47°，对角线视场角：107°
6 mm，水平视场角：54°，垂直视场角：31°，对角线视场角：62°
8 mm，水平视场角：42°，垂直视场角：23°，对角线视场角：49°
补光灯类型: 红外光，最远可达30 m
波长范围: 850 nm 最大图像尺寸: 1920 × 1080
视频压缩标准: 
主码流：H.265/H.264
子码流：H.265/H.264/MJPEG
音频: 内置1个麦克风
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
	

	19
	智能遮光帘
	75
	个
	
	
	
	根据需求尺寸定制，电动升降帘电动卷帘特点，采用交流管状电机，电机噪音小，行程调试简单方使，行程控制精确、可靠:根据负载重量、升降高度，成本造价等因素选择电机品种及型号根据卷馆的高度，可以选用直径为s0m、7m或0的配件，配合全而遮光要求，在卷帘两侧，可以安装专用的遮光槽，在卷帘较高或成倾斜状态时，使用导向轨道或牵引钢丝绳，卷帘最高可达15米，装中可现一台电机动多幅卷，根据环境要求，可选择遮光、半遮光、阳光面斜等多种类型的卷帘面料控制方式，机械开关手控，红外线控或无线电遥控，多套窗帘可以用用九控器实现群控，可采用定时、光控、温控等智能控制系统，多套窗帘可以利用电脑平台，多媒体中央控制系统控制。
	

	20
	智慧哨兵监控
	1
	套
	
	
	
	正向网络监控，反向网络监控，报警系统，双向对讲与监听，枪支控制，考勤打卡，广播系统，组网功能，显示功能，中心联网功能，具有UPS电源供电，支持中心端网管功能（安全管理系统、信息系统接入、基础支撑系统），接物联网终端，实现更多扩展功能，本地视频记录，摄像头云台控制，本地钟表显示，哨兵生理参数检测，值班环境检测（温度、湿度、有害气体）、无线集群中断功能。
	

	21
	考试桌
	30
	套
	
	
	
	1、基材选用优质三聚氰氨板，具有耐磨、耐热、耐污性强等特点。基材：选用进口E1级刨花板，内结合强度高、抗压性强、吸水膨胀率低色泽鲜亮、色牢度高，可保持十年以上不褪色，饰面后板材环保等级可达到E0级，燃烧性能达到GB/T8626所规定的指标。封边PVC封边条，厚度达2mm，表面光滑无节疤、凹凸，无毛刺及其他不平整现象，板材整体经防虫、防腐蚀化学处理，并达到国际握钉力测试标准。2、桌架采用优质铝合金一次成型，表面喷涂处理，小八字脚的设计，设计新颖，稳固性更好。3、五金件：优质合资五金件．1、椅背椅座均采用高分子工程塑胶并且一次成型，韧性强，坐感觉舒适；2、腰部的设计更是增加了使用者的舒适性；3、椅架采用钢制椅架，管壁厚为2.0
	

	22
	音频矩阵
	1
	个
	
	
	
	16进16出的矩阵处理器，带话筒前置放大和48V幻象电源的矩阵处理器。输入通道具有增益、相位、650ms的延时、31段图示均衡、8段参量均衡、分频、压缩等功能；而输出则有矩阵、增益、650ms的延时、8段参量均衡、分频、限幅等功能。可使用Xpanel墙面板或IPAD对此设备进行遥控。数字音频功效DSP： 40位浮点运算单元采样率：6kHzADC/DAC：24位高效能芯片，传输延时：1.5ms;图示均衡：每输入配有31段图示均衡，1/3 Oct每级，斜率模式: Butterworth, Linkwitz Riley, Bessel波峰： 6 至 48dB/Octave，压限/限幅器：每输入配置1个压限器，每输出配置1个限幅器，阈值：-20至 +20dBu，响应时间：0.3 至 100m，释放时间：为响应时间的2至32倍，比率：1:1 至 1:40 (仅对压限器生效)，系统参数：设置存储个数：30延时单位：毫秒、英尺和米，频率单位：36 级/oct或每1Hz，安全锁功能：密码保护模式通道名称长度：6个字符。模拟输入/输出：Euro/Phoenix，数字接口：25针DB-25(AES/EBU)母头，RS-232：DB-9母头，USB: B类接头，以太网：RJ45(可通过无线路由器扩展无线连接)，电源：标准IEC插口，电源：90-265 VAC (50/60Hz) 
	

	23
	智能档案柜
	8
	组
	
	
	
	电动，采用优质冷轧钢板模压成型，表面经除油、去锈、磷化等十道工序前处理，国际最新流行色亚光静电喷粉，高温塑化而成。防锈蚀性能卓越。架体外观设计精美，线条流畅、整洁美观。操作轻便灵活，运行平稳。组合装配式设计，搬迁和拆装均不受损。每列架体设有安全限位及防倾倒装置，以保障通道内人员的安全。边架装有锁具，用于整体锁闭。架体之间的接触面均有缓冲和磁性密封胶条。顶部有防尘板，底部有防鼠装置。具有良好的防尘、防鼠、防潮和防火功能。转动机构采用精密轴承，转动灵活平稳。层板层距根据需要可自由调整。 结合国外设计思路从原理上解决传统密集架结构上的特点。
	

	24
	监墙及外围监控
	1
	套
	
	
	
	人脸识别超脑，人脸识别抠图摄像机，根据实际情况选配路数及存储。实现人脸比对识别。非法闯入报警功能。400万 星光级1/1.8" CMOS AI轻智能网络摄像机
内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像，极大的提升了目标人脸的检出率
支持3种智能资源模式切换：人脸抓拍（默认）、道路监控、Smart事件
人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图，最多同时检测30个/帧
道路监控：支持车型/车标/车身颜色，检测上行或下行的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片
Smart事件：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，场景变更侦测，音频异常，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测
传感器类型: 通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS； 通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS
最低照度: 
通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON） ；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR
通道2：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR
宽动态: 120 dB
焦距&视场角: 
通道1：8~32 mm @F1.6，水平视场角：42.4°~15.2°，垂直视场角：23.5°~8.7°，对角线视场角：49.9°~17.4°
通道2：4 mm @F1.0，水平视场角：84°，垂直视场角：45°，对角线视场角：99°
波长范围: 750 nm
补光距离: 
通道1：混合补光（750+白光）人脸：15 m，普通监控：50 m
通道2：暖白光；普通监控：30 m
最大图像尺寸: 通道1：2688 × 1520；通道2：1920 × 1080
视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 
网络存储: 支持标准Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC（最大256 GB）断网本地存储及断网续传，NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 
报警: 3路输入，2路输出（报警输出最大支持AC24 V或DC24 V，1A）
音频: 2路输入（Line in）（3.5 mm）；1路输出（3.5 mm）；2个内置麦克风（拾音范围最远10 m），1个内置扬声器（覆盖范围最大100 ㎡）
具有RS485
复位: 支持
网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口
电源输出: DC12 V，200 mA，拾音器供电使用
加热器: 玻璃加热
存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）
供电方式: DC：12 V ± 20%；PoE：802.3at，Class 4
电流及功耗: DC：12 V，1.62 A，最大功耗：19.4 W；PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.57 A~0.43 A，最大功耗：24.1 W
电源接口类型: 三芯接口
产品尺寸: 254.1 × 116.7 × 101.7 mm
设备重量: 1610 g
防护: IP66

注：10个宾馆（10个抠图机、20个人脸摄像机）115个内保（115个抠图机、230个人脸摄像机）5个小区（5个抠图机、10个人脸摄像机）
	

	25
	VR眼镜
	2
	套
	
	
	
	4K VR眼镜，尺寸：光学有效面Φ=44.92mm
直径（含法兰）：Φ=49.8mm
重量（单片）：11.9g（含法兰）
触控板
灵敏度：8mm铜柱误差1mm
感应PAD面积：5mm*5mm
感应PAD数量：5*5=25
覆盖物厚度：<1.0mm
支持湿手指
支持的功能：滑动翻页、单击
机身硬件、仿皮橡胶圈、头箍带、手机固定调节装置、镜片调节装置、USB连接装置、风扇、设备按键
	

	26
	自助服务机
	1
	套
	
	
	
	根据现场需求功能定制，超高清，电容式触摸屏，1366 x 768分辨率；激光黑白打印机：打印速度快捷，高达 42 页/分钟 (letter)，以及 40 页/分钟 (A4)，其首页输出速度也非常快。标配500 页进纸盒一个；UPS：支持定时开关机，浪涌保护、稳压保护；独立供电，有效散热，安全稳定，功能齐全；可扩展模块及功能。
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


注：报价应为此项总集成所有工作内容的一切费用，且报价为最终报价。投标人应按招标文件第四章“招标内容及技术参数” 要求的内容全部报价，投标报价应包括：备品备件及专用工具费用、外购件、外协件、 配套件、原材料及系统方案设计生产、检验、油漆、包装、保险、利税、管理、安装、调试、监测检验、验收、培训、运杂费等全部费用。投标人在现场调试的全部过程中所发生的人员食宿等费用，保质期内的保修费等均包括在投标总报价之内。

第五章  投标文件格式
        项目投标文件
项目名称：

项目编号：

供 应 商： 

投标人授权代表： 

投标人：（公章）

目   录

投 标 函

授权委托书

报 价 一 览 表
小微企业声明函

到货计划表

商 务 条 款 偏 离 表

投标人基本情况表

投标人资格证明文件

项目业绩表 
技术文件内容

技 术 规 格 偏 离 表

投标人认为有必要说明的问题。

1、投 标 函

吉木乃县公安局：

我们收到贵公司          项目招标文件，经认真研究，我们决定参加投标。

照招标文件中的一切要求，提供招标货物、安装调试及技术服务投标总价 （大写）                ，￥：           。

⒉如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成交货和完工任务，工期：     日（日历日）。

⒊我们同意按招标文件的规定，本投标文件的有效期为投标截止时间后45天。

⒋我们愿意提供采购人在招标文件中要求的所有资料。

⒌我们认为采购人有选择或拒绝任何投标人中标的权力。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

⒍我们愿按合同法履行自己的全部责任。

⒎我方愿意遵守招标文件中规定的收费标准，承付采购代理服务费。

⒏该项投标在投标截止时间后的投标有效期内保持有效，不作任何更改和变动。

⒐我们同意按招标文件规定，交纳          万元的投标保证金。

⒑综合说明：

（1）货物的详细技术参数、技术条件、技术标准、拟达到的质量标准和保险期限。

（2）易损件、备品备件、专用工具及供应方式。

（3）技术服务。

（4）运输方式。

（5）要求采购人提供的配合。

（6）对招标文件内容有不同意见的偏离说明。

（7）其它。

11.所有有关本投标文件的函电，请按下列地址联系：

单       位：

地       址：

电       话：

电 子 邮 箱：

传       真：

邮 政 编 码：

联   系  人：          

  投标人（公章）

                        授权代表签字：

                                     年   月  日

2、授权委托书
吉木乃县公安局：

现委托        （代理人姓名）参加贵公司组织的         （项目名称）招标活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜，代理人所签署的一切有关文件，我单位均予承认。

授权期限:  年  月  日 至    年    月    日。  （此期限开始时间应该是其报名时间，截止时间是投标有效期截止时间）
附：法定代表人及授权委托人身份证正反面

代理人情况
姓  名：                性  别：

年  龄：                职  务：    

身份证号码：

详细通讯地址：

电   话：       

传  真：

邮政编码：

单位名称（公章）                      法定代表人（签章）

                                                       年    月    日 

3、报 价 一 览 表

投标人名称：                                    单位：万元
项目名称 ：                                     项目编号：
	序号
	设备名称
	相关内容
	数量
	金额
	备注

	1
	吉木乃县公共安全体系信息化建设项目——智能化系统（第二包）

	详见后附清单列表
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	投标总报价（合计）
	小写：￥

	
	大写：


附：详细清单报价列表。
投标人法人或授权代表签字：

投标人投标人法人或授权代表签字：
投标人（公章）：
日期：

4、小微企业声明函

    本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

 1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

 2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

 本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

      投标人名称（公章）
                            日    期：

备注:后附相关证明资料。
5、到货计划表
项目名称：                                          项目编号：
	序号
	货物名称
	到货时间（天）
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                          投标人法人或授权代表签字：
                投标人（公章）：
                   日期：   年   月   日
6、商 务 条 款 偏 离 表
项目名称：                                             项目编号：
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注:若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在“偏离”一栏中标注“无”字样，不填写视为不响应。
                          投标人法人或授权代表签字：
                投标人（公章）：
                   日期：   年   月   日
7、投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	
	相关人员
	

	注册资金
	
	
	
	
	

	开户银行
	
	
	
	
	

	账号
	
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


投 标 人：              （盖公章）                       
法定代表人（或委托代理人）（签字并盖章）：                
日期：_____年____月____日

8、投标人资格证明文件

营业执照

开户许可证或开户证明
投标保证金收据

汇款凭证

信用中国信用报告下载和中国政府采购网截屏

财务报表

9、项目业绩表

项目名称：　　　                                            项目编号：  

	序号
	项目名称
	所在  地区
	交货时间
	规模
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：业绩证明材料附后，并加盖投标人公章。

                                  投标人法人或授权代表签字：
                      投标人（公章）

日期：  年   月   日

10、技术文件内容
该承诺书格式由投标人自行确定，但必须包括以下内容：

培训方案

投标人应根据招标文件技术条款的要求提供培训方案，内容及格式自拟。

售后服务方案

投标人应根据招标文件技术条款的要求提供售后服务方案，内容及格式自拟。

11、技 术 规 格 偏 离 表
项目名称：                                             项目编号：
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的技术条款
	投标文件的技术条款
	偏离
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注:若有偏离,请将具体偏离条款在“偏离”一栏中详细说明;若无偏离,请在“偏离”一栏中标注“无”字样，不填写视为不响应。

                                  投标人法人或授权代表签字：
                      投标人（公章）：
日期：  年   月   日

12、投标人认为有必要说明的问题格式自拟



