   询价采购文件

拜城县中医医院医疗设备
询价采购文件

招标人：拜城县中医医院
项目编号：bcx-xj-2021-015 
编制单位：新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司

二零二一年十月

目    录
投标人须知前附表

第一部分 

询价公告

第二部分 

投标须知

第三部分 

采购项目需求说明

第四部分 

合同一般条款

第五部分 

报价文件格式

                  ​​​​​​​​             
询价采购文件

项目名称：拜城县中医医院医疗设备
招标人（公章）：拜城县中医医院
法定代表人或授权委托人（签章）：

联系人 ：杨杰
电话：18699720366
招标代理机构：新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司

法定代表人（签章）：
联系人：刘荣英
电话：0997-2558678   18799952512
联系地址：新疆阿克苏地区阿克苏市天山路1号华富锦城小区2幢2单元709室

2021年10月25日
[image: image1.jpg]&
GF-2005-021 '

=32

JIULONGCHANGTAI

11 b5 ACBE 5[]

HBAEEREBEIZRINBEEEARLAT

Xinjiang Jiulong Changtai Construction Project Management Co. Ltd



[image: image2.jpg]FARRER S
500 A S g e

EEHCA: FOIAE U A IS LA
(I P A RS R A ) . O A LSS AN E R BR A bRTEY 2[R R AT KTk

PRGN IS L AT RIS RT M , SUT L F IR G
BB TR A,
—. TR
TRk AAAIEEAR A1h
PRV 1 57
o owe spoduidand
ming Auilainhg
B PXT 7
—  BEASUE AR R RO, RIATA S B

M.
=. AREMK

(Co: K (2002 1980 S3CHAREIH [2015) 299 F3CHHRE 2.

PO, LA A SO
1. et AT R AR T LT TR R (R S IE S A
2. KA REPBC:

AR

1, KGR
o Ay R X AT R G s SR ITE X




[image: image3.jpg]. oy il
nip v AR ATl £ 1) 2% A ESE NN ) ¢
PN T N TSN T LR
LIS i
Lo SEARECARl, RN G I MR (LR

AR DITRA
v g, 291] sy_le 11 270
alra. R
e Il
AR s B

v
:ZS![:)\(JXAM?

IR
EIINE

| B (R4
Sl SRENBT IR SR Rl B 1 G

REbZITS
SETEHIRAN (X 2 $ 2 95C 709 %
LA 69 : WEEARY: 843000
BRI IEFALTG: 0997-2222306 (480
3G 2558678 (M%) 2556678 (I %40)
HLT{E WFEAT: 2783172805¢qq. com
IS TRPAIT: IR LR AAT IR G H 28 w1
P e 5 [ 2 % 17
L] %+ 65050169603800000060




前　附　表
	序号
	内                容

	1
	项目说明

项目名称：拜城县中医医院医疗设备
二、招标人：拜城县中医医院
三、资金来源：专项资金
四、项目技术规范和服务要求：详见询价文件第三部分。

五、投标报价：有关本项目所需的各种费用均计入报价。《询价通知书》是报价的唯一载体；报价文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

	2
	投标总价：送达指定交货地点，施工及安装的各种费用和培训、技术服务、使用前的技术咨询、售后服务等所有费用的总和。

	3
	投标文件基本要求：投标文件编制必须包括询价文件附件规定的内容，应如实填写，按要求签署并盖章，按询价文件制作。（标书必须有目录、标明页码）

	4
	投标文件份数：一份正本、四份副本，各投标人严格按照询价文件中要求装订制作标书，编制页码。

	5
	根据地区采购办要求，为进一步优化政府采购营商环境，公开招标限额以下（货物、服务类200万元，工程类400万元）采购项目一律免收投标保证金，本项目不收取投标保证金。

	6
	投标货物免费质量保证期应按照“采购需求说明”中要求的年限执行，没有列明质保期年限的不得少于壹年。                                     

	7
	投标货物（设备、产品、材料）缺陷责任期不适用

	8
	供货期：合同签订后15天内完成                                                  

	9
	质量要求：满足国家及地方规范要求，并能通过当地主管部门及委托方审查验收。

	10
	采购控制价：995500元（玖拾玖万伍仟伍佰元整）

	11
	交货地点：拜城县

	12
	货款支付程序及方式：详见本次招标《采购合同》。

	13
	评审方法：1、本项目投标报价超过预算价的（即投标报价）预算价，则视为无效。2、报价是中标的一个重要因素，以满足询价文件要求提出最低报价的投标商确定为中标供应商。

	14
	投标文件有效期：投标截止期结束后90天，中标单位投标文件有效期至合同全面履行完毕。

	15
	声明：如发现提供服务在合同期内不能严格履行合同的，将追究其法律、经济责任，并拒付所有货款。

	16
	开标时间：2021年11月01日北京时间10：30  

开标地点：阿克苏药品集散中心办公大楼一楼开标室（地址：温宿县长兴街15号） 

	17
	投标时提供的资质文件：
1、法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》原件及委托代理人近三个月社保缴纳明细；

2、有效的营业执照、《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件加盖公章;
3、近三个月完税证明复印件加盖公章；

4、2020年财务审计报告复印件加盖公章，成立不足一年的提供成立至今的财务报表复印件加盖公章；

5、供应商如在“信用中国”网站和“中国政府采购网”被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动，投标人在网上自行打印后加盖投标单位公章。

本项目不接受未购买本询价采购文件的供应商参与报价

	18
	注意：中标供应商领取中标通知书前，需向新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司一次性付清代理服务费。


 询价公告

项目概况

    拜城县中医医院医疗设备的潜在供应商应在政采云平台获取采购文件，并于2021年11月01日10：30（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：bcx-xj-2021-015
项目名称：拜城县中医医院医疗设备
采购方式：询价

预算金额（元）：995500
最高限价（元）：995500
采购需求：

标项名称: 拜城县中医医院医疗设备 

 数量: 不限  

 预算金额（元）: 995500 
     单位：批 

简要规格描述：详见询价文件及清单  

备注：

合同履约期限：合同签订后15天内完成

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

3.本项目的特定资格要求：

  （1）具有有效的营业执照、《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》； 
  （2）凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、有行政处罚记录的、经营异常名录的，将拒绝其参本次政府采购活动； 
  （3）其他说明：1、与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；2、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，违反前两款规定的，相关投标均无效。
三、获取采购文件

时间：2021年10月27日至2021年10月29日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台

方式：政采云平台报名成功自行下载
四、响应文件提交

提交投标文件截止时间：2021年11月01日 10:30（北京时间）
投标地点：阿克苏药品集散中心办公大楼一楼开标室（地址：温宿县长兴街15号）
开标时间：2021年11月01日 10:30
开标地点：阿克苏药品集散中心办公大楼一楼开标室（地址：温宿县长兴街15号）
五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

其他补充事宜
1、获取采购文件时需提供的资料：凡有意参与的供应商，应在政采云平台报名时，在附件中上传以下资料加盖公章的彩色扫描件：有效的营业执照、《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》、法定代表人身份证明或法人代表授权委托书、委托代理人近三个月社保缴纳明细、2020年财务审计报告（成立不足一年的提供成立至今的财务报表）、近三个月完税证明，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录查询结果（需注明截止时间，不得早于招标公告发布日期）打印页面并加盖公章；
   2、本次公告在新疆政府采购网发布。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：拜城县中医医院

地 址：拜城县解放东路37号
联系方式：18699720366
2.采购代理机构信息

名 称：新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司

地 址：阿克苏市天山路1号华富锦城小区2幢2单元709室

联系方式：0997-2558678
3.项目联系方式

项目联系人：刘荣英
电 话：18799952512
第二部分  投标人须知　

（一） 总则

1  定义

1.1 本询价文件仅适用于本次招标中所叙述的货物或服务采购。
1.2 “招标人”系拜城县中医医院；

1.3 “投标人”系指按询价公告规定获取询价文件并参加投标的供应商；

1.4“中标人”系指经过询价小组评审，符合本次招标要求的投标人；

1.5“投标货物”系指各种形态、种类的物品，包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、培训服务等标的物。

1.6“服务承诺”系指为了保障项目顺利实施由投标人承担的货物的提供、运输、安装、调试以及售前、售中、售后服务和投标人承诺的其他类似义务。

1.7“产品缺陷”系指投标货物的设计、原材料和零部件、制造、装配或说明指示等方面存在的潜在隐患或有碍产品安全和产品使用寿命等情形。

1.8“欺诈行为”系指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，承诺多兑现少，损害国家公共利益的行为。

2  投标人资格

2.1符合询价公告有关要求，承认并履行询价文件各项规定的供应商均可参加投标。

2.2符合投标人资格的投标人应承担投标及履行采购合同中的全部责任与义务。

3  投标费用

3.1 无论投标结果如何，投标人应自行承担参加投标相关的全部费用。

4　招标人的权利

4.1 招标人无论出于任何情况和原因，可停止本次招标，无需向受影响的投标人承担任何责任。

询价文件
5　询价文件的构成：

5.1询价文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）询价公告

（3）投标人须知

（4）采购需求（招标项目说明<概述>及要求、《技术规格、数量及质量要求》）

（5）采购合同条款

（6）投标文件编制及装订顺序

（7）附件—投标文件格式

6　询价文件的澄清和质疑
6.1综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

6.2对询价文件的澄清和质疑

投标人应尽早领取询价文件，若对询价文件有疑问需要澄清或质疑，须在开标5日前由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向招标人递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在拜城县中医医院医疗设备澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人在投标截止日3天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在新疆政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。

6.3对招标过程和拟中标结果的质疑

投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于新疆政府采购网发布拟中标结果之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在拜城县中医医院医疗设备质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。
招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人，或在新疆政府采购网上予以公告。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

6.4澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(一)不是参与该政府采购项目活动供应商的;

(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(六) 其它不符合受理条件的情形。

6.5其他

澄清或质疑函递交地点：新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司
联系电话：0997-2558678
7　询价文件的修改

7.1在投标截止日前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的问题时对询价文件进行修改，据此发出的补遗书将构成询价文件的一部分；

7.2询价文件的修改将在新疆政府采购网上以变更通知的形式予以公布或以书面形式通知所有获取询价文件的投标人，招标人可以酌情延长投标日期。

(三) 投标文件的编制

8　投标文件的编写

8.1投标人应详细审阅询价文件的全部内容，按照询价文件的要求认真编制投标文件，保证所提供的全部资料合法、真实、完整、有效，以使其投标文件对询价文件做出实质性响应。否则投标有可能被拒绝，其风险和法律责任由投标人自行承担。
8.2投标文件应以中文书写或打印，行间不得插字、涂改和增删。

8.3投标文件必须有封面、封皮，用A4纸打印装订成册（最低标准），具体样式附后。未按最低标准制作投标文件有可能被拒绝，其风险和法律责任由投标人自行承担；

8.4书写或打印的文字表述不清、前后矛盾，导致非唯一理解的投标文件将被认定为无效标或废标。

9　投标语言及计量单位

9.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往的文字、函电统一使用中文。

9.2投标文件中所使用的计量单位，除询价文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
投标文件的主要组成：
（1）投标函（格式见附件）； 

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；
（4）法人身份证明或法人身份证复印件及授权委托书，委托代理人近三个月社保缴纳明细；

（5）有效的经年检的营业执照、医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证、2020年财务审计报告，成立不足一年公司提供成立以来的财务报表、近三个月完税证明、阿克苏药品集散中心备案证明（提供相关证明文件）、“信用中国”网站和“中国政府采购网”信用记录查询结果打印页面并加盖公章；
（6）投标人近三年有无违法、违规记录承诺书； 

（7）投标人技术支持和售后服务承诺；

（8）反商业贿赂承诺书；

（9）投标人认为需补充的其他资料或说明。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与公共资源交易中心就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，询价文件已有明确规定的，使用询价文件规定的计量单位；询价文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
10.2证明投标货物符合询价文件规定的文件：

（1）提交所有投标货物和相应服务的合格性、符合性证明文件，该文件可以是文字资料、图表和数据等。

（2）详细描述投标货物的规格、功能、性能、技术参数以及与招标货物或服务的偏离情况等。

（3）投标人认为需要补充的其它资料文件。

11　投标报价

11.1投标人应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价为准，小写与大写不符的，以大写为准。投标人的投标价应是指所有货物按招标书要求的交付使用的价格；投标人应在投标报价上标明，本次投标拟提供货物的单价金额及投标总计，开标后不得更改，投标人对项目的报价必须是唯一的，招标人不接受有任何选择的报价。

11.2投标报价以人民币为结算货币，须包括设备价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、维护费、培训费、技术资料费、保险费、税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

11.3询价文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

11.4招标方不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。

11.5固定合同价，投标人所报的单价和总价在合同实施期间应保持不变，并不因劳务、材料等成本的价格变动而做任何调整。
12　投标文件的装订顺序及份数

12.1投标文件按规定的《投标文件编制及装订顺序》，自编目录、页码，装订成册。

12.2投标文件份数详见《投标人须知前附表》，每份投标文件须清楚的标明“正本”或“副本”字样，如正本与副本不符，以正本为准。

13　投标文件签署

13.1投标文件应由法人或授权委托人按招标文件签署，否则由此造成的无效标由投标人负责。 

13.2投标文件的签署应清楚工整。凡有修改、涂改处将视为无效标处理。

14　投标有效期

14.1投标文件从投标截止期结束后90天内有效。在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

14.2中标人的投标文件有效期延至合同终止日。

投标保证金

根据地区采购办要求，为进一步优化政府采购营商环境，公开招标限额以下（货物、服务类200万元，工程类400万元）采购项目一律免收投标保证金，本项目不收取投标保证金。
(四) 投标文件的递交

16　投标文件的密封和标记

16.1投标人应标注正本、副本，密封，在密封件的封面上标明投标项目名称、采购编号并由法人或授权委托人签字并加盖单位公章。

16.2投标人应在所有封袋封口处加贴封条。

16.3如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

16.4投标人一经投标，无论是否中标，其投标文件恕不退还。

17　投标截止时间

17.1投标时间及投标截止时间: 详见投标须知前附表。

17.2超过投标截止时间以后送达的投标文件将拒绝受理。

18　有下列情形之一的，投标无效：

18.1投标文件逾期送交的；

18.2报名时“单位名称”与投标时单位名称不一致的；

18.3应交未交或未按规定足额交纳投标保证金的；

18.4未按询价文件规定的要求密封、签署、盖章的；

18.5不具备询价文件中规定资格要求的；

18.6不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的。 

(五)  开标

19  开标

19.1招标人在公告或变更通知的规定日期、时间和地点组织开标会。投标人可由法定代表人或其授权人参加，并签名报到以证明出席，如不出席责任由投标人自负。

19.2投标文件的密封情况由投标人代表或公证人员检查，确定密封无误后开标。

19.3开标时，招标人当众拆封投标文件并宣读投标人名称、投标价格、投标保证金的交纳情况、投标文件撤消等情况，以及招标人需要宣布的内容。

19.4招标人将按照上述内容做开标记录，存档备案。 

(六) 询价与评审

20  询价小组组成

20.1 询价及评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审工作由依法组建的询价小组负责，询价小组由采购人代表和有关专家组成。

20.2 询价小组负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

20.3询价小组的构成：3人，其中采购人代表 0 人，有关专家3人；

21  评标原则：询价小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

22  评标办法：最低价中标法

投标文件内容完全满足询价文件要求的前提下，以价格最低的投标人为第一中标候选人。 

23  投标文件的初审

23.1开标后，询价小组组成人员将对投标文件进行初步审查，检查投标文件内容是否完整、编排是否有序、提交的投标文件签署是否规范、投标人资格是否符合要求等。

23.2在详细评标之前，询价小组要审查每份投标文件是否实质上响应了询价文件的要求。实质上响应是指投标文件与询价文件要求的全部条款、条件相符，没有重大偏离或保留。询价小组只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性。

23.3评标人员可以对投标文件中不构成重大或实质性偏差的、微小的、非正规的、前后表述不一致或不规则（规范）的地方进行质询、澄清。

23.4没有实质上响应询价文件要求的投标书将作为废标，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.5投标文件中如果有计算上或累加上的算术错误，将按以下方法进行修正，投标人应接受并确认这种修正，否则其投标将被拒绝：

（1）如果单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，并修正总价；

（2）如果用数字表示的数值和用文字表示的数值不一致，应以文字表示的数值为准。

24  有下列情形之一的，其投标作为废标处理 

24.1应有法人代表或授权代表签署意见的文件、证明等，未经本人签署的；应加盖公章的证照、函件，而未加盖公章的；

24.2不具备询价文件中规定资格要求的；

24.3投标文件的内容不详实或有虚假的； 

24.4询价文件中明确要求的事项，而投标文件中未做出响应或做出错误响应的；

24.5投标人的组织实施方案、技术支持和服务承诺与询价文件要求有较大偏差的；

24.6所供设备参数、技术性能与询价文件所要求的有较大偏差的；

24.7超出询价文件要求的交付(完工)时间的；

24.8投标单位没有提供售后服务承诺的；

24.9投标文件前后表述相互矛盾的；

24.10投标文件中附有招标人不能接受条件的；

24.11投标价格超过预算采购单位无力支付的； 

24.12投标人有不良记录的；

24.13不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的。

25  投标文件的评价与比较

25.1询价小组只对实质上响应询价文件要求的投标文件进行综合评价和比较。

25.2评标时除价格因素外应考虑下列因素：

（1）投标设备的整体技术水平、性能、质量和适应性；

（2）供货能力和交付期时间；

（3）投标人的技术支持能力和各种服务（含售后服务）能力;

（4）对询价文件中付款条件的响应性；

（5）投标人的综合实力和信誉;

（6）投标人是否能保质、保量、准确、全面完成本项目。
25.3　询价小组根据询价文件中规定的评标方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标人。

25.4当出现投标价格相同分值相同时，按以下顺序排列：

（1）选定技术质量最好的；

（2）如技术质量也相等时，选定技术支持和服务承诺最好的；
26  评标报告

26.1询价小组应向招标人提交书面评标报告。评标报告应全面反映评标过程和中标物品、中标价格、中标人或中标候选人的情况。

27  评标的有关要求

27.1评标过程严格保密。询价小组成员和参与评标的有关人员不得将与评标有关的情况包括有关投标文件的评审、澄清、评估和比较中标候选人的推荐情况以及有关授予合同的意向的一切情况透露给任一投标方或与上述评标工作无关的人员。
27.2投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

27.3评委会向招标负责单位报告评标情况及结果。根据有关规定，对未中标单位不作任何解释。为此，评委会对未中标单位要求说明理由均不予受理。

(七)  授予合同

28  成交候选人推荐原则与中标通知

28.1采购单位应当确定询价小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商；

28.2 排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者询价采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

28.3评标结束后，询价小组的组成人员将当众宣布评标结果，各投标人应按时参加，未参加者责任自责。

28.4 招标人在评标结束后3个工作日内，在新疆政府采购网上公布中标人名单，向中标人发出“中标通知书”，不解释落标原因。

29  履约保证金

29.1中标人的投标保证金将按规定退还。

29.2当中标人全面完成《采购合同》事项并验收合格后，如数退还履约保证金（不计利息）。

29.3如果中标人未按双方签订合同事项履约，则没收其全部履约保证金；履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

30  签订合同

30.1中标人应按规定时间、地点签订合同。签订合同携带物品，详见《投标人须知前附表》并出示履约保证金交纳证明。

30.2如中标人未按规定时间、地点签订合同，则按违约处理，并没收其全部投标保证金。

30.3询价文件、中标人的投标文件和投标人答复澄清事项文件作为此次采购合同附件，并具有法律效力。

31  对投标人不良行为的处罚

投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

31.1提供虚假资料谋取中标、成交的;

31.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

31.3与采购人、其他供应商或集中采购机构恶意串通的;

31.4向采购人、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

31.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

31.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

投标人有前六项情形之一的，中标成交无效。

32  诚实信用

32.1投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，凡有悖诚实信用原则的行为将被录入供应商诚信档案中，依据情节轻重按照有关规定处理。

32.2招标人有证据表明投标人在诚信中存在严重问题时，将拒绝其投标。

32.3凡投标人的违法违规和诚实信用缺失行为将在自治区政府采购网上进行记录和曝光。

33关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则

33.1招标结束后，如发现投标产品瑕疵应作废标处理的未被及时发现，由招标人向财政局提起废标处理意见。监督管理部门批准后采取相应的补救及纠正措施。
34  解释权

34.1本次询价文件的最终解释权属新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司。
采购需求说明

拜城县中医医院医疗设备清单

	序号
	品名
	规格及参数
	单位
	数量
	单价（万元）
	小计（万元）
	备注

	1
	五分类血液细胞分析仪
	BC-5180CRP,1. *测试速度：≥60样本/小时。2. *进样方式：全自动进样器一次性至少可放入40个标本，工作状态中可持续添加样本。3. 工作模式：全自动闭盖进样和手动开盖进样兼备，并有急诊样本优先检测功能，在全自动进样工作中可随时插入急诊标本，优先检测。4. *急诊进样方式：要求可开盖进样，也可闭盖进样，避免具有传染病的标本造成污染。5. *测量原理：WBC五分类双通道检测（4diff通道+嗜碱通道），有独立的嗜碱性粒细胞检测通道。6. *检测通道：具备独立的4diff通道和嗜碱通道，实现真正的五分类检测。7. 测试参数：≥22项基本参数及4项研究参数和一个散点图、三个直方图8. 检测精度：WBC≤2.5%，RBC≤1.5%，HGB≤1.5%，MCV≤1.5%, PLT≤4.0%。9. 操作软件：全中文操作，标配电脑主机即可实现中文输入输出。10. 样本模式：静脉全血、预稀释末梢血（配备内置稀释器，自动完成预稀释）。11. *样本量：静脉全血≤21ul，预稀释末梢血≤20ul,12. *功能：仅需20ul预稀释血可完成准确的五分类检测（非CBC计数），并可重复检测一次。13. 分析模式：具有全血、预稀释末梢血CBC+5DIFF模式。14. 采样针：采用侧开口设计，具有防“抵死”功能。15. 资料储存：海量存储样本完整结果，包括所有中文信息和全部散点图及直方图。16. 数据输出：具备USB接口和网络接口，有联网功能，可支持激光、喷墨、针式等多种打印机。17. 报告单格式：测量结果必须中文打印，多种报告格式可选。18. *配套系统：具备原厂生产通过SFDA注册的配套校准物和质控物，可直接溯源至国际参考方法，保证检测系统的可靠性，并提供证明文件。19. *生产厂家拥有有通过CNAS认可的标准化实验室，并提供证明文件。20. *售后服务：本地区有仪器厂家设立的售后服务中心和零配件中心，并有不少于25名专业维修工程师提供售后服务，并提供多有经社保部门开具的工程师在疆内缴纳的社保证明。21. *同类产品在新疆装机用户100家以上。 
	台
	1
	
	
	

	2
	生物显微镜
	CX43,用途：可观察普通染色的切片观察。1． 工作条件1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。2． 主要技术指标2.1  生物显微镜*2.1.1  光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。2.1.2  放大倍率：40-1000倍*2.1.3  载物台：钢丝传动，无齿条结构，尺寸为188mm × 134mm，活动范围为X轴向76mm × Y轴向50mm，双片标本夹2.1.4  调焦机构：载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮）机构导向，采用粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈为36.8mm，总行程量为25mm，微调行程为每圈0.2mm，具备粗调限位挡块和张力调整环**2.1.5  聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，可实现明场、可扩展暗场，相差的观察，N.A. 1.25，*2.1.6  照明系统：60000小时寿命LED光源*2.1.7  三目观察筒：视场数≥20，瞳距调节范围为48-75mm，铰链式2.1.8  目镜：10X，带眼罩，视场数≥20 *2.1.9  物镜转盘：与显微镜机身固定的5孔物镜转盘*2.1.10  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1）、10X（N.A.≥0.25）、40X（N.A.≥0.65）、100X（N.A.≥1.25）2.1.11  防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理*2.1.12  背部设有收纳箱，方便装载电源线。
	台
	5
	
	
	

	3
	全自动粪便分析仪
	HALO-F280,1、主机（自动稀释模块、高速混匀模块、采样模块、加样模块、成像系统模块、操作软件模块）；2、粪便标本采集盒；3、稀释液；4、清洗液；5、检测试剂卡；6、电脑；7、打印机。产品基本参数1、功率150W2、净重105kg，毛重148kg3、样本盘24工位4、测试速度190个测试/小时(连续检测)5.、外形尺寸900mm×700mm×1080mm产品检测原理和项目1.检测原理本仪器对粪便样本定量稀释后，进行潜血、轮状等试剂条检测，通过AVR微电脑控制的精密机械采样，模拟实验室镜检，并由高分辨率COMS系统采集图像，不仅给样本载体以直观报告，而且系统自动进行备份，以备后查。*2.检测项目序号 检测项目 检测内容 检测原理1 粪便常规 一般性状、镜检、虫卵及原虫检查 CMOS采集粪便标本的外观，形态，颜色，形状和集卵镜检等。2 粪便隐血 免疫法、化学法、转铁蛋白法 胶体金检测3 病毒学检查 轮状病毒、腺病毒、柯萨奇病毒 胶体金检测4 细菌学检查 幽门螺旋杆菌 胶体金检测产品功能特点1、本仪器适用于粪便常规的物理检查、镜检和部分粪便生化或免疫项目的检测试验。*2、拥有核心技术发明专利及PCT（国际专利优先权），具有产品、标本盒及检测试剂卡等多项专利证书；*3、三通道计数池，快速准确图像清晰。4、最新德国徕卡显微成像技术，抓图更准确，图像更清晰。*5、系统合理:设计充分考虑临床需要、预防院内感染，检测过程全程封闭，检验人员不直接接触标本及废液，干净无污染；*6、标本盒内置两种规格滤网，能自动分离标本，过滤粪便，进行集卵； *7、取样准确，采用标准采样勺进行定量分析，批量进样或单个进样， 检测速率达190个测试/小时(连续检测)；8、自动、定量稀释，对标本进行高速机械搅拌、有效混匀；*9、采取正立搅拌及吸样技术，不易漏液，不堵针；
	台
	1
	
	
	

	
	
	10、工作软件基于Windows7以上平台，采用高清晰度成像系统，提供最佳的视野范围和清晰图像，所有过程都自动化进行，自动视野转换，焦距调整方便，提供的图像直观清晰，极大的减轻了操作人员的劳动强度，提高了工作效率；11、双屏显示功能，可在不影响观测前提下进行报告的整理（可选）；12、自动自检：仪器在运行过程中如遇故障会自动报警，便于快速排除故障。13、具有空位检测功能，对于没有放置样本的位置机器自动跳过。14、胶体金法试剂结果可进行智能判读。15、样本测试项目可个性化设置，满足临床测试需求。技术指标1、标本盘：转盘式，24个标本位，自动清洗；2、计数池清洗：6秒大水流爆破冲洗；*3、针清洗：吸样针采用特氟龙涂层技术，内壁爆破冲洗，外壁涌泉冲洗，降低交叉污染；4、20倍物镜显微镜系统及300万像素CMOS的成像系统使获取的照片更加清晰；5、电脑采用国际品牌原装机，500G硬盘，最少储存35万例样本数据，20寸液晶显示器;6、中文软件系统，中文输入、显示，人机界面简捷，操作直观。7、提供符合相关法规的报告界面，采用特有的有色背景技术,使得图像更清晰.尤其是红细胞对比度增大，使得细胞边沿、轮廓、形状更容易辨认，图文齐全，供用户选择；8、可连接医院网络、支持远程数据交换，与LIS系统进行对接。
	
	
	
	
	

	
	
	产品性能1、自动标本处理：对标本的自动定量稀释，自动混匀，自动灌注计数池。2、标本处理方式：单个标本的处理和连续对最多二十四个标本的处理检验。3、化学检测试验：在标本处理完成灌注计数池后，其余的标本可进行标本的化学检测试验。4、避免交叉污染：标本被患者放入标本盒内加盖后即处于封闭中，在整个操作过程中，都是在封闭环境中进行，标本盒既有存储、转运标本的功能，又具有稀释、混匀、过滤、集卵的功能，最后试验完成后，所有标本废液都被收集在废液桶内，利于集中消毒处理，可以最大限度的减少实验室和环境的污染。5、仪器内置的高精度摄像显微系统：提供最佳的视野范围和清晰度，所有操作都在电脑界面中进行。6、快捷的自动进样，自动视野转换，自动焦距调整，提供的图像直观清晰，自动拍照，极大的降低了操作人员的劳动强度，提高工作效率。7、标准化的报告格式，图文齐全，规范化的操作；电脑存储所有试验记录。8、试验系统设计充分考虑临床的需要，构造结构合理，性能稳定，人机界面简捷，操作直观，操作者进行适当培训，即可掌握。操作环境1、温度：10℃～30℃2、湿度：≤85％3、大气压：86.0kpa～106.0kpa4、在温度10-30℃操作间进行工作，各种试剂在18-30℃可以确保数据可靠5、仪器工作地尽量避免灰尘6、避免阳光直射仪器，保持通风良好
	
	
	
	
	

	4
	免疫发光分析仪
	MAGLUMI800.1.1、知名品牌产品。1.2、方法学:辉光型化学发光法1.3、检测样本:血清、血浆、尿液1.4、样本管:具有多种规格原始管上样功能，系统条形码功能。★1.5、样本位:轨道进样，单次放置≧58个样本，可连续进样和自动重测，急诊优先1.6、样本整体性控制:基于压力传感技术的液面感应，堵塞检测，空吸检测，样本量不足的标记和管理1.7、样本管理:具有在机稀释，自动重检功能★1.8、检测速度:测试速度180测试/小时★1.9、试剂位：在机≧24个冷藏试剂位，2-8℃不间断冷藏1.10、试剂瓶：一体化集成试剂瓶设计，试剂瓶口采用自封闭结构，防止试剂挥发变质1.11、试剂完整性控制:条形码试剂鉴别，自动存量追踪和标记，校准有效性追踪和标记，试剂有效期追踪和标记★1.12、反应杯:独立的单个反应杯设计，灵活方便1.13、底物瓶：采用底部穿刺设计，避光充分，使用方便1.14、检测项目:具有甲状腺、性腺激素、肿瘤标记物等，注册项目76个★1.15、甲状腺功能检测：采用第三代TSH，功能灵敏度≦0.02mIU/L，满足AACC关于《甲状腺疾病诊断与监测的实验室支持》的指南文件要求1.16、定标要求:内置主曲线，二维码识别，三点校准，准确可靠1.17、校准要求:具备经SFDA认证的校准品，并满足溯源性要求1.18、用户界面:17寸高分别率彩色触摸显示器，Window XP操作系统,中文操作界面1.19、网络连接能力:有单向、双向连接外部Lis软件或网络的能力★1.20、SFDA认证情况:仪器及试剂、相关耗品等都具有SFDA认证1.21、操作及保养:操作简便，每天保养工作简单，随时可以待机★1.22、售后服务：本地区有仪器厂家设立的售后服务中心和零配件中心，提供新疆经工商注册的营业执照。并有不少于22名专业维修工程师提供售后服务，并提供多有经社保部门开具的工程师在疆内缴纳的社保证明。
	台
	1
	
	
	

	5
	低速离心机
	TD-4X.1.主机要求：最高转速：4000r/min最大离心力：2250*g最大容量：12*15ml电源：AC220V,50HZ,1A定时范围：0~99min噪音：≤55dBA外型尺寸：485*320*255mm净重：20KG控速精度：±10r/min2.转子要求：转子类型：角转子最高转速：4000r/min容量：12×15/7/5ml最大离心力：2250*g
	台
	1
	
	
	

	6
	新冠核酸快速检测仪
	闪测™ Flash20.一、新型冠状病毒核酸快速检测系统：1新型冠状病毒核酸快速检测系统，配件包括：主机及电源一套、平板笔记本电脑、小型离心机。★1.1设备主机必须基于实时荧光定量PCR检测技术方法。1.2核酸快速检测系统光源：High Power LED，使用寿命不少于10年.1.3核酸快速检测系统检测头：高灵敏度光电二极管。1.4核酸快速检测系统加热制冷模块：半导体。★1.5核酸快速检测系统升温速度：≥7℃/s；降温速度：≥1.5℃/s。1.6核酸快速检测系统温度精准性：≤±0.5℃。1.7核酸快速检测系统样本容量： 4×25uL 反应管★1.8核酸快速检测系统检测位：4个独立控制半导体模块，可单独设定PCR实验，各模块无干扰，能实验样本随到随检。1.9 核酸快速检测系统主机净重：≤4.7kg1.10核酸快速检测系统操作方式：全封闭模式。★1.10核酸快速检测系统检测通道：4个，包括FAM/SYBR Green（470nm）/ HEX/VIC（525nm）/ ROX/TEXAS RED（580nm）/ CY5（635nm）★1.11样本处理：无需核酸提取纯化，可原始样本上样检测；1.12适用样本：呼吸道拭子、痰液、肺泡灌洗液、粪便、血液、尿液、组织样本等；★1.13仪器及配套试剂具备有效期内的三类医疗器械注册证。★1.14. 配套试剂无需核酸提取步骤，减少手工操作，在同一仪器内部全自动完成核酸裂解、释放、扩增、结果输出，一次开盖，避免密闭空间气溶胶污染。★1.15 检测时间：≤30分钟二、配制清单：1.主机及电源一套 2、电脑控制系统一套 3、小型离心机 1 台 4、拉杆式便携箱 1 个 5、离心管架 1 个6、移液器 2 把。7.  金属浴1台。
	台
	1
	
	
	

	7
	酶标分析仪
	multiskan FC,一、技术指标：（必须与洗板机同一品牌）★1  操作方式：  外接电脑全面控制，鼠标、键盘操作。2  测试方法： 速率法、两点法、终点法  3  测量范围：0-4.000Abs。 4 准 确 度：±0.5%或±0.005A。 ★5   吸光度稳定性：在10min内+0.001。6  滤 光 片： 标准配置405、450、492和630nm四片，最多可装载8片。 7 波长精度： ±1nm 。 8  检测速度：  单波长﹤5秒/96孔。 9 振板功能： 具备，速度和时间可调。★10  项目设置： 在同一块板上可同时设置10个以上不同的项目。★11 对照设置：可在任意位置设置4对以上的阴阳性对照。★12存    储： 可存储100组以上程序，10万个以上测试结果。13  质  控：可做Westguard多规则质控和即刻法质控，可存储不少于3年的质控图。14 权限管理：    具有多种权限分级保护，防止未经授权使用。15 打 印：外接打印机，可打印中文报告。16：计算方法：软件支持多种计算方式，至少包括吸光度模式、Cut-Off定性计算、单点定标、折线回归、多点百分比、线性回归、指数回归、对数回归、幂回归、百分比对数回归、四参数回归。17：具备单波长法、双波长法、多孔空白法、行空白法、列空白法等测试方法。18：软件辅助管理功能：内置科室数据库、医生数据库、系统日志、试剂管理、工作量统计等功能。19：软件支持多种格式的综合中文报告输出。20：具备完善的质控功能，可做三水平质控。包含Westguard多规则质控、即刻法质控等多种质控方法，具有质控报警功能。21：软件支持临界对照品的检测，也可以通过阴性对照和阳性对照的结果计算临界值。22：可利用双阈值法判断样本的结果，尤其对临界样本的检测更准确。★23：通过TUV及CMD ISO9001和ISO13485质量体系认证，产品通过CE认证。★24：业绩：同类产品新疆自治区内三级医院使用量不低于10家，以保证产品质量的可靠性（提供使用单位联系人及电话）。★25：制造商家在乌鲁木齐市设有办事处，以保障售后服务。（提供证明文件）★26：同品牌酶标仪近年在新疆自治区内省级招标中中标达到100台以上。（提供合同复印件）★27：生产厂家被评为国家级生物医疗电子产业技术服务和实验中心，并提供证明材料。
	台
	1
	
	
	

	8
	全自动洗板机
	BK-9613.一、技术指标：（必须与酶标仪同一品牌）  1  显示屏幕 4英寸以上液晶显示屏2   可洗板条：  适用于平底、U和V型底酶标板或条。3   冲 洗 头：  8或12针冲洗头，分配针和抽吸针独立。★4  残 液 量： ﹤1ul/孔。★5  注液精度： ≤1%.6   清洗液量：  10-3000ul/孔，1ul递增。★7   清洗次数：  0-99次可调。★8   清洗条数：  1-12排可调。★9   浸泡时间：  0-24小时可调。★10  振板时间：0-24小时可调。11   洗液通道：   ≥3个.12   存   储： 100组以上程序。★13   孵 育：可选配酶标板孵育功能。★14、产品通过TUV及CMD  ISO9001和ISO13485质量体系认证，产品通过欧盟CE认证；15、产品制造商注册资金在4000万元以上。★16、同类产品新疆自治区内三级甲等医院使用量＞10家，以保证产品质量的可靠性，提供证明文件（客户单位联系人、联系电话）。17、制造商有8年以上洗板机生产历史。★18、制造商家在乌鲁木齐市设有办事处，以保障售后服务。（提供证明文件）。★19、同品牌洗板机在新疆自治区内省级招标中近年中标在100台以上，提供证明文件（合同复印件或中标通知书复印件）。
	台
	1
	
	
	

	9
	生化培养箱
	BJPX-150.一、产品特点:外箱材质：冷轧钢板表面喷塑，内部材质：SUS304不锈钢板。内箱装有风机形成微气流循环，提高箱内温度均匀度。微电脑智能P.I.D.温度控制器，控温精准；连续运行或定时运行：0~9999min；具有参数记忆功能，来电自动恢复运行。Cubigel制冷压缩机，高效、低耗；无氟环保制冷剂。内箱采用圆弧结构设计，便于清洁。可抽拉活动式搁板，间距可调。安装有脚轮，移动方便。内箱装有照明装置，观察方便。箱内配有电源插座，可为架设在培养箱内的BOD检测设备、振荡器等其他小型仪器提供电源。配有RS485通信串口。♥  （选配）独立的外置温度保护装置。♥  （选配）独立的外置温度短信报警模块（不含数据流量卡），具有手机APP查询功能。♥  （选配）φ35mm测试孔。♥  （选配）RS485转USB转接接口。♥  （选配）30段程序控制器。二、技术参数1.温度范围：0°C~65°C.2.温度均匀度：±2°C.3.温度波动度：±0.5°C~±1°C.4.箱内循环方式：微风搅拌方式5.温度显示精度：0.1°C.6.温度控制精度：±0.1°C.7.报警类型：超温报警、温度探头损坏报警8.温度控制器：LCD液晶屏显示，P.I.D.温度控制器9.内部尺寸W×D×H（cm）：45×42×85.10.内部容积（L）：160.11.外部尺寸W×D×H（cm）：59.8×63.3×147.1.12.搁板：3.13.功率（W）：710.14.电源：1Ø 220V 50Hz.15.备注：外部深度（D）含3.5cm配件、高度（H）含6.5cm配件.温度设置在20°C～37°C可用于消除甘露醇溶液结晶现象.性能参数测试在空载条件下，环境温度20℃，环境湿度50%RH.不可用于长时间冷藏保存.三、适用范围.生化培养箱适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。是水体分析和BOD测定，细菌、霉茵、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用恒温设备。
	台
	1
	
	
	

	10
	高压蒸汽灭菌器
	BKQ-B75II.技术参数： 1. 外型尺寸：610*645*1000（mm×mm×mm）2. 内腔尺寸：385*715（Φ×L、mm×mm）3. 公称容积：75L.4. 净重：85KG.5. 电压：AC 220V 50Hz.6. 额定功率：4700W.7. 设计压力：0.28Mpa.8. 设计温度：150℃.9. 额定工作压力：0.22Mpa.10.压力显示范围：0~0.4Mpa.11.灭菌温度选择：105~136℃.12. 温度显示精度：0.1℃.13. 动态脉冲排气次数：0~9次.14. 腔体材料：06Cr19Ni10不锈钢.15. 水源要求：蒸馏水或软化水.产品介绍：1. 采用电脑控制技术，触摸式按键，数码管菜单显示.2. 注水、正压脉动排气、升温、灭菌、排水、干燥、全过程自动程序控制，故障报警.3. 信息自动显示.4. 设有裸露器械、器械包、橡胶类、敷料、液体类、用户自定义等程序.5. 采用温度定时偏空和正压动态脉动等多种排除冷空气方式，彻底排除灭菌器室内冷.6. 空气，确保蒸汽的饱和度7. 采用温度定时排空方式确保蒸汽的饱和度.8. 具有快速排汽和慢排汽自动控制功能，避免灭菌液体的溢出.9. 门罩完全包裹，有效防止烫伤.10.内置水箱，汽水内循环，灭菌阶段不外排蒸汽，环境清洁干燥.11.灭菌器腔壁加热，对灭菌物品进行有效的安全干燥12.水平旋转式开门，自涨式密封圈，操作简捷安全.13. 产品具有医疗器械注册证。
	台
	1
	
	
	

	合计：
	


第四部分  采购合同条款

买受人： 

出卖人： 
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规和拜城县中医医院采购内容及要求等，经双方协商一致，签定本合同。

26、合同授予标准

    26．1合同将授予被确定为实质上响应询价文件要求，具有履行合同的能力，报价合理，能提供技术和商务最佳服务的投标者。

    27 买方授标时将根据需要授予供应商相关采购货物品种及数量。

27．1招标方在授予合同时有权在规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其他实质性内容做任何改变，增、减的数量按同类型中标价格增、减货款。

28、中标通知

28．1评标结束五日内，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，一经发出即发生法律效力。

29、签订合同                                            

29．1投标方收到中标通知后，在七个工作日内与采购单位签订采购合同，询价文件、中标人的投标书及澄清文件等均为签订合同的依据，采购单位和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

29．2如中标方拒签合同，则按违约处理，招标方没收其投标保证金。

29．3招标机构如遇中标方违约，可从候选中标单位中重新选定中标单位，组织供需双方签订合同。

30、履约保证金（本项目不适用）
30．1由于招标的特殊性，投标人中标后，需提交履约保证金0元整，履约保证金有效期一年，期满后由拜城县中医医院一次性退还履约保证金，履约保证金退还时只退本金不计利息。

30．2如果中标方没能按上述第29.2款和第30.1款规定执行，招标方将有权取消该中标决定并没收其投标保证金，并有权将标授予另一个投标人或重新招标。

第五部分　投标文件编制

各投标人：

为了准确投标，希望认真阅读本次询价文件和附件内容，在使用各附件时，应注意下列事项：

1、实事求是的填写各附件内容;

2、投标项目涉及到安装、调试所需材料时，应当详细编写《主要（辅助）材料清单》;

3、属于询价文件规定应当签署的事项，各投标人应按照规定逐一签署，需要加盖公章的地方，应当逐一加盖;

4、凡投标文件内容填报不清或填报错误，其后果由投标人承担。

第六部分   附  件
附件1：

投 标 函

致：新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司

    我方对本次询价文件已详细审阅，内容全部清楚。我方自愿对此 　　                                                                                                                                                                    次              采购项目投标，谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1、我方同意询价文件的各项规定，赞同你方对询价文件的解释；

2、我方提供的投标文件及资料、证照真实合法有效；

3、我方愿向你方提供与本次招标有关的一切真实数据或资料；

4、我方同意承担由投标文件内容填报不清或填报错误，所造成的无效标、废标、落标等后果;

5、我方赞同你方组织的询价小组（组）所做出的评审和选择，同意询价小组无义务向投标人进行任何有关评标解释的规定；
6、我方保证诚实履行合同，做到所供货物货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）；

7、我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务；

8、我方同意本投标文件的有效期为开标后90天；一旦中标将投标文件转为合同附件；

9、本次投标总价为                      （大写）          ；

10、我方提交的投标文件正本一套，副本四套；

11、与本次招标的一切往来，请按下列方式联系：

手机：

电话：

传真： 

法定代表人： （签字）            

全权代理人： （签字）            

  投标单位全称：                                       

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

附件2：              
开标一览表（格式）

	序号
	项目名称
	投标价（元）
	供货期

	1
	
	
	


以上报价包含设备、运输、安装、调试、税金、保险等一切费用
投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年  月  日

投标报价明细表（本项目按清单格式报价）
投标编号：XXXXXXXXXX

	序号
	名称
	型号
	规格参数性能
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最终报价
	
	金额（大写）                    元


投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年  月  日

附件3：
法定代表人资格证明文件

我是 投标单位全称                的法定代表人。参加新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司组织的     招标项目名称、招标编号         ，负责签署本次投标文件、并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同以及处理与本次招标项目有关的一切事务。

特此证明。

  投标单位全称：                                       

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。
	法定代表人身份证正反面复印件粘贴处




授权委托书

我   姓名   是        投标单位名称       的法定代表人，现授权       单位全称       的    姓名    为我公司全权代理人，以我单位名誉参加新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司组织的     招标项目名称、招标编号         的投标活动。代理人可全权代表我负责签署本次投标文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同。其全权代理人在处理与本次招标项目有关的一切事务，我均予以承认。

全权代理人无转委托权。

特此声明。

法定代表人：  （签字）   

 投标单位全称：                                         

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

说明：应附法定代表人和全权代理人身份证复印件    
	法定代表人身份证

正反面复印件粘贴处
	
	全权代理人身份证
正反面复印件粘贴处


附件4：
投标人近三年有无违法、违规记录承诺书

（投标人自行填写）

内容应包括：说明现在有无正在诉讼的案件和有无不良记录以及是否依法缴纳税收和社会保障资金。

（有无必须说明，否则作为废标）
法定代表人： （签字） 

或

全权代理人： （签字） 
投标单位全称：                                       

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月    日

附件5：

投标人技术支持和售后服务承诺（格式自拟）

法定代表人： （签字） 

或

全权代理人： （签字）        

签署日期：    年   月 日

附件6：
反商业贿赂承诺书

致：新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司

为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。

三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他投标人保持公平的竞争关系。

五、不与采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

  投标单位全称：                                       

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

附件7：
投标人认为需补充的其它资料或说明

投标文件封皮格式

投 标 文 件

项目编号：                            
项目名称：                            

投标人（加盖公章）：                   
法定代表人或其全权代理人签字：                        
正本或副本










