
乌鲁木齐市血液中心试剂耗材采购项目（三次采购）
单一来源采购文件

采 购 人：乌鲁木齐市血液中心
采购代理机构: 新疆经纬招标有限责任公司

采购内容：试剂耗材采购
项目编号：JWZB（2021）Z-303-3
目录

3第一章 协商通知


7第二章 协商须知


7协商须知前附表


10协商须知正文


10一、说明


11二、单一来源采购文件


11三、响应文件的编写


12四、响应文件的递交


13五、协商采购


15六、成交结果信息公布与授予合同


15七、其他规定


17第三章  政府采购合同格式


17一、政府采购合同协议书


19二、政府采购合同通用条款


25三、政府采购合同专用条款


26第四章 采购需求


50第五章 响应文件格式


53一、响应函


56二、保证金


57三、供应商的资格审查材料


63四、货物说明


65五、实施方案


67六、报价一览表及报价明细表


69七、供应商认为需要提供的其它资料




第一章 协商通知

                          ：

我单位受托对乌鲁木齐市血液中心的试剂耗材采购项目（三次采购）进行单一来源采购，现邀请你单位参加协商。

一、项目基本情况
项目编号：JWZB（2021）Z-203-3
项目名称：乌鲁木齐市血液中心试剂耗材采购项目（三次采购）
采购方式：单一来源采购
预算金额：1530.73万元
最高限价：同预算金额
采购需求：试剂耗材采购，包括：

	标项
	采购内容
	简要规格描述
	单位
	数量
	预算金额/最高限价（万元）
	进口/国产
	备注（单位名称）

	标项1
	乙型肝炎抗原诊断试剂盒（二遍）
	详见采购需求
	批
	1
	54.14
	国产
	北京万泰生物药业股份有限公司

	
	丙型肝炎抗原抗体诊断试剂盒（二遍）
	
	批
	1
	
	国产
	

	
	梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（二遍）
	
	批
	1
	
	国产
	

	标项2
	人类免疫缺陷诊断试剂盒
	
	批
	1
	93.1
	进口
	北京万泰生物药业股份有限公司

	标项3
	谷丙转氨酶测试条（艾康）
	
	批
	1
	30.1
	国产
	新疆博卡嘉业生物科技有限公司

	标项4
	乙型肝炎抗原诊断试盒（胶体金）
	
	批
	1
	5.96
	国产
	乌鲁木齐义缘利业商贸有限公司

	标项5
	丙氨酸氨基转移酶液体试剂盒（西门子）
	
	批
	1
	3.5
	国产
	乌鲁木齐义缘利业商贸有限公司

	标项6
	丙氨酸氨基转移酶液体试剂盒（迈锐）
	
	批
	1
	2.55
	国产
	新疆康斯敦科技有限公司

	标项7
	1000ml氯化钠注射液
	
	批
	1
	24.6
	国产
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司

	
	复方甘油溶液
	
	批
	1
	
	国产
	

	标项8
	一次性加样尖(star)
	
	批
	1
	15.68
	国产
	乌鲁木齐融信康达商贸有限公司

	标项9
	核酸试管
	
	批
	1
	14
	进口
	新疆科威医疗器械有限公司

	标项10
	核酸检测试剂
	
	批
	1
	239
	进口
	西安元鼎体外诊断试剂有限公司

	标项11
	人类噬T淋巴细胞试剂
	
	批
	1
	11.6
	国产
	新疆康斯敦科技有限公司

	标项12
	血小板分离管路（AMICUS）
	
	批
	1
	353.586
	进口
	乌鲁木齐诚然信息技术有限公司

	标项13
	血小板分离管路（MCS+）
	
	批
	1
	252.06
	进口
	江西宝朋医疗器械有限公司

	标项14
	血小板分离管路（TRIMA）
	
	批
	1
	351.104
	进口
	西安元鼎体外诊断试剂有限公司

	标项15
	计数器
	
	批
	1
	60
	进口
	乌鲁木齐诚然信息技术有限公司

	标项16
	U型血型板（爱康）
	
	批
	1
	19.75
	国产
	深圳市爱康生物科技有限公司

	
	GPS套管针（爱康）
	
	批
	1
	
	国产
	


合同履行期限：合同签订后国产设备30天内交货、进口设备60天内交货，经验收合格交付采购人使用。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：提供：（1）有效的营业执照；（2）提供上年度经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明；（3）提供开标前半年内任一月依法缴纳税收证明；（4）提供开标前半年内任一月社保缴纳证明；（5）提供无重大违法记录声明书；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/；
3.本项目的特定资格要求：供应商所投产品属医疗器械范畴的，须符合《医疗器械监督管理条例》要求，具有相对应经营范围的医疗器械经营相关许可或医疗器械生产相关许可；
4.本项目的其他资格要求：供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）；
5.需要落实的政府采购政策：《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府强制执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。
三、获取采购文件
时间：2021年10月21日至2021年10月26日；
方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/申请获取采购文件。

四、响应文件提交
截止时间：2021年10月27日11点00分（北京时间）
地点：政采云平台（www.zcygov.cn）
五、开启
时间：2021年10月27日11点00分（北京时间）
地点：政采云平台（www.zcygov.cn）
六、其他补充事宜
1、本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。供应商参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购云平台供应商。编制电子响应文件前还需申领CA证书并绑定帐号。供应商应充分考虑完成平台注册、申领CA证书等所需的时间。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 
2、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。
3、加密的电子响应文件（.jmbs格式）应在响应文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

4、响应文件开启当日，供应商无需到达开标现场，仅需通过政采云平台“不见面”开标大厅完成远程解密、开标唱标、询标澄清、在线多轮报价、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件。

5、逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：乌鲁木齐市血液中心
地    址：乌鲁木齐市阿勒泰路平顶山东一路33号
联系方式：0991-8738042
2.采购代理机构信息
名    称：新疆经纬招标有限责任公司
地　　址：乌鲁木齐市天山区光明路276号E阳臻品15层1503室
联系方式：0991-2695578
3.项目联系方式

项目联系人：芦磊
电　　 话：15999102552   0991-2695578

4.财政监督电话：0991-2822689
第二章 协商须知

协商须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第二章第1.1项
	采购项目
	乌鲁木齐市血液中心试剂耗材采购项目（三次采购）

	第二章第2.1项
	采购人
	采购人：乌鲁木齐市血液中心
地  址：乌鲁木齐市阿勒泰路平顶山东一路33号
联系人：王亮
联系电话：0991-8738042              

	第二章第2.2项
	采购代理机构
	名称：新疆经纬招标有限责任公司
地址：新疆乌鲁木齐市光明路276号E阳臻品1503室

联系人：芦磊
联系电话：0991-2695578

	第二章第3.1项
	供应商资格条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：（1）有效的营业执照；（2）提供上年度经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明；（3）提供开标前半年内任意一个月的依法缴纳税收证明；（4）提供开标前半年内任意一个月的社保缴纳证明；（5）提供无重大违法记录声明书；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/；

3.本项目的特定资格要求：投标人所投产品属医疗器械范畴的，须符合《医疗器械监督管理条例》要求，具有相对应经营范围的医疗器械经营相关许可或医疗器械生产相关许可；

4.本项目的其他资格要求：供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）；

	第二章第3.2款（2）
	信用查询时间
	2021年10月27日11时00分-12时30分(北京时间)

	第二章第5.1款
	采购进口产品
	部分接受（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）。

	三、响应文件的编写

	第二章10.4项
	采购项目预算
	1530.73万元
每一标项的预算金额见采购需求

	第二章第12.1项
	保证金
	1. 金额：
[image: image1.png]R | 10000 RI2 18000
tFI3 | 6000 it 1100
HE5 700 1516 510
FIT_| 4900 bt 3100
IR | 2800 (IR0 | 47000
L | 2300 FRI12 70000
#EI13 | 50000 R4 70000
#RI15 | 12000 FRIR 16 3900





2.形式：网银转账或银行电汇

3.递交时间：在投标截止时间前递交（以到账时间为准）；

4.账户信息：

账户名称：新疆经纬招标有限责任公司

账号：0000020070110084283987 

开户行名称：乌鲁木齐银行天山区支行 

开户银行代码：313881000027

	
	响应文件有效期
	90日（日历日）

	
	递交响应文件截止时间
	2021年10月27日11时00分 (北京时间)

	第二章第14.1项
	响应文件份数
	加密的电子投标文件壹份(.jmbs格式)在政采云平台指定位置上传

	四、响应文件的递交

	第二章第15.2款
	封套上应载明的信息
	/

	第二章第17.1项
	响应文件的递交地点
	政采云平台（www.zcygov.cn）

	六、成交结果信息公布与供应商质疑

	第二章第25.1项
	财政部门指定的媒体
	新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

	第二章第27.3项
	履约担保
	履约保证金金额：成交价的5%

履约保证金递交：成交供应商收到成交通知书后（签订合同前）向采购人缴纳；

履约保证金形式：支票、汇票、本票等非现金形式；

成交供应商未按本文件规定缴纳履约保证金的，其保证金将不予退还。

	第二章第29.1项
	采购代理服务费
	参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法收取，计算基数为每包预算金额。

账户信息：

单位名称：新疆经纬招标有限责任公司

开户行：中国工商银行乌鲁木齐市新民路支行营业处

行号：102881001511

帐号：3002015109024942731

	七、其他规定

	
	其他规定
	1、 中小企业在融资、保证金、履约保证等方面有需求的，可查询当地政府采购管理部门相关政策，通过专业化的担保途径解决。
2、 本项目中供应商所投货物属于政府采购节能产品的，投标人应提供《节能产品政府采购品目清单》内标记★符号节能产品，依据品目清单和认证证书实施政府强制采购。
3、 成交供应商需在领取成交通知书时向采购代理机构补交纸质版响应文件3份。

	除非另有特殊说明，若本文件中引用了某一品牌、型号或生产供应商名称，均是指参照该品牌、型号或生产供应商的产品或服务，所引用的品牌、型号或生产供应商不构成对协商的限制。若采用的外文术语与某一供应商或某一产品使用的术语相同，并非表示指定了该供应商或该产品。


协商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1本单一来源采购文件仅适用于单一来源采购文件第二章“协商须知前附表”(简称协商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见协商须知前附表。
2.2 “采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的依法经财政部门认定资格的采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见协商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应单一来源采购文件要求、参加单一来源协商采购的法人、其他组织或者自然人。
2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.4.1采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.供应商的资格要求

3.1供应商应符合协商须知前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件；
（2）单一来源采购文件规定的供应商特定资格条件。
3.2供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人和采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚决定规定的时间和地域范围内）。采购人或采购代理机构将按供应商须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。供应商在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，供应商将被认定为无效。以联合体形式参加的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体供应商将被认定为无效。

采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。在本文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。
4．授权委托

4.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

5．采购进口产品

5.1除协商须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加采购活动。

5.2本章第5.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足采购文件要求的国内产品参与竞标。
二、单一来源采购文件

6．单一来源采购文件的组成

6.1 单一来源采购文件由下列文件及在采购过程中发出的澄清或者修改文件组成：

第一章 协商通知

第二章 协商须知

第三章 政府采购合同

第四章 采购需求

第五章 响应文件格式
7. 单一来源采购文件的澄清或者修改

7.1 采购代理机构对已发出的单一来源采购文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知供应商。澄清或者修改文件作为单一来源采购文件的组成部分。
三、响应文件的编写

8.一般要求

8.1 供应商应仔细阅读单一来源采购文件的所有内容，按单一来源采购文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对单一来源采购文件做出实质性的响应。

8.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购代理机构、单一来源采购人员就有关协商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但有关响应内容附中文注释，在有差异时以中文为准。
8.3 计量单位应使用我国法定计量单位。

9.响应文件的组成

9.1 响应文件包括下列内容：

（1）响应函
（2）保证金

（3）供应商的资格审查材料
（4）货物说明
（5）实施方案

（6）报价一览表及报价明细表
（7）供应商认为需提供的其他资料

9.2根据《中华人民共和国政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

10.报价

10.1供应商应当根据单一来源采购文件要求和范围报价。报价货币为人民币，以元为单位，保留小数点后两位。

10.2供应商应按第四章“采购需求”要求及第五章“响应文件格式”格式填写。

10.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

10.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算见协商须知前附表。
11.供应商符合单一来源采购文件规定的证明文件

11.1 供应商应在响应文件中提供本章第3.1项规定的供应商资格条件要求的证明材料。

12.保证金

12.1协商须知前附表规定交纳保证金的，应按协商须知前附表规定的保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在协商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳协商须知前附表规定金额的保证金。保证金有效期应当与本章第13.1款规定的响应文件有效期一致。

12.2 采购代理机构在采购合同签定后五个工作日内退还成交供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

13. 响应文件有效期
13.1响应文件有效期见协商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从递交响应文件文件截止之日起算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。
14.响应文件的签署及规定

14.1电子响应文件使用政采云平台响应文件制作工具以及文件要求进行制作编制。响应文件制作时，按照文件中明确的响应文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。

14.2电子响应文件须使用供应商电子公章及法定代表人的电子签名。若无电子签章和签名，则视为无效响应。

14.3电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。投标人递交的电子响应文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该响应文件视为无效响应文件，将导致其响应被拒绝。
四、响应文件的递交

15.响应文件的密封和标记

15.1加密的电子响应文件（.jmbs格式）应在响应文件递交截止时间前通过政采云平台上传完成。

15.2逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。

16.响应文件的补充、修改或者撤回
16.1 供应商在本章第12.1项规定的递交响应文件截止时间之前，可以撤回已上传的响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响应文件再重新上传。在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对上传的响应文件撤销或修改。
17.响应文件的递交与接收

17.1 供应商应在本章第12.1项规定的递交响应文件截止时间之前，将响应文件上传至平台。逾期上传或者未上传指定地点的响应文件，采购人不予受理。
五、协商采购

18.协商程序

18.1协商程序：对响应文件的资格性、符合性审查；响应文件的澄清；协商；确定成交供应商。
19.响应文件的资格性、符合性审查

19.1单一来源采购人员对响应文件进行资格性和符合性审查。响应文件有下列情况之一的将导致无效响应，供应商应进行补充或修改，使之符合单一来源采购文件要求：

19.1.1资格性检查。依据法律法规和协商文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备参与协商资格。

	项目
	评审因素

	资格性检查
	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1）有效的营业执照复印件；

2）提供上年度（2020年）经审计财务会计报告，或基本开户银行出具的资信证明；

3）提供开标前半年内任一月依法缴纳税收证明；

4）提供开标前半年内任一月社保缴纳证明；

5）提供无重大违法记录声明书。
	协商

小组

	
	2、供应商所投产品属医疗器械范畴的，须符合《医疗器械监督管理条例》要求，具有相对应经营范围的医疗器械经营相关许可或医疗器械生产相关许可；
	

	
	3、供应商不存在第二章协商须知3.2项规定。
	

	结论
	是否通过审查，进入下一阶段
	

	1）“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。

2）出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“√”，同意进入下一阶段评审。

3）若审查组成员意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由全部成员投票决定该供应商是否通过审查，进入下一阶段评审。


19.1.2符合性检查。依据单一来源采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对单一来源采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应 (包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)。
	项目
	评审因素

	符合性检查
	1、响应文件按照单一来源采购文件规定的内容、格式填写，字迹清晰可辨
	协商

小组

	
	2、响应文件提供法定代表人授权委托书或提供法定代表人身份证明
	

	
	3、响应文件上法定代表人或其授权代理人的签字、供应商的单位章齐全符合单一来源采购文件规定
	


	
	4、按规定交纳保证金
	

	
	5、响应文件承诺响应有效期满足单一来源采购文件要求
	

	
	6、报价具有唯一性，未超过采购项目预算
	

	
	7、响应文件未附有采购人不能接受的条件或不符合单一来源采购文件的其他要求
	

	
	8、符合国家、行业技术标准的要求
	

	结论
	是否通过审查，进入下一阶段
	

	1）“是否通过并进入下一阶段评审”一栏应写“通过”或“不通过”。

2）出现一个“×”的结论为“不通过”。表中全部为“√”，同意进入下一阶段评审。

3）若专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，由专家投票决定该供应商是否通过审查，进入下一阶段评审。


20.响应文件的澄清

20.1单一来源采购人员在对供应商提交的响应文件的有效性、完整性和对单一来源采购文件的响应程度进行审查时，可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内线上提交。
20.2错误修正的原则：报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
21.协商
21.1在协商过程中，单一来源采购文件若有实质性变动，单一来源采购人员将以书面形式通知参加协商的供应商。

21.2协商采购需求，单一来源采购人员可以组织多轮协商。在每一轮协商中，单一来源采购人员可以根据协商情况，要求供应商在规定的截止时间前提交补充资料。 

21.3商定价格，供应商可以多轮报价。对于能准确掌握同类项目同业同期平均价格（市场平均价）的，单一来源采购人员可要求供应商报出不超过市场平均价的合理价格；不能准确掌握市场价格的，双方可按供应商价格清单及说明协商价格，并以供应商近期其他中标或成交项目合同作为价格协商参考依据。

21.4供应商的最终报价高于同业同期平均价格（市场平均价）的，单一来源采购人员可视情况接受或不接受。供应商响应文件实质性响应单一来源采购文件要求的，且未超过采购预算，则应确认成交，但单一来源采购人员应出具相关书面材料说明接受该报价的理由，并报财政部门备案；单一来源采购人员不接受的，单一来源采购人员应出具相关书面材料说明的理由，采购终止。

21.5采购终止后，重新开展采购活动。

22.推荐成交供应商

22.1单一来源采购人员与供应商进行价格协商，在保证采购项目质量的基础上，商定合理的成交价格。
23.协商终止

23.1 协商时，出现下列情况之一，本次协商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）报价超过采购项目预算的。
23.2单一来源采购人员应将协商终止理由通知供应商。

24.保密要求

24.1单一来源采购人员成员以及与协商工作有关的人员对协商情况以及协商过程中获悉的国家秘密、商业秘密应当保密。

六、成交结果信息公布与授予合同

25.成交信息的公布

25.1 协商结束后，成交结果信息将在财政部门指定的媒体上公布。指定的媒体名称见协商须知前附表。

26.询问

26.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将及时作出答复。

27.成交通知

27.1成交供应商确定后，采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

27.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

27.3成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后十日内，应按照协商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

27.4 成交供应商没有按照本章第27.3项规定提交履约担保的，视为放弃成交，其保证金不予退还。
28.签订合同

28.1 单一来源采购文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

28.2 成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内与采购人签订政府采购合同。

28.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人分包成交项目。

七、其他规定

29.采购代理服务费

29.1采购代理机构应按协商须知前附表规定收取采购代理服务费。

30.其他规定

30.1单一来源采购文件的其他规定见协商须知前附表。

第三章  政府采购合同格式

一、政府采购合同协议书

政府采购合同协议书

采购合同编号：                 
采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称：                                          
（2）采购计划编号：                           
（3）项目内容：                             
2、产品名称、型号、数量、金额

	序号
	货物

名称
	型号

规格
	制造商
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	金额合计
	
	


3.合同金额

3.1合同总价：（人民币）大写                （¥        ）。           

3.2本合同价为固定总价。

4.履行合同的时间、地点及方式 

交货时间：                                               。
交货地点：                                               。                            

交货方式：                                               。   

5.付款方式：

（1）                                                         。
6.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

7.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）成交通知书

（2）响应文件

（3）专用合同条款

（4）通用合同条款

（5）标准、规范及有关技术文件，图纸。

（6）其他合同文件。

8.合同生效

本合同自                               生效。

9.合同份数

本合同一式    份，采购人执   份，供应商执   份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
甲      方：（公章）                     乙      方：（公章）

法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电      话：                            电      话：                   
传      真：                            传      真：                   
                                    开 户 银 行：                   
              帐       号：                 
二、政府采购合同通用条款

政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得成交资格，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。
1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在政府采购合同专用条款指明。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据询价通知书、响应文件而确定。

3.合同标的及金额
3.1 合同标的及金额应与成交结果一致，具体的货物名称、规格、型号、数量和价格见政府采购合同专用条款。

4.合同价款
4.1具体合同价款见本合同第3.1项。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。
5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见政府采购合同专用条款。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收
6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（采购文件另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

8.运输和保险
8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第五条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准
（1）本合同下交付的货物应符合第七章采购需求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于政府采购合同专用条款规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在政府采购合同专用条款规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1项规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖财务专用章、法人代表签字的证明文件，报经甲方审查核准，并报财政部门备案。

13.5 合同价款支付方式和条件在政府采购合同专用条款中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）政府采购合同专用条款与第四章采购需求规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第19条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七日计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在响应文件中说明，且未经甲方书面同意，乙方不得将合同的主体、关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.不可抗力

19.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

19.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

19.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

20.解决争议的方法

20.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

20.2 调解不成可以按政府采购合同专用条款中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

20.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

21.法律适用

21.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

22.通知

22.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

22.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同生效

23.1 本合同在合同各方签字盖章后生效
24.附则

24.1本合同未尽事宜，见政府采购合同专用条款。
三、政府采购合同专用条款

政府采购合同专用条款

	序号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	项目现场
	采购人指定地点

	2
	履行合同
	交货地点：采购人指定地点

	
	
	交货时间：合同签订后国产设备30天内交货、进口设备60天内交货，经验收合格交付采购人使用。

	3
	质量保证期
	质保期二年，采购需求中另有要求的按采购需求执行

	4
	响应时间
	7*24小时 

	5
	合同价款支付方式和条件
	合同履行并经双方验收合格后，携带合同、中标通知书、发票复印件、验收结算单经审核后付合同总额的 97%，余款3%无质量问题二年后付清。

	6
	伴随服务
	1、双方协商

2、按通用条款执行

	7
	解决争议的方式
	向项目方所在地人民法院提起诉讼

	8
	合同未尽事项
	双方协商

	附件1 供货明细表


第四章 采购需求

一、项目概况

项目名称：乌鲁木齐市血液中心试剂耗材采购项目（三次采购）
预算金额：1530.73万元
采购需求：试剂耗材采购：
	标项
	采购内容
	简要规格描述
	单位
	数量
	预算金额/最高限价（万元）
	进口/国产
	备注（单位名称）

	标项1
	乙型肝炎抗原诊断试剂盒（二遍）
	详见采购需求
	批
	1
	54.14
	国产
	北京万泰生物药业股份有限公司

	
	丙型肝炎抗原抗体诊断试剂盒（二遍）
	
	批
	1
	
	国产
	

	
	梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（二遍）
	
	批
	1
	
	国产
	

	标项2
	人类免疫缺陷诊断试剂盒
	
	批
	1
	93.1
	进口
	北京万泰生物药业股份有限公司

	标项3
	谷丙转氨酶测试条（艾康）
	
	批
	1
	30.1
	国产
	新疆博卡嘉业生物科技有限公司

	标项4
	乙型肝炎抗原诊断试盒（胶体金）
	
	批
	1
	5.96
	国产
	乌鲁木齐义缘利业商贸有限公司

	标项5
	丙氨酸氨基转移酶液体试剂盒（西门子）
	
	批
	1
	3.5
	国产
	乌鲁木齐义缘利业商贸有限公司

	标项6
	丙氨酸氨基转移酶液体试剂盒（迈锐）
	
	批
	1
	2.55
	国产
	新疆康斯敦科技有限公司

	标项7
	1000ml氯化钠注射液
	
	批
	1
	24.6
	国产
	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司

	
	复方甘油溶液
	
	批
	1
	
	国产
	

	标项8
	一次性加样尖(star)
	
	批
	1
	15.68
	国产
	乌鲁木齐融信康达商贸有限公司

	标项9
	核酸试管
	
	批
	1
	14
	进口
	新疆科威医疗器械有限公司

	标项10
	核酸检测试剂
	
	批
	1
	239
	进口
	西安元鼎体外诊断试剂有限公司

	标项11
	人类噬T淋巴细胞试剂
	
	批
	1
	11.6
	国产
	新疆康斯敦科技有限公司

	标项12
	血小板分离管路（AMICUS）
	
	批
	1
	353.586
	进口
	乌鲁木齐诚然信息技术有限公司

	标项13
	血小板分离管路（MCS+）
	
	批
	1
	252.06
	进口
	江西宝朋医疗器械有限公司

	标项14
	血小板分离管路（TRIMA）
	
	批
	1
	351.104
	进口
	西安元鼎体外诊断试剂有限公司

	标项15
	计数器
	
	批
	1
	60
	进口
	乌鲁木齐诚然信息技术有限公司

	标项16
	U型血型板（爱康）
	
	批
	1
	19.75
	国产
	深圳市爱康生物科技有限公司

	
	GPS套管针（爱康）
	
	批
	1
	
	国产
	


合同履行期限：合同签订后国产设备30天内交货、进口设备60天内交货，经验收合格交付采购人使用。
二、采购内容及参数要求

说明：

1. 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定。

2.根据财库〔2019〕9 号及财库〔2019〕19 号文件规定，台式计算机，便携式计算机、平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组），空调机组[多联式空调（热泵）机组（制冷量＞ 14000W），单元式空气调节机（制冷量＞14000W）]，专用制冷、空调设备（机房空调）， 镇流器（管型荧光灯镇流器），空调机[房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组（制冷 量≤14000W）、单元式空气调节机（制冷量≤14000W）]，电热水器，普通照明用双端 荧光灯，电视设备[普通电视设备（电视机）]，视频设备（视频监控设备、监视器），便器（坐便器、蹲便器、小便器），水嘴均为节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目，属于政府强制采购节能产品。若采购货物属于以上品目清单的产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则相应投标无效。
标项1
 乙型肝炎抗原诊断试剂盒（二遍）、丙型肝炎抗原抗体诊断试剂盒（二遍）、梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（二遍）

乙肝病毒表面抗原诊断试剂盒（二遍）
1、资质：取得国家CFDA的批准文号，具有国食药监或国食药监医疗器械注册证书编号；
2、功能需求技术指标：CV≤15%
2、方法学:酶联免疫法（ELISA）、酶联免疫分析两步法
3、原理:双抗体夹心法
4、产品要求: 96T/盒  8孔板条；具有国食药监或国食药监医疗器械注册证书编号； 
5、适用机型:全自动酶免系统,
6、储存条件：2~8℃
7、产品有效期：12个月
8、投标货物在国内市场有批量使用，用户评价良好, 提供不少于5家2015年以后血站单位用户评价；
9、提供2017-2019年国家卫生部临检中心室间质评合格证书；
10、检定要求：中国药品生物制品检定所批批检合格，2017-2019年体外免疫诊断试剂报批量进行评比前三名；
11、产品性能： HBsAg检测HBsAg adr、adw及ay亚型，最低检出量分别为0.05IU/ml、0.05IU/ml及0.1IU/ml（注册检验报告）；特异度高于99%；精密度CV不高于15%；
 12、产品实力：产品获得生产地的省级“新技术新产品（服务）证书”；产品就核心技术获得过至少两项发明专利；投标人就其中部分产品承担过国家类重点课题项目；
 13、产品获得欧盟CE认证。
14、产品运输过程满足国家药监总局冷链运输相关证明，供货商在当地有药品监督局认证的冷藏库房。
丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（二遍）
1.资质：取得国家CFDA的批准文号，具有国食药监注册药品证书编号；

2.用于丙肝检测，酶联免疫法（夹心法)；
3.同时检测IgM、IgG类抗体；
4.借助生物素-亲和素级联放大原理；
5.加样量达到50μL；灵敏度提高，减少试验误差；
6.常见的抗干扰因素如类风湿因子、ALT升高均不会造成假阳性；可检测黄疸、高脂、溶血样本，其中胆红素、甘油三酯和血红蛋白含量分别低于1.71mmol/L、170mmol/L、2000mg/L可对实验结果无影响；
7.储存条件及有效期：2-8℃保存时，有效期12个月；

8.包装规格：96人份/盒；8孔板条；

9.供货能力：在2019年中检院批批检定名录中，报批量前三名，以中国药品生物制品研究院报批量统计数据为准。

10.适合全自动酶联免疫仪使用；
11. 产品运输过程满足国家药监总局冷链运输相关证明，供货商在当地有药品监督局认证的冷藏库房。
梅毒螺旋体抗体诊断试剂盒（二遍)
1、方法学：双抗原夹心酶联免疫法（ELISA）、检测人血清、血浆样本中的梅毒螺旋体抗体(以说明书内容为准)；CV≤15%；
2、规格：96T/盒  8孔板条
3、适用机型: 全自动酶免系统
4、储存条件：2~8℃   有效期: 12个月
5、试剂性能：符合国家要求，提供批批检报告
6、试剂性能：厂家诊断试剂在卫生部临检中心室间质评中成绩合格
7、试剂性能考评：2017-2019连续3年参加中国CDC梅毒诊断试剂临床评估，试剂连续3年敏感性均大于95%，特异性均大于98%，CV值均小于8%。
8、保证每次试剂均符合国家标准，通过中国药品生物制品检定所检定合格
9、供货能力：在2017-2019连续3年中检院批批检定名录中，报批量前三名，以中国药品生物制品研究院报批量统计数据为准。

10、产品运输过程满足国家药监总局冷链运输相关证明。
11、提供2017-2019年国家卫生部临检中心室间质评合格证书；
12、2019年使用该试剂参与国家卫生部临检中心室间质评，中国药品物制品检定所批批检合格。
13、产品实力：产品获得CE认证；
14、产品运输过程满足国家药监总局冷链运输相关证明，供货商在当地有药品监督局认证的冷藏库房。
标项2
 人类免疫缺陷诊断试剂盒

人类免疫缺陷诊断试剂（进口试剂）
1．产品要求：需取得国家CFDA的批准文号，具有国食药监注册证书编号；
2．功能要求：检测人血清或血浆中的HIV p24 抗原和HIV-1和HIV-2型抗体（以产品说明书为准）； 夹心两步法。
3．储存条件及有效期：试剂盒于冷藏温度（2-8℃）避光保存时，有效期不少于（含）12 个月；开封后重新密封的微孔板板条，可在2-8℃再稳定一个月；稀释洗液在2-30℃可稳定2周；酶结合物配制后，在2-8℃可稳定1个月，冷冻保存复溶的结合物在有效期内可保持稳定，可反复冻融11次 ，酶显色液配制后在18-30℃暗处可稳定6小时。
4．产品规格：480人份/盒。
5. 检测基因型：HIV-1型M组（18A，71B，23C，9D，12E，4F）、O组、N组和HIV-2型。
6．所检标本的白蛋白最高为90g/L、胆红素最高为100mg/L、高血脂标本甘油三脂最高为36g/L、溶血标本的血红蛋白最高为1g/L时，不影响检测结果。
7．加样过程具有比色验证功能，包括标本和标记的p24多克隆抗体加样确认、酶标试剂和纯HIV-1和HIV-2抗原加样确认、显色液加样确认。
8．p24抗原分析灵敏度：通过检测法国AFFSAPS标准的稀释系列，分析灵敏度不高于25pg/mL；检测Ag HIV SFTS 1998盘（法国输血协会的HIV Ag盘），最低检出限不高于13.6pg/ml；对于BBI 801盘，分析灵敏度不高于4.2pg/ml。
9.灵敏度和特异性：自2012年以来，连续6年参加全国艾滋病病毒抗体诊断试剂临床质量评估，连续6年评估的灵敏度为100%，特异性不低于97%。
10．精密度：批内精密度的CV值不高于8.5%。
11．每年参加卫生部临检中心室间质评，所有报批的试剂批批检合格率100%。
12. 酶联免疫检测试剂盒产品内相关组分需完整，包括显色剂和终止液；
13．产品获得CE认证。
14．全国血站系统有20家(含)以上用户，其中省级血液中心不少于5家。
15.检定要求：批批通过中国食品药品检定研究院（中检院）的批批检定，依据2019年进口试剂报批量进行评比前三名，第一名5分，第二名3分，第三名1分。
16. 产品运输过程满足国家药监总局冷链运输相关证明，供货商在当地有药品监督局认证的冷藏库房。
标项3
 谷丙转氨酶测试条

转氨酶检测试纸条
功能需求技术指标：  
1、艾康Mission C100(C300)干式生化仪谷丙转氨酶检测专用试纸条。
2、用于全血或血浆（血清）中谷丙转氨酶的定量检测。
3、贮存在密闭容器中的血清和血浆在20-25℃，可以保存3天；2-8℃，可以保存7天。
4、检测时间：120秒；检测范围:0-2000∪／1(37℃)。
5、检测准确性：与IFCC推荐法比较，该产品在ALT 0-40∪／1时，偏差控制在±6∪／1；40-500∪／1时，偏差控制在±15％以内。
6、有效期：12个月
7，经销商出据生产对该试纸条和该仪器的售后服务承诺书。
8，此项目必须有生产厂家对该招标项目的唯一授权。
标项4 乙型肝炎抗原诊断试盒（胶体金）

乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒（胶体金法）
1、用于定性检测人血清、血浆或全血样本中乙型肝炎病毒表面抗原(HBsAg)；
2、产品规格：100人份/盒，宽度3.0mm,长度7.9CM；
3、方法学: 胶体金免疫层析法
4、检验原理:夹心法
5、储存条件：2-30度，密封干燥
6、有效期：12个月以上
7、标本加样量：小于等于60ul

8、样本稀释液：不用添加稀释液
9、结果观察：小于等于10分钟
10、配件组成：试剂盒自带毛细管，稀释液
11、阳性符合率：符合国家检定要求
12、阴性符合率：符合国家检定要求
13、灵敏度：符合国家检定要求
14、精密度：符合国家检定要求
15、稳定性：符合国家检定标准
标项5 
丙氨酸氨基转移酶液体试剂盒

丙氨酸氨基转移酶液体试剂盒（进口）
进口西门子全自动生化仪设备专用，试剂不开放，专机专用，用原装试剂可以提高检测的准确性还能够溯源。
功能需求技术指标：
	方法学
	速率法

	批准文号
	有

	适用机型
	全自动生化仪

	储存条件
	2~8℃

	产品有效期
	12个月

	医疗器械注册证
	有

	产品包装及标识
	上报国家相关部门备案，符合国家标准，具有良好的密封性和防潮性


标项6
丙氨酸氨基转移酶液体试剂盒

丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂盒（IFCC法）
迈瑞全自动生化仪设备专用，试剂不开放，专机专用，用原装试剂可以提高检测的准确性还能够溯源。
功能需求技术指标：
	方法学
	IFCC法

	批准文号
	有

	适用机型
	全自动生化仪

	储存条件
	2~8℃

	产品有效期
	12个月

	医疗器械注册证
	有

	产品包装及标识
	上报国家相关部门备案，符合国家标准，具有良好的密封性和防潮性

	具体详细参数
	分析方法：动力学法；反应方向：下降；主波长：340；次波长：412；空白时间（下限）：0；空白时间（上限）：0；反应时间（下限）：21；反应时间（上限）：31；结果单位：U/L；结果数位：0.1；S（ul）：9；R1（ul）180；R2（ul）45；R3（ul）：/；线性范围下限：4；线性范围上限：1000；线性限：0.2；底物耗尽限：4800；定标规则：两点线性。


标项7 1000ml氯化钠注射液、复方甘油溶液

0.9氯化钠注射液1000ml
血液成分单采血小板时与机器配套使用。
功能需求技术指标：  
     1、一次性使用塑料血袋，1000ml或500ml/袋。
2、产品为无色的澄明液体，为一次性使用。
     3、血液成分单采时与机器配套使用，可直接静脉输注或血液成分混合后输注。
     4、规格 1000ml或500ml/袋。
     5、有效期:24个月。
     6、具备国家要求的批准文号、执行标准。

复方甘油溶液技术指标

	编号
	项目
	描述

	1
	袋体组成
	1个袋体：

1*200ml复方甘油溶液用塑料软袋（内装160ml复方甘油溶液）

	2
	血袋袋体
	袋体材料：输血输液用软聚氯乙烯（TOTM增塑）；

袋体成型方式：压延成型

袋体外观：半透明，无杂质

血袋膜厚度：单层0.38～ 0.44 mm

	3
	适应症
	RH阴性血红细胞低温贮存保护剂

	4
	导管
	材料：PVC（TOTM增塑）

外观：透明、柔软、不打折

管长：导管长17cm，符合GB14232.1要求

管径：3.2*4.6mm 管壁0.65~0.75mm
拉力：承受20N拉力，15s不产生泄漏

	5
	标签
	PP进口材料标签，不会被水浸泡破损，不易腐坏

	6
	灭菌方式
	湿热灭菌（高温蒸汽）

	7
	有效期
	12个月

	8
	储存条件
	密封，在凉暗处保存


标项8
一次性加样尖(star)

加样尖参数
1. 产品是由瑞士哈美顿star加样仪原装进口配套耗材。
2. 加样尖材料中含有碳元素，材质柔韧均一，内外壁光滑流畅。
3. 型号有300μl、1000μl、300μl（带滤芯）、1000μl（带滤芯）四种

4. 产品具备CO-RE压缩导入0型环扩张技术的全自动加样器STAR。

5. 产品具有良好导电性，可利用其导电性完成页面探测功能
6. 在正常的接触压力下，电阻＜200K欧姆。不同压力下，阻值变化＜20K欧姆

7. 产品具备液位、凝块、气泡检测功能
8. 加样精度：10μl CV（%）＜2.0；100μl CV（%）＜1.0；1000μl CV（%）＜1.5

9. 加样枪可通过锁钥匹配原理对加样尖进行柔性装载/卸载，能够有效消除装载/卸载过程的垂直撞击力

10. 产品在装载/卸载过程中不产生撞击噪音。

11. 产品在装载/卸载过程中加样尖不发生形变，无机械损伤。

12. 通过产品编号可溯源：每个加样尖表面均标有独立的编号
13. 每盒加样尖带有唯一独立的条形码，可对加样尖进行条码管理和批号管理
14. 洁净度：在洁净车间中生产制造，洁净度≥8级，并通ISO14644-1;

15. 加样尖，无DNA、无PCR抑制物、无DNA酶、无RNA酶、无ATP、无内毒热源

16. 装载规格，每96个TIP独立密封包装，无接触风险

17. 具有相应的质量生命和测试说明
18. 质量认证：通过CE和IVD认证，拥有专利证明

标项9 
核酸试管

核酸检测试管（进口）
功能需求技术指标：
1、 Hemogard安全头盖，国际专利，有效防止开启时血液喷溅，防止交叉污染，保护操作者及工作环境；匹配前处理系统，容易开启。
2、 优质PET材质，保护实验人员安全，同时更好保护血液标本质量。
3、 采用ICSH推荐的EDTA二钾盐作为抗凝剂，对血细胞形态保持更好。
4、 抗凝剂采用冻干喷雾技术，和血液快速混匀。
5、 冻干喷雾呈固态避免对血液的稀释作用，防止检测结果偏差。
6、 优质分离胶，提供更好的血浆质量，保证检测结果准确。
7、 独特分离胶设计，分离效果好，隔层形成时间短。
8、 国际统一规格，适合所有机器，广泛应用于国内外多家血液中心。
9、 真空度准确，保证血液添加剂比例。
10、优质丁基橡胶，方便开盖复盖。
11、钴60整体灭菌，降低微生物对检测值影响；保证患者安全。
12、5ml的规格，满足实验室血量需求。
13、分离胶支持长时间-70°C保持，更长的标本贮藏。
标项10  核酸检测试剂

血筛核酸试剂技术参数（进口）
试剂必须与罗氏核酸检测设备(S201)配套使用，专机专用,试剂不开放。
1、核酸检测项目：乙肝病毒、丙肝病毒和艾滋病病毒(包括HIV-1和HIV-2) 单管联合混样检测；
2、检测原理基于实时荧光PCR方法；
3、试剂含有内部对照（Internal Control），监控核酸提取、扩增的检测过程。
4、检测灵敏度(≥95%可信度): HIV-1≥46.2 IU/ml；HIV-2≥56.2  copies/ml; HCV 6.8≥ IU/ml；HBV ≥2.3IU/ml；
5、临床特异性：99.98%，有效防止假阳性；
6、试剂可检测到的基因亚型要求覆盖:
   HIV－1  M组A－G所有亚型、O组、N组；HIV-2 
   HCV 1-6亚型；HBV A-H所有亚型；
7、试剂均为即用型包装,无需配制；室温或2～8℃保存,无需零下冷冻保存；
8、核酸检测试剂必须通过美国FDA批准和欧洲CE(IVD)认可以及SFDA认证应用于血液筛查，以保证产品技术和质量达到国际认可水平，要求提供相关证明文件；
9、产品运输过程满足国家药监总局冷链运输相关证明，供货商在当地有药品监督局认证的冷藏库房。
10提供内参和第三方质控品，有内质控系统监控提取、扩增、检测整个过程，以防止技术性的假阴性;配套试剂带有阴、阳性对照和内对照，提供第三方室内质控品，有效监控试验全程的有效性。
11免费提供提供汇集、提取、扩增的所有耗材。
标项11  人类噬T淋巴细胞试剂

人类T淋巴细胞白血病病毒抗体检测试剂盒(酶联免疫法)
	序号
	技术要求

	一
	品牌：自选

	二
	主要技术参数：

	★2.1
	方法原理：酶联免疫法，两步法

	2.2
	检测方式：体外血清或血浆检测

	2.3
	操作方式：既可以手工操作又可以上机操作

	2.4
	样本量≤50µL

	2.5
	全程试验时间≤1.5h

	2.6
	产品有效期：12个月

	★2.7
	精密度CV不高于15%

	2.8
	检测抗体包含：HTLV-I/II 抗体

	2.9
	ELISA试剂盒产品内相关组分完整，用户不需配置

	★2.10
	试剂盒对乙型肝炎病毒表面抗原、丙型肝炎病毒抗体、梅毒螺旋体抗体和艾滋病毒抗体，不存在交叉反应。

	★2.11
	提供阳性标本的验证服务

	★2.12
	包装规格：48人份/盒、96人份/盒、480人份/盒（96人份/盒×5）

	★2.13
	可提供企业质控品

	三
	附加必备条件：

	★3.1
	提供有效医疗器械注册证

	3.2
	试剂交货时有效期必须≥4个月

	四
	售后服务：

	4.1
	提供基础操作培训，提供实验所需耗材

	4.2
	试剂试用过程中的任何问题：2小时内响应，24小时内给出解决方案，3天内恢复正常。

	五
	验收要求：

	5.1
	到货日期：签订合同后30天内

	5.2
	试用地点：由销售方安排人员到医院现场或血站试用

	5.3
	试用时间：接用户通知后3个工作日内完成

	5.4
	验收标准：应与产品原始样本技术数据和标书技术文件一致，符合国产有关技术规范和技术标准


标项12 
血小板分离管路（AMICUS）

Amicus血细胞分离机配套管路
完成血小板采集、收集的的必备耗材。
功能需求技术指标：
1、用于Amicus血细胞分离机（4R4580）采集低白细胞浓缩血小板，一次性血液成分分离管路。
2、规格：单针(C6R2316)。双针（C6R2314）
3、无菌无热源液体流路，射线灭菌。
5、浓缩血小板在血小板贮存袋中，在20℃-24℃下持续震荡，可存贮5  天。
6、分离管路应在室温下贮存。
7、有效期：24个月。
8、原装进口。

9、中标供货商提供耗材的相关配套设备使用
标项13  血小板分离管路（MCS+）

血小板机采管路
完成血小板采集、收集的的必备耗材。
功能需求技术指标：
1、Mcs+血细胞分离机配套管路(进口）。
2、独立包装，取用便捷，一次性使用。
3、能达到灭菌级，无菌。
4、外包装完好，能够防水、防压。
5、针帽无脱落、针头无扭曲、无锈斑。
6、管路连接完好、无破损
7、不去白、单袋。
8、贮存条件-20℃~80℃，避光、干燥储存
9、原装进口。

10、中标供货商提供耗材的相关配套设备使用
标项14  血小板分离管路（TRIMA）

Trima血细胞分离机配套管路
功能需求技术指标：
     1，用于Trima血细胞分离机配套使用，一次性血液成分分离管路，80300（双份）、80330（单份）。
2、无菌无热源液体流路，环氧乙烷灭菌。
4、 用于Trima血细胞分离机采集少白细胞浓缩血小板。
5、浓缩血小板在血小板贮存袋中，在20℃-24℃下持续震荡，可存贮5天。
6、由血小板袋、血浆袋、红细胞袋、LRS舱及管路等部分组成。
6、分离管路在室温下贮存。
7、有效期：2年。
8、原装进口产品。
9、产品规格有单袋、双袋。

10、中标供货商提供耗材的相关配套设备使用
标项15  计数器

	序号
	项目内容
	招标技术参数要求

	1
	基本功能
	能将两个封闭的PVC管路进行无菌连接。

	2
	无菌接驳原理
	在接驳全过程中外界不能与PVC管路直接接触，真正保证无菌连接。

	3
	废物处理
	不使用刀片，无废弃物需要处理。

	4
	连接速度
	每次连接过程不能超过30秒。

	5
	规格
	500次、2500次


标项16 
U型血型板、GPS套管针

“U”型血型板

1、 适用于爱康Metis全自动血型分析仪；

2、 板类型：一次性使用的标准96孔板，板条可拆卸，8孔/条，共12条，每孔容积300ul；

3、 U型血型微板上的每个孔U型设计，更加有利于于红细胞凝集后的聚集，检测灵敏度更高；

4、U型血型微板底部内表面采用雾面技术，有效避免判读的反光效应；同时雾面设计增大摩擦力，避免非凝集的红细胞滑落，提高结果判读准确性；

5、U型血型微板的底部孔间做了不透光处理，消除孔间干扰，每一个孔的成像图像清晰，分析结果准确，溯源性强。

6、U型血型微板板条采用可拆卸式设计，相比于其他品类整板一体化设计，有利于节省成本。

吸头（套管针1）
1. 用途：适用爱康于Xantus全自动加样系统，专用耗材。

2. 产品规格为1100ul，一次性黑色吸头，内含石墨，支持电容感应式探测。

3. 采用96支/盒组合的独立密封包装（需提供照片为证）；吸头装载时，可一次性装载96支吸头到针盒，无需一支支摆放到针盒。

4. 与全自动加样系统整合后加样精度能够达到（需提供吸头同全自动加样系统配合使用后的加样精度检验报告为证）：

 加样量      精密度（CV%）   准确度（%）

 100μl        ≤0.75%         ≤±2.5%

 1000μl       ≤0.5%          ≤±1.0%

5. 支持液面探测、凝块探测功能，与现有系统配套，系统能够通过吸头探测液面不足、凝块等问题。

6. 尺寸：长度为91mm，孔径Φ0.8mm，壁厚0.5mm，装载适配部分具备很好的弹性，保证吸头装载后有很好的气密性。

7. 可在室温下长期储存（至少能保证24个月的储存期）。 

吸头(套管针2)

8. 用途：适用于爱康URANUS AE 全自动酶免仪，专用耗材。

9. 产品规格为1000ul，透明的一次性吸头，洁净，便于在加样过程中人工观察监测。
10. 采用960支/条组合的独立密封包装（需提供照片为证）；吸头盒装时，可一次性装载96支到针盒（需提供照片为证），无需一支支摆放到针盒。
11. 与全自动酶免仪的加样系统整合后加样精度能够达到（需提供吸头同全自动酶免仪配合使用后的加样精度检验报告为证）：
 加样量      精密度（CV%）   准确度（%）
 100μl        ≤1.0%         ≤±2.5%
 1000μl       ≤0.8%         ≤±0.5%
12. 支持液面、凝块检测功能，与现有系统配套，系统能够通过吸头检测液面不足、凝块等问题。
13. 尺寸：长度为86.0mm，孔径Φ0.76mm，壁厚0.18mm，装载适配部分具备很好的弹性，保证吸头装载后有很好的气密性。

14. 可在室温下长期储存（至少能保证24个月的储存期）。 
	三、涉及项目的其他要求

	为落实政府采购政策

需满足的要求
	具体见本采购文件“供应商须知”。

	规范标准
	采购标的需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规 范。

	采购标的需满足的质 量、安全、技术规格、
物理特性等
	见本章“采购需求”。

	采购标的验收标准
	1、验收过程中所产生的一切费用均由成交人承担。报价时应考虑相 关费用。 
2、成交人在货物验收时由采购单位对照采购文件的功能目标及技术 指标全面核验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，成交供 应商在规定时间内交货时需同时提供成交产品使用说明书，如无以上 材料或响应文件技术规格偏离表中承诺的参数与该文件不一致，采购 人不给予验收。如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承 诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交人承担所有责任和费 用，采购人保留进一步追究责任的权利。

3、设备到货后，采购人和成交人应在现场进行清点；清点过程中如果发现因包装或运输不当引起的仪器外观或内部的损坏，中标供货商 应负责更换；若发现错发/漏发情况，中标供货商应负责更换和补发。
 4、验收合格以后，若设备在一年内出现三次核心部件故障，乙方无条件按甲方要求进行退货或者更换货物。

	质量检测报告
	供应商须在响应文件中提供所投标项中各品种的检测报告，成交后采购人保留核查原件的权利，如发现虚假应标，采购人有权拒签合同，并申请将该单位列入市政府采购黑名单。

	四、核心产品
	/

	五、商务条款

	采购标的需 满足的服务 标准、期限、 效率等要求
	一、质保期和售后服务 
1、符合国家有关规定及厂家承诺实行“三包”，免费送货上门安装调试。质保期二年，采购需求中另有要求的按采购需求执行（如不满足，其投标将被否决），若厂家或供应商免费质保期超过此年限的，按厂家或供应商承诺规定保修，质保期内免费保修(含人工费、材料费、差旅费)。

2、安装及培训：供应商需对用户的场地及人员等进行规划提出可行性方案。验收完成后在安装调试时要进行操作培训。成交人到现场对用户进行免 费现场培训，一直到用户可以熟练操作设备为止，所有培训费由成交人承担。
3、成交人必须提供具有合法销售途径及完善售后服务的原装正品、全新、符合有关质量标准的产品。设备到货安装前，成交人必须向采购人提供所投 产品由主管部门核准合法有效的《医疗器械注册产品标准》原件，采购人依 此《医疗器械注册产品标准》、采购文件要求及响应文件承诺对产品逐条进 行核验，验收不合格的，采购人有权终止合同并全部退货，同时报相关监督 管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿 责任。

4、为保证设备的正常安全使用，响应文件中须提供具体的售后服务计划和措施，包括但不限于：

（1）服务体系；

（2）产品保质期内的服务承诺；

（3）使用中出现质量问题的处理方案。

（4）提供最近的售后服务地址、联系电话和工作人员名单。

（5）质保期为响应文件中承诺的质保期，且与设备使用说明书相一致。 
二、服务措施：

故障响应时间：要求供应商有指定服务热线，质量保修期内要求现场保修的货物若发生问题，维修服务响应时间为 7*24小时，到达现场时间为2小时内，8小时内解决问题。

	交货期及地点
	1、交货期：合同签订后国产设备30天内交货、进口设备60天内交货，经验收合格交付采购人使用。

2、交货地点：采购人指定地点。

	付款方式
	合同履行并经双方验收合格后，携带合同、中标通知书、发票复印件、验收结算单经审核后付合同总额的 97%，余款3%无质量问题二年后付清。

	六、采购人对项目的特殊要求及说明

	采购人的特殊要求及说明
	本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。

	产品资料说明文件
	供应商所投产品属医疗器械管理范畴的，投标产品属第一类医疗器械产品的，响应文件中须提供该医疗器械产品备案号标注在医疗器械说明书和标签中的有效证明材料。投标产品属第二、三类医疗器械产品的，响应文件中须按《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理总局令第4号）提供该设备有效的医疗器械注册证。

供应商所提供货物的材料使用、制作工艺、技术标准、检验要求、标志及包装必须符合中华人民共和国公共安全行业标准的要求及其相关补充规定、说明、调整等。所要求的标准为强制性标准，供应商所投货物达不到的，其投标将被拒绝。如有货物没有被列入以上标准，则参照国家相关标准执行。

本次招标项目相关货物、材料检验、标志、包装等要求按照中华人民共和国公共安全行业最新现行标准执行。中华人民共和国公共安全行业最新现行标准中没有要求的，按国家轻工部标准执行。

提供中文技术资料。


七、其他要求：
1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。
2、为有助于投标人选择投标产品，项目说明中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

3、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；投标人应踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

4、如对本招标文件有任何疑问或要求澄清，请按本招标文件的规定提出，否则视同理解和接受。
第五章 响应文件格式
响 应 文 件

（正本/副本）

项目名称：                                                   
项目编号：                                         
响应内容：                                       

供应商名称：                         （加盖公章）
供应商地址：                                     
联系人：                  电话:                  

     年   月   日
一、响应函
附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

二、保证金

附件3：保证金缴纳凭证
三、供应商的资格审查材料
附件4：供应商基本情况表

附件5：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺
附件6：无重大违法记录声明书
附件7：信用记录

四、货物说明
附件8：货物技术参数响应一览表

五、实施方案
附件9：服务附表

六、报价一览表及报价明细表
附件10：报价一览表
七、成本测算
八、供应商认为需提供的其它资料
一、响应函
致             (采购人或采购代理机构)：

根据贵方为        (项目名称)的协商邀请（项目编号：             ），签字代表        （全名、职务）经正式授权并代表供应商         （供应商名称、地址）提交加密的电子响应文件（.jmbs格式）一份。

一、我方同意在本项目单一来源采购文件中规定的递交响应文件截止时间起      天内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

二、我方已详细审核全部单一来源采购文件，包括单一来源采购文件修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。我方承诺接受单一来源采购文件中的全部条款且无任何异议。

三、我方保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

四、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照单一来源采购文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

供应商名称(盖章)：

法定代表人(签字或盖章)：            
日期：            年            月            日

附件1

法定代表人身份证明

供应商名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：                  

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
供应商名称（盖单位章）：

日期：        年        月        日      
附件2
法定代表人授权书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；
(3)退出协商；
(4)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件

附：委托代理人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：                     
委托代理人（签字）：                     
日期：         年      月       日

附件3
二、保证金

保证金缴纳凭证
三、供应商的资格审查材料
（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；：

供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件；

供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件；

供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件；

供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件；

供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；

（二）财务状况报告；
会计师事务所出具的2020年财务审计报告（报告中须包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注）；
如果供应商为新成立单位，无法提供审计报告，则需提供新企业验资报告复印件并加盖提供报告单位的公章；
如供应商无法提供上年度审计报告或新企业验资报告，则需提供开户银行出具的资信证明并附基本户开户许可证； 
银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前十二个月内开具资信证明的复印件，对于资信证明文件中写明“复印无效”的应提供原件。银行资信证明的抬头可以与采购人或采购代理机构名称不同。

银行资信证明应能说明该供应商与银行之间业务往来正常，无不良记录，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能作为银行资信证明。

（三）依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

（1）供应商是法人的，缴纳税收的证明材料，应提供开标前半年内任意一个月的纳税凭据复印件，指供应商缴纳增值税、营业税和企业所得税等缴纳凭据（完税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账凭证等均可）；

  （2）供应商是法人的，缴纳社会保障资金的证明材料，应提供开标前半年内任意一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

供应商是其他组织和自然人的，需要提供开标前半年内任意一个月的缴纳税收和社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。

1）如供应商的社会保险为委托第三方代缴，还需同时提供供应商与第三方服务机构签署的服务合同（合同中应明确写明第三方为供应商代缴其社会保险）。

（四）供应商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，须附相关证明材料或声明： 

见附件5
（五）近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：

见附件6
（六）供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单证明材料（财库[2016]125号）

见附件7
注：1、以上复印件均需要加盖供应商行政原章。

2、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
附件4
供应商基本情况表

盖供应商单位章
	供应商名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围
	

	基本账户开户行及帐号
	

	税务登记机关
	

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	


附件5
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

本供应商郑重声明： 

本公司（或单位）具备本项目履行合同所必需的设备和专业技术能力，特此承诺。 

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：               
日期：      年      月      日

附件6
无重大违法记录声明书

（采购人）         ：

我公司参与                          （项目名称、编号）单一来源协商，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明  

供应商名称（盖单位章）：                 

法定代表人（签字或盖章）：                

日    期：              年   月   日

附注：▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效响应处理。

近三年：成立三年以上的，为提交响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。
附件7
信用记录
（复印件并加盖供应商单位公章）
依据财库[2016]125号文件规定，供应商须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。
供应商须提供本单位近3年（本项目递交响应文件截止日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入供应商名称，截图查询结果。
说明：供应商提供的截图与采购人或采购代理机构查询截图不一致的，以采购人或采购代理机构查询结果为准。

四、货物说明
货物说明包括：

一、技术参数、标准

（1）货物技术参数（指标）描述

（2）货物的规范资料、外观彩图及尺寸等描述（要求提供复印件）

（3）技术需求逐条应答表格

（4）供应商认为有必要提供的其他说明材料

二、合格的货物证明材料

（1）检测报告、认证
（2）所投产品获得的奖项、荣誉等

（3）其他

附件8
货物技术参数响应一览表

项目编号：                                

	技
术
规
格
	序号
	采购文件条款描述
	供应商响应描述

(供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求)
	偏离情况说明

（正偏离/完全响应/负偏离）
	查阅/证明文件指引

	
	1
	
	
	
	见第   页

	
	2
	
	
	
	见第   页

	
	3
	
	
	
	见第   页

	
	4
	
	
	
	见第   页

	
	5
	
	
	
	见第   页

	
	6
	
	
	
	见第   页

	
	7
	
	
	
	见第   页

	
	…
	
	
	
	见第   页


附注：1. 不提供此表将视为没有实质性响应采购文件；表格内容全空视为技术规格完全响应采购文件要求；
2. 如出现偏离，供应商务必如实填写此表，所报产品必须对照采购文件要求详细填写并说明为正偏离或负偏离，否则存在的风险由供应商自行承担；
3. 此表可按原有格式进行复制。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：               
日期：      年      月      日

五、实施方案
包括：

（1）供货方案

（2）售后/服务点名称、电话，负责人员及地址（附售后维修/服务点的证明材料）。

（3）详细说明质保期内的服务方案及应急时间安排。
（4）其他售后服务承诺

（5）供应商认为对协商响应有利的其他资料。

附件9
服务附表
	服务网点名称
	
	备注

	地址
	
	

	注册资本金
	
	其中：供应商出资比例
	
	提供相关证明材料（如：营业执照或租房合同等）

	员工总人数
	
	其中：技术人员数
	
	

	经营期限
	
	

	售后服务协议
	
	提供相关证明材料

	售后服务内容
	
	此部分内容做附件进行详细说明

	服务承诺
	
	

	工作业绩
	
	提供相关证明材料

	咨询电话
	
	传 真
	
	附人员身份证等相关证件

	负责人
	
	联系电话
	
	


供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：               
日期：      年      月      日

六、报价一览表及报价明细表
附件10
报价一览表
	序号
	项目名称
	
	项目编号：

	1
	货物名称
	

	2
	报价（单价合计）
	大写：                    
小写：                    

	3
	交货期
	

	4
	备  注
	


说明：
1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则作无效处理。
2、结算时以结果报告数支付费用。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：               
日期：      年      月      日

报价明细表
项目名称：                                                        

项目编号：                                                 金额单位：元

	序号
	货物名称
	单位
	单价
	品牌
	规格型号
	原产地及

生产厂家
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	报价（单价合计）
	（大写）
（小写）


注：1、供应商可在此表后附其报价详细说明。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：               
日期：      年      月      日

七、供应商认为需要提供的其它资料

PAGE  
——

69

