   询价采购文件

拜城县妇幼保健院B超等医疗设备
询价采购文件

招标人：拜城县妇幼保健院
项目编号：bcx-xj-2021-016 
编制单位：新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司

二零二一年十月

目    录
投标人须知前附表

第一部分 

询价公告

第二部分 

投标须知

第三部分 

采购项目需求说明

第四部分 

合同一般条款

第五部分 

报价文件格式

                  ​​​​​​​​             
[image: image1.jpg]&
GF-2005-021 '

=32

JIULONGCHANGTAI

11 b5 ACBE 5[]

HBAEEREBEIZRINBEEEARLAT

Xinjiang Jiulong Changtai Construction Project Management Co. Ltd




[image: image2.jpg]BRI

% 46 A SRS RER,

TBEICA: PHILARE LA 0 [ F AT A 6]

(RHE (et NRSERIE A R R NRIIEREARLE) K RA AT KA

IFBUEERL SOHPFE. B, ATRRYE MR, R4 F 4R bR I b

=8, TIARA.

{1

- LR

TRul. ABIOWRBRI RIEIE

moot skt méuaﬁw
bR AR

SRR el 7ist

FHEABIERIEA AT B ORI, RKIATH 8 mimiEf

M.

< ARMK

REIRE: $EEFHZE [2002) 1980 SXHHFLSA M [2015] 299 5 3CiHhrdkit B2,

. A A RIS

1. A& RBATE R PRy LAY R B b FE A2 IE 1
2. AAEREPA:

3, A& REE KK

4. KA RBEAKK.

L AU A KEE LS A RB—HS GERKK) SRR T ENNEX



[image: image3.jpg]HilE .

A ZIEANRBICNRW, RAG MR, FA0A S R T R e i n e
L% .

Uy RIEARZIENKG, GRAS RS, W SR,

AN < 3 v

A RT3 ) 220 10 F_18 H

RTINS A AR
N BRI

AERWIHE_EE. BT JEEN

PSSl )N\
% .,:z;\ﬁ*”uug“iﬁ- ﬁﬂﬁ’% ZIEA (% :
ERARA BrRsd) |1} A NERIRY ‘
BRAEA (SFlh®) . B A (EFRATT:
AL 3 A A AETIBE 263 it BT S R L 1 B

ER IR 2 0 2 05T 709 %

HEEL A 842300 HEEL4RES: 843000
BEmiE. oppl — 8627141 BERWIE: 0997-2222306 (ML)
f& 3. opp]— 8628712 2558678 (ML E) 2556678 (M % %)

T (A 137226PPP4 @ 9. CoM - Wi F{H4: 2783172805@qq. com

ﬁFﬁﬁ:A:@ﬂ&%'ﬁ’?%ﬁ&ﬁ TEPERAT: DI RRTRAARA
BT S 05 R 8 % 47

#  5:3043320(040004918 % % 65050169603800000060




前　附　表
	序号
	内                容

	1
	项目说明

项目名称：拜城县妇幼保健院B超等医疗设备
二、招标人：拜城县妇幼保健院
三、资金来源：自筹资金
四、项目技术规范和服务要求：详见询价文件第三部分。

五、投标报价：有关本项目所需的各种费用均计入报价。《询价通知书》是报价的唯一载体；报价文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

	2
	投标总价：送达指定交货地点，施工及安装的各种费用和培训、技术服务、使用前的技术咨询、售后服务等所有费用的总和。

	3
	投标文件基本要求：投标文件编制必须包括询价文件附件规定的内容，应如实填写，按要求签署并盖章，按询价文件制作。（标书必须有目录、标明页码）

	4
	投标文件份数：一份正本、四份副本，各投标人严格按照询价文件中要求装订制作标书，编制页码。

	5
	根据地区采购办要求，为进一步优化政府采购营商环境，公开招标限额以下（货物、服务类200万元，工程类400万元）采购项目一律免收投标保证金，本项目不收取投标保证金。

	6
	投标货物免费质量保证期应按照“采购需求说明”中要求的年限执行，没有列明质保期年限的不得少于壹年。                                     

	7
	投标货物（设备、产品、材料）缺陷责任期不适用

	8
	供货期：合同签订后20天内完成                                                  

	9
	质量要求：满足国家及地方规范要求，并能通过当地主管部门及委托方审查验收。

	10
	采购控制价：1746220元（壹佰柒拾肆万陆仟贰佰贰拾元整）

	11
	交货地点：拜城县

	12
	货款支付程序及方式：详见本次招标《采购合同》。

	13
	评审方法：1、本项目投标报价超过预算价的（即投标报价）预算价，则视为无效。2、报价是中标的一个重要因素，以满足询价文件要求提出最低报价的投标商确定为中标供应商。

	14
	投标文件有效期：投标截止期结束后90天，中标单位投标文件有效期至合同全面履行完毕。

	15
	声明：如发现提供服务在合同期内不能严格履行合同的，将追究其法律、经济责任，并拒付所有货款。

	16
	开标时间：2021年10月26日北京时间10：30  

开标地点：阿克苏药品集散中心办公大楼一楼开标室（地址：温宿县长兴街15号） 

	17
	投标时提供的资质文件：
1、法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》原件及委托代理人近三个月社保缴纳明细；

2、有效的营业执照、《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》复印件加盖公章;
3、近三个月完税证明复印件加盖公章；

4、2020年财务审计报告复印件加盖公章，成立不足一年的提供成立至今的财务报表复印件加盖公章；

5、供应商如在“信用中国”网站和“中国政府采购网”被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动，投标人在网上自行打印后加盖投标单位公章。

本项目不接受未购买本询价采购文件的供应商参与报价

	18
	注意：中标供应商领取中标通知书前，需向新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司一次性付清代理服务费。


第一部分  询价公告
第二部分  投标人须知　

（一） 总则

1  定义

1.1 本询价文件仅适用于本次招标中所叙述的货物或服务采购。
1.2 “招标人”系拜城县妇幼保健院；

1.3 “投标人”系指按询价公告规定获取询价文件并参加投标的供应商；

1.4“中标人”系指经过询价小组评审，符合本次招标要求的投标人；

1.5“投标货物”系指各种形态、种类的物品，包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、培训服务等标的物。

1.6“服务承诺”系指为了保障项目顺利实施由投标人承担的货物的提供、运输、安装、调试以及售前、售中、售后服务和投标人承诺的其他类似义务。

1.7“产品缺陷”系指投标货物的设计、原材料和零部件、制造、装配或说明指示等方面存在的潜在隐患或有碍产品安全和产品使用寿命等情形。

1.8“欺诈行为”系指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，承诺多兑现少，损害国家公共利益的行为。

2  投标人资格

2.1符合询价公告有关要求，承认并履行询价文件各项规定的供应商均可参加投标。

2.2符合投标人资格的投标人应承担投标及履行采购合同中的全部责任与义务。

3  投标费用

3.1 无论投标结果如何，投标人应自行承担参加投标相关的全部费用。

4　招标人的权利

4.1 招标人无论出于任何情况和原因，可停止本次招标，无需向受影响的投标人承担任何责任。

询价文件
5　询价文件的构成：

5.1询价文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）询价公告

（3）投标人须知

（4）采购需求（招标项目说明<概述>及要求、《技术规格、数量及质量要求》）

（5）采购合同条款

（6）投标文件编制及装订顺序

（7）附件—投标文件格式

6　询价文件的澄清和质疑
6.1综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

6.2对询价文件的澄清和质疑

投标人应尽早领取询价文件，若对询价文件有疑问需要澄清或质疑，须在开标5日前由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向招标人递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在拜城县妇幼保健院B超等医疗设备澄清或质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人在投标截止日3天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在新疆政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。

6.3对招标过程和拟中标结果的质疑

投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于新疆政府采购网发布拟中标结果之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在拜城县妇幼保健院B超等医疗设备质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。
招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人，或在新疆政府采购网上予以公告。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

6.4澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(一)不是参与该政府采购项目活动供应商的;

(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(六) 其它不符合受理条件的情形。

6.5其他

澄清或质疑函递交地点：新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司
联系电话：0997-2558678
7　询价文件的修改

7.1在投标截止日前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的问题时对询价文件进行修改，据此发出的补遗书将构成询价文件的一部分；

7.2询价文件的修改将在新疆政府采购网上以变更通知的形式予以公布或以书面形式通知所有获取询价文件的投标人，招标人可以酌情延长投标日期。

(三) 投标文件的编制

8　投标文件的编写

8.1投标人应详细审阅询价文件的全部内容，按照询价文件的要求认真编制投标文件，保证所提供的全部资料合法、真实、完整、有效，以使其投标文件对询价文件做出实质性响应。否则投标有可能被拒绝，其风险和法律责任由投标人自行承担。
8.2投标文件应以中文书写或打印，行间不得插字、涂改和增删。

8.3投标文件必须有封面、封皮，用A4纸打印装订成册（最低标准），具体样式附后。未按最低标准制作投标文件有可能被拒绝，其风险和法律责任由投标人自行承担；

8.4书写或打印的文字表述不清、前后矛盾，导致非唯一理解的投标文件将被认定为无效标或废标。

9　投标语言及计量单位

9.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往的文字、函电统一使用中文。

9.2投标文件中所使用的计量单位，除询价文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
投标文件的主要组成：
（1）投标函（格式见附件）； 

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标报价明细表（格式见附件）；
（4）法人身份证明或法人身份证复印件及授权委托书，委托代理人近三个月社保缴纳明细；

（5）有效的经年检的营业执照、医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证、2020年财务审计报告，成立不足一年公司提供成立以来的财务报表、近三个月完税证明、阿克苏药品集散中心备案证明（提供相关证明文件）、“信用中国”网站和“中国政府采购网”信用记录查询结果打印页面并加盖公章；
（6）投标人近三年有无违法、违规记录承诺书； 

（7）投标人技术支持和售后服务承诺；

（8）反商业贿赂承诺书；

（9）投标人认为需补充的其他资料或说明。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与公共资源交易中心就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，询价文件已有明确规定的，使用询价文件规定的计量单位；询价文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。
10.2证明投标货物符合询价文件规定的文件：

（1）提交所有投标货物和相应服务的合格性、符合性证明文件，该文件可以是文字资料、图表和数据等。

（2）详细描述投标货物的规格、功能、性能、技术参数以及与招标货物或服务的偏离情况等。

（3）投标人认为需要补充的其它资料文件。

11　投标报价

11.1投标人应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价为准，小写与大写不符的，以大写为准。投标人的投标价应是指所有货物按招标书要求的交付使用的价格；投标人应在投标报价上标明，本次投标拟提供货物的单价金额及投标总计，开标后不得更改，投标人对项目的报价必须是唯一的，招标人不接受有任何选择的报价。

11.2投标报价以人民币为结算货币，须包括设备价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、维护费、培训费、技术资料费、保险费、税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用。

11.3询价文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

11.4招标方不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。

11.5固定合同价，投标人所报的单价和总价在合同实施期间应保持不变，并不因劳务、材料等成本的价格变动而做任何调整。
12　投标文件的装订顺序及份数

12.1投标文件按规定的《投标文件编制及装订顺序》，自编目录、页码，装订成册。

12.2投标文件份数详见《投标人须知前附表》，每份投标文件须清楚的标明“正本”或“副本”字样，如正本与副本不符，以正本为准。

13　投标文件签署

13.1投标文件应由法人或授权委托人按招标文件签署，否则由此造成的无效标由投标人负责。 

13.2投标文件的签署应清楚工整。凡有修改、涂改处将视为无效标处理。

14　投标有效期

14.1投标文件从投标截止期结束后90天内有效。在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

14.2中标人的投标文件有效期延至合同终止日。

投标保证金

根据地区采购办要求，为进一步优化政府采购营商环境，公开招标限额以下（货物、服务类200万元，工程类400万元）采购项目一律免收投标保证金，本项目不收取投标保证金。
(四) 投标文件的递交

16　投标文件的密封和标记

16.1投标人应标注正本、副本，密封，在密封件的封面上标明投标项目名称、采购编号并由法人或授权委托人签字并加盖单位公章。

16.2投标人应在所有封袋封口处加贴封条。

16.3如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

16.4投标人一经投标，无论是否中标，其投标文件恕不退还。

17　投标截止时间

17.1投标时间及投标截止时间: 详见投标须知前附表。

17.2超过投标截止时间以后送达的投标文件将拒绝受理。

18　有下列情形之一的，投标无效：

18.1投标文件逾期送交的；

18.2报名时“单位名称”与投标时单位名称不一致的；

18.3应交未交或未按规定足额交纳投标保证金的；

18.4未按询价文件规定的要求密封、签署、盖章的；

18.5不具备询价文件中规定资格要求的；

18.6不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的。 

(五)  开标

19  开标

19.1招标人在公告或变更通知的规定日期、时间和地点组织开标会。投标人可由法定代表人或其授权人参加，并签名报到以证明出席，如不出席责任由投标人自负。

19.2投标文件的密封情况由投标人代表或公证人员检查，确定密封无误后开标。

19.3开标时，招标人当众拆封投标文件并宣读投标人名称、投标价格、投标保证金的交纳情况、投标文件撤消等情况，以及招标人需要宣布的内容。

19.4招标人将按照上述内容做开标记录，存档备案。 

(六) 询价与评审

20  询价小组组成

20.1 询价及评审工作由采购代理机构负责组织，具体评审工作由依法组建的询价小组负责，询价小组由采购人代表和有关专家组成。

20.2 询价小组负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

20.3询价小组的构成：3人，其中采购人代表 0 人，有关专家3人；

21  评标原则：询价小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

22  评标办法：最低价中标法

投标文件内容完全满足询价文件要求的前提下，以价格最低的投标人为第一中标候选人。 

23  投标文件的初审

23.1开标后，询价小组组成人员将对投标文件进行初步审查，检查投标文件内容是否完整、编排是否有序、提交的投标文件签署是否规范、投标人资格是否符合要求等。

23.2在详细评标之前，询价小组要审查每份投标文件是否实质上响应了询价文件的要求。实质上响应是指投标文件与询价文件要求的全部条款、条件相符，没有重大偏离或保留。询价小组只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性。

23.3评标人员可以对投标文件中不构成重大或实质性偏差的、微小的、非正规的、前后表述不一致或不规则（规范）的地方进行质询、澄清。

23.4没有实质上响应询价文件要求的投标书将作为废标，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.5投标文件中如果有计算上或累加上的算术错误，将按以下方法进行修正，投标人应接受并确认这种修正，否则其投标将被拒绝：

（1）如果单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，并修正总价；

（2）如果用数字表示的数值和用文字表示的数值不一致，应以文字表示的数值为准。

24  有下列情形之一的，其投标作为废标处理 

24.1应有法人代表或授权代表签署意见的文件、证明等，未经本人签署的；应加盖公章的证照、函件，而未加盖公章的；

24.2不具备询价文件中规定资格要求的；

24.3投标文件的内容不详实或有虚假的； 

24.4询价文件中明确要求的事项，而投标文件中未做出响应或做出错误响应的；

24.5投标人的组织实施方案、技术支持和服务承诺与询价文件要求有较大偏差的；

24.6所供设备参数、技术性能与询价文件所要求的有较大偏差的；

24.7超出询价文件要求的交付(完工)时间的；

24.8投标单位没有提供售后服务承诺的；

24.9投标文件前后表述相互矛盾的；

24.10投标文件中附有招标人不能接受条件的；

24.11投标价格超过预算采购单位无力支付的； 

24.12投标人有不良记录的；

24.13不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的。

25  投标文件的评价与比较

25.1询价小组只对实质上响应询价文件要求的投标文件进行综合评价和比较。

25.2评标时除价格因素外应考虑下列因素：

（1）投标设备的整体技术水平、性能、质量和适应性；

（2）供货能力和交付期时间；

（3）投标人的技术支持能力和各种服务（含售后服务）能力;

（4）对询价文件中付款条件的响应性；

（5）投标人的综合实力和信誉;

（6）投标人是否能保质、保量、准确、全面完成本项目。
25.3　询价小组根据询价文件中规定的评标方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标人。

25.4当出现投标价格相同分值相同时，按以下顺序排列：

（1）选定技术质量最好的；

（2）如技术质量也相等时，选定技术支持和服务承诺最好的；
26  评标报告

26.1询价小组应向招标人提交书面评标报告。评标报告应全面反映评标过程和中标物品、中标价格、中标人或中标候选人的情况。

27  评标的有关要求

27.1评标过程严格保密。询价小组成员和参与评标的有关人员不得将与评标有关的情况包括有关投标文件的评审、澄清、评估和比较中标候选人的推荐情况以及有关授予合同的意向的一切情况透露给任一投标方或与上述评标工作无关的人员。
27.2投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

27.3评委会向招标负责单位报告评标情况及结果。根据有关规定，对未中标单位不作任何解释。为此，评委会对未中标单位要求说明理由均不予受理。

(七)  授予合同

28  成交候选人推荐原则与中标通知

28.1采购单位应当确定询价小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商；

28.2 排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者询价采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。

28.3评标结束后，询价小组的组成人员将当众宣布评标结果，各投标人应按时参加，未参加者责任自责。

28.4 招标人在评标结束后3个工作日内，在新疆政府采购网上公布中标人名单，向中标人发出“中标通知书”，不解释落标原因。

29  履约保证金

29.1中标人的投标保证金将按规定退还。

29.2当中标人全面完成《采购合同》事项并验收合格后，如数退还履约保证金（不计利息）。

29.3如果中标人未按双方签订合同事项履约，则没收其全部履约保证金；履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

30  签订合同

30.1中标人应按规定时间、地点签订合同。签订合同携带物品，详见《投标人须知前附表》并出示履约保证金交纳证明。

30.2如中标人未按规定时间、地点签订合同，则按违约处理，并没收其全部投标保证金。

30.3询价文件、中标人的投标文件和投标人答复澄清事项文件作为此次采购合同附件，并具有法律效力。

31  对投标人不良行为的处罚

投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

31.1提供虚假资料谋取中标、成交的;

31.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

31.3与采购人、其他供应商或集中采购机构恶意串通的;

31.4向采购人、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

31.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

31.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

投标人有前六项情形之一的，中标成交无效。

32  诚实信用

32.1投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，凡有悖诚实信用原则的行为将被录入供应商诚信档案中，依据情节轻重按照有关规定处理。

32.2招标人有证据表明投标人在诚信中存在严重问题时，将拒绝其投标。

32.3凡投标人的违法违规和诚实信用缺失行为将在自治区政府采购网上进行记录和曝光。

33关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则

33.1招标结束后，如发现投标产品瑕疵应作废标处理的未被及时发现，由招标人向财政局提起废标处理意见。监督管理部门批准后采取相应的补救及纠正措施。
34  解释权

34.1本次询价文件的最终解释权属新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司。
采购需求说明

拜城县妇幼保健院B超等医疗设备清单

	序号
	名称
	型号
	规格参数性能
	生产厂家
	单位
	数量
	单价（元）
	金额(元）
	备注

	1
	动态血压
	
	一、采集盒：

1.*全玻璃面板，体积小，重量＜162g，方便受检者佩戴

2.*OLED彩色屏幕显示，能够清晰显示时间、电池电量、血压测量结果

3.扇形设计的袖带和手臂的贴合，保证患者佩戴舒适性；袖带延长管连接处采用自锁结构，能够快速连接、更换袖带（提供证明图片）

4.*灵活的数据传输方式，支持type C和无线蓝牙（蓝牙机型）的方式进行数据传输、读取

5.*防水等级：支持IP22防水等级

6.供电要求：直流电源，2节AA电池供电

7.*电池仓拉绳设计，方便医生日常电池的更换；（提供证明图片）

8.*支持事件记录功能，结合事件记录对血压数据进行分析

9.*支持体位记录功能，能够辅助临床判断患者血压测量时的体位情况

10.数据存储器：闪存储存，至少可存储300组数据

二、测量范围

1.测量方法：示波法

2.量程：0 mmHg~300 mmHg，精度：±3 mmHg (±0.4kPa)

3.*压力测量范围：10 mmHg~290 mmHg，最大平均误差：±5 mmHg（0.67kPa），最大标准偏差：8 mmHg（1.07kPa）

4.*脉率测量范围：40 bpm~240 bpm

5.过压保护：当血压测量压力值超过297mmHg±3mmHg时，开启过压保护 

6.监测时长：24小时

7.监测间隔：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、45分钟、60分钟、90分钟、120分钟

8.安全系统：最大充气气压为300 mmHg，最大测量时常为120 s

三、分析软件

1.能够自动生成解释性总结，提供诊断术语库，方便医生快速编写诊断结论

2.具有智能检索功能，支持对病例进行快速查找

3.可自动删除已读取数据，防止病人数据混淆

4.具有数据表、统计表、直方图、饼图、昼夜节律图等分析工具，能够更加直观的分析数据

5.*支持平均压、测量比较功能、脉压分析、动态动脉硬化指数分析、晨峰血压分析、白大衣分析，多种分析功能辅助医生分析诊断

6.相关图分析：可查看收缩压和舒张压相关性，查看全部和部分相关图，数据范围可支持总体、白天、夜间

7.提供病人信息、管理列表、报告内容自定义配置，灵活的配置满足多样化的需求

8.数据管理和报告打印：用户可以编辑、存储、打印病人的血压、数据表、直方图、饼图、昼夜节律图等信息

9.支持与同品牌信息化系统集成，可实现数据传输功能

四、产品认证：

1.*产品通过NMPA注册、欧盟CE认证

2.产品通过ANSI/AAMI标准要求
	
	    个
	1
	
	
	

	2
	胎心多普勒
	
	1. 手持式紧凑设计，一手掌握；

2.  ★高亮度OLED屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示；

3. 轻巧机身设计，整机不到300g。

4. 超声工作频率：标配3MHz±10% ，可选配2MHz±10%

5.  ★高灵敏度超声探头，可检测9周小孕周胎儿心率；

6. 探头与主机分体设计，探头可更换

7. 超声输出强度：Iob≤8mW/cm2；

8.  ★胎心率检测范围：50-240bpm，心率检测精度：±2bpm；分辨率：1bpm

9.  ★在探头表面200mm的距离处，灵敏度≥90dB

10. 电源：标配充电电池可在线待机充电，连续工作时间≥8小时

11. 具有电量低提示功能；

12. ★无信号1分钟自动关机和探头归位自动关机功能；

13. 内置扬声器；

14. ★具有音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机；

15. ★可选配充电座，机器使用完可直接放充电座上进行充电；

16. 通过欧盟CE认证；

17. ★通过美国FDA认证。

注：打 ★参数一条不满足扣三分，其他参数一条不满足扣一分
	
	个
	2
	
	
	

	3
	制氧机
	
	功率：320VA，氧气流量：0~5L/min可调，主要原料：进口分子筛，净重：15.5KG，氧气浓度：0.5~3L/min时， ≥90%，外形尺寸：40×25.5 ×51.5cm，配件：湿化器、鼻氧管、雾化管、雾化杯、溶丝管、咬嘴器、湿化管、遥控器
	
	个
	1
	
	
	

	4
	筒式血压计
	
	产品型号：HEM-1000，测量方法：示波测定法  电源：5号干电池4节或电源适配器，测量臂筒：170mm-320mm，本体重量：约1500g（ 不包含电池），外形尺寸：约230mm×217mm×228mm，注册证号：辽械注准20172200002号，附件：本体、电源适配器、5号干电池4节，使用说明书（含保证书、EMC技术资料、有害物质含有表）、合格证
	
	个 
	1
	
	
	

	5
	中药柜
	
	规格：1600*550*1993mm，28抽，柜体采用优质不锈钢材焊接成型，板材厚度≥0.8mm，整体焊接而成，防止串药、串味，不变形，不易损坏，防蛀、防潮、抽屉配标准药名插卡框，方便识别，配装高级防脱导轨。
	
	个
	2
	
	
	

	6
	智能红光温养仪
	
	1、电源输入电压和频率，电源电压：AC220V±10%,电源频率：50HZ± 2%，输出额定电压：12V ±10^,输入额定功率：30W± 10%.

2、环境条件：环境温度：16℃~ 28℃，相对湿度：≥90%，电源为AC220V± 10%  50Hz± 2%。熔断丝容量：2A
	
	台
	1
	
	
	

	7
	香柏木泡脚桶
	
	材质:香柏木  工艺:榫卯

规格:高60cm上口41cm下口35cm

配套:盖子、塑料按摩凳、熏蒸机
	
	个
	5
	
	
	

	8
	脑电仿生电刺激仪
	
	  1、入选国家中医药管理局“中医诊疗设备评估选型推荐品目（2011版第一批）”，提供国家中医局文件为准。

  2、适用范围：通过治疗电流刺激小脑顶核或肢体的神经,以起到改善脑部血液循环的作用,适用于以下疾病的辅助治疗：缺血性脑血管疾病、脑损伤性疾病、小儿脑瘫及上述疾病引起的肢体运动功能障碍；偏头痛。

  3、主要构成：由一台主机、治疗主电极和治疗辅电极组成

  4、结构形式：不可分拆的柜机推车式

★5、显示方式：四块液晶屏分别独立显示，互不干扰

★6、按键方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成，必需提供专利证书佐证。

  7、治疗功能要求：同时具备仿真生物电刺激小脑顶核（乳突穴）功能及仿真生物电刺激肢体肌肉神经系统功能

★8、输出路（线）数：4路（8线）仿生电刺激小脑顶核（乳突穴）；

                     8路（16线）仿生电刺激上下肢；

  9、定时功能：可在1-91min范围内设定所需时间

  10、电疗部分

  10.1、主频谱：≤20KHz

  10.2、主电极：输出开路的最大电压峰值：＜50V；输出最大电流：≤30mA（最大可达30mA），可调

  10.3、辅电极：输出开路的最大电压峰值：＜120V；输出最大电流：≤80mA（最大可达100mA），可调

  11、CMD颁发的、针对本产品的ISO13485和ISO9001《质量管理体系认证证书》

★12、提供具有自主知识产权的软件著作权（含：计算机软件著作权登记证书、软件产品登记证书）

13、生产企业注册资金：1000万
	
	台
	1
	
	
	

	9
	PT训练床
	
	1.规格：1930*1250*510（mm）

2.材质：冷拉刚、高密度海绵、医用抗菌皮革、烤漆工艺
	
	张
	1
	
	
	

	10
	检查床
	
	1. 规格：1900×610×650mm；

2. 床边采用25×50优质碳钢矩管壁厚度≥1.2mm，床脚采用床脚采用Φ38优质钢管壁厚度≥1.2mm；抬条采用20×40优质碳钢矩管壁厚度≥1.0mm；优质冷轧钢板焊接成型，

3. 床面由优质皮革和2公分高密度海绵1.5公分中密度纤维板组成；

4. 整体表面经新型环保材料处理：除锈-脱脂-磷化-钝化-静电环氧树脂粉沫喷涂；分离式床脚、装卸和搬运方便。

5、床面有效载荷≥200KG
	
	张
	2
	
	
	

	11
	胎心监护椅
	
	高105cm×宽45cm×长50cm
	
	把
	2
	
	
	

	12
	多普勒彩色B超
	
	1设备名称：全数字高档彩色多普勒超声诊断仪

2用途说明：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、神经、其它

3要求为2019年最新版本及最新机型，具有用户现场升级能力，可满足将来临床应用扩展需求

4系统技术规格及概述：

4.1主机成像系统

12344.14.1.1高分辨率液晶显示器≥21.5英寸，分辨率1920×1080，≥3关节支撑臂，具备显示器锁定装置。

4.1.2※操作面板具备液晶触摸屏≥13.3英寸，触摸屏可独立调节角度。

4.1.3※可通过手指滑动触摸屏进行翻页，可将显示器上的超声图像投影到触摸屏上，通过手指进行放大，描迹测量等操作。可自定义手势操作功能。

4.1.4主机操作面板一体化耦合剂加热装置

4.1.5控制面板可独立旋转和升降

4.1.6※探头接口≥5个，全激活、相互通用

4.1.7二维灰阶成像及M型成像单元

4.1.8彩色多普勒成像及彩色多普勒能量成像单元

4.1.9频谱多普勒成像及连续波多普勒成像单元

4.1.10实时宽景成像单元（要求凸阵，线阵及容积探头可支持），支持彩色能量宽景，扫描速度提示，可对采集过程中的图像进行回放，宽景拼接长度不小于80cm；

4.1.11图像放大：具备局部放大和全屏放大两种模式。全屏放大支持≥2种放大模式

4.1.12※斑点噪声抑制成像，在二维图像，造影成像模式及三维成像下可支持。

4.1.13※扩展成像（可支持凸阵、线阵、腔内探头、容积探头）

4.1.14※智能血管跟踪技术，一键实时自动优化Color/Power及PW频谱图像、Color/Power框的位置和角度、PW取样门的位置、角度和大小等。

4.1.15※自动工作流，检查过程中可按照协议自动注释，自动标记体位图，自动切换图像模式等。

4.1.16多语言操作界面，英语，中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

4.1.17※支持语音注释，可讲语音注释信息保存到电影文件中，支持在超声设备或是在PC端回放语音注释。
	
	台
	1
	
	
	主机1台，腹部探头1把，浅表探头1把，阴道探头1把，四维容积探头1把，同品牌超声工作站软件1套，品牌电脑、打印机各1套

	
	
	
	4.2测量/分析和报告

12344.14.24.24.2.1一般测量：距离、周长、面积、体积、角度、自动频谱测量

4.2.2腹部测量与分析

4.2.3产科测量与分析，具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示

4.2.4※自动产科测量，要求自动测量≥4项胎儿发育评估指标

4.2.5自动NT测量

4.2.6妇科测量与分析

4.2.7颈动脉测量与分析

4.2.8心脏测量与分析

4.2.9泌尿科测量与分析

4.2.10胎儿心脏测量与分析

4.2.11上下肢动脉，上下肢静脉测量与分析

4.2.12※血管内中膜自动测量，可同时自动描记血管前、后壁的内中膜，自动生成测量数据，测量结果参数≥7项。

4.2.13※IVF卵泡专业分析软件包，具备专业卵泡评估报告，多项IVF评估指标及发育趋线分析

4.2.14※智能盆底解决方案，通过选取特征点，即可快速建立参考线，并自动获取盆底超声检查所需的测量参数。可对肛提肌裂孔进行自动描迹和自动测量。

血管体位图手动编辑功能，通过触摸屏手动编辑体位图，直观显示病变的位置。
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4.3电影回放和数据存储

1.4.34.3.1支持二维、彩色、造影、4D等模式的手动和自动回放，，电影回放支持编辑和剪接功能

4.3.2电影回放：≥970秒

4.3.3支持同屏对比多个不同模式的动态、静态图像

4.3.4※硬盘：≥800G硬盘支持, SSD固态硬盘≥128G

4.3.5多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

4.3.6※支持多设备图像对比功能， 可导入MRI,CT等影像学图片，与实时超声图片进行对比显示。

4.3.7※支持一键传输图片到智能手机终端或PC端
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4.4连通性要求

2.12344.14.24.34.44.4.1※支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端。支持手机等移动终端APP远程操作设备；

4.4.2视频/音频输入、输出；支持ECG信号

4.4.3输入接口：音频输入，ECG信号输入

4.4.4输出信号：HDMI视频，S-VIDEO视频, VGA视频，AUDIO音频

4.4.5≥6个USB接口、DVD R/W刻录光驱
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4.5系统技术参数及要求

12344.14.24.34.44.512344.14.24.34.44.54.5.1二维灰阶模式

12344.14.24.34.44.54.5.14.5.1.1数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

4.5.1.2接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

4.5.1.3扫描线：每帧线密度≥512超声线

4.5.1.4发射声束聚焦：发射≥8段

4.5.1.5预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

4.5.1.6※复合成像技术：采用多达9条声束偏转的复合超声成像，提升图像的细节分辨率和加强边界显示，消除伪像；

4.5.1.7组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件（常规、液性、脂肪等）

4.5.1.8最大显示深度:≥38cm 

4.5.1.9TGC: ≥8段，LGC: ≥6段

4.5.1.10动态范围: ≥160 

4.5.1.11增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100，可视可调步进≤1db

4.5.1.12伪彩图谱: ≥8种

4.5.1.13最大帧率: ≥1000 帧/秒
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4.5.2彩色多普勒成像

4.5.24.5.2.1包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

4.5.2.2显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

4.5.2.3※取样框偏转: ≥±30度，取样框可根据探头血流方向自动调节

4.5.2.4※速度标识功能，标识不同血流速度边界，观察血流分布及速度梯度

4.5.2.5最大帧率: ≥260 帧/秒

4.5.3频谱多普勒模式

4.5.34.5.3.1包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

4.5.3.2显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

4.5.3.3最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

4.5.3.4最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

4.5.3.5取样容积: 0.5-20mm ,支持所有探头

4.5.3.6偏转角度: ≥±30度 (线阵探头) ，并支持快速角度校正

4.5.3.7零位移动：≥8 级

4.5.3.8支持频谱自动测量
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4.5.4探头规格

3.4.5.44.5.4.1频率：超宽频带或变频探头，所配探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

扫描频率：线阵探头：带宽: 3-13 MHz； 

高频线阵探头：≥23 MHz；

4.5.4.2穿刺引导，凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

4.5.5应变式弹性成像

4.5.54.5.5.1弹性成像图谱≥5种可选。

4.5.5.2弹性模式具有压力操作提示图标。

4.5.5.3具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析。

4.5.5.4具备肿块周边组织弹性定量分析功能。

4.5.5.5具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量。
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4.5.6※剪切波弹性成像

4.5.64.5.6.1支持探头：凸阵探头，线阵探头；

4.5.6.2支持二维实时剪切波和单点式剪切波成像

4.5.6.3实时剪切波弹性成像取样框大小可调，可得到取样框内杨氏模量值等定量数据。

4.5.6.4支持肿块周边组织定量分析功能。

4.5.73D/4D成像

4.5.74.5.7.1支持探头类型：腹部容积探头、腔内容积探头

4.5.7.2常规成像模式：表面模式、最大模式、最小模式、

4.5.7.3※容积光源渲染成像，支持多种虚拟光源：

4.5.7.4※断层切片成像，同屏显示≥24幅不同深度图像，断层间距0.5mm-2.0mm可调。

4.5.7.5容积厚层成像，包括任意剖面成像

4.5.7.6※支持3D/4D数据离线处理，对存储的数据再调节成像再存储

4.5.7.7※胎儿中枢神经系统专业筛查软件，可以通过一键自动获取多个颅脑标准切面及 获取≥4项常用测量指标

4.5.7.8自动卵泡测量，一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构。并自动测量卵泡直径、X轴长度、Y轴长度、Z轴长度、三个轴的平均值和体积。

4.5.7.9支持三维裁剪、修复等功能，容积图像支持斑点噪声抑制
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4.5.8造影成像及定量分析功能

4.5.84.5.8.1※支持多种探头：凸阵探头、线阵探头，腔内探头，

4.5.8.2支持微血管造影增强功能

4.5.8.3支持向后存储，≥6分钟电影；支持向前存储

4.5.8.4具备混合模式

4.5.8.5支持造影图像和组织图像位置互换

4.5.8.6※造影定量分析：取样点可跟踪感兴趣区运动、提供TIC时间强度曲线分析、可选择原始曲线和拟合曲线、具有表格报告分析。

4.6外设和附件

4.4.64.6.1耦合剂加热器

4.6.2※腔内探头放置架，可左右互换

4.6.3探头配置：腹部探头1把

               浅表探头1把

               腔内探头1把

               容积探头 1把

4.7备件、技术及维修服务，培训要求及其它

4.74.7.1卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

4.7.2在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

4.7.3整机保修34个月
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


第四部分  采购合同条款

买受人： 

出卖人： 
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规和拜城县妇幼保健院采购内容及要求等，经双方协商一致，签定本合同。

26、合同授予标准

    26．1合同将授予被确定为实质上响应询价文件要求，具有履行合同的能力，报价合理，能提供技术和商务最佳服务的投标者。

    27 买方授标时将根据需要授予供应商相关采购货物品种及数量。

27．1招标方在授予合同时有权在规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其他实质性内容做任何改变，增、减的数量按同类型中标价格增、减货款。

28、中标通知

28．1评标结束五日内，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，一经发出即发生法律效力。

29、签订合同                                            

29．1投标方收到中标通知后，在七个工作日内与采购单位签订采购合同，询价文件、中标人的投标书及澄清文件等均为签订合同的依据，采购单位和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

29．2如中标方拒签合同，则按违约处理，招标方没收其投标保证金。

29．3招标机构如遇中标方违约，可从候选中标单位中重新选定中标单位，组织供需双方签订合同。

30、履约保证金（本项目不适用）
30．1由于招标的特殊性，投标人中标后，需提交履约保证金0元整，履约保证金有效期一年，期满后由拜城县妇幼保健院一次性退还履约保证金，履约保证金退还时只退本金不计利息。

30．2如果中标方没能按上述第29.2款和第30.1款规定执行，招标方将有权取消该中标决定并没收其投标保证金，并有权将标授予另一个投标人或重新招标。

第五部分　投标文件编制

各投标人：

为了准确投标，希望认真阅读本次询价文件和附件内容，在使用各附件时，应注意下列事项：

1、实事求是的填写各附件内容;

2、投标项目涉及到安装、调试所需材料时，应当详细编写《主要（辅助）材料清单》;

3、属于询价文件规定应当签署的事项，各投标人应按照规定逐一签署，需要加盖公章的地方，应当逐一加盖;

4、凡投标文件内容填报不清或填报错误，其后果由投标人承担。

第六部分   附  件
附件1：

投 标 函

致：新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司

    我方对本次询价文件已详细审阅，内容全部清楚。我方自愿对此 　　                                                                                                                                                                    次              采购项目投标，谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1、我方同意询价文件的各项规定，赞同你方对询价文件的解释；

2、我方提供的投标文件及资料、证照真实合法有效；

3、我方愿向你方提供与本次招标有关的一切真实数据或资料；

4、我方同意承担由投标文件内容填报不清或填报错误，所造成的无效标、废标、落标等后果;

5、我方赞同你方组织的询价小组（组）所做出的评审和选择，同意询价小组无义务向投标人进行任何有关评标解释的规定；
6、我方保证诚实履行合同，做到所供货物货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）；

7、我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务；

8、我方同意本投标文件的有效期为开标后90天；一旦中标将投标文件转为合同附件；

9、本次投标总价为                      （大写）          ；

10、我方提交的投标文件正本一套，副本四套；

11、与本次招标的一切往来，请按下列方式联系：

手机：

电话：

传真： 

法定代表人： （签字）            

全权代理人： （签字）            

  投标单位全称：                                       

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

附件2：              
开标一览表（格式）

	序号
	项目名称
	投标价（元）
	供货期

	1
	
	
	


以上报价包含设备、运输、安装、调试、税金、保险等一切费用
投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年  月  日

投标报价明细表（本项目按清单格式报价）
投标编号：XXXXXXXXXX

	序号
	名称
	型号
	规格参数性能
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	最终报价
	
	金额（大写）                    元


投标方：（单位盖章）

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

年  月  日

附件3：
法定代表人资格证明文件

我是 投标单位全称                的法定代表人。参加新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司组织的     招标项目名称、招标编号         ，负责签署本次投标文件、并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同以及处理与本次招标项目有关的一切事务。

特此证明。

  投标单位全称：                                       

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。
	法定代表人身份证正反面复印件粘贴处




授权委托书

我   姓名   是        投标单位名称       的法定代表人，现授权       单位全称       的    姓名    为我公司全权代理人，以我单位名誉参加新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司组织的     招标项目名称、招标编号         的投标活动。代理人可全权代表我负责签署本次投标文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同。其全权代理人在处理与本次招标项目有关的一切事务，我均予以承认。

全权代理人无转委托权。

特此声明。

法定代表人：  （签字）   

 投标单位全称：                                         

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

说明：应附法定代表人和全权代理人身份证复印件    
	法定代表人身份证

正反面复印件粘贴处
	
	全权代理人身份证
正反面复印件粘贴处


附件4：
投标人近三年有无违法、违规记录承诺书

（投标人自行填写）

内容应包括：说明现在有无正在诉讼的案件和有无不良记录以及是否依法缴纳税收和社会保障资金。

（有无必须说明，否则作为废标）
法定代表人： （签字） 

或

全权代理人： （签字） 
投标单位全称：                                       

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月    日

附件5：

投标人技术支持和售后服务承诺（格式自拟）

法定代表人： （签字） 

或

全权代理人： （签字）        

签署日期：    年   月 日

附件6：
反商业贿赂承诺书

致：新疆久隆昌泰建设项目管理有限公司

为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。

三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他投标人保持公平的竞争关系。

五、不与采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

  投标单位全称：                                       

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

附件7：
投标人认为需补充的其它资料或说明

投标文件封皮格式

投 标 文 件

项目编号：                            
项目名称：                            

投标人（加盖公章）：                   
法定代表人或其全权代理人签字：                        
正本或副本










