新和县医疗健康提升工程-医疗设备采购
询  价  文  件
采购项目编号：[2021]1841号-001
采购人：新和县人民医院
采购代理机构：阿克苏恒屹建设工程项目管理有限公司

日 期：2021年10月
采购招标文件

采购项目名称：新和县医疗健康提升工程-医疗设备采购
采购人 （公章）：

法定代表人或其委托代理人 :（签字或盖章）

联 系 人：黎长江

联系电话：13040542697
采购代理机构：阿克苏恒屹建设工程项目管理有限公司

法定代表人 : （签字或盖章）

联   系   人：袁云珍

电        话：15999208761
联系地址：阿克苏市友谊北路（3馆1中心院内）地区工人文化宫一楼113室
[image: image1.png]EGESSE S A b e =8
L 5 2021101715134
FHAWH (FH) : FREARER
RERDH (T + HEFELARTEREFTARA
BB P EARSPERARME) . ($EARKPEARE) $HALREANE, RPF (XF: @265~
00 FHZARMEE, RASHHE K, BAKHNL.

= REMR
A 9202110172 20211217

RERAYRH KRR
RERRARRHFRRITAE, RAUTHR:
FHRAERLMAR: . HRIA:

HERE
BREREA AKRHEE, REMRARNREZERESTEE

B, PARELHHAEFR

1 RERBRMERRMELE
2 BEBEAMARENER, REFE, FRI ATRBIE
3 RMBAME: EREARBIY, KERWME, ARERES GEAREIE) , RERE LA, RIXH) , RERFFRTS, ft
MR, EEFRATED, REFFRE, APE (D RERRUER (R AH

E, PHERARLS
1. MEEATAREART R XEA, BEERGEN, AARRTRBAD CR AN Z SRR
2 HAHATHEAN SRS LEERRDRA, EFFSRERTHORNA A, LT AREAE

K, LHERARIE

TORERBRWGE, WIEE, ERALEHEAL, WML, SO, BHBERNFHLREEIEFIER
2 RRBEAMARANTE, BREASTOIE, RAATEOLREROEE: RFLE, ARRF, RIAGN, MRFF, #H5, 2
5

£ BHEBUEL

1. BEREMRS, FLRSSTARTEEDL. b A ELERULN, S5 —FIE, FREESTLERTLH. EAREESA
THEA-KEL, FABEEARRGE, BIAF, FAAHRY.
2, AR RARURI SR, BRATERL A R ARG MERLA AR, W05 HOTNRA,
3. RBUFTAE— LA
) FHERIRER AT B Hb:
@ A E— R,
@ AR RIS SR LG, 5T MR TR LT F AR, K5~ A G ST T
EERABUBRAALEAE, 57 F RS

A BERE

1 BZAARABRMES ST, TR S OTRTRARE, R EADUEHE, FRTEALHR MR LA,
2. BFLHRRARBRRHRA LG FRTARUFAR RS, RMLBHFAEH—ORADLARE. BERFAARS, LHEEARE
o IR, PR

. R
1 BERBAAAERIETEARHKATARESFARTERKA, RAEFKE, FERETFXRMLN, LEHEFHTARR
BARE O RS
2 KBUBAFEFERZAREM, (HH—FFRUBEEME,
3. KH- K2R, BEAORIFEMIE
T




[image: image2.png]CEXvS3) x5 (%) FAFEEARTERE AR
AREARER
EREREA b
R REA EEAEA )
P FRMERAER LA L EHE B
ik o ! ot EAEAREHAE =58 ML TA
xEiEIE
s 0997.6720819 s 0976583001
FEEL] 21017 ETEM 20211017





目  录


第一章 招标公告·····································6
第二章 供应商须知·····································10
第三章 合同格式·····································24
第四章 采购清单·····································26
第五章  评标办法····································
40


 HYPERLINK \l _Toc23726 
第六章  报价文件格式·····································4
3


招标公告
新和县医疗健康提升工程-医疗设备采购

询价采购公告

   项目概况                                                    
  新和县医疗健康提升工程-医疗设备采购的潜在供应商应在新疆政府采购网获取采购文件，并于2021年10月22日16:30（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况：
项目编号：[2021]1841号-001
项目名称：新和县医疗健康提升工程-医疗设备采购
采购方式：询价
预算金额（元）：1070000
最高限价（元）：1070000
采购需求：
标项名称:  新和县医疗健康提升工程-医疗设备采购

数量:  1
预算金额（元）: 1070000

单位： 批 
简要规格描述： 医疗设备采购（具体要求详见询价文件）  
备注：  
合同履约期限：按照甲、乙双方约定并签订合同日期执行
本项目（否）接受联合体投标。
申请人的资格要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号文）；
（2）财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号文）；
（3）财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）；
（4）市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；
（5）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库[2020]46号文）；
（6）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
（7）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。 

3.本项目的特定资格要求： 

（1）法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》原件；

（2）有效的营业执照原件；

（3）具备有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》原件；

（4）询价人如在“信用中国”和“中国政府采购网”、“国家企业信用信息公示系统”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业将拒绝其参加本次政府采购活动，（投标人网上自行打印后加盖投标单位公章）。

（5）与采购人存在利害关系可能影响公正性的单位，不得参加谈判。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段谈判，否则，相关谈判均无效。
三、获取采购文件 

 时间：2021年10月19日至2021年10月21日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：新疆政府采购网  
方式：在政采云平台上下载

售价：0元  
四、响应文件提交（上传） 

截止时间：2021年10月22日16:30 （北京时间）
地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼
五、响应文件开启
开启时间：2021年10月22日16:30 （北京时间）
地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜
1.本公告在新疆政府采购网发布。
2.请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。 

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：新和县人民医院

地 址：新疆阿克苏地区新和县友谊路13号
联系方式：15026383166
2.采购代理机构信息
名 称：阿克苏恒屹建设工程项目管理有限公司
地 址：阿克苏市友谊北路（3馆1中心院内）地区工人文化宫一楼113室
联系方式：15999208761
3.项目联系方式
项目联系人：袁云珍

电 话：15999208761

第二章 供应商须知

前附表

	序号
	内     容

	1
	采购项目名称：新和县医疗健康提升工程-医疗设备采购

	2
	采购代理机构：阿克苏恒屹建设工程项目管理有限公司

	3
	采购内容：医疗设备采购（具体内容详见采购清单）

最高限价：1070000元

	4
	供货期：合同签订后 10 日内
供货地点：采购人指定地点 

	5
	询价人资格要求：

须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力;

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、法人代表或其委托代理人应提交本人身份证原件及复印件，委托代理人还应提交《法人代表授权委托书》原件；

3、有效的营业执照原件；

4、具备有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》原件；

5、凡拟参加本次招标项目的询价人，如在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、有行政处罚记录的、经营异常名录的，将拒绝其参本次政府采购活动；（询价人网上自行打印查询结果的截图并加盖公司公章）；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或个人不得参与询价，违反规定的相关询价均无效；

7、本询价采购项目不接受联合体询价。

	6
	递交报价文件截止时间：2021年10月22日 16:30（北京时间）

	7
	递交报价文件地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼

	8
	询价时间：2021年10月22日 16:30（北京时间）
询价地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼

	9
	是否退还报价文件：■否    □是

	10
	报价文件份数：正本一份，副本三份。

电子版响应文件：电子U盘一份(电子版为书面响应文件正本的扫描件，PDF格式存档的U盘)

	11
	中标公示媒介：新疆政府采购网

	12
	构成招标文件的其他资料：答疑、澄清、修改、补充文件

	13
	评标办法：最低评标价法

	14
	付款方式：以最终签订的供货合同为准。

	16
	询价人信用信息查询：

查询渠道：

信用中国（www.creditchina.gov.cn） 、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）         

信息查询记录和证据留存的方式：网页截图

信息的使用规则：经核查询价企业被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录等黑名单的将拒绝其询价。

	17
	采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。

（5）询价产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。

	18
	支持中小企业发展：给予小型和微型企业产品的价格6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为6%。详见第二章。

	19
	政府采购支持中小企业融资：有融资需求的，可查询相关业务。

政府采购信用担保：有担保需求的，可查询相关业务。

	20
	履约担保的金额和提交时间：本项目不做要求

	21
	1.4.3 询价人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他询价人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他询价人存在控股、管理关系；

（4）被依法暂停或者取消询价资格；

（5）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（6）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（7）被最高人民法院在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中列入失信被执行人名单；

（8）法律法规或询价人须知前附表规定的其他情形。

	22
	答疑与澄清：询价人如认为询价文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当于开标三日前，以书面形式要求采购代理机构作出书面解释、澄清或者向采购代理机构提出书面质疑；逾期不再受理。

	23
	根据阿克苏地区行署阿行署办【2019】20号《阿克苏地区支持实体经济高质量发展攻坚行动方案》文件精神（登录此网站下载；[image: image3.png]


http://www.aks.gov.cn/gsgg/20190703/i413839.html），同等条件下要优先选用列入地产品采购目录内的地产工业品。

	24
	询价企业必须对提供的企业和人员资质负责，如出现资质不符将取消询价资格。若有涉嫌造假的行为，将上报自治区行业主管部门启动失信黑名单处罚措施。 

	25
	低于成本价不正当竞争预防措施：

根据“财政部87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其谈判响应文件作为无效处理。

	26
	参加投标时必须携带以下证件（原件）：

1、法人代表或其委托代理人应提供本人身份证原件，委托代理人还应提供《法人代表授权委托书》原件及法人和授权委托人近三个月社保部门出具的《单位基本养老保险个人缴费明细表册》（退休人员提供退休证）原件；

2、有效的营业执照原件；

3、有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》原件；

4、近三个月完税证明及近三年（2018-2020）的财务审计报告（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表及财务状况总说明）；
5、供应商参加采购活动前三年内，如在信用中国（www.creditchina.gov.cn） 、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）  被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动（询价人网上自行打印查询结果的截图并加盖公司公章）；

备注：

（1）开标时，投标人必须提交上述证明材料，未提交或提交不全的视为验资不合格；

（2）招标文件中所要求的相关证明资料原件，应当在递交投标文件截止时间前一同带入开标场地，逾期拒绝接收。

（3）以上证明材料的公证件不予认可。

	27
	其他补充事宜：本项目面向中小企业或小型、微型企业采购。  

	备注
	若投标内容与投标人须知出现争议，以投标人须知为准。


一、 说  明
适用范围与资金来源

本询价文件仅适用于《前附表》中所叙述的询价采购项目。

凡超出《前附表》所列采购预算的报价文件均不予接受。

采购人已获得上述资金，并计划将一部分或全部费用用于支付本次询价后所签订的合同项下的合格款项。

本询价文件有关条款由采购代理机构负责解释。

采购人

“采购人” 亦称“用户方”或“买方”系指《前附表》列明的、获得资金的国家机关、企事业单位、团体组织或者其他社会组织。

采购代理机构

采购代理机构，系指依法取得政府采购代理资质、代理政府采购事宜，并且接受采购人委托组织本次询价的招标代理事宜。

合格的供应商

“供应商”系指向采购人提供货物、工程、服务的法人、其它组织或者自然人。

凡是来自中华人民共和国境内，且符合询价文件《询价采购公告》中的资格要求（准入条件）的制造商、代理商或经销商均为合格的供应商。除《询价采购公告》及本文件另有规定，外国供应商不得参与我国政府采购货物、服务、工程的报价活动，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加报价活动的除外。

供应商必须遵守《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规、规章制度、条例及询价文件的规定。
合格的货物、工程和服务

“货物”系指供应商按询价文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

（1）供应商必须按询价文件及合同的要求，准时提供货物及其他材料并负责所供货物、材料的包装、运输及保险。

“服务”系指包括但不限于劳务、技术、咨询、物业管理、金融保险、印刷、汽车维修等项目。

供应商提供所有货物必须是全新的、未使用过的货物。
国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。
供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

报价费用
供应商应承担所有与准备和参加招标相关事宜。不论询价的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

二、询价文件说明
询价文件构成
询价文件用以阐明所需货物、工程及服务的询价以及询价程序和相应的合同条款参考范本。询价文件由下述四个部分组成：

第一章 供应商须知

第二章 合同格式
第三章 采购内容及要求

第四章 报价文件格式

供应商应认真阅读询价文件中所有的须知、格式、条款、技术规格和其它资料。如果供应商没有按照询价文件要求提交全部资料，或者提交的资料没有对询价文件在各方面都做出实质性响应而导致其报价被拒绝，该责任由供应商承担。

供应商购买了询价文件后,在递交报价文件截止日一个工作日前未提出正式书面质疑的，视为完全接受本询价文件的所有要约条件，在上述规定的时间之后对询价文件提出的质疑，采购代理机构有权不予受理。
询价文件的澄清

询价文件的澄清是指采购人或采购代理机构对询价文件中的遗漏、词义表述不清或对比较复杂的事项进行说明，回答供应商提出的各种问题。

供应商对询价文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知到采购代理机构。采购代理机构根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面答复发给已购买询价文件的每一供应商（答复中不包括问题的来源）。供应商在收到上述答复后，应立即向采购代理机构回函确认。该答复作为询价文件的一部分，对供应商有约束力。

询价文件的修改
询价文件的修改是指采购人或采购代理机构对询价文件中出现的错误进行修订。

采购人或采购代理机构可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候对询价文件进行修改。由于询价文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。

询价文件的修改将以书面形式发给所有询价文件收受人，该修改书将构成询价文件的一部分，对供应商有约束力。供应商在收到通知后应立即以电报、传真或其他书面形式予以确认。

询价公告时间及采购方式的更改

询价公告时间根据询价项目及采购人的实际情况进行确定，但自询价文件发售之日起至递交报价文件截止时间止原则上不得少于3个工作日。

询价公告发布后，参加询价的供应商不足三家或参加报价且对询价文件作出实质性响应的供应商不足三家，则依据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规、规章制度的规定重新组织询价，或向采购监督管理部门申请其它采购方式实施。
三、报价文件的编写
报价的语言

供应商提交的报价文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关询价的所有来往函电均应使用中文书写。对于任何非中文的资料，都应提供中文翻译本，在解释报价文件时以翻译本为准。

报价文件的组成
有效的营业执照；

有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》；
（3）法人代表或其委托代理人应提供本人身份证原件，委托代理人还应提供《法人代表授权委托书》原件及法人和授权委托人近三个月社保部门出具的《单位基本养老保险个人缴费明细表册》（退休人员提供退休证）；

（4）近三个月完税证明及近三年（2018-2020）的财务审计报告（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表及财务状况总说明）；

（5）询价人的基本情况介绍；

（6）询价产品的技术参数、功能介绍及技术条款对照表；

（7）询价产品的验收方法或方案；

（8）售后服务的内容和措施；

（9）优惠条件：询价单位承诺给予的各种优惠条件，包括售后服务等方面的优惠；

(10) 询价人需要说明的其他文件等。

报价
报价应详细填写提供货物的单价和总价等。

询价保证金（本项目不作要求）
询价人必须交纳询价保证金/元整。根据询价文件规定，询价保证金只能由本公司的基本账户（询价人提供基本账户开户许可证）通过转账方式转至指定的询价保证金账户（在转账单中应注明采购项目名称）。询价保证金交纳时间以到账时间为准。询价人交纳保证金的截止时间必须是提交询价文件截止时间的前一天到账（/年/月/日下午18：00时前）。未按本规定交纳询价保证金的询价文件无效。

发生以下情况之一，询价保证金将不予退还：

（1）开标后，询价人在询价有效期内撤回询价的；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）成交后，无正当理由不签订合同的；

（4) 将成交项目转让给他人，或者在询价文件中未说明，或未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）经专家评审认为有围标、串标嫌疑，经查实的。

在询价过程中询价小组发现询价人有下列情形之一的，认定其有围标串标行为，宣布本次询价无效：

（1）不同询价人的报价文件两处以上（含两处）错、漏一致或雷同的；

（2）不同询价人的报价各项报价存在异常一致或者呈规律性变化的；

（3）不同询价人的报价文件由同一单位或者同一个人编制的；

（4）不同询价人的报价文件中询价资料相互混装或项目班子成员出现同一人的。
报价有效期

报价有效期是指询价文件所规定的递交报价文件截止时期后的一段时间，在这段时间内，采购代理机构可以就本项目对供应商进行资质审查、确定其为成交供应商及授予合同，供应商不得对报价文件的实质性内容做出修改，并且以询价保证金进行担保。从截止之日起，报价有效期为三十个日历日。
特殊情况下，采购代理机构可于报价有效期期满之前，要求供应商同意延长报价有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其询价保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改报价文件。但将要求其相应延长询价保证金的有效期，有关退还和没收询价保证金的规定在报价有效期的延长期内继续有效。
报价文件的样式和签署
供应商应准备一份报价文件正本和《前附表》中规定数目的副本，每套报价文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。
报价文件正本和副本须打印，并由供应商法定代表人在规定签章处签章及加盖单位公章。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权委托书”附在报价文件中。报价文件的副本可采用正本的复印件。
任何行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人签字才有效。
电报、电话、传真形式的报价文件概不接受。

四、报价文件的递交
报价文件的密封和标记
供应商应将询价文件正本和副本分别用信封密封，在密封袋上标明供应商名称、询价编号、询价项目名称，并注明“正本”或“副本”字样。

每一密封件封口上应注明“于  2021年 10月22日  16:30 时（北京时间）之前不准启封”的字样，并加盖公章。

如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对报价文件的误投或提前拆封等风险不负责任。

报价文件未密封及加写标记的，采购代理机构有权拒绝接受，由此造成的相关费用和责任由供应商自行负责。

递交报价文件的时间、地点以及截止时间
采购代理机构在《询价文件》中规定的地点和截止时间之前接收报价文件。
采购代理机构可以按本须知第9条规定，通过修改询价文件自行决定酌情延长递交报价文件截止期。在此情况下，采购代理机构、采购人和供应商受原截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

报价文件的修改与撤回

供应商在递交报价文件后，可以修改或撤回其报价文件，但供应商必须在规定的递交报价文件截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

供应商的修改或撤回通知应按本须知第19条规定编制、密封、标记和发送。

在递交报价文件截止期之后，供应商不得对其报价文件做任何修改。

从递交报价文件截止期至供应商承诺的的报价有效期内，供应商不得撤回其报价文件，否则其询价保证金将按照本须知第16.6条的规定被没收。

迟交的报价文件
采购代理机构将拒绝接收在递交报价文件截止时间后收到的报价文件。

五、评审
询价仪式
采购代理机构在《询价文件》中规定的日期、时间和地点组织询价仪式。供应商应派代表参加，并签名报到以证明其出席。

采购人派代表或监督员监督评审全过程。

询价仪式开始时，由监督员检查询价响应文件的密封情况。

询价小组
采购代理机构将根据询价项目的特点组建询价小组。其成员由有关技术、经济等方面共三名专家组成。

采购代理机构就询价文件征询过意见的专家，不得再作为询价小组成员参加评审。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评审。
询价废除的情况

23.1   出现下列情形之一的，响应无效：

1）响应报价高于控制价的；

2）对“★”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；

3）应提供而未提供带“▲”标注的政府强制采购节能产品的；

4）对允许偏离的非实质性条款，偏离询价通知书规定的偏离范围和幅度的；

5）不按照询价通知书规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（询价通知书另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

6）响应文件正副本未区分或者内容严重不一致的；

7）投标人未按询价通知书要求交纳保证金的；

8）报价有效期不满足询价通知书要求的；

9）超出营业执照经营范围的；

10）询价小组 2/3 及以上成员认定报价方案技术含量低、偏离范围超出允许幅度、不符合询价通知书要求的；

11）询价小组判定投标人涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；

12）未按询价通知书规定编制、签署、盖章、装订和密封响应文件的；

13）代理商未按询价通知书要求提供产品制造商针对本项目的唯一授权的；

14）询价通知书第三章第 1 条规定投标人应当提交的资格、资信等证明文件未提供、提供不齐全或者复印件未装订于响应文件中的；

15）资格、资信等证明文件可以为复印件的，复印件未加盖单位公章的；

16）不符合法律、法规和询价通知书中规定的其他要求的。

对响应无效的认定，必须经询价小组集体做出决定并出具响应无效的事实依据，由投标

人法定代表人或者被授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响询价小组做出的决定。

23.2    下列情况之一的，将作询价废除处理：

1）对询价文件作出实质性响应的供应商不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的；

5）作废标处理后将重新组织询价，或向采购监督管理部门申请其它采购方式实施。

6）根据《中华人民共和国招标询价法》第三十三条、第四十一条第二款、《中华人民共和国招询价法实施条例》第五十一条第五款、《评标委员会和评标方法暂行规定（七部委第12号令)》第二十一条之规定，询价商的报价明显偏离市场行情、低于成本价的，询价商须提供证明不低于其生产成本的证明材料，如询价商不提供证明材料或所提供材料无法证明的。

评审注意事项
评审是询价工作的重要环节，评审工作在询价小组内独立进行。询价小组将公正、平等地对待所有供应商。
除询价小组主动要求询标外，从开标后至授予《成交通知书》期间，任何供应商均不得就与其报价有关的任何问题与采购代理机构及询价小组联系。如果供应商希望递交其他资料给采购人和询价小组以提醒采购人和询价小组注意，则应以书面形式提交。
除本须知第26条的规定外，从开标之日起为保证定标的公正性，在评审过程中，评委不得与供应商私下交换意见。在询价工作结束后，询价小组成员和参与评审的有关工作人员不得透露对报价文件的评审和比较以及与评审有关的其他情况。

询价后，报价文件概不退还。

拒绝所有报价文件的权力

询价小组经评审，认为所有资料都不符合询价文件要求的，可以否决所有报价资料。

成交结果公示

评审结束后在新疆政府采购网上发布成交结果公示。

评审结束后，供应商若对本项目有任何异议，可根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，于知道或者应当知道评标结果之日起7个工作日内向采购代理机构提交书面质疑函（须列明质疑事项、理由及事实根据，并加盖公章），采购代理机构将根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标询价管理办法》等法律、法规、规章制度及招标文件的规定，于收到书面质疑函后7个工作日内予以处理答复。不提交的视为无异议,逾期提交的采购代理机构不予受理。质疑供应商对答复不满或采购代理机构在规定期限内未作答复，可在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。政府采购监督管理部门未通知暂停采购活动的，采购活动可正常进行。

供应商有权在规定时间内对评标结果进行投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担责任。
成交通知书

发布成交结果公示期满后，采购人向成交人发出成交通知书。

成交通知书是合同的一个组成部分。

出现下列情形之一，采购代理机构将撤消成交通知书。

1）提供虚假材料、以他人名义询价或者以其它方式弄虚作假谋取成交的；

2）采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商而谋取成交的；

3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通谋取成交的；

4）通过向采购人、采购代理机构行贿或者提供其它不正当利益谋取成交的；

5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6）成交后无正当理由不与采购人订立合同的；

如果成交通知书被撤消之后，则视情况进行如下处理：

1）采购代理机构和采购人将重新组织招标；

2）与排位在该成交人之后第一位的候选成交人签订采购合同；

3）按政府采购监督管理部门依法批准的其他采购方式进行采购。
询价人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，采购代理机构有权驳回质疑书而不予签收，并上报政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法追究法律责任：

       1）一年内三次以上质疑或投诉均查无实据的；

     2）捏造事实或者提供虚假质疑材料的。
六、授予合同
签订合同
成交供应商应在《成交通知书》发出后10日内与采购人签订合同。
询价文件、成交供应商的报价文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

采购代理服务费

成交供应商应按有关规定，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

按照发改价格〔2015〕299号通知要求，参照国家计委计价格〔2002〕1980号文及发改价格〔2011〕534号文的差额定率累进法计算，以中标金额为基准价收取招标代理服务费。
第三章 合同格式

                       采购合同（参考文本）
甲方：                                    ，以下简称甲方
乙方：                                    ，以下简称乙方
甲、乙双方根据      年      月      日          项目（询价编号：          ）询价结果和有关询价文件的要求、报价文件的承诺，依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本采购事项协商一致经双方协商一致，订立以下合同：
第一条  服务项目概况

服务项目名称：                                     
服务项目地点：                                     
服务项目内容：                            

第二条  服务期

起始日期：  年   月   日，终止日期：  年   月   日。

第三条  成交金额、合同金额

1、成交金额：（大写、小写）                               
2、合同金额：（大写、小写）                               

合同价格应为包括完成本项目的人力成本、设备成本、管理费、利润、税金等费用在内的全部费用。甲方不再另付任何费用。

第四条  价款的结算：
第五条  质量标准及检查验收办法：               。
第六条  甲方的违约责任：

甲方逾期付款的，应按未付款项部分计算，以每日千分之五的比例向乙方支付违约金。

第七条 乙方的违约责任及违约扣罚标准：

按询价文件的商务要求执行。

第八条   不可抗力

1、不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

2、签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条  争议的解决

执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成的按下列第   种方式解决。

A、提交仲裁委员会仲裁；

B、依法向人民法院提起诉讼。

第十条 履约保证金

1、乙方应在收到《成交通知书》后五日内，向招标人提交相当于合同总额10％的履约保证金，待验收合格后30日内，由招标人无息返还该保证金给乙方。（若在询价文件对履约保证金的缴纳金额和退还方式另有约定的，以约定为准。）

2、履约保证金形式为汇票、支票、银行划款转帐。

3、成交人应当作为唯一付款人按照上述规定向招标人直接履行支付履约保证金的义务，不得委托或由他人代为支付，招标人不接受除成交人外的第三人支付的履约保证金。

第十一条 监督和管理
合同订立后，甲方应将合同政府采购管理部门备案一份；双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应一并送政府采购管理部门备案。

第十二条 无效合同
甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，责任由过错方承担。
第十三条 附则

本合同经甲乙双方签字盖章并经甲乙双方签字盖章后生效，本合同正本一式四份，甲乙双方各执一份。

发包人（甲方）：                承包人（乙方）：

法定代表人（或负责人）：        法定代表人（或负责人）：

委托代理人：                   委托代理人：

地址：                         地址：

开户银行：                     开户银行：

帐号：                         帐号：

电话：                         电话：
注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和成交单位协商确定。

采购清单

采购项目名称：新和县医疗健康提升工程-医疗设备采购
	序号
	科室
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	ICU
	肠内营养泵
	台
	10
	

	2
	
	输液泵
	台
	15
	

	3
	
	转运呼吸机
	台
	2
	

	4
	
	经皮气切包
	个
	5
	配套耗材

	5
	儿科
	辐射台
	台
	2
	

	6
	心内科
	监护仪
	台
	1
	胎心监护仪

	7
	
	除颤仪 
	台
	1
	

	8
	骨科
	肢体空气压力波治疗仪（上下肢）
	台
	6
	

	9
	
	CPM机（上肢）
	台
	2
	

	10
	
	CPM机（下肢）
	台
	2
	

	11
	
	烤电灯（TDP）
	台
	10
	

	12
	
	动静脉脉冲气压治疗仪
	台
	8
	全科用

	13
	总合计（元） 
	
	


采购最高限价：1070000元；该项目自主报价，报价单位须考虑运费。
参数：

输液泵技术参数

1、用途：在ICU、手术室、儿科等科室使用，用于精确输液。

2、一般规格和要求：

2.1 设备先进、结构合理、加工精密；

2.2可选配滴数传感器，提高给药精度；

3、主要技术和性能要求：

3.1安全要求：  

3.1.1安全防护可靠，防护类型：CFⅠ、IP34、IEC60601-1-2/YY0505、主副CPU；

3.1.2压力报警阈值至少3档可调；（150mmHg，525mmHg，900mmHg）

3.1.3 阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

3.1.4防重力自由流功能：泵门打开时，防自由流夹自动关闭，防止液体任意流出；

3.1.5 双重气泡探测：超声气泡探头，可探测≥50ul的单个气泡，单个气泡大小分50ul、100ul、250ul、500ul、800ul共5档可调，连续气泡监测功能：可以设置每小时0.1-4ml的累积气泡报警阀值，1小时内检测到的累积气泡体积≥设定的报警阈值触发报警；

3.1.6 锁键功能：自动加锁/手动加锁。手动加锁；可通过手动锁屏键锁屏防止误操作；自动加锁；关、1～5min。设置具体时间后，运行过程中，若在设定的锁键时间内无操作、无高级报警，按键面板自动锁定，防止误操作；

3.1.7无操作功能：关丶1-5min。安装输液器后在设定时间内无操作自动触发报警，提示用户进行下一步操作；

    3.2 精度要求：

3.2.1 全挤压蠕动输注，精度≤±5%；

3.2.2 在线滴定功能：安全不中断输液而更改速率；

    3.3 基本要求：

      3.3.1 速率范围：0.1-1500ml/h, 递增：0.1ml； 

      3.3.2预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

      3.3.3 安装固定：可固定在输液支架上； 

      3.3.4 快推“bolus”：0.1-1500ml/h，以0.1ml/h递增，同步显示给入的快推“bolus”量； 

      3.3.5  KVO： 0.5ml/h；

      3.3.6  可预存20种以上输液器品牌规格，可校准自定义输液器；

3.3.7  屏幕不小于2.5”，同屏显示：速率、当前输液状态、累计量、电池容量、报警压力档位、报警信息 ； 

3.3.8  整机重量不超过1.6kg，主机自带提手，方便携带
3.3.9 分低级、中级、高级三级报警，并分别以声光提示，同时显示具体报警信息；

  3.3.10高级别:阻塞，完成、系统故障、滴速异常、电池耗尽、气泡、门开、KVO完成、空瓶；

            中级别:系统异常，待机时间结束；

      低级别:无操作、电池电量低、接近完成、网电源脱落、未安装输液管；

3.3.11具有2种输液模式可选：速度模式、滴速模式；

3.3.12 电池工作时间≥5小时@25ml/h； 

3.3.13供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

3.3.14  RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

3.3.15全中文软件操作界面。

4、技术服务

4.1 技术文件：提供技术文件资料，使用说明，操作卡；

4.2 操作培训；厂家或代理商负责培训医务人员熟练掌握使用并提供长期技术支持； 

5、售后服务及维修：

5.1 维修站及工作情况：在国内有专业维修中心，有专职维修工程师负责维护及维修负责上门安装、维护及维修,响应时间﹤24h;

营养泵技术参数

	★流速：
	1mL/h～2000mL/h         可按1、5、10mL/h递增或递减

	误差
	速度误差：  ±5%（使用专用管路及营养液）

流量误差：  ±5%（使用专用管路及营养液）

	预置量
	1ml~9999ml，以1、5、10ml递增或递减

	阻塞灵敏度
	高、中、低三档可选择,也可关闭。

根据测试的营养泵运行时实时压力值，确定压力报警值三档范围为： 

高：70～120 Kpa   中：40～90 Kpa   低：20～60Kpa

	报警功能：
	“气泡”、“阻塞”、“完成”、“开门”、“欠压”、“电池耗尽”、“操作遗忘”、“速度异常”“通讯异常”“超温”报警，且根据不同报警级别按照优先等级报警。

	气泡
	开、关

	★快排速度
	600mL/h～2000mL/h

	★反抽冲洗
	有

	★加热温度
	范围：30℃～37℃

精度：±5℃（室温，流速 ≤ 200mL/h）

	连续工作
	连续工作时间不小于24小时

	★内置电池工作时间
	充电大于8小时，以100mL/h速度运行6小时以上欠压，欠压半小时后耗尽

	功耗
	不大于20VA

	外形尺寸(mm)
	150(长)×120(宽)×60(高) 不含底座及突出部分

	安全分类
	П类和带内部电源以及具有应用部分的CF型

	防水等级
	主壳体：IPX5
底座：IPX3

	工作环境
	环境温度：10℃～30℃；

相对湿度：30%～75%（无结露）；

大气压力：860 hPa～1060hPa；

使用电源：交流输入：AC220V/50Hz  内部电池：DC12V

外接电源：DC12V（可连接车载12V电源）

营养泵应在无强冲击振动，水和其它流体不能侵入装置内部，周围无腐蚀性气体的环境中工作。

	存储环境
	包装好的营养泵贮存在相对湿度不超过93%（无凝露），无腐蚀性气体通风良好的室内，且室内温度条件为：-20℃～+45℃。


呼吸机技术参数

一、基本特征

1.1 适用于对成人、小儿、婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。
1.2 ★采用≥12.1英寸彩色TFT电容触摸屏，分辨率1280*800，屏幕角度0-30度可调。

1.3 屏幕显示：≥4道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。（提供证明文件）

1.4 ★≥140分钟内置后备可充电电池（1块电池），可选配≥280分钟内置后备可充电电池（2块电池）。（提供证明文件）

1.5 电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。

1.6 病人数据、报警日志、校准表格等数据可通过U盘导出。

1.7 吸气安全阀和呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

二、呼吸模式及功能

2.1 ★标配模式： V-A/C、V-SIMV、P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV共计5种通气模式。可选配高级模式: 双水平气道正压通气DuoVent、自适应压力调节容量控制通气（PRVC、PRVC-SIMV）、压力释放通气APRV、压力支持通气-自主/时控通气PSV-S/T、容量支持通气VS等7种通气模式。（提供证明文件）
2.2 其他功能：增氧、氧疗、吸痰、雾化、吸气保持、呼气保持、手动呼吸、叹息功能。

2.3 ★具有智能同步技术：根据病人的肺特性，智能动态调节呼气触发至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。

2.4 具有高流速氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加温加湿气体，使病人呼吸更加舒适。

2.5 ★具备动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。（提供证明文件）

三、设置参数

3.1 ★潮气量：20ml-2200ml（提供检验报告证明）

3.2 呼吸频率：1-100次/min

3.3 SIMV频率：1-60次/min

3.4 吸/呼比：4:1-1:10

3.5 最大峰值流速：≥210L/min

3.6 吸气压力：5-80 cmH2O

3.7 压力支持：0-80cmH2O

3.8 压力触发灵敏度：-0.5—-10cmH2O

3.9 流速触发灵敏度：0.5—15L/ min

3.10 ★氧疗流量：2~60L/min（提供检验报告证明）

四、监测参数

4.1 压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。

4.2 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。

4.3 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、支持潮气量的监测。

4.4 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。

4.5 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。

4.6 具有吸入氧浓度的监测。

4.7 具有72小时的趋势图、趋势表数据存储。

4.8 ★具有压力-容积环图、流量-容积环图、流量-压力环图3种呼吸环监测，可选配容积-CO2环监测。（提供证明文件）

五、其他功能

5.1 呼吸机提供锁屏功能。

5.2 呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。

5.3 可存储≥7000事件日志，包括报警日志和操作日志。

5.4 具有顺应性补偿、泄漏补偿、海拔补偿、插管补偿功能。

5.5 提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

5.6 具有护士呼叫接口。

六、生产厂家在新疆有办事处及维修中心

婴儿辐射保暖台

具有预热、手控、肤温三种温度控制模式；

设置温度与皮肤温度分屏显示；

独立的超温保护系统；

辐射箱水平角度与婴儿床的倾斜角度可调；

婴儿床四周的有机玻璃档板可向下翻转或拆卸；

产品具有自检功能，多种故障报警提示；

前面板具有温度校正功能；

具有肤温传感器脱落报警提示功能；

婴儿床下可放置X光射线拍片盒；

具有数据储存功能；

具有APGAR评分计时功能；

具有RS-232接口。

基本配置：

辐射箱，控制仪，皮肤温度传感器，婴儿床，托盘，输液架，机架。

可选配置：

升降式机架。

主要技术参数：

工作电源：AC220V/ 50HZ

输入功率：≤700VA

控温方式：预热、手控、肤温三种控制 

肤温控温范围：32℃～37.5℃

肤温显示范围：5℃～65℃

控温精度：≤0.5℃

皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

床面温度均匀性：≤2℃ 

辐射箱水平角度：0°、30°、60°、90°双向转动

婴儿床倾斜角度：无级可调

APGAR评分计时：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示

故障报警：断电、传感器、偏差、超温、设置、检查和系统等

超声多普勒胎儿监护仪

监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

★多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1 ，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；

探头IPX8防水等级；

★探头可在水下1.1m工作24小时，支持水中分娩，需提供相应检测报告说明；

★宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性，需提供相应的证明材料；

★打印纸实时记录信号质量和报警，并用图标显示，方便医护人员随时确认曲线异常情况；

胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

10.1英寸高清晰液晶彩屏，0-60°度内多角度翻转；

多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示；

监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

回顾报警功能，可回顾最近的90条报警信息；

★支持拓展无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥13小时的超强续航能力；

内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

★通过美国FDA认证；

全自动心电除颤仪技术参数

1、*除颤功能可用于成人、儿童、新生儿（注册证证明）    

2、LCD彩色显示器≥6英寸，屏幕亮度≥1000cd/m2 ,屏幕有倾斜，便于观察。

3、可显示ECG，SpO2, EtCO2等四通道波形, 支持数字放大，波形冻结。  

4、*1秒内完成开机、最高能量选择、智能自检等三个项目,以最快速度实施除颤

5、除颤电流波形：双相波技术

6、手动除颤电极板：标配成人、儿童各一付

7、标配工作模式：手动除颤，同步复律，生命体征监护，内部放电，机器智能自检

8、除颤能量:能量越大对人体心肌损伤越大，除颤能量应≤300J

9、*一体式旋扭可选择能量及工作模式   

10、5秒内充电到最高能量（包括使用交流电时），充电过程中可在屏幕上显示当前能量值

11、ECG波形恢复时间：除颤放电后，心电波形在4秒内恢复

12、心电导联：标配三导联，

13、心电共模抑制比：≥90dB

14、电容：高性能集合式电容，确保性能稳定

15、可升级呼吸末二氧化碳，既能用于插管病人，又能用于非插管病人，传感器预热时间不超过10秒，传感器重量不超过10g, IPX7防水等级，耐摔   

16、可升级血氧饱和度：血氧饱和度探头采用平行夹设计，可水洗消毒   

17、*标配自检指示灯，可每天自动自检，不连电源线情况下，清晰指示仪器状态，并自动保存自检结果。  

18、电池：采用安全性高的环保电池

19、振动冲击及跌落认证：通过认证证书，可用于救护车及急救直升机

20、仪器内置屏幕智能操作指导，带有电极板放置架，具有报警指示灯

21、*数据存储：可存储≥120小时心电图连续波形，可存储周围环境音

22、*放电能量精度：≤6%（检验报告证明）

23、提供配套原装专业高品质除颤导电膏，有效降低接触阻抗，提高除颤效率。

空气压力治疗仪技术参数

双路八腔便携设计，可悬挂床头。

4种治疗模式可选。

※高清彩色液晶显示，工作状态一目了然。

※实时显示加压部位、压力值、运行模式、间歇时间、压力保持时间等。

※有预防模式，适用于防止下肢静脉血栓形成。

※有静脉模式，适用于静脉回流不好的病人。

※有MLD水肿增强模式，适用于兼有严重水肿病人。

※有动脉组合模式，适用于有下肢动脉缺血情况。

※有轻柔按摩模式，适用于老年病人及虚弱病人。

※多种充气变化，组合成多种治疗处方，适合多种病情需要。

※治疗模式具有国家发明专利。

※每腔压力0~200mmHg单独可调，可设置为零压力跳过伤口或脆弱部位。

※远心端向近心端四腔梯度压力。

工作时间5~99分钟可调或连续运行。

循环充气间隔时间0~90秒可调。

腔室达到设置压力后保持时间0~12秒可调。

可选配足+腿部、足部、小腿部、小腿+大腿套筒，适合手术病人。

※主机有实时压力检测及提示功能。

超过极限压力，仪器自动放气，保护患者安全。

低压、高压、漏气、空充等安全检测，声光报警。

肢体套筒均为医用级TPU材料。

肢体套筒均为圆周压力设计。

气囊漏气检测报警。

ISO13485认证。

下肢关节康复器性能参数

临 床 优 点

设备以持续被动运动（Continues  Passive  Motion）理论为基础，通过模拟人体自然运动，激发人体的自然复原力，发挥组织代偿作用，最大限度地恢复关节原有功能。 

临床上具有如下优点： 

减轻术后痛苦，病人乐于接受。

保持关节良好的活动范围。

有效防止关节内粘连和关节外挛缩。

加快伤口愈合及消肿。

促进坏组织成活及关节软骨损伤的自身修复。 

二、  适 用 范 围

下肢骨折：包括关节内骨折，大骨干骨折和干骺端骨折，经切开复位、加压钢板螺丝钉内固定或闭合复位、髓内针、ENDER针内固定后。

关节囊切除、关节松解术及关节成形术后：包括创伤性关节炎、活动受阻或粘连性强直；关节外挛缩或粘连；类风湿性关节炎和血友性关节病，行滑膜切除术后。

下肢髋关节和膝关节置换术后。

关节软骨大面积缺损，身体游离骨膜或软骨膜移植修复术后：包括创伤性或感染后关节强直；关节软骨缺损、先天性髋关节脱位、经牵引关节成形后移植修复、髌骨软化症。

急性化脓性关节炎，行关节切开、引流术后。

肌腱损伤修复和肌腱重建固定术后。

7.关节镜检查和治疗术后。：

8.脑血管意外后遗症及截瘫病人的康复。

三、禁 忌 症

1.未得到有效控制的、严重的术后感染。

2. 不稳定性骨折。

  四、技 术 特 点
1. 关节活动角度、患肢搁架调节范围大，能满足临床使用的各种要求。

2. 简洁的控制界面，手动机械定位，操作简单、方便。

4. 采用LED指示角度活动范围，显示直观、清晰。

5. 机器运行速度可连续，平稳地调节，以适应不同阶段的康复锻炼要求。

6. 配置通用型手控器，病人可自行控制机器的“伸”、“屈 ”、和“暂停”， 

  既方便、实用，又提高了病人使用的安全感。

五、技 术 参 数
1. 膝关节角度活动范围：0度～120度

2. 髋关节角度活动范围：10度～120度

3. 角速度变化范围：0度/秒～4度/秒（无级可调 ）
4. 机架调节长度：小腿320mm～570mm，大腿270mm～565mm

5. 电源：AC220V，50Hz

6. 功耗： ≤50w

肘关节康复器性能参数  

一、临 床 优 点 

JK型关节康复器系列，以持续被动运动(Contines Passive MOtion )理论为基础，通过模拟人体自然运动，激发人体的自然复原力，发挥组织代偿作用，最大限度地恢复关节原有功能。

临床上具有如下优点：

减轻术后疼通，病人乐于接受。

保持关节良好的活动范围。

有郊防止关节内粘连和关节外挛缩

加快伤口愈合及消肿。

促进坏死组织成活及关节软骨损伤的自身修复。

 二、适 用 范 围

1. 上肢骨折：包括关节内骨折、上肢骨干和干骺端骨折，经切开复位，加压钢板螺丝钉内固定或闭合复位、内固定后。

2. 关节囊切除、关节松解术及关节成形术后，包括创伤性关节炎、活动受阻或粘连性强直；类冈湿性关节炎和血友性关节病，行滑膜切除术后。

3. 关节软骨大面积缺损，身体游离骨膜或软骨膜移植修复术后，包括创伤性或粘连性强直、关节软骨缺损，经牵引关节成形后移植修复。

4. 急性化脓性关节炎，行关节切开、引流术后。

5. 肌腱损伤修复和肌腱重建固定术后。

三、 禁 忌 症

1. 未得到有郊控制的、严重的术后感染。 

2. 不稳定性骨折。

四、 技 术 特 点

   1. 微电脑智能化控制，技术更先进，功能更完善。

 2. 关节活动角度、速度调节范围、患肢搁架调节范围大，能满足临床使用的各种要求。

3. 关节活动范围可根据需要来任意设定。终止和起始角度均能以1度的递增或递减值设置，可实现活动范围的精确定位。

4. 宽视角液晶显示，数据直观，给临床记录和医学研究提供方便。

 5. 设有超负荷自动反转的安全动能（力矩控制），机器运行时遇到异常阻力能自动反转，动作时力矩大小可任意设定，确保病人使用安全。

6. 设有定时关机功能，机器工作到了设定时间，可以自功关机，为临床使用和管理提供了方便。

7. 有三种工作模式可供选择（(常规(毎5分钟增加2度(毎15分钟增加2度），活动角度可根据临床需要自动增加，真正体现“循序渐进”的锻练理念。

8. 机器运行速度可连续平稳地调节，以适应不同阶段康复锻炼要求。

  9. 配置通用型手控器，病人可自行控制机器的“伸”、“屈”和“启”、“停”，既方便实用，又提高了病人使用时的安全感。

五、技术参数
1. 肘关节活动范围：—5度～160度  

2. 前臂支架长度调节：250mm～390mm

3. 角速度变化范围：0度/秒～6度/秒(无极可调)

  4. 电源：AC220V，50Hz   

  5. 功耗：≤50VA 

特定电磁波治疗器

*产品信息： 
①产品名称：特定电磁波治疗器；②产品样式：立式单大头；③定时方式：机械定时； 

*技术参数： 
①适用治疗板直径：166mm；②电源输入：AC 220V 50Hz；③功率： 250VA；④支臂伸缩范围：0-78cm； 

⑤电源盒升降范围：0-50cm；⑥头部调节范围：仰角：0-90°；方位角：360°；⑦波普范围：2μm-25μm； 

⑧定时范围：0-60 分钟；⑨治疗板有效使用期限： 1000 小时（到期可更换治疗板）；⑩工作寿命：＞2000 小时。 
动静脉脉冲气压治疗仪产品参数

动静脉脉冲气压治疗仪（商品名：动静脉泵）

用途：预防深静脉血栓；快速消除肢体水肿；促进足底血液回流；用于改善肢体组织的缺血状态
主要技术规格及配置要求：

1、  获得CE、FDA、13485、9001质量认证，国际品质。
 设备由主机、导气管、脉冲气垫组成，其中主机由控制器、气泵、气室、电源组成。 

  四种工作模式，一键式操作

模式一：脉冲压力 80mmHg   脉冲持续时间 3秒   脉冲间隔时间 20秒（用于特别敏感患者）

模式二：脉冲压力 130mmHg  脉冲持续时间 3秒   脉冲间隔时间 20秒（深静脉血栓预防最佳模式）

模式三：脉冲压力 180mmHg  脉冲持续时间 3秒   脉冲间隔时间 20秒（消除水肿模式）

模式四：脉冲压力 130mmHg  脉冲持续时间 1秒   脉冲间隔时间 20秒（用于足部打石膏患者血栓预防）

单独定时键，可根据需要设置定时，定时设置范围：10~240分钟；不设定时可无限时使用。

开机自动检测，双肢使用（单侧肢体使用，另一侧也需按照足套）

脉冲气垫包括脉冲足垫、脉冲石膏足垫、脉冲手垫三种可选

脉冲足套、手套已取得医疗器械注册证

在0.2秒之内可快速达到设定的压力值（注册登记表中明确标注）

治疗仪连续工作8h后不应出现故障。

 整机工作噪声应不大于60dB(A)。

 脉冲气囊耐受最大压力为60Kpa，足套和手垫具备独立医疗器械注册证
设备外观小巧精致，可直接挂在病床挡板及护栏上进行操作治疗

整机工作噪声应不大于60dB（A）

保险丝：额定电流1A

环境温度：5℃—40℃

相对湿度要求：≤90%

电气性能执行：GB9706.1

供电电源：220V/50Hz交流电

体积：365mm*150mm*220mm（长*宽*高）净重不超过4KG。

 电气安全性能：全项符合GB9706.1的要求。

 安全分类属I类、B型。
第五章
评审办法

1.评审附表

	条款号
	评审标准

	2.2.1
	资格性审查
	有效的营业执照

	
	
	有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》

	
	
	法人代表或其委托代理人应提供本人身份证原件，委托代理人还应提供《法人代表授权委托书》原件及法人和授权委托人近三个月社保部门出具的《单位基本养老保险个人缴费明细表册》（退休人员提供退休证）原件

	
	
	近三个月完税证明

	
	
	近三年（2018-2020）的财务审计报告（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表及财务状况总说明）

	
	
	供应商参加采购活动前三年内，如在信用中国（www.creditchina.gov.cn） 、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）  被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动（询价人网上自行打印查询结果的截图并加盖公司公章）；

	2.2.2
	符合性审查
	响应文件格式符合询价通知书要求

	
	
	响应文件的签名盖章询价通知书要求

	
	
	投标有效期符合询价通知书要求

	
	
	交货期符合询价通知书要求

	
	
	货物质量符合询价通知书要求

	
	
	按照询价通知书规定报价只有一个有效报价且没有漏项

	
	
	满足询价通知书实质性要求的其他情形


说明：

投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

以上评标标准中要求投标人提交相关证明材料原件（或复印件）的，未装订在响应文件中的不得分。

资产负债率=年末负债合计÷年末资产总计。

评审方法
采用的评审方式:最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交投标人的评审方法。即在全部满足询价通知书实质性要求，且采购需求、质量和服务相等的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，按最终报价由低到高的顺序排序，确定成交投标人或推荐成交候选人的评审方法。

评审标准
初步评审标准

资格性审查：评审办法前附表

符合性审查：评审办法前附表

评审程序
初步评审

询价小组可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。询价小组依据本章规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

不按询价小组要求澄清、说明或补正的。

报价函中投标报价与工程量汇总价不一致时响应文件作废标处理。

提供虚假资料的其响应文件作废标处理。

投标人在开标时资格审查时递交的法人授权委托书公证件原件，其内容应与

资格预审、响应文件的内容一致，其中委托代理人均为同一人，不一致作废标处理。

询价小组认定投标人以低于成本报价竞标的。

投标人附有招标人不能接受的条件。

响应文件偏离询价通知书实质性要求和条件的。

一个投标人递交两份或多分内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个报价有效的。

投标报价有算术错误的，询价小组按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

第六章  报价文件格式

（一）封面

报  价  文  件

采购项目编号：                       

采购项目名称：                       

询价内容：                           

供应商：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

联系电话：                       

      日    期：        年      月      日

目   录

1、询价函

2、法定代表人身份证明

3、授权委托书
4、供应商承诺函

5、询价报价表

6、商务偏离表

7、技术偏离表

8、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9、询价人基本情况表

10、近三个月完税证明及近三年（2018-2020）的财务审计报告（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表及财务状况总说明）；
11、询价人认为需补充的其它资料或说明

12、反商业贿赂承诺书

1、询价函

致：（招标人）    

根据贵方   （询价项目名称）    项目询价文件编号   （招标编号）   ，正式授权下述签字人    （姓名）   全权代表报价人   （报价人全称）   参加贵方组织的有关招标活动，并提交下述文件正本一份，副本三份。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1） 我们承担根据询价文件的规定，完成合同的责任和义务。

（2） 我们已详细审核全部询价文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

（3） 我们同意在报价人须知规定的开标日期起遵循本询价文件，并在报价人须知中规定的询价有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

（4） 如果在开标后规定的询价有效期内撤回询价或者有其他违约的行为，我们的询价保证金可被贵方没收。

（5）同意向贵方提供贵方可能要求的与本询价有关的任何数据或资料。

（6）我们完全理解贵方询价文件内的所有内容和本次询价有关的任何举动。

（7） 我方理解贵方可依据询价小组的评标报告接受或拒绝任何询价。

（8）响应文件自开标日起有效期为30日历日。

与本询价有关的正式通讯地址为：

地址：                                                             

邮政编码：                                                         

电话、传真：                                                       

法定代表人或全权代表人签名：                                        

报价人公章：                                                       

日期：                                                             

2、法定代表人身份证明

供应商名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证
                          供应商：                 （盖单位章）

                                          年       月       日           

3、授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证明

供应商：                               （盖单位章）
法定代表人：                               （签字）
身份证号码：                                     
委托代理人：                              （签字） 
身份证号码：                                      
       年     月     日
4、供应商承诺函

项目名称：                              

日    期：                              

致：                     （招标人名称）
很荣幸能参与上述项目的竞争。

我代表                           （供应商名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求。

2、提供的项目为贵方询价文件中的所有项目。

3、我方理解，报价最低不是成交的唯一条件。

4、若成交，我方将按照询价文件的具体规定签订合同，并且严格履行合同义务。

5、在整个询价过程中，我方若有违规行为，贵方可按《询价文件》和《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

6、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

法人授权代表签字：                 

谈判供应商（公章）：                  

5、询价报价表
项目名称：                                 招标编号： 
	项目名称
	投标价（元）
	数量
	供货期
	备注

	
	小写：    

大写：
	
	
	


投  标  人：                （盖单位公章）

 法定代表人或授权委托人：                （签字或盖章）

                                                                                         日      期：      年   月     日

明细报价表

项目名称：                                 招标编号： 
投标单位名称（公章）：                     投标内容：
	序号
	名称
	规格型号
	数量（台）
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（小写）：
	

	合计金额（大写）：
	


注：此表作为唱标的依据。供应商可根据实际情况进行调整。

投  标  人：                （盖单位公章）

 法定代表人或授权委托人：                （签字或盖章）

                                                                                         日      期：      年   月     日

6、商务偏离表

	序号
	采购文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	偏离情况

	1
	
	
	

	 2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：偏离情况填写为正偏离、负偏离、无偏离。
7、技术偏离表

	序号
	采购文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	偏离情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：偏离情况填写为正偏离、负偏离、无偏离（本项目不允许负偏离）。

1、供应商应根据投标设备的性能指标、对照采购文件技术指标要求，如实逐条一一对应填写响应情况，如有未响应技术指标，评标委员会有权视其为负偏离；
2、请供应商在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离技术指标，并标明偏离情况；

3、采购文件技术指标未做要求的，不视为正偏离。

投  标  人：                （盖单位公章）

 法定代表人或授权委托人：                （签字或盖章）

                                                                                         日      期：      年   月     日

8、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方在参加              （项目名称）政府采购活动前3年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：                          ，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

供  应  商：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

                         日      期：      年   月   日

备注：供应商没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。
询价人基本情况表

询价人基本情况表

	询价人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	采购负责人
	姓名
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	
	
	其中
	经理
	

	注册资金
	
	
	
	库管
	

	开户银行
	
	
	
	工人
	

	账号
	
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附企业法人营业执照

询价人（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

     年      月     日
10、近三个月完税证明及近三年（2018-2020）的财务审计报告（成立不足一年的提供成立至今的财务报表，包含资产负债表、现金流量表、利润表及财务状况总说明）；

11、询价人认为需补充的其它资料或说明

12、反商业贿赂承诺书

致：                     
为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。

三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他询价人，与其他询价人保持公平的竞争关系。

五、不与采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他询价人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

 询价单位全称：                                       

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日
中小企业声明函(若有)
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司为 （请填写：中型、小型、微型） 企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：中型、小型、微型） 企业。
2.本公司参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
               企业名称（公章）： 

                                          日  期：   
 正本


或


（副本）










