招标文件

新疆理工学院校园监控盲区安装摄像头项目
招  标  文  件
文 件 编 号： [2021]12360号

  采购单位名称：新疆理工学院
招标机构名称：新疆天巨辰工程项目管理有限公司

二〇二一年九月

目 录
第一部分 

招标公告
第二部分 

投标人须知前附表

第三部分 

采购项目需求说明

第四部分 

合同一般条款

第五部分 

投标文件编制   

第六部分 

 

 附  件               ​​​​​​​​             

第一部分招标公告

新疆理工学院校园监控盲区安装摄像头项目公开招标公告

项目概况
 新疆理工学院校园监控盲区安装摄像头项目招标项目的潜在投标人应在新疆政府采购云平台（政采云平台）获取招标文件，并于2021年10月18日10点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号： [2021]12360号

项目名称：新疆理工学院校园监控盲区安装摄像头项目

采购方式：公开招标
预算金额：3417245元

最高限价：3417245元
采购需求：新疆理工学院校园监控盲区摄像头安装（详见采购清单）
合同履行期限：自合同签订之日起30天
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求；

3.本项目的特定资格要求：1）具备有效的三证合一营业执照；(2)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
时间：2021年09月26日至2021年09月30日，每天上午10：00至14:00，下午16:00至20:00
地点：新疆政府采购云平台（政采云平台）

方式：政采云报名成功后自行下载
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2021年10月 18 日10点30分（北京时间）

地点：阿克苏市北京路25号地区为民服务中心（体育馆对面）B座3楼地区公共资源交易中心开标区
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
本公告同时在新疆政府采购网和阿克苏政府网发布。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称： 新 疆 理 工 学 院　
地    址： 阿克苏地区温宿县学府西路1号（新疆理工学院）　
联系方式： 0997-2205113　
2.采购代理机构信息
名   称：新疆天巨辰工程项目管理有限公司 
地   址：阿克苏市国泰城市公馆A栋1601室
联系方式：0997-2166788
3.项目联系方式

项目联系人：常     丽

电　　  话：13657595999
第二部分 投标人须知前附表

	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称：
	新疆理工学院校园监控盲区安装摄像头项目

	
	招标内容
	新疆理工学院校园监控盲区摄像头安装（详见采购清单）

	2
	招标人
	新疆理工学院

	
	招标代理机构
	新疆天巨辰工程项目管理有限公司

联系人：常丽
联系电话：13657595999

	3
	项目地点
	阿克苏地区温宿县学府西路1号（新疆理工学院）

	4
	质量标准
	合格

	5
	交货期
	自合同签订之日起30天

	
	保修期
	三年

	6
	最高限价
	3417245元

	7
	资格要求


	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求；

3.本项目的特定资格要求：1）具备有效的三证合一营业执照；(2)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

	8
	开标现场携带证件
	有效的三证合一营业执照；
法人代表或其委托代理人应提供本人身份证原件，委托代理人还应提供《法人代表授权委托书》原件及三个月社保缴纳证明；
提供近三个月缴纳税收证明;
近一年财务审计报告或财务报表；
未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章）。

上述证件齐全、满足要求的投标人为有效投标人。
注：以上资料均应提供原件备查留复印件，复印件须加盖单位公章。报名时的资料查验不代表最终资格的通过或合格。

	9
	投标有效期
	30天 （从投标截止之日算起）

	10
	投标保证金
	金额：60000元（大写：陆万元整）
开户银行：中国工商银行股份有限公司阿克苏塔北北路支行

账号：3014 0216 0902 492 0889（投标保证金账号）
收款单位：新疆天巨辰工程项目管理有限公司

行号：（ 1028  9100 2163）

注：投标企业通过企业基本账户电汇、转账到收款方开户行指定账户，缴款原件开标现场查验，不允许以个人方式缴纳保证金，通过网银缴纳投标保证金的投标人需提交投标保证金银行收款回执单，同时标注项目名称，投标保证金缴纳截止时间：2021年10月17日下午18：00时止（北京时间），否则视为无效投标。

	11
	是否接受联合体投标
	□√ 不接受

□接受，应满足下列要求

	12
	现场踏勘及招标答疑
	无

	13
	投标文件份数
	正本壹份，副本叁份

	14
	开标程序
	密封情况检查：密封是否完整，是否加盖法人公章及法定代表人签章

开标顺序：以递交投标文件的确认收到时间依次唱标

	15
	投标文件提交地点及截止时间
	投标截止时间：2021年10月18日北京时间10：30 分

投标文件提交地点：阿克苏市北京路25号（体育馆对面）地区为民服务中心B座三楼地区公共资源交易中心开标区 

	16
	开标时间及地点
	开标时间：2021年10月18日北京时间 10：30 分

开标地点：阿克苏市北京路25号（体育馆对面）地区为民服务中心B座三楼地区公共资源交易中心开标区 

	17
	评标委员会的组建
	评标委员会构成： 5人

评标专家确定方式：随机抽取


	18
	盖章和签字要求
	企业公章

企业法定代表人签字或盖章

	19
	评标方法
	综合评估法

	20
	招标文件费
	/

	21
	政府采购政策支持
	1、本项目为面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。

2、落实其他政府采购政策，具体办法详见评分办法。

	22
	相关费用
	1.场地服务费：供应商在提交响应文件时，需按规定缴纳场地服务费；开标现场提供纸质版开票信息交于代理公司；

2.代理服务费：成交供应商按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）向采购代理机构支付招标代理费；

3.成交供应商向公证机关交纳公证费。

4.招标文件费：500元（售后不退）


投标人须知
（一）总则

1  定义

1.1“代理机构”系指新疆天巨辰工程项目管理有限公司。

1.2“招标人”系指新疆理工学院；

1.3“投标人”系指按招标公告规定获取招标文件并参加投标的供应商；

1.4“中标人”系指经过评标委员会评审，符合本次招标要求的投标人；

1.5“投标货物”系指各种形态、种类的物品，包括原材料、设备、产品、辅件配件、备品备件、培训服务等标的物。

1.6“服务承诺”系指为了保障项目顺利实施由投标人承担的货物的提供、运输、安装、调试以及售前、售中、售后服务和投标人承诺的其他类似义务。

1.7“产品缺陷”系指投标货物的设计、原材料和零部件、制造、装配或说明指示等方面存在的潜在隐患或有碍产品安全和产品使用寿命等情形。

1.8“欺诈行为”系指为了影响采购过程或合同实施过程虚报、谎报、隐瞒事实，以假充真，以次充好，承诺多兑现少，损害国家公共利益的行为。

2  投标人资格

2.1符合招标公告有关要求，承认并履行招标文件各项规定的供应商均可参加投标。

2.2符合投标人资格的投标人应承担投标及履行采购合同中的全部责任与义务。

3  投标费用

3.1 无论投标结果如何，投标人应自行承担参加投标相关的全部费用。

4　招标人的权利

4.1 招标人无论出于任何情况和原因，可停止本次招标，无需向受影响的投标人承担任何责任。

5  书面声明

5.1 投标人参加项目投标，必须出具参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5.2 投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

5.3 按照招标文件的规定加盖本单位章（自然人投标的无需盖章，需要签字、摁手印）。
(二)招标文件

5　招标文件的构成：

5.1招标文件包括：

（1）投标人须知前附表

（2）招标公告

（3）采购需求（招标项目说明<概述>及要求、《技术规格、数量及质量要求》）

（4）采购合同条款

（5）投标文件编制及装订顺序

（6）附件—投标文件格式

6　招标文件的澄清和质疑

6.1综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向被质疑人提出询问，被质疑人应当及时予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得进行虚假、恶意询问或质疑，干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与被质疑项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内提起质疑；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：被质疑人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。质疑书的递交应当采取当面递交的形式。

6.2对招标文件的澄清和质疑

投标人应尽早领取招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，须在开标10日前由澄清或质疑方的法定代表人或授权投标人（必须为法定代表人授权进行该项目投标的被授权人）以书面形式向招标人递交澄清或质疑函(原件)，并登记备案。澄清或质疑函须有法定代表人亲笔签字。澄清函应说明需要澄清的内容，质疑函除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。澄清或质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交澄清或质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交澄清或质疑函时，还须提供法定代表人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在          质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人在投标截止日3天前根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在阿克苏政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。同时招标人可以酌情延长投标截止时间。

6.3对招标过程和拟中标结果的质疑

投标人认为招标过程和拟中标结果使自己的权益受到损害的，可以在投标人于阿克苏政府网、新疆政府采购网发布拟中标结果之日起3个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向投标人递交质疑函（原件），并登记备案。质疑函须有法定代表人亲笔签字，除应说明需要质疑的内容外，还应提供能够证明质疑内容的相关书面证据。质疑函应内容真实，证据充分，不得进行恶意质疑。由法定代表人递交质疑函时，提供法定代表人身份证复印件；由授权投标人递交质疑函时，还须提供法定代表人投标授权函和质疑授权函（均为原件）及被授权投标人的身份证复印件。身份证复印件须正反面清晰、有效，并要求由该身份证持有人在复印件正反面非空白位置注明“该复印件用于在          质疑使用”字样，并由身份证持有人签字确认。上述资料均须加盖公章。

招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人，或在阿克苏政府网、新疆政府采购网上予以公告。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

6.4 澄清或质疑不予受理的情况，有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(一)不是参与该政府采购项目活动投标人的;

(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(五) 未按上述规定递交澄清或质疑函的；

(六) 其它不符合受理条件的情形。

6.5其他

澄清或质疑函递交地点：新疆天巨辰工程项目管理有限公司，联系电话：0997-2166788
7　招标文件的修改

7.1在投标截止日前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改，据此发出的补遗书将构成招标文件的一部分；

7.2招标文件的修改将以邮件的形式通知所有获取招标文件的投标人，招标人可以酌情延长投标日期。

(三) 投标文件的编制

8　投标文件的编写

8.1投标人应详细审阅招标文件的全部内容，按照招标文件的要求认真编制投标文件，保证所提供的全部资料合法、真实、完整、有效，以使其投标文件对招标文件做出实质性响应。否则投标有可能被拒绝，其风险和法律责任由投标人自行承担。

8.2投标文件应以中文书写或打印，行间不得插字、涂改和增删。

8.3投标文件必须有完整页码、有封面、封皮、目录、页码，用A4纸打印装订成册（最低标准），具体样式附后。未按最低标准制作投标文件有可能被拒绝，其风险和法律责任由投标人自行承担。

8.4书写或打印的文字表述不清、前后矛盾，导致非唯一理解的投标文件将被认定为无效标或废标。

9　投标语言及计量单位

9.1投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往的文字、函电统一使用中文。

9.2投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

10　投标文件的主要组成

投标文件的组成：分为商务文件和技术文件两部分，必须分别、分开制作，投标保证金票据、法定代表人授权委托书原件及资质文件原件要现场查验，必须单独提交，否则视为无效标书。

10．1投标人所递交的投标书应包括以下文件：（标书按以下顺序制作）

商务文件：

投标函；

2、反商业贿赂承诺书；
3、法定代表人资格证明文件及授权委托书；

4、投标人单位基本情况表（内容包括但不限于营业执照、开户许可证、完税证明、社保、信用中国和中国政府采购网查询结果）
5、投标人近三年有无违法违规记录承诺书；

投标报价表（须标明供货时间），后附报价明细表；

7、近一年财务审计报告（成立不足一年的需提供成立至今的财务报表）

8、投标保证金有效票据（本项目不适用）；

9、中小企业声明函；

  10、商务偏离表
技术文件：

技术参数（内容包括但不限于参数偏离表）；

技术方案；

项目实施人员；
售后服务（内容包括但不限于质保期、服务承诺、售后服务网点、技术人员等）；
投标企业实力；
培训方案；
 10.2证明投标货物或服务符合招标文件规定的文件：

（1）提交所有投标货物或服务和相应服务的合格性、符合性证明文件，该文件可以是文字资料、图表和数据等。

（2）详细描述投标货物或服务的规格、功能、性能、技术参数以及与招标货物或服务的偏离情况等。

（3）投标人认为需要补充的其它资料文件。

11　投标报价

11.1投标人应在投标报价表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价为准，小写与大写不符的，以大写为准。投标人的投标价应是指所有货物或服务按招标书要求的交付使用或完工的价格；投标人应在投标报价上标明，本次投标拟提供货物的单价金额及投标总计，开标后不得更改，投标人对项目的报价必须是唯一的，招标人不接受有任何选择的报价。

11.2投标报价以人民币为结算货币，须包括设备价款、附件、配件、备品备件、途中运输费、装卸费、安装调试费、维护费、培训费、技术资料费、保险费、税费及合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等一切应由采购人支付的费用（或服务的全部费用）。

11.3招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

11.4招标方不接受低于成本的投标报价，也不接受招标项目范围内的捐赠。

11.5固定合同价，投标人所报的单价和总价在合同实施期间应保持不变，并不因劳务、材料等成本的价格变动而做任何调整。

11.6投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品。

12　投标文件的装订顺序及份数

12.1投标文件按规定的《投标文件编制及装订顺序》，自编目录、页码，装订成册。

12.2投标文件份数详见《投标人须知前附表》，每份投标文件须清楚的标明“正本”或“副本”字样，如正本与副本不符，以正本为准。

13　投标文件签署

13.1投标文件应由法定代表人或法定代表人授权委托人按规定逐一签署或签名，并加盖单位公章，否则由此造成的无效标由投标人负责。 

13.2投标文件的签署应清楚工整。凡有修改、涂改处将视为无效标处理。

14　投标有效期

14.1投标文件从投标截止期结束后30天内有效。在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

14.2中标人的投标文件有效期延至合同终止日。

(四) 投标文件的递交

16　投标文件的密封和标记

16.1投标人应标注投标文件（商务、技术）正、副本，并将商务正、副本分别分开分装、密封，技术标正、副本分别分开分装、密封；在密封件的封面上标明投标人名称，并加盖单位公章。

16.2投标人应在所有封袋封口处加贴封条。

16.3如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

16.4投标人应在开标前将投标保证金递交招标人处，进行查验。

16.5投标人一经投标，无论是否中标，其投标文件恕不退还。

17　投标截止时间

17.1投标时间及投标截止时间: 详见《招标公告》或《变更通知》。

17.2超过投标截止时间以后送达的投标文件将拒绝受理。

18　有下列情形之一的，投标无效：

18.1投标文件逾期送交的；

18.2在购买招标文件所填写的“购买（领取）招标文件投标人签到表”“单位名称”与投标时单位名称不一致的；

18.3应交未交或未按规定足额交纳投标保证金的；

18.4未按招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

18.5不具备招标文件中规定资格要求的；

18.6不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

18.7不按照招标文件制作和密封投标文件的。

(五)  开标

19  开标

19.1招标人在公告或变更通知的规定日期、时间和地点组织开标会。投标人可由法定代表人或其授权人参加，并签名报到以证明出席，如不出席责任由投标人自负。

19.2投标文件的密封情况由投标人代表或公证人员检查，确定密封无误后开标。

19.3开标时，招标人当众拆封商务标投标文件并宣读投标人名称、投标价格、投标保证金的交纳情况、投标文件撤消等情况，以及招标人需要宣布的内容。

19.4招标人将按照上述内容做开标记录，存档备案。

(六)  评标

20 评标委员会

20.1 招标人将组建评标委员会，评标委员会由技术、经济等方面的专家组成。

20.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。  

21 评标原则：公平公正、优中选优。

22 评标办法：采用综合评估法。

评标采用综合评估法，评标委员会对通过资格及实质响应的各合格投标方的标，根据以下标准和方法评议打分。评分将按商务部分和技术部分分别进行，计算出各合格投标方的综合得分，综合得分最高者将被推荐为第一中标候选人，其余的递补中标候选人按综合得分从高到低的顺序依次排序。若有相同的最高综合得分，则其中技术部分得分高的投标方将被排序在前；若最高综合得分和技术部分得分仍相同，则其中投标价低的投标方排序在前。

22.1 报价部分 30分

22.2 技术部分 70分 
评审方法（综合评估法）

评分标准

	序号
	考核

项目
	分值
	评分标准（商务部分30分）

	商务部分30分

	1
	投标报价
	30分
	价格分采用插入法计算，有效投标人家数＜5时，评标基准价等于有效投标报价的算数平均值；有效投标人家数≥5时，评标基准价等于各有效投标报价去掉1个最高报价和1个最低报价的算术平均值；
投标单位的总报价每高于基准价的1%扣0.5分；每低于基准价的1%扣0.3分。各投标单位的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=20-|评标基准价-投标报价|/评标基准价×100×K；（投标人报价高于基准价K0.5=;投标人报价低于基准价K=0.3）；
计算分数时四舍五入取小数点后两位，如果得分为负分时，按零分计。

	序号
	评审

项目
	分值
	评分标准（技术部分70分）

	1
	设备选型/配置及性能指标综合评价
	根据所投产品（设备选型）、设备性能指标综合评价打分

（13分）
	投标方提供产品参数响应技术偏离表。根据本项目的软硬件技术参数进行评判，提供的软硬件技术参数完全符合清单技术参数的得10分。提供软硬件的任一项技术参数不满足清单技术参数要求的不得分。出具与学校现有的大数据平台无缝对接和数据清洗、转化和加载解决方案得3分；

	2
	现场答疑
	现场答疑

（20分）
	答疑专家所提问题（10分）；

2、阐述大数据平台如何多维度分析数据，为整个校园安全提供安全保障和事前预判（10分）。

	3
	项目设计及项目实施方案
	设计及项目实施方案（10分）
	项目实施方案具备完善的项目实施计划完整性，设计技术方案符合招标方的实际，详实、合理，设计、包括人力、设备的投入及计划的可操作性综合评比酌情打分，设计方案优良并能提供实施案例证明文件得5分，方案较全面的得3分，方案不全面的得1分；有详细实施过程的采购、机械、人员调度、施工、安全等管理的得5分，较全面管理过程的得3分；不全面管理过程的得1分。

	4
	项目实施能力
	项目实施能力

（12分）
	1. 项目经理（机电、通信、信息系统集成、计算机信息系统类）1个得1分，2个以上2分，满分2分

2.国产数据库工程师Gbase8S证书提供一名得3分，满分3分；云工程师Zstack证书提供一名得2分，满分2分；提供大数据分析工程师Pentaho证书提供一名得3分，满分3分；

3.软件研发具备ITSS运维工程师证书同时具备计算机高新技术软件工程师合格证书得2分，满分为2分。

（班子成员须提供人员相关证书复印件加盖公章，须提供本公司缴纳的近六个月的社保证明原件未能在社保名单中出现的人员其证书不计分。）

	5
	售后服务体系及服务情况
	售后服务网点和售后技术人员（2分）
	1.投标人在项目所在地有售后服务分支机构，售后电话，售后技术人员（证明材料：分支机构营业执照或房屋租赁合同等），有相关证明材料得2分，没有则不得分。

	
	
	售后维修能力

（9分）
	投标人需提供主要软硬件设备制造厂商与售后服务机构签订的三年售后服务承诺函原件，提供监控系统厂商服务承诺函得3分，没有则不得分；提供大数据分析厂商服务承诺函得3分，没有则不得分；提供云Zstack厂商服务承诺函得3分，没有则不得分。

	
	
	人员培训方案

（2分）
	投标人针对投标产品作出完善的培训方案，对招标人投入人员进行培训。培训方案合理且可行，培训人员经验丰富，数量投入充足，能优于采购人需求得 2 分，部分满足得1 分，不满足需求不得分。

	6
	标书制作
	（2分）
	装订牢固，内容清晰，目录及页码准确得2分；其余情况酌情扣分；未牢固装订者不得分。


特别提醒：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和报价。评标委员会将根据政府采购政策支持对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。制造商、代理商的评审价格由制造商、代理商代表签字确认。

价格折扣比例及方法

	一、中小企业价格折扣比例及方法
根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

价格扣除办法：

本项目面向中小企业对符合规定的小微企业报价给与6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
监狱企业、残疾人福利性单位提供的产品视同小型、微型企业。 
（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

制造商、代理商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函、监狱企业声明函。

制造商、代理商应同时提供以上材料，否则将不给予价格扣除。若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。残疾人福利性单位、监狱企业仅需提供声明函，不须要提供其他证明材料。

二、节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度：

（一）根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》最新的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。

（二）“节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。

价格项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值

技术项加分：

1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×技术项满分值

注：1、投标人须提供最新期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

2、投标人提供最新期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件；

最低报价不作为评标的唯一依据。采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。


23  投标文件的初审

23.1开标后，评标委员会组成人员将对投标文件进行初步审查，检查投标文件内容是否完整、编排是否有序、提交的投标文件签署是否规范、投标人资格是否符合要求等。

23.2在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应是指投标文件与招标文件要求的全部条款、条件相符，没有重大偏离或保留。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性。

23.3评标人员可以对投标文件中不构成重大或实质性偏差的、微小的、非正规的、前后表述不一致或不规则（规范）的地方进行质询、澄清。

23.4没有实质上响应招标文件要求的投标书将作为废标，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.5投标文件中如果有计算上或累加上的算术错误，将按以下方法进行修正，投标人应接受并确认这种修正，否则其投标将被拒绝：

（1）如果单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准，并修正总价；

（2）如果用数字表示的数值和用文字表示的数值不一致，应以文字表示的数值为准。

24  有下列情形之一的，其投标作为废标处理 

24.1应有法定代表人或授权代表签署意见的文件、证明等，未经本人签署的；应加盖公章的证照、函件，而未加盖公章的；

24.2不具备招标文件中规定资格要求的；

24.3投标文件的内容不详实或有虚假的； 

24.4招标文件中明确要求的事项，而投标文件中未做出响应或做出错误响应的；

24.5投标人的组织实施方案、技术支持和服务承诺与招标文件要求有较大偏差的；

24.6所供货物功能、技术性能与招标文件所要求的有较大偏差的；

24.7超出招标文件要求的交货(完工)时间的；

24.8投标单位提供的设备没有保修期的；

24.9投标文件前后表述相互矛盾的；

24.10投标文件中附有招标人不能接受条件的；

24.11投标价格超过预算采购单位无力支付的； 

24.12投标人有不良记录的；

24.13不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

	投标文件符合性评审表

	新疆理工学院校园监控盲区安装摄像头项目

	序号
	投标文件符合性审查内容
	
	
	

	1
	应有法人代表或授权代表签署意见的文件、证明等，未经本人签署的；应加盖公章的证照、函件，而未加盖公章的；
	
	
	

	2
	不具备招标文件中规定资格要求的
	
	
	

	3
	投标文件的内容不详实或有虚假的
	
	
	

	4
	招标文件中明确要求的事项，而投标文件中未做出响应或做出错误响应的
	
	
	

	5
	投标人的组织实施方案、技术支持和服务承诺与招标文件要求有较大偏差的
	
	
	

	6
	所供货物功能、技术性能与招标文件所要求的有较大偏差的
	
	
	

	7
	超出招标文件要求的交货(完工)时间的
	
	
	

	8
	投标单位提供的设备没有保修期的
	
	
	

	9
	投标文件前后表述相互矛盾的
	
	
	

	10
	投标文件中附有招标人不能接受条件的
	
	
	

	11
	投标价格超过预算采购单位无力支付的
	
	
	

	12
	投标人有不良记录的
	
	
	

	13
	不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的
	
	
	

	
	评审结论
	
	
	


25  投标文件的评价与比较

25.1评标委员会只对实质上响应招标文件要求的投标文件进行综合评价和比较。

25.2评标时除价格因素外应考虑下列因素：

（1）投标设备的整体技术水平、性能、质量和适应性；

（2）供货能力和交货期时间；

（3）投标人的技术支持能力和各种服务（含售后服务）能力;

（4）对招标文件中付款条件的响应性；

（5）投标人的业绩情况；

（6）投标人的综合实力和信誉;

（7）投标人是否能保质、保量、准确、全面完成本项目。

25.3　评标委员会根据招标文件中规定的评标方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标人。

25.4当出现投标价格相同分值时，按以下顺序排列：

（1）选定技术质量最好的；

（2）如技术质量也相等时，选定技术支持和服务承诺最好的；

26  评标报告

26.1评标委员会应向招标人提交书面评标报告。评标报告应全面反映评标过程和中标物品、中标价格、中标人或中标候选人的情况。

27  评标的有关要求

27.1评标过程严格保密。评标委员会成员和参与评标的有关人员不得将与评标有关的情况包括有关投标文件的评审、澄清、评估和比较中标候选人的推荐情况以及有关授予合同的意向的一切情况透露给任一投标方或与上述评标工作无关的人员。
27.2投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

27.3评委会向招标负责单位报告评标情况及结果。根据有关规定，对未中标单位不作任何解释。为此，评委会对未中标单位要求说明理由均不予受理。
(七)  授予合同

28  中标通知

28.1 评标结束后，评标委员会的组成人员将当众宣布评标总得分及排名次序及中标结果，各投标人应按时参加，未参加者责任自责。

28.2 招标人在评标结束后3个工作日内，在阿克苏政府网、新疆政府采购网上公布中标人名单，不解释落标原因。

29  签订合同

30.1中标人应按规定时间、地点签订合同。签订合同携带物品，详见《投标人须知前附表》并出示履约保证金交纳证明。

30.2如中标人未按规定时间、地点签订合同，则按违约处理，并没收其全部投标保证金。

30.3招标文件、中标人的投标文件和投标人答复澄清事项文件作为此次采购合同附件，并具有法律效力。

30  对投标人不良行为的处罚

投标人发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

31.1提供虚假资料谋取中标、成交的;

31.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;

31.3与采购人、其他供应商或集中采购机构恶意串通的;

31.4向采购人、集中采购机构行贿或者提供其他不正当利益的；

31.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

31.6拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

投标人有前五项情形之一的，中标成交无效。

31  诚实信用

31.1投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，凡有悖诚实信用原则的行为将被录入供应商诚信档案中，依据情节轻重按照有关规定处理。

31.2招标人有证据表明投标人在诚信中存在严重问题时，将拒绝其投标。

31.3凡投标人的违法违规和诚实信用缺失行为将在阿克苏政府网、新疆政府采购网上进行记录和曝光。

32关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则

32.1招标结束后，如发现投标产品瑕疵应作废标处理的未被及时发现，由招标人向财政局提起废标处理意见。监督管理部门批准后采取相应的补救及纠正措施。
33  解释权

33.1本次招标文件的最终解释权属新疆天巨辰工程项目管理有限公司。
 采购需求

备注：1、软/硬件设备提供最少两年的原厂维保；

      2、需提供原厂维保承诺。
	序号
	商品名称
	技术规格
	单位
	数量
	小计(元)

	1
	网络摄像机
	内置双镜头，靶面尺寸均不低于1/2.7英寸。（公安部检验报告证明）
内置两个图像传感器，分别输出黑白及彩色图像，可对视频图像进行融合输出。（公安部检验报告证明）
内置GPU芯片。（公安部检验报告证明）
内置混合补光灯，每颗补光灯由红外灯、白光灯组成，可自动或手动调节补光灯的亮度。（公安部检验报告证明）
最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。（公安部检验报告证明）
需支持五码流技术，主码流最高≥1920x1080@25fps；子码流≥704x576@25fps；第三码流最高≥1920x1080@25fps；第四码流最高≥704x576@25fps；第五码流最高≥704x576@25fps。（公安部检验报告证明）
在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。（公安部检验报告证明）
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（公安部检验报告证明）
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明）
内置1个麦克风。（公安部检验报告证明）
内置eMMC存储，支持开启、关闭eMMC保护功能。（公安部检验报告证明）
不低于IP67防尘防水等级。（公安部检验报告证明）
需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明）
需支持本地SD卡存储，最大支持512G，并支持存储卡可用时常显示。（公安部检验报告证明）
支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部检验报告证明）
设备通信报文中不存在明文格式的用户身份鉴别信息。（公安部检验报告证明）
支持https通信协议，且https协议不存在已公布的漏洞。（公安部检验报告证明）
设备默认不开启telnet、ftp和tftp服务，对未使用的服务及端口应默认关闭。（公安部检验报告证明）
设备恢复出厂设置后，首次访问时应能在登录界面给出修改密码提示。（公安部检验报告证明）
射频电磁场辐射抗扰度应符合GB/T 17626.3-2006中试验等级3的规定。（公安部检验报告证明）
传导骚扰极限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（公安部检验报告证明）
辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（公安部检验报告证明）
	台
	158
	

	2
	摄像机支架
	壁装支架
材料 铝合金
调整角度 水平：360°
	台
	158
	

	3
	防水电源适配器
	DC12V电源适配器
颜色: 白色
安装方式: 壁挂式
输出规格: DC12V/2A
符合信息技术类认证标准，并取得3C认证，良好的EMC性能，符合环保
	台
	158
	

	4
	网络摄像机
	具有200万像素 CMOS传感器。
具有1颗白光灯。（公安部检验报告证明）
最低照度彩色：0.0005 lx ，灰度等级不小于11级。（公安部检验报告证明）
白光补光距离不小于15米。（公安部检验报告证明）
需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，第三码流最大1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps。
在1920x1080 @ 30fps下，清晰度不小于1100TVL。
支持H.264、H.265视频编码格式，且具有High Profile编码能力。（公安部检验报告证明）
需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。（公安部检验报告证明）
需支持DC12V供电。（公安部检验报告证明）
同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（公安部检验报告证明）
在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光补光。（公安部检验报告证明）
	台
	274
	

	5
	智能球型摄像机
	内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像（以公安部检验报告为准）
内置2颗GPU芯片（以公安部检验报告为准）
视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米（以公安部检验报告为准）
细节镜头支持23倍光学变倍
设备支持可见光补光（以公安部检验报告为准）
支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux（以公安部检验报告为准）
支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°（以公安部检验报告为准）
水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°
支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。
需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（公安部检验报告证明）
支持循环跟踪功能，当全景视频图像中有多个目标触发报警事件后，细节视频图像可联动对多个目标循环跟踪。（公安部检验报告证明）
支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能（以公安部检验报告为准）
支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能
支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色
支持定位联动功能，在全景视频图像中点击或者框选任意区域后，细节视频图像可将该区域处于视频图像中央
球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB（以公安部检验报告为准）
支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1
支持GB28181协议
支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、快速移动，并联动报警
	台
	16
	

	6
	支架
	壁装支架/白色/铝合金
	个
	16
	

	7
	网络摄像机
	具有200万像素 CMOS传感器。
内置GPU芯片。（公安部检验报告证明）
内置麦克风和喇叭。（公安部检验报告证明）
内置2颗白光补光灯。（公安部检验报告证明）
最低照度彩色：0.0004 lx。（公安部检验报告证明）
白天或夜晚均可输出彩色视频图像。（公安部检验报告证明）
在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。（公安部检验报告证明）
支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。（公安部检验报告证明）
信噪比不小于62dB。（公安部检验报告证明）
支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。（公安部检验报告证明）
需具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。（公安部检验报告证明）
摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部检验报告证明）
不低于IP67防尘防水等级。（公安部检验报告证明）
需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部检验报告证明）
设备工作状态时，支持空气放电9kV，接触放电7kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部检验报告证明）
	台
	33
	

	8
	可视化烟雾探测器
	可视化烟雾探测器
最低照度≥0.07Lux 
镜头≤1.05 mm, F2.2; 水平视场角≥170° 垂直视场角≥160°
烟雾探测工作原理类型：光电式
烟雾探测本地报警方式：声、光报警
烟雾探测报警音量：≥80db@3m
智能报警：越界侦测,区域入侵侦测,移动侦测,动态分析,遮挡报警,网线断,IP地址冲突,存储器满,存储器错
	台
	140
	

	9
	网络摄像机
	自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。拼接后抓拍图片的分辨率为：主视频：2560×1440；辅视频：5520×2400（以公安部检验报告为准）
水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于100°
内置不少于3个GPU芯片（以公安部检验报告为准）
主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：5520×2400@30fps。（以公安部检验报告为准）
主视频支持不小于40倍光学变倍，支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率。（以公安部检验报告为准）
支持镜头前盖玻璃加热功能。
摄像机全景镜头光圈均不小于F1.0（以公安部检验报告为准）
摄像机内置除湿器，可对样机内部进行除湿，除去玻璃罩上的水状附着物。（以公安部检验报告为准）
红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓（以公安部检验报告为准）
当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。（以公安部检验报告为准）
支持远距离跟踪功能，可对距离样机至少700米处的不大于1.7米x0.5米的移动目标进行检测并联动细节通道进行跟踪。（以公安部检验报告为准） 
支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测。（以公安部检验报告为准）
支持撞击报警功能，当样机外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示。（以公安部检验报告为准）
支持参数配置调用功能，全景通道、细节通道可分别配置10套前端设备参数，并且可通过调用预置点对前端设备进行切换。（以公安部检验报告为准）
支持多通道参数同步功能，在IE浏览器下，具有全景曝光同步设置选项，开启后可对全景两个通道的全部图像参数进行同步，包括亮度、对比度、饱和度、锐度、曝光、日夜转换、白平衡、宽动态、降噪、视频制式等。（以公安部检验报告为准）
支持车辆拥堵检测功能；全景通道可对监控画面中多边形区域内的车辆拥堵情况进行检测，当车辆所占面积超过设定的阈值时，会产生拥堵报警提示，当拥堵报警持续时间超过设定阈值时，可抓拍图片；报警持续时间阈值可设定。（以公安部检验报告为准）
支持偏色矫正功能，可通过手动或自动的方式对样机视频采集模块进行偏色矫正。（以公安部检验报告为准）
	台
	4
	

	10
	网络存储设备
	单设备配置≥64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥64GB，内置SSD固态硬盘和24块IoT企业级硬盘，配置冗余白金牌电源（以公安部检测报告为准，其中电源仅以照片证明即可）
标配≥2个千兆网口，1个VGA接口，2个USB3.0接口；（以公安部检测报告为准）
可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/14T/15T/16T/18T SATA磁盘，支持磁盘交错启动、分时启动和磁盘漫游，并支持在线热插拔；
应能对视音频、图片及智能分析录像的混合直存，节省存储服务器和图片服务器；（以公安部检测报告为准）
应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像；
支持不低于200MBps图片并发输入，同时不低于200MBps图片并发输出
应能在RAID内丢失2块（含）以上硬盘时，无需等待丢失盘恢复，保留盘数据可正常读取，新数据可正常写入（以公安部检测报告为准）
应支持双活功能，单机故障时不影响数据读写（以公安部检测报告为准）
根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问
可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。（以公安部检测报告为准）
可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。（以公安部检测报告为准）
在UI界面实时显示磁盘体检状态，对异常状态磁盘，可查看处理建议信息（以公安部检测报告为准）
距样机正向1.3m处，在正常工作条件下的工作噪声不应大于40dB(A)
可对磁盘温度异常、硬件链路异常、风扇转速异常、扇区介质异常进行监控，当发现异常情况时，可发出声光指示或通过E-mail报警。
在冗余范围内元数据丢失时，可自动进行数据恢复，并保持业务不中断。（以公安部检测报告为准）
3C、公安部检验报告、公安部GB/T28181检测报告；
	台
	5
	

	11
	周界智能服务器
	支持周界报警去误报功能，支持常规距离 中距离 远距离 三种检测模式切换；根据不同的检测模式，在配置界面给出最小可检出人体目标像素尺（以公安部检测报告为准）
支持硬盘抓拍库存储2000万条周界防范历史记录（以公安部检测报告为准）
支持硬盘抓拍库存储2000万条人体检测历史记录（以公安部检测报告为准）
抓图配置：可在预览界面自由选择任一个或多个通道，在预警面板实时展示此通道的目标抓拍信息（以公安部检测报告为准）
支持web智能展示界面可自定义界面布局（以公安部检测报告为准）
支持web智能展示界面可展示多种目标和报警信息，如人体、非机动车、车辆检测、人脸抓拍、人脸人体关联、人脸比对成功、人脸比对失败、陌生人、高频报警、低频报警等（以公安部检测报告为准）
开启视频流智能分析，NVR网络发送带宽不会降低（以公安部检测报告为准）
本地界面可显示SSD中人脸库占用空间、报警缓存空间、空闲空间（以公安部检测报告为准）
开启视频流智能分析，NVR解码性能不会降低（以公安部检测报告为准）
通道管理界面以当前通道缩略图形式显示（以公安部检测报告为准）
系统支持报警事件、异常事件实时计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括：硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码流超限、配件板异常、硬盘高温/低温/坏块/撞击/严重故障/无码流异常等；用户可以点击报警图标，查看报警详情列表，可在列表中快速查看报警关联的录像；当有新事件发生时计数自动累加，当用户查看后计数自动清零（以公安部检测报告为准）
可接入具有移动侦测功能的可视对讲门禁设备，可预览视频画面，当移动侦侧触发时可通过客户端软件给出报警提示并联动录像、弹出报警画面、发送语音提示、发送邮件（以公安部检测报告为准）
	台
	3
	

	12
	流媒体转发服务器
	4210×1/64G DDR4/600G 10K  SAS×4(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM
	台
	5
	

	13
	解码器
	采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。
具有16个HDMI输出接口、2个VGA输入接口、2个DVI输入接口、2个HDMI输入接口、2个RJ45网络接口，2个光口支持光电自适应、16个3.5mm独立音频输出接口、采用AC220V电源供电。
具有1个电源指示灯、2个VGA信号接入指示灯、2个HDMI信号接入指示灯和2个DVI信号接入指示灯。
支持回字形拼接，支持对解码的IPC输出的画面进行旋转，支持90°、180°左旋和90°、180°右旋。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。）
支持接入具有智能行为分析功能的摄像机，可将智能行为分析摄像机的视频画面和报警信息（包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等）实时解码上墙显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。）
支持接入人脸摄像机，可将人脸摄像机的视频画面和人脸检测结果（包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息）实时解码上墙显示。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。）
支持黑白名单功能，可设置256个黑白名单；当设置白名单时，只允许白名单IP访问设备；当设置黑名单时，黑名单内IP无法访问设备（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。）
支持通过YUV422编码格式将输入信号解码上墙显示。；（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明。）
支持PC 软件客户端、WEB 浏览器客户端、平台客户端、IPAD、可视化触控平台、遥控器方式访问管理。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）
支持通过客户端软件，将客户端所在PC机的显示画面实时解码上墙显示，画面帧率可设置为30fps。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）
支持通过遥控器进行视频源切换、场景切换。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）
可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为3840×2160（30Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1680×1050（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1024×768（60Hz）。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）
支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36、64画面分割显示；支持平均分割；支持分割线开启/关闭设置，支持底色设置功能。（提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告证明）
	台
	1
	

	14
	教育综合安防管理平台软件license
	1、最大并发取流数量：1000；
2、支持电视墙管理数量：10；
3、支持解码设备管理数量：128。
	套
	490
	

	15
	教育综合安防管理平台软件消防模块license
	最大支持10000个设备接入管理
	套
	140
	

	16
	服务器
	1.2U机架服务器，支持≥2路CPU，含导轨；
2.配置≥2颗英特尔至强金牌CPU，主频≥2.2GHZ艺，CPU总物理核数≥48核，不少于96线程 
3.配置≥512GB DDR4 内存；
4.配置≥2*600GB SAS 硬盘；
5.配置1块RAID卡-支持RAID0,1,10，12Gb/s Cache
6.配置≥2*GE+4*10GE光口(不含光模块);
7.配置≥2*550W白金交流电源，满配冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线;
8.配置≥4个风扇，支持单风扇失效;
9.配置显卡，显存≥32 MB，支持最大分辨率1920 x 1200，提供官网证明材料；
10、长期工作环境温度支持5～45度，提供官网材料证明；
11、服务器厂家具备，信息安全应急处理服务资质认证一级证书，信息系统安全集成服务资质认证一级证书，信息安全风险评估服务资质一级证书；
12、提供3年原厂维保。
	台
	4
	

	17
	交换机板卡扩容
	对现有华为S7706交换机业务板卡扩容
新增32端口万兆以太网光接口板(X2S,SFP+)*1
	块
	2
	

	18
	万兆光模块
	光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)
	个
	16
	

	19
	虚拟化软件license扩容
	对现有Zstack云平台接入数量扩容
1 CPU授权扩容
	个
	8
	

	20
	内存条
	DDR4-2666-8G
	根
	20
	

	21
	金格插件
	智能文档中间件支持多种不同电子文档格式，可支持doc、docx、xls、xlsx、wps、et等格式文档；支持微软Office，金山Wps，永中Office等软件在线编辑；支持另存为PDF、HTML、TXT等格式文档；支持文档部分区域保护
	项
	1
	

	22
	数据抽取、转化和加载
	在商用的ETL或ELT工具基础上进行二次开发，要实现把监控数据经过抽取、清洗、转换成为我学院大数据平台的统一标准数据，便于大数据平台多维度分析数据，为整个校园安全提供安全保障和事前预判。涉及到与大数据平台对接的技术，请投标商与大数据平台商沟通，并提供无缝对接技术方案。
	项
	1
	

	23
	汇聚交换机
	48个10/100/1000Base-T三层以太网端口,4个千兆SFP+,含1个交流电源
	台
	5
	

	24
	POE交换机
	8端口千兆POE交换机
	台
	140
	

	25
	交换机
	8端口千兆交换机
	台
	60
	

	26
	光纤收发器
	千兆，一发二收
	对
	100
	

	27
	光模块
	SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC)
	个
	10
	

	28
	尾纤
	单模尾纤
	根
	400
	

	29
	电源线
	RVV2*1.5
	米
	10000
	

	30
	网线
	六类网线
	箱
	150
	

	31
	水晶头
	
	盒
	15
	

	32
	熔纤
	
	点
	120
	

	33
	直埋管
	PEΦ32
	米
	2000
	

	34
	波纹软管
	黑色波纹软管φ-20
	米
	1000
	

	35
	PVC线槽
	4CM，白色
	米
	1000
	

	36
	五孔梅花管
	国产
	米
	1000
	

	37
	电源插板
	国产
	个
	50
	

	38
	地埋光缆
	24芯
	米
	1000
	

	39
	地埋光缆
	8芯
	米
	1000
	

	40
	路面挖掘
	水泥地面切割机恢复、绿化带挖掘及恢复
	米
	2000
	

	41
	光纤终端盒
	8口终端盒
	个
	100
	

	42
	光纤终端盒
	24口终端盒
	个
	50
	

	43
	光纤耦合器
	
	个
	300
	

	44
	设备箱
	室外防水设备箱
	个
	50
	

	45
	监控杆
	高度5米
	根
	32
	

	46
	金属横臂
	2米横臂，锥型杆，
	根
	30
	

	47
	基座
	制作80*80cm的水泥基座
	个
	30
	

	48
	JDG管
	KBG20，壁厚1.0mm。
	米
	5000
	

	49
	JDG穿线管直接
	φ-20
	个
	2500
	

	50
	JDG穿线管弯头
	φ-20
	个
	1000
	

	51
	JDG穿线管锁姆
	φ-20
	个
	1200
	

	52
	金属暗装86底盒
	φ-20孔
	个
	630
	

	53
	U型铁皮卡（加厚）
	φ-20
	个
	2500
	

	54
	JDG穿线管连接吊筋卡箍件
	φ-20
	个
	2000
	

	55
	吊筋
	φ-8
	个
	500
	

	56
	塑料膨胀管
	φ-8
	个
	1000
	

	57
	配自攻丝
	6#
	个
	1000
	

	58
	角磨机切割薄砂轮片
	
	个
	200
	

	59
	脚踩握弯器
	φ-20
	个
	5
	

	60
	稀料
	一桶
	个
	10
	

	61
	滚筒
	
	个
	25
	

	62
	防水胶带
	黑色
	卷
	200
	

	63
	穿线钢丝
	国产
	公斤
	25
	

	64
	水泥钉
	国产
	盒
	50
	

	65
	铁扎丝
	国产
	公斤
	50
	

	66
	锥桶
	国产
	个
	10
	

	67
	警戒线
	国产
	盒
	5
	

	68
	PVC胶布
	黑色
	件
	2.5
	

	69
	结构胶
	国产
	根
	25
	

	70
	租用工程车
	安装高空相机
	天
	3
	

	71
	标签纸
	12mm色带
	盒
	25
	

	
	合计
	
	
	
	


第四部分  采购合同条款
    编号：         

新疆理工学院货物类采购

合  同

项目名称：                           

20   年   月   日

甲  方：新疆理工学院
乙  方：                      

新疆理工学院资产管理处于20   年   月   日，新疆理工学院     

                 项目，通过招标，采用（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购）采购方式，经评审委员会评定，确定乙方                             为中标单位，中标金额为人民币：(大写)                     ，￥              。
甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方就所供货物的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

一、货物名称、型号、数量及价格（见附件）

二、合同价款

1、本合同总金额：(大写)                                     ，￥               。合同总金额中包含运输、保管、税金、保险、安装、培训、售后服务等费用。

2、本合同签订后，若甲方不另增加设备，价格不再做任何调整，甲方为此项目不再向乙方支付任何费用。

三、付款方式

1、合同签署完成后，由甲方预付给乙方合同总金额30%的预付款，计人民币(大写)                       ，￥        。安装调试正常运行后，乙方出具验收报告，经甲方验收合格签字确认后，由甲方支付给乙方合同总金额65%的货款，计人民币(大写)                         ，￥               。
２、合同总金额的5%预留质量保证金，计人民币(大写)            

               元整，￥           。从验收合格之日起，一年后经再次验收且无产品质量问题，由甲方项目所在部门出具验收单，乙方提供当年发票复印件（100%货款金额），甲方一次性支付给乙方。

四、交货日期

合同签约       日内交货并安装调试完毕。

其它备注说明：

如因甲方原因造成无法安装或延期安装，交货期限可后延，并且不影响正常的付款。

五、交货地点

新疆阿克苏市温宿县学府路1号新疆理工学院       校区(学院指定的地点)

六、货物质量保证
1、乙方保证提供的                  项目货物为全新的产品。

2、乙方所提供的               项目货物的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标文件的技术要求。

七、质量保证期
全部的          货物质保期为      年。在质量保证期内,因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换，并承担与维修和更换相关的运输、安装、调试、保险、指导培训等全部费用。

八、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供货物的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书或者按照合同目的和甲方需求所应提供的其他技术资料。

九、包装及验收

１、所提供货物必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

２、因包装不妥在运输过程中发生丢失或损坏由乙方承担完全责任。

３、验收：按合同约定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商签发的《产品合格证》、《出厂清单》、《技术文件》进行现场初验，待安装调试完毕且正常运行后，由甲、乙双方共同验收。如有异议七天内以书面形式通知对方。
十、甲、乙双方的权利及义务
1、乙方须按合同要求提供质量合格的货物，如期交付至甲方指定的地点。并负责免费安装调试。

2、若甲方在验收后的质量保证期内，发现货物有质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

3、乙方对售予甲方的货物提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及违规使用。

4、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将货物送达指定地点和验收时，则甲方负责承担与仓储及再次运输相关的费用，并给予乙方书面确认书，视为乙方已按期交付货物。

5、乙方需对甲方工作人员进行培训：                        。

十一、合同变更、违约及其它

1、合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、若甲方对采购的货物有更改，包括货物的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，应在双方签订合同后7天内书面通知乙方，交货期相应从变更之日起顺延;若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

3、甲方按合同规定的付款要求履约，合同价格不变，甲方由于非不可抗力原因不能在本合同规定的时间内支付合同款项时，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金。其支付办法是：每延误七天按迟付款总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推。

4、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任，并向甲方支付违约金: 每延误七天按迟付款总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推。如果乙方在甲方同意延长的交货时间内仍不能交货时，甲方有权因乙方违约撤销合同，同时乙方仍需向甲方支付违约金：每延误七天按迟付款总金额的千分之五支付；不满七天按七天计算，依次类推。

5、乙方应严格按照合同约定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的货物及服务，否则甲方有权拒收产品，并视为乙方违约，违约金按合同总金额的5%收取。

6、本合同按照新疆理工学院招标合同签审流程，根据招标结果签订。招标文件、投标文件、询价文件、报价文件及谈判会议上的答疑记录等均作为合同的附件，是本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等法律效力。本合同未述及和不详之处，以附件为准。

7、合同经甲、乙双方签字盖章后即行生效。合同生效后，乙方中止履行合同（不可抗力原因除外），向甲方支付合同总金额 10 %的违约金；造成甲方损失的，应按实际损失向甲方支付赔偿金。甲方中止履行合同（不可抗力原因除外），向乙方支付合同总金额的 10 %的违约金。

8、本合同未尽事项由双方另行协商确定或依照法律的相关规定执行。

9、甲、乙双方发生争议时，应先协商解决。协商不能达成一致，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

10、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

11、本合同自签字盖章完毕之日起生效，质量保证期满后终止。

甲  方：新疆理工学院                 乙  方：

单位地址：阿克苏市温宿县学府路1号    单位地址：

签字（盖章）：                    签字（盖章）：

电话：                            电话：

合同签订时间：20   年   月   日

合同签订地点：新疆理工学院
第五部分　投标文件编制

各投标人：

为了准确投标，希望认真阅读本次招标文件和附件内容，在使用各附件时，应注意下列事项：

1、实事求是的填写各附件内容;

2、投标项目涉及到安装、调试所需材料时，应当详细编写《主要（辅助）材料清单》;

3、属于招标文件规定应当签署的事项，各投标人应按照规定逐一签署，需要加盖公章的地方，应当逐一加盖;

4、凡投标文件内容填报不清或填报错误，其后果由投标人承担;

5、所投货物类产品须注明产品产地及生产厂家。

6、投标文件须标注页码，有封面和封底，A4纸装订成册。

7、第六部分附件仅供参考。

  附  件

 （响应文件封皮）
正（副）本
****          项目
商 务 文 件
项目编号：                               
投标人名称：                             （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

投标人地址：                             

联  系  人：                                

联系电话：                               
年   月    日

1、投 标 函

致：新疆天巨辰工程项目管理有限公司

    我方对本次招标文件已详细审阅，内容全部清楚。我方自愿对此 　　                                                                                                                                                                    次              采购项目投标，谨郑重声明以下诸点并对之负法律责任：

1、我方同意招标文件的各项规定，赞同你方对招标文件的解释；

2、我方提供的投标文件及资料、证照真实合法有效；

3、我方愿向你方提供与本次招标有关的一切真实数据或资料；

4、我方同意承担由投标文件内容填报不清或填报错误，所造成的无效标、废标、落标等后果;

5、我方赞同你方组织的评标委员会（组）所做出的评审和选择，同意评标委员会无义务向投标人进行任何有关评标解释的规定；
6、我方保证诚实履行合同，做到所供货物货真价实，绝不以次充好、以假充真，保质保量按期交货（完工）；

7、我方完全理解本次招标不是最低价中标；
8、我方保证按照服务承诺提供及时有效的售后服务；

9、我方同意本投标文件的有效期为开标后30天；一旦中标将投标文件转为合同附件；

10、我方本次提交投标保证金人民币         元整。如果违反本次招标文件规定，愿接受你方没收全部投标保证金的处罚；

11、本次投标总价为（小写）：   （大写）：   ；

12、我方提交的投标文件正本一套，副本三套；
13、与本次招标的一切往来，请按下列方式联系：

手机：

电话：

传真： 

法定代表人或授权代表人（签章）：            

投标人：                     （加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

2、反商业贿赂承诺书

致：新疆天巨辰工程项目管理有限公司

为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。

三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他投标人保持公平的竞争关系。

五、不与采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

  投标人：                                       

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日
3、法定代表人资格证明文件

我是 投标单位全称                的法定代表人。参加新疆天巨辰工程项目管理有限公司组织的     招标项目名称、招标编号         ，负责签署本次投标文件、并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同以及处理与本次招标项目有关的一切事务。

特此证明。

  投标人：                                       

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《授权委托书》。

	法定代表人身份证




授权委托书

我   姓名   是        投标单位名称       的法定代表人，现授权       单位全称       的    姓名    为我公司全权代理人，以我单位名誉参加新疆天巨辰工程项目管理有限公司组织的     招标项目名称、招标编号         的投标活动。代理人可全权代表我负责签署本次投标文件，并全权处理开标、评标、澄清事项过程中的一切文件和签署合同。其全权代理人在处理与本次招标项目有关的一切事务，我均予以承认。

全权代理人无转委托权。

特此声明。

法定代表人：  （签章）   

 投标人：                                         

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

说明：应附法定代表人和全权代理人身份证复印件    

	法定代表人身份证


	
	授权代表人身份证




4、投标人单位基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	

	营业执照号
	
	企业人员
	
	

	注册资金
	
	
	
	

	开户银行
	
	
	
	

	账   号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备   注
	


说明：

在按要求填写此表格后，各投标人可以用其它的方式，就公司整体情况作出详细的介绍。

2、后附营业执照、资质证书、开户许可证、完税证明、社保、信用中国和中国政府采购网查询结果等。
                                      投标人（盖章）：

 法定代表人或授权代表人（签章）： 

日    期：   年  月  日

企业情况简介
（格式自拟）

5、投标人近三年有无违法、违规记录承诺书
（投标人自行填写）

内容应包括：说明现在有无正在诉讼的案件和有无不良记录以及是否依法缴纳税收和社会保障资金。

（有无必须说明，否则作为废标）

法定代表人或授权代表人（签章）：               

投标人：                                                  

（加盖单位公章）

签署日期：      年     月     日

6、投标报价表
	项目名称
	

	投标人
	

	投标报价   （人民币：元）


	（大写）： 

（小写）：                           

	合同履行期限
	

	质量要求
	

	保修期
	

	投标有效期
	30日历天

	备注
	


说明：此响应函后须附分项报价明细表
投标人（加盖公章）：

法定代表人或授权代表人（签章）：

日    期：   年  月  日

报价明细表
（附已标价项目清单）

项目名称：  

项目编号：

	序号
	设备（服务）名称
	品牌、规格
	生产厂家
	单位
	数量
	单价
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总报价
	金额（大写）                    元


投标人（单位盖章）：

法定代表人或授权代表人（签章）：

年  月  日

7、财务要求

近一年财务审计报告（成立不足一年的需提供成立至今的财务报表）。
投标保证金

8、 中小企业声明函

本公司     郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

      （标的名称） ，属于     （采购文件中明确的所属行业）；制造商为    （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）； 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

企业名称（盖章）：

日期：
9、商务偏离表
	序号
	条款号
	原条款内容
	建议修改后条款内容
	备注说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	……
	……
	……
	


编制要求：

1、供应商应按顺序将建议的非实质修改的内容填入文件响应偏差表中；

2、供应商对招标文件的不接受或修改将影响其投标的相对竞争能力；

3、除本偏差表中所列出的偏差外，视为供应商完全响应招标文件的其他内容。

投标人 （盖章）：                         

法定代表人或授权代表人（签章）：                     

年     月     日  
10、投标人认为需补充的其它资料或说明

（响应文件封皮）
正（副）本
****          项目
技 术 文 件
项目编号：                               
投标人名称：                             （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

投标人地址：                             

联  系  人：                                

联系电话：                               
年   月    日

1、技术要求偏离表

	序号
	货物名称
	招标货物主要参数
	投标货物实际参数

(投标人应按投标货物实际数据填写，不能照抄招标要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


填写说明：

1. 投标文件中的技术指标与招标文件中技术指标的要求应逐条列示在本表之中。

2. 偏离说明要详细描述偏离的情况。

3. 证明资料请填写“见本投标文件第  页，第  行”字样。

4. 此表必须填写，否则影响政府采购评审专家的评标，其后果自负。

投标人 （盖章）：                         

法定代表人或授权代表人（签章）：                     

年     月     日  
2、技术方案
3、项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表
	姓  名
	职务
	专业技
术资格
	证书
编号
	参加本单位工作时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写；

2、后附相关人员证书。
                  投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：      （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

4、售后服务
投标产品质量承诺书

投标产品(设备)的全称       同时应编写品牌、型号     ： 
投标人应按所投产品（设备、软件）质量状况实事求是地填写，但不限以下内容：

1、产品（设备）出厂前是否执行检验检测；

2、产品（设备）质量保证期（三包）期限（年、月），执行规范和内容；

3、产品（设备）质量缺陷、瑕疵补救方案和处理方式、方法（如果实行召回制度的产品必须说明）；

4、投标产品（设备）达不到无故障时间和使用（寿命）年限应承担的责任；

5、设备（软件）集成、安装、调试质量保证措施；

6、投标人对投标产品（设备）承诺的其它事项。

法定代表人或授权代表人（签章）：

签署日期：    年    月   日

投标人技术支持和售后服务承诺

（投标人自行填写）

主要内容应包括（不仅限于下列内容）：

1、投标人应当分别列明投标货物免费质量保证期限_____年，在免费质量保证期（包修、包换、包退）内能够提供的技术支持办法和服务方式、服务内容以及维护维修的解决方式（上门维修、报修、送修等），如果招标人需要增加投标货物免费质量保证期，其续保价格         元。

2、投标人应分别列明免费质量保证期外的服务年限_____年；维护维修的电话、联系人、响应服务时间、到达现场时间以及维护维修完成时限（天）。

3、投标人应列明在货物免费质量保证期外技术支持和相关服务收费标准；零 (部)备件取得方式及取费标准。

4、投标人应列明生产厂家现在实行的售后服务和技术支持的方式、方法、内容，以及在新疆地区设置的售后服务网点、地址、联系电话等。

5、投标人应分别列明投标物品的装箱清单及物品；以及产品开箱不合格处理方法。
6、投标人应列明违反售后服务承诺的赔偿责任。

7、投标人应列明产品的质量或服务投诉电话（公司/厂方）。
法定代表人或授权代表人（签章）：

签署日期：    年   月   日

5、投标企业实力

6、培训方案

7、投标人认为需补充的其它资料或说明



