# 自体血液回收机等设备采购项目

竞争性谈判文件

# 项 目 编 号：分2022-01-234

采 购 单 位：阿克苏地区第二人民医院

招标代理机构：新疆安航工程项目管理有限公司

时      间：2022年8月

目 录

第一章 竞争性谈判公告	1

第二章 供应商须知前附表	4

第三章 评标办法	17

第四章 采购清单	20

第五章 政府采购买卖合同	21

第六章响应文件格式	23

# 第一章 竞争性谈判公告

项目概况

自体血液回收机等设备采购项目的潜在供应商应在新疆政府采购网获取采购文件，并于2022年8月31日16:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：分2022-01-234

项目名称：自体血液回收机等设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（元）：814000.00

最高限价（元）：814000.00

采购需求：

标项名称:自体血液回收机等设备采购项目

数量: 不限

预算金额（元）:814000.00

单位： 批

简要规格描述：自体血液回收机等设备采购（详见招标文件里的采购清单）。

合同履行期限：合同签订后30日历天。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部关于政府采购支持财库〔2014〕68号文件的通知》；

（3）财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]18号）；

（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；

（5）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标产品遵照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）相关规定执行。

（6）《自治区财政厅关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号）

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人必须具备合法有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》；

三、获取招标文件

时间：2022年8月25日至2022年8月30日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：政采云网上自主注册后报名

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2022年08月31日16:00 （北京时间）

地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）办公大楼一楼开标大厅

五、响应文件开启

开启时间：2022年08月31日 16:00 （北京时间）

地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）办公大楼一楼开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

- 1、请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

名  称：阿克苏地区第二人民医院

地   址：阿克苏市

联系方式：0997-2128936

2.采购代理机构信息

名  称：新疆安航工程项目管理有限公司

地  址：阿克苏市城市一号A栋一单元3101室

联系方式：19199471321

3.项目联系方式

项目联系人：万仁屿

项目联系方式：19199471321

- 第二章 供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：阿克苏地区第二人民医院 地址：阿克苏市 联系人：李杨 电话：0997-2128936 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：新疆安航工程项目管理有限公司 地址：阿克苏市城市一号A栋一单元3101室 联系人：万仁屿 电话：19199471321 |
| 3 | 项目名称 | 自体血液回收机等设备采购项目 |
| 4 | 项目编号 | 分2022-01-234 |
| 5 | 资金来源 | 自筹 |
| 6 | 最高限价 | 小写：814000.00元（大写：捌拾壹万肆仟元整） 注：本项目投标报价超过最高限价的（即投标报价>最高限价），则视为无效。 |
| 7 | 报价的范围 | 货物的供应、运输、安装、调试、培训和售后服务等。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本谈判文件中商务、技术和服务的相应规定为准。 |
| 8 | 供货期 | 签订合同后30个工作日 |
| 9 | 供货地点 | 阿克苏地区第二人民医院 |
| 10 | 供应商资格条件 | - 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： - 2、落实政府采购政策需满足的资格要求： - （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； - （2）《财政部、司法部关于政府采购支持财库〔2014〕68号文件的通知》； - （3）财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库[2019]18号）； - （4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号； - （5）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标产品遵照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）相关规定执行。 - （6）《自治区财政厅关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》（新财购〔2022〕22号） - 3.本项目的其他资格要求：供应商需具备有效的《医疗器械生产许可证》 或《医疗器械经营许可证》 - （1）法人代表或其委托代理人应提交本人身份证原件扫描件，委托代理人还应提交《法人代表授权委托书》原件扫描件； - （2）有效经年检的三证合一的营业执照； - （3）提供近三个月的企业完税证明及社保缴纳证明；（如有退休人员提供退休证） - （4）提供2021年财务审计报告（企业成立不足一年提供成立至今的财务报表）； - （5）信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章。查询时间为获取谈判文件之日起至投标截止时间之日内﹚； - （6）相互关联存在实际控股、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标； |
| 11 | 谈判有效期 | 30日历天。 |
| 12 | 谈判保证金 | - 本项目不做要求 |
| 13 | 响应文件份数 | 响应文件正本壹份，副本 叁 份，正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。 |
| 14 | 履约保证金 | 履约保证金的金额：成交合同金额的5%（履约保证金须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交） |
| 15 | 响应文件递交 截止时间 | 截止时间：2022年8月31日16点00分（北京时间） 地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街 15 号） 一楼 提交响应文件地点:阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）办公大楼一楼开标大厅 |
| 16 | 响应文件递交 地点 | 政采云一站式政府采购云平台 |
| 17 | 开标时间及地点 | 截止时间：2022年8月31日16点00分（北京时间） 地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街 15 号） 一楼 提交响应文件地点:阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）办公大楼一楼开标大厅 |
| 18 | 谈判文件 | / |
| 19 | 说明 | 1、本项目谈判文件所有开、评标时间均以新疆政府采购网本项目竞争性谈判公告时间为准，如有异议请及时联系采购中心。 |
| 20 | 低于成本价 不正当竞争预防措施 | 低于成本价不正当竞争预防措施： 根据“财政部87号令《政府采购货物服务招标投标管理办法》”第六十条之规定：评标委员会认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其谈判响应文件作为无效处理。 |
| 21 | 其他补充事宜 | - 1、场地服务费：供应商在提交响应文件时，需按规定缴纳场地服务费。 - 2、公证费：成交供应商需按规定缴纳公证费。 - 3、成交供应商应按本谈判文件的规定，在《成交结果通知书》核发时至核发后3天向采购代理机构支付中标服务费。 - 4、本项目专门面向中小企业/小微企业。 |

- 供应商须知

- 适用范围

本谈判文件仅适用于本次竞争性谈判采购所叙述的采购项目。

- 定义

- “采购代理机构”：系指按政府采购有关规定，受使用单位委托，组织本次竞争性谈判招标的机构。

- “采购人”：系指按政府采购有关法律、法规规定的采购单位。

- “谈判响应方”：即供应商。

- “采购项目”：系指谈判文件要求的采购项目

3、相关法律法规及原则

（1）《中华人民共和国政府采购法》；

（2）《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

（3）《政府采购非招标采购方式管理办法》；

（4）《政府采购供应商投诉处理办法》；

（5）其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

4、谈判费用

不论谈判过程和结果如何，谈判响应方均应自行承担与本次谈判有关的全部费用。

5、谈判报价

- 所有报价均以人民币元为计算单位。

- 响应报价是应包括货物、包装、运输、技术服务、各项检测、安装、保险、税金、货到就位以及等一切税金和费用。

- 报价人报多包的，应对每包分别报价并分别填报报价一览表。

6、谈判文件的澄清

任何要求对谈判文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期3天前以书面形式（原件加盖供应商公章）送达采购代理机构，采购代理机构对投标截止期3天前收到的澄清要求将以书面形式（含邮件、传真、信息发布网站）予以答复,如供应商在规定时间没有提出书面质疑则视为认同本竞争性谈判文件。

7、谈判文件的修改

在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构均可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

（1）谈判文件的修改将在指定的信息发布网站上进行公布。

（2）为使供应商编写响应文件有充分的时间对谈判文件的修改部分进行研究和响应，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更在指定的信息发布网站上进行公布。

（3）供应商有义务自行浏览本次招标指定的信息发布网站，若因遗漏信息造成投标失误或失败，后果由供应商自行承担。

8、解释权

（1）本次招标的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。

（2）谈判文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

（3）若供应商没有按谈判文件的规定对谈判文件提出书面异议，则视为供应商同意及接受谈判文件之全部内容及条款。

9、竞争性谈判谈判文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 供应商须知前附表；

第三章 供应商须知；

第四章 评标办法；

第五章 采购清单；

第六章 合同范本

第七章 响应文件格式

10、响应文件的语言和计量单位

（1）供应商的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。

（2）响应文件中所使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

11、响应文件的组成

供应商应按照采购文件的要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照采购文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

11.1响应文件组成

一、报价函

二、报价一览表

三、分项报价表

四、报价货物技术规范偏离表

五、法定代表人身份证明书

六、法定代表人授权委托书

七、诚信投标承诺书

八、反商业贿赂承诺书

九、其他资格证明所需文件

（1）提供有效经年检的营业执照；

（2）提供近三个月的企业完税证明及社保缴纳证明；（如有退休人员提供退休证）

（3）提供2021的财务审计报告或财务报表(成立不足一年提供成立至今财务报表）；

（4）信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章。查询时间为获取谈判文件之日起至投标截止时间之日内﹚。

- （5）报价人认为需要提供的其他技术材料。

12、履约保证金

1、供应商中标后需交纳中标总金额的5%作为履约保证金。

13、响应文件的份数、签署和盖章

13.1 响应文件的份数已在《供应商须知前附表》中列明。

13.2响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

13.3 响应文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印，由供应商的法定代表人或其投标授权代理人亲自签署（或加盖法定代表人或其投标授权代理人的印章），并加盖供应商公章。

13.4全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人的指示进行的，或者是供应商造成的必须修改的错误。修改处应加盖供应商的法定代表人或其投标授权代理人的印章。

13.5响应文件须法定代表人签字的地方，法定代表人必须签字，须委托代理人签字的地方委托代理人必须签字，响应文件须在规定位置加盖供应商单位章，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名，否则做无效标处理。

13.6未按谈判文件要求密封、签署、盖章和投递响应文件的，将被作为无效的响应文件对待。

14、响应文件的密封与装订

供应商应将响应文件的正本、副本分别装订成册，再统一密封在一个的封袋中，并在封口处加盖供应商公章、法人章。响应文件用A4纸打印，不得有散页，采用死页胶装。

15、投标无效的情形

1、实质上没有响应竞争性谈判文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

2. 在符合性审查和商务评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）投标文件超过投标截止时间送达的或未按规定地点送达的；

（2）未按规定密封、签章、装订的；

（3）资格证明文件不全的，或者不符合谈判文件标明的资格要求的；

（4）投标文件无法定代表人或委托代理人签字,委托代理的未提供法定代表人授权委托书或者委托书填写项目不齐全或者委托书无效的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（6）投标有效期、质保期不能满足竞争性谈判文件要求的；

（7）未实质性响应竞争性谈判文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2.在技术评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案且未注明哪个有效的。

3.在报价评议时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效投标：

（1）未采用人民币报价或者未按照竞争性谈判文件标明的币种报价的；

（2）投标商报价明显高于市场平均价的；

4.符合竞争性谈判谈判文件明确规定的其他无效投标条款的。

16、竞争性谈判程序和成交标准

1、谈判小组

1.2 采购人根据本项目的特点，依照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法(财政部第87号令)》的有关规定组建谈判小组，成员人数为3人（含）以上单数。

1.2 谈判小组将在谈判文件规定的时间和地点集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

1.3 谈判过程中，谈判小组成员不得与供应商私下交换意见，并在谈判工作结束后，不得将谈判情况进行泄露。

1.4 回避

评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

2谈判程序

谈判小组将依照以下程序进行谈判评审，首先对响应文件进行资格性和符合性的初步审查。

2.1资格性检查

谈判小组依据法律法规和谈判文件的规定,对响应文件中的资格证明文件是否齐全、以及证件有效性进行审查,以确定供应商是否具有合格供应商资格；

2.2供应商资料（包括供应商单位基本情况表、企业情况简介）；

2.3 供应商的符合竞争性谈判公告中投标资格要求中所有资质上传原件扫描件；

2.4供应商的公司财务状况报告或经第三方审计的财务报表上传原件扫描件；

2.5参与谈判的供应商以他人的名义参加谈判、串通、以行贿手段谋取成交，或者以其他弄虚作假方式参加谈判的，该参与谈判的供应商的响应文件将作无效响应文件处理。

2.6符合性检查

依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。符合性审查的内容包括：

2.7 响应文件内容是否齐全；

2.8 是否按照谈判文件的要求签署、盖章；

2.9响应文件是否有采购人不能接受的条件；

2.10违反相关法律、法规及本竞争性谈判文件规定的属响应无效的情形。

2.11谈判过程和评标准则

2.12 在谈判开始前，以递交响应文件顺序确定决定谈判顺序。

2.13谈判过程将按照如下步骤进行：

第一轮次：评审及应答阶段。

第一、谈判小组从本项目技术方案、实施方案的可行性、先进性、安全性、实用性等方面对用户需求的满意程度（含同类项目业绩，人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现，及相应服务等方面）进行评审。

第二、谈判小组对产品性能等方面是否满足用户方要求进行评审。

第三、谈判小组根据评审、评议情况，要求谈判供应商就商务、技术、培训、服务等偏离情况做出进一步解释和承诺。

第四、重复上述过程，直至谈判双方均认为准确、完全表达了自身的谈判意向。经此过程后，对于仍不能满足用户需求的供应商将被淘汰，未被淘汰的被认定为候选供应商。

第二轮次：评定成交阶段

在第一轮次的基础上，候选供应商进行二次报价，谈判小组经过评审，报价最低的投标企业中标。

3响应文件的澄清

3.1 评标委员会在评标过程中有权随时请投标人就响应文件中含混之处加以澄清或答疑。

3.2 投标人对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

3.3 投标人的澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

3.4 响应文件的澄清不得改变投标的实质内容。

3.5 如果投标人在响应文件中未对谈判文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清，将视同投标人同意、确认或接受谈判文件的全部或相应部分的要求。

4、中标单位的确定

4.1 评标委员会按照谈判文件的评标办法负责向招标人推荐中标候选人。评标委员会有权推荐一家或者一至三家投标人为中标候选人、或者拒绝所有的投标人的投标。评标委员会成员无义务向投标人做出有关对评标的任何解释工作。

4.2 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交合同履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标单位。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签定合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标单位。

5、中标的标准

5.1 资格审查文件完整无缺；

5.2 报价合理;

5.3 满足工程要求与谈判文件无重大偏离；

5.4 能保证产品质量，保证交工期；

6.5 能提供最佳的服务，有较好的社会信誉。

6. 中标通知

6.1 招标代理机构根据评委会的评标报告和招标人的定标结果，以书面形式向中标单位发出《成交通知书》。

6.2 在定标或《成交通知书》发出的同时，招标代理机构将通知未中标单位，并于7日内退回投标保证金。招标代理机构无义务解释落标原因，对于所有投标人的投标文件均不予以退还，但对其承担保密责任。

7、拒绝某些或所有投标的权力。

7.1招标人或招标代理机构有权在《成交通知书》发放之前的任何时候拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的投标人，由此对相关投标人造成的损失不负责任。

17、合同

（一）签订合同

1.成交人应自成交通知书发出后7日内与采购人签定合同。

2.谈判文件、响应文件及评标过程中形成的有关澄清、修改文件的书面文件均作为签订合同依据，作为合同的附件，具有同等法律效力。

（二）对供应商不良行为的处罚

供应商发生下列情形之一的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

1、提供虚假资料谋取成交的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3、与采购人、其他供应商恶意串通的；

4、向采购人、其他供应商行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在谈判采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6、拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

供应商有前六项情形之一的，成交无效。

- 第三章  评标办法

## 评审标准——资格性、符合性评审标准

| 评审 因素 | 评审内容 |  | 评审标准 | 评审 意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初 步 评 审 | 资 格 审 查 | 具有独立承担民事责任的能力 | 经过有效年检的营业执照 |  |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2021年财务审计报告（企业成立不足一年提供成立至今的财务报表） |  |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供近三个月的企业完税证明及社保缴纳证明；（如有退休人员提供退休证） |  |
|  |  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
|  |  | 企业信用 | 信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章。查询时间为获取谈判文件之日起至投标截止时间之日内﹚。 |  |
|  |  | 特定资质 | 供应商需具备有效的《医疗器械生产许可证》 或《医疗器械经营许可证》 |  |
|  | 符 合 性 审 查 | 投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的； |  |  |
|  |  | 投标的采购完成期限超过谈判文件规定期限的； |  |  |
|  |  | 谈判文件中明确要求的事项而投标文件中未做出响应或做出错误响应的； |  |  |
|  |  | 不具备谈判文件中规定资格要求的； |  |  |
|  |  | 投标文件内容不详实或有虚假的； |  |  |
|  |  | 投标报价是否超过采购金额； |  |  |
|  |  | 投标文件前后表述相互矛盾的； |  |  |
| 注：以上检查内容必须全部满足检查标准，否则视为无效投标。 |  |  |  |  |

- 2.评审方法

采用的评审方式:最低评标价法，是指以价格为主要因素确定成交供应商的评审方法。即在全部满足成交通知书实质性要求，且采购需求、质量和服务相等的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，按最终报价由低到高的顺序排序，确定成交供应商或推荐成交候选人的评审方法。

- 3.评审标准

3.1初步评审标准

3.1.1资格性审查：评标办法前附表

3.1.2符合性审查：评标办法前附表

- 4.评审程序

4.1初步评审

4.1.1谈判小组可以要求供应商提交第二章“供应商须知前附表”第16项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。谈判小组依据本章第1.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

4.1.2供应商有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按谈判小组要求澄清、说明或补正的。

（3）报价函中响应报价与工程量汇总价不一致时响应文件作废标处理。

（4）提供虚假资料的其响应文件作废标处理。

（5）谈判小组认定供应商以低于成本报价竞标的。

（6）供应商附有采购人不能接受的条件。

（7）响应文件偏离谈判文件实质性要求和条件的。

（8）一个供应商递交两份或多分内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个报价有效的。

4.1.3响应报价有算术错误的，谈判小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

4.2详细评审

由谈判小组与供应商进行谈判，供应商进行二轮、三轮报价。第一轮报价为响应文件内报价，第二轮报价由谈判小组与供应商单独谈判后报价，第三轮报价为所有供应商同时报价。以最后一轮的最终报价由低到高进行排序，谈判小组推荐报价最低的三名供应商为成交候选人推荐给采购人，采购人在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。若三轮报价后未选出合格的供应商，经采购人、监督部门、公证处、谈判小组协商均同意后可继续报价（初步评审未通过的投标单位视为无效投标）。

4.3、谈判结束，主持人公布谈判结果。

4.4、谈判中的注意事项：

谈判时由谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息；

谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知参加谈判的供应商。

- 第四章 采购清单

自体血液回收机技术参数和配置

技术参数：

1、安全类型：本机对电击危险的防护按GB9706.1的规定，属于Ⅰ类B型设备。

2、工作电压：AC 220V，50Hz；功率（最大）：280VA；

3、工作环境温度：5℃～40℃；相对湿度：≤80%；

4、主机尺寸、重量：长480毫米、宽365毫米、高400毫米。34.5公斤；小巧，便于放置及移动。

5、离心机转速：5600转/分；2400转/分。

*6、噪声：≤55db

7、液体滚压泵泵流量：20～1000毫升/分。

*8、流量控制：具备不少于一个独立的液体滚压泵和不少于三个独立的管道夹系统。

*9、血细胞回收率：≥95%；

10、回收后血球压积：＞50%。

11、抗凝剂清除率：＞98％。

12、破碎细胞、游离血红蛋白、炎性因子等有害物质清除率＞98％。

13、具有自动模式；半自动模式。两者可以相互转换。

14、操作平台：中文显示，显示时时工作状态，同时自动显示回收量、清洗量及报警内容，机器设有统计平台具有断电保护功能。

15、过滤储血器容积：2000、3000毫升。过滤孔径40µ

*16、血液回收罐容积：成人：不少于280毫升（静态）；不少于动态250毫升。 儿童：150毫升（静态）；动态125毫升。

17、多功能：能回收95%以上的血细胞。

18、全自动电脑控制。除自动控制外还可以半自动控制，二者可随意转换。同时具备手动模式，在没有电源的情况下可以手动操作滚动泵，完成清洗。

19、多种模式：根据临床实际情况，设慢速、中速、快速和紧急大出血等多种处理方式，满足临床不同手术出血的需要。

20、处理速度：三分钟可处理回收250ml浓缩血细胞。

21、中文界面、中文操作：便于使用者对机器的了解和使用。

22、多重安全监测：精密断流监测及血层监测传感器，井盖安全报警，泵超负荷报警和压力检测报警等，操作安全、简便。

23、总结功能：只要按“总结”键，机器就能自动统计除回收血量、清洗量等，便于临床总结。

24、断电保护：电源忽然切断时，计算机自动记忆当前数据，再次开机后可继续进行原流程，同时具备防静电干扰。

25、抗颠簸摇摆功能：特别安装减振系统，可以满足院内及车载条件下机器正常工作。

26、抗腐蚀：机器技术部件经过特殊工艺制作，可以有效抵御潮湿环境的侵蚀。

27、操作界面：操作过程能形象地显示在彩色液晶屏幕上，使操作过程完全自动化、人性化。

自体血液回收机标准配置
1、主机                  一台

2、仪器承载车            一台

3、立杆                  一套

4、挂钩                  一套

5、电源线                一根

6、托架                  一套

7、保险管                二支

8、使用说明书保修卡      一份

9、合格证                一份

耳鼻喉设备配置表

一、耳鼻喉科高清摄像图文工作站系统

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清摄像主机 | SD-HD668、分辨率1920*1080p（208万像素）、具有PAL和NTSC双模式选择. 包括：高清摄像主机控制单元、高清摄像头及视频传输导线、14mm-33mm齐焦变焦光学适配器 | 1套 |
| 2 | LED高亮度冷光源 | LED灯、大于30000个小时 | 1台 |
| 3 | 高清医用液晶监视器 | 24寸、分辨率：1920x1200，支持4:3/ 5:4/16:9/16:10显示模 | 1台 |
| 4 | 高清内窥镜图文工作站 | 电脑主机(品牌)酷睿双核/5G/1000G/集成显卡 | 1套 |
|  |  | 22寸液晶显示器(品牌) |  |
|  |  | 彩喷打印机 |  |
|  |  | 视频采集脚踏开关USB插头 |  |
|  |  | 医学专用高清图文彩色处理板、DVI\SDI接口 |  |
|  |  | 耳鼻喉科专用医学软件 |  |
| 5 | 0度鼻内镜 | 4mm*175mm | 3支 |
| 6 | 0度耳内镜 | 3mm*110mm | 3支 |
| 7 | 30度耳内镜 | 8mm*180mm | 1支 |
| 8 | 消毒盒 | 内镜配套 | 5个 |

技术参数部分：

1、全高清摄像系统

*1、TV系统制式：PAL；制式可选PAL、NTSC，适应不同国家和地区。

*2、传感器：1/3英寸高亮度逐行扫描CMOS传感器 ；卓越的色彩还原能力，12轴色彩调节，使色彩还原更真实自然；最高防水级别（IPX8）摄像头。

*3、像素：总像素：2010（水平）×1108（垂直）；有效像素：1920（水平）×1080（垂直）(207.3万像素)

*4、扫描标准：1125线，60帧

5、视频输出： HDMI、DVI 、LAN ；全接口输出，设备连接更自由方便。

6、最低照度： 5Lx at F5.5,

*7、视频输出清晰度：1080P ；超清晰1080P的图像效果，使手术区域纤毫毕现 ；具有纤维镜消除网格功能

8、白平衡：AWC（自动白平衡控制）、ATW（自动追踪白平衡）和MANU(手动控制白配合)

9、电子快门： AUTO：可调范围1/50-1/10000S；STEP：可调范围1/50（OFF），1/120，1/250，1/500，1/1000，1/2000，1/4000，1/10000S

10、增益选择：  AGC增益提高可选择

11、灵敏度增强：OFF，AUTO（×2/×4/×8），MANU（×2/×4/×8）；图像颜色、锐度、消光强度等可匹配不同镜体。

*12、主机带有USB接口、支持全数字存储（U盘存储1080P录像和图片），方便快捷的录制手术视频和图片

13、图像翻转和镜像：具有图像冻结（FREEZE）、图像放大、图像水平和垂直镜像功能；8倍电子放大（ZOOM）

*14、功能控制：R增益，B增益和ELC LEVEL；菜单记忆功能，可随意切换不同科室；中英文菜单，快捷键可设置。

15*带网络连接模块、；具备网络直播功能；

16、电源：AC100～240V，FUSE 2×1A；功率：40VA

17、使用环境温度：0℃～ +45℃；使用环境湿度：30%～90%

2、高亮度医用冷光源

1、冷光源可提供手术照明使用，采用LED发光体，亮度高，使用寿命长等优点，

2、电源：AC110/220V±10%，50/60HZ，保险丝：φ5×20mm  250V 2A-5A

3、最大消耗功率：30W，安全标准：IEC601-1

*4、灯泡：LED

*5、色温：约 6000 K，照度：≥5,800,000 Lx

*6、灯泡寿命：约40,000小时

7、放置温度：-15℃- +50℃，操作温度：0℃-45℃ ，相对湿度：30-90%

*8、该光源采用高节能、低噪音（不超过30dB(A)），寿命长（最高可达40,000小时）的高新技术LED灯泡；它的色温相当于太阳光的色温约6000k,可以达到最佳的照明和色彩还原效果，为手术及检查提供了一个无与伦比的照明条件。

3、全高清医用液晶监视器

1、LCD显示器  1V型显示器是以有效画面的对角尺寸为基础衡量大小的标准

2、使用电源：DC24V 69W

3、液晶显示器：24英寸（宽高比为16:9）

4、像素：2073600像素（水平1920*垂直1080）

5、视野角度：水平178°，垂直178°

6、VIDEO输入端子：1.0 V[p-p] /75Ω  BNC型

VIDEO输出端子：1.0 V[p-p] /75Ω  BNC型

S VIDEO输入端子：亮度：色彩信号分离 4针miniDIN

亮度信号：1.0 V[p-p] /75Ω、色彩信号：0.286 V[p-p] /75Ω

SDI输入端子：1系统（3G-SDI/HD-SDI/SDI） BNC型

SDI输出端子：1系统（3G-SDI/HD-SDI/SDI） BNC型

DVI-D输入端子：单链路1系统、支持HDCO  DVI-D端子

DVI-D输出端子：单链路1系统、DVI-D端子

RGB/YPBPR输入端子：R/G/B/PB/PR：0.7 V[p-p]（75Ω）

Y：1.0 V[p-p]（75Ω）包括同步信号； HD/VD：TTL

SYNC：0.3 V[p-p]~4.0 V[p-p]（miniD-sub15针）

RS-232C端子：外部控制端子（D-sub 9针），参照RS-232C

GPI输入端子：外部控制端子（D-sub 9针） 未设定：打开

设定：GND水平（仅Tally时进行水平动作、其他进行边缘动作

7、外观尺寸：宽643mm，高396mm，厚87mm

8、保管、运输条件：温度：-20°C~60°C，相对湿度：10%~85%。 气压：700hPa ~1060hPa

9、使用条件：温度：5°C~35°C  推荐温度：20°C~30°C相对湿度：30%~85%  气压：700hPa ~1060hPa

10、防水：防护等级：IPX2

4、高清内窥镜图文工作站

内存：4G DDRIII 1333 
硬盘：1TB(SATA) 
声卡：集成 
网卡：集成 
光驱：DVD 
键鼠：标准键盘，光电鼠标 
显示器： 22寸LCD （1920×1080）
采集卡：1080P全高清视频采集卡

采集卡规格：帧率25fps/码率15Mbps/分辨率1920x1080i/p；

采集卡输入接口：HDMI/HD-SDI/YPbPr/S_VIDEO/VBS；

支持动/静态采集分辨率：≥1920x1080、1280x720、720x576；

支持多视频压缩格式：MPEG4、MPEG2、WMV、H.264；

视频压缩码率4~30Mbps；

帧率25Fps；

打印机：彩色喷墨打印机（与医院同配置） 
其它：COM脚踏开关、USB加密狗、HDMI视频线或HDMI转DVI视频线

·操作简单易学，便于用户掌握；

·数字化图像采集，图像清晰、色彩逼真，支持录像和回放；

·视频采集分辨率为1920×1080，采用先进的Mpeg2编码格式进行视频压缩；

·可采集超过100万幅高清静态图片或连续录像100小时以上；

·图像采集方便快捷，可使用脚踏开关、键盘、鼠标采集图像，一个脚踏开关即可控制动态和静态图像采集*；

·可对采集的静态图片或动态录像加时间戳功能，便于记录图片和录像的采集时间*；

·视频回放时也可进行图片采集；

·可自定义设置图像采集范围，并可设置圆形裁剪范围*；

·可对图像进行图形标注、文字标注、部位标注、病理描述、示意图标注*、测量等功能处理，放大镜功能可局部放大图像，便于观察诊断；

·图像四画面观察模式，可方便医生观察和比较*；

·可将单个病例保存为BMP图片格式，也可以导出采集的图像到U盘等设备；

·拥有大容量专家诊断词库和诊断模板，可快速生成诊断报告；

·具有多种报告打印样式供选用，也可自行设计或修改报告打印样式；

·生成报告所见即所得，便于医生填写报告*；

·病例查询简单快捷，可快速查找指定病例；

·具有收费统计，检查项目统计，科室、医生、日期工作量统计等功能，并可将信息导出到Excel或保存为BMP文件；

·报告可设置自定义Logo，报告标题，报告页脚等信息；

·用户权限设置，可为不同的用户设置不同操作权限；

·数据备份功能，可将病例打包刻录成光盘。

1、鼻窦镜技术参数

1、鼻窦镜镜体全部采用进口医用级不锈钢视，采用德国光学玻璃、光纤、光锥；

*2、视向角：0°广角，视场角：60°，柱状晶体排列技术，图像清晰，视场明亮。

*3、分辨率：9LP/mm

*4、放大倍率：2x

*5、直径：4mm；工作长度：175m

- 观察景深：1---50mm，带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损。

- 可低温等离子、高温高压，气体熏蒸等消毒。

- 耳镜技术参数

1、耳镜镜体全部采用进口医用级不锈钢视，采用德国光学玻璃、光纤、光锥；

*2、视向角：0°广角，视场角：45°，柱状晶体排列技术，图像清晰，视场明亮。

*3、分辨率：7LP/mm

*4、放大倍率：2x

*5、直径：3mm；工作长度：110m

- 观察景深：1---50mm，带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损。

- 可低温等离子、高温高压，气体熏蒸等消毒。

- 喉内窥镜技术参数

1、喉镜镜体全部采用进口医用级不锈钢视，采用德国光学玻璃、光纤、光锥；

*2、视向角：70°广角，视场角：90°，柱状晶体排列技术，图像清晰，视场明亮。

*3、分辨率：7LP/mm

*4、放大倍率：2x

*5、直径：8mm；工作长度：180m

- 观察景深：1---50mm，带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损。

7、可低温等离子、高温高压，气体熏蒸等消毒。

二、耳鼻喉手术器械

| 序号 | 规格 |
| --- | --- |
| 1 | 耳道刮匙，锋利，长17公分2,1 毫米 |
| 2 | 耳钳，直，带锯齿7*1.8毫米，工作长度8公分 |
| 3 | 吸引器手柄，带吸引控制，5 公分 |
| 4 | 吸引管，带Luer锁1,5 毫米 7 公分 |
| 5 | 吸引管，带Luer锁1,8 毫米 7 公分 |
| 6 | 吸引管，带Luer锁2.0 毫米 7 公分 |
| 7 | 吸引管，带Luer锁0,6 毫米 6 公分 |
| 8 | 吸引管，带Luer锁0,8 毫米 6 公分 |
| 9 | 吸引管，带Luer锁1.0毫米 6 公分 |
| 10 | 吸引管，带Luer锁1.3 毫米 6 公分 |
| 11 | 吸引管，带吸引控制口，工作长度9,5 公分1,0 毫米 |
| 12 | 吸引管，带吸引控制口，工作长度9,5 公分1,7毫米 |
| 13 | 吸引管带吸引控制，45°，工作长度7,5 公分0,7 毫米 |
| 14 | 吸引管带吸引控制，45°，工作长度7,5 公分0,8 毫米 |
| 15 | 吸引管带吸引控制，45°，工作长度7,5 公分0,5 毫米 |
| 16 | 吸引管带指盘，吸头向上弯，工作长度9公分1,5 毫米 |
| 17 | 吸引管带指盘，吸头向上弯，工作长度9公分2.0毫米 |
| 18 | 吸引管带指盘，直吸头，工作长度9公分1,5 毫米 |
| 19 | 吸引管带指盘，直吸头，工作长度9公分2,0 毫米 |
| 23 | 圆刀，长16 公分45° 1,5 毫米 |
| 24 | 圆刀，长16 公分45° 1,8 毫米 |
| 25 | 圆刀，长16 公分45° 2,0 毫米 |
| 26 | 圆刀，长16 公分45° 1,0 毫米 |
| 27 | 圆刀，长16 公分45° 1,2 毫米 |
| 28 | 圆刀，长16 公分90° 2,0 毫 |
| 29 | 皮瓣刀，垂直，卵圆形，刀面3.5*2.5毫米，长16公分 |
| 30 | 显微钩针，长16 公分90° 0,2 毫米 |
| 31 | 显微钩针，长16 公分90° 2,0 毫米 |
| 32 | 显微钩针，长16 公分45° 0,2 毫米 |
| 33 | 显微钩针，长16 公分45° 0,4 毫米 |
| 34 | 显微钩针，长16 公分45° 0,6毫米 |
| 35 | 显微钩针，长16 公分45° 0,8 毫米 |
| 36 | 显微钩针，长16 公分45° 1.0 毫米 |
| 37 | 显微钩针，长16 公分45° 1,2 毫米 |
| 38 | 显微钩针，长16 公分45° 1.5 毫米 |
| 39 | 鼓窦钩，钩宽4毫米，钝头，长16公分45° |
| 40 | 剥离子，单弯，长16公分右 |
| 41 | 剥离子，单弯，长16公分左 |
| 42 | 镫骨足板钻孔器，长16公分0,3 毫米 |
| 45 | 镫骨足板钻孔器，长16公分0,6 毫米 |
| 46 | 镫骨足板钩，45度角，钩宽0.6毫米，弯柄，长16公 |
| 47 | 镫骨足板钩，长16公分0,2 毫米 |
| 48 | 镫骨足板钩，长16公分0,4 毫米 |
| 50 | 剥离子，1 x 12 毫米，16 公分 |
| 51 | 用于鼓窦的吸引剥离子，双侧弯曲，6毫米，带Luer锁左开口 |
| 52 | 用于鼓窦的吸引剥离子，双侧弯曲，6毫米，带Luer锁右开口 |
| 53 | 上鼓室吸引剥离子，双弯，6毫米，带Luer锁向前，左侧开口 |
| 54 | 上鼓室吸引剥离子，双弯，6毫米，带Luer锁向前，右侧开口 |
| 55 | 吸引显微探钩，45度，带Luer锁1,0 mm |
| 57 | 吸引剥离子，45度角，带Luer锁2.5毫米，吸引器内侧开口 |
| 58 | 吸引剥离子，45度角，带Luer锁2.5毫米，吸引器外侧开口 |
| 59 | 可旋转吸引器转接管，带60度曲度带Luer公锁，带软管连接口 |
| 60 | 鼻科弯吸引管3mm、后弯 |
| 61 | 鼻科弯吸引管3mm、直头 |
| 62 | 鼻组织剪刀 |
| 63 | 鼻组织剪刀 |
| 64 | 鼻窦切吸钳 |
| 65 | 器械消毒盒4个 |

隔音室技术参数

1.参照国家标准GB/T16296-2016《纯音气导和骨导听阀基本消声法》生产，室内本底噪声≤28dB（A）标准，《室外本底噪声≤55dB（A）》

2.尺寸内径不小于:长2.0米×宽2.0米×高2.1米.

尺寸外径不小于:长2.5米×宽2.5米×高2.4米.

3.双层中空隔音窗，尺寸：70cm(宽)×60cm（高）

4.双磁控凸凹式隔音门，独立双门尺寸不小于：186cm(高)×80cm（宽）

5.独立超强静音换气系统，具有良好的空气流通性,换气量大于每小时5-10立方通风工作状态下隔音室内强制通风换气、可接空调引入通风（风口噪声小于22dB）；

6.双“悬浮” 式阻尼减振器与原地面隔离, 减振器额定载荷：160Kg/只；额定静变形：7±2mm/只；额定固有频率：7±1HZ/只；阻尼比：≥0.05，耐高温、耐潮湿，不老化蠕变。

7.密闭式信号接入系统和信号转换接口, 可减少检测设备的声音衰减。

8. 外表面1.5 mm外饰烤漆钢板,防潮、防锈，不得使用喷漆, 钢板内必须附着阻尼材料，防止钢板共振

9.内表面：使用50cm（宽）×210cm（长）的冲孔铝板，冲孔率40%.

10.内地面：环保地毯

11.回字型双层悬浮结构，测听室六面墙体不得与房间混凝土墙体有刚性连接，组装式，可拆卸、搬迁，现场施工不得焊接,全部采用环保材料、安装完成即可投入使用

12.LED吸顶灯,与隔音室顶部平整

13.电源：220V  50HZ使用环境：温度 -15 ～ 60度

售后服务要求

1. 维修责任：中标方或中标方委托生产厂家负责设备在保修期内的三包及定期维护，负责设备常见故障的排除及保养。

2. 自验收合格之日起，所有设备免费保修五年，器械及配套附件质保1年，并提供设备使用操作手册及维修资料。 五年以内，设备出现严重故障（不可修复），中标方免费调换同型号新设备。

3. 开机率 ≥ 98 %，如出现故障，工程师需在2小时内响应，48小时内修复，现场不能修复的，无偿提供备用机以保证院方的正常使用。

4.厂家工程师每年至少2次的定期上门巡回服务，检查仪器使用情况和定期保养，确保设备的正常运行，延长设备使用寿命。每6个月为客户做一次常规保养，加强设备的应用，充分发挥设备的使用潜力。

5.供货期：按合同条款执行。

6.日常维修、保养等技术培训方案：

结合安装调试，中标方需进行使用操作、日常维修、保养等技术的现场培训，受训人员包括临床医生、护士、工程师等相关人员（如院方需要还需培训1-2名临床医生、护士、工程师到相应的培训基地培训），使其能悉熟悉整个设备流程，判断设备基本故障点，在今后操作中，遇到问题，能够及时解决。

7.现场培训

提供现场技术培训，保证使用人员正常操作，提供日常维护保养及简单故障维修培训。

8.货物验收：严格按照国家权威部门质检标准组织验收。

保证设备质量符合技术标准和验收标准并出具的设备品质证明、全套技术资料、国家有关部门出具的相应设备检验证明和质量保证书等详细资料和文件。

# 注：供应商需满足以上要求，否则做无效标处理

# 第五章 政府采购买卖合同

（样本）

（货物类、服务类）

出卖人：                          签订地点：

买受人：                          签订时间：

- 采购项目、数量、单价及金额

| 采购项目 | 规格要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 大写： |  |  |  | 小写：元 |  |

- 质量标准:

第三条 出卖人对质量负责的条件及期限：

第四条 包装标准、包装物的供应与回收：

第五条 采购项目的附（配）件、工具数量及供应办法：

第六条 合理损耗标准及计算方法：

第七条 采购项目所有权自             时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，采购项目属于           所有。

第八条 提供采购项目的方式、地点、时间：

第九条 运输方式及到达地和费用负担：

第十条 检验标准、方法、地点及期限：

第十一条 采购项目的安装调试：

第十二条 结算方式、时间及地点：

第十三条 担保方式（可另立担保合同）：

第十四条 本合同解除的条件：

第十五条 违约责任：

第十六条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列

种方式解决。

（一）提交               仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第十七条 本合同自                  起生效。

第十八条 其他约定事项：

| 出卖人 出卖人（章）： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 户名： 开户银行： 账号： | 买受人 买受人（章）： 住所： 法定代表人： 委托代理人： 电话： |
| --- | --- |

- 第六章  响应文件格式

报价文件封面

（正/副）本

自体血液回收机等设备采购项目

（项目编号：分2022-01-234）

报

价

文

件

报价供应商名称：         （加盖单位公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

联系电话：

年　 月   日

目  录

一、报价函

二、报价一览表

三、分项报价表

四、报价货物技术规范偏离表

五、法定代表人身份证明书

六、法定代表人授权委托书

七、诚信投标承诺书

八、反商业贿赂承诺书

九、其他资格证明所需文件

（1）提供有效经年检的营业执照；

（2）提供近三个月的企业完税证明及社保缴纳证明；（如有退休人员提供退休证）

（3）提供2021的财务审计报告(成立不足一年提供成立至今财务报表）；

（4）信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章。查询时间为获取谈判文件之日起至投标截止时间之日内﹚。

- （5）报价人认为需要提供的其他技术材料。

一、报价函

致：（采 购 人）

根据贵方             （项目名称）谈判文件，我方           　　（报价供应商名称）作为报价供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本报价的一切事宜。

在此提交的报价文件中，包括如下内容，并已密封装袋正本壹份，副本叁份：

按“报价供应商须知”要求编制的报价文件我方己完全明白谈判文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 报价函

- 报价一览表

- 分项报价表

- 法定代表人身份证明

- 法定代表人授权委托书

- 诚信投标承诺书

- 反商业贿赂承诺书

- 其他资格证明所需文件

（1）提供有效经年检的营业执照；

（2）提供近三个月的企业完税证明及社保缴纳证明；（如有退休人员提供退休证）

（3）提供2021的财务审计报告或财务报表(成立不足一年提供成立至今财务报表）；

（4）信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章。查询时间为获取谈判文件之日起至投标截止时间之日内﹚；

（5）报价人认为需要提供的其他技术材料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

（1）我们承担根据谈判文件的规定，完成合同的责任和义务。

（2）我们已详细审核全部谈判文件，参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

（3）我们同意在谈判文件规定的开标日期起遵循本投标书，并在投标有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

（4）同意向贵方提供可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

（5）我们完全理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。

（6）如果我方中标，将根据谈判文件的规定，及时签订合同，并严格履行合同的责任和义务。

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字）：

年   月   日

二、报价一览表（第一轮报价）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供货期限 |  |
| 响应报价 | 小写： 大写： （注：该报价含货物采购、运输、安装、调试及税费） |
| 备注 |  |

供应商名称：                    （盖章）

法定代表人：              （签字或盖章）

手 机：

电话/传真：

年    月    日

三、分项报价明细表（格式可自拟）

项目名称：                             项目编号：

| 项目 | 货物名称 | 品牌型号规格 |  | 数量 | 单位 | 单价 （含税） | 总价 （含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  | 小写：（大写：） |  |  |  |  |

供应商名称                 （盖公章）：

供应商法定代表人或者被授权代表   （签字）：

日期：      年       月     日

四、技术偏离表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 谈判文件技术 规范、要求 | 报价文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

授权代表签字：                                        日期：

注：（1）如无偏离请注明“无”字。

五、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《法定代表人授权委托书》。

供应商：                 （公章）

年      月    日

六、法定代表人授权委托书

（采购代理机构）   ：

我   （姓名） 系    （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的  （姓名、职务或者职称）为我公司本次             项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于        年        月        日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：             性 别：              年 龄：

单  位：                     部 门：              职 务：

供应商（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期：      年   月   日

七、诚信投标承诺书

（采购人）：

我公司参与                          （项目名称、编号）投标，本公司郑重承诺：

1、自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的规定；

2、报价文件中所提供的资格文件、证明、材料及技术参数真实有效，不存在虚假应标；

3、我司提供的所有产品均为原厂生产的正规渠道产品。

我公司若违反上述承诺，愿接受取消报价（中标）资格及其他任何形式的处理。

报价供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附注：▲本承诺书格式不得修改。

（中小微企业、节能、环保等其他资料，投标单位可自拟）

中小企业声明函（工程、货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的相关产品全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函。

供应商须提供中小微企业库查询截图。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（公章）：

日  期：

注：符合条件的残疾人福利性单位请提供本函，不符合的不提供本函。

监狱企业申明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关间想的通知》（财库［2014］68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为：

本企业为参加（项目名称：                       ）（项目编号：                  ）采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日期：  年  月  日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局，戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件：

监狱企业：是指由司法部认定的为罪犯，戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

八、反商业贿赂承诺书

致：（采购人）

为了进一步营造公平竞争的市场环境，维护市场秩序，我方在政府采购活动中郑重承诺：

一、依法参与政府采购活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家提供任何形式的商业贿赂；对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门或纪检监察机关举报。

三、坚决做到不提供虚假资质文件和虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与其他投标人保持公平的竞争关系。

五、不与采购单位、集中采购机构和政府采购评审专家串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其他投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购单位的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定的责任和义务，保质保量地完成采购合同规定的任务，准确兑现售后服务承诺。

八、自觉接受并积极配合财政部门和纪检监察机关依法实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

报价供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：  年  月  日

附注：▲本承诺书格式不得修改。

- 九、其他资格证明所需文件

- （1）提供有效经年检的营业执照；

- （2）提供近三个月的企业完税证明及社保缴纳证明；（如有退休人员提供退休证）

- （3）提供2021年的财务审计报告或财务报表(成立不足一年提供成立至今财务报表）；

- （4）信用中国、中国政府采购网、国家企业信用信息公示系统列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章。查询时间为获取谈判文件之日起至投标截止时间之日内﹚；

- （5）报价人认为需要提供的其他技术材料。