巴州和静县创建全域旅游示范区基础设施建设项目—环保厕所（三标）

采购文件编号：DXZB2022-02

竞争性磋商文件

采  购 单 位：和静县文化体育广播电视和旅游局

采购代理机构：东信工程项目管理有限公司

时        间：2022年8月

目  录

第一章、竞争性磋商公告 ……………………………………………………………………1

第二章、竞争性磋商供应商须知 ……………………………………………………………4

竞争性磋商供应商须知前附表…………………………………………………4

一、总则…………………………………………………………………………8

二、采购文件……………………………………………………………………9

三、响应文件的编写…………………………………………………………9

四、响应文件的递交…………………………………………………………12

五、竞争性磋商程序…………………………………………………………12

六、确定成交供应商及签约……………………………………………………15

第三章、评审程序方法及标准………………………………………………………17

第四章、合同条款（仅供参考）……………………………………………………………21

第五章、采购内容及技术要求………………………………………………………………26

第六章、竞争性磋商响应文件格式…………………………………………………………35

- 竞争性磋商公告

项目概况

巴州和静县创建全域旅游示范区基础设施建设项目—环保厕所（三标）招标项目的潜在投标人应在政采云（www.zcygov.com）获取招标文件，并于 2022年8月29日 10点30分（北京时间）前递交投标响应文件。

- 一、项目基本情况

项目名称：巴州和静县创建全域旅游示范区基础设施建设项目—环保厕所（三标）

项目编号：DXZB2022-02

预算金额：1850000元

最高限价：1850000元

采购内容：采购4台卫生间；其中吊装式公厕2台，泡洗式吊装卫生间2台，其他内容详见招标文件技术参数。

采购范围：本项目所采购货物的供货、运输、装卸、安装调试、检测验收、售后服务、税费、保险及其他一切伴随服务等。

交货或实施地点：和静县文化体育广播电视和旅游局指定地点。

交货期：签订合同后30天内完成供货。

本项目（否）接受联合体投标。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。

2.2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品：符合《节能产品政府采购清单》(最新一期)目录内的强制采购节能产品。

2.3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品；采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新一期) 内非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的产品：注：投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。

2.4、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策；

2.5、按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1具有良好的信誉，分别在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询投标公司无违法违规行为的记录，截图保留两个查询结果网页打印并加盖投标供应商公章。（“信用中国”网站/信用服务/点击投标公司名称/点击失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，在中国政府采购网/政府采购严重违法失信行为记录名单，查询投标公司无违法违规行为的记录，时间为投标截止时间前20天内）

3.2供应商须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任的能力；

3.3具有履行合同所必需的专业技术能力，并在人员、技术上具有组织供货和服务的能力；

3.4法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上供应商，不得参加同一项目的投标；

3.5本项目磋商保证金：30000元（叁万元整）。

- 三、获取招标文件

时间： 2022年8月17日至2022年8月24日，每天上午10：00至14：00，下午16：00至19：30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台（www.zcygov.cn）

方式：供应商登陆政采云平台在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。如有操作性问题，可与政采云热/在线客服进行咨询，咨询电话400-881-7190。

售价：0元。

获取招标文件应上传PDF格式资料：（1）营业执照副本原件的扫描件；（2）法人授权委托书原件的扫描件及被授权人《居民身份证》原件的扫描件。

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2022年8月29日 10点30分（北京时间）

地点：政采云线上开标（www.zcygov.com）

评审地址：库尔勒市人民东路万锦苑交通银行4楼405室

- 五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 六、其他补充事宜

6.1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

6.2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

6.3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

6.4、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。

6.5、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书；

6.6、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：和静县文化体育广播电视和旅游局

地址：和静县

联系人：赵泽家

联系电话：18331845375

2.采购代理机构信息

名 称：东信工程项目管理有限公司

地　址：库尔勒市人民东路万锦苑交通银行4楼405室

3.项目联系方式

项目联系人：文莉

电　话：13399756999

第二章、竞争性磋商供应商须知

竞争性磋商供应商须知前附表

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 项目名称：巴州和静县创建全域旅游示范区基础设施建设项目—环保厕所（三标） 采购编号：DXZB2022-02 |
| 2 | 采购人 | 采 购 人：和静县文化体育广播电视和旅游局 联系地址：和静县 联系人：赵泽家 联系电话：18331845375 |
| 3 | 代理机构 | 名称：东信工程项目管理有限公司 联系地址：库尔勒市人民东路万锦苑交通银行4楼405室 联 系 人：文莉 联系电话：13399756999 |
| 4 | 资金来源 | 财政资金 |
| 5 | 采购内容 | 采购卫生间4台. |
| 6 | 采购范围 | 本项目所采购货物的供货、运输、装卸、安装调试、检测验收、售后服务、税费、保险及其他一切伴随服务等。 |
| 7 | 采购预算 （最高限价） | 1850000元 |
| 8 | 供应商 资格条件 | （1）供应商应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）供应商须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任的能力； （3）具有履行合同所必需的专业技术能力，并在人员、技术上具有组织供货和服务的能力； （4）供应商须具有良好的信誉，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单; （5）法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上供应商，不得参加同一项目的投标； (6)本项目不接受联合体投标； |
| 9 | 是否允许联合体投标 | 否 |
| 10 | 交货期及质保期 | 签订合同后30天内完成供货。 质保期：1年 |
| 11 | 付款方式 | 合同签订发票提供后付合同价的30%，收到货后支付50%，验收合格后支付至结算款100%.备注：最终付款方式以签订合同为准。 |
| 12 | 磋商保证金缴纳账号 | 本项目的磋商保证金为人民币：30000元（叁万元整） 磋商保证金到账截止时间：同磋商截止时间。 提交方式为从供应商基本账户以电汇、网银等非现金形式提交。汇款需注明投标项目名称。账户信息： 单位名称：东信工程项目管理有限公司 开开户银行：中国工商银行股份有限公司库尔勒香梨大道支行； 投标保证金账号：3010029109200110282； 行号：102000000216； 投标保证金交付截止时间与投标截止时间一致 若投标人未按上述规定交纳投标保证金的， 投标文件将被拒绝评审。 |
| 13 | 首次递交竞争性磋商响应文件截止时间及磋商地点 | （1）递交响应文件截止时间: 2022年8月29日 10点30分（北京时间)，逾期送达恕不接受。 （2）提交响应文件地点: 政采云线上开标（www.zcygov.com） |
| 14 | 项目现场勘察 | 不统一组织，自行踏勘 |
| 15 | 投标有效期 | 自响应文件截止时间起90日(日历日) |
| 16 | 投标文件的签字和盖章要求： | (1)所有要求投标人盖章的地方，盖投标人(法定名称)公章； (2)所有要求法定代表人签字或盖章的地方，由法定代表人签字或盖法定代表人私人印章； (3)所有要求被授权人签字的地方，由被授权人签字(盖章无效)。 |
| 17 | 纸质版投标文件要求 | 1、纸质版投标文件投标截止前密封完整递交至库尔勒市人民东路万锦苑交通银行4楼405室，正本1份，副本1份；正本和副本如有不一致之处，以正本为准； 2、须与上传政采云电子版投标文件内容一致，纸质投标文件不得采用活页胶装，需留存备案将一律不予退还。 纸质版标书邮寄地址及收件人：库尔勒市人民东路万锦苑交通银行4楼405室 备注：本项目以电子投标文件为准，纸质版投标文件只用于档案存档使用，如遇特殊情况必要时或可能需要查阅纸质版投标文件。 |
| 18 | 样品 | 提供 ☑不提供 |
| 19 | 履约保证金 | □要求提供： 中标人与采购人签订合同前，向采购人缴纳合同价款的10%的履约保证金。如投标人拒绝提交履约保证金，视为放弃中标资格，应承担违约责任，投标保证金将全部没收。 不要求提供 |
| 20 | 标前准备及解密时间 | 标前准备： 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 4、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 5、为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书； 6、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 7、通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。 招标文件解密时间： 开标时间后30分钟内（2022年8月29日 10点30分-11：00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 21 | 低于成本价不正当竞争预防措施： | 在评标过程中，投标人报价低于其他有效投标人报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 22 | 废标和无效投标情形 | (1)开标过程中的废标情形 a.在主持人宣布开标会开始时，递交投标文件的投标人不足三家的； b.出现影响采购公正的违法、违规行为的； c.因重大变故，采购任务取消的。 (2)开标过程中的无效投标情形 a.未按照招标文件的规定缴纳磋商保证金的； b.投标文件超过规定的时间送达的； (3)评标过程中的废标和无效投标的情形，由评标委员会判定，详见第三章评标办法。 |
| 23 | 质疑须知： | 接收质疑函的方式：现场递交纸质版及Word格式电子版质疑文件至接受单位一次性针对同一采购程序环节提出质疑。 接受质疑的单位：东信工程项目管理有限公司 联系电话：18399790393 地址：库尔勒市人民东路万锦苑交通银行4楼405室 |
| 24 | 投标保证金的退还 | (1)未中标供应商，自中标通知书发出之日起5个工作日内原账户退还； (2)中标供应商在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内予以退还。 (3)因投标人账户问题导致无法正常时间内退付的，采购人和采购代理机构不承担相应责任； (4)投标保证金退还不计付利息。 |
| 25 | 政府采购政策支持 | 1、本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目。 2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品： 符合《节能产品政府采购清单》(最新一期)目录内的强制采购节能产品。 3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品； 采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新一期) 内非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的产品： 注：投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。 4、按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策； 5、按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。 |
| 26 | 评标方法 | 综合评分法 ★本项目采用两轮报价，以第二轮报价为最终报价 |
| 27 | 代理服务费 | 参照按照国家发改价格（2011）534号规定收费，该代理服务费在中标人领取中标通知书前向招标代理机构一次性缴纳。 |
| 28 | 最终解释权 | 本项目竞争性磋商文件最终解释权归采购人所有。 |
| 1、招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。 2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。3.投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。 4、第一轮磋商结束后所有合格的投标单位按照要求做出最终一轮报价，时间为30分钟，若投标单位在规定的时间内未按要求对最终一轮做出报价的，视为放弃本次投标，为无效投标单位。 注：如本《投标人须知前附表》相关内容与招标文件中的相关内容如有不一致处，则 以本《投标人须知前附表》相关内容为准。 |  |  |

一、总 则

1．适用范围

1.1 本采购文件仅适用于采购文件中所述项目的货物的采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目采购文件的采购人特指和和静县文化体育广播电视和旅游局。

2.2 “采购代理机构”是指东信工程项目管理有限公司。

2.3 “磋商供应商”系指通过报名并向采购代理机构提交竞争性磋商响应文件的供应商。

2.4 “竞争性磋商文件”系指采购代理机构向供应商发出的采购文件。

2.5 “响应文件”系指磋商供应商向采购代理机构提交的响应文件。

2.6 “货物”系指磋商文件规定的，供应商须向采购人提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

2.7“服务”系指磋商文件规定供应商须承担的保修、技术协助、培训及其他类似的责任。

2.8“成交人”是指经磋商小组评审，授予合同的供应商。

3．合格的磋商供应商

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供磋商采购服务的供应商。

3.2 符合采购文件第二章前附表关于磋商供应商资格要求的规定。

3.3 磋商供应商应遵守《政府采购法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规及本竞争性磋商文件的规定，如有违反，将视为不合格磋商供应商，其响应文件无效。

4．竞争性磋商费用

4.1 无论竞争性磋商过程中的做法和结果如何，磋商供应商自行承担所有与参加竞争性磋商有关的全部费用。

5．法律适用

5.1 本次竞争性磋商活动及由本次竞争性磋商产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

6．采购文件的约束力

6.1 磋商供应商一旦向采购代理机构提交了其响应文件，即被认为接受了本采购文件中的所有条款和规定，且对本采购文件内容无异议。

6.2 本次采购文件的最终解释权归为采购人，当对一个问题有多种解释时以采购人解释为准。

6.3 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标采购单位将依据有关法律、法规的规定对此解释

二、采购文件

7．采购文件用以阐明所需服务、竞争性磋商程序和合同条款等。

7.1 采购文件组成包括：

第一章 竞争性磋商公告

第二章 竞争性磋商供应商须知

第三章 评审程序方法及标准

第四章 合同条款（仅供参考）

第五章 采购技术参数及要求

第六章 竞争性磋商响应文件格式

供应商应详细阅读采购文件中的所有条款内容、格式、表格和所涉及的相关规范。如果供应商不按采购文件的要求提交响应性文件和资料的，或者响应性文件没有对采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，将导致响应性文件不被接受，其后果由供应商自己负责。

8． 采购文件的澄清或修改

8.1 若磋商供应商对采购文件有疑点或异议，可在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑书原件送达采购人或采购代理机构，采购人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。

8.2 在首次提交响应文件截止时间前，采购代理机构可以对采购文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将按国家法律规定顺延提交首次响应文件截止时间。

8.3 更正或补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有磋商供应商有约束力。当采购文件与更正或补充文件相矛盾时，以采购人最后发出的更正或补充文件为准。

8.4 供应商在规定的时间内未对采购文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为同意。

三、响应文件的编写

9.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对采购文件做出实质性响应，否则，响应文件可能被拒绝。

10．响应文件的语言及度量衡

10.1 响应文件以及磋商供应商与采购人之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

10.2 除在采购文件中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

10.3 本采购文件所表达的时间均为北京时间。

11．响应文件的编制

11.1 响应文件的组成

1、磋商响应函

2、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

3、开标一览表

4、投标分项报价表

5、技术参数、功能偏离表

6、商务条款偏离表

7、近三年类似项目业绩表（2019年8月-2022年7月）

8、供应商资质证明文件，包括：

（1）关于资格的声明函；

（2）供应商基本情况；

（3）供应商企业法人营业执照（须有二维码）、《基本账户开户许可证》复印件加盖公章；

（4）供应商通过“信用中国”和“中国政府采购网”渠道查询的加盖公章的主体信用记录网页截图；

（5）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,投标人须提供书面声明（格式自拟）；

（6）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明材料复印件加盖公章；

a、 经第三方机构出具的上一年度财务状况审计报告或财务会计报表；包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书；

b、供应商近一年连续3个月的依法缴纳税收证明和近一年连续3个月社会保障资金记录的证明材料；

（7）磋商保证金缴纳证明复印件加盖投标单位公章；

9、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

10、产品供应实施方案、交货时间、交货地点；

11、投标产品备品备件、专用工具供应情况；

12、售后服务承诺

13、投标产品制造标准、验收标准；

14、中小企业声明函及证明材料（若有，没有可不提供）

15、其他相关资质证明材料。（供应商可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。）

二、响应文件顺序及格式范本

（一）响应文件顺序及格式范本要求

1、磋商文件提供格式标准的各供应商应按格式范本提供，标书范本应做到工整整齐和完整。磋商文件未做出明确要求的，供应商格式自拟。

2、凡有备注说明的，必须符合说明的要求。

11.2 若磋商供应商未按采购文件的要求提供资料，或未对采购文件做出实质性响应，将作为无效响应文件。

12．磋商报价

12.1磋商投标报价包括货物需求范围内所有项目的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，应包括货物价格、包装、运输、装卸、验收、保险、税金等一切费用，且其投标总报价不得超过采购预算金额，否则将按无效投标处理。货物应提供品牌名称、生产厂家、规格、型号、性能参数、单价、数量、金额等内容。

12.2 磋商供应商应充分考虑市场风险和国家政策性风险系数，根据企业具体情况在合理的范围内自主报价，但不得低于企业实际成本。报价应以人民币为结算货币，供应商只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，该报价应被视为已经包含了但并不限于各该项购买服务和其相关内容的费用和所需缴纳的所有价格、税费。合同签定后价格将不得变动。

12.3 采购人不接受任何有选择的报价，最后报价不得超过项目采购预算。

12.4 供应商的报价明显低于其他报价，使得其报价可能低于其个别成本的，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求该报价人作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由磋商小组认定该报价人以低于成本报价，其报价应作无效报价处理。

12.5 投标时应注意下列几点：

12.5.1招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用（如有）；

12.5.2招标文件中特别要求的运输、装卸、保险及其它附带服务的全部费用；

12.5.3 供应商提供的在中华人民共和国制造的货物，或已在境内的、国外生产的、已经进口货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

13．磋商的货币

本次磋商采购均须以人民币为计算单位。

磋商保证金

14.1 本项目交纳磋商保证金要求见磋商须知前附表。

14.2 投标供应商存在下列情形的，磋商保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，撤销投标的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）中标后不按投标供应商须知规定与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

14.3 投标供应商未按投标供应商须知14.1条规定提交磋商保证金的，其投标将被认定为投标无效。

14.4 磋商保证金的退还

未成交供应商的保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还；成交供应商的保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

15．竞争性磋商有效期

15.1 响应性文件从首次递交竞争性磋商响应文件截止时间之日起开始生效，磋商有效期为90日历天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效文件。

15.2 在特殊情况下，采购人可于竞争性磋商有效期满之前，征得磋商供应商同意延长竞争性磋商有效期，要求与答复均应以书面形式进行。磋商供应商可以拒绝接受这一要求而放弃竞争性磋商，同意这一要求的磋商供应商，无需也不允许修改其响应文件，受竞争性磋商有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

16．纸质版投标文件的份数要求和签署要求

16.1 投标人应按招标文件要求另行提供响应文件的份数。编制一份响应文件“正本”和一份“副本”，并明确标明“响应文件正本”和“响应文件副本”。 须与政采云上传电子版响应文件内容一致。

16.2 响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.3 响应文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其授权代表签字或盖章。由授权代表签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则响应文件签署授权委托书无效。

16.4 投标人如对响应文件有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

四、响应文件的递交

17．纸质版响应文件的密封及标记（本项目采用电子投标，纸质版文件详见投标须知）

18．提交首次响应文件截止时间

18.1 投标人应按本公告所规定的地点，于截止时间前在线提交投标文件。

19．迟交的响应文件

在提交首次响应文件截止时间后在线递交的响应文件，采购人将拒绝接受。

20．响应文件的修改和撤回

20.1 磋商供应商在提交首次响应文件截止时间前可对其进行撤回，但必须向采购人提交撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权委托人签署。

20.2在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

20.3在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其响应文件，否则其磋商保证金将被没收。

20.4 无论成交结果如何，收到的响应文件，均不退还。

五、竞争性磋商程序

21．竞争性磋商

（1）采购人和采购代理机构将按规定的磋商时间和地点组织开标并邀请所有投标供应商代表参加。监督部门将视情况派代表到现场进行监督。投标供应商不足3家的，不得开标。

（2）供应商在开标前，提前登录政采云平台做好准备，并保证设备正常。供应商应于2022年8月29日 10点30分整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。

注：如供应商在开标时遗失CA或其他原因导致解密失败的，供应商需将未加密的投标文件提供给采购代理机构，采购代理机构通过“异常”处理端口上传解密。

（3）开标时将检查所有投标文件（加密电子标书上传）情况，并在确认无误后，供应商在政采云平台解密投标文件（30分钟），对投标文件进行唱标。唱标以投标方提交的投标文件中“开标一览表”的内容为准，并对唱标内容作以记录。电子开标系统开标后需投标人在线确认报价时，各投标人应在规定的时间内确认报价，若超出时间未进行确认报价的投标人，系统将自动默认该投标人已经确认报价。

（4）开标时，由采购代理机构向磋商小组介绍项目基本情况并宣布有关纪律和磋商程序。

（5）采购人代表及采购代理机构依据法律法规和磋商文件中规定的内容，对投标供应商进行资格审查。未通过资格审查的投标供应商不得进入详细评审，其投标将被拒绝。

（6）磋商小组开启投标供应商首次报价并进行初步审查和详细评审（只有初步审查合格的竞争性磋商响应人，其竞争性磋商响应文件方可进入磋商阶段。）

（7）通过评审后，将在政采云线上开启新一轮报价

（8）采购人或采购代理机构将对磋商过程进行记录，并存档备查。

（9）投标供应商代表对磋商过程和磋商记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

注：在开标过程中如评审小组对评标文件有疑问，询标内容汇总后将发起询标函，供应商应对询标函提出的问题做出澄清或说明。

21.1资格审查

采购人代表及采购代理机构依据法律法规和磋商文件中规定的内容，对投标供应商的资格进行审查。未通过资格审查的投标供应商不进入磋商；进入磋商的投标供应商不足3家的，不得磋商。资格审查如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 1.提供有效的《营业执照》原件扫描件（须有二维码）。 |
|  |  | 2.法定代表人身份证明及身份证原件或法人代表授权委托书原件及被授权人身份证原件。 |

22．磋商小组

采购人按照有关规定程序负责组织成立评标委员会，组成竞争性磋商小组, 磋商小组由采购人的代表和有关方面的专家三人及以上的单数组成。该磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选供应商。

- 初步审查

磋商小组应当对供应商提交的首次响应文件进行初步审查，包括响应文件的有效性、完整性、符合性。除可变动的技术、服务要求以及合同草案条款外，评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，首次提交的响应文件有下列情况之一，其响应文件无效，磋商小组应当告知有关供应商。

(1) 未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

(2) 供应商的报价超过采购预算的；

(3) 未按照磋商文件要求提供投标保证金的；

(4) 供应商载明的采购项目完成期限未满足招标文件规定期限的；

(5) 磋商小组会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性检查投标供应商的报价，有可能影响履约的，且投标供应商未按照规定证明其报价合理性的；

(6) 不符合法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

24．响应文件的澄清与修正

24.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，磋商小组有权要求磋商供应商对其响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。磋商供应商应派授权委托人和技术人员按磋商小组通知的时间和地点接受质询。并非每个磋商供应商都将被质询。

24.2 磋商小组认为有必要，以询标函要求磋商供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。

24.3 磋商供应商不按磋商小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

24.4对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

24.5 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认

25.磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

磋商小组成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改采购文件确定的评审程序、评审方法，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得记录、复制或带走任何评审资料。成交候选人确定后，磋商小组不得修改评审结果或者要求重新评审，但因资格性审查认定错误或价格计算错误需依法重新评审的除外。应在评审报告中明确记载。

26． 确定成交候选供应商

26.1 坚持公平、公正地对待所有的磋商供应商。

26.2 按照同一评审程序及方法、标准评审磋商供应商的响应文件，详细评审办法见本采购文件第三章。

26.3 磋商小组按采购文件第三章中公布的评审程序、方法及标准进行评审，确定成交候选供应商。

27．磋商过程保密

27.1 磋商是竞争性磋商的重要环节，磋商工作在磋商小组内独立进行。磋商小组将遵照评标原则，公正、平等地对待所有供应商。

在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何磋商供应商或与磋商工作无关的人员。

27.2 磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

28．采购人和磋商小组不向未成交的磋商供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。

六、确定成交供应商及签约

29．确定成交供应商的原则

29.1 磋商小组将严格按照采购文件的要求和条件进行比较,根据采购文件中公布的评定成交标准推荐出成交候选供应商。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。采购代理机构在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果。

30.成交通知

30.1 确定成交供应商后,由采购人向成交供应商签发《成交通知书》。成交供应商应于成交结果公告发布之日起及时领取《成交通知书》。

30.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商拒绝签订合同，放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31.履约保证金

31.1　成交供应商按照磋商须知前附表的规定，在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

31.2　成交供应商没有按照磋商须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃成交资格，其磋商保证金不予退还。

32．签订合同

32.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订采购合同。

32.2 成交通知书、采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清文件均应是合同的组成部分。

32.3 签订合同后，成交供应商不得将服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

32.4 采购人和供应商之间的在合同中约定的权利和义务，双方均应诚实守信全面履行，否则违约方将承担违约责任并赔偿对方损失。

33．质疑与投诉

33.1投标供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节提出质疑。

33.2采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。

33.3投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人并由法定代表人（或法定负责人）签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

第三章、评审程序方法及标准

按照《中华人民共和国政府采购法》、七部委联合下发的《评标委员会和评标办法暂行规定》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，结合本项目制定本办法。

一、磋商小组组成：

磋商小组由有关技术、经济等方面的三人及以上的单数组成。参加磋商的专家由采购人在开标前从政府采购专家库中随机抽取。

二、评审内容：

本评审分初步评审和详细评审两部分组成。

三、初步评审标准

3.1 只有初步审查合格的竞争性磋商响应人，其竞争性磋商响应文件方可进入磋商阶段。

3.2如出现下列情况之一的响应文件，按无效响应文件处理，不再进行磋商，磋商小组当场告知供应商：

(1) 未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

(2) 供应商的报价超过采购预算的；

(3) 未按照磋商文件要求提供投标保证金的；

(4) 供应商载明的采购项目完成期限未满足招标文件规定期限的；

(5) 磋商小组会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性检查投标供应商的报价，有可能影响履约的，且投标供应商未按照规定证明其报价合理性的；

(6) 不符合法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

四、详细评审标准

4.1竞争性磋商步骤

磋商小组按与各竞争性磋商响应人分别单独就采购需求、质量和服务等进行磋商，并将磋商内容记录在案，磋商双方在记录上签字确认。磋商小组全体成员集中与单一供应商分别进行磋商。逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次由磋商小组视情况决定。各供应商磋商顺序按签到顺序进行磋商。

（1）磋商过程中实质性内容发生变动足以影响报价的，磋商结束后，磋商小组将要求实质性响应采购文件的供应商在规定时间内提交最后报价,磋商小组将现场公开唱价。在规定时间内没有提交最后报价的磋商供应商，视同退出磋商。未通过实质性响应的供应商将不再进行最后报价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

4.2、评审方法及标准：

评审方法：本项目采用综合评分法，总分为 100 分。综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。磋商小组按照采购文件的要求和条件，根据各供应商的商务、技术、价格、对采购文件的响应程度等进行综合评价、评分，将评审总得分按由高到低的顺序进行排列，并依此顺序推荐前3名成交候选供应商；评审总得分相同的按最后报价由低到高顺序排列，评审总得分且最终报价相同的，按技术部分得分顺序排列。

详细评审标准：

| 序号 | 考核项目 | 分数标准 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 最终报价 | 30分 | 各供应商的价格得分的计算公式：采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／修正后投标报价)×价格权值×100。 计算分数时四舍五入取小数点后两位,分数最高不超过30分。 对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 二 | 技术部分（40分） |  |  |
| 1 | 技术指标响应性 | 20分 | 根据各投标单位提供技术偏离表完全响应招标文件产品的技术和规格要求的各项指标的得20分，一般技术参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 投标人综合实力 | 10分 | 具有现货的，得10分；投标人在接到供货通知后，能够在15天内提供全部产品的，得8分；能够在25天内提供全部产品的，得5分； 需提供承诺书，承诺书视为合同的组成部分，接到供货通知后，如不能按照承诺时间供货，将承担相应违约责任。 |
| 3 | 实施方案 | 10分 | 供应商需针对本项目管理、厕所安装及基础施工实施方案，内容包括但不限于： （1）项目计划安排、机构设置、项目总体实施方案。 （2）计划目标、安全文明施工措施； （3）供货计划、供货时间及运输及保障措施； （4）拟投入设备与设施方案； （5）应急处理、验收方案； 以上方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求的得10分，每缺少一项内容扣2分；每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣1分；扣完为止。 |
| 三 | 商务部分（30分） |  |  |
| 4 | 售后服务方案 | 10分 | 供应商针对本项目结合采购需求制定售后服务方案，内容包括但不限于： ①售后服务响应时间、方式； ②维修解决方案； ③供货承诺、延保承诺等 ④服务机构网点设置、服务人员配置、 ⑤现场服务支持能力及有关售后保障措施 以上方案内容完整清晰明确且科学合理、可行性高具有针对性并满足采购需求的得10分，每缺少一项内容扣2分；每有一项内容不完整或未能满足采购需求的或每有一处不具有针对性或逻辑性错误且不完整的扣1分；扣完为止。 |
| 5 | 配送、安装及培训方案 | 5分 | 配送货物到指定地点的时间、配送车辆、安装人员安排、安装实施方案、免费培训计划进行打分。评标委员会根据以上情况进行综合打分，优得5分，良得 3分，一般得 1分。 |
| 6 | 环评要求 | 5分 | 供应商提供生产厂家环境影响报告的批复和环保验收批复及安全生产标准化证书的得 5分。不提供不得分。 |
| 7 | 备品备件 | 3分 | 投标人提供备品备件方案，如有质量问题等应无条件退换，及时退、换有质量问题的得3分，不提供不得分 |
| 8 | 类似业绩 | 5分 | 投标人提供近三年（2019年8月-2022年7月）类似业绩，提供一个得1分，最多5分不重复计分。（时间以合同签订时间为准）。 注：投标文件附入中标通知书复印件或合同复印件并加盖公章。 |
| 9 | 制作标书 | 2分 | 1、标书内容详尽清晰、有针对性，关联准确，无明显表述错误，标书编制水平高得2分； 2、标书内容仅满足基本要求、针对性差，关联不准确，存在错误表述，标书编制水平差得1分； |

中小企业和节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度

|  | 属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度 | 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： 中小企业声明函》； 进口产品不享受中小企业评审优惠 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》最新的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。 “节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。 |
|  | 加分 |  |
|  | 价格项 |  |
|  | 1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值 |  |
|  | 2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值 |  |
|  | 注：1、提供近两期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件； 2、提供近两期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件。 未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分 |  |

评分说明：

a.评标委员会小组成员打分时不得协商,应独立完成。

b.未满足磋商文件要求的供应商,不予评分。

c.供应商报价超财政预算的按无效投标处理。

d.属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度，本项目的价格扣除为10%。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业（2011）300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

《中小企业声明函》（原件，另提供复印件加盖投标人公章）;

（四）属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位评审优惠内容及价格扣除幅度按小型、微型企业评审中价格扣除（须提供投标供应商所在地政府管理部门出具的相关证明原件，另提供相关证明原件复印件加盖投标人公章），残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。本项目的价格扣除为10%。

五、评标保密

在确定中标人之前，凡属于竞争性磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较及有关授予合同的信息，都不应向投标方或与该过程无关的其他人泄漏。如果响应人试图对采购人的评标过程或定标决定施加影响，则会导致其响应文件被拒绝。

六、成交通知

6.1确定成交人

评标委员会根据最终评审向采购人推荐前3名成交候选人。

6.2中标通知

确定出成交人后，采购人将以书面形式通知成交的竞争性磋商响应人。

第四章、合同条款 （仅供参考）

一、合同主要条款

1、定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3、合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4、转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第二部分 技术参数及要求”中售后服务承诺的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第四章 合同条款”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10、合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11、违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12、合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

二、政府采购合同（格式）

巴州和静县创建全域旅游示范区基础设施建设项目—环保厕所（三标）

货物采购合同

（仅供参考）

政府采购供货合同（仅供参考）

项目名称：巴州和静县创建全域旅游示范区基础设施建设项目—环保厕所（三标）

采购人：和静县文化体育广播电视和旅游局

供货商：

合同签订地：和静县文化体育广播电视和旅游局

为了保护供需双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，由采购人与供应商签订本合同，并共同遵守。

- 采购内容及数量：

- 详见招标文件第五章技术参数及要求。

- 二、合同价款 ：

货物的总金额         人民币整（大写）。最终金额以实际购买数量为准。

三、售后服务承诺：

免费送货上门；

如有质量问题无条件补货、退货或换货。

四、交货时间、地点及方式：签订合同后30天内完成供货，和静县文化体育广播电视和旅游局指定现场交货。

五、验收标准及验收：按照国家标准执行。货物送达指定地点后，采购方应对货物的数量进行清点，并应向供货方提供收货凭证。

六、付款方式及条件：合同签订发票提供后付合同价的30%，收到货后支付50%，验收合格后支付至结算款100%。

七、违约责任：

1、擅自解除合同的一方应向合同的另一方支付违约金，为伍仟元人民币整，并赔偿对方因合同被解除所受到的损失。

2、供货方逾期交货的，每日按照合同签署时的暂估总金额的3%向采购方支付违约金。

3、采购方逾期付款的，每日按照合同签署时的暂估总金额的3%向供货方支付违约金。

- 执行合同产生问题的解决方式：

1.双方协商解决（√）；

2.提请  当地  仲裁委员会仲裁（   ）；

3.向人民法院提起诉讼（    ）。

协商或调解不成的，依法向人民法院起诉解决

九、其他约定事项：

1、本合同一式四份，供应商持两份份，采购人持两份。

2、合同为双方合同，由供应商和采购人共同签字盖章后生效。合同内容如遇国家法律法规及政府另有规定，从其规定。

甲方（采购人）：                     乙方（供货商）：

负责人：                             负责人：

地址：                               地址：

单位盖章：                          单位盖章：

合同签订日期：     年    月    日

（以上合同仅供参考）

- 技术参数及要求

- 一、项目概况

- 1.项目名称：巴州和静县创建全域旅游示范区基础设施建设项目—环保厕所（三标）

2.采购内容;采购4台卫生间；其中吊装式公厕2台，泡洗式吊装卫生间2台

3.质量要求：合格。

二、技术参数要求：

（1）泡洗式吊装卫生间技术参数

一、吊装式环保公厕主体部分由箱体单元模块组成，工厂化生产预制，单元箱体底部设有吊点，1小时内在现场快速完成主体吊装工作，充分体现快捷便利不扰民，施工期短无环境污染，并可随着城市规划布局做到多次吊装移位，真正体现复合结构组合装配式可移动建筑的节能环保、节省重复建设费用的特点。

二、环保公厕结构和整体功能设计充分体现“可多次搬运”所带来的便利性、经济性特点，可满足多次移动的要求。

三、环保公厕产品设计、制造、检验配置所依据的国家标准《城市公共厕所设计标准》CJJ14-2005、《公共厕所建设标准》DB/T190-2003中相关章节要求，符合全国住房和城乡建设部《活动厕所》CJ/T 378-2011行业标准和国家标准GB/T18973-2016《旅游厕所质量等级的划分与评定》的各项要求。

卫生间面积9.45m*2.8m=26.46㎡（5个蹲便，2个小便斗，1间管理间，2个洗手台，10m³净水箱，30m³地埋污水箱）。

主要参考技术规格：独立男小便间+男女厕间+公共洗手区域+管理间，采用泡洗式处理技术。每次冲水用水量≤1.5L。

(1)主体部分采用钢结构。外墙与顶装修基础的连接件及加固件为80×40×4mm镀锌矩形管，辅助结构为40×40×3mm 镀锌矩形管，厕所底盘主结构为180mm的槽钢，辅助结构为80*40*4㎜镀锌方管，所有钢材均经过严格的除锈和防锈处理，并采用船用防腐漆，涂刷三度，防腐耐用。

(2)泡洗式卫生间结构设计牢固安全，使用寿命需能达到20年以上，抗风等级达到12级以上，抗震等级达到8度以上,箱体装修为钢木复合结构。

(3)水增压单元，外形尺寸;800*600*450.功率055KW.压力罐容积：≥100L，≥10公斤压力。

(4)小便斗采用陶瓷无水泡沫小便斗，规格：780*410*350，并采用红外感应，实现自动泡沫覆盖

(5)陶瓷蹲便器采用陶瓷洁具规格600*450*260，并配涂塑助力扶手。

(6)洗手盆采用陶瓷材质方形台上盆，配置延时手压龙头。

不锈钢容量650ML左右皂液器及上挂式烘手机。

（7）厕所门窗根据款型合理设计尺寸和位置，采用断桥铝窗户，并配中空钢化玻璃。

（8）控制系统采用微电脑逻辑编程控制。

（9）厕所的自动控制触发单元设置于厕门处。当使用结束后红外感应实现自动冲洗。并且配置手动冲洗按钮，方便保洁冲刷洁具。

（10）厕所设置节能照明、背景音乐播放等功能。

（11）电控箱内设置漏电控制开关，保证使用用电安全。

（12）厕所合理设置通排风设施，配合自然通风，达到良好的通风换气要求。

（13）厕所合理设置照明，采用节能灯具，合理设计通风/采光窗，配合自然采光，达到使用照明要求，最低照度不小于100Lx。

（14）厕所墙体为钢木复合结构，4mm厚25丝铝塑板或金属拉丝雕花板+外基层+钢结构（含隔热层）+内基层+4mm厚25丝铝塑板或6mm厚的抗菌板，坚固耐用。

（15）室内地坪采用防滑、防水、防渗漏的800mm×800mm优质仿古砖铺贴。墙体中间设置厚度100mm的B1级防火岩棉板加聚胺脂发泡保温材料保证室内适宜的使用温度。给排水关键部件应设置适宜的加热措施，保证适用温度范围内正常使用。

（16）、LED有无人显示功能厕间关门反锁后，LED有无人显示屏，自动识别厕间有人/无人，中英双语显示功能。显示内容:红色的“有人occupied ”和绿色的“无人Vacant ”当厕所无人使用时，智能显示屏为绿色显示“无人Vacant ”；当有人进入厕所时，触发厕间内智能门锁装置，显示屏切换为红色显示“有人occupied ”入厕人员在厕间停留30分钟以上，报警器会自动响起。

（17）配电箱外部尺寸800*600*250

（18）0.55KW的多级卧式水增压泵1台

（19）泡洗式蹲便器；陶瓷，后排式；吸污口尺寸≤80mm，具备手动和自动冲洗功能。

（20）给排水管道均为环保PPR材料；管道外径为φ32mm的规格，在管理连接处均采用PPR32管箍与PPR32三通热熔连接，以减少污物对管路的冲击，同时降低系统工作时的噪声。

（21）厕所内外设置清晰明确的中英两种语指示标识。

（22）4个蹲便，3个泡洗式无水小便斗，2个洗手池，1个管理间,1个拖布池。

（23）10m³净水箱（不锈钢）。

（24）30m³地埋污水箱（玻璃钢）。

厕所配置表

| 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自动控制方式 | 微电脑逻辑编程控制 |  |  |  |  |
|  | 供水方式 | 自来水供水或水箱供水。 |  |  |  |  |
|  | 水源进户管 | De32 |  |  |  |  |
|  | 冲洗方式 | 自动冲洗，手动冲洗 |  |  |  |  |
|  | 排污方式 | 管道直排或排入渣箱。 |  |  |  |  |
|  | 供电电源 | 工业电220V/50Hz |  |  |  |  |
|  | 电源进户线 | 2×10mm2 |  |  |  |  |
|  | 厕位形式 | 男女厕间形式 |  |  |  |  |
|  | 饰面颜色 | 根据款型、效果图 |  |  |  |  |
| 结构配置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 | 构件名称 | 品牌规格 |  |  | 相关说明 |
|  | 泡洗式卫生间组合结构 | 主结构 | 180槽钢，腹厚8mm |  |  | 表面预处理，铁红防锈漆2层 |
|  |  | 辅助结构 | 门套80*40*(2.80-3.00)镀锌矩形管 |  |  | 表面预处理，铁红防锈漆2层 |
|  |  | 地坪结构 | 地坪40*(3.75-4.00)镀锌方钢。 |  |  | 表面预处理，铁红防锈漆2层 ，煤沥青防腐2层 |
|  |  | 屋顶结构 | 主料80*400*(4.75-5.00)镀锌矩形管 辅料40*40*(2.75-3.00)镀锌方管。 |  |  | 表面预处理，铁红防锈漆2层 |
| 外装饰配置要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 | 构件名称 |  | 品牌规格 | 相关说明 |  |
|  | 外观及尺寸 | 根据款型及效果图 |  |  |  |  |
|  | 外墙饰面 | 墙面饰面 |  | 铝塑板或金属拉丝雕花板 |  |  |
|  | 组合形屋顶 | 屋面 |  | 2层3.0双面粘防水 | 防水坡形式 |  |
|  |  | 屋面基层 |  | 1.5cm厚的防水板 |  |  |
|  |  | 屋面钢结构 |  | 40*40*3.0厚的国标方管 |  |  |
| 门窗配置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 | 构件名称 |  | 规格 | 相关说明 |  |
|  | 厕所门 | 双开门 |  | 1480×2030㎜ |  |  |
|  | 内部门 | 内(外)开门 |  | 600×1950㎜ | 白色铝塑板不锈钢包边门 |  |
|  | 窗 | 外开窗 |  | 450×600㎜ | 白色断桥铝+双层中空钢化玻璃 |  |
| 各功能单元及用厕辅助设施配置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 | 构件名称 |  | 规格 | 相关说明 |  |
|  | 男女分区厕间 | 智能开门控制单元 |  | 101锁/干黄管 |  |  |
|  |  | 泡洗式蹲便器 |  | 陶瓷 | 自动冲洗阀实现自动冲洗 |  |
|  |  | 小便间（男） |  | 无水泡沫小便斗 |  |  |
|  |  | 洗手盆 |  | 台上盆 | 陶瓷 |  |
|  |  | 水龙头 |  | 延时水龙头 |  |  |
|  |  | 翻板及下水 |  |  |  |  |
|  |  | 助力拉手 |  | 涂塑扶手 | 在如厕时起支撑作用 |  |
|  |  | 衣帽钩 |  | 不锈钢 | 承重25kg |  |
|  |  | 换气扇 |  | 直径100mm | 绿岛风 |  |
|  |  | 扬声器 |  | 直径18cm | 为使用者播放使用功能 |  |
|  |  | 照明 |  | 4寸（220V/8W） | 节能筒灯 |  |
|  |  | 墙面 |  | 4mm厚25丝铝塑板或6mm厚抗菌板 |  |  |
|  |  | 踢脚线 |  | 304不锈钢 | 厚度0.8的拉丝板 |  |
|  |  | 地面 |  | 优质仿古砖 | 800mm×800mm |  |
|  |  | 厕间隔断 |  | 4mm厚25丝铝塑板或6mm厚抗菌板 |  |  |
|  |  | 吊顶 |  | 4mm厚25丝铝塑板 |  |  |
|  |  | 烘手器 |  | 外挂式 | 1400w |  |
|  |  | 求助按钮 |  | 按钮式求助 | 管理间显示状态 |  |
|  |  | 废纸筒 |  | 塑脂外壳 | 防火 |  |
|  | 管理间 | 吊顶 |  | 4mm厚25丝铝塑板 |  |  |
|  |  | 墙面 |  | 4mm厚25丝铝塑板或6mm厚抗菌板 |  |  |
|  |  | 地面 |  | 优质仿古砖 | 800mm×800mm |  |
|  |  | 踢脚线 |  | 304不锈钢 | 厚度0.8的拉丝板 |  |
|  |  | 照明 |  | 4寸（220V/8W） | 节能筒灯 |  |
|  |  | 换气扇 |  | 直径100mm | 绿岛风 |  |
|  |  | 拖布池 |  | 陶瓷拖布池 | 厕所保洁 |  |
|  |  | 水龙头 |  | 长臂 | 铜质 |  |
|  |  | 大混合箱 |  | FM-G01 | 1台 |  |
|  |  | 泡沫发生剂 |  | FM-FPY01（10L） | 1桶 |  |
| 给排水配置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 | 构件名称 |  | 规格 | 相关说明 |  |
|  | 给水管 | 主管 |  | 32/PPR | 配橡塑保温棉，B1级防火 |  |
|  |  | 支管 |  | 32/PPR | 配橡塑保温棉，B1级防火 |  |
|  | 排水管 | 主管 |  | 32/PPR |  |  |
|  |  | 支管 |  | 32/PPR |  |  |
|  | 自动冲洗阀 | 电磁阀 |  | DC24V | 自动冲水控制 |  |
| 通排风要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 | 构件名称 |  | 规格 | 相关说明 |  |
|  | 换气系统 | 斜流风机 |  | 换风量350m³/h | 220V电源 |  |
| 保温隔热配置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 | 构件名称 |  | 品牌规格 | 相关说明 |  |
|  | 墙体填充保温 | 国标岩棉 |  | 10cm厚，容重140公斤 | B1级防火 |  |
|  | 地面加热系统带温控器 |  |  | 18,5w/米的加热线缆 地面加热线缆功率每㎡200W. | 18,5w/米的加热线缆 地面加热线缆功率每㎡200W. |  |
|  | 管道伴热系统带温控器 |  |  | 伴热带25w/米 | 伴热带25w/米 |  |
| 自动控制系统及辅助安全系统功能 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 | 构件名称 |  | 品牌规格 | 相关说明 |  |
|  | 自动控制系统 | 自动控制系统；配置门锁自动触发装置 |  |  |  |  |
|  | 厕位自动冲洗 | 配自动冲洗阀，实现自动冲洗 |  |  |  |  |
|  | 厕位求助按钮 | 按钮式求助，管理间显示状态 |  |  |  |  |
| 其他电气设备 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 | 构件名称 |  | 规格 | 相关说明 |  |
|  | 总控制系统 | 控制电箱 |  | 700*600*200 | 管理室内控制 |  |
|  | 智能控制系统 | 控制电箱 |  | 700*500*200 1个. | 管理室内控制 |  |
|  | 语音系统 |  |  | 智能控制 | 管理室内控制 |  |
|  | 控制面板 | 开关 |  | 16A | 用于管理室和环卫休息房 |  |
|  | 插座 | 二三眼插座 |  |  | 用于管理室和环卫休息房 |  |
|  | 智能显示 |  |  | 有人无人，门锁触动 | 当人入厕时，进入厕间，将门反锁，显示屏幕显示为红色“有人”，表示正在使用中。入厕完毕后，当人打开厕间门离开，显示屏幕自动切换为绿色“无人”状态，表示当前无人使用。 |  |
| 标识 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 | 构件名称 |  | 规格 | 相关说明 |  |
|  | 外部标识 | 公厕标识 |  | 亚克力字牌180mm高，英文字体60mm宽 |  |  |
|  | 内部标识 | 自动冲洗指示 |  | 亚克力。中、英两种语言 |  |  |
|  |  | 开门指示标识 |  |  |  |  |
|  |  | 警示提示标识 |  |  |  |  |
|  | 标志 | 出厂铭牌 |  | 不锈钢300*400 |  |  |
| 太阳能系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能多晶组件 | 275W-P60 |  | 24块 |  |  |
|  | 太阳能蓄电池 | 12V-150AH |  | 12块 |  |  |
|  | 逆变器 | BD-1000 |  | 1台 |  |  |
|  | 控制器 | AT60 |  | 2台 |  |  |

（2）吊装式公厕技术参数

卫生间面积9.45m*2.8m=26.46㎡（5个蹲便，2个小便斗，1间管理间，10m³水箱30m³玻璃钢储渣池）

厕所配置表

| 主要技术参数 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排污方式 | 厕具直排入渣箱。 |  |  |  |  |
|  | 厕位形式 | 男女厕间形式 |  |  |  |  |
|  | 饰面颜色 | 根据款型、效果图 |  |  |  |  |
| 结构配置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 | 构件名称 | 品牌规格 |  |  | 相关说明 |
|  | 卫生间组合结构 | 主结构 | 100方管，腹厚3.75 |  |  | 表面预处理，铁红防锈漆2层 |
|  |  | 辅助结构 | 门套80*40*(2.80-3.00)镀锌矩形管 |  |  | 表面预处理，铁红防锈漆2层 |
|  |  | 地坪结构 | 地坪40*(3.75-4.00)镀锌方钢。 |  |  | 表面预处理，铁红防锈漆2层 ，煤沥青防腐2层 |
|  |  | 屋顶结构 | 主料80*400*(4.75-5.00)镀锌矩形管 辅料40*40*(2.75-3.00)镀锌方管。 |  |  | 表面预处理，铁红防锈漆2层 |
| 外装饰配置要求 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 | 构件名称 |  | 品牌规格 | 相关说明 |  |
|  | 外观及尺寸 | 根据款型及效果图 |  |  |  |  |
|  | 外墙饰面 | 墙面饰面 |  | 铝塑板或金属拉丝雕花板 |  |  |
|  | 组合形屋顶 | 屋面 |  | 2层3.0双面粘防水 | 防水坡形式 |  |
|  |  | 屋面基层 |  | 1.5cm厚的防水板 |  |  |
|  |  | 屋面钢结构 |  | 40*40*3.0厚的国标方管 |  |  |
| 门窗配置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 | 构件名称 |  | 规格 | 相关说明 |  |
|  | 厕所门 | 内(外)开门 |  | 600×1950㎜ | 白色铝塑板不锈钢包边门 |  |
|  | 窗 | 外开窗 |  | 450×600㎜ | 白色断桥铝+双层中空钢化玻璃 |  |
| 各功能单元及用厕辅助设施配置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 | 构件名称 |  | 规格 | 相关说明 |  |
|  | 男女分区厕间 | 门锁 |  | 101锁/干黄锁 |  |  |
|  |  | 蹲便器 |  | 不锈钢 |  |  |
|  |  | 小便间（男） |  | 无水小便斗 |  |  |
|  |  | 助力拉手 |  | 涂塑扶手 | 在如厕时起支撑作用 |  |
|  |  | 衣帽钩 |  | 不锈钢 | 承重25kg |  |
|  |  | 墙面 |  | 4mm厚25丝铝塑板或6mm厚抗菌板 |  |  |
|  |  | 踢脚线 |  | 304不锈钢 | 厚度0.8的拉丝板 |  |
|  |  | 地面 |  | 优质仿古砖 | 800mm×800mm |  |
|  |  | 厕间隔断 |  | 4mm厚25丝铝塑板或6mm厚抗菌板 |  |  |
|  |  | 吊顶 |  | 4mm厚25丝铝塑板 |  |  |
|  |  | 废纸筒 |  | 塑脂外壳 | 防火 |  |
|  | 洗手盆 | 台上盆 |  | 陶瓷 |  |  |
|  | 水龙头 | 不锈钢 |  | 按压延时 |  |  |
|  | 管理间 | 吊顶 |  | 4mm厚25丝铝塑板 |  |  |
|  |  | 墙面 |  | 4mm厚25丝铝塑板或6mm厚抗菌板 |  |  |
|  |  | 地面 |  | 优质仿古砖 | 800mm×800mm |  |
|  |  | 踢脚线 |  | 304不锈钢 | 厚度0.8的拉丝板 |  |
|  |  | 拖布池 |  | 陶瓷拖布池 | 厕所保洁 |  |
| 保温隔热配置 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 | 构件名称 |  | 品牌规格 | 相关说明 |  |
|  | 墙体填充保温 | 国标岩棉 |  | 10cm厚，容重140公斤 | B1级防火 |  |
| 标识 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 功能、部位 | 构件名称 |  | 规格 | 相关说明 |  |
|  | 外部标识 | 公厕标识 |  | 亚克力字牌180mm高，英文字体60mm宽 |  |  |
|  | 内部标识 | 自动冲洗指示 |  | 亚克力。中、英两种语言 |  |  |
|  |  | 开门指示标识 |  |  |  |  |
|  |  | 警示提示标识 |  |  |  |  |
|  | 标志 | 出厂铭牌 |  | 不锈钢300*400 |  |  |
| 上下水系统（充电一天供3天使用） |  |  |  |  |  |  |
|  | 玻璃钢渣箱 | 30m³ |  | 玻璃钢 |  |  |
|  | 净水箱 | 10m³ |  | 6mm钢板焊接.刷2层防腐沥青 |  |  |
| 太阳能供电系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 太阳能多晶组件 | 275W-P60 |  | 4块 |  |  |
|  | 太阳能蓄电池 | 12V-150AH |  | 4块 |  |  |
|  | 逆变器 | BD-1000 |  | 1台 |  |  |
|  | 控制器 | AT60 |  | 1套 |  |  |

三、验收标准

按照国家相关法规执行，需提供采购发票、合格证、使用说明书、及其它文件或附件，并将这些文件资料放进统一印有经销商名称、地址、服务热线的资料袋交付，同时验收合格证是否一致，配置是否齐全方可验收。

四、售后要求

1、质保期：1年。

2、保修期为项目验收合格，由买卖双方签署验收合格证书并办理项目移交之日起算。卖方对项目采购及服务在质保期内实行包修等服务。

3、在质保期内非买方的人为原因而出现的质量问题，由卖方负责包修、更换零部件或者包换整件，并承担修理、调换或退货所发生的所有实际费用。

4、质保期内，在运营途中因故障无法使用，卖方维修人员需及时赶赴现场，一般故障当场解决，不能解决的由卖方负责特约维修点进行维修，重大故障必须在最短时间内修复。在买方发出要求服务通知的4小时内，卖方指派的服务人员必须到达买方现场，对设备出现的较大问题，解决时间不应超过24小时。

5、卖方须提供售后技术支持中心的详细资料；提出质保期满后的收费维修、维护内容，费用和服务方式、范围。

6、投标人所提供的产品为出厂合格的全新产品，不得提供有质量问题的残次品，不得提供有产权纠纷的，一旦查实，将追究法律责任。

- 五、付款方式：合同签订发票提供后付合同价的30%，收到货后支付50%，验收合格后支付至结算款100%，六、其他要求

1、提供维护技术支持服务，随时提供技术咨询，按时提供保质服务。

2、其它未及事项要按国家标准配置执行。

3、投标文件中及交货时提供相关产品说明书和合格证及产品检测报告等相关资料；第一年中标供应商需协助采购人做产品检测。

4、卖方须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由卖方负责，买方不承担责任。

5、签订合同后，货物到达使用单位前中标人需出具主要设备针对本项目的授权文件原件（进口产品须提供国外企业给中国总代理的授权书复印件）

6、项目所涉及的设备到货时，须提供原厂商的供货证明；若提供的产品为假、冒、伪、劣产品，买方有权立即终止合同并报相关部门进行处理。

7、各厂家竞争性优惠条款，包括延长质保期，赠送相关配件、附属品等，均需在投标文件中明确。

第六章、竞争性磋商响应文件格式

正（副）本

（项目名称）

竞 争 性 磋 商 响 应 文 件

采购编号：

竞争性磋商响应人：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年       月        日

目     录

一、响应文件编制顺序

（一）供应商应按下列顺序排列和装订响应文件，目录标注页码

1、磋商响应函

2、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

3、开标一览表

4、投标分项报价表

5、技术参数、功能偏离表

6、商务条款偏离表

7、近三年类似项目业绩表（2019年8月-2022年7月）

8、供应商资质证明文件，包括：

（1）关于资格的声明函；

（2）供应商基本情况；

（3）供应商企业法人营业执照（须有二维码）、《基本账户开户许可证》复印件加盖公章；

（4）供应商通过“信用中国”和“中国政府采购网”渠道查询的加盖公章的主体信用记录网页截图；

（5）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,投标人须提供书面声明（格式自拟）；

（6）财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明材料复印件加盖公章；

a、 经第三方机构出具的上一年度财务状况审计报告或财务会计报表；包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书；

b、供应商近一年连续3个月的依法缴纳税收证明和近一年连续3个月社会保障资金记录的证明材料；

（7）磋商保证金缴纳证明复印件加盖投标单位公章；

9、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

10、产品供应实施方案、交货时间、交货地点；

11、投标产品备品备件、专用工具供应情况；

12、售后服务承诺

13、投标产品制造标准、验收标准；

14、中小企业声明函及证明材料（若有，没有可不提供）

15、其他相关资质证明材料。（供应商可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。）

二、响应文件顺序及格式范本

（一）响应文件顺序及格式范本要求

1、磋商文件提供格式标准的各供应商应按格式范本提供，标书范本应做到工整整齐和完整。磋商文件未做出明确要求的，供应商格式自拟。

2、凡有备注说明的，必须符合说明的要求。

（二）响应文件格式范本（磋商文件未做出明确要求的，供应商格式自拟）。

附件一                        磋商响应函

致：（采购人）

我单位收到贵单位        （项目名称、采购编号）竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次的竞争性磋商活动，为此，我方着重声明如下：

1、我方愿意按照竞争性磋商响应文件中的一切要求提供货物和服务，磋商报价如下：

人民币（大写）：          ¥：

2、磋商有效期为自首次响应文件递交截止之日起 90 个日历天。

3、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4、提供磋商须知规定的全部磋商响应文件，包括磋商响应文件正本及副本。

5、按采购文件要求提供和交付的货物和服务的磋商报价详见开标一览表。

6、我方承诺：完全理解磋商报价超过预算金额时，投标将被拒绝。

7、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8、承诺完全满足和响应采购文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在磋商响应文件商务条款偏离表中予以明确特别说明。

9、保证遵守采购文件的规定。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的磋商或收到的任何投标。

11、我方愿意向贵方提供任何与本项磋商有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部磋商响应文件，包括磋商响应文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、所有关于本次磋商的函电，请按下列地址联系。

供应商全称（印章）：

地址：

开户银行：

账号：

电话：

传真：

邮编：

授权代表（签字）：

年      月        日

附件二                         2-1法定代表人身份证明

竞争性磋商响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月        日

经营期限：

姓名：             性别：      年龄：       职务：

系                              （竞争性磋商响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法人代表身份证正反面

竞争性磋商响应人：                （盖单位章）

年      月        日

# 2-2法人代表授权书格式

本人            （姓名）系              （竞争性磋商响应人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称、项目编号）竞争性磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法人代表身份证正反面

授权委托人身份证正反面

竞争性磋商响应人：               （盖单位章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字）

身份证号码：

年      月        日

# 附件三                             开标一览表

采购项目名称：

采购文件编号：                                             货币单位:元(人民币)

| 项目名称 | 总报价（元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价：（大写） |  |  |  |
| 备注：本项目报价包含所采购货物的供货、运输、装卸、安装调试、检测验收、售后服务、税费、上牌、保险及其他一切伴随服务等。 |  |  |  |

竞争性磋商响应人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年      月        日

# 附件四                                投标分项报价表

采购项目名称：

采购文件编号：                                           货币单位:元(人民币)

| 序号 | 产品名称 | 规格型号及主要技术参数 | 产地及品牌 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 本项目报价包含所采购货物的供货、运输、装卸、安装调试、检测验收、售后服务、税费、上牌、保险及其他一切伴随服务等。 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：￥ 元（大写： ） |  |  |  |  |  |  |

注：“投标分项报价表”各分项报价合计应当与“开标一览表”投标总价相等。

竞争性磋商响应人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年      月        日

# 附件五

# 技术参数、功能偏离表

采购项目名称：

采购文件编号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： 竞争性磋商响应人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标资格，并按有关规定进行处罚。若无偏离，请供应商写“无偏离”或“正偏离”，若出现“负偏离”则视为不响应招标文件

竞争性磋商响应人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年      月        日

# 附件六

# 商务条款偏离表

采购项目名称：

采购文件编号：

| 序号 | 主要商务条款 | 是否 响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应有效期：90天日历日 |  |  |
| 2 | 保证金 |  |  |
| 3 | 交货期：签订合同后30天内完成供货。 |  |  |
| 4 | 质保期：1年 |  |  |
| 5 | # 反商业贿赂承诺书 |  |  |
| 6 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.供应商应认真填写本响应表，若评审小组在评审期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个投标方案，评审小组将按本询价文件相关规定执行。

3.本表内容不得擅自修改。

竞争性磋商响应人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年      月        日

# 附件七

# 近三年类似项目业绩表（2019年8月-2022年7月）

采购项目名称：

采购文件编号：

| 地 区 | 项目/货物名称 | 规格及型号 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：以提供的中标通知书或合同协议书才能得分，投标文件中提供盖章复印件.

竞争性磋商响应人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年      月        日

附件八

关于资格的声明函

致：东信工程项目管理有限公司

关于贵方　　年　　月　　日（招标编号）招标公告关于“　　　　　　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称）    项目中的招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人（盖章）：　竞争性磋商响应人名称

授权签署本资格文件人（签字）：被授权人姓名

签字人姓名、职务：被授权人姓名、职务

地址：竞争性磋商响应人地址

传真：          　电话：            　 邮编：

声明日期：　年　月　日

竞争性磋商响应人基本情况

| 竞争性磋商响应人全称 |  | 企业性质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 电话/传真 |  |  |
| 成立年月 |  | 经营范围 |  |  |
| 营业执照号码 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  | 职工人数 |  |  |
| 公司所获证书 |  | 其 中 | 管理人员 |  |
|  |  |  | 技术人员 |  |
|  |  |  | 工人 |  |
| 固定资产 | 原值 万元 | 流动资金 |  | 万元 |
|  | 净值 万元 |  |  |  |
| 上年度主要经济指标 | 总产值 万元 |  |  |  |
|  | 实现利润 万元 |  |  |  |
| 企业简介 | 请在简介中说明但不限于以下内容： - 1、是否具有健全稳定的组织结构； - 2、是否已经具备履行合同所需的人力、财力、物力和服务等相关能力； - 3、是否有较完善的质量保证体系和售后服务体系。 |  |  |  |

竞争性磋商响应人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年      月        日

# 附件九

# 投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

项目经办人：

日期：

附件十

# 产品供应实施方案、交货时间、交货地点等

# 格式自拟

# 附件十一

# 投标产品备品备件、专用工具供应情况

# 格式自拟

# 附件十二

# 售后服务承诺等

格式自拟

# 附件十三

# 投标产品制造标准、验收标准；

格式自拟

附件十四

中小企业声明函

# 本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称）  ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称），从业人员      人，营业收入为         万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- ……

- 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

- 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 企业名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日            期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 监狱企业声明函（如有，没有可不提供）

# （监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日   期：　  年  月  日

# 残疾人福利性单位声明函（如有，没有可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日  期：

# 附件十五

提供其他有利于投标的资料