墨玉县妇幼保健院妇科、新生儿科等采购医疗设备项目

（项目编号：XJRYS-HTCG-2022/003）

竞争性谈判文件

采购单位：墨玉县妇幼保健院 （盖单位章）

代理机构：新疆如意树信息咨询有限公司（盖单位章）

新疆·墨玉

二O二二年七月

目    录

第一章  竞争性谈判公告	- 3 -

第二章 投标人须知	- 3 -

投标人须知前附表	- 6 -

一、总则	- 10 -

二、竞争性谈判文件	- 10 -

三、投标文件	- 11 -

四、开标和评标	- 16 -

五、定标	- 17 -

六、签订及履行合同和验收	- 17 -

七、废标	- 18 -

八、投标纪律要求	- 19 -

九、支付货款	- 19 -

十、质疑和投诉	- 19 -

第三章 投标文件格式	- 20 -

一、投 标 函	- 22 -

二、法定代表人身份证明	- 24 -

三、法定代表人授权书	- 2 -

四、投标保证金	- 3 -

五、开标一览表	- 4 -

六、投标分项报价明细表	- 5 -

七、商务偏离表	- 6 -

八、技术规格参数、功能偏离表	- 7 -

九、投标方的资格声明	- 8 -

十、售后服务情况	- 12 -

十一、交货时间与进度承诺	- 12 -

十二、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书	- 13 -

十三、原件的复印件	- 14 -

十四 、近二年的销售业绩表及相关证明（2019-至今）	- 14 -

十五、其他资料	- 15 -

（投标人认为需提供的其他资料）	- 15 -

第四章 资格证明文件	错误！未定义书签。

第五章 采购清单及技术参数	- 18 -

第六章 评标办法	- 19 -

第七章 合同主要条款	- 24 -

第八章 补充说明	- 27 -

供应商投标特别注意事项

- 购买竞争性谈判文件截止时间一到，不再发售竞争性谈判文件，因此，请适当提前到达。

- 购买竞争性谈判文件必须是报名合格的投标企业。

- 请正确填写《开标一览表》。多包项目请仔细检查标段，标段号跟标段名称必须一致。

- 请仔细检查《投标函》、《开标一览表》、《授权委托书》等重要格式文件是否有按要求盖公章、签名、签署日期。投标文件需签名之处必须由当事人亲笔签署（如《授权委托书》必须有法定代表人的签名）。

- 有关本次招标的信息（如变更公告、中标公告都将在自治区政府采购网上予以公示）

- 我单位为采购机构，不对供应商购买采购文件时提交的相关资料的真伪作出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份投标文件的，评委会将按采购文件中有关无效投标的规定处理。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准。）

- 竞争性谈判公告

项目概况：

墨玉县妇幼保健院妇科、新生儿科等采购医疗设备项目的潜在供应商应在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）获取采购文件，并于2022年07月29日 11:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XJRYS-HTCG-2022/003

项目名称： 墨玉县妇幼保健院妇科、新生儿科等采购医疗设备项目

采购方式：竞争性谈判

预算金额（万元）：77

最高限价（万元）：77

采购需求：
   标项名称： 墨玉县妇幼保健院妇科、新生儿科等采购医疗设备项目
   数量： 一批
   预算金额（万元）：77

单位：批 
   简要规格描述：详见竞争性谈判文件
   备注：

本项目（否）接受联合体投标。

、二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：

（1）投标人具有独立法人资格，“三证合一”的营业执照、开户许可证或基本存款账户信息

（2）法定代表人应携带《法定代表人身份证明》及身份证原件，委托代理人应携带《法人代表授权委托书》及身份证原件（被委托人近6个月的社保个人明细表）；

（3）提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》（所提供设备为二类医疗器械的须提供二类医疗器械备案凭证）

（3）须提供2021年的财务审计报告（2022年新成立公司无需提供）；

（4）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单；

（5）本项目不接受联合体投标

三、获取采购文件

时间：2022年07月27日至2021年07月29日，每天上午10:00至14:00，下午15:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

方式：新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）自行下载

售价（元）：每个标段200元/套

四、响应文件提交

截止时间：2022年08月01日 11:00（北京时间）

地点：墨玉县公共资源交易平台中心（墨玉县玉华社区院内）

五、响应文件开启

开启时间：2022年08月01日 11:00（北京时间）

地点：墨玉县公共资源交易平台中心（墨玉县玉华社区院内）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

无

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购代理机构名称：新疆如意树信息咨询有限公司

联系人：樊晓田

联系电话：13095009792

地址：和田市友谊路友谊大厦2单元301室

2、采购人名称：墨玉县妇幼保健院

联系人：  佘巧琼

联系电话： 15209037187

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：墨玉县妇幼保健院 联系人： 佘巧琼 联系电话： 15209037187 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称: 新疆如意树信息咨询有限公司 地 址: 和田市友谊路友谊大厦2单元301室 联系人: 樊晓田 电 话: 13079924303 |
| 3 | 采购项目名称 | 墨玉县妇幼保健院妇科、新生儿科等采购医疗设备项目 |
| 4 | 采购项目编号 | XJRYS-HTCG-2022/003 |
| 5 | 项目资金及来源 | 资金从2022年医疗服务能力提升建设专项资金中支出，超出部分从单位业务收入中支出或从其他项目资金中支出 |
| 6 | 预算最高限价 | 77万元（货物的供应、运输、安装、开具发票及相关售后服务等，此采购预算为最高限价、如超过预算价的报价为无效报价) |
| 7 | 采购方式 | 竞争性谈判（谈判小组按照采购人需求（谈判内容）从投标人投标文件同时满足的情况下进行最终二次报价，按照最终报价由低到高顺序推荐中标候选人。） |
| 8 | 评标方法 | 最低评标价法（即在“符合采购需求、质量和服务相等”的前提下，根据投标报价由低到高，按顺序确定中标候选人。） |
| 9 | 交货时间、地点 | 交货期：自签订合同之日起 15 天内按照甲方要求完成供货任务，并进行安装指导、调试、验收合格后交付使用。 交货地点：业主指定地点 |
| 10 | 质量要求 | 合格 |
| 11 | 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 12 | 考察现场、标前答疑会 | 招标采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
| 13 | 投标人对竞争性谈判文件 提出答疑的时间 | 自竞争性谈判文件发售时间起的三个工作日内。 |
| 14 | 分包履约 | 不得分包 |
| 15 | 构成竞争性谈判文件的其他文件 | 竞争性谈判文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性谈判文件的有效组成部分。 |
| 16 | 投标截止时间 | 2022年08月01日11:00（北京时间） |
| 17 | 投标有效期 | 90 日历天（从投标截止之日算起） |
| 18 | 投标保证金 | 投标保证金额：14000.00元（大写：壹万肆仟元整） 投标保证金的缴纳： 账户名称：墨玉县公共资源交易平台中心 开户行:墨玉县农村信用合作联社 账 号：879010012010178915451 行 号：402896300016 投标保证金应于2022年08月01日11:00（北京时间）前汇入墨玉县公共资源交易平台中心账户，否则取消本次投标资格） 备 注： （1）保证金缴纳只接受企业基本帐户足额对公转帐缴纳。 （2）投标人持银行汇票或电汇单到墨玉县公共资源交易平台中心财务室换投标保证金证明； （3）保证金缴纳备注标明项目名称或项目编号，否则应用途不明确视为无效保证金。 联系电话：0903-7827609 |
| 19 | 财务报表 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（须提供2021年度财务审计报告，2022年新成立公司无需提供） |
| 20 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案，允许二次报价。 |
| 21 | 签字盖章 | 投标人必须按照竞争性谈判文件的规定和要求签字、盖章。 |
| 22 | 投标文件份数及密封 | 正本1份；副本2份；电子文档（光盘）1份；用于唱标的“开标一览表”一份。 投标文件正本、所有副本和竞争性谈判文件要求单独提交的开标一览表、电子文档，应分别封装于四个密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。否则视为不响应竞争性谈判文件要求。 |
| 23 | 投标文件的装订 | 正本和副本及用于唱标的“开标一览表”分别装订。不得采用活页装订，否则按废标处理。 |
| 24 | 投标文件封面的标注 | 投标文件正本和副本的封面上均应标明：招标项目名称、项目编号、分包号（如有分包）、投标人名称、年月日；分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。 |
| 25 | 投标文件外层 密封袋的标注 | 招标项目名称、项目编号、分包号（如有分包）、投标人名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。 |
| 26 | 递交投标文件地点 | 墨玉县公共资源交易平台中心 |
| 27 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年08月01日11：00（北京时间） 开标地点：墨玉县公共资源交易平台中心（墨玉县玉华社区院内） |
| 28 | 履约保证金 | 履约担保的形式：现金或现金支票 履约担保的金额：合同金额10% |
| 29 | 代理服务费方式 | 中标服务费：根据【2011】534号文件的标准计算，收取招标代理服务酬金，按差额定率累进法计算；招标工作结束后由中标单位支付（即中标人在领取中标通知书时支付）。敬请投标人注意！ |
| 30 | 投标人参加本次投标必须携带以下资格证明文件： | 1、经过年检的营业执照副本原件、开户许可证 2法定代表人应携带《法定代表人身份证明》及身份证原件，委托代理人应携带《法人代表授权委托书》及身份证原件（被委托人近6个月的社保个人明细表）； 3、提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》（所提供设备为二类医疗器械的须提供二类医疗器械备案凭证）； 4须提供2021年的财务审计报告（2022年新成立公司无需提供）; 5、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单 6、保证金缴纳票据（墨玉县公共资源平台交易中心开具的投标保证金收据）及电子汇款单（汇款截图） 备注：以上证件均须提供原件单独提供，未携带或携带不全者投标将被拒绝。 |
| 31 | 特别提示： | - 所有投标单位对竞争性谈判文件中所有条款如有疑问或异议请在投标截止日前以书面形式提出，否则不予受理。 - 投标人的报价明显低于其他投标报价或者明显低于标底时，经评标委员会认可后，视为无效报价（即作否决投标处理）。 |
| 32 | 响应国家政策 | (1)根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46号)。 (2)投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2020]108号、工信部联企业[2011]300号)中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。 (3)《财政部、发展改革委、生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》 (财库(2019)9号)。 (4)《财政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采 购政策的通知》(财库[2017]141号)。 (5)财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关的通知》(财库[2014]68号文)。 (6)提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属干监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 (7)。符合享受政府才否支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。 (8)供应商应当对《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分 之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照:构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 33 | 响应国家政策 | 1、若所列产品属于政府强制采购的节能产品，须提供政府最新 一期的节能清单。 2、节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于 国家公布的节能清单中产品； 3、环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采 购国家公布的环保产品清单中的产品。 4、扶持不发达地区和少数民族地区政策，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购自治区级扶贫龙头企业 |
| 34 | 产品质保期 | 详见第五章采购清单及技术参数 |
| 35 | 备注 | 供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。 |

一、总则

1.适用范围

1.1 本竞争性谈判文件仅适用于本次招标所叙述的货物和服务项目采购。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是同投标人须知前附表。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是新疆如意树信息咨询有限公司（简称“招标人”）。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指购买了竞争性谈判文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）具备“竞争性谈判公告”第五条的基本条件；

（2）向采购代理机构购买了竞争性谈判文件并登记备案；

（3）遵守国家有关的法律、法规和条例；

（4）竞争性谈判文件和法律、行政法规规定的其他条件。

4. 投标费用

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

二、竞争性谈判文件

5．竞争性谈判文件的构成

5.1 竞争性谈判文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本竞争性谈判文件包括以下内容：

（1）竞争性谈判公告；

（2）投标人须知及前附表；

（3）投标文件格式要求；

（4）投标人有关资格证明文件要求；

（5）招标项目及要求；

（6）评标办法；

（7）合同主要条款。

5.2 投标人应认真阅读和充分理解竞争性谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对竞争性谈判文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照竞争性谈判文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。

6. 竞争性谈判文件的澄清和修改

6.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对竞争性谈判文件进行澄清或者修改。

6.2 招标采购单位对已发出的竞争性谈判文件进行澄清或者修改，将在竞争性谈判文件要求的提交投标文件截止时间前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了竞争性谈判文件的投标人，该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

6.3 投标人要求对竞争性谈判文件进行澄清的，均应在投标截止日前按竞争性谈判文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。

6.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在竞争性谈判文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了竞争性谈判文件的投标人。

7. 答疑会和现场考察

7.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知所有购买了竞争性谈判文件的供应商。

7.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

三、投标文件

8．投标文件的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。

9．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

10. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

11. 联合投标（本项目不接受联合体投标）

11.1 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

11.2 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

11.4 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

12. 知识产权

12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

13．投标文件的组成

投标人应按照竞争性谈判文件的规定和要求编制投标文件。投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：

13.1 报价部分：

13.1.1供应商应在投标的投价表上标明单价和总价。（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。供应商应在投标报价表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所在费用的总价。

13.1.2投标报价中应含有全部货物和服务的报价应包括所投货物及其备品、备件和专用工具费用、税费（如包括关税、进口货物及其所用原材料、零部件的各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场安装、检测验收、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方及相关监督部门协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标单位所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13.1.3投标人应对竞争性谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标书将被拒绝。但如果竞争性谈判文件要求分标段投标的，则投标人可以根据自己经营许可内容有选择地只投其中一个或几个或全部标段，但各标段应分别计算填写单价和总价。

13.1.4投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的主要条款另有规定。

13.2 技术部分：投标人按照竞争性谈判文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答应包括下列内容：

（1）投标货物主要技术指标和服务数量、规格、品牌、厂家信息、交货期说明；

（2）投标货物和服务的质量保障（证）及技术支持等

（3）技术规格参数、功能偏离表；

（4）投标货物的技术参数、配置、功能、样本、图标等；

（5）投标方的资格声明

（6）投标人认为需要提供的文件和资料。

13.3 商务部分：投标人按照竞争性谈判文件要求提供的有关资质证明文件及优惠承诺。包括以下内容：

（1）投标函；

（2）投标人企业法人营业执照副本（复印件）；

（3）法定代表人授权书（原件）；

（5）授权代表身份证（复印件）；

（5）投标保证金交纳凭证；

（6）证明投标货物的合格性和投标人资格符合竞争性谈判文件规定的证明文件；

（7）投标人承诺给予招标采购单位的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避竞争性谈判文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定）；

（8）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单

（9）商务条款偏离表；

（10）近二年的销售业绩表及相关证明；

（11）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

13.4 售后服务：投标人按照竞争性谈判文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容：

1、维修技术人员情况表；

2、应急维修时间安排；

3、维修服务收费标准；

4、其他服务承诺；

14．投标文件格式

14.1 投标人应严格按照竞争性谈判文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

15．投标保证金

15.1 投标人投标时，必须以人民币提交竞争性谈判文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。联合投标的，可以由联合体的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

15.2 投标保证金本地采取银行转账形式，外地采取电汇凭证形式。

15.3未按竞争性谈判文件要求在规定时间前（以银行实际下账时间为准）交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。

15.4 投标人所交纳的投标保证金不计利息。

15.5未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，在合同签订生效并按规定交纳了履约保证金后五个工作日内全额退还（投标人在办理退还投标保证金时需向采购代理机构开具收据）。

15.6下列任何情况发生时，采购代理机构将不予退还其交纳的投标保证金：

（1）如果投标人在竞争性谈判文件规定的投标有效期内撤回投标。

（2）由于中标人的原因未能按照竞争性谈判文件的规定与采购人签订合同。

（3）由于中标人的原因未能按照竞争性谈判文件的规定交纳履约保证金。

（4）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违规、违纪和违法的行为。

16．投标有效期

16.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

16.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

17．投标文件的印制和签署

17.1 投标人应按“投标须知前附表”准备投标文件正本、副本和相应的电子文档。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

17.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字和盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用光盘制作。

17.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

17.4 投标文件正本和副本必须装订成册并逐页编目编码。

17.5 投标文件应根据竞争性谈判文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效投标。

17.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。

18. 投标文件的密封和标注

18.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

18.2投标文件正本、所有副本和竞争性谈判文件要求单独提交的开标一览表、电子文档，应分别封装于四个密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

18.3 所有外层密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖投标单位公章。

18.4 未按以上要求进行密封和标注的投标文件将被拒绝。

19．投标文件的递交

19.1 投标人应在竞争性谈判文件规定的投标截止时间前，将投标文件按规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

19.2 本次招标不接受邮寄的投标文件。

20．投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

20.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

四、开标和评标

21．开标

21.1 采购代理机构在竞争性谈判文件规定的时间和地点组织邀请开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。

21.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督，也可以申请公证机构对整个开标程序进行现场公证。

21.3 开标时，采购代理机构可以申请公证机构对投标文件的密封情况进行检查并公证。经确认无误后，由招标工作人员或公证人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员按照竞争性谈判文件规定的内容进行宣读。

21.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价。

21.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员和公证人员核实后，当场予以更正。

21.7 公证人员应对其公证事项承担相应的法律负责。

22. 开标程序

22.1 开标会主持人按照竞争性谈判文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员、公证人员和主持人、唱标、监标、会议记录等招标工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）监督人当众宣布检查投标文件的密封情况。

（4）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员或公证人员按递交投标文件逆顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”的项目名称、投标人名称、投标总价以及交货期进行宣读。同时，工作人员将投标人的“开标一览表”投影在屏幕上，并做开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经公证人员和现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。

（5）致公证词。唱标结束后，主持人请公证人员当众致公证词。

（6）对各投标人的投标文件进行详细评审，评审标准详见第六章。

（7）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。

23. 评标

23.8 投标文件属于下列情况的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照竞争性谈判文件规定交纳投标保证金的；

（2）未按照竞争性谈判文件规定和要求密封、签署、盖章的;

（3）不具备竞争性谈判文件中规定的资格条件和要求的;

（4）未按照竞争性谈判文件规定的格式要求编制的；

（5）不符合法律法规和竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求的；

（6）竞争性谈判文件规定的其他无效投标情形。

五、定标

24. 定标原则

根据投标报价由低到高，按顺序确定中标人。

25. 定标程序

25.1在全部满足竞争性谈判文件的实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商的评标办法。

26．中标通知书

26.1 中标通知书为签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

六、签订及履行合同和验收

27. 签订合同

27.1 中标人在收到招标人发出的《中标通知书》后，应在竞争性谈判文件规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对竞争性谈判文件和中标人投标文件作实质性修改。

27.3 中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

28. 合同分包

28.1 经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。

28.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

29. 采购人增加合同标的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30. 履约保证金

30.1 中标人应在合同签订之前交纳竞争性谈判文件规定数额的履约保证金。履约保证金，和田市市区内以转账、异地以电汇方式交至：业主指定账户上。

30.2 如果中标人在规定的合同签订时间内，没有按照竞争性谈判文件的规定交纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不与退还。

31. 履行合同

31.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

31.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理。

32. 验收

32.1 中标人交货时，由采购人依据合同组织验收，如验收合格，采购人应签署《验收结算书》。

32.2 采购人应当在中标人交货后10个工作日内组织货物或服务的验收，无正当理由拒不验收超过10个工作日后，视为验收合格。

32.3 货物（设备）使用和运行60天后无质量问题，采购人应签署《质量验收合格证明书》。

32.4 中标人凭《质量验收合格证明书》到采购代理机构财务科室办理履约保证金退款手续（办理退款手续时，中标人需开具收据）。

七、废标

33.废标的情形

招标采购中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

八、投标纪律要求

34. 投标人不得具有的情形

投标人参加投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。

九、支付货款

35. 申请支付

35.1 货物（设备）验收合格，采购人签署《验收结算书》后，向财政部门提出支付申请。采购人采购货物的自有资金部分，由采购人直接支付给中标人。

35.2 财政部门根据采购人的支付申请，并对采购合同进行审核后，直接将集中支付货款支付给中标人。

35.3 质量保证金为合同总价款的3%在支付货款时扣除，三年质保期满后无息支付。

十、质疑和投诉

36、详细规定在新疆维吾尔自治区政府采购网法律法规模块见《政府采购法》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《新疆维吾尔自治区政府采购供应商质疑处理暂行办法》和《新疆维吾尔自治区政府采购供应商投诉处理工作规程》。

- 投标文件格式

（未提供的参考文本,按竞争性谈判文件要求格式自拟）

正本

（项目名称）

竞争性谈判文件编号：

投  标  文  件

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人：（签字并盖章）

年        月        日

一、资格申明函

墨玉县妇幼保健院：

我公司愿针对本次“墨玉县妇幼保健院妇科、新生儿科等采购医疗设备项目”进行投标，投标文件中关于投标资格文件、证明、陈述、资料等均是真实、正确的，如有虚假我公司愿意承担由此产生的一切后果。

投标公章：

法定代表人或授权委托代理人签字：

联系方式：

传真：

日期

二、投 标 函

_________________（采购人名称）：

我方全面研究了“”项目竞争性谈判文件（招标编号），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照竞争性谈判文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签订生效后日内完成项目的安装、调试，并交付采购人验收、使用。

3、我方同意按照竞争性谈判文件的要求，向贵单位交纳人民币万元（大写：）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金：

（1）如果我方在投标有效期内撤回投标文件；

（2）我方提供了虚假响应竞争性谈判文件的投标文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金或与采购人签订并履行合同。

4、我方同意按照竞争性谈判文件的要求，在此承诺项目投标有效期限为 。

5、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本2份，电子文档（光盘）1份，用于开标唱标的“开标一览表”一份。

6、我方愿意提供贵中心可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传真：

日期：

- 投标人需提供相关证书及材料

- 1、企业法人营业执照副本；

- 2、《安全生产标准化证书》；

- 3、《全国工业产品生产许可证》（燃气灶具）（工业和商用电热食品加工设备）；4、燃气燃烧器具安装维修企业资质证书；

- 5、中国环保产品认证证书；

- 6、中国节能产品认证证书；

- 7、食品接触产品安全认证证书（商用电磁灶、蒸饭箱）。

- 8、提供从事安装、维修作业人员并取得燃气管理部门颁发的《职业技能岗位证书》（至少提供2名）及本单位为其缴纳的社保证明

注:此复印件为彩色且清晰复印件为准！

四、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地     址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓    名： 性别：

年    龄：职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

| 法定代表人身份证正面 | 法定代表人身份证反面 |
| --- | --- |

投标人：（盖单位章）

法定代表或委托代理人（签字并盖章）

日期：年月日

注：如法定代表人开标需出示此表

五、法定代表人授权书

__________________（采购人名称）：

本授权声明：（投标人名称）（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方 “    （项目名称）   ”项目（项目编号）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法人身份证复印件正面

法人身份证复印件反面

被委托人身份证复印件反面

被委托人身份证复印件正面

（附法人及授权委托人身份证）

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

投标人名称：（盖章）

日    期：

附：法定代表人及被委托人有效身份证复印件正反

六、投标保证金

(采购人名称)：

鉴于(投标人名称，以下称“投标人”)已于　　　年　　月　　日参加 (项目名称)　　　　的投标，　(担保人名称)，（以下简称“我方”)无条件地、不可撤销地保证：投标人在规定的投标文件有效期内补充、修改、替代或撤回其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在7日内无条件向你方支付人民币(大写)元(￥元)。

本担保在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的书面通知应在投标有效期内送达我方。

担保人：　　　　　　　　　　(盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：　(签字或盖章)

地址：

邮政编码：

电话：

注1：投标保证金缴纳凭证可附取汇款凭证复印件或保证金收据复印件；采取担保的，应采用上述格式。

注2：委托代理人应附授权委托书。

七、开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投 标 报 价 | 小写： 大写： |
| 报价单位 | 元 |
| 交货日期 |  |
| 备注： |  |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用和竞争性谈判文件规定的其它费用。

- “开标一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字并盖章）：

年　　月　　日

八、投标分项报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 厂家信息 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

投标人名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期：

九、商务偏离表

项目编号：

| 序号 | 包号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表只填写投标文件中与竞争性谈判文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与竞争性谈判文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标人名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标日期:

十、技术规格参数、功能偏离表

项目名称：项目编号：

| 货物名称 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.本表只填写投标文件中与竞争性谈判文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术规格及指标响应与竞争性谈判文件要求完全一致的，不用在此表中列出。

2．供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

投标单位法人授权代表（签字或盖章）：

投标单位（盖章）：

日期：_____年___月___日

- 技术方案

（投标人可根据项目的特点自行编制）

十二、中小微企业声明函

（中小微企业适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发
中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司
为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）□本公司为直接投标人提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商投标人企业类型声明函）

（3）□本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

注：小型、微型企业资格证明文件

(1)提供该小型、或微型企业上一年度审计报告清晰的复印件。

(2)其他证明文件。证明文件内容自定，并需加盖证明单位的公章。其中内容应能充分反映出：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中的相关规定，该企业属于小型、或微型企业，并提供相关证明资料。

（若响应文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。）

十三、监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖公章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表(签字)：

日期：

十四、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

十五、中小企业证明材料

1.供应商工商行政注册地管理部门出具的小微企业证明材料；

2.所代理产品生产厂家的属地主管部门出具的小微企业证明材料；

3.证明材料加盖供应商公章。

十六、售后服务承诺书及售后服务计划

1、维修技术人员情况表；

2、应急维修时间安排；

3、维修服务收费标准；

4、其他服务承诺；

在墨玉县设有完善的售后服务机构（附售后服务体系的营业执照复印件、售后服务机构人员表等证明材料复印件加盖售后机构及投标人公章，包括该机构的详细资料，包括拥有技术/维修工程师的人员名单及其职称，以及该机构的房产证明和投标人与该机构的委托协议合同等）。注册地在业务发生地的投标人，视为在当地有相关售后服务机构。

十七、交货时间与进度承诺

十八、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

在（项目名称）招标活动中，我公司承诺如下 ：

1、不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等）；

2、不与投标人相互勾结私下协议，弄虚作假，搞假招标、陪标、串通投标，明招暗定，暗箱操作。

3、我公司法人及项目参与人员有亲戚担任业主方副科级以上领导职务时，自愿放弃此次投标权。

如有上述行为，一经发现，我公司及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《招投标法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：（签字或盖章）

法人授权代表：（签字或盖章）

项 目 经 理： （签字或盖章）

公司盖章

年      月     日

十九、原件的复印件

| 序号 | 名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | “三证合一”的营业执照 |  |
| 2 | 提供2021年的财务审计报告 |  |
| 3 | 法定代表人应携带《法定代表人身份证明》及身份证原件（法定代表人近6个月的社保个人明细表），委托代理人应携带《法人代表授权委托书》及身份证原件（被委托人近6个月的社保个人明细表）； |  |
| 4 | 按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125号）的要求，被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件 |  |
| 5 | 提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》（所提供设备为二类医疗器械的须提供二类医疗器械备案凭证）； |  |
| 6 | 投标保证金收据 |  |
| 7 | 竞争性谈判文件规定应提交的其他材料 |  |

注：以上所有资料原件备查

二十 、近二年的销售业绩表及相关证明（2020-至今）

（新成立的公司可不提供）

（需有合同证明或中标通知书复印件否则以否决投标处理！）

项目名称 ：                         年  月  日

| 地区 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 项目单位联系人及电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二一、其他资料

（投标人认为需提供的其他资料）

第四章 资格证明文件

（敬请投标人注意）

投标人参加本次投标必须携带以下资格证明文件：

1、“三证合一”的营业执照

2、提供近一年的财务审计报告（2021年）

3、法定代表人身份证明及身份证原件或法人代表授权委托书、身份证原件及社保证明

4、提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》（所提供设备为二类医疗器械的须提供二类医疗器械备案凭证）；

5、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库（2016）125号）的要求，被“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件

6、投标保证金收据原件

（以上证件均为原件）

敬请投标人注意：1－6必带资格证明文件，携带不全将被拒绝！

第五章 采购清单及技术参数

采购清单及技术参数

项目名称：墨玉县妇幼保健院妇科、新生儿科等采购医疗设备项目

项目编号：XJRYS-HTCG-2022/003

| 招标参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 参数 | 备注 |
| 1 | 超声刀 | 台 | 1 | 主机 1.功能：具有超声精细切割止血功能，用于软组织切割。 2.主机输入：电源电压：220V，电源频率：55Hz、可实时自动频率跟踪功率，电流消耗：1A *3.最大超声电功率＞40W。 *4.最大振幅＞120um。 5.控制面板：液晶触摸屏显示切割、凝血功率参数。可根据需要调节切割功率和凝血功率参数，操作更方便。 6.主机具备自检功能和故障代码提示错误，根据故障代码帮助用户快速排除故障，安全使用设备 7.自检测试简单迅速，4-5S内即可完成 刀具 8.刀具振动频率：55KHz±5 KHz；同时具有手控和脚踏操作功能 *9.具有可消毒、可重复使用的多用剪，降低手术成本，并提供刀具重复使用注册证书。 10.刀杆为钛合金材质，刀杆中心杆可以从多用剪抽出，独立消毒。 11.多款刀具可供选择使用（36cm/23cm/14cm），可适用开放性手术及微创性手术等。 12.刀具可切割凝闭3mm及以下血管，不需要结扎，凝血效果好 13.刀具可提供大于等于5个工作面，可满足术中不同部位的切割凝血要求 14.刀具可360度旋转，适用于腹腔镜手术 15.刀具中心杆部分为弧形设计，手术视野更好 16.刀具具有多功能性，集切割、凝闭、抓持、分离一体，减少器械更换，节省手术时长 17.刀具工作温度低，具有较小的侧向热损失，保证在重要脏器旁的安全操作 16.刀具、手柄及附件可使用低温等离子，高温高压，环氧乙烷三种消毒灭菌，灭菌后可重复使用。 19.主机与国内主流品牌超声刀刀具可以互相匹配。 手柄 20.换能器：电致伸缩技术，能量转换率≥95％。 21.压电晶片。 22.材质轻巧耐磨耐用，性能稳定。 *23.手柄一体化设计，可重复使用，不限制使用次数。 24.手柄可使用低温等离子，高温高压，环氧乙烷三种消毒灭菌。 其他 25.工作环境条件：环境温度为10℃～40℃；相对湿度为≤70%；大气压力为860hPa～1060hPa 26.按照GB9706.1-2007《医用电器设备 第1部分：安全通用要求》生产，管理分类Ⅲ类 27.基本配置：超声软组织切割止血设备主机1台，换能器手柄1枚，脚踏开关1个，电源线1根，台车1个，超声刀刀头2把。 28.维修响应速度：仪器发生故障时，专业工程师电话即刻响应，7*24小时响应，如果不能及时维修，需在24小时内提供免费备用仪器。 29.设备免费保修期3年 30.1年内设备故障，免费更换同厂家、同型号新设备。 |  |
| 2 | 运输用培养箱（救护车型） | 台 | 1 | 产品简介： 具有箱温和肤温两种温度控制模式； 交、直流电源可交互使用，可连接DC12V或DC24V车载电源； 设置温度、箱内温度、皮肤温度、蓄电池容量分屏显示； 独立的超温保护系统； 产品具有自检功能，多种故障报警提示； 具有交流、直流和蓄电池三种供电模式； 采用进口有机玻璃； 双层恒温罩，开有侧门，婴儿床可从侧面拉出； 推车具有高度调节、减震、锁定功能； 前面板具有温度校正功能； 具有肤温传感器脱落报警提示功能； 具有正门独立锁定装置； 具有供氧装置； 具有LED照明灯； 具有救护车型手推车配置。 基本配置： 1.主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、照明灯、输液架），手推车，供氧系统。 可选配置： 2.>37℃温度跨越模式设置。 主要技术参数： 3.交流工作电源：AC220V/ 50HZ 4.直流工作电源：DC12V/10A或DC24V/6A 5.输入功率：≤400VA 6.控温方式：箱温和肤温两种温度控制 7.箱温控制范围：25℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到38℃.） 8.肤温控制范围：34℃～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到37.5℃.） 9.升温时间：≤32min 10.培养箱温度与平均培养箱温度之差（稳定温度状态下）：≤1. 5℃ 11.平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.5℃ （环境温度为10℃～20℃） ≤±1.0℃ （环境温度为20℃～30℃） 12.温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤1.5℃ 13.皮肤温度传感器精度：±0.2℃内 14.婴儿舱内噪声：≤52dB（A）[环境噪音在42dB（A）以下] 15.故障报警：断电、风机、传感器、超温、偏差、低压、系统等 16.蓄电池连续工作时间：90min(1个蓄电池) 17.维修响应速度：仪器发生故障时，专业工程师电话即刻响应，7*24小时响应，如果不能及时维修，需在24小时内提供免费备用仪器。 18.设备免费保修期3年 19.1年内设备故障，免费更换同厂家、同型号新设备。 |  |
| 3 | 新生儿监护仪 | 台 | 5 | 整机要求： ★1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用， 2、整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高， ★3、≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示， 4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏， 5、显示屏可支持亮度自动调节功能， ★6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作， 7、监测患者类型为小儿、新生儿，不含成人，所有监测参数适用于新生儿，标配新生儿专用附件， 8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。 ★9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型, 提供机器接口防护等级丝印照片证明材料。 10、监护仪设计使用年限≥8年，提供机器标贴证明材料。 11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥39种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类，提供证明材料。 12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。 13、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。 14、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。 监测参数： 1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 ★2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，适用于新生儿，提供注册证证明材料。 3、提供新生儿专用心电电缆 4、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供证明材料。 5、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、15 mm/s、25 mm/s和50 mm/s，提供界面截图证明材料。 6、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看，提供界面截图证明材料。 7、支持≥21种心律失常分析,适用于新生儿。 8、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 9、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果,提供证明材料。 ★ 10、提供SpO2,PR和灌注指数(PI)参数的实时监测，适用于小儿和新生儿。 11、提供新生儿专用可重复使用血氧探头一个，防水等级IPX7。 12、配置无创血压测量，适用于小儿和新生儿。 ★13、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用，并提供产品界面截图证明材料。 14、无创血压小儿测量范围：收缩压25~240mmHg，舒张压10~200mmHg，平均压15~215mmHg；无创血压新生儿测量范围：收缩压25~140mmHg，舒张压10~115mmHg，平均压15~125mmHg；提供检测报告证明材料。 15、提供新生儿专用血压测量袖带一套，包括>=3个尺寸不同的袖带，满足不同新生儿臂围的监测 16、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名，提供界面截图。 ★ 17、支持升级多达4通道有创压监测，适用于小儿和新生儿，通过国家三类注册认证。 18、可升级CO2模块，即插即用，支持新生儿呼末CO2监测，采用微流技术，采样速率50ml/min ★ 18、可升级12导联心电监测，支持小儿、新生儿监测。 系统功能： ★1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 3.2、提供多种新生儿监护界面，包括呼吸氧合、大字体、单血氧界面。 ★3、提供单血氧大参数界面，界面显示SpO2，PR,PI和多组SpO2监测值列表相关参数 ★4、提供CCHD筛查工具，支持新生儿先天性心脏病通过患者血氧进行筛查 ★5、提供新生儿呼吸氧合专用界面，实时识别和标记ABD事件，协助临床对于新生儿的呼吸暂停的监测和管理 ★6、大字体界面支持6个参数区的设置和显示 7、支持肾功能计算功能，提供界面截图。 8、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。 9、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾 10、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值 11、≥1000组NIBP测量结果 12、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾 13、支持48小时全息波形的存储与回顾功能 14、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。 15、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。 16、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式，提供界面截图证明材料。 17、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化，提供界面截图证明材料。 ★18、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择，供界面截图证明材料。 19、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 ★20、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。 21、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。 22、维修响应速度：仪器发生故障时，专业工程师电话即刻响应，7*24小时响应，如果不能及时维修，需在24小时内提供免费备用仪器。 23、设备免费保修期3年 24、1年内设备故障，免费更换同厂家、同型号新设备。 |  |
| 4 | 新生儿血氧饱和度仪 | 台 | 1 | 1.尺寸： ≤56*124*30mm 2.重量： ≤300g(全配置,含电池) 3.显示屏： caise 2.4”TFT液晶显示屏；分辨率： 320*240 4. *血氧饱和度规格 ①测量范围：0-100% ②分辨率：1% ③精确度：±2%（70-100%，成人，非运动状态）；±3%（70-100%，运动状态） 5.*脉率规格 ①测量范围：18-300bpm ②分辨率：1bpm ③精度：±3bpm（非运动状态）；±5bpm（运动状态） 6.*数据存储 ①连续监护模式：96h数据 ②点测模式：4000条数据 7.电池规格 ①碱性电池：3节通用AA碱性电池，供电时间36h ②锂电池：可选配1套可充电锂电池及充电器，供电时间24h ③关机延迟：最多 10 分钟（自第一次低电量报警后） 8.数据导出 ①接口：多功能复用接口、红外接口 ②附属软件：可选配数据管理软件 9.扬声器 ①发出报警声音（45～85dB）、按键声音 ②支持 PITCH TONE 和多级音量功能 ③报警声音符合 IEC 60601-1-8 标准的要求 10.环境规格 ①工作环境:温度:0-40 °C；湿度: 15-95%(非冷凝) ②储存环境:温度:-20-60°C；湿度：10-95%（非冷凝） ③进液防护等级：IPX2 11.安全规格：符合IEC60601相关安全标准 12.维修响应速度：仪器发生故障时，专业工程师电话即刻响应，7*24小时响应，如果不能及时维修，需在24小时内提供免费备用仪器。 13.设备免费保修期3年 14.1年内设备故障，免费更换同厂家、同型号新设备。 |  |
| 5 | 智能外阴熏蒸仪 | 台 | 1 | 1、电源要求：AC220V/50Hz，输入功率：1800VA； 2、数字显示功能：液晶显示、触摸按键，治疗参数实时显示； 3、自动控温：启动治疗后，当舱内温低于设定温度时启动加热，当高于设定温度时停止加热，使舱内温维持在设定值附近，温度设定范围为35℃～45℃； 4、自动控时：1～99min（任意设定），时间到达自动断电； 5、容量：药液箱容量≤3.8L 6、自动控送中药蒸汽：当启动治疗后，将自动启动蒸汽输出，气流柔和，循环转动，可对人体各关节进行熏蒸，效果显著； 7、★自动防止干烧：可自动上水，防止干烧；水槽液位低于防干烧装置时，自动断电防止干烧； 8、采用双腔水箱压力容器设计，确保蒸汽气流恒定输出，保证使用效果（提供专利佐证）； 9、超高温自动断电保护功能：舱内水蒸汽温度达到设定的保护温度时，会启动保护装置，使加热管自动断电； 10、人体工学设计：舱内坐凳采用人体工学设计，可调节高度，适合不同身高，受力点贴护人体曲线，避免疲劳，增加治疗舒适感； 11、优质选材：一次成型高密度亚克力材质，坚固耐用，耐腐蚀，美观光滑，舱内坐垫舒适耐用易清洁。 12、★本产品取得计算机软件著作权。 13、MP3：聆听优美音乐的同时，得到身心放松，解除疲劳； 14、★淋浴：舱体内配有冷热水调节淋浴水龙头，可用于沐浴清洗； 15、★光疗：红黄蓝绿四种不同的光谱治疗，具有减压、放松、改善肌肤、促进睡眠的功效； 16、★臭氧杀菌: 全自动臭氧消毒，确保安全卫生； 17、设备净重：87 kg； 18.尺寸：1350 mm*760mm*1250mm。" 19.维修响应速度：仪器发生故障时，专业工程师电话即刻响应，7*24小时响应，如果不能及时维修，需在24小时内提供免费备用仪器。 20.设备免费保修期3年 21.1年内设备故障，免费更换同厂家、同型号新设备。 |  |
| 6 | 低频治疗仪 | 台 | 1 | 1、★7寸彩色触摸屏加选择编码器显示操作。 2、具有四组针插式电极输出。 3、时间设定:时间范围为0～99min可调，单步长1min。 4、定时提醒:定时时间到后有声音提示功能。 5、输出波形:每通道包含Ⅰ、Ⅱ两组输出，输出波形为方波与指数波的组合波。 6、★处方选择:治疗仪具有10个默认处方和10个自定义处方。 7、★本产品取得计算机软件著作权。 8、★波形参数 ①.脉冲周期从0.5s～2s可调，单步长为0.1s，允差±10%。 ②.脉冲宽度从0.1ms～2.0ms可调，单步长为0.05ms,允差±10%。 ③.延时时间：Ⅱ路输出脉冲比Ⅰ路输出脉冲延时出现，延时时间从0.1s～1.5s可调，单步长为0.1s,允差±10%。 ④.输出强度：Ⅰ、Ⅱ两路输出脉冲电流峰峰值Ip-p从0mA～99mA可调, 单步长为1 mA，最大输出值允差±15%。 9.维修响应速度：仪器发生故障时，专业工程师电话即刻响应，7*24小时响应，如果不能及时维修，需在24小时内提供免费备用仪器。 10.设备免费保修期3年. 11.1年内设备故障，免费更换同厂家、同型号新设备。 |  |

1、如是代理商需提供所投产品生产厂家针对本项目的厂家授权书原件（放于投标文件正本中）；

2、如在谈判文件的各项技术规格中要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者及其授权等均应理解成“相当于”，仅为方便投标人投标时参照并不含有倾向或者排斥潜在投标人。

3、技术规范书中提供投标格式的，投标单位应以技术规范书中提供的投标格式及内容编制投标文件。

第六章 评标办法

（一）开标

1.招标方将按投标方须知所规定的投标时间、地点开标。开标仪式由招标代理机构主持，有关监督人员和工作人员参加。投标方法定代表人或者持投标方法定代表人授权委托书的授权代表必须凭证件原件、保证金收据等证明文件参加开标并签名报到以证明其出席。

2.首先打开申请“撤回”投标材料的投标方的撤回通知书，而该投标方的投标文件将不予开封。随后，按投标文件递交的逆顺序，逐一拆封唱标，唱“开标一览表”内容以及招标方认为合适的其他内容。

3.凡有下列情况之一者，投标文件将视为无效：

(1)投标文件未按竞争性谈判文件要求规定密封和标记，未按规定胶装的；

(2)规定的投标时间外送达的投标文件；

(3)未经法定代表人或其授权代表人签字和未加盖投标单位法人单位公章的；

(4)投标方法定代表人或者其授权代表人不能亲自到达开标地点；

(5)投标文件经符合性鉴定认为实质不响应竞争性谈判文件要求的；

(6)弄虚作假、隐瞒真实情况的。

(7)未按规定格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清。

4.招标代理机构将做开标记录（包括投标方名称、投标文件的密封性和完整性是否符合规定、投标报价等）。

(二)废标条款

1.符合专业条件的供应商或者对竞争性谈判文件作实质响应的供应商不足三家的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

3.投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的。

4.因重大变故,采购任务取消的。

5.废标后,采购人应当将废标理由通知所投标人

(三)评标

1.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标单位施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。

2.为有助于投标的审查、评价和比较，投标人授权代表可应招标人的提问对其提供货物的生产制造情况、产品技术性能、配置、特殊优点和售后服务等进行简要说明和澄清。有关澄清的要求和答复原则上应采用书面形式，但投标价格（校核时发现的算术错误除外）和其它实质性的内容不得更改。

3.招标人将首先审查每份投标书是否实质响应了竞争性谈判文件的要求。实质上响应的投标应该是与竞争性谈判文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。 如果投标书实质上没有响应竞争性谈判文件的要求，将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

4.招标人将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果投标函和开标一览表中用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准;

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，一般以单价为基础修改总价。只有招标人认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

5.竞争性谈判文件提供的工艺、材料、设备、参考的商标或样本目录号码等仅作为说明并没有限制性，投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代标准要优于或相当于技术规格中要求的标准，以满足采购单位的需要。

6.判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

(四)评标办法

评标时将采用最低评标价法。最低评标价法、是指以价格为主要因素确定中标候供应商的评标办法，即在全部满足竞争性谈判文件的实质性要求的前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为中标候选供应商的评标办法。

1.资格性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 是否具备有效的营业执照副本 |  |  |  |  |
| 2 | 是否具备2021年度财务审计报告 |  |  |  |  |
| 3 | 是否具备依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近6个月的社保个人明细表） |  |  |  |  |
| 4 | 提供有效的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》（所提供设备为二类医疗器械的须提供二类医疗器械备案凭证）； |  |  |  |  |
| 5 | 投标单位的投标产品应符合规定的相应技术、安全、专业性能等标准；投标产品必须符合国家相关技术规范； |  |  |  |  |
| 6 | 拥有能够保障项目实施和服务的技术支持和售后服务能力 |  |  |  |  |
| 7 | 是否有近二年的销售业绩表及相关证明（2020-至今） |  |  |  |  |
| 结论：通过评审打√ 未通过评审打× |  |  |  |  |  |

2.符合性审查

| 评审内容 |  | 投标企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 是否提供资格声明函 |  |  |  |  |
| 2 | 投标函是否有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的； |  |  |  |  |
| 3 | 是否提供法人授权委托书的 |  |  |  |  |
| 4 | 是否按规定提交投标文件分数，正本1份 副本2份，电子版1份，开标一览表1份； |  |  |  |  |
| 5 | 是否按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件是否按照竞争性谈判文件要求编写、装订； |  |  |  |  |
| 7 | 投标有效期是否满足竞争性谈判文件要求的； |  |  |  |  |
| 8 | 投标人所报交货期限是否超过竞争性谈判文件规定期限的； |  |  |  |  |
| 9 | 投标报价是否超过预算金额； |  |  |  |  |
| 10 | 是否只有一个有效报价，未提交选择性报价。 |  |  |  |  |
| 11 | 投标文件载明的技术规格、技术标准、货物包装方式、检验标准和方法等是否符合竞争性谈判文件要求； |  |  |  |  |
| 12 | 投标文件是否附有招标人不能接受的条件； |  |  |  |  |
| 13 | 是否有不符合竞争性谈判文件中规定的其他实质性要求； |  |  |  |  |
| 14 | 投标人是否有违法招标投标纪律的。 |  |  |  |  |
| 结论：通过评审打√ 未通过评审打× |  |  |  |  |  |

（五）定标

定标，谈判小组按照采购人需求（谈判内容）从投标人投标文件同时满足的情况下进行最终二次报价，按照最终报价由低到高顺序推荐中标候选人，招标结束后向中标方以书面形式出具中标通知书。在签署了合同协议书后，中标通知书将构成合同的一个组成部分，对招标方和投标方具有同等法律效力。招标方无义务向未中标人解释落标原因和退还投标文件。

第七章 合同主要条款

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及XX政府采购中心采购项目（项目编号：XX）的《竞争性谈判文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的竞争性谈判文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 随机 配件 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价

合同总价为人民币大写：元，即RMB￥元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目竞争性谈判文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、交货及验收

1、乙方交货期限为合同签订生效后的XX日内，在合同签订生效之日起XX天内交货到甲方指定地点，随即在XX日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在XX年XX月XX日前全部完成安装调试验收合格交付使用(如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延)。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：具体由甲乙双方约定

五、付款方式

按照甲方要求和规定进行拟定

六、售后服务

1、质保期为验收合格后XX年，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后小时内响应到场，小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、违约责任

具体由甲乙双方约定

八、争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

甲方：   （盖章）   			       乙方：   （盖章）

法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账号：                             账号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：XX年XX月XX日 			签约日期：XX年XX月XX日

第八章    补充说明

1、中标方必须严格遵守合同要求，保质、保量、按时完成服务任务。

2、中标方交货时不得弄虚作假，如发现类似问题，墨玉县妇幼保健院有权终止合同，一切经济损失由中标方承担。

3、墨玉县妇幼保健院负责对所提供服务、质量等要求的监督，中标方违反合同要求，出现质量、数量等问题，墨玉县妇幼保健院有权终止合同，拒绝付款，并扣留履约保证金。

4、投标人所报服务价格，应包括服务到达墨玉县妇幼保健院指定地点运输费用。

5、中标方必须保证签订服务合同后按墨玉县妇幼保健院要求时间内完成服务任务，中标方不得以任何方式为由（含不可抗拒因素）拖延；所有运费、装卸费等费用由中标方承担。

6、中标人不得违反竞争性谈判文件、投标文件中的约定、承诺或借故拖延合同的签订，否则将被取消中标资格（并没收履约保证金）。墨玉县妇幼保健院将在预备中标人中选择新中标人或重新招标。