新疆博湖通用机场首选址临时气象观测站建设

及气象条件分析项目

竞争性磋商文件

采购文件编号：HLFNZFCG2022-CS002

项目名称：新疆博湖通用机场首选址临时气象观测站建设及气象条件分析项目

采购单位：博湖县发展和改革委员会

采购单位代表确认（签字）：

采购单位代表确认时间：2022年7月7日

目	录

竞争性磋商公告

第一章	磋商须知前附表及磋商须知第二章	合同文本格式

第三章	技术标准及要求

第四章	响应文件格式

第五章      评审方法及标准

竞争性磋商公告

新疆汇力赋能项目管理有限责任公司受博湖县发展和改革委员会的委托，现对新疆博湖通用机场首选址临时气象观测站建设及气象条件分析项目以竞争性磋商方式组织采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

一、项目名称：新疆博湖通用机场首选址临时气象观测站建设及气象条件分析项目

二、磋商文件编号：HLFNZFCG2022-CS002

三、项目建设地点：博湖县

四、建设内容：（1）建设六要素自动气象站（含风向、风速、温度、湿度、雨量、气压）1套，云高仪1套，前向散射仪（含天气现象）1套；（2）建设16×16平方米气象观测场1个，建站后完成气象观测站的运行维护，并观测、采集1年以上气象数据 ；（3）临时气象观测站观测时间连续满1个完整年度后，应形成满足民航要求的气象条件分析报告。

五、采购范围：新疆博湖通用机场首选址临时气象观测站建设及气象条件分析项目的临时气象观测站建设、运行维护、气象分析及论证报告的编制，具体内容详见磋商文件。

六、工期：临时气象观测站建设（合同签订后60天内完成，计划2022年7月23日开工，2022年9月20日竣工）；气象分析及论证报告（1年）。

七、预算金额：160万元

八、最高限价：160万元。磋商报价不得高于最高限价，否则响应文件将被拒绝。

九、项目简要技术要求：详见磋商文件。

十、供应商资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定；

2.需要落实的政府采购政策：供应商为中小企业/小微企业；

3.供应商须具有良好的信誉，未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4.本项目的特定资格要求：

（1）供应商须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任的独立法人，经营范围包括与本项目相关的内容；

（2）供应商须具有民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级及以上资质，并具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证；

（3）拟派项目负责人须为民航机场工程专业贰级及以上注册建造师，并具备有效的安全生产考核合格证书；

（4）具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应施工及供货能力；

- （5）供应商提供的设备具有中国民航局《民用航空自动气象观测设备试验验证评估结论》气象观测站设备；

- （6）法定代表人或者负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（7）本项目不接受联合体投标。

（8）本项目为电子招投标，需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

十一、竞争性磋商文件的获取:

（1）竞争性磋商文件获取时间：2022年7月7日起至2022年7月19日止。（工作日9：30-13：30，16：00-20：00）。

（2）获取方式：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），审核通过后可下载竞争性磋商文件，本次招标不提供纸质版竞争性磋商文件。如有操作性问题，可与政采云热线客服进行咨询，咨询电话400-881-7190。

（3）获取磋商文件应上传：（1）营业执照副本原件扫描件；（2）法定代表人身份证明原件扫描件或法人授权委托书原件扫描件及被授权人《居民身份证》原件扫描件；

提示：供应商只有在“政府采购云平台”完成注册并下载了竞争性磋商文件后才视作依法获取竞争性磋商文件，未在政采云平台上获取竞争性磋商文件的潜在供应商均无资格参加本次磋商。已依法获取竞争性磋商文件的供应商不代表已通过资格审查，资格审查由采购人根据供应商提交的磋商响应文件认定。

十二、磋商保证金缴纳及确认时间：凡拟参加本次采购项目的供应商，必须在2022年7月21日10：30时（北京时间）前将磋商保证金汇入指定账户。本项目缴纳磋商保证金（叁万元整）。磋商保证金汇款凭证上用途栏应注明采购项目编号或项目名称。否则， 因款项用途不明导致磋商保证金无效等后果由投标供应商自行承担。

十三、磋商文件售价：免费。

十四、响应文件提交：

截止时间：2022年7月21日 上午10:30（北京时间)，逾期恕不接受。

地  点：各供应商应在响应文件提交截止时间前，通过“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）投标客户端上传加密的电子响应文件。

请各供应商按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密传输响应文件，上传前务必认真检查上传电子响应文件是否完整、正确。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

十五、磋商时间（开标时间）及地点：

1、时间：2022年7月21日上午10:30（北京时间)。

2、地点：“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）线上开标。

注意事项：1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。

2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标响应文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标响应文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标响应文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁。

6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务1号群：30349928（如已加入1-11群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。

7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。

十六、联系方式

采 购 人：博湖县发展和改革委员会

联 系 人：高祥胜

联系电话：13779699382

采购代理机构：新疆汇力赋能项目管理有限责任公司

采购代理机构联系人：方桦柯珺

联系电话：0996-2118336

博湖县发展和改革委员会

新疆汇力赋能项目管理有限责任公司

2022年7月7日

第一章	磋商须知前附表及磋商须知

- 磋商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：博湖县发展和改革委员会 地址：博湖县 联 系 人：高祥胜 联系电话：13779699382 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：新疆汇力赋能项目管理有限责任公司 地址：新疆巴州库尔勒市团结辖区兰干路18号吉恒大厦1栋1层01商铺 项目联系人：方桦柯珺 联系电话：0996-2118336 |
| 3 | 项目名称 | 新疆博湖通用机场首选址临时气象观测站建设及气象条件分析项目 |
| 4 | 建设内容 | （1）建设六要素自动气象站（含风向、风速、温度、湿度、雨量、气压）1套，云高仪1套，前向散射仪（含天气现象）1套；（2）建设16×16平方米气象观测场1个，建站后完成气象观测站的运行维护，并观测、采集1年以上气象数据 ；（3）临时气象观测站观测时间连续满1个完整年度后，应形成满足民航要求的气象条件分析报告。 |
| 5 | 建设地点 | 博湖县 |
| 6 | 资金来源 | 预算金额：160万元 资金来源：财政资金 |
| 7 | 出资比例 | 100% |
| 8 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 9 | 采购范围 | 新疆博湖通用机场首选址临时气象观测站建设及气象条件分析项目的临时气象观测站建设、运行维护、气象分析及论证报告的编制。具体内容包括建站施工、设备采购、安装、检测验收、技术培训、售后服务、运行维护、编制气象条件分析报告及其他一切伴随服务。 |
| 10 | 最高限价 | 160万元。（投标报价超过最高限价为无效报价） |
| 11 | 工期 | 临时气象观测站建设（合同签订后60天内完成，计划2022年7月23日开工，2022年9月20日竣工）；气象分析及论证报告（1年）。 |
| 12 | 质量要求 | 符合国家质量验收合格标准。 本合同所采购的气象自动观测站及前向散射仪、云高仪必须符合民航管理局的要求，且承包人所编制的气象报告、提供的气象数据符合行业主管部门标准。 |
| 13 | 付款方式 | 合同签订后支付合同总价30%的工程预付款，货到交货地点通过初验、安装、调试、培训、验收合格后，支付至合同价款的80%，完成气候分析及论证报告支付至合同价款的100%。最终付款方式按中标后合同约定。 验收付款时供应商应必须提交： （1）符合招标人要求的发票； （2）采购人认可的签字盖章的验收回执一份。 |
| 14 | 质保期 | 质保期：2年。 |
| 15 | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定； 2.需要落实的政府采购政策：供应商为中小企业/小微企业； 3.供应商须具有良好的信誉，未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（ www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 4.本项目的特定资格要求： （1）供应商须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任的独立法人，经营范围包括与本项目相关的内容； （2）供应商须具有民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级及以上资质，并具有建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证； （3）拟派项目负责人须为民航机场工程专业贰级及以上注册建造师，并具备有效的安全生产考核合格证书； （4）具有履行合同所必需的的设备和专业技术能力，并在人员、设备、资金等方面具有相应施工及供货能力； - （5）供应商提供的设备具有中国民航局《民用航空自动气象观测设备试验验证评估结论》气象观测站设备； - （6）法定代表人或者负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； （7）本项目不接受联合体投标。 （8）本项目为电子招投标，需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。 |
| 16 | 现场踏勘 | 不统一组织踏勘，各投标供应商应认真踏勘施工现场，了解工程地点地形位置，材料运输储存条件，掌握有关可能影响投标报价的因素和情况，投标供应商一旦中标后不得以不完全了解现场情况为借口而增加造价和延长工期。 |
| 17 | 投标预备会 | 不召开，采购代理机构将对投标供应商所提出的问题予以解答，并出具书面答疑纪要。答疑纪要为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。 |
| 18 | 构成磋商文件的其他材料 | 根据磋商文件相应条款对磋商文件所作的答疑、修改，构成磋商文件的组成部分。 |
| 19 | 澄清或者修改时间 | 磋商截止时间5日前 |
| 20 | 构成响应文件的其他材料 | 供应商认为应增加的资料或说明 |
| 21 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 22 | 磋商保证金 | 本项目的磋商保证金为人民币：30000元（叁万元整），磋商保证金到账截止时间：同磋商截止时间。 提交方式为从供应商基本账户以电汇、网银等非现金形式提交。汇款需注明投标项目编号或项目名称。否则，因款项用途不明导致磋商保证金无效等后果由投标供应商自行承担。 账户信息： 单位名称：新疆汇力赋能项目管理有限责任公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行 帐 号：3010024709200410350 行 号：102888000013 磋商保证金以到账信息为准，供应商应充分考虑在途时间，供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，磋商无效。 |
| 23 | 投标前准备 | 1、本项目实行网上投标，采用加密电子投标响应文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 |
| 24 | 磋商响应文件签字、盖章要求 | 上传的电子磋商响应文件的盖章可采用CA锁电子签章进行，如办理了法人电子锁，法人签字也可以进行电子签章。 |
| 25 | 磋商响应文件数量及制作 | 1、供应商投标时须提供：加密的电子响应文件壹份；备份文件壹份，按政采云平台供应商项目采购-电子招投标操作指南(www.zcygov.cn)及本磋商文件要求编制、提交。 2、开标后各投标供应商需在公示期满后，另行提交纸质版响应文件（正本一份、副本三份）。须与电子版响应文件内容一致，纸质响应文件需留存备案将一律不予退还。 3、纸质版标书邮寄地址及收件人：新疆新疆巴州库尔勒市团结辖区兰干路18号吉恒大厦1栋1层01商铺（新疆汇力赋能项目管理有限责任公司） 收件人：方桦柯珺 联系电话：0996-2118336 |
| 26 | 响应文件的解密 | 本项目采用全流程不见面电子开评标，供应商无需到开标现场解密，通过政采云平台在线响应，并保持电话畅通。开标时发出解密指令后30分钟内，供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若供应商在规定时间内未按时解密的，或解密失败又未提交备份文件的，视为响应文件撤回。 |
| 27 | 投标报价确认时间要求 | 本项目采用全流程不见面电子开评标，投标报价确认时间为15分钟，投标人须在发出报价确认的指令15分钟内在政采云平台在线确认报价。若逾期未在线确认报价，系统将会进行下一步操作，则视同确认报价。 |
| 28 | 政采云在线最终报价要求 | 本项目磋商报价为二轮报价，首次报价在响应文件中体现；二次报价即最终报价由各磋商供应商在开启最终报价指令发出后20分钟内在政采云平台在线完成报价，最终报价不得高于首次报价。若逾期未按磋商文件的要求在线提交最终报价，则视同退出磋商。 ★投标供应商在线上传最终报价时，须同时上传附件最终报价单（按本磋商文件提供的格式）原件的扫描件。 |
| 29 | 评标办法 | 本次竞争性磋商采用综合评分法，综合得分最高的确定成交供应商。 |
| 30 | 首次递交竞争性磋商响应文件截止时间及磋商时间 | 2022年7月21日上午10:30（北京时间)，逾期恕不接受。 |
| 31 | 首次递交竞争性磋商响应文件地点及磋商地点 | 地点：各供应商应在响应文件提交截止时间前，通过“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）上传加密的电子响应文件。 请各供应商按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密传输响应文件，上传前务必认真检查上传电子响应文件是否完整、正确。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 备注：供应商在网上递交投标响应文件的同时将响应文件的备份文件（BFBS格式）加密后递交至邮箱号：2259928698@qq.com |
| 32 | 磋商小组的组建 | 磋商小组的构成：采购人代表 1 人，专家库中随机抽取2人及以上单数组成。 |
| 33 | 是否授权磋商小组确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数 3 人。 |
| 34 | 知识产权 | 1.构成本磋商文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，供应商不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未中标人响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 2. 采购人在中华人民共和国境内使用供应商投标设施设备、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。 3.供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。 |
| 35 | 招标代理 服务费 | 参照国家发展计划委员会文件发改价格〔2015〕299号文件、计价格【2002】1980号文规定的收费标准。中标企业按中标价向招标代理机构支付，具体如下： 成交金额100万元以下的部分,工程类采购费率1% 成交金额100万元至500万元的部分,工程类采购费率0.7%。 |
| 36 | 解释权 | 由采购人和采购代理机构负责解释。 |
| 37 | 提出质疑的时间 | 1、对竞争性磋商文件提出质疑的，应当在获取竞争性磋商文件或者竞争性磋商公告期限届满之日起7个工作日内提出。 2、供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 |
| 38 | 政府采购政策支持 | 本项目为中小企业/小微企业预留 （1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目投标供应商为小型或微型企业且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该报价产品的评标报价给予6%的扣除。投标供应商和制造商应出具投标响应文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标供应商和制造商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。提交《中小企业声明函》的投标供应商是否给予优惠，最终由专家按照工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会及财政部的关于中小企业的划分标准评审认定。 2、监狱企业扶持政策：供应商如为监狱企业将视同小型或微型企业，且报价产品为小型或微型企业生产的，将对该产品的评标报价给予6%的扣除。供应商为监狱企业的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商应对提交属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。 3、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 4、列入财政部会同国务院有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 |

二、磋商须知

（一）总则

1.项目概况

1.1 本项目按照有关法律、法规和规章，通过竞争性磋商方式，择优选定施工企业。

1.2 本项目采购人：见磋商须知前附表。

1.3 本项目采购代理机构：见磋商须知前附表。

1.4 本项目名称：见磋商须知前附表。

1.5 本项目建设地点：见磋商须知前附表。

2. 资金来源和落实情况

2.1 本项目的资金来源：见磋商须知前附表。

2.2 本项目的出资比例：见磋商须知前附表。

2.3 本项目的资金落实情况：见磋商须知前附表。

3. 招标范围

3.1 本次招标范围：见磋商须知前附表。

4. 供应商资格要求

4.1 供应商应具备的资质条件、能力和信誉：见磋商须知前附表。

5. 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

6. 保密

参与招标投标活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

7. 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

8.计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

9. 投标答疑

供应商应在磋商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，采购人在磋商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买磋商文件的供应商。

10、踏勘现场

10.1 各投标供应商应认真踏勘施工现场，了解工程建设地点的地形位置，材料运输储存条件，掌握有关可能影响投标报价的因素和情况，投标人一旦中标后不得以不完全了解现场情况为借口而增加造价和延长工期。

10.2 采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

10.3 经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

（二）磋商文件

11、磋商文件的组成

11.1竞争性磋商文件用以阐明所需货物、工程或者服务采购程序和商务合同主要条款，包括下列内容：

竞争性磋商公告

- 磋商须知前附表及磋商须知

- 合同文本格式

第三章	技术标准及要求

第四章 响应文件格式

第五章 评审方法及标准

供应商应详细阅读采购文件中的所有条款内容、格式、表格和所涉及的相关规范。如果供应商不按磋商文件的要求提交响应性文件和资料的，或者响应性文件没有对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应，将导致响应性文件不被接受，其后果由供应商自己负责。

12、磋商文件的澄清

12.1  在首次提交响应文件截止时间前，采购代理机构可以对采购文件进行澄清或者修改，招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将按国家法律规定顺延提交首次响应文件截止时间。

12.2 供应商在规定的时间内未对采购文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为同意。

13、磋商文件的修改或补充

13.1 磋商文件发出后，在提交响应文件截止时间5日前，采购人可对磋商文件进行必要的澄清或修改。

13.2 磋商文件的修改将以书面形式通知所有竞争磋商文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。磋商文件的修改内容作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。

13.3磋商文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

13.4为使供应商在编制响应文件时有充分时间对磋商文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购人将酌情延长提交响应文件的截止时间，具体时间将在磋商文件的修改、补充通知中予以明确。

14、本项目招标文件最终解释权归招标人所有。

15、廉洁自律承诺要求

按照财政厅颁发《政府采购预防职务违法违纪工作规程》的要求，在本次招标活动中，招标方保证不接受任何投标单位送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与投标单位及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向投标单位及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在投标单位支付旅游费用、报销各种消费凭证；同时要求参加本次项目的采购单位、评标专家要填写《廉洁自律承诺书》，所有投标单位（供应商）必须要填写反商业贿赂承诺书（不填视为无效投标处理），并在评标结束后，将签订的《廉洁自律承诺书》和《反商业贿赂承诺书》报本项目政府采购监督管理办公室备案。

- 响应文件的编制

# 16、要求

16.1 供应商应详细阅读磋商文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按磋商文件要求的份数提供响应文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对磋商文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

17、响应文件的语言及度量衡单位

17.1响应文件和与磋商有关的所有文件均应使用中文。

17.2除工程规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和

国法定计量单位。

18、响应文件的编制

供应商投标时须提供加密的电子响应文件，按政采云平台供应商项目采购-电子招

投标操作指南(www.zcygov.cn)及本磋商文件要求编制、提交。

18.1 响应文件的组成

- 一、投标函及投标函附录；

- 二、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；

三、投标报价明细表；

四、最终报价单；

五、供应商概况；

六、近三年类似项目业绩表（2019年7月-至今）；

七、项目负责人简历；

八、项目管理机构配备情况表；

九、技术方案；

十、资格证明文件；

1.投标供应商企业法人营业执照（须有二维码）、《基本账户开户许可证》原件的扫描件；

2.企业资质证书、安全生产许可证、项目负责人的注册建造师执业资格证书及安全生产考核合格证书（B类证），以上均提供原件的扫描件；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,投标供应商须提供书面声明（格式自拟）；

4.财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明；

a、经第三方机构出具的上一年度财务状况审计报告或财务会计报表（含资产负债表、现金流量表、利润表）原件的扫描件

b、投标人近一年连续3个月的依法缴纳税收证明和近一年连续3个月社会保障资金记录的证明材料原件的扫描件

5.供应商通过“信用中国”和“中国政府采购网”渠道查询的加盖公章的主体信用记录网页截图；

6.磋商保证金缴纳凭证；

十一、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书；

十二、中小企业声明函；

十三、提供其它有利于投标的资料（如获奖证书、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证、检验检测机构资质认定证书、工程咨询单位备案证书等）；

18.2 开标后各投标供应商需在公示期满后，另行提交纸质版响应文件（正本一份、副本三份）。须与电子版响应文件内容一致，纸质响应文件需留存备案将一律不予退还。

纸质版标书邮寄地址：新疆新疆巴州库尔勒市团结辖区兰干路18号吉恒大厦1栋1层01商铺（新疆汇力赋能项目管理有限责任公司）

收件人：方桦柯珺  联系电话：0996-2118336

18.3 若磋商供应商未按采购文件的要求提供资料，或未对采购文件做出实质性响应，将作为无效响应文件。

18.4 磋商响应文件出现下列情形之一的，采购人不予受理或被政采云平台拒收：

（1）电子磋商响应文件未按磋商文件要求上传的；

（2）供应商未按照须知前附表规定的时间解密电子磋商响应文件，或解密失败又未提交备份响应文件的。

18.5  响应文件封面要求

18.5.1 响应文件封面应按磋商文件规定格式编制。

18.6 响应文件目录要求

18.6.1 为便于评审，响应文件目录宜按本磋商文件相关内容先后顺序编排。

19、响应文件格式

19.1响应文件包括本须知第18条中规定的内容，供应商提交的响应文件应当使用磋商文件所提供的响应文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

20、磋商报价

20.1 磋商报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

20.2 供应商的磋商报价，应是完成本须知第3条和合同条款上所列磋商工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为供应商计算单价或总价的依据。

20.3 本项目磋商报价为二轮报价，首次报价在响应文件中体现；最终报价由各磋商供应商在规定的时间内（发出最终报价指令后的20分钟内）在政采云平台在线完成；政采云平台在线报价操作失败的，供应商应及时联系采购代理机构（应在政采云平台最终轮报价倒计价结束前，联系电话0996-2118336），通过指定的电子邮箱提供（最终报价函格式见磋商文件最终报价单内容相应附件，指定邮箱号：2259928698@qq.com）。因本项目采用竞争性磋商方式，成交价以最终报价为准。

20.4 本项目采用全费用综合单价报价，除非采购人对磋商文件予以修改，供应商应按采购人提供的报价表中列出的项目和数量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价、漏报的项目，在实施后，采购人不予以支付，并视为该项费用已包含在其他有价款的单价或合价内，结算时出现数量调整时，按零费用考虑。

20.5 本招标工程的施工地点为本须知前附表第4项所述，除非合同中另有规定，

供应商的报价应包括为施工和完成该细目工程所需的市场价格的人工费、设备费、机械费、运输费、安装费、检测验收、技术培训、售后服务、运行维护、报告编制费、管理费、保险费、利润、规费、税金等各种费用和价格，并包括各项费用和价格的涨价风险等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和不可抗力以外的一切风险。

20.6供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

20.7 供应商应将磋商报价需要说明的事项，用文字书写与磋商报价表一并报送。

20.8 本工程承包范围内所有材料、设备由中标人负责采购。用于本工程施工的

所有材料、设备、设施一经运至现场，即被视为是专门供本工程施工使用，由中标人负责统一保管，装卸费、装卸损耗费、保管费、材料检验试验费及其它损耗费均包含在报价中，采购人不再单独支付。

20.9 工程中所需材料质量必须满足国家质量要求。中标人在工程中应使用国家

规定的材料，对禁止或废除的材料不得使用。中标人提供的设备具有中国民航局《民用航空自动气象观测设备试验验证评估结论》气象观测站设备。

21、磋商货币

21.1本工程磋商报价采用的币种为人民币。

22、磋商有效期

22.1 磋商有效期见本须知前附表第20项所规定的期限，在此期限内，凡符合磋商文件要求的响应文件均保持有效。

22.2 在特殊情况下，采购人在原定磋商有效期内，可以根据需要以书面形式向供应商提出延长磋商有效期的要求，对此要求供应商须以书面形式予以答复。供应商可以拒绝采购人这种要求，而不被没收保证金。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，但需要相应地延长磋商保证金的有效期，在延长的磋商有效期内本须知第23条关于磋商保证金的退还与没收的规定仍然适用。

23、磋商保证金

23.1供应商应同时提供前附表第21项规定数额的磋商保证金，并作为其响应文件的

一部分。磋商保证金提交方式为从供应商基本账户以电汇、网银等非现金形式在提交首次响应文件截止时间前交纳。汇款需注明采购项目名称或编号。

单位名称：新疆汇力赋能项目管理有限责任公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行

帐  号：3010024709200410350

行  号：102888000013

投标保证金以到账信息为准，供应商应充分考虑在途时间，投标供应商未按照磋商文件要求提交投标保证金的，磋商无效。投标保证金以到账信息为准，供应商应充分考虑在途时间，投标供应商未按照磋商文件要求提交投标保证金的，磋商无效。

23.2 对于未能按要求提交磋商保证金的报价，采购人将视为不响应磋商文件而予以拒绝。

23.3 未中标的供应商的磋商保证金将在成交通知书发出之日起5个工作日内退还（无息）。

23.4 中标人的磋商保证金，在采购合同签定后5个工作日内退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

23.5 如供应商有下列情况，将被没收磋商保证金：

23.5.1供应商在磋商有效期内撤销或修改其响应文件；

23.5.2中标人未能在规定期限内签署合同协议；

23.5.3法律法规规定的其他情形。

24、供应商的替代方案：无。

25、响应文件的份数和签署

25.1  响应文件应按本采购文件第六章有关要求编制，上传的电子磋商响应文件的签署可采用CA锁电子签章进行，如办理了法人电子锁，法人签字也可以进行电子签章。

25.2 纸质版响应文件均须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。纸质版响应文件正本中，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。纸质版响应文件的正本须经法人代表或授权委托人签署和加盖磋商供应商公章，副本可以是正本的复印件。纸质版响应文件如有错误必须修改时，修改处须由法人代表或其授权委托人签字或加盖公章。

25.3 投标报价表凡是要求盖供应商公章、法定代表人或委托代理人签章的，供应商必须加盖和签章。

- 响应文件的提交

26、响应文件的密封与标志

26.1 电子投标响应文件按照本项目磋商文件和政采云平台的要求编制、加密传输。

26.2 纸质版响应文件密封不做要求，文件封面须标记清楚：采购编号及项目名称、供应商的名称、地址、联系人、电话和传真等内容。

27、提交首次响应文件截止时间

27.1供应商应在采购文件第二章“竞争性磋商须知前附表”规定的提交首次响应文件截止时间前，通过“政采云”平台（https://www.zcygov.cn）上传加密的电子响应文件。

27.2 采购人可按本须知第 13 条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交响应文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的磋商截止时间为准。

28、迟交的响应文件

28.1 在提交首次响应文件截止时间后递交的响应文件，采购人将拒绝接受。

28.2 不予接收的磋商响应文件情形

⑴投标截止时间前未完成传输的电子磋商响应文件；

⑵未生成加密的电子磋商响应文件；

⑶在规定时间内未解密的电子磋商响应文件，或者解密不成功又未提供备份磋商响应文件的。

29、响应文件的补充、修改和撤回

29.1 在投标截止时间前，磋商供应商可对已提交的电子磋商响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新生成加密的电子磋商响应文件并重新传输递交；

29.2 补充、修改后重新提交的电子磋商响应文件应按磋商文件的规定编制、导入、加密和提交；

29.3 在投标截止时间后，磋商供应商不得修改、撤回已提交的电子磋商响应文件

（五）竞争性磋商程序

30、磋商

30.1 开标

30.1.1 本项目采用全流程不见面电子开评标，采购人和采购代理机构将按规定的磋商时间和地点组织开评标，监督部门将视情况派代表到现场进行监督。投标供应商不足3家的，不得开标。

30.1.2 供应商无需到开标现场参加开标会议。供应商在开标前自备可联网电脑及CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时解锁，提前登录政采云平台做好准备，并保证设备正常，在线准时参加开标活动并进行文件解密、磋商谈判、答疑澄清、二次报价。

30.1.3开标时，采购代理机构主持介绍项目基本情况并宣布有关纪律和磋商程序，并检查所有电子响应文件的加密上传情况，在确认无误后，供应商使用CA锁各自登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能对电子磋商响应文件进行在线解密。在线解密电子磋商响应文件时间为发出解密指令后30分钟内。若供应商在规定时间内未按时解密的，或解密失败又未提供备份响应文件的视为响应文件撤回。

30.1.4 为了体现供应商的合法权益，和确保评标工作的公平、公正，投标供应商如果认为参加评标的磋商小组成员及其他与会人员与其他投标供应商有利害关系的，有权在开标现场向采购人申请其回避。如现场不提请采购人申请其回避的，则视同无利害关系。

30.2 投标供应商资格资质审查

30.2.1 投标供应商必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为响应文件的一部分。

30.2.2 采购人代表及采购代理机构依据法律法规和磋商文件中规定的内容，对投标供应商的资格进行审查。未通过资格审查的投标供应商不进入磋商；进入磋商的投标供应商不足3家的，不得磋商。

资格审查如下：

1.企业法人营业执照（须有二维码）原件的扫描件；

2.法定代表人身份证或法人代表授权委托书原件的扫描件（依据磋商文件规定的格式提供）及被授权人身份证原件的扫描件；

3.民航空管工程及机场弱电系统工程专业承包二级及以上资质原件的扫描件；安全生产许可证原件的扫描件；

4.项目负责人的民航机场工程专业贰级及以上注册建造师执业资格证书及安全生产考核合格证书（B类证）原件的扫描件；

5.磋商保证金缴纳凭证原件的扫描件；

6.《中小企业声明函》原件的扫描件；

31、竞争性磋商程序

31.1 根据公开、公平、公正、诚信科学的原则，组织招标采购。

31.2 具体工作流程：

（1）磋商小组审阅竞争性磋商文件和响应文件；

（2）本项目采用全流程不见面电子开评标，响应文件解密、磋商谈判、答疑澄清等，通过系统在线方式完成。投标供应商在项目开、评标期间应保持在线状态，授权委托人应保持电话畅通，随时通过“政采云”平台接受磋商小组发出的询标等信息，并在规定时间内答复。

（3）磋商小组全体成员集中与单一供应商就采购需求、质量和服务等分别进行磋

商。逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次由磋商小组视情况决定。

（4）磋商结束后，磋商小组将要求实质性响应磋商文件的供应商在规定时间内在线提交最后报价，磋商小组将现场公开唱价。

（5）采购人或采购代理机构将对磋商过程进行记录，由监督部门人员、采购方代表全程监督。

（六）评审

32、磋商小组与评审

32.1 采购人按照有关规定程序负责组织成立评标委员会，组成竞争性磋商小组, 磋商小组由采购人的代表和有关方面的专家 3 人及以上的单数组成。该磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选供应商。

32.2磋商结束后，开始评审，评审采用保密方式进行。

33、评审过程的保密

33.1磋商后，直至授予中标人合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及成交候选人的推荐情况，与评审有关的其他任何情况均严格保密。

33.2在响应文件的评审和比较、成交候选人推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和磋商小组施加影响的任何行为，都将会导致其磋商被拒绝。

33.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评审过程以及未能成交原因作出任何解释。未中标人不得向磋商小组组成人员或其他有关人员索问评审过程的情况和材料

34、响应文件的澄清

为有助于响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以书面形式要求供应商对响

应文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，供应商应采用书面形式进行澄清或补正，但不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。根据本须知第34条规定，供应商的澄清或补正内容将作为响应文件的组成部分，供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清或补正的，采购人将否决其报价，采购人不接受供应商主动提出的澄清。凡属于磋商小组在评审中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

35、响应文件的符合性审查

35.1 经采购人审查资格审查的有效响应文件，才能提交磋商小组进行评审。

35.2 评审时，磋商小组将首先评定每份响应文件是否在实质上响应了磋商文件的要求。所谓实质上响应，是指响应文件应与磋商文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及使用产生实质性影响或者对合同中规定的采购人的权力及供应商的义务造成实质性限制，而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

35.3如果响应文件实质上不响应磋商文件的各项要求，磋商小组将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的

报价。

35.4响应文件有下列情形之一的，视为未能对磋商文件作出实质性响应，由磋商小组初审后按无效标处理：

（1）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（2）响应文件明显不符合磋商文件规定的技术以及商务条款的实质性要求的；

（3）响应文件载明的工期、质量标准等明显不符合磋商文件要求的；

（4）供应商对同一招标项目作出两个以上报价未明确效力的；

（5）在评标过程中，发现供应商的最终报价明显低于其他投标报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组可以认定该供应商以低于成本报价竞标的；

（6）供应商的投标报价超过最高限价，且采购人不能支付的；

（7）在评标过程中，发现供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的；

（8）响应文件附有采购人不能接受的实质性条件的；

（9）响应文件不符合磋商文件规定的其他实质性要求的。

35.5所有供应商报价均超出磋商控制价的，本项目废标。

35.6响应文件在实质上响应磋商文件要求，但在个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息和数据的情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他供应商造成不公平的结果，这种情况不影响响应文件的有效性。

35.7磋商小组对响应文件的判定，只依据响应文件本身及按磋商文件规定提供的有关原件为准，不依靠其他任何外来证明。

36、响应文件计算错误的修正

36.1磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

36.1.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

36.1.2大写金额和小写金额不一致的，应以大写金额为准；

36.2按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的磋商报价，供应商同意后，调整后的磋商报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其磋商将被拒绝，并不影响评审工作。

36.3对多报的清单子项或报价视为不实质响应磋商文件，按无效标处理。

37、响应文件的评审、比较和否决

37.1磋商小组将按照本须知第33条规定，仅对在实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评估和比较。

37.2在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商就响应文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

37.3磋商开始，磋商小组成员与供应商磋商各项内容：磋商小组所有成员集中

与单一供应商分别进行磋商。磋商小组根据供应商的报价、响应内容及磋商的情况，给予每个正在参加磋商的供应商相同的机会。

37.3.1 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

37.3.2 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

37.3.3 供应商按照磋商文件实质性变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其全权代表签章。

37.3.4 磋商结束后，参加磋商的供应商应当对磋商达成的意向，以书面形式由全权代表签字确认后提交。

37.4 磋商小组依据本须知35.5条规定的评审标准和方法，对实质性响应采购文件的供应商进行评审和比较，向采购人提出书面的评审报告，并推荐合格的成交候选人。采购人根据磋商小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人确定中标人，也可以授权磋商小组直接确定中标人。

37.5 评审方法及标准

37.5.1本次评审采用综合评估法：具体详见“第七章评标方法及标准”。

37.6磋商小组经评审，认为所有磋商都不符合磋商文件要求的，可以否决所有报价。所有报价被否决后，采购人应当依法重新磋商。

（七）合同的授予

38、合同授予标准

38.1本磋商工程的施工合同将授予按本须知第35.5.1款所确定的中标人。

39、采购人拒绝磋商的权力

39.1采购人在发出成交通知书前，有权依据磋商小组的评审报告拒绝不合格的报价。

40、成交信息的公布

# 40.1确定成交供应商后，由采购代理机构将中标结果在省级以上财政部门指定的信息发布媒体上公告1个工作日，在公告中标结果的同时，采购代理机构向中标供应商发出《成交通知书》。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

# 40.2 供应商对中标公告有异议的，应当在中标公告发布之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对答复不满意或者采购人未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

# 40.3《中标通知书》要作为采购人、中标人签订政府采购合同的依据。

41、合同协议书的签订

41.1采购人与中标人将于成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件和中标人的响应文件订立书面工程施工合同，采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

41.2中标人如不按本磋商须知第39.1款的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

41.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成成交项目施工，不得将成交项目转让（转包）给他人。

42、质疑与投诉

42.1 质疑供应商是指直接参加本项目采购活动的供应商，未参加政府采购活动的供应商或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

42.2 投标供应商认为谈判文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向招采购人或采购代理机构提出质疑。

42.3 采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。

42.4 投诉人投诉时，应提交质疑文件，应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理。【财政部发布了《政府采购供应商质疑函范本》和《政府采购供应商投诉书范本》，两范本指供应商提出质疑、投诉人提起投诉时，应提交的质疑函、投诉书和必要的证明材料（下载路径：中国政府采购网→下载专区）】：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话（包括座机、手机、传真号码等）；

（2）质疑项目的名称、项目编号、包号、采购公告发布时间、递交投标文件或响应文件截止时间；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（具体条款，认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料。如涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件）；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

（7）质疑文件应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章；

（8）供应商委托代理质疑的，应当提交授权委托书，并载明代理人的姓名或者名称、代理事项、 具体权限、期限和相关事项。

42.5投诉人对质疑/投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

第二章	合同文本格式

第一部分	协议书

发包人(全称):    博湖县发展和改革委员会

承包人(全称):

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：新疆博湖通用机场首选址临时气象观测站建设及气象条件分析项目

工程地点：博湖县

- 工程承包范围：新疆博湖通用机场首选址临时气象观测站建设及气象条件分析项目的临时气象观测站建设、运行维护、气象分析及论证报告的编制。具体内容包括建站施工、设备采购、安装、检测验收、技术培训、售后服务、运行维护、编制气象条件分析报告及其他一切伴随服务。

- 质量技术要求：符合国家质量验收合格标准。

四、工期：临时气象观测站建设（合同签订后60天内完成，计划2022年7月23日开工，2022年9月20日竣工）；气象分析及论证报告（1年）。

五、合同价

1、签约合同价为：人民币    （大写）    （￥元）

2、合同价格形式：总价合同。

3、付款方式：合同签订后支付合同总价30%的工程预付款，货到交货地点通过初验、安装、调试、培训、验收合格后，支付至合同价款的80%，完成气候分析及论证报告支付至合同价款的100%。最终付款方式按中标后合同约定。

验收付款时供应商应必须提交：

（1）符合招标人要求的发票；

（2）采购人认可的签字盖章的验收回执一份。

六、项目经理

承包人项目经理：

七、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、本合同专用条款

5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件

7、工程报价单或预算书

8、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

九、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十二、合同生效

合同订立时间：年   月   日

合同订立地点：

本合同自双方签字、盖章后生效。

发包人：                                  承包人：

住所：                                     住所：

法定代表人（签字/盖章）:                   法定代表人（签字/盖章）：

委托代理人：                              委托代理人：

电话：                                    电话:

开户银行：                                开户银行：

账号：                                      帐号：

邮政编码：                                  邮政编码：

第二部分	通用条款

通用合同条款执行住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本》（GF—2013—0201）

第三部分	专用条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和

国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》等国家现行法律及自治区现行地方法规。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准以及相应的规范、规程等。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）本工程施工磋商文件（含磋商文件附件、磋商文件补充）；（4）合同专用条款（含数据表和磋商文件补充答疑书中与此有关的部分）；（5）合同通用条款；（6）响应文件（含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；（7）标准、规范及有关技术文件（含磋商文件补充答疑书中与此有关的部分）；（8）其它合同文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：按合同约定；

发包人向承包人提供图纸的数量：按合同约定。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计方案（安全文明施工、环境保

护等）、设备采购方案、进度计划。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：执行通用条款 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部

发包人指定的接收人为：发包人派驻现场代表。

承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部。

承包人指定的接收人为：承包方项目经理。

1.10 交通运输

1.10.3 场内交通

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人负责办理通道的相关手续，以满足施工的运输要求。

1.11 知识产权

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：无。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  /

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：；

身份证号：；

职务：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证、办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表等。

2.3 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.3.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前具备施工条件。

2.3.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： / 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人提交竣工付款申请、竣工结算报告及完整的结算资料、竣工图纸的时间与份数为竣工验收合格之日起28天内，共5份。

承包人提交的竣工资料形式要求：按中标后合同约定。

（10）承包人应必须履行的义务：（1）在每月20日向发包方提供下月施工计划及当月报表各三份，并有工程师签字。（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求。（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，由承包人办理并支付相关费用。（4）已完工程成品保护的特殊要求及承担的费用。（5）施工场清洁卫生的要求：_清除所有垃圾，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓名：；

身份证号：；

建造师执业资格等级：；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：；

电子信箱：；

通信地址：；

承包人对项目经理的授权范围如下：全权处理本项目的一切事务。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：现场管理（每天都要在现场）。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以5000元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理如不能达到承诺的到位时间，在当月的工程进度款中按800元/天扣罚。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：若擅自变更项目经理的承包人将承担1万元的违约金，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：处以1万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：接到工程开工通知书3天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：处以5000元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：未经发包人同意擅自更换主要施工管理人员，处以5000元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的在当月的工程进度款中按500元/天扣罚。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：不提供。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：无

5. 工程质量银行

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 执行国家有关施工验收规范、质量评定标准及民航、自治区相关标准及规定 。承包人提供的设备具有中国民航局《民用航空自动气象观测设备试验验证评估结论》气象观测站设备。

关于工程奖项的约定：  /

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：执行通用条款。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前提供施工场地治安管理计划。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：执行通用条款。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按磋商文件约定，磋商文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工日期前7天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到

后7天内。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：无。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人未能按合同约定支付工程款并确实影响施工进度；②重大设计变更而影响施工进度；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力，此延误工期须在发现后7天内办理签证，逾期不予认可。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延误一天，按总价5‰支付违约金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最高不超过合同总价的10%  。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：无。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款执行（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但由他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:按通用条款执行

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /种方式确定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：执行通用条款。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整  。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/ 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：无；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  / 。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过/或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±/时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：无

11.2双方约定合同价款的其他调整因素：无 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：/

风险费用的计算方法：/

风险范围以外合同价格的调整方法： /

2、总价合同。

总价包含的风险范围：承包人的投标报价已包括本招标范围内的全部内容，在合同实施期间不做任何调整。

风险费用的计算方法：   /    。

风险范围以外合同价格的调整方法： /   。

3、其他价格方式：          /         。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 合同总价的30%

12.3 工程进度款支付

12.3.1 付款周期

关于付款周期的约定：无。

12.4 付款方式：合同签订后支付合同总价30%的工程预付款，货到交货地点通过初验、安装、调试、培训、验收合格后，支付至合同价款的80%，完成气候分析及论证报告支付至合同价款的100%。最终付款方式按中标后合同约定。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：执行通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：执行通用条款。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：工程接受证书颁发后7天内。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：执行通用条款。

竣工结算申请单应包括的内容：执行通用条款

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：     。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：      /             ；

（2） 3 %的工程款；

（3）其他方式:            /                           。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:无。

关于质量保证金的补充约定：无。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按照国家、自治区现行规定执行

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：12小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：         /       。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：按合同约定。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按合同约定。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按合同约定。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按合同约定。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按合同约定。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按合同约定。

（7）其他：无。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：双方另行确定。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：双方另行确定。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：      /   。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：      /        。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  /       。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   /    。

20. 争议解决

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21.  附加条款：

- （1）本合同所采购的气象自动观测站及前向散射仪、云高仪必须符合民航管理局的要求，且承包人所编制的气象报告、提供的气象数据符合行业主管部门标准，否则此合同不生效。

- （2）工程竣工承包方将所有设备移交至发包方后，所有设备的看护由发包方负责。（3）承包人需提供正规发票或增值税专用发票。（4）新疆维吾尔自治区区外企业要求：区外投标企业若中标应按《关于进一步推动自治区建筑市场统一开放的通知》的规定，登录新疆建筑市场监管和诚信信息一体化平台（简称新疆工程建设云），网址（http://jsy.xjjs.gov.cn ） , 注册报送企业基本信息和人员信息。否则此合同不生效。

附件

协议书附件：

附件1：发包人供应材料设备一览表

附件2：工程质量保修书

附件3：主要建设工程文件目录

附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件5：承包人主要施工管理人员表

附件6：分包人主要施工管理人员表

附件7：暂估价一览表

附件1：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量 等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

工程质量保修书

发包人(全称)：

承包人(全称)：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就本工程项目签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：                           。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为个    月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向地方建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：

地  址：                     地  址：

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                     账  号：

邮政编码：                   邮政编码：

附件3：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件6：

分包人主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

# 7-1：材料暂估价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7-2：工程设备暂估价表

7-3：专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

- 技术标准及要求

一、项目概况

1、项目名称：新疆博湖通用机场首选址临时气象观测站建设及气象条件分析项目

2、建设内容：（1）建设六要素自动气象站（含风向、风速、温度、湿度、雨量、气压）1套，云高仪1套，前向散射仪（含天气现象）1套；（2）建设16×16平方米气象观测场1个，建站后完成气象观测站的运行维护，并观测、采集1年以上气象数据 ；（3）临时气象观测站观测时间连续满1个完整年度后，应形成满足民航要求的气象条件分析报告。

3、项目建设地点：博湖县。

4、采购范围：新疆博湖通用机场首选址临时气象观测站建设及气象条件分析项目的临时气象观测站建设、运行维护、气象分析及论证报告的编制。具体内容包括：

（1）建设六要素自动气象站（含风向、风速、温度、湿度、雨量、气压）1套，云高仪1套，前向散射仪（含天气现象）1套，供应商提供的设备须通过民航局试验验证。

（2）建设16×16平方米气象观测场1个，观测场内线缆需穿管敷设，外设围栏，围栏可以为铁质（白色）、不锈钢或塑钢等材质。

（3）临时气象观测站建成后试运行1个月，经民航气象专业部门认定，观测数据正常后正式投入使用，需观测、采集1年以上气象数据，运行期间每个月需进行人工维护，维护人员应具备气象相关专业背景及气象行业工作经历。

（4）临时气象观测站观测时间连续满1个完整年度后，应形成满足民航要求的气象条件分析报告。

5、工期：临时气象观测站建设（合同签订后60天内完成，计划2022年7月23日开工，2022年9月20日竣工）；气象分析及论证报告（1年）。

6、预算金额（最高限价）：160万元。磋商报价不得高于最高限价，否则响应文件将被拒绝。

7、质量要求：符合国家质量验收合格标准。本合同所采购的气象自动观测站及前向散射仪、云高仪必须符合民航管理局的要求，且承包人所编制的气象报告、提供的气象数据符合行业主管部门标准。

8、付款方式：合同签订后支付合同总价30%的工程预付款，货到交货地点通过初验、安装、调试、培训、验收合格后，支付至合同价款的80%，完成气候分析及论证报告支付至合同价款的100%。最终付款方式按中标后合同约定。

验收付款时供应商应必须提交：

（1）符合招标人要求的发票；

（2）采购人认可的签字盖章的验收回执一份。

二、技术标准

执行国家有关施工验收规范、质量评定标准及民航、自治区相关标准及规定 。

三、项目清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动气象站 | 套 | 1 |  |
| 1.1 | 自动站采集系统含以下部件 - 机箱 - 数据采集器 - 供电模块 - 防雷模块 - 传感器集成 | 套 | 1 |  |
| 1.2 | 超声风传感器 | 套 | 1 |  |
| 1.3 | 温湿度传感器 | 套 | 1 |  |
| 1.4 | 气压传感器 | 套 | 1 |  |
| 1.5 | 雨量计 | 套 | 1 |  |
| 1.6 | 障碍灯 | 套 | 1 |  |
| 1.7 | 电动风杆（非易折） | 套 | 1 |  |
| 2 | 前向散射仪（含天气现象） | 套 | 1 |  |
| 3 | 云高仪 | 套 | 1 |  |
| 4 | 终端显示设备 | 套 | 1 | 含数据采集处理软件 |
| 5 | 无线传输设备 | 套 | 1 |  |
| 6 | 观测场围栏及防雷接地 | 项 | 1 |  |
| 7 | 观测期设备维护 | 项 | 1 |  |
| 7.1 | 观测期设备维护 | 次 | 13 | 每月1次，含试运行期1个月，共13次 |
| 8 | 气象条件分析报告 | 项 | 1 | 1年气象资料分析 |
| 8.1 | 本站资料分析 | 项 | 1 |  |
| 8.2 | 对比站资料分析 | 项 | 1 | 收集附近1个参证站数据并进行对比分析 |
| 9 | 后期运行维护 | 项 | 1 | 临时气象观测站须持续收集资料至机场通航 |
| 9.1 | 观测期后资料持续收集及设备维护 | 次 | 12 | 每季度1次，暂按3年考虑 |

四、技术要求：

（一）设备技术要求

1、风向传感器

测量范围：0 度～360 度；

分辨力：1 度；

最大允许误差：5 度；

启动风速：小于或等于 0.5 米/秒。

2、风速传感器

测量范围：0 米/秒～75 米/秒；

分辨力：0.5 米/秒；

最大允许误差：0.5 米/秒（风速小于等于5 米/秒时）, 或风速的 10 % （风速大于 5 米/秒时）；

启动风速：小于等于 0.5 米/秒。

3、气压传感器

测量范围：500 百帕～1100 百帕；

分辨力：0.1 百帕；

最大允许误差：0.3 百帕。

4、温湿度传感器

（1）温度

测量范围：-50 摄氏度～+50 摄氏度；

分辨力：0.1 摄氏度；

最大允许误差：0.2 摄氏度。

（2）湿度

测量范围：0%～100% ；

分辨力：1%；

最大允许误差：3%。

5、雨量传感器

测量范围：0～500 毫米；

分辨力：0.1 毫米；

最大允许误差：0.4 毫米（降雨量小于等于 5 毫米时）, 或降雨量的 2% （降雨量大于 5 毫米时）。

6、云高仪

测量范围：0 米～3000 米；

分辨力：10 米；

最大允许误差：10 米（云底高小于等于 100 米时），或云底高的 10% （云底高大于 100 米时）。

7、测量气象光学视程（MOR）并计算跑道视程（RVR）的性能

（1）MOR 测量范围：10 米～10000 米；

（2）MOR 分辨力：1米；

（3）MOR 最大允许误差：50 米（MOR 小于等于600 米时），或 MOR 的 10% （MOR 大于 600 米且小于等于 1500 米时）；或MOR 的 20% （MOR 大于 1500 米时）；

（4）RVR 报告范围：10 米～2000 米；

（5）RVR 分辨力：1 米；

（6）RVR 最大允许误差：10 米（RVR 小于等于 400 米时），或 25 米（RVR 大于 400 米且小于等于 800 米时），或 RVR 的 10 % （RVR 大于 800 米时）。

8、无线传输设备

传输设备应具备4G通信能力，能接收到运营商提供的稳定信号。

（二）环境适应性

1、自动气象观测系统应当具有在以下供电条件下正常工作的能力：

（1）单相交流电源电压：额定电压 220 伏特，允许额定上浮10%、下浮 15%的波动；

（2）单相交流电源频率：额定频率 50 赫兹，可在 47 赫兹和 53 赫兹间波动。

2、自动气象观测系统传感器在供电闪断结束后应当具有自启动功能；各电源、通信端口应当具有足够的防浪涌、抗过压冲击、抗过流冲击、防短路等保护功能。

3、自动气象观测系统室内设备应当具有在以下环境中正常工作的能力：

（1）气温：+5 摄氏度～+35 摄氏度；

（2）相对湿度：20%～80%,无冷凝现象。

4、自动气象观测系统室外设备应当具有在以下环境中正常工作的能力：

（1）气温：-40 摄氏度～+50 摄氏度；

（2）相对湿度：0%～100%；

（3）≤45 米/秒持续大风，瞬间风速≤75 米/秒；

（4）正上方雷暴，闪电，冰雹，300 毫米/小时的降水；

（5）高度：海拔高度≤5500 米。

5、自动气象观测系统室外传感设备应当具有密封、防水、防锈、防腐蚀的能力。

第四章	响应文件格式

正本/副本

（项目名称）

响应文件

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：年月日

目 录

- 一、投标函及投标函附录；

- 二、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书；

三、投标报价明细表；

四、最终报价单；

五、供应商概况；

六、近三年类似项目业绩表（2019年7月-至今）；

七、项目负责人简历；

八、项目管理机构配备情况表；

九、技术方案；

十、资格证明文件；

1.投标供应商企业法人营业执照（须有二维码）、《基本账户开户许可证》原件的扫描件；

2.企业资质证书、安全生产许可证、项目负责人的注册建造师执业资格证书及安全生产考核合格证书（B类证），以上均提供原件的扫描件；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,投标供应商须提供书面声明（格式自拟）；

4.财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明；

a、经第三方机构出具的上一年度财务状况审计报告或财务会计报表（含资产负债表、现金流量表、利润表）原件的扫描件

b、投标人近一年连续3个月的依法缴纳税收证明和近一年连续3个月社会保障资金记录的证明材料原件的扫描件

5.供应商通过“信用中国”和“中国政府采购网”渠道查询的加盖公章的主体信用记录网页截图；

6.磋商保证金缴纳凭证；

十一、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书；

十二、中小企业声明函及证明材料；

十三、提供其它有利于投标的资料（如获奖证书、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证、检验检测机构资质认定证书、工程咨询单位备案证书等）；

注：为了便于查找，请按上述顺序编排响应文件内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

一、投标函及投标函附录

1.1 投标函

（采购人名称）：

1．我方己仔细研究了      （项目名称）    招标文件的全部内容（含补遗书文件），愿意以人民币（大写）         （¥       ）的投标总报价，工期      ，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                     。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）             元（¥               ）。

4．如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保（如有）。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6. 在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力

7.                      （其他补充说明）。

竞争性磋商响应人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：             （签字）
地址：                                                 
网址：                                                
电话：                                                 
传真： 。

邮政编码：。

年      月       日

1.2 投标函附录

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目采购范围 |  |
| 投标总报价 （元） | 小写： 大写： |
| 项目负责人 | 姓名： 注册建造师证书编号： |
| 工期 |  |
| 质量标准 |  |
| 质保期 |  |
| 报价总说明 |  |

注：（1）后附按“技术标准和要求”编制的投标报价明细，投标供应商报价时总价不得超过控制价，否则按废标处理。

（2）以上费用须包含完成本项目的所有费用，采购人不另行支付任何费用。

竞争性磋商响应人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年 月  日

二、法定代表人身份证明书（2-1）

竞争性磋商响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年      月        日

经营期限：

姓名：             性别：      年龄：       职务：

系                              （竞争性磋商响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法人代表身份证正反面

竞争性磋商响应人：           （盖单位章）

年      月        日

二、法定代表人授权委托书（2-2）

注：如法定代表人参加此授权可以不附

本人            （姓名）系              （竞争性磋商响应人名称）的法定代表人，现委托           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称、项目编号）竞争性磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法人代表及授权委托人身份证正反面

竞争性磋商响应人：               （盖单位章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字）

身份证号码：

年      月        日

三、投标报价明细表（参考格式）

项目名称：                                                                                           项目编号：

| 名 称 |  | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气象条件分析报告 |  |  |  |  |  |  |
| 自动气象站 |  |  |  |  |  |  |
| 前向散射仪（含天气现象） |  |  |  |  |  |  |
| 云高仪 |  |  |  |  |  |  |
| 终端显示设备 |  |  |  |  |  |  |
| 无线传输设备 |  |  |  |  |  |  |
| 观测场围栏及防雷接地 |  |  |  |  |  |  |
| 观测期设备维护 |  |  |  |  |  |  |
| 后期运行维护 |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（元） |  |  |  |  |  |  |

注：本采购范围如有任何漏项，但确实是投标供应商供货范围中应该有的，并且是满足技术规范及国家或行业有关标准要求所必须的，均应由投标供应商负责将漏项补齐并填报在对应分项的“其它”栏中，在备注栏中予以说明。供应商未填单价或合价、漏报的项目，在实施后，采购人不予以支付，并视为该项费用已包含在其他有价款的单价或合价内。

竞争性磋商响应人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年 月  日

- 最终报价单

参考投标报价明细表格式

注意：（二次报价时提供）

五、供应商概况

1、供应商名称：

2、资质等级：

3、供应商地址：

4、经营范围：

5、供应商自我介绍：

六、近三年类似项目业绩表（2019年7月-至今）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附已完类似工程合同协议书原件的扫描件。

竞争性磋商响应人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年 月  日

- 项目负责人简历

1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称 、学历、参加工作时间、从事项目管理年限以及其他内容。

2、项目负责人近3年内工程经历应按下表提供。

项目负责人近3年内工程经历一览表

| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开竣工日期 | 质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、项目负责人简历中须附身份证、职称证及其本单位社保证明原件的扫描件；近三年（2019年7月-至今）的业绩原件的扫描件（须提供中标通知书或合同协议书等）。

竞争性磋商响应人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年 月  日

- 项目管理机构配备情况表

| 序号 | 项目组所任职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 专业/资格 | 从事本工作时间 | 典型业务 与技术专长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、“项目组人员”指投标供应商针对该项目主要施工安装、采购、运营维护、气象条件分析报告编制等完成本项目所配备的人员。

2、各专业人员简历中附身份证、职称证及其本单位社保证明及业绩相关证明材料原件的扫描件；

3、表格不够填写可添加。

竞争性磋商响应人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年 月  日

- 技术方案

投标供应商须提交拟完成本项目的技术方案，技术方案的格式和内容由投标供应商根据本项目的具体情况自行拟定，但应包含以下内容：

1、对项目的理解和认识

2、设备采购方案：投标供应商详细描述本次投标货物的技术参数、产品性能、可靠性、寿命等信息，并说明对第三章“技术标准和要求”规定的质量要求、使用标准和技术要求的满足程度。

3、施工组织设计

（1）施工方案与技术措施；

（2）质量管理体系与措施；

（3）安全管理体系与措施；

（4）环境保护管理体系与措施；

（5）工程进度计划与保证措施；

（6）资源配备计划；

（7）合理化建议及其它。

4、气象数据分析报告编制方案

5、系统运维方案和售后服务方案

6、投标供应商认为应提供的其他材料。

十、资格证明文件

1.投标供应商企业法人营业执照（须有二维码）、《基本账户开户许可证》原件的扫描件；

2.企业资质证书、安全生产许可证、项目负责人的注册建造师执业资格证书及安全生产考核合格证书（B类证），以上均提供原件的扫描件；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,投标供应商须提供书面声明（格式自拟）；

4.财务状况、缴纳税收和社会保障资金证明；

a、经第三方机构出具的上一年度财务状况审计报告或财务会计报表（含资产负债表、现金流量表、利润表）原件的扫描件

b、投标人近一年连续3个月的依法缴纳税收证明和近一年连续3个月社会保障资金记录的证明材料原件的扫描件

5.供应商通过“信用中国”和“中国政府采购网”渠道查询的加盖公章的主体信用记录网页截图；

6.磋商保证金缴纳凭证；

- 十一、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

公司法人代表：

法人授权代表：

项目经办人：

日期：

十二、中小企业声明函

中小企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 建筑业；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为         万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称） ，属于  建筑业；承建企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为         万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 提供其它有利于投标的资料

- 如获奖证书、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证、检验检测机构资质认定证书、工程咨询单位备案证书等。

第五章  评审方法及标准

按照《中华人民共和国政府采购法》、七部委联合下发的《评标委员会和评标办法暂行规定》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定，结合本项目制定本办法。

一、磋商小组组成：

磋商小组由有关技术、经济等方面的 3 人及以上的单数专家组成。参加磋商的专家由采购人在开标前从政府采购专家库中随机抽取。

二、评审内容：

本评审分符合性评审和详细评审两部分组成。

三、符合性审查标准

3.1 磋商小组应依据磋商文件的规定，对供应商的响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的要求做出实质性响应，对磋商文件的要求未做出实质性响应的供应商，不得进入具体评标程序。

3.2 磋商小组应当根据磋商文件，审查并逐项列出每一个响应文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

（1）细微偏差是指投标实质上响应了磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

（2）应当要求存在细小偏差的供应商在评标结束前以书面形式予以补正。拒绝补正的，在综合评审时可以对细微偏差作不利于该供应商的量化。

（3）重大偏离或保留系指影响到磋商文件规定的招标范围、技术要求、质量要求和商务条款，响应文件中附有采购人不能接受的条件的，或限制了采购人的权力和义务的规定，和不符合磋商文件中规定的其他实质性要求的等。

（4）发现有重大偏差时，磋商小组及其成员应按磋商文件中的规定，可以取消其投标的权利。

3.3 进行符合性审查时，磋商小组及成员应当审查每一个响应文件是否对磋商文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能实质上响应的，视情况按照磋商文件的规定，应不得进入综合评审程序。主要有下列情况：

符合性审查表

| 评审内容 |  | 投标供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | … |
| 1 | 未按照磋商文件规定要求签署、盖章的； |  |  |  |  |
| 2 | 响应文件明显不符合磋商文件规定的技术以及商务条款的实质性要求的； |  |  |  |  |
| 3 | 响应文件载明的工期、质量标准等明显不符合磋商文件要求的； |  |  |  |  |
| 4 | 供应商对同一招标项目作出两个以上报价未明确效力的； |  |  |  |  |
| 5 | 在评标过程中，发现供应商的最终报价明显低于其他投标报价，使得其报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商做出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，磋商小组可以认定该供应商以低于成本报价竞标的； |  |  |  |  |
| 6 | 供应商的投标报价超过最高限价，且采购人不能支付的； |  |  |  |  |
| 7 | 在评标过程中，发现供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式投标的； |  |  |  |  |
| 8 | 响应文件附有采购人不能接受的实质性条件的； |  |  |  |  |
| 9 | 响应文件不符合磋商文件规定的其他实质性要求的。 |  |  |  |  |
| 结论：是否通过评审 |  |  |  |  |  |

3.4 磋商小组根据上述规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》及磋商文件的相关规定，可以作出废标处理，并由采购人依法重新组织采购活动。

四、详细评审标准

4.1竞争性磋商步骤

（1）磋商小组全体成员集中与单一供应商就采购需求、质量和服务等分别进行磋商。逐家磋商一次为一个轮次，磋商轮次由磋商小组视情况决定。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（4）磋商结束后，磋商小组将要求实质性响应磋商文件的供应商在规定时间内在线提交最后报价，磋商小组将现场公开唱价。在规定时间内没有提交最后报价的磋商供应商，视同退出磋商。未通过实质性响应的供应商将不再进行最后报价。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

（5）磋商结束后，参加磋商的供应商应当对磋商达成的意向，以书面形式由全权代表签字确认后提交。

（6）磋商小组依据本须知35.5条规定的评审标准和方法，对实质性响应采购文件的供应商进行评审和比较，向采购人提出书面的评审报告，并推荐合格的成交候选人。采购人根据磋商小组提出的书面评审报告和推荐的成交候选人确定中标人，也可以授权磋商小组直接确定中标人。

4.2、评审方法及标准：

评审方法：本项目采用综合评分法，总分为 100 分。综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。磋商小组按照采购文件的要求和条件，根据各供应商的商务、技术、价格、对采购文件的响应程度等进行综合评价、评分，将评审总得分按由高到低的顺序进行排列，并依此顺序推荐前3名成交候选供应商；评审总得分相同的按最后报价由低到高顺序排列，评审总得分且最终报价相同的，按技术部分得分顺序排列。

详细评审标准：

| 序号 | 评审 因素 |  | 分值 | 评审标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力 |  | 5 | （1）供应商具有ISO9001(GB/T19001)质量管理体系认证、ISO14001(GB/T24001)环境管理体系认证、ISO45001(GB/T45001)职业健康安全管理体系认证的且在有效期内的得3分，每缺一项扣1分，扣完为止。【提供认证证书原件的扫描件，否则不得分】 （2）供应商具有检验检测机构资质认定证书的得1分。【提供认定证书原件的扫描件，否则不得分】 （3）供应商具有工程咨询单位备案证书的得1分。【提供证书原件的扫描件，否则不得分】 |
| 2 | 项目管理机构配备 |  | 10 | （1）根据项目负责人的专业性、从业年限、成功案例等情况综合对比，优得5分；良得3分；一般得1分。 （2）根据项目组人员配置（施工项目部关键岗位人员、运维人员、气象分析及论证报告编制人员等）情况综合对比，优得5分；良得3分；一般得1分。 |
| 3 | 企业类似业绩 |  | 9 | 供应商近三年承担过类似项目业绩的，每提供一个得3分，最高得9分。（响应文件中附合同原件的扫描件） |
| 4 | 技术方案 | 设备采购方案 | 11 | （1）产品性能指标：与磋商文件要求技术指标的响应程度及所投产品的技术性能优越性，评委根据响应文件情况分为一般、良、优。多项指标优于磋商文件要求为优，基本符合磋商文件要求为良，对磋商文件要求有偏离为一般。优6分；良3分；一般1分。 （2）对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、仓储管理等内容进行评分。优5分；良3分；一般1分。 |
|  |  | 施工组织设计 | 12 | （1）施工方案能符合工程实际情况，提高生产率、缩短工期、提高质量；得0-2分。 （2）质量保证措施应符合科学的施工规律、国家规定的强制性标准并有针对性，同时要符合实际情况，切实可行；得0-2分。 （3）安全保证措施应符合国家规定的强制性标准并有针对性，切实可行；得0-2分。 （4）环境保护保证措施应有建立健全的环保体系、施工各环节中环保措施的落实，切实可行；得0-2分。 （5）进度计划在空间和时间上合理统筹安排且符合施工的科学规律的；得0-2分。 （6）资源配备、合理化建议符合实际情况，切实可行；；得0-2分。 |
|  |  | 气象数据分析报告编制方案 | 10 | 评委横向比较各投标供应商响应文件，对编制方案的详细程度、可行性，是否符合工程要求且是否合理有效等方面进行评价，评价优秀得10分，良好得7分，一般得4分。 |
|  |  | 系统运维方案和售后服务方案 | 10 | 评委横向比较各投标供应商响应文件，对系统运维方案和售后服务方案的整体性、可操作性、科学性进行评价，评价优秀得10分，良好得7分，一般得4分。 |
| 5 | 标函质量 |  | 3 | 响应文件有目录索引、页码无错乱、标题、编号、正文、表格等排版规范,关联正确，根据响应文件制作的质量进行综合评分，满分3分；每出现一项不规范，减0.5分，3分减完为止。 |
| 6 | 价格 评分 |  | 30 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100(保留两位小数) |
| 7 | 合计 |  | 100 |  |

中小企业和节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度（本项目为中小企业/小微企业预留）

|  | 属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度 | 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件和财库（2022）19号文的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下： （一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件： ①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）； ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物； ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 （二）价格扣除办法： ①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。 （三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料： ①、《中小企业声明函》； 中小企业应当按照《办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》，中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 进口产品不享受中小企业评审优惠 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 节能、环境标志产品评审优惠内容及加分幅度 | 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）以及《财政部、发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》最新的规定，本次采购货物中属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是《节能产品政府采购清单》内产品，并提供清单内证明材料，否则投标无效。其他产品若属于“节能产品政府采购清单”内产品，在同等条件下，优先采购清单中的产品。 “节能产品”系指列入财政部、国家发改委最新公布《节能产品政府采购清单》的产品；“环境标志产品”系指列入财政部、环保部最新公布的《环境标志政府采购清单》的产品。同一合同包内的节能、环境标志、政府采购产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品已作为投标时强制性要求不再给予加分。若节能、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不予加分。 |
|  | 加分 |  |
|  | 价格项 |  |
|  | 1、（节能清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值 |  |
|  | 2、（环境清单部分产品的价格/投标报价）×3%×价格项满分值 |  |
|  | 注：1、提供近两期《节能产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件； 2、提供近两期《环境标志产品政府采购清单》关于投标产品当前页的打印件。 未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予加分 |  |

评分说明：

a.评标委员会小组成员打分时不得协商,应独立完成。

b.未满足磋商文件要求的供应商,不予评分。

c.供应商报价超财政预算的按无效投标处理。

d.属于中小企业评审优惠内容及价格扣除幅度，本项目的价格扣除为6%。

根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）文件和财库（2022）19号文的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业（2011）300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

价格扣除办法：

对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

①《中小企业声明函》;

中小企业应当按照《办法》规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》，中小企业对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（四）属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位评审优惠内容及价格扣除幅度按小型、微型企业评审中价格扣除（须提供投标供应商所在地政府管理部门出具的相关证明原件，另提供相关证明原件复印件加盖投标人公章），残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。本项目的价格扣除为6%。

五、评标保密

在确定中标人之前，凡属于竞争性磋商响应文件的审查、澄清、评价和比较及有关授予合同的信息，都不应向投标方或与该过程无关的其他人泄漏。如果响应人试图对采购人的评标过程或定标决定施加影响，则会导致其响应文件被拒绝。

六、成交通知

6.1确定成交人

评标委员会根据最终评审向采购人推荐前3名成交候选人。

6.2中标通知

确定出成交人后，采购人将以书面形式通知成交的竞争性磋商响应人。