
政府采购项目参数表                                  

	采购人单位
	察布查尔县委宣传部
	填报时间
	2022 年7月5日

	项目负责人
	梅元富
	联系电话
	15352551698

	采购项目通知单
	察采办（2022 ） 017 号

	名称
	单位
	数量
	规格及参数
	预算金额

（元）

	察布查尔县乡村文化活动中心演出表演厅
	项
	1
	
	

	1.建筑工程
	项
	1
	
	

	木质门
	樘


	4
	1.门代号及洞口尺寸:M0921 

2.镶嵌玻璃品种、厚度: 单扇实木门


	4511.65

	2.装饰装修工程
	项
	1
	
	

	演出表演厅1
	项
	1
	
	

	竹、木（复合） 

地板


	m2


	42.5


	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:4.8m*8.2m*0.5m地台钢龙骨架焊接安装 

2.基层材料种类、规格:18厚多层木工板 

3.面层材料品种、规格、颜色:优质耐磨实木地板 

4.部位:舞台、台阶
	24709.08



	墙面装饰板


	m2


	6.77


	1.龙骨材料种类、规格、中距:钢龙骨，详图纸 

2.基层材料种类、规格:18mm木工板基层 

3.面层材料品种、规格、颜色:12厚中纤板 

4.白色油漆
	4713.14



	墙面装饰板


	m2


	13.57


	1.LED屏背景隔墙 

2.龙骨材料种类、规格、中距:钢龙骨，详图纸 

3.基层材料种类、规格:18mm木工板基层 

4.面层材料品种、规格、颜色:竹木纤维板
	7167



	窗帘


	m2


	36.16


	1.窗帘材质:电动窗帘 

2.带幔要求:布设线路，安装电机，轨道，窗帘
	5785.6



	圆桌椅


	套


	10


	1.名称:圆桌椅 

2.其他:中式实木10人座圆桌1.6米，中式座椅
	56000



	演出表演厅2
	项
	1
	
	

	竹、木（复合） 

地板


	m2


	56.54


	1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:4.8m*8.2m*0.5m地台钢龙骨架焊接安装 

2.基层材料种类、规格:18厚多层木工板 

3.面层材料品种、规格、颜色:优质耐磨实木地板 

4.部位:舞台、台阶
	32871.79



	墙面装饰板
	m2
	12.43
	1.龙骨材料种类、规格、中距:钢龙骨，详图纸 

2.基层材料种类、规格:18mm木工板基层 

3.面层材料品种、规格、颜色:白色哑光铝塑板、40mm宽黑色哑光铝塑板
	8236.74



	墙面装饰板
	m2
	6.45
	1.定制雕花木格底漆1遍面漆2遍
	7740



	窗帘
	m2
	54.1
	1.窗帘材质:电动窗帘 

2.带幔要求:布设线路，安装电机，轨道，窗帘
	8656



	圆桌椅
	套
	10
	1.名称:圆桌椅 

2.其他:中式实木10人座圆桌1.6米，中式座椅
	56000



	其他配套设施
	项
	1
	
	75136.83

	电气设备安装工程


	项
	1
	
	

	P2.5 LED全彩电 

子屏


	m2


	24.6


	1.名称:P2.5 LED全彩电 子屏 

2.规格:4.8米*2米，3米* 5米P3电子屏各一套

，包 含显示板，电源，处理器 ，卡框布，室内布设控制 线路，设备安装等


	176972.4



	合计（元）：
	468500.23

	售后服务要求
	质保 2 年，后期上门服务。

	交货（工）日期
	合同签订后 30日内

	付款方式
	完工验收合格后付款 95 %；剩余款项 1年 后付清。

	采购人单位
	审批人:             

(盖章)

2022 年7 月5日


填写说明：1、清晰、详细地填写所购货物、工程的技术参数、技术要求，微机打印，预算要切实，准确，不准人为的扩大、缩小，售后服务要求切合实际。

2、字体（楷体、小四）电子版、纸质各一份。

3、所需材料必须双面打印。

