
政府采购项目参数表                                  

	采购人单位
	察布查尔县委宣传部
	填报时间
	2022 年7月5日

	项目负责人
	梅元富
	联系电话
	15352551698

	采购项目通知单
	察采办（2022 ） 017  号

	名称
	单位
	数量
	规格及参数
	预算金额

（元）

	察布查尔县乡村文化活动中心村民代表会议厅
	项
	1
	主要实施拆除原有老旧设施，对室内会议室、多功能室、大厅，室外墙体、屋顶、院内设施等进行装修改造及配套设施设备等
	

	建筑工程
	项
	1
	
	

	拆除
	项
	1
	防水层拆除357.88m2、余方弃置58.63m3


	4171.69

	新建室外工程
	项
	1
	安砌侧(平、缘）石60m、零星砌砖41.2m3、水泥砂浆零星项目206m2、屋面卷材防水357.88m2、零星项目一般抹灰160m2、垃圾桶（大）4个、外装饰吊篮1258.6m2
	92206.29



	其他设施设备
	项
	1
	
	11389.63

	装饰装修工程
	项
	1
	
	

	新建室外工程
	项
	1
	抹灰面油漆1258.6m2
	24769.25

	二层大厅
	项
	1
	吊顶天棚162.56m2、墙面装饰板12.88m2、竹、木（复合）地板34.8m2、饰面板暖气罩27.2m
	51416.54

	广告部分
	项
	1
	
	

	背景墙发光字
	项 
	1
	详专业厂家设计，2.75*3.8
	15000

	吸塑灯箱
	个
	1
	1.详专业厂家制作安装，长1.2m
	3000

	亮灯字
	个
	12
	1.详专业厂家制作安装，1m*1m（楼顶新时代文明实践中心字）
	18000

	2公分PVC雕刻
	m2
	40
	1.详专业厂家制作安装
	16800

	多功能室
	项
	1
	
	

	书柜
	m2
	6
	1.购买成品书柜，尺寸详施工设计图
	2880

	墙面装饰板
	m2
	46.8
	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 

2.基层材料种类、规格:石膏板基层 

3.面层材料品种、规格、颜色:石膏板面层
	3677.54

	塑料板楼地面
	m2
	28.52
	1.粘结层厚度、材料种类:粘结剂 

2.面层材料品种、规格、颜色:3.5mmPVC地板
	3743.82

	金属踢脚线
	m2
	22.6
	1、踢脚线高度：150mm 

2、基层材料种类、规格：12mm阻燃板 

3、面层材料品种、规格、颜色：黑钛金不锈钢踢脚线 

4、包含不锈钢折边及上面平面的不锈钢
	3894.21

	抹灰面油漆
	m2
	96 
	1.基层类型:装饰抹灰面 

2.腻子种类:环氧树脂腻子 

3.刮腻子遍数:2遍 

4.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆3遍 

5.部位:墙面顶面
	1889.28

	吊顶天棚
	m2
	28.52 
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 

2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 

3.基层材料种类、规格:胶合板 9mm 

4.面层材料品种、规格: 石膏板
	2728.51

	会议桌椅
	套
	1 
	1.购买成品会议桌椅，尺寸详施工设计图
	9000

	抹灰面油漆
	m2
	88.06
	1.基层类型:装饰抹灰面 

2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍

3.部位:多功能室
	1467.96

	饰面板暖气罩
	m
	6.2
	1、75轻钢龙骨、2、9.6 mm纸面石膏板3、定制成品木饰面面层4、定制大 

理石台面
	4030

	一层大厅
	项
	1
	
	

	墙面装饰板
	m2
	11.66
	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 

2.基层材料种类、规格:石膏板基层 

3.面层材料品种、规格、颜色:竹木纤维板面层
	1903.61

	饰面板暖气罩
	m
	16.32 
	1、75轻钢龙骨、2、9.6 mm纸面石膏板3、定制成品木饰面面层4、定制大 

理石台面
	10608

	吊顶天棚
	m2
	115.28
	1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 

2.龙骨材料种类、规格、中距:详见设计 

3.面层材料品种、规格:矿棉板
	6256.25

	其他设施设备
	项
	1
	
	54810.42

	电气设备安装工程
	
	
	
	

	二层大厅
	项
	1
	
	

	普通灯具
	套
	21
	1.名称:LED灯具 2.规格:600*600
	4042.5

	配管
	m
	200
	1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配
	1382

	配线
	m
	600
	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷
	1656

	多功能室
	项
	1
	
	

	普通灯具
	套
	10
	1.名称:LED灯具 2.规格:600*600
	1925

	配管
	m
	100
	1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配
	691

	配线
	m
	300
	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:暗敷
	828

	LED灯带
	m
	22
	1.名称:LED灯带 2.安装形式:吸顶式
	2558.6 

	照明开关
	个
	2
	1.名称:单极翘板开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:安装高度1.3米
	63.56

	插座
	个
	6
	1.名称:五孔插座 2.规格:250V 10A 

3.安装方式:安装高度0.3 米
	244.56

	接线盒
	个
	30
	1.名称:接线盒 2.材质:铁质 3.规格:86*65 4.安装形式:暗装
	195

	凿（压)槽
	m 
	100
	1.名称:凿（压)槽 2.规格:刨沟管径(32mm以内) 3.填充(恢复)方式:砼
	1263

	一层大厅
	项
	1
	
	

	普通灯具
	套
	12
	1.名称:LED灯具 2.规格:600*600
	2310

	脚手架搭拆
	项
	1
	
	149.73 

	其他设施设备
	项
	1
	
	2560.66

	合计（元）：
	363512.61

	售后服务要求
	质保 2 年，后期上门服务。

	交货（工）日期
	合同签订后 30日内

	付款方式
	完工验收合格后付款 95 %；剩余款项 1年 后付清。

	采购人单位
	审批人:             

(盖章)

2022 年7 月5日


填写说明：1、清晰、详细地填写所购货物、工程的技术参数、技术要求，微机打印，预算要切实，准确，不准人为的扩大、缩小，售后服务要求切合实际。

2、字体（楷体、小四）电子版、纸质各一份。

3、所需材料必须双面打印。

