公平 公开 公正                                          新疆维吾尔自治区哈密市公共资源交易服务中心
公平 公开 公正                                         新疆维吾尔自治区哈密市公共资源交易服务中心

哈密市公共资源交易服务中心

竞争性磋商文件

项目名称：哈密市应急指挥中心建设项目（二次）
招标单位：哈密市公共资源交易服务中心

采购单位：哈密市应急管理局
文件编号：GGZY—（CS）CG2022028
二0二二年七月

目    录

第一部分   竞争性磋商公告

第二部分   响应单位须知

第三部分   磋商说明

第一章、对投标方的资质要求……………………………………………………………………………………………………
第二章、投标文件的编写…………………………………………………………………………………………………………………
第三章、投标文件的递交…………………………………………………………………………………………………………………
第四章、开标、磋商及评标……………………………………………………………………………………………………………………………第五章、定　标……………………………………………………………………………………………………………………………………………

第六章、授予合同……………………………………………………………………………………………………………………………………
第四部分   货物需求及技术规格指标说明

第五部分   采购合同

第六部分   竞争性磋商响应文件格式

第一部分  竞争性磋商公告

1、项目名称：哈密市应急指挥中心建设项目（二次）

2、磋商文件编号：GGZY—（CS）CG2022028
3、招标单位名称：哈密市公共资源交易服务中心

4、招标单位地址：哈密市光明路2号院建设大厦三楼
5、邮编：839000

6、采购内容：本期哈密市应急指挥中心建设项目主要建设计算及存储资源、应急指挥大厅、应急指挥系统、融合通信系统等，初步形成较为完备的应急管理信息化体系，为哈密市应急业务管理提供基础的信息化手段。
 预算金额：883（万元）
7、投标保函：预算金额1%提交投标保函
8、投标文件份数：正本一份、副本二份（投标文件一律不退）

9、投标文件递交至：开标现场

10、投标文件有效期：90天

11、评标办法：竞争性磋商

12、磋商文件发放日期：2022年7月7日起至2022年7月19日下午19:00（节假日除外）

13、磋商日期: 2022年7月21日上午10:30(北京时间)

14、磋商地点：哈密市伊州区光明路2号建设大厦
15、联系电话：0902-2206007（哈密市公共资源交易服务中心）
16、采购单位联系人及联系电话：杨孟鹍 15276912321
响应单位须知

1.  适用范围
1.1　本磋商文件仅适用于在磋商文件中所叙述的哈密市应急指挥中心建设项目（二次）进行采购，欢迎有供货能力的合格供应商参加投标。

2.投标资质

2.1　凡在中华人民共和国境内注册的合法的法人或其他组织、且有承担本项目的能力以及符合下述条件的供应商（制造商、代理商）均为合格的投标人。

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（2）在哈密本地拥有可靠的技术支持和后续服务能力；

（3）不接受联合体投标。

2.2　投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；在最近三年内没有骗取中标、严重违约或重大工程质量事故的不良记录。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1 “招标方”系指哈密市公共资源交易服务中心。

3.2 “采购人”系指哈密市应急管理局。

3.3 “投标方”、“投标人”系指有资格的供应商（制造商和代理商）及投标表现人。

3.4 “货物”系指磋商文件规定的，投标方须向招标方提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

3.5 “服务”系指磋商文件规定投标方须承担的保修、技术协助、培训及其他类似的责任。

3.6“行业”系指软件和信息技术服务业。
4.  投标费用

4.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标方自行承担。

4.2　投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

5. 磋商文件的构成

5.1　磋商文件由下述部分组成：

第一部分 竞争性磋商公告

第二部分 响应单位须知

第三部分 磋商说明

第四部分 绩效服务清单

第五部分 采购合同

第六部分 竞争性磋商响应文件格式

6. 磋商文件的澄清

6.1　投标人对磋商文件如有疑点，可在投标截止日前的7日内按招标书中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）通知招标方要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。招标方认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有拟投标人。

7. 磋商文件的修改或补充

7.1　在投标截止期的7日内的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标书，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

7.3　磋商文件的修改和补充文件将构成磋商文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

8、廉洁自律承诺要求

    按照财政厅颁发《政府采购预防职务违法违纪工作规程》的要求，在本次招标活动中，公共资源交易服务中心保证不接受任何投标单位送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与投标单位及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向投标单位及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在投标单位支付旅游费用、报销各种消费凭证；同时要求参加本次项目的采购单位、评标专家要填写《廉洁自律承诺书》，所有投标单位（供应商）必须要填写反商业贿赂承诺书（不填视为无效投标处理）。

第三部分  磋商说明

第一章、对投标方的资质要求

1、投标资质

投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

（1）凡拟参加本次招标项目的投标公司，应提供年审合格的法人营业执照（需有相应的营业范围）国税、地税税务登记证及法人机构代码证副本原件（或三证合一营业执照副本原件）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。投标人不能是被列入“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（尚在处罚期内）的供应商；不能是被列入“中国政府政采购网”网站政府采购严重违法失信行为记录名单中仍在处罚期被禁止参加政府采购活动的供应商。（提供截图加盖公章）。须提供国家级、省级、哈密市任意一级 信用网站备案公示的第三方信用服务机构出具的有效期内的综合信用评价报告，未提供或者信用等级为D级的投标人，将拒绝投标。
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，（提供声明或承诺书原件）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明或承诺书原件）

（6）法人代表授权委托书原件及被授权人《居民身份证》原件。

（7）投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》（原件） 

（8）本项目不接受联合体投标（提供承诺书原件）
说明：以上为投标时资格审查的必备条件，请单独分装，与投标文件一同递交，在唱标时未提供则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（不接受二次提供）。

第二章、投标文件的编写

2、要求

2.1   投标人应详细阅读磋商文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按磋商文件的要求份数提供投标书，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对磋商文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

2.2   允许投标人对本磋商文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。

3、 投标文件语言和度量单位

3.1   磋商文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2   除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4、投标文件的组成
4.1　投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1）资格性自查表

（2）投标函、投标声明

（3）投标保证金（保函）
（4）投标人的基本情况及资格证明材料

符合资格要求的相关文件及证明材料，包含但不限于含投标保证金（保函）证明、企业简介、财务报表、社保缴纳证明、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明、无重大违法记录声明书、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书、信用中国查询结果打印件、中国政府采购网查询结果等。

（5）项目实施方案

项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表、项目配备人员表、服务附表。

（6）商务条款偏离表
（7）技术参数、功能偏离表

（8）开标一览表

设备分项报价表
（9）设备简要说明一览表

（10）法人代表授权书格式

（11）销售业绩表

（12）中小企业声明函

（13）投标人认为需提供的其它资料

根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件正本留存。

5、投标文件格式

5.1　投标方应按磋商文件范本格式中提供的投标文件格式认真填写投标书、开标一览表等。

6、投标报价

6.1　投标方应在开标一览表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写和大写不符，以大写为准。投标方如果不同意上述修改原则，其投标将被拒绝。投标方应在投标报价表中标明其提供的所有服务及其相关工作范围内所有费用的总价，招标方不接受有任何选择性的报价。

7、投标报价的货币单位

7.1　投标报价单位为人民币。

8、磋商文件规定的技术响应文件

8.1　 投标方须提交证明拟供货物和服务符合磋商文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

8.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）

没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将视为对磋商文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9、投标有效期

9.1　投标文件从开标之日起，投标有效期为90天（如不满足将导致废标）。

9.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

10、投标文件的签署规定

10.1　 投标文件的页面必须用印刷体打印。

10.2 　投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标方的被授权人或法人代表签章。

10.3　投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位公章。所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标方的印章后，投标文件方为有效。

10.4　所有投标文件必须提交正本一套和副本二套，并在封面上标记“正本”和“副本”。（投标文件一律不退）

10.5 　投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

10.6 　电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

11.投标保函

11.1投标人应按照招标文件要求提交投标保函，并于投标截止时间前向招标方送达，保函有效期与招标文件所规定的投标有效期一致。
11.2　未按规定提交投标保函的投标，将被视为投标无效。

投标文件的递交

12、投标文件的密封与标记

12.1　 投标人应将投标文件的正本和副本分别密封，在每个密封件的封面上标明招标编号、投标包号、投标人名称、法定代表人、地址、联系电话、单位公章、“正本”或“副本”字样。

12.2 　投标文件袋上应写明：

招标单位：XXX

项目名称：XXX

项目编号/包号：XXX
投标单位名称：       　　　     

注明“开标时才能启封”字样等

12.3　为方便招标时的开标和唱标，投标方须将用于开标目的的投标文件正本、副本的投标书单独密封、并在信封上标明（正本、副本）字样，开标一览表、投标函密封并在信封上标明“开标一览表”字样。投标保函单独密封。
12.4　任何不完整或不满足招标书要求的投标书将被拒绝。

12.5  由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标书时，招标方将不负责任。

13、投标截止时间

13.1 　投标文件的递交不得迟于2022年7月21日上午10:30  （北京时间）。投标文件以密封形式递交至哈密市公共资源交易服务中心指定开标地点。

13.2 　所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄的方式递交，都必须在招标方规定的投标截止时间之前送达磋商文件指定的地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

13.3 　出现因磋商文件的修而改推迟投标截止时间的情况时，投标方则须按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

14、投标文件的修改和撤销

14.1　投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标代理人的签字，并得到招标方的确认。

14.2　投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按磋商文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按磋商文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

14.3　对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方，投标截止时间以后不得修改投标文件。

14.4  投标方不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标方将按有关法律法规处理。

第四章、开标、磋商及评标

15、开标

15.1　本次磋商按磋商文件中规定的时间和地点进行竞争性磋商，允许投标人的法定代表人或其授权人参加开标会。

15.2　开标时将检查所有投标文件的密封情况，并在确认无误后拆封投标文件进行开标。开标以投标方提交的投标文件中“开标一览表”的内容为准，并对开标内容作以记录。

15.3　开标的顺序，按照递交投标文件的正顺序依次进行。

15.4　投标时间截止后，提交投标文件的供应商不足三家时，按照政府采购的相关法规的处理。

16、磋商依据

16.1   磋商的依据为磋商文件（包括招标方的竞争性磋商文件和投标方的投标文件）。

17、磋商

17.1　磋商小组

17.1.1　招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次招标的磋商小组，负责本次招标的磋商活动。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，采购人从成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

17.1.2 磋商小组人选于开标前确定。磋商小组成员名单在中标结果确定前保密。

17.1.3 磋商小组有关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为三人以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

17.1.4　按前款规定，磋商小组的成员，由招标方从哈密市政府采购专家库中采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足磋商工作需要时，将采取直接确定的方式选定磋商小组的人选。

17.1.5　磋商小组成员遵循法定的回避规定。

18、响应文件的初审

18.1初审内容为响应文件是否符合磋商文件的要求，对各响应单位文件中的资质证明进行审查，以确定响应单位是否具备磋商资格；

 18.2响应单位及响应文件有效性和符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、响应单位超出经营范围进行经营的；

B、响应单位的响应报价超过采购预算；

C、响应单位未经过正常渠道购买磋商文件，或响应单位名称与购买磋商文件时登记的响应单位名称不符的；

D、必备资质的有效性和符合性不符合要求的；

E、响应单位针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

F、提供虚假资质、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）、出现虚假应答的，除按无效响应文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

G、响应文件在商务响应方面附加了采购单位难以接受的条件或条款的；

H、在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的

I、磋商报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

J、报价出现漏项或报价数量与要求不符的

K、技术参数、性能指标与磋商文件要求出现重大负偏差的；

L、提供虚假技术性能指标；

19、澄清

19.1磋商小组有权就响应文件中含混之处向上述步骤初审合格的响应单位提出询问或澄清要求；响应单位将有关询标澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交；

19.2磋商文件、响应文件作为磋商的依据，澄清、补正、说明的内容只作为磋商参考。澄清时响应单位只作说明和解释，不得借此对磋商报价、项目完工期、主要技术指标等实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与响应文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效文件；

19.3响应单位对响应文件的澄清不得改变磋商价格及实质内容。

20、评审方法及内容

20.1采用综合评分法：二次报价为最终报价，最终报价后按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以磋商总得分最高的响应单位作为成交单位的磋商方法。若有两个或两个以上最高得分相同，推荐其中报价最低的响应单位为成交候选单位。

20.2汇总磋商小组对每个响应人的赋分，计算出每个响应人的综合得分，按从高到低依次排序，推荐前3名为成交候选人。

20.3根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料。

综合评分标准

	评审条款
	评审细则
	得分

	分值构成：（总分100分）
	价格分值：20分

商务部分：25分

技术部分：55分


	

	评审项
	评分因素
	评标标准
	

	价格部分（20分）
	投标报价

（20分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 

投标报价得分=评标基准价/投标报价×20×100%（保留两位小数）
	

	商务部分（25分）
	履约能力      （12分）
	1.具有详细的售后服务实施方案，包括服务承诺的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施，后续技术支持等情况。方案内容详细完整，能针对本采购项目内容要求而细化制定、方案表述准确清晰、可操作性强得5-8分；方案内容较简单，制定方案表述不够准确清晰、可操作性一般得1-4分；方案内容缺失，没有能针对本采购项目内容要求而细化制定、方案表述不准确不清晰、可操作性不强得0分；
2.售后服务期限延长1年得2分，驻场人员多1人得2分，最多得4分。
	

	
	业绩（8分）
	根据投标人近三年（2019年1月1日至今）同类项目：

根据投标文件所提供的投标截止日前三年内同类项目业绩进行比较：（附合同和中标通知书复印件，缺一不可，每一份合同及中标通知书得2分，满分8分。）


	

	
	企业实力（5分）
	1.投标企业具有有效期内的电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，得2分；

2.能够提供IS09001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书，每个得1分，最多得3分。

（备注：投标文件中提供证书复印件加盖公章，不提供不得分）
	

	技术部分（55分）

	软件系统演示（演示时间不超过10分钟，不含答疑时间）
	应急指挥系统（5分）
	应急指挥系统，包含指挥调度、预案管理、应急知识管理、数据更新维护建设、系统管理、移动应用等模块。

功能演示采用现场演示系统，采用视频演示、PPT、截图等形式不得分。

一、应急指挥信息系统

1.风险分析：基于GIS地图实现突发事件周边承灾体的可视化展示和分析，对承灾体进行分类、统计，并在地图上进行精准的定位；

2.资源分析：基于GIS地图实现突发事件周边应急资源的可视化展示和分析，对应急资源进行分类、统计，并在地图上进行精准的定位；

3．智能方案：针对突发事件的基本情况，响应级别，集合各类风险隐患、应急资源、预案的分析，生成应对突发事件的辅助决策方案。

4.应急预案：实现预案数字化管理，针对预案级别和类型生成应急预案体系；针对突发事件，运用事件链模型，分析展示该事件可能引发生次生衍生事件。

5.应急流程回顾：通过系统可以将系统结报到处理完成整个流程进行在线回溯，包括操作人员、事件、内容等通过时间线的方式一一展示。

（演示以上全部功能得5分，缺少一个功能扣1分，扣完为止）
	

	
	
	融合通信系统（5分）
	融合通信系统实现将应急管理系统的音视频数据进行统一集成和调度管理，并实现对各机构及下级单位的IP电话、短波、超短波、集群、卫星电话、公网电话、视频会议、视频监控资源等设备的音视频指挥调度管理等模块。

1、演示发起语音调度：系统提供统一组织架构及通讯录，可实现对语音终端一键调度，调度功能有：

三方、强挂、强拆、强插、转接、监听、代答、会议等。                                                                                                                                                                                                                                               2、演示发起GIS地图调度：演示地图圈选、框选，快速选择事件周边通信资源进行电话会议、视频会议、录音通知、短信群发等功能，提供对事件周边视频监控画面的调阅。                                                                                                                                                                                                                  3、演示发起指令群发：提供短信指令单发、群发；

提供录音指令或TTS指令一键群发。                                                                                                                                                                                                                                                                                  4、演示发起统一视频监控：演示在调度台调阅各类视频监控图像，功能：多画面显示、录像、截图等调度操作。

5、演示发起视频会商会议：实现音视终端、监控视频、视频会议终端、其它语音终端（对讲机或应急单兵）等一键会商，并支持会议操作，如一键禁言、隔离、踢出或邀请成员、分享屏幕等。

（演示以上全部功能得5分，缺少一个功能扣1分，扣完为止）
	

	
	技术参数响应情况（20分）
	所有技术参数均符合采购文件的要求的得15分；每负偏离一条打“★”号的重要技术指标扣1分，扣完为止。
	

	
	实施方案（8分）
	1、投标单位前期进行实地踏勘，具有现场踏勘资料（图片、视频等资料），根据其踏勘资料完整性、周密性进行综合打分。满分得2分，未进行现场踏勘不得分。

方案包含完善的供货计划、货物安装、测试计划、技术措施、安全措施。方案内容详细完整，能针对本采购项目内容要求而细化制定、方案表述准确清晰、可操作性强得4-6分；方案内容较简单，内容要求而细化制定方案表述不够准确清晰、可操作性一般得1-3分；方案内容缺失，没有能针对本采购项目内容要求而细化制定、方案表述不准确不清晰、可操作性不强得0分；
	

	
	进度计划、质量控制标准（5分）
	方案包含项目质量保证体系、项目进度计划。方案内容详细完整，能针对本采购项目内容要求而细化制定、方案安排科学合理3 -4分；

方案内容简单，没有能针对本采购项目内容要求而细化制定、方案安排较科学得1-2分；

工期计划每提前十天加0.5分，满分1分。
	

	
	人员配置（9分）
	投标文件中须提供项目人员近一年内任意3个月的社保缴费证明、资质证书复印件，不提供或提供不全的不得分。

1、拟投入本项目的项目负责人具备高级工程师职称（计算机/通信/软件专业）得1分、并担任过信息化项目项目经理职位（须提供证明材料）得1分，共2分。

2、技术负责人具备高级工程师职称（计算机/通信等专业）得1分、二级或二级以上建造师（通信与广电工程）的得1分，共2分。

3、拟投入本项目的团队须具备全面综合的信息化系统设计、实施、维护和安全建设能力，除项目负责人和技术负责人外，项目团队中须有中级工程师（计算机专业）及以上、PMP证书、软件评测师、系统架构师、信息系统项目管理师高级，每提供一种得1分，最多得5分。
	

	
	培训方案（3分）
	培训方案得分，对本项目建立相应的培训方案并按承诺计划实施；根据培训方案的完整性、周到性等进行综合打分。
	


工期：自合同签署后90天内完工。
第五章、定　标

20、定标标准

20.1　合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求，经评定认为具备履行合同义务能力、报价合理、技术和商务条件都符合磋商文件要求的、对买方最为有利的投标方。

20.2　最低投标价不一定是被授予合同的保证。

20.3　如果确定该投标方无条件圆满履行合同，磋商小组将对下一个可能中标的投标方资格做出类似的审查。

21、接受和拒绝任何或所有投标的权力

21.1　为维护国家利益，磋商小组在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

22、中标通知书

22.1　磋商结束后7个工作日内，公共资源交易服务中心将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

22.2　《中标通知书》将作为签订合同的依据。
第六章、授予合同

23、签订合同

23.1　中标方收到招标方的《中标通知书》后7日内，按照磋商文件的约定和中标方投标书中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对磋商文件和中标方的投标文件作实质性修改。

23.2  招标方在授予合同时，有权对招标书中规定的服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

23.3  如中标方拒签合同，则按违约处理。招标方没收其投标保证金。

23.4  磋商文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

23.5  不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合磋商文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

24、质疑

24.1投标文件发售后，参与采购活动的投标人如发现招标文件的商务条款、技术要求存在倾向性、错误、遗漏、含混不清等问题，可在招标文件规定的时间之前，向招标人提出质疑，要求修改或澄清。投标人已经参与投标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。

24.2中标公告发布后，参与投标的投标人对中标公告有异议的，应该在中标公告发布之日起三日内向招标人或采购中心书面提出质疑并书面送达，逾期招标人或采购中心有权不予受理。

24.3质疑书应当包括以下主要内容：

（一）被质疑人的名称、地址、电话、邮编；

（二）采购项目名称、项目编号；

（三）具体的质疑事项、事实和法律依据（具体条款）；

（四）提起质疑的投标人名称、地址、有效联系方式（包括手机、传真号码）；

（五）质疑的日期；

（六）法定代表人签字，并加盖公章。

按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

24.4有下列情形之一的，属于无效质疑，招标人或采购中心可不予受理：

（一）未在有效期限内提出质疑的；

（二）质疑未以书面形式提出的；

（三）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（四）质疑书没有法定代表人签字，并加盖公章；质疑书加盖合同专用章的；

（五）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（六）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（七）其它不符合受理条件的情形。

24.5招标人或公共资源交易服务中心将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

24.6参与政府采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，招标人或采购中心可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标结果改变的，招标人或采购中心应当将相关情况报政府采购监督管理部门备案。

24.7质疑人有下列情形之一的，招标人或公共资源交易服务中心应驳回质疑：

（1）质疑缺乏事实和法律依据的；

（2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

（3）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

（4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

24.8投标人进行虚假和恶意质疑的，公共资源交易服务中心可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

24.9质疑投标人对招标人或公共资源交易服务中心的答复不满意以及招标人或采购中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按有关规定，向同级政府采购监督管理部门进行投诉。

第四部分 货物需求及技术规格指标说明
第一章 货物需求

一、建设背景

2019年11月29日，中共中央政治局就我国应急管理体系和能力建设进行第十九次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，应急管理是国家治理体系和治理能力的重要组成部分，承担防范化解重大安全风险、及时应对处置各类灾害事故的重要职责，担负保护人民群众生命财产安全和维护社会稳定的重要使命。

按照应急管理部和自治区应急管理厅相关文件要求，哈密市应急管理局顺应信息化发展趋势，紧紧抓住应急管理事业改革发展的重大战略机遇，结合本地应急信息化发展现状和实际需求，建设哈密市应急指挥中心项目，为应急各项业务提供场所和基础信息化手段支撑，全面覆盖各类业务并在突发事件的事前、事发、事中、事后阶段发挥关键支撑作用，夯实哈密市应急信息化发展基础，初步形成应急管理信息化体系，提升哈密市防灾减灾救灾水平和突发应急事件的应急处置能力。
二、建设依据

本项目建设依据包括但不限于以下内容：
（一）法律法规

《中华人民共和国安全生产法》；

《突发事件应急预案管理办法》；

（二）文件通知

《应急管理部关于加快编制地方应急管理信息化发展规划的通知》（应急函〔2018〕272号）；

《应急管理信息化2019年第一批地方建设任务书》的通知（应急科信办〔2019〕2号）；

（三）信息化规范

《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）；

（四）新疆相关政策要求

《地方应急管理信息化实施指南》（应急厅﹝2019﹞22号）；

《新疆维吾尔自治区应急管理系统指挥中心建设指导意见（地州市级）》。

三、建设目标

严格按照《国家应急平台体系技术要求》、《2019年地方建设任务书》等相关标准，结合哈密市应急管理业务的实际需求，充分运用云计算、大数据、物联网、人工智能、移动互联等先进信息技术，建设哈密市应急指挥中心，具体包括应急指挥大厅、融合通信系统、应急指挥系统等内容，建设应急指挥大厅，为应急业务管理、指挥处置突发事件、有关部门联合会商、情报研判等需求提供场所和基础信息化支撑保障；建设融合通信系统，实现应急管理系统的音视频数据进行统一集成和调度管理，为应急业务管理提供通信保障；建设应急指挥系统，覆盖各类应急相关业务并在突发事件的事前、事发、事中、事后阶段发挥关键支撑，夯实哈密市应急信息化发展基础，初步形成应急管理信息化体系，提升哈密市防灾减灾救灾水平和突发应急事件的应急处置能力。

建设内容
（一）建设应急化地方标准规范体系
标准规范包括网络标准、安全标准、数据标准、应用支撑标准、业务应用标准、管理标准等内容。其中，网络标准和安全标准主要采用现有标准，其余标准需结合项目实际需求，编制相关标准规范。
1、数据标准包括但不限于以下内容：
（1）数据内容规范类
数据内容规范类包括《数据元规范》、《代码集规范》2个规范，用于规范数据治理全过程数据的表示、存储等过程。

（2）数据采集规范类
数据采集规范包括《数据接入规范》、《数据处理规范》2个规范，应用于规范各种渠道来源应急管理数据的接入、处理。

（3）数据组织规范类
数据组织规范类包括《数据库命名规范》、《数据项规范》2个规范，用于规范和指导应急管理原始数据库、资源数据库、主题数据库等各类数据库的设计。

（4）共享交换规范类
共享交换规范类包括《应急管理信息资源目录规范》、《数据服务规范》、《数据交换技术规范》、《数据汇聚分发规范》、《数据传输格式规范》5个规范。用于规范应急管理厅向其它部门进行信息共享交换。

（5）数据管理规范类
数据管理规范类包括《数据分级分类》、《数据运维规范》、《数据质量规范》、《标签管理规范》4个规范，用于规范信息资源访问、操作、应用以及运维等阶段的管理。

2、应用支撑标准包括但不限于以下内容：
参考相关的电子政务应用标准，建设信息资源目录、数据格式转换、数据接口规范、数据交换等标准规范。
3、应用标准包括但不限于以下内容：
应急标准本期重点规划编制应用软件开发规范、业务流程和业务功能规范等。
4、管理标准
主要包括项目建设和运行维护阶段的相关标准、规范。
（二）数据库建设

按照数据使用目的分级分类建库的要求，统一规划资源，通过对数据资源进行标准统一、流程规范的组织，为综合展示、数据服务、领导决策提供数据支持。

（三）应用支撑系统

应用支撑系统包括基础应用类支撑系统和开发应用类支撑系统。
1、基础应用类支撑系统
基础应用类支撑系统包括：操作系统、数据库管理软件、数据同步软件、消息中间件、工作流引擎等商品软件。根据本项目应用软件部署需求，配置上述软件，须优先选用国产正品软件。
2、开发应用类支撑系统
（1）基础应用支撑

基础应用支撑包括统一用户认证、地理信息、移动应用、统一消息、即时通信、前端构建、报表、微服务、日志审计、检索等支撑服务，为现有系统、新建系统提供统一的基础功能组件与集成扩展支撑。其中，地理信息系统使用应急管理部统建的EGIS平台。

（2）服务总线

建设地方服务总线，将应用服务、数据服务的注册、路由、适配等内容进行统一管理，实现应用开发、数据共享和业务协同的统一服务。

（3）数据共享交换

构建数据共享交换中心，统一提供数据交换服务，数据传输服务，为各相关应急管理系统提供数据交换服务，支撑跨层级、跨部门的公共数据交换及数据归集，促进应急数据资源共享利用，整合各应用系统和应用支撑平台的数据共享接口，将数据来源、数据分析、数据使用有机的串联起来进行统一的管理，降低各部门间数据共享需要做的联调工作复杂度，提高数据管理能力，提升管理质量。数据共享交换系统包括智能化数据交换、交换中心管理、数据交换服务、数据交换传输等功能模块。
（4）系统整合与集成

本次项目按照《地方应急管理综合应用平台总体框架》和《2019年地方应急管理信息化实施指南》的要求，结合本地实际情况，开展业务系统整合与集成。

A、简单整合

针对外部单位提供访问使用的业务系统，应在应急管理综合应用平台的统一门户中挂载业务系统的访问链接继续使用。
B、深度整合

针对内部开发的业务系统，应基于服务总线进行业务系统应用层面整合，完成用户的统一管理、统一认证和统一授权，实现业务系统统一门户访问。
（5）统一门户

统一门户为B/S结构，通过服务总线提供的统一用户认证、统一消息、报表、前端构建等各类服务，提供门户栏目的个性化搭建方式，构建面向政务用户的统一门户，包含桌面门户和移动门户。门户提供各类业务系统的统一入口，并对业务信息进行综合展现，提高应急管理用户的业务办公效率与业务管理能力。

（三）应用系统

1、融合通信系统
融合通信系统实现将应急管理系统的音视频数据进行统一集成和调度管理，并实现对各机构及下级单位的IP电话、短波、超短波、集群、卫星电话、公网电话、视频会议、视频监控资源等设备的音视频指挥调度管理。包括但不限于以下内容：
实现哈密市级融合通信系统建设，实现指挥大厅音视频联动、资源共享、高效集成；

实现与现场单兵设备（单兵终端）进行音视频互联互通；

实现与视频会议系统的音视频进行互联互通；

实现与对讲机互联互通；

实现安全生产企业视频的接入，并具备视频推送能力；

实现与卫星电话、卫星便携站的互联互通；

实现与无人机系统的互联互通；
支持标准SIP协议的IP电话。

支持接入边界防护。
2、应急指挥系统

以公共安全科技和信息技术为支撑，以应急管理流程为主线，软硬件相结合的突发公共事件应急保障技术体系。在常态下完成日常业务和监测监控工作，在应急处置过程中能快速分析事件态势，动态生成优化的综合协调方案和资源调配方案，形成实施应急预案的可视化实战指南。应急指挥系统具体功能需求如下表：

	序号
	功能名称
	功能描述
	备注

	1
	信息接报
	包括信息录入、信息上报、信息续报、转办督办等功能。通过标准接口对接部里平台，并实现数据本地留存。
	

	2
	应急值守
	包括值班人员管理、值班日报、值班排班、突发事件统计等功能。通过标准接口对接部里平台，并实现数据本地留存。
	

	3
	指挥调度
	短信收发
	通过与融合通信系统集成，实现根据姓名、移动电话、职务、部门等组合条件等查找收、发短信的相关人员，并支持短信群发。
	

	
	
	信息动态
	根据突发事件的级别和预案智能调取总指挥部和现场指挥部各参与救援机构，快速选择应急处理人员，并迅速将事件信息一键下发至一线，以最快的方式调度应急人员到达事故现场并开始事故处理。同时，后台人员也能通过指挥调度子系统，快速地将信息下发至事件其余相关部门，提升应急管理人员的跨部门联动处理能力。
	

	
	
	指挥机构
	可进行指挥机构的添加、修改、删除，并支持添加组、恢复自定义、短信通知、电话通知。
	

	
	
	风险分析
	以突发事件事发地为中心，根据突发事件类型和级别等相关信息，划定环境分析范围（固定半径、行政区划、自由标绘等方式）进行风险分析。
	

	
	
	资源分析
	汇聚各类救援队伍、专家、灾情信息员、社会救援力量、储备库等应急资源数据，通过手动或自动识别事件发生地，以突发事件事发地为中心，根据突发事件类型和级别等相关信息模型，确定当前突发事件所需的应急资源种类，划定资源分析范围进行资源分析，叠加救援队伍、专家等周边应急资源信息，形成资源圈，支持多圈分析与比较和分析结果叠加展示。
	

	
	
	启动响应
	根据突发事件的类型和死伤情况等，可自动的、智能的、快速的关联相应预案，匹配应启动的应急响应级别以及相关领域的应急专家，同时，能够基于数字化预案，自动关联与本起事故相关的部门组成指挥部成员，系统能够自动关联出各部门的负责人、联系电话等信息。支持人工对应急预案和应急响应级别进行调整和录入，并确定启动处置响应。依据突发事件的发展和演变，可及时变更响应级别。
	

	
	
	一键调度
	根据突发事件的级别和预案指示，快速选择总指挥部和现场指挥部各参与救援机构，支持一键呼叫、一键短信、一键传真、APP通知，快速进行调度通信和任务部署，实现任务的下发与上报。
	

	
	
	短信收发
	通过与通信系统集成，实现根据姓名、移动电话、职务、部门等组合条件等查找收、发短信的相关人员，并支持短信群发。
	

	
	
	信息简报
	系统提供各类文件公文模版，自动提取文件信息生成各类公文文件，支持在生成简报的基础上进行修改，实现应急处置过程中的上报事件要求。同时可进行分类管理。
	

	4
	预案管理
	预案管理
	包括预案文档导入、预案分类管理、预案体系图、预案链管理、预案统计展示、预案内容检索等功能。实现按照预案级别、类别、类型、编制单位等对预案进行维护管理。
	

	
	
	预案数字化
	实现对突发事件应急预案结构化、预案内容数字化，并支持对结构化预案进行人工修正，为指挥救援中的智能响应提供支撑。同时基于数字化预案，可实现与应急调度响应的相关信息快速检索关联。
	

	5
	应急资源一张图
	应急管理GIS平台
	应急资源一张图系统的GIS平台利用应急管理部提供给地方应急管理部门的云地图服务
	

	
	
	应急救援物资可视化
	实现应急救援物资类型、数量、储备点等多种方式查询救援物资基于地图的空间分布，以及救援物资的数量、主管单位、救援物资分布情况等详细信息，系统提供整体查看和单个类型查看功能，根据应急救援物资类型、数量、分布情况、储备场所等不同维度划分。
	

	
	
	应急救援队伍可视化
	按照应急救援队伍类型、行政区划、单位性质、专业属性、建队时间、独立法人、标准化等级、队伍建制、队伍编制、总人数、服务范围、组织机构、负责人职务、联系电话等多种方式查询应急救援队伍基于地图的空间分布，根据队伍性质、专业属性、服务范围等不同维度划分。

同时，支持对于事件相关救援队伍数据的多维查询，并实现救援队伍数据查询结果以及统计结果基于地图的直观展示，方便应急人员掌握事件关联救援队伍。
	

	
	
	应急救援装备可视化
	实现应急救援装备基础数据和相关社会应急资源数据在“应急资源一张图”上的分类展示，展示方式包括数据汇聚展示、按行政区划资源展示、特定区域资源展示、事件关联资源展示等方式。
	

	
	
	应急专家可视化
	按照专家类型、专家区域、专家擅长领域等方式基于空间地图方式展示相关信息。根据专家库的数据进行擅长领域、相关周边的专家也可展示。
	

	6
	应急知识管理
	应急知识查询
	支持对已有的应急知识搜索、查询、分享等功能，为业务人员及公众提供应急知识的便捷获取。
	

	
	
	资源维护管理
	支持应急知识、法规、案例等应急资源的添加、修改、保存、删除等常用功能，为业务人员对于应急资源的维护管理提供功能支撑。
	

	7
	数据库更新维护
	基础数据入库
	根据系统使用需求，需要将用户的基础数据入库，主要包含人员、通讯录、组织机构、法律、法规、知识等基础数据的入库工作。
	

	
	
	业务数据入库
	根据系统业务功能实现，需要将用的业务数据入库，主要包括事件信息、专家信息、队伍等业务数据的入库工作。
	

	8
	系统管理
	用户管理
	支持对用户信息进行编辑、支持用户的增加、删除、查询操作，实现对系统用户的统一管理。
	

	
	
	角色管理
	可选择配置用户角色，支持对角色进行增加、删除、修改，实现对系统用户角色的统一管理。
	

	
	
	账号管理
	支持用户修订用户信息，包括修改登录密码、用户名称、联系方式等。
	

	
	
	权限管理
	对用户的权限进行管理，其最终的权限为用户授予的权限与用户角色授予的权限的并集。
	

	
	
	操作日志
	操作日志包括人员登录日志及系统运行日志，支持日志查询与下载功能。
	

	9
	移动应用
	信息管理
	信息管理主要用于进行值班信息、预警信息和其它信息的上报、查看和处理，各部门用户可进行各类信息的上报，上级用户可通过信息管理页面查看各单位上报的信息详情，并对这些信息进行处理。同时在突发事件现场可以便捷的使用移动应用、自动定位，实现信息填报管理功能。
	

	
	
	转办督办
	实现领导批示信息的下发、查询、签收、回复、置顶、追加等功能，便于跟踪、收集批示落实情况。
	

	
	
	公文办理
	公文办理是系统的核心模块之一，用于用户处理日常的各类公文信息。
	

	
	
	通讯录
	通讯录收录了各单位通讯录信息，方便用户快速查询。
	

	
	
	值班排班
	值班排班主要用于查看当天值班人员安排情况。
	

	
	
	视频回传
	运用实时摄像功能实现图像和视频实时回传共享，即拍、即传、即共享。
	

	
	
	图像查看
	支持在移动端查看本地图像、实时图像、历史图像。或者是通过特定事件查看相关联的图像视频信息。
	

	
	
	知识查询
	知识查询主要用于查询查看应急预案、知识库、案例和法律法规信息。
	

	
	
	资源查询
	资源查询主要用于查询查看应急物资、队伍、装备、专家等信息。
	

	
	
	办内工作
	办内工作主要用于处理领导交办的任务，接收任务人员办理该任务后可做反馈记录。
	

	
	
	视频回传中心端支撑服务
	用于现场视频回传的接收服务支撑服务建设。
	

	
	
	双向音视频通信
	实现指挥中心与救灾现场的音视频通信，通过音视频实时调度一线队伍，指挥队伍防灾抗灾，并同时接收一线队伍现场反馈情况，实时掌握资源调度情况，并实现音视频资料的存档、备查。
	


（四）应急指挥大厅建设

依据《新疆维吾尔自治区应急管理系统指挥中心建设指导意见》要求，结合哈密市实际情况及需求，本次在市应急管理局13楼建设指挥大厅，房间面积206平方，长17.26米，宽11.95米，高5.4米；新建 P1.2 LED小间距大屏显示系统、视频分布式矩阵及中控系统，实现指挥大厅信号的控制整合、自由上屏，满足应急指挥大厅对现场情况及分析内容的了解，方便进行应急指挥调度；扩建视频会议及扩声系统，实现应急指挥大厅良好的多媒体会议功能和良好的视听效果；同时对指挥大厅进行装修，包括吊顶、门窗、地板、墙面、背景墙、隔断等。同时，包括14楼指挥办公区的装修，具体内容详见清单。
（五）数据处理和存储系统

本项目依托哈密市政务云平台部署，由于计算及存储资源不足，本项目采购计算存储资源（详见技术规格说明），纳入政务云平台统一运维管理。

（六）与外部系统对接

本次项目数据对接范围不包括但不限于以下内容：
一、横向数据对接
需要统筹整合横向多个部门的数据资源，如气象局、林草局、水利局、自然资源局等，原则上依托电子政务外网，通过本次项目建设的数据交换平台或信息填报等方式获取应急业务所必备的气象数据、监测预报数据和基础地理信息数据等；建设在专网的涉密数据，如公安、消防、水利等委办局的数据，通过设置专用网络接入，通过在指挥大厅设置专用信息点，根据授权通过专网的方式访问相应业务平台，在指挥大厅大屏上显示。

二、纵向数据对接
系统对接范围主要包括应急管理部、自治区应急管理厅、哈密市应急管理局以及下辖各区县应急管理局、高新区及伊吾县工业园区、重点安全生产企业的有关应急数据。主要通过对接现有已建或在建系统、规划待建系统数据；若没有业务系统支撑的数据，通过现有文档资料、手工填报等方式，实现数据的汇聚。
（七）安全系统

本项目需要结合哈密市政务云平台的建设情况，按照等级保护（2.0）三级保护的技术要求建设安全保障体系，并要求通过安全等级保护、密码、软件等相关测评。

（八）备份系统

本次项目不再单独建设备份系统，使用相关工具实现平台关键数据的数据级备份。

售后要求
投标人需提供原生产厂商授权书。

投标人需提供原生产厂商3年质保承诺书，包括3年软件免费升级。
投标人需提供3人3年的驻场服务。

现场踏勘
本项目由采购单位统一组织现场踏勘，踏勘时间为2022年7月19日（上午9：30-13：30，下午16：00-20：00）。
第二章 技术规格说明
一、应急指挥大厅清单

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注

	一
	应急指挥大厅

	（一）
	显示系统
	　

	1
	LED显示屏
	显示尺寸：9.6m X 3.8m，厂家根据自身产品特点可做轻微调整；
1. 像素间距：≤1.25mm；金线封装；不接受OEM，要求一线品牌
2. 箱体材质：铝合金箱体。
3. 箱体强度：拉伸强度≥228Mpa，硬度≥73HB。
4. 故障智能自查诊断及排查：具备故障自诊断及排查功能。
5. 智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，
6.安装方式：前后安装，全前维护
7.除湿设计：长时间没有使用屏体，屏体可切入除湿模式，使屏体从10%到100%亮度逐步显示，达到保护LED灯。
8.图像处理：图像有降噪，增强，运动补偿，色坐标变换处理，钝化处理，无几何失真和非线性失真现象，消鬼影拖尾，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象。
9.稳定性：支持7×24H连续工作。
10.视角：水平视角≥170°，垂直视角≥155°。
11.产品满足盐雾10 级要求。
12.IP防护等级符合IP5X。
13.抗电强度在U=1500VAC；T=60S显示屏绝缘未击穿。
14.整机阻燃等级达到UL94 V-0级。

抗紫外UV 辐射符合5 级。
★以上1—15条需提供国家认可的权威机构出具的产品性能检测报告（复印件加盖厂商公章，原件备查）；
17. LED生产厂家需通过LED生产厂家需通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证、-2016GB/T22080-2016信息安全体系认证、GB/T27922-2011商品售后服务评价体系认证、GB/T24021-2001中国环境标志（II型）产品认证含LED控制软件、辅材、线缆，接收卡。
	㎡
	36.48
	　

	2
	发送卡
	1.输入：HDMI接口数≥2，DVI接口数≥2；
2.输出：不小于4路RJ45；
3.支持设备间级联统一控制；
4.USB接口控制；
5.最大带载像素不小于230万，带载分辨率1920*1200；
提供CCC证书复印件加盖原厂公章；
	台
	15
	　

	3
	钢结构与装饰包边
	屏幕安装钢结构，采用国标镀锌方管，符合国家标准，为保证施工的安全标准本次结构支架屏幕厂商需提供安全生产许可证、安全生产标准化证书、钢结构承包资质、电子与智能化工程专业承包贰级以上资质（复印件加盖厂商公章，中标后原件备查）
	㎡
	36.48
	　

	4
	配电箱
	40K，三相五线制；
AC380±10%,50Hz±5%,智能控制上电,具有短路、断路、过流、过压、欠压以及漏电等多种保护功能；
支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作；
通过PLC可设定任意时间开启和关闭LED显示屏电源；通过PLC可设定任意时间关闭计算机；
提供配电系统CCC证书复印件加盖公章。
提供PLC自动控制软件提供软件著作权证书，复印件加盖公章。
	台
	1
	　

	5
	综合布线
	屏体与控制器之间线缆、六类非屏蔽网线、六类水晶头、电源线
	项
	1
	　

	6
	16路解码器
	高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠
输入接口：支持一路VGA和一路DVI接入
输出接口：支持16路HDMI和8路BNC输出，HDMI（可以转DVI-D）（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840*2160@30HZ）
编码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式；
封装格式：支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式；
音频解码：支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码；
解码能力：支持16路1200W，或32路800W，或48路500W，或80路300W，或128路1080P及以下分辨率同时实时解码；
画面分割：支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。
网络接口：不少于2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应管理网口
不少于2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口
不少于16个RJ45 10M/100M自适应以太网接口
音频接口：支持16路音频输出，1路对讲输入，1路对讲输出
串行接口：一个标准232接口（RJ45）、一个标准485接口
报警接口：8路报警输入，8路报警输出
	套
	1
	　

	（二）
	交互控制管理系统
	　

	1
	分布式输入节点
	硬件：

1.支持分布式系统平台软件统一管理，同时支持无中心服务器的部署方式；
2.无风扇静音设计,支持1U机柜独立安装或同时并排安装2台；
3.前面板带电源指示灯，工作指示灯，网络状态及信号传输状态灯;

4.标准RJ45接口，100OMbps速率，支持段通讯，支持DHCP动态获取IP地址;
5.不少于2路HDMI输入，支持端口备份；

6.输入信号标准分辨率不低于1920x1200@60Hz,输入信号分辨率自适应；

7.支持高低码率同时传输,编码码率调整范围128kbps~40Mbps；

8.支持EDID扩展显示标识自动识别和HDCP;

9.支持编码H.264、H.265、RTSP、ONVIF、GB/T28181;

10.支持平衡式音频输入，支持音量调节和加嵌，支持同步，异步和混音三种管理方式;

11.不少于1路RS-232输出，1路IR红外控制接ロ;

12.支持远程KVM控制;跨屏，漫游鼠标操作，多屏间放大缩小;坐席屏幕内多路预览和放大接管;空闲自动锁定KVM坐席;快捷键隐藏/显示OSD菜单;纯快捷键切换视频源和控制屏，或支持OSD菜单方式切换;

13.支持网络休眠和唤醒;

14.支持字幕设置(启用/类型/大小/前背景色/水平/垂直)，背景图更换;

15.支持单播和组播模式，可修改组播设置；单节点支持多画面显示，分发数量不限制；

16.支持自定义视频源分组，快速搜索查询等功能;

17.支持预案预案轮巡，可选择把已设置好的预案进行轮巡播放，并支持设置每个预案的轮巡时长;

18.支持一键多屏镜像，一键锁屏，一键截图保存;支持自由框选画面，全屏显示;

19.支持Web界面管理，提供快速配置设备端口，支持Web端口修改密码、修改IP地址、网络抓包、串口收码、清除用户设置、恢复出厂设置、导出日志、Web升级、U盘升级、设备搜索定位、调用设备链接;

★以上第1、10、16、18条需提供国家认可的权威机构出具的产品性能检测报告（复印件加盖厂商公章，原件备查），所投产品必须提供CCC认证，提供证书复印件加盖鲜章；

软件：

1.配合云节点使用；

2.支持低延时模式设置；

3.支持网络休眠和唤醒；

4.支持配置网络访问地址；

5.支持KVM控制；

6.支持IR红外控制设置。

7.支持用户权限限制。

★以上第3、5条需提供国家认可的权威机构出具的产品性能检测报告（复印件加盖厂商公章，原件备查）；
★所投产品必须提供第三方出具的软件测试报告，多媒体云节点软件著作权登记证书，提供证书复印件加盖鲜章；
	套
	37
	电脑2台、桌插7个、视频会议终端4个、解码器16个、8个预留

	2
	分布式输出节点
	硬件：
1.采用Linux系统,长时间运行不宕机；

2.无风扇静音设计；

3.支持1U机柜独立安装或同时并排安装2台；

4.视频接口:不少于2路HDMI输出；

5.音频接口:不少于1路3.5mm耳麦接口，1路MIC接口（支持48V幻象供电），1路LINE IN L+R左右声道声音输入；音频输出：不少于1路LINE OUT L+R左右声道声音输出；

6.控制接口:不少于1路RELAY，1路I/O，1路IR红外控制，1路RS-232，1路RS-485；

7.支持RJ45网口和SFP光口网络备份，支持链路聚合,支持接入同交换机的光口和电口，支持接入不同交换机的光口和电口，支持使用优先级配置，光电口通讯倒换用户无感知，倒换时间无延时 ；

8.分辨率支持不低于1920x1200@60Hz,输出分辨率可自定义；

9.支持定码率传输：可设范围128Kbps-40Mbps ；

10.支持接收单播和组播，一个视频源可一次拖放分发给多个接收端，组播情况下支持无限数量接收端；；

11.支持与编码接口机配合，实现一对一网传方式使用传输视音频；

12.支持显示终端任意拼接、漫游、开窗、叠加显示,视频输出支持不少于16个实时活动视窗；

13.支持OSD字幕叠加，支持更换空载底图功能；

14.支持编解码协议:音频支持AAC、G.711.G.722；视频支持H.265、H.264、RTSP协议；

15.支持EDID扩展显示标识自动识别,支持HDCP，支持EDID导入与导出功能；

16.前面板带OLED显示屏,可显示设备IP地址等信息；

17.支持通过网络、USB存储设备对编码设备进行升级操作；

18.支持对视频源进行局部放大至全屏显示功能；

19.支持窗口锁定/解锁功能，锁定后，窗口内显示内容不可更改；

20.支持开窗画面0°、90°、180°、270°旋转；

支持POE供电及外部供电互备，供电倒换过程不断电，用户无感知，倒换无延时；

★以上第7、9、16、18、19、20条需提供国家认可的权威机构出具的产品性能检测报告（复印件加盖厂商公章，原件备查）；
★所投产品必须提供CCC认证，提供证书复印件加盖鲜章；
软件：
1.配合云节点使用；

2.支持低延时模式设置；

3.支持网络休眠和唤醒；

4.支持配置网络访问地址；

5.支持KVM控制；

6.支持用户权限限制。

★以上第3、5条需提供国家认可的权威机构出具的产品性能检测报告（复印件加盖厂商公章，原件备查）；

★所投产品必须提供第三方出具的软件测试报告，多媒体云节点软件著作权登记证书，提供证书复印件加盖鲜章；
	套
	25
	接会议终端、发送卡、8个预留

	3
	中心管理服务器
	1.单机支持不低1000路高清多媒体信号管理能力，平台支持多级级联；

2.兼容嵌入式Linux系统；

3.服务平台支持不低于6机热备,切换时间<1秒,切换过程原有音视频控制业务不受影响；
4.系统应用平台热备份:主服务器下线后自动切换到备份服务器提供系统服务;服务平台之间自动备份用户拓扑信息、系统配置以及 license；

5.支持级联:向上级共享本系统和向下级级联系统共享的音视频码流，向下级共享本系统和上级级联系统共享的音视频码流，向下级共享其他下级级联系统共享的音视频码流。上级平台可调看下级平台任意信号，并对其进行管控;支持多级权限管控、支持权限漫游;支持级联广播显示；

6.支持多级级联，上下级信号共享:上下级之间能同时看到全局的视频源列表且支持动态刷新视频源，包括PC视频、IP摄像机视频和监控平台的视频，可以树形结构按照分支单位方式显示，可以跨级选择视频源进行本地上大屏操作；

7.支持基于上下级的级联权限管理，上级平台用户无需下级平台用户配合，即可一键把下级平台的视频源上本地大屏显示;平级之间或者其他无直接上下级关系的平台，相互采用主动分享方式进行跨级的视频源上大屏，而全程无需其他级平台的用户配合操作，做到两键分享上大屏；

8.支持级联时上级一键广播指定的视音频源到部分或者全部下级观看；

9.支持级联时上下级之间级联带宽管理,跨级观看时超过指定的级联带宽则系统自动降速处理，一方面不影响被观看当级的本地上屏高清效果，另一方面同时保证跨级能正常看到图像而不会带宽超标；

★以上第3、5、8条需提供国家认可的权威机构出具的产品性能检测报告（复印件加盖厂商公章，原件备查）；

★为保证系统兼容性及统一售后服务，要求音频系统和分布式系统同品牌，音频系统与分布式系统平台底层网络对接，实现音视频系统统一管控；                                             ★所投产品必须提供CCC认证证书、节能认证证书，提供证书复印件加盖鲜章；
	台
	1
	　

	4
	中心服务平台软件
	1.系统支持有中心部署，同时支持无中心部署；

2.支持B/S架构运维管理、提供C/S架构用户使用界面，支持Web系统配置端口，提供多种类的Web管理工具，支持用户权限分级管理，支持多用户同时在线管理操作，支持同一权限多终端管理；

3.桌面共享:支持Windows和苹果电脑有线或者无线(WiFi)音视频传输功能,无需任何转接设备,即可将电脑信号传输给扩声设备和显示设备。

4.支持硬件KVM:支持跨屏、漫游鼠标操作支持多屏间放大缩小;支持多权限管理(仅观看、协作、接管、独占、允许推送);支持空闲自动锁定KVM 坐席:支持快捷键隐藏显示OSD菜单，支持自定义快捷键:支持把本地坐席列表中的任意视频源推送到本地或者远端的拼接大屏全屏显示;延时0-20ms；

5.支持不少于500台电脑远程控制，单组支持不少于16台显示屏同时跨屏、漫游鼠标操作,支持多屏间放大缩小；

6.支持软件KVM:通过系统控制终端(如无线PAD)远程控制电脑，在控制终端回显窗口内即可打开PC端应用程序，控制其内容(修改编辑、复制粘贴、上下翻页、播放暂停等)；

7.可视化管理界面，支持音频动态电平实时反馈、视频信号实时预览及回显，UI界面可根据用户需求定制，提供多套UI模版备选；

8.支持指定一个或多个显示区域任意信号进行视频轮巡,轮询过程中支持双击放大画面；

9.支持一键开启和关闭多屏同步镜像功能，实现主显示设备上的信号同步广播到任意多个从显示设备；

10.支持系统更新后，操作界面自动刷新；

11.视频源列表支持翻页、滑动、关键字搜索、树形列表等多种方式，支持视频源置顶；

12.支持在可视化调度界面一键截屏，把当前上屏的所有源图像进行多路全高清截屏(而不只是回显的全屏截屏)，自动保存到操作台所在的存储设备；

13.支持软件点名功能：当软件选中定位节点时，节点所有指示灯闪烁；

14.支持横幅:支持在大屏上叠加字幕;支持设置字体、文字大小;支持设置字幕位置，支持字幕滚动；支持日期时间显示，支持横幅开关控制；

15.预案:根据不同的应用场合，配置不同的信号组合、不同的音频模式、不同的摄像机位置、不同的灯光明暗度，支持多功能联动控制;可存储多个预案，一键切换预案;支持一键调用预案；

16.视频轮巡:支持在屏幕上任意区域循环显示各视频，支持轮巡时间间隔设置；

17.支持音频跟随视频同步传输与切换功能，拖放视频的同时音频同步播放;支持一台终端多权限管理，支持一个权限多终端同时管控；

18.支持实时预览每页30路以上视频源:支持回显屏幕视频状态:最大预览、回显分辨率可达1920*1080P；

19.屏幕操作支持：屏幕锁定、屏幕拷贝、同屏（同屏使能控制）、视频放大、布局设置、场景保存/加载、清空屏幕；

20.视频窗口操作支持：窗口位置交换、窗口叠加、窗口替换、窗口位置移动、改变窗口大小、码流连接方式切换（TCP/UDP）、窗口双击全屏、窗口单击置顶、声音开关控制、音频预监；

★以上第2、3、8、14、17、19条需提供国家认可的权威机构出具的产品性能检测报告（复印件加盖厂商公章，原件备查）；

★所投产品必须提供计算机软件著作权登记证书，第三方出具的软件测试报告，提供证书复印件加盖鲜章；
	套
	1
	　

	5
	中控主机
（含软件）
	1.不少于8个RELAY–隔离低压继电器(常开触点)

2.不少于8路I/O–可编程数字I/O输入

3.不少于8个IR–红外或单向RS-232串口

4.不少于8个7PIN双向RS-232/422/485串行通讯口；

5.不少于1个RJ45 10M/100M以太网接口；

6.不少于1个USB接口；

7.不少于1个RES系统预留调试接口；

8.不少于1个RST系统复位按钮；

9.具备系统状态指示灯。

★所投产品必须提供CCC认证，第三方出具的产品检验报告，环境控制接口机软件著作权登记证书，提供证书复印件加盖鲜章；
	套
	1
	　

	6
	八路强电控制器
	1.不少于8通道,每路相互独立
2.单通道最大支持不低于250V 15A;
3.支持RS232控制
4.支持通过网络TCP、UDP、HTTP、web控制通道开关;
5.支持场景保存和调用;
	台
	1
	　

	7
	八路电源时序器
	1.总功率≥6500W;
2.可控制万用插座电源≥8个;
3.可级联数量≥16台,RJ45级联方式;
4.电源通道开启模式≥3种,
5.每个电源插座可单独控制;
6.每通道开启或关闭时,可单独设置延时时间;
7.带RS232双向中控接口;
8.自带液晶显示屏,支持中英文操作;

★所投产品必须提供第三方出具的产品检验报告，提供证书复印件加盖制造商鲜章；
	台
	2
	　

	8
	红外发射棒
	控制空调等受控设备
	条
	6
	　

	9
	平板电脑
	智能语音平板，8GB+128GB 全网通版，配置分布式综合管理平台安卓版管理软件，屏幕10英寸以上。
	台
	1
	　

	10
	无线路由器
	增强版双千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能无线路由 
	台
	1
	　

	11
	分布式接入交换机
	POE交换机，功率不小于750W，不少于24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，交流供电，支持RPS冗余电源；交换容量：不小于336Gbps；包转发率：不小于96MPPS，含2个单模、2个多模光模块。
	台
	3
	　

	12
	分布式核心交换机
	不少于24口千兆SFP交换机，交换容量：不小于432Gbps/4.32Tbps，包转发率：不小于120/138Mpps，含6个单模、6个千兆多模光模块。
	台
	1
	　

	（三）
	视频会议系统
	　

	1
	视频会议终端
	1、支持ITU-T H.323、IETF SIP协议，具有良好的兼容性和开放性。
2、采用国产自主编解码芯片，嵌入式操作系。
3、建议产品与MCU同一品牌。
4、支持H.265、H.264、H.263等图像编码协议。
6、支持4K30fps、1080P 50/60 fps、1080P 25/30 fps及以下分辨率。
7、支持G.711、G.722、G.722.1C、G.729A、ACC-LD等音频协议，支持双声道立体声功能。
8、含配套线缆
	台
	1
	　

	2
	高清会议摄像机
	1、1/2.8英寸CMOS传感器；
2、视频信号：1080P60/50/30/25，207万有效像素；
3、镜头：20倍光学变焦，f=5.5～110mm，10倍数字变倍；
5、视角：3.3°（窄角）-54.7°（广角），光圈F1.6–F3.5
6、支持2D和3D数字降噪，信噪比>55dB，低照度0.5Lux(F1.8, AGC ON)；
7、视频调节支持：亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式、伽马曲线等功能
8、视频支持SDI、HDMI、LAN网口三路输出，并且带1路音频输入口，1路RS232控制口，1路485控制口；
9、支持H.265/H.264视频压缩；支持VISCA、PELCO-P/D协议，支持自动识别协议
10、支持AAC、MP3、G.711A 音频压缩，音频输入口为双声道3.5mm线性输入；
11、支持Onvif，GB/T28181，RTSP，RTMP协议，同时支持RTMP推送模式；
12、水平转动角度±170度，垂直-30度～+90度；
13、转动速度：水平0.1 ～60°/秒，垂直0.1～30°/秒；
14、支持RTP组播模式，支持网络全命令VISCA控制协议；含配套三脚架
要求与会议终端同一品牌
	台
	2
	　

	3
	录播主机
（含软件）
	硬件参数：
1、专有硬件架构，Linux系统，重要功能块以独立进程运行，互不影响，系统稳定性较高；保障7x24小时稳定工作。
2、前面板具有电源（PWR）、网络接口（LAN/WAN）、硬盘（HDD）、报警（ALARM）等运行指示灯，以及系统恢复RESET按钮
3、支持1个系统复位按键，用于恢复到出厂系统版本，录制文件和系统配置信息不丢失。
4、内置2TB存储硬盘空间，可扩充到12T硬盘空间，适用长时间录制。
5、控制接口：RS232控制
6、网络接口：千兆网络接口*2
7、一路音频输入，一路音频输出接口；
软件参数：
1.支持H.323协议/SIP协议的MCU和终端呼入，支持通过GK注册呼入到MCU或通过IP地址呼入，对多个会议，以多种速率，多种模式进行会议录制，并支持实时直播、点播以及H.323视频终端点播；
2.系统支持H.264视频协议，音频协议支持G.711A/G.711U/G.722-48K/G.722-56K/ G.722-64/AAC；
3.支持视频分辨率：CIF、4CIF、720P、1080P、VGA、SVGA、XGA、SXGA等，双流最高可达1080P；支持升级4K@H.265会议录制能力，无需更换设备即可无缝升级；
4.支持H.323、H.239、SIP等协议；
5.系统支持5组视频会议双流同步录制；单主机可升级扩展至10组；
6.支持扩展H.265视频编码，从而实现4K视频会议录制；扩展后支持4K会议转码合成录制，支持转码为1080P及其他标清分辨率、便于网络分享；同时保留4K资源模式的录制，下载后可资源模式双流同步播放；
7.支持SSH网络安全协议，防止远程管理中信息泄密问题；
8.支持终端呼叫，以及通过MCU的多点会议的录制；
9.支持文件合并；对于同一个会议，中途有中断暂停的可以将录制文件进行合并，合并为一个文件、方便管理。
10.支持I帧请求间隔设置，保障会议录制的稳定和视频质量；
11.支持文件上传和下载，文件可通过web或客户端进行下载，提供专用文件上传工具，方便进行文件转码上传；
12.支持MCU或终端呼入，系统自动开启录制或停止录制，支持0.5M/1M/2M/3M/4M/6M/8M视频码流呼叫录制；
13.支持将录制的标准MP4文件存储到设备硬盘、网络存储设备、FTP服务器或媒体资源中心，支持磁盘阈值设置，可分别设置提醒阈值和删除阈值；FTP上传支持设置立即、定时、每日、每周、每月上传机制。
14.支持系统版本的远程升级和回退.
提供3C认证，提供国家电信设备入网许可证、并提供证书复印件，提供国家级实验室声压检测报告。
	台
	1
	　

	（四）
	音频扩声系统
	　

	1
	数字音频处理器
（含软件)
	1.不少于16路输入、16路输出平衡接口；

2.自带OLED显示屏，可显示每通道的电平、静音状态、设备IP地址、MAC地址、设备名称等信息，带触摸按键，满足上、下翻页；

3.Dante网络通道不少于64路；

4.采样率不低于48kHz；

5.支持分组自动混音AMG, 支持多组自动混音；

6.具有限制话筒开启数量功能；

7.输入每通道处理功能不少于：前置放大、扩展器、压缩器、5段动态均衡器，自动增益；

8.输出每通道处理功能不少于：8段动态均衡器、延时器、高低通滤波器、限幅器；

9.支持不少于4个独立的自适应反馈消除AFC；

10.支持不少于2个独立的自适应回声消除AEC，自适应噪声消除ANC，回声消除尾长不低于500ms、回声消除量不低于80dB，噪声消除量不低于四个等级可调；

11.支持通道分组控制功能；

12.每个通道可设定推子的最大值和最小值；

13.内置WEB服务器，采用浏览器通过物联网轻松获取设备控制软件等相关资料；

14.内置智能闪避器Ducker；

15.内置自动摄像跟踪功能,可直接控制摄像头，可控制多台摄像机；

16.支持GPIO可编程控制接口；

17.不少于2路RTP网络音频流发送和接收；

18.具有RS-232、RS-485控制接口；

19.两个Dante网络端口，可设置为主从冗余备份功能；

20.支持一个软件可同时管理系统中的多台设备；

21.支持不少于50组场景预设。

★以上第2、3、8、10、12、17条需提供国家认可的权威机构出具的产品性能检测报告（复印件加盖厂商公章，原件备查）；
★为保证系统兼容性及统一售后服务，要求音频系统和分布式系统同品牌，音频系统与分布式系统平台底层网络对接，实现音视频系统统一管控；                                                    ★所投产品必须提供3C认证，第三方出具的产品检验报告，音频处理器控制软件计算机软件著作权登记证书及软件测试报告，反馈消除器计算机软件著作权登记证书，回声消除器计算机软件著作权登记证书，提供证书复印件加盖鲜章；
	台
	1 
	　

	2
	无线手持话筒
	1.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。

2.真分级两通道接收信号，每通道不少于100个可选信道；

3.工作距离：≥100m；

4.频率响应：≥65Hz～18KHz ± 3dB；

5.总谐波失真：＜0.4% @ 1KHz；

6.信噪比：＞105dB；

7.接收机要求：频率稳定性：± 0.005%；

8.手持发射器要求：咪芯：动圈式；话筒耗电量：90mA；

9.电源要求：2只1.5V电池；

10.电池使用时间：≥6小时；

11.谐波辐射：＜-63dBm；

12.最大偏移度：±45KHz；

13.发射功率：16mW。
	套
	1
	　

	3
	壁挂式天线放大器
	整体要求：
1.含一台天线放大器、一对天线；

2.一拖四天线放大器，最远距离达到300米；

3.支持多频道同时使用，并有效排除混频干扰，使其输出增益约等于1；

天线技术指标不低于以下要求：

4.天线类型：对数周期偶极阵天线；

5.工作频带：500MHz-1GHz；

6.工作电压：8V DC；

7.增益：6dB典型 最大值10dB；

8.阻抗：50欧姆 典型；

9.电压驻波比：≦1.7.：1；

10.指向性：椭圆形180°典型；

11.导波器段数：11段；

天线分配放大器技术指标不低于以下要求：

12.天线分配器：一分四；

13.四组电源输出：12V/800mA；

14.频率范围：500MHz-1GHz；

15.增益：6 - 10dB；

16.工作电源：DC 12V 2A / DC 12V 3A。
★以上第3、5、15条需提供国家认可的权威机构出具的产品性能检测报告（复印件加盖厂商公章，原件备查）；

★所投产品必须提供第三方出具的产品检验报告，提供证书复印件加盖鲜章；
	套
	1
	　

	4
	天线放大器延长线
	用于延长有源天线到分配主机的距离30米。
	对
	1
	　

	5
	会议主机
	1主机输出单路可连接不少于20个会议单元，单机可挂载不少于60个会议单元；

2.LCD液晶显示器，用于参数设置；

3.支持多级扩展连接；

4.支持先入先出模式，后入后出模式，限制模式，主席允许模式，自由讨论模式；

5.自带四进一出高清SDI视频矩阵，实现视频自动跟踪及视频切换输出；

6.内置DSP自适应音频处理模块，可有效避免啸叫现象；

7.支持软件控制及支持中央控制系统控制；

8.可选火警报警模块，与消防系统联动；

9.支持48kHz音频采样频率；

10.频率响应 20Hz–20KHz；

11.系统响应时间 ≤1S；

12.动态范围 >90 dB；

13.总谐波失真 ≤0.1% @1KHz；

★以上第5、6、13条需提供国家认可的权威机构出具的产品性能检测报告（复印件加盖厂商公章，原件备查）。
★所投产品必须提供3C认证，第三方出具的产品检验报告，提供证书复印件加盖鲜章；
	台
	1
	　

	6
	短杆话筒主席单元
	1.短杆式话筒，咪杆长度≤220mm；

2.指向性：超心型；

3.具有抗手机等电磁干扰功能；

4.自带不小于3寸触摸显示屏；

5.屏幕分辨率≥320x240；

6.话筒拾音距离0-80cm；

7.主席话筒优先键按下，代表话筒自动关闭 ；

8.频率响应 20Hz-20kHz；

9.输出阻抗 <200欧姆；

10.信噪比≥80dB；

11.灵敏度≤-33dB。

★以上第5、6、11条需提供国家认可的权威机构出具的产品性能检测报告（复印件加盖厂商公章，原件备查）；
★所投产品必须提供第三方出具的产品检验报告，提供证书复印件加盖鲜章；
	只
	1
	　

	7
	短杆话筒代表单元
	1.短杆式话筒，咪杆长度≤220mm；

2.指向性：超心型；

3.具有抗手机等电磁干扰功能；

4.自带不小于3寸触摸显示屏；

5.屏幕分辨率≥320x240；

6.话筒拾音距离0-80cm；

7.频率响应 20Hz-20kHz；

8.输出阻抗 <200欧姆；

9.信噪比≥80dB；

10.灵敏度≤-33dB。(提供CNAS认可机构的检验报告复印件加盖公章)

★以上第5、6、10条需提供国家认可的权威机构出具的产品性能检测报告（复印件加盖厂商公章，原件备查）；
★所投产品必须提供第三方出具的产品检验报告，提供证书复印件加盖鲜章；
	只
	14
	　

	8
	系统延长线
	主机连接话筒8芯延长线,双重屏蔽抗干扰性强专用线,30米
	根
	1
	　

	9
	主扩音箱
（标配L型支架）
	1.低音单元不小于15"×1；高音单元不小于1"×1；

2.持续功率不小于300W，节目功率不小于600W，峰值功率不小于1200W；

3.连接特性：定阻；

4.阻抗：8Ω；

5.频率响应不低于65Hz-20kHz(-10dB)；

6.灵敏度不低于96dB；

7.最大声压级不小于126dB；

8.指向性不小于90°×60°。

★以上第8条需提供国家认可的权威机构出具的产品性能检测报告（复印件加盖厂商公章，原件备查）；
★所投产品必须提供第三方出具的产品检验报告，提供证书复印件加盖鲜章；
	只
	4
	　

	10
	主扩功率放大器
	1.采用ClassD技术,转换效率可达90%以上；

2.机身轻、方便携带和安装，高度≤1U；

3.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能；

4.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏；

5.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换；

6.平衡输入接口,SPEAKON输出；

7.功放开关电源带有单独的冷却系统；

8.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。

9.额定功率不低于:2×1000W/8欧,2×1700W/4欧,2×2800W/2欧；桥接:1×2000W/16欧,1×3400W/8欧,1×5700W/4欧；

10.频率响应不低于:20Hz-20kHz(±3dB)；

11.总谐波失真(THD):≤0.01%；

12.输入阻抗:≥10kΩ(电子平衡式)；

13.信噪比:≥109dB；

14.阻尼系数(20Hz-200Hz):≥500。

★以上第1、3、7、9、11条需提供国家认可的权威机构出具的产品性能检测报告（复印件加盖厂商公章，原件备查）；
★所投产品必须提供3C认证，第三方出具的产品检验报告，提供证书复印件加盖鲜章；
	台
	2
	　

	11
	吸顶天花扬声器
	1.不小于6寸吸顶天花扬声器；

2.持续功率不小于50W，节目功率不小于100W，峰值功率不小于200W；

3.连接特性：定阻；

4.阻抗：16Ω；

5.频率响应不低于50Hz-20kHz(-10dB)；

6.灵敏度不低于85dB； 

7.最大声压级不小于108dB；

8.指向性不小于H110°×V90°。

★以上第7、8条需提供国家认可的权威机构出具的产品性能检测报告（复印件加盖厂商公章，原件备查）；
★所投产品必须提供第三方出具的产品检验报告，提供证书复印件加盖鲜章；
	只
	6
	　

	12
	吸顶音响功率放大器
	1.采用ClassD技术,转换效率可达90%以上；

2.机身轻、方便携带和安装，高度≤1U；；

3.自动限幅输出、短路、过载、过温、开机延时等保护功能；

4.功放配备延时启动系统,保护音箱不受冲击而损坏；

5.后板配备双通道、单通道、桥接输出转换；

6.平衡输入接口,SPEAKON输出；

7.功放开关电源带有单独的冷却系统；
8.散热风扇采用先进的无级变速电路控制。

9.额定功率不低于:2×350W/8欧,2×550W/4欧；桥接:1×1000W/8欧；

10.频率响应不低于:20Hz-20kHz(±3dB)；

11.总谐波失真(THD):≤0.01%；

12.输入阻抗:≥10kΩ(电子平衡式)；

13.信噪比:≥109dB；

14.阻尼系数(20Hz-200Hz):≥500。

★以上第1、3、7、9、11条需提供国家认可的权威机构出具的产品性能检测报告（复印件加盖厂商公章，原件备查）；
★所投产品必须提供3C认证，第三方出具的产品检验报告，提供证书复印件加盖鲜章；
	台
	1
	　

	13
	网络音频接口机
（含软件）
	1.不少于4路输入、不少于4路输出接口；

2.具有Dante网络传输功能,通道不少于8路；

3.支持48kHz A/D、D/A转换；

4.支持POE供电；

5.具备双Dante接口,并可实现数据主辅备份；

6.具有GPIO可编程控制接口,支持过程量控制；

7.具有RS-232双向串行控制接口；

8.支持不少于4组场景预设功能。

9.支持多种信号处理功能，包括信号采集、前后级放大、幻象供电、声音输出和静音控制；

10.支持设备搜索功能，查看设各列表信息；

11.支持软件升级功能，查看设备软件版本并进行升级操作；

12.支持多用户登陆，软件具有用户权限限制；

13.支持场景管理，编辑场景信息，包括添加、删除、保存、切换；

14.软件要求简洁、易控。

★以上第9、10、11、12条需提供国家认可的权威机构出具的软件测试报告（复印件加盖厂商公章，原件备查）；
★所投产品必须提供第三方出具的软件测试报告，提供证书复印件加盖鲜章；
	台
	1
	运行保障室

	14
	反馈音响
	电脑音箱，不低于2.0声道，信噪比≥85DB，3.5mm音频接口，独立电源供电。
	对
	1
	运行保障室

	15
	短杆话筒
	1.超指向型短杆设计，咪杆长度≤220mm；

2.支持48V幻象供电；

3.拾音距离≥80CM；

4.具有抗手机RF干扰性；

5.带光环指示灯；

6.灵敏度≤ -32dB；

7.频率响应≥40Hz-19kHz；

8.信噪比 ≥85 dB；

9.非线性失真 <0.2%；

10.最大承受声压≥136 dB 。

★以上第4、6、7条需提供国家认可的权威机构出具的产品性能检测报告（复印件加盖厂商公章，原件备查）；
★所投产品必须提供第三方出具的产品检验报告，提供证书复印件加盖鲜章；
	只
	1
	运行保障室

	16
	辅材
	音频线、音箱线、卡农公、卡农母、莲花头、小三芯等
	批
	1
	　

	（五）
	坐席系统
	　

	1
	坐席系统
	含决策席、操作席、决策室、图控室、座椅等
	套
	1
	包含指挥中心、值班室、运行保障室

	2
	图形工作站
	性能不低于i9-11900K/128G内存/1T固态硬盘+8T机械硬盘/RTX3080/24倍速DVD刻录机，34寸/144Hz刷新率/显示器*2，含双屏拼接显示器支臂
	台
	2
	运行保障室

	（六）
	空调系统
	　

	1
	指挥中心中央空调
	5匹风管机；含内机、外机
	套
	5
	　

	2
	值班室中央空调
	2匹风管机；含内机、外机
	套
	1
	　

	3
	运行保障室中央空调
	2匹风管机；含内机、外机
	套
	1
	　

	4
	液晶面板显示器
	　
	个
	7
	　

	5
	冷媒铜管(带阻燃保温)
	5匹
	米
	75
	　

	6
	冷媒铜管(带阻燃保温)
	2匹
	米
	30
	　

	7
	空调打孔
	Φ63
	个
	7
	　

	8
	空调凝结水管及管件
(带阻燃保温)
	DN20
	项
	7
	　

	9
	管道支架制作安装
	　
	项
	7
	　

	10
	双层百叶送风口
	300*300，与吊顶同色
	个
	20
	　

	11
	双层百叶送风口
	1300*130，与吊顶同色
	个
	2
	　

	12
	门铰式百叶回风口
	1300*230，与吊顶同色
	个
	7
	　

	13
	静压箱
	　
	个
	5
	　

	14
	天方地圆
	　
	个
	20
	　

	15
	软连接
	　
	条
	20
	　

	16
	液晶面板控制线
	　
	项
	7
	　

	17
	安装辅材
	含各种空调安装辅材及配套线缆
	项
	7
	　

	（七）
	网络
	　

	1
	政务外网交换机
	不少于24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，交流供电，支持RPS冗余电源；交换容量：不小于336Gbps；包转发率：不小于96MPPS，含2个单模、2个多模光模块。
	台
	1
	　

	2
	互联网交换机
	不少于24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，交流供电，支持RPS冗余电源；交换容量：不小于336Gbps；包转发率：不小于96MPPS，含2个单模、2个多模光模块。
	台
	1
	　

	（八）
	其他
	　

	1
	辅材线缆
	包含但不仅限于：走线槽，6类水晶头、6类非屏蔽网线、光纤、光纤配线架、光纤跳线、光纤尾纤、话筒线、音响线、卡侬公头、卡侬母头、莲花头、大三芯、小三芯、小三芯母头、地插等配套综合布线材料及线缆
	批
	1
	　

	3
	6口桌插
	HDMI*1、RJ45*2、5孔电源*2、3.5mm音频口*1
	套
	7
	　

	4
	6口地插
	HDMI*1、RJ45*2、5孔电源*2、3.5mm音频口*1
	套
	29
	运行保障室4个、指挥中心25个

	5
	机柜
	42U标准机柜，不少于2个8位 PDU、4个托盘                                                                                           
	台
	4
	　

	6
	机柜底座
	定制
	台
	3
	　

	7
	门禁系统
	门禁控制器、门锁、读卡器、开门按钮、安装线缆、管材，辅材等
	套
	1
	　

	8
	气体灭火器
	手提式二氧化碳气体灭火器两瓶，单瓶不小于6KG，最大充装密度不大于1000千克/平方米，适应环境温度区间不小于0-50摄氏度
	套
	5
	　

	9
	球机
	支持30倍以上光学变倍；采用200万像素；1/2.8英寸CMOS传感器；支持H.264、H.265编码，实现超低码流传输；水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区；支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径；支持1路音频输入和1路音频输出；GB/T28181协议（提供公安部检测报告）
	台
	1
	　

	10
	NVR
	8路网络硬盘录像机，可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；支持越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动；解码格式：支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式;
分辨率：4K（3840×2160）/30Hz，1920×1080/60Hz，1600×1200/60Hz，1280×1024/60Hz，1280×720/60Hz，1024×768/60Hz;每个接口支持容量最大8TB的硬盘;2个RJ45 10M/100M自适应以太网口；硬盘驱动器；8个SATA接口；每个接口支持容量最大8TB的硬盘，支持GB/T28181协议（提供公安部检测报告）；含3块6T硬盘
	台
	1
	　

	二
	电源

	（一）
	地下室配电
	　

	1
	双电源箱变
	国标400KW双电源输入，全铜芯，自动切换，
	台
	1
	　

	2
	箱变基础
	根据箱变大小和现场环境现场制作
	座
	1
	　

	3
	箱变试验费
	
	套
	1
	　

	4
	高压电缆
	ZR-YJV22-3*70
	米
	160
	　

	5
	电缆沟挖填
	埋深60CM以上，含绿化、路面恢复
	米
	100
	　

	6
	混凝土挖填
	埋深60CM以上，含绿化、路面恢复
	平方
	16
	　

	7
	电缆保护管
	　
	米
	250
	　

	8
	高压电缆头制作
	　
	个
	4
	　

	9
	高压电缆附件
	　
	套
	4
	　

	10
	高压电缆试验费
	　
	条
	2
	　

	11
	低压电缆
	箱变到市电配电箱线缆，ZR-YJV-4*95+1*50
	米
	25
	　

	12
	低压电缆
	箱变到UPS配电箱线缆，ZR-YJV-4*120+1*70
	米
	25
	　

	13
	低压电缆
	地下室到14楼、5楼线缆，ZR-YJV-4*50+1*25
	米
	280
	　

	14
	UPS线缆
	地下室UPS配电柜到13楼、5楼UPS配电箱线缆，ZR-YJV-4*50+1*25
	米
	140
	　

	15
	低压电缆附件
	　
	套
	6
	　

	16
	箱变围栏
	　
	米
	22
	　

	17
	标识标牌
	　
	块
	22
	　

	18
	运输吊装
	　
	台班
	1
	　

	19
	配电箱
	160A 3P空开*1，100A 3P空开*2，63A 3P空开*4
	台
	3
	　

	（二）
	UPS
	　

	1
	UPS主机
	模块化UPS系统柜总容量100KVA/100KW；输入功因≥0.9；输出功因1； 
模块化UPS应包静态开关模块、功率模块、双冗余控制模块等，具有完整的模块化结构，以满足模块化UPS的灵活性和可扩容性。
支持智能休眠, 提升轻载运行效率；
提供第三方证明文件
	台
	1
	　

	2
	功率模块
	3个25KW功率模块，25kVA/25kW ，容量75KW；
支持智能休眠, 提升轻载运行效率；
提供第三方证明文件
	个
	3
	　

	3
	蓄电池
	12V100AH
	节
	64
	　

	4
	电池柜
	32节一组
	组
	2
	　

	5
	电池开关盒
	120A3P
	个
	2
	　

	6
	电池组连接线
	BVR35平，采用国标软材质多芯铜线 
	根
	64
	　

	7
	设备底座
	根据机头、电池柜及配电柜尺寸定制
	套
	1
	　

	8
	UPS配电柜
	尺寸：600*400*1200；主输入开关200A3P*1,UPS输入开关160A3P*1，UPS输出开关160A3P*2；采用国产开关器件；
防雷模块*1，电力仪表*1
	个
	1
	　

	9
	线缆辅材
	UPS设备间线缆及安装辅材
	套
	1
	　

	小计2
	　

	（三）
	13F指挥中心配电
	　

	1
	UPS配电箱
	13F指挥中心配电箱，100A 3P空开*1，63A 3P空开*2，32A 3P空开*4，25A 2P空开*3，16A  2P空开*3
	个
	1
	　

	2
	辅材及线缆
	设备箱到设备配套辅材及线缆
	套
	1
	　

	三
	专家会商室(现有5楼会议室）

	（一）
	分布式控制系统
	　

	1
	分布式输入节点
	硬件：

1.支持分布式系统平台软件统一管理，同时支持无中心服务器的部署方式；
2.无风扇静音设计,支持1U机柜独立安装或同时并排安装2台；
3.前面板带电源指示灯，工作指示灯，网络状态及信号传输状态灯;

4.标准RJ45接口，100OMbps速率，支持段通讯，支持DHCP动态获取IP地址;
5.不少于2路HDMI输入，支持端口备份；

6.输入信号标准分辨率不低于1920x1200@60Hz,输入信号分辨率自适应；

7.支持高低码率同时传输,编码码率调整范围128kbps~40Mbps；

8.支持EDID扩展显示标识自动识别和HDCP;

9.支持编码H.264、H.265、RTSP、ONVIF、GB/T28181;

10.支持平衡式音频输入，支持音量调节和加嵌，支持同步，异步和混音三种管理方式;

11.不少于1路RS-232输出，1路IR红外控制接ロ;

12.支持远程KVM控制;跨屏，漫游鼠标操作，多屏间放大缩小;坐席屏幕内多路预览和放大接管;空闲自动锁定KVM坐席;快捷键隐藏/显示OSD菜单;纯快捷键切换视频源和控制屏，或支持OSD菜单方式切换;

13.支持网络休眠和唤醒;

14.支持字幕设置(启用/类型/大小/前背景色/水平/垂直)，背景图更换;

15.支持单播和组播模式，可修改组播设置；单节点支持多画面显示，分发数量不限制；

16.支持自定义视频源分组，快速搜索查询等功能;

17.支持预案预案轮巡，可选择把已设置好的预案进行轮巡播放，并支持设置每个预案的轮巡时长;

18.支持一键多屏镜像，一键锁屏，一键截图保存;支持自由框选画面，全屏显示;

19.支持Web界面管理，提供快速配置设备端口，支持Web端口修改密码、修改IP地址、网络抓包、串口收码、清除用户设置、恢复出厂设置、导出日志、Web升级、U盘升级、设备搜索定位、调用设备链接;

★以上第1、10、16、18条需提供国家认可的权威机构出具的产品性能检测报告（复印件加盖厂商公章，原件备查），所投产品必须提供CCC认证，提供证书复印件加盖鲜章；

软件：

1.配合云节点使用；

2.支持低延时模式设置；

3.支持网络休眠和唤醒；

4.支持配置网络访问地址；

5.支持KVM控制；

6.支持IR红外控制设置。

7.支持用户权限限制。

★以上第3、5条需提供国家认可的权威机构出具的产品性能检测报告（复印件加盖厂商公章，原件备查）；
★所投产品必须提供第三方出具的软件测试报告，多媒体云节点软件著作权登记证书，提供证书复印件加盖鲜章；
	套
	2
	　

	2
	分布式输出节点
	硬件：
1.采用Linux系统,长时间运行不宕机；

2.无风扇静音设计；

3.支持1U机柜独立安装或同时并排安装2台；

4.视频接口:不少于2路HDMI输出；

5.音频接口:不少于1路3.5mm耳麦接口，1路MIC接口（支持48V幻象供电），1路LINE IN L+R左右声道声音输入；音频输出：不少于1路LINE OUT L+R左右声道声音输出；

6.控制接口:不少于1路RELAY，1路I/O，1路IR红外控制，1路RS-232，1路RS-485；

7.支持RJ45网口和SFP光口网络备份，支持链路聚合,支持接入同交换机的光口和电口，支持接入不同交换机的光口和电口，支持使用优先级配置，光电口通讯倒换用户无感知，倒换时间无延时 ；

8.分辨率支持不低于1920x1200@60Hz,输出分辨率可自定义；

9.支持定码率传输：可设范围128Kbps-40Mbps ；

10.支持接收单播和组播，一个视频源可一次拖放分发给多个接收端，组播情况下支持无限数量接收端；；

11.支持与编码接口机配合，实现一对一网传方式使用传输视音频；

12.支持显示终端任意拼接、漫游、开窗、叠加显示,视频输出支持不少于16个实时活动视窗；

13.支持OSD字幕叠加，支持更换空载底图功能；

14.支持编解码协议:音频支持AAC、G.711.G.722；视频支持H.265、H.264、RTSP协议；

15.支持EDID扩展显示标识自动识别,支持HDCP，支持EDID导入与导出功能；

16.前面板带OLED显示屏,可显示设备IP地址等信息；

17.支持通过网络、USB存储设备对编码设备进行升级操作；

18.支持对视频源进行局部放大至全屏显示功能；

19.支持窗口锁定/解锁功能，锁定后，窗口内显示内容不可更改；

20.支持开窗画面0°、90°、180°、270°旋转；

支持POE供电及外部供电互备，供电倒换过程不断电，用户无感知，倒换无延时；

★以上第7、9、16、18、19、20条需提供国家认可的权威机构出具的产品性能检测报告（复印件加盖厂商公章，原件备查）；
★所投产品必须提供CCC认证，提供证书复印件加盖鲜章；
软件：
1.配合云节点使用；

2.支持低延时模式设置；

3.支持网络休眠和唤醒；

4.支持配置网络访问地址；

5.支持KVM控制；

6.支持用户权限限制。

★以上第3、5条需提供国家认可的权威机构出具的产品性能检测报告（复印件加盖厂商公章，原件备查）；

★所投产品必须提供第三方出具的软件测试报告，多媒体云节点软件著作权登记证书，提供证书复印件加盖鲜章；
	套
	2
	　

	3
	四路控制接口机
	1.通讯接口：不少于1路10/100Mbps和1路RS232 IN

2.控制接口：不少于4路RJ45(兼容IR/RS232/RS485)

3.支持4路继电器接入控制；

4.支持4路I/O接入控制。
	台
	1
	　

	4
	八路时序电源控制接口机
	总功率≥6500W;
2.可控制万用插座电源≥8个;
3.可级联数量≥16台,RJ45级联方式;
4.电源通道开启模式≥3种,
5.每个电源插座可单独控制;
6.每通道开启或关闭时,可单独设置延时时间;
7.带RS232双向中控接口;
8.自带液晶显示屏,支持中英文操作;

★所投产品必须提供第三方出具的产品检验报告，提供证书复印件加盖制造商鲜章；
	台
	1
	　

	5
	红外发射棒
	控制空调、电视机等受控设备
	条
	3
	　

	6
	平板电脑
	智能语音平板，8GB+128GB 全网通版，配置分布式综合管理平台安卓版管理软件
	台
	1
	　

	7
	无线路由器
	增强版双千兆路由器 1200M高速双频wifi 无线穿墙 路由 5G双频智能无线路由 
	台
	1
	　

	8
	分布式接入交换机
	POE交换机，功率不小于750W，包括24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP，交流供电，支持RPS冗余电源；交换容量：不小于336Gbps；包转发率：不小于96MPPS，含2个单模、2个多模光模块。
	台
	1
	　

	9
	机柜
	24U机柜
	台
	1
	　


二、装修

	序号
	项目名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	一
	应急指挥大厅装修

	1
	室内地面拆除
	[项目特征]
1.拆除的构件类型:拆除木地板
2.建筑垃圾清运运距:从施工现场运至指定建筑垃圾废弃地点，包含楼层垂直运输以及垃圾处理费，运距施工单位自行考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输
	平米
	206
	　

	2
	室内门窗拆除
	[项目特征]
1.拆除的构件类型:金属门拆除
2.建筑垃圾清运运距:从施工现场运至指定建筑垃圾废弃地点，包含楼层垂直运输以及垃圾处理费，运距投标单位自行考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输
	平米
	43.4
	　

	3
	室内原装饰拆除（二层）
	[项目特征]
1.拆除的构件类型:立面块料拆除
2.建筑垃圾清运运距:从施工现场运至指定建筑垃圾废弃地点，包含楼层垂直运输以及垃圾处理费，运距施工单位自行考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输
	平米
	26
	　

	4
	室内地面水泥砂浆找平
	[项目特征]
1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2（国标）水泥砂浆面层
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.抹面层
4.材料运输
	平米
	206
	　

	5
	入户门外扩
	[项目特征]
1.部位材质:砌块墙
2.洞口尺寸:1780*3000
3.开洞后断面修复平整
4.建筑垃圾清运运距:从施工现场运至指定建筑垃圾废弃地点，包含楼层垂直运输以及垃圾处理费，运距投标单位自行考虑
	项
	1
	　

	6
	新建楼梯隔墙
	[项目特征]
1.部位材质:砌块墙
2.洞口尺寸:1780*3000
3.开洞后断面修复平整
4.建筑垃圾清运运距:从施工现场运至指定建筑垃圾废弃地点，包含楼层垂直运输以及垃圾处理费，运距投标单位自行考虑
	平米
	20
	　

	7
	暖气改造
	[项目特征]
1.安装部位:地上
2.介质:水
3.材质、规格:PPR管DN32（国标）
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
	组
	12
	　

	8
	顶面强电改造
	[项目特征]
1.名称:（国标）管内穿线
2.型号:WDZ-BYJ
3.规格:WDZ-BYJ2.5
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装
	平米
	206
	　

	9
	地面墙面强电改造
	[项目特征]
1.名称:电缆电缆
2.型号:（国标）YJY
3.规格:WDZ-YJY-5*10
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板
	平米
	206
	　

	10
	弱电改造
	[项目特征]
1.名称:穿线管
2.材质:（国标）SC
3.规格:40
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地
	平米
	206
	　

	11
	1层地台框架
	[项目特征]
1.焊接地台
2.10*10方管焊接（国标）
3.含安装运输
4.具体做法详设计
	平米
	37.5
	　

	12
	防静电地板框架
	[项目特征]
1.焊接地台
2.（国标）10*10方管焊接
3.含安装运输
4.具体做法详设计
	平米
	236
	　

	13
	防静电地板
	[项目特征]
1.防静电地板
2.（国标）无边HPL
3.含安装运输
4.具体做法详设计
	平米
	236
	　

	14
	墙面吸音板基层打底
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:30X30木龙骨骨架（国标）
2.基层材料种类、规格:E1级1.8细木工板基层（国标）
3.面层材料品种、规格、颜色:E0级竹木纤维吸音板（国标）
4.具体做法详设计
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	平米
	346
	　

	15
	墙面吸音板安装
	[项目特征]
1.面层材料品种、规格、颜色:E0级竹木纤维吸音板（国标）
2.具体做法详设计
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
	平米
	346
	　

	16
	轻钢龙骨石膏板封窗户
	[项目特征]
1.200厚轻钢龙骨夹板隔墙
2.骨架材料种类、规格:100#轻钢龙骨
3.隔板材料品种、规格、颜色:夹板隔墙（内填充防火隔音棉（绿色认证））
4.具体做法详设计
[工作内容]
1.骨架及边框制作 、运输、安装
2.隔板制作、运输 、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
	平米
	30
	　

	17
	轻钢龙骨石膏板吊顶
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:上人轻钢龙骨
2.面层材料品种、规格:9.5mm双层纸面石膏板（绿色认证）；贴缝带,腻子（绿色认证）批嵌平整；乳胶漆（无醛）三遍
3.具体做法详设计
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料
	平米
	178
	　

	18
	顶面吸音板格栅吊顶
	[项目特征]
1.吊顶形式、吊杆规格、高度:木天花造型吊顶（国标）
2.龙骨材料种类、规格、中距:上人轻钢龙骨（国标）
3.面层材料品种、规格:50X50胡桃木绿可木天花（国标）
4.具体做法详设计
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料
	平米
	178
	　

	19
	成品暖气罩
	[项目特征]
1.暖气罩材质:灰色铝合金（国标）
	个
	12
	　

	20
	顶面批灰做基层
	[项目特征]
1.顶面拉毛或甩毛
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝
	平米
	206
	　

	21
	顶面乳胶漆
	[项目特征]
1.原天花喷白色乳胶漆（绿色认证）
2.做法:平顶批嵌平整,（无醛）防霉防潮涂料或乳胶漆一底二面
3.具体做法详设计
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	平米
	206
	　

	22
	铝合金收边线条
	[项目特征]
1.线条材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢包边
2.具体做法详设计
3.部位:暗藏壁挂液晶电视机四周
[工作内容]
1.成品线条安装
2.刷防护材料
	项
	1
	　

	23
	隐形门
	[项目特征]
1.门种类:实木复合烤漆门（国标）
2.门框或扇外围尺寸:900*2900单扇
3.具体做法详设计
[工作内容]
1.门安装
2.玻璃安装
3.五金安装
	樘
	4
	　

	24
	入户门
	[项目特征]
1.门种类:实木复合烤漆套装门（国标）
2.门框或扇外围尺寸:1500*2900双扇
3.门框材质:木饰面凹凸造型门楣700mm高（国标）
4.具体做法详设计
[工作内容]
1.门安装
2.玻璃安装
3.五金安装
	套
	1
	　

	25
	铝合金窗户
	[项目特征]
1.铝合金窗户（国标）
2.长2m,高3m
3.含安装运输
4.具体做法详设计
	平米
	36
	　

	26
	踢脚线安装
	[项目特征]
1.踢脚线高度:80mm（国标）
2.面层材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢
	米
	54
	　

	27
	电动窗帘安装
	[项目特征]
1.灰色电动幕布（国标）
2.长16.1m,高2.45m
3.含轨道、幕机、遥控器等所有设备
4.具体做法详设计
	米
	8
	　

	28
	LED筒灯11W
	[项目特征]
1.名称:筒灯（国标）
2.型号:220V 11W
3.安装形式:会议室两边安装
[工作内容]
1.本体安装
	个
	40
	　

	29
	LED双头筒灯灯
	[项目特征]
1.名称:LED直射灯（国标）
2.型号:220V 36W
3.安装形式:会议室及走道安装
[工作内容]
1.本体安装
	个
	80
	　

	30
	应急照明灯
	[项目特征]
1.名称:应急照明灯（国标）
2.型号:220V 10W
3.安装形式:会议室两边安装
[工作内容]
1.本体安装
	个
	20
	　

	31
	安全出口指示灯
	[项目特征]
1.名称:安全出口指示灯（国标）
2.型号:220V 10W
3.安装形式:会议室两边安装
[工作内容]
1.本体安装
	个
	10
	　

	32
	五孔插座安装
	1.名称:安全型五孔暗装插座-250V 10A（国标）
2.规格:10A/220V
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	60
	　

	33
	开关安装
	1.名称:双联开关（国标）
2.规格:10A
3.其他：未尽事宜详见设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	20
	　

	34
	16A插座
	1.名称:安全型五孔暗装插座-250V 16A（国标）
2.规格:16A/220V
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	5
	　

	35
	综合地面插座
	1.名称:综合安全型地面暗装插座-250V 10A（国标）
2.规格:10A/220V
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	15
	　

	二
	值班室

	1
	室内地面拆除（一层、二层）
	[项目特征]
1.拆除的构件类型:拆除木地板（国标）
2.建筑垃圾清运运距:从施工现场运至指定建筑垃圾废弃地点，包含楼层垂直运输以及垃圾处理费，运距施工单位自行考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输
	平米
	60
	　

	2
	值班室顶面拆除（一层、二层）
	[项目特征]
1.拆除的构件类型:立面块料拆除
2.建筑垃圾清运运距:从施工现场运至指定建筑垃圾废弃地点，包含楼层垂直运输以及垃圾处理费，运距施工单位自行考虑
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内、外运输
	平米
	60
	　

	3
	室内地面水泥砂浆找平
	[项目特征]
1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2水泥砂浆面层（国标）
[工作内容]
1.基层清理
2.抹找平层
3.抹面层
4.材料运输
	平米
	60
	　

	4
	暖气改造
	[项目特征]
1.安装部位:地上
2.介质:水
3.材质、规格:（国标）PPR管  DN32
4.连接形式:粘接
5.压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.阻火圈安装
5.压力试验
	组
	4
	　

	5
	顶面强电改造
	[项目特征]
1.名称:管内穿线（国标）
2.型号:WDZ-BYJ
3.规格:WDZ-BYJ2.5
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子、槽板等)安装
	平米
	60
	　

	6
	地面墙面强电改造
	[项目特征]
1.名称:电缆电缆（国标）
2.型号:YJY
3.规格:WDZ-YJY-5*10
[工作内容]
1.电缆敷设
2.揭（盖）盖板
	平米
	60
	　

	7
	弱电改造
	[项目特征]
1.名称:穿线管（国标）
2.材质:SC
3.规格:40
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.预留沟槽
4.接地
	平米
	206
	　

	8
	楼梯预制件安装
	[项目特征]
1.名称:楼梯
2.材质:混凝土预制件
3.规格:42.5
[工作内容]
1.预制件安装
2.钢筋固定
	平米
	4.5
	　

	9
	地砖安装
	[项目特征]
800*800方砖，产地广东
[工作内容]
1.地面找平
2.砂浆铺贴
3.勾缝
4.贴防护材料
5.材料运输
	平米
	30
	　

	10
	瓷砖美缝
	[项目特征]
国标专业瓷砖胶
[工作内容]
1.清理缝隙
2.填缝处理
3.收缝处理
	平米
	30
	　

	11
	防静电地板框架
	[项目特征]
1.焊接地台
2.（国标）10*10方管焊接
3.含安装运输
4.具体做法详设计
	平米
	30
	　

	12
	防静电地板
	[项目特征]
1.防静电地板
2.（国标）无边HPL
3.含安装运输
4.具体做法详设计
	平米
	30
	　

	13
	轻钢龙骨石膏板造型吊顶
	[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:上人轻钢龙骨（国标）
2.面层材料品种、规格:9+9双层纸面石膏板；贴缝带,腻子批嵌平整；乳胶漆三遍
3.具体做法详设计
[工作内容]
1.基层清理、吊杆安装
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料
	平米
	60
	　

	14
	成品暖气罩
	[项目特征]
1.暖气罩材质:灰色铝合金（国标）
	个
	4
	　

	15
	墙面批灰做基层
	[项目特征]
1.墙面拉毛或甩毛
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝
	平米
	140
	　

	16
	墙面乳胶漆
	[项目特征]
1.墙面喷白色乳胶漆（绿色认证）
2.做法:平顶批嵌平整,防霉防潮涂料或乳胶漆一底二面
3.具体做法详设计
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	平米
	140
	　

	17
	顶面批灰做基层
	[项目特征]
1.顶面拉毛或甩毛
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝
	平米
	60
	　

	18
	顶面乳胶漆
	[项目特征]
1.原天花喷白色乳胶漆（绿色认证）
2.做法:平顶批嵌平整,（无醛）防霉防潮涂料或乳胶漆一底二面
3.具体做法详设计
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆
	平米
	60
	　

	19
	铝合金收边线条
	[项目特征]
1.线条材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢包边（国标）
2.具体做法详设计
3.部位:暗藏壁挂液晶电视机四周
[工作内容]
1.成品线条安装
2.刷防护材料
	项
	1
	　

	20
	踢脚线安装
	[项目特征]
1.踢脚线高度:80mm（国标）
2.面层材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢
	米
	60
	　

	21
	窗帘安装
	[项目特征]
1.窗帘材质:（国标）灰白色布艺窗帘
2.具体做法详设计
[工作内容]
1.制作、运输
2.安装
	米
	10
	　

	22
	LED筒灯11W
	[项目特征]
1.名称:筒灯（国标）
2.型号:220V 11W
3.安装形式:会议室两边安装
[工作内容]
1.本体安装
	个
	20
	　

	23
	五孔插座安装
	1.名称:安全型五孔暗装插座-250V 10A（国标）
2.规格:10A/220V
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	20
	　

	24
	开关安装
	1.名称:双联开关（国标）
2.规格:10A
3.其他：未尽事宜详见设计图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	5
	　

	25
	16A插座
	1.名称:安全型五孔暗装插座-250V 16A
2.规格:16A/220V
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	2
	　

	26
	综合地面插座
	1.名称:综合安全型地面暗装插座-250V 10A（国标）
2.规格:10A/220V
[工作内容]
1.本体安装
2.接线
	个
	2
	　

	28
	踏步平台
	预制件 平台，玻璃扶手
	项
	1
	　

	三
	指挥大厅配套装修

	1
	配套装修
	领导休息室及相关配套装修
	项
	1
	　

	四
	附属费用

	1
	垃圾清运车
	清运车费
	平米
	266
	　

	2
	拓荒保洁
	人工费
	平米
	266
	　

	3
	超高作业费
	脚手架租赁安装运输费
	平方
	206
	　

	4
	除甲醛
	　
	项
	1
	　


三、应急指挥系统
	序号
	一级功能指标
	二级功能指标
	功能描述
	单位
	数量

	1
	信息接报
	包括信息录入、信息上报、信息续报、转办督办等功能。通过标准接口对接部里平台，并实现数据本地留存。
	套
	1

	2
	值班值守
	包括值班人员管理、值班日报、值班排班、突发事件统计等功能。通过标准接口对接部里平台，并实现数据本地留存。
	套
	1

	3
	指挥调度
	短信收发
	通过与融合通信系统集成，实现根据姓名、移动电话、职务、部门等组合条件等查找收、发短信的相关人员，并支持短信群发。
	　
	　

	4
	
	信息动态
	根据突发事件的级别和预案智能调取总指挥部和现场指挥部各参与救援机构，快速选择应急处理人员，并迅速将事件信息一键下发至一线，以最快的方式调度应急人员到达事故现场并开始事故处理。同时，后台人员也能通过指挥调度子系统，快速地将信息下发至事件其余相关部门，提升应急管理人员的跨部门联动处理能力。
	套
	1

	5
	
	指挥机构
	可进行指挥机构的添加、修改、删除，并支持添加组、恢复自定义、短信通知、电话通知。
	套
	1

	6
	
	风险分析
	以突发事件事发地为中心，根据突发事件类型和级别等相关信息，划定环境分析范围（固定半径、行政区划、自由标绘等方式）进行风险分析。
	套
	1

	7
	
	资源分析
	汇聚各类救援队伍、专家、灾情信息员、社会救援力量、储备库等应急资源数据，通过手动或自动识别事件发生地，以突发事件事发地为中心，根据突发事件类型和级别等相关信息模型，确定当前突发事件所需的应急资源种类，划定资源分析范围进行资源分析，叠加救援队伍、专家等周边应急资源信息，形成资源圈，支持多圈分析与比较和分析结果叠加展示。
	套
	1

	8
	
	启动响应
	根据突发事件的类型和死伤情况等，可自动的、智能的、快速的关联相应预案，匹配应启动的应急响应级别以及相关领域的应急专家，同时，能够基于数字化预案，自动关联与本起事故相关的部门组成指挥部成员，系统能够自动关联出各部门的负责人、联系电话等信息。支持人工对应急预案和应急响应级别进行调整和录入，并确定启动处置响应。依据突发事件的发展和演变，可及时变更响应级别。
	套
	1

	9
	
	一键调度
	根据突发事件的级别和预案指示，快速选择总指挥部和现场指挥部各参与救援机构，支持一键呼叫、一键短信、一键传真、APP通知，快速进行调度通信和任务部署，实现任务的下发与上报。
	套
	1

	10
	
	短信收发
	通过与通信系统集成，实现根据姓名、移动电话、职务、部门等组合条件等查找收、发短信的相关人员，并支持短信群发。
	套
	1

	11
	
	信息简报
	系统提供各类文件公文模版，自动提取文件信息生成各类公文文件，支持在生成简报的基础上进行修改，实现应急处置过程中的上报事件要求。同时可进行分类管理。
	套
	1

	12
	预案管理
	预案管理
	包括预案文档导入、预案分类管理、预案体系图、预案链管理、预案统计展示、预案内容检索等功能。实现按照预案级别、类别、类型、编制单位等对预案进行维护管理。
	套
	1

	13
	
	预案数字化
	实现对突发事件应急预案结构化、预案内容数字化，并支持对结构化预案进行人工修正，为指挥救援中的智能响应提供支撑。同时基于数字化预案，可实现与应急调度响应的相关信息快速检索关联。
	套
	1

	14
	应急资源一张图
	应急管理GIS平台
	应急资源一张图系统的GIS平台利用应急管理部提供给地方应急管理部门的云地图服务
	套
	1

	15
	
	应急救援物资可视化
	实现应急救援物资类型、数量、储备点等多种方式查询救援物资基于地图的空间分布，以及救援物资的数量、主管单位、救援物资分布情况等详细信息，系统提供整体查看和单个类型查看功能，根据应急救援物资类型、数量、分布情况、储备场所等不同维度划分。
	套
	1

	16
	
	应急救援队伍可视化
	按照应急救援队伍类型、行政区划、单位性质、专业属性、建队时间、独立法人、标准化等级、队伍建制、队伍编制、总人数、服务范围、组织机构、负责人职务、联系电话等多种方式查询应急救援队伍基于地图的空间分布，根据队伍性质、专业属性、服务范围等不同维度划分。
同时，支持对于事件相关救援队伍数据的多维查询，并实现救援队伍数据查询结果以及统计结果基于地图的直观展示，方便应急人员掌握事件关联救援队伍。
	套
	1

	17
	
	应急救援装备可视化
	实现应急救援装备基础数据和相关社会应急资源数据在“应急资源一张图”上的分类展示，展示方式包括数据汇聚展示、按行政区划资源展示、特定区域资源展示、事件关联资源展示等方式。
	套
	1

	18
	
	应急专家可视化
	按照专家类型、专家区域、专家擅长领域等方式基于空间地图方式展示相关信息。根据专家库的数据进行擅长领域、相关周边的专家也可展示。
	套
	1

	19
	应急知识管理
	应急知识查询
	支持对已有的应急知识搜索、查询、分享等功能，为业务人员及公众提供应急知识的便捷获取。
	套
	1

	20
	
	资源维护管理
	支持应急知识、法规、案例等应急资源的添加、修改、保存、删除等常用功能，为业务人员对于应急资源的维护管理提供功能支撑。
	套
	1

	21
	数据库更新维护
	基础数据入库
	根据系统使用需求，需要将用户的基础数据入库，主要包含人员、通讯录、组织机构、法律、法规、知识等基础数据的入库工作。
	套
	1

	22
	
	业务数据入库
	根据系统业务功能实现，需要将用的业务数据入库，主要包括事件信息、专家信息、队伍等业务数据的入库工作。
	套
	1

	23
	系统管理
	用户管理
	支持对用户信息进行编辑、支持用户的增加、删除、查询操作，实现对系统用户的统一管理。
	套
	1

	24
	
	角色管理
	可选择配置用户角色，支持对角色进行增加、删除、修改，实现对系统用户角色的统一管理。
	套
	1

	25
	
	账号管理
	支持用户修订用户信息，包括修改登录密码、用户名称、联系方式等。
	套
	1

	26
	
	权限管理
	对用户的权限进行管理，其最终的权限为用户授予的权限与用户角色授予的权限的并集。
	套
	1

	27
	
	操作日志
	操作日志包括人员登录日志及系统运行日志，支持日志查询与下载功能。
	套
	1

	28
	移动应用
	信息管理
	信息管理主要用于进行值班信息、预警信息和其它信息的上报、查看和处理，各部门用户可进行各类信息的上报，上级用户可通过信息管理页面查看各单位上报的信息详情，并对这些信息进行处理。同时在突发事件现场可以便捷的使用移动应用、自动定位，实现信息填报管理功能。
	套
	1

	29
	
	转办督办
	实现领导批示信息的下发、查询、签收、回复、置顶、追加等功能，便于跟踪、收集批示落实情况。
	套
	1

	30
	
	公文办理
	公文办理是系统的核心模块之一，用于用户处理日常的各类公文信息。
	套
	1

	31
	
	通讯录
	通讯录收录了各单位通讯录信息，方便用户快速查询。
	套
	1

	32
	
	值班排班
	值班排班主要用于查看当天值班人员安排情况。
	套
	1

	33
	
	视频回传
	运用实时摄像功能实现图像和视频实时回传共享，即拍、即传、即共享。
	套
	1

	34
	
	图像查看
	支持在移动端查看本地图像、实时图像、历史图像。或者是通过特定事件查看相关联的图像视频信息。
	套
	1

	35
	
	知识查询
	知识查询主要用于查询查看应急预案、知识库、案例和法律法规信息。
	套
	1

	36
	
	资源查询
	资源查询主要用于查询查看应急物资、队伍、装备、专家等信息。
	套
	1

	37
	
	办内工作
	办内工作主要用于处理领导交办的任务，接收任务人员办理该任务后可做反馈记录。
	套
	1

	38
	
	视频回传中心端支撑服务
	用于现场视频回传的接收服务支撑服务建设。
	套
	1

	39
	
	双向音视频通信
	实现指挥中心与救灾现场的音视频通信，通过音视频实时调度一线队伍，指挥队伍防灾抗灾，并同时接收一线队伍现场反馈情况，实时掌握资源调度情况，并实现音视频资料的存档、备查。
	套
	1


四、融合通信系统
	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量

	一
	融合通信平台硬件

	1
	融合通信软交换
	★（1）需具备工信部电信设备进网许可证和入网检测报告，证书可在工信部官网查询真伪。并提供加盖设备制造商公章或投标专用章的复印件;
（2）核心软交换调度主机采用19寸标准上架机框，不接受服务器架构；最大注册用户容量≥10000，并发≥1000线；主控板、电源板均支持1+1热备；设备支持双机热备组网；业务单板插槽位容量≥12个；支持FXS/FXO/E&M/磁石/RS323/1000M自适应管理网口/1000M SFP业务接口等多种类型接口；最大支持32路E1接口、最大支持88路FXO环路中继接口，最大支持176路FXS接口；会议通道资源：支持≥960个与会方、100个会场、单会场64方；IVR通道≥100路；媒体处理板、电源板、中继板等支持负荷分担；
（3）本次配置：调度用户≥500路、录音用户许可≥32、会议资源许可≥64路、E1接口≥4路、FXS接口≥16个、≥8个FXO+8个FXS，支持1:1断电保护功能；媒体资源通道512路；配置主控板、媒体处理板、交流电源板1+1冗余；
（4）支持SIP、MGCP、H.248、PRI、SIP-I、M3UA、SCTP、ISUP、TUP、ISDN协议，软交换支持协议需提供关于软交换平台的第三方检测报告作为证明材料;
（5）内置web网管，提供配置管理、维护管理、告警管理等功能；
（6）可靠性：提供双主控、双电源，提供双机热备冗余。
	套
	1

	2
	集群融合平台
	（1）为方便对接及管理维护，与核心软交换调度主机为同一品牌
（2）机架设备，可实现不同无线设备、有线设备间的互连互通；支持≥500用户处理能力，支持≥128路DSP通道，支持≥64路内置会议资源；
（3）支持≥4路对讲接入接口，配置对讲机控制线缆；
（4）支持COR、PTT信号有效信号设置；
（5）支持G.711/G.723/G.729等多种音频压缩算法；
（6）接口：支持SIP中继，≥4路E1数字中继接口，≥4*FXS/4*FXO，中继上行对接核心交换设备，下行接入车载模拟电话，可与无线对讲互联互通（投标方须提供接口图片说明，并提供加盖设备制造商公章或投标专用章的复印件）；
（7）支持电源模块1+1冗余，直流和交流供电，配置开关分别单独控制，可同时上电。
	台
	1

	3
	音频接入网关
	（1）为方便对接及管理维护，与核心软交换调度主机为同一品牌;
（2）机架设备；
（3）协议：支持SIP(RFC3261、RFC2543)协议；
（4）业务：支持多路电话(SIP、PSTN、GSM)接入处理能力，同时可输出两路音频；支持将电话音频接入会议室，可人工切入会议，可自动切入会议；
（5）接口：≥2*SIP并发 ；
（6）电源：220V 50-60Hz。
	台
	1

	4
	视频会议互通网关
	（1）机架式设备，支持≥2个千兆网口（1）热拔插冗余电源；
（2）集成MCU、注册、穿透、企业地址簿、会管会控、设备管理、SIP中继、WebRTC、GK和H.460等服务模块于一体；
（3）单台设备支持至少20路高清1080p30fps(或40路720p30fps)视频终端接入能力，支持同时开启多组并发视频会议；本次提供16方1080P高清会议授权；
（4）支持集群堆叠技术，使多台网关形成统一资源池对外提供服务，并支持多机热备；
（5）支持全编全解，支持混合不同速率、不同分辨率、不同帧率的终端入会；
（6）支持H.323/SIP/RTMP/RTSP协议，支持H.239/BFCP/RDP双流协议，支持TLS信令加密，H.235加密；需提供RTSP协议功能界面截图，并加盖制造商公章或投标专用章；
（7）支持RTMP直播功能，支持RTSP拉流和推流；
（8）支持Opus、G.729、G.722.1C、G.722.1、G.722、G.711等国际通用音频编解码协议；
（9）具备动态资源分配功能，当视频调度网关建立多方视频会议，支持全适配混合速率，可针对每个接入终端独立编码；
（10）支持与融合通信调度系统的无缝对接，支持语音、移动APP、视频监控、视频会议终端、视频话机等音视频终端统一加入视频会议，提供实现方案设计。
	台
	1

	5
	录音录像主机
	（1）会议录制：需支持会控一键开启录制，会议过程中支持开始/结束/暂停录制；支持多点视频会议下的主流、主辅流双流录制；支持自定义设置录制文件的水印及时间戳功能；支持录制视频的同时录制音频；支持视频格式1080P60，1080P30，720P60，720P30，360P30；存储格式为MP4；720P30分辨率，录制文件大小为500Mb/小时；1080P30分辨率，录制文件大小为1Gb/小时；
（2）点播服务：支持通过Web浏览器管理界面无插件进行点播，点播时可开始、暂停、以及指定播放点，主辅流同步播放，下载后离线播放；点播视频格式支持：1080P30，720P30，360P30；
（3）文件管理：支持会议录制文件的备注、删除、下载；支持对用户、会议设置不同的录制权限，支持FTP备份服务；
（4）本次需含大于等于5路1080P@30 录制授权。
	台
	1

	6
	SBC边界会话服务器
	（1）为方便对接及管理维护，与核心软交换调度主机为同一品牌;
（2）机架设备；
（3）注册用户≥20000，并发≥2000路；
（4）不少于6*Ge端口，不少于4*SFP光口，不少于2*USB通用接口（投标方须提供实物接口图片）；
（5）具备防火墙穿越能力，支持语音/视频媒体RTP包转发，实现跨网络的音视频通信；
（6）支持TLS/GTLS加密方式，对信令流进行加密/解密；
（7）支持QoS功能；
（8）支持SIP、RTP/RTCP、HTML/HTTP等协议；
（9）支持静态路由功能；
（10）支持终端的注册和认证功能，支持黑名单功能，拒绝恶意访问控制；
（11）具备完善的安全策略，包括信令加密、防止恶意攻击、拒绝恶意包、过滤非法包等；
（12）本次提供50路音视频并发授权。
	台
	1

	7
	调度上屏服务器
	（1）CPU：不低于Intel Core Processor i7-9700/3.00 GHz或国产同等CPU，12M/8C/8T/Graphics 630/65W；
（2）内存不低于32G/DDR4/2133或2400或2666MHzMHz/ECC-Unbuffer/2Ranks
（3）存储不低于1TB/SATA/7200RPM/3.5寸/企业级，256GB SSD
（4）显卡：不低于24GB GDDR6（1*HDMI+3*DP）/双槽/384bit/主动散热/280W/3DP+HDMI 顶部供电。
	台
	1

	二
	融合通信平台软件

	1
	视频会议互联接口
	（1）与视频会议系统互联，实现音频会场互通，可推送视频至视频会议系统；
★（2）具有同类型软件著作权证书，投标方需提供加盖设备制造商公章或投标专用章的复印件。
	套
	1

	2
	PDT-PSIP接口开发（370M对接）
	（1）基于PSIP的警用数字集群通信系统-互联技术，提供跨网互通,支持PSIP协议与SIP互转互通；
（2）具有集群系统接入类软件著作权证书，投标方需提供加盖设备制造商公章或投标专用章的复印件。
	套
	1

	3
	短信平台对接开发
	对接政务短信平台，实现日常预警信息短信群发业务
	套
	1

	4
	融合通信API接口开发
	定制接口：通过此接口对融合通信能力进行集成和调用。API接口将各种通信方式(语音服务、单兵服务、数据服务、视频会议、指挥调度等) 整合在一起，将各个通信系统中不同机制统一为集中式的用户管理。对外提供一致的、标准化的API，使得第三方的业务系统可以便利高效地来使用系统能力。含第三方开发指导。
	套
	1

	5
	视频监控融合平台
	协议支持：支持支持Onvif、GB28181,等协议兼容目前主流厂商的DVR、HDVR、NVR、IPC及DVS产品，可通过SDK或相关协议，可接入其他市场第三方厂商的安防设备。
编解码分辨率：CIF、Half D1、D1、720P、1080P
码率：20K—8Mbps
支持100000路监控管理能力，本次配置10000路监控管理许可。
	套
	1

	6
	IP录音系统
	（1）提供IP方式录音，实现全系统实时录音、查询、回放。提供256路并发录音；
（2）具有同类型软件著作权登记证书，投标方需提供加盖制造商公章或投标专用章的复印件。
	套
	1

	7
	语音调度
	（1）支持强插、强拆、强挂、代答、监听、群呼、会议等功能。支持分级权限控制，实现多级调度。支持应急通讯录模块。支持调度台故障时通过话机实现基本调度功能；紧急会议功能：在遇到突发事件时，调度员发起紧急会议，被选中成员正在进行的通话被拆断，强制进行会议。支持同时召开多个会议互不干扰，具备禁言/发言，踢出，邀请用户等控制功能；
★（2）具有融合通信业务类、统一指挥类、会议服务类软件著作权证书，投标方需提供加盖制造商公章或投标专用章的复印件。
	套
	1

	8
	视频调度
	（1）支持通过GB/T28181、sdk等方式接入企业等第三方视频监控图像，以实现应急指挥视频调度等业务功能运用；
（2）支持对视频监控图像、智能单兵APP、执法记录仪等各类视频监控图像进行状态监测/轮询、视频浏览/调用/转发/推送、云台控制、多画面显示、录像、截图等调度操作；支持将视频监控摄像机与电话号码绑定，当调度台拨打此电话时，自动弹出绑定摄像机视频画面，实现音视频联动调度。
	套
	1

	9
	多媒体会商
	（1）通过在调度台上启用应急会议功能，可以将融合通信调度系统IP电话用户、公网手机、公网固话、会议室调音台音频终端等多种通信终端接入到同一个会议室中，实现所有终端的语音互通。同时应急指挥调度系统还可实现对该会议室的管理，如接入状态监控、禁言、解除禁言、隔离、解除隔离、踢出、重新邀请、临时邀请其他用户等功能；
（2）通过视频会议融合网关设备可把已经部署的多种视频通信系统接入进来，如视频会议、监控视频、3G/4G视频、单兵视频等，实现软交换用户与视频会议用户语音互通，还可实现多种视频通信系统的集中接入、集中管理、集中调度，并可实现不同视频通信系统之间的相互转发、分发；
（3）支持将语音终端和视频终端混合入会，实现多媒体会商。
	套
	1

	10
	GIS调度
	（1）支持查看GIS地图上的调度终端功能；具有在GIS地图上对通信终端进行调度操作功能，如呼叫、强插、强拆、群呼、音视频会议、录音通知、短信群发等；支持地图视频调度功能，支持地图方式查看视频功能;
（2）支持地图圈选、框选，快速选择事件周边通信资源进行电话会议、视频会议、录音通知、短信群发等功能。提供此功能截图及说明;
（3）通过接入车辆定位信息，可实现车辆的行径路线与周边视频联动，行径到某一位置时，周边的视频图像可自动开启；
★（4）具有GIS调度类、GIS与视频联动类软件著作权登记证书，投标方需提供加盖制造商公章或投标专用章的复印件。
	套
	1

	11
	短信调度
	（1）提供短信调度模块，实现单发、群发短信，并可以查询发送记录；自定义短信模板，包括受理短信（服务满意度调查短信）模板的自定义、感谢评价短信模板的自定义、派单短信模板的自定义、回访短信（办理满意度）模板的自定义，支持短信受理、短信满意度调查；
★（2）具有智能短信类软件著作权证书，投标方需提供加盖设备制造商公章或投标专用章的复印件。
	套
	1

	12
	广播调度
	系统需支持对固定组或临时组启动广播功能，被叫用户摘机后可收听广播内容；系统可自动统计广播收听结果等。
	套
	1

	13
	录音通知
	（1）支持在调度台手动选择录音文件/即时录制录音文件/文本转语音文件，选择用户一键群呼，各成员应答后均能够从头收听语音通知内容，支持通知。须提供此功能截图及说明;
★（2）具有同类型软件著作权证书，投标方需提供加盖设备制造商公章或投标专用章的复印件。
	套
	1

	14
	智能点名
	系统需支持对固定组或临时组成员启动点名功能，平台侧启动点名后，被叫用户摘机确认（未摘机用户可设定重复呼叫），系统自动呼叫下一位，点名完成后，系统自动汇总统计结果。
	套
	1


五、计算及存储

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量
	备注

	1
	弹性计算节点
	通用机架式服务器，服务器高度≥2U，实配原厂标准导轨及安全面板；

实配≥2颗4214(2.2GHz/12核/16.5MB/85W)CPU；

实配≥8根32GB DDR4-2933P-R内存；

最大支持24根DDR4内存，最高速率2933MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，最大容量3.0TB；

支持12根英特尔傲腾数据中心级持久内存（DCPMM）；

实配≥2块480GB 6G SATA 3.5in S4610 SSD，≥10块4TB 6G SATA 7.2K 3.5in 512e HDD通用硬盘；

实配≥12个3.5寸热插拔硬盘槽位；

实配≥1个LSI 9361-8i 12Gb 2端口SAS RAID卡(支持8个SAS口,1G缓存,含掉电保护)，支持RAID0/1/10/5/6/50/60；

支持10个PCIe 3.0可用插槽（含1个阵列卡专用插槽和1个网卡专用插槽）；

支持3块双宽GPU卡或8块单宽GPU卡；

实配≥2个单端口16Gb光纤通道HBA卡(带一个SFP+ 模块)；

实配≥4个千兆电口，≥4个万兆光口（含光模块）；

实配≥2个550w白金版热插拔交流电源模块；

配置≥1Gb独立的远程管理控制端口；

配置虚拟KVM功能, 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，支持3D图形化的机箱内部温度拓扑图显示，可支持动态功率封顶；

★支持机箱入侵检测，TCM/TPM安全模块，可选配置PCIe防护模块，提供防火墙、IPS、防病毒和QoS等防护功能，提供厂商官网或官网彩页截图证明材料，并加盖原厂公章或项目投标授权专用章；

★所投产品要求与大数据中心设备同一品牌，提供制造厂商授权函并加盖原厂公章或项目投标授权专用章；
	台
	5
	　

	2
	万兆网络交换机
	交换容量≥3.99Tbps，提供厂商官网或官网彩页截图证明材料并加盖原厂公章或项目授权专用章；

转发性能≥1599Mpps，提供厂商官网或官网彩页截图证明材料并加盖原厂公章或项目授权专用章；

整机高度1U，固定接口交换机，配置≥48个10GE SFP+端口，≥6个40GE QSFP+端口； 

实配一根40G QSFP+ 3m电缆；

实配≥2块450W 交流电源模块，≥4个风扇模块；

支持前后、后前风道；

整机最大路由地址表≥256K，提供国家认可的权威第三方测试报告证明材料并加盖原厂公章或项目授权专用章；

整机最大ARP地址表≥260K，提供国家认可的权威第三方测试报告证明材料并加盖原厂公章或项目授权专用章；

整机最大MAC地址表≥270K，提供国家认可的权威第三方测试报告证明材料并加盖原厂公章或项目授权专用章；

支持Mini USB Console 接口 

支持40 GE端口拆分为10 GE端口 

支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议 

支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议 

支持MPLS、MCE、MPLS VPN、MPLS TE，提供厂商官网或官网彩页截图证明材料并加盖原厂公章或项目授权专用章； 

支持横向和纵向虚拟化技术，提供国家认可的权威第三方测试报告证明材料并加盖原厂公章或项目授权专用章；

支持FCoE功能，提供厂商官网或官网彩页截图证明材料并加盖原厂公章或项目授权专用章； 

支持无损网络RoCE，支持PFC、ECN、ETS，提供厂商官网或官网彩页截图证明材料并加盖原厂公章或项目授权专用章； 

支持Telemetry；

支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSM、MSDP、MBGP，提供厂商官网或官网彩页截图证明材料并加盖原厂公章或项目授权专用章； 

提供工信部入网证；

★所投产品要求与服务器同一品牌，提供制造厂商授权函并加盖原厂公章或项目投标授权专用章；
	台
	1
	　

	3
	万兆多模光模块
	SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)，所投产品要求与交换设备同一品牌，提供制造厂商授权函并加盖原厂公章或项目投标授权专用章；
	块
	12
	　

	4
	千兆网络交换机
	交换容量≥1.27Tbps，提供厂商官网或官网彩页截图证明材料并加盖原厂公章或项目授权专用章；

转发性能≥251Mpps，提供厂商官网或官网彩页截图证明材料并加盖原厂公章或项目授权专用章；

整机高度1U，固定接口交换机，支持48个10/100/1000Base-T端口，4个1GE/10GE SFP+端口，2个40GE QSFP+端口； 

实配一根40G QSFP+ 3m电缆；

实配≥2块150W 交流电源模块，≥2个风扇模块；

支持前后、后前风道；

支持Mini USB Console 接口 

支持RIP、OSPF、BGP、ISIS等IPv4动态路由协议

支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6等IPv6动态路由协议

支持MPLS、MCE、MPLS VPN、MPLS TE，提供厂商官网或官网彩页截图证明材料并加盖原厂公章或项目授权专用章； 

支持横向虚拟化技术；

支持VXLAN协议，支持VxLAN二层和三层网关；

支持Telemetry；

支持PIM-DM、PIM-SM、MLD、IPV6 PIM-DM、IPV6 PIM-SM，提供厂商官网或官网彩页截图证明材料并加盖原厂公章或项目授权专用章； 

提供工信部入网证；

★所投产品要求与服务器同一品牌，提供制造厂商授权函并加盖原厂公章或项目投标授权专用章；
	台
	1
	　

	5
	40G多模光模块
	QSFP+ 40G光模块(850nm,300m,CSR4,支持1分4)，所投产品要求与交换设备同一品牌，提供制造厂商授权函并加盖原厂公章或项目投标授权专用章；
	块
	4
	


第五部分   采购合同（模板）

第一章  合同条款（采购合同）

甲  方：(买方／业主)

乙  方：（投标方）

根据《中华人民共和国合同法》及市政府采购办

        号     要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购             及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

1、合同标的

乙方负责向甲方供应下表中所列系统及配套设备及负责安装调试。

	品名
	规格型号/版本号
	产地厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	随机配件
	交货地点
	交货时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.合同总价

总价为：           （大写） ，￥     元，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装、调试及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

3.合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同货物的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4.技术要求

乙方所提供软件及设备，必须符合国家有关规范和甲方的技术要求，并提供设备的厂试测验报告。

5.合同标的包装、交货、安装及验收

5.1
合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2
合同标的的交货

5.2.1
乙方交货时间：按甲方要求。

5.2.2
乙方交货地点：按甲方要求。

5.3
合同标的的安装

5.3.1
乙方负责合同项下的安装，一切费用由乙方负责。

5.3.2
乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

5.4验收

5.4.1 
合同软件及配套设备安装完成后     个工作日内验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

5.4.2
验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.3
如果合同软件或设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.5
乙方保证合同项下提供的软件及设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6.质量保证及售后服务

6.1乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2合同系统及设备保质保用期为本项目有关部门验收签字之日起不少于  1  年。（详见用户需求书）

6.3.保质保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后 24小时（详见用户需求书）内派员到现场维修。

下列情况乙方不负责免费保修：

（1）不按照乙方提供的正确使用方法而引致系统或设备故障损坏；

（2）擅自修改系统或改装设备；

（3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.4
因产品的质量问题而发生争议，由质检部门进行质量鉴定。产品符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.5 乙方无偿培训甲方维护及维修人员，主要内容为系统及设备的基本结构、性能、主要部件/模块的构造及维护，日常使用与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在产品安装现场或按甲方安排。

7.付款办法

7.1合同每笔款项以人民币转账方式支付。

7.2 付款方式：以合同签订为准。

8.乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

8.1
乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

9.不可抗力

9.1
不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2
签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

10.索赔

10.1
如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2
在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3
如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.违约与处罚

11.1
甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

11.2乙方未能按时交货，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金。

11.3乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

 11.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

   11.5 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

12.合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的另一方可立即终止本合同。

13.法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

14.其他

14.1
本合同正本6份，具有同等法律效力，甲方4份，乙方1份，招标代理机构1份。合同自签字之日起即时生效。

14.2
本合同末尽事宜，由双方协商处理。 

甲方：                               


乙方：                      

签约代表 ：                         

签约代表：

地址：                                    地址：

电话：

                              电话：

传真： 

                              传真： 

签约日期：202 年 月  日     
     签约日期：202  年  月 日

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

第二章  付款币种及方式

1、付款币种

本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

2、付款方式：

以合同签订为准。

如果项目进行中需求出现变动，则按照实际施工量减少付款或办理追加，发票按照相关法律法规要求规范开具，实报实销。

竞争性磋商响应文件格式

一、投标书编制格式
投标人应按下列格式排列和装订投标文件：

一、资格性自查表

二、投标函、投标声明

三、投标保证金（保函）

投标保证金（保函）缴纳凭证

四、投标人的基本情况及资格证明材料

投标人基本情况表

信用记录

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明

无重大违法记录声明书
投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书
五、项目实施方案

项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

项目配备人员表
服务附表

六、商务条款偏离表

七、技术参数、功能偏离表

八、开标一览表
设备分项报价表

九、设备简要说明一览表

十、法人代表授权书格式

十一、销售业绩表
十二、中小企业声明函
十三、投标人认为需提供的其他资料

十四、投标文件必须制作有目录和页码

投标文件必须制作有目录和页码，只接受A4纸张大小的投标文件

注：投标文件未按要求制作将作为废标处理

二、有关附件格式范本

（一）资格性自查表

	序号
	审查因素
	投标文件中

对应页码

	1
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	

	2
	授权委托书、法人身份证明，企业资质
	

	3
	投标声明
	

	4
	良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	

	5
	税务登记证复印件或依法缴纳税收证明
	

	6
	社会保险登记证或社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明
	

	7
	交纳投标保证金证明
	


★注：以上资料复印件必须加盖投标人单位公章并附在投标文件中

（二）投 标 函

致：哈密市公共资源交易服务中心:

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的投标邀请（招标编号） ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份。

开标一览表

投标分项报价表

规格、技术参数、功能偏离表

商务条款偏离表

按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

资格证明文件

投标保证金（保函）金额为　　　　。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

2、投标方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标有效期自开标之日起　　　个日历日。

4、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　
　电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
　投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　
　投 标 人 名 称：　      　　　　　　　　　
　公          章：　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　20 　　年　   月   　日

（三）关于资格的声明函

致哈密市公共资源交易服务中心：

关于贵方2022年月日 招标公告关于“　　　　　　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目中的（包号及货物名称）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人：　投标人名称　

授权签署本资格文件人：授权人姓名

签字人姓名、职务：被授权人姓名、职务

传真：　　　　　　            　　　　　　　　　　　　　

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　

盖章：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                    2022年　月　日

（四）投标保证金（保函）

（五）投标人的基本情况及资格证明材料

一、基本资格条件

1）营业执照 

2）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供提供开标前上一年度的经第三方审计的年度财务报告；如供应商新成立的，则提供成立至今的月或季度财务状况报告；如审计报告未出具，可提供开户银行的资信证明

3）企业资质

4）社会保险登记证或社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明（如营业执照已改为“五证合一”新证的可不提供社保登记证）

注：1、以上复印件均须在投标文件中提供，需要加盖投标人原章。

2、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

4、部分其他组织和自然人，没有单位统一缴纳社保的，可以提供单位法人代表及备授权委托人个人的由社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明。

（六）投标人基本情况表

盖投标人单位章

	投标人名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	固定电话
	
	
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	基本账户开户行
	

	银行帐号
	

	资质能力

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标人近三年项目业绩

	项目业绩名称
	项目地点、起止时间
	合同内容、金额
	甲方联系人及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	1、后附项目业绩证明材料


（七）信用记录
（复印件并加盖投标单位公章）

投标人须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

投标人须提供本单位近3年“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入投标单位名称，截图查询结果。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明

致：                   （采购人）：

                      （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（九）无重大违法记录声明书

（采购人）         ：

我公司参与                          （项目名称、编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

投标人名称（盖单位章）：                 

法定代表人（签名）：                

日    期：              年   月   日

附注：▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效标处理。

近三年：成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

（十）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

  我公司承诺在（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 

公司法人代表：

法人授权代表：

项目经办人：

                                           日期：

（十一）项目实施方案

包括：

（1）投标产品详细清单，详细列明所投项目主要采购清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投规格型号及具体技术指标。

（2）对本项目系统总体要求的理解

（3）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（4）质量保证措施；

（5）项目实施人员一览表（包括人员数量及专业）、设备投入计划及措施

（6）技术服务、技术培训、售后服务说明，保修、服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施

（7）售后专业技术人员配置等（本项目服务区域）

（8）投标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）

（十二）项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

1、项目负责人简历表

	姓名
	
	年龄
	
	身份证号码
	

	毕业学校
	
	专     业
	

	学位
	
	职称
	
	职     务
	

	现所在机构或部门
	
	服务时间
	

	注册证书及注册号
	序号
	证书名
	证书号
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	主要经历


	

	日期
	参加过的项目名称
	担任何职务
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	


（十三）项目配备人员表

	序号
	姓名
	性别
	职称
	岗位
	从事该岗位

时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：（十一）（十二）两表后应附（复印件并加盖公章的）的 

职称证书复印件（如有）；

身份证复印件；

具有国家规定相关执业资格证书复印件（如有）；

4、相关业绩证明材料复印件。

特别要求：拟投入本项目的工作人员须满足本项目的工作要求，在合同履行过程中，中标人须根据本项目的实际需求或招标人的进度要求，对人员进行合理的增加，费用均包含在投标报价中。
（十四）服务附表

项目编号：                           

投标人名称：                                   

	服务网点名称
	
	备注

	地址
	
	

	注册资本金
	
	其中：投标人出资比例
	
	提供相关证明材料（如：营业执照或租房合同等）

	员工总人数
	
	其中：技术人员数
	
	

	经营期限
	
	

	售后服务协议
	
	提供相关证明材料

	售后服务内容
	
	此部分内容做附件进行详细说明

	服务承诺
	
	

	工作业绩
	
	提供相关证明材料

	业务咨询电话
	
	传 真
	
	附人员身份证等相关证件

	负责人
	
	联系电话
	
	


投标人名称：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   

日          期：       年      月     日

                         （十五）商务条款偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  项目编号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件

条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


　

技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件规格条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　

（十七）开标一览表

投标人名称：                      招标项目名称：

招标文件编号：

	标段
	名称
	投标报价（万元）
	交货日期
	备 注

	
	
	
	
	

	人民币大写：

	
	
	
	
	

	人民币大写：

	
	
	
	
	

	人民币大写：


投标单位法人授权代表签字（盖章）：

（十八）设备分项报价表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号/标段号：　　　　　　　　　　　

	序号
	设备名称
	规格型号
	制造商
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


注：此表需详列投标的每种设备。

投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　

（十九）设备简要说明一览表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号/标段号：　　　　　　

	序号
	设备名称
	规格型号及主要技术参数
	性能说明
	数量
	单位
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：此表需详列投标的每种设备。

投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　

（二十）法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就　（项目名称）　的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法人代表签字　　　　　　　　　　　　　　　　　
被授权人签字　　　　　　　　　　　　　　　　　
公      章：                         

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授权日期：20　　年　　月　　日
注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，可不提供此项证明文件。
（二十一）  销售业绩表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号：　　　　　　　　　　　

	地　　区
	货物名称
	规格及型号
	数 量
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（二十二）中小企业声明函
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定，本公司 (联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 (含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下:

1. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业) 行业;

制造商为(企业名称)，从业人员 人，营业收 入为 万元，资产

总额为 万元，属于(中型企业、小 型企业、微型企业);

2. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业) 行业;

制造商为(企业名称)，从业人员 人，营业收入 为 万元，资产

总额为 万元，属于(中型企业、小型 企业、微型企业);......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东
为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情
形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依
法承担相应责任。
                                                                                              企业名称(盖章): 
                                                                                               日期:
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

新疆维吾尔自治区哈密市公共资源交易服务中心                                 电话:0902---2260175


