新和县医疗健康提升工程-新和县人民医院救护车采购项目

询

价

文

件
项目编号: [2021]2070号 

采购单位：新和县人民医院

代理机构：新疆亚心世纪工程管理咨询有限公司

2021年12月21日 
目  录

前附表

第一部分 询价公告
第二部分 询价人须知

一、总则

二、询价文件

三、询价响应文件

四、询价响应文件的递交

五、询价程序及成交标准

六、定标及授予合同
七、项目实施、验收及服务
设备清单
第四部分 询价响应文件格式

前附表

	序号
	项目
	内容与要求

	1
	项目名称
	新和县医疗健康提升工程-新和县人民医院救护车采购项目

	2
	询价内容
	详见招标文件清单

	3
	交货地点
	采购人指定地点

	4
	服务期限
	/

	5
	供货时间
	甲、乙双方签订的合同后10日内执行

	6
	质量标准
	符合询价文件的相关要求

	7
	询价答疑时间
	技术参数问题以书面形式于询价截止日的三个工作日前向采购人提出。采购单位根据需要进行答疑，时间、地点以书面形式告之。

	8
	询价答疑地点
	

	9
	询价响应文件份数
	一式 4份，其中正本1份、副本3份。(开标后提供纸质版)

	10
	询价响应文件递交截止时间
	 2021年12月24日10:30分，逾期作自动放弃。

	11
	询价响应文件递交地点
	 政采云网上不见面开评标系统

	12
	询价地点
	 政采云网上不见面开评标系统

	13
	询价有效期
	询价截止之日起30日历天

	14
	评标方法
	最低价评标法

	15
	预算价
	预算金额：310000.00元，凡超出预算的询价报价作无效标处理。

	16
	付款方式
	以签订合同为主。

	17
	资格查验资料
	本项目为不见面网上开标系统，投标人须将以下证件资料扫描至电子标书第四部分  询价响应文件格式第4项资格证明文件加盖印章，扫描件为原件扫描件，由评标委员会查验：
有效经年检的营业执照、

法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》原件；

（3）《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》
（4）供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，否则将拒绝其参加本次政府采购活动﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章且网页,打印时间须在报名时间内﹚；

4、提供近一年财务审计报告或财务报表及6个月完税证明
上述证件提交齐全、满足要求的投标人为有效投标人。 


 询价公告

新和县医疗健康提升工程-新和县人民医院救护车采购项目询价采购公告
	项目概况

新和县医疗健康提升工程-新和县人民医院救护车采购项目潜在投标人应在新疆政府采购网获取采购文件，并于2021年12月24日上午10:30（北京时间）前提交响应文件。


 一、项目基本情况
项目编号：[2021]2070号 

项目名称：新和县医疗健康提升工程-新和县人民医院救护车采购项目

采购方式：询价采购

预算金额（元）：310000.00

最高限价（元）：310000.00

采购需求：救护车
标项名称:新和县医疗健康提升工程-新和县人民医院救护车采购项目

数量: 1辆

预算金额（元）:310000.00

单位：辆

简要规格描述：详见采购文件。  

合同履约期限：甲、乙双方签订的合同后10日内执行。

本项目不接受联合体投标。
申请人的资格要求：      
 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

    2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》(新财规〔2021〕6号)；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（3）《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019）9号）；

（4）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库[2017]141号；

（5）投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品 。  

    3.本项目的特定资格要求：

（1）具备有效的经年检的营业执照；

（2）法定代表人身份证明或授权委托人身份证及授权委托书；

（3）供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，否则将拒绝其参加本次政府采购活动﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章且网页,打印时间须在报名时间内﹚；

（4）医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

三、获取采购文件
时间：2021年12月21日至2021年12月23日，每天上午10:00至14:00，下午15：30至19：30（北京时间，法定节假日除外）
地址：政采云平台

方式：供应商自行在政采云平台下载

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

开标时间：2021年12月24日上午10:30（北京时间）

地点：政采云网上不见面开评标系统 

五、响应文件开启

开标时间：2021年12月24日上午10:30（北京时间）

地点：政采云网上不见面开评标系统
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、获取采购文件时需提供的资料：凡有意参与的供应商，应在政采云平台报名时，在附件中上传以下资料加盖公章的彩色扫描件：有效的营业执照、《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》、法定代表人身份证明或法人代表授权委托书，供应商未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，否则将拒绝其参加本次政府采购活动﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章且网页,打印时间须在报名时间内﹚打印页面并加盖公章；

   2、本次公告在新疆政府采购网发布。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1、采购人信息
名称：新和县人民医院 

地址：新和县 

项目联系方式：18099073102

2、采购代理机构信息
名称：新疆亚心世纪工程管理咨询有限公司
地址：阿克苏市南大街信合大厦B栋15楼
项目联系人 ：潘静杰
项目联系方式 ：18799932209
第二部分  询价响应方须知

总则

（一）适用范围及采购方式

本询价文件仅适用于本次询价文件中所叙述的服务采购。

采购方式：询价

采 购 人：新和县人民医院
询 价 人：是指向采购人提供货物、服务或者工程、其他组织或者自然人；本项目不接受联合体询价。

询价响应方参加本次政府采购活动必须具备下列条件：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》规定；
（2）产品服务符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准；
（3）本次采购项目不接受供应商以联合体的形式参加；不允许任何形式的转包、分包。

6.无论询价过程和结果如何，询价人应自行承担所有与参加询价有关的全部费用；

7.本询价文件中带★号的条款内容，为本次询价的主要条款和实质性内容，询价人必须全部响应，否则将作无效标处理。

询价文件

询价文件的组成

前附表

询价公告
询价人须知

采购需求

采购组织机构在询价期间发生的修正书和其他正式函件，均是询价文件的组成部分。

询价人应认真阅读询价文件的所有内容，按照询价文件要求提交询价文件，并保证所提交的全部资料的真实性。不按询价文件的要求提供的询价文件和资料，可能导致询价被拒绝。

询价文件的澄清

任何要求澄清询价文件的询价人，均应在询价截止时间前一个工作日内按询价文件中采购组织机构的通讯地址以书面形式或电传、电报通知采购组织机构，采购组织机构对询价截止时间前一个工作日内收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复。并以传真方式送至每个询价人。

询价文件的澄清修改

在询价截止日的三个工作日前，采购组织机构对已发出的询价文件进行必要澄清或者修改时，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有询价文件收受人。该澄清或者修改的内容为询价文件的组成部分，对所有询价人有约束力。询价人在收到询价文件的澄清修改函后，应以书面形式予以确认。

 询价响应文件

询价文件的组成内容：

询价文件由商务技术文件、价格文件、电子投标文件组成。

商务技术文件的组成（请按下列次序装订，并根据目录注明页码）

（1）报价一览表；

（2）报价明细表；

（3）法定代表人授权委托书；

（4）资格证明文件；

（5）近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）信用信息查询记录（“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的；否则将拒绝其参加本次政府采购活动﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章且网页,打印时间须在报名时间内﹚； ）；

（7）其他资料（近一年财务报告或财务报表、6个月完税证明等资料）。
（二）询价语言及度量衡单位：

询价人的询价书以及询价人与采购组织机构就有关询价的所有往来函电均应使用中文。

除技术规范中另有规定外，询价文件所使用的度量衡单位，均采用我国法定的计量单位。

（三）询价报价说明

1、 采购组织机构不接受任何选择性的方案, 询价文件对每一个项目及所需的每一种货物只允许有一个报价；

2、 询价报价指货物的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装、调试、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金及服务费等所有费用的总和，应为履行合同的最终价格，其市场风险由询价人承担；

3 、询价人要按询价项目内容、数量、技术规格和要求，就采购货物数量、设备需求报价一览表及分项报价表的内容填写产品单价，合价、总价及其他事项，按格式要求规范填写，并由代表人或授权代理人签署，未经采购组织机构书面同意，不得随意更改序号、货物名称、单位、数量，否则有可能被视为无效询价；

4 、询价文件中的所有报价均以人民币（元）为单位。

5 、采购组织机构不接受备选方案。

（四）询价有效期：

询价有效期为采购组织机构在前附表规定的询价截止之日起30日历天。

在特殊情况下，在原询价有效期满之前，采购组织机构可向询价人提出延长询价有效期的要求。这种要求与答复均应以书面、电报、电传的形式告之询价人。

（六）询价响应文件的规定

（1）询价文件须在右上角清楚地标明“正本”或“副本”，一旦正本与副本不符，以正本为准；

（2）询价文件的正本和副本均应采用A4纸打印或铅字印刷、字迹应清晰，胶装成册、易于辨认；

（3）除询价人对错处做必要修改外，询价文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改漏处，必须由询价人加盖校对章。

（4）询价文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由询价人负责。

询价响应文件的递交

（一）询价响应文件的密封及标记

询价文件应按以下方法分别装袋密封：

（1） 询价人应将商务技术标、价格标分别密封包装，封口处应加盖骑缝章。

（2） 封皮上均应写明

①致：新和县人民医院
②项目名称： 

③项目编号：

     ④标明“请勿在X年X月X日XX：XX前启封”

⑤询价人单位名称（加盖公章）、 签名及联系电话

2、如果询价人未按上述要求密封及加写标记，采购组织机构对询价文件的误投和提前启封概不负责。

（二）询价截止时间

询价文件必须在前附表规定的询价截止时间前送达到指定的询价地点。

采购组织机构推迟询价截止时间时，以公告的形式，通知所有潜在的询价人。在这种情况下，采购组织机构和询价人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

在询价截止时间以后送达的询价响应文件，采购组织机构拒绝接收。

（三）询价响应文件的修改和撤回

询价人在递交询价响应文件后，可以修改或撤回其询价，但这种修改和撤回通知，必须在规定的询价截止日期前，以书面形式通知收标单位。

补充、修改的内容为询价响应文件的组成部分。补充或修改若涉及询价报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择报价。

询价人在询价截止时间之后，不得修改询价响应文件；

在询价截止时间至询价人在规定的询价有效期满之间的这段时间，询价人不得撤回其询价响应文件，否则将撤销投标资格
（四）★询价人出现下列情形之一的，按询价无效处理：

询价文件逾期送达或未按规定的地点送达的；

未按询价文件规定制作标书的；

未按照询价文件规定的要求密封、签署、盖章的；

未按照询价文件规定的要求满足询价响应文件份数或明确正副本的；

不具备询价文件中规定的资格要求的；

询价人提交两份或两份以上内容不同的询价响应文件，或在一份询价响应文件中对同一采购项目有两个或两个以上报价的；

询价响应文件载明的询价项目完成期限超过询价文件规定的期限，采购人不能接受的；

询价响应文件载明的询价项目服务期少于询价文件规定期限的；

询价响应文件未响应询价文件规定的付款方式的；

11、  询价货物的技术规范、技术标准明显不符合国家强制性要求的；

12、  询价货物载明的验收标准和方法等不符合国家规定及询价文件要求的；

13、  询价响应文件字迹模糊辨认不清的（询价委员会一致认为难以确认）；

14、  技术标询价品牌型号数量与价格标报价明细表中品牌型号数量不一致的；

15、  提供不真实资料的；

16、不符合法律、法规和询价文件规定的其它实质性要求（询价小组一致认定）的；

17、询价货物的技术指标、参数等存在实质性偏离（询价小组一致认定）的；

18、供应商报价高于预算金额的；

19、法律、法规、规章等规定的其他情形。

五、询价程序及成交标准

（一）询价规则

1、询价小组独立开展工作，负责审议所有询价文件，并确定成交候选人。

2、询价由采购组织机构主持，按照询价须知前附表规定的时间和地点在有关部门的监督下进行。各职能部门、采购人代表应准时参加询价会，参加询价的代表应签名报到以证明其出席。

依据法律法规和询价文件的规定，对询价人的询价资格进行评审。评审内容包括：

	投标文件符合性评审表

	

	

	
	投标文件符合性审查内容
	
	
	

	1
	未按照招标文件要求签章的；
	
	
	

	2
	不具备招标文件中规定资格要求的；
	
	
	

	3
	投标文件的内容不详实或有虚假的； 
	
	
	

	4
	招标文件中明确要求的事项，而投标文件中未做出响应或做出错误响应的；
	
	
	

	5
	超出招标文件要求的交付(完工)时间的；
	
	
	

	6
	投标文件前后表述相互矛盾的；
	
	
	

	7
	投标文件中附有招标人不能接受条件的；
	
	
	

	8
	投标价格超过预算采购单位无力支付的； 
	
	
	

	9
	投标人有不良记录的；
	
	
	

	10
	不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的;
	
	
	

	评审结论
	
	
	


询价时请监督人员检查询价响应文件的密封情况。价格标当众拆封，宣读询价人名称、询价价格。

同意撤回、迟交的询价响应文件和询价资格审核未通过的询价文件不予开封。

（二）询价程序和方法

1、审核 

（1）资格性审查

询价小组依据法律、法规和询价文件规定，对询价文件中的资格证明等进行审查，以确定询价人是否具备询价资格。

（2）对通过资格性检查的询价人进行符合性检查。依据询价文件的规定，从有效性、完整性两方面对询价响应文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求做出响应。

（3）澄清有关问题。对询价响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可书面形式要求询价人做出必要的澄清、说明或者纠正。询价人的承诺、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出询价文件的范围或者改变询价文件的实质性内容。

（4）比较与评价

询价小组成员按照“公正、平等、科学、先进、竞争”的原则和标准，对资格性检查和符合性检查合格的询价文件进行独立评价与综合比较，根据优劣排出名次。

2、确定成交供应商 

以最低评标价法确定成交供应商。即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。
如询价报价相同的，依据询价小组对询价响应文件比较与评价后排列出的名次来确定成交供应商，排名靠前的为成交供应商。

3、在询价采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对询价文件做实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）询价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

六、成交及授予合同

（一）成交

询价小组将严格按照询价文件的要求和条件进行比较与评价，根据询价办法推荐成交候选供应商。

本项目采购人已事先授权询价小组直接确定成交供应商。

成交供应商确定后，询价结果在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。在发布公告的同时，采购组织机构向成交供应商发出成交通知书，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排列在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

签订合同

成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购组织机构签订合同，否则将取消其投标资格，给采购人和采购组织机构造成损失的，询价人还应承担赔偿责任。

询价文件、成交供应商的询价文件及询价过程中有关澄清文件均为合同的组成部分。

签订合同后，成交供应商不得将设备供应及其他相关服务进行转包，不得采用分包形式履行合同。否则采购组织机构有权终止合同，履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

履约保证金

履约保证金用于补偿需方因供方不能完成其合同义务而蒙受的损失；

成交通知书发出后，签订合同时，成交供应商须向采购人交纳合同总价3%的履约保证金。

成交供应商如未按规定交纳履约保证金，采购组织机构有权撤消其成交资格。在这种情况下，采购组织机构可另选成交供应商或另行询价。

成交供应商如无违反合同情况，验收合格后履约保证金自动转为质量保证金。

5、 质量保证金

（1）质量保证金用于补偿需方因供方不能完成其合同义务而蒙受的损失

（2）履约完成后，履约保证金自动转为质量保证金，质量保证金自验收合格之日至质保期满后一次性退还（不计息）。
第三部分 救护车技术参数
	车辆基本技术

参数
	1、车辆外形尺寸：5341mm ×2032mm ×2470mm

2、总质量：3300kg

3、整备质量：2460kg

4、轴距：3300mm

5、最高车速：156km/h

6、发动机型号：ECOBOOST4G20B6L

7、工作方式：直列四缸、涡轮增压

8、排气量：1997ml

9、最大功率：149KW

10、燃油种类：汽油

11、排放标准：国VI
12、轮胎规格：215/65R16C

13、轮胎数：4

14、燃油箱容积:80L

15、变速器：手动档
16、车身结构：承载式车身

17、驱动方式：前置前驱

18、车辆配置：驾驶员安全气囊、ABS+EBD、车内中控锁+遥控钥匙、前电动车窗、四轮盘刹式制动、后双开门、手动侧滑门、中门推拉玻璃。

	名称
	序号
	性能规格
	数量
	备注

	车辆外观
	1
	车辆顶盖采用流线型设计，车身腰部贴红色反光彩条及国际急救标示；车身贴国际救援标识，具体按照医院要求执行。
	1套
	设计新颖，颜色鲜亮，警示效果明显，持久不褪色。

	
	2
	医疗舱车厢透明玻璃上贴1/2半透明医用膜。
	1套
	充分保护病人隐私。

	警灯警报

装置
	1
	车辆车顶盖采用流线型设计，前部安装1套嵌入式LED警灯，警灯安装高度不超过原车顶，警示效果明显，使用寿命长；车厢两侧及尾部装有6只蓝色频闪警灯，带控制器；车厢两侧及尾部装有3只白色照明灯，带控制器。
	1套
	灯罩采用高透光材料制成，节能环保，透明度高、穿雾能力强、抗冲击力强、不褪色。

	
	2
	车辆配备警灯(含双电喇叭，喊话器，对讲机)。
	1套
	内置于警报器；外观新颖，增强车辆的警示性。

	
	3
	驾驶室安装警报、警灯控制按扭。
	1套
	方便驾驶员操作使用。

	医疗舱内配置
	1


	医疗舱和驾驶室之间设置整体式隔断总成，将车厢分为前后两个独立区域，保证医疗舱的密闭性。
	1套
	隔断上安装铝合金推拉窗，窗户透明，便于前后观察交流。

	
	2
	医疗舱内饰采用新型环保复合材料
	1套
	具有易清洗，高强度，耐酸碱，耐腐蚀等特点，便于清洗。

	
	3
	医疗舱内的橱柜系统均采用新型环保材质，板材厚度15mm。
	1套
	所有柜门带安全锁止装置，防止车辆行进中柜门自行打开。

	
	4
	医疗舱前部安装一个医生折叠座椅，座椅两侧设计成医药柜。
	1组
	医生座椅两侧安装医药柜可放置药品等医疗用品。

	
	5
	医疗舱左侧安装多功能的医疗器械柜，可放置简易的医疗设备，柜体台面预留医生操作平台，柜体上部为二组吊柜，带上翻式玻璃门。
	1组
	外形简单大方，供医务人员使用。

	
	6
	医疗舱左后侧安装的医用氧气柜。
	1组
	带专用设施门。

	
	7
	医疗舱右侧安装可坐三人的长排柜式座椅，带舒适靠背、座垫及安全带，座椅的设计要求符合人体工程力学原理。
	1组
	下方为储物柜，可放置铲式担架。

	
	8
	医疗舱内设有集中供氧系统，包括2只10L氧气瓶，氧气瓶上配有减压阀2个、氧气终端1个、呼吸机终端1个、氧气管路等中央供氧系统。
	1套
	仪器符合国家标准，保证使用安全。

	
	9
	医疗舱内的地板采用医疗专用地板，艾西克地板，环保无毒，无重金属（铅、镉、铬、汞）残留，具有易清洗、防滑、耐酸碱、耐磨损、防静电、耐化学品（消毒水等）等特点。
	1套
	具有易冲洗，耐酸碱，防火，防滑，防静电，防潮等特点。所有材料、粘接剂符合环保要求。

	
	10
	对讲系统
	1套
	前后双控。

	
	11
	安全扶手杠，黄色喷塑。
	1套
	确保车辆行进中，车载人员的安全。

	
	12
	折叠输液悬挂装置
	2只
	方便医护人员为病人输液。

	
	13
	紫外线消毒灯
	1只
	18W，杀菌，减少细菌传播。

	
	14
	2kg灭火器
	1个
	带固定支架。

	
	15
	脚踏式医用垃圾桶
	1个
	不锈钢材质，减少细菌传播。

	
	16
	自动上车担架
	1副
	车配备自动上车担架

	
	17
	铲式担架
	1副
	配备铲式担架

	
	18
	10升氧气瓶
	2个
	保证需要氧气的病人生命安全。

	
	19
	医疗舱安装器械平台
	1套
	可放置监护仪、心电图机、呼吸机、除颤仪等急救设备，安装牢固，便于医护人员观察和操作，合理利用空间，满足不同医生的使用习惯。

	中央电源分配系统
	1
	车载正弦波逆变电源系统
	2套
	全国独创，可自动切换，双逆变器系统确保车载医疗设备24小时不间断用电安全。

	
	2
	三孔插座
	4只
	220V

	
	3
	电源插座
	4只
	12V

	
	4
	免维护蓄电池
	1套
	12V/70A。

	
	5
	紧急启动控制装置
	1套
	紧急启动控制装置（当主电瓶因电力不足而导致车辆不能正常启动时，可按住绿色的按钮，并同时按点火开关，即可启动车辆。）

	
	6
	外接电源
	1套
	220V/16A防水，带防护盖，配备20米移动电缆。

	
	7
	自动充电系统
	1套
	装有智能充电调节器：当发电机输入电压达到13.5V时，调节器开始对辅电瓶调节充电；当发电机输入电压低于13.2V时，调节器即自动断开。

	
	8
	车辆配有双电瓶
	
	自动连接或断开，保证原车电瓶处于最佳状态，不会因为原车电瓶亏电而影响出车

	
	9
	医疗舱电器控制面板
	1套
	含面板、电器控制元器件、电器盒等，便于医疗舱人员使用。

	空调及照明系统
	1
	前后独立空调
	1套
	原厂，保证车厢温度适宜。

	
	2
	电动排风系统
	1套
	保证医疗舱内空气清新。

	
	3
	暖风装置
	1套
	独立控制，满足医疗舱人员冬季取暖需要。

	
	4
	LED照明灯
	4只
	确保医务人员工作需求。

	
	5
	后照明射灯
	1只
	保证夜间乘车人员上下车辆安全。


（注：中标单位提供的车辆必须满足技术参数要求否则按照不响应招标文件采购方拒绝签订采购合同）

第四部分  询价响应文件格式

新和县医疗健康提升工程-新和县人民医院救护车采购项目 

（正本/副本）

项目编号：
询

价

响

应

文

件

询价响应方（盖章）

x年x月x日

1、报价一览表
采购项目编号：                                
采购项目名称：                        

	项目名称
	

	投标总报价
	小写：                               
大写：                               


	报价单位
	元

	交货日期
	        日历天

	备注：


说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2、本项目总报价为报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、安装、调试、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金及服务费等所有费用的总和。
供应商名称（签章）：                       
供应商法定代表人或授权委托人（签章）：                 
日期：          年      月     日
2、报价明细表
采购项目编号：                                   
采购项目名称：                        
	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	

	总 计：                                                                                 
	¥：


说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。
2. 报价明细表总计价格必须与《报价一览表》报价一致。
3. 如果不提供详细的报价明细表将被视为没有实质性响应询价文件。
4．供应商必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。
供应商名称（签章）：                       
供应商法定代表人或授权委托人（签章）：                 
日期：          年      月     日
3、法定代表人授权委托书
（采购人名称）：

兹授权           同志为我公司参加贵单位组织的编号为（项目编号）的（项 目 名 称）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从      年    月    日起至      年    月    日止。 

投标人（签章）：               
法定代表人（签章）：       
签发日期：       年     月     日

附：

代理人工作单位：                          
职务：                        性别：      
身份证号码：                              

	粘贴被授权人身份证（扫描件）


4、资格证明文件
《医疗器械经营许可证》及《第二类医疗器械经营备案凭证》及其他相关证明等；
5.其他声明及文件资料（人员、财务、业绩证明文件等）

供应商法定代表人（签章）：                  
供应商名称（签章）：                       
日期：          年      月     日
6、近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）
7、信用信息查询记录（信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的）、经营异常名录的，否则将拒绝其参加本次政府采购活动﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章且网页,打印时间须在报名时间内﹚； ）
8、其他资料（近一年财务报告或财务报表、6个月完税证明等资料）

 
— 16 —


