
新疆布尔根河狸国家级自然保护区一期基础建设项目-

视频监控系统

招标文件

项目编号:ZFCGQ-JTSZZB2022-018

招标代理机构：新疆金泰首致项目管理咨询有限公司（盖单位章） 
招 标 人：新疆布尔根河狸国家级自然保护区管理局（盖单位章）
目  录 

4

第一部分  公告内容

4

第二部分  投标人须知

30

第三部分  项目要求

33

第四部分  合同草案

48

第五部分  投标文件格式

73

第六部分  项目需求书



第一部分  招标公告
招标公告
项目概况
新疆布尔根河狸国家级自然保护区一期基础建设项目-视频监控系统招标项目的潜在投标人应在 新疆金泰首致项目管理咨询有限公司（阿勒泰地区阿勒泰市御华园小区2栋4单元3楼）获取招标文件，并于 2022 年 07 月 18日 16点 30 分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：ZFCGQ-JTSZZB2022-018
项目名称：新疆布尔根河狸国家级自然保护区一期基础建设项目
-视频监控系统
采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价
预算金额：973595元

采购需求：详见招标文件
合同履行期限：甲乙双方协商确定
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：落实政府采购政策需满足的资格要求：符合1、《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2004〕185号);2、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；3、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)；4、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；5、《关于政府采购支持jianyu企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)》等政府采购政策。

3、投标人须提供有效的营业执照、并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；
3.1、本次招标要求：具有安防工程三级以上（含三级）资质及计算机信息系统集成资质（乙级）以上（含乙级）；
3.2、社保部门出具的单位参加社会保险证明表（证明表内容须包含人员姓名、单位参保险种等内容）原件，或社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件原件，或从社会保险基金管理部门网站打印的单位参加社会保险参保证明。提供反商业贿赂承诺书原件；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
3.3、投标人应具有良好的信誉与维保服务能力，并能够提供快速的服务响应承诺；
3.4、本次招标不接受联合体投标。

3.5、 本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
时间：2022年06月29日至2022年07月06日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午10:00至13：00，下午16：00至19:00（北京时间，法定节假日除外）
地点：新疆金泰首致项目管理咨询有限公司（阿勒泰地区阿勒泰市御华园小区2栋4单元3楼）

方式：报名成功后购买                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
售价：300
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间： 2022 年 07月18日 16点 30 分（北京时间）                                                                                
地点：新疆金泰首致项目管理咨询有限公司（阿勒泰地区阿勒泰市御华园小区2栋4单元3楼）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

报名资料：
企业法人证明和法定代表人授权委托书及委托代理人身份证、企业法人营业执照、组组织机构代码证、税务登记证（或三证合一的营业执照）、资质证书、开户许可证、法人或委托人近一年社保、反商业贿赂承诺书原件，以上资料需提供原件查验，彩色复印件贰份均应在有效期内加盖公章作为报名资料留存， 交至新疆金泰首致项目管理咨询有限公司（阿勒泰地区阿勒泰市御华园小区2栋4单元3楼）。


七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名    称：新疆布尔根河狸国家级自然保护区管理局
联 系 人：陈鹏                                          
联系方式：18799016426                       
2.采购代理机构信息
名    称：新疆金泰首致项目管理咨询有限公司
联 系 人：贾梦华　　　　　　　　　      　　
联系方式：13669957007　　　　　　 　　　
第二部分  投标人须知
投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	项目名称
	新疆布尔根河狸国家级自然保护区一期基础建设项目

-视频监控系统

	2
	采购范围
	视频监控系统（详见清单）

	3
	供货期
	签订合同后90天内（日历天）。

	4
	资金预算
	973595元。

	5
	  最高限价：
	973595元，大写：玖拾柒万叁仟伍佰玖拾伍元整

（超过投标控制价为无效标书，做出废标处理）。

	6
	质保期
	1年。

	7
	项目现场勘察
	(不涉及；

□可踏勘；另行通知。

	8
	投标样品
	(不要求提供

□要求提供

	9
	采购进口产品
	(否
□本采购项目已经财政部审核同意购买的进口产品为：

	10
	开标内容
	各投标人投标报价

	11
	投标有效期
	自投标文件截止时间起60日(日历日)

	12
	评标方法
	采用“综合评分法”的评标方法。

评标采用百分制，各评委需独立的，分别对实质响应招标文件的投标人进行逐项打分，对评标委员会各成员的每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为投标人的得分。

不能满足招标文件中任何一条实质性要求或经评标委员会认定有重大偏离的投标文件，为无效的投标。

评标委员会成员依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

中标候选人产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选人；得分相同且报价相同的，按照技术指标优劣顺序（即按技术因素得分由高到低的顺序）确定中标候选人。

	13
	开标时间、递交投标文件截止时间
	开标时间、递交投标文件截止时间：2022年7月18日16:30（北京时间）

地点：新疆金泰首致项目管理咨询有限公司（阿勒泰市东风路翡翠湾小区2栋5层3号）五楼会议室

	14
	投标保证金
	标保证金的形式：转账或电汇

投标保证金的金额：18000元（壹万捌仟元整）/单位

开户名称：新疆金泰首致项目管理咨询有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司阿勒泰市支行

账    号：30150801040007147

注：投标保证金须在2022年07月18日16：30前到帐。投标人按上述要求从基本户递交保证金后，请携带银行电汇或转账凭据到新疆金泰首致项目管理咨询有限公司领取招标代理机构开具的保证金收款收据，联系电话：13669957007。递交保证金时请注明项目编号及用途。

	15
	投标人

资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：落实政府采购政策需满足的资格要求：符合1、《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2004〕185号);2、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)；3、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)；4、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；5、《关于政府采购支持jianyu企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)》等政府采购政策。

3、投标人须提供有效的营业执照、并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

3.1、本次招标要求：具有安防工程三级以上（含三级）资质及计算机信息系统集成资质（乙级）以上（含乙级）；

3.2、社保部门出具的单位参加社会保险证明表（证明表内容须包含人员姓名、单位参保险种等内容）原件，或社保部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件原件，或从社会保险基金管理部门网站打印的单位参加社会保险参保证明。提供反商业贿赂承诺书原件；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3.3、投标人应具有良好的信誉与维保服务能力，并能够提供快速的服务响应承诺；

3.4、本次招标不接受联合体投标。

3.5、 本项目的特定资格要求：无

	16
	开标时需查验的原件
	开标前，请各投标人随身携带下列有效证件以备随时查验：

1、企业法人证明和法定代表人授权委托书及委托代理人身份证2、企业法人营业执照；

3 、资质证书；

开户许可证；

5、法人或委托人近一年社保；

6、反商业贿赂承诺书原件；
7、电汇回单和保证金收据；

证件齐全、满足要求的供应商为有效供应商。上述证件的公证件，本次招标不予认可。

	17
	业绩要求
	近三年（2019年1月1日至今）至少有一项类似业绩，需提供中标通知书或合同。原件备查。

	18
	履约保证金
	甲乙双方协商，不超过中标金额的10%

	19
	代理费用的收取标准
	参考国家发展改革委《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通 知》（发改价格[2011]534 号）及《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980 号）文件标准，由中标人支付

	20
	投标文件的密封、签署、盖章要求
	投标人应在封面上注明投标项目名称、项目编号，并在每一密封信封上注明“于正式开标之前（指投标须知中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，同时在密封处加盖密封章及公章。如未按照招标文件要求进行密封，按照评标方法进行处理。

注：投标人的投标文件中凡涉及证明材料类、资质证照证书类的文件均需加盖公章。

	21
	投标文件的编制
	1、投标人按照招标文件要求准备纸质投标文件（正本和副本），纸质投标文件装订成册。在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，正本与副本如有差异，以正本为准。

2、投标人可参照“第五部分 投标文件格式”制作投标文件，投标文件格式可自行修改；装订时应采用胶装方式，装订应牢固，不易散开，不掉页。装订好的文件要求编辑目录和逐页连续的页码。

	22
	投标文件份数
	正本1份；副本2份；电子文件3份（其中光盘2份，U盘1份），光盘必须标明单位名称及项目名称(Word版本及PDF版本各一份)；单独密封的开标一览表1份；

	23
	封套上应载明的信息
	____________________(项目名称)投标文件

项目编号：____________________

采购人名称：___________________________
投标人名称：____________________

法定代表人或授权委托人签字或盖章_________________
联系人及联系方式：____________________
在______年____月____日____时____分之前不得启封

	24
	其他规定
	开标以后，不接受投标人及与投标人有关的任何一方递交的材料（评标委员会要求提供的除外）。投标人须按照招标文件要求提交投标文件，一经投标，无论投标结果如何，其投标文件恕不退还。

2.投标文件中提供的任何证件、资质、证明文件的复印件、扫描件都需加盖公章，开标时应携带原件备查。投标人应承诺上述材料真实、完整、准确、有效，如未承诺，则按照评标方法进行处理。

3.投标人应在投标文件中对所提供的服务进行点对点应答，并逐一做出具体响应。实质性条款不得出现负偏离，发生负偏离即做无效标处理。

4.项目负责人不得担任其他在建工程的项目负责人，投标人应在投标文件中作出承诺，如未承诺，则按照评标方法进行处理。
5.在合同签订与执行过程中，出现下列情形的，将在相关网站予以公布。

（1）不按时签订合同的。

（2）在合同执行过程中未按合同约定履约或不能提供现场条件导致不能履约的。

（3）其它经认定应当公布的情况。

6.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也有权重新开展采购程序。

	25
	信誉要求
	按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，对列入失信被执行人（含法定代表人、授权委托人及项目负责人）、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝参与政府采购活动。

需提供投标单位出具的无重大违法记录的声明函、“信用中国”网站下载信用报告及对列入失信被执行人查询（含法定代表人、授权委托人及项目负责人）、重大税收违法案件当事人名单、和中国政府采购网严重违法失信行为记录名单查询结果的打印截图（查询时间不得早于公告之日）


投标人须知正文
一、总则

1.定义

1.1　“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.2　“采购代理机构”是指新疆金泰首致项目管理咨询有限公司。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。

1.3　“投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人（在总公司授权的情况下银行、石油石化、保险、通信、电力行业的分支机构）、其他组织或者自然人。

1.4　“评标委员会”是依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。

1.5　“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

1.6　“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

1.7　“节能产品”或者“环境标志产品”是指国务院有关部门发布的最新通知内的产品。

1.8　“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.采购项目预算及最高限价

2.1　本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。

2.2　本项目最高限价要求见投标人须知前附表。

3.投标人的资格要求

3.1　投标人应当符合投标人须知前附表中规定的下列资格条件要求：

3.1.1　符合《政府采购法》第二十二条规定的投标人条件：

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)政府采购法律法规相关规定的其他条件。

3.1.2　其他特定资格条件。(详见招标文件第一部分)

3.2　投标人存在下列情形之一的不得参加投标：

3.2.1　单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.2.2因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的。

4.投标费用

4.1　投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.授权委托

投标人代表不是投标人的法定代表人（或负责人）的，应当持有法定代表人（或负责人）的授权委托书，同时提供投标人代表身份证明。

6.联合体投标

本项目不接受联合体投标。

7.项目现场考察

7.1　本项目是否组织现场考察详见投标人须知前附表。

7.2　投标人应按投标人须知前附表中规定的时间及地点，对采购项目现场和周围环境进行考察。投标人未在指定时间进行考察的，采购人不再另行组织。

7.3　考察现场的费用由投标人自己承担，考察期间所发生的人身伤害及财产损失由投标人自己负责。

7.4　采购人不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦中标，投标人不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1　本项目不采购进口产品。

9.政策与其他规定

9.1促进中小企业发展政策。
促进中小企业发展明细：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。
9.2支持监狱企业发展政策。
支持监狱企业发展政策明细：根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）规定，本项目对监狱企业产品的价格给予6%的扣除。
9.3促进残疾人就业政策。
促进残疾人就业政策明细：根据财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定，本项目对残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除。
注：小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。
9.4按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。
9.5涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。
9.6按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据投标文件提交截止时间前“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。
投标人一旦中标，中标人还需在中标通知书发出之前，参考国家发展改 革委《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通 知》（发改价格[2011]534 号）及《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980 号）文件标准，向招标代理代理机构账户一次性以转账汇款的方式付清招标代理服务费。

附件：中标服务费收费标准
中标服务费收费标准

	招标类型　　　中标
金额（万元）              费率
	货物采购
	服务采购
	工程采购

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	1000000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


注：1、采购代理机构服务收费按差额定率累进法计算；

二、招标文件

10.招标文件的构成

10.1　招标文件各章节的内容如下：

第一部分 公告内容

第二部分 投标人须知

第三部分 项目要求

第四部分 合同草案

第五部分 投标文件格式

第六部分 技术要求
10.2　投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

11. 招标文件的澄清与修改

11.1　采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在投标人须知前附表规定的提交投标文件截止时间15日前，在原刊登招标公告的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

11.2　如果澄清或者修改时间距本章投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延提交投标文件的截止时间，澄清或者修改时间具体见投标人须知前附表。

11.3　澄清或者修改内容为招标文件的组成部分，对所有领取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

12.偏离

12.1　本条所称偏离为投标文件对招标文件的负偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。

12.2　除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”“必须”“应当”等文字规定或实质性要求条款，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。

三、投标文件

13.　一般要求

13.1　投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件做出实质性的响应。

13.2　投标人提交的投标文件及投标人与采购人或采购代理机构、评标委员会就有关投标的所有来往函电必须使用中文。

13.3　除技术要求另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。未列明时亦默认为我国法定计量单位。

13.4　投标人参照招标文件中提供的投标文件格式填写。

13.5　投标文件应采用书面形式，招标文件中要求提供电子版的，必须按要求提供。

14.  投标文件的组成

14.1投标文件包括但不限于以下内容：

14.1.1、投标函；

14.1.2、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

14.1.3、联合体协议（如有）

14.1.4、开标一览表；

14.1.5、投标分项报价表
14.1.6、商务条款偏离表
14.1.7、技术条款偏离表
14.1.8、投标人基本情况表
14.1.9、投标人近三年（2019年1月1日至今）同类项目建设业绩

14.1.10、项目主要负责人简历表

14.1.11、拟投入的项目实施人员名单

14.1.12、服务方案说明

14.1.13、中小企业声明函

14.1.14、无重大违法记录声明书

14.1.15、本地化服务明细表

14.1.16、诚信投标承诺书

14.1.17、投标保证金

14.1.18、投标人认为需要提供的其他材料（相关技术服务方案、相关证明材料等）
14.2　在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

14.3　投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

15.投标报价

15.1　投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

15.2　投标人必须按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其分项价格表中的报价。

15.3　投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

15.4　项目有特殊要求的见投标人须知前附表。

16.投标保证金

16.1见投标人须知15条内容

16.2　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.3　中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还。银行保函、保险保函形式缴纳的投标保证金按协议执行，无需办理退款手续。
16.4　投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还：

(1)在投标人须知前附表规定的投标有效期内撤销投标文件。

(2)中标后无正当理由不与采购人签订合同的。

17.投标有效期

17.1　投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

17.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

18.投标文件的签署和规定

18.1　投标人应根据投标人须知前附表规定提交投标文件。纸质文件的正本和副本应装订成册。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本、电子版不一致时，以正本为准。

18.2　投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并按招标文件要求在签字盖章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

18.3根据国家节能减排的要求，投标文件应当采取双面打印。

19.投标文件的密封和标记

19.1　投标文件按正本和副本分别包装，注明“正本”或“副本”，投标人应在封面上注明投标项目名称、项目编号，并在每一密封信封上注明“于正式开标之前（指投标须知中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，同时在密封处加盖密封章及公章。

19.2　投标文件封套或外包装上应载明的内容见投标人须知前附表。

19.3　为方便开标唱标，投标人应将投标文件正本、副本、电子版、开标一览表及保函单独封装在各自密封套内，并标明投标文件正副本、电子版、开标一览表及保函字样，投标时提交。
19.4　投标文件如果未按上述规定包装、密封和标记，采购人或采购代理机构应当拒绝接收。
20.投标文件的递交

20.1　投标文件应在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到投标人须知前附表指定的地点。

采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

20.2　逾期送达或者未按照招标文件要求19.3条包装、密封和标记的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

21.投标文件的修改和撤回

21.1　在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人或采购代理机构。

21.2　修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按本章第18、19、20项规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

21.3　投标人按本章21.1款撤回投标文件的，采购人或采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

21.4　投标人在投标有效期内不得修改、撤销其投标文件。

四、开标和评标

22.开标

22.1　采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不足3家的，不得开标。

22.2　开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和投标人须知前附表规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构和采购人对此不承担任何责任。

22.3　未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

22.4　投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。

22.5　投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23.资格审查

23.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

有下列情形之一的，应在资格审查时按照无效投标处理：

（1）不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件；

（2）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，未提供无重大违法记录的声明函、“信用中国”网站下载信用报告及对列入失信被执行人查询（含法定代表人、授权委托人及项目负责人）、重大税收违法案件当事人名单、和中国政府采购网严重违法失信行为记录名单查询结果的打印截图（查询时间不得早于公告之日）
（4）未按照招标文件中报价要求的内容填写报价、拒绝报价、报价不确定、有选择性报价和附有条件的报价、报价超出最高限价的；

（5）投标文件中要求在合同执行过程中对价格进行调整的；

（6）未按招标文件规定提交投标保证金的；

（7）相关证件、证明文件、合同或其他文件的原件、复印件未按招标文件约定提交或提交的原件与复印件不一致的；

（8）不符合招标文件中规定特定资格条件的；

（9）投标文件正副本未区分或者内容严重不一致的；

（10）联合体投标未提交联合体协议书的；

（11）提供项目负责人相关资料不满足招标文件要求；

（12）类似业绩不满足招标文件要求；

（13）低于成本价且无法提供相关证明材料的；

（14）供应商存在弄虚作假的行为的；

（15）属于采购人与供应商、供应商与供应商相互串通报价情形的；

（16）对采购人、采购代理机构、评标小组及其他工作人员施加影响，有碍公平、公正的； 

（17）招标文件规定的其他报价无效情形；
（18）法律、法规、规章规定属于报价无效的其他情形。

失信记录是指，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件的情况。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。失信情况查询方式详见投标人须知前附表。

24.评标委员会

评标由采购人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由政府采购评审专家和采购人代表组成。

25.评标方法和标准

本项目评标方法和标准见招标文件第三部分。

26.评标程序

26.1　投标文件的符合性审查。

26.1.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.1.2　有下列情形之一的，应在符合性审查时按照无效投标处理：

(1)投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

(2)不满足本招标文件中标实质性条款要求的；

(3)投标有效期不满足招标文件要求；

(4)质保期不满足招标文件要求的；

(5)投标文件份数及电子版不满足招标文件的；

(6)财务不满足招标文件要求的；

(7)未提供材料真实、完整、准确、有效的承诺；
(8)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(9)不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形的。

26.2　核价原则

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.3　投标文件澄清

26.3.1　对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

26.3.2　投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.3.3　评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

26.3.4　有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

26.4　比较与评价

26.4.1　评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.4.2　评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.5　推荐中标候选人名单

26.5.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且报价相同的，按照技术指标优劣顺序（即按技术因素得分由高到低的顺序）排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

27.确定中标人
27.1　采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

27.2　采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定中标人。

28.废标

有下列情形之一时，招标采购单位应予废标，并将废标理由通知所有投标人：

(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

29.保密

评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评标情况以及评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

五、中标信息公告与签订合同

30.中标信息公告

30.1　中标人确定之日起2个工作日内，采购人或者采购代理机构应将中标结果在投标人须知前附表中规定的公告媒体上公布。

30.2　招标文件随中标结果同时公告。但中标结果公告前招标文件已公告的，不再重复公告。

31.中标通知

采购人或者采购代理机构应当自发布中标公告的同时，发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

32.签订合同

32.1　招标文件和中标人的投标文件均为签订政府采购合同的依据。

32.2　中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，与采购人签订政府采购合同。

32.3　采购人不得向中标人提出超出招标文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与中标人订立背离招标文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

六、其他规定

35.询问、质疑、投诉

35.1　投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问。

35.2 询问人、质疑人必须是拟参与本次采购活动的投标人。

35.3 对招标内容有异议的，自招标公告发布后，潜在供应商根据招标内容，在取得招标文件后，可对招标文件提出询问或者质疑；未报名及未取得招标文件的，不得提出询问或者质疑；投标资质审查不合格的投标人，不得对招标结果提出询问或者质疑；投标截止期前七个工作日，停止接受询问或者质疑。在开标评标过程中，凡招标方或评委委员会明确提出须由投标人确认的事项，且投标人当场确认无异议的，不得再提出与之相关的询问或者质疑。 

35.4供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。 

供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 

35.5 对中标公告有异议的，在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式并加盖公章和法定代表人签字向招标方提出质疑。 

35.6 提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。 

质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》，质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。 

35.7 质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，将不予受理。质疑人应当保证所提出的质疑内容及相关证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。 

35.8 证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、竞争性磋商文件推理等）不能作为证明材料。 

35.9 对不能提供相关证是材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。 

35.10 对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向采购单位提出并抄送招标方。

36.投诉

36.1、质疑供应商对招标单位的答复不满意或者招标单位未在规定时间内答复的，可以在答复期满后七个工作日内按有关规定，向主管部门投诉。

36.2、处理投诉事项期间，暂停签订合同等活动，但暂停时间最长不得超过三十日。

36.3、供应商投诉实行实名制，其投诉应当有具体的投诉事项及事实根据，不得进行虚假、恶意投诉。

36.4、投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）投诉人是参与所投诉招标活动的供应商；

（二）提起投诉前已依法进行质疑；

（三）投诉书内容符合招标文件的规定；

（四）在投诉有效期限内提起投诉；

36.5、投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，采购人应当驳回投诉，将其列入不良行为记录名单：

（一）一年内三次以上投诉均查无实据的；

（二）捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

37.发生下列情况之一，投标人将被列入不良记录名单，在1～3年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：

(1)开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

(2)中标后无正当理由不与采购人签订政府采购合同；

(3)中标后未按照招标文件和中标人的投标文件订立政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

(4)将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人；

(5)拒绝履行合同义务的；

(6)《政府采购法》第七十七条和《政府采购法实施条例》第七十二条规定的其他情形；

(7)其他违反法律法规相关规定的情形。

38.未尽事宜

38.1　其他未尽事宜按政府采购法律法规的规定执行。

39.文件解释权

39.1　本招标文件的解释权归采购人或采购代理机构所有。
第三部分  项目要求

本项目就哈巴河县城市管理服务平台项目进行招标，凡符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人，均可参加投标，本部分内容若与其他部分有不同之处，以本部分内容为准。
一、项目内容
新疆布尔根河狸国家级自然保护区一期基础建设项目-视频监控系统。具体内容详见第六部分项目需求书。
二、技术要求
详见本招标文件第六部分 项目需求书。
三、商务要求
1.报价要求
（1）投标报价以人民币填列。
（2）投标人的报价应包括：本工程的勘察（详勘）、深化设计、硬件设备采购及安装、平台建设服务、网络和信息安全服务、链路租用服务、系统集成、应用开发及运维服务以及系统更新升级的所有工作的其他应有的费用并分别单列。投标人所报价格为项目完成之后的最终优惠价格。除此之外，本项目涉及的成本费、劳务费、交通费、成果制作费、税金（全额含税发票）、培训以及项目实施过程中其它应预见和不可预见费用等完全由投标人负责。
（3）投标报价在不超采购预算的前提下，其合理性由评标小组在评分中予以考虑。
2.时间、地点要求
（1）服务时间：
（2）服务地点：采购方指定地点。
3.付款方式
甲乙双方协商，以签订合同为准
4.投标有效期
本项目投标有效期为60天。
5.投标保证金
四、开标程序
1.参加人员及要求：

开标会议由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。
2.评标委员会：

本项目评标委员会由7人组成，其中技术、经济专家不少于总数的三分之二。技术、经济专家从新疆政采云专家库中随机抽取产生。

3.评标工作程序：

（1）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、真实性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；

（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件依次进行技术评审、资信评审、价格评审，并按照评审因素和评标标准进行打分和排序。
4.本项目的评标方法采用“综合评分法”。采用百分制，各评委独立的，分别对实质响应招标文件的投标人进行逐项打分，对评标委员会各成员的每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为投标人的得分。

不能满足招标文件中任何一条实质性要求或经评标委员会认定有重大偏离的投标文件，为无效的投标。

评标委员会成员依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。

中标候选人产生办法：按得分由高到低顺序确定中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选人；得分相同且报价相同的，按照技术指标优劣顺序（即按技术因素得分由高到低的顺序）确定中标候选人。

	初步评审

	序号
	评  比  内  容
	投标人A
	投标人B
	……

	
	
	是
	否
	是
	否
	是
	否

	1
	投标人的投标报价未超出最高投标限价
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	2
	是否按要求加盖单位公章或法定代表人或被授权委托人签字的；
	
	
	
	
	
	

	3
	投标文件是否响应磋商文件的实质性要求和条件；
	
	
	
	
	
	

	4
	投标文件的关键内容是否有字迹模糊，无法辨认的；授权委托人是否不是本公司按磋商文件要求提供近一年社保证明的；
	
	
	
	
	
	

	5
	投标文件中是否无相应投标人公章不一致的；
	
	
	
	
	
	

	6
	投标人是否按照磋商文件的要求提供投标保证金或投标保函的；
	
	
	
	
	
	

	7
	是否与其他投保人相互串通报价，或者与招标人串通投标的
	
	
	
	
	
	

	8
	是否以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假的；
	
	
	
	
	
	

	9
	投标文件中标明的投标人是否与资格审查时的申请人在名称和组织机构上不一致的；
	
	
	
	
	
	

	是否符合通过
	　
	　
	　

	备注：1、上述各项中用“√”表示符合或不符合；

	评标小组专家签名：
	
	
	
	
	
	


五、评审因素及评标标准
	新疆布尔根河狸国家级自然保护区一期基础建设项目-视频监控系统综合评分表

	价格评审(30分）
	投标报价30分
	基准价为合理低价，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格分值

注：在经济标评审阶段，经评标委员会小组认为无效的投标报价，经济标按零分计。有效投标报价为通过初步审查 的供应商报价.

	商务标评审（20分）
	相关业绩（5分）
	提供近3年相关类似业绩合同和中标通知书复印件，每提供一个得1分，最高得5分。

	
	产品检测报告

（7分）

	所投产品需提供本项目热成像双光谱中载云台、黑光布控跟踪球、全彩摄像头、智能警戒摄像机、硬盘录像机、视频综合平台服务器、视频解码器等设备检测报告有效证明材料，全部满足得7分，缺一项有效证明材料扣1分，扣完为止。

说明：参加本次项目的供应商若为代理商（或经销商）需提供设备生产单位给代理商（或经销商）的授权书，以上产品检测报告予以认可。

	
	资质证书（2分）
	供应商具有ITSS信息技术服务运维维护标准符合性证书提供有效证明材料得2分，不提供不得分。

	
	人员配备（5分）
	1、拟派出的项目负责人具有跟本次项目相关的中级以上（不包括中级）职称证的得3分；

2、项目组成员具有3名及以上跟本次项目相关的中级职称的得2分；

（需提供近2022年1月-6月）6个月社保证明，并提供人员有效证明材料）

	
	标函质量及履约措施（1分）
	标函编制内容完整、齐全、叙述严谨；标书无涂改、错页、漏页现象；履约措施具体、合理、可行，得1分。

	技术标评审（50分）
	响应产品、设备的参数符合程度

（6分）
	评价设备的技术指标、参数及技术性能；评价供应商选用的设备材料的品牌、产地、规格等质量、技术指标；评价为优得4-6分；评价为良得2-3分；评价为一般得1分。

	
	服务方案（5分）
	针对本项目的实施情况，提出运维解决方案、技术支持方案、应急响应方案，巡检方案、备品备件支持方案、安全保密措施、工作周报、月报方案（包括工作周计划、工作周报、月报等）必须有各类周报、方案的模板、时间进度安排等详细内容）进行陈述，

方案较完善、可行度较高得3-5分、方案相对完善、可行度一般或没有提供方案得0-2分。

	
	服务及实质性的承诺（20分）
	1、承诺服务期内定期对相关人员培训、考核，服务队伍需保持长期固定化。培训方案、考核制度服务承诺较完善、可行度较高得6-10分，培训方案、考核制度服务承诺相对完善、可行度一般或没有提供培训方案、考核制度服务承诺得（0-5分）

2、根据供应商对项目实施过程中的服务及实质性承诺及有效措施等内容进行评分。能提出实施过程中可能存在的问题并提出了明确详细的合理性建议及创新措施。较优得6-10分，一般得2-5分，不满足得0分。

	
	合理化建议10分
	将供应商针对本项目制定科学性、合理性、规范性进行横向对比。合理化建议积极意义、可行性、合理性等方面综合评比。

从积极意义、可行性、合理性等方面综合考虑计（6-10 分），

合理化建议，可行性不明确得分（3-5）分，
没有合理化建议的，本项不计分（0-2）分。

	
	人员分配方案及培训计划（5分）
	根据各供应商针对本项目的人员分配方案及培训计划（包括但不限于人员分配、培训计划、相关法律法规及政策培训等）。

方案内容完整详尽，且不限于上述所要求内容的得（3-5分）;

方案内容无缺漏，对上述所要求内容描述符合招标文件的得（1-2分）；

不符合上述两种情形的得0。

	
	售后服务及应急方案4分
	对供应商应在用户提出维修要求2小时内应答并到达现场的得2-4分，4小时内应答后4小时内到达现场（不可抗拒原因除外）得1分，超过12小时没有响应的不得分。

	合计得分：70分


第四部分  合同草案
（本合同为模板合同，作为参考，具体以签订合同内容为准）。

政府采购合同
                  政府采购
采购编号：                           
项目名称：                            
注：本协议书仅为参考文本，签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

采购人（全称）：                                   （甲方）
供应商（全称）：                                   （乙方）
根据《中华人民共和国民典法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方、乙方就          采购项目（项目编号：          ）购买服务事宜达成合作意愿和一致意见，共同订立《              项目购买服务合同》（以下简称“本合同”），甲方作为本项目的采购人、乙方作为本项目的服务提供商，按照本合同的约定，行使权利、履行义务并承担责任，共同信守。
1. 定义
1.1
本合同：指              项目购买运维服务合同，即主合同文本及合同附件所构成的整体。
1.2
里程碑：是指乙方按照本合同约定提供服务过程中，在技术上和项目过程中相对独立的阶段性工作，标志主要时间，并用于确定项目进度的参考点。
1.3
货物：指合同约定的设备、软件介质及技术文件。
1.4
设备：指本合同中约定的硬件、软件、安装材料、备件等。
1.5
服务：指本合同约定的集成服务、软件开发、设备安装、调测、培训、技术支持、维护等服务。
1.6
可交付物：是指乙方根据工作说明书的约定，由乙方在项目履行过程中提供给甲方使用的任何有形或无形客体，包括但不限于：硬件产品、软件系统等任何体现或记载工作成果的观念、想法、目标、意图等无形效果以及图形、资料、文档、文件、模具、模型、样品等实物。
1.7
知识产权：指智力成果，包括但不限于用于本项目的任何创造、发明、专利、专利申请权、实用新型、设计、布图设计、著作权、版权、商标、商号等，以及申请、登记、注册上述权利的权利，同时也包括商业秘密，保密信息，技术秘密等，以及其他在中国范围内法律规定的其他没有列名的知识产权、智慧财产权或工业产权。
1.8
分包商：指为履行本合同，承包人将本项目依法分包具有相应资格的法人或其它组织。
1.9
关联机构：是指被一方控制或控制该方、或与该方受共同控制的机构。控制是指直接或间接地影响所提及的管理机构的能力，无论是通过投资关系、协议或其他安排等方式。
1.10
工作日：特指除中国法定节假日（含周六、周日）之外的其它公历日。
1.11
日历日：特指每个自然日。
1.12
书面形式：指本合同下采用的纸面和电子邮件两种表现所载内容的形式。
2. 合同内容
2.1
本项目名称：                                     
2.2
项目服务地：                                     

2.3
本次购买服务周期：具体以签订时间为准，自合同生效之日起计算，合同另有约定的除外。
2.4
本项目购买服务要求：
（1）在乙方完成本项目系统平台搭建具备使用条件后，甲方依法完全享有本项目运维服务管理权利和服务专属权，未经甲方允许，服务期间的所有信息数据和项目相关情况在服务期间和服务期满后均不得对外透漏，否则将承担相应的法律责任。
（2）服务费用：每年服务费用人民币      万元（大写：       ）。
（3）服务期限：本合同服务期为三年，自合同生效之日起计算，合同另有约定的除外。第一周期为三年期满后，视整体运维服务考核成绩好坏，甲方可考虑继续与乙方签订第二期购买服务合同或者更换服务商，乙方有优先续签权力。因乙方原因出现三次以上重大故障（服务中断24小时）情况下甲方有权更换服务商。
（4）考核要求：针对项目运维服务，设定专门的考核办法对运维服务的质量进行考核，考核由甲方或其委托按照相关考核标准进行考核，考核方案应当合理合法明确具体，连续三次服务达不到考核标准，将予以解除合同。
3. 权利与义务
3.1 甲方的权利与义务
3.1.1 甲方的权利
（1）甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。
（2）甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除当年度服务费用。
（3）甲方有权根据实际使用需要及乙方在投标文件中的承诺，对本项目建设范围内规定的子项目及其涉及的相关产品和服务予以适当的增加和/或调整，涉及价格或其他条款和条件需变更的由双方另行协商确定。
3.1.2 甲方的义务
（1）甲方作为本服务项目采购方，就组织本项目的运维服务管理等的合法有效性负责，承担本项目运维管理等工作，为乙方开展项目运维服务工作提供必要的支持和便利条件。
（2）甲方应当协调具备相应的工作环境以便设备安装、调试及系统平台部署和服务实施。
（3）甲方应负责本项目审批等相关流程事项，并应向乙方披露进度，为乙方履行项目实施提供一切必要的政府侧与本项目相关协调、支持。
（4）甲方应按照法律规定及时履行项目审批手续，筹集项目资金并按照本合同中约定的付款节点安排及时支付相关的款项。
（5）甲方应及时协调各部门组织开展项目服务过程中的进度确认、服务考核等工作，并签署对应的阶段性文档。
（6）甲方对在执行合同过程中被告知的乙方非公开信息承担保密义务。
（7）甲方在本合同项下的其他义务以及依据国家法律法规应当履行的义务。
3.2 乙方的权利与义务
3.2.1 乙方的权利
（1）乙方有权要求甲方按照合同约定履行项目合同价款支付义务，本项目实施相关的政府侧相关部门协调、支持义务等。
（2）如甲方未及时组织服务考核、安排付款等影响乙方运维服务工作，乙方有权向甲方发出书面通知要求及时按合同约定履行甲方义务，在合理期间内如仍无实质进展，乙方有权停工撤场，由甲方应承担乙方相应的服务成本及损失。
（3）乙方在本合同项下的其他权利以及依据国家法律法规应当享有的合法权利。
3.2.2 乙方的义务
（1）乙方作为本项目服务提供商应按照本项目招标文件、投标承诺、本合同的要求，向甲方提供符合标书要求的技术服务，并保证服务中提供的有关设备符合国家主管部门规定的质量标准和技术要求。
（2）当甲方投诉供货设备和服务存在质量问题时，乙方承诺按照本合同及招投标文件中相关的规定、约定处理。
（3）乙方承诺乙方在本项目项下的任何行为均将严格遵守法律、法规的规定。
（4）乙方有权要求甲方确保本项目实施的外部合规遵从、符合国家法律法规以及当地监管政策要求。
（5）乙方作为服务提供方，应任命专业化团队，中标以后提供团队名单，获得甲方的书面同意，按照本合同要求，在规定时间内完成本项目购买服务的各项任务。
（6）对于甲方的项目实施疑问、意见、建议、投诉等，乙方应及时提供答复或改进措施，确保项目顺利实施。
（7）乙方在合同执行过程中对所了解的甲方非公开信息承担保密义务。
4. 验收条款
4.1
验收地点：验收地点确定为甲方指定地点。
4.2
乙方在系统部署完毕，经内部测试合格，乙方提前【  】个工作日通知甲方可以开始验收，甲方应在【  】个工作日内根据项目计划，依据对应的技术方案组织验收工作。经验收合格的，甲方应在【  】个工作日内就该系统验收内容签署验收报告。
4.3
乙方按照《服务费用确认单》的形式向甲方申请确认，甲方授权人员在《服务费用确认单》上签字确认视为甲方对乙方提供的运维服务交付内容的验收通过。甲方授权人员为：        ，身份证号：            ；联系方式：            ，甲方授权人员如发生变更，甲方应及时书面通知乙方，在乙方收到甲方通知后，乙方与新的授权人员对接工作。
4.4
交付文档：验收申请单、验收方案、验收清单；技术文档：包括软件环境配置说明、需求分析说明、需求及实施变更说明、用户手册、系统维护说明、系统培训资料以及业务应用系统集成接口和技术说明等；管理文档：包括项目计划、阶段报告、会议记录等。
5. 税款
甲乙双方按照相关税收法律承担各自应缴税款。该合同项下的乙方收费为包含增值税普通发票的价格。
6. 费用与支付
甲乙双方协商，以签订合同为准

7. 交付运维服务要求
7.1 交付部署服务
（1）本合同生效后，乙方应在合同签署后【  】个自然日内完成软硬件部署和服务开通（因甲方原因或其他非乙方原因导致服务开通延期的情形除外）。

（2）乙方交付的项目负责人需为相关专业的高级职称人员。

7.2 运维托管服务
（1）乙方提供代维服务，集中监控及处理告警，监控平台需提供7×24小时监控，及时识别和处理故障和隐患；
（2）乙方对于软硬件系统补丁重大变更需提前提供给甲方书面公告，并告知沟通变更影响及变更时间窗，与甲方充分沟通并经甲方允许后方能对系统进行变更升级、软硬件补丁重大变更。
（3）乙方对于发生的重大故障、安全事件，提供完整故障分析报告；
7.3 乙方应根据甲方的需求，对所提供的服务提供全面、有效、及时的技术支持和售后服务，具体要求如下：
（1）提供7×24小时远程电话技术支持和免费工单服务；
（2）提供甲方的内容的备份及恢复功能服务；
（3）提供每年累计3个自然日的重大活动保障服务；
（4）提供专职技术服务经理，及时提供服务，保证故障的及时解决；
（5）提供符合ITIL规范的故障处理流程，具备完善的故障监控、自动告警、快速定位、快速恢复等一系列故障应急响应机制。重大问题可在10分钟内做出回应；
（6）提供本地化服务能力；
（7）为甲方提供的包括系统运行状态和服务支持的月度总结，以及优化建议。
8. 所有权、使用权与知识产权
8.1 所有权和使用权
乙方向甲方提供各系统的使用服务及运维服务，项目所使用的硬件和软件所有权及知识产权（包括衍生权利）均归属乙方，使用权归属甲方。甲方不对乙方投资建设的资产（设备）具有控制、保留、抵押的权利。
8.2 知识产权
（1）乙方保证甲方在使用本项目的任何一部分的过程中，均免受第三方专利权、商标权或其他知识产权的侵权起诉。系统软件、通用软件必须具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等责任及费用由乙方承担，本项目定制开发的应用软件的前景知识产权归甲方所有。未经一方同意，另一方不能以对方名义或者以容易引起外部第三方误以为是对方名义的方式从事与本项目无关的涉及知识产权相关活动。
（2）乙方在本合同项下提供的产品可能包括第三方的设备、软件等，对于前述第三方设备、软件等产品，乙方保证甲方对该部分产品的正当使用不构成对任何第三方的侵权行为，否则由此造成的损失均由乙方承担。
（3）甲、乙任意一方同意遵守对方商标或者机构标识的使用政策，不自行或者帮助第三方挑战对方商标或者机构标识效力，不申请注册与对方商标相同或与商标构成混淆或近似的商标/商号/域名，不以广告或者在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写等，亦不得主张相关的所有权或其他形式的任何权益。一方在收到另一方关于该方商标或者机构标识具有侵权风险的通知时，应立即停止使用。
（4）一方侵犯另一方知识产权的，应当承担由此导致的全部责任，包括但不限于违约、侵权赔偿、律师费、差旅费、诉讼费、保全费等。
9. 保密
9.1 本合同项下的“保密信息”，是指按国家法律、法规和市场规则规定，在与市场主体和市场运营机构相关的信息中属于保密的该部分信息。
9.2 本合同项下的“政府数据”，是指包括但不限于本项目建设过程中采集以及生成的涉及政府相关部门数据、城市建设及社会服务数据、公民隐私等政府监管和应用数据。
9.3 甲、乙双方保证严格按照本合同的约定使用项目建设的相关资料（包括但不限于本合同及签订的相关文件、技术资料、经营管理资料等）及相关信息。未经一方书面同意，另一方不得向任何第三方透露因本合同知悉的秘密，包括但不限于政府数据、技术信息、个人隐私，否则应承担因此引起的一切责任及后果。
9.4 本合同履行期间或终止后，一方应按照另一方的要求，将上述商业秘密的所有文件或资料等归还另一方，或者以另一方认可的方式予以销毁。
9.5 本条所述保密义务不适用于以下情形：
（1）获取的信息已被合法公开；
（2）甲乙双方获取信息拥有方的书面许可；
（3）法律法规另有规定或有权机关（例如证交所、司法、行政、仲裁等）要求信息披露的（但信息披露方应在合理时间内提前通知信息所有方，使信息披露得以尽可能采取合理、必要的保护措施）；
（4）一方聘请的律师、会计师作为专业服务人员获悉另一方保密信息，不视为违反本条所述保密信息保护义务（但一方应当要求该专业服务人员恪守保密义务）；
（5）国家法律、法规规定的其他情形。
关于上述保密条款长期有效，不受本合同条款效力及有效期的限制，直到满足9.5的情形为止。
10. 违约责任
10.1
若乙方所提供的产品不合格，达不到本合同约定的验收标准（以本合同附件产品清单中的具体规格参数为准）的，导致出现合同目的不能实现的情形的，乙方应在约定期限内进行整改，并确保达到合同约定的验收标准。
10.2
如因乙方未及时履行本合同约定的运营维护义务，给甲方造成损失的，乙方应承担所有责任并赔偿甲方因此受到的全部经济损失。
10.3
除法律或合同另有规定外，甲乙双方在本合同项下对对方的所有赔偿责任仅限于有明确证据证明的直接损失。甲乙双方对于与本合同或由其引起的任何间接的、惩罚性的、特殊的、派生的损失（包括但不限于业务损失、收益损失、利润损失、数据或数据使用损失或其他经济利益的损失），均不承担任何赔偿责任。
10.4
甲乙双方共同遵守本合同约定，任何一方违反本合同造成对方损失的，在合理期限内未能补救，导致合同目的不能实现的，守约方有权解除本合同。
10.5
乙方有义务对甲方所提供的数据进行保密，不得向外公布，一经发现，乙方将承担因泄密给甲方造成的损失，同时甲方保留法律追溯的权力。
10.6
如甲方未履行及时组织服务考核及付款义务造成乙方无法继续向甲方提供本合同项下的服务的，乙方有权提前15日书面通知甲方后单方面终止本合同且不承担任何违约责任。如因一方违约行为给对方造成损失的，被违约方还可以根据适用的法律法规以及本合同约定向违约方主张违约金及相关损失赔偿。
10.7
本项目下的所有软硬件产品、系统平台等均归乙方所有，甲方有权使用，但甲方及甲方人员应按要求妥善合理使用保管相关产品，如因甲方或甲方人员原因造成乙方产品损毁或泄露乙方产品技术、商业秘密等情况，乙方有权要求甲方进行赔偿。
11. 不可抗力
11.1
合同签订后，因不可抗力而影响本合同履行时，甲乙双方相互免责。不可抗力是指法定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
11.2
不可抗力影响方应尽快将所发生的不可抗力情况以书面形式通知对方，并在不可抗力发生之日起十天内将有关部门出具的证明文件寄交或传达另一方审阅确认。
11.3
当不可抗力停止或消除后，受不可抗力影响的一方应尽快以书面形式通知另一方。如不可抗力影响连续30日以上，双方应就是否进一步履行本合同进行协商。
11.4
在任何情况下，不可抗力不得免除甲方对已提供的乙方服务进行付款的义务。
12. 合同生效、终止
12.1
本合同经甲乙双方法定代表人或者委托代理人签字并盖章后即时生效，有效期自服务开通日起满【  】年为止。本合同正本一式【  】份，甲方保留【  】份、乙方保留【  】份，具有同等法律效力。
12.2
如发生以下任何一种情形，本合同终止：
（1）双方协商一致解除合同；
（2）服务期届满不续约；
（3）因一方严重违约导致另一方终止合同；
（4）一方被注销或进入破产、清算程序，另一方有权解除合同；
（5）因乙方原因造成重大IT运行事故或重大IT安全事故并给甲方造成重大损失，甲方有权解除合同。
12.3
本合同终止的，不影响本合同终止前已经产生的权利义务。
12.4
在上述合同有效期结束前的最后30日内，双方可以就今后购买服务续约进行磋商。如双方就今后购买服务续约达成一致，由双方另行签订合同。
12.5
本合同中各方的义务，包括知识产权，保密条款，在本合同终止或有效期届满之后仍对合同各方具有约束力。
12.6
本合同期满或终止时，甲方在乙方各系统中的数据归甲方所有。甲方可在限定时间内对数据进行访问和导出备份操作；如因甲方未在限定时间内将数据导出备份，由此造成数据丢失、损坏等，乙方不对此问题承担责任。
13. 法律适用和争议解决
13.1
本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。
13.2
所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。有关本合同的任何争议应由双方秉承善意友好协商解决。若协商不成，双方同意将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
13.3
诉讼进行过程中，甲乙双方将继续履行本合同未涉仲裁或诉讼的其它部分。
14. 其他约定事项
14.1
转让
（1）在本合同有效期内且乙方为甲方如约服务的情况下，如未得到对方事先的书面同意，任何一方不得将合同项下项目运维服务的权利和义务全部分包或转让给第三方。
（2）经甲方书面同意，乙方有权将其在本合同项下的权利及义务转让给乙方现在或将来的子公司、拥有乙方股份的第三方或乙方的共同所有人；乙方转让收款权利的，应当书面通知甲方。
（3）因乙方私自转让第三方造成甲方的损失或出现服务不能满足甲方需求的情况，乙方应承担全部责任及相关经济赔偿。
14.2
如本合同中的任何条款无论因何种原因完全或部分无效或不具有执行力，本合同的其余条款仍应有效并且有约束力。
14.3
放弃：在法律许可的范围内，双方未行使或延迟行使其在本合同的权利不构成放弃其权利，任何单独的或部分的行使权利也不排除其进一步的行使,但一方明确放弃并书面通知对方的除外。
14.4
广告：乙方须书面征得甲方同意后方可在广告中使用甲方的名称，但乙方不得有任何损害甲方形象、名誉或利益的行为，未经甲方确认的广告设计内容不得对外发布，由乙方广告造成甲方损失或受到第三方权利主张，乙方应保障甲方免受任何第三方的索赔或诉讼请求。乙方应当赔偿甲方因此而遭受的损失，包括合理的律师费，并消除影响。
14.5
参观：甲方与乙方共同将该项目视为样板工程，乙方书面征得甲方同意后，甲方允许乙方在甲方规定时间、规定地点、规定参观范围内，带乙方其他客户参观交流。
14.6
对合同内容做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方委托代理人签字盖章后成为合同不可分割的部分。
14.7
除非法律规定或任何主管机关要求，或经由另一方书面同意，任何一方不应对本合同或任何相关事项予以发布或公告。
14.8
本合同中加入的各章、条、款、项的标题仅为方便阅读而设，不应对本合同的含义或解释有任何影响。
14.9
一方未强制执行本合同的一条或若干条款，或未行使其在本合同项下的任何选择权或其他权利，或任何时候未要求另一方履行其在本合同中的任何义务，均不应被理解为该方放弃上述有关条款，或者以任何方式影响本合同的有效性或该方强制执行本合同各项条款的权利，也不应阻止该方在任何时候采取其原本有权采取的其他任何行动。
14.10
任何一方的开户银行、账号等信息发生变更的，应在合同约定的付款期限前30天书面通知对方，否则由此造成的损失由信息变更方承担全部责任。
15. 附件
本合同由合同主文与如下附件组成，以下附件为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。本合同未尽事宜，从其规定。
附件1 设备清单
附件2 软件产品清单
附件3 技术开发工作说明书
附件4 集成工作说明书
附件5 运维服务工作说明书
第五部分  投标文件格式
投标文件
项目名称：____________________

项目编号：____________________

投标人名称：__________________

_____年____月____日
投标文件目录格式

投标文件包括但不限于以下内容：

1、投标函；

2、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

3、联合体协议（如有）

4、开标一览表；

5、投标分项报价表
6、商务条款偏离表
7、技术条款偏离表
8、投标人基本情况表
9、投标人近三年（2019年1月1日至今）同类项目建设业绩

10、项目主要负责人简历表

11、拟投入的项目实施人员名单

12、服务方案说明

13、中小企业声明函(货物)

14、无重大违法记录声明书

15、本地化服务明细表

16、诚信投标承诺书

17、投标保证金

18、投标人认为需要提供的其他材料（相关技术服务方案、相关证明材料等）
附件1

投　标　函
致____________(采购代理机构)：
根据________(项目名称)(项目编号：________)的投标邀请，________(姓名、职务)代表投标人________(投标人名称、地址)参加本项目招标的有关活动。据此函，作如下承诺：

1.所附投标报价表中规定的应提供货物及服务的投标总价为：￥：   元（人民币），大写：        。
2.提供投标人须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本______份，副本______份，电子文档______份，开标一览表(投标报价表)______份。
3.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函、更正公告)，理解投标人须知的所有条款。
我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

1、已详细阅读全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受招标文件的各项规定和要求。

2、同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

3、如中标，保证按照招标文件要求及投标文件的承诺与采购人签订合同，保证履行合同条款。

4、同意在招标文件中投标人须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

5、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

6、完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

7、在投标截止前（未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；未被“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单。）或（被“信用中国”或“中国政府采购网”列入……名单。）

8、单位、法定代表人、本项目委托代理人及本项目负责人在参加本项目前三年内（以法院判决书生效日期为准）均无行贿犯罪记录。

10、如有列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），并可没收我方的投标保证金，同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

(1)提供虚假材料（承诺）谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(3)与采购人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

   地址                           
   电话                           
   传真                           

电子邮件                                              

投标人名称（盖章）                  
投标人代表（签字）                   
日    期           

附件2

法定代表人（负责人）授权委托书（开标需单独提供）
本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人（负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：            。
代理人无转委托权。
附：法定代表人（负责人）身份证明及授权委托人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人（负责人）：                               （签字）

身份证号码：                                                            
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                      
	委托代理人身份证正面
	委托代理人身份证反面


                       日期：      年    月    日

附件3
法定代表人（负责人）资格证明书
单位名称：                    地址：__________________                               

姓名：             性别：       年龄：                 职务：____                 

身份证号：                      系                   的法定代表人。为签署上述项目的投标文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

	法定代表人身份证正面
	法定代表人身份证反面


                    投标人名称（公章）：____________________
                      法定代表人签字或盖章：____________________
  日期：      年    月    日

如联合体投标，双方均提供法定代表人资格证明书
附件4
开标一览表
项目名称：                                     项目编号：

价格单位：元

	投标总价
	（大写）人民币：

	
	（小写）￥

	质量
	

	工期
	

	服务期
	

	质保期
	


说明：

1.本表中的投标总价须与投标分项报价表中项目总计价一致。
2.不提供开标一览表的投标文件将被视为未实质性响应招标文件。
投标人全称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

日 期：  年  月  日

附件5
投标分项报价表
项目名称：                                     项目编号：

价格单位：元

	序号
	货物名称
	数量
	规格型号

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	

	11
	
	
	

	12
	投标报价


注：1、投标报价包括：本工程的勘察（详勘）、深化设计、硬件设备采购及安装、平台建设服务、网络和信息安全服务、链路租用服务、系统集成、应用开发及运维服务以及系统更新升级的所有工作的其他应有的费用并分别单列。投标人所报价格为项目完成之后的最终优惠价格。除此之外，本项目涉及的成本费、劳务费、交通费、成果制作费、税金（全额含税发票）、培训以及项目实施过程中其它应预见和不可预见费用等完全由投标人负责。

2、必须列出易损耗或者主要配件、重要备品备件价格。
投标人全称（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

日 期：  年  月  日

附件6
(2)商务条款偏离表

  项目名称：                                      招标编号：

	序号
	条款内容
	招标文件商务条款描述
	投标文件商务条款
	偏离
	说   明

	1
	付款方式
	
	
	
	

	2
	项目实施周期
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	


注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的应答方案。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称（公章）：
投标人代表签字或盖章：        
日期：     年    月    日

附件7
 (1)技术规格偏离表

   项目名称：                                      招标编号：

	序号
	招标文件技术要求
	投标人技术响应
	偏离
	说  明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求，投标应答指投标文件的应答方案。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

投标人名称（公章）：
投标人代表签字或盖章：        
日期：     年    月    日

附件8
投标人基本情况表
　投标人：(公章)

	投标人名称
	
	法定代表人
	

	统一社会信用代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	联系电话
	

	电子邮箱
	
	传真
	

	资质名称（若有）
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	
	
	


附件9

投标人近三年（2019年1月1日至今）同类项目建设业绩
项目名称： 

项目编号： 

	序号
	用户单位名称
	项目
内容
	实施地点
	联系人
	项目起止时间
	合同金额
	相关证明材料

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：若招标文件第三部分要求提供投标人实施能力的，投标人所列业绩应按其要求将证明材料按顺序附后。业绩应提供中标通知书或用户盖章合同复印件（包括金额、买卖双方名称及盖章、服务内容、签订日期）。（投标人须在开标当日携带中标通知书或合同原件备查，如果无法提供原件视为业绩不合格）联合体投标的提供牵头人业绩。
投标人名称(公章)：____________________

法定代表人或其委托代理人签字：____________________

日期：______年____月____日
附件10
（1）项目主要负责人简历表

项目名称：                                            

项目编号：

	姓 名
	
	性 别
	
	年 龄
	

	学 历
	
	职 称
	
	职 务
	

	联系电话
	
	手 机
	

	近五年从事相关工作经历及业绩：


项目负责人简历表后应附身份证、职称证、和投标人为其缴纳社会保险的缴费证明
投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：  年   月  日  

附件11
（2）拟投入的项目实施人员名单

项目名称：                                         

项目编号： 

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称/职务
	本工程中的岗位
	从事专业年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

此表后应附拟投入人员的身份证、职称证、和投标人为其缴纳社会保险的缴费证（投标日截止时间前一个月即可）
投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日期：  年   月  日

附件12
服务方案说明
投标人应根据招标文件规定编写服务方案说明。服务方案说明包括但不限于：
(1)服务目标、范围和任务；
(2)服务方案；
(3)服务团队组织安排计划；
(4)工作流程；
(5)进度计划及保证措施；
(6)质量保证措施；
(7)合理化建议；
(8)其他。
(示例略)
附件13
中小企业声明函(工程、服务)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元
，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                      企业名称（盖章）：

                      日期：
附件14
残疾人福利性单位声明函
（若不涉及可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位参加       项目采购活动由本单位向采购人提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：成交投标人为残疾人福利性单位的，将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标单位名称（公章）：
投标人代表签字或盖章：        
日期：     年    月    日
附件15
无重大违法记录声明书

致：
    我公司参与                         项目投标，现郑重声明：

    我方参加本次投标活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定的投标人资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

                       投标人名称（盖章）：

                           日 期：      年   月   日

附件16
诚信投标承诺书
本企业郑重承诺：

为了积极配合贵公司组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解招标人招投标纪律，积极配合招标人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它投标人或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向招标人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向招标人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向招标人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消投标人资格及其他任何形式的处理。

                                                   投标人全称(盖章)                    
                                                   投标人代表（签字）                    
                                                   日 期                               

附件17
投标保证金

附件18
投标人认为需要提供的其他材料
（相关技术服务方案、相关证明材料等）

附件19
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
委托代理人：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“委托代理人”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
第六部分 项目需求

� 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





