| 项目编号 | 项目名称 | 项目特征描述（包含尺寸、工艺、材质等） | 验收标准（主材要求） | 数量 | 品牌产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼大厅文化墙 | 规格尺寸：5m×6m=30㎡，须是经采购方认可的具有自主知识产权的文化创意产品。用材：20mm（正负误差2mm)+8mm亚克力立体雕刻，上下两层工艺 | 20mmPVC板（正负误差3mm)+8mm亚克力立体雕刻，上下两层工艺 | 1面 | 安徽 上海 广州 |
| 2 | 1号楼科学家（名家）挂画 | 规格尺寸：0.7*0.9，须是经采购方认可的，具有自主知识产权的文化创意产品。用材：20mm（正负误差2mm)高密度PCV板，1440DPI主精度UV平板喷绘，覆亚膜 | 20mmPVC板（正负误差3mm)+1440DPI高精度UV平板喷绘，覆亚膜 | 64张 | 安徽 上海 广州 |
| 3 | 1号楼学科发展历程文化墙 | 规格尺寸：8.4平方米，须是经采购方认可的，具有自主知识产权的文化创意产品。用材： | 20mmPVC板（正负误差3mm)+1440DPI高精度UV平板喷绘+标题及创意元素20mmPvc+10mm亚克力水晶字 | 17面 | 安徽 上海 广州 |
| 4 | 1号楼分层导视牌 | 规格尺寸：0.84平方米，须是经采购方认可的，具有自主知识产权的文化创意产品。用材：8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC造型雕刻 | 8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC板（正负误差3mm)造型雕刻 | 12块 | 安徽 上海 广州 |
| 5 | 1号楼耳楼教室指示牌 | 规格尺寸：0.5×0.1`5，须是经采购方认可的，具有自主知识产权的文化创意产品。用材：8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC造型雕刻 | 8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC板（正负误差3mm)造型雕刻 | 16块 | 安徽 上海 广州 |
| 6 | 1号楼楼层指示牌 | 规格尺寸：0.5×0.23，须是经采购方认可的，具有自主知识产权的文化创意产品。用材：8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC造型雕刻 | 8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC板（正负误差3mm)造型雕刻 | 40块 | 安徽 上海 广州 |
| 7 | 1号楼语言发展展板 | 规格尺寸：7.64×1.4=10.7㎡，须是经采购方认可的，具有自主知识产权的文化创意产品。用材：8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC造型雕刻 | 8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC板（正负误差3mm)造型雕刻 | 1面 | 安徽 上海 广州 |
| 8 | 1号楼考试制度展板 | 规格尺寸：3.7×0.86=3.2㎡，须是经采购方认可的，具有自主知识产权的文化创意产品。用材：8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC造型雕刻 | 8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC板（正负误差3mm)造型雕刻 | 1面 | 安徽 上海 广州 |
| 9 | 1号楼公告栏 | 规格尺寸：1.5×0.86=1.3㎡，须是经采购方认可的，具有自主知识产权的文化创意产品。用材：8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC造型雕刻 | 8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC板（（正负误差3mm)造型雕刻 | 8块 | 安徽 上海 广州 |
| 10 | 1号楼楼梯间指示牌 | 规格尺寸：1.8×0.5=0.9㎡，须是经采购方认可的，具有自主知识产权的文化创意产品。用材：8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC造型雕刻 | 8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC板（正负误差3mm)造型雕刻 | 60块 | 安徽 上海 广州 |
| 11 | 1号楼科学家音频 | 600字以内，素人主播录制 | 二维码 | 64条 | 上海 |
| 12 | 2号楼左门厅文化墙 | 规格尺寸：18.24平方米，须是经采购方认可的，具有自主知识产权的文化创意产品。用材：厚度6cm LED立体无边发光字 | 厚度6cm （正负误差1cm)LED立体无边发光字 | 1面 | 安徽 上海 广州 |
| 13 | 2号楼右门厅文化墙 | 规格尺寸：18.24平方米，须是经采购方认可的，具有自主知识产权的文化创意产品。用材：厚度6cm LED立体无边发光字 | 厚度6cm（正负误差1cm) LED立体无边发光字 | 1面 | 安徽 上海 广州 |
| 14 | 2号楼科学家（名家）挂画 | 规格尺寸：0.7*0.9，须是经采购方认可的，具有自主知识产权的文化创意产品。用材：20mm（正负误差2mm)高密度PCV板，1440DPI主精度UV平板喷绘，覆亚膜。 | 20mm（正负误差3mm)PCV板，1440DPI高精度UV平板喷绘，覆亚膜 | 64张 | 安徽 上海 广州 |
| 15 | 2号教学楼科学家纪念邮票》样张展 | 规格尺寸：4.6*1.6=7.4平方米（共8组），白色实木相框+相片纸高精度喷绘+标题亚克力字 | 白色实木相框+相片纸高精度喷绘+标题亚克力字 | 8组 | 安徽 上海 广州 |
| 16 | 2号楼走道科学家精神 | 规格尺寸：10.08平方米，须是经采购方认可的，具有自主知识产权的文化创意产品。用材：20mm（正负误差2mm）高度密PVC板+10mm亚克力水晶字 | 20mmPVC板（正负误差3mm）+10mm亚克力水晶字 | 1面 | 安徽 上海 广州 |
| 17 | 2号楼东侧通道文化墙 | 规格尺寸：9.28平方米，须是经采购方认可的，具有自主知识产权的文化创意产品。用材：20mmPVC+10mm亚克力水晶字 | 20mmPVC板（正负误差3mm）+10mm亚克力水晶字 | 1面 | 安徽 上海 广州 |
| 18 | 2号楼东侧二层文化墙 | 规格尺寸：10.08平方米，须是经采购方认可的，具有自主知识产权的文化创意产品。用材：20mm（正负误差2mm）高度密PVC板+10mm亚克力水晶字 | 20mmPVC板（正负误差3mm）+10mm亚克力水晶字 | 1面 | 安徽 上海 广州 |
| 19 | 2号楼2层亮化灯箱 | 规格尺寸：15.37平方米，须是经采购方认可的，具有自主知识产权的文化创意产品。用材：不绣钢金属框架，内置LED光源+超薄拉布灯箱+高精度喷绘画面 | 不绣钢金属框架，内置LED光源+超薄拉布灯箱+2440DPI高精度写真喷绘 | 1面 | 安徽 上海 广州 |
| 20 | 科学家年轻时代文化墙 | 规格尺寸：11.2平方米，8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC造型雕刻 | 8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC板（正负误差3mm）造型雕刻 | 1面 | 安徽 上海 广州 |
| 21 | 诺贝尔文化墙 | 规格尺寸：8.4平方米，8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC造型雕刻 | 8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC板（正负误差3mm）造型雕刻 | 5面 | 安徽 上海 广州 |
| 22 | 2号楼分层导视牌 | 规格尺寸：0.98平方米，8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC造型雕刻 | 8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC板（正负误差3mm）造型雕刻 | 12块 | 安徽 上海 广州 |
| 23 | 2号楼楼层导视牌 | 规格尺寸：0.25*0.23平方米，8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC造型雕刻 | 8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC板（正负误差3mm）造型雕刻 | 32块 | 安徽 上海 广州 |
| 24 | 2号楼A区教室指示牌 | 规格尺寸：0.5*0.4平方米，8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC造型雕刻 | 8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC板（正负误差3mm）造型雕刻 | 2块 | 安徽 上海 广州 |
| 25 | 2号楼A/B区指示牌 | 规格尺寸：0.5*0.23平方米，8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC造型雕刻 | 8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC板（正负误差3mm）造型雕刻 | 4块 | 安徽 上海 广州 |
| 26 | 2号楼B区箭头指示牌 | 规格尺寸：0.7*0.18平方米，8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC造型雕刻 | 8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC板（正负误差3mm）造型雕刻 | 2块 | 安徽 上海 广州 |
| 27 | 2号楼公告栏 | 规格尺寸：1.05*0.86平方米，8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC造型雕刻 | 8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC板（正负误差3mm）造型雕刻 | 4块 | 安徽 上海 广州 |
| 28 | 2号楼楼梯间指示牌 | 规格尺寸：1.85*0.5平方米，8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC造型雕刻 | 8mm亚克力+UV写真喷绘+20mmPVC板（正负误差3mm）造型雕刻 | 23块 | 安徽 上海 广州 |
| 29 | 2号楼科学家音频 | 600字以内，素人主播录制 | 二维码 | 64条 | 上海 |