墨玉县人民医院实验室装修改造（三次）

谈 判 文 件

项目序号：MYXZFCG-【DSBY】2022-05

采购单位名称：  墨玉县人民医院

联   系   人：        海比尔

联 系  电 话：       15894090099

代理机构名称：  新疆鼎盛博远工程管理有限公司

联   系   人：        王凯

联 系 电 话 ：       18194998906

新疆·墨玉

二O二二年七月

目  录

供应商须知前附表	5

第一章  投标须知	11

一、总  则	11

二、谈判文件	12

三、响应文件的编制	13

四、响应文件递交	15

五、开标	16

六、评标、定标	17

七、合同签订	21

八、特别提示	22

九、其他事项	22

第二章 货物采购要求、技术参数、规格及需求表	23

一、 采购数量及规格参数	23

二、采购要求	25

三、验收及付款方式	25

四、服务承诺	25

第三章   合同条款	26

第四章  响应文件格式	29

投 标 函	31

投标一览表	32

投标货物报价表	33

技术规格功能要求偏离表	34

商务条款偏离表	35

投标方的资格声明	36

法人营业执照函	37

法定代表人证明书	38

法定代表人授权书	39

质量保证书（投标供应商自拟）	40

售后服务承诺书	43

供应商证明投标资格合格的相关证件证明的复印件	44

供应商证明货物合格的相关证件证明复印件	45

投标保证金收据复印件	46

投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书	47

其他资料（目录没有的供应商认为有必要提交的材料）	49

墨玉县人民医院实验室装修改造（三次）

竞争性谈判公告

新疆鼎盛博远工程管理有限公司受墨玉县人民医院的委托，对墨玉县人民医院实验室装修改造（三次）进行竞争性谈判，现邀请合格供应商前来投标。

- 一、项目名称：墨玉县人民医院实验室装修改造（三次）

- 二、项目编号：MYXZFCG-【DSBY】2022-05

- 三、采购项目概况：平面块料拆除、楼（地）面卷材防水、硫氧镁钢构房、墙面装饰板、地坪、吊顶天棚、洁净门、冷库设备、会议装修室、生化实验室装修等；采购预算：832533.61元；具体参数详见谈判文件。

- 四、资金来源：自筹资金。

- 五、招标供应商资格要求：

- （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

- （2）投标单位须携带经年审合格的营业执照原件，法人应携带法定代表人身份证明及身份证（原件），委托人须携带法人代表授权书及身份证（原件）；

- （3）投标供应商的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，连续近6个月的法定代表人和授权代理人的社保缴费凭证个人明细表，（新成立时间少于六个月的公司，按实际发生提供）；

- （4）具有良好的商业信誉或健全的财务会计制度（需提供2021年度财务审计报告，2022年新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月是指3月至5月的资信证明原件）和健全的财务制度（新成立不足三个月的，按实际情况发生提供）（原件）；

- （5）凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信息系统被列入失信被执行人、重大税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动（企业自行在网站下载打印（打印时间须在报名期间内），并加盖单位鲜红公章）。

- （6）本项目不接受联合体投标。

- 六、谈判文件领取时间及地点：

- 1、发售时间：2022-7-8日至2022-7-17日

- 上午：10:00-14:00下午：16:00-19:00

- 报名（发售／获取）地址：在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）该采购公告附件中的招标（采购）文件可直接下载。

- 3、投标供应商购买招标文件时应提交的资料：在符合该招标（采购）公告投标供应商的资格要求条件的前提下，在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn）该采购公告附件中的招标（采购）文件可直接下载并参与投标，不再需要报名，在开标时一并进行资格审核。

- 七、其他补充事宜

- 特别提示：

- 1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

- 2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

- 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

- 4、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46号)，投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]450号)中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

- 八、投标保证金：1000元（壹仟元整）

- （请于开标截止日期前将投标保证金足额汇入（存入）以下账户）

- 开户名称：墨玉县公共资源交易平台中心

- 开户银行：墨玉县农村信用合作联社

- 账    号：879010012010178915451

- 九、响应文件递交截止及开标时间：2022年7月17日11：00（北京时间），响应文件应于开标时间截止前送达指定的地点，否则不予接受，响应文件一律不予退还。

- 十、开标地点：墨玉县公共资源交易平台中心（墨玉县玉华社区院内）

- 十一、联系方式：

- 招标单位：墨玉县人民医院

- 联 系 人：海比尔               联系电话：15894090099

- 招标代理机构：新疆鼎盛博远工程管理有限公司

- 联  系  人：王凯                   联系电话：18194998906

- 墨玉县人民医院                    新疆鼎盛博远工程管理有限公司

2022年7月7日                           2022年7月7日

供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：墨玉县人民医院 联系人：海比尔 电 话：15894090099 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称: 新疆鼎盛博远工程管理有限公司 地 址:和田市二环南路25号幸福花园4栋16楼 联系人: 王凯 电 话: 18194998906 |
| 3 | 采购项目名称 | 墨玉县人民医院实验室装修改造（三次） |
| 4 | 采购项目编号 | MYXZFCG-【DSBY】2022-05 |
| 5 | 项目资金及来源 | 自筹资金 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 预算最高限价 | 预算价：832533.61元（货物的供应、挂牌照、运输、开具发票及相关售后服务等，此采购预算为最高限价、如超过预算价的报价为无效报价) |
| 8 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 9 | 评标方法 | 最低评标价法 注：本项目采用最低评标价法；需要进行多轮报价，第一轮报价以投标文件中为准，对合格的投标企业进行二次谈判报价，在“符合采购需求、质量和服务等”的前提下，以最后一次报价为准，价格由低到高选择前三名的企业为本次中标的候选人。 |
| 10 | 交货时间、地点 | 交货期：合同签订后三个工作日开始实施；7月30日实施完毕。 交货地点：业主指定地点 |
| 11 | 质量要求、售后服务 | 要达到国家强制性产品质量标准要求。质保期1年（1年内提供服务，按相关法律法规进行三包服务）。 |
| 12 | 联合体投标 | 不接受联合体投标 |
| 13 | 投标人对招标文件 提出质疑的时间 | 对招标文件有疑问、要求澄清的投标人，在投标截止时间15日前，将要求澄清的问题以书面形式送至招标代理机构。招标人或招标代理机构自收到异议之日起3日内作出答复。 |
| 14 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 15 | 投标截止时间 | 2022年7月18日11：00（北京时间） |
| 16 | 投标有效期 | 60 日历天（从投标截止之日算起） |
| 17 | 投标保证金 | 投标保证金：1000元（大写：壹仟元整），请于开标截止日期前从公司基本账户将投标保证金足额汇入（存入）以下账户： 开户名称：墨玉县公共资源交易平台中心 开户银行：墨玉县农村信用合作联社 账号：8790 1001 2010 1789 1545 1 【投标保证金缴纳的截止时间为2022年7月17日18：00，缴纳投标保证金时应在付款用途里标明项目名称、项目序号及用途。投标保证金以进账时间为准，投标人在缴纳投标保证金时，应充分考虑资金在途时间。投标保证金以其进账时间确定其有效性，在规定时间内未进入到指定账户按废标处理。开标前投标单位需至墨玉县公共资源交易平台中心换取保证金收据原件,开标时需携带投标保证金收据原件】 未按以上规定缴纳投标保证金否决投标处理。 |
| 18 | 投标人资质条件 | （1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 （2）投标单位须携带经年审合格的营业执照原件，法人应携带法定代表人身份证明及身份证（原件），委托人须携带法人代表授权书及身份证（原件）； （3）投标供应商的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，连续近6个月的法定代表人和授权代理人的社保缴费凭证个人明细表，（新成立时间少于六个月的公司，按实际发生提供）； （4）具有良好的商业信誉或健全的财务会计制度（需提供2021年度财务审计报告，2022年新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月是指4月至6月的资信证明原件）和健全的财务制度（新成立不足三个月的，按实际情况发生提供）（原件）； （5）凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信息系统被列入失信被执行人、重大税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动（企业自行在网站下载打印（打印时间须在报名期间内），并加盖单位鲜红公章）。 （6）本项目不接受联合体投标。 |
| 19 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 发生以下情况投标保证金不予退还； （一）供应商在提交投标文件截止时间后撤销投标文件的； （二）供应商在投标文件中提供虚假材料的； （三）除因不可抗力或招标文件、中标通知书认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的； （四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （五）采购文件规定的其他情形。 |
| 20 | 财务报表 | 近一年经审计后的财务报表。（2021年度会计周期） |
| 21 | 备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 22 | 谈判文件签字或 盖章要求 | 投标格式中要求法定代表人或授权人签字或盖章的，必须签字或盖章，否则做废标处理。 |
| 23 | 谈判文件的装订 | 正本和副本及用于唱标的“开标一览表”分别装订。不得采用活页装订，否则按废标处理。 |
| 24 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人，招标代表1人，其中有关技术、经济等方面的专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3； 评标专家确定方式：随机抽取 |
| 25 | 评标委员会推荐中标候选人人数 | 1-3位 |
| 26 | 谈判文件份数 及其他要求 | 1.正本 1份、副本3份，电子版U盘1份、光盘3份（盖红章的PDF版），开标一览表一份单独密封； 2.投标人必须按招标文件规定制作投标文件，正副本先分别密封然后再密封到同一密封袋中，并在密封袋封面右上角标明“正本和副本”字样。 3.投标人必须制作“开标一览表”并单独密封提交，并在密封袋上标明“开标一览表”的字样。不按要求标注或不单独提交投标报价表，其投标将被拒绝。 4.投标人必须制作“电子版U盘及光盘”并单独密封提交。U盘Word文档格式、光盘3份（盖红章的PDF版）。并在密封袋上标明“电子版U盘及光盘”字样。不按要求提交电子版U盘及光盘，其投标无效。 5.所有投标文件密封袋必须标明投标项目名称、项目序号、投标人名称或授权代表人签字、年月日；所有密封袋启封处必须加盖公章及法人章并标明xxx年x月x日xx时(北京时间)不得开启密封。 |
| 27 | 封套上应载明 的信息 | 招标人名称： 招标项目名称： 招标项目序号： 投标供应商名称、地址、联系人和联系方式： 在 年 月 日 时前不得开启 |
| 28 | 谈判文件退还 | 否 □是，退还时间： |
| 29 | 递交谈判文件地点 | 墨玉县公共资源交易平台中心（墨玉县玉华社区院内） |
| 30 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年7月18日11：00（北京时间） 开标地点：墨玉县公共资源交易平台中心（墨玉县玉华社区院内） |
| 31 | 履约保证金 | 不要求 要求。履约保证金的形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式 履约保证金的金额：合同金额3％。 |
| 32 | 中标候选人公告媒介及期限 | 公告媒介：新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn） 公告期限：1个工作日 |
| 33 | 代理服务费方式 | 中标服务费参照原国家计委关于印发《中标代理服务收费管理暂行办法》的通知【计价格（2011）534号】和当地政府相关规定收取！ |
| 34 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 1、在评标过程中，投标人报价低于市场平均价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2、供应商书面说明应当签名确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签名确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签名确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签名确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签名确认。 - 3、供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 35 | 政府采购政策支持 | （1）根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库[2020]46号)。 （2）投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2020]108号、工信部联企业[2011]300号)中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。 （3）《财政部、发展改革委、生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 （4）《财政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。 (5）供应商应当对《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》的真实性负责，上述材料与事实不符的，依照《政府 采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分 之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政 府采购活动，有违法所得的， 并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 |
| 36 | 特别提示： | - 所有投标单位对招标文件中所有条款如有疑问或异议请在开标前三天以书面形式提出，否则不予受理。 - 投标人拟放弃投标的，需于投标截止日期三日前将弃标函送至墨玉县公共资源交易平台中心，否则造成的一切后果投标人自行承担。 - 投标人的报价明显低于其他投标报价或者明显低于标底时，经评标委员会认可后，视为无效报价（即作否决投标处理）。 |

注：谈判文件中若有和前附表不一致时以前附表为准。

第一章  投标须知

一、总  则

1、适用范围

1.1 采购范围：货物的供应、运输、装卸、开具发票及相关售后服务等。

2、合格的供应商

2.1 供应商资格要求：

需满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求如下：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

- （2）投标单位须携带经年审合格的营业执照原件，法人应携带法定代表人身份证明及身份证（原件），委托人须携带法人代表授权书及身份证（原件）；

- （3）投标供应商的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，连续近6个月的法定代表人和授权代理人的社保缴费凭证个人明细表，（新成立时间少于六个月的公司，按实际发生提供）；

- （4）具有良好的商业信誉或健全的财务会计制度（需提供2021年度财务审计报告，2022年新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月是指4月至6月的资信证明原件）和健全的财务制度（新成立不足三个月的，按实际情况发生提供）；

- （5）凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信息系统被列入失信被执行人、重大税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参本次采购活动（企业自行在网站下载打印（打印时间须在报名期间内），并加盖单位鲜红公章）。

- （6）本项目不接受联合体投标。

2.2 供应商在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》的规定。

3、定义

3.1 “招标人或采购人”为墨玉县人民医院 。

3.2 “供应商”系指响应招标，并按照谈判文件的要求参与本货物投标的法人，中标后即为中标人，签订合同后即为卖方。

3.3 “招标机构”为 新疆鼎盛博远工程管理有限公司 。

3.4 “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切产品及其他技术资料和材料。

3.5 “服务”系指按合同规定卖方须承担的装卸、运输、和交付使用后质保期内应该履行的义务及售后服务等其他类似的义务。

3.6 “卖方”系指提供合同货物和服务的法人。

3.7 “买方”系指购买货物的单位。

4、投标费用

4.1 无论本次招标结果如何，供应商须自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

二、谈判文件

5、谈判文件

5.1 谈判文件用以阐明所招标的内容，招标投标程序及合同条款，包括：

5.1.1 招标书；

5.1.2 供应商须知；

5.1.3 技术规格要求；

5.1.4 合同条款；

5.1.5 特殊条款；

附件：

（1） 投标书；

（2） 投标一览表；

（3） 投标货物报价表；

（4） 技术规格功能要求偏离表；

（5） 商务条款偏离表；

（6） 投标方的资格声明；

（7） 法人营业执照函；

（8） 法定代表人证明书；

（9）法定代表人授权委托书；

（10）质量保证书

（11）售后服务承诺书

（12）供应商证明投标资格合格的相关证件证明的复印件

（13）供应商证明货物合格的相关证件证明复印件

（14）投标保证金收据复印件

（15）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书。

（16）供应商认为其他有利于投标的资料。

5.2 供应商应仔细阅读谈判文件中所有内容。招标机构将拒绝未按照谈判文件的要求提供全部资料或提交的响应文件未对谈判文件做出实质性响应的投标。

6、谈判文件的澄清

6.1 供应商对采购文件有疑问的，须在采购响应文件递交截止时间3日以前向采购代理机构提出询问，采购代理机构将及时做出答复；

6.2供应商对采购文件有质疑，须在采购响应文件递交截止时间3日以前，以书面形式向招标机构提出质疑；招标机构在收到书面质疑后尽快做出答复，并以书面形式通知质疑供应商。

6.3供应商要求澄清谈判文件内容的，均须要求招标机构以书面形式予以答复，招标机构不以上述形式答复的，可向项目所在地政府采购办或纪律监察部门投诉，亦可在开标会议宣布开标时（或开标前）提供相关证据。

7、谈判文件的修改

7.1 在投标截止时间24小时以前，招标人都可能以《谈判文件补充》的方式修改谈判文件。并将以书面形式通知所有购买谈判文件的供应商。

7.2 《谈判文件补充》作为谈判文件的组成部分，对招标人具有同等约束力。如果谈判文件补充内容与此谈判文件补充发出之前的谈判文件等书面材料中相关内容相冲突，请供应商执行谈判文件补充的相关内容，先前发出的谈判文件等书面材料中相关内容自动废止。

7.3 为使供应商在编制响应文件时把《谈判文件补充》内容考虑进去，招标人可以相应延长投标截止日期，具体时间将在《谈判文件补充》中写明。

三、响应文件的编制

8、响应文件的编写

8.1 供应商应仔细阅读谈判文件，了解谈判文件的要求。在充分理解谈判文件提出的技术要求、服务和商务条件后，编制响应文件。

9、投标语言

9.1 供应商的响应文件以及供应商与招标机构就有关招标活动的所有来往函电均应使用中文。如果响应文件或与投标有关的其他文件、信件及来往函电以其他语言书写，供应商应将其译成中文。

9.2 响应文件中使用的计量单位除谈判文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

10、响应文件构成：响应文件由投标函和经济标两部分组成，合装成一本标书（胶装）。详细如下：

（1） 投标书；

（2） 投标一览表；

（3） 投标货物报价表；

（4） 技术规格功能要求偏离表；

（5） 商务条款偏离表；

（6） 投标方的资格声明；

（7） 法人营业执照函；

（8） 法定代表人证明书；

（9）法定代表人授权委托书；

（10）质量保证书

（11）售后服务承诺书

（12）供应商证明投标资格合格的相关证件证明的复印件

（13）供应商证明货物合格的相关证件证明复印件

（14）投标保证金收据复印件

（15）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书。

（16）供应商认为的其他有利于投标的资料

11、投标报价：

11.1 投标单位应以单价报价，并在投标一览表上注明单价。小写与大写不符的，以大写为准，单价与总价不符的以单价核准总价。

11.2不接受两个或两个以上及模糊不清的不确定报价；

11.3投标报价的单价指货物、随货附件等运抵交货地点的运输、装卸、税费、验收、开具发票及其他所有费用的总和（由中标单位自行承担）。

12、投标货币

12.1 投标应以人民币报价。

13、证明供应商资格的文件

13.1 供应商应提交证明其有资格参加投标和一旦中标则有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。详细如下：

13.1.1 投标企业有效“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照；

13.1.2 法人代表资格证明书或法人代表授权书；

13.1.3 法人代表身份证或法人授权代表身份证；

13.1.4 银行开户许可证；

13.1.5“信用中国”网站、中国政府采购网查询结果；

13.1.6本项目不接受联合体投标。

13.1.7投标单位认为有必要提供的声明及文件资料。

14、供应商应逐条详细阅读谈判文件有关要求，表明所提供的服务是否对谈判文件做出实质性响应。

15、响应文件的有效期

15.1 响应文件从实质开标之日起60天内有效。

15.2 如遇特殊情况，在原投标有效期届满之前，招标人可与供应商协商延长响应文件的有效期，并经供应商确认。

16、响应文件的份数、签署、字体、装订

16.1供应商必须按“供应商须知前附表”中规定的“正本”和“副本”份数，响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准，参考资料数量不限。

16.2 响应文件正本与副本须用A4纸用不褪色的墨水笔书写或打印。响应文件的书写应清楚工整，修改处须由供应商法人代表或授权委托人代表签字或加盖私章并加盖单位公章。

16.3 响应文件应由企业法人或法人授权代表在规定签章处逐一签署并加盖单位公章，任何签字均须签属全名。

16.4响应文件一律采用胶装方式进行装订并需加盖骑缝章。

17、投标保证金

17.1 投标保证金数额详见投标须知前附表第17条。

17.2发生以下情况，投标保证金将被没收：

17.2.1 供应商在投标有效期内撤回投标的；

17.2.2 中标人未能做到：1、按本章第29条规定签订合同。

2、按本章第5条交付中标服务费。

3、未响应文件遵守交付使用日期。

四、响应文件递交

- 响应文件的密封与标记

18.1所谓密封，是指对响应文件信袋及包装物上的开启处密封，亦可以对响应文件信袋及包装物全面密封。

18.2投标方应将响应文件正、副本先行分别密封，在每个密封件的封面上标明正本或副本及18.4要求内容并加盖单位公章及法定代表人私章。

18.3再将密封后的响应文件正、副本一并装入单另响应文件袋内加以密封，在封面上标明18.4要求内容并在开启处密封并加盖单位公章及法定代表人私章；投标一览表和电子版响应文件各一份两者分别密封，在封面上标明18.4要求内容并在开启处密封并加盖单位公章及法定代表人私章。

18.4所有响应文件信袋及包装物上均粘贴封条，封条上应注明一下内容：

（1）招标单位；

（2）项目名称；

（3）项目序号；

（4）投标供应商名称、地址、联系人和联系方式；

（5）“2022年7月18日11：00 （北京时间）前不准启封”。

18.5未按要求密封、标记和递交的响应文件，招标机构将视为不响应投标予以拒绝。

19、响应文件递交的截止日期

19.1 供应商必须按“供应商须知前附表”中规定的投标截止时间将响应文件送达开标地点。

19.2 超过谈判文件规定的投标截止时间送达或邮寄的响应文件将不予接受。

20、响应文件的修改和撤销

20.1 供应商可以在递交响应文件后，在规定的投标截止时间前，以书面形式向招标人递交通知修改或撤回其响应文件。

20.2 供应商对响应文件的修改或撤销应按本章第18和19条规定进行准备、密封、标注和递交。

20.3 投标截止时间后不得修改响应文件。

20.4 供应商不得在投标截止时间起至响应文件有效期满前撤销响应文件，否则招标机构将没收投标保证金，作为对招标代理机构和招标人的违约赔偿金。

五、开标

21、开标

21.1 招标代理机构在“供应商须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。届时请监督人和采购方代表参加并签到。

21.2 开标时先由供应商代表和监督人对供应商有效资质及响应文件的密封与标志进行核查；唱标人宣读响应文件正本、“开标一览表”有关内容及响应文件的修改、撤销和招标代理机构认为合适的其他内容。

21.3 有效证件

开标时，请供应商随身携带以下有效证件以备查验，敬请供应商特别注意！

- 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证（注：法定代表人授权委托书应当单独提供，并与响应文件中所提供的相一致）（原件）；

- 投标供应商的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，连续近6个月的法定代表人和授权代理人的社保缴费凭证个人明细表，（新成立时间少于六个月的公司，按实际发生提供）原件；

- （3）具有良好的商业信誉或健全的财务会计制度（需提供2021年度财务审计报告，2022年新成立的公司可不提供但需提供银行出具的近三个月是指4月至6月的资信证明原件）和健全的财务制度（新成立不足三个月的，按实际情况发生提供）；

（4）年审合格的企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本或三证合一（原件）；

- （5）投标保证金收据（原件）；

- （6）投标人认为需提供的其他资格证明文件（例如：在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信息系统网页打印并加盖单位鲜红公章）等等）。

- （上述证件为开标时资格审查必备条件，除特殊标注外，以上原件的公证件及扫描件本次招标不予认可，如果缺项则视为对谈判文件资格审查内容的不响应，未通过资质查验的投标将予以否决。）

六、评标、定标

22、评标

开标后，评标委员会对各投标书的内容和格式的符合性进行全面审查，并确认投标书是否符合或实质上响应了谈判文件的有关要求，只有实质上响应了谈判文件的投标书才能被招标人接受。就本条款而言，实质上响应要求的响应文件，应该与谈判文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或意见保留。所谓差异或意见保留是指对本招标项目的范围、内容、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标人的权力及供应商的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或意见保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公平的影响。

如果响应文件实质上不响应谈判文件的要求，招标人将予以否决，并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异或意见保留，使之成为具有响应性的投标。无效标书的确定按国家计委等七部委发布的《评标委员会和评标方法暂行规定》和本谈判文件的规定执行。

22.1 评标委员会

评标委员会由招标人和专家库中的专家组成，成员人数为三人及以上的单数，其中专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会设负责人的，评标小组组长由评标小组推举产生或者由招标人确定。评标小组组长与评标委员会其他成员有同等的表决权。

22.2按国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》，结合本项目特点，本项目评委会评标时将采用最低评标价法；需要进行两轮报价，第一轮报价以投标书中为准，对合格的投标企业进行第二次报价，在“符合采购需求、质量和服务等”的前提下，以第二次报价最低为准，价格由低到高选择前三名的企业为本次招标候选人。

22.3 评标的依据为谈判文件和响应文件。

22.4 评标过程的保密性。开标后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等均不得向供应商或其他无关人员透露。

22.5 供应商在评标过程中所进行的力图影响评标结果、有悖于招标规则的活动，可能导致取消其中标资格。

22.6 与谈判文件有重大偏离的响应文件将被否决。且此重大偏离在开标后不得修改。

22.7 根据国家计委等七部委颁发的《评标委员会和评标方法暂行规定》以下为重大偏离：

（一）没有按照谈判文件要求由供应商授权代表签字加盖公章；

（二）响应文件记载的本项目完成期限超过谈判文件规定的完成期限；

（三）不符合技术规格和技术标准；

（四）投标附有招标人不能接受的条件；

（五）不符合本文件中规定的其他实质性要求。

23、对响应文件的初步审查和响应性审查的确定（见附表1.附表2）

23.1初步审查内容：

- 响应文件是否按照谈判文件要求盖章；

- 响应文件是否按谈判文件要求编制，内容是否全面或字迹是否模糊、辨认不清的；

- 技术参数、技术性能是否满足谈判文件要求的；

- 供应商递交两份或两份以上内容不同的投标书，是否声明哪一份有效的；

- 售后服务承诺是否提供的；

- 投标报价是否高于采购预算额度；

- 响应文件是否符合谈判文件实质性要求的。

23.2响应性审查内容：

- 供应商是否提交投标保证金且金额足够；

- 资格证明文件是否全面；

- 响应文件有（无）法人代表签字，或有（无）法人代表有效委托书；

- 投标有效期是否足够；

- 响应文件组成是否完整，是否按谈判文件的规定内容、格式填写；

- 每一种货物不能出现两个或两个以上的报价；

- 是否符合技术规格表中的主要参数；

- 响应文件载明的供货范围、检验标准和方法等是否符合谈判文件的要求；

- 响应文件附有招标人不能接受的其他条件；

- 不符合法律、法规和谈判文件中规定的其它实质性要求的。

23.3没有通过初步审查和响应性审查内容一项或多项的将被否决投标，只有通过初步审查和响应性审查的响应文件才能进行下一步评审。

23.2开标后，评标小组对各投标书的内容和格式的符合性进行全面审查，并确认投标书是否符合或实质上响应了谈判文件的有关要求，只有实质上响应了谈判文件的投标书才能被招标人接受。

23.3如果响应文件实质上不响应谈判文件的要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异或意见保留，使之成为具有响应性的投标。无效标书的确定按国家计委等七部委发布的《评标委员会和评标方法暂行规定》和本谈判文件的规定执行。

23.4开标后招标人将审查响应文件的完整性、准确性以及保证金缴纳、文件签署状况。在审查时，投标报价大写与数字有出入，以大写金额为准。若供应商拒绝接受上述修正，其投标将可能被拒绝。

23.5在对响应文件进行详细评估前，评标小组将审查每一份响应文件是否对谈判文件的要求作出了实质性的响应。实质性响应的响应文件应该是与谈判文件的全部条款、条件和技术规格相符，而没有重大偏离。

23.6 招标人判断响应文件的响应性是基于响应文件本身而不靠外部证据。

23.7 招标人将拒绝被定为非响应性的投标，供应商不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为响应性投标。

23.8采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照谈判文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

24、响应文件的澄清

24.1 评标小组在评标过程中有权随时请供应商就响应文件中含混之处加以澄清或答疑。

24.2 供应商对要求澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法人授权代表的签署。

24.3 供应商的澄清文件是响应文件的组成部分，并取代响应文件中被澄清的部分。

24.4 响应文件的澄清不得改变投标的实质内容。

24.5 如果供应商在响应文件中未对谈判文件中的条款或参数要求提出偏离意见或澄清将视同供应商同意谈判文件的全部或部分要求。

25、定标

25.1 评标委员会有权选择和拒绝供应商中标，且无需向供应商进行任何有关评标的解释工作。

25.2 本项目评委会评标时将采用最低评标价法；需要进行两轮报价，第一轮报价以投标书中为准，对合格的投标企业进行第二次报价，在“符合采购需求、质量和服务等”的前提下，以第二次报价最低的投标企业作为最终的中标候选人。

投标报价相同并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照谈判文件规定的方式确定中标人；谈判文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

25.3招标人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的中标候选人为中标人，排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者谈判文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，排名第二的中标候选人因前款规定的同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

26、中标的标准

26.1 资格审查文件完整；

26.2 已缴纳投标保证金；

26.3 在“符合采购需求、质量和服务相等”的前提下，报价最低;

26.4承诺条件优惠；

26.5响应文件与谈判文件无重大偏离；

26.6技术力量雄厚，质量保证可靠；

26.7企业信誉良好，无违法不良记录；

26.8其他。

27、中标通知

27.1 中标公示期：中标结果公示一个工作日。

27.2 招标代理机构根据定标结果，在投标有效期届满前，以书面形式向中标单位发出中标通知书。

27.3 招标代理机构将定标结果及时通知未中标的供应商，无需解释未中标原因。

28、拒绝某些或所有投标的权利

28.1 招标人有权在定标之前拒绝任何有不正当行为或扰乱正常招标工作的供应商，由此对供应商造成的损失不负任何责任，同时对此无需做出任何解释。

29、付款方式：按中标单位与采购单位签订合同的付款方式执行。每次付款时均由供货方提供国家正规发票。

七、合同签订

30、签订合同

30.1 招标人和中标人在自中标通知书发出之日起7日内，依据《中华人民共和国经济合同法》等有关法律法规及招标、响应文件内容签订合同。

30.2 中标合同不得转让，合同分包需在响应文件中予以说明，并须经招标人同意。否则，招标人有权取消招标人的中标资格。

30.3 招标人如遇中标人违约，可从候选中标人中重新选定中标人，并签订经济合同，同时投标交易中心有权没收其保证金。

30.4 合同的定制由招标人、中标人、双方参加。

30.5 合同经招、投标双方签字盖章后即生效。招、投标双方亦可自愿申请公证。

31、合同组成

31.1 以下文件均为合同不可分割的部分：

31.1.1 专用合同

31.1.2 合同条款

31.1.3 中标通知书

31.1.4 供应商响应文件

31.1.5 谈判文件

31.1.6 评标答疑记录

八、特别提示

32、供应商应认真研读谈判文件，充分考虑谈判文件中的所有要求和合同条款后，编制响应文件。

33、如谈判文件中提供的各类表格样式不适用，供应商可另行设计表格样式，但力求内容完整，表达清晰、准确。

34、本章10.1条所要求的原件，除“法定代表人授权委托书”需要做入响应文件正本中外，其余仅供开标时查验用，响应文件中只需提供相应的复印件并需逐页盖章！

九、其他事项

35、中标服务费

35.1 按照政府采购招标代理合同约定内容执行。

35.2 中标服务费参照原国家计委关于印发《中标代理服务收费管理暂行办法》的通知【计价格（2011）534号】和当地政府相关规定。

36、本谈判文件依据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购方面的法律法规文件编制，解释权属新疆鼎盛博远工程管理有限公司）。

- 货物采购要求、技术参数、规格及需求表

- 一、采购数量及规格参数

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注(产地) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平面块料拆除 | 原始瓷砖地面破除 | m2 | 114.4 |  |  |  |
| 2 | 楼（地）面卷材 防水 | 4mmSBS防水卷材，高分子防水布 | m2 | 134.4 |  |  |  |
| 3 | 地坪 | 1：3水泥中粗砂5cm厚度地坪 | m2 | 114.4 |  |  |  |
| 4 | 地面自流平 | 成品自流坪砂浆找平10mm | m2 | 114.4 |  |  |  |
| 5 | 地面医用地板革 | 2.0mm医用地胶，耐磨性≤4 | m2 | 341 |  |  |  |
| 6 | 硫氧镁钢构房 | 硫氧镁夹芯板材，阻燃性能A1级，产毒烟性AQ1级 | m2 | 343.76 |  |  |  |
| 7 | 天棚面龙骨及饰 面拆除 | 原始吊顶拆除 | m2 | 153 |  |  |  |
| 8 | 吊顶天棚 | 轻钢龙骨岩棉板吊顶 | m2 | 260 |  |  |  |
| 9 | 常闭设备门 | 洁净门，抗菌率≥99%，Ⅰ级 | m2 | 4.8 |  |  |  |
| 10 | 洁净门 | 可视窗洁净门，抗菌率≥99%，Ⅰ级 | m2 | 55.05 |  |  |  |
| 11 | 金属（塑钢、断 桥）窗 | 65型材双层玻璃 | m2 | 10.8 |  |  |  |
| 12 | 墙面装饰板 | 木工板打底，铝塑板饰面 | m2 | 376 |  |  |  |
| 13 | 不锈钢传递窗 | 500*500mm医用传递窗 | 套 | 2 |  |  |  |
| 14 | 冷库设备 | 制 冷 剂：R22，电机功率：4.5kw，配套冷风机，制冷量：8KW，配用风机功率：2*180W，配用风机风量：2*3400m3/h，融霜功率：10.8KW 测控温范围：-50～50℃，测控温精度：±1℃，压缩机延时保护时间：0～120分钟可调，控制压缩机，风机最大容量（KW）：5.51115，控制化霜器最大容量（KW） 5.51115，含制冷，化霜，压缩机延时启动、风冷冷凝器、库内冷风机及电融霜，配电启动部分有相序过载，机组高低压，库温报警保护，可直观的查看当前温度和设置温度. 制冷阀件：进口膨胀阀及系统阀件，采用进口热力膨胀阀型号与制冷系统匹配. | 套 | 2 |  |  |  |
| 15 | 冷库门 | 平开门尺寸：0.8 m*1.8m，门板芯材为100mm聚氨酯保温板（密度40±2㎏/㎡，阻燃B2级）双面彩钢板（厚度≥0.376mm），配安全逃生门锁 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 16 | 冷库保温 | 六面保温，厚度≥100mm聚氨酯复合彩钢复合保温板，（密度40±2㎏/㎡，）双面彩钢板（厚度≥0.376mm），阻燃B2级 | m2 | 84.82 |  |  |  |
| 17 | 开孔（打洞） | 原始墙体开门洞，水钻打孔 | m2 | 22.8 |  |  |  |
| 18 | 混凝土构件拆除 | 原始墙体拆除 | m2 | 7.06 |  |  |  |
| 19 | 墙面装饰板 | 龙骨竹木纤维墙板 | m2 | 29.4 |  |  |  |
| 20 | 封窗户 | 红砖砌墙封堵 | m2 | 2.59 |  |  |  |
| 21 | 空调外机移位 | 空调移位，加铜管，制冷剂 | 台 | 4 |  |  |  |
| 22 | 配线 | 国标BV-2.5mm，BV-4mm铜芯线缆 | m | 1500 |  |  |  |
| 23 | 配管 | 防火镀锌线管，线盒 | m | 1500 |  |  |  |
| 24 | 水路改造 | 给排水改造 | m² | 368 |  |  |  |
| 25 | 插座 | \ | 个 | 20 |  |  |  |
| 26 | 普通灯具 | 48WLED平板灯600*600 | 套 | 1 |  |  |  |
| 27 | 不锈钢货架 | 宽1米*厚0.6米*2米高，1.5mm不锈钢方管及板材焊接 | 组 | 12 |  |  |  |
| 28 | 洗手柜 | 1米不锈钢洗手水槽 | 套 | 1 |  |  |  |
| 29 | 洗手柜 | 成品800mm洗手柜 | 套 | 4 |  |  |  |
| 30 | 紧急喷淋 | 不锈钢ABS盆洗眼冲淋一体 | 套 | 1 |  |  |  |
| 31 | 实验台 | 荷重300kg/m²，台面12.7mm厚实芯理化板 | m | 18.1 |  |  |  |
| 32 | 垃圾清运 | 垃圾清理及外运 | m3 | 20 |  |  |  |
| 33 | 成品保护 | 成品保护 | 项 | 1 |  |  |  |
| 34 | 里脚手架 | 施工脚手架安装拆卸搭接 | m2 | 600 |  |  |  |
| 35 | 墙面装饰板 | 龙骨竹木纤维墙板 | m2 | 165.32 |  |  |  |
| 36 | 石材踢脚线 | 80mm踢脚线 | m | 23 |  |  |  |
| 37 | 木质门带套 | 成品套装门 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 38 | 档案柜 | 18mm免漆生态板制作，含五金拉手 | m2 | 30 |  |  |  |
| 39 | 书桌书架 | 18mm免漆生态板制作，含五金拉手 | m | 3.6 |  |  |  |
| 40 | 会议桌椅 | 4.2米会议桌，配套10把椅子 | 套 | 1 |  |  |  |
| 41 | 装饰灯 | 48WLED平板灯600*600 | 套 | 12 |  |  |  |
| 42 | 配线 | 国标BV-2.5mm，BV-4mm铜芯线缆 | m | 220 |  |  |  |
| 43 | 配管 | 防火镀锌线管，线盒 | m | 220 |  |  |  |
| 44 | 插座 | \ | 个 | 4 |  |  |  |
| 45 | 网孔 | \ | 个 | 2 |  |  |  |
| 46 | 20孔排插 | \ | 套 | 1 |  |  |  |
| 47 | 照明开关 | \ | 个 | 2 |  |  |  |
| 48 | 装饰灯 | 48WLED平板灯600*600 | 套 | 80 |  |  |  |
| 49 | 配线 | 国标BV2.5 m²，4 m² | m | 520 |  |  |  |
| 50 | 配管 | 防火镀锌线管，线盒 | m | 520 |  |  |  |
| 51 | 岩棉板吊顶 更换 | 岩棉板吊顶 | 处 | 30 |  |  |  |
| 52 | 不锈钢货架 | 宽1米*厚0.6米*2米高，1.5mm不锈钢方管及板材焊接 | 米 | 50 |  |  |  |
| 53 | 隔墙 | 轻钢龙骨隔墙 | 米 | 13 |  |  |  |
| 54 | 1.5p挂式空调 | 挂式空调;产品功率:1.5P;功率:1.1-1.5P;冷暖类型:冷暖型;制冷量:3500W;制热量:4600W;循环风量:690m3/h;室内机噪音:18-41dB;室外机噪音:51dB;能效等级:3级;全年能源消耗率(APF):4.21;机身颜色:白色;室内机尺寸:825×293×196mm | 个 | 1 |  |  |  |
| 55 | 安全文明施工费及税费 |  | 项 | 1 |  |  |  |

二、采购要求

1、采购范围：本项目货物的供应、运输、装卸、安装、开具发票及相关售后服务等。

2、质量要求：按照国家和行业标准及谈判文件的要求采购，质量达到合格。

3、供货须知：须按照采购需求数量供货，技术参数均已甲方要求为准。

三、验收及付款方式

1、验收：供应商将货物送达招标人指定地点后，由招标人和质量监督部门，检验合格后，予以验收。

2、付款方式：按中标单位与采购单位签订合同的付款方式执行。

四、服务承诺

1、保障：供应商必须按要求采购，验收合格后，承诺质量保证验收合格。

第三章   合同条款

1、定义

1.1 本合同下列词语应解释为：

①“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

②“合同价格”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

③“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、材料和/或其它材料。

④“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、装卸、保险、培训以及其它的伴随服务，例如：提供技术援助和合同中规定卖方应承担的其它义务。

⑤“买方”系指在合同专用条款中指明的购买货物和服务的单位。

⑥“卖方”系指在合同专用条款中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或其它实体。

⑦“现场”系指将要进行货运安装和运转的地点。

⑧“验收”系指买方依据技术规定接受所供货物应依据的程序和条件。

2、技术规格和标准

2.1本合同下交付的货物应符合技术规格参数与要求所述的标准。如果没有提及的标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新标准。

3、专有权

3.1卖方应保证，买方使用该货物或货物的一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。如果出现此类情况，由卖方与第三方交涉并承担可能发生的一切经济和法律责任。

4、货款支付办法

4.1 签订合同时与买方约定。

5、技术资料

5.1 卖方应向买方提供所有相关的资料，包括产品质量合格证、产品检验报告（加盖公章的复印件）等资料，如本条款所述不完整或资料丢失，卖方应在收到通知后5天内免费提供。

6、价格

6.1卖方在本合同项下提交货物和履行服务的价格在合同中给出。

7、质量保证

7.1 卖方应保证其所提供的货物及服务符合谈判文件规定的规格质量和性能。

7.2卖方应保证其所提供的货物与图纸保持一致。

8、验收

8.1 买卖双方可以邀请相关的技术专家对卖方所提供的货物及服务进行评审验收。

9、延期交货与核定损失额

9.1 如果卖方未能按照合同规定的时间按期交货（本合同15款规定之不可抗力因素除外）。核定损失比率为每迟交1天，按照合同金额的1%进行罚款。如果卖方在买方同意延长的时间内仍不能交货，买方有权因卖方违约撤销合同，而卖方除赔偿经济损失外，仍需要接受上述迟交损失额。

10、不可抗力

10.1签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

10.2受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件影响持续一百二十天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11、合同纠纷解决

11.1因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十天还不能解决，任何一方均可按中华人民共和国有关法律的规定提交仲裁。

12、违约终止合同

12.1 如卖方违约，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同。

①如果卖方未能在合同规定的期限内或买方准许延长的期限内提供部分或全部货物；

②如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务；

在上述任何一种情况下，卖方收到买方发出违约通知后5天内仍未纠正其过失。

13、合同修改

13.1 欲对合同条款作出任何改动，均须由买、卖双方签署书面合同修改书。

14、转让与分包

14.1 除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

15、适用法律

15.1 本合同应按《中华人民共和国合同法》解释。

16、通知

16.1本合同任何一方给另一方的通知都应以函电、传真的形式发送，而另一方应以相应的形式确认并发送到对方明确的地址。

17、合同文件及资料的使用

17.1 除了卖方执行合同所雇人员外，在未经买方同意的情况下，卖方不得将合同、合同中规定的内容向卖方提供的资料透露给任何人。

18合同生效及其他

18.1 本合同经双方签字盖章后即生效。

18.2 卖方必须按技术规格要求中规定，向买方提供与合同项下货物有关的技术服务、及其他相关服务。

第四章  响应文件格式

附格式：

正本

（项目名称）

谈判项目序号：

投  标  文  件

供应商：                                  （单位公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

年      月      日

投标书编制顺序

供应商应按下列顺序排列和装订响应文件：

一、投 标 函

二、投标一览表

三、投标货物报价表

四、技术规格功能要求偏离表

五、商务条款偏离表

六、投标方的资格声明

七、法人营业执照函

八、法定代表人证明书

九、法定代表人授权书

十、中小企业声明函

十一、质量保证书

十二、售后服务承诺书

十三、供应商证明投标资格合格的相关证件证明的复印件

十四、供应商证明货物合格的相关证件证明复印件

十五、投标保证金收据复印件

十六、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

十七、其他资料（目录没有的供应商认为有必要提交的材料）

注：供应商应按本目录以A4纸提供相应材料

投 标 函

致（招标单位）：

收到你们的    （项目名称）  ，经认真研究，我们决定参加投标。

- 按照谈判文件中的一切要求，提供招标货物的供应、运输、装卸、开具发票及相关售后服务等。总价为：         （用阿拉伯数字书写）大写：          ，明细见投标一览表。

- 如果我们的投标书被接受，我们将履行谈判文件中规定的每一项义务和要求，按期       天。按质、按量完成交货。

- 我们同意按谈判文件的规定，本标书的有效期为开标后60天。

- 我们愿意提供招标人在谈判文件中要求的所有资料。

- 我们认为你们有选择或拒绝任何投标者中标的权利。我们理解，最低报价不是中标的唯一条件。

- 我们愿意按合同履行自己的全部责任。

- 我们愿意遵守国家有关规定和谈判文件中规定的收费标准。

- 该项投标在开标后全过程中保持有效，不做任何更改和变动。

- 我们同意按谈判文件规定，缴纳         元投标保证金。

10我们保证响应文件中的所有证件和内容真实有效，否则我们愿意承担一切法律责任。

11、其他说明。

12、所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

投标单位(盖章) ：

法定代表人（签字或盖章）：

地址：

电话：

邮政编码：

联系人：

年     月     日

投标一览表

开标一览表（需提供单独密封一份）

项目名称：

项目编号：

单位：元（人民币）

| 投标单位名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标内容 |  |  |
| 交 货 期 |  |  |
| 投标总价 （人民币） | 小 写 | 元 |
|  | 大写 | 元 |

注：1.此表应按“供应商须知”的规定，按谈判文件提供的范围填报投标一览表。

2.报价货币为人民币。

3.投标一览表中投标总报价大小应写一致，如不一致以大写为准。

4.以上报价含一切费用,是指货物经验收交付采购人使用的价格。

5.此表需密封后单独提交。

投标单位：（单位公章）

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

投标货物报价表

供应商名称：                        招标编号：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 （产地） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计（元） |  |  |  |  |  |  |

（此表可延长）

注：1.报价货币为人民币，如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

- 货物详细技术性能应另页描述。

投标单位（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

技术规格功能要求偏离表

供应商名称：                       招标编号：

| 序号 | 谈判文件规格功能要求条目号 | 谈判文件 要求规格 | 投标规格 功能 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：1、与谈判文件技术要求逐条对应填写。

2、供应商必须按表中规定格式完整、清晰、正确填写投报产品的所有内容。

3、投标一览表中不得填报有选择性报价方案，供应商对每项产品仅接受一个价格，此报价为一次报价。该表中的报价应与书目中的报价完全一致,否则其递交的响应文件将被拒绝。

4、单价和总价均应包括全部货物价、包装费、运输等费用，以及已支付或将支付的营业税和其它税费。

投标单位（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

商务条款偏离表

供应商名称：                      招标编号：

| 序号 | 谈判文件 条目号 | 谈判文件的 商务条款 | 响应文件的 商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、应与谈判文件商务要求逐条对应填写。

2、本表如填写不完，可以续页。

投标单位（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

年   月   日

投标方的资格声明

：

关于贵方        年      月      日发出的                  项目谈判文件，本投标方愿意参加投标，并证明资格文件中所要求的说明是真实和准确的。

本投标方对可能要求的进一步资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

投标单位（单位公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

地址：

传真：

电话：

法人营业执照函

：

现附上由                               （签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该执照已经年检，真实有效。

注：附营业执照

投标单位（单位公章）：

法定代表人（签字）：

日期：   年   月   日

法定代表人证明书

单位名称：

地址：

姓名：              性别：          年龄        职务：

系                           法定代表人。

法定代表人身份证反面

法定代表人身份证正面

投标单位：                                     （单位公章）

法定代表人：                                    （签字）

日期：  年   月   日

注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，仅须提供此项证明文件。

法定代表人授权书

：

本人               （姓名）系            （投标企业名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、修改              （项目名称）            包段采购投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。委托期限：                 。

法定代表人签字：

日  期：       年       月       日

被授权人姓名：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

电    话：

法定代表人身份证反面

法定代表人身份证正面

被委托人身份证反面

被委托人身份证正面

投标单位（盖章）：

授权委托人（签字）：

日期：  年   月   日

注：投标企业必须按此格式签署，否则将以不响应招标文件处理；法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，可不提供此项证明文件。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位盖公章）：

日  期：

质量保证书（投标供应商自拟）

售后服务承诺书

我单位愿意对      （项目名称）         做出以下服务承诺（包括但不限于以下内容）：

一、按照招标书提供的相关规定，保质、保量供应所需货物，做到营业执照、税务登记证等各类资质齐全。若供应的货物出现质量问题，引发不良事件发生，由我方承担全部经济责任和法律责任。

二、在服务过程中，我方严格按照甲方要求的时间供货，由于我方原因未按时将货物送达指定地点，给甲方造成的损失概由我方承担。

三、我方保证按照甲方要求的规格、数量进行配送，验收时若发现货物质量未达到谈判文件规定，我方无条件在甲方规定时间内更换，由此产生的相关费用由我方承担；若未更换或未按时更换，我方自愿接受甲方的处罚。

四、若我方出现对不符合质量要求的产品不予更换或未按时更换的情况三次，甲方有权扣除我方全部履约保证金并解除本合同。

五、我方接到甲方每批次送货通知后，超过1日未能履行送货义务，甲方有权解除本合同，履约保证金予以没收。

六、甲方临时补货，我方按要求按时送货，若未按时送货造成的所有损失由我方承担。

七、在服务过程中，我方保证不得向   （采购人）    相关人员提供回扣等违纪事件的发生。

八、我方承诺参加此次招标采购活动前三年内，无违法违规行为，无行业处罚、惩戒等不良执业记录及不良反映。如有隐瞒，我单位将承担一切法律后果。

九、对于违反上述条款要求，   （采购人）    有权终止和取消我单位的供货资格。

注：投标人可根据本单位情况自行编写和增加售后服务承诺条款或服务方案，充分体现本单位优质高效的售后服务和竞争优势，但须承诺满足以上基本要求并在售后服务承诺书中明确体现以上条款。

投标供应商（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

日  期：

供应商证明投标资格合格的相关证件证明的复印件

供应商证明货物合格的相关证件证明复印件

投标保证金收据复印件

投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

我单位承诺在                                                （项目名称）公开招标活动中，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我单位及项目参与人员愿意按照《政府采购法》、《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

项目经办人：

日  期：   年   月   日

无围标、串标等违法违规行为承诺书

致：

我公司自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，作为投标人参与本次项目（       项目；项目编号：      ），我公司郑重承诺如下:

(一)不组织、不参与任何围标、串通投标的行为；

(二)绝不以他人名义投标，不组织、不参与经其他弄虛作假的方式参加投标的行为；

(三)绝不出让或出租资格、资质证书参加投标，不组织、不参与类似违法违规行为；

(四)积极主动地协助、接受相关部门调查投标中的任何违法违规行为。

我公司对以上承诺内容的真实性和履约性负责，如有违诺，将自愿接受行政主管部门对此作出的行政处罚，并且无条件承担由此带来的一切后果和责任。在接受违法违规行为调查期间，同意暂停我公司在墨玉县的投标资格。

特此承诺!

投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字并盖章）

日期：年   月   日

其他资料（目录没有的供应商认为有必要提交的材料

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。