泽普县农村饮水供水总厂自动化监控及信息化平台

设备采购及安装

竞争性磋商文件

项目编号：ZPDL(2022)027

采 购 单 位：泽普县农村饮水安全工程服务总站

单 位 地 址：泽普县北新街17号

联   系  人：努尔比亚

联 系 电 话：18609984368

采购代理机构：新疆正昊建设工程项目管理有限公司

单 位 地 址：喀什市托克扎克路103号福源汇居小区1栋3单元301室

联 系 人：陈聪

联系电话：18299026691

2022年7月

第一章  供应商须知

一、总则

1.采购人、采购代理机构及供应商

1.1 采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人为泽普县农村饮水安全工程服务总站。

1.2 采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构为新疆正昊建设工程项目管理有限公司。

1.3 供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的供应商及其所投工程须满足以下条件：

1.3.1 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3 以采购代理机构认可的方式获得了本项目的磋商文件。

1.3.4 符合供应商须知资料表中规定的其他要求。

1.3.5 若供应商须知资料表中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若供应商须知资料表中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其磋商资格将被认定为无效。

1.3.6 若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其磋商资格将被认定为无效。

1.4 如供应商须知资料表中允许联合体参加，对联合体规定如下：

1.4.1 两个以上供应商可以组成一个磋商联合体，以一个供应商的身份磋商。

1.4.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3 采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4 联合体各方应签订共同磋商协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同磋商协议连同作为磋商文件第一部分的内容提交。

1.4.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加磋商，共同磋商协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同磋商协议磋商总金额的比例。

1.4.6 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目磋商，否则相关磋商将被认定为磋商无效。

1.4.8 对联合体参加的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.5 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关磋商将被认定为磋商无效。

1.6 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述货物以外的其他采购活动。否则其磋商将被认定为磋商无效。

1.7 供应商在磋商过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为磋商无效。

2.资金来源

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次磋商后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金），本项目资金来源为农村自来水水费。

2.2 项目预算金额和分项或分包最高限价见供应商须知资料表。

2.3 供应商报价超过磋商文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其磋商将被认定为磋商无效。

3.磋商费用

不论参加磋商的结果如何，供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。

4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二、磋商文件

5.磋商文件构成

5.1 磋商文件共7章，内容如下：

第1章 供应商须知

第2章 响应文件格式

第3章 磋商邀请

第4章 供应商须知资料表

第5章 货物需求一览表及技术规格

第6章 评审方法和标准

第7章 政府采购合同格式

5.2 如本文件的前后内容不一致，以最后描述为准。

5.3 供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其将被认定为磋商无效。

6.磋商文件的澄清与修改

6.1 为了保证对磋商文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在磋商截止时间至少5日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2 采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改磋商文件，澄清或修改内容作为磋商文件的组成部分。

6.3 澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有购买磋商文件的潜在供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

7.递交响应文件截止时间的顺延

为使供应商准备磋商时有足够的时间对磋商文件的澄清或者修改部分进行研究，采购人将依法决定是否顺延递交响应文件截止时间。

三、响应文件的编制

8.磋商范围及响应文件中标准和计量单位的使用

8.1 项目有分包的，供应商可对磋商文件其中某一个或几个分包进行响应，除非在供应商须知资料表中另有规定。

8.2 供应商应当对所投分包磋商文件中“货物需求”所列的所有内容进行响应，如仅响应某一包中的部分内容，其该包响应将被认定为无效。

8.3 无论磋商文件第5章货物需求一览表及技术规格中是否要求，供应商所投货物均应符合国家强制性标准。

8.4 除磋商文件中有特殊要求外，响应文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.响应文件构成

9.1 供应商应完整地按磋商文件提供的响应文件格式及要求编写响应文件，响应文件应包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分。两部分合并成一册胶装，密封递交。供应商应承担封装失误产生的任何后果。

9.2 上述文件应按照磋商文件规定的格式填写、签署和盖章。

10.证明磋商标的的合格性和符合磋商文件规定的技术文件

10.1 供应商应提交证明文件，证明其响应内容符合磋商文件规定。该证明文件是响应文件的一部分。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

10.2.1 主要技术指标和性能的详细说明；

10.2.2	 从买方开始使用至磋商文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3 对照磋商文件技术规格，逐条说明所提供服务及伴随的工程和服务已对磋商文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3 供应商应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在磋商中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评审时判定其响应是否有效的标准。

11.磋商报价

11.1 所有磋商报价均以人民币报价。供应商的标的报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其磋商资格将被认定为无效。

11.2 供应商应在磋商分项报价表上标明磋商货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3 供应商所报的各分项标的单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应，其响应将被认定为无效。

11.4 每种货物只能有一个投标报价，采购人不接受具有附加条件的报价。

11.5 竞争性磋商共有两次报价，二次报价为最终报价，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照综合评分由高到低的顺序提出成交候选人，并编写评审报告，将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。

12.磋商保证金

12.1 供应商应提交供应商须知资料表中规定的磋商保证金，并作为其磋商的一部分。

12.2 供应商存在下列情形的，磋商保证金不予退还：

（1）在磋商有效期内，撤销磋商的；

（2）成交后不按本须知第30条的规定与采购人签订合同的；

（3）成交后不按本须知第31条的规定提交履约保证金的；

（4）成交后不按本须知第32条的规定缴纳成交服务费的；

（5）存在其他违法违规行为的。

12.3 政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购磋商担保函原件（格式参照 【附件1】）。

12.4 供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交磋商保证金的，其磋商资格将被认定为无效。

12.4.1 采用电汇形式的，一般可以实时入账。

12.4.2 采用支票形式的，供应商则应充分考虑支票入账时间，以确保磋商保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，支票从递交至实际入账一般需要4-5个工作日。如供应商未及时提交支票或支票不符合银行委托收款要求（如污损、折叠、胶装等），导致磋商保证金不能按时进入指定账户的，将按照磋商文件的第22.2条相关规定处理。

12.5 联合体磋商的，可以由联合体中的一方或者共同提交磋商保证金。以一方名义提交磋商保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.6 磋商保证金的退还

12.6.1 成交人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理磋商保证金无息退还手续。

12.6.2 未成交供应商的磋商保证金将在成交通知书发出之日暨成交结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。供应商应及时联系保证金收受机构办理退还磋商保证金手续。

12.6.3 政府采购磋商担保函不予退回。

12.7 因供应商自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

13.磋商有效期

13.1 响应文件应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。磋商有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为无效。

13.2 为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原磋商有效期截止之前，要求供应商延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件等，且本须知中有关磋商保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。供应商可以拒绝延长磋商有效期的要求，其磋商保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.响应文件的签署及规定

14.1 供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交响应文件和开标一览表和电子文档，每份响应文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

14.2  响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按磋商文件规定在响应文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。响应文件的副本可采用正本的复印件。

14.3 所有响应文件采用不可拆装的胶订方式装订，否则其磋商资格将被认定为无效。

14.4 响应文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由供应商负责。

四、响应文件的递交

15.响应文件的密封和标记

15.1 为方便磋商开启及进行资格审查，供应商应将响应文件第一部分和第二部分的内容合并胶装并密封提交，并在封皮正面标明“响应文件”字样。

15.2 所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明采购公告或磋商邀请书中指明的项目名称、采购编号、供应商名称和“在（磋商开启时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖供应商单位公章，并由法定代表人（或其委托代理人）签字(或加盖私章）。

15.3 如果供应商未按上述要求密封的，将被拒绝接收。

16.响应文件递交截止

16.1 供应商应在供应商须知资料表中规定的截止时间前，将响应文件递交到采购公告中规定的地点。

16.2 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟递交响应文件截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受递交响应文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

16.3 采购人和采购代理机构将拒绝接收在递交响应文件截止时间后送达的响应文件。

17.响应文件的接收、修改与撤回

17.1 在递交响应文件截止时间后送达的响应文件的，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

17.2 采购人或者采购代理机构收到响应文件后，应当如实记载响应文件的送达时间和密封情况，并向供应商出具以下签收回执。

| 接收响应文件回执单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购编号 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |
| 递交时间 |  | 响应文件密封情况 |  |
| 接收单位 |  |  |  |
| 接收人签字： |  |  |  |

17.3 递交响应文件以后，如果供应商要进行修改或撤回，须提出书面申请并在递交响应文件截止时间前送达磋商开启地点，供应商对响应文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为响应文件的组成部分。

17.4	在响应文件递交截止期之后，采购人和采购代理机构不接受供应商主动对其响应文件做任何修改。

17.5	采购人和采购代理机构对所接收响应文件概不退回。

五、磋商开启及评审

- 磋商开启

18.1采购人和采购代理机构将按供应商须知资料表中规定的磋商开启时间和地点组织竞争性磋商并邀请所有供应商代表参加。

供应商不足3家的，不得磋商开启。

18.2磋商开启时，由供应商或其推选的代表检查自己或所代表的响应文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封响应文件宣读供应商名称、所投价格及磋商文件规定的内容。对于供应商在响应文件递交截止期前递交的磋商声明，在磋商开启时当众宣读，评审时有效。

未宣读标的价格、价格折扣等实质内容，评审时不予承认。

18.3采购人或采购代理机构将对磋商开启过程进行记录，由参加磋商开启的各供应商代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

18.4供应商代表对磋商开启过程和磋商开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

- 19.资格审查及组建磋商小组

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和磋商文件中规定的内容，对供应商资格进行审查，未通过资格审查的供应商不进入评标。

现场磋商开启前必须提供以下证件核验：

供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的相关规定：

- 具有有效的独立法人营业执照；

- 法人本人投标的提供法人身份证明及身份证，被授权委托人需提供法人授权委托书及身份证；

- 近两年任意一年（2020年度或2021年度）的经审计的财务报告（新成立公司需提供银行资信证明）；

- 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件并加盖公章（查询时间为公告发布之日起至投标截止时间止，以招标人及招标代理查询为准。）

- 投标单位近3个月的社保缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）含委托代理人。

- 近3个月完税证明（新成立公司除外）

注：①若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”。②“税种”非社会保险；

- 7.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；

- 8.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》

- 9.磋商保证金的有效凭证

- 以上证件1~9均为原件或可扫描二维码的复印件并加盖供应商鲜章。

- 本项目不接受联合体投标。

通过资格审查的供应商不足三家的，不得评审。

- 提示：上述资质磋商现场能够通过官方网络查证的，均视为合格供应商。在资格审查过程中，潜在投标企业提供的资质材料不全的，可打开投标书正本进行进一步核实，符合条件的均为合格供应商。未通过资格审查的供应商或供应商不足3家的，不得进入评标。

19.2 采购人或采购代理机构将在磋商开启前1个工作日至递交响应文件截止前查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其磋商资格将被认定为无效。

19.2.1 不良信用记录指：供应商在“信用中国”网(https://www.creditchina.gov.cn/)查询未被列入“失信被执行人”、“税收违法黑名单”；国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn/index.html)查询相关主体未被列入“经营异常名录”及“严重违法失信企业黑名单”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”；以及未在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加磋商的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体参加将被认定为无效。

19.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。供应商不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本磋商文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

19.3  按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的磋商小组，负责评审工作；本项目磋商委员会由3人组成（随机抽取专家3名）。

20.响应文件符合性审查与澄清

20.1 符合性审查是指依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性和完整性对响应文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

20.2 响应文件的澄清

20.2.1 在评审期间，磋商小组将以书面方式要求供应商对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在磋商小组规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。

20.2.2 供应商的的澄清、说明或补正将作为响应文件的一部分。

20.3 响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商资格将被认定为无效。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4 如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件中评标办法规定的方式确定一个供应商获得成交人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

20.5 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在供应商须知资料表中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按第20.4条规定处理。

20.6 供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评审时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评审方法和标准。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，供应商所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其磋商资格将被认定为无效。

21.响应偏离

磋商小组可以接受响应文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

22.磋商无效

22.1 在比较与评价之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的磋商应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离，将被认定为无效。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其磋商成为实质上响应的磋商。

磋商小组决定磋商的响应性只根据磋商文件要求、响应文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2 如发现下列情况之一的，其磋商资格将被认定为无效：（以下情形应当在磋商文件中规定，并以醒目的方式标明）

（1）未按磋商文件规定的形式和金额提交磋商保证金的；

（2）未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

（3）未满足磋商文件中技术条款的实质性要求；

（4）与其他供应商串通参加磋商，或者与采购人串通参加磋商；

（5）属于磋商文件规定的其他无效情形；

（6）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

（7）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（8）不符合法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

22.3 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

23.评标

23.1 经符合性审查合格的响应文件，磋商小组将根据磋商文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照磋商文件的要求和条件进行。根据实际情况，在供应商须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见磋商文件第六章。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选人的评标方法。

磋商过程将采取封闭方式进行，“磋商小组”成员和有关工作人员不得透露对响应文件的评审、比较和中标候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。“磋商小组”对各供应商递交的响应文件统一开启，并进行评审后，认为有必要再次进行磋商的，可再次与供应商进行磋商，磋商程序和要求按本须知18.1.5款至18.1.7款规定执行，直至“磋商小组”认为没有必要再进行磋商，磋商方可结束。对最后一轮磋商，“磋商小组”应明确告知供应商，并要求所有供应商在规定的时间、地点以书面密封形式递交最终的应答文件。

磋商结束后，“磋商小组”应要求供应商在供应商须知中规定的时间、地点以书面密封形式递交响应文件时要求其就商务和技术条件做出的包含补充、修改、承诺、重新报价等内容的响应文件，响应文件必须由供应商的法定代表人或授权委托代理人签名或盖公章，应答文件构成响应文件的一部分。

最终磋商结束后，“磋商小组”不得再与供应商进行任何形式的商谈。

磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他投标人的技术资料和其他信息。

23.3 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号)，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其磋商报价扣除 10 %后参与评审。具体办法详见磋商文件第6章。

23.4 供应商所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评审时予以优先采购，具体优惠措施为：供应商所投产品应优先选择《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）目录内的产品。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对磋商文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.保密原则

25.1	评审将在严格保密的情况下进行。

25.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

六   确定成交

26.成交候选人的确定原则及标准

除第28条规定外，对实质上响应磋商文件的供应商按下列方法进行排序，确定成交候选人：

采用综合评分法，是经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。得分与投标报价均相同的处理方式详见磋商文件第6章。

本项目采用综合评分法，其中投标报价占30%，商务及技术部分占70%。

27.确定成交候选人和成交人

磋商小组将根据评审标准，按供应商须知资料表中规定数量推荐成交候选人；或根据采购人的委托，直接确定成交人。

28.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商成交，且对受影响的供应商不承担任何责任。

29.成交通知书和成交结果通知书

29.1在磋商有效期内，成交人确定后，采购人或者采购代理机构发布成交公告，同时以书面形式向成交人发出成交通知书。

29.2成交通知书是合同的组成部分。

29.3 成交结果通知书和成交通知书同时发出。成交结果通知书中将告知未通过资格审查的供应商未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未成交人本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1  成交人应当自发出成交通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2  磋商文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3  成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一成交候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4   当出现法规规定的成交无效或成交结果无效情形时，采购人可与排名下一位的成交候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1成交人应按照供应商须知资料表规定向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式参照【附件2-1】）。

31.2政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，成交人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式参照【附件2-2】）。

31.3   如果成交人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃成交资格，成交人的磋商保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一候选人为成交人，也可以重新开展采购活动。

32.成交服务费

成交人须按照供应商须知资料表规定，向采购代理机构支付成交服务费。

33.政府采购信用担保

33.1  本项目是否属于信用担保试点范围见供应商须知资料表。

33.2  如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业供应商可以自由按照财政部门的规定，采用磋商担保、履约担保和融资担保。

33.2.1 供应商递交的磋商担保函（格式参照【附件1】）和履约担保函（格式参照【附件2-2】）应符合本磋商文件的规定。

33.2.2 成交人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

33.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构名单见供应商须知资料表。

34.廉洁自律规定

34.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

34.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

34.3 为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按供应商须知资料表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

35.人员回避

供应商认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

36.质疑与接收

36.1  供应商认为磋商文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

36.2  质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

36.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知资料表。

36.4 质疑的提出

36.5 本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的供应商对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向采购方提出质疑，采购方答复质疑的行为。

36.6 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

36.7 对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。

36.8 对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交响应文件、响应文件开启、评审等各个采购程序环节。

36.9 提出质疑应当符合下列条件：

（一）质疑主体应当符合有关规定；

（二）在质疑法定期限内提出；

（三）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目采购人的管辖权范围；

（四）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。

36.10 提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求采购方对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。

36.11 质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。

36.12 质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：

（一）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）质疑事项；

（四）事实依据和证明材料；

（五）法律依据；

（六）提出质疑的日期。

质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。

36.13 质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。

36.14 质疑的审查和受理

采购方在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。

36.15 对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：

（一）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；

（二）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；

（三）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（四）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；

（五） 质疑不属于本项目采购方管辖的，告知质疑人向有管辖权的采购人提出质疑；

（六）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。

36.16 质疑的处理和答复

36.17 采购方受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。

36.18 对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，采购方认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。

36.19 对评审过程、成交结果提出质疑的，采购方可以组织原评审委员会协助答复质疑。

36.20 质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。

36.21 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.22 质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合采购方依法对质疑进行调查处理的，采购方将视同其认可质疑事项。

36.23  采购方将在正式受理质疑后 7 个工作日内作出答复。

36.24  质疑答复应当包括下列内容：

（一）质疑人的姓名或者名称；

（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（五）质疑答复人名称；

（六）答复质疑的日期。

质疑函范本

# 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                        邮编：

联系人：                 联系电话：

授权代表：               联系电话：

地址：                                     邮编：

# 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                                 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

# 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2：

# 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公    章：

日    期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”

的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应

载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者

其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

【附件1】

政府采购磋商担保函（本项目不适用）

（采购人或采购代理机构）：

鉴于            （以下简称“供应商”）拟参加编号为       的      项目（以下简称“本项目”）磋商，根据本项目磋商文件，供应商参加磋商时应向你方交纳磋商保证金，且可以磋商担保函的形式交纳磋商保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下磋商保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．成交后供应商无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．磋商文件规定的供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币         元（大写            ），即本项目的磋商保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在    个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代供应商向你方支付磋商保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商磋商保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对磋商文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为               法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月  日

【附件2-1】

履约保证金保函（格式）

（成交后开具）

致:    (买方名称)     ：

号合同履约保函

本保函作为贵方与     (卖方名称)    (以下简称卖方)于    年   月   日就                             项目(以下简称项目)项下提供    (名称)     (以下简称)签订的     (合同号)   号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以  (货币名称)  支付总额不超过   (货币数量)  ,即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

公章：

【附件2-2】

履约担保函格式

（采用政府采购信用担保形式时使用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于     年   月   日签定编号为                的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

# 一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将成交项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

# 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

# 三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因工程质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

# 四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

# 五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

# 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

# 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月     日

- 响应文件格式

[正本/副本] （项目名称） 项目编号： 响 应 文 件 注：在 年 月 日 午 （北京时间）之前不得启封 投标单位： （公章） 法定代表人或授权委托人： （签字或盖章） 联 系 人： 电 话： 日 期：

第一部分  开标一览表及资格证明文件

- 1、开标一览表

- 2、法人身份证明及授权委托书；

3、磋商保证金

4、供应商的供应商基本情况表；

- 5、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图并加盖公章

- 6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 7、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》

- 8.提供有利于磋商的其他证明材料

- 1.开标一览表

项目名称：　                           项目编号：

报价单位：人民币 元

| 货物名称 | 磋商总价（元） | 缴纳磋商保证金（元） | 交货期 | 交货地点 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

供应商名称（单位盖章）：

法定代表人或委托代理(签字或盖章):

注:  1、此表应按供应商须知的规定装订密封。

- 2、此表中，磋商总价应和磋商分项报价表的总价相一致。

- 3、磋商商报价时包含税费、安装调试等一切与本次项目相关的费用

- 2.法人身份证明及授权委托书

- 2-1 法定代表人身份证明（适用于法人参加磋商）

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：

附：代表人性别：         年龄：        身份证号码：

联系电话：           营业执照号码：              经济性质：

说明：

附法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件国徽面

法定代表人身份证复印件人像面

供应商（盖章）：

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

- 日期：  年   月   日

- 2-2   法人授权委托书（适合授权委托人参加磋商）

- 本授权书声明：注册于（国家或地区的名称） 的  （供应商）  的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位的合法代理人，就（项目名称及项目编号）磋商，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

- 本授权书于     年     月     日签字生效,特此声明。

授权委托人身份证复印件人像面

授权委托人身份证复印件国徽面

法人身份证复印件人像面

法人身份证复印件国徽面

供应商（盖单位章）;

法定代表人（签字或签章）：

身份证号码：_________________________________

委托代理人（签字或签章）：

身份证号码：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传　　　　真：

电　　　　话：

- 3.磋商保证金

说明：提供付款凭证或金融机构、担保机构出具的保函复印件

- 4.供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 等 级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附4-1.具有有效的独立法人营业执照；

（样式略）

4-3. 财务审计报告、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料

提供近二年（2020年、2021年）任意一年经会计事务所审计的财务会计报表，包括资产负债表、损益表和审计报告复印件。（新成立公司需提供银行资信证明）

投标单位近3个月的社保缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）含委托代理人

投标单位近3个月完税证明（新成立公司除外）注：①若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”。②“税种”非社会保险；

5、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图并盖单位章

- 6、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录

的书面声明

至（采购人）：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第

一款第（五）项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行

为收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日期：     年   月   日

- 7、提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》

反商业贿赂承诺书

我单位承诺：

在参加（项目名称及编号）时，我单位保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称： （盖章）

法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）

日期：     年   月   日

- 8.提供有利于磋商的其他证明材料

- 商务及技术文件

- 1、响应书

- 2、磋商分项报价表

- 3、货物说明一览表

- 4、技术规格偏离表

- 5、商务条款偏离表

- 6、符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》价格扣减条件的供应商须提交

- 6-1 中小企业声明函（可选）

- 6-2 残疾人福利性单位声明函（可选）

- 6-3监狱企业证明（可选）

- 供应商关联单位的说明

- 8、提供有利于磋商的其他证明材料

- 响应文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供

- 1.响应书

致：（采购代理机构单位名称）

根据贵方  （项目名称） 项目的磋商邀请  （项目编号）   ,签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表供应商（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份，并以         形式出具的金额为人民币　　　　元的磋商保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

- 附磋商价格表中规定的应提供货物的磋商总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占磋商总价   %。

- （2）本磋商有效期为自磋商截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部磋商文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

（5）在规定的磋商开启时间后，遵守磋商文件中有关保证金的规定。

（6）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（7）在领取成交通知书的同时按磋商文件规定的形式，向贵方一次性支付成交服务费。

（8）按照贵方可能要求，提供与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的磋商或收到的任何磋商。

（9）按照磋商文件的规定履行合同责任和义务。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              传真：

电话：                              电子函件：

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

供应商名称（全称）：

供应商开户银行（全称）：

供应商银行帐号：

供应商单位章：

日期：  年  月  日

- 磋商分项报价表

项目名称:                      项目编号:

报价单位：人民币 元

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造商名称 | 原产地 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商(盖单位章):

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

注:1.如果供应商认为需要，每种产品填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

- 3.货物说明一览表

项目名称:                      项目编号:

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商(盖单位章):

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

4. 技术规格偏离表

项目名称:                                   项目编号:

| 序号 | 工程名称 | 磋商文件条款号 | 采购规格 | 响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注:

1.此表仅提供了表格形式，供应商可根据项目实际供求进行适当调整。

2.供应商将响应文件与磋商文件在技术部分的差异之处汇集成此表。偏离表未声明事项视为认同磋商文件标准。

供应商(盖单位章):

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

5. 商务条款偏离表

项目名称:                            项目编号：

| 序号 | 磋商文件的商务条款 | 响应文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注:

1.此表仅提供了表格形式，供应商可根据项目实际供求进行适当调整。

2.供应商将响应文件与磋商文件在商务部分的差异之处汇集成此表。偏离表未声明事项视为认同磋商文件标准。

供应商(盖单位章):

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）:

6-1  中小企业声明函（货物）（可选）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 ﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）  的   （项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为 （企业名称）  ，从业人员 	 人，营业收入为 	    万元，资产总额为 	  万元，属于             （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为 （企业名称）  ，从业人员 	 人，营业收入为 	    万元，资产总额为 	  万元，属于             （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

6-2  残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加    （采购人名称）   单位的   （项目名称）   项目采购活动提供由本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非 残疾人福利性单位注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位名称（盖单位章）：______________

日  期：__________________

注：

1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.供应商为非残疾人福利性单位的，不得提供此声明，提供此声明的，声明无效。

6-3 监狱企业证明（可选）

注：1.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，并加盖单位公章。

2.监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

### 响应文件包括但不仅限于上述内容，如有不足，请自行补充提供

- 7、供应商关联单位的说明

- 说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- （1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

- （2） （2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

- 提供有利于磋商的其他证明材料

第三章  磋商邀请

泽普县农村饮水供水总厂自动化监控及信息化平台设备采购及安装

竞争性磋商公告

项目概况

泽普县农村饮水供水总厂自动化监控及信息化平台设备采购及安装的潜在供应商应在线上获取采购文件，并于2022年07月18日11：00时（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZPDL(2022)027

项目名称：泽普县农村饮水供水总厂自动化监控及信息化平台设备采购及安装

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1279074元

最高限价：1279074元

采购需求：

标项名称：泽普县农村饮水供水总厂自动化监控及信息化平台设备采购及安装

数量：1

预算金额（元）：1279074元

单位：批

简要规格描述：压力变送器、工控机、水源地PH仪、液位计、泥位计、溶氧仪、浊度仪、流量计、余氯仪、仪表井等仪器仪表和配套设施（含安装）。交钥匙工程并含两年质保维护。

备注：/

合同履约期限：标项 1，30天

本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项1：

（1）.具有有效的独立法人营业执照；

（2）.法人本人投标的提供法人身份证明及身份证，被授权委托人需提供法人授权委托书及身份证；

（3）.近两年任意一年（2020年度或2021年度）的经审计的财务报告（新成立公司需提供银行资信证明）；

（4）.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件并加盖公章（查询时间为公告发布之日起至投标截止时间止，以招标人及招标代理查询为准。）

（5）.投标单位近3个月的社保缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）含委托代理人。

（6）.近3个月完税证明（新成立公司除外）

注：①若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”。②“税种”非社会保险；

（7）.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明；

（8）.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》

三、获取采购文件

时间：2022年07月05日至2022年07月15日，每天上午10:00至14:00，下午15:30至19:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台下载

方式：（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件 → 申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2022年07月18日11点00分（北京时间）

地点：泽普县行政服务中心B栋3楼开标室

五、响应文件开启

时间：2022年07月18日11点00分（北京时间）

地点：泽普县行政服务中心B栋3楼开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 其他补充事宜

- 特别提示：

- 1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

- 2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

- 3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：泽普县农村饮水安全工程服务总站

地址：泽普县北新街17号

联系方式：18609984368

2.采购代理机构信息

名 称：新疆正昊建设工程项目管理有限公司

地 址：喀什市托克扎克路103号福源汇居小区1栋3单元301室

联系方式：18299026691

3.项目联系方式

项目联系人：陈聪

电 话：18299026691

第四章 供应商须知资料表

本表是本磋商项目的具体资料，是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人名称：泽普县农村饮水安全工程服务总站 地 址：泽普县北新街17号 联 系 人：努尔比亚 联系方式：18609984368 |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆正昊建设工程项目管理有限公司 地址：喀什市托克扎克路103号福源汇居小区1栋3单元301室 联 系 人：陈聪 联系电话：18299026691 |
| 1.3.4 | 合格供应商资格要求： 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定： 1.具有有效的独立法人营业执照； 2.法人本人投标的提供法人身份证明及身份证，被授权委托人需提供法人授权委托书及身份证； 3.近两年任意一年（2020年度或2021年度）的经审计的财务报告（新成立公司需提供银行资信证明）； 4.通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件并加盖公章（查询时间为公告发布之日起至投标截止时间止，以招标人及招标代理查询为准。） 5.投标单位近3个月的社保缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）含委托代理人和项目负责人。 6.近3个月完税证明（新成立公司除外） 注：①若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”。②“税种”非社会保险； 7.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明； 8.提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》 9.磋商保证金的有效凭证 本项目不接受联合体投标。 提示：上述资质开标现场能够通过官方网络查证的，均视为合格供应商。在资格审查过程中，潜在投标企业提供的资质材料不全的，可打开投标书“正本”进行进一步核实，符合条件的均为合格供应商。 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 否 （是、否） |
| 1.3.6 | 是否为专门面向中小企业采购： 否 （是、否） |
| 1.4 | 是否允许联合体参加磋商的： 否 （是、否） |
| 1.4.8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 最高限价：1279074元（壹佰贰拾柒万玖仟零柒拾肆元） |
| 8.1 | 如投标商对多个包进行投标，可以中标/包 |
| 12.1 | 磋商保证金形式：☑保函 ☑电汇 ☑对公转账 磋商保证金金额：15000 元（壹万伍仟元） 保证金收款人： 账户名称：新疆正昊建设工程项目管理有限公司喀什市分公司 帐号：3012341409024534740 开户银行：中国工商银行股份有限公司喀什托克扎克路支行 （电汇时请在汇款备注栏注明项目名称及包号（如有），并注明是磋商保证金。） 注：请于2022年07月18日11：00（北京时间）前缴入指定账户，开标时手持汇款凭证或保函进行现场验证，同时将汇款凭证或保函复印件放入响应文件内。 |
| 13.1 | 磋商有效期：60天 |
| 14.1 | 响应文件包括“开标一览表及资格证明文件”和“商务及技术文件”两部分，两部分合订成一册密封递交。 响应文件：正本：壹份、副本：贰份；（正、副本分别单独密封提交，密封袋封面右上角标明“正本”和“副本”字样） 供应商必须制作“开标一览表”并单独密封提交，并在密封袋上标明“开标一览表”的字样。不按要求标注或不单独提交报价一览表，其磋商将被拒绝。 除上述文件外，还须密封递交响应文件电子文档1份。供应商必须制作“电子版U盘”并单独密封提交。电子版U盘必须是与正本完全一致PDF格式文本及Word文档两个格式。并在密封袋上标明“电子版U盘”字样。不按要求提交电子版U盘，其磋商无效。 响应文件使用A4，胶装，每册装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 磋商文件的签署及规定： 供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交响应文件、开标一览表和电子文档，每份响应文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商的法定代表人或经其正式委托代理人按磋商文件规定在响应文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在响应文件中。如对响应文件进行了修改，则应由供应商的法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字。响应文件的副本可采用正本的复印件。 所有包装封皮和信封上均应： 注明招标公告或磋商邀请书中指明的项目名称、项目编号、供应商名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。 在封口处加盖供应商单位公章，并由法定代表人（或其委托代理人）签字(或加盖私章）。 |
| 16.1 | 递交响应文件截止时间：2022年07月18日11:00 (北京时间) |
| 18.1 | 磋商报价开启时间：2022年07月18日11:00 (北京时间) 磋商报价开启地点：泽普县行政服务中心B座3楼开标室 |
| 23.2 | 评审方法：综合评分法 |
| 27 | 推荐成交候选供应商的数量： 3 |
| 27 | 采购人是否委托磋商小组直接确定成交供应商：是（是、否） |
| 31.1 | 履约保证金金额：成交金额的5%（不得超过成交金额额的5%） 履约保证金形式： ☑保函 ☑电汇 ☑支票 ☑ 对公转账（本项目允许的其他形式） 提交履约保证金的时间：签订合同前2日内，打入甲方账户。 |
| 32 | 成交服务费：根据发改委价格[2015]299文件：经采购单位与招标代理公司协商确定代理服务费按照中标价在100万以下按1.5%，中标价在100万-500万之间按1.1%，按差额定率累进法收取。（由成交供应商支付） 支付形式： 对公转账 支付时间： 领取成交通知书时 |
| 33.1 | 本项目是否属于信用担保试点范围： 否 （是、否） |

资格审查表

| 投标人名称 | 审查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具有有效的营业执照原件或复印件需加盖公章； | 法人本人投标的提供法人身份证明及身份证，被授权委托人需提供法人授权委托书及身份证； | 投标单位近3个月的社保缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）含委托代理人和项目负责人。 | 近两年任意一年（2020年度或2021年度）的经审计的财务报告（新成立公司需提供银行资信证明）； | 近3个月完税证明（新成立公司除外） 注：①若为零申报企业，需提供无欠税证明或国家税务总局电子税务局“申报结果查询截图”。②“税种”非社会保险 | 针对本项目的反商业贿赂承诺书； | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明； | 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件并加盖公章（查询时间为公告发布之日起至投标截止时间止）；（采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录,投标人存在不良信用记录的或被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的，其投标将被认定为投标无效）； | 汇款凭证或保函 |  |

- 货物需求一览表及技术规格

- 一、货物需求

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水源地监测点 |  |  |  |  |
| 1.1 | 仪表数据采集柜 | 1600×800×500（暂定） | 台 | 1 | 户外型、不锈钢材质 带温度控制器、保温、风扇等配件 |
| 1.2 | PH仪 | 0-14 | 台 | 1 |  |
| 1.3 | 浊度仪 | 0-4000NTU | 台 | 1 | 配套定制传感器、浸没式安装组件 |
| 1.4 | 溶氧仪 | 0-20mg/L | 台 | 1 | 配套定制传感器、浸没式安装组件 |
| 1.5 | 电导率仪（带温度检测） | 0-2000us/cm、0-60℃ | 台 | 1 | 配套定制传感器、浸没式安装组件 |
| 1.6 | DTU数据传输单元 | 与系统配套 | 台 | 1 | 含手机SIM卡 |
| 2 | 沉砂池监测点 |  |  |  |  |
| 2.1 | 雷达波液位计 | 0-5m | 台 | 8 | 利用现有仪表和已有监控平台，重新布线，完成通讯 |
| 2.2 | 浊度仪 | 0-4000NTU | 台 | 4 |  |
| 2.3 | 泥位计 | 0-5m | 台 | 20 |  |
| 2.4 | 电磁流量计 | 0-2000m3/h | 台 | 4 |  |
| 3 | 水处理间及出厂水 |  |  |  |  |
| 3.1 | 超声波流量计 | 0-2000m3/h | 台 | 2 | 待定，根据管内水位确定监测仪表类型。 |
| 3.2 | 浊度仪 | 0-100NTU | 台 | 1 | 分体式 |
| 3.3 | 余氯仪（带PH检测功能） | 0-5mg/L，0-14 | 台 | 1 | 分体式 |
| 3.4 | 电导率仪 | 0-2000us/cm | 台 | 1 | 分体式 |
| 3.5 | 静压式液位计 | 0-5m | 台 | 1 |  |
| 3.6 | 仪表数据采集柜 | 1600×800×500（暂定） | 台 | 2 | 户外型、不锈钢材质、太阳能供电（暂定）、带温度控制器、保温、风扇等配件 |
| 3.7 | DTU数据传输单元 | 与系统配套 | 台 | 2 | 含手机SIM卡 |
| 3.8 | 其他必要工艺数据 |  | 项 | 1 | 修改已有PLC内程序，用新增上位机读取现有监控平台数据 |
| 4 | 输水管网 |  |  |  |  |
| 4.1 | 浊度仪 | 0-100NTU | 台 | 2 | 分体式 |
| 4.2 | 余氯仪（带PH检测功能） | 0-5mg/L ,0-14 | 台 | 2 | 分体式 |
| 4.3 | 压力变送器 | 0-1mpa | 台 | 2 |  |
| 4.4 | 仪表数据采集柜 | 1600×800×500（暂定） | 台 | 2 | 户外型、不锈钢材质、太阳能供电（暂定）、带温度控制器、保温、风扇等配件 |
| 4.5 | DTU数据传输单元 | 与系统配套 | 台 | 2 | 含手机SIM卡 |
| 5 | 末梢村级用户采集点 |  |  |  |  |
| 5.1 | 压力变送器 | 0-1mpa | 台 | 2 |  |
| 5.2 | 仪表数据采集柜 | 800×600×250（暂定） | 台 | 2 | 户外型、不锈钢材质、太阳能供电（暂定）、带温度控制器、保温、风扇等配件 |
| 5.3 | DTU数据传输单元 | 与系统配套 | 台 | 2 | 含手机SIM卡 |
| 6 | 管网不利检测点 |  |  |  |  |
| 6.1 | 浊度仪 | 0-100NTU | 台 | 2 | 分体式 |
| 6.2 | 余氯仪（带PH检测功能） | 0-5mg/L, 0-14 | 台 | 2 | 分体式 |
| 6.3 | 压力变送器 | 0-1mpa | 台 | 2 |  |
| 6.4 | 仪表数据采集柜 | 1600×800×500（暂定） | 台 | 2 | 户外型、不锈钢材质、太阳能供电（暂定）、带温度控制器、保温、风扇等配件 |
| 6.5 | DTU数据传输单元 | 与系统配套 | 台 | 2 | 含手机SIM卡 |
| 7 | 水厂控制中心 |  |  |  |  |
| 7.1 | 工控机 | IPC-810E/ECO-1818/i5 7500/8G/1T/24液晶 | 台 | 1 | 国产优质 |
| 7.2 | 交换机 | 工业级 8口 | 台 | 1 |  |
| 7.3 | 组态软件+编程 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 安防系统 |  |  |  |  |
| 8.1 | 监控摄像头 | 水厂原有 | 套 | 1 | 通过新增监控主机和专线网络调取水厂现存多个摄像画面 |
| 8.2 | 监控主机+交换机 |  | 套 | 1 |  |
| 8.3 | 专线网络 | 年使用费 | 项 | 1 |  |
| 9 | 工程其他材料 |  |  |  |  |
| 9.1 | 低压电气元件 | 与各监测点配套 | 项 | 1 | 国产优质 |
| 9.2 | 仪表井 |  | 个 | 6 |  |
| 9.3 | 安装调试、后期维保费 |  | 项 | 1 | 含安装辅材、各类电缆、各种安装支架等。 |
| 9.4 | 网络使用费 |  |  |  | 一年SIM卡使用费，不含专网。 |
| 9.5 | 平台建设费 |  | 项 | 1 |  |
| 9.6 | 税金 |  | 项 | 1 |  |
| 9.7 | 管理费及合理利润 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 交钥匙工程，含两年质保 |

- 二.公共系统要求

- （1）适用电源：220V±10%，50Hz。

- （2）太阳能供电系统主要包括太阳能电池板、蓄电池、太阳能充电控制器等。根据新疆各地阴雨天气、日照时间、气候温度，蓄电池宜选用适合环境温度变化的蓄电池（铅酸胶体蓄电池）。对太阳能板功率、蓄电池容量等参数选型时，应结合站点设备电流、功率等参数计算需求量，同时考虑备用余量

- （3）设备有可靠保护接地。

- （4）仪表采集柜通过专用钥匙锁闭。

- （5）须详尽提供设备电气参数，包含对所有仪表采集柜（箱）功率需求；电缆线进线方式；电缆线径；供电制式及USP电源等需求，所有电气控制柜（箱）的进出电缆，必须将强弱电缆做物理分隔避免互相干扰。所有电气控制柜（箱）电缆进线接线端子配置大小，须依据设备功率和电缆线径；还须结合中国大陆电力电缆制造工艺，配置大小相适应接线端子，所有线缆均有标号并有连接线路图。

- 三、机械要求

- （1）更换产品简单快捷。

- （2）控制面板上所有的按钮必须有简体中文标识。

- （3）传送电机及变频控制装置，气动，电器元件，管道、管件和阀门需采用国内知名品牌产品。

- （4）所有附件设计及制作应符合GMP环境要求，无污染，生锈，表面易清理。

- 四、控制系统要求

- （1）PLC控制系统需为国际知名品牌。

- （2）控制系统遇意外停电时，在重新启动后应能恢复到停电前的原始状态，并能正常运行。

- （3）运行统计数据可备份，可下载，可储存。

- （4）可设置各参数范围并有超标报警，所有的报警信息必须被逐个确认，所有处理应有记录，并自动保存。

- （5）遇突发紧急情况系统自动报警急停。

- （6）报警信息记录可显示报警类型。报警形式应包括声光报警。

- （7）控制系统至少有三级密码权限，每个用户都应该有唯一的用户名和密码。

- （8）当用户没有在操作界面上操作15分钟 以上，界面自动退出人员权限登陆，界面仍能观察，但操作需重新登录。

- 五、仪表及计量要求

- （1）设备所配的计量器具必须具备出厂合格证。所有计量器具应便于拆卸和校准。

- （2）所有用于监测和控制的仪表和传感器均要进行计量校验，厂家能提供首次及持续的校验服务。

- 六、数据采集系统要求

- （1）数据采集传输设备技术先进、结构简单、运行稳定、可靠性高，具有一定的开放性、较高的多系统适应性和良好的二次开发能力。

- （2）数据采集传输设备、上位机监控软件具有故障诊断功能，能够在第一时间诊断出现场断电、数据采集器故障、无线数据传输终端故障、网络传输故障等。

七、项目的交货期、交货地点及质保期

- （1）交付（实施）的时间（期限）：合同生效30日

- （2）交付地点（范围）：泽普县水厂各安装点

（3）质保期：两年

- 九、付款条件：

- 进度和方式：签订合同后支付合同款的 30%，验收合格后支付剩余合同款的67%，质保期满后支付剩余3%

- 售后服务：

- （1）卖方须到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，为仪器操作人员提供免费的操作及维护培训。维修响应 7x24 小时响应，在质保期内出现故障，中标单位在接到故障报修电话后，24 小时内必须赶到现场解决故障，如当日无法修复，安装备品备件供甲方使用（具体服务可参考各设备技术参数的相关要求）

- （2）供应商必须积极配合采购人共同参与项目验收。主动向采购方有关技术人员在使用现场提供全套技术指导及培训。

- （3）售后服务承诺：投标方需提供针对本项目的服务质量及保证能力承诺，方案内容包括但不限于售前、售中和售后服务措施、响应时间、交货验收等内容所提供的服务实施保障必须合理可行，服务承诺及质量保证措施满足本项目需求。

- （4）供应商应派相关技术人员到现场免费进行指导安装，解决安装过程中的相关问题。

- （5）如有未尽事宜或收到服务需求不合要求情况，可双方协商决定，但决定权在购买方，购买方有权利退回所购买产品。

- 十一、针对本项目的实施方案

- 投标方需根据本项目的货物需求制定实施方案，需要提供具体的内容和计划。内容和计划包含但不限于各个阶段供货进度时间表、安全措施、紧急保障措施、供货质量把控、配送方案、总体管理安排、特殊情况处理机制。

- 第6章 评审方法和标准

- 本项目将按照招标文件第一章供应商须知中“五  磋商开启及评审”、“六  确定中标”及本章的规定评标。

- 注：1.磋商无效的情形：

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关磋商将被认定为磋商无效。

- 若供应商须知资料表中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其磋商将被认定为磋商无效。

- （3）为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商，不得再参加本项目上述货物以外的其他采购活动。否则其磋商将被认定为磋商无效。

- 供应商在磋商过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为磋商无效。

- （3）供应商报价超过磋商文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其磋商将被认定为磋商无效。

- （4）供应商应认真阅读磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其磋商将被认定为磋商无效。

- （5）供应商应当对所投分包磋商文件中“货物需求”所列的所有内容进行磋商，如仅响应某一包中的部分内容，其该包磋商将被认定为磋商无效。

- （6）供应商未按本须知第12.1和12.3条规定提交磋商保证金的，其磋商资格将被认定为磋商无效。

- （7）所有磋商均以人民币报价。供应商的磋商报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体部分的赠与行为，其磋商将被认定为磋商无效。

- （8）供应商所报的各分项报价单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，其磋商将被认定为磋商无效。

- （9）磋商应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。磋商有效期不满足要求的磋商，其磋商将被认定为磋商无效。

- （10）采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至磋商截止后1小时的期间内查询供应商的信用记录。供应商存在不良信用记录的，其磋商将被认定为磋商无效。

- （11）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商将被认定为磋商无效。

- （12）在比较与评价之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的磋商应该是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的磋商。对关键条款的偏离，将被认定为磋商无效。

- （13）如发现下列情况之一的，其磋商将被认定为磋商无效：

- ①未按磋商文件规定的形式和金额提交磋商保证金的；

- ②未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

- ③未满足磋商文件中技术条款的实质性要求；

- ④与其他供应商串通磋商，或者与招标人串通磋商；

- ⑤属于磋商文件规定的其他磋商无效情形；

- ⑥磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，且供应商未按照规定证明其报价合理性的；

- ⑦响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- ⑧不符合法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

- 2.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号)的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其报价扣除 10 %后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行报价扣除。

- 3. 联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体  /  %的价格扣除。（本项目不适用）

- 联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

- 供应商为提供货物在磋商中伴随磋商的产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：供应商所提供产品应优先选择《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）目录内的产品。

- 5.开评标工作纪律：

- （1）对采购人和监督人员的纪律要求：参加磋商会议前，代理机构工作人员收取采购人和监督人员的手机。采购人和监督人员不得泄露磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- （2）对供应商的纪律要求：参加磋商会议前，代理机构工作人员收取所有投标供应商的手机。供应商不得相互串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

- （3）对代理机构的纪律要求：参加磋商会议前，代理机构工作人员上交自己的手机。与磋商会议有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。

- （4）对磋商小组的纪律要求：参加磋商会议前，代理机构工作人员收缴 3 名评审专家的手机。磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在磋商报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

- （5）在开评标过程中，所有参会人员不得无故离开磋商会议现场。此外，在磋商过程中磋商小组以外与会人员不得干预或影响正常磋商工作，不得明示或暗示其倾向性、引导性言论。

- 6.开标：

- （1）采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

- （2）开标前，工作人员收缴所有参会人员的手机，主持人宣布开标纪律。

- （3）开标时，由采购人代表和由投标供应商或其推选的代表检查自己及所有供应商的响应文件的密封情况，并签字确认。

- （4）对通过密封性检查的投标供应商的资格进行检查。由采购人或采购代理机构依据法律法规和磋商文件中规定的内容，对投标供应商的资格证明材料进行审查，并让投标供应商对资格审查结果进行签字确认。（若投标供应商未携带手持件，将以响应文件正本里面的内容为准，进行资格审查。）再次确认无异议后，投标供应商可退场等候二次磋商邀请。

- （5）采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代 表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

- （6）投标供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代 理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

- 7.在磋商过程中，如果有供应商或评审小组对磋商文件提出异议的，应当停止评 审工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

- 8.评审：

- （1）在政采云平台上在政采云平台上随机抽取3名专家组成磋商小组，负责评标工作。

- （2）磋商小组应当按照磋商文件中规定的评标方法和标准，对所有响应文件进行资格性审查，再对符合资格要求的投标供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

- （3）若对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求投标供应商作出必要的澄清、说明或者补正。投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

- （4）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

- （5）共有两次报价，二次报价为最终报价，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

- （6）代理机构现场对供应商的二次报价进行统一唱标。

- （7）磋商小组应当按照磋商文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

- 综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为中标候选人的评标方法。

- 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标供应商为排名第一的中标候选人。

- 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 定标：

- 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

- 招标人委托评审委员会直接确定成交人。磋商小组推荐成交候选供应商的数量为 3 家。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定中标人。成交候选人并列的，由采购人按照磋商文件规定的方式确定中标人。

- 成交候选人并列式时的处理方式：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

- 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为中标人。

- 评审标准：（具体详见综合评分表）

- 价格评分占 30%，完全满足磋商文件参数的报价中的最低价为评标基准价， 按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格权重×100。

- 商务及技术部分评分占70%，

- 竞争性磋商共有两次报价，二次报价为最终报价，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会， 磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照综合评分由高到低的顺序提出成交候选人，并编写评审报告，将结果通知所有参加磋商的未成交的供应商。

- 推荐成交候选供应商的数量：3。

- （6）招标人委托评审委员会直接确定成交人。

初步评审—资格性审查表

| 序号 | 评审内容 | 供应商 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A | B | C |
| 1 | 法人或其他组织的合法有效的营业执照（三证合一）； |  |  |  |
| 2 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书 |  |  |  |
| 3 | 近3个月的社保缴纳证明（单位社保缴费汇总和个人明细表）及近3个月完税证明（新成立公司除外） |  |  |  |
| 4 | 近两年任意一年（2020年度或2021年度）的经审计的财务报告（新成立公司需提供银行资信证明）； |  |  |  |
| 5 | 有效的磋商保证金证明（银行汇款凭证或保函） |  |  |  |
| 6 | 提供针对本次项目《反商业贿赂承诺书》 |  |  |  |
| 7 | 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上查询未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单网站截图并加盖公章 |  |  |  |
| 8 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书； |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |

说明：（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）响应文件最终通过与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

备注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，磋商小组会将认定整个响应文件未响应磋商文件而予以无效处理。

初步评审—符合性审查表

| 评审内容 |  | 评审意见 |
| --- | --- | --- |
| 序号 |  |  |
| 1 | 磋商报价没有超过预算金额； |  |
| 2 | 磋商小组认为供应商的报价无明显低于其他通过资格性审查供应商的报价的，供应商的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理； |  |
| 3 | 供应商按磋商文件规定提交响应文件份数； |  |
| 4 | 响应文件按照磋商文件的规定编制、标记及签署盖章的，法定代表人或其授权代表签字（章）或加盖供应商公章的（响应文件正本的印章和签字不能为复印件）； |  |
| 5 | 项目交货期、质保期满足磋商文件规定期限； |  |
| 6 | 按磋商文件规定的格式填写，内容全或数量等齐全的； |  |
| 7 | 没有采购人不能接受的附加条件的； |  |
| 8 | 符合磋商文件中规定的其他实质性要求；； |  |
| 9 | 不同供应商的响应文件没有错漏一致的情况； |  |
| 10 | 供应商附有详细地址、联系人、电话标明的； |  |
| 11 | 响应文件没有散页、活页、未胶装的。 |  |
| 结论：通过评审打“√”，未通过评审打“×” |  |  |

说明：

（1）上述各项中用“√”表示合格，“×”表示不合格；

（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“不通过”，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。

（3）响应文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。

备注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，磋商小组会将认定整个响应文件未响应磋商文件而予以无效处理。

| 商务符合性审查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审查事项 |  |  |  |  | 供应商名称及审查情况 |  |  |  |  |
| 磋商文件条款（供应商须知、供应商须知资料表条款号） |  | 本项目要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中小企业磋商要求 |  | 本项目适用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合体参加规定 |  | 本项目不接受联合体参加 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商的关联性 |  | 在同一标包内，单位负责人为非同一人或者不存在直接控股、管理关系的不同供应商。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 未发现影响采购人决策行为 |  | 供应商在磋商过程中未向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满足磋商范围的完整性要求 |  | 供应商对所投分包磋商文件中所列的所有内容进行投标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 未包含价格调整要求 |  | 供应商所报的各分项报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商保证金 |  | 符合磋商文件要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 磋商有效期满足要求 |  | 自提交响应文件截止之日起 60日历日内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应文件的装订方式 |  | 所有响应文件采用不可拆装的胶订方式装订 |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应文件的签署和盖章符合要求 |  | 按照磋商文件规定要求签署、盖章。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 接受价格的算术修正 |  | 响应文件报价出现前后不一致的，应按照磋商文件规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合强制采购节能产品 要求 |  | 本项目适用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 未发现串通投标 |  | 未与其他供应商串通参加投标，或者与采购人串通参加投标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明可以接受 |  | 供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的，供应商能按照规定证明其报价合理性。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 无采购人不能接受的附加条件 |  | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术符合性审查表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查事项 |  |  |  | 供应商名称 | 供应商名称 |  |  | 供应商名称 |  |
| 磋商文件要求 |  | 条款号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物需求一览表 |  | 第5章 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 综合评分表

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 商务评分标准 | 投标文件编制质量（2分） | 响应文件编制完整、有条理、有针对性、有目录、总体编排有序，格式规范、装订整齐、内容清晰得2分。响应文件编制不完整、没有条理、针对性不强、没有目录、未标注页码、页码未与目录一一对应、格式不规范、装订不整齐、内容不清晰、内容与标题不符、出现与本项目无关内容的，每有一项扣1分，扣完为止 |
|  |  | 企业业绩（4分） | 提供投标供应商近三年内同类项目业绩证明材料中（成）标通知书或合同，每提供一个得2分，最多得4分； |
|  | 技术评分标准 | 技术特性和性能保证(30分) | 根据投标文件技术参数和指标的响应程度完全满足或者超过招标文件技术需求得20分，技术参数不满足采购要求或配置不详，不清，有缺漏项，一项扣2.5分，扣完该项为止。 |
|  |  | 项目实施方案、系统技术方案 (20分） | - （1）实施方案 - 1.组织计划优，职责分工明确、角色安排合理、工作流程设计合理、实施进度计划合理可行，得7-12 分； - 2.组织计划一般，职责分工较为明确、角色安排较为合理、工作流程设计较为合理、实施进度计划一般，得 4-6 分； - 3.组织计划较差，职责分工不太明确、角色安排不太合理、工作流程设计不太合理、实施进度计划一般，得0-3分。 （2）技术方案 - 1.数据采集系统技术先进、可靠性高，集成度高，得5-8分； - 2.数据采集系统技术一般、可靠性一般，集成度一般，得得1-4分， - 3.未提供方案得0分。 |
|  |  | 售后服务（10分） | 售后服务内容和标准、上门现场服务、故障响应支持、具有相应售后服务体系认证、质保期及免费保修包换服务承诺。 方案合理、措施有力、售后服务承诺优越，得7-10分； 方案可行、售后服务承诺欠优越，得4-7分； 方案及售后服务承诺差或不提供售后服务承诺得0-4分。 |
|  |  | 合理化建议 （4分） | 根据本工程特点提出合理化建议并切实可行。优秀得 4 分，良好得 2-3 分，一般得 1 分，未提供得 0 分。 |
|  | 投标报价评分标准 | 投标报价（30分） | （满足招标文件要求且以投标价格最低报价为评标基准价，等于基准价为满分30分。高于投标价格均值的其按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分 （若为小型企业、微型、残疾人企业，其投标报价扣除10%后参与评审，提供相关证明资料，否则无效。） |

- 第7章 政府采购合同格式

政府采购合同参考范本

（货物类）

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：               年       月       日

年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.货物名称：                                                ；

1.2.货物数量：                                                ；

1.2.货物质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）

总价中包括货物金额、安装费、包装费、运输费、运行维护费、培养费及运输途中保险费、装卸费及税金。本合同价格一般不得做任何变更与调整。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1、付款方式：                                  。

1.4.2 发票开具方式：                                  。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：                                       ；

1.5.2 交付地点：                                   ；

1.5.3 交付方式：　　　　　　　　　           　      。

1.6 违约责任

1.6.1、乙方不能按期按约交货或部分交货的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款5%的违约金。

1.6.2、乙方所提供货物品种、数量、质量不符合国家法律法规和本合同规定的，甲方有权拒收，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

1.6.3、乙方逾期交货的，按逾期缴货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

1.6.4、乙方违反本合同相关约定的，除应当承担违约责任外，因乙方违约导致甲方产生其他相关损失的，乙方应当赔偿甲方因此产生的经济损失。

1.6.5、甲方未按合同约定逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期货款的违约金。

1.6.6、甲方违反本合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

1.6.7、双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。

1.7 合同争议的解决

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                    统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

2.6.1、甲乙双方确认的货款结算依据：投标文件、中标通知书，采购合同书，乙方开具的发票，双方确认的验收结算书等。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证和售后服务：

2.8.1乙方应保证所提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合国家标准和行业的相关标准。

2.8.2乙方对于成交的设备与器械相伴随的服务和售后服务的所有要求外，还将按照相应条款提供优质和完善的售后服务，具体内容按投标文件约定。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价5%的履约保证金；

2.21.2  履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |