
乌恰（常州）工业园区污水处理厂委托运营服务单一来源采购项目
项目编号：WQZFCG(ZB)-2022022     
招 标 文 件

招 标 人：乌恰工业园区管理委员会（盖章）

代理机构：新疆信实工程招标咨询服务有限公司 （盖章）
联 系 人： 解女士

联系电话: 19999783782

日    期：2022年6月

招投标监督管理机构备案登记栏

	采购单位： 乌恰工业园区管理委员会 （盖章）
项目名称：乌恰（常州）工业园区污水处理厂委托运营服务单一来源采购项目
代理机构：新疆信实工程招标咨询服务有限公司 
本采购招标文件已报备




目  录 

第一部分 单一来源公示………………………………………………………………

第二部分…………………………………………………………………………………

一、投标人须知…………………………………………………………………………

二、投标人须知前附表 …………………………………………………………………

单一来源采购文件的构成………………………………………………………………

响应文件的编制……………………………………………………………………………

响应文件的递交……………………………………………………………………………

第三部分 技术响应……………………………………………………………………………

第四部分 合同主要条款、合同格式…………………………………………………………

第五部分 附件…………………………………………………………………………………

第一部分 单一来源公示
乌恰（常州）工业园区污水处理厂委托运营服务单一来源采购项目

一、项目信息
采购人：乌恰工业园区管理委员会

项目名称：乌恰（常州）工业园区污水处理厂委托运营服务单一来源采购项目

采购范围：污水处理厂一级B部分委托运营服务采购

拟采购的货物或服务的预算总金额：758.4万元 

采用单一来源采购方式的原因及说明：乌恰工业园区污水处理厂虽分两期建设，但运行是一个整体，无法分割。

一是对监管部门来说，乌恰工业园区污水处理厂就是一座完整的污水处理厂，不存在一级B和一级A两个部分，督导检查时不会区别检查两个部分。在线监测数据平台上只有整个厂区出水口1个出水数据，不存在一级B和一级A两套数据。

二是运营单位的责任方面无法区分。从工艺流程看，一级B部分的出水即为一级A部分的进水，若一级B部分出水水质出现异常，将直接影响一级A部分的运行，而污水厂出水口只有1个，若因超标排放问题被监管部门处罚和追责，则无法分清不同运行单位之间的责任，相互扯皮，不利于污水厂运行和环保责任的落实。

三是节约运营成本（主要是优化人员配备），将工业园区污水处理厂原有设备继续委托给污水处理厂提标改造项目（PPP模式）公司合并运营，费用预算为252.8万元/年，比现有运行费用减少约 15万/年。

四是县十七届人民政府第五次常务会议和县十二届党委第9次常委会同意将工业园区污水处理厂原有设备委托污水处理厂提标改造项目（PPP模式）公司合并运营。

二、拟定供应商信息
名称：乌恰县清源污水处理有限公司
地址：新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州乌恰县乌恰镇常州大道工业园区服务中心办公楼4楼

申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.本项目的资格要求：
（1）具备三证合一营业执照副本
（2）法定代表人投标需提供法定代表人资格证明文件，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；
（3）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）无违法违规行为的查询记录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章），
四、获取招标文件
1、时间：2022年6 月28 日至2022年 7月4日，每天上午10:00至13:30，下午16:30至20:00（北京时间，节假日除外）

2、地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台→ 项目采购 → 获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。
3、方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→ 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。
（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。
   4、售价（元）：0
五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年 7 月 14日11:00（北京时间）

投标地点：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

供应商应于2022年 7月 14日11:00之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。

开标时间：2022年 7 月 14 日11:00（北京时间）

开标地点：在政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内，供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日

七、其他补充事宜 
    1.本项目采用全流程不见面电子开评标，投标供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。
    2.本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件(供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件)。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。
3.各供应商在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商（已在政采云平台其他省份入驻的供应商无须重复注册），并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

    4.供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7+64位及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。
    5.供应商在开标时须使用制作加密电子投标文件所使用的CA锁及电脑，电脑须提前配置好浏览器（建议使用谷歌浏览器），以便开标时解锁。
    6.供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。供应商钉钉群号：供应商钉钉群号：政采云新疆供应商服务十群：33132402、十一群：30213207（如已加入1-9群，无需重复加入，十一个群联动直播），钉钉工具软件具有回放功能，直播培训结束后可在钉钉群中回放观看学习。
    7.为了保证开评标顺利进行，政采云线上开标功能完全实现，供应商开标所使用的电脑设备须具有视频及语音功能。
    8.申请获取采购文件前须上传的资格证明文件扫描件有：有效的三证合一营业执照副本；法定代表人投标需提供法定代表人资格证明书，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；投标企业须提供投标人（被授权在职人员）近6个月的社保证明；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，供应商须提供 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、“中国政府采购网”网站（http://www.ccgp.gov.cn）无违法违规行为的查询记录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；
五、联系方式
1.采购人信息
名称：乌恰工业园区管理委员会
地址：克州乌恰县
联系人：周先生
联系方式：13179868806

2.采购代理机构信息
名称：新疆信实工程招标咨询服务有限公司

联系人：解女士
联系方式：19999783782
地 址：阿图什市迎宾路45号三楼302
3.同级政府采购监督管理部门
名称：乌恰县财政局
联系人：刘先生
联系方式：15209089182
地址：克州乌恰县
第二部分  投标人须知
投标人须知前附表

	序 号
	名  称
	编  列  内  容

	1
	项目名称

项目编号

采购内容
	项目名称：乌恰（常州）工业园区污水处理厂委托运营服务单一来源采购项目

项目编号：WQZFCG(ZB)-2022022     

采购内容：污水处理厂一级B部分委托运营服务采购

采购预算价：758.4万元 /3年，每年运营服务费：252.8/年

	2
	采购人信息
	名  称：乌恰工业园区管理委员会

联系人：周先生            

电  话：13179868806

	3
	采购代理机构
	名  称：新疆信实工程招标咨询服务有限公司 

地  址：阿图什市迎宾路45号302

联系人：解女士         

电 话：19999783782

	4
	服务期限
	3年。具体以甲乙双方签订合同为准。

	5
	付款方式
	每年付合同总价的三分之一，具体以甲乙双方签订合同为准。

	  6
	资金来源
	财政预算资金

	7
	服务地点
	乌恰县；具体以甲乙双方签订合同为准。

	8
	资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.本项目的资格要求：
（1）具备三证合一营业执照副本
（2）法定代表人投标需提供法定代表人资格证明文件，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；
（3）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）无违法违规行为的查询记录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章），
（4） 投标保证金收据复印件；

	9
	服务要求
	满足招标文件要求

	10
	是否接受联合体投 标
	■不接受

□接  受

	11
	投标有效期
	30 天

	12
	投标保证金
	投标保证金金额：150000元（壹拾伍万元整）

保证金缴纳方式：电汇、网银、保函。

保证金缴纳要求：

 1、投标保证金以电汇、网银保函等转账形式提交的，应在投标截止时间2022年7月14日11:00前以总公司的基本账户一次性汇入指定账户（以到账时间为准），不接受现金及任何个人汇款。确认到账后，持银行交款单、基本户开户许可证（基本存款账户信息）到乌恰县政务服务和公共资源交易中心二楼换取票据收据，标书内附此票据收据复印件。

2、投标保证金以保函形式提交的，标书内附金融机构、担保机构出具的票据复印件。

3、有效投标保证金成功交纳后，截止开标时间，供应商无正当理由不参加该项目投标且不递交弃标函，投标保证金不予退还。

户  名：乌恰县政务服务和公共资源交易中心

账  号：30470101040018134

开户银行：中国农业银行乌恰县支行 

联系人：唐先生

电  话：0908-4623359/15509080607

（备注：必须写清楚某某公司某某项目保证金）

投标保证金退还：1、中标供应商持合同和票据收据5日内办理；2、未中标供应商持收据5日内办理；3、因供应商自身原因耽搁领取，超过退还时限，不承担延后退还责任。                                    

	13
	投标文件形式
	电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	14
	投标文件份数及要求
	电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。

1、“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

2、“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	15
	投标文件的上传和递交
	1.电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后，待采购组织机构发出解密通知后30分钟内解密投标文件。

a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

2.备份投标文件：供应商在投标截止时间前将加密的投标文件上传至政府采购云平台，还可以在投标截止时间前以电子邮件方式提供备份投标文件1份（接收人邮箱：2822083220@qq.com，接收人：解女士，电话：19999783782），“备份投标文件”由供应商自愿提供，采购文件不作强制性要求；如不提供或未按要求提供的，当电子投标文件无法解密时，将导致无备份投标文件而失去投标资格。

a.备份投标文件提供要求：供应商可以将备份投标文件打包压缩并加密，压缩包命名为“XX单位备份投标文件”，加密密码由供应商自行保管；送达时间以采购代理机构实际接收时间为准。“备份投标文件”逾期或未按要求提供的视为未提供，建议供应商提前1日办理邮件提供事宜。

b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅提供了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	16
	投标截止时间及地点
	投标截止时间：2022年7月14日上午11点00分
投标地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）

	17
	开标时间和地点
	投标截止时间：2022年7月14日上午11点00分
投标地点：新疆政府采购云平台（www.zcygov.cn）                      

	18
	招标文件领取
	 时间：2022年6 月28 日至2022年 7月4日，每天上午10:00至13:30，下午16:30至20:00（北京时间，节假日除外）

地点：供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。

方式：（1）线上获取（登录政府采购云平台 → 项目采购 → 获取招标文件→ 申请，审核通过后可下载招标文件）。本次招标不提供纸质版招标文件。

（2）供应商获取招标文件前应注册成为政府采购云平台正式供应商。

	19
	中标公示：
	克州公共资源交易中心网、新疆政府采购网，公示期为一个工作日。

	20
	招标代理服务费

	
	中标单位在领取本项目中标通知书时，中标单位在领取本项目中标通知书时《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》 （计价格[2015]299号)中规定收费基准价格计取向招标代理机构支付本项目

代理费。收费标准如下：

招标代理服务收费标准

中标金额（万元）

货物招标

服务招标
备注

100以下

1.50%

1.50%

100-500

1.10%

0.80%

500-1000

0.80%

0.45%

1000-5000

0.50%

0.25%

招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某项目招标代理业务中标金额为2000万元，计算招标代理服务收费额如下：

 100万元×1.50%=1.5（万元）；

（500-100）万元×1.10%=4.4（万元）

（1000-500）万元×0.80%=4.0（万元）

（2000-1000）万元×0.50%=5.0（万元）

合计收费=1.5+4.4+4.0+5.0=14.9(万元)

	21
	不管投标结果如何，投标人均应承担自己投标所需一切费用。

	22
	本次招标最高预算价：758.4万元 ，高于最高限价的，其投标按无效投标处理。运营维护费用包括在线监测、达标排放所必需的人员工资及福利、水电能耗费、药剂试剂费、污泥处置、设施设备维护维修费、各项人、财保险及风险防控支出、人员培训学习和管理费用等

	23
	投标人使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。


二、投标须知正文
1.适用范围

1.1本单一来源采购文件仅适用于本次采购项目。

1.2 本单一来源采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他相关法律、法规编制。

2.项目概况

2.1项目名称：乌恰（常州）工业园区污水处理厂委托运营服务单一来源采购项目

2.2采购范围：污水处理厂一级B部分委托运营服务采购

2.3服务期限：自签订合同之日起三年。
3.合格的供应商应符合以下条件

3.1向采购代理机构领取了单一来源采购文件并登记。

4.单一来源采购费用

供应商应自行承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论采购结果如何，采购单位对上述费用不负任何责任。

5.代理服务费 

详见投标人须知20条

6.单一来源采购

单一来源采购是指采购人、政府采购代理机构通过组建单一来源采购小组与符合条件的供应商就采购服务事宜进行谈判，供应商按照单一来源采购文件的要求提交响应文件和报价。

7.单一来源采购文件说明

7.1概述

（1）本单一来源采购文件阐明了供应商所需提供项目范围和项目谈判的程序， 

（2）供应商应认真阅读单一来源采购文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。供应商没有按照单一来源采购文件要求提交资料，或者响应文件没有对单一来源采购文件做出实质性响应而导致发生影响竞争、响应文件被拒绝或按照无效标处理的不利后果，由供应商自行承担相关风险。

7.2.单一来源采购文件的构成

单一来源采购文件由单一来源采购文件总目录所列内容组成（不限于）：

（1）单一来源采购公告；

（2）单一来源采购须知；

（3）采购项目需求书；

（4）合同主要条款；

（5）附件。

7.3单一来源采购文件的澄清或修改

（1）提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的单一来源采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为单一来源采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取单一来源采购文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

（2）单一来源采购文件的澄清或修改将以发布澄清或变更公告为准（同采购公告发布网站），所有供应商应关注网站及时查看，采购人不再进行书面或其他形式通知，未看变更或澄清公告并由此导致的一切后果均由投标供应商自负。

（3）单一来源采购文件有多次澄清或修改时，以最后发出的澄清或修改公告为准。

8.响应文件的编写与递交

8.1响应文件的组成

8.1.1供应商必须严格按下列内容和顺序自编目录并标注响应文件页码后装订成册，响应文件应包括以下部分（包括但不限于）

1、商务文件：

（1）响应函（详见格式1）；

（2）商务报价一览表（首次）（详见格式2）；

2、技术文件：

（1）法定代表人身份证明（格式3）；

（2）法定代表人授权书（格式4）；

（3）供应商资格声明（格式5）；

（4）项目管理、服务及其他人员情况表（格式6）；

（5）近3年同类业绩表（格式7）；

（6）供应商根据政府采购公告中提供相应的证明材料；

（7）有效的三证合一的营业执照（复印件）；

（8）提供经过审计的财务审计报告/财务报表（包括资产负债表、损益表及经营状况）；

（9）对本项目服务总体要求的理解；

（10）对本采购项目质量、服务和其他方面等保证措施;

（11）针对本项目的详细实施计划及工作实施方案，包括(但不限于)以下内容:质量控制、进度控制、验收的措施及程序、关键步骤的思路和要点;

（12）能够体现企业信誉及其它与本项目有关的能证明企业实力的各项证明资料；

（13）单一来源采购文件要求提供的其它材料以及供应商认为需要提交的材料。

特别说明：供应商应如实提供资料，并保证真实可靠，不得弄虚作假。如供应商隐瞒事实真相、弄虚作假，一经查实，取消该供应商的投标资格，若成交的，取消其成交资格。
8.2响应文件格式

供应商应按本章“1、响应文件的组成”中的要求提供响应文件，文件格式可参考第五部分“响应文件格式”。若表格的栏目设计不够，供应商可按照同一格式自制表格填写；未提出的格式，供应商应自行拟定格式佐证响应。

8.3单一来源采购报价

本次报价采用两轮报价。第一次报价为投标书书面报价；第二次报价在谈判时供应商可根据谈判情况给予让利优惠，也可以保持不变。

8.3.1供应商的商务报价应是为采购人提供全部合同货物及服务，并保证货物验收合格并正常使用以及质量保修期内的维保、售后服务等以及合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本单一来源采购文件约定的所有费用的总和（包括：在线监测、达标排放所必需的人员工资及福利、水电能耗费、药剂试剂费、污泥处置、设施设备维护维修费、各项人、财保险及风险防控支出、人员培训学习和管理费用等）。

8.3.2任何因供应商忽视或误解采购范围、技术规范及标准、项目采购需求、合同条款和项目现场情况，若成交，采购人将不予批准由此而产生的索赔或交货期延长申请。

8.3.3商务报价中不得包含合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本单一来源采购文件要求以外的其他内容。

8.3.4商务报价总价应包括的内容和计价因素

（1）报价包含的内容：配合采购人完成与此服务相关的全部工作及采购需求约定的全部内容涉及的费用。

（2）供应商根据对本单一来源采购文件、技术规范和标准、项目采购需求、合同条款的理解，应达到的技术指标、检验及验收标准等要求，结合市场情况进行商务报价。供应商应充分考虑合同执行期内的市场风险和国家政策性调整风险等因素对商务报价的影响。

（3）供应商认为需包含的其它费用。

（4）供应商应按照单一来源采购文件所附的格式完整地填写商务报价一览表。供应商应对采购范围内的全部内容进行报价。

8.4供应商响应文件的形式、份数及要求
8.4.1详见投标人须知前附表13.14
8.5响应文件的递交

8.5.1详见投标人须知前附表15，各供应商应在谈判当日并在本单一来源采购文件“第一部分 单一来源采购公告”规定的响应文件递交截止时间前，将响应文件送达谈判地点。

8.5.2 递交截止时间后递交的响应文件，采购人将依法拒绝接收。

9.单一来源采购程序和成交标准

9.1谈判小组

9.1.1 采购人根据本项目的特点，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》的有关规定组建谈判小组，成员人数为3人（含）以上单数，包括技术、经济（金融）、法律等相关专业专家。

9.1.2 谈判小组将在单一来源采购文件规定的时间和地点集中与单一供应商进行谈判。参加的供应商代表应签名报到证明其出席，如未按时签到，将被视为供应商自动放弃单一来源采购权利。

9.1.3 谈判过程中，谈判小组成员不得与供应商私下交换意见，并在谈判工作结束后，不得将谈判情况进行泄露。

9.2 回避

评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

10.谈判程序

谈判小组将依照以下程序进行评审，首先对响应文件进行资格性和符合性的初步审查：

10.1 资格性检查

谈判小组依据法律法规和单一来源采购文件的规定,对响应文件中的资格证明文件是否齐全、以及证件有效性进行审查,以确定供应商是否具合格供应商资格：

10.1.1 供应商资料（包括供应商单位基本情况表、企业情况简介等）；

10.1.2 供应商的营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、基本户开户许可证、授权委托书等

10.1.3参与谈判的供应商以他人的名义参加谈判、串通、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式参加谈判的，该参与谈判的供应商的响应文件将作无效响应文件处理。

10.2 符合性检查

依据单一来源采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对单一来源采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对单一来源采购文件的实质性要求作出响应。符合性审查的内容包括：

10.2.1 响应文件内容是否齐全；

10.2.2 是否按照要求提交保证金；

10.2.3 是否按照单一来源采购文件的编制；

10.2.4 响应文件是否有采购人不能接收的条件；

10.2.5 其他法律、法规及本单一来源采购文件规定的属响应无效的情形。

10.3 谈判过程和评标准则

10.3.1谈判过程将按照如下步骤进行：

第一轮次：评审及应答阶段。

第一，谈判小组从本项目技术方案、实施方案的可行性、先进性、安全性、实用性等方面对用户需求的满意程度（含同类项目业绩，开发、集成人员资质，实施本项目的资金能力、技术能力、履约能力和用户信誉等方面的从业表现，及伴随服务等方面）进行评审。

第二，谈判小组对技术方案与实施方案是否满足用户方要求进行评审。

第三，谈判小组根据评审、评议情况，要求谈判供应商就商务、技术、服务等偏离情况做出进一步解释和承诺。

第四，重复上述过程，直至谈判双方均认为准确、完全表达了自身的谈判意向。

第二轮次：评定成交阶段

在第一轮次的基础上，候选供应商进行二次报价（提供书面报价，并由法定授权人签字或候选供应商盖章）。
11.评分标准如下：

11.1、资格性审查资格性检查包含如下内容：
	序号
	投标文件审查及响应性
（评审结果为合格/不合格）
	
	
	

	
	
	是否

合格
	是否合格
	是否

合格

	1
	具备三证合一营业执照副本
	
	
	

	2
	法定代表人投标需提供法定代表人资格证明文件，委托代理人投标需提供法定代表人授权委托书；
	
	
	

	3
	投标保证金收据；
	
	
	

	4
	参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(受行政主管部门的处罚不能参加投标)，供应商须提供“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）无违法违规行为的查询记录（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章），
	
	
	

	评审结果
	
	
	

	“√”表示合格；“×”表示不合格，一项不合格结果为不合格，如不合格，请在结果中写明原因。


11.2、符合性审查
	项目
	评审内容
	评审

意见

	
	
	是
	否

	审查

标准
	1
	由政府立项核准、审批的采购项目, 投标报价高于设定的采购预算价的；
	
	

	
	2
	未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	

	
	3
	改变招标文件提供的清单中的计量单位、数量的；
	
	

	
	4
	有两个以上不同的投标价，且未注明何者有效的(以投标函为准)
	
	

	
	5
	投标人名称、组织机构与资格预审时不符，涉嫌以他人名义投标的；
	
	

	
	6
	投标人之间或者投标人与采购人串通投标的；
	
	

	
	7
	以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
	
	

	
	8
	评标委员会共同确定有实质上不响应招标文件要求的；
	
	

	
	9
	投标文件没有投标单位法定代表人或其授权代表签字（章）和加盖投标单位公章的（投标文件正本的印章和签字不能为复印件）；
	
	

	
	10
	投标的政府采购项目完成期限超过招标文件规定期限的；
	
	

	
	11
	投标文件载明的技术规格、技术标准、货物包装方式、检验标准和方法等，不符合招标文件要求的；
	
	

	
	12
	投标文件附有采购人不能接受条件的；
	
	

	
	13
	投标人未明确详细地址、联系人、电话的；
	
	

	
	14
	不满足招标文件实质性要求的其他情形.....
	
	

	
	结论：是否通过评审（须填写通过或不通过）

注：如有一项不合格，作废标处理。
	


11.3终止单一来源采购采购活动的条款

出现下列情形之一的，采购中心将终止单一来源采购采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

11.3.1 因情况变化，不再符合规定的单一来源采购采购方式适用情形的；

11.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

11.4评审的纪律与注意事项

11.4.1 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

11.4.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据单一来源采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动单一来源采购文件中的其他内容。对单一来源采购文件作出的实质性变动是单一来源采购文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知参加的供应商。供应商应当按照单一来源采购文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

11.4.3 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。

11.4.4 谈判双方可以就谈判项目所涉价格、服务等进行实质性谈判，但谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的资料、价格和其他信息。

11.4.5 谈判结果由谈判小组成员在谈判记录上签字。

11.5成交

成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照上述规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

11.6供应商需要注意的其它事项

11.6.1 供应商必须由法定代表人或其代理人参加单一来源采购，法定代表人委托代理人参加单一来源采购必须提供法定代表人授权委托书（原件）和代理人身份证（复印件）。随时接受谈判小组的询问，并予以解答问题。

11.6.2 供应商应遵守有关法律、法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，其后果由供应商自负。

11.6.3 在谈判会直至宣布结果之前，供应商不得向评审专家询问谈判情况，不得进行旨在影响成交结果的活动，否则，其单一来源采购无效并追究法律责任。

11.6.4 本单一来源采购文件的未尽事项，按现行的有关法律、法规及规章执行。

11.7授予合同

11.7.1成交通知

（1）确定成交供应商后，采购代理机构向供应商发出成交通知书，并将成交结果依法公告。

（2）成交通知书将作为签订合同的依据。如果成交供应商没有按单一来源采购文件的规定执行，成交供应商的成交资格将被取消，并对由此产生的一切后果负责。

11.7.2签订合同

（1）单一来源采购文件、成交供应商的响应文件及修改或澄清文件等，均为签订合同的依据。

（2）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起5日内，按照单一来源采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

采购人不得向成交供应商提出超出单一来源采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离单一来源采购文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（3）单一来源采购文件所附《合同主要条款》是采购人与成交供应商签订合同的基本条款，成交供应商应认真阅读，在没有实质性违反单一来源采购文件及响应文件的前提下，采购人有权在合同签订前对合同条款进行适当修改、增加、删除，成交供应商不得以此为由拒绝签订合同。对此，请供应商参加单一来源采购前慎重考虑相关商业风险。

（4）合同签订后不允许将合同转与其他单位。

（5） 采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，报财政部门审核、批准后，可与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额按国家相关规定执行。

（6）成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，或重新组织采购。

11.8恶意行为的处理细则

（1）供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。

（2）供应商认为招标文件、采购过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在七个工作日内，按照相关的规定以书面形式向采购人提出质疑，但质疑供应商行使质疑权时，必须坚持“谁主张谁举证”，遵守“实事求是”和“谨慎性”原则，承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任，采购人将遵循“谁过错谁负担”的原则，由过错方负责承担相关的调查论证费用。

第三章 采购需求
一、项目技术规格、数量及质量要求

（一）运营服务采购项目一览表

1.1招标项目一览表   

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价
	合计

	1
	污水处理厂一级B部分设计采用“进水控制井—粗（细）格栅—旋流沉砂池—调节池—AAO生化池”处理工艺,规模为2000立方米/日。中标企业运营将乌恰县工业园区污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A排放标准。
	1
	批
	
	

	总计
	
	

	运营期：3年 运营费单价报价（运营维护费用包括在线监测、达标排放所必需的人员工资及福利、水电能耗费、药剂试剂费、污泥处置、设施设备维护维修费、各项人、财保险及风险防控支出、人员培训学习和管理费用等）


1.2项目商务要求

（一）实施时间

以甲方签订合同为准。

（二）实施地点

实施地点：乌恰县，具体以甲乙双方签订合同为准。

（三）报价要求

本次报价为人民币报价，投标报价应包括：运营维护费用包括在线监测、达标排放所必需的人员工资及福利、水电能耗费、药剂试剂费、污泥处置、设施设备维护维修费、各项人、财保险及风险防控支出、人员培训学习和管理费用等。

（四）运营服务、理赔、质量技术及验收保证的承诺

1、乙方需在本地有固定、长期的售后服务机构及易损耗零部件的配备设备。

2、乙方需按甲方要求，在运营场地派驻不少于2名经验丰富的技术人员，以便出现问题，及时处理。

3、乙方需在运营前向甲方提供完整的运营方案

（五）付款方式

每年付合同总价的三分之一，具体以甲乙双方签订合同为准。    

（六）知识产权

     甲方在中华人民共和国境内使用投标人提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（七）其他

1、投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四部分  采购合同主要条款（格式）
甲方：            

乙方：            

根据《乌恰（常州）工业园区污水处理厂委托运营服务单一来源采购项目》相关条款，以及相关法律、法规的规定，甲方将乌恰（常州）工业园区污水处理厂委托运营服务单一来源采购项目。经双方协商一致，本着互惠互利、团结协作的精神，订立本委托运营维护合同。

一、委托内容 

1、甲方将《乌恰（常州）工业园区污水处理厂委托运营服务单一来源采购项目》范围内一级B部分的“进水控制井—粗（细）格栅—旋流沉砂池—调节池—AAO生化池”处理工艺委托给乙方负责运行管理。污水处理厂设计规模为2000立方米/日。

2、污水处理规模：2000立方米/日 

3、污水处理排放标准：乌恰（常州）工业园区污水处理厂污水经污水处理后达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

 4、处理工艺： “进水控制井—粗（细）格栅—旋流沉砂池—调节池—AAO生化池”处理工艺 

二、服务年限及费用的支付方法

1、服务期限：托管运营期 3年，自  2022 年 /  月  / 日起至 2025年 /月 / 日。

2、运行费：运营维护费用包括在线监测、达标排放所必需的人员工资及福利、水电能耗费、药剂试剂费、污泥处置、设施设备维护维修费、各项人、财保险及风险防控支出、人员培训学习和管理费用等。

3、支付方式：每年付合同总价的三分之一，具体以甲乙双方签订合同为准。

4、如果按照相关文件的要求，需要对污水处理厂现有技术工艺、项目设施进行技术改造，以使出水水质达到更高的标准，甲乙双方需另行签署补充协议。

三、双方责任

1、在委托运营期内，当处理量超过设计规模时，乙方有权调整进水，并通知甲方及主管部门，同时配合做好相关调控工作。在不影响工艺运行的情况下，应尽可能多处理污水。（注：最大进水量为一级A部分设计规模2000立方米/日）
2、在乙方运营期间，乙方必须保证生产污水的达标排放。如污水处理不达标，或造成重大污染事故，造成相关部门罚款，乙方负责全部责任并承担排污费及相关罚款。如给第三方造成损失，由乙方全部承担相关责任。 

3、乙方必须按照相关规定的文件和要求操作，如因污水处理厂出现不合格项，所有损失均由乙方承担。 

4.在乙方运营期间，如乙方出现偷排、漏排、直排、篡改数据等情况，造成的后果，乙方承担全部责任。

5、在乙方一接收运营，乌恰（常州）工业园区污水处理厂出水水质要达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A水质标准：化学需氧量CODcr＜50mg/L,生化需氧量BOD5＜10mg/L，悬浮物SS＜10mg/L，动植物油＜1mg/L，石油类＜1mg/L,阴离子表面活性剂＜0.5mg/L，色度＜30mg/L，PH6-9,粪大肠菌群数＜10³个/L，总氮＜15mg/L，氨氮＜5（8）mg/L，总磷＜0.5mg/L

6、乙方应按照环保部门的相关要求处理污水处理厂产生的污泥。在项目设施的运行和维护不应造成污水处理厂场地，包括土壤、地下水或地表水及空气或周围环境的环境污染，并采取一切合理措施避免或尽量减少对污水处理厂周边环境的干扰。

7、乙方应按每日24小时，一年365日(闰年366日)连续接收并处理污水，乙方不得以任何理由自行减少污水接收和处理量或停运项目设施。因设施设备检修需计划内暂停服务时，须报甲方及主管部门批准。

8、乙方在运营期间，必须严格按污水处理厂设备操作规程、安全操作规程进行操作，确保污水处理达标排放，并保证人身安全。如果在合同期内发生安全事故，责任完全由乙方负责。 

9、污水处理厂的运行日志、监测记录、维修记录、固体废弃物处理台帐、污水排放记录表等由乙方安排工作人员详实记录并妥善保存，当合同期满后，完整移交给甲方。在运营期内，乙方有义务配合甲方做好上级部门的监督检查工作，并提供相关材料。 

10、托管运营期满，乙方应在项目设施收回日前负责对项目设施整修以达到届时相关规范的要求，包括：

（1）所有构筑物满足安全生产要求；

（2）所有设备工况良好，满足性能、工艺参数要求及届时的国家污水处理标准；

（3）所有建筑物要求外观整洁，设施完好，结构无损坏。

11、托管运营期满乙方应向甲方移交乙方在委托运营期间可能形成的一切专利、专有技术等无形资产的文件，甲方将有权无偿继续在本项目中使用该知识产权。

四、违约及责任 

1、 乙方运营期间，保证甲方的设备设施完好无损，正常运行，严格按照处理工艺执行，保证污水处理达标。如造成损坏，必须在甲方规定的时间内彻底整改，费用由乙方出具。 

2、 甲方不定时的对乙方处理后的污水进行检测，如发现连续三次及以上不达标，甲方将在乙方的委托运营费中扣除5%作为乙方违约金。如无改变，甲方有权终止合同。 

3、在委托运营期内，乙方如出现重大质量安全事故，造成恶劣影响后果，每发生一次罚款5万元，在质量保证金中扣除，累计超过4次，甲方有权立即中止合同，勒令乙方限期撤出所有人员。

4、如果乙方因故与甲方解除合同，必须提前两个月通知甲方，否则视为违约，甲方因故与乙方解除合同，应提前一个月通知乙方，否则视为违约。任何一方在合同期内提前解除合同，均应向对方进行相关的经济补偿。

5、 如一方违反有关法律规定或违约，另一方有权解除合同，违约方应赔偿给另一方因违约造成的损失。

五、不可抗拒的约定

本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法律规定及时协商处理。

六、争议处理

本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决或报请行政主管部门进行协调，协商或协调不成的，向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

七、合同附件

双方可对本合同的条款及未尽事宜进行补充，以书面形式签订补充合同或会议记要、备忘录，补充合同、会议记要、备忘录与本合同具有同等效力。

本合同及其附件和补充合同中未规定的事宜，均遵照有关法律、法规和规章执行。

八、合同责任及生效

1、本合同自签订盖章之日起生效。

2、合同期满本合同自然终止，双方如续订合同，应在该合同期满30天前向对方提出书面意见。

3、自本合同生效、乙方正式进场之日起三十天内，根据甲方委托管理事项，办完交接验收手续。

4、双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

九、合同生效及其它

自    年    月    日起至    年    月     日止有效。 

本合同自甲、乙双发签字盖章后生效，任何一方单独签字或盖章合同无效。 

本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）                       乙方（盖章）

地址：                             地址：

法定代表人或授权代表：             法定代表人或授权代表：

联系电话：                         联系电话：

年    月    日                      年    月    日

第五章  响应文件格式封面格式


响  应  文  件

项目编号：                         

项目名称：                         

供 应 商：                         

法定代表人或其委托代理人签字：       

日期：   年    月    日

格式1  响  应  函

 （采购人名称）：

我方全面研究了 “          ”项目文件（文件编号：        ），决定参加本项目单一来源采购。我方授权  （姓名、职务）  代表我方   （供应商的名称）  全权处理本项目谈判的有关事宜。

1、我方自愿按照单一来源采购文件规定的各项要求向采购人提供所需服务。商务报价为    ￥万元（大写：人民币）。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按采购人要求及我方承诺完成所需服务及应尽义务。

3、我方为本项目提交的响应文件一式肆份，其中正本壹份，副本叁份，全部响应文件电子文档（不加密光盘或U盘）一式贰份。

4、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

5、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商的行为。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）或盖章：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

日    期：2022年  月  日

格式2  商务报价一览表（首次）
   项目名称：                                                币种：人民币

	序号
	名 称
	备注

	1
	报价（元）
	小写：

	
	
	大写：

	2
	服务期限
	

	3
	质量保修期
	

	4
	项目负责人
	

	5
	供应商其它说明（由各供应商根据本采购项目要求自行列出需说明及承诺内容）
	

	报价包含的内容：“科学起跑线”—人工智能实验室运营服务项目期限内提供服务等内容以及合同条款、技术规范及标准、项目采购需求、本文件约定的全部内容及责任和义务。


供应商(盖章)： 

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

报价日期：   年  月   日

格式3 法定代表人资格证明书
单位名称：

地址：

姓名：        性别：       年龄：         职务： 

系             （单位）的法定代表人。为          的服务，签署上述项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商：（盖章）

日期：    年   月   日

	法定代表人身份证复印件或扫描件（正、反两面）


注：法定代表人身份证复印件或扫描件应反映出证件有效期等所载内容。

格式4  法定代表人授权书

本授权委托书声明：我     （姓名）系    （供应商名称）的法定代表人，现授权委托    （供应商名称）的        （姓名），其身份证号为       为我供应商代理人，以本供应商的名义参加      （采购人）     （ 响应文件名称）的谈判活动。
代理人在递交响应文件、谈判、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

本授权委托书期限自   年   月   日起至   年   月   日止。
委托代理人无转委权。特此委托。

委托代理人：            性别：           年龄：

单位：              部门：           职务：

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

	委托代理人身份证复印件或扫描件（正、反两面）


注：法定代表人身份证复印件或扫描件应反映出证件有效期等所载内容。

格式5 供应商资格声明
	供应商名称
	

	地 址
	

	主管部门
	
	法定代表人
	
	职 务
	

	注册时间
	
	经济类型
	

	营业执照号
	

	近年（2019年5月至今）在经营活动中有无重大违法纪录
	

	是否依法缴纳税收
	
	是否依法缴纳社会保障资金
	

	单

位

概

况
	注册资本
	     万元
	占地面积
	               平方米

	
	职工总数
	       人
	建筑面积
	平方米

	
	资产

情况
	净资产：        万元
	固定资产原值 ：      万元

固定资产净值：       万元

	
	
	负 债：         万元
	

	财务状况

（近2019年5月至今）
	年份
	主营收入

（万元）
	收入总额

（万元）
	利润总额

（万元）
	净利润

（万元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	经营范围
	

	备注 
	


我们保证上述声明中的资料和数据是真实的、正确的，我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。

供应商（单位公章）：
授权代表签字或盖章：
电话号和传真号：
                    日期：    年    月    日

格式6 项目管理、服务及其它人员情况表

	类别
	姓名
	职务
	职称
	证书
	主要资历、经验及承担过的项目

	项目负责人
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	注：需完整反映本项目要求的所有拟派人员信息，并提供相应证书，所提供的资料均附于本表后如合同及社保证明，作为本表的附件。


供应商（盖章）：

法人代表人或委托代理人签字或盖章：

年  月  日    

格式7  近年（2019年5月至今）同类项目业绩表

	年份
	项目名称
	用户名称
	完成时间
	合同金额
	完成项目质量
	用户联系电话
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：供应商（仅限于供应商自身实施的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“完成项目质量”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

供应商：（盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
                                    年  月  日
其他投标人认为有用的证明文件











