公平 公开 公正                                          新疆维吾尔自治区哈密市公共资源交易服务中心
公平 公开 公正                                         新疆维吾尔自治区哈密市公共资源交易服务中心

哈密市公共资源交易服务中心

竞争性磋商文件

项目名称：哈密市妇女儿童医院基础设施和设备配套建设项目——电梯采购安装（三次）

招标单位：哈密市公共资源交易服务中心

采购单位：哈密市妇幼保健计划生育服务中心
文件编号：GGZY—（CS）CG2022024
二0二二年六月

目    录

第一部分   竞争性磋商公告

第二部分   响应单位须知

第三部分   磋商说明

第一章、对投标方的资质要求……………………………………………………………………………………………………
第二章、投标文件的编写…………………………………………………………………………………………………………………
第三章、投标文件的递交…………………………………………………………………………………………………………………
第四章、开标、磋商及评标……………………………………………………………………………………………………………………………第五章、定　标……………………………………………………………………………………………………………………………………………

第六章、授予合同……………………………………………………………………………………………………………………………………
第四部分   货物需求及技术规格指标说明

第五部分   采购合同

第六部分   竞争性磋商响应文件格式

第一部分  竞争性磋商公告

1、项目名称：哈密市妇女儿童医院基础设施和设备配套

建设项目——电梯采购安装（三次）

2、磋商文件编号：GGZY—（CS）CG2022024
3、招标单位名称：哈密市公共资源交易服务中心

4、招标单位地址：哈密市光明路2号院建设大厦三楼
5、邮编：839000

6、采购内容：3层站电梯1部，9层站电梯3部，8层站电梯2部 ，还包括每层内外大、小门套、电梯井道底部缓冲器设计施工、电梯机房内的工字钢混凝士基础设计及施工、洞口封堵、无线五方通话、断电平层、电梯门洞打洞、补洞、抹灰、轿厢装饰装修、防静电地板漆、电梯机房防护栏、轿厢扶手等验收合格投入使用前用木工板做轿厢成品保护。 

 预算金额：1980000（元）
7、投标保函：预算金额1%提交投标保函
8、投标文件份数：正本一份、副本二份（投标文件一律不退）

9、投标文件递交至：开标现场

10、投标文件有效期：90天

11、评标办法：竞争性磋商

12、磋商文件发放日期：2022年6月27日起至2022年7月4日下午19:00（节假日除外）

13、磋商日期: 2022年7月7日上午10:30(北京时间)

14、磋商地点：哈密市伊州区光明路2号建设大厦
15、联系电话：0902-2206007（哈密市公共资源交易服务中心）
16、采购单位联系人及联系电话：赵馨妤  18154893731
响应单位须知

1.  适用范围
1.1　本磋商文件仅适用于在磋商文件中所叙述的哈密市妇女儿童医院基础设施和设备配套建设项目——电梯采购安装项目（三次）进行采购，欢迎有供货能力的合格供应商参加投标。

2.投标资质

2.1　凡在中华人民共和国境内注册的合法的法人或其他组织、且有承担本项目的能力以及符合下述条件的供应商（制造商、代理商）均为合格的投标人。

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（2）在哈密本地拥有可靠的技术支持和后续服务能力；

（3）不接受联合体投标。

2.2　投标人应遵守中华人民共和国法律、法规和行政规章。信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；在最近三年内没有骗取中标、严重违约或重大工程质量事故的不良记录。

3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

3.1 “招标方”系指哈密市公共资源交易服务中心。

3.2 “采购人”系指哈密市妇幼保健计划生育服务中心。

3.3 “投标方”、“投标人”系指有资格的供应商（制造商和代理商）及投标表现人。

3.4 “货物”系指磋商文件规定的，投标方须向招标方提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

3.5 “服务”系指磋商文件规定投标方须承担的保修、技术协助、培训及其他类似的责任。

3.6“行业”系指机械工业。
4.  投标费用

4.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标方自行承担。

4.2　投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

5. 磋商文件的构成

5.1　磋商文件由下述部分组成：

第一部分 竞争性磋商公告

第二部分 响应单位须知

第三部分 磋商说明

第四部分 绩效服务清单

第五部分 采购合同

第六部分 竞争性磋商响应文件格式

6. 磋商文件的澄清

6.1　投标人对磋商文件如有疑点，可在投标截止日前的7日内按招标书中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，不包括电子邮件，下同）通知招标方要求澄清。招标方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。招标方认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有拟投标人。

7. 磋商文件的修改或补充

7.1　在投标截止期的7日内的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标书，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

7.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更通知所有的投标人。

7.3　磋商文件的修改和补充文件将构成磋商文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

8、廉洁自律承诺要求

    按照财政厅颁发《政府采购预防职务违法违纪工作规程》的要求，在本次招标活动中，公共资源交易服务中心保证不接受任何投标单位送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与投标单位及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向投标单位及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在投标单位支付旅游费用、报销各种消费凭证；同时要求参加本次项目的采购单位、评标专家要填写《廉洁自律承诺书》，所有投标单位（供应商）必须要填写反商业贿赂承诺书（不填视为无效投标处理）。

第三部分  磋商说明

第一章、对投标方的资质要求

1、投标资质

投标人必须提交能够证明其具有履行本招标项目合同能力的资质证明文件，作为投标文件的一部分。

（1）凡拟参加本次招标项目的投标公司，应提供年审合格的法人营业执照（需有相应的营业范围）国税、地税税务登记证及法人机构代码证副本原件（或三证合一营业执照副本原件）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。投标人不能是被列入“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单（尚在处罚期内）的供应商；不能是被列入“中国政府政采购网”网站政府采购严重违法失信行为记录名单中仍在处罚期被禁止参加政府采购活动的供应商。（提供截图加盖公章）。须提供国家级、省级、哈密市任意一级信用网站备案公示的第三方信用服务机构出具的有效期内的综合信用评价报告，未提供或者信用等级为D级的投标人，将拒绝投标。
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，（提供声明或承诺书原件）

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明或承诺书原件）

（6）法人代表授权委托书原件及被授权人《居民身份证》原件。

（7）投标单位（供应商）《反商业贿赂承诺书》（原件） 

（8）电梯制造商（以下简称厂家）投标还应具有《中华人民共和国特种设备制造许可证》（电梯）B级及以上资质；《中华人民共和国特种设备安装维修改造许可证》（电梯）B级及以上资质。（复印件盖公章）

（9）代理经销商投标具有特种设备安装改造维修许可证（客梯B级及以上），还应具有所投品牌的代理经销资格证书以及所投品牌的生产商特种设备制造许可证（B级及以上）复印件盖公章

（10）本项目不接受联合体投标（提供承诺书原件）
说明：以上为投标时资格审查的必备条件，请单独分装，与投标文件一同递交，在唱标时未提供则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝（不接受二次提供）。

第二章、投标文件的编写

2、要求

2.1   投标人应详细阅读磋商文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按磋商文件的要求份数提供投标书，并保证所提供全部材料的真实性，以使其投标对磋商文件做出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

2.2   允许投标人对本磋商文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。

3、 投标文件语言和度量单位

3.1   磋商文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2   除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4、投标文件的组成
4.1　投标人编写的投标文件应包括下列内容：

（1）资格性自查表

（2）投标函、投标声明

（3）投标保证金（保函）
（4）投标人的基本情况及资格证明材料

符合资格要求的相关文件及证明材料，包含但不限于含投标保证金（保函）证明、企业简介、财务报表、社保缴纳证明、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明、无重大违法记录声明书、投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书、信用中国查询结果打印件、中国政府采购网查询结果等。

（5）项目实施方案

项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表、项目配备人员表、服务附表。

（6）商务条款偏离表
（7）技术参数、功能偏离表

（8）开标一览表

设备分项报价表
（9）设备简要说明一览表

（10）法人代表授权书格式

（11）销售业绩表

（12）中小企业声明函

（13）投标人认为需提供的其它资料

根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件正本留存。

5、投标文件格式

5.1　投标方应按磋商文件范本格式中提供的投标文件格式认真填写投标书、开标一览表等。

6、投标报价

6.1　投标方应在开标一览表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写和大写不符，以大写为准。投标方如果不同意上述修改原则，其投标将被拒绝。投标方应在投标报价表中标明其提供的所有服务及其相关工作范围内所有费用的总价，招标方不接受有任何选择性的报价。

7、投标报价的货币单位

7.1　投标报价单位为人民币。

8、磋商文件规定的技术响应文件

8.1　 投标方须提交证明拟供货物和服务符合磋商文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。

8.2 上述文件可以是文字资料、图纸和数据，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述；

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证货物正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括价格及供货来源信息；

（4）规格、技术参数偏离表（见附件）

没有按要求提供资料或提供资料不完全的，将视为对磋商文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

9、投标有效期

9.1　投标文件从开标之日起，投标有效期为90天（如不满足将导致废标）。

9.2　在特殊情况下，招标方可与投标人协商延长投标文件的有效期。

10、投标文件的签署规定

10.1　 投标文件的页面必须用印刷体打印。

10.2 　投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由投标方的被授权人或法人代表签章。

10.3　投标文件应由法人代表或法人授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位公章。所有投标人签字、法人代表签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的投标方的印章后，投标文件方为有效。

10.4　所有投标文件必须提交正本一套和副本二套，并在封面上标记“正本”和“副本”。（投标文件一律不退）

10.5 　投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

10.6 　电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

11.投标保函

11.1投标人应按照招标文件要求提交投标保函，并于投标截止时间前向招标方送达，保函有效期与招标文件所规定的投标有效期。
11.2　未按规定提交投标保函的投标，将被视为投标无效。

投标文件的递交

12、投标文件的密封与标记

12.1　 投标人应将投标文件的正本和副本分别密封，在每个密封件的封面上标明招标编号、投标包号、投标人名称、法定代表人、地址、联系电话、单位公章、“正本”或“副本”字样。

12.2 　投标文件袋上应写明：

招标单位：XXX

项目名称：XXX

项目编号/包号：XXX
投标单位名称：       　　　     

注明“开标时才能启封”字样等

12.3　为方便招标时的开标和唱标，投标方须将用于开标目的的投标文件正本、副本的投标书单独密封、并在信封上标明（正本、副本）字样，开标一览表、投标函密封并在信封上标明“开标一览表”字样。

12.4　任何不完整或不满足招标书要求的投标书将被拒绝。

12.5  由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标书时，招标方将不负责任。

13、投标截止时间

13.1 　投标文件的递交不得迟于2022年7月7日上午10:30  （北京时间）。投标文件以密封形式递交至哈密市公共资源交易服务中心指定开标地点。

13.2 　所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄的方式递交，都必须在招标方规定的投标截止时间之前送达磋商文件指定的地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。

13.3 　出现因磋商文件的修而改推迟投标截止时间的情况时，投标方则须按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

14、投标文件的修改和撤销

14.1　投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标代理人的签字，并得到招标方的确认。

14.2　投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按磋商文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按磋商文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

14.3　对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方，投标截止时间以后不得修改投标文件。

14.4  投标方不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件。否则招标方将按有关法律法规处理。

第四章、开标、磋商及评标

15、开标

15.1　本次磋商按磋商文件中规定的时间和地点进行竞争性磋商，允许投标人的法定代表人或其授权人参加开标会。

15.2　开标时将检查所有投标文件的密封情况，并在确认无误后拆封投标文件进行开标。开标以投标方提交的投标文件中“开标一览表”的内容为准，并对开标内容作以记录。

15.3　开标的顺序，按照递交投标文件的正顺序依次进行。

15.4　投标时间截止后，提交投标文件的供应商不足三家时，按照政府采购的相关法规的处理。

16、磋商依据

16.1   磋商的依据为磋商文件（包括招标方的竞争性磋商文件和投标方的投标文件）。

17、磋商

17.1　磋商小组

17.1.1　招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次招标的磋商小组，负责本次招标的磋商活动。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，采购人从成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

17.1.2 磋商小组人选于开标前确定。磋商小组成员名单在中标结果确定前保密。

17.1.3 磋商小组有关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为三人以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

17.1.4　按前款规定，磋商小组的成员，由招标方从哈密市政府采购专家库中采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足磋商工作需要时，将采取直接确定的方式选定磋商小组的人选。

17.1.5　磋商小组成员遵循法定的回避规定。

18、响应文件的初审

18.1初审内容为响应文件是否符合磋商文件的要求，对各响应单位文件中的资质证明进行审查，以确定响应单位是否具备磋商资格；

 18.2响应单位及响应文件有效性和符合性审查，出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A、响应单位超出经营范围进行经营的；

B、响应单位的响应报价超过采购预算；

C、响应单位未经过正常渠道购买磋商文件，或响应单位名称与购买磋商文件时登记的响应单位名称不符的；

D、必备资质的有效性和符合性不符合要求的；

E、响应单位针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

F、提供虚假资质、虚假证明（包括第三方提供的虚假证明）、出现虚假应答的，除按无效响应文件处理外，还将按照政府采购的有关规定进行处罚；

G、响应文件在商务响应方面附加了采购单位难以接受的条件或条款的；

H、在政府采购或其它重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的

I、磋商报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

J、报价出现漏项或报价数量与要求不符的

K、技术参数、性能指标与磋商文件要求出现重大负偏差的；

L、提供虚假技术性能指标；

19、澄清

19.1磋商小组有权就响应文件中含混之处向上述步骤初审合格的响应单位提出询问或澄清要求；响应单位将有关询标澄清、补正、说明的内容应以书面形式提交；

19.2磋商文件、响应文件作为磋商的依据，澄清、补正、说明的内容只作为磋商参考。澄清时响应单位只作说明和解释，不得借此对磋商报价、项目完工期、主要技术指标等实质性内容做任何修改；如澄清、补正、说明的内容与响应文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效文件；

19.3响应单位对响应文件的澄清不得改变磋商价格及实质内容。

20、评审方法及内容

20.1采用综合评分法：二次报价为最终报价，最终报价后按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以磋商总得分最高的响应单位作为成交单位的磋商方法。若有两个或两个以上最高得分相同，推荐其中报价最低的响应单位为成交候选单位。

20.2汇总磋商小组对每个响应人的赋分，计算出每个响应人的综合得分，按从高到低依次排序，推荐前3名为成交候选人。

20.3根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）文件的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准（按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料。
评分标准
	评分项目
	评分因素
	评审内容
	分值

	价格部分                     （30分）
	投标报价
	满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分值为满分，其他投标人的价格分值统一按照下列公式计算：报价总得分=（评标基准价/投标报价）*0.3*100(计算分值时，按四舍五入原则，保留两位小数)
	30分

	商务部分（10分）
	业绩
	供应商近三年（2019年1月1日至今）类似业绩。每提供 1 项业绩加1分，满分5分。以供应商提供的相关业绩证明资料如合同或者中标通知书复印件为准，未提供证明资料的，不加分
	5分

	
	企业实力
	投标产品生产企业通过ISO9000、ISO14001、GB/T28001-2011认证并提供有效期内的证书者每项得1分，没有提供不得分
2、制造企业出具特种设备制造许可证（电梯）、特种设备安装改造维修许可证（电梯）A级资质，证件齐全者得1分；B级资质，证件齐全者得0.5分，等级低于B级,不得分。
	4分

	
	标函质量
	1)标函编制内容完整、齐全、叙述严谨；标书无涂改、错页、漏页现象得1分；

2)函编制内容不完整、 叙述简单；标书有涂改、错页或漏页现象得0分；
	1分

	技术部分(60分)
	产品质量性能 
	对招标文件中电梯装修标准做出响应（如电梯轿厢净尺寸、装饰要求、照明、通风设置状况等），满足要求的得3分；优于招标文件要求每项据实加0.5分，最多加2分；每出现1项偏差者扣0.5分，扣完为止。
	5分

	
	电梯配置  
	对投标产品提供重要部件配置表，对电梯重要部件、品牌、产地、功能等整体性能进行综合评审。

1、曳引机为原品牌自主生产（提供原品牌自主生产曳引机型式试验合格证为准）的得5分，否则得3分；

2、控制柜（含主控电脑板）为原品牌自主生产（提供原品牌自主生产控制柜型式试验合格证为准）的得5分，否则得3分；

3、门机为原品牌自主生产（提供原品牌自主生产门机型式试验合格证为准）的得5分，否则得3分；
	15分

	
	电梯安全性能 
	根据技术性能稳定性进行评分，限速器、安全电路板、安全钳、缓冲器、轿厢上行超速保护装置、变频器原厂原品牌得6分，不明确或其他的不得分；

（提供相关证明文件，未提供者不得分）
	6分

	
	安装施工方案
	总体施工方案内容齐全，调试方案和验收方案（验收体系的完整性、验收方法的针对性和可操作性）实施性强，在调试及维护运行等方面的人员培训制定具体方案和详细措施.优得6分，良得3分，一般得1分，缺少此项不得分。

施工现场的安全文明施工组织措施，根据其可行性和可操作程度，优得4分，良得2分，一般得1分，缺少此项不得分。
	10分

	
	售后服务


	1）在满足本地（哈密市）有售后服务机构（提供租房合同等相关材料）的情况下每增加一项证明材料得1分，没有提供证明材料的不得分，满分5分；

2）需提供有优质的售后服务措施和零配件及时可靠的的供应方案，有充足的备品备件库、库房备件充足、提供备品备件明细清单及库房照片得 5 分，不提供不得分；

3）哈密当地配备售后服务人员且配备合理（10人以上得3分，5-10人得2分，5人以下得1分，（提供人员维保资质、社保证明、当地人员提供身份证明，外地人员提供暂住证明，未提供不得分

4）生产企业提供售后服务技术支持、备品备件的供应能力、应急救援措施、保修期等综合情况，优得6分，良得5分，一般得3分，缺少此项不得分。

5）根据投标文件中承诺的质保期限、质保期满后的保养费（合理保养费）、易损零配件的优惠价、服务响应时间、工期等综合情况，优得5分，良得3分，一般得1分，缺少此项不得分。  
	24分



第五章、定　标

20、定标标准

20.1　合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求，经评定认为具备履行合同义务能力、报价合理、技术和商务条件都符合磋商文件要求的、对买方最为有利的投标方。

20.2　最低投标价不一定是被授予合同的保证。

20.3　如果确定该投标方无条件圆满履行合同，磋商小组将对下一个可能中标的投标方资格做出类似的审查。

21、接受和拒绝任何或所有投标的权力

21.1　为维护国家利益，磋商小组在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

22、中标通知书

22.1　磋商结束后7个工作日内，公共资源交易服务中心将以书面形式发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

22.2　《中标通知书》将作为签订合同的依据。
第六章、授予合同

23、签订合同

23.1　中标方收到招标方的《中标通知书》后7日内，按照磋商文件的约定和中标方投标书中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对磋商文件和中标方的投标文件作实质性修改。

23.2  招标方在授予合同时，有权对招标书中规定的服务的数量在10%的幅度内予以增加或减少。

23.3  如中标方拒签合同，则按违约处理。招标方没收其投标保证金。

23.4  磋商文件、中标方的投标文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

23.5  不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合磋商文件的约定和投标文件的承诺及相关约定。

24、质疑

24.1投标文件发售后，参与采购活动的投标人如发现招标文件的商务条款、技术要求存在倾向性、错误、遗漏、含混不清等问题，可在招标文件规定的时间之前，向招标人提出质疑，要求修改或澄清。投标人已经参与投标，并于开标后对招标文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。

24.2中标公告发布后，参与投标的投标人对中标公告有异议的，应该在中标公告发布之日起三日内向招标人或采购中心书面提出质疑并书面送达，逾期招标人或采购中心有权不予受理。

24.3质疑书应当包括以下主要内容：

（一）被质疑人的名称、地址、电话、邮编；

（二）采购项目名称、项目编号；

（三）具体的质疑事项、事实和法律依据（具体条款）；

（四）提起质疑的投标人名称、地址、有效联系方式（包括手机、传真号码）；

（五）质疑的日期；

（六）法定代表人签字，并加盖公章。

按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

24.4有下列情形之一的，属于无效质疑，招标人或采购中心可不予受理：

（一）未在有效期限内提出质疑的；

（二）质疑未以书面形式提出的；

（三）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（四）质疑书没有法定代表人签字，并加盖公章；质疑书加盖合同专用章的；

（五）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（六）质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

（七）其它不符合受理条件的情形。

24.5招标人或公共资源交易服务中心将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

24.6参与政府采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，招标人或采购中心可以组织原评审委员会协助处理质疑事项，并依据评审委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标结果改变的，招标人或采购中心应当将相关情况报政府采购监督管理部门备案。

24.7质疑人有下列情形之一的，招标人或公共资源交易服务中心应驳回质疑：

（1）质疑缺乏事实和法律依据的；

（2）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

（3）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

（4）其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

24.8投标人进行虚假和恶意质疑的，公共资源交易服务中心可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

24.9质疑投标人对招标人或公共资源交易服务中心的答复不满意以及招标人或采购中心未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按有关规定，向同级政府采购监督管理部门进行投诉。

第四部分 货物需求及技术规格指标说明
	品名
	基站
	数量
	额定速度
	额定载重
	停站层数

	病床电梯
	1F
	1
	1.0m/s
	1600kg
	3/3/3

	病床电梯
	1F
	3
	1.0m/s
	1600kg
	9/9/9

	病床电梯
	1F
	2
	1.0m/s
	1600kg
	8/8/8


电梯技术规格

2#楼YT1
	1
	产品名称:
	病床电梯

	2
	台量：
	1台

	3
	额定速度:
	1.0m/s   

	4
	额定载重:
	1600Kg 

	5
	停站层数:
	3/3/3

	6
	基站:
	1F

	7
	机房：
	无机房

	8
	悬挂装置
	钢带

	9
	停站次序:
	实际为准

	10
	提升高度:
	10.2m

	11
	操作控制:
	单控

	12
	运动控制:
	微机控制VVVF交流变压变频调速

	13
	控制方式:
	全集选

	14
	通讯控制:
	串行通讯 

	15
	轿厢尺寸:CW×CD
	1400mm×2400mm 

	16
	井道尺寸:HW×HD
	2400mm×3100mm 

	17
	顶层高度:
	4500mm 

	18
	底坑深度:
	1800mm 

	19
	开门方式:
	旁开

	20
	轿厢内部装饰:
	轿门为发纹不锈钢、前壁、侧壁均为表面发纹不锈钢、后壁中间镜面不锈钢

轿厢顶为豪华吊顶

轿厢地板为PVC地板

	21
	轿厢讯号装置:
	轿厢前壁设有一体式操纵盘

所有操纵盘面板均为发纹不锈钢

8寸彩色液晶显示及方向指示

发光微动楼层按钮，材料为发纹不锈钢

	22
	厅门门套装饰:
	厅门及门套为发纹不锈钢

所有门套均为大门套（不锈钢装修门套）

	23
	厅门讯号装置:
	各层均设组合式呼梯按钮

面板为发纹不锈钢

LED楼层显示及方向指示

发光微动楼层按钮，材料为发纹不锈钢

	24
	门保护系统:
	2D光幕门保护系统

	25
	地坎:
	轿厢及各层厅门地坎均为硬质铝合金

	26
	轿厢通风:
	轿顶装有风扇

	27
	门系统:
	VVVF变频门机

	28
	电源:
	拖动电源：交流380伏,三相, 50赫

	
	
	照明电源：交流 220伏,单相,50赫

	29
	安全钳:
	渐进式安全钳


2#楼YT2-YT4
	1
	产品名称:
	病床电梯

	2
	台量：
	3台

	3
	额定速度:
	1.0m/s   

	4
	额定载重:
	1600Kg 

	5
	停站层数:
	9/9/9

	6
	基站:
	1F

	7
	机房
	有机房

	8
	悬挂装置
	钢带

	9
	停站次序:
	实际为准

	10
	提升高度:
	38.1m

	11
	操作控制:
	并联

	12
	运动控制:
	微机控制VVVF交流变压变频调速

	13
	控制方式:
	全集选

	14
	通讯控制:
	串行通讯 

	15
	轿厢尺寸:CW×CD
	1400mm×2400mm 

	16
	井道尺寸:HW×HD
	2400mm×3100mm 

	17
	顶层高度:
	5100mm 

	18
	底坑深度:
	1800mm 

	19
	开门方式:
	旁开

	20
	轿厢内部装饰:
	轿门为发纹不锈钢、前壁、侧壁均为表面发纹不锈钢、后壁中间镜面不锈钢

轿厢顶为豪华吊顶

轿厢地板为PVC地板

	21
	轿厢讯号装置:
	轿厢前壁设有一体式操纵盘

所有操纵盘面板均为发纹不锈钢

8寸彩色液晶显示及方向指示

发光微动楼层按钮，材料为发纹不锈钢

	22
	厅门门套装饰:
	厅门及门套为发纹不锈钢

所有门套均为大门套（不锈钢装修门套）

	23
	厅门讯号装置:
	各层均设组合式呼梯按钮

面板为发纹不锈钢

LED楼层显示及方向指示

发光微动楼层按钮，材料为发纹不锈钢

	24
	门保护系统:
	2D光幕门保护系统

	25
	地坎:
	轿厢及各层厅门地坎均为硬质铝合金

	26
	轿厢通风:
	轿顶装有风扇

	27
	门系统:
	VVVF变频门机

	28
	电源:
	拖动电源：交流380伏,三相, 50赫

	
	
	照明电源：交流 220伏,单相,50赫

	29
	安全钳:
	渐进式安全钳


2#楼ZYT、WT
	1
	产品名称:
	病床电梯

	2
	台量：
	2台

	3
	额定速度:
	1.0m/s   

	4
	额定载重:
	1600Kg 

	5
	停站层数:
	8/8/8

	6
	基站:
	1F

	7
	机房
	有机房

	8
	悬挂装置
	钢带

	9
	停站次序:
	实际为准

	10
	提升高度:
	33.6m

	11
	操作控制:
	并联

	12
	运动控制:
	微机控制VVVF交流变压变频调速

	13
	控制方式:
	全集选

	14
	通讯控制:
	串行通讯 

	15
	轿厢尺寸:CW×CD
	1400mm×2400mm 

	16
	井道尺寸:HW×HD
	2400mm×3100mm 

	17
	顶层高度:
	4800mm 

	18
	底坑深度:
	1800mm 

	19
	开门方式:
	旁开

	20
	轿厢内部装饰:
	轿门为发纹不锈钢、前壁、侧壁均为表面发纹不锈钢、后壁中间镜面不锈钢

轿厢顶为豪华吊顶

轿厢地板为PVC地板

	21
	轿厢讯号装置:
	轿厢前壁设有一体式操纵盘

所有操纵盘面板均为发纹不锈钢

8寸彩色液晶显示及方向指示

发光微动楼层按钮，材料为发纹不锈钢

	22
	厅门门套装饰:
	厅门及门套为发纹不锈钢

所有门套均为大门套（不锈钢装修门套）

	23
	厅门讯号装置:
	各层均设组合式呼梯按钮

面板为发纹不锈钢

LED楼层显示及方向指示

发光微动楼层按钮，材料为发纹不锈钢

	24
	门保护系统:
	2D光幕门保护系统

	25
	地坎:
	轿厢及各层厅门地坎均为硬质铝合金

	26
	轿厢通风:
	轿顶装有风扇

	27
	门系统:
	VVVF变频门机

	28
	电源:
	拖动电源：交流380伏,三相, 50赫

	
	
	照明电源：交流 220伏,单相,50赫

	29
	安全钳:
	渐进式安全钳


注：所有电梯均为无障碍电梯，WT具有消防功能

病床电梯功能要求

	序号
	功能
	功能说明
	备注

	一、安全功能

	拯救及故障检测

	1
	修正运行
	电梯因电源扰动、断电或对电梯系统的通信干扰导致电梯停在两层之间，当电源恢复或干扰消失后，驱动系统会把电梯运行到最近楼层，电梯恢复正常运行。
	

	2
	马达过热，自动复位的热敏电阻
	实时监测主机温度，防止主机温度过高。
	

	3
	电源相位故障监测
	电源相位故障监测功能三相电中一相或几相电压过低、断相、错相时使电梯停止运行；供电稳定时电梯会恢复正常运行。
	

	4
	救助运行功能，向上和向下按钮，另外运行使用按钮
	在中国，同时选择救助与检修运行，检修运行优先于救助运行。
	

	5
	运行时间监察
	当控制系统检测到因电梯的轿厢、对重或其它任何运动部件卡滞而产生的曳引机运转时间超过了设定的时间，会使曳引机停止运转。
	

	6
	轿门限位开关
	用于轿门的独立限位开关。此开关可用于例如在限定位置控制门力或为控制特性提供附件信息如力矩，NUD 及TTC 等。
	

	7
	轿顶急停开关
	按下轿顶急停开关，可使电梯停止运行。
	

	8
	井道急停开关，一个开关
	按下井道底坑急停按钮，可使电梯停止运行。
	

	9
	安全钳触点
	当安全钳动作时，与之联动的安全开关使电梯停止运行。
	

	10
	轿厢限速器安全触点
	限速器装有开关，当电梯速度超过允许值会使电梯停止运行。
	

	11
	轿厢限速器张紧块安全触点
	当限速器钢丝绳松弛、松开、或断裂时，使该安全开关动作，电梯停止运行。
	

	12
	轿厢照明主开关-机房
	安装在机房墙壁上的轿厢照明主开关，可以切断轿厢照明电源，或当轿厢照明漏电时，防止人员触电
	

	13
	电梯主开关-机房
	主开关安装在机房墙壁上。
	

	14
	轿门触点
	轿门安全开关用于监控轿门是否关好。
	

	15
	禁止开门功能
	设在控制柜内的一个开关，检修时用于禁止
	

	16
	缓冲器开关
	当采用液压缓冲器时，缓冲器的安全监察开关反馈缓冲器工作状况。
	

	17
	制动方式-电阻制动
	电梯制动时，曳引马达产生再生能量。制动方式的选择决定了如何处理再生能量。
	

	18
	轿厢上行超速保护
	当电梯上行速度超过允许值会使电梯停止运行。
	

	19
	救助运行功能，适用中国市场
	在中国，同时选择救助与检修运行，检修运行优先于救助运行。
	

	20
	门锁回路检测
	当门锁回路被短接或触点粘联时，电梯禁止运行。
	

	21
	故障自诊断
	当电梯发生故障时，控制系统会自行判断故障，并提供相应故障代码。
	

	22
	轿厢下行超速保护
	当电梯下行速度超过允许值会使电梯停止运行。
	

	23
	电梯门重复开关
	当电梯门无法关闭时，会自动打开继续尝试关闭
	

	24
	上下越层及上下极限保护
	保护电梯运行不会超过安全运行范围
	

	25
	换站停靠
	当目的楼层无法开门时，自动运行至就近楼层开门
	

	26
	故障分级处理
	根据故障智能判断的风险等级，并采用相应的应急措施
	

	27
	优先放人
	电梯发生故障时，在条件允许的情况下，可以自动就近平层，让乘客离开电梯
	

	28
	对通讯信号传输进行干扰评价
	自动判断并提示通讯状态
	

	29
	轿厢意外移动保护
	轿厢在门开启时出现意外移动时立刻关停电梯
	

	紧急情况运行

	1
	消防运行
	出现消防探测火警信号，消防运行功能用于将电梯返回到撤离层，供消防员使用
	

	2
	同步运行
	如果电梯丢失楼层位置信号，电梯自动返回端站进行同步校正。
	

	紧急备用电源运行

	1
	紧急轿厢照明，独立照明
	在轿厢照明电源故时，轿厢内一个独立的应急照明灯亮。应急照明电池可持续约2 小时。
	

	2
	紧急电池供电
	应急电池始终给电梯报警系统供电，并在轿厢照明电源故障时给轿厢应急照明灯供电。电池在电梯正常时自动充电且电池状况及其电量一直被监控。
	

	3
	停电应急平层
	正常断电时，应急平层装置监测电梯安全开关，在各安全开关均未动作的前提下驱动电梯驶往最近层站，平层开门，待电源恢复后，电梯恢复正常运行。
	

	紧急通讯

	1
	警铃
	电源故障时，如果电梯停在楼层之间并有乘客在轿厢内，乘客可按警铃，电梯外听到铃声可以求救。
	

	2
	五方通话
	五方通话是指轿厢，轿顶，底坑，机房（MAP）和控制室间可以通话。由此系统，被困乘客可通过按警铃按钮使控制室和机房里的对讲机响铃，维保人员可与其它四方通话。
	

	二、控制功能

	优先和特殊服务功能

	1
	退出服务开关，门关，照明关
	开关在层站上。开关打上时，仍服务所有登记的内呼但不接受新内呼。开关位于主楼层。泊梯的轿厢门关，照明关。
	

	2
	检修运行
	在检修运行模式，通过持续按压检修运行按钮电梯以限定速度运行。电梯移动距离是按钮按下时所走距离。

W=无限制，电梯能运行到终端楼层。

S=检修运行按钮（向上和向下）仅在轿顶上

R=仅在轿顶独立的运行按钮，允许检修运行。运行按钮装在轿顶属于安全回路。
	

	3
	司机服务，内呼按钮做显示
	当开关打上时，轿厢操作控制由轿厢司机开关控制。
	

	4
	轿内视频接口线
	轿厢内监视器接口线，超五类网线1根，不提供监视器。
	

	空闲轿厢分配

	1
	自动返基站
	低客流量时，空闲电梯停靠在主楼层等待运行
	

	优化运载流量功能

	1
	满载直驶
	满载直驶功能防止已“满”载的轿厢因外呼停止。如果轿厢已满载且被外召截停，这时厅外等候的乘客仍不能进入轿厢。当轿厢载重超过某一满载限制时,轿厢会驶过已登记的外呼楼层。满载直驶功能可防止不必要的停车，提高电梯系统性能，减少不必要的电源损耗。
	

	三、信息功能

	厅外信息显示

	1
	外呼登记显示灯
	显示灯亮表示外呼信号已被登记。外呼信号已被服务时灯灭。
	

	2
	厅外轿厢位置指示，白色断码
	呼梯盒显示器为白色段码，通过点亮相应楼层数字或字母随时指示轿厢位置。
	

	3
	运行方向箭头显示
	方向箭头显示轿厢实际或将要运动的方向。
	

	轿内信息显示

	1
	轿内轿厢位置指示，白色段码
	轿厢内轿厢位置显示器为白色段码式，通过点亮相应楼层数字随时指示轿厢位置。
	

	3
	内呼登记显示灯
	显示灯亮表示内呼信号已登记；内呼信号已被服务时灯熄灭。
	

	4
	内呼登记蜂鸣
	内呼登记蜂鸣，提示乘客内呼登记成功
	

	5
	超载功能，指示灯持续亮
	如果轿厢载重超过电梯承重的10%，电梯不能起动，电梯门开着，轿厢内的超载信号闪烁或警报器响，提示部分乘客离开轿厢。
	

	6
	运行方向箭头显示
	方向箭头显示轿厢实际或将要运动的方向。
	

	7
	语音报站
	此特性包括控制柜利用微机处理的声音为乘客播报停靠楼层一个语音单元和扬声器连接到ACU 接口。标准的语音合成已在工厂预制好可供选择。
	

	维保控制屏内信息显示

	1
	轿厢位置指示
	轿厢位置显示器显示任何时刻轿厢所在楼层。
	

	2
	起动计数器，起动次数，断电不丢失
	控制柜电脑计算电梯从一层到另一层的累积起动次数。数据记在固定存储区，断电时不丢失数据。显示6 位数。
	

	3
	控制柜内部件标签
	在控制柜内的部件均有独立的识别标签。
	

	四、乘客舒适功能

	出入轿厢

	1
	关门按钮，带指示灯
	关门按钮用于当乘客都已进/出轿厢时关门。用关门按钮也可提高运输能力。用关门按钮乘客可以控制电梯门。关门按钮在轿厢操作面板上。如果再没有乘客进入轿厢时，乘客可通过按关门按钮，关闭轿厢门。当按下关门按钮时，按钮会亮起来。
	

	2
	开门按钮，带指示灯
	轿厢内开门按钮用于将门打开。这是防止乘客及物品被正关着的门夹持的基本功能。用开门按钮乘客可控制电梯门。开门按钮在轿厢操作面板上。在自动门打开时间已到，但还有些乘客要进或出时，用开门按钮重开门或保持开门时间更长。当按下开门按钮时，按钮会亮起来。
	

	3
	外呼重新开门功能，多次
	群控电梯，轿厢同方向的外呼信号能重开门。门会正常打开，开门时间是正常重开门时间。如果轿厢已满载，不会重开门。S=允许开门多次。
	

	4
	精确再平层
	当电梯在开门区域停靠时，由于乘客（或货物）进出轿厢，使轿厢偏离了平层位置，电梯会有自动运行平层位置。
	

	5
	提前开门
	为提高运行效率，电梯在平层的同时提前开门。
	

	6
	单一光幕
	装于轿厢入口或轿厢门板上光幕，在红外线被遮挡时，防止关门或重新打开正在关闭的门。
	

	7
	检修用开关门按钮
	在轿顶设一个单独按钮控制轿厢开门和关门。按钮松开时门停止运动。在门区之外，甚至层门开时也能操作此按钮。此按钮只有当轿顶检修开关切到检修状态时能操作。如果安全回路（门除外）断开时此按钮不能起作用。
	

	8
	内呼快速关门
	当有新内呼信号登记时，处于打开位置的门快速关门。
	

	9
	加速段截车响应
	电梯在加速段时也响应外呼（主要指电梯在加速过程中且外呼楼层与电梯现在位置大于2层）
	

	滥用，误用保护

	1
	取消轿厢虚假召唤
	此项是为集选控制设的功能，电梯提供一种方式识别轿厢中现有人数。它用于防止错误的内呼信号。
	

	2
	指令登记删除
	
	

	3
	按钮粘滞监察，内外呼，不服务本按钮
	所有按钮都被监控以防黏滞。如果从按钮来的信号不恢复到无源状态，控制系统取消这个按钮召唤，电梯将允许从层站启动运行。
	

	4
	反向内呼
	轿厢当前方向后面的内呼可以接收和登记。此内呼信号只是暂时存储起来而不会改变轿厢方向。只有厢空时才改变方向：例如，此方向已无内呼和外呼。
	

	5
	外呼互锁
	除非特殊指定，第一个登记的呼梯信号后有四秒间隔用于防止在同一楼层同时登记了上呼和下呼。不包括顶层和底层延伸的外加按钮。
	

	运行舒适度

	1
	电梯变频驱动
	电梯使用VVVF 变频驱动。
	

	2
	启动补偿
	起动阶段，变频器预置马达转矩以保证起动平缓。
	

	3
	直接停靠
	通过到目的楼层的运行距离自动计算最适合的运行曲线
	

	4
	自动生成最佳曲线
	每次运行前计算出最合适的运行曲线
	


采购方需求

1、如因为中标企业未与甲方充分沟通造成设备型号错误或工期延迟，损失的时间按每天千分之五扣款。

2、工期：合同签订后35天（日历日）内供货安装验收完成。
3、质量要求：产品设备符合技术参数要求，设备运行体系完整，出现设备数量及功能无法满足相关要求，投标人应自行处理，满足上级部门的认证。

    4、投标方提供的货物如不是投标方生产的，则必须取得货物制造商的正式授权。

    5、中标企业提供本次所投货物的省级及省级以上有资质的检验机构所出具的检测报告（原件），若不提供，则视为验收不合格

第五部分   采购合同（模板）

第一章  合同条款（采购合同）

甲  方：(买方／业主)

乙  方：（投标方）

根据《中华人民共和国合同法》及市政府采购办

        号     要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购             及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

1、合同标的

乙方负责向甲方供应下表中所列系统及配套设备及负责安装调试。

	品名
	规格型号/版本号
	产地厂家
	单位
	数量
	单价
	总价
	随机配件
	交货地点
	交货时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2.合同总价

总价为：           （大写） ，￥     元，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装、调试及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

3.合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同货物的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4.技术要求

乙方所提供软件及设备，必须符合国家有关规范和甲方的技术要求，并提供设备的厂试测验报告。

5.合同标的包装、交货、安装及验收

5.1
合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2
合同标的的交货

5.2.1
乙方交货时间：按甲方要求。

5.2.2
乙方交货地点：按甲方要求。

5.3
合同标的的安装

5.3.1
乙方负责合同项下的安装，一切费用由乙方负责。

5.3.2
乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

5.4验收

5.4.1 
合同软件及配套设备安装完成后     个工作日内验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

5.4.2
验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.3
如果合同软件或设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.5
乙方保证合同项下提供的软件及设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6.质量保证及售后服务

6.1乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2合同系统及设备保质保用期为本项目有关部门验收签字之日起不少于  1  年。（详见用户需求书）

6.3.保质保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后 24小时（详见用户需求书）内派员到现场维修。

下列情况乙方不负责免费保修：

（1）不按照乙方提供的正确使用方法而引致系统或设备故障损坏；

（2）擅自修改系统或改装设备；

（3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.4
因产品的质量问题而发生争议，由质检部门进行质量鉴定。产品符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；产品不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.5 乙方无偿培训甲方维护及维修人员，主要内容为系统及设备的基本结构、性能、主要部件/模块的构造及维护，日常使用与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在产品安装现场或按甲方安排。

7.付款办法

7.1合同每笔款项以人民币转账方式支付。

7.2 付款方式：以合同签订为准。

8.乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

8.1
乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

9.不可抗力

9.1
不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2
签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

10.索赔

10.1
如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2
在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3
如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.违约与处罚

11.1
甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

11.2乙方未能按时交货，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金。

11.3乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

 11.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

   11.5 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

12.合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的另一方可立即终止本合同。

13.法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或向合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

14.其他

14.1
本合同正本6份，具有同等法律效力，甲方4份，乙方1份，招标代理机构1份。合同自签字之日起即时生效。

14.2
本合同末尽事宜，由双方协商处理。 

甲方：                               


乙方：                      

签约代表 ：                         

签约代表：

地址：                                    地址：

电话：

                              电话：

传真： 

                              传真： 

签约日期：202 年 月  日     
     签约日期：202  年  月 日

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

第二章  付款币种及方式

1、付款币种

本次招标所述的项目资金均以人民币支付。

2、付款方式：

以合同签订为准。

如果项目进行中需求出现变动，则按照实际施工量减少付款或办理追加，发票按照相关法律法规要求规范开具，实报实销。

竞争性磋商响应文件格式

一、投标书编制格式
投标人应按下列格式排列和装订投标文件：

一、资格性自查表

二、投标函、投标声明

三、投标保证金（保函）

投标保证金（保函）缴纳凭证

四、投标人的基本情况及资格证明材料

投标人基本情况表

信用记录

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明

无重大违法记录声明书
投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书
五、项目实施方案

项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

项目配备人员表
服务附表

六、商务条款偏离表

七、技术参数、功能偏离表

八、开标一览表
设备分项报价表

九、设备简要说明一览表

十、法人代表授权书格式

十一、销售业绩表
十二、中小企业声明函
十三、投标人认为需提供的其他资料

十四、投标文件必须制作有目录和页码

投标文件必须制作有目录和页码，只接受A4纸张大小的投标文件

注：投标文件未按要求制作将作为废标处理

二、有关附件格式范本

（一）资格性自查表

	序号
	审查因素
	投标文件中

对应页码

	1
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
	

	2
	授权委托书、法人身份证明，企业资质
	

	3
	投标声明
	

	4
	良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	

	5
	税务登记证复印件或依法缴纳税收证明
	

	6
	社会保险登记证或社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明
	

	7
	交纳投标保证金证明
	


★注：以上资料复印件必须加盖投标人单位公章并附在投标文件中

（二）投 标 函

致：哈密市公共资源交易服务中心:

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标的投标邀请（招标编号） ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本  份和副本  份。

开标一览表

投标分项报价表

规格、技术参数、功能偏离表

商务条款偏离表

按招标文件投标人须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

资格证明文件

投标保证金（保函）金额为　　　　。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、投标方将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

2、投标方已详细阅读并理解了招标文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本投标有效期自开标之日起　　　个日历日。

4、在规定的开标时间后，如果在投标有效期内撤回投标，同意投标保证金将被贵方没收。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标的约定。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：　　　　   　　　　　
　电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：　   　　　　　　　　
　投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　
　投 标 人 名 称：　      　　　　　　　　　
　公          章：　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　20 　　年　   月   　日

（三）关于资格的声明函

致哈密市公共资源交易服务中心：

关于贵方2022年月日 招标公告关于“　　　　　　　　”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供  （项目名称） 项目中的（包号及货物名称）招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

投标人　投标人名称　　授权签署本资格文件人：授权人姓名

　　　　签字人姓名、职务：被授权人姓名、职务

传真：　　　　　　            　　　　　　　　　　　　　

邮编：　　　　　　　　　　　　　电话：　　　　　　　　

盖章：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

                    2022年　月　日

（四）投标保证金（保函）

（五）投标人的基本情况及资格证明材料

一、基本资格条件

1）营业执照 

2）投标人须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供提供开标前上一年度的经第三方审计的年度财务报告；如供应商新成立的，则提供成立至今的月或季度财务状况报告；如审计报告未出具，可提供开户银行的资信证明

3）企业资质

4）社会保险登记证或社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明（如营业执照已改为“五证合一”新证的可不提供社保登记证）

注：1、以上复印件均须在投标文件中提供，需要加盖投标人原章。

2、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

3、部分其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供银行出具的资信证明。

4、部分其他组织和自然人，没有单位统一缴纳社保的，可以提供单位法人代表及备授权委托人个人的由社保机构出具的近半年内任一月社保缴纳证明。

（六）投标人基本情况表

盖投标人单位章

	投标人名称
	
	法定代表人
	

	组织机构代码
	
	邮政编码
	

	委托代理人
	
	电子邮箱
	

	上年营业收入
	
	员工总人数
	

	固定电话
	
	
	

	营业执照
	注册号码
	
	注册地址
	

	
	发证机关
	
	发证日期
	

	
	营业范围（主营）
	

	基本账户开户行
	

	银行帐号
	

	资质能力

	资质名称
	等级
	发证机关
	有效期

	
	
	
	

	
	
	
	

	投标人近三年项目业绩

	项目业绩名称
	项目地点、起止时间
	合同内容、金额
	甲方联系人及电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注
	1、后附项目业绩证明材料


（七）信用记录
（复印件并加盖投标单位公章）

投标人须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

投标人须提供本单位近3年“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）已公布的信用记录查询截图。

截图含1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

例如：网站搜索页输入投标单位名称，截图查询结果。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面声明

致：                   （采购人）：

                      （投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（九）无重大违法记录声明书

（采购人）         ：

我公司参与                          （项目名称、编号）投标，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目采购过程中发现我方政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明

投标人名称（盖单位章）：                 

法定代表人（签名）：                

日    期：              年   月   日

附注：▲本声明书格式不得修改，不提交本声明书按无效标处理。

近三年：成立三年以上的，为提交首次投标文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。

（十）投标单位（供应商）反商业贿赂承诺书

  我公司承诺在（项目编号、项目名称）招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。 

公司法人代表：

法人授权代表：

项目经办人：

                                           日期：

（十一）项目实施方案

包括：

（1）投标产品详细清单，详细列明所投项目主要采购清单，完整配置方案及技术指标，项目的核心产品必须明确所投规格型号及具体技术指标。

（2）对本项目系统总体要求的理解

（3）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（4）质量保证措施；

（5）项目实施人员一览表（包括人员数量及专业）、设备投入计划及措施

（6）技术服务、技术培训、售后服务说明，保修、服务响应时间、修复时间、应急处理等售后计划措施

（7）售后专业技术人员配置等（本项目服务区域）

（8）投标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）

（十二）项目负责人简历表及拟投入本项目主要成员表

1、项目负责人简历表

	姓名
	
	年龄
	
	身份证号码
	

	毕业学校
	
	专     业
	

	学位
	
	职称
	
	职     务
	

	现所在机构或部门
	
	服务时间
	

	注册证书及注册号
	序号
	证书名
	证书号
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	主要经历


	

	日期
	参加过的项目名称
	担任何职务
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	


（十三）项目配备人员表

	序号
	姓名
	性别
	职称
	岗位
	从事该岗位

时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：（十一）（十二）两表后应附（复印件并加盖公章的）的 

职称证书复印件（如有）；

身份证复印件；

具有国家规定相关执业资格证书复印件（如有）；

4、相关业绩证明材料复印件。

特别要求：拟投入本项目的工作人员须满足本项目的工作要求，在合同履行过程中，中标人须根据本项目的实际需求或招标人的进度要求，对人员进行合理的增加，费用均包含在投标报价中。
（十四）服务附表

项目编号：                           

投标人名称：                                   

	服务网点名称
	
	备注

	地址
	
	

	注册资本金
	
	其中：投标人出资比例
	
	提供相关证明材料（如：营业执照或租房合同等）

	员工总人数
	
	其中：技术人员数
	
	

	经营期限
	
	

	售后服务协议
	
	提供相关证明材料

	售后服务内容
	
	此部分内容做附件进行详细说明

	服务承诺
	
	

	工作业绩
	
	提供相关证明材料

	业务咨询电话
	
	传 真
	
	附人员身份证等相关证件

	负责人
	
	联系电话
	
	


投标人名称：                   
法定代表人或其委托代理人(签字)：                   

日          期：       年      月     日

                         （十五）商务条款偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  项目编号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件

条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


　

技术参数、功能偏离表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号：　　　　　　　　　　　

	序号
	招标文件规格条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：与招标文件要求逐条对应填写。

投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　

投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　　

（十七）开标一览表

投标人名称：                      招标项目名称：

招标文件编号：

	标段
	名称
	投标报价（万元）
	交货日期
	备 注

	
	
	
	
	

	人民币大写：

	
	
	
	
	

	人民币大写：

	
	
	
	
	

	人民币大写：


投标单位法人授权代表签字（盖章）：

（十八）设备分项报价表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号/标段号：　　　　　　　　　　　

	序号
	设备名称
	规格型号
	制造商
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


注：此表需详列投标的每种设备。

投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　

（十九）设备简要说明一览表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号/标段号：　　　　　　

	序号
	设备名称
	规格型号及主要技术参数
	性能说明
	数量
	单位
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：此表需详列投标的每种设备。

投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　　　

（二十）法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法人代表（姓名、职务），代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就　（项目名称）　的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于20　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法人代表签字　　　　　　　　　　　　　　　　　
被授权人签字　　　　　　　　　　　　　　　　　
公      章：                         

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　授权日期：20　　年　　月　　日
注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的投标方，可不提供此项证明文件。
（二十一）  销售业绩表

投标人名称（公章）：         　　　　　  招标编号：　　　　　　　　　　　

	地　　区
	货物名称
	规格及型号
	数 量
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（二十二）中小企业声明函(工程)
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的规定，本公司 (联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提 供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 (含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业) 的具体情况如下:

1. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业) 行业;

制造商为(企业名称)，从业人员 人，营业收 入为 万元，资产

总额为 万元，属于(中型企业、小 型企业、微型企业);

2. (标的名称) ，属于(采购文件中明确的所属行业) 行业;

制造商为(企业名称)，从业人员 人，营业收入 为 万元，资产

总额为 万元，属于(中型企业、小型 企业、微型企业);......
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东
为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情
形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依
法承担相应责任。
                                                                                              企业名称(盖章): 
                                                                                               日期:
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

新疆维吾尔自治区哈密市公共资源交易服务中心                                 电话:0902---2260175


