昌 吉 市 政 府 采 购 中 心

竞 争 性 谈 判 文 件

项目名称：昌吉市疾病预防控制中心2022年中央医疗服务与保障能力提升购买实验室仪器项目

项目编号：CJSCG-HW2022-019

采购机构：昌吉市政府采购中心

联系人：胡察  吴海榕

联系电话：0994-2528713

联系电话：0994-2528512

温馨提示

尊敬的供应商：

您好！非常感谢您前来参加昌吉市政府采购中心组织的竞争性谈判活动，您的参与是对我们工作最大的支持，招投标是一项法律性、规范性要求很高的工作，为了避免不必要的失误造成投标失败，我们在此对投标的关键环节及注意事项向您做出提示，请您认真阅读。

一：请您务必仔细阅读、认真理解竞争性谈判采购文件，尤其要对实质性条款及否决投标的条件要引起高度重视。

二：请您务必在递交竞争性谈判响应文件之前确认贵单位响应文件的全部内容。

三：评定内容均在谈判文件中体现，请务必认真阅读，充分且完全响应谈判文件。

四：文中“竞争性谈判采购文件”为我中心印发的采购文件，“竞争性谈判响应文件”为供应商针对此项目印制的响应文件。

以上仅是友情提示，不作为谈判采购文件的一部分，请您严格按照谈判采购文件的要求做好谈判响应文件的编制及相关谈判准备工作。

竞争性谈判文件目录

第一部分竞争性谈判公告（略）或项目概要

第二部分谈判须知

第三部分项目要求

第四部分合同主要条款（样本）

第五部分竞争性谈判响应文件格式

- 项目概要

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：昌吉市疾病预防控制中心 联系人：赵文博 电话：0994-2283400 |
| 2 | 采购代理机构 | 名称：昌吉市政府采购中心 地址：昌吉市财政局一楼102室。 联系人：胡察 吴海榕 电话：0994-2528512 |
| 3 | 项目名称 | 昌吉市疾病预防控制中心2022年中央医疗服务与保障能力提升购买实验室仪器项目 |
| 4 | 实施地点 | 昌吉市疾病预防控制中心指定地点 |
| 5 | 资金来源 | 中央资金 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 采购范围 | 详见谈判文件要求 |
| 9 | 供货期 | 供货期限：在接到甲方供货需求20个工作日内完成供货。 |
| 10 | 质量要求 | 严格按照采购清单要求供货，达到甲方单位验收质量标准。 |
| 11 | 付款方式 | # 签订合同后预付合同价款的30%，设备到场调试安装完成正常使用后支付合同价款的67%，剩余3%的合同款为质量保证金，质保期结束无问题后一次性付清。 |
| 12 | 现场踏勘 | 不组织 |
| 13 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 14 | 质保期 | 2年 |
| 15 | 递交截止时间 | 2022年7月6日上午10:30分（北京时间） |
| 16 | 投标保证金 | 投标保证金金额：12000.00元（壹万贰仟元整）。 投标保证金的形式：由投标企业基本账户转账或电汇方式一次性汇入指定账户。 采购机构的开户银行及账号如下： 账户名称：昌吉市政府采购中心 账号：107006933941 开户行号：104885001050 开户行：中国银行昌吉市开发区支行（公对公转账） 投标保证金的递交截止时间为： 2022 年7月6日上午10时30分之前（以银行记录确认到账为准）在提交保证金时必须标注明项目名称（昌吉市疾病预防控制中心2022年中央医疗服务与保障能力提升购买实验室仪器项目投标保证金)。未按以上要求递交投标保证金及保证金回执单，其投标保证金视为无效，采购人将拒绝其投标。 |
| 17 | 说明 | 本竞争性谈判文件技术指标是作为功能性说明，在满足或优于本技术参数的基础上，供应商可以推荐自己的标准产品。采购人在技术性能描述上中列举了某些品牌或型号等，但此品牌或型号仅是为了说明设施设备的性能要求，仅供参考，并不强制要求，谈判时可理解为“或相当于”。不论任何情况，供应商在谈判时必须达到或优于竞争性谈判文件要求。 |
| 18 | 竞争性谈判文件领取 | 供应商登陆政采云平台http://www.zcygov.cn/，在线申请获取采购文件（登录政府采购云平台→项目采购→获取采购文件→ 申请，审核通过后可下载竞争性谈判文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）或加入“政采云新疆网超供应商服务群”钉钉号：32569183咨询。 获取方式：线上免费获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取采购文件→申请，审核通过后可下载竞争性谈判文件）。本次招标不提供纸质版竞争性谈判文件。 |
| 19 | 现场递交响应 文件的份数 | 供应商提供纸质版文件一式二份、正本一份副本一份（邮寄或送至昌吉市长宁路17号市财政局一楼102室昌吉市政府采购中心办公室） |
| 20 | 电子加密文件递交时间及地点 | 提交截止时间：2022年7月6日上午10:30 :00 （北京时间） 响应文件递交地点：https://www.zcygov.cn在线上传 谈判时间：2022年7月6日上午10:30 :00（北京时间） 谈判地点：https://www.zcygov.cn |
| 21 | 是否退还 响应文件 | 不退还 |
| 22 | 控制价 | 本次预算控制价：626980.00元 |
| 23 | 评审原则 | 满足谈判采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商 |
| 24 | 备注： | 1、竞争性谈判文件中所有偏离表，如无偏离应在相应表格中填写“响应”，如未填写视为不响应竞争性谈判文件； 2、各供应商谈判时以人民币报价; 3、竞争性谈判文件中所涉及的日期均为日历日。 |
| 25 | 其他说明 | - 请供应商提前自学线上开标流程；提交响应文件截止时间当天，线上开标环节，响应文件解密时长60分钟，请各供应商自带笔记本电脑及CA锁网上进行文件解密以及操作投标事项，请供应商提前调试好在线参标电脑各项配置。 （如供应商对电子投标不清楚，感觉单位无法完成可到招标现场，请自带笔记本电脑及CA锁网上进行签到、文件解密以及操作投标。） 2.竞争性谈判文件中采购清单、技术需求等如有偏差，如有疑义请在澄清中及时提出；否则视为充分理解竞争性谈判文件各项要求。 3.本次采用政府采购云平台线上谈判，请各潜在供应商及时办理CA锁和学习政府采购云平台线上谈判相关知识。请在政府采购云平台登录后，进行下载竞争性谈判文件。请各供应商获取竞争性谈判文件后及时关注云平台答疑文件获取栏目。具体相关事宜见政府采购云平台。本项目采用资格后审，请供应商仔细阅读并根据竞争性谈判文件和各项要求，制作响应文件，若因供应商资格条件不符、提供资料缺失等原因造成不利后果，则由供应商自行承担相应的法律责任。 供应商应在竞争性谈判文件规定的时间将纸质版和电子版响应文件递交或送达，如二者内容不一致，则以电子版响应文件为准。竞争性谈判文件中的内容如有冲突，以项目概要为准。 |

第二部分 谈判须知

本竞争性谈判采购文件仅适用于本次谈判采购中所叙述的昌吉市疾病预防控制中心2022年中央医疗服务与保障能力提升购买实验室仪器项目。

一、报名及领取谈判文件截止时间

时间：2022年6月29日至2022年7月1日下午20:00分

- 谈判响应文件递交的截止时间和地点

纸质版文件递交截止时间：2022年7月6日上午10:30:00（北京时间）（潜在供应商也可在本时间前邮寄或送至）

递交地点：昌吉市财政局一楼招投标室（长宁路17号）

电子版文件递交截止时间：2022年7月6日上午10:30:00（北京时间）（潜在供应商也可在本时间前上传）

递交地点：https://www.zcygov.cn在线上传

三、投标人资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

（二）本项目不接受联合体投标。

（三）根据财库（2016）125号《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标单位，拒绝参与本项目政府采购活动。查询渠道：“信用中国”网址（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网址（www.ccgp.gov.cn），查询打印时间自开评标前20日内。

四、谈判响应文件的编制要求

1．纸质版响应文件和电子版响应文件的所有内容应当完全一致，如内容不一致，则以电子版响应文件为准。

2.谈判响应文件的编制语言：谈判响应文件及供应商与采购

人之间与采购有关的往来函件和文件均使用中文。

3.纸质版谈判响应文件应统一使用A4规格纸打印，编写目录页码，文字、图片等材料要清晰，并牢固装订成册。牢固装订成册是指用适当的办法，牢固紧密扎紧，以保证响应文件在翻阅过程中不至于散开，也不能用简单办法将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入，各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。

4.纸质版的谈判响应文件应装入封装袋密封，密封袋上注明项目名称、供应商单位名称及“不准提前启封”字样，并加盖供应商公章。

5.谈判响应文件（封面及规定签章处）应由供应商单位法定代表人签署或签章并加盖供应商公章。

6.供应商应按以上谈判采购文件的要求编制谈判响应文件，并保证所提供全部材料的真实性，对谈判采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，否则将认定为无效谈判响应文件。

五、谈判响应文件的组成（按顺序排列）

（一）、响应文件的资格要求(以下文件必须在有效期内)

1.营业执照、开户行许可证或基本存款账户信息（包含账户名称、账户号码、开户银行、法定代表人和基本存款账户编号）。

2.具有有效的医疗器械经营许可证、医疗器械备案凭证；

3.投标保证金汇款回执截图。

4.“信用中国”和“中国政府采购网”查询投标人无违法违规行为的截图。

（二）、响应文件的报价要求：

1.开标一览表（见表一）

2.分项报价表（见表二）

（三）、响应文件的商务部分：

1.法定代表人资格证明及授权委托书（见表三）

2.反商业贿赂承诺书（见表四）

3.商务规格偏离表（见表五）

4.无重大违法记录、书面声明（见附件一、二）

5.供应商认为需要提供的其他商务材料（相关证明文件）

（四）、响应文件的技术部分：

1.供货方案（或售后服务方案）

3.供应商认为需要提供的其他技术材料（相关证明文件）

另，电子版响应文件应按照“政府采购云平台”的规定和要求上传相关资料，如果漏传或错传，则按无效文件处理，由供应商自行承担相应的责任。

六、谈判须知：

1、如谈判小组认为供应商有必要进行答疑，则供应商应指派相关人员对谈判小组成员的提问进行回答和说明（如需答疑，则供应商在政采云平台线上按要求进行回答和说明）。

2、供应商谈判响应文件中的报价默认为第一次报价，确认一次报价后可进行最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，如供应商未在规定的时间内提交最后报价，则视为该供应商放弃最后报价的机会，其所投响应文件亦被认定为无效文件。

3、在二次报价过程中，如出现网络异常或其他原因导致供应商无法正常进行最后报价，供应商可以申请昌吉市政府采购中心“异常处理”并提供相对应的异常情况证明，即供应商在《最后报价单》（推荐格式附后）上填写最终报价，并转换为PDF格式后发送至963581506@qq.com 邮箱，工作人员接收报价单后，在现场人员的共同监督下，将在操作平台上手工录入该报价，该报价视为供应商的最终报价。

4、开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

5、响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字响应文件的解释产生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整后的最后报价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其响应文件按无效文件处理。

七、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46 号）。

（2）本项目对小型和微型企业产品给予 10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（3）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》，《中小企业声明函》格式及内容以（财库[2020]46 号）为准，如未按文件要求填写则不参与价格优惠。

（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业[2011]300 号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。如供应商未能提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额40%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

八、谈判小组的组成、职责及评标标准

（一）采取最低价法，由依法组建的熟悉相关业务的代表及有关技术、经济等方面的专家组成谈判小组进行评审，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，有关监督部门现场监督。

（二）依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规及本谈判采购文件，谈判小组负责与供应商谈判、进行评审，并做出评审结论。

（三）谈判响应文件的响应性不能出现重大偏离，如果谈判响应文件没有实质响应谈判采购文件的要求，谈判小组有权直接认定其为无效文件。

下列情况属于重大偏离：

1、谈判响应文件载明的谈判项目完成期限超过谈判采购文件规定的期限；

2、明显不符合技术规格、技术标准的要求；

3、谈判响应文件附有采购人不能接受的条件；

4、不符合谈判采购文件中规定的其他实质性要求。

# （四）在监督部门监督下，谈判小组可以个别地要求供应商澄清其谈判响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。有关澄清、说明、补正均应以书面形式进行，澄清、说明和补正不得更改谈判报价或者谈判响应文件的实质性内容。

# 九、无效谈判响应文件

# 供应商或其谈判响应文件出现下列情形之一者，谈判小组评审时有权直接认定其为无效谈判文件：

# 1、逾期递交纸质版和电子版谈判响应文件或未将纸质版和电子版谈判响应文件送达或上传至指定地点；

# 2、谈判响应文件未按要求密封，未签署、加盖单位公章；

# 3、供应商为联合体的，未附联合体各方共同参与竞争性谈判协议的（不接受联合体参与谈判的除外）；

# 4、供应商谈判资格证明文件不全或者不符合谈判采购文件标明的资格要求的；

# 5、谈判响应文件报价超过最高限价或出现多个方案、报价，导致谈判小组难以评审的；

# 6、谈判响应文件未按规定的格式、内容和要求填写制作的；

# 7、供应商未在规定的时间内提交最后报价；

# 8、所投产品不符合必须强制执行的国家标准，含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购单位不能接受的条件的；

# 9、供应商未按谈判采购文件规定提交足额谈判保证金的；

# 10、谈判小组认为供应商所递交的谈判响应文件所附相关资料内容不真实，且供应商不能当场提交证明其真实性的材料的；

# 11、供应商所递交的谈判响应文件雷同，或存在其他情形导致谈判小组认为供应商之间存在串通嫌疑的；

# 12、响应文件上（包括外包装及内装文件）标注的单位名称与所盖公章不相符、不一致的；

# 13、如报价明显低于其他供应商报价，经专家质询后不能在规定时间内说明理由，或说明理由谈判小组认为理由不能成立的。

# 14、法律、行政法规规定的其他情况。

十、关于谈判保证金

若发生下列情形之一，谈判保证金将不予退还并取消谈判资格。情节严重的，将列入不良记录名单，在三年内禁止参加任何政府采购活动。

1、谈判开始后，未经同意中途退场、无故撤回报价的；

2、交纳保证金后无故不参加谈判的；

3、供应商在被通知成交后未按规定时间与采购单位签订合同或拒绝按成交状态签订合同的；

4、签约后无法按时间、质量要求完成合同内容，履行合同义务的；

5、供应商在响应文件中提供虚假材料谋取中标的；

6、谈判过程中，发现有意扰乱采购活动或围标、串标等情形的；

# 7、违反谈判采购文件有关规定的其他情形的；

十一、终止。

# 在竞争性谈判过程中，出现下列情形之一的，应予终止：

# 1、符合条件的供应商或者对谈判采购文件作实质响应的供应商不足3家的；

# 2、供应商未按谈判采购文件要求提交的谈判响应文件，谈判响应文件中的内容未按中文书写；

# 3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

# 4、因重大变故，采购任务取消的。

# 终止后可按照相关法律要求重新谈判

十二、成交原则

# 1、成交原则采取最低价成交，但最低价需满足谈判采购文件中所有要求，并且不得低于市场成本价。

谈判小组成员以查阅响应文件和要求供应商答辩的方式，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，报价相同的，由采购单位代表决定最终成交方式，即直接确定成交单位或由谈判小组现场商议做出决策。

# 如报价最低的成交单位因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，根据相关办法规定，采购单位可以确定报价次低的供应商为成交供应商，或认定成交无效，并终止此项目重新组织谈判。

# 2、采购人及采购代理机构将有权对成交供应商的财务、技术、管理能力及信誉进行审查，确定其是否能圆满地履行合同。

# 3、成交（中标）结果将在新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）公示。

# 十三、履约条款

1、成交（中标）单位需在成交（中标）公告结束后五个工作日内将与采购人签订的合同交至昌吉市政府采购中心。《成交（中标）通知书》是合同的组成部分，是签订合同的依据。

# 2、履约保证金由采购单位收取，收取比例不得高于国家标准。

# 十四、退付投标保证金

未中标供应商在中标通知书发出之日起就可到政府采购中心办理退付投标保证金手续；中标供应商自政府采购合同签订后即可到政府采购中心办理退付投标保证金手续。如一个月内仍未办理，则政府采购中心将该款项上缴国库。

# 十五、其他事项

1、昌吉市政府采购中心所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判采购文件不可分割的部分。

# 2、在谈判开始前，供应商若对谈判采购文件中规格及要求有异议或对要求有不合理之处，可及时提出相关意见。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判采购文件。一经进入谈判程序，即视为各供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

3、在谈判过程中，无论任何单位和个人都必须遵纪守法，保证公正廉洁、公平竞争，不准从中舞弊，有违反者按有关规定严肃处理。

# 4、成交供应商必须严格按照谈判采购文件约定的技术要求进行相应服务，凡是达不到采购单位要求，采购单位有权拒收。

# 5、在谈判活动全程中，如发生对谈判文件理解不一致或出现任何其他争议事项，均可提交谈判小组按少数服从多数的原则进行表决，该表决在作出时直接发生效力。

6、本文件由昌吉市政府采购中心负责解释。

# 第三部分  项目要求

一、项目名称：昌吉市疾病预防控制中心2022年中央医疗服务与保障能力提升购买实验室仪器项目

二、项目概况：市疾病预防控制中心鼠疫监测点实验室仪器设备的采购（详见分项报价表)。

# 三、项目供货期、地点及验收方式：

（一）项目供货期：20个工作日（合同签订日开始计算）

（二）供货地点：昌吉市疾病预防控制中心指定地点。

（三）验收方式：按照国家标准及采购清单内产品的规格、图片等参数要求进行现场验收。

四、付款方式：中标后付的30%，待供货完成验收合格后，付合同价67%，剩余3%为质保金，质量保证金扣留2年，质保期结束无问题后一次性付清。

五、售后服务：技术人员要满足维护需求，在质保期如果所供货物发生质量问题，中标单位在2个小时内到达现场，48小时内提供解决方案。

六、其他要求：

报价表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | 最大称量:500g。最小读数:0.01g重复性误差:±0.02g 。线性误差:±0.02g。秤盘尺寸:Ф128mm。外形寸:255x205x80mm。电源适配器: DC9V/250mA 。校准砝码:500g | 2 | 台 |  |
| 2 | 超净工作台 | 双人单面垂直单向流，外尺寸(宽x深x高)1500mmx750mmx1600mm。工作区尺寸(宽x深x高)1360mmx690mmx520mm洁净度ISO5级。噪音≤62dB(A)。振动半峰值≤3μm。照度≥300Lu 平均风速≥0.3m/s(三档调速);菌落:≤0.5个/皿·时(直径90mm培养平皿) | 1 | 台 |  |
| 3 | 生物安全柜 | 垂直层流负压机型，气幕式隔离设计,防止内外交叉感染;70%气体循环、30%排气的层流方式。外部尺寸(宽x深x高)1200mmx795mmx2050mm。工作区尺寸(宽x深x高)1004mmx630mmx630mm。，过滤效率99.995%(≥0.12um颗粒)材料为硼硅酸盐的玻璃纤维.。洁净度 ISO4级。阻漏专利技术ZL200520140347.2。前吸入口采用无阻碍回风专利技术 ZL200520140353.8。移窗系统专利技术，专利号:ZL97235425.5。前口风运(工作窗口吸入风速)≥0.5m/s下险风速≥0.3m/s。隔离操作面10度倾角前窗设计，照明度:≥900(lx)。振动半峰值≤5um | 2 | 台 |  |
| 4 | 压力灭菌锅 | 1 技术要求 1.1 主体 1.1.1、 容积: ≥80L 1.1.2 、材质: 优于或采用06Cr19Ni10不锈钢 ※1.1.3 、设计压力: -0.1~0.28MPa 1.1.4 、设计温度: 142℃ 1.1.5、 使用寿命: 8年(16000次灭循环) 1.1.6 、主体保温: 10mm 玻璃棉 1.1.7、 腔壁加热: 覆盖式金属加热板 1.2 、密封门 1.2.1、 门数量: 单门 1.2.2、 门板: 拉伸门板，材料厚度≥2.5mm 1.2.3 、材质: 06Cr19Ni10不锈钢 1.2.4、 开关门方式: 手动平移式密封门 ※1.2.5、 安全联锁: 压力安全联锁装置;通过省级技术监督部门鉴定，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽;内室有压力，门无法打开 1.2.6、 门密封方式： 自胀式密封胶圈，采用诱明医用硅橡胶模压而成。 1.2.7、 门置: 采用玻璃钢高效隔执材料模具成型 1.3 、管路系统 1.3.1 、控制阀门: 进口直动式电磁阀≥1个，质量稳定可靠，手动球阀≥1个 1.3.2、 压力传感器: 进口压力传感器，质量稳定可靠 1.3.3、 蒸汽产生方式: 主体内加热，直接产生饱和蒸汽，无需外接蒸汽源 1.3.4 、注水排水方式: 手动注水、手动排水，可防止培养基堵塞管路系统 1.3.5 、储水装置: 配有内置蒸汽收集水箱，不外排蒸汽，水箱容积≥5L ※ 1.3.6 、冷凝装置： 配置风冷系统，无蒸汽外排。 1.3.7、 压力表: 量程:-0.1~0.5MPa精度等级:10级以上，并提供证明材料 1.4 、控制系统 1.4.1 、控制方式: 模块化设计的专用灭菌器控制器，高度集成化的PLC； 采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1~0.9uS/步的高速运算处理; 适用国际主流的各种通信协议; 利用自身的RUN/STOP开关，可以轻易的使系统运行和停止；165V~240V宽电压范围;可选配压力传感器控制 1.4.2、 界面显示: 四位数码显示屏，显示精度 0.1℃； 抗干扰能力强，适用干相对湿度85%的环境下使用； 曲线显示工作状态和阶段信息; 指示灯闪烁显示当前工作阶段; 面膜操作，一键启动，方便快掉; 按键采用机械式按键，动作次数≥10万次; LED代码显示报警信息; LED指示灯显示门的开关状态和程序选择状态 1.4.3 、流程控制: 注水、排水排汽手动控制，升温、灭菌自动控制;采用重力置换方式，排除灭菌室及负载内冷空气 1.4.4 、周期计数器 ：周期计数器4位数字显示，显示运行过的周期次数，同时数值不被使用人员或操作者复位或改变 1.4.5、 延时启动功能： 具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0~99小时59分钟 1.4.6、 传感器故障自检及保护功能 ：设备自动检测传感器故障，并声光指示 1.4.7 、报警显示 ：出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示，蜂鸣报警30S，可随时被消除 1.4.8 、预热功能： 开机自动预热功能，预热时间最长20min 1.4.9、 排气模式： 具有快排、慢排、不排3种排汽方式，避免液体灭菌时液体的溢出 1.4.10 、*保温功能 ：可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌 -保温功能 保温温度可设定范围40℃~60℃; 保温时间可设定范围0~99小时59分 1.4.11、 固体琼脂熔解功能 ：可实现琼脂熔解 琼脂熔解-保温功能;熔解温度可设定范围60~100℃; 熔解时间可设定范围0~99小时59分 1.4.12 、水位检测报警功能 ：灭菌器内水位未达到规定水位，低水位报警，自动切断加热电源 1.4.13 、记录方式: 内置RS232接口，可选配内置微型热敏打印机，实现数据追溯记录，实现F0值打印 1.4.14 、权限管理: 多级密码权限管理，只有输入正确密码，才能不同权限，进行参数修改 1.4.15 、安全保护： 超温自动保护装置:超过设定温度，系统自动切断加热电源； 防于烧保护装置:水位过低时，系统自动切断加热电源; 超压自动泄放装置:超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压 过流保护装置:设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源; 1.5 、程序系统 5.1 、程序名称: 有器械器皿、固体废弃物灭菌、液体灭菌、培养基灭菌一保温4种标准灭菌程序、 1个琼脂熔解一保温程序 1.5.2 、适用范围： 固体类程序适用于能承受快速排气泄压、温度急剧变化的负载的灭菌； 液体程序适用于温度、压力不能急剧变化的培养基、琼脂等负载的灭菌、保温及熔解，也适用于医疗废弃物的灭菌处理 | 2 | 台 |  |
| 5 | 发电机 | 额定频率50HZ,电压 230/380V,额定电流22A，转速3600rpm输出功率5KW | 2 | 台 |  |
| 6 | 微波炉 | 能效等级:级能效容量:23L-32L。内胆材质:涂层。底盘类型:平板式开门方式:侧开门类别:微烤一体机功能:湿度感应，智能变频 | 1 | 台 |  |
| 7 | 微量震荡器 | 电压[VAC]220-23频率[Hz]50。功率[W]60。振荡方式圆周。周转直径[mm]4.电机输入功率[W]58。电机输出功率[W]10允许连续运转时间100%。速度范围[rpm] 0-2500。转速显示 刻度。运行方式连续运转/点动。外观尺寸[mm]127x130x160。重量[kg]3.5允许环境温度[°C] 5-40、允许环境湿度80%。DIN EN60529保护方式IP21 | 2 | 台 |  |
| 8 | 离心机 | 最高转速(rpm)300-4500进:100 最大相对离心力(xg)2490xg，步进:100xg 转速精度(rpm)20。定时30秒-99分 -HOLD(连续运行)。驱动电机直流无刷电机。安全性能单门锁，过温保护，过速保护，状态诊断系统。电源单相，110V-240V，50Hz/60Hz3A。噪音(dB)≤56，加减速度20s20s。尺寸(毫米)(L)301x(W)354X(H)217。重量6kg。其它功能转速/加速度转换功能，瞬时离心功能，运行进程显示，声音提示功能 | 1 | 台 |  |
| 9 | 台式电脑 | CPU:I7-10700/内存;16G/硬盘: 512SSD+1T/2G独显/W10串并口15L内置扬声器/27寸LED | 1 | 台 |  |
| 10 | 笔记本电脑 | CPU:I7-10875H/内存:16G/硬盘: 512SSD/显卡:RTX20606G独显/15.6时电竞144HZ | 1 | 台 |  |
| 11 | 打印机 | 黑白激光多功能一条机，打印/复印扫度，A4,自动双面，支持有线网络打息，打印运度40ppm，打印分辨率1200 x120dpi。彩色4寸触摸液器屏，USB2.0.10Base-T/100Bas-TX(RJ-45网络接口)，USB Host，支持管理员安全打印销定，保密打印，文字加落打珍，水印打印，防成打印，反掉打印，小册子打印，页指页脚打印，Airpent打印，墨打印，跳过空自可! | 1 | 台 |  |
| 12 | 洗板机 | 主要性能： 1.中英文菜单，键盘操作，只需按键即可自动完成洗板、冲洗和关机过程； 2.液晶大屏幕可同屏显示所有洗板程序参数，所有参数可选择更改； 3.最多50个洗板程序，每个程序独立贮存一种实验项目名称和对应微孔板形状参数； 4.维修程序可对硬件进行检测和批量存储洗板程序，可设置用户洗板程序最大数量； ※5.具有暂停和终止功能，按暂停键或返回键可在洗板过程中暂停或终止操作步骤； 6.微孔位置参数数字化显示并精确到0.1 mm，适用国内外各种大小不同的微孔板； 7.标本任意放置，可进行跨行清洗，不足一排不用补孔； 8.具有洗液冲洗管路功能，冲洗时间可调，洗液种类可选择；； 9.具备微孔板浸泡、振动和振泡功能，有利于降低反应过程中的干扰性吸附； 10.两种清洗液可选，可通过程序默认选择或手工切换选择； 11.各洗液瓶内专有高效过滤装置避免管路堵塞，减少堵孔的发生； 12.开关机自动蒸馏水冲洗和洗板过程中自定义蒸馏水间隔冲洗有效防止结晶的形成； 13.具有压力调节阀，可有效调整清洗液压力，并能排除压力过大危害； 14.可拆卸微孔板托盘，底面斜面设计，漏液自动抽取； 15.微孔板卡位悬空设计，避免孔底受污染； 16.专利清洗头支架设计，可预防洗板过程中清洗头错位、掉落； 17.洗液瓶具有均匀体积刻度线，方便工作液配制，废液满自动报警功能； 18.具有透明生物安全罩，洗板过程方便观察并有效隔离实验室环境； 19.采用真空泵工作原理，泵体安装在仪器主机内部; 主要技术参数： 适用各型微孔板：平底板、V型底板、U型底板、圆型底板（96孔和48孔均可）； ※清洗液残留量：每孔<0.7ul； 96孔间加液误差：CV<1.5%； 清洗头：8通道和12通道 清洗次数：0-99次可调； ※清洗条数：通过键盘1-12排可快速选中并指示； 清洗方式：板式或条式； 清洗液加入量：50-950ul/每孔，间隔50ul可调； 注液通道：3个（洗液2种可扩展至4种，蒸馏水或清洁液1种） 洗板模式：3种，浸泡、振动或振泡 模式时间：0-999秒可调（秒、时、分可选择）； 吸液时间：0.1-9.9 秒可调，间隔0.1秒； 冲洗管路时间：0-240秒可调，避免管路堵塞； 自动蒸馏水冲洗间隔：0-20块板； 清洗针位置：五种（水平、左边、中心、右边、触底）可调节； 主要配置： 1、蒸馏水瓶、洗液瓶A、洗液瓶B、缓冲瓶、废液瓶（液瓶容量2L）； 2、可升级废液自动排放功能。 其它要求： 1.保修期二年，终身维护； 2.负责仪器的安装调试及操作、维修培训； 3.生产厂商提供售后服务承诺书，提供操作培训人员的操作员证； 4.仪器制造商应通过ISO13485：2016和ISO9001：2015质量体系认证 | 1 | 台 |  |
| 13 | 多道可调移液器 | 轻松地旋转活塞按钮选择分液量。整个枪体在色彩搭配上，灰白色、蓝色相间，符合色彩美学设计。 人机工效学设计的指掌，便于全手轻松控制，可减少手部疲劳。数字视窗，所设定量程一目了然。量程范围广(0.1-5000ul)。使用附件工具，能方便快捷地进行校准和维修。快捷轻便的管嘴推出器。可拆卸式管嘴连件，具有高性能的化学防腐性，且可以高温高压消毒。 | 2 | 台 |  |
| 14 | 单道可调移液器 | TopPette手动可调式移液器涵盖量程 0.1-2.5ul，0.5-10ul.2-20ul,5-50ul,10-100ul,20-200ul,50- 200ul,100-1000ul,200-1000ul,1000-5000ul,2-10ml.轻便且设计符合人机功效学。数字视窗，所设量程一目了然。使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修。精确分液，每支移液器都遵照 EN/IS08655标准进行校准，并且精确度和精密度均优于IS08655.下半只可高温高压消毒。可拆卸式组件便于维护。管嘴连件具有高化学稳定性。可拆卸式组件便于维护。方便在实验室校准，提供网上在线校准软件。 | 4 | 台 |  |
| 15 | 测距仪 | LM10DD。量程:100米、精型:(2.0mm+5*10D)屏幕类型:24寸8白反显屏。测量单位:m/tr/in/tt+in历史测最记录:20组微光类型:630-670nm，<lmw，尺寸:137*55.26m | 1 | 台 |  |
| 16 | GPS | 卫星系统:GPS.GLONASS双至 GNSS特性通道:72通道(L1BI定位精度:单机定位 3-5米(a)实时差分 1-3米(SBAS)(b)定位间:热启动<2秒<35秒更新次:1天 冷起动 星接收天线内存4GB转凯特性 点:3000个(c)航 选:400 条航线:200条地 国:全国 详图、高程图路导:支持定义地图:支持功有化! Xicro SD卡，最高32G(不含11:USB20传输协议:NMEN0183宝标系统:WGS84、北京54、酒安80- 信息:支持 CGCS2000、自定文坐标系统………泡猫1量:实时记录模式，航线模式，保体航连模式，关机记忆，派套暂体 物理特性尺寸:57mmx120mmx28m重量:113g(不含电池)壳体材料:工业级材料级:IPX工作温度;-20℃-+60℃ 存储温 度:-30℃-+70℃ 跌 落:1.5米 (水泥地面)屏幕特性类型:半反半透彩色显示屏尺寸:2.2”分游半:240x320QVGA色彩55Kcolor TFT 电源特性 电源类型:2XM电池(不含)使用时间:10小时(AA） | 1 | 台 |  |
| 17 | 照相机 | 传感器类型:COS>，有效像素:2420万，影像处理器:DIGIC 7，最高分前书:6000x4000，高清摄像:全高清1080)，对售方式:全像素双核CMOS AF(DualPixel CMOS AF)相差检测方式，单次自动对焦，同服自动对焦，对焦点数:45点，对焦辅助方式:对焦轴助灯，显示屏类型:触摸屏，显示屏尺寸:3英寸，显示屏像素:104万像素液品屏，菜单语言:25种(含简体中文)，取景器类型:光学，快门类型:电子控制纵走式焦平面快门，闪光灯类型:内置，曝光模式:程字自动曝光 P快门优先()手动曝光M，防抖性能:电子防抖，存钻卡类型:SD/SDHC/SDXC卡(容UHS-1电池类型:可充电锡电池(LP- E17(1块)，产品接口:HDMIC型外接麦克风输入端子:3.5毫米直径立体声微型插孔遥控端子:用于快门线 RS-60E3无线通控:无线遥控器BR-E1(才连接)退控器RC-6，无线功能: WiFiEEE80211b/g/n)，蓝1NFC:18-55MM | 1 | 台 |  |
| 18 | 望远镜 | 10X50，放大致10倍，BAK4玻璃镜片，口径50mn，高增透绿膜，做工精组尼龙布包 | 2 | 台 |  |
| 19 | 过氧化氢消毒机 | 1 、适用范围 ：主要适用干密闭空间，例如实验动物中心、实验室、生物制药企业、医院ICU病房、医院手术室、烧伤科、新生儿科、产科等各种科室环境的消毒。 2 、核心原理 ：利用高速喷头将过氧化氢水溶液迅速雾化，通过风机的吹动和扩散，使过氧化氢快速弥散到整个密封待消毒空间，过氧化氢是强氧化剂，对细菌的组织成分，包括脂类、蛋白质和DNA组织进行作用，从而实现对细菌的杀灭。 3 、电源要求： 220V AC±10% 50Hz 4 、功率消耗: ≥1.5KW 5 、重量 ：≤25千克 6、H202储存量：≥2.5升 7 、H202液的浓度： 8%左右 8、 H202液用量：≥10毫升/立方米 9 、时间： 0-999分钟(可调) ※ 10、 粒径要求：设备雾化颗粒最小可达0.04um，确保雾化颗粒的均匀性和雾化量，保证消毒效果;提供第三方检测机构出具的粒径检测报告证明。 11、噪音： 65 分贝 12 风机风量 >1200立方米/小时 13 、使用容积： ≥200立方米 14 、消毒时间： 60-120分钟 15 、分解时间： 60-120分钟 16、 工作流程： 准备阶段+雾化阶段+保持阶段+通风阶段 17 、材质要求 ：喷塑外观;显示屏和控制面板位于上方控制板上，操作位置适宜，符合一般操作者的使用习惯，符合人机工程学的要求。 18 、权限设置： 1级权限:具有设备操作相关权限; 2级权限:具有设备操作和相关程序工艺参数调整的权限; 3级权限:具有设备操作 程序参数调整和系统参数调整的权限 4级权限:具有设备操作、程序参数调整 系统参数调整和关键零部件测试的权限 19 、参数可调： 可根据用户实际使用需求设置运行参数调整，可调参数包括:“房间体积”、“消毒剂量”等信息。 20、 数据查询： 可以根据设备已消毒的日期 、时间、房间体积、消毒剂量、程序运行时间等信息进行数据查询。 ※21、 远程监控 ：可通过选配的无线网关和平板等，允许远程监控设备，保证操作人员人身安全，让相关人员在第一时间获取消毒空间的消毒结果 22 、控制方式： 整套系统采取一键控制，自动化程度高，操作简单。PLC控制，触摸屏显示，数字化处理，确保设备可靠运行，系统提供网络化远程数据接口，方便远程监控。 独立的电源滤波器，抗干扰能力强; 触摸屏操作或选配的Wifi远程接入，一键启动方便快捷。 ※23、 屏幕： 10.4寸触摸屏显示实时运行过程、倒计时等信息。 24、 故障报警： 具备故障提示功能，显示风机过热、管道堵塞，系统故障等报警提示。 25、 过氧化氢浓度监测 ：可选配过氧化氯浓度传感器。 26 、产品证件：第三方权威机构出具的消毒效果检测报告，公正权威。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 总计 |  |  |  |

注：其中：生物安全柜、超净工作台、压力灭菌器、焚烧炉、酶标仪、洗板机、过氧化氢消毒机为核心产品，必须要满足基本的参数要求。

第四部分  合同主要条款和格式合同（样板）

采购合同

采购单位（甲方）∶

供 应 商 （乙方）∶

为了保护甲乙双方合法权益、根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规以及在线询价项目的成交结果，双方签署本合同，以资共同遵守。

一、采购标的

货物名称：

合同总价： 626980 大写： 陆拾贰万陆仟玖佰捌拾元整   。（以上合同总价包含货物到达甲方或甲方指定用户并能正常使用所需的一切费用）。

二、供货范围

合同供货范围包括了所有合同货物及其相关的技术资料。在执行合同过程中如发现任何漏项和短缺，在合同或附件清单并未列入，但该部分漏项或短缺是满足合同货物的性能所必须的，则均应由乙方负责免费将所漏项或短缺的货物及技术服务等在最短的合理时间内补齐。

三、付款方式

1、本合同生效后，预付合同价款的30%，待供货完成验收合格后，设备到场调试安装完成正常使用后支付合同价款的65%，剩余5%的合同款为质量保证金，质保期结束无问题后一次性付清。

2、甲方付款前，乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票，甲方未收到发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

四、履约保证金

1、本合同签订后    个工作日内，乙方应向甲方支付合同总价  /  %的履约保证金，作为乙方认真履行合同条款的保证。

2、乙方没有履行本合同项下约定的责任和义务所需承担的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权直接从履约保证金中扣除、履约保证金中不足以扣除的，甲方有权从任何一笔货款中扣除。剩余履约保证金（如有）自合同约定的质保期（2年）届满后   个工作日内由甲方无息还给乙方。

五、质量保证与权利保证

1、乙方应保证所供货物是全新且未使用过的，并完全符合政府采购规定的质量性能规格型号和价格、服务要求。乙方应保证其货物在正确交装、正常使用和保养条件下，在使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后的质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料等缺陷而产生的故障负责。

2、货物质量应符合生产厂家的出厂标准和现行国家、行业各项标准，出厂标准与国家、行业标准要求不一致时，以要求较高者为准。

六、转包或分包

本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应，否则，甲为有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

七、货物包装

1、乙方提供的全部货物均应按国家标准中关于包装、储运指示标志的规定及其他相关规定进行包装。该包装应适于远程运输和反复装卸，并具有防潮、防震、防锈、防霉等作用，以确保货物安全无损地运抵甲方指定地点。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失的责任均由乙方承担。

2、乙方应向甲方提供使用货物的有关技术资料，包括相应的每套设备和仪器的中文技术文件，例如：商品目录、图纸、使用说明、质量检验证明、维护手册或服务指南等。该类文件应包装好随货发运。

八、安装与验收

1、到货验收：货物运抵甲方指定地点后，甲方应依据本合同及在线询价文件上的技术规格要求和国家有关质量标准及时进行验收。如发生所供货物与合同约定不符的情况，甲方有权退货或要求乙方进行更换、补齐，因此造成逾期交货的，乙方应承担逾期交货的违约责任。乙方应在接到甲方要求后    日内予以补救，所产生的费用及法律后果由乙方承担。

2、安装调试：甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需在甲方指定时间内负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求。安装调试所需的专用工具、备品备件以及合同规定的其他事项由乙方提供。

安装调试过程中，乙方应采取安全保障措施，保证人员安全。如因乙方原因造成人员伤亡和财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

3、最终验收：货物经安装调试完成且符合技术要求后，甲方进行最终验收。验收时乙方必须在现场。货物符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方签署验收合格证明。如货物不符合合同约定的要求的，乙方应当在     日内采取措施消除缺陷后重新申请终验，并承担由此产生的费用。

4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告、检测费用由 乙 方承担。

5、货物毁损、灭失的风险，自货物最终验收合格之日起由甲方承担。

九、保修与售后服务

1、质保期为   贰年   ，自货物最终验收合格之日起至质保期届满且经甲方确认无任何质量问题时止。

2、技术支持

（1）远程技术支持：乙方应具有稳定的技术支持队伍和完善的服务支持网络、提供7*24小时技术支持服务、及时响应甲方的技术服务支持需求，提出有效的解决方案，解决甲方在货物使用过程中遇到的实际向题。

（2）现场技术支持：对于通过电话、邮件等远程技术支持不能解决的问题，乙方应在  2  小时内派遣相关人员赶赴现场，_ 4  小时内维修完毕；发生紧急抢修事故的，乙力应在接到甲方通知后  1   小时内到达现场抢修，并于到达现场   3  小时之内排除故障。乙方未在约定时间内修复的或同一货物经维修后仍不能稳定、可靠运行的，甲方有权要求乙方免费更换。返修或更换后的部件保修期应重新计算。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承但一切费用。

4、质保期届满后，乙方对本合同项下货物提供终身维修服务，且维修时只收取所需维修部件的成本费，服务内容应与质保期内的要求相一致。

十、保密条款

l、乙方对履约合同过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开渠道获得的文件及资料，应负保密义务，未经甲方书面同意，不得擅自利用或对外发表或披露、违反前述约定的，乙方应向甲方支付违约金       万元；违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责陪偿。保密期限自乙方接收或知悉甲方信息资料之日起至该信息资料公开之日或甲方书面解除乙方保密义务之日止。

十一、违约责任

1、本合同项下货物在交货、安装调试、验收及质保期等任何阶段内不符合合同约定的技术规范要求和验收标准的，甲方有权向乙方索赔并选择下列一项或多项补救措施：

（1）由乙方采取措施消除设备缺陷或不符合合同之处，如果乙方不能及时消除缺陷，甲方有权自行消除缺陷或不符合合同之处，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（2）由乙方在接到甲方通知后   日内用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备更换有缺陷的设备或用新的技术资料替换有错误的技术资料或补供遗漏的设备或技术资料等，乙方应承担一切费用和风险并负担给甲方造成的全部损失。

（3）根据货物的低劣程度、损环程度以及甲方所遭受损失的数额，乙方必须降低货物的价格。

（4）退货，乙方应退还甲方支付的全部合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、乙方逾期交付货物的、每逾期一日，应按逾期交货总额的   向甲方支付违约金。逾期超过约定日期   个工作日不能交货的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同总额 _%的违约金，乙方未在约定时间内完成安装调试的，参照前款约定承担违约责任。

3、乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及在线询价文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方支付合同总值   %的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

4、乙方未能按约定要求履行保修义务的，每发生一次应向甲方支付  /  元的违约金，同时，甲方有权委托第三方进行保修，所产生的费用由乙方承担。若因货物缺陷或乙方服务质量等问题造成甲方或任何人员人身、财产损害的、乙方应承担有关责任并作出相应赔偿。

5、因乙方其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值  /  %的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、不可抗力

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同、则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、不可抗力事件发生后、受不可抗力事件影响的一方应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明，同时应立即尽一切合理努力采取措施。消除影响，减少损失。

十三、法律适用与 争议解决

l、本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

2、本合同履行过程中发生争议的，甲乙双方应友好协商；协商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

3、双方都同意以本合同约定的地址及联系方式、邮箱进行送达，若一方地址或联系方式、邮箱变动，须及时告知对方，如因一方告知不及时无法送达文书的，应承担由此造成的损失。送达不到或者拒收的，均视为已经送达。

十四、合同生效及其他

1、本合同经甲、乙双方加盖单位公章后生效，合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

2、本次采购过程中形成的在线询价文件、响应文件、补充协议、附件等与本合同具有同等法律效力。各项文件之间约定不一致的，以签署时间在后者的为准。

3本合同未尽事宜，遵照《政府采购法》、《民法典》有关条文执行。

4、本合同的核心内容必须与成交结果一致。同时，未经同级财政部门批准，甲乙双方不得以任何方式签订合同以外的补充协议，擅自修改合同条款，否则将追究其相关责任。

甲  方（签章）             乙  方（签章）

法定代表人：               法定代表人：

委托代理人：               委托代理人：

联系电话：                 联系电话：

地    址：                 地址：

银行账号：                 银行账号：

开户行：                   开户行：

邮  箱：                   邮  箱：

年  月  日                 年  月  日

第五部分  竞争性谈判采购文件格式

# 表一：

报价一览表

| 供应商 |  |
| --- | --- |
| 总报价（大写元） |  |
| 总报价（小写元） |  |
| 备注 |  |

# 我方将严格按《政府采购法》及谈判采购文件的要求参加本次竞争性谈判，并理解你方以最低价法确定成交结果，且对成交结果也没有解释义务。如我方为成交供应商，在接到你方发出的成交通知书五个工作日内，按成交通知书、谈判采购文件和本谈判响应文件的约定与采购单位签订合同，并履行规定的一切责任和义务。

# 我方如出现以下行为之一者，你方有权不予退还我方针对此项目交纳的投标保证金。

# 1、交纳保证金后无故不参加谈判。

# 2、在谈判过程中，未经采购人同意的情况下，我方代表人中途退场。

# 3、被通知成交后，我方不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同，即未按成交时采购人的要求及我方的承诺签订合同。

# 4、与其他供应商串通或发生其他影响谈判公平竞争的行为。

# 供应商（盖公章）：       法定代表人（签字或加盖印鉴）：

# 联系人：                 联系地址：

# 电话：                    邮编：

# 年   月   日

# 表二:                   分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌 | 规格型号 | 原产地及 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价 |  | （大写） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （小写） |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：           法定代表人：

（盖公章）         （签字或加盖印鉴）

# 年  月  日

# 表三:

# 授权委托书

# 授权单位：                           。（供应商全称）

公司地址：                           。

法定代表人：             手机号码：                  。

被授权人：               手机号码：                  。

项目名称：                         。

授权单位现授权被授权人参加上述项目政府采购活动，以本公司的名义全权参与竞争性谈判，签署相关合同及其他相关法律文书，并办理与上述项目相关的其他所有事宜。

委托期限至上述事项全部办理完毕为止，受托人无转委托权。

受托人在办理上述事项过程中所实施的行为及签署的相关文件，我公司均予以认可。

供应商：           法定代表人：

（盖公章）         （签字或加盖印鉴）

| # 授权人（法定代表人）身份证复印件 | # 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- |

# 年  月  日

# 表三（2）:

法定代表人身份证明书

兹证明XXX（性别，公民身份号码为：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX）系我公司法定代表人。

XXXXXXXXXXX公司

年  月  日

# 备注：若法人参与本项目，则填写本表，不填写表二（1）。

# 表四：

反商业贿赂承诺书

# 昌吉市政府采购中心：

# 为促进采购工作的规范运行和公平竞争，有效制止采购活动中的不正之风和腐败现象，预防和遏制行贿受贿等违法犯罪活动，我单位特作以下承诺：

# 在本次采购活动中，我公司将自觉遵守《政府采购法》，不给予国家工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂，包括送礼金、礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐活动等。

# 如存在上述行为，我公司及项目参与人员自愿放弃本次项目的参与资格，若为预中标或成交人，也自愿放弃中标或成交资格，并愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

# 供应商：

# 法定代表人：

# 年   月   日

表五：

# 商务规格偏离表

| # 项目 | # 技术要求 | # 应标参数 | # 正/负偏离/响应 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 供货期 |  |  |  |  |
| # 供货地点 |  |  |  |  |
| # 验收方式 |  |  |  |  |
| # 付款方式 |  |  |  |  |
| # 售后服务 |  |  |  |  |

# 供应商（盖章）：         法定代表人（签字或加盖印鉴）：

# 年    月    日

(附件1)

# 无违法记录证明

# 昌吉市政府采购中心：

# 我公司郑重承诺，在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

# 如我公司的上述声明及提供的资料有任何虚假内容，则采购机构有权取消我公司的参与、中标或成交资格，且我公司自愿承担由此而引起的一切法律责任。

# 投标单位（投标人）：

# 法定负责人：

# 年     月     日

(附件2)

# 声   明  书

# 昌吉市政府采购中心：

# 我公司已收到并阅读采购文件，在完全理解该项目的采购质量技术要求、商务条件以及其他内容后，决定参与此次采购活动，并作出如下声明：

# 1、我公司具有独立承担民事责任的能力；

# 2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

# 3、我公司具有履行采购项目所必需的设备和专业技术能力；

# 4、我公司严格按照法律规定缴纳税金和社会保障资金；

# 5、我公司保证提供的所有资料及相关证明文件均真实、准确；

# 6、我公司保证所投货物品牌型号、投标文件及相关资料的合法性，且均未侵犯他人的知识产权。

# 7、我公司保证使用了他人的专利、专有技术、涉及的费用由其自行承担。

# 8、如我公司被确定为中标人或成交人，将根据采购文件积极响应，履行合同义务，承担合同责任；

# 上述声明内容全部属实，如有不实，我公司自愿承担由此而引起的所有法律责任。

# 投标单位（供应商）：

# 法定负责人：

# 年     月     日