招标编号：YXSJ-CG-20220010
托里县人民医院购CBCT、手术动力系统等设备

采购项目
竞争性磋商文件
采   购   人：  托里县人民医院

采购代理机构：新疆亚心世纪工程管理咨询有限公司

日期：2022年 6月

目    录
3第一章 竞争性磋商公告


第二章 供应商须知
7
供应商须知前附表
7
一、 说明
11
二、磋商文件
12
13三、响应文件的编制和数量


四、响应文件的递交
17
18五、竞争性磋商程序


六、授予合同
22
23七、质疑和投诉


25八、项目验收


25九、适用法律


25十、磋商文件的解释权


25十一、其他注意事项


27第三章 采购需求


第四章 评审方法
43
第五章 合同条件
45
第六章 竞争性磋商响应文件格式
50
投标文件格式
51
一、资格证明文件
52
二、法定代表人身份证明书
59
三、投标保证金
61
四、竞争性磋商函
62
五、开标一览表
63
六、报价明细一览表
64
七、类似项目业绩
65
八、制造商规模及实力
66
九、产品质量
67
十、供货及安装方案
68
十一、售后服务能力
69

十二、售后响应能力
70

第一章 竞争性磋商公告
项目概况

托里县人民医院购置CBCT、手术动力系统等设备采购项目的潜在供应商应在（新疆乌鲁木齐市开发区葛洲坝大厦 9 楼办公室）获取采购文件，并于2022年07月04日16点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：YXSJ-CG-20220010
项目名称：托里县人民医院购置CBCT、手术动力系统等设备采

购项目
采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：/
最高限价：1358600元
采购需求：购置CBCT、手术动力系统等设备（详细参数以文件内需求为准）

供货期：签订合同后10个工作日内
质保期：2年
本项目（否）接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有合法有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照

（2）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（自发布公告起至采购文件响应截止时间，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，截图需体现查询日期，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

（3）本项目不允许联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2022年06月22日至2022年06月28日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午10时00分至13时30分，下午15时30分至19时00分（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：新疆乌鲁木齐市开发区葛洲坝大厦 9 楼办公室

方式：线下获取

供应商购买招标文件时应提交的资料：

有效期内的营业执照；

法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书；

法定代表人身份证或法定代表人授权代表身份证；

“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购不良行为记录名单三张网页截图加盖公章；(查询方式：信用服务-选择查询类目-搜索栏输入单位全称-截图)；

（5）“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单一张网站截图加盖公章；
注：上述资料查验原件，购买招标文件时需要提供复印件一套（加盖公章）。
注：网页截图需体现打印日期，日期需在报名日期内。
售价：300元
四、响应文件提交

截止时间：2022年07月04日16点00分（北京时间）

地点：新疆乌鲁木齐市经开区葛洲坝大厦（能建大厦）9楼开标厅
五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间：2022年07月04日16点00分（北京时间）

地点：新疆乌鲁木齐市经开区葛洲坝大厦（能建大厦）9楼开标厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：托里县人民医院　　　　　　　　　　　　

地    址：新疆塔城地区托里县托里镇文化东路　　　

联系方式：18999752723　　　　　　　　 　　　 

2.采购代理机构信息

名    称：新疆亚心世纪工程管理咨询有限公司　　　　　　　　　　　　

地　　址：新疆乌鲁木齐市开发区葛洲坝大厦 9 楼办公室　　　　　　　　　　　　

联系方式： 0991-3735755 　　　　　　　　　　　　

3.项目联系方式

项目联系人：沈坤飚
电　　 话：15199431312　　　　　　　　　　　　

第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	序列号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	项目名称
	托里县人民医院购置CBCT、手术动力系统等设备项目

	2
	项目编号
	YXSJ-CG-20220010

	3
	项目基本

概况
	购置CBCT、手术动力系统等设备

	4
	采购人
	名称：托里县人民医院
地址：新疆塔城地区托里县托里镇文化东路　
联系人：郭艾
电话：18999752723

	5
	采购代理机构
	名  称：新疆亚心世纪工程项目管理咨询有限公司
地  址：新疆乌鲁木齐市阳澄湖路葛洲坝大厦905室
电  话：15199431312
联系人：沈坤飚

	6
	采购方式
	竞争性磋商

	7
	供货期
	签订合同后10个工作日内

	8
	质保期
	2年

	9
	项目限价
	1358600元

	10
	供应商资格

条件
	（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）供应商具有合法有效的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证或“三证合一”的营业执照

（3）信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（自发布公告起至采购文件响应截止时间，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，截图需体现查询日期，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

（4）本项目不允许联合体投标。



	11
	联合体投标
	☑不接受
□接受

	12
	备选方案
	☑ 不接受
□ 接受

	13
	信息公告媒体
	新疆政府采购网

	14
	响应文件递交截止时间
	2022 年 07 月 04日16 时00 分（北京时间）

	15
	磋商时间、

地点
	磋商时间： 2022 年 07 月04日16 时00分（北京时间）
磋商地点：新疆乌鲁木齐市经开区葛洲坝大厦（能建大厦）9楼开标厅

	16
	磋商小组的组建及评审专家的确定方式
	招标采购代理机构依法组建专家评委 3 人。
专家评委确定方式：
☑计算机随机抽取语音通知方式 
□其他方式：
             /             

	17
	磋商保证金
	缴纳方式：电汇或网银转账

	
	
	金额（小写）：13500
金额（大写）：壹万叁仟伍佰元

	
	
	保证金账户信息：新疆亚心世纪工程管理咨询有限公司；

账号：30010801040007642；

开户行名称：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐经济技术开发区支行；

开户行行号：103881001085。

	
	
	到账截止时间：2022年07月04 日 16时 00分（北京时间）
注：（1）投标保证金必须以网银、银行柜台等转账的形式由供应商的企业账户汇出，并汇入至新疆亚心世纪工程管理咨询有限公司保证金缴纳账户。
(2)投标保证金必须在投标截止时间（开标时间）前缴纳至新疆亚心世纪工程管理咨询有限公司保证金账户。供应商需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。
(3)投标保证金的提交以保证金账户到账时间为准。

	18
	开标证件审查
	开标现场需携带以下材料以备查验：

1、法定代表人携带《法定代表人身份证明》及身份证原件及复印件或委托代理人携带《法人代表授权委托书》及身份证原件及复印件加盖公章；

2、保证金收据原件。

上述资料审查不合格将被认为资格审查不合格，将取消其投标资格。

	19
	评审办法
	综合评分法

	20
	资格审查
	资格后审

	21
	磋商有效期
	90日（日历日）

	22
	投标文件份数
	纸质版投标文件正本一份，副本贰份；

电子响应文件一份（Word、Pdf或JPG格式均可），存储于U盘中，单独密封，随投标文件一同递交；

开标一览表单独密封一份，随响应文件一同递交；

响应文件一律不退。

供应商应在密封袋上注明项目名称和供应商名称。

	23
	踏勘现场
	□自行踏勘。

☑不组织。
□统一组织。 

	24
	代理服务费
	本项目招标代理费由中标单位领取中标通知书时现金或转账支付。
招标代理费收费标准：以中标金额为基数按照计价格2002（1980）号文计取。
招标代理费账户信息：新疆亚心世纪工程管理咨询有限公司，

账号：0000020070110061509268，

开户行名称：乌鲁木齐银行经济技术开发区支行，

开户行行号：313881000109

	25
	中小微型企业

有关政策
	(1)根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定执行；

	26
	履约保证金
	无

	27
	特别说明
	1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

2、本项目评审以磋商文件规定的条件为原则，最低报价不作为中标的依据；

3、供应商提供虚假信息中标的，中标后，采购人有权收回其中标资格，并追究其法律责任。

	28
	付款方式
	以甲乙双方合同约定为准

	29
	报价采用的币种
	人民币

	30
	语言
	汉语


注：1、本表内容与招标文件其它内容不一致的，应当以本表内容为准。
2、本表中“ eq \o\ac(□,√)”标示选择使用该项。
一、 说明
1.1适用范围
1.1 .1本磋商文件仅适用于本磋商中所述项目的采购。
1.2定义
1.2.1“采购人”是指：详见供应商须知前附表。
1.2.2“采购代理机构”是指：详见供应商须知前附表。
1.2.3“监管部门”是指：详见供应商须知前附表。
1.2.4 “供应商”是指：响应磋商文件要求并且符合磋商文件规定资格条件和参加竞争性磋商的法人、其他组织或者自然人。
1.2.5“电子响应文件”是指：Word、Pdf或JPG格式的响应文件（存储于光盘或U盘中）。
1.2.6“成交供应商”是指: 是指经磋商小组评审，授予合同的供应商。
1.2.7采购人和采购代理机构统称为招标采购单位。
1.3货物和服务
1.3.1“货物”是指：供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物，包括原材料、燃料、设备、产品等。磋商文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。提供的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。
1.3.2“服务”是指：除货物和工程以外的其他政府采购对象。包括：政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。
1.4磋商费用
1.4.1供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购单位均无义务和责任承担这些费用。
二、磋商文件
2.1磋商文件的构成
2.1.1磋商文件由下列文件以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：
(1)磋商邀请函；
(2)供应商须知；
(3)采购项目技术规格、参数及相关服务要求；
(4)评审方法、步骤、标准；
(5)合同条件；
(6)响应文件格式；
(7)在磋商过程中由采购单位发出的澄清和补充文件等。
2.1.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及相关要求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致被拒绝，或被按照无效文件处理或被确定为无效文件。
2.2磋商文件的澄清
2.2.1供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。供应商若对磋商文件有任何疑问，均应在响应文件递交截止时间5日前按竞争性磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购单位。采购单位对供应商所要求澄清的内容均予以答复（答复中不包括问题的来源）。必要时，采购单位将组织相关专家召开答疑会，并以书面形式通知所有购买竞争性磋商文件的供应商。澄清文件作为磋商文件的组成部分，对供应商具有同等约束作用。

2.2.2供应商在本项目采购公告期限届满之日起5个工作日内未对磋商文件提出异议的，采购单位将视其为同意。在规定的时间后就磋商文件内容提出的质疑将不予受理。

2.3磋商文件的修改
2.3.1采购单位可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购单位将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，书面通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，采购单位应当顺延提交首次响应文件截止时间。 
2.3.2澄清或者修改的内容是磋商文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买竞争性磋商文件的供应商，并对供应商具有约束力。
2.3.3供应商应注意及时浏览网上发布的澄清或修改通知，因供应商原因未及时获知澄清、修改或补充内容而导致的任何后果将由供应商自行承担。 
三、响应文件的编制和数量

供应商应当按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。
3.1响应文件的语言及度量衡单位
3.1.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购单位就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

3.1.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
3.2响应文件的构成
3.2.1供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：
一、资格检查

二、法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书

三、投标保证金

四、竞争性磋商函

五、开标一览表

    六、报价明细一览表
七、类似项目业绩

八、制造商规模及实力

九、产品质量

十、供货及安装方案

十一、售后服务能力

十二、售后响应能力

3.3响应文件编制
3.3.1响应文件制作时，应按照磋商文件中明确的响应文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。
3.3.2 供应商应严格按照竞争性磋商文件要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，当正本和副本不符时，以正本为准。 
3.3.3电子响应文件具有法律效力,与其他形式的响应文件在内容和格式上等同，若电子响应文件与磋商文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。
3.3.4供应商应完整地填写磋商文件中提供的《竞争性磋商函》、《开标一览表》、《报价明细表》等磋商文件中规定的所有内容。 
3.3.5供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求。 
3.4磋商报价要求
3.4.1供应商所提供的服务均以人民币报价。
3.4.2供应商应按照“第三章 采购需求”规定的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》确定的格式报出清单价格和总价。磋商报价应为优惠后的报价，任何报价上的优惠应体现在各分项报价中，国家规定的各项税费不得优惠。磋商报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。磋商报价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，在评审时将被视为已包含在磋商报价中。
3.4.3《开标一览表》填写时应响应下列要求：
（1）对于报价免费的项目应标明“免费”；
（2）所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的磋商总价中；
3.4.4每一种规格的服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。
3.4.5供应商所报的总价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
3.4.6供应商的最后磋商报价超过项目采购预算的为无效报价。

3.4.7供应商填写最终报价时，只需填写最终报价总价，货物明细报价不再单独列出，货物明细报价按照最终报价与一次报价的折扣率同步上浮或下浮。
3.5备选方案

3.5.1供应商应按照供应商须知前附表要求编制磋商备选方案，否则将被视为无效响应文件。
3.6联合体投标

本项目不允许联合体投标。
3.7供应商资格证明文件

3.7.1供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。
3.7.2资格证明文件必须真实可靠、不得伪造。
3.7.3供应商相关资格证明文件：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
（3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
（4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；
（6）采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明；
（7）信用信息查询记录；
（8）磋商文件要求或供应商认为需提供的其它相关资格证明材料。
3.7.4证明投标服务的合格性和符合磋商文件规定的文件。
采取资格预审方式项目的供应商在递交投标文件时，其资格条件与资格预审时发生变化的，提交变化后的资料。
3.8磋商保证金
3.8.1供应商应在响应文件截止时间之前，将所规定数额的保证金以转账或电汇方式缴纳至该项目所对应的保证金收取账号内（不接受现金缴纳）。保证金缴纳时间以该项目所对应的保证金收取账号中显示的到账时间为准。
3.8.2供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。
3.8.3未成交供应其保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。
3.8.4成交供应其保证金自采购合同签订之日起，并将合同报采购单位后5个工作日内，按照保证金的来款渠道原路退还至供应商缴纳保证金的企业银行账户内。
3.8.5有下列情形之一的，保证金将被没收：
（1）供应商在响应文件中提供虚假资料的；
（2）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（3）供应商与采购人、其他供应商或者采购单位恶意串通的；
（4）磋商文件规定的其他情形。
3.9磋商的有效期

3.9.1磋商有效期详见供应商须知前附表。供应商响应文件中有效期不足的将被视为无效文件。
3.9.2 有效期内供应商未经采购结果确认谈判达成一致不得改变其磋商最后报价及承诺的全部义务。
四、响应文件的递交

4.1响应文件的密封和标记

4.1.1供应商应将响应文件、开标一览表、电子响应文件分别密封装袋，否则整个响应文件将被视为不响应磋商文件，而予以拒绝评审。
4.1.2响应文件所有封袋必须在开启处密封、加贴封条，并加盖供应商公章和法人代表或法人代表代理人签字或盖章，否则整个响应文件将被视为不响应磋商文件，而予以拒绝评审。

4.1.3响应文件所有封袋上应写明项目名称、采购人名称、供应商名称、联系人、联系电话、地址，并加盖供应商公章和法人代表或法人代表代理人签字或盖章。
4.2响应文件的递交
4.2.1供应商应在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前将响应文件递交至竞争性磋商公告中规定的地点。未在响应文件递交截止时间前递交响应文件视为逾期送达。逾期送达的响应文件，采购单位不予受理。 
4.3迟交的响应文件
4.3.1采购单位将拒绝并原封退回在规定的响应文件递交截止期后送达的任何响应文件。 
4.4响应文件的修改和撤回
4.4.1供应商在磋商文件规定的响应文件递交截止时间前，可以撤回响应文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的响应文件递交截止时间之前将修改后的响应文件递交。
4.4.2供应商所提交的响应文件在评审结束后，无论中标与否都不退还。
五、竞争性磋商程序
5.1磋商小组的组成
5.1.1评审由采购单位依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。全面负责对响应文件的审查、评审、磋商、打分等全部评审工作。磋商小组人数以及技术、经济方面的专家组成见供应商须知前附表。
5.2磋商方法

5.2.1磋商小组将按照磋商文件确定的评审方法进行评审。磋商小组对响应文件的评审分为响应文件初审、澄清有关问题、比较与评价响应文件、推荐中标候选人名单。
5.2.1项目评审方法详见磋商文件“第四章 评审方法、步骤及标准”。
5.3响应文件的初审

初审分为资格性检查和符合性检查。
5.3.1资格性检查
（1）磋商小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行资格评审。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。
（2）磋商小组在进行资格检查时，不得改变磋商文件中已载明的资格条件、标准和办法。资格性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。
（3）供应商在递交响应文件的同时，应逐项对照上述资格性检查要求提交相应的资格证明文件供磋商小组核查，否则评委将不予采信。
（4）磋商小组在评审中必要时可按供应商提供的联系方式就有关问题进行查询核实，或要求供应商做出书面澄清，查询及澄清结果将作为审查的依据。
（5）通过全部资格性检查条件合格的供应商才能通过资格检查，其响应文件方可进入下一个检查阶段。
5.3.2符合性检查
磋商小组根据评审办法前附表规定的评审因素和评审标准，对供应商的响应文件进行符合性检查。符合性检查不合格的供应商的响应文件作无效文件处理。
5.4违法违规行为 

5.4.1在评审过程中，磋商小组发现供应商有下列情形之一的，作无效文件处理：
（1）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；
（2）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（3）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（4）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
（5）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（6）不同供应商的响应文件相互混装；
（7）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（8）使用伪造、变造的行政许可证件；
（9）提供虚假的财务状况或者业绩；
（10）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
（11）提供虚假的信用状况；
（12）其他弄虚作假的行为。
5.5 磋商小组审查响应文件是否完整、有无计算上的错误等。

5.5.1 响应文件的修正及澄清
（1）磋商小组对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，算术错误将按以下方法更正：
（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。提交最终报价时，如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将被视为无效文件。
5.5.2评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求。实质上响应的响应文件应该是与磋商文件要求的关键条款、条件和规格相符没有重大偏离的响应文件。对关键条款的偏离或反对将被认定为是实质上的不响应。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实不正确的内容的除外。
5.5.3实质上没有响应磋商文件要求的响应文件将被视为无效文件。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其成为实质上响应的文件。
5.5.4评审期间，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作必要的澄清、说明或者补正。供应商必须按照磋商小组要求的澄清内容和时间做出澄清。除按本磋商文件规定改正算术错误外，供应商对响应文件的澄清不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。在评审期间,磋商小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许供应商对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由供应商的法定代表人或授权代表以书面形式作出并签字。
5.5.5供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。
5.6磋商

5.6.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
5.6.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

　　5.6.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

　　5.6.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求填写最后报价，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

5.6.5磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于2家。
5.5.6磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐2家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
5.6.7已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。其磋商保证金将予以退还。
5.6.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合本办法第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
5.6.9经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.7.公示或公告

5.7.1成交供应商确定后，采购单位将在政府采购监管部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《中标通知书》。《中标通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。
六、授予合同
6.1签订合同

6.1.1采购人应在中标通知书发出后30日内，根据成交结果和磋商文件、响应文件及有关补遗文件拟定的合同文本。
6.1.2采购人应按磋商文件要求和中标人的响应文件承诺订立书面合同，不得超出磋商文件和中标人响应文件的范围，也不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。
6.1.3采购人应在《中标通知书》发出之日起30天内与中标人签订政府采购合同。签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报政府采购监管部门和政府采购单位备案。

6.1.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则重新确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

6.1.5竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及竞争性磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

6.1.6签订合同后，成交供应商不得将货物或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
七、质疑和投诉
7.1质疑

7.1.1供应商提出质疑应当符合以下条件：
如果供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在规定的时间内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：
（1）质疑人的名称、地址、电话等；
（2）质疑人法人签章和单位公章；
（3）具体的质疑事项及事实依据；
（4）明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；
（5）以联合体形式参与资格预审的，则必须联合体各方共同签署、盖章；
（6）提起质疑的日期。
特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，采购人或代理机构将不予以受理。
7.1.2质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖单位公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。
7.1.3质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
7.1.4被质疑人应当在受理质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，答复内容仅限于供应商所质疑的内容，不得涉及国家秘密和商业秘密。
7.2投诉

7.2.1质疑人如对被质疑人的质疑回复不满意或在规定时间内未做出回复的，可在答复期满后15个工作日内向本项目管辖内的政府采购监督部门提起投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
7.2.2投诉人提起投诉应符合以下条件：
(1)投诉人应是参与项目的供应商；
(2)投诉前已依法进行质疑；
(3)投诉书内容符合中华人民共和国财政部94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定；
(4)在投诉有效期内；
(5)同一投诉事项未经处理的；
(6)相关法律、法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他条件。
7.2.3供应商投诉时，应当当面提交投诉书，投诉书应当包括下列主要内容：
(1)投诉人的姓名或者名称、住所、联系方式及相关证明；
(2)被投诉人的名称、住所、联系方式；
(3)具体的投诉事项、事实根据和法律依据；
(4)质疑和质疑答复情况及相关证明材料；
(5)提起投诉的日期。
投诉人为自然人的，应当由本人签字。投诉人为法人的，应当由其法定代表人签字并加盖单位公章。投诉人为其他组织的，应当由其主要负责人签字盖章并加盖单位公章。
7.2.4投诉人可以授权代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向监督部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。
7.2.5投诉人不符合上述规定提起的投诉，政府采购监督部门不予受理。
八、项目验收
8.1采购单位按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。
8.2验收标准:磋商文件、响应文件、政府采购合同规定的标准。
8.3政府采购项目验收联系电话详见供应商须知前附表规定。
九、适用法律
9.1招标采购单位和供应商的一切招标投标活动均适用于《政府采购法》、《政府采购实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》等相关规定。
十、磋商文件的解释权
10.1本项目磋商文件的最终解释权为采购单位所有。
十一、其他注意事项
11.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
11.2供应商为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
11.3政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
11.4按照财政部《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》的规定，各级人民政府财政部门依法对参加政府采购活动的供应商作出的禁止参加政府采购活动等行政处罚决定在全国范围内生效。
11.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

11.6出现下列情形之一的，采购人或者采购单位应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）除政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购单位应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

采购需求

托里县人民医院采购设备清单

	序号
	名称
	单价
	数量
	备注

	1
	CBCT
	60.52万元
	1
	含种植手术工具盒1套

	2
	口腔科种植机触摸屏
	2.46万元
	1
	含①上颌窦内提升工具盒一套、②下颌窦内提升工具盒一套

	3
	手机洗消一体机
	11.8万元
	1
	

	4
	手术动力系统/DK-ENT-MP
	25万元
	1
	

	5
	等离子手术系统/ARS600
	18万元
	1
	

	6
	鼻科器械＋扁腺手术器械7.2万元
	7.2万元
	1
	

	7
	耳科器械
	3.08万元
	1
	

	8
	骨密度仪
	7.8万元
	1
	

	9
	合计：
	135.86万元
	
	


一、口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 技术参数

（一）技术指标

1.▲X射线球管技术参数（要求原装进口球管）
1.1射线管电流：4~10mA， 电流值可调
1.2射线管电压：60~100kV，电压值可调
▲1.3焦点尺寸：≥0.5mm×0.5mm
1.4热容量 ：35KJ

2.射源装置参数

▲2.1射源技术：  混合脉冲射源技术，可实现直流模式和脉冲模式自由切换
2.2脉冲曝光时间：  ≤8s
3.CT探测器技术参数
▲3.1 探测器类型：非晶硅动态平板探测器     
3.2 探测器面积：≥16.3cm ×16.3cm
3.3 探测器像素尺寸：≤100μm
3.4灰阶：≥16比特
3.5扫描时间：  ≤ CBCT：20s
3.6传感器速度： ≥CBCT：80fps
4.全景及正侧位

4.1全景探测器尺寸：≥16.3cm ×16.3cm
4.2探测器类型：非晶硅动态平板探测器
4.3正侧位探测器尺寸： ≥ 220mm×6mm

5.结构性能

▲5.1立柱升降行程：≥720mm

5.2保护装置： 具备行程自动保护装置

5.3 投照定位方式：坐式或站式定位
6.图像性能

▲CT有效成像视野（非融合数据） ≥17×11cm(Φ × H)
全景图像高度 ≥ 10.9cm

CT最高空间体素分辨率  ≤45μm
要求一次CT拍摄Dicom数据量 ≥750张
（二）软件功能要求
▲1.具有CT、全景、头颅正/侧位片、TMJ和局部CT独立拍摄功能
2.多平面重建：任意位置、任意方向观察患者切面影像

3. 三维显示：两种成像模式：VR(容积漫游成像）能显示成像轮廓和边缘，成像空间立体感强；MIP（最大密度投影），可以透明观察内部结构。
4.测量：可实现一键定位，任意角度观察，测量，标记
▲5.三维全景：可实现三维全景影像，设置观察窗，联动展示轴状面、矢状面、冠状面影像。

5.1三维定向观察： 可以任意一点为圆心定向旋转观察三维影像

6.智能神经管标记：可一键自动生成双侧神经管

7.颞颌关节：设置独立颞颌关节观察模块，可一键定位双侧颞颌关节影像，实现2D、3D左右颞颌关节影像，提供多角度切片观察

8.虚拟种植：提供丰富的种植体库，可在任意切面模拟种植

8.1种植体3D定点观察：在三维影像上，以植体为中心，一键自动旋转查看种植体三维组织关系

▲8.2牙冠模拟：以修复为导向，可模拟种植基台和牙冠

8.3种植体预警：虚拟种植时，种植体与神经管的距离低于安全范围可自动预警

9.人工智能气道分析： 可分段量化气道容积、面积数据，可自动显示气道狭窄范围，计算最小横截面面积

10.三维正畸：预设三维正畸模块，一键可生成全景、正/侧位片，可供三维头影测量分析

11.虚拟内窥镜：模拟内窥镜模式下，可实现神经管、根管等腔体的内部结构3D观察

▲12.智能正畸测量分析系统：可一键自动标记53个分析点、150个以上测量项目，提供20种以上测量分析方法，支持个性化的测量分析方法，一键生成分析报告，支持诊疗各阶段的轮廓对比，支持可视化矫正模拟。

三、工控机配置要求


1.主机 一套

2.计算机要求配置：

塔式机箱含超薄DVD

400W工业电源/主板

处理器：I5-6500 CPU及以上配置         内存：≥8G运行内 存储：≥1T存储

网卡：配备英特尔独立千兆网卡          显卡：不低于GTX-1650独立显卡

显示器：不低于24“彩色显示器         系统：配备正版WIN10企业版系统
二、口腔科种植机触摸屏技术参数

功能特点
1.全触摸大显示屏幕，所触即所得大尺寸显示屏保证治疗参数随时清晰可见
2.图形化种植过程选择，各种参数一目了然每一个种植过程都有设置，解决繁琐的设置
3.特设单独的冲洗程序，方便使用内外水道冷却，冲洗
4.内置式供水系统，体积小，性能好方便连接 4 档调水高达 150ml/min 供应
5.新一代种植马达，车针扭矩可达 80N.cm 高性能无碳刷马达，强大的扭力输出刻高效切削组织
6.马达及线缆可高温高压灭菌更轻巧更短的马达，长时间工作不疲劳
7.LED 照明偶助于临床医生更集中于治疗区域，使手术更精确高亮度 LED 光源亮度可达 30000lux
8.照明度和声音可调节让医生在设置上更多自主选择权
9.多功能脚踏控制器可实现无菌操作，带给手柄最大的自由提拎把手可容易连接至脚踏
技术参数
1.最大功率：150W
2.电源：AC230V 50/60Hz
3.马达转速：300——40000rpm
4.可调扭矩:5Ncm-80Ncm
5.供水流量：4  档可调，150ml/min
6.光源照度：30000lux
配置清单
[image: image1.emf]
三、手机洗消一体机技术参数

1、用途:定结构设计，可以专门用于牙科手机的冲洗、注油、灭菌和干燥，适用于国内口腔诊所、口腔医院、综合医院口腔科、社区卫生服务中心、诊所和医务室等卫生机构使用

2、冲洗系统:采用高效彻底的冲洗系统，冷水内部冲洗，冷水+热水外部冲洗，一次性解决牙科手机内部管路冲洗难题，冲洗更加彻底

3、注油系统:采用快速精确的注油系统，采用全进口计量式注油泵，控制准确，灵敏，保证对牙科手机注油快速均匀；使用清洁润滑油，对牙科手机加以更好保养

4、灭菌系统:采用多次反冲的灭菌系统，针对牙科手机等A类管腔器械，设置特定结构对管腔反冲进蒸汽灭菌，灭菌更彻底

5、运行时间:冲洗、注油、灭菌、排汽、干燥全过程自动运行，时间≤18min

6、程序类型:丰富的程序类型，每种程序：冲洗、注油、灭菌、干燥流程可选，参数可调

134℃-4min  适用于器械如牙科手机、实心器械、纸塑包装实心器械等负载

121℃-15min 适用于不耐高温的负载

134℃-18min 适用于需加强灭菌效果的负载

7、操作方式:采用全彩触摸屏，画面清晰、美观，操作简单

8、干燥系统:强力压缩空气干燥系统，器械干燥后残余湿度不超过0.2％，包装器械干燥后残余湿度不超过1％，配置一台无油静音空气压缩机

9、蒸发器:一体机内置即时蒸汽发生器，蒸发器产生蒸汽速度快、效率高

10、门结构:一体机采用自动开关门结构，操作快捷方便，有效对人体进行可靠的保护，防止烫伤

11、打印功能:标配打印机，打印日期、时间、过程参数

12、☆装载量:6把牙科手机

13、外形尺寸:390×390×404/578（L×W×H）/mm

14、温度选择范围:105～138℃

15、腔体材料:06Cr19Ni10不锈钢

16、设计压力:-0.1-0.3/Mpa

17、设计温度:144℃

四、手术动力系统装置技术参数    

产品功能：耳钻，鼻、喉刨削
	序号
	名 称
	技术性能及参数

	1
	主机
	人机工程设计，友好人机界面， TFT彩色液晶屏显示，配合薄膜按钮输入，工作参数可数字化实时显示；
微电脑控制平台，恒速驱动控制系统，负载降速≤5%；

闭环控制系统，可主动预警提示注意事项，故障自诊断和保护技术；
BF型电气安全设计，100-240V宽电压电源设计；主机面板和脚踏开关均可进行功能、转向的切换；脚踏开关无级变速控制；
手柄连接自动激活，刨削（吸切）刀具自动识别；
可设定各种规格刀具的最佳推荐默认运行参数，省去开机繁琐的设置操作和避免误操作；
产品通过CE安全认证；

	2
	脚踏开关
	线缆长3.5m，无级调速，可进行功能切换及注水控制；
IPX8防水等级，防滑、防侧翻；
坚固结构设计，承载重量1350N（138kg)，舒适耐用。

	3
	刨削手柄
	轻量化铝合金材质手柄，表面采用硬质阳极氧化工艺，防刮耐磨；外形尺寸：最大外径Φ20mm， 电缆线长度：3m，重量：0.48kg
★全密封磁力驱动电机，振动小，噪音低，发热量小，可高温高压消毒，单向转6000-13000r/min， 往复转500-6000r/min；
内直排引技术和冷却注水管路设计，直排式设计手柄，吸引、切割、排出为一直线，不易堵塞；
脚踏控制无级调速；往复转频率最高4Hz；
具有自动识别刀具的功能；
冷却喷水：单根外喷水冷却冲洗管路；
满足BF型电气安全设计；

	4
	刨刀具（刀头）
	优质不锈钢制作，操作方便，可高温高压消毒；
刨刀具外管规格直径有3.0，3.6，4mm可供选择；根据成人儿童选择不同刀头
全规格刨刀具可选，便于实施手术；

	5
	耳钻微电机
	ISO-E类标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒；
体积小，最大外径21mm，重量轻，≤110g；
高速电机马达，输出动力强劲稳定，d峰值输出功率达100W；
自动风冷技术，温升小，噪音低，工作最高温度＜40℃；
输出速度为0-80000r/min，脚踏控制无级调速；
恒速驱动控制系统，负载降速≤5%；

	6
	高速磨钻手柄
	ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒；
外径φ15mm，角度21°，超轻，执笔式、防滑结构设计；
最高转速80000r/min，径向跳动<0.01mm，可正反转；
冷却喷水：单根外喷水冷却冲洗管路，冲洗管长度：27mm；
各种尺寸、角度手柄可选，满足多种手术的需要；
手柄与微电机连接具有自动锁止功能，防止旋转，适合精细手术操作；
急停时间＜0.2s；

	7
	高速磨钻头
	多种钨钢、不锈钢材质，锋利耐用，可高温高压消毒；
全规格磨钻头可选，便于实施手术；
最高转速80000r/min，径向跳动＜0.01mm；

	8
	注水套件
	泵管：Φ3.2mm，30mm ，医用硅橡胶，可高温高压消毒；
输水管：Φ1.6mm，330cm，医用硅橡胶，可高温高压消毒；
注水管：Φ1.2mm，18cm，Φ2.0mm，18cm ；医用硅橡胶，可高温高压消毒；
不锈钢管夹；

挂杆：Φ6mm，40cm；不锈钢材质；

	9
	清洁套件
	专用清洁剂；
专用润滑剂；
清洁毛刷：Φ1.5mm、Φ2.0mm、Φ3.0mm。

	10
	配置要求
	主机一台
脚踏开关一台

刨手柄一个

磨微电机一个

磨钻弯手柄一个

磨钻头6支

刨刀头3支

注水套件1套

支架一个

清洁油1瓶

润滑油一瓶

清洁毛刷：Φ1.5mm、Φ2.0mm、Φ3.0mm各一把


五、等离子射频手术系统技术参数

等离子射频手术系统用于组织切割，具有低温高效等优势，该设备适用于咽喉、扁桃体、腺样体、甲状腺头颈肿瘤、鼻、颅底科、耳科等手术。
性能参数
1、发明专利：必须具备等离子技术的发明专利，有发明专利证书复印件，非实用型专利、非外观专利。
2、具有独立的医疗器械注册证的，注册名称为双极射频电极或一次性射频消融电极针，具有射频消融功能（双极射频电极消融）和等离子消融切割功能。

★3、主机为三类注册并且为同一制造商生产，配套的耗材必须为一次性无菌产品，其中具有内镜下消融切割和止血功能，通过了国家医疗器械检测部门对耗材在内镜下使用的相关国家标准要求（GB9706.19）的检测，需要提供对应的检测证明或者注册证上体现。
4、主机工作时间可控制在500毫秒内。

5、主机工作频率100KHz，需提供产品的注册证或者检测报告。

6、主机最大功率不低于330W。

7、专为肥大增生物、肿瘤手术设计的专用刀头（刀杆长：130毫米；外刀杆直径：3.8毫米，规格有：3.8mm、4.2mm、4.4mm、6.0mm的直径可选），通过双环特殊设计，使该刀头切割、消融、吸引能力更强，刀头更细，对周围组织损伤小，适宜精准操作和儿童狭窄的生理结构下的手术操作，能适应更窄小的位置手术，同时能够到达传统刀头到达不了的位置。
8、满足头颈甲状腺肿瘤、颈清扫手术的刀头，能满足滴注、吸引、切割、止血，刀头采用双极夹闭方式设计，双侧滴注，双侧吸引，双侧切割、止血的功能。刀头前段直径0.3mm,实现精准切割、精准剥离组织。刀杆抓手到刀头尖端小于130mm,使得操作者作用力精准。可以详见彩页资料或者实物。
9、内镜下喉部肿瘤专用刀头，设计有1.9mm，2.5mm，3.4mm，3.8mm等直径的刀头，刀头180度刀面的切割能量绝缘面，540度角度的能量面，创新性的保证安全界的情况下，高效的实现切割止血。能充分满足喉深部、声门等的各种良、恶性病变。
★10、适配开展耳内镜手术的灌注泵，流量调节0-280ml/min。通过调节灌注泵后面板的转速调节旋钮，可以设置流量大小，旋钮无极调速，左旋流量减小，右旋流量变大。当左旋至尽头时泵头停止转动，运行状态指示灯熄灭，设备停止工作。

11、可提供专为耳科耳内镜手术下配合使用的等离子刀头，为耳内镜下手术实现无血化，保证视野清晰，充分保证耳内镜手术的安全及便捷性。 刀杆长度100mm，刀杆直径最细端1.4mm，最粗端3mm，前端有勾状、圆环状、剥离子等形状构成，满足皮瓣及组织剥离，瘤体切除等用途。

12、配置要求：（涉及刀头，需要提供对应刀头种类的样品进行比对）

1）、等离子设备主机1套

2）、流量控制器1个

3）、脚踏开关1个
六、鼻科器械+10、扁腺手术器械参数说明

	物品号
	品名
	规格型号

	D2053.2
	口腔开口器
	戴维式

	K6001.3
	扁桃体钢丝*
	φ0.4mm/2m扁桃体圈断器附件

	B2067
	鼻中隔剥离器
	双头微弯

	B2079
	鼻剪
	下

	B2007.2
	鼻组织钳
	左弯(小)

	B2602
	鼻刮匙
	φ2.5*90°吸引

	B2043
	鼻异物钳
	下弯90°向后开120°

	D2067
	显微喉剥离器
	双头

	D2060
	止血钳
	微弯180mm

	B2031
	鼻粘膜刀
	单头

	B2100
	鼻腔组织钳
	0°105mm尖头

	B2008.2
	鼻组织钳
	右弯(小)

	C2075
	五官科吸引管
	微弯φ2mm

	B2043.1
	鼻异物钳
	长弯 下弯115°

	Y2008.3
	组织钳
	艾利斯头宽5mm 长18cm

	B2511.1
	鼻腔吸引管
	直φ5*195mm

	B2102
	鼻腔组织钳
	45°105mm尖头

	B2099
	鼻腔咬骨钳
	反  咬

	B2116.1
	鼻腔吸引管
	φ4*175mm

	B2120
	鼻穿刺针
	φ4.2*100mm

	D2043
	扁桃体圈断器
	　

	B2013.1
	鼻咬切钳
	0°圆头(大)

	B2504
	鼻刮匙
	双头

	B2116.2
	鼻腔吸引管
	φ3*175mm

	B2078
	鼻剪
	中

	B2015.1
	鼻咬切钳
	45°圆头(大)

	B2607
	上颌窦探针
	双头长190，头φ2，φ1.4

	B2115.4
	鼻腔吸引管
	φ3*125mm(方手柄)

	HBZ210
	鼻息肉钳
	麦粒头3.5mm

	　
	鼻咬切钳（吸切钳）
	主体结构及材质：钛合金，配套切割引流管，结构及材质：双管腔，钛合金及高强度塑料材质，装载方式：螺纹卡槽式

	B0040
	鼻窦镜
	0°4×175mm

	B0043
	鼻窦镜
	70°4×175mm

	T5010
	导光束
	2m


七、耳科器械参数说明

	物品号
	物料名称
	规格型号

	C6003.3
	中耳息肉钳
	麦粒头 3.5mm

	C6005.1
	中耳息肉钳
	0° 1.5mm 杯形头

	C2074
	耵聍钩
	21支组合

	c6059.12
	显微刀
	90°2mm

	C2039
	乳突牵开器
	活动式160mm

	C2075
	五官科吸引管
	微弯φ2mm

	C6004.1
	中耳息肉钳
	45° 1.5mm 杯形头

	C6006
	耳息肉剪
	直  形

	C2074
	耵聍钩
	21支组合

	c6059.6
	显微刀
	45°2.5mm

	C2035.2
	五官科吸引管
	φ4

	C2041
	耳鼓膜刀
	枪形三角刃

	　
	显微剥离器
	大弯

	C6064.2
	耳用探针
	直 尖头

	c6062.3
	显微耳钩
	90°1mm

	c6065.3
	显微耳钩
	45°1.5mm

	C2035.1
	五官科吸引管
	φ3

	C2110.1
	耳异物钳
	中耳置管推入器(大号)

	　
	五官科吸引管
	16号

	　
	五官科吸引管
	13号

	　
	五官科吸引管
	9号


八、超声骨密度仪参数

测量方式:全干式沿骨轴测量，无辐射，适合于各种人群检测（婴幼儿，儿童，孕妇，成人及老人）检测年龄范围0-100岁。检查程序全自动，探头检测原理为四晶片双向发射与接收，测量骨传播声速（SOS)，骨质指数（BQI），T值，Z值等数据。专业自主研发软件，可提供软件著权证书。
测量部位：桡骨，胫骨双部位测量

超声探头符合生物学性能要求，通过细胞毒性、皮肤刺激、迟发型超敏反应等试验。

探头：手持式宽频聚焦探头，阵列多发多收，高精度，多晶片。采用高灵敏度超声换能器精品材料和多芯同轴屏蔽插头，自动屏蔽消除软组织干扰，确保检测的数据准确性和重复性。

*平行度角度提示软件：实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平行度，软件页面自动显示探头当前的角度位置，提示修正角度，从而便于快速矫正检测手法，提高检测效率。

* 在检测婴幼儿时，检测界面可显示动画，有效转移婴幼儿注意力，帮助医生快速，准确的完成检测。

* 超声探头的中心工作频率：宽频探头，频率为1.00MHZ,误差范围±15%，实际检验结果8%。穿透力更强，测量准确，适应不同年龄段的人群。 

骨声速（SOS）测量范围；2100-4800m/s
随机提供校正模块测试，USB连接PC接口，随插随用，方便灵活；

*超声速度SOS误差≤±2%，实际检验结果-1%

超声速度SOS精度≤0.3%，实际检验结果0%

超声速度SOS测量重复性≤1%，实际检验结果0%

测量范围：婴幼儿（0-3岁），儿童（0-20岁），成人/老人（20-100岁），全自动分析得出结果；

检测迅速：单次测量≤10秒，实际检验结果6秒；重复精确测量≤30秒，实际检测19秒；完成快速度检测

中国人参考值数据库（曲线模板）及统计功能，软件语言支持中英文切换。 

* 计算参数齐全：

成人：T值、Z值、同龄比、成人比、骨骼的生理年龄（PAB）、 预期发生骨质疏松的年龄（EOA)、相对骨折风险（RRF)，骨强度指数（BQI)

儿童：Z值、骨骼的生理年龄（PAB)、身高预测、肥胖度，BMI指数

SQV高级校准模块，该校验模块可显示当前温度以及当前温度下标准声速值并配有温度校准软件（随机自带）

病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份等，快速方便查找；测量结果可导出成EXCEL格式，便于医生进行数据统计和分析。

*全中文彩色报告单，提供JPG、PDF、DOC等不同格式的报告，支持A4、B5、16K等尺寸报告格式，方便随时预览、打印。
* 可自定义显示报告内容，包括显示医院LOGO，选择隐藏部分参数等。

* 多接口支持：Dicom接口（PACS）、身份证信息读取接口、数据库视图接口、本地文件接口、Web Service接口和微信扫码获取报告接口。
*支持微信扫码自助下载打印报告。

完整的互联网功能和通信协议，方便接入医院的联网系统及专家远程会诊。

设置日期，时间，输入受检测者姓名，年龄，性别和检测部位；

高级彩色喷墨打印机，多种打印机预览方式；设置PACS，开机启动，打印    预览，语言选择，恢复默认功能等；

电气安全性能符合：GB9706.1-2007，GB9706.9-2008的要求；

* 符合超声骨密度仪国家最新标准：YY/T0774-2019；

符合CMD ISO9001及ISO13485质量体系要求；

符合电磁兼容性能：YY0505-2012的要求；

符合环境试验：GB/T14710-2009的要求；

防浸液等级：整机防浸液等级IPX0，探头防浸液等级IPX7；

* 专用工作台车，品牌电脑一体机，支持操作系统：WindowsXP、Win7、8、10(全面支持微软32位/64位操作系统)
第四章 评审方法
一、初步评审
	评分因素
	评分标准
	评审意见

	
	
	是
	否

	资格检查
	是否具备有效的营业执照；
	
	

	
	是否提交了有效的磋商保证金缴纳凭证；
	
	

	
	是否提供了依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供投标截止日前 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺函。）
	
	

	
	是否具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供 2021 年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明或承诺函。）
	
	

	
	是否具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（提供承诺函）
	
	

	
	是否具有参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
	
	

	
	是否提供了“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人或税收违法黑名单或政府采购不良行为记录名单；“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单网站截图；
	
	

	
	供应商是否具备必须符合法律、行政法规规定的其他条件。（提供承诺函）
	
	

	符合性检查
	是否与营业执照、税务登记证、资质证书一致
	
	

	
	响应文件中是否按要求加盖了供应商法定代表人章及公章。
	
	

	
	磋商报价是否不高于设定的预算金额。
	
	

	
	供货期、质保期是否符合磋商文件规定。
	
	

	
	响应文件未提供采购人不能接受的条件。
	
	

	
	没有不满足磋商文件实质性要求和条件的其他情形。
	
	


二、详细评审
	序号
	评审项目
	满分值
	评审内容

	1
	经济部分
	30分
	本项目允许供应商按递交响应文件时间的逆顺序作出第二次报价，第二次报价为最终报价。

基准价为合理低价，即满足文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×价格权值×100

注：1. 本项目的价格权重为（30%）。

2. 在经济标评审阶段，经评审委员会认为无效的投标报价，经济部分得分按“0”计；

3.有效投标报价为通过初步审查的供应商报价 

4.中小微企业需提供《中小微企业声明函》及网页截图。

	2
	商务、
技术部分70分
	类似项目业绩
	10分
	每提供1份近3年内的同类设备采购项目成交通知书或合同复印件的得2分，满分10分。

	
	
	制造商规模及实力
	10分
	对制造商的生产设备、制造工艺流程、质量控制办法等进行综合比较评审，优者得8-10分，一般者得5-7分，差者得0-4分。

	
	
	产品质量
	15分
	根据投标人对招标文件各项技术参数的响应情况综合评审，所投产品全部满足招标文件要求的得11-15分；部分满足招标文件要求的得6-10分，不满足或极少部分满足招标文件要求的得0-5分。 

	
	
	供货及安装方案
	10分
	货物的供货、安装、调试计划（包括主要设备的供货、运输、安装、调试、辅材的安装），质量保证措施清晰完整，能够完全满足上述要求者得8-10分，部分满足上述要求者得5-7分，无法满足或极少部分能满足上述要求者得0-4分。

	
	
	售后服务能力
	15分
	安装验收期间，免费对用户进行设备的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，厂家需要在中国大陆境内为最终用户的两名操作人员做三天的培训等进行综合比较评审。能够完全满足上述要求者得11-15分，部分满足上述要求者得5-10分，无法满足或极少部分能满足上述要求者得0-4分。

	
	
	售后响应能力
	10分
	售后服务响应时间、售后修复时间、应急处理等方案进行评审，售后响应能力最强者得8-10分，较好者得4-7分，一般者得0-3分。

	合计
	100分

	备注：1.评委应在认真理解本磋商文件和项目有关情况后，做出需自己负责的按上述内容对供应商进行评审。
2.供应商得分为所有评委打分算术平均值。


第五章 合同条件
（根据《政府采购法》和《民法典》采购人和供应商之间的权利和义务，应当按照平等的原则以合同方式约定。此合同书作为签订正式合同时的参考，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。合同最终以实际签订的为准）

合同条款及合同格式

（参考格式，以实际签订为准）

甲方（买方）： 

乙方（卖方）： 

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方经过友好协商，在平等、自愿的基础上，达成如下协议，由双方共同恪守。

	序号
	名称
	产地
	数量
	单价
（元）
	金额
（元）
	保修期
（质保期）

	1
	 
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	交货时间
	

	合计金额：

	备注：


一、销售设备的名称、数量、价格
1、甲方向乙方购买设备，设备名称、规格型号、数量及价格等详见下表：
2、本价格含设备包装、运输、安装、调试及操作人员培训费和质保期服务费用。
3、所提供设备为                       采购项目，乙方派技术人员提供现场技术支持。
4、设备功能、技术指标和安装条件详见磋商文件。
二、权利义务
（1）甲方的权利义务
1、负责按合同约定的期限和金额支付货款。
2、甲方准备安装条件，并及时通知乙方。
3、设备运至交货地点后，负责接收并妥善保管。
4、甲方选派合格且胜任的人员参加乙方培训，以便熟练操作设备。
5、为乙方的工作提供其它必要的配合条件。
（2）乙方的权利义务
1、保证提供的设备质量符合本合同规定的要求，满足附件二规定的功能要求。
2、将设备运输至交货地点并负责安装、调试。
3、自设备经甲方验收合格之日起，提供     年免费质量保修服务。
4、为保证甲方正确有效使用设备，选派专业人员对甲方选派人员进行培训。
5、提供配套技术资料，包括系统操作手册、维修手册、使用说明书。
6、提供免费技术咨询服务。
三、付款方式
合同第一条中确定的合同总价由甲方按如下方式向乙方支付：
1、第一笔：在本合同生效后    个工作日内，甲方以      （支付方式）支付乙方合同总价     ％的款项，即人民币        元。
2、第二笔：设备验收合格后     个工作日内，乙方合同总价    ％的款项，即人民币       元。
3、第二笔：甲方留    %的质保金，验收合格一年后如无质量问题，乙方按合同约定履行各项售后服务承诺的，十五日内支付乙方合同总价    ％的款项，即人民币     元。
4、乙方的帐户信息
开户名： 
银行名称： 
银行账号： 
此帐号为乙方指定的唯一收款帐号，甲方只能将合同价款支付至该帐号。
 5、乙方在收到甲方的全部货款后，向甲方提供等额的正式发票。
四、交货的时间和地点
1、在签订合同后，乙方于           前将设备运至交货地点。
2、交货地点：甲方指定的交货地点。
3、设备的包装和运输由乙方自定。
五、安装调试和验收
1、设备运到交货地点且现场具备安装条件后，乙方进行安装调试，安装调试完毕后     日内，由甲方按合同附件规定的指标和功能进行验收，验收后甲方签署《现场验收报告》，乙方向甲方正式交付设备。
2、如因甲方原因造成设备无法按照合同约定时间安装调试或验收的，则设备到货后      天视为验收合格。
六、保修及服务
1、设备的质保期为     年，从甲方签署《现场验收报告》之日起计算，如因甲方原因造成设备无法按照合同约定时间安装调试或验收，设备质保期从视为验收合格之日起计算。
2、质保期内，凡属设备在正常使用条件（环境、温度、湿度、电源等）和在正常操作的情况下发生的故障，乙方负责免费进行维修，并免费提供维修所需备品备件。凡因甲方人为原因造成设备损坏，所发生的全部维修费用（人工、交通、备品备件等费用）由甲方承担。
3、乙方提供设备维修及技术指导。
售后服务联系方式（公司固定电话及各地服务站联系方式）：
4、乙方免费为甲方提供设备软件升级服务。
5、质保期外，乙方有偿为甲方提供设备售后服务及技术支持。
6、培训：按用户需求随时进行培训。
七、知识产权及保密
1、乙方的设备和技术资料中包含多项专利技术和专有技术等知识产权，在未取得乙方事先书面同意的情况下，甲方不得向任何第三方泄露。
2、甲方不得向第三方泄露本合同内容，不得泄露乙方向甲方提供的任何信息和资料，以及其它文件中涉及到的乙方技术和商业秘密。
3、上述条款在本协议变更、期满或终止后仍然有效。
八、违约责任
1、甲方的违约情形如下：
（1）甲方未按本合同规定支付乙方价款；
（2）甲方违反本合同规定的其他情形；
2、乙方的违约情形如下： 
（1）乙方未按本合同规定时间向甲方交付设备或交付的设备不符合本合同规定；
（2）乙方未按合同规定履行各项售后服务承诺的；
（3）乙方违反本合同规定的其他情形；
3、 任何一方违反本合同规定，在收到非违约方的书面通知后30日内未纠正违约行为的，非违约方有权单方书面通知违约方终止本合同。
4、若乙方破产，或者进入任何破产清算、债权者保护的行政程序或司法程序，甲方可立即以书面通知的形式终止本合同。
5、依据上述规定终止本合同后，不影响双方对协议终止前的债权债务进行结算。
6、违约方因其违约行为应给非违约方造成的所有损失、损害和费用给予足额赔偿，上述损失、损害和费用包括但不限于非违约方由此产生的所有实际损失、仲裁费、调查费、鉴定费和律师费等。同时违约方还需向守约方支付合同总价20%的违约金。
九、不可抗力
一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得相关证明以后，经双方协商可以延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
十、争议解决
凡因履行本合同而发生的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，应向甲方所在地人民法院起诉。
十一、生效及其他
1、合同附件应作为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。若附件与合同正文有任何不一致的地方，以合同正文为准。
2、本合同一式 七 份，甲方执 四 份，乙方执 三 份，具有同等法律效力。
3、合同附件应作为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。
4、乙方响应文件及承诺书作为项目招标档案，具有同等法律效力。
	甲方全称：
	乙方全称： 

	（盖章）
	（盖章）

	邮  编： 
	邮  编： 

	地  址： 
	地  址：  

	电  话：
	电  话： 

	传  真：
	传  真： 

	经办人： 
	经办人： 

	法定代表人或授权代表：
签字：__________________                              
	法定代表人： 
签字：____________________

	日  期： 
	日  期：   


第六章 竞争性磋商响应文件格式
目  录
一、资格检查

二、法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书

三、投标保证金

四、竞争性磋商函

五、开标一览表

六、报价明细一览表

七、类似项目业绩

八、制造商规模及实力

九、产品质量

十、供货及安装方案
十一、售后服务能力

十二、售后响应能力

投标文件格式

投标文件封面

                                        （项目名称）
                                        （项目编号）
响应文件
供应商                       （盖章）
法定代表人                    （签名）
日期                   （年/月/日）
资格证明文件

有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件

2、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或承诺函；

具备依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的书面承诺

致：             （采购人）
本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的采购活动，现承诺我公司具备依法缴纳税收和社会保障资金良好记录。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年  月  日

3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明或承诺函；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函

致：             （采购人）
本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的采购活动，现承诺我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年  月  日
4、履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供承诺函；

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函

致：             （采购人）
本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的采购活动，现承诺我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年  月  日

5、参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供声明函；

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函

                （采购人）
我方在此声明，我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录：

1. 我方因违法经营被追究过刑事责任；

2. 我方因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

3. 我方因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

4.我方在近三年承接的项目中，无违法、违规的不良记录，未因违规或违约介入诉讼或仲裁，不存在拖欠工资情况及重大质量问题、重大安全事故，未因违规或违约解除合同。我方在投标期间没有处于被责令停业、或财产被接管或冻结、或被暂停参加投标活动的处罚阶段。

5.我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，若在本项目的招标投标的全过程中，被查实我方提供的资料及上述承诺不属实，或提供的相关资料不属实或不满足竞争性磋商文件的要求，则采购人有权取消我方的投标及中标资格，且我方将无条件并愿意承担我方因提供虚假材料谋骗取中标、成交所引起的一切法律后果(包括经济损失)。

特此声明！
供应商（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：       年  月  日

6、供应商法律、行政法规规定的其他条件：提供承诺函。

具备必须符合法律、行政法规规定的其他条件的承诺函

                （采购人）
本单位              （公司名称）参加               （项目名称）的投标活动，现承诺本单位符合法律、行政法规规定的其他条件。

本公司对上述承诺内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年  月  日

7、商务、技术要求偏离表

	序号
	名称
	竞争性磋商文件商务或者技术要求
	响应文件响应情况
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


注：凡响应文件与竞争性磋商文件中第四部分评审方法中商务及技术条款有偏差的，均应在此表中列出（内容较多的可以标注见响应文件第几页，偏差包括正偏差和负偏差），未在此表中列出的视同完全满足竞争性磋商文件要求，如后期发现应列明有负偏差，而未列出的视为提供虚假资料而取消其中标（成交）资格。
单位公章：             法定代表人或授权代表（签字或盖章）：         
法定代表人身份证明书

企业名称：                                                   
企业类型：                                                   
地    址：                                                   
营业期限：                                                   
成立时间：                                                   
姓 名：         性别：         年龄：        职 务：         
系          （供应商名称）               的法定代表人。

特此证明。
供应商：（盖章） 
日  期：       年  月  日
法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），法人代表 （姓名、职务），代表本公司授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就  （项目名称） 参与磋商，以本公司的名义处理一切与之有关的事物。

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明！
法定代表人签字：
被授权人签字：
供   应   商：（公章）
日       期：       年  月  日
注：法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的供应商，可不提供此项证明文件。

投标保证金

说明：此处附投标保证金缴纳证明文件或保证金收据复印件；
四、竞争性磋商函
致：             （采购人）
1、我方己仔细研究了                 (项目名称)的磋商文件（项目编号：           ）的全部内容，知悉参加磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

2、我方同意在磋商文件中规定的提交响应文件截止时间起 90 日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

3、供货期：              。

   质保期：              。
4、我方提交响应文件正本一份和副本  2 份，并保证响应文件提供的数据和材料是真实、准确的。否则，愿承担《政府采购法》第七十七条规定的法律责任。

5、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

6、我方承诺遵守《政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年  月  日

五、开标一览表

	供应商名称
	

	项目名称
	

	投 标 报 价
	小写：                               
大写：                               

	供货期
	

	质保期
	

	备注：


说明：1、供应商严格按照规定的格式填写。投标报价为优惠后报价，并作为评审及定标的依据。
      2、任何有选择或有条件的投标报价或表中某一包填写多个报价，均将导致投标被拒绝。
供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：       年  月  日

六、报价明细一览表

供应商全称（公章）：                                  

项目名称：     

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	CBCT
	
	
	
	
	　

	2
	口腔科种植机触摸屏
	
	
	
	
	　

	3
	手机洗消一体机
	
	
	
	
	

	4
	手术动力系统/DK-ENT-MP
	
	
	
	
	

	5
	等离子手术系统/ARS600
	
	
	
	
	

	6
	鼻科器械＋扁腺手术器械
	
	
	
	
	

	7
	耳科器械
	
	
	
	
	

	8
	骨密度仪
	
	
	
	
	

	合计（元）


后附详细技术参数

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：          

供应商（盖章）：

日      期：       年  月  日

注：1、价格构成由供应商依据本项目价格构成情况详细填写；

2、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结

果为准。

4、供应商填写最终报价时，只需填写最终报价总价，货物明细报价不再单独列出，货物明细报价按照最终报价与一次报价的折扣率同步上浮或下浮。
七、类似项目业绩
（以上由供应商根据本磋商文件采购需求及评审方法自行拟定）

八、制造商规模及实力

九、产品质量
（以上由供应商根据本磋商文件采购需求及评审方法自行拟定）
十、供货及安装方案

（以上由供应商根据本磋商文件采购需求及评审方法自行拟定）
十一、售后服务能力

（以上由供应商根据本磋商文件采购需求及评审方法自行拟定）
十二、售后响应能力

（以上由供应商根据本磋商文件采购需求及评审方法自行拟定）






法人身份证（正、反面）
































代理人身份证（正、反面）





























30

