招标文件（自治区兽药饲料监察所兽药饲料检验设备、畜产品质量安全监测设备采购项目）

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

兽药饲料检验设备、畜产品质量安全监测设备采购项目（二次）
项目编号：ZDYH(GK)2022-015
招 标 文 件

	采购人
	：
	新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

	代理机构
	：
	新疆中鼎远航招投标有限公司

	联系人
	：
	王工

	联系电话
	：
	0991-3663698

	联系地址
	：
	乌鲁木齐市新市区北京南路223号康源财富中心13F-3A

	日    期
	：
	二零二二年六月


目   录

1公开招标采购公告


4第一部分 投标须知


11第二部分 招标说明


14第三部分 投标说明


32第四部分 采购内容及服务需求


38第五部分 合同样本（参考模板）


41第六部分 投标格式及附件


60第七部分 评分标准




新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

兽药饲料检验设备、畜产品质量安全监测设备采购项目（二次）公开招标采购公告

	项目概况

《新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所兽药饲料检验设备、畜产品质量安全监测设备采购项目（二次）》的潜在投标人应在 新疆乌鲁木齐市新市区北京南路223号康源财富中心13F-3A 获取招标文件，并于2022年06月29日16:00（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号:ZDYH(GK)2022-015

项目名称：《新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所兽药饲料检验设备、畜产品质量安全监测设备采购项目（二次）》

采购方式：公开招标

预算金额：46万元（肆拾陆万元整）

第一包：实验室全自动洗瓶机 22.8万元（贰拾贰万捌仟元整）
第二包：研磨仪、酸度计 23.2万元（贰拾叁万贰仟元整）
采购需求：详见招标文件
合同履行期限：详见招标文件
本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（1）、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

（2）、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

（3）、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

（4）、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

（5）、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购的项目。符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

（6）、本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2022年06月09日至2022年06月16日，每天上午11:00至13:00，下午16:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：乌鲁木齐市新市区北京南路223号康源财富中心13F-3A。

方式：线下获取 
售价：200元。

四、投标文件提交

截止时间：2022年06月29日16:00（北京时间）
地点：乌鲁木齐市新市区北京南路223号康源财富中心13F-3A。

五、投标文件开启

开启时间：2022年06月29日16:00（北京时间）
地点：乌鲁木齐市新市区北京南路223号康源财富中心13F-3A。

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

报名携带资料：

(1) 具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或“三证合一”的营业执照或当地公证处出具的上述证书的公证书原件）。
(2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 (提供近半年任意一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料,如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,应提供相应证明文件)。具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（2022年1月1日以前注册成立的供应商提供2021年度的财务审计报告或财务报表，2022年1月1日以后注册成立的供应商提供具有健全的财务制度承诺函）。

(3)参加政府采购活动近三年内,在经营活动中没有重大违法记录(提供书面声明原件；若响应供应商自成立之日起不足3年的,需提供成立至今的书面声明原件)。 

(4)授权委托书原件。

(5)授权代理人身份证原件及加盖公章的复印件。

以上资料需提交相应证明资料及复印件（加盖公章），在报名时需验原件后留存复印件，请各单位准备好各项资料。

报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所
地址：乌市南湖西路37号
联系方式： 0991-4614196
2.采购代理机构信息

名称：新疆中鼎远航招投标有限公司
地址：乌鲁木齐市新市区北京南路223号康源财富中心13F-3A
联系方式：　0991-3663698    
投标须知

	条款号
	项   目
	内     容

	1
	采购人
	名  称：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所
地  址：乌市南湖西路37号
联系人：王承
电  话：0991-4614196

	2
	采购代理机构
	名  称：新疆中鼎远航招投标有限公司
地  址：新疆乌鲁木齐市新市区北京南路223号康源财富中心13F-3A
联系人：王工
电  话：0991-3663698

	3
	项目基本情况
	项目名称：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所兽药饲料检验设备、畜产品质量安全监测设备采购项目（二次）
项目编号：ZDYH(GK)2022-015                         

所投包号： /                                       

采购方式：    公开招标                             
项目预算金额：46万元（肆拾陆万元整）              

第一包：实验室全自动洗瓶机 22.8万元（贰拾贰万捌仟元整）
第二包：研磨仪、酸度计 23.2万元（贰拾叁万贰仟元整）    
采购内容：详见采购需求                                
服务/供货/完工期限：  合同签订后60个日历日         

质保期：          验收合格之日算起1年                              
服务/供货/建设地点：  采购人指定地点                       

	4
	投标人资格
	具有承担本项目的能力以及符合下述条件的供应商（制造商、代理商）均为合格的投标人：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加本项目的其他招标采购活动。

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

5、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业采购的项目。符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。 

6、本项目的特定资格要求：无。

7、法律、法规规定的其他要求。

	5
	是否允许

联合体投标
	(是

(否

	6
	计量单位
	(中华人民共和国法定计量单位

(其他：             

	7
	标书售价
	人民币200元

现金支付，标书售后一概不退，投标资格不能转让，如需邮寄，需另加邮寄费人民币50元整。

	8
	现场考察、开标前答疑会
	(不组织（投标人自行踏勘现场）

(组织，时  间：                                   
地  点：                                    
联系人：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
电  话：                                    
(组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。

	9
	样品或演示
	(不需要提供样品

(需要提供样品

   1、递交样品的截止时间：                                     
递交样品地点：                                             
递交样品联系人：                                           
2、样品的标准和要求：                                          
3、随样品提交相关检测报告要求：                                
（包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等）

样品的封存及退回：中标投标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。

(不需要提供演示

(需要提供演示

1、演示时间及顺序：                                       

2、演示地点：                                                   

3、演示内容：                                       

4、演示要求：                                             
备注：

1、经评标委员会认定为演示内容不能满足招标文件要求的视为无效投标。

2、演示应在规定时限内完成。演示不完整的，按实际演示功能记分。

	10
	投标报价

货币要求
	(所有投标均按 人民币 货币进行报价。

(其它：                                             

	11
	投标保证金
	投标保证金金额：第一包：2000 元、第二包：2100元                       
2、投标保证金缴纳期限：与递交投标文件截止时间一致 

3、投标保证金缴纳方式：

(保函   (支票  (电汇  (其他
   保证金收款人银行信息：

    开 户 名：新疆中鼎远航招投标有限公司
开 户 行：乌鲁木齐银行南湖路支行 

行    号：313881000369

账    号：0000020070110079830785
4、保证金退还方式：原账户返还
5、保证金退还咨询电话：0991-3663698

	12
	投标有效期
	  90  个日历日

	13
	递交投标文件截止时间、

地点
	截止时间：2022年06月29日16:00（北京时间）

递交地点：乌鲁木齐市新市区北京南路223号康源财富中心13F-3A

	14
	开标时间、

地点
	开标时间：2022年06月29日16:00（北京时间）

开标会议地点：乌鲁木齐市新市区北京南路223号康源财富中心13F-3A

	15
	投标文件组成、份数及

开标一览表
	投标响应性文件必须提交纸质版与电子版。

1、投标文件纸质版：正本一份、副本五份，并在投标文件封面上标记“正本”、“副本”字样；

2、投标文件正本扫描件（盖章签字后）：U盘一份（概不退还）

3、开标一览表：一份（纸质版原件单独密封在一个信封内提交于开标现场）

如不满足以上要求，投标响应文件无效。

	16
	投标文件密封
	1、投标人必须按招标文件内容规定内容制作响应文件，正副本及投标文件正本扫描件（盖章签字后）U盘可密封在同一投标文件袋中。密封袋封口处加盖单位公章，并注明“开标时启封”字样等。 

2、投标人必须按招标文件规定制作“开标一览表”并单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”的字样。不单独提交开标一览表的，其投标将被拒绝。

3、文件袋和《开标一览表》袋上应写明：

投标单位名称：                                     

项目名称：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所兽药饲料检验设备、畜产品质量安全监测设备采购项目（二次）

招标项目编号：ZDYH(GK)2022-015         
所投包号：                    （“正本”或“副本”）

备注：注明“开标时才能启封”字样等。

投标文件正副本、U盘请载明项目名称、项目编号、公司名称，U盘与投标文件恕不退还。

	17
	投标文件的

签署规定
	1、投标文件的页面必须用印刷体打印。

2、投标文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处必须由投标人的法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在修改的每一页上签字或盖投标单位公章后才有效。

3、投标文件应由法定代表人或法人授权代表在规定的签章处逐一签署或加盖单位公章，投标文件方为有效。

4、投标文件需编好始末页码,如不按要求签署编制的造成的后果由投标人自行负责。

5、所有投标文件必须提交正本 一 套和副本 五 套（如不满足将拒绝其投标），并在封面上标记“正本”或“副本”。

6、投标文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

	18
	投标文件格式
	1、投标人应按招标文件提供的范本格式认真填写投标文件、开标一览表。

2、投标人应严格按招标文件的格式要求及附件向招标公司提交投标文件，否则视为不响应招标文件要求，如招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。

3、投标人应将投标文件按规定的顺序编排、并应编制目录、逐页标注连续页码，必须采用胶装，不得采用活页装订，否则视为无效投标文件。

4、电报、电话、传真、电子邮件等形式的投标概不接受。

	19
	评标办法
	(综合评分法

(最低评标价法 

	20
	履约保证金
	(本项目不收取履约保证金

(本项目收取履约保证金
履约保证金金额：           按采购人要求执行       

履约保证金递交时间：       按采购人要求执行      
履约保证金递交方式：       按采购人要求执行       

履约保证金退还时间及规定： 按采购人要求执行      

	21
	采购代理

服务费
	(本项目不收取采购代理服务费

(本项目收取采购代理服务费

本项目采购代理服务费由中标供应商向采购代理机构予以支付。

支付标准：每包段1万元。

支付形式：(支票  (电汇  (现金

支付时间：领取中标通知书时支付代理服务费

	22
	参与投标费用
	不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

	23
	低于成本价不正当竞争预防措施
	在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。

供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。

供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。

	24
	政府采购

政策支持
	本项目为非专门面向中小企业采购的项目。符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，依据规定给予评审优惠。

1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（〔2020〕46号）、《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）、《关于印发<自治区贯彻落实国发〔2022〕12号文件精神推进经济稳增长一揽子政策措施>的通知》（新政发〔2022〕61号）的规定，评标时对符合规定的小微企业报价给予20%（工程项目为10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业是工业。
2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品：

符合《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的强制采购节能产品。

3、政府采购优先采购：

(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品；

采购产品为《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品：

投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供证明资料（中国政府采购网节能环保查询结果），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。

	25
	信用情况
	本项目不接受失信企业投标。

1、信用记录查询方式及查询内容：

 EQ \o\ac(○,1)“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单； EQ \o\ac(○,2)“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人； EQ \o\ac(○,3)“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单； EQ \o\ac(○,4)中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录（近三年）。（网页打印件须自招标文件发售之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印，并加盖公章）
2、供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺或者提供以上网站的查询结果网页打印件。

	26
	质疑须知
	一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。

1、接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函

联系单位：新疆中鼎远航招投标有限公司

联 系 人：王工
联系电话：0991-3663698
通讯地址：乌鲁木齐市新市区北京南路223号康源财富中心13F-3A
2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果）

	27
	公告发布媒体
	新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）

	28
	备注
	1、招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，投标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。

3、投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。


招标说明

第一章 总则

1、适用范围

1.1  本招标文件仅适用于新疆中鼎远航招投标有限公司的本次招标活动。

2、投标资格

2.1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2.落实政府采购政策需满足的资格要求：见投标须知前附表

2.3.本项目的特定资格要求：见投标须知前附表 

3、投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本标段提供招标代理服务的；

（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的；

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（服务商），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。

4、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（7）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（8）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

（9）投标人拒绝修正错误的；

（10）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（11）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

5、投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。

6、定义

下列术语和缩写的定义为：

6.1  “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

6.2  “招标代理机构”系指新疆中鼎远航招投标有限公司。

6.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。

6.4  “投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

6.5　“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

6.6  “投标人代表”是指投标人法定代表人，或法定代表人指定的某一代表自己参与和处理与投标项目有关事宜的自然人。

6.7 “中标人”系指经评标委员会评定后由评标委员会推荐并由采购人确定的投标人。

6.8  “货物”、“产品”指本招标文件中第四部分《采购需求》及《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)所述所有货物及相关服务。

6.9  采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

6.10 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品。

6.11 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

6.12  “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。

6.13 “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

6.14  “标段（包）”系指一个完整独立的投标项目。

7、投标费用

7.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。

7.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。
第二章 招标文件

8、招标文件说明

8.1  招标文件组成如下：

  招标公告
第一部分投标须知

第二部分招标说明

第三部分投标说明

第四部分采购内容及服务需求

第五部分合同部分

第六部分投标文件格式（范本格式）

8.2  投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。

9、招标文件的修改或补充
9.1　澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。
9.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。
9.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。

10、质疑须知

投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
投标说明

第一章  对投标人的资质要求

1、投标人的资格证明

1.1  投标人的资格条件见投标人须知前附表。

1.2  投标人响应文件正本中必须按招标文件要求提供资格证明文件，作为投标文件的一部分。 
1.3  所有资格证明文件，在资格文件正本中资格证明文件的复印件须加盖公章。

1.4　所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致投标无效。

★1.5  投标现场携带资料

	序号
	现场携带资料
	备注

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

自然人需提供身份证明；
	原件及加盖公章的复印件

	2
	2022年1月1日以前注册成立的供应商提供2021年度的财务审计报告或财务报表，2022年1月1日以后注册成立的供应商提供具有健全的财务制度承诺。
	1、财务审计报告或财务报表加盖公章的复印件

2、承诺函为加盖公章的原件

	3
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明；
	加盖公章的原件

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 (提供近半年任意一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料,如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,应提供相应证明文件)
	加盖公章的复印件

承诺函为加盖公章的原件

	5
	参加政府采购活动近三年内,在经营活动中没有重大违法记录的书面声明文件。若响应供应商自成立之日起不足3年的,需提供成立至今的书面声明原件。
	加盖公章的原件

	6
	信用记录查询方式：

“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单；

“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人；

“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录（近三年）。
或相关情况的承诺函。
	网页打印件须自招标文件发售之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印，并加盖公章

若提供承诺函，为加盖公章的原件

	7
	《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》原件加盖公章；

投标人代表身份证原件及加盖公章的复印件。
	

	8
	是否按照投标须知要求金额缴纳了投标保证金，并提供了投标保证金缴纳凭证。
	加盖公章的复印件


说明：以上投标现场携带资料为资格审查的必备条件，必须单独提交，如果缺项则视为对招标文件资格审查内容的不响应，投标将被拒绝。

第二章 投标文件的编写

2、要求

2.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。

2.2  允许投标人对本招标文件中的所有标项投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部标项进行投标，但不允许投标人对某一标项中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有标项的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。

3、投标文件语言和度量单位

3.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。

3.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

4、投标文件的组成

4.1　投标人编写的投标文件应包括但不限于下列内容：

(1)供应商符合投标人资格条件的证明文件

(2)投标函

(3)关于资格的声明函

(4)授权委托书
(5)开标一览表

(6)分项价格表（明细报价表）

(7)商务条款偏离表

(8)符合政府采购政策的证明材料

(9)投标人须知前附表要求投标人提交的其他资料

(10)供应商认为需提供的其他资料

(11)货物说明一览表、实施方案、技术方案或服务方案

(12)技术参数（服务需求）偏离表

(13)投标人售后服务承诺

(14)用于本项目人员简历表

(15)投标标的物符合招标文件规定的其他证明材料

(16)其他资料

★4.2　投标人须知前附表规定供应商在投标时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在投标时将其样品视为无效样品。

(1)未在投标人须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

(2)供应商提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。

4.3　在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。

4.4　供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。

5、投标文件格式

见投标须知前附表。

投标人应按下列顺序排列、装订投标文件：

	序号
	编制文件名称
	正本
	副本
	备注

	
	封面
	
	
	格式自定（正本或副本、投标项目信息、投标单位信息）

	
	目录
	
	
	格式自定并注明页码

	
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

自然人需提供身份证明；
	复印件
	复印件
	清晰复印件

	
	财务报表或审计报告
	复印件
	复印件
	1.（2022年1月1日以前注册成立的供应商提供2021年度的财务审计报告或财务报表，2022年1月1日以后注册成立的供应商提供具有健全的财务制度承诺函）。

2、正本需加盖公章。

	
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明；
	原件
	复印件
	

	
	提供近半年任意一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
	复印件
	复印件
	清晰复印件，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,应提供相应文件证明

	
	参加政府采购活动近三年内,在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	原件
	复印件
	若响应供应商自成立之日起不足3年的,需提供成立至今的书面声明原件

	
	本项目的特定资格
	复印件
	复印件
	本项目的特定资格：无

	
	信用记录或承诺函
	原件
	复印件
	承诺函或网页打印件，正本加盖公章。需体现查询日期（附件15）

	
	投标保证金缴纳凭证
	复印件
	复印件
	电汇凭证或收据等

	
	投标函
	原件
	复印件
	（附件1）

	
	关于资格的声明函
	原件
	复印件
	（附件2） 

	
	授权委托书
	原件
	复印件
	（附件3）

	
	商务条款偏离表
	原件
	复印件
	（附件4）

	
	技术参数（服务需求）偏离表
	原件
	复印件
	（附件5）

	
	近三年相关业绩证明
	复印件
	复印件
	请提供中标通知书或合同的复印件加盖公章。（附件6）

	
	拟指派项目负责人及主要成员信息表
	原件
	复印件
	附件（7）

	
	货物参数、服务方案及保障措施等
	原件
	复印件
	根据采购需求，提供所投货物具体参数及产品功能介绍（提供产品彩图及产品说明书等相关资料），制定合理的服务（供货及安装）方案，并提供完善的保障措施和安全管理制度，格式自定

	
	服务承诺书
	原件
	复印件
	（附件8）

	
	免费提供某项产品、部件或服务的说明
	原件
	复印件
	格式自定

	
	反商业贿赂承诺书
	原件
	复印件
	（附件9）

	
	开标一览表
	原件
	复印件
	原件需另外制作一份密封后单独提交。（附件10）

	
	分项价格表（明细报价表）
	原件
	复印件
	（附件11）

	
	中小企业声明函
	原件
	复印件
	（附件12）

投标人根据情况自行选择，不享受相关政策的投标人无需提供

	
	监狱企业声明函
	原件
	复印件
	（附件13）

投标人根据情况自行选择，不享受相关政策的投标人无需提供

	
	残疾人福利性单位声明函
	原件
	复印件
	（附件14）

投标人根据情况自行选择，不享受相关政策的投标人无需提供

	
	招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。
	原件
	复印件
	格式自定，如企业信誉优良证明等


6、投标报价

6.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。

6.2 开标一览表

提交开标一览表是为了便于开标时唱标，投标人必须按本招标文件所附的格式填写，签字并加盖公章。 

6.3 投标人必须按开标一览表和明细报价表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其明细报价表中的报价。

6.4 投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

★6.5　投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送，否则，在评标时将其视为无效投标。

6.6  投标报价不符合招标文件对投标报价要求的，为无效投标。

6.7投标报价超预算金额（最高限价）的，为无效投标。
6.8 投标报价是履行合同的最终价格，应包括下列几项费用：

（1）招标文件中特别要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；

（2）招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；

（3）投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。

（4）综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

7、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

7.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

7.2 投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。

7.3 上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：

（1）货物主要技术及性能特点的详细描述； 

（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；

（3）一份在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括供货来源信息。

7.4 没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

7.5 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。

7.6 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。

7.7 对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。

7.8 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。

8、投标有效期

8.1　投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

8.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

9、投标文件的签署和规定见前投标须知前附表
10、投标文件的密封和标记见前投标须知前附表。

11、投标保证金

11.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。

11.2　投标保证金应当以支票、汇票、本票等非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

投标保证金应于开标截止时间之前缴纳，并在开标截止时间之前到达指定账户。即不论投标人采取何种方式缴纳投标保证金，均以招标代理机构指定银行账户到账时间为准。（投标企业在开标截止时间以前缴纳投标保证金，但招标代理机构银行账户在开标截止时间以后收到投标企业投标保证金的，视为未按期缴纳投标保证金。）敬请投标企业提前缴纳投标保证金!

11.3  投标人应提交投标保证金，并于投标保证金缴纳截止时间前到达新疆中鼎远航招投标有限公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于投标保证金缴纳截止时间三个工作日前向新疆中鼎远航招投标有限公司送达，如投标保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注投标企业名称、项目名称及项目编号）。

投标保证金可直接交入：

账户名：新疆中鼎远航招投标有限公司

开户行：乌鲁木齐银行南湖路支行

行  号：313881000369

帐  号：0000020070110079830785

注：汇款单上需注明项目编号，用途为投标保证金，以便核对查实。

11.4未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

11.5 中标人的投标保证金，将在领取中标通知书，缴纳履约保证金并签订合同后5个工作日内无息退还，中标企业退还保证金时，还需提供采购合同复印件。

11.6 退还时，请携带投标单位收到退还保证金收据一份。

退还投标保证金也可办理电汇业务（请提供单位名称、账号、行号、退还保证金收据等相关资料，并承担电汇手续费）我单位不退还现金。

11.7在评标过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝；

（1）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

（2）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分；

（3）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；

（4）投标文件有不符合招标文件实质要求的内容的；

（5）其他不符合招标文件重要参数的。

11.8 以下情形被视为投标无效；

（1）未按规定提交投标保证金的投标；

（2）投标文件与招标文件有重大负偏离的；

（3）投标人拒绝修正错误的；

（4）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

（5）投标有效期不足的；

（6）其他违反相关法律法规规定的行为的；

（7）评标委员会认为是其他应当否决的投标。

11.9下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：

(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；

(3)  中标人未按投标人须知规定缴纳招标代理费；

(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

(5)  打架斗殴，扰乱标场秩序；

(6)  本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

第三章 投标文件的递交

12、投标文件的标记

12.1任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。

12.2由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏投标包装体内的投标文件时，招标方将不负责任。

13、投标截止时间

13.1 投标文件应在投标人须知前附表规定的投标截止时间之前密封送到投标人须知前附表指定的地点。

13.2所有投标文件均派人送交（不接受邮寄），必须在招标方规定的投标截止时间之前送达招标文件指定地点，在此之后送达的投标文件，为无效投标，投标文件将一律被拒绝。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

13.3 出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。

14、投标文件的修改和撤销

14.1投标人在递交投标文件后，可在规定的投标截止时间之前，对其投标文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有投标人的法定代表人或其委托代理人的签字，并得到招标方的确认。

14.2 投标人对投标文件修改的书面材料或撤消通知应按招标文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改投标文件”或“撤消投标”字样，修改或撤销的内容须按招标文件的要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

14.3对投标文件修改的书面材料应于投标截止日前送达招标方，投标截止时间以后不得修改投标文件。

第四章  评标委员会
15、评标委员会

15.1 招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责按招标文件规定的评标标准向招标方推荐中标候选人，并标明排列顺序。

15.2评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。

15.3 评标委员会由有关技术、经济等方面的五名以上评审人员组成。

15.4 按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，可采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。

15.5 评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（1）招标目的；

（2）招标项目的范围、性质；

（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。

15.6 评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

15.7 评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。

15.8 评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

15.9 与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

第五章 开　标

16、开标

16.1 本项目开标的时间、地点见投标人须知前附表。

16.2 采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和开标地点组织公开开标，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。投标人不足3家的，不得开标。

16.3 开标时，投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或采购代理机构当众拆开投标报价文件，宣读投标人名称、投标价格和投标人须知前附表规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构和采购人对此不承担任何责任。

16.4 投标人代表及有关人员在开标记录上签字确认。

16.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

★17、资格审查
17.1 开评标现场，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

现场将依据第三部分相关现场查验内容，对投标供应商的资格进行现场查验，相关证件资料不全或有问题者将直接导致投标响应文件被否决。资格审查贯穿于招标（采购）全过程。

资格审查内容如下：

资格审查表
	审查内容
	审查标准
	投标企业名称

	
	
	1
	2
	…

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

自然人需提供身份证明；
	
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	2022年1月1日以前注册成立的供应商提供2021年度的财务审计报告或财务报表，2022年1月1日以后注册成立的供应商提供具有健全的财务制度承诺函
	
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明；
	
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 (提供近半年任意一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料,如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,应提供相应证明文件)
	
	
	

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	参加政府采购活动近三年内,在经营活动中没有重大违法记录的书面声明文件。
	
	
	

	6
	信用查询结果

或承诺函
	“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）未被列入重大税收违法案件当事人名单；

“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人；

“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录（近三年）。
（网页打印件须自招标文件发售之日起至首次提交投标文件截止时间内从上述网站中打印，并加盖公章）。
	
	
	

	7
	投标人代表身份证明
	《法定代表人资格证明书》或《法定代表人授权委托书》原件；投标人代表身份证原件及加盖公章的复印件
	
	
	

	8
	投标保证金
	是否按照投标须知要求金额缴纳了投标保证金，并提供了投标保证金缴纳凭证。
	
	
	

	资格审查结果
	
	
	

	不通过理由说明
	
	
	


1.资格审查合格的打“√”，不合格的打“×”。

2.资格审查结果，通过打“√”，不通过的打“×”。

3.请填写不通过资格审查的供应商的原因。

17.2　已经进行资格预审的，可以不再对供应商资格进行审查，资格预审合格的供应商在评审阶段资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构。

第六章 评　标

18、评标依据

18.1　评标的依据为招标文件。

19、投标文件的澄清

19.1　为有助于对投标文件进行审查、评估，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表根据评标委员会要求作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。

19.2　答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。

20、评标过程的保密

20.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。

20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。

21、初步评审

21.1  评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。

21.3　在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效标处理。

21.4  投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。

21.5  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作无效标处理。

21.6　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。

21.7  对投标文件满足招标文件条款的审查：

（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；

（2）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离的投标。重大偏离是指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；

（3）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；

（4）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。

符合性审查

	评审内容
	投标企业名称

	
	1
	2
	3
	…

	1
	提供资格声明函；
	
	
	
	

	2
	投标函有单位盖章及法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
	
	
	
	

	3
	按规定提交投标文件份数，正本一份，副本五份，投标文件正本扫描件（盖章签字后）U盘1份
	
	
	
	

	4
	按规定的格式填写，无内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	
	
	

	5
	投标文件按照招标文件要求编写、装订；
	
	
	
	

	6
	投标总报价未超过预算金额；
	
	
	
	

	7
	满足招标文件规定的供货及安装期限（服务期限）；
	
	
	
	

	8
	投标有效期满足招标文件要求的；
	
	
	
	

	9
	投标文件未附有招标人不能接受的条件；
	
	
	
	

	10
	投标文件未附有不符合招标文件中规定的其他实质性要求；
	
	
	
	

	11
	投标人未有违反招标投标纪律的。
	
	
	
	

	审查结果
	
	
	
	

	不通过理由
	
	
	
	


1. 符合性审查审查合格的打“√”，不合格的打“×”。

2. 符合性审查审查结果，通过打“√”，不通过的打“×”。

3.请填写不通过符合性审查审查的供应商的原因。

投标文件响应程度初步审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度初步审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶

21.8评标委员会将根据政府采购政策支持中小企业政策对最后报价进行价格折扣，折扣的价格将作为评审价格。

（1）节能产品及环保产品价格折扣比例及方法

	序号
	项目
	折扣比例及方法

	1
	节能产品
	折扣金额=（节能清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价

	2
	环保产品
	折扣金额=（环境清单部分产品的价格/首次报价）×3%×最后报价

	3
	证明材料说明
	1、须提供中国政府采购网节能环保查询结果


说明：1.如有多种产品符合此项政策时，折扣价格为每种产品的折扣金额汇总。

      2.若所投产品同时属于节能产品及环保产品，只进行一次价格折扣认定。

（2）中小企业价格折扣比例及方法

	根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（〔2020〕46号）、《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）、《关于印发<自治区贯彻落实国发〔2022〕12号文件精神推进经济稳增长一揽子政策措施>的通知》（新政发〔2022〕61号）的规定，属于中小企业评审优惠内容及幅度如下：

中小企业（含中型、小型、微型企业）应当符合中小企业划分标准，按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）执行）；

（二）价格扣除办法：

对非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（〔2020〕46号）、《关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）、《关于印发<自治区贯彻落实国发〔2022〕12号文件精神推进经济稳增长一揽子政策措施>的通知》（新政发〔2022〕61号）的规定，评标时对符合规定的小微企业（或联合体各方均为小型、微型企业的，残疾人福利性单位、监狱企业视为小微企业）报价给予20%（工程项目为10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

供应商《中小企业声明函》或残疾人福利性单位声明函或监狱企业声明函；

供应商若所供应产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。


22. 详细评审

22.1  经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标人所有投标产品的技术和商务部分进行详细评审。

22.2  在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。

22.3采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.3.1当投标人总得分相同时，以投标价格低者排位在前。

22.4根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。

22.5评标和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评标工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评标和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

第七章 定　标

23、定标标准

23.1　合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的，得分最高的投标人。

23.2　如果确定中标人没有条件圆满履行合同，招标方有权按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。

24、接受和拒绝任何或所有投标的权力

24.1　为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。

25、中标通知书

25.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

25.2  《中标通知书》将作为签订合同的依据。

25.3  中标人在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

第八章 授予合同

26. 签订合同

26.1  中标人收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标人投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。

26.2  招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加。

26.3  如中标人拒签合同，则按违约处理。

26.4  招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

26.5  不允许中标人将中标项目标项或转交他人承担。

27 投标人低价恶意中标不能按要求供货的，五年内禁止参加本辖区内的任何招标活动。

采购内容及服务需求

	第一包：实验室全自动洗瓶机（1套）

	序号
	技术参数

	1、用途
	对实验室常用容量瓶、移液管、试管、三角瓶、锥形瓶、烧杯、量筒、广口瓶以及小口径盛放瓶等等物理性污染物、无机残留物（重金属等）和有机残留物等化学性污染物进行清洗、消毒、烘干等清洗全自动处理，清洗数据可导出、追溯、查询等



	2、技术条件
	电源：220V/380V，50Hz ；最高功率：10KW

	3、仪器结构
	3.1、外壳材质，304不锈钢；内腔材质不锈钢，内腔一体成型；

3.2、清洗能力：内腔容积≥310L，内腔压模成型，清洗内腔无焊点，2桶6kg清洗剂存储仓。

	4、控制系统
	 4.1、控制系统为微电脑芯片控制技术，操作界面可设置参数，显示清洗数据，清洗进程等。仪器控制系统有中文界面，内置≥16种标准清洗程序涵盖实验室常用的无机、有机，重金属等污染物清洗，可直接调用。同时根据洗涤量可人工设置，方便一线员工使用。

▲ 4.2、内置重金属分析清洗程序，用于清洗特氟龙消解罐以及盖子、容量瓶、烧杯、移液管、消解罐等（消解空白样品定容至50 mL时，Pb、Cd残留含量低于1μg/L）；可替代传统泡酸去污（需提供第三方具有CMA或CNAS检测报告佐证）。

4.3、 屏幕实时显示进水量，清洗程序、清洗阶段、时间、温度柱状图变化、管道压力数据等。

	5、循环系统
	5.1、双循环泵软启动设计，要求背部方式供水。每层清洗架单独供水清洗可控。

5.2、清洗篮架自动识别技术，清洗架识别情况实时显示。

▲5.3、内置智能水软化系统，对自来水自动软化。（本条需提供软水系统第三方CMA或CNAS检测报告佐证）

5.4、具有在线管道压力监测功能，实时监测管道水喷淋情况。

	6、安全系统


	6.1、 电子安全锁，采用电动开门和自动锁门技术，内腔高温时禁止开门保护，延时启动功能，可设置开门温度限制，设置温度以上时操作电子开门，机器不开门并提示温度过高。

6.2、水加热过温保护，热空气加热过温保护，水泵过温保护，风机过温保护，漏水实时监测保护，机器具有停水自恢复功能；程序断电后自动记忆，清洗剂缺液自动显示提醒。

6.3、具有多层过滤系统：多层过滤保护杂物进入管路造成堵塞，杂物有专用收集系统。

	7、干燥系统


	可彻底干燥玻璃器皿的内部和外部，温度可调（室温-120℃），干燥时间（0-300分钟）。 

	8、仪器配置


	8.1、全自动洗瓶机主机一台

8.2、上层清洗托架2套，下层清洗托架1套，用于上中层器皿的清洗组合

8.3、喷淋清洗架一 1套，适于50～250ml容量瓶，三角瓶，烧杯等；
8.4、喷淋清洗架二 1套，适于10-100ml容量瓶试管左右的器皿；
8.5、喷淋清洗架三 1套，适用于1-20ml大肚管刻度管，2ml进样瓶等。

8.6、扇形试管清洗筐2个，适用于10-50ml离心管、试管等；
8.7、喷淋瓶模块六 1套，适于200ml-1000ml 容量瓶，三角瓶，采样瓶等；
8.8、喷林清洗架四 1套，适用于2ml色谱进样瓶的清洗；
8.9、喷淋清洗架五 1套，适于250～2000ml容量瓶，三角瓶，烧杯等。

8.10、清洗剂  酸碱清洗剂各2套共20L；
8.11、纯水机1套，储存三级水存水罐不小于60L。

8.12、不锈钢清洗架柜≥1个（用于存放多余的喷淋瓶模块）根据甲方所需指定尺寸。

	9、质量标准


	9.1、制造商通过ISO9001、ISO14001、ISO45001认证。

9.2、清洗温度最高为95℃，符合EN ISO15883标准， GMP对清洁验证的要求，器皿内部漂洗水与原纯水差值TOC<500ppb,电导率<2us/cm,阴离子浓度<0.002mg/L,清洗后的痕量分析实验结果，颗粒物残留≤0.000003%，提供关于清洗效果的实验报告。（提供洁净度报告和颗粒物残留证明材料）

	10、技术服务


	10.1、仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后一周内，进行免费安装调试，直至正常使用通过验收。安装、调试及现场培训需在10个工作日内完成。

10.2、需提供生产厂家针对此项目出具的售后服务承诺书，提供整机质保自验收之日起算不少于1年。

10.3、质保期内服务应在4小时内响应；需要在现场进行维修的在48小时内到达仪器现场，一般问题应在48小时内解决，重大问题应在72小时内提出解决方案。


	第二包：酸度计（1台）

	序号
	技术参数

	用途
	此次购买酸度计主要用于测量分析实验室一级、二级、三级用水。

	技术参数
	1、测量范围：0.00-14.00pH, -1999.9~+1999.9mV。

2、精度：≥0.001pH。

3、校准方式：三点识别，两点或三点自动校正也可以人工设定缓冲液自动校准。

4、温度要求：0.0℃~100.0℃。

5、稳定时间：≤30s。

	性能要求


	1、操作快捷，简单，自动提示测量重点。

2、pH值测量灵敏﹑精确，满足兽药典精度要求。

3、温度补偿：自动温度补偿和自动斜率校正，满足国家实验室用水标准测定要求。

	技术服务要求
	质保期12 个月（自仪器验收合格之日算起）。

仪器所需型号的配件在最近的10年内都可以购买的到，不受供应商对仪器开发和更新换代的影响。

3、仪器故障时可以在2日内得到相应的解决方案。

4、仪器制造商提供技术人员到现场免费进行安装调试，免费培训用户的操作技术。提供热线服务电话，应用技术咨询服务响应时间应不大于8小时。


	第二包：超离心研磨仪（1套）

	1 仪器用途：
主要用于饲料原料、饲料产品的粉碎，以达到检测所要求的细度。能对中硬性以及纤维质的饲料进行快速的细粉碎处理，并能保证饲料组分性质不改变。要求粉碎速度快、无损耗、重现性好。
2技术参数：
2.1 仪器配置电子安全锁，配件必须正确安装后仪器才能运行，安全性更高。

2.2样品处理：支持干磨粉碎，样品处理量满足10g-500g或更宽。

2.3研磨套件无需工具即可轻松拆装，样品收集便捷、清洗方便。

2.4 进样尺寸：不超过10mm ，支持自动和手动进样。

2.3 最终出样尺寸：小于40um

2.4 进样装置为防回溅漏斗，和机器进样口可一体化连接，开启顶盖时候漏斗不脱落，操作简便。

▲2.5 仪器可对样品研磨温度进行实时监控。设备运行时能实时监测研磨腔温度，温度通过显示屏实时显示，可保证饲料组分性质不改变，提高实验结果重现性。(提供证明材料及仪器彩页或白皮书）

▲2.6 转速：6000-20000转/分钟，连续可调。(提供证明材料及仪器彩页或白皮书）

2.7 转刀直径：转刀直径大于90mm，快速切割样品。

2.8筛圈：适用于普通样品、防重金属污染以及耐磨性饲料的样品制备，适合用于20目、40目、60目、80目等 ，筛圈放置时有固定，安全简便。

2.9 设备盖子内部采用光滑符合材料设计，样品不会残留在盖子上，方便清洁

2.10显示和触摸界面，能够输入和设置参数，操作方便，美观。

2.11设备电机为原装进口，需提供进口证明文件。

3主要配置：

3.1 超离心研磨仪主机1台(供电220V)  1台

3.2 不锈钢转刀12齿         2把

3.3 不锈钢制间距筛 0.25mm   1个

3.4收集盘：有效容积大于700ml,不锈钢2套；

3.5  20目筛圈，筛孔，不锈钢1个；

3.6  40目筛圈，筛孔，不锈钢2个；

3.7  60目筛圈，筛孔，不锈钢2个；

3.8  80目筛圈，筛孔，不锈钢1个；

3.9自动进样器，1台；

3.10吸尘器，1台；

4 售后服务及资质证明：

4.1供应商提供制造厂家项目授权书的优先考虑。

4.2一年质保期，仪器终身维修及研磨仪设备周边环境完善。

4.3免费安装调试并免费现场培训。

4.4仪器所需型号的配件在最近的10年内都可以购买的到，不受供应商对仪器开发和更新换代的影响。

4.5故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知48小时内派维修人员到达用户现场维修。

4.6提供热线服务电话，应用技术咨询服务响应时间应不大于8小时。



项目其他要求：

付款方式：合同签订后预付合同总金额的60%，验收合格后支付合同总金额的35%，余款待质保期满后7个工作日内支付完毕。

供货及安装地点：乌鲁木齐市水磨沟区南湖西路37号办公楼（指定楼层）。

供货及安装期限：自合同签订后60个日历日内供货安装调试完毕。

培训要求：安装调试完毕后进行现场培训，包括但不限于技术培训等内容。实现采购单位至少2名工作人员熟练掌握仪器设备操作与使用（含简单问题处理处置）。
提供产品彩图及产品说明书等相关资料。
投标人应保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术性能符合本招标文件技术部分的要求。投标人需注意：技术参数是评标过程中的重要依据，如发现投标人标书中参数为直接复制粘贴招标文件技术参数，技术评审中均视为不符合招标文件要求。请投标人根据自身投标实际情况，编制所投产品的实际参数，如若直接复制粘贴招标文件技术参数，产生的后果由投标人自行承担。

本招标文件中关于产品技术指标部分，凡有品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标。

本项目为交钥匙项目。

合同样本（参考模板）

                             政府采购合同书

项目编号：ZDYH(GK)2022-015

    项目名称：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所兽药饲料检验设备、畜产品质量安全监测设备采购项目（二次）
注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与投标文件和成交响应供应商投标文件有实质性偏离。

甲 方（采购方）：

乙 方（中标方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关规定以及《新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所兽药饲料检验设备、畜产品质量安全监测设备采购项目（二次）》（ 项 目 编 号 ：ZDYH(GK)2022-015，采购代理机构：新疆中鼎远航招投标有限公司）要求的招标结果，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

第一条、合同内容：甲乙双方按照招投标结果确定。

第二条、合同总金额

合同总金额：（大写）：人民币____________元（￥_________元）。

第三条、质量检验标准：甲乙双方按照招投标结果确定。 

第四条、服务成果要求和项目服务期限：甲乙双方按照招投标文件确定。

第五条、付款方式：最终付款方式以和甲方单位签订合同为准。

第六条、知识产权要求

1、本次采购的成交投标人提供的有关设计方案的署名权归中标人所有，著作权、版权、专利权和使用权归采购人所有。

2、投标人须保证投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则必须承担全部责任。

第七条、权利和义务

（一）甲方的权利和义务：甲乙双方按照招投标结果确定

（二）乙方的权利和义务：甲乙双方按照招投标结果确定

1. 如期向甲方提交服务。

2. 乙方提供的货物、工程/服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均有乙方负责处理并承担所有相关责任。

3. 对于甲方提供的图纸和技术资料以及属于甲方的原始资料，乙方有保密义务，不得向第三人提供或用于本合同以外的项目，否则甲方有权追究乙方经济及法律责任。

第八条、违约责任

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合公开招标文件、招标投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物、工程/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的 3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

第九条、争议的解决

1) 因货物或工程/服务质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物或工程/服务符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

2）合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

第十条、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十一条、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

第十二条、其它

1) 本合同所有附件、招标文件、招标投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

第十三条、合同生效

1) 本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

2) 本合同一式 份（至少四份原件），均具有同等法律效力。

3）甲乙双方各执一份、所属采购监督管理部门一份、采购代理机构一份。

甲方盖章：                               乙方盖章：  

甲方法定代表人或                         乙方法定代表人或

委托代理人签字：                         委托代理人签字：  

签订日期：     年     月     日          签订日期      年     月    日

注：最终合同以和甲方签订为准。

  投标格式及附件

一、投标文件封面

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

兽药饲料检验设备、畜产品质量安全监测设备采购项目（二次）
投标文件

（正本/副本）

项目编号：

所投包号：
投标单位名称：

投标单位联系人：

投标单位联系电话：

2022年    月    日

二、技术标、商务标组成

按照本招标文件  第二章  第5条  表格顺序装订

附件1 投标函

致：新疆中鼎远航招投标有限公司:

根据贵方为项目招标的投标邀请 项目名称、项目编号、所投包号 ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起  90个日历日  遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本一份，副本五份，投标文件正本扫描件（盖章签字后）1份。

4、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

5、保证遵守招标文件的规定。

6、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

7、我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方已详细审核全部投标文件，包括“修改投标文件”（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

9、我方承诺接受招标文件中第五部分—合同部分的全部条款且无任何异议。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

提供虚假材料谋取中标、成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　址：　　　　　　　 　     　　

邮          编：　　　　　　　　        　

　电　　　　　话：　　　　　　　     　 　　

传          真：　　　　   　　　      　
　投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　
　投标人名称：　　　　　          　　　　　
（单位公章）

20   年   月   日

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

附件2  关于资格的声明函
致：新疆中鼎远航招投标有限公司：

关于贵方20　年　月　日第 项目编号 招标公告关于“项目名称、所投包号”的招标项目，本签字人愿意参加投标，并有能力提供 项目名称 、所投包号 项目中的招标货物及相关服务，并保证所提交的所有文件和说明是真实和准确的。

	投标人（单位公章）：
	

	地址：
	

	法定代表人签字或盖章：
	

	代理（被授权人）签字或盖章：
	

	联系电话：
	

	日期：
	20  年   月   日


附件3  授权委托书
本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法定代表人（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就此次项目名称项目，项目编号为 项目编号、所投包号 的投标及合同的执行、完成和保修，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日 签字生效，特此声明。

单位名称：                                        
法定代表人签字或盖章：                            
代理（被授权人）签字或盖章：                      
授权日期：20　   年　　月　　日

（单位公章）

20    年    月   日

注：参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应携带本人身份证（原件并附复印件），委托代理人还应携带《授权委托书》原件一份，以证明其身份。

[image: image1.jpg]ML Mg

Tv29EL010i0ge

ﬂE%mmﬁ@

[ERSIENES Yk

° R B MG DI MO T N R H = T e
°UDAOB TSICXMMM//:d1YY el BRIl BLFY X GEE Y B RO B =R e T R

@) s @ () (2L ) Wl

AT $7 gl g \ D £ HET X G
neswy | noawvy | neanmw | towevy | noweny | nopmeg | | W | BRWHE 8 s R kB

SR EE R DRk A LENEY C LEHOY SRR CZ A B

EE MR [l T 37 [ 5 [l o 69 A 1
MG & ez =Y

AN R AR b ST

FONVHNSNI TVIOO0S VNIHO

,&wwv/\ﬂwwhr IS

st pivph 2l





附件4 商务条款偏离表

项目名称：                                        

项目编号：                                        

所投包号：                                        
投标单位名称：                                     

	序号
	主要商务条款
	是否

响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求
	
	

	2
	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务
	
	

	3
	同意接受合同范本所列述的各项条款
	
	

	4
	同意按本项目要求缴付相关款项
	
	

	5
	从开标之日起，投标有效期为 90个日历日
	
	

	6
	投标内容均涵盖招标要求及一切费用和伴随服务
	
	

	7
	同意接受本项目服务期或相关进度安排要求
	
	

	8
	同意接受本项目的验收要求及验收标准
	
	

	9
	同意接受本项目服务的各项要求
	
	

	10
	同意采购方以任何形式对我方的投标/投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证
	
	

	11
	同意接受本项目付款的各项要求
	
	

	12
	其它商务条款偏离说明：


填表要求：

1、“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2、“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3、“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

	投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字或盖章：
日期：20  年  月  日


附件5  技术参数（服务需求）偏离表

项目名称：                                        

项目编号：                                        

所投包号：                                        
投标单位名称：                                     

	序号
	货物（服务）名称
	招标文件条目号
	招标规格
	投标规格
	响应/偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


填表要求：

1、投标人必须对照招标文件技术规格如实逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与招标技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。投标人须对所投产品的各项技术指标进行具体描述说明（提供相关佐证材料），如有偏离，按评分标准处理。
2、投标人应在“响应/偏离”栏中注明“响应”或“正偏离”或“负偏离”。

3、投标人标注的“正偏离”需经评标委员会认可。

4、投标人须如实填写其投标产品的参数和偏离程度，如发现提供不实情况，造成的一切后果由投标人承担。

	投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字或盖章：
日期：20  年    月    日


附件6  近三年经营业绩表

项目名称：                                        

项目编号：                                        

所投包号：                                        
投标单位名称：                                     

	地区
	项目名称
	金额
	日期

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	…
	…
	…
	…


附合同、协议书或中标（成交）通知书等。

	投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字或盖章：
日期：20  年  月  日


附件7  拟指派负责人和主要成员名单

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称/职务
	本工程中的岗位
	从事专业年限
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字或盖章：
日期：20  年  月  日


注：后附人员相关资格证书复印件。

附件8  服务承诺书

项目名称：                                                  

项目编号：                                                  

所投包号：                                                  
投标单位名称：                                               

主要承诺: 

格式自定
	投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字或盖章：
日期：20  年  月  日


附件9  反商业贿赂承诺书

我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。

	投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字或盖章：
日期：20  年  月  日


附件10  开标一览表

项目名称：                                                  

项目编号：                                                  

所投包号：                                                  
投标单位名称：                                               

	投标内容
	投标总报价

	
	小写：￥             元

	
	大写：


  声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效，表格中投标内容根据所有包号货物名称填写。

	投标人名称（加盖公章）：

代理（被授权人）签字或盖章：
日期：20  年  月  日


注：1、此表需密封后需单独提交一份。
本表格式不得更改，投标人只能按要求填报，否则将被视为无效投标。

附件11  明细报价表

项目名称：                                                  

项目编号：                                                  

所投包号：                                                  
投标单位名称：                                               

格式自定
注：

1、本表中投标总报价应与附件10《开标一览表》中投标报价一致。

2、上述报价包含一切由供方承担的费用。

3、请各投标人根据投标方案，货物类的项目应详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。

	投标人名称（加盖公章）：

法人授权代表(盖章或签字)：

日期：20  年  月  日


4、投标报价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

5、以上投标报价在投标有效期内一直有效。
附件12  中小微企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1、 （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

	企业名称（盖章）：
	

	日 期：
	


注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如未按上述要求提供、填写，评审时造成的资格审查不通过或价格评审时的价格扣除不予认定等后果，由供应商自行承担。

中小企业声明函（工程、服务） 

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	企业名称（盖章）：
	

	日 期：
	


注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、如未按上述要求提供、填写，评审时造成的资格审查不通过或价格评审时的价格扣除不予认定等后果，由供应商自行承担。

附件13 监狱企业声明函

（监狱企业适用）

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。

本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。

本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

附件14 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

投标人（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：       
日期：         年    月   日

附件15 信用记录

依据财库[2016]125号文件规定，供应商须符合《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的相关要求，即具有良好的信用记录。

供应商须提供本单位近3年（自招标文件发售之日起至开标日前）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）及中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）已公布的信息记录查询结果。

查询信息包含：

1）被列入失信被执行人

2）重大税收违法案件当事人名单的供应商

3）列入政府采购严重违法失信行为记录名单

4）投标人近三年无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和公诉纪录

注：网站搜索页输入供应商名称，查询相关信息，提供网页打印件，打印件需显示打印日期，并加盖供应商单位公章。

附件16  社保缴纳记录证明（模板）


第七部分 评分标准
技术、商务部分（占总分值的70%）

	序号
	评审项目
	评分标准
	分值

	1
	配置与性能

指标
	1、完全满足招标文件得25分，每一项一般负偏离扣2分，每一项重要指标“▲”负偏离扣5分，扣完为止。

2、在完全满足招标文件的基础上，每一项存在有效正偏离，一般项加1分，最高加5分，每一项重要指标“▲”加5分，最高加10分。提供相关检测报告等证明材料。
	0～40分



	2
	产品合法来源证明文件
	投标企业提供所投产品生产厂家授权书的得5分，提供其他产品来源证明文件的得1分。
	0～5分

	3
	安装（配送）

服务方案
	根据投标方项目实施方案是否科学、合理、完善等进行综合打分。

实施方案须具备完善的组织人员（列明管理人员与专业技术人员情况），符合实际情况的实施计划、实施措施、工作流程，科学有效的管理、运输配送安装配送方案。
	0～5分

	4
	质保承诺
	1年免费质保的得0分，质保2年的得2分，质保3年的得3分，质保4年的得4分，质保5年的得5分，此项最高不超过5分。
	0～5分

	5
	售后服务体系及服务情况
	供应商按照本项目标的特点，提出完整有效、切实可行的质保期内外售后服务情况。

质保期内：服务方式、服务内容、技术服务人员情况。

质保期外：服务方式、服务内容、技术服务人员情况和收费情况。
	0～3分

	6
	业绩情况
	根据投标供应商所提供的投标截止日前三年内实验室同类设备项目经营业绩进行打分（附合同或中标通知书复印件、发票复印件，原件带至开标现场备查），每一份合同或中标通知书加1分，直至5分。

根据生产厂家提供的投标截止日前三年内同款产品经营业绩进行打分（附合同或中标通知书复印件、发票复印件，原件带至开标现场备查），每一份合同或中标通知书加1分，直至5分。
	0～10分

	7
	其它有利

投标资料
	根据各供应商提供的相关资料进行综合评审。
	0～2分

	总分
	70


经济部分（占总分值的30%）

	序号
	分值
	评分标准

	1
	30分
	在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价,满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(投标报价／评标基准价)×0.30×100 。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数）


综合得分=技术商务部分得分+经济部分得分。








法定代表人身份证复印件正面粘贴处


加盖公章











被授权人身份证复印件背面粘贴处


加盖公章











被授权人身份证复印件正面粘贴处


加盖公章











法定代表人身份证复印件背面粘贴处


加盖公章





注：本项目招标文件共62页，


其中封面1页，目录1页，正文60页。









