## 1
新疆维吾尔自治区人民医院特检试剂采购项目三次（载脂蛋白E(ApoE)基因型检测试剂盒）
标项一:载脂蛋白E(ApoE)基因型检测试剂盒
商务要求 | 1、 供应商需提供2名以上技术支持，且常驻本市,接到电话2小时内响应。 2、 必须提供试剂参加卫健委的质评证书。试剂全程冷链运输，一周内到货。 3、 试剂配送商应提供的试剂，三证齐全，至少三个月为同一批号，效期在半年以上。 4、 签合同时出具相应试剂的售后服务授权委托书。
序号 | 使用科室 | 名称 | 规格 | 主要技术参数及检测方法 | 适用机型 | 最高限价 （元/人份）
1 | 临检中心 | 载脂蛋白E(ApoE)基因型检测试剂盒 | 21人份/盒 | 1.检测方法：基因芯片法。 2.技术参数：能检出常见的6个基因型；重复性>98% | 宏石、雅睿实时荧光定量PCR仪 | 297.5