项目编号:PSXZC2022-037号

皮山县医疗服务与保障能力提升项目

招 标 文 件

采 购 人：皮山县人民医院
采购代理机构：新疆诚成工程项目管理有限公司
日期：2022年6月

招标文件

项目名称：皮山县医疗服务与保障能力提升项目 
招 标 人（盖章）：皮山县人民医院

联 系 人：邹向东
电    话：15199287189

详细地址：皮山县
招标代理机构（盖章）：新疆诚成工程项目管理有限公司

项目负责人：张国东
电    话：0903-2565067

详细地址：和田市315国道218号
目   录

第一部分  招标公告
2
第二部分  投标须知前附表
6
第三部分  评标办法及标准
23
第四部分  皮山县普查内容及工作要求
28
第五部分  合同模板
35

第六部分　投标文件格式
41


第一部分     招标公告

项目概况

皮山县医疗服务与保障能力提升项目的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/线上（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取（下载）招标文件，并于2022年06月28日上午11点00分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：PSXZC2022-037号
项目名称：皮山县医疗服务与保障能力提升项目
预算金额：5300000.00元

最高限价：5300000.00元（超过此预算价，作无效报价处理）

采购需求：区域心电管理系统、远程会诊协作管理系统、药品耗材物资供应链系统、电子病历控管理系统、病理管理系统、信息数据综合管理平台、手术麻醉管理系统、医保智能审核系统、高值耗材管理系统等。（具体参数详见招标文件）；
合同履行期限：合同签订后90天内项目验收交付（具体期限以签订合同为准）

本项目（是/否）接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定;
（2）具有经年审合格的“三证合一”的营业执照；

（3）本项目不接受“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）网站等列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商投标（以现场查询为准）。

（4）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格（以现场查询为准）。
（5）缴纳投标保证金：53000.00元  （大写：伍万叁仟元整）；

三、获取招标文件

时间：2022年06月03日至  2022年06月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外） 
地点：政采云平台：https://www.zcygov.cn/线上获取

方式：供应商登陆政采云平台（https://www.zcygov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）
售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年06月28日 11:00（北京时间）

投标地点：投标人应于2022年06月28日11:00(北京时间）之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件；

开标时间：2022年06月28日11:00

开标地点：皮山县政府投资交易中心四楼开标一室（新城区东经二路南端）
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载 新疆政务通APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290
4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。
5、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2011]181号)，投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

特别提示：1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：皮山县人民医院               　　　　　　              　　

地  址：皮山县人民医院     　　　　                 　　

联系方式：15199287189                     　　　　　　         　　 

2.采购代理机构信息

名  称：新疆诚成工程项目管理有限公司

地　址：和田市315国道218号

联系方式：0903-2565067　　　

邮箱：891327509@qq.com　
3、采购监管部门：皮山县政府采购办公室

联系人：皮山县政府采购办公室

联系电话：0903-6422597

特别提醒：

1、由投标人基本账户汇出（投标保证金需一笔汇出，分笔汇出银行系统将不予统计），且不得以分公司的名义转账，投标保证金需在2022年06月27日20：00（北京时间）前到账，超过时间则不予认可。投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX项目XXX包段（标段）或采购项目编号。该项目不换取保证金收据，由银行出具投标企业保证金缴纳情况。晚于规定时间缴纳保证金的企业一切责任将由贵公司自行承担。

2、投标企业下载招标文件后请仔细阅读，如对招标文件内容有质疑，投标人应在投标截止7日前按招标文件中载明的邮箱：891327509@qq.com地址，以书面形式通知招标人。招标人认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网，敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认招标文件不存在质疑的相关问题。超过招标文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑。

3、为确保投标保证金的及时退还，评标结束后未中标企业需提供保证金汇款凭证、开户许可证复印件、收据并注明开户行行号、联系方式（加盖公司鲜红公章）交至或邮寄（EMS）皮山县政府投资交易中心财务室办理（联系电话13239801355）；中标企业签订合同后提供保证金汇款凭证、开户许可证复印件、收据并注明开户行行号、联系方式（加盖公司鲜红公章）及中标通知书原件、合同原件办理退保证金相关事宜。（注：废标项目投保证金在后续项目再次招标时银行系统不做统计，请投标企业及时办理退款）。
第二部分 投标须知前附表
	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	名  称：皮山县人民医院

联系人: 邹向东   

电  话：15199287189

	2
	代理机构
	名  称：新疆诚成工程项目管理有限公司

地  址：和田市315国道218号

联系人：张国东

电  话：0903-2565067

	3
	采购项目名称
	皮山县医疗服务与保障能力提升项目 

	4
	采购服务内容
	区域心电管理系统、远程会诊协作管理系统、药品耗材物资供应链系统、电子病质控管理系统、病理管理系统、信息数据综合管理平台、手术麻醉管理系统、医保智能审核系统、高值耗材管理系统等。（具体详见招标文件第四部分）

	5
	资金来源
	中央补助资金及自筹资金     

	6
	采购概算价
	5300000.00元（伍佰叁拾万元整）（投标报价高于预算限价按废标处理，敬请投标人注意）；

	7
	采购方式
	公开招标

	8
	评标方法
	综合评分

	9
	服务期限及地点
	服务期限：合同签订后90天内项目验收交付，具体以合同约定为准。

服务地点：皮山县。

	10
	质量标准
	必须达到国家和行业规定标准及招标文件中规定的标准并通过验收

	11
	采购代理服务费支付
	由中标人支付

	12
	联合体投标
	不接受

	13
	考察现场
	不组织

	14
	投标人对招标文件提出质疑的时间
	提出质疑函的时限：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

接收质疑函的方式：将PDF格式电子版质疑文件加盖公章扫描发送至891327509@qq.com邮箱。

接受质疑的单位：新疆诚成工程项目管理有限公司

联系方式：0903-2565067

地址：和田市315国道218号

	15
	投标资格
	（1）投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定;

（2）具有经年审合格的“三证合一”的营业执照；

（3）本项目不接受“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）网站等列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商投标。

（4）企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格。

（5）缴纳投标保证金：53000.00元 （大写：伍万叁仟元整）；

	16
	信用情况
	1、信用记录查询时间及方式：

（1）查询时间：自招标公告发布日期起至开标日期止，超出此时间范围将被视为无效投标。

（2）查询方式：投标人自行通过“信用中国”及“中国政府采购网”查询，并按招标文件要求提供网页材料。被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单,其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被视为无效投标。未提供证明材料的视为不响应招标文件。

（3）供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在响应性文件中进行承诺。

本项目不接受失信企业投标。

	17
	投标文件发放
	供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

	18
	构成招标文件的其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分

	19
	投标截止时间
	2022年6月28日11:00（北京时间）

	20
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	21
	投标保证金
	投标保证金的形式：转账、汇款

投标保证金的金额：53000.00元 （大写：伍万叁仟元整）

投标保证金缴纳账户：

账户名称：皮山县政府投资交易中心

帐号：8780 1001 2010 1010 11990

开户银行：新疆皮山县农村信用合作联社

行号：402896400017
注：1、由投标人基本账户汇出，且不得以分公司的名义转账；

2、投标保证金需在2022年6月27日20：00前到账，超过时间则不予认可； 

3、投标单位须在汇款单备注栏标明：XXX项目XXX包段（标段）或项目编号；

	22
	备选投标方案和报价
	报价应是含税全包价，包含提供相关服务的所有费用；不接受备选投标方案和多个报价。

	23
	递交投标文件的地点及方式
	皮山县政府投资交易中心四楼开标一室（新城区东经二路南端）

投标人应于2022年6月28日11:00时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

	24
	标前准备
	1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。3、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载 新疆政务通;APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-28192904、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（https://www.zcygov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

	25
	招标文件解密时间


	开标时间后60分钟内（2022年6月28日上午11:00-12：00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2022年6月28日上午12:00前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

	26
	评标委员的组建
	评标委员会构成：5人或5人以上单数组成，评标专家确定方式：由招标代理在开标前48小时在政采云专家中随机抽取此次评标专家。

	27
	招标代理服 务费
	由中标单位领取中标通知书时一次性支付。

	28
	履约保证金
	履约担保 《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十八条　履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。中标人与招标人签订合同前提交履约保证金，如中标人未按招标文件规定的工期供货、安装和调试完毕，则扣除履约保证金。

	29
	政府采购政策支持
	根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知(财库[2011]181号)，投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)中规定的小型、微型企业标准的，按招标文件格式提供《中小企业声明函》等政府采购政策。 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

	30
	其他说明
	特别提醒：

1、所有投标人的报价高于采购预算额度视为无效报价（即作否决投标处理）。

2、本项目采用综合评分法，评审后得分最高的投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，本项目推荐得分最高的三位中标候选人。

3、更正补充公告请自行登录新疆政府采购网查看下载。

	投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目服务工作。


总则

（一） 适用范围

本招标文件适用于皮山县医疗服务与保障能力提升项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构（“招标人”）和采购单位。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向招标人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

    （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标报名

在符合该招标（采购）公告投标人资格要求条件的前提下，可于本公告发布之日起登陆新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）进入“项目采购”栏目，在获取采购文件菜单中选择所要投标的项目（包段），申请获取（自行下载）采购文件，不再需要报名，在开标时一并进行资格审核。 
（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

    （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。
    （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。
    3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

    （八）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向招标人投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 评标办法及标准

第四部分 招标需求

第五部分 合同主要条款

第六部分 投标文件格式

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

（三）招标文件的澄清与修改 

1.招标代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，招标人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

投标文件的编制

投标文件的组成

投标文件由商务部分、技术部分、报价部分组成。

1、投标单位应按招标文件的要求提供招标文件，并保证所有材料的真实性，以确保其投标对招标文件做出实质性的响应。

2、招标文件使用的计量单位，应采用国家法定的计量单位。

3、商务、技术部分：详见“第六部分  投标文件格式”。

    ▲注：投标文件中法定代表人授权委托书、投标函、投标报价一览表必须由法定代表人签名盖章并加盖单位公章。

投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

投标报价

▲1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

▲2.投标报价是履行合同的最终价格，应是含税全包价，包含提供相关服务的所有费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

▲4.招标代理服务费由中标单位支付，投标单位在报价时请考虑。

投标文件的有效期

    ▲1.自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

    2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

    3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 

    4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

投标保证金

▲1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2.保证金形式：  转账（必须从基本账户转出）。 
3.未中标人的投标保证金在公示期截止后退还。

4.中标人的投标保证金在中标通知书发出签订正式采购合同，履约保证金打到指定账户后退还。

5.保证金不计息。
6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；

（4）其他严重扰乱招投标程序的。

投标文件的签署和递交
投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

投标人应于2022年6月28日11：00时之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

投标文件的准备和解密时间要求
1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3、本项目为电子招投标，投标人需要使用CA加密设备，有意向参与新疆区域电子开评标的供应商，请访问新疆数字证书认证中心官方网站（https://www.xjca.com.cn/）或下载;“新疆政务通”APP自行进行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290
4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（https://www.xjca.com.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

5、开标时间后60分钟内（2022年6月28日上午11:00- 12:00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2022年6月28日上午12:00前）未按时解密的，视为投标文件撤回。

投标无效的情形

1.实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

开标

（一）开标准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标。（本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用；各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担；供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（https://www.xjca.com.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。）
（二） 开标程序：

1.开标会由招标代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单； 

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.专家进入会场进入评标阶段，宣读评标纪律。

5.资格审查由评标委员会组织检查

6.符合性审查由评标委员会组织。

7.符合性审查通过的企业评标委员会组织对商务部分评分，评分完毕后对技术部分评分，招标代理公司负责本环节的录音录像工作。

8.复会时由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因.由主持人按照递交标书逆向顺序逐一宣读投标企业的《投标报价一览表》，宣读其中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价和供货期，以及主持人认为有必要宣读的其他内容。

9.由主持人公布及其他有效投标的评分结果；

10. 记录人做开标记录, 由记录人、监督人当场签字确认。

11.开标会议结束。

评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由业主监督人在专家库中抽取评审专家5人组成，专家由招标代理机在开标前48小时在政采云专家中随机抽取此次评标专家。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》及招标文件。

评标程序

资格评审

评标委员会对投标人提交的资格文件进行评审。
2.响应性评审

    评标委员会对投标人提交的投标文件进行响应性性评审。

3.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的与投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

（3）各投标人的商务评分、技术评分按照评标委员会成员的独立评分的算术平均值计算，由指定专人进行计算复核。

（4） 工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对得分进行汇总,计算出本项目最终得分等。评标委员会按评标原则推荐排名前三中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标报价一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以投标报价一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第三部分 评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行录像监控、照片记录，且由监标人员进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

定标

确定中标人。本项目由招标人根据评标结果排名第一位的候选人（得分最高）为中标人         

合同授予

（一）签订合同

1.招标人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起7日内签订合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。

第三部分  评标办法及标准
	项目
	序号
	评审内容
	评审方法

	资格审查
	1
	是否符合《政府采购法》第二十二条规定的条件

（一）具有独立承担民事责任的能力（注：公司的营业执照）；
	通过
	不通过

	
	
	（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（注：需提供2021年第三方审计机构出具的审计报告（2022年成立的公司可不提供但需提供银行出具的近3个月（3、4、5月）的资信证明）和健全的财务会计制度） ；
	
	

	
	
	（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（注：供应商以承诺书方式自行证明）；
	
	

	
	
	（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（注：需提供近3个月（3.4.5月）缴纳社会保障资金的证明，法人及委托人社保明细及缴费凭证；需提供税务机关出具的近3个月（3.4.5月）的完税证明（新成立不足3个月的按实际情况发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供税务局出具的无欠税证明））；
	
	

	
	
	（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（附：网页查询记录，开标现场通过查询为准）；
	
	

	
	2
	是否具有经年审合格的“三证合一”的营业执照；
	
	

	
	3
	本项目不接受“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网” （www.ccgp.gov.cn）网站等列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商投标（以现场查询为准）。
	
	

	
	4
	企业负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格（以现场查询为准）。
	
	

	
	5
	是否缴纳投标保证金（银行缴纳凭证回执单）
	
	

	响应性

评审
	1
	投标文件是否按招标文件要求签署、盖章；
	
	

	
	2
	投标人是否对同一招标项目做出两个以上报价而未明确效力；
	
	

	
	3
	技术要求是否满足招标文件要求；
	
	

	
	4
	服务、供货地点是否符合招标文件要求；
	
	

	
	5
	服务、供货期限是否符合招标文件要求；
	
	

	
	6
	投标文件是否不齐全或者内容虚假的；
	
	

	
	7
	投标有效期是否满足招标文件要求的；
	
	

	
	8
	投标文件中所提供的相关证明材料及文件是否清晰、具有较强辨识度
	
	

	
	9
	投标文件是否附有招标人不能接受的条件；
	
	

	
	10
	是否存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形；
	
	

	以上有一项不通过结论为不通过，初步评审通过的投标人进入下阶段评审

	商务部分（55分）

	分值
	评审标准

	报价得分（40分）
	综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。

	企业业绩（3分）
	投标人自2019年1月1日（以合同签订时间为准）至开标日以来，参与过类似项目的项目业绩，每个得0.5分，最高得3分。

有效业绩：附中标通知书或合同协议书中含有‘远程会诊平台’、‘手术麻醉系统’、‘心电管理’字样与本项目建设有关的内容，否则视为无效；

	企业综合实力（10分）
	1、提供产品生产商企业AAA信用等级证书，AA得0.5分，AAA得1分；

2、提供软件成熟度评测CMMI认证3级以下（含3级）的得1分，4级得2分，5级得3分；

3、提供所投产品软件著作权证书的（手术麻醉系统软著、医保智能审核软著、区域心电中心系统软著、区域病理信息平台软著、远程会诊协作管理系统系统、SPD耗材管理系统软著），每提供一份得0.5分，最高得3分；

4、提供企业具有信息系统服务交付能力等级证书1分；

5、投标企业具有软件企业认定证书1分

6、投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书（证书需包含：计算机应用软件开发，信息系统集成内容），得1分，未提供不得分。

	企业信誉（2分）
	客户使用评价与合理投诉等情况：提供所投产品医院客户使用意见书评价证明，加盖医院公章。提供一家得0.5分，满分2分。（投标文件中附与医院签订合同复印件并加盖投标人公章，不提供或未加盖公章的不得分）

	技术部分（45分）

	分值
	评审标准

	关键技术指标响应（10分）
	对招标文件中提出的技术指标、服务内容等逐条响应，全部满足招标文件要求得得5分；每有一项星号（包括★、*）重要参数高于招标文件要求的加1分，最多可加5分；若参数未达到招标文件要求的视为不响应招标文件，做否决投标处理。

	实施方案（5分）
	有合理详细的、流程清晰的、切实可行的、完整的项目实施方案；有完善的项目管理、新老系统切换方案。优得5分，良得3分，中得1分，方案不完善或没有方案不得分。

	数据展示中心大屏（4分）
	 以下重要参数要求提供功相应证明材料：
1、显示产品需提供“中国合格评定国家认可委员会与国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督部门”出具带有检测机构印章的授权证明文件复印件，并加盖制造商公章（鲜章）得1分

2、为响应国家节能环保号召，要求所投产品厂家获得中国绿色环保产品证书（证书认证范围含有LED大屏机控制等字样），提供证书复印件并盖生产厂商公章。1分
3. 显示大屏系统含环境监测模块：实时监测温度，湿度，PM2.5，一氧化碳，氨硫化合物和甲烷可燃物等，并根据检测结果计算出空气清洁等级，手机APP可显示最近时间段的空气清洁度曲线。提供功能界面截图复印件并加盖原厂公章。1分
4.为保证系统的稳定性和兼容性，以及后期统一管理和统一售后维护，所采用的大屏，拼接处理器机箱，输入、出卡均为同一品牌；提供彩页并加盖厂商鲜章。1分

	项目实施人员（3分）
	保证整体项目实施工程师人数3人或以上，投标人提供项目实施人员名单及联系方式以及相关证书复印件加盖公章，至少有一名数据库（0CP）认证工程师，一名项目经理证书，并提供本单位社保证明，满足得3分，否则不得分。

	培训方案（5分）
	投标公司根据用户情况，分批、分层次、分人员提供培训计划和方案，周到详细，按完善程度打分，培训方案完善合理周到得5分；培训方案有但不完善得4-1分；无培训方案0分。（培训地点为用户工作地点）

	授权扩容（2分）
	投标人书面承诺项目服务期内可按招标人实际需求免费扩展本项目产品永久授权数量及容量的，得2分，否则不得分。 

	接口对接（3分）
	投标人书面承诺本项目所采购系统与医院原有系统对接产生的接口费由投标人支付，院方不再支付的得3分，否则不得分。 

	集成应答（5分）
	制定详细的系统集成方案；完成本采购软件的安装和调试；完成所投产品的现场工勘、布线设计等配套工作；制定系统的整体联调和优化方案、应急预案。对以上集成方案的设计明确清晰，可操作性强，优秀得5分、良好得4-3分、一般得2-1分，差得0分。 

	售后服务保障（8分）
	投标人应根据招标文件要求拟定售后服务方案，售后服务方案内容包括详细切实可行的人员安排、响应标准、故障解决方案等。方案优于招标需求的得5分，方案满足招标需求的得3分，方案不满足或未提供不得分。

	
	有统一售后服务平台，便于客户及时反馈问题，投标人迅速响应解决问题。（提供截图证明并加盖公章）提供的3分，未提供不得分

	合计
	100分


政策加分以及计算方法

	小型、微型企业和监狱企业产品价格扣除的要求：

	评审内容
	评分标准

	中小微型企业有关政策
	(1)国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知执行；

(2) 按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，在政府采购活动中，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审。

(3)价格扣除幅度：10%


第四部分  技术要求（附文件最后）
第五部分  合同模板
(本合同仅供参考，最终合同由采购人与中标人协商确定)

合同编号：           

政府采购合同参考范本

（服务类）

第一部分 合同书

项目名称：                                   
甲方：                                       

乙方：                                       

签订地：                                     

签订日期：               年       月       日
        年    月    日，   （采购人名称）   以   （政府采购方式）  对   （同前页项目名称）   项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 标的名称：                                                ；
1.2.2 标的数量：                                                ；
1.2.3 标的质量：　　　　　　　　　                      　      。

1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 履行期限、地点和方式

1.5.1 履行期限：                                                ；
1.5.2 履行地点：                                                ；

1.5.3 履行方式：　　　　　　　　　                      　      。

1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1 将争议提交              仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   （被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人民法院名称）    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。
甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                        或授权代表（签字）: 

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话: 

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 

开户名称：                               开户名称： 

开户账号：                               开户账号：

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

2.9.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的服务的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.9.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
2.16 通知和送达

2.16.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.16.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 履约保证金

2.18.1 采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价/的履约保证金；

2.18.2 履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满之日起    个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.18.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.19 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

	条款号
	约定内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


第六部分　投标文件格式

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标小组查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本声明书的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制或投标文件正、副本份数不足，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标小组认定为投标无效。

投标文件封面

（投标文件标书封皮）
****          项目
项目编号：

商 务 文 件
投标人名称：               （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

年     月     日
目 录

一、投标函；

二、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书；

三、投标报价一览表；
四、分项报价明细表；

五、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；

六、投标保证金（银行缴纳凭证回执单）；

七、联合投标协议书（本次不接受联合体投标）；

八、商务偏离表；

九、投标人基本情况表（附营业执照、资质证书等）；

十、类似项目业绩一览表；

十一、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

十二、政府采购诚信承诺书；

十三、关于对本投标文件（响应文件）中资料真实性的承诺；

十四、其他资料；
一、投标函

（采购人）：
（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为              ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按照招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为    日历日。
6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

投标人全称（公章）：               

法定代表人（签字）：               

日 期：              
二、法定代表人证明书

投标人名称：                                        

地址：                                           

姓名：              性别：          年龄        职务：        

系                           法定代表人。

	法定代表人

身份证复印件正面

	法定代表人

身份证复印件反面


投标人名称：                                     （公章）

                                      日期：  年   月 

（2.1）法定代表人授权委托书

致：（招标采购单位名称）：                    
本人      姓名     系        （供应商全称）        的法定代表人授权我公司   （供应商代表姓名）  为供应商代表，代表本公司参加贵司组织的     项目名称、包段、招标编号     ）投标活动，全权代表本公司处理招标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、签约等。供应商代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。



代理人：   （签字）   性别 ：            年龄：_______
身份证号码：                    职务：                

供应商：                  （盖章）                    
法定代表人：             （签字或盖章）               
授权委托日期：       年     月     日

三、投标报价一览表
	项目名称
	

	项目编号
	

	采购内容
	

	投标报价
	小写：                     

大写：                     

（注：该报价含完成服务成果的一切费用、售后维护费用、税费等）

	备注
	


投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日
四、分项报价明细表

项目名称：                             项目编号： 
	序号
	项目名称
	分项说明
	报价（元）
	备注

（取费依据、收费标准等）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	……
	
	
	

	项目费用总计
	


投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

五、符合《政府采购法》第二十二条规定的条件
具有独立承担民事责任的能力；（注：公司的营业执照）
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（注：需提供2021年第三方审计机构出具的审计报告（2022年成立的公司可不提供但需提供银行出具的近3个月（3、4、5月）的资信证明）和健全的财务会计制度） 

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（注：供应商以承诺书方式自行证明）
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（注：需提供近3个月（3.4.5月）缴纳社会保障资金的证明，法人及委托人社保明细及缴费凭证；需提供税务机关出具的近3个月（3.4.5月）的完税证明（新成立不足3个月的按实际情况发生提供，成立时间超过3个月的零申报的需提供税务局出具的无欠税证明））

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（附：网页查询记录，开标现场通过查询为准）

六、投标保证金（银行缴纳凭证回执单）


供应商名称：                                   （盖单位鲜红章）

法定代表人：                                   （签字）

委托代理人：                                   （签字）

地    址：                        

七、联合投标协议书（本次不接受联合体投标）

甲方：
乙方：
（如果有的话，可按照甲、乙、丙、丁…序列增加）

联合体各方经协商，就响应             组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：
一、联合体各方一致决定，以           为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。
二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或者授权代理人根据招标文件规定以及投标内容对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清以及响应等对联合体各方均有约束力。如果中标并签订合同，则联合体各方将共同履行对采购人或者采购代理机构所负有的全部义务，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证以及售后服务支持。

四、本次联合投标中，联合体各方承担的工作和义务：

甲方承担的工作和义务为：
乙方承担的工作和义务为：
五、有关本次联合投标的其他事宜：
六、本协议提交采购人或者采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或者撤销。

七、本协议共  份，联合体各方各持一份，并作为投标文件的一部分。
甲方单位：       （公章）                    乙方单位：       （公章）

法定代表人：     （签章）                    法定代表人：     （签章）

日期：  年  月   日                          日期：  年  月   日
八、商务偏离表
	序号
	招标文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	偏离情况

	1
	
	
	

	 2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：偏离情况填写为正偏离、负偏离、无偏离。
投  标  人：               （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

 九、投标人基本情况表（附营业执照、资质证书等）

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	

	营业执照号
	
	企业人员
	
	

	注册资金
	
	
	
	

	开户银行
	
	
	
	

	账   号
	
	
	
	

	经营范围
	

	备   注
	


注：本表后应附企业法人营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本、开户许可证等相关材料的复印件。（投标人可根据本表自行编制）

十、类似项目业绩一览表

	序号
	采购单位名称
	设备或项目名称
	采购数量
	单价（元）
	合同

金额

（万元）
	证明材料页码
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

十一、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方在参加              （项目名称）政府采购活动前3年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：                          ，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

备注：投标人没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。
十二、政府采购诚信承诺书

 （采购人） ：

我公司               （投标人名称）已详细阅读了             项目（项目编号：          ）招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：
一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他投标人相互串通、哄抬价格，不排挤其他投标人，不损害采购人的合法权益；不向评标委员会、采购人提供利益以牟取中标。
三、若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；
若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

十三、关于对本投标文件（响应文件）中资料真实性的承诺

致： （项目、包段名称）评标委员会  

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规的规定和    （项目、包段名称）    的招标文件的要求，我公司在   （项目、包段名称）   投标文件（响应文件）中所提供资料真实性作如下承诺：

我公司将严格按招标文件要求，在编制本投标文件（响应文件）时，对投标文件中所提供的资料全部真实和正确，并对提供的所有资料（资格、业绩、其他材料等）的真实性负责！ 

若提供的全部资料中存在不真实（伪造或租借等虚假资料）情形，将无条件接受任何处罚，自行承担由此引起的一切责任！

特此承诺！


供应商（全称）：                  （盖单位章）
法定代表人：                      （签字）

有效的联系方式                       

年   月   日

说明：投标供应商未提供此承诺的，内容应填写完整，否则其投标将被拒绝！
十四、其他资料

（中小微企业等其他资料，投标单位可自拟）

附件（需要时填写）：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小型企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。
2、本公司参加          单位的          项目采购活动提供本企业服务，由本企业承担服务，本条所称服务不包括使用大型企业的服务。
本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
               企业名称（公章）： 

                    日    期：      年   月   日   

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                                  供应商全称（盖章）：

                              日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

****          项目
项目编号：

技 术 文 件
投标人名称：               （盖章）

法定代表人：               （签字或盖章）

年     月     日
目  录

一、技术规格功能要求偏离表；

二、实施方案

三、人员配置（主要从业人员以及其技术资格）一览表； 

四、售后服务方案及承诺；

五、质量保证措施；

六、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

投标人根据本招标文件中第三部分  评标办法及标准里面评审标准详细内容，如要提供所对应的证明材料，需在投标文件本章节中体现，并单独书写证明材料标题。
一、技术规格功能要求偏离表

项目名称：
项目编号：
	序号
	产品名称
	招标规格
	投标规格
	偏离
	页码范围（Pxx页）
	说明

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：1、与招标文件产品中的参数需逐条对应填写。

上述表格中偏离情况填写正偏离、负偏离、无偏离，若因投标人填写负偏离而导致废标，其责任有投标人自行承担。

招标文件中所需满足的技术参数在上述表格中逐条对应填写，并标明页码。

投标人名称（盖章）：                      

法定代表人或授权代表（签字）：                     

日期：    年   月   日

二、实施方案
（格式自拟。）
三、项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表

	姓  名
	职务
	专业技

术资格
	证书

编号
	参加本单位工作时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

四、售后服务承诺
（格式自拟）
五、培训方案
（投标人自拟）

六、投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自拟）
皮山县医疗服务与保障能力提升项目
技术要求

目录

51 建设背景


52 系统建设内容清单


73 软件系统建设功能要求


73.1 区域心电管理系统


133.2 远程会诊协作管理系统


143.2.1 远程会诊管理系统要求


163.2.2 临床信息交互系统要求


163.2.3 视频平台系统要求


203.2.4 视频会议系统要求


223.2.5 双向转诊及远程预约系统要求


233.3 药品耗材物资供应链系统


233.3.1 基础平台


243.3.2 主数据管理


243.3.2.1 ▲集团化多公司管理


243.3.2.2 ▲多院区管理


253.3.2.3 组织部门管理


253.3.2.4 产品类别及产品主数据管理


253.3.2.5 供应商主数据管理


253.3.2.6 生产厂家及代理商


253.3.2.7 收款方法管理


253.3.2.8 支付方式管理


253.3.2.9 银行及账户管理


263.3.2.10 全局日历管理


263.3.2.11 税率管理


263.3.2.12 ▲多单位管理


263.3.3 医用耗材管理


283.3.4 非医用耗材管理


283.3.5 试剂管理


293.3.6 供应商协同平台（SRM）


293.3.6.1 供应商注册及准入


303.3.6.2 资质证照管理


303.3.6.3 采购物流协同管理


313.3.6.4 单据条码管理


313.3.6.5 发票结算管理


323.3.6.6 消息提醒


323.3.7 ▲移动端物资管理


323.3.8 统一设备、资产管理


333.3.8.1 设备管理（HAM）


383.3.8.2 固定资产管理（含无形资产）


403.3.8.3 低值资产管理


403.3.8.4 合同管理


413.4 电子病历及质控系统


413.4.1 总体技术要求


423.4.2 详细功能参数要求


423.4.2.1 用户权限管理


433.4.2.2 基础配置管理


433.4.2.3 基础数据管理


443.4.2.4 传统病历管理


463.4.2.5 诊疗文书管理


463.4.2.6 知情同意书管理


473.4.2.7 图文评分表管理


483.4.2.8 病历质控管理


503.4.2.9 病历归档封存


503.4.2.10 病历检索统计


503.4.2.11 病历统计分析


503.4.2.12 活动任务管理


513.4.2.13 病历书写


543.4.2.14 病历整理及打印


543.4.2.15 范文词句


543.4.2.16 病历书写列表


553.4.2.17 病历自评


553.4.2.18 病历完成


553.4.2.19 历次反馈


553.4.2.20 历次申请


553.4.2.21 病历签名自动上传临床数据中心（CDR）


553.4.2.22 病历查看、书写外部系统集成


563.5 病理管理系统


563.5.1 电子病理申请单


573.5.2 登记工作站


573.5.3 取材工作站


583.5.4 包埋工作站


593.5.5 制片工作站


593.5.6 报告工作站


613.5.7 HPV报告工作站


613.5.8 抽查质控工作站


613.5.9 冰冻报告查询和送检工作站


623.5.10 费用管理工作站


623.5.11 设备维保工作站


623.5.12 试剂管理工作站


623.5.13 归档工作站


633.5.14 材料借还工作站


633.5.15 文档管理工作站


633.6 高值耗材管理系统


643.7 信息数据展示中心


643.8 手术麻醉管理系统


743.9 医保智能审核系统


743.9.1 知识库


743.9.1.1 知识库简述


743.9.1.2 知识来源


763.9.1.3 规则示例


903.9.2 智能审核系统


943.9.3 系统对接接口


954 硬件详细技术参数要求


1045 对运维管理要求


1056 其他技术要求


1056.1 标准规范体系


1056.2 安全系统


1056.3 用户管理要求


1067 售后服务要求


1067.1 项目期限


1067.2 培训服务


1067.3 项目实施


1067.4 技术支持与售后服务


1078 验收标准




建设背景
皮山县现有县医共体总医院和县维吾尔医医院两家县级医疗机构，1家社区卫生服务中心，15家医共体分院。目前县医共体总医院部署了HIS、EMR、LIS、PACS、超声系统、心电、体检系统、移动医生站、移动护理站、口腔语音电子病历等；县维吾尔医医院部署了院内HIS系统、超声报告系统、社保结算系统；15家医共体分院也部署了HIS、EMR、LIS、PACS、全民体检系统、智能辅诊、双语翻译系统、移动辅诊、语音助理等；201家村卫生室部署了村HIS系统、移动公卫、智能随访、智能辅诊、语音助理、慢病管理系统等。医共体总院与1个社区服务中心、15家医共体分院院和201家村卫生室已实现医疗信息互联互通，但维吾尔医院、妇幼保健站、疾控中心和赛图拉镇卫生院信息未连通。总体初步形成了县域紧密型医共体信息系统。

根据2019年5月国家卫生健康委发布《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》、2020 年 1 月发布的《县域医共体信息化建设指南》和2021年10月发布的《“千县工程”医共体总院综合能力提升工作方案》（2021-2025年）的通知要求，结合皮山县域医疗信息化建设现有实际情况，为更好、更全面的实现我县域紧密型医共体对目前已建设系统补充完善，达到国家医改要求及和田地区紧密型县域医共体建设绩效考要求，院内及医共体系统需要补充完善。
系统建设内容清单

所有软件模块均须无缝对接，充分考虑系统间的兼容性、适配性，不需要二次录入，保证系统安全、可靠、高效运行。

所有上线软件要遵循电子病历应用水平分级评价、等级医院复审、互联互通要求进行融合，并提供后续过级及相关测评的技术支持服务。

本项目采购文件中清单和功能要求均为基本要求，建设需求包括但不限于以下内容，由投标人结合实际情况和对项目的理解进行应标。
为保证皮山县人民医院信息系统功能的完整性及可用性，要求投标人承诺在中标金额不变的情况下根据实际情况满足国家、自治区以及地区级平台、县域级医相关平台的接入标准规范要求。

清单如下：

	序号
	系统
	数量(套)
	服务范围

	1
	区域心电管理系统
	1套
	医共体总院及分院

	2
	远程会诊协作管理系统
	1套
	医共体总院及分院（含村级）

	3
	药品耗材物资供应链系统
	1套
	医共体总院及分院

	4
	电子病质控管理系统
	1套
	医共体总院及分院

	5
	病理管理系统
	1套
	医共体总院及分院

	6
	信息数据综合管理平台
	1套
	医共体总院及分院

	7
	手术麻醉管理系统
	1套
	医共体总院（7间）

	8
	医保智能审核系统
	1套
	医共体总院

	9
	高值耗材管理系统
	1套
	医共体总院

	10
	接入及融合要求
	  1套
	1、以医共体成员机构现有信息系统以及本次建设内容作为接入边界2、接入费用包含在本次总额预算之内，不在支付费用，自行评估接入成本；

3、接入要求必须符合电子病历、HIS、医共体平台的相关要求和达到甲方要求的融合效果；


软件系统建设功能要求

区域心电管理系统
区域心电管理系统是把区域内各医疗机构的心电数据进行共享，保障基层医院与中心医院之间的远程心电诊断的顺利进行，确保心电图检查的数字化采集、记录通过区域医共体信息平台实时共享。

功能参数要求：

1.1本项目建设区域实时动态心电、动态血压、静息心电网络平台，立足区域卫生事业发展的目标和要求，旨在以区域心电网络的建设提升区域医疗卫生服务能力、服务效率和服务水平，不断提高人民群众健康水平，通过建设实时获取静态心电数据、标准统一、安全可靠的区域心电信息体系，实现信息互通、资源共享、服务协同，促进医疗卫生管理机制的创新和服务模式的转变，并有效推动全县卫生事业全面提升；

1.2建立区域心电网络（静态心电图）系统，采用统一、规范的数据存储传输规范，以解决区域内不同厂家、型号心电设备数据的兼容性问题；

1.3实现区域内静息心电数据共享与协同，区域范围内居民心电检查资料统一保存和全面共享，各医院及社区查阅、共享、交流心电数据，丰富居民电子健康档案和电子病历信息；

1.4实现区域远程心电会诊，基层医院与诊断中心医院的心电会诊，全面提高区域范围的心电诊断质量和服务水平；

1.5实现区域心电质控及监管，区域内心电检查质量监控和基层医院心电报告质量监控，统计分析区域心电检查结果，对区域内流行病或突发事件有效监控；

1.6实现工作流程自动化，从申请单的提交、预约、收费、检查、数据录入直到输出检查报告，心电信息管理系统都能给予很好的支持，使这些工作过程全自动化进行；

1.7★实现高效在线诊断和远程会诊，远程心电数据可通过4G、5G、WIFI网络传入，实现实时静态心电在线诊断和远程会诊；

1.8建立科研资料库，针对实时静态心电实现信息化管理，心电图的各种分类、心电图的查询、调阅和统计都变得非常方便，利用这些资源，有利于科室人员培训、研究创新、量化管理等工作开展；

1.9心电管理监管平台，通过实时静态心电网络系统规范化检查流程，通过统计分析为心电质控提供相应数据支持；

1.10区域数据中心实现区域内所有心电数据的以标准HL7 格式的数字化存储以及共享，并为所有的心电数据提供统一的管理平台；

1.11为实时静态心电数据提供注册、存储、访问服务，并提供系统接口、数据归档等功能，提供心电远程诊断、教学、质控等服务功能；

1.12数据库服务模块，支持SQLserver、Oracle等大型数据库，有安全、可靠的数据存储、备份方案，有近线、离线数据调阅方案，实现数据的网络存储及应急状态的数据本地存储。具有开放性，支持异种数据库的访问，包括实现对文件数据和桌面数据库的访问、实现对大型异种数据库的访问、实现和高级语言互连的能力等，具有支持并行操作所需的技术，包括多服务器协同技术、事务处理的完整性控制技术；

1.13其他功能要求：

支持与医院现有信息化系统的全面接入，如HIS、PACS、EMR、体检、CA等，支持接入一维、二维条形码扫描器、主流读卡器（身份证、社保卡、就诊卡等）

支持第三方电生理设备如脑电、肌电、肺功能等电生理设备的报告规范化接入；

支持电子排队叫号功能，支持医生手动呼叫和自动呼叫等多种模式，可灵活定义叫号方式，特定人群可设置优先叫号。

支持申请单多条件组合搜索，可选择申请科室、检查科室、申请时间、病人来源、性别、姓名、检查类别、诊断医生、诊断结论、申请单号、病人号、等条件；

支持预约、检查、诊断优先设置，针对紧急病人可以设置为优先预约、优先检查以及优先诊断，系统具有高优级病人记录的置顶、醒目字体标识；

★支持和心电图机的双向通讯，支持有线和无线两种通讯技术,可在心电图机直接下载预约信息；

支持自助取号、自助打印，支持病人通过身份证/就诊卡/社保卡等心电图门诊检查自助登记、自助打印，进行有序管理，减少人工成本；

支持采集完毕自动推送消息到预约和诊断工作站，支持诊断完毕自动推送消息到预约/采集工作站，带声音提醒；

支持三导、六导、十二导、同步十五导、同步十八导静态心电设备采集、支持Android、IOS平板移动采集，支持多种导联体系，包括标准Wilson、Cabrera等；

支持心电图机单次自动采集12导联60秒长导联心电波形 ；

支持波形布局、波形增益、波速以及肌电滤波、工频滤波、高通滤波和导联类型设置 ，支持重新滤波功能；

质控管理，对心电图检查做质控管理，对心电图检查进行质量分析，对心电图采集质量进行自动评判，提升采集质量

自动分类功能，根据不同类型进行区分以及优先级安排，危急申请单自动置顶并醒目标识，申请单响铃提醒可以区分紧急/危急/普通申请单；

★支持经国际认真的诊断算法，系统可对心电数据进行自动预诊断，支持高级分析自动预诊断功能，自动诊断算法灵敏度可调整静态心电；

★支持频谱心电、高频心电、QT离散度、时间心电向量、空间心电向量、心室晚电位、心率变异、心率震荡等高级分析诊断功能并支持打印对应报告；

★为保证系统功能的整体性和扩展性，心电信息网络系统需能连接静态心电、动态心电、动态血压一系列心电产品。能采集原始数据并向心电中心传送全息全程的原始心电数据，实现独立波形数据分析诊断，不以截屏、拷贝、拍照等方式获取片断数据

支持系统内部专用的即时通讯功能

支持在智能终端设备（手机/平板）上移动诊断，便于医生随时随地进行心电图的诊断或者会诊；

支持心拍特征模板自动识别，支持特征点手动调节后的重新诊断功能（能自动更新测量值、更新诊断结果），以及多个特征模板叠加比较显示；

支持二次重新自动诊断，医生可以选取任意一段10秒波形进行重新分析，减少人工诊断分析的时间；

支持单搏心率变异分析，可显示相邻QRS波的RR间期值和心率值，更加直观地观察到心律不齐现象；

支持电轴计算方法：振幅法、面积法；

支持自定义心动过速、心动过缓、P波时限的阈值；

支持记忆跟随输入、汉语拼音缩写快速查找、常用符号小键盘，提高医生书写速度；

支持波形局部放大和电子测量功能，支持任意波形段放大测量，一次测量可以同时获取间期和、振幅、心率两种信息，波形放大倍数自定义；

支持历史记录的对比、调阅：可以同屏对比波形、测量信息以及诊断信息、平均模板，支持多组模板的比较，提供放大叠加比较；

支持心电图特征描述显示及报告打印，支持心电图报告彩色打印，提供丰富的打印报告模板，支持多种报告格式，如18*1、3*6、3*6+1、3*6+3、12*1、3*4、6*2、3*4+1、3*4+3、6*2+1、6*1、6*3、6*3+1、6*2+6*1、6*2+1+6*1、12*1+6*1、长导联（一节律）、长导联（三节律）等，支持同步或连续打印顺序，支持基线位置调整，支持自动增益调整；

支持在报告中添加医院logo信息，支持网格、波形背景、波形颜色自定义设置

支持阳性率、阳性报告统计，可多条件组合统计，可按照工作人员、申请科室、检查科

室、设备工作量、超时诊断申请单、申请单明细、病人来源、检查时间、性别、年龄、申请科室、诊断结测量值范围等组合条件进行筛选统计；

统计结果可生成图表，包括柱形图和饼状图等，可导出Excel文件；

教学病例：已收藏病例展示，可根据收藏类别进行筛选，可查看收藏病例的原始波形。；
预约登记功能：登记新病人资料，检查部位能够自由组合，能够根据检查项目自动计算费用。根据登记先后顺序自动排队叫号，可灵活定义叫号方式

支持临床、门诊医生工作站、体检工作站电子申请单集成。减少患者信息的重复登记及文字录入，实时显示检查科室工作状态，方便安排患者检查。

能够从HIS系统获得病人ID、基本信息、交费信息、诊断信息、检查要求等。在数据库中建立病人唯一ID，方便管理。自动产生发放心电图病人检查号，可灵活提供集中登记、分部门登记等多种方式。

新病历到达即时提醒功能。当临床采集的病历发送过来时，心电医生工作站自动发出声音，提示医生有新病例到达，提供统一病人多次检查的回顾浏览、同步比较，支持4人以上平均波形比较，支持2次检查的整体波形对比，支持胸部导联、四肢导联分项比较。

导联同屏多种显示方式，支持每组波形中任意波形单击放大功能，每个单击放大QRS波群测量参数不少于30种，并且支持放大镜局部动态放大，电压1.25\2.5\5\10\20\40mm\mV调节，走纸速度调节，标尺测量。

支持软件内部滤波，完全支持25\35\75\100\150HZ滤波，并可还原至采集终端设置的滤波频率。

危急值提醒功能：提供心电危急值项目字典，当心电图机采集数据时，自动判别数据危急程度，对于已经判断出存在危险情况的病人即时在软件界面发出提醒，以便诊断方及时处理。对于已确认为危急数据的病例，手动或自动列为危急病例，实时向医嘱方发出提醒，请求及时处理。

软件能够直接显示心电图机上的自动分析结论，并提供编辑修改功能。

软件提供报告合并功能，可将相同或不同患者的检查报告进行合并处理。

具备导联名称替换功能，方便医生进行自主式检查。

具备12导心电波形导出右胸、后壁波形功能。

管理及统计功能：可根据医生工作量、检查工作量、设备工作量、病区开单量等进行管理统计，支持用户自定义查询统计功能。可对每日科室工作情况、病人资料、心电图结论等进行统计，生成表格报表的方式。可根据医院需求灵活定制检索条件、统计报表，导入导出格式内容等。可对科室内部所有设备的心电图像进行浏览，心电图诊断报告的审核及浏览权限分配，心电图报告修改痕迹保留，以及进修医生、操作医生、诊断医生、审核医生、浏览医生操作的权限分配。

WEB浏览功能：支持IE浏览即成心电报告，并可高清显示其波形细节。

要求系统具有完善的安全保障体系及措施，系统内的资料不得因软件或者硬件的故障而丢失，系统内的资料不得在未经授权的情况被设立、修改和拷贝
要求系统具有完整的分级权限管理系统，可针对不同人员授予不同的权限，使用者只能做已授权的操作
远程会诊协作管理系统
总体要求：

B/S构架，所有子系统整合为一个界面，一个用户名、密码即可完成所有服务登录；

统一的远程医学平台，统一的用户管理体系，统一的登录界面，统一的远程医学管理流程，统一的财务管理体系；统一的质评管理体系等；

功能设计遵循安全、实用、先进、易维护、可扩展等原则；

系统的业务数据库支持ORACLE和服务器操作系统支持LINUX，保证安全性；

远程会诊管理系统要求

用户管理：医院管理、科室管理、专家管理；

权限管理 ：权限管理和角色管理细分和可配置；

区域管理：可进行可访问性设置；

会诊类型管理：可自定义会诊类型

交互式会诊：普通会诊、点名会诊、急诊、急诊点名会诊、远程监护、远程查房；

离线式会诊：病历会诊、病理会诊、影像会诊、心电诊断、

会诊流程管理：

会诊申请列表；

会诊提交列表；

会诊处理列表；

会诊进行列表；

会诊完成列表；

会诊转院列表；

财务管理：

会诊费用列表；

汇款记录列表；

医院余额列表；

会诊类型费用列表；

转院管理：

支持转院申请，转院受理，住院安排，住院登记等流程；

会诊质评管理：对会诊质量给予评价建议；

统计检索查询等功能模块：可根据时间、患者姓名、医院、专家等各种属性进行检索统计，打印制表；

可提供所有用户查询、统计功能；

可提供会诊分诊、联合会诊等管理功能；

可扩展支持建立：如皮山县人民医院远程医学中心、皮山县中医院医学分中心管理：

可接受网络医院独立会诊和联合会诊请求；

可独立处理会诊流程管理、财务管理等功能模块；

支持分层次远程医疗服务管理；

支持与现有完成高端对接，进行远程医学管理功能；

支持可接受各种类型会诊请求；

支持接受独立会诊申请和联合会诊申请；

支持可进行独立财务结算；

支持进行会诊报告等；

可支持上级医院远程医学管理联网功能；

支持各专业诊断级远程医学系统的集成；

支持对病历资料提交的保存修改有严格的权限控制，符合法律要求，保证病历资料的安全性和合法性；

临床信息交互系统要求
★要求不改变现有医院的信息系统，通过接口交换平台实现病历资料信息交互，纯电子化数据传输，无需翻拍；  

★可以实现科室医生在医院信息系统中“一键式”提交远程会诊申请，并实现医院病历信息交互。

★会诊流程要求
通过在医疗集团信息中心中部署前置机，实现病历资料数据交换；

通过建立于医院信息系统中的远程会诊模块，“一键式”提交会诊申请；

上级医院远程会诊安排的信息，可返回医院信息系统；

会诊结束后，上级医院的会诊报告，返回医院信息系统。

视频平台系统要求
支持会议室硬件终端、电脑软件终端、电脑Web浏览器、移动Pad、手机APP多种类型客户端统一接入，本次配置需支持25方接入。

★支持H.323、SIP协议和SVC编码终端混合会议，会议速率在64Kbps~8Mbps之间动态可调

支持通过扩展媒体服务模块，实现音视频接入服务的资源容量扩展

★支持 ITU-T H.261、H.263、H.263+、H.264、H.264HighProfile、H.264SVC、H.265SVC、视频编解码协议

★支持ITU-T G.711 A/µ、G.722、G.722.1、G.722.1C、G.719等高清宽带音频编解码协议

★支持音频编解码算法的高清宽带频率为20KHz，最大支持48K采样率

★支持4K 30fps、1080P 60fps、1080P 30fps、720P 60fps、720P 30fps，并向下兼容360P、180P、90P等图像格式

支持终端/用户业务访问的负载均衡服务，实现统一域名和地址接入

支持在50%网络丢包的环境下，音频声音清晰连贯，视频图像清晰流畅、无花屏、无马赛克，视频图像帧率可达到25fps

★支持在80%网络丢包的环境下，音频清晰连贯、无卡顿

支持Web界面、软件终端侧进行立即会议、会议预约和固定会议（会议群组）

支持以预先设定的会议群组或历史会议作为模板信息实现立即会议或预约会议，便于会议快速建立

★支持使用Web浏览器通过输入会议号码一键调用软件终端加入会议

在会议控制中，对指定参会终端一键快捷操作，可实现设定主会场、设定预监终端、一键查看分会场、一键广播分会场、一键点名、一键改名、查看连接信息、一键静音/取消静音、一键闭音、设定双流发送权限、挂断/删除会场等

★支持在多分屏模式下实现自定义多个分屏窗口轮询能力，每个分屏窗口分别定义不同的轮询单位会场列表

支持在会议中临时添加呼叫SIP、H.323终端，同时支持SIP URL、H.323 IP及携带 E.164号直接呼叫

★支持是否允许终端用户侧自行解除静音和加入会议后自动静音功能

支持会议分享，会议主持人可通过二维码微信手机、邮件、复制 会议链接、复制会议信息等分享方式传递给需要参会人员

支持在会议中对指定参会终端进行一键改名，并立即在会议中生效

★支持会议审批功能，可按需选择通过上级单位的会议审批，下级单位才可召开申请的会议，便于上级单位对使用系统资源的全面监管、控制

支持通讯网络端口收敛，信令不高于1个端口，媒体不高于4个端口

支持密码访问复杂度设计，至少包含大小写字母和数字，以及密码位数限制范围要求

★支持会话保持安全时长限定，用户在指定时间范围内长时间无业务使用和操作时，系统将其强制退出，保障前端业务访问使用中多种不确定风险因素的安全性

支持用户登录时进行验证码验证

支持向软件、硬件终端首页推送最近时间段的受邀会议提示信息，显示会议当前状态、会议主题名称、会议时间周期以及会议室房间号码

★支持自动预配置推送功能，通过视频终端唯一标识号码识别，统一将终端配置信息推送至终端侧，无需专业配置

支持会议录制，按需选择高清或超清录制规格，录制布局支持主流优先、双流优先、仅主流、仅双流、双屏平衡、品字型等，会议录制开启后，可一键暂停或停止录制

★支持将会议录制文件通过随机下载链接和验证码验证方式提供分享下载，下载链接和验证码具备有效期时间限制

★支持Windows、Mac、iOS、Android、Android TV等操作系统的软件客户端使用，且下载无授权限制

支持全面平台服务模块、高清软硬件视频终端进行统一管控，系统管理员根据其工作状态观察系统各服务模块、设备的运行情况。如：服务正常、服务故障等，当出现故障时可提供系统报警提示

支持分级分权账户权限管理，每种用户权限类型数量不设上限，支持6级账号权限

支持多租户权限管理，所有客服代表建立的数据和访问相互之间，各客服代表辖内的公司建立的数据和访问相互之间隔离，确保数据安全

★支持会议预监终端功能，被设定为预监角色终端在会议中不会上传声音和视频，仅为收听和收看从而保障会议的正常进行

★支持H.323、SIP协议和SVC编码的不同软件和硬件终端类型均可设定作为预监终端使用

支持创建会议群组，可预先设定参会终端和用户、会议常用参数等，通过调用群组可快速创建会议

支持个人云会议室，系统自动为每个授权账户均分配个人专属会议室

★支持统一发布通告信息服务，当用户客户端正常登陆后，通过弹屏接收到统一发布的通告信息，通告信息可自定义修改

★系统支持对所有或指定系统服务组件执行一键底层抓包功能，便于对系统进行问题排查分析

支持会议历史和呼叫历史的数据查询，实现按年/月/日自定义时间周期，对系统所有会议和呼叫以会议名称、号码、开始时间、时长、主持人、参会人数和会议室容量等维度信息的查询，并可将查询数据进行导出

支持与企业邮件服务系统集成对接功能

支持会议中进行投票管理，会议主持人制定投票的标题、详细内容、投票事项和投票截止时间，投票选项无数量限制，并可进行多轮投票。支持公司管理员更改医疗集团 web 页面所呈现的 logo、系统名称标识。支持系统 Web 访问界面名称、 Logo 及客户端下载链接路径进行自定义修改更换。提供全套 API 开发接口和文档
视频会议系统要求

支持Windows、Mac、iOS、Android、Android TV操作系统环境

★支持H.264SVC

终端呼叫速率支持64Kbps-4Mbps

★支持1080P 25/30fps、720P 25/30fps、360P、180P、90P

★支持音频编解码算法的高清宽带频率为20KHz，最大支持48K采样率

支持唇音同步，支持语音自动增益控制、噪声抑制、 回声消除

支持BFCP辅流协议，终端发送和接收1080P辅流能力

★支持在50%网络丢包的环境下，音频清晰连贯，视频图像清晰流畅，无花屏、无马赛克现象，视频图像帧率可达到25fps

★支持在80%网络丢包的环境下，音频清晰连贯

★支持呼叫中，网络丢包严重时，通过明显的图标及文字提示与会者网络质量不佳

★支持呼叫中，与会人员发言时，如果麦克风本地静音，终端在屏幕上显示麦克风静音提示，提示发言者取消麦克风静音

支持预约会议、立即会议、加入会议三种会议方式

★支持会议列表显示，呈现所建立会议和被邀请会议的会议详细信息，实现一键入会

★支持终端控制会议，对整体会议进行分屏设置、分屏轮询、邀请参会人员、会议字幕设置、结束会议等

支持对会议中参会人员实现改名、静音、解除静音、设为焦点、授权令牌和挂断功能

★支持邀请他人入会、全部静音、解除静音、投票、会议延时、会议锁定、加入会议时静音、允许终端自我解除会控静音功能

★支持在会议中进行屏幕翻页，查看更多的与会者

支持会议信息分享，可通过微信、邮件、会议链接、会议信息等方式分享进入会议途径

在多分屏会议中，可点击任意小分屏画面实现该画面图像放大全屏

★支持PC客户端在共享音视频文件时，支持自动采集PC的声音，无需额外接音频线缆

支持PC客户端电子白板协作功能，实现多方白板互动，支持对分享的白板内容进行批注

★支持视频或语音模式入会，并支持会中视频模式-语音模式切换

★支持在会议进行中的消息功能，可以对所有参与者发送文字消息，也可向指定参与者发送私密消息

PC客户端支持视频图像的美颜和亮度增强

★支持悬浮窗功能，会议中移动APP切换至后台，视频图像可以悬浮窗形式前台展现

★支持点对点（P2P）呼叫

支持银河麒麟、 统信（UOS） 操作系统环境
支持国产自主可控的 ARCT、 ARC 音频你编解码算法、
★支持会诊申请医院间开展远程会诊服务；支持跨专科、跨机构、跨区域的多专家同时对同一基层患者进行实时联合会诊。在向不同医院申请
★会诊时，系统应快速无缝切换，增强系统响应效率和扩展能力。
支持各医疗机构间的高清视频会议，满足医疗机构间学术交流、病例讨论、经验分享等业务需求。

★音视频录制/回放，支持会诊、会议、教学过程的录制和录像回放。
★与应急指挥视频交换平台互联。可以把远程会诊视频会议系统与国家、省市级应急指挥视频交换平台互联，实现应急会商与突发事件相关图像信息的报送。

双向转诊及远程预约系统要求

★支持基层医疗机构和上级医院之间的双向转诊和远程预约。

★支持上级医院出院病人病历资料根据需要自动下转至病人所属基层医疗机构，由基层对病人进行随访与院后管理，引导病人当地复查复诊。

★支持基层医院完成预约挂号、预约检查、转院申请等操作，支持上级医院完成相关申请受理及信息反馈。

★支持上级医院三级申请受理流程，支持受理中心、医院科室、医院住院处的三级受理流程。

★支持进行整体的财务结算管理。

药品耗材物资供应链系统
通过系统管理整个医共体内部分院的相关物资、耗材，使医共体能够有效整合内部所有分院的相关资源，统一物资编码、统一管理、统一调配、统一解决运行过程中的相关问题。系统从采购、库房、固定资产等多个维度统-管理内部物资，提升医共体的整体管理效率。
基础平台

▲并发管理：

提供后台并发程序的用户管理窗口，可以对正在运行的后台程序进行取消，终止，重启等操作；

支持并发程序的多线程处理及管理，实时反应程序的运行状态及剩余运行时间；

支持程序的参数自定义，及参数标准定义；

支持通过并发程序实现报表文件生成，并通过消息发送至对应用户；

▲内置审批流管理：

系统支持不同单据的审批流自定义，包括审批节点、节点角色、节点审批条件，节点审批路径等，支持图形化配置；

支持用户审批列表管理，支持用户对当前审批及关联的单据进行，审批、拒绝、转交、自定义规则等处理；

审批流内嵌入审批单据，在提交之后可以查看审批节点及路径，同时可以实时查看当前审批情况；

▲待办事件管理：

支持个人待办事项自定义，根据用户自身业务需求可自行配置，关联系统业务单据及统计业务指标

用户登录后在首页中显示待办，并可进行跳转处理；

▲HRP应用模块之间充分解耦，对于暂时无需应用的模块不进行安装，且在不安装时，不对当前的系统应用环境、数据库等产生影响，保证不安装时数据库也无多余字段；

▲管理员可以对应用模块进行自动安装，并在不需要时可进行卸载，即插即用；

▲支持主数据期间关联各类业务期间；各业务期间：如供应链业务期间、财务期间、预算期间、成本期间等又可以相互独立。

▲支持全局数据搜索，能够按照业务数据关键字段实现全局搜索。

▲支持全局单据分组统计功能，能够按照业务单据关键字段对数据进行多次分组操作。

▲支持报表图形化，系统关键业务单据能够自动生成饼状图、柱状图等形式的图形报表。

▲支持多层链接式的数据追溯。

▲支持热升级，能够在服务不停机状态下，实现程序修复、升级操作。

主数据管理

▲集团化多公司管理

系统支持集团化、多公司管理，满足紧密型医共体、民营医疗集团等不同医疗集团化管理场景；

▲多院区管理

满足多院区统一核算，多院区分开核算等多种管理模式；

组织部门管理

支持对组织部门的创建、修改、失效、合并操作；

产品类别及产品主数据管理

支持产品类别管理，库存成本方法定义；

产品主数据管理，包括产品编码、名称、规格、型号、品牌、是否启用批次、序列、条码、医疗器械分类、注册证管理级别等；

供应商主数据管理

支持对供应商主数据的新增、修改、失效、合并管理，包括供应商编码、名称、信用代码、联系人、开票、资质等信息；

生产厂家及代理商

支持对生产厂家及代理商进行管理；

收款方法管理

对收款方法进行管理，包括新增、修改、失效、删除；

支付方式管理

对支付方式进行管理，包括新增、修改、失效、删除；

银行及账户管理

对银行及银行账户进行管理，包括新增、修改、失效、删除；

全局日历管理

主数据设置全局日历期间，各业务模块期间与主数据期间进行映射转换；

税率管理

对采购税、销售税进行管理，包括新增、修改、失效、删除；
▲多单位管理

系统支持多单位管理，支持维护单位间、单位内的转换比率。

医用耗材管理

涵盖医疗耗材的需求、采购、入库、出库（转库）、盘点、发票、应付的全过程管理；

需求管理：支持科室手工提交需求；支持根据安全库存自动补货；

▲支持图片管理：支持物资图片展示，便于科室直观获取待领用产品信息。

▲购物车式请领：支持购物车式的请领方式，用户可以按照类别或者明细物资进行查询，并选择物资添加购物车，之后汇总请领。

采购管理：支持手工创建订单；依据需求创建订单；对供应商价格表进行管理；

▲收货管理：支持多种收货方式，一步收货直接入库，以及先验收再入库；

库存管理：支持一级库、二级库管理，以及库房之间的调拨转移；

▲出库管理：根据实际消耗手工出库及根据HIS计费信息自动扣减库存；

盘点管理：创建盘点单，对盘点差异审批后生成盘点调整；

报表管理：支持库存出入库，科室领用消耗等日常报表查询；

物流管理：支持与物流系统对接，实时获取查询供应商配送信息；

▲寄售管理：支持寄售托管业务，依据耗材实际耗用进行采购结算；

特殊业务管理：如骨科等跟台手术类耗材管理；供应室消毒业务管理

▲高值耗材一物一码序列管理，并能追踪到患者，实现高值耗材的全程跟踪；

▲条码管理：支持院内自打码贴码扫码、直接使用原厂条码2种方式；

▲物流策略管理：支持定义院内从终端科室需求向上流转至各级库位，直至供应商端的物流策略；科室提交需求时，无须人为判断来源、目的库位，只需要明确所需规格型号的产品即可，需求根据物流策略自动流转到对应的库房。

▲消耗精细化管理：支持与HIS计费系统接口对接，实现耗材收支联动；支持扫码出库，实现“实耗实消”；支持与硬件智能柜对接，管理终端实物；

▲支持按业务设置不同的库存期间、成本方法，需要系统支持按照药品、耗材、后勤等不同类别的产品设置不同的库存期间及成本核算方式；

▲资质管理：全面的资质追溯体系构建，涵盖产品，供应商，厂家，代理资质；

统计分析：基于库存流转，实现库存增减变动、物资类别占比、物资采购科室领用消耗、各科室耗占比图表分析和展示；

非医用耗材管理

涵盖后勤物资的需求、采购、入库、出库（转库）、盘点、发票的全过程管理；

需求管理：支持科室手工提交需求；支持根据安全库存自动补货；

采购管理：支持手工创建订单；依据需求创建订单；对供应商价格表进行管理；

收货管理：支持多种收货路线，一步收货直接入库，二步收货先接收再入库；

转库管理：支持库存之间的调拨转移；

出库管理：根据实际消耗手工出库；

盘点管理：创建盘点单，对盘点差异审批后生成盘点调整；

报表管理：支持库存出入库，科室领用消耗等日常报表查询；

试剂管理

涵盖试剂的需求、采购、入库、出库（转库）、盘点、发票的全过程管理：

需求管理：支持科室手工提交需求；支持根据安全库存自动补货；

采购管理：支持手工创建订单；依据需求创建订单；对供应商价格表进行管理；

收货管理：支持多种收货路线，一步收货直接入库，二步收货先接收再入库；

转库管理：支持库存之间的调拨转移；

出库管理：根据实际消耗手工出库；

▲盘点管理：创建盘点单，对盘点差异审批后生成盘点调整；

报表管理：支持库存出入库，科室领用消耗等日常报表查询；

补货管理：支持多种自动补货模式：基于安全库存自动补货；基于历史消耗补货；

物流管理：支持与物流系统对接，实时获取查询供应商配送信息；

寄售管理：支持寄售托管业务，依据耗材实际耗用进行采购结算；

▲条码管理：支持院内自打码贴码扫码、直接使用原厂条码2种方式；持扫码出库，实现“实耗实消”；

▲资质管理：全面的资质追溯体系构建，涵盖产品，供应商，厂家，代理资质；

统计分析：基于库存流转，实现库存增减变动、物资类别占比、物资采购科室领用消耗、各科室耗占比图表分析和展示；

供应商协同平台（SRM）

供应商注册及准入

▲平台面向各类供应商开放注册，供应商可在注册页根据页面提示提交注册信息；

▲注册成功后，供应商需向平台提交企业认证信息，填写企业关键信息、上传营业执照后，由平台进行审核；

审核通过后，供应商可使用账号、密码登录平台，查看协同平台功能；

支持供应商向医院申请成为供应商伙伴，供应商可在供应商准入申请中提交申请的供货清单；

医院审核通过后，供应商方可通过平台与医院进行业务往来；

资质证照管理

▲提供资质证件维护：可在平台添加、修改、查询、删除企业资质、供应商资质、厂家资质、追溯资质、产品资质、客户资质；

系统提供初始化证件类型、证件名称，方便证件维护；

▲资质预警：系统可对临期、过期的证件进行预警，并将提醒信息通过系统内、短信、微信推送相关用户；

支持供应商向医院提交资质申请：供应商上传相应的产品、供应商、代理商、厂家、各级代理等资质信息；

由院方进行审核确认后，在HRP内生成相应的资质追溯体系；

采购物流协同管理

▲订单下达：

支持对接医院HRP，同步订单。采购员在医院内部HRP中下达订单，传输至系统，并发送至对应供应商；

支持订单发送。将已创建的订单创建根据订单供应商将订单发送至平台上对应供应商企业；

支持订单加急。标记加急订单，区别于常规订单，提醒供应商企业进行快速响应；

支持订单下达通知。将订单下达消息，通过短信、系统消息方式通知供应商企业用户，提醒其订单来源并快速确认；

▲订单确认：

支持订单确认状态管理。企业根据消息通知获取订单下达信息。并跳转至订单界面进行订单快速确认；

支持订单整单确认或部分确认。依据业务需要，对订单进行整单确认或部分确认；未确认部分可在后续确认；

订单拒绝：支持问题订单拒绝及取消。对错误订单或问题订单，可进行系统拒绝，并留存拒绝理由；

订单查询：支持实现历史订单查询；

▲创建送货：支持供应商订单多单送货，或一单多送。送货单可依据业务要求进行整单送货，或合并多张订单，以及一单分多次送货；

▲配送信息：支持配送信息填写。包括配送人员、联系方式、运输方式、配送产品批次、效期信息等；

▲送货单查询：

支持送货单在线查询。企业可依据搜索条件查询所有历史送货单信息；

支持医院快速查询待接收送货单。医院可快速查询企业提交的送货单，并查询配送计划；

▲验收入库：医院采购科室接收物资后进行收货确认，收货信息同步至供应商；

拒绝收货：支持对有质量问题的产品拒绝收货，可进行系统拒绝，并留存拒绝理由；拒绝信息及时通知供应商；

单据条码管理

支持送货单二维码打印。将送货单打印多联，并输出关联二维码。通过二维码可快速查询到系统对应送货单。

支持实物码打印。配送信息输入完成后，可生成个体码，并张贴至实物包装上。

发票结算管理

▲发票匹配提交：

支持货票同行自动开票：供应商在送货单上录入发票信息，系统自动生成发票申请，供应商确认后提交医院审批；

支持货票不同行定期开票：医院将收货记录同步至供应商端，供应商定期基于医院入库记录创建发票提交医院审批；

发票进度查询：支持供应商查询历史开票记录及相关的发票审批进度；

发票申请由院方审核确认后，在HRP内生成相应的开票记录；

▲客户对账确认：支持供应商与医院按月对账，供应商可查看与医院的往来数据记录，确认发出产品与医院验收产品的数量、金额、是否已开票；

消息提醒

提供消息提醒功能：医院与供应商进行业务往来时，平台支持系统消息、移动端消息、微信通知等多种消息提醒机制及时通知双方；

▲移动端物资管理

移动端扫码验收：系统支持科室人员使用移动端进行扫码验收；

移动端扫码入库：系统支持科室人员使用移动端进行扫码入库；

移动端消息提醒：支持使用移动端进行预警消息提醒；

统一设备、资产管理

医共体设备、资产管理，促进设备、资产在医共体分院的合理使用、合理调配。以医共体为单位，实行设备、资产的统一管理，使设备、资产采购和使用成为一个整体。

支持固定资产需求论证、合同、采购管理、验收、出入库、资产卡片、资产转移、设备维修、设备巡点检、设备不良事件管理、资产报废等全生命周期管理。

设备管理（HAM）

设备台账管理

▲基于国家标准和医院内部管理要求，形成了“以设备台账为核心，以文档履历为载体；静态档案集中化，动态档案结构化”的医院设备档案管理，基本信息包括：

基本信息包括：设备编码、设备名称、通用名、设备类别、规格型号、品牌、计量单位、生产厂家、序列号（SN）、出厂日期、注册号、国别、主要技术参数等；

管理信息包括：设备状态（在用、在库、闲置、维修中、待报废、已报废）、用途、管理部门、管理员、使用部门、使用人、设备位置、验收人、验收日期、启用日期、合同编号、合同日期、金额、供应商、供应商联系人、联系电话等；

维保信息包括：维保供应商、联系人、联系电话、保修期限（月）、维保到期日、维保合同编号、维保说明等；

设备标识信息：计量设备、特种设备、放射设备、急救/生命支持设备、科研/科教设备、固定资产等；

财务信息：固定资产编码、财务分类、折旧年限等；

设备台账基本信息支持自定义和个性化拓展；

▲设备台账以树形结构管理设备的关联设备、设备部位、组件数据。结构树中的任何分支都能直观地表现出设备与其母设备及子设备的从属关系，为技术人员今后查找设备及维修正确部位提供了极大的便利；

设备文档管理

▲系统建立设备文档资料库用于管理设备全生命周期中的静态文档资料：

系统支持根据医院管理需要自定义多层级文档目录；

设备档案管理员按目录上传设备文档资料；

系统支持针对不同系统角色设置设备文档的查询、预览、下载、打印权限。

使用科室、设备科其他工作人员可查看权限范围内的设备文档资料。

▲多层级设备文档目录定义，可选择文档上传方式是从附件库选择还是仅从本地上传，对于采购合同电子文档可能管理多个设备，可设置为允许从附件库选择，设备档案管理员在上传时，即可选择附件库中已有的合同文档关联至对应设备；

文档资料权限设置：可针对不同系统角色设置不同类型文档的查询、预览、创建、删除、下载、打印权限；

设备文档资料维护、查阅；

设备履历管理

▲系统建立结构化设备履历表用于管理设备动态档案，在系统中完成设备维修、维护、巡检、计量检测、不良事件报告、转移、借调、报废后，系统会自动汇总维修记录、维护记录、巡检记录、计量检测记录、不良事件记录、转移记录、借调记录、报废记录到设备履历表中，方便用户查询追溯；

设备维修维护

设备维保信息：支持录入设备维保信息，系统提前发送维保到期提醒

故障报修：报修方式方便快捷，报修人和工程师双向透明

维修维护计划：支持定义设备维修维护计划，系统提前向责任人发送到期提醒

▲维修派单与处理：支持系统自动派单；支持进行进度反馈，维修进展多方透明；支持进行配件登记

▲维修验收评价：支持使用科室对工单进行星级评价、反馈建议意见

▲故障库管理：支持定义故障分类，建立多层级的设备故障库。并管理常见问题说明及处理建议。各使用科室报修时，可快速从故障库引用故障信息，系统可根据报修设备自动推送引用量排名前5的常见故障，方便报修人快速报修。同时，维修人员在处理问题时，可参考工单处理信息，将工单故障、原因、维修方案快速加入故障库

数据统计分析：支持进行多维度维修费用统计、维修工作量统计、设备完好率统计、故障统计等

设备日常维护：支持设备操作人员登记开机前设备维护，并形成设备维护档案

三级保养：支持定义设备保养计划，定期生成保养工单

巡检管理

▲巡检路线：支持定义巡检路线，关联对应的巡检负责人

▲巡检点：支持定义巡检点，包括设备类的巡检点和设施（非设备）类的巡检点

▲巡检项目：支持定义多种类型的巡检项目，包括单选、多选、文字、数字等不同类型，支持设置文字、数字类型的默认值，设置数字类型巡检项目的上下限。

▲巡检计划：支持灵活定义按天、周、月循环的巡检计划，支持设置巡检工作时长和允许超时时长，支持设置巡检计划的跳过日期等

巡检任务：可根据巡检计划定时生成巡检任务。根据巡检路线自动带出对应的巡检点和巡检项目。巡检任务需要展示巡检执行进度和漏检数量。

巡检记录：巡检完成可自动生成巡检记录，支持查询本周记录、本月记录和本年记录。

计量器具管理

▲计量器具台账：支持设置单独的计量器具台账，对于是计量器具的设备可直接引用信息生成计量器具台账，对于非设备的计量器具，可通过创建方式快速新增。

▲计量检定计划：支持管理计量器具的检定周期和计划检定日期，可方便查询待检器具和逾期未检的计量器具。

计量检定结果录入：支持批量录入检定结果，可记录证书编号、检定日期、检定单位、检定结果，可上传检定证书附件

计量检定记录查询：支持查询计量器具的检定记录，可按照器具信息、时间信息、证书信息等多维度查询

不良事件管理

支持医疗器械不良事件的上报、审核、调查、汇总、统计

移动端设备运维

▲移动端扫码报修：使用科室扫描设备二维码一键报修

▲移动端工单执行：维修工程师执行设备维修、维护、巡检可在移动端即时登记执行

移动端设备日常维护：支持使用科室设备操作人员在移动端进行每日开机检查设备维护登记，自动生成设备维护日历

移动端巡检执行：支持巡检员在移动端查询巡检任务、执行巡检任务

移动端消息提醒：使用科室催单消息、工单执行进度消息、维保到期消息等私人助理式消息提醒

移动端知识库查询：常见故障与解决方案查询、设备操作说明书查询

大型设备效益分析

支持实现设备利用率、故障率、维修率、闲置率等指标进行统计分析，为管理者在医疗设备采购的决策上提供数据支持

支持对大型医疗设备精准单机效益分析。通过资产运营分析，合理优化资源配置；（大型设备的收入与支出管理，按科室、设备进行分析，设备月份、季度效益对比分析）

支持与HIS、LIS、PACS系统做接口整合，进行医疗设备成本核算和效益分析。

结合日常维修、保养费用，清晰反映设备的运营成本和经济效益。
固定资产管理（含无形资产）

医院资产管理涉及医院固定资产、无形资产、低值资产全流程管理。需要涵盖资产的采购、验收、入账、折旧、调整、转移、报废等各方面。

▲基础数据管理：包括供应商字典、厂家字典、设备产品信息字典、资质证照等；

资产采购申请：支持科室线上提交资产采购申请，管理部门线上审批

资产购置论证：支持科室线上提交资产购置论证申请，管理部门线上审批，登记医院批复结果

资产采购计划：采购申请、论证申请一键转为采购计划

资产采购合同：支持付款计划到期提醒、附件进度查询

▲资产到货接收：根据待接收的采购合同一键生成资产接收单，支持资产全部接收、部分接收；资产确认接收后自动生成草稿状态资产卡片

▲资产安装验收：系统支持设置采购资产接收方式，针对大型设备等安装调试周期较长的设备可设置为接收且验收，在资产接收确认后自动生成待验收资产清单。支持挑选待验收资产一键生成资产验收单，资产验收单可登记验收结论、随机附件、零配件，支持记录验收人员与意见，验收通过自动更新资产卡片使用状态

▲资产台账：固定资产基本信息，包括名称、编码、类别、生产厂家、SN、供应商等通用信息；管理部门、使用部门、责任人、设备位置等管理信息；原值、累计折旧、净值、残值、减值准备、折旧方法、折旧年限等财务信息；

支持管理固定资产多使用部门、多经费来源信息；

资产使用状态管理：系统预定义已到货、已验收、运行中、待报废、已报废等使用状态；支持用户增加自定义资产使用状态；

支持进行资产增加确认，资产确认后生成资产增加事务处理；

支持使用科室、管理科室、财务科室查看对应权限范围内的资产卡片信息，实现“三账一卡”统一管理；

可向使用科室、管理科室、财务科室开放不同权限进行资产查询；

资产类别：支持自定义资产分类数据，信息包括名称、编码、资产编码规则、折旧年限、折旧方法及其他控制信息；

资产标签打印：支持生成固定资产标签，通过条码实现固定资产账、物、卡一一对应，实现固定资产全生命周期追溯；

资产确认入账：支持分岗位分角色确认入账

▲资产计提折旧：计提资产折旧后，系统自动将本期折旧金额按照经费来源与使用部门进行分摊；多经费来源、多科室公用资产折旧自动分摊；资产折旧后生成明细折旧记录，方便查询与报表输出；每次计提折旧可生成对应的折旧操作记录，方便用户查询一次计提折旧对应的折旧记录和明细。

资产变动调整：

资产原值调整单：支持对资产原值进行调整，并实现调整前调整后对比；

资产类别调整单：支持对资产类别进行单个或批量调整，满足因会计制度调整或其他原因导致的资产类别调整业务；

资产折旧次数调整单：支持对资产折旧次数进行调整，满足因会计制度调整或其他原因导致的资产折旧次数调整业务；

资产经费来源调整单：支持对资产经费来源进行调整，并实现调整前调整后对比；

资产调整后生成相应类型的事务处理记录，方便追溯查询；

资产转移：支持科室提交转移申请，管理科室线上审批；支持管理科室批量操作资产转移

资产报废：支持科室提交报废申请，管理科室线上审批，财政或卫健部门批复后在系统内确认报废

支持定义资产期间，月度资产业务完成后可进行资产月结关账，资产关账后自动打开下个期间，并生成对应的资产快照数据；

资产盘点：支持按使用科室执行全面盘点或抽查，盘点结果一键导入；

查询与统计报表：支持按资产维度查询其全生命周期相关的处理记录；可输出资产台账、资产增加、资产减少、资产调整、资产转移、资产折旧、资产增减变动月报表等多种报表。

低值资产管理

医院低值设备管理，功能需求包括：

▲低值设备采购合同：支持付款计划到期提醒、附件进度查询；

▲低值设备接收入库：根据待接收的采购合同或采购订单一键生成资产接收单；

低值设备领用出库：根据申请科室直接出库至对应科室，自动计算科室成本费用；

低值设备台账：根据接收自动批量生成草稿卡片，资产管理员无需逐一创建资产卡片；可向使用科室、管理科室、财务科室开放不同权限进行资产查询；

低值设备转移：支持科室提交转移申请，管理科室线上审批；支持管理科室批量操作资产转移；

低值设备报废：支持科室提交报废申请，管理科室线上审批完成报废；

低值设备盘点：支持按使用科室执行全面盘点或抽查，盘点结果一键导入。

合同管理

合同档案管理

支持合同信息录入，包括合同供应商信息，合同标的物信息，单价、数量等关键信息；

支持录入合同付款条款、招投标结果信息；

支持上传合同附件；

合同分类管理

▲支持定义多种合同类型，包括医疗设备采购合同，后勤设备采购合同，行政IT类设备采购合同，设备维保类采购合同等合同类型。

合同预警

支持合同效期预警提醒；

支持维保合同维保到期提醒；

支持合同付款期限到期提醒等；

合同执行控制

支持合同的创建、维护、审批、冻结与终止全流程管理；

支持对采购执行进度跟踪；

支持合同对付款进度提醒及控制；

电子病历及质控系统
总体技术要求

★产品全部模块能够实现B/S架构模式，方便部署和运维。
★支持PC多个WEB同时访问，无需安装插件；支持多种终端，支持windows，苹果系统访问，且根据登录终端，界面自适应。
★支持与HIS、LIS、PACS系统无缝融合，实现一体化数据互联互通。

★支持支持多维度、灵活、可配置的访问授权控制体系。

★支持流程操作日志的全记录。含时间、地点、操作员、操作动作，操作内容等。

★支持错误日志的全记录。含时间、地点、操作员、操作动作，错误内容等。

★支持接口操作日志的全记录。含入出参数，转换前、转换后的记录等。

★支持与HIS系统一体化应用但又能独立升级。

★支持服务器缓存技术以规避软件长期使用后可能会出现的卡顿问题。

★满足《电子病历基本架构和数据标准》、《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准试行》、《医疗机构电子病历管理规定》、《中华人民共和国电子签名法》、《卫生系统电子认证服务管理办法》等政策要求。

★支持权限管理，可对现有系统所有功能模块及使用系统的医生角色进行快速的权限对应，实现临床科室更高效的人员管理，有助于工作效率的提升。

详细功能参数要求

用户权限管理

★支持HIS系统用户导入，与HIS共用用户。


★支持权限角色管理，针对不同用户群体设置不同权限。

★支持用户角色管理，针对不同用户设置不同角色的权限。

基础配置管理

★支持统一的数据源管理，针对病历中使用的不同数据源进行配置。

支持统一的系统参数管理，针对不同应用场景和方式设置不同参数。

★支持病历功能报表关联，针对不同的功能模块关联不同的报表。

★文书审签管理，针对不同科室、不同书写人、不同病历模板设置不同的审签人，以及不同审签人对应不同代审签人。

★支持CDR补传管理，针对历史书写病历进行CDR系统的病历内容补传。

基础数据管理


★支持所见项管理，作为系统最小数据元，针对不同所见项设置不同的值域、单位及自定义取值SQL。


★支持基础变量管理，针对不同病历模板中使用的共用元素进行统一管理，可对照所见项，自动引用所见项值域、单位及自定义取值SQL，也可自定义设置。同时支持与三方系统值域进行对照。


★支持模板分类管理，针对不同类型的文书进行分类管理，适配不同医院针对模板的个性化分类管理。


★支持范文词句分类管理，针对不同类型不同病历模板的同一手术或操作进行范文打包，便捷医生快捷查找同一类型不同模板的范文或词句。


★支持症状病史管理，可定义症状或病史，针对不同的症状或病史关联不同所见项进行进一步描述。


支持特殊符号管理，可定义特殊符号分类及特殊符号，已预制插件特殊符号。


★支持标记图管理，针对不同科室在病历中使用的的表记图进行管理，已预制各个科室常见的标记图。


★支持批注信息管理，可对常见的病历批注信息进行维护，方便上级医师审阅病历时进行批注。


支持模板导入导出，可批量导出或导入病历模板。

传统病历管理

病历段管理


★支持病历段管理，针对传统病历的病历提供进行管理，已预制病历书写规范中涉及的常用病历提纲。可对病历段的签名、诊断、手术特殊段进行标记，也可对照标准的CDA文档节点编码。


★支持病历段树形结构化定义，可设置不同树形节点显示条件，书写时根据病人情况及上级树形节点值控制下级节点的录入。

病历类型管理


★支持病历类型管理，针对传统病历的病历文件进行管理，已预制病历书写规范中涉及的常用病历提纲。


★支持病历类型设置频次类型、页面、是否新建页面、分组以及打印方式。


★支持病历类型设置对应的病历段及病历段内容引用


★支持病历类型的替代关系、依赖关系设置


★支持对照标准的CDA文档编码。


★支持对照诊疗活动，执行书写任务时创建不同病历类型的病历。

病历模板管理


★支持基础模板管理，针对页眉、页脚格式进行定义。


支持普通模板管理，针对传统病历的不同病历类型设置不同病历模板。


★支持病历模板批量停用、启用。


支持病历模板适用范围设置。


★支持病历模板打印控制设置，书写时根据打印控制限制书写病历打印。


★支持病历模板版本管理，可新增、复制和删除版本，同时支持模板版本审核、取消审核。


★支持普通模板的病历段设置，以及病历模板段设置是否保存范文、是否树形结构化录入、是否可编辑。


★支持病历模板段显示条件设置，书写时根据病人情况进行书写。


★支持病历模板段树形结构化定义，可设置不同树形节点显示条件，书写时根据病人情况及上级树形节点值控制下级节点的录入。


支持病历模板内容格式定义。


★支持病历模板复制。

病历范文管理


支持病历模板范文管理，针对不同病历模板的病历范文进行定义。


支持病历范文适用范文进行设置，包括个人、科室和全院。


★支持病历范文版本管理。


★支持病历范文多标签管理，书写时可通过多标签进行搜索，方便医生快速查找范文。

支持病历范文内容定义。

诊疗文书管理


★支持基础模板管理，针对页眉、页脚格式进行定义。


★支持普通模板管理，针对不同诊疗文书设置不同模板。


★支持诊疗文书模板批量停用、启用。


★支持诊疗文书模板适用范围设置。


★支持诊疗文书模板打印控制设置，书写时根据打印控制限制书写病历打印。


★支持普通模板的模板变量设置，以及模板变量的类型、取值类型、默认值值域、单位、是否可编辑、是否保存词句以及对照标准CDA文档节点编码。


★支持模板变量动态取值和条件动态取值，以及自定义SQL取值。


★支持诊疗文书模板内容格式定义。


★支持对照标准的CDA文档编码。


★支持对照诊疗活动，执行书写任务时创建不同诊疗文书的病历。

知情同意书管理


★支持基础模板管理，针对页眉、页脚格式进行定义。


★支持普通模板管理，针对不同知情同意书设置不同模板。


★支持知情同意书模板批量停用、启用。


★支持知情同意书模板适用范围设置。


★支持知情同意书模板打印控制设置，书写时根据打印控制限制书写病历打印。


★支持普通模板的模板变量设置，以及模板变量的类型、取值类型、默认值值域、单位、是否可编辑、是否保存词句以及对照标准CDA文档节点编码。★支持模板变量动态取值和条件动态取值，以及自定义SQL取值。


★支持知情同意书模板内容格式定义。


★支持对照标准的CDA文档编码。


★支持对照诊疗活动，执行书写任务时创建不同知情同意书的病历。

图文评分表管理


★支持基础模板管理，针对页眉、页脚格式进行定义。


★支持普通模板管理，针对不同图文评分表设置不同模板。


★支持图文评分表模板批量停用、启用。


★支持图文评分表模板适用范围设置。


★支持图文评分表模板打印控制设置，书写时根据打印控制限制书写病历打印。


★支持普通模板的模板变量设置，以及模板变量的类型、取值类型、默认值值域、单位、是否可编辑、是否保存词句以及对照标准CDA文档节点编码。★支持模板变量动态取值和条件动态取值，以及自定义SQL取值。


★支持评分项自动求和、范围取值及自定义JS分数计算。


★支持图文评分表模板内容格式定义。


★支持对照标准的CDA文档编码。


★支持对照诊疗活动，执行书写任务时创建不同图文评分表的病历。

病历质控管理

质控规则管理


★支持质控规则定义，包括时限规则、缺失规则、内容规则、脚本规则、人工规则、首页规则，已预制病历书写规范中病案质控评分标准规则。


支持质控规则提醒内容及分值设置。


★支持质控规条件设置，针对不同病人情况进行计算。

质控方案管理


★支持质控否决规则定义，可关联多个质控规则。可设置质控等级。


★支持质控方案定义，设置质控方案总分、质控类型及甲乙丙三级对应分数范围。可设置质控规则分组、分组分数及对应质控质控规则。也可设置不同质控方案的前提条件，针对不同病人类型使用不同质控方案。


支持质控人员定义，可停用、启用，批量质控抽插时分配给不同质控员进行质控。


★支持患者类型定义，可设置患者类型优先级及过滤方式，支持自定义SQL定义患者类型。


支持质控规则分类定义，已预制病历书写规范中病案质控评分标准分类。

运行病历质控


★支持运行病历的质控评分及临床反馈。


★支持质控报告输出打印。

科内质控管理


★支持临床科室环节质控评分及临床反馈。


★支持批量质控抽查分配质控执行，可对批量抽查分配的任务进行质控评分及临床反馈。


★支持质控报告输出打印。


★同时支持运行病历质控，方便科室质控员进行运行病历质控。


★支持病历召回修改申请和取消完成申请审核。

终末质控管理


★支持医务科、质控办或病案室终末质控评分及临床反馈。


★支持批量质控抽查分配质控执行，可对批量抽查分配的任务进行质控评分及临床反馈。


★支持质控报告输出打印。


★同时支持运行病历质控，方便医务科、质控办或病案室质控员进行运行病历质控。


★支持病历召回修改申请和取消完成申请审核。

病历质控抽查


★支持批量质控抽查，可选择必抽患者类型，根据患者类型的优先级进行患者抽取。


★支持批量质控抽查患者分配质控员进行质控。

取消完成审核


★支持取消病历完成申请审核。

超时申请审核


★支持病历超时书写申请审核。

病历归档封存

病历归档管理


支持病历完成病人病历归档和取消归档。


支持病历归档列表输出打印。

病历封存管理


支持病人病历封存和取消封存。

病历检索统计

病历检索分析


★支持已书写病历内容结构化数据查询分析。


支持检索结果列表输出。


支持检索结果病历内容批量输出PDF。

病历统计分析


支持病历自定义报表查询分析。

活动任务管理


★支持诊疗活动定义，可设置不同活动标签分类。


★支持活动项目定义，可定义不同活动的活动记录项目、记录项目值域、记录项目单位。


★支持活动状态管理定义，可定义不同活动的状态列表。


★支持活动关系定义，可定义不同活动不同活动状态产生不同活动任务。


★支持活动前置检查定义，可定义前置活动状态和检查类型，以及对应的活动检查项目、运算符及检查值。


★支持活动任务执行服务外部调用。


★支持待办任务服务外部调用。


★支持HIS相关诊疗活动任务调用执行。

病历书写

待办任务书写


★支持通过待办任务书写、签名、审签病历。


支持根据书写科室执行待办任务时自动筛选或手动选择病历模板。

病历模板书写


支持通过选择病历模板书写病历。


支持根据书写科室自动筛选病历模板。


★支持多标签筛选病历模板对应病历范文直接书写病历。

文档导航


支持文档列表导航，显示并定位已书写病历及病历段内容。


★支持病历编辑锁定及强制解锁，以及快速定位正在编辑病历文件。

病历范文导入


支持本人、本科和全院范文筛选。


★支持病历范文多标签搜索。


★支持不同版本范文预览、替换和插入病历内容。


★支持选择范文部分段导入。

文书词句导入


支持本人、本科和全院词句组筛选。


★支持不同词句组替换和插入病历内容。


★支持选择词句组部分词句导入。

临床质控反馈


★支持运行病历质控、科内质控、终末质控及质控抽查反馈问题处理。


★支持质控反馈意见。


★支持就诊病人、我的病人、医疗小组和本科室质控反馈列表显示。


★支持质控反馈列表直接创建、修改、审订已书写病历和修改病案首页。

病历编辑


支持同一页面、同一分组病历记录连续显示和编辑。


★支持同一分组病历根据活动任务关系自动关联连续显示和编辑。


★支持不同病历类型病历段内容自动引用。


★支持基础变量、模板变量修改手动更新信息。


支持文本上下标及插入本地图片。


★支持常见医学表达式插入病历快捷编辑，包括月经史、胎心位置、房角、光定位、突眼、肺结核、心脏相对浊音界、恒牙标注（部位、二位数）、乳牙标注（部位、二位数）、血糖对比等。


支持标记图标记并插入，可引用已预制标记图和本地图片。


支持特殊符号引用。


支持历次门诊、住院检验报告内容引用，可表格或自由文本录入。


★支持历次门诊、住院微生物报告内容引用。


支持历次门诊、住院检查报告内容引用。


★支持外部三方系统报告内容自定义插件引用。


★支持历次门诊、住院评分结果内容引用。


支持病历医生和患者电子签名，包括文本、图片及CA签名，已支持常见CA厂商接入。


★支持病人诊断录入与HIS病案首页诊断同步，同时根据书写规范中规则生成文本插入到对应诊断段。同时支持中医诊断的多症候多治法录入。


★支持病人手术记录ICD-9录入与HIS病案首页手术记录同步，同时生成对应文本到病历内容中。

基于诊疗逻辑的树形结构化录入


★支持病历模板段树形结构化录入，可根据病人情况及上级树形节点动态显示录入下级树形。


★支持快捷搜索调整树形节点数据。


★已预制第九版《诊断学》中住院病历中既往史、个人史、月经史、婚育史、家族史及体格检查部分结构化录入内容。


★支持树形结构化录入根据规则自动产生文本内容到对应病历段中，方便医生快捷书写病历。

另存范文


支持书写病历另存为范文，可设置适用范围，包括个人、科室和全院。


★支持另存为范文版本，可覆盖原版本和新建范文版本。

另存词句


★支持书写文书另存为词句组，可设置适用范围，包括个人、科室和全院，也可覆盖和新建。

历史版本


★支持病历签名后自动生成历史版本，保证病历修改可追溯。


★支持历史版本内容恢复。


支持历史版本内容对比显示修改痕迹。

自动保存/本地缓存


支持病历内容自动保存。


★支持本地实时缓存及本地缓存恢复，保证病历内容不丢失。

病历整理及打印


支持病历顺序调整，同时可调整病历页面及分组。


★支持病历自动续打，同时支持手动续打。


★支持病历打印设置，可设置单面或双面（长边或短边翻转）。

范文词句


★支持快捷管理病历范文和文书词句组。

病历书写列表


支持病历已书写列表过滤显示及同一页面或同一分组连续预览和单独预览


★支持已书写列表签名、审订和打印状态显示，支持未签名、已签名、签名完成、未审订、已审订、审订完成、未打印、已打印及需重打显著显示。


★支持病历作废和恢复。


★支持已书写列表自定义显示及记忆功能。

病历自评


支持临床医生根据病历质控方案进行质量评估。

病历完成


支持病人出院后临床医生病历完善后病历完成提交。


★支持病人出院后根据自动完成时间设置自动病历完成。


★支持病人完成后未超过自动完成时间取消完成。


★支持病人完成后超过自动完成时间取消完成申请。

历次反馈


★支持查询历次质控反馈及处理情况查询。

历次申请


★支持查询历次病历召回修改申请及审核情况查询。


★支持查询历次病历取消完成申请及审核情况查询。

病历签名自动上传临床数据中心（CDR）


★支持病历签名时实时上传病历内容到临床数据中心（CDR）。

病历查看、书写外部系统集成


★支持HIS住院医生站、住院护士工作站、医技工作站一体化集成。


★支持住院医生工作站集成


★支持门诊医生站集成。


★支持护理系统集成。


★支持用血管理系统集成。


★支持外部三方系统集成。
病理管理系统
基本要求

产品基于Oracle或DB2等大型关系型数据库。

产品服务器采用UNIX、LINUX或Windows Server等中英文系统。

系统管理员权限由服务器统一管理，只要拥有权限，可从任意终端登录并管理系统。

提供数据备份还原、系统容灾等安全防护手段。

根据不同病理检查类型可自定义不同的工具栏、菜单等，最大化实现操作习惯自定义。

必须支持病理申请单、标本、包埋盒、玻片条码标签的全流程条码管理。 

必须支持与HIS、EMR、体检信息系统无缝连接，实现院内数据实时共享和交互。

功能要求

电子病理申请单

支持独立电子病理检查申请单管理界面，根据不同的病理检查项目提供标准规范的电子申请单，实现病理检查申请单及标本条码化管理

支持病理申请单和医嘱下达同步完成

支持临床查看病理检查进度、执行人信息

要求电子申请单填写格式与打印格式独立，且打印内容只显示已填写信息

支持病理报告审核完成后临床及时查看报告

支持临床端查看的病理报告上加“副本”字样

登记工作站

支持扫描申请单条码或者送检标本袋上条码获取申请信息

支持手工登记送检病例信息，也可从HIS系统中提取病人基本信息或电子申请单信息

支持申请信息根据检查类型自动生成对应的病理号

支持获取到“绿色通道”和“传染病”信息

支持查看临床已申请但未登记的病理检查信息

支持自动对门诊病人收费状态进行判断和提示

支持自动判断规范化固定中的时间要求是否满足规范化固定要求

支持拒收送检标本，并记录拒收原因，也可进行收回操作，并提供不合格情况统计

支持可复收、拒收、收回手术室术中送检的组织标本，且不论复收几次，病人冰冻病理号始终唯一

支持术中冰冻标本登记后可编制常规病理号

支持查看病理标本检查状态、取材信息.诊断信息.特检信息和报告信息及历次就诊信息（包含：医嘱.病历.检查结果.检查图像和检验结果）

支持登记时对病理申请单内容、标本和规范化固定情况进行质控评价

支持打印登记本、申请单和送检回执单

支持与病人电子签名接口

支持登记时不同的业务场景定制工作站，如：外院登记工作站详细记录送检病例及标本信息、送检单位的信息维护、登记时可下达免疫组化、特殊染色任务

取材工作站

支持病理申请单扫码快速获取病人信息、标本信息

支持通过病理号、门诊号、住院号、姓名等快捷方式提取待取材、补取材、已取材病人信息

支持已登记但尚未取材的病例列表，有补取要求或待脱钙、脱钙中的病例列表

支持自动提示标本的固定时长是否达到取材要求

取材时可以对规范化固定情况进行再评价

支持取材时系统自动根据“来源系统+门诊号/住院号”提示病人历史病理检查报告

支持采集大体图像时实现图片与标本一对一关联对应，并可以将本地大体图像导入导出

支持大体描述时根据不同的标本名称调用巨检描述词句模板及对词句进行维护，对于常用语句自动向前排列

支持大体描述时录音、播放录音、导出录音文件功能

支持取材前提前打印病人包埋盒或取材时边取边打印包埋盒

支持进行取材明细记录，系统自动计算待包埋数和材块总数。进行“附言”记录，包括“用完”、 “保留”等内容

支持需进行脱钙的标本脱钙管理，完整的脱钙管理记录

支持调取病人的临床病历、检查、检验及申请单等信息

支持取材时可进行危急值内容定义和编辑，并反馈给临床

支持取材后剩余标本的存放位置并记录存放超期标本

支持取材时割弃标本或液体废弃物处理记录

支持废弃物标签打印及电子签名

支持取材工作量统计、详细的取材底单、取材明细、取材时费用记账明细、废弃物处理记录等单据打印，提供自定义单据功能

支持取材交接管理，取材人、记录人双方核对打印取材交接表

包埋工作站

支持系统自动获取所以已取材但未包埋的病例信息，供技师包埋时进行核对

支持包埋盒条码扫描，快速核对完成包埋状态，进行取材、脱水评价

支持记录组织材块“翻盖”、“无组织”等特殊取材质量及脱水情况评价，脱水、包埋缺陷支持通知反馈临床，并提供取材质量评价分析和统计功能

支持查询历史脱水/取材缺陷病例

支持包埋过程可以记录校对人员、包埋技师及辅助技师信息并统计工作量

制片工作站

支持不同的切片业务定制工作站，同时提供扫码制片、切片，更细致、精确，操作方便

支持特殊染色、免疫组化或有重切、深切要求的特殊制片列表提示

支持与玻片打号机接口，并可以根据待切片列表批量打印玻片号，无玻片打号机的情况提供玻片号标签打印的方式

支持病理医生在报告站开出了重切、深切、免疫组化等医嘱，切片站弹窗提醒技术员及时处理

支持通过扫描蜡块号完成切片记录，统计切片工作量

支持切片时可对包埋情况进行评价

支持切片过程可记录切片人及贴片人信息

支持制片过程记录染色人、封片人及指定报告医生

支持通过扫描玻片号快速完成制片记录，统计切片工作量

支持打印制片工作表和染色工作表

支持全自动免疫组化染色机接口，自动回传结果

支持玻片交接管理，玻片交接指定报告医生，并可打印交接清单。若长时间内接收人未作反馈则进行未被接收提醒

报告工作站

支持根据病人检查类型产生对应的组织学报告（常规报告、冰冻报告）、细胞学报告（妇科TCT、非妇科TCT、常规细胞学报告）

支持调取病人临床病历、检查、检验报告、病理申请单、标本等详细信息

支持采集的镜下图像可导入导出、裁剪、图像处理等功能，实时上传FPT服务器，随时可调阅，并当镜下采图时，图像与玻片对应关联

镜下采图后，支持多张图像自动插入报告内容，插入的图片大小根据图片数量自动调整大小排版

可查询报告状态和打印状态，“已审核”、“报告中”、“已超期”、“已延迟”“已打印”、“未打印”

根据不同的标本部分提供多种报告语句模板，也可在词句管理处对词句进行维护

支持报告书写超期时有提醒，下达特染、免疫组化、重切、连切等自动产生相应的延迟登记及记录延迟时间，保证科室诊断及时率

术中冰冻病例可以编辑（多份）冰冻报告，并作与石蜡诊断意见符合情况评价

支持补充报告书写

支持报告书写过程完整的记录痕迹，报告修改内容、修改人、修改时间信息追溯

支持诊断报告敏感字自定义提示，如“癌”、“阳性”等字体变红提醒，可自定义维护

支持远程会诊记录，进行诊断对比

支持常规报告诊断意见与临床符合情况评价并进行质控分析

支持标注阴阳性、肿瘤良恶性情况，便于恶性肿瘤统计

在审核时提示切片评价，评价等级（甲、乙、丙、丁），并记录缺陷内容便于切片优良率质控分析

支持书写常规报告时，如存在冰冻时触发查看冰冻报告任务提醒

支持报告批量审核、批量打印

支持病例随访及收藏标记、收藏分类管理，并记录随访内容

支持根据登陆医生提示相关信息（报告任务数、收藏数、需随访数、未打印数等）

支持诊断医师CA签名、电子签名

支持对实习医生可选定其指导医生，在他书写报告时，报告上显示其上级指导医生。如“张三/李四”

支持病理报告责任制，提供定向复片、多级复片及复诊医师审核功能

支持报告审核完成后自定义时间控制临床申请医院系统查阅病理报告时间

支持补打已打印过的病理报告时，系统自动在病理报告上加上“副本”字样

支持危急值管理：如病理诊断与临床诊断不符时，及时反馈通知临床

支持手工延迟登记，特殊情况手工延时登记增加延迟时间

支持通过自定义条件查询的病人病理检查信息检索功能

支持质控数据的可视化图像和多维度分析，支持导出图像，每一笔质控数据对应到标本，数据更精确

支持病理科工作量统计报表，包括病理技师工作量统计、取材医生工作量统计、科室送检量统计、技术任务量统计、阳性率统计、病检工作量统计等

HPV报告工作站

支持通过临床开具病理申请单进行扫码登记

支持HPV病理申请单手工录入申请内容

支持病理报告可读取HPV检验仪器结果

支持病理报告内容自定义修改

支持审核报告后将病理报告回传到临床

支持已审核报告的打印且进行取消审核

支持打印对已登记的病人信息

抽查质控工作站

支持抽检数据可通过检查类型、报告时间范围、抽查比率等条件生成

支持按照复核医生分别打印抽检明细表

支持报告复核界面可查询病人相关的申请单、标本、大体描述、原始诊断意见及可调阅病人临床信息

支持抽检清单的复核情况展示，如完成数，完成比率等

已复核报告可进行修改，复核内容时可复制原始诊断信息

支持不符合报告可事故处理记录及对事故处理进行修改

支持对历史数据过滤查看

冰冻报告查询和送检工作站

支持术中冰冻患者区分已出报告和未出报告并可查看病人的病检过程及状态

支持实时查阅已经审核的术中冰冻报告

支持存在再次送检时，自动延迟报告时间，可填写标本和手术所见，无需再填写申请单，打印标本带标签

费用管理工作站

支持查询病人当次在院的所有检查费用

支持本院在院病人进行补费，在补费时可以查询病人临床下达的病理检查医嘱所绑定的费用信息

支持若病人存在冰冻检查，可调阅冰冻报告；

支持查看病人详细的取材蜡块信息

支持未执行的费用可进行修改、删除

设备维保工作站

支持新增、修改删除、启用和停用设备厂商维护

支持定义设备检查项目，设定设备检查周期，查询设备检查计划

支持检查时间到期提醒、历史维保记录查阅

试剂管理工作站

支持病理科试剂、耗材申购、采购、入库、申领、移库、使用闭环管理

支持试剂目录维护、供应商管理

支持试剂有效期管理，到期自动提醒

支持试剂低库存自动提醒

归档工作站

支持底单、蜡块、玻片的分别归档

支持在归档时可进行材料遗失标记

支持遗失材料可在找回后再归档记录

支持归档时可以记录存放位置

支持归档时可根据检查类型进行过滤

材料借还工作站

支持借阅时完整记录借阅信息，包括借阅人、借阅原因、借阅押金等

支持借阅时可下达白片任务，并可将此白片借阅

支持支持归还材料退病人押金时，病人电子签名，打印借阅凭证，病人可拿借阅凭证归还材料

支持借阅约定时间，超期未归还自动标记遗失，材料被标记遗失后，病人再归还时，可重新归档

支持录入外院诊断意见，根据外院诊断，可进行危急值登记，同时可评价外院诊断与本院诊断符合情况

文档管理工作站

支持病理科文档分类及共享管理

支持文档设置公开性和私有性

高值耗材管理系统

高值申领

建立高值耗材申领平台，由科室护士长根据手术需求申领相关高值耗材。可以根据手术实际需求，申领多个品规和品牌的高值耗材。

与手术麻醉系统集成，自动导入手术需要的高值耗材需求。

高值采购

对于常用高值耗材进行补货采购，包括一级库和科室库的高值耗材自动补货。

高值入库

★供应商送货后，归口管理部门或科室高值耗材管理员验收后在系统中录入验收记录，通过HRP系统生成高值耗材的序列号条码，支持建立RFID码的管理模式。对于纳入供应商平台管理的供应商，在供应商平台上生成序列号条码、张贴条码后配送至医院扫码验收入库。验收入库的高值耗材作为寄售类库存，暂不生成会计凭证。

高值出库

★高值耗材明确到具体使用的患者。高值耗材送入消毒室时扫描条码或RFID码，记录高值耗材的寄售类出库记录。对于手术跟台情况和骨科专购包，科室在使用后需复核确认手术时使用的实际明细，未使用的高值耗材需进行盘点后退回库中，不可交由供应商退回。

高值结算

★支持系统获取高值耗材使用扫码信息后，与收费信息进行匹配，匹配完毕后返还至HRP系统，供应商通过供应商门户或对账单进行核对后开票。高值耗材验收入库单、条码号、对账单、患者结算单、发票等匹配无误后，交由财务处入账。财务处匹配发票入账后，生成高值耗材所有权转移事务处理，一并生成验收入库、使用出库、发票匹配会计凭证

信息数据展示中心
	序号
	产品名称
	产品规格
	品牌
	产品型号
	数量\单位

	LED显示系统（主要用于视频显示、具有高刷新、均匀性好、视角度宽、灰度高、自然化色彩还原等特点，可用于会议视频、图文显示，也可用作舞台表演的背景等）

	1.1 屏体显示净尺寸:4.32m*2.4m=10.368m²，屏体分辨率:2304*1280； 屏体功率:11kw

	1
	户内全彩LED屏
	1.LED显示屏灯珠选用表贴三合一铜线封装，LED封装形式：SMD1515黑灯。
2.LED显示屏单个像素由1R1G1B构成，LED显示屏单个箱体分辨率≥256*256点；
3.LED显示屏采用≤1.875mm点间距，像素点密度≥284444点/m²；
4.LED显示屏采用CNC一次成型压铸铝箱体，宽480mm*高480mm，单箱重量≤6kg,可承受≥5000N拉力、≥45000N压力；
5.▲LED显示屏PCB板表面具备防潮/防尘/防静电/抗氧化等能力，产品具备IP5X防护等级；提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章
6.▲LED显示屏采用三轴（X，Y，Z）调节机构，可实现屏幕上下左右拼缝及前后平整度任意调节，拼接平整度≤0.1mm、错位值≤0.1mm、间隙≤0.1mm；提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章
7.LED显示屏箱体内无风扇，产品正面LED灯接触空气，通过环境辐射等方式散热，背面通过箱体主体传导散热；
8.▲LED显示屏箱体与模组直接接触，提高散热，无需增加塑料底壳；显示屏单元模组与单元箱体之间采用无线硬连接方式，箱体内部看不到信号排线、低压电源线；提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章
9.▲LED显示屏模组磁吸式结构，支持采用前/后维护，可正面/背面拆卸模组、接收卡、电源，支持模组、接收卡等低压器件多次热插拔测试后都能正常工作；提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章
10.LED显示屏像素失控率≤1/100000，且无连续失控点；
11.LED显示屏观看水平视角≥160°、垂直视角≥160°，提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章
12.LED显示屏为保证播放效果，采用恒流驱动芯片，动态扫描、同步控制、显示屏整屏刷新率≥3840Hz，电流增益调节级别≥8位，显示屏换帧频率≥60Hz；
13.LED显示屏为提高显示屏色彩还原度，采用低亮高灰技术，亮度在60%时灰度≥12bit，亮度80%时灰度≥14bit，亮度100%时灰度≥16bit；
14.▲LED显示屏模组接插件，信号简牛，电源座采用镀金工艺处理，有效提高信号传输、直流供电稳定性，镀金厚度≥2μm，需提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章
15.LED显示屏在长时间没有使用时，可通过10%到100%亮度逐步显示，达到排除LED灯内部湿气效果以保护LED灯的效果；
16.LED显示屏支持搭配HDR系统卡，实现高动态图像显示，支持22bit精细灰度；配置3D视频处理器，换帧频率120Hz时的3D画面效果显示；
17.LED显示屏支持采用MCU及FLASH芯片，支持单点失控点检测，失控点数据回传功能；支持电源电压检测，当电源电压高于限制电压时启动报警装置；支持屏体多点测温：支持单个屏幕温度检测，针对大屏启动多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移；支持温度监控：实时检测显示屏温度值，具有高温自动告警功能；支持故障报警：实时检测显示屏工作状态，具有故障自动告警功能；支持模组含智能存储电路，可以存储模组生产信息参数、运行参数、校正数据存储在模组里，更换模组可自动回读校正数据等等，存储容量≥16kb；支持排线、网口通讯检测；支持一键自检；
18.▲LED显示屏具备软件伽马校正调节功能，产品控制系统可实现gammA校正设置，具备红绿蓝γ校正曲线，用户可根据要求自行调整，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵来实现显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等；提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章
19.▲LED显示屏符合GB4943.1-2011信息技术设备安全标准对设备进行接地电阻测试，试验输入地线-接地远端测试限值≤100mΩ；提供第三方检测机构出具的带有CNAS标志的检测报告并加盖原厂公章
	
	
	10.3680平方

	2
	发送盒
	1.支持HDMI 和DVI视频信号输入及HDMI信号LOOP输出，标准60Hz，并可以自动适应帧率。
2.输入分辨率：最大1920*1200点，支持分辨率任意设置。
3.单卡最大带载面积：230万像素，最宽可达4096点，或最高可达2560点。
4.4个千兆网口输出，支持上下、左右及混合型任意拼接。
5.双USB2.0高速通讯接口，用于电脑调试和卡间级联。
6.支持多发送器任意拼接级联，严格同步。
7.支持亮度和色温调节。
8.支持HDCP。
	
	
	4台

	控制设备以及配套设备　

	1
	台式电脑
	台式电脑整机(I5-7400 8G 1T 串口 小机箱 office )20英寸
	
	
	1台

	2
	LED拼接处理器机箱
	1.机箱采用4U主机箱体+平行地面横向插卡卡槽设计，输入槽位≥4，输出槽位≥4，支持冗余扩展模式，便于系统的安全扩展升级结构，机箱两侧具备风扇，输入模块、输出模块、切换模块、控制模块、电源模块、风扇模块均支持热插拔。
2.采用纯硬件FPGA阵列、底板运算交换技术设计，启动时间＜5S，上电即可工作，系统安全稳定可靠、无病毒感染风险，支持全年365天、7*24小时不间断运行。
3.前面板具备显示屏搭配按键面板结构方式，可进行输入输出通道信号切换操作。支持多种控制方式，支持红外遥控、中控（RS-232）、键盘、面板按键等多种控制功能。
4.支持输出分辨率自定义，针对LED模块分辨率不规则的特点可任意设置分辨率输出，与LED屏分辨率完美匹配；支持设置分辨率为1920×1200、1920×1080、1600×900、1400×1050、1366×768.1024×768。支持图像帧率60帧/秒。
5.DVI接口外接显示设备时，可支持拼接显示19200×3240、15360×3240、10928×3072.10928×2304在内的超高分点对点显示画面。
6.采用输出帧同步处理功能，内部统一时钟，确保输出的每路信号均同步输出。
7.支持任意开窗，任意输出接口支持4路窗口显示画面，单张板卡支持16个信号窗口。
8.支持所有显示窗口均可在屏幕上进行任意移动、缩放、多画面、切换、叠加、画中画等功能。
9.支持字符叠加显示功能，对入口信号进行字幕标注，可对叠加字符的字体、字号、颜色、位置等进行自定义编辑。
10.支持硬件回显功能，可对输入的信号进行可视化识别，通过显示器即可查看系统的当前显示状态。
11.支持软件回显功能，通过软件界面即可对当前屏幕上显示的画面进行查看，并可对接入的任意一路信号进行预监查看及全屏回显，回显刷新频率为30Hz，回显图像清晰流畅。
12.支持多用户控制管理功能，可通过软件划设操作权限，依据权限级别制定不同的操作功能，级别不同，所具有的操作权限也不同。支持多级用户权限管理，可划分管理员、操作员、用户的权限模式，制定分区管理，分级、分权管理。
13.采用C/S管理控制结构，基于TCP/IP网络以及串口的多用户实时操作，可实现对多种信号源定义、调度和管理。
14.支持自定义编辑和预存不同的场景，支持多达128个场景模式，可实现场景一键式快速调用，可定义不同场景切换效果及场景名称，支持自定义编辑会议模式、调用预存的会议模式。支持场景轮询，轮询时间可调。
15.电源：标配×1，支持冗余电源1+1；平均无故障时间：＞50000小时。
	
	
	1台

	3
	4路HDMI输入卡
	1.LED图像处理器的高清图像输入板卡，支持4路HDMI高清数字信号输入。
2.接口类型：HDMI Type A，接口数量：4个
3.板卡尺寸：210*240*20mm
4.信号类型：HDMI高清数字信号
5.HDCP：支持
6.EDID编辑：支持
7.信号分辨率：1920*1080@60Hz
	
	
	2张

	4
	4路HDMI输出卡
	1.LED图像处理器的高清图像输出板卡，支持4路HDMI高清数字信号输出，支持HDCP及EDID编辑。
2.板卡尺寸：210*240*20mm
3.信号分辨率：1920*1080@60Hz
4.每个输出接口开窗数：4画面
	
	
	1张

	5
	4路DVI输出卡
	1.LED图像处理器的高清图像输出板卡，支持4路DVI高清数字信号输出，支持EDID编辑。
2.板卡尺寸：210*240*20mm
3.HDCP：支持
4.信号分辨率：1920*1200@60Hz
5.每个输出接口开窗数：4画面
	
	
	1张

	6
	配电柜
	1.额定功率：20KW，输出路数：6路
2.配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。
3.内置避雷器，具有避雷防雷功能。
4.配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。
5.支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。
	
	
	1台

	1.2 技术服务费

	1
	技术服务费
	1.用于安装支撑屏体的结构及安装费用；
2.包边要求：采用铝塑板，不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及灰色，或客户自选；
	
	
	13.5600平方

	2
	包装材料
	8mm胶合免熏蒸木箱
	
	
	10.3680平方

	3
	线材
	1、类型：强弱电材料
2、特征描述：动力电缆YJV-0.6/1Kv－4*6+1*4
3、单位：米
	
	
	50米

	4
	
	1.类型：电箱输出到屏体电源线
2.特征描述：RVV3*2.5mm²
3.单位：米
	
	
	200米

	5
	
	1.类型：控制室输出到屏体网线
2.特征描述：CAT6
3.单位：米
	
	
	500米

	6
	
	水晶头100个/盒
	
	
	1盒

	7
	线材
	1、类型：强弱电材料
2、特征描述：槽式电缆桥架XQJC100*100
3、单位：米
	
	
	120米

	1、 数据中心装修

	序号
	名称
	性能参数
	数量
	单位
	小计

	一、顶面部分

	1
	顶面防尘处理
	原有顶面防尘处理；粉刷防尘漆；
	1
	项
	

	2
	集成吊顶
	集成一体化吊顶；1.2*60mm会议射灯安装，带图案一次成型，加固龙骨、制定窗帘套板等
	25
	平方米
	

	3
	拆除原吊顶、石膏板包管子
	拆除原有吊顶和龙骨，提升30cm重新吊顶，将露出的消防管用石膏板保住并刮腻子刷漆
	1
	项
	

	小计：  
	　
　

	二、墙面部分

	1
	原有墙面处理
	墙面清理、打腻子、乳胶漆粉刷等（50平米）
	1
	项
	

	2
	防盗门
	具体施工时现场再次测量确认，珍珠岩防盗门。正规安装，且安装时要特别注意门槛出防水。
	1
	樘
	

	3
	拆窗封堵
	将原有的一扇窗拆除并封堵墙面两边进行处理。
	1
	项
	

	4
	墙面防噪音处理
	墙面吸声体安装，采用贴面法
	120
	平方米
	

	小计： 
	　
　

	序号
	名称
	性能参数
	数量
	单位
	

	三、机房总配电部分

	1
	消防管道改造及拆除原有吊顶
	原有吊顶拆除，提升30cm重新吊顶，原有消防管道及喷淋管道封堵及改造
	1
	项
	

	小计： 
	　
　

	四、照面配电部分

	1
	LED会议平板灯
	600*600mm；48W LED平板灯
	6
	套
	

	2
	铜芯线
	ZRBV-2.5，阻燃国标线缆，含铜量等达到国家标准
	1
	卷
	

	3
	KBG钢管
	φ25，国标，厚度1.0以上
	20
	米
	

	4
	翘板开关
	2位翘板开关
	4
	套
	

	5
	机房内弱电线路
	机房内弱电线路改造、应急照明安装施工费
	1
	项
	

	小计：
	　
　

	序号
	名称
	性能参数
	数量
	单位
	

	五、消防其他设备

	1
	灭火器
	手提式灭火器  5KG
	2
	个
	

	2
	灭火器设备箱
	灭火器设备箱
	1
	套
	

	3
	消防过滤式自救呼吸器
	消防过滤式自救呼吸器
	2
	套
	

	4
	安全疏散应急灯
	消防应急灯led疏散灯3.5小时新国标
	2
	套
	

	5
	安全疏散指示牌
	功率3W；防护等级IP30；应急时间90分钟；照射亮度50CD/平方米；新国标
	2
	套
	


手术麻醉管理系统
	产品名称
	功能模块
	技术参数要求

	麻醉信息平台
	平台门户首页
	★采用B/S系统架构，支持快速灵活的部署到各系统终端

	
	
	支持多院区、多科室配置，可直接管理集团性医院或同医院的不同院区，通过权限可以独立操作单个院区，亦可做数据的汇总分析

	
	
	支持灵活定义用户所拥有的权限，权限可以分别定位到角色级、页面级、按钮级。

	
	
	支持系统基础数据的定义和维护，基础数据支持从HIS字典同步导入，同时支持对HIS没有的字典进行补录。

	
	
	支持对关键数据的修改提供痕迹保留功能，系统后台记录发生时间、操作人、病人信息等。

	
	
	支持基础数据修改后立即在业务系统中生效，无需重新退出系统，提高用户系统使用体验感。

	
	
	支持平台内消息推送提醒功能，支持关键事件节点及有异常预警信息时发送相关消息到责任人

	
	
	★支持在手术麻醉首页反映当日内手术部的业务情况，包括：当日的手术申请和排程情况，手术室手术进度情况，手术麻醉快捷分析，手术病历归档审核情况。（提供截图证明）

	
	
	支持通过选择日历上的日期，以日历模式查看选中日期的手术申请统计、手术排程统计、手术中统计、手术完成统计等，并可通过点击统计栏直接跳转进入至相应的业务功能中。

	
	
	★支持通过首页直接查看目前的手术部区域内各手术间的进程情况，实时了解手术间状态，如手术中（持续时间）、当前手术患者、接台手术患者等。（提供截图证明）

	
	
	★在同一界面通过仪表盘、图形图表形式展现当日的快捷统计分析，如ASA等级、手术分级、切口等级、患者年龄分布、平均手术时长等数据。（提供截图证明）

	
	
	显示当前麻醉科当值医护人员和状态，可通过点击跳转至手术排班子模块。

	
	数据采集平台
	每5分钟监测一次；病情有较大变化时，能支持调整采集频率的设置，输出符合要求的麻醉记录单

	
	
	异常数据能设置进行报警，对异常数据可以进行二次修改，但需保留原始记录及修改痕迹

	
	
	采集到的生命参数等重要数据需要提供数字、曲线图等多种方式显示

	
	
	支持非同步采集频率体征数据的协议解析与存储

	
	
	具备无线传输方案，减少线缆连接

	
	
	采集平台具备采集数据对外发布接口

	
	
	可以设置采集项，过滤无效采集

	
	
	提供数据采集平台，满足医院不同品牌型号设备数据的采集

	
	
	★在串口模式下支持术间电脑、术间监护仪互换的采集（提供截图证明）

	
	系统集成模块
	能够通过HIS、平台等系统集成接口浏览患者基本信息

	
	
	够通过平台、LIS、PACS等系统集成接口浏览检验结果、检查报告。

	
	
	能满足麻醉医疗文书与集成平台的交互，不局限于文件模式

	
	
	支持HL7方式与HIS系统的对接

	
	
	支持以socket方式与HIS系统进行对接

	
	
	支持统一登陆中平台权限设置，支持统一账号密码登录

	
	
	支持统一基础字典方式的订阅逻辑

	手术安排子系统
	
	支持批量接收HIS下达的手术申请信息，也能从HIS系统接收指定患者的手术申请信息。

	
	手术排台
	支持对手术申请信息中不规范的手术名称、拟施手术等信息内容进行修改，并正确反馈至HIS系统中

	
	
	对于因特殊情况，如急诊等未能按HIS手术申请提交的患者，可由手术科室和麻醉科沟通后，由麻醉科人员通过创建功能创建该患者的手术申请表，来完成后续的操作。自建的手术申请表可按照医院需求与HIS进行接口回写或根据HIS补交的手术申请表进行信息合并或修改。

	
	
	支持在可视化界面下，通过拖拽的方式对手术进行排台排程，同时支持单个手术及批量手术的拖拽排台

	
	
	★支持对用户医院的手术间按照手术区域等进行归类，以卡片形式进行可视化展现，可直接查看目前该手术间的已排程数量、手术间洁净等级、手术间排班情况、手术间预计使用时间等。用户可直观了解每一个手术间的安排情况，并进行调整。（提供截图证明）

	
	
	支持通过图表显示手术间的排程情况分析，如按手术排程顺序，首台时间，预计结束时间，清洁时间，接台时间等，以更直观的形式展现手术间排程情况

	
	
	支持平台内消息推送提醒功能，排台完成后发送相关消息到责任人

	
	
	★支持对术间维护的人员和排程的手术进行资质核查，对未符合麻醉资质的人员进行提示和单独重新人员配置。（提供截图证明）

	麻醉管理子系统
	术前管理
	术前访视：通过术前访视表，调阅患者的临床病历，了解患者病情以及基本生命体征状况，检查结果和检验结果。通过收集的临床数据，对患者的手术风险可进行初步的评估和预判，并有效的制定麻醉计划，拟定麻醉方式等。

	
	
	术前评估：为术前访视医生、护士提供专业的术前评估工具，包括：ASA等级、NNIS等级，心功能分级，Goldman、改良心脏风险指数RCRI，肺功能及血气检查，Arozullah术后呼吸衰竭预测评分量化，术前认知功能筛查，肝功能损害程度，术前血糖及糖化血红蛋白监测等专业评估工具。

	
	
	术前病历：可通过系统完成术前访视表，知情同意书，麻醉计划等术前相关的病历填写和保存。

	
	
	能够通过与LIS、病理系统集成，PACS等系统自动提取LIS、病理、PACS系统患者术前检验检查结果，并自动填充到术前访视单中

	
	
	检查检验：支持调阅该患者的术前检查检验结果。

	
	
	★术前准备：支持针对患者次日要进行手术前需要提前准备的工作进行记录，如手术当日的接运人员安排，患者手术需要准备的医疗器械，手术耗材和患者携带的药品。

	
	
	支持术前相关病历快速勾选填写，填写内容所见即所得功能，并支持病历的集中打印功能

	
	麻醉术中管理
	安全核查：支持关于手术三方核查制度的要求，在麻醉开始前、手术开始前、手术完成后在手术间进行患者的身份和相关信息核查确认。可通过扫描患者腕带这样方便的操作方式，获取并核查患者基本信息、检验检查数据危机值、生命体征数据、手术部位、术前文书。所有这些患者手术信息在系统确认无误，患者才能进行下一步操作。

	
	
	标准流程：实现入手术室、麻醉开始、手术开始、手术结束、麻醉结束、出手术室的标准化工作流程；并通过关键事件的点击触发相应的业务机制，如：入手术室→触发生命体征监护数据自动采集上传等。

	
	
	手术麻醉进度展示：提供手术病历文书（包括：术前访视、家属同意书、麻醉记录单、复苏记录、术后随访、麻醉总结等）的完成情况，及进度显示图。

	
	
	能够提供麻醉总结模板，能够自动生成麻醉总结记录单，记录对患者的麻醉过程、麻醉效果进行总结

	
	
	能够自动从手术申请中提取患者基本信息、手术人员信息等，填充到符合卫计委要求的麻醉记录单中

	
	
	★支持针对不同手术的多种麻醉记录单，并在术中根据情况可实时切换麻醉单样式，原有记录数据保存；

	
	
	麻醉记录：实现添加麻药、用药、输液、输血、出量，插管，拔管等各项麻醉事件的操作记录。

	
	
	监护采集：自动采集监护仪、麻醉机等维护患者生命体征设备的监护参数，并自动绘制生命体征曲线。

	
	
	采集间隔：支持对监护数据的采集显示间隔进行配置，默认的采集间隔为5min，可通过调整采集间隔，自动调节麻醉记录单的时间轴和数据采集密集度。

	
	
	★抢救模式：支持一键切换手术麻醉抢救模式记录，自动变更采集频率为1min，可通过再次点击恢复正常采集频率。

	
	
	支持在采集系统异常的情况下批量添加多条监护参数。

	
	
	支持拖过拖拽的方式对生命体征进行修改和补充。

	
	
	★对麻醉单的修改操作支持保留修改人、修改时间、原始数据等留痕功能

	
	
	麻醉套餐：支持创建以科室/手术名称/个人的公共或私人自定义麻醉模板套餐。

	
	
	麻醉处方：支持电子处方功能，提供标准的处方模板，优化精一、精二类处方的电子录入和打印，并根据用户要求通过接口方式对HIS进行回传。

	
	
	支持自动生成麻醉记录单，可对麻醉记录单进行保存、预览和直接打印。并支持一键导出为PDF或图片。

	
	
	★一键求助：支持通过一键求助模式，对在医生办或护士站的终端进行求助提醒，便于手术部麻醉科内的快速应急响应。

	
	
	传统业务：通过集成HIS、LIS、PACS、EMR，对患者的临床资料进行调阅查看。

	
	
	★辅助业务：支持集成输血、病理、耗材等辅助类业务系统，实现在同一系统中多业务的快捷性应用。

	
	PACU苏醒管理
	★能够图形化显示复苏室床位一览功能，通过图形化界面拖动患者进行转床、换床，并进行复苏单据的填写

	
	
	支持PACU床位分配和转入功能

	
	
	苏醒评分：支持Steward苏醒自动评分，当患者评分达标后，系统提示将患者转出PACU。

	
	
	PACU记录：对需要在PACU进行麻醉苏醒的患者进行记录，包括：生命体征、事件记录、用药记录等。支持自动生成PACU苏醒记录单

	
	术后管理
	支持对不良事件记录，并进行上报。

	
	
	术后随访：完成对手术后患者的术后麻醉随访

	
	
	术后镇痛：对术后需要持续性进行术后镇痛的患者记录其治疗记录。

	
	
	麻醉总结：围手术期的收尾工作，完成本次手术麻醉的总结记录。

	
	
	★手术费用：支持对患者的本次手术费用进行统计和相关费用明细调阅，为后期手术的DRGs提供基础

	
	病历管理
	支持对患者的手术病历进行调阅，查看病历是否填写完成，审查病历的完成质量。支持对未归档的病历可进行修改和调整，并记录修改时间和修改者

	
	
	能够统计指定时间范围内所有患者的文书提交情况，并能够统计指定或全部麻醉医生的提交情况

	
	
	能够通过住院号、医护人员、手术名称等方式对患者及手术信息进行检索

	
	
	支持对患者的手术病历进行集中打印归档，查询病历打印的次数。

	麻醉统计分析子系统
	质控数据
	通过对围术期内业务数据按照手术麻醉质量控制指标要求进行抽取、清洗和整合，按照上报要求提供结构式统计分析功能，如定制化表格、数据报表统计和相应的数据接口等，并支持对报表中的包括表格形式的统计结果童工多种图形方式进行可视化展现，并按照时间周期（月/季/年）统计，包括：

麻醉科医患比

各ASA分级麻醉患者比例

急诊非择期麻醉比例

各类麻醉方式比例

麻醉开始后手术取消率

麻醉后PACU转出延迟率

PACU入室低体温率

非计划转入ICU率

非计划二次气管插管率

麻醉开始后24小时内死亡率

麻醉开始后24小时内心脏骤停率

术中自体血输注率

麻醉期间严重过敏反应发生率

椎管内麻醉后严重神经并发症发生率

中心静脉穿刺严重并发症发生率

全麻气管插管拔管后声音嘶哑发生率

麻醉后新发昏迷发生率

以上质控内容支持对以上质控数据的趋势分析和数据统计以及结果判定并提出改进建议，支持数据以Excel、word、pdf、jpg等方式进行导出和上报上级部门

	
	统计报表
	支持多种查询条件，可根据医院需求定制统计报表

	
	
	包括麻醉医生工作量，麻醉（手术）时长统计，手术医生工作量，手术室护士工作量，恢复室数量统计，麻醉（手术）用药统计，麻醉（手术）耗材统计等

	
	
	报表中应包括表格形式的统计结果和多种图形方式表达的统计结果

	
	
	可以按设定的日程计划自动运行报表并得出报表结果

	
	
	能够自动汇总统计质控相关的数据监测指标，便于科室定期自查

	
	
	支持医院平台对数据归总功能的要求，并进行快速开发

	
	
	支持报表的自定义组合输出

	医护患协同
	大屏公告
	支持对公告滚动方式、速率、语音播报内容、语调等进行设置

	
	
	支持语音播报和语音插报功能，并能定义播报次数

	
	
	支持指定手术室公告在特定区域显示的大屏公告通知方式，满足不同科室在多个家属等待区的信息推送

	
	
	支持无数据库下的大屏内容准确输出与语音播报，确保提供稳定的大屏展示；

支持HIS和平台等系统的用户对大屏播放内容进行查看


医保智能审核系统
知识库

知识库简述

医保知识库以本地医保审核部门的审核规范为标准，实现对各类超规范情况的智能审核，以达到加快医保管理政策在全院的落地、规范医疗行为和减少医保扣款的目的。

知识来源

医保类知识来源

医保类规则主要应用于医疗单据的审核，是医院医疗费用管控中非常重要的一环，根据医疗费用监控相关政策要求，结合医疗违规行为特点和监控经验，建立对应审核分析规则，如金额、数量、天数等，在就诊各环节对医疗服务行为进行分析，确保医疗服务行为的合规性。知识来源主要包括（但不限于）：

医保政策、法规、文件

国发〔1998〕44号国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定

统筹区基本医疗保险、诊疗目录、医疗设施目录

社会保险定点医疗机构定点药店管理办法

城镇职工基本医疗保险管理办法

城镇职工基本医疗办法实施细则

城乡居民基本医疗保险管理办法

城乡居民基本医疗保险实施细则

国家医药卫生相关政策、文件

定点医疗服务机构协议

违规行为特征分析结果等

医学类知识来源

为了契合智能审核的审核深度和广度，体现该系统审核的精准性与规范性，医学知识库的建设必须满足医疗费用管控需求且具有权威性、有专业深度的标准医学信息体系，内容包括：药品、诊疗服务、疾病分类、检验检查、医用材料、临床路径等，所有知识信息均持续保持与药监局、卫健委（原卫计委）等官方数据同步更新，所有知识来源于权威参考资料。知识来源包括（但不限于）：

（1）中华人民共和国药典（2010版）

（2）中华人民共和国药典-临床用药须知（2010版）

（3）中国国家处方集（2010版）

（4）中国国家处方集（儿童版、2013版

（5）国家基本药物（2012年版）

（6）国家基本医疗保险

（7）工伤保险和生育保险药品目录（2009，2012版）

（8）中国医师药师临床用药指南

（9）处方管理办法

（10）卫生部抗菌药物临床应用指导原则

（11）麻醉药品和精神药品管理条例

（12）《中华人民共和国人力资源和社会保障行业标准—社会保险药品分类与代码》

（13）临床诊断学

（14）实验诊断学

（15）医学影像学

（16）中华医学会临床诊疗指南

（17）卫生部/卫健委（原卫计委）临床路径等

规则示例

医保规则示例

违反药品限制使用条件约束

规则描述：对使用了指定范围内药品的患者，该规则适用于审核其诊断、诊疗项目、就医医院等级、险种类型、年龄等是否符合限制使用条件约束。

规则依据：医保药品目录

规则依据描述：《药品目录》的“备注”栏中和当地的医保政策对部分药品的限定支付范围，是指符合限定支付所规定情况下参保人员发生的费用，可按规定由基本医疗、工伤、生育保险基金支付。经办机构在支付费用前，应核查相关证据。

所需数据范围：当前项目。

违反项目限制使用条件约束

规则描述：患者使用了指定范围内诊疗项目，该规则适用于审核其诊断、诊疗项目、就医医院等级、险种类型、年龄等是否符合项目的限制使用条件约束。

规则依据：当地医保政策规定

规则依据描述：《诊疗目录》的“备注”栏中和当地的医保政策对部分项目的限定支付范围，是指符合限定支付所规定情况下参保人员发生的费用，可按规定由基本医疗、工伤、生育保险基金支付。经办机构在支付费用前，应核查相关证据。

所需数据范围：当前项目。

违反项目不支付条件约束

规则描述：患者使用的诊疗项目在特定条件下（当地医保政策的规定）。不予支付。

规则依据：当地医保政策规定。

所需数据范围：当前项目。

违反阶梯用药约束

规则描述：该规则适用于审核患者本次就诊（或过去一段时间内）是否使用过一线药品。

规则依据：医保药品目录。

规则依据描述：《药品目录》“备注”一栏标注为“限二线用药”的药品，支付时应有使用《药品目录》一线药品无效或不能耐受的依据。

所需数据范围：历史数据。

违反药品最小分类叠加使用约束

规则描述：审核同一天内，是否使用了两种或两种以上药品目录中最小分类下的（同类或相同给药途径的）同类药品。

规则依据：关于印发国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录的通知。

规则依据描述：各地要加强定点医疗机构和零售药店使用《药品目录》的管理。医师开具西药处方须符合西医疾病诊治原则，开具中成药处方须遵循中医辩证施治原则和理法方药，对于每一最小分类下的同类药品原则上不宜叠加使用。对按西医诊断开具中成药、按中医诊断开具西药等不合理用药、重复用药和药物滥用等，要明确相应的处罚措施并纳入定点协议管理。

所需数据范围：当天数据。

违反分解收费约束

规则描述：该规则适用于审核患者一次就诊或同一天内，医疗机构是否同时收取了审核对象与主项目的费用。

规则依据：医疗服务价格及基本医疗支付范围（物价标准）。

规则依据描述：收费项目项目内涵：中“含”表示在进行当前项目时应提供的内容，这些服务内容不得单独分解收费。

所需数据范围：当次就诊数据。

违反就医类型约束

 规则描述：该规则适用于审核患者本次就医类型是否符合当地医保政策的规定。如限门诊的项目不得在住院项目报销。

规则依据：当地医保政策规定。

所需数据范围：当前项目。

违反医院等级（类型）约束

规则描述：该规则适用于审核患者本次就诊的医院类型是否符合当地医保政策规定。

规则依据：医保药品目录。

规则依据描述：《药品目录》“备注”栏中对部分药品的限定支付范围，是指符合限定支付所规定情况下参保人员发生的药品费用，可按规定由基本医疗、工伤、生育保险基金支付。经办机构在支付费用前，应核查相关证据。

所需数据范围：当前项目。

违反险种类型约束

规则描述：患者使用了指定范围内医疗项目，该规则适用于审核其险种是否符合相关规定。

规则依据：医保药品目录。

规则依据描述：“备注”一栏标为“限工伤保险”的药品，是仅限于工伤保险基金支付的药品，不属于基本医疗保险和生育保险基金支付范围。“备注”一栏标为“限生育保险”的药品，是仅限于生育保险基金支付的药品，不属于基本医疗保险、工伤保险基金支付范围。

所需数据范围：当前项目。

违反限儿童支付使用约束

规则描述：若患者使用了指定年龄范围内的医疗项目，该规则适用于审核其年龄是否在指定年龄范围之内。

规则依据：医保药品目录，医保诊疗目录

规则依据描述：西药通用名称中表达化学成分的部分与《药品目录》（《药品目录》中的药品必须为口服剂型）一致，且法定说明书中明确适用于儿童的，其剂型为能够提高儿童用药顺应性的口服液体剂型、颗粒剂、口服散剂、栓剂、滴鼻剂的，可以限定在儿童使用时支付。

所需数据范围：当前项目。

违反中药单味使用不予支付约束

规则描述：该规则适用于审核患者同一天内是否单独使用了单方不予支付的中药饮片。
规则依据：医保药品目录。

规则依据描述：中药饮片部分所列中药饮片为基本医疗保险、工伤保险和生育保险基金不予支付费用的中药饮片，包括中药饮片127种及1个类别。其中，单方不予支付的有99种；单、复方均不予支付的有28种和1个类别。

所需数据范围：当前项目。

违反中药单味及复方使用均不予支付约束

规则描述：该规则适用于审核患者是否使用了单味及复方使用不予支付的中药饮片。

规则依据：医保药品目录。

规则依据描述：中药饮片部分所列中药饮片为基本医疗保险、工伤保险和生育保险基金不予支付费用的中药饮片，包括中药饮片127种及1个类别。其中，单方不予支付的有99种；单、复方均不予支付的有28种和1个类别。

所需数据范围：当前项目。

违反频次限定约束

规则描述：该规则适用于审核医疗项目在规定时间段内（一天或一次就诊中）总频次是否超过当地医保政策规定的频次。

规则依据：当地医保政策规定。

所需数据范围：当次就诊数据。

违反总频次不得超过住院总天数限定约束

规则描述：针对按日计费的医疗项目，审核其使用总天数是否超过住院总天数。

规则依据：当地医保政策规定。

所需数据范围：当次就诊数据。

违反总额限定约束

规则描述：在特定时间范围内（一次、一天或一次住院过程中），审核当前项目（与其所属组别的其它项目）使用总额是否超过医保规定的限额值。

规则依据：当地医保政策规定。

所需数据范围：当次就诊数据。

违反科室限定约束

规则描述：若患者使用了指定范围内的医疗项目，判断患者所在科室是否符合医保限定的条件。

规则依据：当地医保政策规定。

所需数据范围：当前项目。

违反最大开药天数约束

规则描述：该规则适用于审核门诊、门特或慢性病病人单日开药量是否超过规定天数。

规则依据：《中华人民共和国卫生部令（第53号）——处方管理办法》，当地医保政策规定及基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议。

规则依据描述："第十九条 处方一般不得超过7日用量；急诊处方一般不得超过3日用量；对于某些慢性病、老年病或特殊情况，处方用量可适当延长，但医师应当注明理由。"

所需数据范围：当前项目及历史数据。

违反不得提前取药约束

规则描述：该规则适用于审核患者上次用药剩余药量的可用天数是否超过当地医保政策规定的可提前取药天数。

规则依据：当地医保政策规定。

规则依据描述：对于门特或慢性病病人，医保规定可提前N天取药。如提前天数大于医保规定天数的行为审核为违规。

所需数据范围：当前项目及历史数据。

违反医保不予支付项目约束

规则描述：该规则适用于审核单据中不符合本地实际情况或医保政策规定不予支付的药品或诊疗项目。

规则依据：当地医保政策规定。
所需数据范围：当前项目。
违反总量限定约束

规则描述：根据患者住院总天数计算申报项目应支付的最大量，判断该项目的实际使用量是否超过规定最大量。

规则依据：当地医保政策规定。

所需数据范围：当前项目。

违反门特病种用药范围约束

规则描述：该规则适用于审核当前药品是否符合患者申请的门特病种用药范围。

规则依据：当地医保政策规定。

所需数据范围：当前项目。

违反门诊限个人账户支付药品约束

规则描述：针对门诊慢性病患者，判断限个人账户支付的药品是否由基本医疗保险统筹基金支付。

规则依据：医保药品目录。

规则依据描述：“备注”一栏标有“△”的药品，是基本医疗保险参保人员住院使用时由基本医疗保险统筹基金按规定支付、门诊使用时由个人账户支付的药品。

违反药品不支付条件约束

规则描述：药品在特定条件下（当地医保政策规定的情形）使用不予支付。

规则依据：当地医保政策规定。

违反特定条件下频次限定约束

规则描述：同一诊疗项目在当地医保政策规定的情况下可用X次，其他情况下可用Y次

规则依据：当地医保政策规定。

违反中药饮片限量约束

规则描述：该规则适用于审核处方中的中药饮片含量是否超出规定范围。

规则依据：国家药典和当地医保政策规定。

所需数据范围：当次就诊数据。

违反项目种类限定约束

规则描述：该规则适用于审核同一类诊疗项目在一天之内是否使用了N种以上。

规则依据：当地医保政策规定。。

违反重复收费约束

规则描述：审核一次就诊或同一天内，是否同时收取了审核对象及其同类或类似项目的费用。

规则依据：当地医保政策规定

所需数据范围：当次就诊数据。

医学规则示例

违反药品说明书适应症约束

规则描述：该规则适用于审核医生所开具的药品是否遵循药品说明书的适应症，患者的病理、病因、病情和临床诊断是否与与药品适应症相符合。

规则依据：药品说明书和基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议。

规则依据描述：医务人员对参保人员用药应严格遵循药品说明书，严格掌握目录内特殊限定药品的使用范围并留存用药依据便于医保经办人员核查。超出药品适应症或特殊限定范围、缺乏相关依据的费用，医保基金不予支付。

所需数据范围：当前项目。

违反药品禁忌症（慎用）约束

规则描述：该规则适用于审核患者使用的药品是否违反说明书列出的“禁用”、“慎用”等约束条件，以避免可能出现的不良反应或安全隐患。

规则依据：药品说明书。

规则依据描述：如【禁忌】严重缺血性心脏病、严重心律失常。

所需数据范围：当前项目。

违反药品性别限制约束

规则描述：该规则适用于审核患者性别是否符合药品的性别使用限制。

规则依据：药品说明书。

规则依据描述：如【适应症】适用于男子性腺功能低下症的睾酮替代治疗法等。

所需数据范围：当前项目。

违反药品成份重复约束

规则描述：该规则适用于审核同一天内是否开具了两种或两种以上所含成份相同的药品。

规则依据：医院处方点评规范。

规则依据描述："第十八条 有下列情况之一的，应当判定为用药不适宜处方：（七）重复给药的"。

所需数据范围：当前项目。

违反重复用药约束

规则描述：该规则适用于审核同一天内是否开具了两种或两种以上药理作用相同的药品。

规则依据：医院处方点评规范。

规则依据描述："第十九条有下列情况之一的，应当判定为超常处方：4.无正当理由为同一患者同时开具2种以上药理作用相同药物的。"

所需数据范围：当前项目。

违反药品老年人禁用（慎用）约束

规则描述：该规则适用于审核为老年患者开具的药品是否违反说明书列出的“禁用”、“慎用”的约束，以避免患者发生不良反应等。
规则依据：药品说明书。

规则依据描述：【禁忌症】、【老年人用药】、【注意事项】：如对房窦综合征、窦房结功能不全者及老年人慎用或不用。

所需数据范围：当前项目。

违反药品儿童禁用（慎用）约束

规则描述：该规则适用于审核医生为儿童/小儿/新生儿患者所开具的药品是否违反说明书的“禁用”、“慎用”的约束，以避免患者发生不良反应等。
规则依据：药品说明书。

规则依据描述：【禁忌】新生儿、早产儿禁用。如theophylline为气管扩张剂，不建议给一岁以下或一般感冒病童使用。

所需数据范围：当前项目。

违反药品妊娠期妇女禁用（慎用）约束

规则描述：该规则适用于审核医生为处于妊娠期的女性患者所开具的药品是否违反说明书列出的“禁用”、“慎用”的约束，以避免患者发生不良反应等。
规则依据：药品说明书。

规则依据描述：【禁忌症】、【妇女用药】、【注意事项】：妊娠末期产妇慎用，哺乳期妇女忌用。

所需数据范围：当前项目。

违反药品哺乳期妇女禁用（慎用）约束

规则描述：该规则适用于审核医务人员为处于哺乳期妇女患者开具的药品是否违反其说明书列出的“禁用”、“慎用”的约束，以避免患者发生不良反应等。

规则依据：药品说明书。

规则依据描述：【禁忌症】、【妇女用药】、【注意事项】妊娠末期产妇慎用，哺乳期妇女忌用。

所需数据范围：当前项目。

违反药品肝功能不全患者禁用（慎用）约束

规则描述：该规则适用于审核医务人员为肝功能不全患者开具的药品是否违反说明书列出的“禁用”、“慎用”的约束，以避免患者发生不良反应等。

规则依据：药品说明书。

规则依据描述：【禁忌症】、【注意事项】肝肾功能不全者禁用。

所需数据范围：当前项目。

违反药品肾功能不全患者禁用（慎用）约束

规则描述：该规则适用于审核医务人员为肾功能不全患者开具的药品是否违反说明书列出的“禁用”、“慎用”的约束，以避免患者发生不良反应等。

规则依据：药品说明书。

规则依据描述：【禁忌症】、【注意事项】肝肾功能异常者禁用。

所需数据范围：当前项目。

违反药品单次最大用量约束

规则描述：该规则适用于审核患者使用的单种药品一次用药量是否超过该药品说明书上限制的单次最大剂量，避免因用药过量导致的不良反应。

规则依据：药品说明书。

规则依据描述：【用法用量】口服成人常用法：一次0.5-1.0g一日2次，儿童常用量：一次 按体重15-20mg/kg一日2从，A组溶血 性链球菌咽炎及扁桃体炎每12小时 15mg/kg，疗程至少10天。

所需数据范围：当前项目。

违反药品单日最大用量约束

规则描述：审核患者使用的单个药品一日总用药量是否超过该药品说明书上限制的单日最大剂量，以避免用药过量导致不良反应。

规则依据：药品说明书。

规则依据描述：【用法用量】口服。成人一次0.5g，每6～8小时1次，一日剂量不超过5g。

所需数据范围：当前项目。

违反药品最大使用疗程约束

规则描述：该规则适用于审核患者单种药品使用的天数是否超过该药品说明书上限制的最大疗程天数，以避免用药过量导致不良反应。

规则依据：药品说明书。

规则依据描述：【用法用量】口服，一次0.05～0.1g，每日二次，餐后服用。最大单次剂量不超过100mg，疗程不能超过15天。

所需数据范围：当前项目。

违反药品剂型与给药途径不匹配约束

规则描述：该规则适用于审核医嘱开具的药品给药途径，是否与该药品说明书列出的给药途径一致，是否超出使用范围。

规则依据：药品说明书。

规则依据描述：【用法用量】青霉素由肌肉注射或静脉滴注给药。

所需数据范围：当前项目。

违反药品给药途径约束

规则描述：该规则适用于审核患者用药的给药途径是否违反该药品说明书列出的给药途径约束。

规则依据：药品说明书。

规则依据描述：【用法用量】氯化钙有强烈的刺激性，不宜皮下或肌肉注射。

所需数据范围：当前项目。

违反医师抗菌药物处方权限约束

规则描述：该规则适用于审核开具抗菌药物处方的医师是否具有开具抗菌药物处方的权限。

规则依据：抗菌药物临床应用指导原则（2015年版）。

规则依据描述：医疗机构应当建立健全抗菌药物临床应用分级管理制度，按照“非限制使用级”、“限制使用级”和“特殊使用级”的分级原则，明确各级抗菌药物临床应用的指征，落实各级医师使用抗菌药物的处方权限。

所需数据范围：当前项目。

违反处方药品种类数量限定约束

规则描述：该规则适用于审核医生开具的一张处方中药品种类的数量是否超过规定限制。

规则依据：《中华人民共和国卫生部令（第53号）——处方管理办法》。

规则依据描述："第六条 处方书写应当符合下列规则：（七）开具西药、中成药处方，每一种药品应当另起一行，每张处方不得超过5种药品。"

所需数据范围：当前项目。

违反中药饮片应当单独开具处方约束

规则描述：该规则适用于审核医生开具的西药、中成药处方中是否含有中药饮片，中药饮片是否单独开具处方。

规则依据：《中华人民共和国卫生部令（第53号）——处方管理办法》。

规则依据描述："第六条 处方书写应当符合下列规则：（六）西药和中成药可以分别开具处方，也可以开具一张处方，中药饮片应当单独开具处方。"

所需数据范围：当前项目。

违反麻醉药品和第一类精神药品处方资格约束

规则描述：该规则适用于审核开具麻醉药品和第一类精神药品处方的医师是否具有开具该处方的权限。

规则依据：《中华人民共和国卫生部令（第53号）——处方管理办法》。

规则依据描述：第四十七条 未取得处方权的人员及被取消处方权的医师不得开具处方。未取得麻醉药品和第一类精神药品处方资格的医师不得开具麻醉药品和第一类精神药品处方。

所需数据范围：当前项目。

手术分级管理

规则描述：该规则适用于审核医疗机构开展的手术与其级别和诊疗科目是否匹配，是否具有开展相应手术的资质。

规则依据：医疗机构手术分级管理办法，当地卫计委相关政策。

规则依据描述：第八条  医疗机构应当开展与其级别和诊疗科目相适应的手术。第十条  三级医院重点开展三、四级手术。二级医院重点开展二、三级手术。一级医院、乡镇卫生院可以开展一、二级手术，重点开展一级手术。

所需数据范围：当前项目。

违反限儿童使用诊疗项目约束

规则描述：审核具有明显儿童使用特点的项目是否应用于儿童的治疗及康复。

规则依据：治疗项目的年龄使用特点。

所需数据范围：当前项目。

违反药品限儿童使用约束

规则描述：如患者使用了有年龄限制的药品，审核患者的年龄是否符合限制范围。

规则依据：药品说明书。

规则依据描述：【适应症】用于小儿外感发热，头痛，咽喉肿痛，鼻塞，流涕，咳嗽，大便干结。

所需数据范围：当前项目。

违反药品相互作用约束

规则描述：如患者同时使用了多个的药品，则审核这些药品是否会产生相互作用，以避免发生不良反应或安全隐患。

规则依据：药品说明书。

规则依据描述：【注意事项】应避免与中枢性镇咳药（如右美沙芬等）同时使用，以免稀化的痰液堵塞气道。

所需数据范围：当前项目。

违反配伍禁忌约束

规则描述：审核患者使用的药品之间是否违反说明书上注明的药品配伍禁忌约束，以避免患者发生不良反应等。

规则依据：药品说明书。

规则依据描述：【注意事项】配伍禁忌：本品可与灭菌注射用水、5%葡萄糖注射液、注射用生理盐水、含0.225%氯化钠的5%葡萄糖和含0.9%氯化钠的5%葡萄糖溶液配伍。<br>      应避免直接使用乳酸林格氏溶液或2%盐酸利多卡因溶液配制本品，因混合后可引起配伍禁忌。

所需数据范围：当前项目。

违反医用材料性别限制约束

规则描述：如患者使用了具有明显性别特点的医用材料，审核患者性别是否符合相应的规定。

规则依据：项目的性别使用特点。

所需数据范围：当前项目。

违反诊疗项目性别限制约束

规则描述：如患者使用了具有明显性别特点的项目，审核患者性别是否符合规定。

规则依据：项目的性别使用特点。

所需数据范围：当前项目。

违反项目适用前提约束

规则描述：该规则适用于审核收取一个项目的费用之前（或同一天内），是否收取了与之存在关联性的前提项目的费用（如“射频消融术”是“射频导管”的前提项目）。

规则依据：项目与项目之间的关联性。

所需数据范围：当次就诊数据。

违反毒性药品单次处方最大剂量约束

规则描述：该规则适用于审核医嘱开具的毒性药品量，是否超过该药品说明书上限制单日最大用量的两倍。

规则依据：医疗用毒性药品管理办法。

规则依据描述：第九条　医疗单位供应和调配毒性药品，凭医生签名的正式处方。国营药店供应和调配毒性药品，凭盖有医生所在的医疗单位公章的正式处方。每次处方剂量不得超过二日极量。

智能审核系统

门诊处方实时审核

医师在开具门诊处方时，医院HIS系统自动调用门诊处方实时审核服务进行审核，筛查出处方明细中存在的违规疑点并实时提醒医师。同时，系统提供包括继续（须填写理由，为违规申诉提供依据）、自费（患者同意并签署自费同意书）和取消（使用替代方案）等三种处理方式，在不干预医师医疗服务行为的前提下，从源头上避免违规行为的产生，加快医保门诊管理政策的推广和落地。

门特处方实时审核

医师在开具门特处方时，医院HIS系统自动调用门特处方实时审核服务进行审核，筛查出处方明细中存在的违规疑点并实时提醒医师。同时，系统提供包括继续（须填写理由，为违规申诉提供依据）、自费（患者同意并签署自费同意书）和取消（使用替代方案）等三种处理方式，在不干预医师医疗服务行为的前提下，从源头上避免违规行为的产生，加快医保门特管理政策的推广和落地。

门特治疗方案审核

医师在开具门特治疗方案时，医院HIS系统自动调用门特治疗方案审核服务进行审核，筛查出方案中存在的违规疑点并实时提醒医师，在不干预医师医疗服务行为的前提下，从源头上避免违规行为的产生，加快医保门特管理政策的推广和落地。

治疗方案医保办审核

医保办对门特治疗方案进行审核时，医院HIS系统自动调用门特治疗方案医保办审核服务进行审核，筛查出治疗方案中存在的违规疑点并提醒医保办工作人员。

住院医嘱实时审核

医师开具医嘱并提交保存时，医院HIS系统自动调用住院医嘱实时审核服务对待保存的医嘱进行实时审核，发现违规项目后即时提醒医师，从而解放医师记忆规则的压力，从源头避免违规行为的发生。

住院费用实时审核

各科室将计费项目录入医院HIS系统并提交保存时，医院HIS系统自动调用住院费用实时审核服务对待保存的收费项目进行实时审核，如有违规项目则进行实时提醒，从而解放医务人员记忆规则的压力，从源头避免违规行为的发生。

每晚在院病人审核

每晚定时对在院医保患者的全部费用明细进行审核，第二天各科室管理员或医保办可对违规但医师认为合规的费用进行复核，如确实不符合医保规定，可向医师发送提示消息，以便医师能够及时进行纠正，从而避免违规行为继续发生。、

医师出院预审

在患者出院前，医师可对参保患者在院期间产生的所有费用进行审核，如有违规项目进行实时提醒，医师可及时完善《出院病情证明》和其它相关医疗文书，避免病人到医保办出院审核时才发现问题后再返回科室处理，让患者少跑冤枉路的同时提高患者就医体验。

科室出院预审

临床科室医务人员在为病人办理出院手续时对本次住院费用进行审核，如有违规项目进行实时提醒，医师可及时完善《出院病情证明》和其它相关医疗文书，避免病人到医保办出院审核时才发现问题后再返回科室处理，让患者少跑冤枉路的同时提高患者就医体验。

医保办出院预审

病人出院结算前，医保办对本次住院费用进行审核，如有违规项目则进行实时提醒，协助医保办对患者住院费用的合理性和合规性进行最后的把关，提高医保办的审核效率，降低医保局的审核扣款的概率。

规则内涵查询

在医嘱审核、处方审核、费用审核、出院预审等环节，医务人员可通过点击提醒界面的 “查看规则”进入规则内涵查询，“解答”医务人员（尤其是规培生或实习医生）对医保管理政策的困惑，降低医务人员掌握医保政策的难度，减轻医务人员学习医保政策的压力，提高医保政策在全院的普及程度。

操作信息记录

在医嘱审核、处方审核和费用审核等场景中，医务人员根据患者实际情况判定有必要使用已提醒的（疑似）违规项目并执行“继续”操作时，系统自动弹出窗口，提示医务人员记录相关操作的理由，帮助医保办或科室管理人员准确判断其合理性和合规性，并为后期违规申诉提供申诉依据，从而提高医保违规申诉的成功率，进一步减少医院的资金损失。

事前提醒监控

医院智能审核平台可实时监控所有医务人员的医疗服务行为（HIS工作站改造完成后即可实时监控），实时展示最新提醒详细情况和事前提醒排名情况；用户还可以下钻到医务人员个人监控页面，分析其提醒趋势、遵从趋势、患者提醒排名和项目提醒排名等，从而提高医疗费用管控的时效性。

违规趋势分析

管理用户可根据不同的医保类型、险种类型、医疗类型等条件，分别从人次违规率、费用违规率和人次违规费用三个维度对全院各科室严重程度进行分析，为医院领导提供医疗违规大数据分析，帮助领导对全院违规情况进行分析和研判，为医院宏观管理政策的制定提供参考。

医嘱提醒分析

管理用户可采用趋势分析、排名分析和占比分析等方式，按时间、医保类型、险种类型、医疗类别等多个维度，分析医嘱提醒情况、医师遵从情况和对应科室、医师、项目、规则的排名情况，定位全院重点违规提醒的科室、医师、项目和违规类型，分析医保政策在全院的落地情况，提高医疗费用管控的靶向性。

费用提醒分析

管理用户可采用趋势分析、排名分析和占比分析等方式，按时间、医保类型、险种类型、医疗类别等多个维度，分析计费提醒情况、医师遵从情况和对应科室、医护人员、项目、规则的排名情况，定位重点违规提醒的科室、医务人员、项目和违规类型，分析医保政策在医院的落地情况，提高医疗费用管控的靶向性。

数据导入分析

支持按照指定格式（可从系统中直接下载导入数据的模板）导入中心审核明细数据，从而获取全院医保审核数据（医保中心初审数据、复审数据或最终拒付明细数据）并进行分析。用户可采用趋势分析和排名分析等分析方式，分别从费用和人次两个维度，分析医保中心审核结果的扣款情况、医保支付违规率趋势和对应科室、医护人员、项目、规则的扣费排名情况，精准定位全院主要的违规类型和重点被扣费的科室、医务人员、项目和类型，解决了过去人工统计费时费力且结果不准确等问题。

基础信息管理

支持对使用智能审核服务的科室及医师相关信息进行管理，内容包括：科室名称、科室编码、科室分类、医师名称、有效标志等，系统提供通过数据导入实现科室及医师信息批量注册；同时也支持对相关信息的查询、编辑、新增、删除等维护。

系统权限管理

为使用智能审核服务的医师、护士、医保办工作人员、科室管理人员、医院主管领导、信息科工作人员等系统用户提供系统账户及经办权限管理，包括用户新增、删除、启用、禁用、解锁、密码重置、人员权限管理、人员角色管理等。

统计报表

基于系统监控数据并导入医保审核扣款明细数据，从科室、医师、医护、项目等角度，分别统计事前提醒、医保拒付等相关信息和申诉结果信息，为全院管理提供数据支撑。

系统对接接口

医院智能审核平台将与医院HIS系统建立数据对接，由医院HIS系统将患者基础信息、诊断、处方、治疗方案、医嘱、费用等各类信息提供给医院智能审核平台，并实时获取系统返回的审核结果。接口包含两个部分：WebService接口和视图接口。

WebService接口由医院智能审核平台提供，由HIS调用与医院智能审核平台进行业务数据交互，交互的数据格式为XML格式的字符串。

视图接口由HIS按照固定格式要求提供，由医院智能审核平台自由获取所需医院业务数据，包括住院患者基本信息、住院费用明细、疾病诊断等。
硬件详细技术参数要求

	硬件名称
	数量
	功能与技术参数

	远程会诊设备
	卫健委+县级医疗机构高清视频终端
	2套
	采用嵌入式（非 Windows）操作系统，避免病毒感染

★采用分体式硬件（非PC架构）结构设计，摄像头与主机分离部署，支持12倍光学变焦云台摄像头视频图像采集

★支持ITU-T H.323、IETF SIP、SVC

★支持H.263、H.263+、H.264、H.264High Profile、H.264SVC

终端呼叫速率支持64Kbps-8Mbps

★1080P 50/60fps、1080P 25/30fps、720P 50/60fps、720P 25/30fps、4CIF、CIF、576P、360P、180P

支持 G.711 A/µ、G.728、G.722、G.722.1、G.722.1C等国际标准

★支持音频编解码算法的高清宽带频率为20KHz，最大支持48K采样率

★全向麦克风最大拾音距离10米

支持H.239、BFCP辅流协议，终端发送和接收1080P辅流能力

★支持在60%网络丢包的环境下，音频清晰连贯，视频图像清晰流畅；支持在80%网络丢包的环境下，音频清晰连贯

★支持呼叫中，网络丢包严重时，通过明显的图标及文字提示与会者网络质量不佳

★支持通过有线和无线触控平板(APP)实现终端配对控制

★支持呼叫中，与会人员发言时，如果麦克风本地静音，终端在屏幕上显示麦克风静音提示，提示发言者取消麦克风静音

支持终端字幕功能，可自定义字幕内容，并设定字体大小、字体颜色、背景色透明度、及显示位置。

★支持录入终端序列号，自动由平台推送预配置

★终端支持网络通信状态诊断，对设备鉴权服务、注册服务、呼叫状态、通信带宽、音视频及双流网络质量进行分析判断

★支持首页UI显示被预约和召开的会议列表，并一键点击进入会议室

支持通过扫描终端UI界面二维码进入管理界面进行管理

质保1年


对运维管理要求

系统运维管理是信息化项目建设和后期运维的关键点。投标方需跟进对项目的理解提出运维系统建设方案，实现皮山县医共体信息化系统日常管理与运行维护。

其他技术要求

标准规范体系

标准规范体系主要指信息化标准规范，包括工程建设相关技术规范、业务模型及业务交换标准、以及基础数据库标准。以卫生部公布使用的信息标准为依据，或借助于国际通行的卫生信息标准如ICD-10、HL7、DICOM等。

安全系统

安全系统设计为基础设施层、数据访问层、信息交换层、应用层四个层次，其中基础设施层包括网络安全基础设施和认证基础设施；数据访问层包括数据资源的安全性、数据访问、传输以及提取的安全性；信息交换层主要是保证信息传输的机密性、完整性和不可否认性，防止信息传输过程中的窃听和泄漏。应用层安全保证业务操作主体的可信性、可审计性以及不可抵赖性。

用户管理要求

所有系统登录账号，针对医疗集团平台单点登录进行统一。用户的账号以及安全管理等方面必须与平台系统进行一致性绑定，方便用户统一身份、统一编码。

售后服务要求

项目期限

合同签订后90天内项目验收交付。

培训服务
(1)
免费提供对管理人员和技术人员的技术培训，使信息科技术人员掌握基本知识与应用技术，包括软件安装与调试方法、系统的初始化和主要参数的设定、一般性的系统故障诊断、定位和排除等日常维护技术，以满足日常应用与维护的需要。

(2)
对最终用户进行使用培训，培训应包括系统的使用方法、技巧、常见问题的处理等。

项目实施

合同签订后3个工作日内工程师需进场

按要求完成系统安装部署与配置。

上线前需严格测试，包括项目组内部的功能测试和流程测试。

上线时必须保证医院系统业务正常进行。
技术支持与售后服务

（1）质保期

质保期不低于一年（12个月），自项目验收合格之日算起。

（2）质保服务

1)
制定详细的运维方案，保证系统稳定运行。

2)
免费提供系统补丁和系统升级服务。

3)
日常维护

提供7*24h技术支持与热线服务。要求专人接听热线，5分钟内响应，解答用户问题，指导操作和故障排除。

4)质保期内软件同版本免费升级等相关服务。质保期后服务费不得高于中标金额的5%。

验收标准

参数中未明确提及的，功能上需满足《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》相关系统的功能要求

需满足《《医院信息互联互通标准化成熟度测评》》相关条款对应用4级的功能要求。

系统用户界面友好，操作简便，并提供针对界面的联机操作帮助系统。必须设置为鼠标或键盘均可单独操作的方式，以便提高操作速度，减少两者互换带来的不便。

提供完善的操作日志与错误日志，操作日志要求记录所有的基础数据、基本字典、参数、授权的维护与修改操作，以及系统中所有关键操作及不成功的操作。

医院信息科管理员所有需要维护的内容均应可以在软件中去维护，包括对系统运行模式、系统参数等可方便地进行配置与调整，可对系统运行状态的监控与干预，对用户操作日志、错误日志可进行管理等。

对超级用户实行互相监督和访问、删改的痕迹保留和永久性备份保留的安全机制，以确保有关过程的安全性。

系统必须为当前最新版本。

采购内容必须与现有系统无缝融合，保证数据互联互通和安全性，接口相互融合接入费用已包含在本次采购预算中，由中标商自行与其他厂商协商费用进行接入，医院不再支付接口费用。

未列明部分以招标文件中技术要求参数做为最终验收条款标准。







授权代表身份证复印件正面











法人身份证复印件正面











         法人身份证复印件反面











    授权代表身份证复印件反面

















复印件









