库尔勒市兽医站兽医实验室改造提升项目磋商文件                                                       项目编号：2022PCCS015

目    录
- 2 -

第一部分  磋商公告

- 5 -

第二部分  供应商须知前附表

- 10 -

第三部分  供应商须知

- 22 -

第四部分  评审办法和评审标准

- 26 -

第五部分  采购需求

- 37 -

第六部分  采购合同

- 40 -

第七部分  响应文件格式



第一部分  磋商公告
一、项目基本情况
项目编号：2022PCCS015
项目名称：库尔勒市兽医站兽医实验室改造提升项目 
采购方式：竞争性磋商
预算金额（元）：700000.00元
最高限价（元）：700000.00元

采购需求：库尔勒市兽医站兽医实验室改造设备及耗材采购1批

标项名称：库尔勒市兽医站兽医实验室改造提升项目
数量：1

预算金额（元）：700000.00元
单位：批

简要规格描述：库尔勒市兽医站兽医实验室改造设备及耗材采购1批
合同履约期限：自合同签订之日起至项目质保服务期结束。
本项目（ 不 ）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取磋商文件
时间： 2022年6月14日 至 2022年6月21日 ，每天上午 10:00至12:00 ，下午 12:00至19:00 （北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/） 
方式：供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/进入“项目采购”栏目，在获取磋商文件菜单中选择所要投标的项目，申请获取磋商文件。线下获取无效。
获取磋商文件应上传：
（1）营业执照（扫描件）； 
（2）法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证（扫描件）；法定代表人不授权投标代表的，提供法定代表人资格证明书及本人身份证（扫描件）。

售价（元）：0
四、响应文件提交
截止时间：2022年6月24日11:00（北京时间）
地点：本项目采用不见面开标，加密的电子响应文件在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传

五、响应文件开启
开启时间：2022年6月24日11:00（北京时间）
地点：政采云平台（https://www.zcygov.cn/）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1、供应商认为磋商文件使自己的权益受到损害的，可以自收到磋商文件之日（发售截止日之后收到磋商文件的，以发售截止日为准）或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。分散采购限额标准以上的项目，质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
2、本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取磋商文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。
3、各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。
4、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。
5、本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。
备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。
6、供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。
八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：库尔勒市畜牧兽医站

地址：库尔勒市团结北路团结大厦4楼
联系方式：13999616424
2.采购代理机构信息
名 称：新疆品创项目管理咨询有限公司
地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29楼 业务二部
联系方式：0991-5221699
3.项目联系方式
项目联系人：向磊、齐娟、周娟、郭克栋、张轩、甘甜
电话：0991-5221699、15352628861
邮箱：599251130@qq.com

第二部分  供应商须知前附表
	项号
	内容
	说明及要求

	１
	项目名称
	库尔勒市兽医站兽医实验室改造提升项目

	
	项目编号
	2022PCCS015

	
	采购人
	库尔勒市畜牧兽医站

	
	采购方式
	竞争性磋商

	
	资金来源
	财政资金

	
	资格审查方式
	资格后审

	
	磋商内容
	库尔勒市兽医站兽医实验室改造设备及耗材采购1批

	2
	预算及最高限价
	预算700000.00元，最高限价700000.00元。本项目共26项设备，供应商每项设备的投标报价均不得超过该设备的最高限价，否则按无效投标处理。每项设备的最高限价详见磋商文件第五部分

	3
	服务标准
	合格（通过采购人及有关部门组织的项目验收）

	4
	供应商资格
	4.1供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条款规定。

4.2根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对被列入“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。（注：招标代理机构在开标时间后至资格审查结束前通过上述查询渠道进行网上查询，对存在“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”情形的供应商，资格审查不合格，投标无效，同时其信用信息查询记录作为证据存档。）
4.3供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人；或者与其他供应商存在控股、关联关系；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

4.4本项目不接受联合体投标。

	5
	响应文件份数及组成
	5.1响应文件份数

5.1.1加密的电子响应文件在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传，加密的电子响应文件为使用政采云电子投标客户端制作生成的加密版响应文件。供应商未按上述要求提供加密的电子响应文件的，将导致投标无效。

5.1.2成交供应商在领取成交通知书时须向采购代理机构递交纸质版响应文件叁份（正本一份，副本叁份，内容应与加密的电子版响应文件内容一致）。纸质版响应文件邮寄或递交至：库尔勒市梨乡路豪景大厦1102室，邢安泽19999172826。供应商应按上述要求提供纸质版响应文件，以便磋商保证金及时退还。

5.2响应文件组成及要求

5.2.1资格审查文件

*（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如是自然人投标的，提供自然人身份证明，扫描件；

*（2）法定代表人资格证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明，均为原件的扫描件（按磋商文件给定格式提供）；

*（3）供应商2022年任意连续三个月依法纳税及缴纳社会保险相关证明资料；

*（4）供应商经审计的2021年度的财务报告复印件（供应商成立不满一年的不需提供）；

*（5）供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，原件的扫描件；

*（6）磋商保证金缴纳凭证（打印件或复印件）；

5.2.2商务技术响应文件主要包括但不限于以下内容：

*（1）供应商概况（含供应商简介、供应商服务能力证明材料等）；

*（2）磋商承诺书；

*（3）磋商一览表；

*（4）报价明细表；（供应商提供的《报价明细表》应按磋商文件所提供格式报价，不接受供货范围不符、不接受缺漏项、不接受顺序更改、不接受数量负偏离，否则，投标无效。如有增项，须在《报价明细表》最末说明及增加。）

*（5）商务条款偏离表（须至少包括对本文件《供应商须知前附表》提出的“磋商有效期”、“交货期”、“交货地点”、“质保期”“付款方式”五项商务内容逐条响应，否则，磋商无效。）；

*（6）技术服务条款偏离表（供应商提供的《技术服务条款偏离表》须对照本文件《第五部分 采购需求》所有内容逐条列明响应内容及偏离情况，否则，磋商无效。）；

*（7）项目实施方案及服务承诺书；

（8）供应商近三年（自2019年6月1日至本项目磋商截止日期）同类项目业绩；

（9）供应商认为有必要提供的声明及其他文件资料。

上述5.2.1、5.2.2项中加注*号的条款为必备项，供应商在响应文件中必须提供有关材料，如果缺项或不符合要求，磋商无效。

	6
	响应文件递交截止时间
	2022年6月24日11:00时（北京时间）

	7
	磋商有效期
	磋商时间截止后90天（日历日）。（此项为实质性条款）

	8
	响应文件递交地点
	本项目采用不见面磋商，加密的电子响应文件在响应文件递交截止时间前通过CA在政采云平台上传。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

	9
	磋商时间、磋商地点
	磋商时间：2022年6月24日11:00时（北京时间）
磋商地点：政采云开标大厅（https://www.zcygov.cn）
不见面开标供应商解密时长：30分钟
备注：

①供应商开标时须使用制作加密电子响应文件所用的CA锁并在规定的时间内完成远程解密，因供应商自身原因未能解密、解密失败或解密超时，将导致其投标被拒绝且响应文件被退回；

②因网上招标系统故障导致所有供应商均解密失败，由采购人或采购代理机构现场请示项目主管部门处理。

	10
	评标办法
	综合评分法

	11
	磋商保证金
	磋商保证金金额：10000元（壹万元整）
供应商应于2022年6月24日11:00时（北京时间）前，将磋商保证金缴纳至采购代理机构指定账户。磋商保证金应采用人民币，以非现金形式的电汇、网银支付等方式提交。
开户名称：新疆品创项目管理咨询有限公司
开户银行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市安居南路支行
账号：107685372797

行号：104881005046

注：1、如果发现供应商有围标、串标行为，其投标无效，且投标保证金将被没收，不予退还；
2、投标保证金未按规定时间缴纳或提交金额不足的，将被视为无效投标,其响应文件将不予接受。供应商应充分考虑资金在途时间；
3、供应商缴纳投标保证金时，须备注“二部PCCS015”。

	12
	磋商文件售价
	政采云平台免费下载。

	13
	对磋商文件的质疑
	供应商如需对磋商文件内容质疑，须按以下要求提出：
①本项目接受对磋商文件提出质疑的截止时间：2022年6月23日12:00（逾期不予受理），供应商应在法定质疑期内一次性提出所有质疑内容。
②质疑函应以书面形式（按照财政部94号令要求）通知采购代理机构。采购代理机构将在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商。
③联系部门：新疆品创项目管理咨询有限公司 业务二部
④联系电话：0991-5221699、15352628861
⑤通讯地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区长江路76号兴乐世贸广场29层

	14
	履约保证金
	履约保证金的交纳必须以公对公账户进行电汇或转账，否则不予认可。
交纳时间：/
交纳金额：/
收款单位： /

开户银行： /

银行账号：/
履约保证金的退还：/

	15
	交货期
	合同签订生效后30日内完成本项目的全部工作内容（含设备的交货、安装调试及其他安装服务工作）

注：对此项要求如有负偏离，则投标无效。

	
	交货地点

（此项为实质性条款）
	库尔勒市畜牧兽医站（具体为买方指定地点）

	
	质保期
	全部货物经安装验收合格后1年 

	16
	付款方式

（此项为实质性条款）
	①领取成交通知书后10日内签订合同。
②全部货物交付甲方并经验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的97%。

③剩余3%作为项目质量保证金，自项目验收合格之日起满1年，经甲方再次验收合格后，甲方在7日内将质量保证金一次性支付给乙方。

	17
	政府采购政策
	17.1本项目不专门面向中小企业采购。

17.2根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法 》（财库[2020]46号文）规定，本次采购标的所属行业为工业（制造业），符合以下条件的中小微企业应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》。

（1）本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

（2）本次投标供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

（3）根据上述文件规定，对满足以上（1）（2）两项条件并按照规定格式提供《中小企业声明函》的小微企业的磋商总报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（4）依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

17.3提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（扫描件）的，视同为小型和微型企业。

17.4符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。

	18
	磋商代理服务费
	交纳时间：成交供应商在《成交通知书》核发前交纳。

磋商代理服务费金额：10000元（壹万元整）

账户名称：新疆品创项目管理咨询有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市安居南路支行

账号：107685372797

行号：104881005046

	19
	其他说明
	在评审过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现供应商提供虚假投标资料(包括技术支持资料)或信息骗取中标的，或者未按本磋商文件要求提交履约保证金的（如有要求），将取消其成交资格，没收其磋商保证金，并报主管部门备案。


第三部分  供应商须知
一、总则

1.本磋商文件适用于本文件中所述相关货物及服务的磋商响应。

2.定义：

2.1“采购人”名称详见供应商须知前附表第1条。

2.2“货物及服务”指本磋商文件所述供应商应该为本项目提供的货物、服务以及应当履行的承诺和义务。

2.3“供应商”指向采购人提供服务的法人、其他组织或者自然人。

3.合格供应商的条件

3.1具有本项目生产、制造、供应及/或实施能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商均可参加磋商。

3.2供应商必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，并且其所持有的由工商行政管理局所核发的有效的营业执照上所载明的营业期限余额应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限。否则，磋商小组有权视情况决定是否拒绝其本次响应。

3.3供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本磋商文件中规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）具有供应商须知前附表第4条规定的资质条件。

3.4本次磋商不允许联合体响应。

3.5如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(按磋商文件格式填写)。

4.费用

4.1供应商应承担所有与准备和参加响应有关的费用，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.通知

5.1对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）、短信或在本次磋商公告的媒体上以发布公告的形式，向潜在供应商发出，供应商联系人、联系电话、邮箱和地址以潜在供应商在政采云平台登记的信息为准。因登记有误、通信线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法到达供应商，除非有适当的证据表明采购代理机构已经明知该项应当通知的事项并未实际有效到达且采购代理机构认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，否则，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的磋商活动可以继续有效地进行。

二、磋商文件

6.磋商文件

6.1磋商文件由下列七部分内容组成：

第一部分 磋商公告

第二部分 供应商须知前附表

第三部分 供应商须知

第四部分 评审办法和评审标准

第五部分 采购需求

第六部分 成交合同

第七部分 响应文件格式

7.磋商文件的澄清和修改

7.1供应商的澄清、修改等要求的提交：任何下载或领取磋商文件的潜在供应商，均可要求对磋商文件进行澄清及或修改，并可以要求就服务环境的现场进行踏勘，该要求应在响应截止期5日前，按磋商公告中的联系地址以书面形式送达采购代理机构或采购人。

7.2磋商文件在公告之前已经在相关媒体/网站发布公告公开征求过意见的或进行过论证的，采购代理机构或采购人可以不再接受已经征求过意见或论证的商务或技术部分供应商提出的相关澄清、修改要求。

7.3采购代理机构或采购人将视情况确定是否有必要安排所有已下载磋商文件的供应商踏勘现场，而无论采购代理机构或采购人是否安排踏勘现场，供应商均应当将相关的因素作为响应所应当考虑或依据的因素，若采购代理机构或采购人并未统一安排踏勘现场，供应商在遵守所有相关法律的情况下可以自行踏勘现场。

7.4按照责权利相一致原则，若磋商文件的主要商务、技术指标由采购人提出，则供应商提出的相关澄清、修改要求应送达采购人，由采购人负责解释，并应当由采购人视情况作出澄清或修改的决定；若磋商文件的主要商务、技术指标由采购代理机构提出，则供应商提出的相关澄清、修改要求则应送达采购代理机构，由采购代理机构负责解释，并应当由采购代理机构视情况作出澄清或修改的决定。与此相应，相关质疑处理工作也按照此原则由采购人或采购代理机构进行处理。

7.5采购代理机构对澄清、修改要求的处理：采购代理机构对给予澄清、修改及/或进行其它答复的，应当用补充文件的方式进行，且应当以当面交接、邮寄、传真或电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，统一向全体，或分别向每一位(但不可以只向其中一部分)潜在供应商发出澄清、修改及/或进行其它答复的补充文件，补充文件中可以包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

7.6采购代理机构主动进行的澄清、修改：采购代理机构无论出于何种原因，均可主动对磋商文件中的相关事项，用补充文件的方式进行澄清和修改。

7.7补充文件的发出时间、响应截止日的变更：在磋商采购的情形下，自澄清、修改及/或进行其它答复的补充文件发出之日起至所规定的供应商提交响应文件截止之日止，不得少于五日，需要为此调整响应文件提交截止日的，应当重新确定，并就变更后的响应截止日重新发出通知。

7.8采购代理机构澄清、修改、其它答复的效力：无论是否根据潜在供应商的澄清、修改及/或进行其它答复的要求，采购代理机构一旦对磋商文件作出了澄清、修改及/或进行其它答复，即刻发生效力，采购代理机构有关的补充文件，应当作为磋商文件的组成部分，对所有现实的或潜在的供应商均具有约束力，而无论是否已经实际收到该澄清和修改文件。同时，采购代理机构和供应商的权利及义务将受到新的截止期的约束。

三、响应文件

8.响应文件的语言和计量单位

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应的所有来往函电应使用中文简体字。

8.2供应商提交的证书类和相关授权等外文文件，以及外国公司的名称与签章等可以是外文。其中，相关授权文件是外文的，必要时磋商小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件及其他相关证明文件。

8.3响应文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

8.4对违反上述规定情形的，磋商小组有权要求供应商限期提供相应文件或决定对其响应予以拒绝。

9.响应文件的组成及相关要求

9.1响应文件分为资格审查文件、商务技术响应文件。

本次磋商，供应商应按供应商须知前附表第5条规定提交资格审查文件、商务技术响应文件和需要供应商自行编写的其他文件，其中加*项目若有实质性修改或非实质性响应，将导致磋商无效。

9.2响应文件递交截止时间（见供应商须知前附表第6条）

9.3磋商保证金（见供应商须知前附表第11条）

9.4履约保证金（见供应商须知前附表相关要求）

9.5响应报价

（1）所有响应报价均以人民币元为计算单位。只要响应了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

（2）本次磋商不接受可选择或可调整的响应方案和报价，任何选择性方案或报价将被视为非实质性响应而被拒绝。

（3）供应商应按照磋商文件要求填报《磋商一览表》及《报价明细表》，不接受任何超出磋商文件要求而额外赠送的货物或者服务等内容。

9.6本项目不允许供应商将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成。

10.响应内容填写说明

10.1供应商应详细阅读磋商文件的全部内容。响应文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致响应被拒绝。

10.2响应文件应严格按照磋商文件规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，供应商自行承担责任。

10.3响应文件应严格按照磋商文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、 “没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件未按规定提交或留有空项，可能被视为不完整响应的响应文件，其响应有可能被拒绝。

10.4磋商一览表要求按格式统一填写，不得自行删减内容。

10.5供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或磋商小组对其中任何资料进一步审查的要求。

11.响应文件的有效期

11.1本项目响应文件的有效期详见供应商须知前附表第7条。有效期短于该规定期限的磋商将被拒绝。
11.2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的磋商保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的供应商除按照采购代理机构要求修改响应文件有效期外，不能修改响应文件的其他内容。

12.响应文件的签署及其他规定

12.1组成响应文件的各项文件均应遵守本项规定。

12.2响应文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）。

12.3响应文件应按照磋商文件要求，格式文件需在签章和签字的位置填写供应商全称并加盖公章，同时在该处签署法定代表人或供应商代表的全名或加盖本人签名章。响应文件中授权书等非格式文件需签章的加盖与当事人名称相一致的标准公章，注明签署人姓名的须签署人签署全名或加盖本人签名章。

12.4供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的响应行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表和其它偏离文件中均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于供应商没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被供应商在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则磋商小组有权按评审办法予以处理。

12.5供应商应按供应商须知前附表第5条规定的份数提交响应文件。

12.6响应文件的正本和副本必须打印并与加密的电子响应文件内容一致。响应文件封面注明“正本”和“副本”字样。

12.7响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权的供应商代表签字或签章。

12.8因响应文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

四、响应文件的递交

13.响应文件的递交时间、地点

13.1响应文件须按照磋商文件规定的磋商时间、磋商地点送达。在磋商时间以后送达的响应文件，采购代理机构拒绝接收。

14.磋商截止时间

14.1同磋商时间。

15.响应文件的补充、修改和撤回

15.1供应商可以在磋商截止时间前，对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。有效的补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

15.2在磋商截止时间之后，供应商不得撤回响应文件。

五、评审步骤和要求

16.组建磋商小组

16.1采购人或采购代理机构根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合本磋商项目的特点组建磋商小组，对具备实质性响应的响应文件进行评估和比较。磋商小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成。其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

16.2本项目评审专家按照政府采购云平台相关管理要求，在政府采购云平台专家库随机抽取。符合财政部关于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第三条第四项规定情形的项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

17.资格审查、符合性审查

17.1磋商时间后，采购方代表将按照磋商文件规定对供应商进行资格审查，资格审查不合格的，磋商无效。

17.2磋商小组将对通过资格审查的供应商提交的响应文件进行符合性审查，符合性审查不合格的，磋商无效。

17.3在详细评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求

（1）实质上响应的响应是指与磋商文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

（2）重大偏离或保留系指响应的需求质量、数量和服务期限等明显不能满足磋商文件的要求，或者实质上与磋商文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

（3）重大偏离不允许在响应截止时间后修正，但磋商小组将允许修正响应中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

（4）如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得再对响应文件进行任何修正从而使其响应成为实质上响应的响应。

17.4响应文件的细微偏差是指在实质上响应磋商文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。

17.5初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理，若出现相互矛盾之处，应以排列在先的原则为准优先处理：

1)如果磋商一览表响应价格与响应文件中磋商一览表不一致的，以磋商一览表响应价格为准；磋商一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的,以磋商一览表为准。

2)如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大小写金额不一致的，以大写金额为准。

3)如果金额乘以数量不等于总价，以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的，应以总价为准，并修改单价。如果明细价格相加不等于汇总价格，以明细价格为准。

4)调整后的数据应对供应商具有约束力，供应商不同意以上修正，其响应将被拒绝。

17.6磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有通过资格及符合性审查的供应商平等的磋商机会。
18.响应的澄清

18.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件将以询标函的形式通过政采云平台向供应商发出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
18.2供应商必须按照磋商小组询标函通知的内容，在规定时间内做出答复，该答复须由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章，并作为响应文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可拒绝该响应。

18.3如磋商小组一致认为某个供应商的报价与各供应商磋商报价的平均报价价差较大，存在明显不合理，有低于成本价或降低质量、不能诚信履行的可能，影响公平竞争时，磋商小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，磋商小组可拒绝该响应。

19.对响应文件的详细评审

19.1在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以询标函的形式通过政采云平台同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商报价，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.2符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

19.3已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

19.4经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最终报价的供应商的响应文件和最终报价进行综合评分。

19.5综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。综合评分法评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

19.6评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

19.7综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100。

19.8项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

19.9磋商小组只对实质上响应磋商文件的响应进行评价和比较；评审应严格按照磋商文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和成交条件详见磋商文件第四部分“评审办法和评审标准”。

20.确定成交供应商

20.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合财政部关于《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

20.2评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

20.3采购人将确定排名第一的成交候选人为成交供应商并向其授予合同。排名第一的成交候选人因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知(财库〔2014〕214号)第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同。

20.4采购人也可以授权磋商小组按本条规定直接确定成交供应商。

20.5除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

20.6采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

21.评审过程保密

21.1响应截止时间之后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标意向等，均不向供应商或其他与评审无关的人员透露。

21.2在评审期间，供应商企图影响采购代理机构或磋商小组的任何活动，将导致响应被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

21.3评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

22.关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则：

22.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则向财政部门反映。

23.采购项目终止

23.1在磋商过程中，磋商小组发现有下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动：

1)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

竞争性磋商采购活动终止后，磋商小组应作出书面报告。

23.2在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

23.3终止后，采购代理机构应当将终止原因通知所有供应商。

六、签订合同

24.成交通知

24.1采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在新疆政府采购云平台发布成交结果公告，同时向成交供应商发出成交通知书。但该成交结果的有效性不依赖于未成交的供应商是否已经收到该通知。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

24.2成交通知书是合同的组成部分。

25.签订合同

25.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

25.2采购人如需追加与合同标的相同的货物或服务，在不改变合同其他条款的前提下，成交供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

25.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十八条第二款规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

25.4成交供应商一旦成交及签订合同后，不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购代理机构有权决定按照成交合同终止或解除合同等约定处理。

25.5采购人或者采购代理机构应当在采购活动结束后及时退还供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。未成交供应商的磋商保证金应当在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的磋商保证金应当在采购合同签订后5个工作日内退还。

七、磋商代理服务费

26. 磋商代理服务费：见前附表第18项要求。

八、处罚、询问和质疑

27.发生下列情况之一，供应商的磋商保证金将被没收，并被列入不良记录名单，供应商今后参与同类政府采购项目的机会可能会受到影响：

27.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

27.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

27.3除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

27.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

27.5磋商文件规定的其他情形。

28.供应商有权就磋商事宜提出质疑

28.1供应商对采购事项有疑问的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）向采购人或采购代理机构提出询问。

28.2磋商程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。

28.3供应商对磋商文件条款或技术参数有异议的，应当在磋商截止时间前按照《供应商须知前附表》规定的时间内一次性提出。供应商已经参与磋商，并于磋商截止时间后对磋商文件提出质疑的，质疑无效。

28.4若供应商认为其响应未获公平评审或采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。 

28.5质疑应当按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，以书面形式向采购人或采购代理机构提出。

28.6供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
28.6.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
28.6.2质疑项目的名称、编号；
28.6.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
28.6.4事实依据；
28.6.5必要的法律依据；
28.6.6提出质疑的日期。
28.6.7供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

28.7采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内复核质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及政府采购制度或程序，将可能被转交政府采购监督管理部门审查。

28.8供应商进行虚假和恶意质疑的，采购代理机构可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

28.9质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部投诉。

九、保密和披露

29.保密和披露

29.1供应商自领取磋商文件之日起，须承诺承担本磋商项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传。

29.2采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审响应文件的有关人员披露。

29.3在采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购代理机构无须事先征求供应商/成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/成交供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/成交供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

十、其他
30.本磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例（658号令）及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库【2014】214号）规定编制的，解释权属新疆品创项目管理咨询有限公司。
第四部分  评审办法和评审标准
1.资格审查
	项目
	评  审  内  容
	供应商1
	供应商2
	供应商3
	供应商N

	资

格
审
查
表

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如是自然人投标的，提供自然人身份证明，扫描件。
	
	
	
	

	
	2
	法定代表人资格证明书和法定代表人身份证或者法定代表人授权委托书及被授权人身份证明，扫描件。按磋商文件给定格式提供。
	
	
	
	

	
	3
	供应商2022年任意连续三个月依法纳税及缴纳社会保险相关证明资料。
	
	
	
	

	
	4
	供应商经审计的2021年度的财务报告复印件（供应商成立不满一年的不需提供）。
	
	
	
	

	
	5
	供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件的扫描件）。
	
	
	
	

	
	6
	磋商保证金缴纳符合磋商文件要求。
	
	
	
	

	
	7
	信用查询记录未出现《供应商须知前附表》第4.2项所述违法或失信情形。
	
	
	
	

	结    论
	
	
	
	

	采购人代表签名： 
                                                              年    月    日

	备注：上述每一项审查，供应商通过的，以“√”标记；否则，以“×”标记。如果供应商有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。资格审查不合格的供应商，磋商无效。


2.符合性审查
	项目
	评  审  内  容
	供应商1
	供应商2
	供应商3
	供应商N

	符
合
性
审
查
表
	1
	磋商报价未超过公布的最高限价；且每项设备的报价均未超过该设备的最高限价
	
	
	
	

	
	2
	满足本磋商文件“供应商须知前附表”第5条“响应文件的组成”中标注*号要求的； 
	
	
	
	

	
	3
	响应文件按磋商文件的规定签署、盖章的；
	
	
	
	

	
	4
	磋商有效期符合磋商文件规定的；
	
	
	
	

	
	5
	法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书按磋商文件规定格式完整提供、并按磋商文件要求签字、盖章；
	
	
	
	

	
	6
	响应文件未附有采购人不能接受的条件；
	
	
	
	

	
	7
	未出现不符合法律、法规和磋商文件中规定的实质性要求。
	
	
	
	

	结    论
	
	
	
	

	磋商小组成员签名：
                                                              年    月    日

	备注：上述每一项审查，供应商通过的，以“√”标记；否则，以“×”标记。如果供应商有一项未通过上述审查，其结论请注明“不合格”，全部通过的，其结论请注明“合格”。初步评审合格的供应商方可进入详细评审阶段。


3.详细评审
初步评审合格的供应商方可进入详细评审阶段。详细评审分为投标报价评审和响应文件商务部分、技术部分评审。其中，报价部分30分，商务20分，技术部分50分，合计满分100分。
3.1报价评审
	评审因素
	分值
	评分标准

	价格部分（30分）
	30分
	采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终磋商报价最低的报价为磋商基准价，其价格分为满分。

其他供应商的价格分统一按照下列公式计算:

磋商报价得分=(磋商基准价/最终磋商报价)×30%×100（小数点保留两位）
注：对小微企业价格优惠计算方法按本须知“前附表”17.2项执行


3.2商务技术评审标准
	评审因素
	评审内容
	分值
	评分标准

	商务部分
	政策功能
	2
	供应商所投采购一览表所列货物如属于政府优先采购产品类别，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每项加0.5分，最高2分。

	
	交货期
	3
	交货期满足磋商文件要求得1分，优于磋商文件要求每提前5天交货加1分，满分3分。需提供详细的交货服务计划，未提供的不予认可。

	
	质保期
	3
	所有设备及相关系统质保期满足磋商文件要求得1分，每延长6个月加1分，满分3分。

	
	同类项目业绩
	4
	供应商近三年（2019年6月1日至本项目磋商截止日期）同类项目业绩，每提供一项有效业绩得1分，满分4分（须提供业绩证明资料如中标或成交通知书或合同，复印件加盖公章，有效业绩日期以中标或成交通知书上载明的时间或合同签订时间为准，证明资料应能清晰反映货物名称、合同金额、中标通知书发出时间（合同签订时间）、合同签字盖章页信息，未按要求提供证明资料的不计分。未提供业绩证明资料的或不符合要求的均不计分）。

	
	售后服务
	8
	①售后服务方案（含售后服务承诺书、售后服务响应时间、故障处理措施、培训计划等）：

方案表述条理清晰,内容全面完整，方案制定科学合理，可操作性强，得4分；

方案表述条理清晰，但内容不够完整或方案制定有不科学或不合理处，得2分；

没有提供方案或提供的方案与本项目采购内容不符，得0分。
②提供详尽完备的履约验收方案（含具体验收流程和履约保障措施）：

方案表述条理清晰,内容全面完整，方案制定科学合理，可操作性强，得3分；

方案表述条理清晰，但内容不够完整或方案制定有不科学或不合理处，得1分；

没有提供方案或提供的方案与本项目采购内容不符，得0分。

③疆内设有售后服务网点，得1分，提供有效证明文件（如租房合同或与本地公司合作协议，复印件加盖公章，否则不计分）；

	技术部分

	技术要求响应
	50
	供应商须在《技术服务条款偏离表》中对第五部分《采购需求》所有条款逐条说明响应内容及是否存在偏离等情况：

1）全部满足第四章《采购需求》所有条款的，得50分；

2）技术参数条款每出现一条负偏离，扣2分，扣至0分为止；

注：《采购需求》中要求提供证明文件或资料、截图、证书、检验报告等各类证明资料的，须在“备注”栏说明证明资料在响应文件的具体页码；未提供技术支持资料，或参数与其提供的技术支持资料不一致的，或未按要求标注页码的，均视为负偏离。


第5部分  采购需求

一、设备采购清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	最高限价（元）

	1
	实时荧光定量PCR检测系统
	台
	1
	155000.00

	2
	核酸自动提取仪
	台
	1
	110000.00

	3
	个人型高速离心机
	台
	1
	20000.00

	4
	单道手动可调移液器
	把
	5
	12000.00

	5
	单道加样枪10uL
	把
	2
	4800.00

	6
	单道加样枪20uL
	把
	2
	4800.00

	7
	单道加样枪100uL
	把
	2
	4800.00

	8
	八道手动可调移液器
	把
	2
	28000.00

	9
	十二道手动可调移液器
	把
	2
	36000.00

	10
	智能鞋覆膜机
	台
	2
	13200.00

	11
	UPS电源
	台
	1
	48000.00

	12
	立式灭菌器
	台
	1
	31500.00

	13
	生物安全柜
	台
	1
	36000.00

	14
	组织研磨均质仪
	台
	1
	49300.00

	15
	空调
	台
	3
	9000.00

	16
	电热恒温培养箱(病毒灭活仪)
	台
	1
	4600.00

	17
	数显恒温水浴振荡器
	台
	1
	8200.00

	18
	96孔板
	板
	500
	10000.00

	19
	核酸提取试剂
	60人份/盒
	30
	24000.00

	20
	非洲猪瘟诊断试剂
	25人份/盒
	50
	75000.00

	21
	无RNA酶枪头10uL
	个
	10000
	4000.00

	22
	无RNA酶枪头200uL
	个
	10000
	4000.00

	23
	鞋套（鞋套机专用）
	1100个/卷
	10
	1800.00

	24
	一次性无菌离心管（2ml）
	个
	5000
	900.00

	25
	一次性无菌离心管（5ml）
	个
	5000
	1100.00

	26
	一次性兽用采血器（5ml）
	个
	5000
	4000.00

	合计
	700000.00

	本项目共26项设备，供应商每项设备的投标报价均不得超过该设备的最高限价，否则按无效投标处理。


二、设备技术要求

1.设备名称：实时荧光定量PCR检测系统
1.1数量：1台

1.2主要技术参数

1.2.1体积≧52cm*38cm*25cm，重量≧18kg

1.2.2样本容量(96孔)2×48*0.2ml

1.2.3具有并行实验模式，至少包含2块独立的反应模块,独立运行2个不同的实验 

1.2.4至少适用耗材0.2mlPCR管、8连管、48孔板

1.2.5配备大功率LED免维护光源

1.2.6具有高灵敏度光电传感检测器，检测动力学范围100-1010，灵敏度检测单拷贝，重复性CV﹤0.5%，相关系数-0.999~-1.000，可信度区分1000与2000拷贝浓度差异，反应容积15ul-100ul

1.2.7荧光激发波长至少包括1：470nm，2：530 nm，3：585 nm ，4：630 nm，4种通道模式

1.2.8荧光检测波长至少包括1：510 nm，2：565 nm，3：620 nm，4：665 nm，4种通道模式

1.2.9检测的荧光素及染料至少包括FAM、SYBR 、VIC、HEX、JOE、TET、TAMRA、CY3、ROX、TEXRAD、CY5等通道模式

1.2.10采用半导体热电模块控温，控温模式至少包括模块控温、试管控温，温度准确性±0.1℃，温度均匀性±0.1℃，控温范围4℃-99℃，升降温速率≥4.0℃，热盖30℃-108℃，默认105℃，热盖温度可调，电子自动热盖

1.2.11操作系统WindowsXP/VISTA/Windows7等，电脑最低配置内存≥1GB，硬盘空间≥40GB，CPU主频≥1.5GHZ

1.2.12耗能≤800VA，电源输入220VAC、50HZ，接口方式RS232、USB

2.设备名称：核酸自动提取仪

2.1数量：1台

2.2主要技术参数

2.2.1磁珠与样本免疫结合，通过磁棒和磁套的运动实现磁珠的收集、释放，使磁珠分别在裂解液、洗涤液、洗脱液中转移，自动化完成RNA/DNA的提取纯化操作，无需液体转移
2.2.2可从多种类型样本，如全血、血清、血浆、粪便、牛奶、细胞悬浮液、细菌培养物、拭子等中分离出高纯度的RNA/DNA，适合于临床、疾控、食品检验、科研等部门实验室的核酸提取操作
2.2.3配备永久性磁棒，配有专用磁套，防止交叉污染
2.2.4采集样本体积：20-200μL，一次提取纯化1-96个样本，提取时间≤10min

2.2.5磁珠收集效率：>99%，极大程度降低核酸损失
2.2.6长*宽*高≤564mm×250mm×397mm，占地面积﹤0.15㎡。可以放入生物安全柜内操作，保护操作者和环境

2.2.7八寸液晶屏触控操作，windows系统，操作明确简洁

2.2.8内置常用优化提取程序，提取一键式操作，具有“暂停继续”功能

2.2.9可单机运行，用户可通过计算机端口自行导入或导出程序

2.2.10配置震荡模块含多种震荡频率，可根据样本特点设置震荡频率和时间，以达提取效率最大化

2.2.11仪器全程自动、封闭操作，配合一次性耗材，最大程度降低化学试剂及病原微生物对操作者造成危害的风险
3.设备名称：个人型高速离心机

3.1数量：1台

3.2主要技术参数

3.2.1最高转速≥13400rpm/min

3.2.2最大相对离心力≥12100g
3.2.3具有瞬时离心功能，配备单独的瞬时离心按键

3.2.4金属角转≥1个，容量≥12×1.5/2.0ml
3.2.5可选配PCR排管转子，2×PCR 8联管
3.2.6转子可高温高压灭菌，灭菌温度≥121度，灭菌时长≥20分钟
3.2.7加速到最高转速所需时间: ≤13秒，从最高转速减速所需时间：≤12秒

3.2.8计时器最长设置时间: 15秒—30分钟
3.2.9具有自动开盖功能，离心结束后自动开盖
3.2.10配备免维护电机
4.设备名称：单道手动可调移液器

4.1数量：5把

4.2主要技术参数

4.2.1采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀
4.2.2人体工程学设计，重量轻，减少操作用力，避免发生手部重复性劳损
4.2.3不同量程范围移液器，操作按钮颜色不同，易于辨认
4.2.4密度调节窗口：根据液体的不同密度自行调节，确保移液精准性
4.2.5可整支高温高压灭菌和紫外消毒

4.2.6移液器的量程设定单手可调，快速简单，在操作过程中随时可观察到量程的数值

4.2.7量程刻度由四位数字放大显示，数字框设计位置合理，便于移液时观察
4.2.8伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性，不包括5ml和10ml移液器

5.设备名称：单道加样枪10uL

5.1数量：2把

5.2主要技术参数

5.2.1规格≥10微升

6.设备名称：单道加样枪20uL
6.1数量：2把

6.2主要技术参数

6.2.1规格≥20微升
7.设备名称：单道加样枪100uL
7.1数量：2把

7.2主要技术参数

7.2.1规格≥100微升
8.设备名称：八道手动可调移液器

8.1数量：2把

8.2主要技术参数

8.2.1采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀
8.2.2人体工程学设计，重量轻，减少操作用力，避免发生手部重复性劳损
8.2.3不同量程范围移液器，操作按钮颜色不同，易于辨认

8.2.4密度调节窗口：根据液体的不同密度自行调节，确保移液精准性

8.2.5可整支高温高压灭菌和紫外消毒
8.2.6移液器的量程设定单手可调，快速简单，在操作过程中随时可观察到量程的数值
8.2.7量程刻度由四位数字放大显示，数字框设计位置合理，便于移液时观察
8.2.8伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性，不包括5ml和10ml移液器
9.设备名称：十二道手动可调移液器
9.1数量：2把

9.2主要技术参数

9.2.1采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀
9.2.2人体工程学设计，重量轻，减少操作用力，避免发生手部重复性劳损
9.2.3不同量程范围移液器，操作按钮颜色不同，易于辨认
9.2.4密度调节窗口：根据液体的不同密度自行调节，确保移液精准性

9.2.5可整支高温高压灭菌和紫外消毒
9.2.6移液器的量程设定单手可调，快速简单，在操作过程中随时可观察到量程的数值
9.2.7量程刻度由四位数字放大显示，数字框设计位置合理，便于移液时观察
9.2.8伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性，不包括5ml和10ml移液器

10.设备名称：智能鞋覆膜机

10.1数量：2台

10.2主要技术参数

10.2.1使用次数＞30万次，PVC耗材容量＞1100只
10.2.2工作电压230V±5%，使用功率≥1300W
10.2.3开机预热时间≤60秒
10.2.4待机功耗≤75W
10.2.5出膜时间≤3秒，成型时间≤3秒 

10.2.6工作温度随环境变化而自动调整设置，软件与硬件结合的双重安全控制，音频、视频双重工作提醒，菜单模式调整参数，操作键盘密码锁制，耗材余量观察显示，故障显示与警告

10.2.7提供具有检测资质的检验检测部门出具的真实有效的检测报告
11.设备名称：UPS电源

11.1数量：1台

11.2主要技术参数

11.2.1功率≤3000VA2400W

11.2.2输入电压220V，输出电压220V，稳压范围120V-275V

11.2.3输入频率40-70Hz自动，输出频率47-53Hz自动

11.2.4电池直流电压≥192V

11.2.5LED液晶屏显示

11.2.6延时时间≥8小时

11.2.7功率因素＞0.99

11.2.8电池箱为黑色喷涂式，尺寸≤780mm*470mm*1185mm
12.设备名称：立式灭菌器

12.1数量：1台

12.2主要技术参数
12.2.1容积≥100L，优于或采用06Cr19Ni10不锈钢

12.2.2设计压力 -0.1～0.28Mpa，设计温度142℃，使用寿命≥8年，≥16000次灭菌循环

12.2.3主体保温采用≥10mm玻璃棉，腔壁加热采用覆盖式金属加热板

12.2.4测试接口采用标准Rc1验证口，可特制其它尺寸测试接口

12.2.5手动平移式密封门，单门拉伸门板，材料厚度≥2.5mm，优于或采用06Cr19Ni10不锈钢

12.2.6压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有压力，门无法打开，自胀式密封胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成，门罩采用玻璃钢高效隔热材料制成

12.2.7配备直动式电磁阀≥3个，手动球阀≥1个

12.2.8直接产生蒸汽，无需外接蒸汽源，自动注水、自动排水，配有内置水箱，水内循环使用，水箱容积>14L

12.2.9压力表量程：-0.1～0.5MPa，精度等级：1.6级以上

12.2.10控制方式采用模块化设计的专用灭菌器控制器，高度集成化的PLC，采用MASTER系列高速处理器芯片，可实现0.1～0.9μS/步的高速运算处理，适用国际主流的各种通信协议，利用自身的RUN/STOP开关，可以轻易的使系统运行和停止，165V～240V宽电压范围

12.2.11四位数码显示屏，显示精度0.1℃，抗干扰能力强，适用于相对湿度85%的环境下使用，曲线显示工作状态和阶段信息，指示灯闪烁显示当前工作阶段，面膜操作，一键启动，方便快捷，按键采用机械式按键，动作次数≥10万次，LED代码显示报警信息，LED指示灯显示门的开关状态和程序选择状态

12.2.12流程控制注水、升温、灭菌、排水、排汽、干燥全过程自动控制，采用重力置换和正压脉动排气方式，排除灭菌室及负载内冷空气

12.2.13周期计数器4位数字显示，显示运行过的周期次数，同时数值不被使用人员或操作者复位或改变

12.2.14具有延时启动功能，可按设定时间自动运行，预约时间设定范围0～99小时59分钟

12.2.15设备自动检测传感器故障，并声光指示

12.2.16出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示，蜂鸣报警30S，可随时被消除

12.2.17开机自动预热功能，预热时间≤20min

12.2.18可根据需要设定保温功能，实现液体培养基灭菌、培养基灭菌-保温功能，保温温度可设定范围40℃～60℃，保温时间可设定范围0～99小时59分

12.2.19可通过调整参数，实现琼脂熔解、琼脂熔解-保温功能，熔解温度可设定范围60～100℃，熔解时间可设定范围0～99小时59分

12.2.20灭菌器内水位低于规定水位，水位保护，自动切断加热电源

12.2.21A级精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃

12.2.22单温度控制

12.2.23拥有一套完善的后台自校准系统，实现压力、温度等系统参数的校准，在不拆分仪器的情况下，使用权限工具可进行现场调节

12.2.24内置RS232接口，可选配内置微型热敏打印机，实现数据追溯记录，实现F0值打印

12.2.25权限管理多级密码权限管理，只有输入正确密码，才能不同权限，进行参数修改

12.2.26超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；防干烧保护装置：水位过低时，系统自动切断加热电源；超压自动泄放装置：超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；过流保护装置：设备电流过载时，过流保护开关动作，系统自动切断电源；

12.2.27至少包括裸露器械、包装器械、敷料、橡胶、液体培养基5种标准程序，可根据需要任意更改灭菌参数，实现培养基的灭菌、灭菌-保温、熔解-保温等功能，适用非液体程序适用于手术器械、实心裸露器械、包装器械、橡胶类负载等的灭菌液体程序适用于水、培养基等液体的灭菌达到泄压温度，开始泄压

12.2.28配备不锈钢篮筐两个

12.2.29提供卫生安全评价报告，灭菌效果检测报告，电气安全性能检测报告

13.设备名称：生物安全柜

13.1数量：1台

13.2主要技术参数

13.2.1 30%外排，70%循环

13.2.2外部尺寸≥（L×D×H）700mm×650mm×1920mm，内部尺寸≥（L×D×H）600mm ×500mm×540mm

13.2.3台面距离地面高度：≥710mm

13.2.4平均下降风速：0.33±0.025m/s，平均吸入口风速0.53±0.025m/s

13.2.5系统排风总量：≥230 m³/h

13.2.6额定功率：≤1000W，包含操作区插座负载500W

13.2.7噪音等级：≤67dB（A）

13.2.8照明：≥1000lx

13.2.9送风和排风过滤器均采用硼硅酸盐玻璃纤维材质的HEPA高效过滤器，对0.3μm颗粒过滤效率≥99.995%

13.2.10单人可以使用

13.2.11用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应≥1×105 

13.2.12产品安全性：菌落数≤5CFU/次 

13.2.13交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

13.2.14工作区三侧壁板采用304#不锈钢一体化结构，易于清洁

13.2.15工作区采用四面，左右二侧、后部、底部，负压环绕设计工作区内

13.2.16工作区台面材质：304#不锈钢，方便清理

13.2.17脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平

13.2.18柜体和支架可分离，支架高度可根据实际情况订制修改

13.2.19安全柜过滤器和风机的维修、更换，都可在安全柜的前侧进行

13.2.20前窗玻璃采用安全钢化玻璃

13.2.21≥4.7寸LCD液晶显示屏，全参数显示,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命，条码全部点亮是过滤器寿命到期，运行状态全部显示,一目了然

13.2.22脚踏电动、手动按键、遥控电动三种方式灵活控制玻璃门升降

13.2.23安全柜的所有按键操作，都可通过遥控控制实现

13.2.24具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间

13.2.25安全柜内加压500Pa，保持30min后气压不低于450Pa

13.2.26具有前窗气流隔断设计

13.2.27风机的电机当安全柜在正常运行而不调整电机的速度控制，经过滤器的风压下降50%时，风机的排气量下降不超过10%

13.2.28玻璃门安全高度为200mm，当安全柜前侧高于或低于安全高度时，安全柜会声光报警

13.2.29当过滤器的阻力变大，安全柜会声光报警

13.2.30当过滤器寿命使用到期后，会有过滤器更换声光报警

13.2.31当安全柜的气流波动超过标称值的20%时，声光报警

13.2.32对误操作均设置连锁保护

13.2.33当安全柜玻璃门落到最底部时，安全柜风机自动关闭

13.2.34紫外灯与安全柜玻璃门、风机及照明灯互锁：当玻璃落到底部且照明灯不开启时，紫外灯才能开启，防止紫外灯误操作对人体造成危害，更加保护了人员的安全；

13.2.35提供所投产品医疗器械注册证及具有检测资质的检验检测机构出具的真实有效的检测报告

14.设备名称：组织研磨均质仪

14.1数量：1台
14.2主要技术参数

14.2.1采用三维高速振动模式，同时处理1-24个独立研磨管样本，通过研磨介质氧化锆珠、不锈钢珠、陶瓷珠和玻璃珠等，对各种不同类型生物学样本进行有效研磨、裂解、均质，配合不同试剂，快速、稳定提取样本中的DNA/RNA，并保留生物分子的完整性 

14.2.2圆形样本支架设计，研磨均质效果均一，避免交叉污染

14.2.3降噪设计，仪器无易损件，降低噪音，提高实验人员使用体验

14.2.4自动保护装置，防护罩未关闭时仪器无法开始或紧急制动，保护实验人员安全

14.2.5电机转速 2430-4260 rpm 

14.2.6振动力度可设置调节
14.2.7运行时间，停顿时间，循环次数均可设置

14.2.8程序存储≥50MG

14.2.9标配24×2 ml研磨管

14.2.10噪音等级 ＜70 db
15.设备名称：空调

15.1数量：3台

15.2主要技术参数

15.2.1适用面积10-15㎡

15.2.2制冷功率≥730W，制热功率≥1100W
15.2.3制冷量≥2600W，制热量≥3900W

15.2.4电辅加热功率≤900W

15.2.5循环风量≥630m3/h

15.2.6外机最大噪音小于50dB

15.2.7电压≥220V，频率≥50Hz

15.2.8内机尺寸≥宽775mm；高293mm；深196mm，内机净重约为≥8.5kg

15.2.9外机尺寸≥宽732mm；高553mm；深330mm，外机净重≥23kg

16.设备名称：电热恒温培养箱(病毒灭活仪)
16.1数量：1台
16.2主要技术参数

16.2.1公称容积：≥54L

16.2.2额定功率：≥345W

16.2.3温度控制范围：Rt+5--85℃，温度波动：±0.5℃（@37℃），温度均匀性：±1℃（@37℃）

16.2.4环境温度：5-30℃

16.2.5工作室尺寸≥395*364*395mm，外形尺寸≤536*588*681mm

16.2.6配置漏电流、过电压保护器

16.2.7具有超温报警，箱内温度超出设置温度1℃将启动报警

16.2.8配置温控开关，当温度过高时，开关断开，防止温度过高对仪器产生损害
17.设备名称：数显恒温水浴振荡器

17.1数量：1台

17.2主要技术参数

17.2.1智能微电脑控制恒温温度和振荡速度，数字显示，清晰直观

17.2.2具有振荡定时功能，可根据需要选择振荡工作时间

17.2.3内腔采用不锈钢制作，抗腐蚀性能良好

17.2.4采用不锈钢弹簧夹具，可夹各种试瓶

17.2.5水平往复振荡，无级调速，运行平稳，振荡时无浪花飞溅

17.2.6电源220V，频率50HZ

17.2.7加热功率≥1800W

17.2.8定时范围0-9999分钟

17.2.9振荡频率：0-300转/分

17.2.10振荡幅度：≥20mm

17.2.11控温范围：室温+5℃-99.9℃

17.2.12波动度：≤±0.5℃ 

17.2.13分辨率： 0.1℃  

17.2.14工作台尺寸≥410mm长×310mm宽

17.2.15工作室尺寸≥490mm长×390mm宽×170mm高

18.设备名称：96孔板

18.1数量：500板
18.2主要技术参数
18.2.1材质：塑料

18.2.2每个板≥96孔

19.设备名称：核酸提取试剂

19.1数量：30盒
19.2主要技术参数
19.2.1纸基材

19.2.2  60人份/盒

20.设备名称：非洲猪瘟诊断试剂

20.1数量：

20.2主要技术参数

20.2.1纸基材

20.2.2  25人份/盒
21.设备名称：无RNA酶枪头10uL

21.1数量：10000个
22.设备名称：无RNA酶枪头200uL
22.1数量：10000个

23.设备名称：鞋套（鞋套机专用）
23.1数量：10卷

23.2主要技术参数

23.2.1材质：PVC膜
23.2.2 规格：1100个/卷
24.设备名称：一次性无菌离心管（2ml）
24.1数量：5000个

24.2主要技术参数

24.2.1材料：塑料

25.设备名称：一次性无菌离心管（5ml）
25.1数量：5000个

25.2主要技术参数

25.2.1材料：塑料

26.设备名称：一次性无菌离心管（5ml）
26.1数量：5000个
26.2主要技术参数

26.2.1材质聚丙烯

第六部分  采购合同
买方（全称）：                                
卖方（全称）：                                
为保证合同的正确履行，维护合同双方的合法权益，依照《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，根据招投标文件有关条款，买卖双方本着责任共担，利益共享的原则，经协商一致，达成以下条款，双方共同遵守。
1.项目名称：库尔勒市兽医站兽医实验室改造提升项目 
2.合同标的
    合同标的名称、规格、数量、生产厂家详见附表项目设备清单。
3.承包范围
本项目为“交钥匙”项目，卖方对本项目包工包料、包质量、包验收合格、包安全、包工期。其中：合同供货范围包括了设备清单范围内所有设备、技术资料、专用工具、备品备件，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足设计文件对设备的性能保证要求所必须的，均应由卖方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。
4.合同价款
合同价格即合同总价金额         元，（大写）：      （人民币）。
本合同价格包括合同设备（含备品备件、专用工具，拆旧除外）及安装、调试、技术资料、服务等费用，还包括合同设备的税费、运杂费、保险费等与合同有关的所有费用。
5.交货期限：合同签订生效后 30 日内完成本项目的全部工作内容（含设备的交货、安装调试及其他安装服务工作）。
6.结算方式
本合同的付款方式采用：电汇或转账支票。
7.货款的支付

①领取成交通知书后10日内签订合同。

②全部货物交付甲方并经验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的97%。

③剩余3%作为项目质量保证金，自项目验收合格之日起满一年，经甲方再次验收合格后，甲方在7日内将质量保证金一次性支付给乙方。
8.交货地点：库尔勒市范围内（具体为买方指定地点）
9.包装要求
9.1卖方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输，防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，有严禁倒置标识，以确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏或损失均由卖方承担。
9.2每件包装内应附一份详细装箱单和质量合格证。
9.3可以多次使用的包装物，应由卖方负责收回。
10.专利权
卖方应保证买房在使用该货物或其他任何一部分时不受第三方提出的侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。
11.技术资料
根据买方要求，卖方应及时将每台设备和仪器的中文技术资料套，如样本、产品说明书、设计图纸、主要安装尺寸、基础尺寸、基础荷载、产品易损件明细表、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册示意图寄给买方。
12.质量要求、技术标准及卖方对质量负责的条件和期限。
12.1 本项目所有设备质保  1  年。
12.2卖方应严格按照设备材料制造国家标准和机械行业标准进行制造。出厂前卖方的质量检验部门应按照国家制定的各项规定进行产品质量检验，检验合格后出具质量证明书后方能出厂。
12.3买方按照国家规定的现行有效的有关检验标准进行验收，如发现质量问题，卖方应在接到通知之日起3日内做出书面答复，如需到项目现场解决，应在接到通知之日起1日内抵达项目现场进行处理。
12.4卖方对设备材料制造质量负责，在买方按照使用维护说明书的规定正确的使用维护及存放的情况下，卖方应保证设备在质保期内，如确因设备制造质量不良而发生损坏，导致设备不能正常使用，卖方应按国务院发布的《工业产品质量责任条例》在接到买方通知之日起3日内派人抵达设备使用现场处理，并承担相应的经济责任，在30天内免费维修更换因设备质量导致有缺陷的部件及材料。
12.5卖方应对所供应的材料和设备的质量负责，卖方在交货时应提供外购件的使用维护说明书及证明文件。
13.不可抗力
13.1如果双方任何一方由于战争、严重的火灾、水灾、台风和地震以及其他双方同意属于不可抗力的事故，致使合同的履行受到影响时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。
13.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以传真通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给另一方，如果不可抗力影响时间延续10天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
14.适用法律
本合同按中华人民共和国的法律进行解释。
15.合同生效及其他
15.1合同在买方、卖方双方签字后即开始生效。
15.2本合同一式四份，买方执三份，卖方执一份。
15.3磋商文件、成交单位的响应文件及成交通知书都是本合同不可分割的一部分。
15.4如需修改或补充合同内容,经协商，买卖双方应签署书面修改或补充协议，该协议将作为本合同不可分割的一部分。

买   方：                                      卖   方：
单位地址：                                     单位地址：
项管部负责人：                                 法    人：
电    话：                                     代 理 人：
传    真：                                     电    话：
开户银行：                                     传    真：
帐   号：                                      开户银行：
税   号：                                      帐   号：
邮政编码：                                     税   号：
合同签订日期：                                 邮政编码：

合同签订日期：

附件1：设备采购清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	品牌
	型号
	单价（元）
	总价（元）

	1
	实时荧光定量PCR检测系统
	台
	1
	
	
	
	

	2
	核酸自动提取仪
	台
	1
	
	
	
	

	3
	个人型高速离心机
	台
	1
	
	
	
	

	4
	单道手动可调移液器
	把
	5
	
	
	
	

	5
	单道加样枪10uL
	把
	2
	
	
	
	

	6
	单道加样枪20uL
	把
	2
	
	
	
	

	7
	单道加样枪100uL
	把
	2
	
	
	
	

	8
	八道手动可调移液器
	把
	2
	
	
	
	

	9
	十二道手动可调移液器
	把
	2
	
	
	
	

	10
	智能鞋覆膜机
	台
	2
	
	
	
	

	11
	UPS电源
	台
	1
	
	
	
	

	12
	立式灭菌器
	台
	1
	
	
	
	

	13
	生物安全柜
	台
	1
	
	
	
	

	14
	组织研磨均质仪
	台
	1
	
	
	
	

	15
	空调
	台
	3
	
	
	
	

	16
	电热恒温培养箱(病毒灭活仪)
	台
	1
	
	
	
	

	17
	数显恒温水浴振荡器
	台
	1
	
	
	
	

	18
	96孔板
	板
	500
	
	
	
	

	19
	核酸提取试剂
	60人份/盒
	30
	
	
	
	

	20
	非洲猪瘟诊断试剂
	25人份/盒
	50
	
	
	
	

	21
	无RNA酶枪头10uL
	个
	10000
	
	
	
	

	22
	无RNA酶枪头200uL
	个
	10000
	
	
	
	

	23
	鞋套（鞋套机专用）
	1100个/卷
	10
	
	
	
	

	24
	一次性无菌离心管（2ml）
	个
	5000
	
	
	
	

	25
	一次性无菌离心管（5ml）
	个
	5000
	
	
	
	

	26
	一次性兽用采血器（5ml）
	个
	5000
	
	
	
	

	合计（元）
	


第七部分  响应文件格式
供应商提交文件须知

1.本部分仅提供了《供应商须知前附表》第5项要求供应商提供资料的部分文件格式，供应商须严格按照提供的格式制作响应文件，其他资料严格按照《供应商须知前附表》第5项要求的内容提供。

2.供应商应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致响应文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。

3.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

4.本资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

5.供应商提交的材料将被保密保存，但不退还。

6.全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。
附件一  营业执照

附法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如是自然人投标的，提供自然人身份证明，扫描件
附件二  法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书
法定代表人资格证明书
（代理机构名称）：
兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。 

附法定代表人基本情况： 

姓名：          性别：     年龄：     职务：         

身份证号码：                     
通讯地址：                       
电话号码：                   


特此证明。
供应商（盖公章）：
法定代表人（签字或签章）：
日期：  年  月  日
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我系  （供应商名称）  的法定代表人，现授权委托   （供应商名称） 的 （授权代表姓名）  为我的代理人，以（供应商名称）的名义参加（项目名称和项目编号）招标项目的投标活动。代理人在参加整个招标投标活动所签署的一切文件和处理与之相关的一切事物，我均予承认。
代理人：   性别：  年龄：
部  门：  职务：

代理期限：

联系电话：

供应商（盖公章）：
法定代表人（签字或签章）：
授权代理人（签字或签章）：
日期：  年  月  日
附件三  供应商2022年任意连续三个月依法纳税及缴纳社会保险相关证明资料

此处请附： ①供应商2022年任意连续三个月公司缴纳税收的凭据或证明材料复印件；

②供应商2022年任意连续三个月公司缴纳社会保险的凭据或证明材料复印件；
附件四  供应商经审计的2021年度的财务报告复印件（供应商成立不满一年的不需提供）
附件五  供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

无重大违法记录声明书
致：（采购人）
我公司参与（项目名称、项目编号）招标投标活动，本公司郑重声明，我方参加本项目政府采购活动前三年内无重大违法记录，符合《政府采购法》规定的供应商条件。若贵方在本项目招标过程中发现我方在政府采购活动前三年内有重大违法记录，我公司将无条件退出本项目的响应，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。
特此声明  
供应商（盖公章）：
法定代表人（签字或签章）：
授权代理人（签字或签章）：
日期：年月日
注：[近三年：指成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间。]
附件六  磋商保证金缴纳凭证

此处请附： ①磋商保证金打款凭证（打印件或复印件）

②供应商缴纳保证金的账户信息（请供应商务必按以下信息提供，作退保证金使用）

账户名称：

开户银行：

银行账号：

银行行号：
附件七  供应商概况

包括但不限于： 

①供应商简介

②供应商服务能力相关证明材料（附清晰扫描件）

附件八  磋商承诺书；

磋商承诺书
（采购人）：
我方收到并研究了贵方（项目名称、项目编号）项目的磋商文件，愿意按照磋商文件规定的内容承担该项目的投标任务，严格执行我方所承诺的责任和义务。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
1、我方提交响应文件：加密的电子响应文件1份，并在磋商时间前上传至磋商文件规定的指定地点。如我方中标，在领取成交通知书时向招标代理机构提供纸质版响应文件正本1份、副本3份。我方愿按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规的规定及磋商文件的规定，自觉履行自己的全部责任。
2、我方同意在磋商有效期内遵守本响应文件，在此期限期满前的任何时间，本响应文件一直对我们具有约束力；

3、如果我方响应文件被接受，我方将按照磋商文件及响应文件（被采纳或接受的部分）中的承诺，按期、按质、按量交付使用方；如不满足任一项，贵方有权终止我方中标并选择其它成交人。

4、如果我方中标，我方将在磋商文件规定的时间内签订委托合同并按磋商文件要求提供履约保证金。如果我方违约，除磋商保证金不予退还外，贵方有权终止我方中标并选择其它成交人。

6、一旦我方中标，我方愿意按磋商文件要求承担成交服务费。

7、贵方的成交通知书和本磋商文件将构成约束双方的合同。

8、如果我方未中标，贵方无义务对我方做出任何解释和说明，我方将充分尊重和理解贵方的选择。

9、我方的响应文件自提交响应文件截止之日起有效期为      天。
供应商（盖公章）：
法定代表人（签字或签章）：
授权代理人（签字或签章）：
日期：  年  月  日
附件九  磋商一览表

磋商一览表
供应商名称：                                                       单位：元
项目名称：                                                                     项目编号：
	序号
	项目名称
	数量
	设备价
	安装调试费
	运杂费
	交货期
	合价

	1
	库尔勒市兽医站兽医实验室改造提升项目
	1批
	
	
	
	
	

	磋商报价
	


                                             供应商（盖公章）：
                                             法定代表人（签字或签章）：
                                             授权代理人（签字或签章）：
                                             日期： 年  月  日
附件十  报价明细表
报价明细表
项目名称：                                              项目编号：
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	品牌
	型号
	单价（元）
	总价（元）

	1
	实时荧光定量PCR检测系统
	台
	1
	
	
	
	

	2
	核酸自动提取仪
	台
	1
	
	
	
	

	3
	个人型高速离心机
	台
	1
	
	
	
	

	4
	单道手动可调移液器
	把
	5
	
	
	
	

	5
	单道加样枪10uL
	把
	2
	
	
	
	

	6
	单道加样枪20uL
	把
	2
	
	
	
	

	7
	单道加样枪100uL
	把
	2
	
	
	
	

	8
	八道手动可调移液器
	把
	2
	
	
	
	

	9
	十二道手动可调移液器
	把
	2
	
	
	
	

	10
	智能鞋覆膜机
	台
	2
	
	
	
	

	11
	UPS电源
	台
	1
	
	
	
	

	12
	立式灭菌器
	台
	1
	
	
	
	

	13
	生物安全柜
	台
	1
	
	
	
	

	14
	组织研磨均质仪
	台
	1
	
	
	
	

	15
	空调
	台
	3
	
	
	
	

	16
	电热恒温培养箱(病毒灭活仪)
	台
	1
	
	
	
	

	17
	数显恒温水浴振荡器
	台
	1
	
	
	
	

	18
	96孔板
	板
	500
	
	
	
	

	19
	核酸提取试剂
	60人份/盒
	30
	
	
	
	

	20
	非洲猪瘟诊断试剂
	25人份/盒
	50
	
	
	
	

	21
	无RNA酶枪头10uL
	个
	10000
	
	
	
	

	22
	无RNA酶枪头200uL
	个
	10000
	
	
	
	

	23
	鞋套（鞋套机专用）
	1100个/卷
	10
	
	
	
	

	24
	一次性无菌离心管（2ml）
	个
	5000
	
	
	
	

	25
	一次性无菌离心管（5ml）
	个
	5000
	
	
	
	

	26
	一次性兽用采血器（5ml）
	个
	5000
	
	
	
	

	合计（元）
	


供应商（盖公章）：
法定代表人（签字或签章）：
授权代理人（签字或签章）：
日期： 年  月  日
重要说明：
1、供应商须参照第五部分《采购需求》所列明的内容全部报价。供应商提供的《报价明细表》应按磋商文件所提供格式报价，不接受供货范围不符、不接受缺漏项、不接受顺序更改、不接受数量负偏离，否则，投标无效。如有增项，须在《报价明细表》最末说明及增加。未提供本报价明细表视为未实质性响应磋商文件；
2、此表须由法定代表人签字或签章、授权代理人签字或签章及加盖供应商公章。
不满足上述任意一条，投标无效。

附件十一  商务条款偏离表
商务条款偏离表
项目名称：                                                项目编号：
	序号
	条款序号
	招标条款
	投标条款
	响应/偏离

	…
	
	磋商有效期
	
	

	
	
	交货期
	
	

	
	
	交货地点
	
	

	
	
	质保期
	
	

	
	
	付款方式
	
	

	
	
	……….
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（盖公章）：
授权代理人（签字或签章）：
日期：年月日
重要说明：供应商在上表中说明的内容，须至少包括对本文件《供应商须知前附表》提出的“磋商有效期”、“交货期”、“交货地点”、“质保期”“付款方式”五项商务内容逐条响应，否则，磋商无效。评标委员会评审时，上述五项内容仅以此表为准。如此表载明的内容和开标一览表不一致时，以开标一览表为准。
附件十二  技术服务条款偏离表
技术服务条款偏离表
项目名称：                                                   项目编号：
	序 号
	条款
	招标规格
	投标规格
	是否偏离

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
…..
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：供应商提供的《技术服务条款偏离表》须对照本文件《第五部分 磋商需求》所有内容逐条列明响应内容及偏离情况，否则，磋商无效。
供应商（盖公章）：
授权代理人（签字或签章）：
日期：   年  月   日
附件十三  项目实施方案、服务承诺书

包括但不限于下列内容： 

1.项目实施方案（实施方案须包含但不限于所有设备的交货及安装计划、质保服务、服务流程、服务标准等。）

2.质量标准及服务承诺书（格式自拟）

附件十四 供应商近三年类似项目业绩
供应商近三年（自2019年6月1日至本项目投标截止日期）同类项目业绩
	序号
	项目名称
	项目规模
	合同价格
	业主名称/联系人/电话

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：同类项目指“与本项目采购内容类型相似且采购金额相似的项目”。业绩须提供中标通知书（须显示项目名称和具体中标内容）或合同（须至少包含项目名称、具体项目采购内容、合同金额、合同签订时间、签字落款页），复印件加盖公章，未提供业绩证明资料的不计分，有效业绩日期以中标通知书或合同签订日期为准。
供应商（盖公章）：
授权代理人（签字或签章）：
日期：   年  月   日
附件十五  供应商认为有必要提供的声明及其他文件资料
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                   供应商（盖公章）：
            授权代理人（签字或签章）：
            日期：   年  月   日
说明：

1 从业人员、营业收入，资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2 中小企业声明函务必按照招标文件给定格式提供，供应商须如实填报相关信息，根据中小企业划型标准规定（工信部联企业【2011】300号），自行勾选企业类型。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                供应商（盖公章）：
                                                日  期：    年    月    日
环境标志产品明细表
项目编号、包号：                    价格单位：元
	序号
	产品名称
产品名称
	企业名称
	注册商标
	规格型号
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	价格

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	
	

	4
	合计
	
	
	
	
	
	


说明：供应商所投产品属于国家颁布的最新节能、环境标志品目内产品的，须提交国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则，不予加分。
供应商（盖公章）：
                                  日  期：    年    月    日
节能标志产品明细表
项目编号、包号：                    价格单位：元
	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能标志认证证书号
	节能产品认证证书有效截止日期
	价格

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	…
	
	
	
	
	

	4
	合计
	
	
	
	
	


说明：供应商所投产品属于国家颁布的最新节能、环境标志品目内产品的，须提交国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则，不予加分。
供应商（盖公章）：
                                                     日  期：    年    月    日












法定代表人身份证原件扫描件


（人像面）






































法定代表人身份证原件扫描件


（国徽面）






































代理人身份证原件扫描件


（人像面）






































代理人身份证原件扫描件


（国徽面）





























