新和县疾病预防控制中心实验室设备采购项目

# 招 标 文 件

项目编号：XHX-ZY-GKZB-2022-001

采 购 人：新和县疾病预防控制中心

代理机构：阿克苏地区振远项目咨询管理有限公司

二0二二年五月

# 采购招标文件

项目名称：新和县疾病预防控制中心实验室设备采购项目

采购 人（公章）：新和县疾病预防控制中心

法定代表人（签字或盖章）：

联  系  人：豆生东

电      话：15599901906

联系地址：新和县新沙路19号

采购代理机构（公章）：阿克苏地区振远项目咨询管理有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

联  系  人：王丽

电      话：15770031616

联系地址：阿克苏市农一师二中家属院1-1-706号

2022年05月30日

# 目  录

第一章 招标公告	1

第二章  投标人须知	4

投标人须知前附表	4

投标人须知正文	13

第三章 采购需求 ................................. 34

第四章 评标办法	63

第五章  签订合同、合同主要条款	70

第六章  投标文件格式	77

第一章  招标公告

新和县疾病预防控制中心实验室设备采购项目

公开招标公告

项目概况 新和县疾病预防控制中心实验室设备采购项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2022年 06月 20 日 16:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：XHX-ZY-GKZB-2022-001

项目名称：新和县疾病预防控制中心实验室设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（元）：2000000

最高限价（元）：2000000

采购需求：
  标项名称:新和县疾病预防控制中心实验室设备采购项目

数量:1
  预算金额（元）:2000000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：实验室设备采购（详见清单及参数）。
  备注：

合同履约期限：标项 1，按照甲、乙双方约定并签订合同日期执行

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》（新财规〔2021〕6号）；（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）；（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；（5）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标产品遵照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）相关规定执行；（6）执行国家规定的其他政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：(1)具备有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》原件；且具有第二类医疗器械备案凭证。

三、获取采购文件

时间：2022年05月31日至2022年06月07日，每天上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：政采云平台线上获取

方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件截止时间：2022年06月20日 16:30（北京时间）

投标地点：政采云一站式政府采购云平台

开启时间：2022年06月20日 16:30（北京时间）

开标地点：阿克苏药品集散中心办公大楼一楼（地址：温宿县长兴街15号）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本公告在新疆政府采购网。

2.请投标单位随时关注本项目的澄清、答疑、变更事项。

3.本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作响应文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。

4.各供应商应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

5.供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

6.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子响应文件。备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

7.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：新和县疾病预防控制中心

地 址：新和县新沙路19号

联系人：豆生东

联系方式：15599901906

2.采购代理机构信息

名 称：阿克苏地区振远项目咨询管理有限公司

地 址：阿克苏市农一师二中家属院1-1-706号

联系方式：15770031616

3.项目联系方式

项目联系人：王丽

电 话：15770031616

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | 采购人 | 名称：新和县疾病预防控制中心 地址：新和县新沙路19号 联系人：豆生东 联系方式：15599901906 |
| - 2 | 采购代理机构 | 名称：阿克苏地区振远项目咨询管理有限公司 地址：阿克苏市农一师二中家属院1-1-706号 联系人：王丽 电话：15770031616 |
| - 3 | 项目名称 | 新和县疾病预防控制中心实验室设备采购项目 |
| - 4 | 项目编号 | XHX-ZY-GKZB-2022-001 |
| - 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| - 6 | 采购内容 | 实验室设备采购（详见清单及参数） |
| - 7 | 最高限价 | 2000000元，大写;贰佰万元整。备注：报价超过上限价（预算价）的其投标无效 |
| - 8 | 交货期 | 按照甲、乙双方约定并签订合同日期执行 |
| - 9 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| - 10 | 质保期 | 一年 |
| - 11 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| - 12 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 30 天。 |
| - 13 | 踏勘现场 | ☑不组织，自行踏勘 □ 组织，踏勘时间： 踏勘地点： |
| - 14 | 履约保证金 | ☑不需要 □ 需要，履约保证金的金额：中标合同金额的 / %（履约保证金须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交） |
| - 15 | 采购代理服务费支付 | □由采购人支付 ☑由中标人支付 |
| - 16 | 构成招标文件的其他材料 | 补充文件 |
| - 17 | 投标人确认收到招标文件澄清或修改的时间 | 从补充文件发布时间开始48小时内 |
| - 18 | 投标人资格条件 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：①具有独立承担民事责任的能力； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； ⑥法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）《新疆维吾尔自治区政府采购促进中小企业发展管理实施办法》（新财规〔2021〕6号）；（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；（3）财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）；（4）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；（5）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标产品遵照《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）相关规定执行；（6）执行国家规定的其他政府采购政策。 3.本项目的特定资格要求： （1）法人代表或其委托代理人应提供本人身份证原件，委托代理人还应提供《法人代表授权委托书》原件； （2）有效经年检的三证合一营业执照原件； （3）有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》原件；且具有第二类医疗器械备案凭证； （4）投标企业需提供2019-2021年度任一年财务审计报告（企业成立不足一年的，提供企业成立以来的财务报表）、提供完税证明及社保交纳证明。 （5）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询时间为公告日期之后，投标人网上自行打印后加盖投标单位公章﹚； （6）相互关联存在实际控股、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标；活动时间及地域范围内； |
| - 19 | 是否允许递交备选 投标方案 | ☑不允许 □允许。要求：只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求的投标方案，采购人可以接受该备选投标方案。 |
| - 20 | 投标报价的范围 | 含税全包价，包括产品保险、运输、装卸、安装、调试、培训、验收等一切费用。 |
| - 21 | 投标报价的次数 | 本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于预算金额（备注：设定最高限价的，本项内容改为最高限价）。 |
| - 22 | 样品 | ☑不需要 □需要，样品要求如下： 1.样品：招标文件中带“※”标注的货物为投标人开标时应提供的样品。 2.样品的生产、安装、运输费、保全费等一切费用由投标人自理。 3.送样截止时间：/年/月/日下午/时/分。 4.送样送达地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（地址：温宿县长兴街15号）办公大楼一楼开标室。逾期送达或未送达到指定地点的拒绝接收。 5.投标人应按照采购代理机构的要求摆放样品并做好展示。 6.若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括电源线等一切辅助设备），届时因投标人自身原因未能演示的，后果自负。 7.宣布评标结果前，投标人不得将样品整理、装箱或者撤离展示区；遇到特殊情况需要对样品进行整理、装箱或者移动样品的，投标人必须书面提出申请，采购代理机构同意后方可移动样品。评标委员会已经确定投标人投标无效或者废标的，投标人签字确认后可以进行样品整理、装箱或者撤离展示区，但不得影响或者损害其他投标人的样品，否则将承担相应的法律责任。 8.宣布评标结果后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，中标人与采购人、采购代理机构共同清点、检查和密封样品，由中标人送至采购人指定地点进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 说明：投标人不按上述要求提交样品、不服从现场工作管理的，样品评分项将被扣分或按“0”分处理。 |
| - 23 | 投标保证金的交纳 | / |
| - 24 | 投标文件编制装订 | - 本项目采用电子交易方式，供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区， 下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用 WIN7 及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线 400-881-7190 进行咨询。 - 投标文件分技术文件、商务文件。 - 投标文件内容。投标人应按照招标文件的要求编写投标文件；对招标文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空，投标文件不得加行。 - 投标文件应编制目录，目录、内容标注连续页码， 页码从目录编起，标注于页面底部居中位置。 供应商中标后应按要求提供纸质响应文件。 |
| - 25 | 投标文件签署和盖章 | - 招标文件要求投标人法定代表人或者被授权代表签字处，均须加盖其个人电子印章，并逐页加盖单位公章的电子印章。 - 被授权代表人签章的，投标文件应附法人授权委托书。 - 投标人在投标文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合 同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。 |
| - 26 | 投标文件加密、上传 | 投标文件应按商务文件和技术文件进行编制： 投标文件正本壹份，副本 叁 份，电子版1份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。电子版为签字盖章后的正本扫描件，格式为PDF。 1、本项目实行电子招投标，供应商须登录政府采购云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，在新疆政府采购网--下载专区下载--供应商客户端制作投标文件，并生成JMBS格式加密文件，在投标截止前上传至政府采购云平台。若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。 2、各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。 3、供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政府采购云平台电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政府采购云平台电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政府采购云平台客户服务热线400-881-7190进行咨询。 4、供应商在开标时须携带制作加密电子响应文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），以便开标时在线解密。 5、投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“JMBS格式电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。 6、评标结束后，各投标单位须在一周内按招标文件要求将纸质版投标文件递交至招标代理处（所产生的的费用投标单位自理）。纸质版投标文件可通过加密电子版投标文件打印生成，应当与电子版投标文件一致。 |
| - 27 | 投标人签到及电子投标文件解密 | 投标人登录政采云平台，在投标截止时间前必须完成签到，（本项目解密时长为：30 分钟，签名时长为：10 分钟）开标时间后 30 分钟内（用“项目采购- 开标评标” 功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内未按时签到或解密的，视为无效投标。解密与加密投标文件须为同 一个 CA。 |
| - 28 | 递交投标文件截止时间及地点 | 时间：2022年06月20日下午16时30分（北京时间） 地点：政采云一站式政府采购云平台 |
| - 29 | 开标时间及地点 | 时间：2022年06月20日下午16时30分（北京时间） 开标地点：阿克苏药品集散中心办公大楼一楼（地址：温宿县长兴街15号） |
| - 30 | 评标委员会 | （1）构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人；（2）评标专家确定方式：由招标代理在开标前48小时在政采云专家库中随机抽取此次评标专家。 |
| - 31 | 评标办法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| - 32 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是，每包确定一个中标人。 ☑否，确定的中标候选人数： 3 |
| - 33 | 是否退还投标文件 | 除投标人需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。 |
| - 34 | 其他需补充的内容 |  |
| 34.1 | 投标人在开标时需携带的验资文件 | 本项目实行电子招投标，无需人员到场开标。 |
| 34.2 | 资金支付 | 采购资金支付方式、支付时间由采购人与中标供应商按照相关法律法规及本项目具体要求在合同中约定。 |
| 34.3 | 定义 | 原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。 |
|  |  | 书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、相关媒介发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。 |
| 34.4 | 分包和非主体、非关键性工作 | ☑不允许 □允许，投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。 |
| 34.5 | 监督 | 本次招标投标活动以及相关当事人应当接受相关部门依法实施的监督。 |
| 34.6 | 场地费及公证费 | 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用（进场费、公证费等）。不管投标结果如何，采购人及采购代理机构对上述费用不负任何责任。 |
| 34.7 | 小、微企业投标产品价格扣除 | 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文的有关规定，投标人属于符合本办法第二条之规定的中小企业者，应在投标文件中按财库〔2011〕181号文规定的《中小企业声明函》格式提供《中小企业声明函》（详见：第七章投标文件格式）。根据本办法第五条：“对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定”的规定，在评审过程中，将根据采购项目的特性，在6%～10%之间确定给予价格扣除的具体百分值。 |
| 34.8 | 中标结果公告 | 对中标结果在规定的媒体上进行公告，中标公告期限为1个工作日 |
| 34.9 | 其他方式采购 | 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）第四十三条规定，按照以下方式处理： （1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标； （2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。 |
| 34.10 | 质疑 | 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起在规定的期限内，以书面形式向招标人（招标代理机构）提出质疑或投标人对招标人（招标代理机构）的质疑答复不满意或者招标人（招标代理机构）未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后五个工作日内向有关监管部门投诉。 |
| 34.11 | 投诉 | （1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监理部门投诉。 （2）质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。 |
| 34.12 | 其它要求 | - 须在投标文件投标函中须添加如下附件（原件扫描件）： - 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定（须提供承诺书，加盖单位公章）； - 法人代表或其委托代理人应提供本人身份证原件，委托代理人还应提供《法人代表授权委托书》； 3、有效的营业执照（营业执照经营范围满足招标文件要求）； 4、半年内任意三个月完税证明及近一年财务审计报告或财务报表（成立不足一年的提供成立至今的财务报表）； 5、未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询时间为发布公告之日至投标截止时间前，需加盖公章）。 6、不参与围标串标承诺书（加盖单位公章）； 备注：上述证件、资料齐全、满足要求的投标人为有效投标人。 上述证件的公证件，本次招标不予认可 |

特别提醒：

投标企业下载招标文件后请仔细阅读，如对招标文件内容有质疑，投标人应在投标截止7日前按招标文件中载明的邮箱：51600051@qq.com地址，以书面形式通知招标人。招标人认为必要时，将（澄清）修改后的公告发布在新疆政府采购网，敬请投标企业及时关注。在规定期限内投标企业未提出质疑的视为投标企业默认招标文件不存在质疑的相关问题。超过招标文件质疑时间将不再接受投标企业所提出的质疑。

## 投标人须知正文

### 1.招标依据以及原则

1.1《中华人民共和国政府采购法》；

1.2《中华人民共和国合同法》；

1.3《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

1.4《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；

1.5《政府采购供应商投诉处理办法》；

1.6其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

### 2.合格的投标人

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.2符合本招标文件规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料；

2.3单位负责人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一包或者未划分包的同一招标项目同时投标；

2.4投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应符合以下规定：

2.4.1联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

2.4.2联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.4.3联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

2.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2.4.5联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任；

2.4.6鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，但联合体各方均应符合上述规定。

2.5除采购人拟采购进口产品通过财政部门审核外，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

2.6为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动。

2.7采购代理机构及其分支机构不得在所代理的采购项目中投标或者代理投标，不得为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询。

2.8投标人提供的证明材料内容必须真实可靠。

符合上述条件的投标人即为合格投标人，具有参与公开招标的资格。

### 3.保密

参与招标投标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

### 4.语言文字、计量单位、时间单位、投标有效期以及投标费用

4.1语言文字

除专用术语外，与招标投标活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

4.2计量单位

除招标文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

4.3时间单位

除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

4.4投标有效期

4.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

4.4.2在招标文件规定的投标文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者采购代理机构可在投标有效期内要求投标人延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为招标文件和投标文件的组成部分；投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，拒绝延长投标文件有效期的，其投标失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改投标文件，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

4.4.3投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

4.5投标费用

投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。

### 5.踏勘现场

5.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织投标人踏勘项目现场，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

5.3投标人经过采购人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，投标人应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

### 6.询问

6.1投标人对招标投标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问；采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

6.2询问及答复既可以采取书面形式，也可以采取电话、面谈等口头方式。

### 7.偏离

采购人允许投标文件偏离招标文件某些非实质性要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 8.履约担保

8.1在签订合同前，中标人应按照有关规定或者事先经过采购人书面认可的履约担保要求向采购人提交履约担保。除另有规定外，履约担保金额不超过中标合同金额的10%。

8.2中标人未按照要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

### 9.采购代理服务费

中标供应商应在领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付招标代理服务费。

单位名称：阿克苏地区振远项目咨询管理有限公司

地    址：阿克苏农一师二中高层家属院1-1-706号

开户银行：中国工商银行股份有限公司阿克苏分行塔北路支行

账    号：3014020909200059464

### 10.招标文件

10.1招标文件的组成

10.1.1招标文件是用以阐明所需货物以及服务、招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

第一章  招标公告；

第二章  投标人须知前附表；

第三章  采购需求；

第四章  评标办法；

第五章  签订合同、合同主要条款；

第六章  投标文件格式；

10.1.2根据本章第10.2款对采购文件所作的澄清和修改，构成采购文件的组成部分。

10.1.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

10.2招标文件的澄清和修改

10.2.1采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在规定的投标截止时间15日前，向各投标人发出补充文件，以书面形式通知所有招标文件收受人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清或者修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，采购人应延长投标截止时间，具体时间将在补充文件中予以明确。

10.2.2投标人应仔细检查招标文件是否齐全。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应在投标人须知前附表规定的时间前，以加盖投标人单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至采购代理机构的电子信箱，否则，由此引起的损失由投标人自负。同时，投标人有义务对招标文件的准确性进行复核，如发现有任何错误（打印的错误、逻辑的错误）或者前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间内提交给采购人或采购代理机构，否则，投标人应无条件接受招标文件所有条款。

10.2.3招标文件的澄清或者修改文件，应作为招标文件组成部分并具有法律效力，任何口头答复、通知无效。招标文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。

10.2.4投标人认为招标文件存在歧视性条款或者不合理要求等需要澄清的，应在规定时间内一次性全部提出。在规定时间未一次性提出或者对已澄清的条款再提异议者，即视为同意和接受相关条款。

10.2.5从补充文件发出时间开始，投标人应在投标人须知前附表规定的时间内回复确认函，加盖投标人单位公章以及确认日期，采用信函、传真或者直接送达的形式通知采购代理机构。否则，即视为同意和接受该公告内容。

10.3延长投标截止时间和开标时间

采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

### 11.投标文件的组成

11.1投标人应按照招标文件的要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照招标文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

11.2投标文件由商务文件、技术文件以及电子版投标文件组成：

11.3商务文件：详见“第六章 投标文件格式 商务文件”

11.4技术文件：详见“第六章 投标文件格式 技术文件”

11.5电子版投标文件内容为技术文件、商务文件要求的内容。

11.6电子版投标文件作为投标文件的一部分，均不退回。

### 12.投标报价

12.1投标报价的范围：见投标人须知前附表。

12.2投标人应对所投项目的货物进行报价，对所有货物包含的所有内容的报价必须全部报齐。

12.3投标报价的次数：见投标人须知前附表。

12.4投标人不得以任何方式或者方法提供投标以外的任何附赠条款。

12.5投标人应按照招标文件中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者被授权代表签署。

12.6投标人须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便评标委员会对各投标文件进行比较。

12.7本项目只允许有一个报价，且投标人的投标报价应保持一致。

12.8投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

12.9唱标时，采购代理机构只对按照招标文件要求编制的投标报价进行唱标。

12.10投标人的中标价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，不得出现任何包含价格调整的要求。

12.11采购人不接受未经中国海关报验放进入中国境内且产自关境外的货物报价。

12.12投标人须知前附表未规定可以采购进口产品的，不允许进口产品参加投标。

### 13.投标文件格式以及编制要求

13.1投标文件应按所投包分别进行编制。

13.2投标文件编制装订：见投标人须知前附表。

13.3投标文件签署和盖章：见投标人须知前附表。

13.4投标人可对供货现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料，投标人应承担现场考察的费用、责任和风险。

13.5投标人编制投标文件时，应当如实在技术响应表和资信以及商务响应表中填写响应情况。

13.6投标文件份数及要求：见投标人须知前附表。

### 14.投标文件的密封和标记

见投标人须知前附表。

### 15.投标文件的递交

15.1投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

15.2投标人递交投标文件的时间、地点和要求：见投标人须知前附表。

15.3投标人有下列情况之一，采购人或者采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件：

15.3.1逾期送达的或者未送达指定地点的；

15.3.2投标文件未按招标文件要求密封的。

15.4除投标人须知前附表另有规定外，不论招标过程和结果如何，投标人的投标文件均不退还。

### 16.投标文件的修改与撤回

16.1投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

16.2投标人对投标文件的补充、修改，应按照本招标文件有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交，并在投标文件密封袋上，清楚标明“修改投标文件”或者“撤回投标”字样。

16.3在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改或者撤回其投标文件。投标人撤回全部或者部分投标文件的，其投标保证金将被没收。

### 17.投标保证金

17.1投标保证金的交纳

17.1.1投标保证金的交纳金额和形式：见投标人须知前附表。

17.1.2投标保证金以到账时间为准。

17.1.3投标人为联合体的，联合体牵头人交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

17.2投标保证金的退还

17.2.1投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

17.2.2采购代理机构应当自中标通知书发出之日起2个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

17.3投标保证金的不予退还

17.3.1投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；

（2）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

（3）损害采购人或者采购代理机构合法权益的；

（4）投标人向采购代理机构、采购人、专家提供不正当利益的；

（5）经评标委员会认定有故意哄抬报价、串标或者其它违法行为的;

（6）中标人未按照招标文件规定签订合同或者未按照招标文件规定提供履约保证金的；

（7）法律、行政法规以及有关规定的其它情形。

17.3.2不予退还的投标保证金应在规定时间内上缴国库。

### 18.开标、评标、定标

18.1开标程序

18.1.1宣布开标纪律；

18.1.2宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；

18.1.3公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称及签到顺序；

18.1.4投标人相互检查投标文件密封情况，并签字确认；

18.1.5由公证人员、采购人及监督对各投标单位验资，各投标人在验资表上签字确认；

18.1.6开启投标文件，按照签到顺序公布投标人名称、投标报价等内容，并记录在案；

18.1.7投标人法定代表人（或者被授权代表）、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

18.1.8开标结束。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购。

采购代理机构或谈判小组因不可抗力（不可抗力包括但不限于自然灾害、断电、传播疫病等）原因造成电子交易活动无法正常运行的，将采取以下措施：

⑴短时间内能消除不可抗力因素的，采购代理机构或评委小组在消除不可抗力因素后继续组织电子交易活动。

⑵长时间内无法消除不可抗力因素的，采购代理机构或谈判小组将中止电子交易活动。中止电子交易活动的，采购人应当重新组织政府采购活动。

18.2开标

18.2.1开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。邀请投标人法定代表人或者被授权代表参加，参加开标会议的代表应签名报到。

法定代表人参加开标会议的，应出示法定代表人身份证明原件和本人身份证原件；被授权代表参加开标会议的，应出示授权委托书原件和本人身份证原件。

采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

18.2.2检查投标文件密封情况，由投标人法定代表人或者被授权代表互相检查各投标人投标文件的密封情况，采购人并请各投标人法定代表人或者被授权代表签字确认。投标人法定代表人或者被授权代表认为某个或者某些投标人的投标文件密封不符合规定的，应当面提出，采购代理机构现场记录，相关各方投标人法定代表人或者被授权代表签字确认无异议后，由采购代理机构工作人员当众拆封，开启符合密封规定的投标文件。

若相关各方投标人法定代表人或者被授权代表签字确认有异议的，报现场监督人员和评标委员会处理，在处理决定未作出之前有异议各方的投标文件均不得开启；处理决定认为投标文件符合或者不符合规定的，各方均应签字确认，拒绝签字的不影响处理决定的执行；处理决定认为投标文件不符合规定的，按照投标无效处理。处理决定公布后，由采购代理机构工作人员当众拆封，开启符合密封规定的投标文件。

按照上述规定开启投标文件后，投标人再对投标文件的密封情况提出异议的，采购人或者采购代理机构不予受理。

18.2.3由采购代理机构工作人员唱标。

唱标人当众宣读投标人名称、投标报价、招标文件规定的需要宣布的其他内容，并不得拒绝任何符合要求的投标报价。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或者提出，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

18.2.4开标和唱标由采购代理机构指定专人负责，开标记录由投标人法定代表人或者被授权代表、采购人代表、记录人等有关人员签字确认，采购代理机构负责存档备查。

18.2.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

18.2.6投标人不足3家的，不得开标。

18.3评标委员会

18.3.1评标委员会的组成

采购人按照《中华人民共和国政府采购法》以及有关规定组建评标委员会。评标由依法组建的评标委员会负责。本项目评标委员会由采购人代表和评标专家组成，成员人数为5人，技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，采购人可以自行选定相应专业领域评审专家的规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

18.3.2评审专家的抽取

18.3.2.1采用随机抽取方式从地区以上财政部门设立的政府采购评审专家库中抽取评审专家。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。

18.3.2.2参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。评标委员会成员的名单在中标结果确定前必须严格保密。

18.3.3评标委员会成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。

18.3.4评标委员会负责对各投标文件进行评审、比较、评定，并按本招标文件的规定确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

18.3.5评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评标报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

18.3.6评标委员会的职责：

18.3.6.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

18.3.6.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

18.3.6.3对投标文件进行比较和评价；

18.3.6.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

18.3.6.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3.7评标委员会的义务：

18.3.7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

18.3.7.2提出真实、可靠的评审意见；

18.3.7.3严格遵守评标纪律，不得向外界泄露评标情况；

18.3.7.4发现投标人在招投标活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

18.3.7.5按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

18.3.7.6编写评标报告；

18.3.7.7配合采购人或者采购代理机构答复投标人提出的质疑；

18.3.7.8对评标过程和结果，以及采购人、投标人的商业秘密保密；

18.3.7.9配合监管部门处理投诉；

18.3.8评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

18.3.8.1投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

18.3.8.2项目主管部门或者行政监督部门的人员；

18.3.8.3与投标人有经济利益关系；

18.3.8.4曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；

18.3.8.5与投标人有其他利害关系。

18.3.9评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.4评标程序

18.4.1宣布评标纪律以及回避提示；

18.4.2组织推荐评标委员会组长；

18.4.3资格性审查；

18.4.4符合性审查；

18.4.5技术和商务评审；

18.4.6澄清有关问题；

18.4.7比较与评价；

18.4.8确定中标人或者推荐中标候选人名单；

18.4.9编写评标报告；

18.4.10宣布评标结果。

18.5评标

18.5.1采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

18.5.1.1核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

18.5.1.2宣布评标纪律；

18.5.1.3公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

18.5.1.4组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

18.5.1.5在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

18.5.1.6根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

18.5.1.7维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

18.5.1.8核对评标结果，有以下情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

18.5.1.8.1分值汇总计算错误的；

18.5.1.8.2分项评分超出评分标准范围的；

18.5.1.8.3评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

18.5.1.8.4经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

18.5.1.9评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

18.5.1.10处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.5.2资格性审查

18.5.2.1采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

18.5.2.2采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人信用记录，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。采购人或者采购代理机构应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参加政府采购活动，其投标无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标无效。

信用信息查询记录及相关证据应当与其他采购文件一并保存。

18.5.2.3在资格性审查时，对属于不合格投标人，采购人或者采购代理机构必须提出不合格的事实依据并出具不合格说明，由投标人签字确认。投标人拒绝签字确认的不影响采购人或采购代理机构做出的不合格判定。合格投标人不足3家的，不得评标。

18.5.3符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

在符合性审查时，对属于不合格投标人或者投标无效的投标人，评标委员会必须提出不合格或者投标无效的事实依据，并出具不合格或者投标无效说明，投标人签字确认。投标人签字确认后评标委员会全体成员签字。投标人拒绝签字确认的不影响评标委员会做出的不合格或无效投标裁定。

18.5.4技术和商务评审

18.5.4.1按照招标文件要求，评标委员会审查投标人所投货物和服务的规格、质量、数量以及服务等技术要求和参数，进行技术部分的评审，并记录实质性响应、技术偏离等事项。

18.5.4.2按照招标文件要求，评标委员会审查投标人业绩、政策性加分、价格扣除等事项，进行商务部分评审，并记录相关事项。

18.5.4.3采用综合评分法的，技术部分由评标委员会成员各自独立打分，按照招标文件规定的评标办法进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分。

18.5.4.4采用综合评分法的，商务部分由评标委员会审核认定评分结果。

18.5.4.5采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

18.5.4.6使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目，系指采购人确定的核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

18.5.4.7评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

18.6澄清有关问题

18.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应采取书面形式，由法定代表人或者被授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.6.2评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，评标委员会有权确定其投标无效，投标人不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

18.6.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.7定标

18.7.1评标委员会根据投标人须知前附表的规定确定中标候选人或直接确定中标人。

评标委员会确定中标候选人的，中标候选人数见投标人须知前附表。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

18.7.2本次招标评标办法：见投标人须知前附表。

18.7.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

18.7.4采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

18.7.5对于可以投多个包，但只能中标1个包且采用综合评分法的项目，若2个及2个以上包的综合得分排名均第一的，由投标人自行选择其中1个包中标；该投标人不再参与其他包的综合得分排名，剩余包其他投标人的综合得分排名依次递进，按新的排名和前述规定确定中标人，以此类推。

根据前项规定，导致各包参与综合得分排名的投标人不足3家时，评委会认为不足以构成竞争的有权对该包予以废标。

18.7.6按照有关规定中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，报经同级财政部门同意后，可顺延排序第二的投标人中标；或者报同级财政部门同意后，做废标处理，由采购人依法重新组织招标。

18.7.7以入围方式确定多个中标人的，入围中标人数量应当根据招标需要并在招标活动开始前确定，由评标委员会按照招标文件规定的评标办法确定各投标人排列顺序，依照顺序确定入围中标人。

18.7.8评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

18.7.9评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

18.7.10评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

18.8中标公告以及中标通知书

18.8.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在相关媒介公告中标结果（公告期限为1个工作日），招标文件随中标结果同时公告；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

18.8.2采购人或采购代理机构不按照规定发布中标公告或者发布中标公告后不签发中标通知书的，应当承担法律责任，给中标人造成经济损失的应承担赔偿责任。

18.8.3中标通知书对采购人和中标人都具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标，应当依法承担法律责任。

18.9投标无效

出现下列情形之一的，投标无效：

18.9.1报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

18.9.2对招标文件要求的不可更改的参数未做出实质性响应或者发生负偏离的；

18.9.3应提供而未提供标注的政府强制采购节能、环保产品的；

18.9.4对于不允许偏离的实质性要求和条件发生偏离的；

18.9.5不按照招标文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（招标文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

18.9.6投标文件正副本未区分或者内容严重不一致的；

18.9.7未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

18.9.8投标有效期不满足招标文件要求的；

18.9.9投标超出营业执照经营范围的；

18.9.10评标委员会2/3及以上成员认定投标方案技术含量低、不符合招标文件要求的；

18.9.11评标委员会判定投标人涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；

18.9.12投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章、装订的；

18.9.13投标人未按招标文件要求提交必须提交的资格证明、提交不齐全或者复印件未装订于投标文件中的；

18.9.14商务、技术等证明文件可以为复印件的，复印件未加盖单位公章的；

18.9.15投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.9.16法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的认定，必须经评标委员会集体做出决定并出具投标无效的事实依据，由投标人法定代表人或者被授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响评标委员会做出的决定。

18.10废标

18.10.1出现下列情形之一的，应予废标：

18.10.1.1在投标截止时间后参加投标的投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的；

18.10.1.2出现影响采购公正的违法违规行为的；

18.10.1.3投标人的报价均超过预算金额或者最高限价的；

18.10.1.4因重大变故，采购任务取消的；

18.10.1.5法律、法规以及招标文件规定的其他废标情形。

18.10.2废标后，采购人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

18.11特殊情况处置程序

18.11.1评标委员会成员的更换

18.11.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存招标文件和所有投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。

18.11.1.2退出评标委员会的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向监督人员提出更换评标委员会成员意见并获准后，根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

18.11.2记名投票

在评标过程中，评标委员会发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评标委员会全体成员以记名投票方式表决。

18.11.3延期开标

因特殊情况需要推迟开标时间的，采购人或者采购代理机构必须提前报监督部门审批，经批准后按规定提前告知所有参加投标的投标人，否则必须按时开标。

18.12违法违规情形

18.12.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

18.12.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

18.12.1.2投标人之间约定中标人；

18.12.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

18.12.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

18.12.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

18.12.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，评标委员会应当出具违法违规认定意见并作投标无效处理：

18.12.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

18.12.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

18.12.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

18.12.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

18.12.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

18.12.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

18.12.3有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标：

18.12.3.1采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

18.12.3.2采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

18.12.3.3采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

18.12.3.4采购人授意投标人撤换、修改投标文件；

18.12.3.5采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

18.12.3.6采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

18.13违规处理

投标人有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

18.13.1提供虚假投标材料谋取中标、成交的；

18.13.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

18.13.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

18.13.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

18.13.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

18.13.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

18.13.7一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；

18.13.8捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

18.13.9不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、发短信息等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人的；

18.13.10法律、法规和招标文件中规定的其他情形。

### 19.纪律要求

19.1对采购人的纪律要求

采购人应当按照行政事业单位内部控制规范要求，建立健全本单位政府采购内部控制制度，在编制政府采购预算和实施计划、确定采购需求、组织采购活动、履约验收、答复询问质疑、配合投诉处理及监督检查等重点环节加强内部控制管理。

采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

19.2对投标人的纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

19.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，法律规定允许澄清或说明的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

19.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的确定情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 20.质疑

20.1参加本次政府采购活动的投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

20.2质疑书内容应包括以下主要内容：

20.2.1质疑人的名称、地址、电话等；

20.2.2具体的质疑事项、证据以及法律、法规依据；

20.2.3提出质疑的日期。

20.3质疑书应当署名，一式叁份。由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章后生效。代理人办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。否则采购人或者采购代理机构不予受理。

20.4除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接受和回复。

20.5采购人或者采购代理机构在收到质疑书后7个工作日内做出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人，但答复不得涉及商业秘密。

20.6质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门投诉。

### 21.投诉

21.1按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购供应商投诉处理办法》（第20号令）和财政部《关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》（财库〔2007〕1号）文件以及相关的法律、法规及规定，质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门投诉。

21.2投诉人提起投诉应符合下列条件：

21.2.1投诉人是参与所投诉政府采购活动的投标人；

21.2.2提起投诉前已依法进行质疑；

21.2.3投诉书内容符合财政部《政府采购投标人投诉处理办法》（第20号令）规定；

21.2.4在投诉有效期限内提起投诉；

21.2.5属于本财政部门管辖；

21.2.6同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

21.2.7法律法规规定的其他条件。

21.3投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。

21.4投诉书应当包括以下主要内容：

21.4.1投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

21.4.2具体的投诉事宜以及事实依据；

21.4.3质疑书和质疑答复情况以及相关证明材料；

21.4.4提起投诉的日期。

21.5投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

21.6投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向同级监管部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

21.7投诉人不符合上述规定提起的投诉，监管部门不予受理。

### 22.其他需补充的内容

### 22.1投标人的商务文件

22.1.1投标人的法人资格证明书。

22.1.2投标人的法人授权委托书，受委托人的身份证复印件。

22.1.3投标人各种证件复印件，包括营业执照复印件（加盖单位公章，并注明与原件一致）。

22.1.4售后服务、质量保证等承诺。

22.1.5商务差异情况。

22.1.6对合同条款的响应情况。

22.1.7投标人提供的投标保证金。

22.1.8投标提供产品的有关资料：供货名称规格；产品种类、标号；数量（附明细表）。

### 22.2投标人的技术文件

22.2.1投标人须按招标文件中“技术规范”的要求提交证明其拟供货物和服务符合招标文件规定的技术响应性文件（可以是文字资料、图纸和数据等）。

22.2.2投标人须严格按 “技术规范”中所指出材料和设备的标准编制技术文件，可以提出替代标准，但该替代应相当于或优于招标文件“技术规范”中的规定。

22.2.3投标人应提交各种实验报告、鉴定报告复印件，产品的样本说明书等技术资料，获奖产品的证明复印件，作为其技术响应文件的附件。

- 第三章  采购需求

### 项目说明

1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

政府采购应当采购本国产品。采购人确需招标采购进口产品的，应在招投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则采购人不得招标采购进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。

货物（产品）采购清单及技术要求

投标人需注意：

技术参数是评标过程中的重要依据，如发现投标人标书中参数为直接复制粘贴招标文件技术参数，技术评审中均视为不符合招标文件要求。请投标人根据投标实际情况，编制自己单位的实际参数，如若直接复制粘贴招标文件技术参数，产生的后果由投标人自行承担。

1.1项目名称：新和县疾病预防控制中心实验室设备采购项目

1.2项目编号：XHX-ZY-GKZB-2022-001

1.3最高限价：2000000.00元（大写：贰佰万元整）

1.4采购范围：实验室设备采购（详见清单及参数）

1.5质保期：一年

1.6交货期：按照甲、乙双方约定并签订合同日期执行。

1.7清单：

采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压灭菌锅 | 台 | 1 |
| 2 | 霉菌培养箱 | 台 | 2 |
| 3 | 电热恒温水槽 | 台 | 2 |
| 4 | 分散机 | 台 | 1 |
| 5 | 全自动流动注射分析仪 | 台 | 1 |
| 6 | 超高效液相色谱仪 | 台 | 1 |
| 7 | 离子色谱仪 | 台 | 1 |
| 8 | 医用冷藏箱 | 台 | 1 |
| 9 | 洁净工作台 | 台 | 1 |
| 10 | 高压灭菌锅 | 台 | 1 |
| 11 | 自动精密蠕动分液仪 | 台 | 1 |
| 12 | 全自动菌落计数仪 | 台 | 1 |
| 13 | 万分之一电子天平 | 台 | 1 |
| 14 | 电热恒温水浴锅 | 台 | 1 |
| 15 | 分散机 | 台 | 1 |
| 16 | 立式智能精密摇床 | 台 | 1 |
| 17 | 纯水超纯水机 | 台 | 1 |

备注：若参数中出现品牌型号，仅供参考，采购人未指定任何品牌及型号。

1.8产品技术参数：

- 高压灭菌锅

立式灭菌器参数

- 产品技术参数

- 1、容积：75L

2、功率：4700w

3、净重：85kg

4、内腔尺寸：Φ386x695mm

5、提篮数：2

6、提篮尺寸：Φ365×265

- 产品技术特点

1.额定工作压力0.22Mpa，

2.额定工作温度134℃

3.使用温度105～136℃

4.灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，汽水内循环。

5.手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。

6.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。

7.LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。

8.自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。

9.★电磁阀使用进口品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。

10.★微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序，并具有干燥功能。

11.★设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。

12.★灭菌腔体温度均匀性：≤2℃，干燥温度范围：50~120℃。

13.★脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。

14.★全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。

15.★具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出。

16.★具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。

2、霉菌培养箱
应用范围:
本产品适用于环境保护、农畜、药检、水产等科研、院校实验和生产部门，是水体分析和BOD测定细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物的栽培、育种实验的专用恒温设备。
产品特点：
外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，搁板可以任意调节；

控制系统，控温精度高，性能稳定，具有超温报警、自我诊断功能；

背光触控式按键设定，具有温度、时间调节控制，便于观察和操作；

彩色液晶背光显示，示值直观，简单易懂，性能优越；

具备屏锁时间、屏保密码设定功能，防止随意操作；

可编程程序设计，可设置30段99周期；

采用离心风机，通过风道设计使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精，均匀度更佳；

双层门设计，具备全景钢化玻璃观察内门，避免观察样品时造成温度波动；

设备左右侧各有一个内径为3cm的检测孔，方便客户在计量或者验证过程中布线；

具备6级风速调控功能，确保不同培养物的循环风速需求，避免风量过大造成样品挥发；

具备预约和定时功能，方便客户严格把控设备的开启时间和运行时间；

具备易拆卸式压缩机冷凝器保养窗口，方便客户定期进行冷凝器清洁；

标配机械锁，防止任意开门；

采用变频式制冷系统，环保制冷剂（R134a），高效率，低能耗，全温段持续无霜运行，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用；

设备腔体内标配220V的防水电源插座，方便客户在箱体内直接接入其他设备使用；

设备内标配有大功率照明灯（霉菌培养箱为紫外线杀菌灯），方便客户观察内部样品；

采用进口降噪压缩机组，噪音低，性能稳定；

具有来电恢复功能，保证设备不会因停电、死机而造成数据丢失。
技术参数：
控温范围：0℃-70℃

有效容积：≥155L
分辨率：0.1℃
波动度：±0.5℃
均匀度：±1℃（37℃时）
输入功率：1000W
定时范围：0-9999min/h
内胆尺寸(mm)：510×390×760
外形尺寸(mm)：650×680×1400
载物托架【标配/最多】：3/5块

- 3、电热恒温水槽

应用范围:本系列产品可供医疗卫生、医学院校检查化验病理血清和工矿企业，科研单位作精密恒温和辅助加热。

技术参数：
本系列产品外壳采用优质钢板制成，表面喷塑，内胆采用不锈钢板，温控系统选用高精度传感器和集成元件，电路经过精心设计，使控温精确可靠。

电源电压:	220V/50Hz

功 率:	700W

控温范围	:RT+5℃-100℃

温度波动	:±0.2℃

跟踪报警	:+2℃±0.5℃

工作室尺寸(mm):600×290×190

外形尺寸(mm):745×340×295

- 分散机

产品描述：

处理量为 1 – 1500 ml 的高性价比分散机，数字显示转速。宽广的转速范围(3000 – 25,000 rpm)确保用户即使使用小直径转子也能够以高线速度作业。拥有多种分散刀具可选，因而能适用于各种不同的应用领域。

产品招标参数：

马达输入 / 输出功率: 500 / 300 W

处理量 (H2O): 1 – 1,500 ml

速度调整: 无级调速

速度范围: 3,000 – 25,000 rpm

*	即使粘度改变时也能保证转速恒定，有效保证操作的可重复性

最大工作粘度: 5000mPas

速度显示: 数显

空载噪音: 75 dB (A)

*	过载保护: 是

*	可选一次性分散刀具，和一次性分散管，用于处理生物样品

外形尺寸 (W x D x H): 87 x 106 x 271 mm

重量: 2.5kg

允许环境温度:5 – 40 ℃

允许相对湿度:80%

保护等级 DIN EN 60529：IP20

*	质保：2+1年

配置：主机1台、19G分散刀头1个、支架1个、夹头1个、容器固定夹1个

- 全自动流动注射分析仪参数

1.	设备原理用途

*1.1 仪器原理：利用流动注射（FIA）的原理：在封闭的管路中向连续流动的载流注入一定体积的样品，试剂与样品在混合圈中反应，然后流过检测器来实现自动化分析。

*2．试剂包要求：每种检测项目配置试剂包，试剂包无需称量，开包溶解即用，一种试剂包对应一种方法。

3、自动进样器

*3.1 可配置自动进样器，可自动补液，进样器样品位≥160位。

3.2 可配置样品盘上可放置50mL样品位≥40个，多项目检测时样品无需进行试管分装转移，一次进样动作各个通道同时进行检测。

4. 系统功能指标要求

4.1系统采用内置在线紫外消解、在线加热和蒸馏、在线蒸馏液冷凝、在线萃取、在线透析等装置。

4.2在线蒸馏和在线萃取采取膜分离装置，采用0.2μm孔径 PTFE膜进行相分离，高效分离气相/液相、水相/有机相，每次使用前无需镀膜等手工处理。

4.3在线冷凝采取内置式电子冷凝装置，快速冷却气态样品。

4.4在线加热采用电加热方式，内置数字式温度控制系统。

4.5 进液系统使用压力自调节式整体压盖泵技术≥12通道。

4.6 仪器采用双光束检测器，每个通道都包括一个专用的检测器，波长范围340-1100nm，噪音：≤0.0006Au，漂移：≤0.001Au，还包括一个流通式比色皿，光程10-30mm。

4.7采用自适应光学系统，根据检测方法波长自动调节，同时根据波长可自动增益调节光强。

4.8 仪器配套的化学流路板呈水平设计，不可有倾斜角度。

4.9仪器具备漏液监测功能，设有漏液传感装置，进液系统、化学流路板一旦发生漏液可自动停止仪器运行，提示故障情况。

4.10软件系统：可实时监控检测仪器状态，各检测处理单元实时状态可视化显示，实现自我诊断故障维护相关功能；检测结果可以转换成至少5种以上常用文件格式，包括pdf、xlsx、doc等。

4.11所有管道使用PTFE塑料管,具有良好化学惰性，不易沾染。

5.主要分析项目的具体技术性能指标

5.1分析项目：挥发酚

方法原理：在线蒸馏4-氨基安替比林光度法

要求：膜分离在线蒸馏装置，内置式电子冷凝装置

线性范围：0.002 - 0.2 mg/L  （最高5.0 mg/L 应分段测量）

MDL: ≤0.0003 mg/L

样品分析频率：20样/小时

精密度：≤ 1%

5.2分析项目：总氰化物/氰化物

方法原理：在线蒸馏异烟酸-巴比妥酸光度法

要求：膜分离在线蒸馏装置、在线消解模块

线性范围：0.002 - 0.2 mg/L （最高10.0 mg/L 分段测量）

MDL： ≤ 0.0005 mg/L

样品分析频率：20样/小时

精密度：≤ 1%

5.3分析项目：阴离子表面活性剂

方法原理：在线萃取亚甲基蓝光度法

要求：双在线膜分离装置

线性范围：0.025 - 1.0 mg/L （最高10.0 mg/L 分段测量）

MDL：≤0.010 mg/L

样品分析频率：≥20样/小时

精密度：≤ 2%

5.4分析项目：总氮

方法原理：还原-1-萘基乙二胺盐酸盐光度法

特别要求：镉柱还原

线性范围：0.02 -2.0mg/L（最高20.0 mg/L分段测量）

MDL：< 0.010mg/L

样品分析频率：34样/小时

精密度：≤ 1%

5.5分析项目：总磷

方法原理：在线消解-钼酸铵光度法

特别要求：单独的在线消解装置（包括紫外消解和热消解）

线性范围：0.01 -1.0 mg/L （最高10.0 mg/L分段测量）（以P计）

MDL：< 0.002mg/L

样品分析频率：30样/小时

精密度：≤ 1%

5.6分析项目：氨氮

方法原理：水杨酸光度法

线性范围：0.01 - 5.0 mg/L （最高20.0 mg/L分段测量）

MDL：≤0.003 mg/L

样品分析频率：≥50样/小时

精密度：≤ 1%

5.7分析项目：六价铬（含蠕动泵、六通阀、化学分析模板、双光束检测器）

方法原理：二苯碳酰二肼光度法

线性范围：0.004 -1.0mg/L

MDL：≤0.002 mg/L

样品分析频率：≥35样/小时

精密度：≤2%

5.8分析项目：硝酸盐氮/亚硝酸盐氮

方法原理：在线镉柱还原重氮偶合光度法

要求：镉柱还原

线性范围： 0.01 - 2.0 mg/L（最高20.0 mg/L分段测量）

MDL：≤ 0.002 mg/L

样品分析频率：≥40样/小时

精密度：≤ 1%

5.9分析项目：正磷酸盐

方法原理：磷钼兰光度法

特别要求：具有在线加热功能

线性范围：0.01 -2mg/L （以P计）

MDL：≤0.005 mg/L （以P计）

样品分析频率：≥30样/小时

精密度：≤2%

5.10分析项目：硅酸盐

方法原理：硅钼蓝光度法

线性范围：0.02 -2.0mg/L

MDL：≤ 0.01 mg/L

样品分析频率：≥30样/小时

精密度：≤ 2%

5.11 分析项目：铁离子

方法原理：邻菲罗啉光度法

线性范围： 0.01-1.0mg/L （以P计）

MDL：≤ 0.005mg/L

样品分析频率：≥60样/小时

精密度：≤3%

5.12分析项目：铝离子

方法原理：铬天青光度法

线性范围： 1.0-10.0mg/L （以P计）

MDL：≤ 0.5mg/L

样品分析频率：≥45样/小时

精密度：≤5%

5.13分析项目：总硬度

方法原理：钙镁指示剂光度法

线性范围：10-400mg/L

MDL：≤4mg/L

样品分析频率：≥60样/小时

精密度：≤3%

5.14分析项目：总碱度

方法原理：甲基橙光度法

线性范围：10.0 -500.0mg/L (以CaCO3计)

MDL：≤4.0 mg/L

样品分析频率：≥35样/小时

精密度：≤2%

7、主要配置要求：配置可检测挥发酚、氰化物、阴离子表面活性剂、总磷、总氮、氨氮、六价铬、硝酸盐、亚硝酸盐、正磷酸盐、硅酸盐、总硬度、总碱度、硼、总凯式氮、总凯式磷、铁离子、铝离子、钙离子项目的单独或组合分析模块，自动进样器2套，试剂启动运维包每个模块2套、溶剂过滤器1套，超声波清洗器1套，真空泵1套，防腐电热板1套，电导率仪1套，台式商用电脑，I7及以上CPU,1TB及以上硬盘，8GB及以上内存，集成显卡，21.5寸及以上显示器2套，A4黑白激光打印机2台，一体式硒鼓，单面打印，打印速度≥18ppm，操作手册工具箱1套。

- 超高效液相色谱仪

1、主要用途： 分离、分析、纯化有机化合物。

2、工件条件:

2.1电源电压：单相220V ±10% 50/60Hz

2.2 环境温度：15-35℃

2.3 相对湿度：小于85%

3、技术指标：

3.1四元输液泵

3.1.1串联双柱塞往复泵，双球单向阀，双重高效保证高压密封。

3.1.2独立四通道设计，可实现6种双溶剂混合梯度和4种三溶剂混合梯度模式以及4溶剂混合梯度和4等度模式；

3.1.3可升级5通道的在线脱气机，对洗针液也可实现在线脱气，减少气泡，增加进样精度。

3.1.4流量精度：≤0.06% RSD (@1mL/min，水) (ASTM)

3.1.5 流量范围：0.001 mL/min - 10.000 mL/min (增量 0.001mL/min)

3.1.6 流量准确度：±0.5% (@1mL/min，水）

3.1.7 压力操作范围：0-10500 psi（72Mpa）

3.1.8 梯度准确度：±0.5%

3.1.9 梯度重复性：≤0.2% SD

3.1.10 压力脉动：≤1% (@1mL/min,水,背压>10Mpa)

3.2 可变波长紫外-可见检测

3.2.1 先进的光路设计，强大的DSP驱动，双灯可自动控制和切换，避免了手动切换的延时和误差，保温装置，保证全波段能量充足和稳定，从而获得更低的检出限，和检测范围。侧面氘灯定位系统，可方便快速更换氘灯。

3.2.2 光源：配备氘灯和钨灯，光源数量≥2

3.2.3 波长范围: 190-900 nm

3.2.4 波长校正：氘灯和内置氧化钬滤光片自动校正

3.2.5 波长精度: ±0.1 nm

3.2.6 波长准确度: ±1 nm

3.2.7 噪声: ±5.0×10-6   AU (JJG)  / ±3.5×10-6  AU (ASTM)

3.2.8 漂移: 1×10-4  AU/Hr

3.2.9 线性范围: >5×104 (JJG) /  >2.5AU (ASTM)

3.2.10 波长带宽:8 nm

3.2.11 最大采样率: ≥100Hz

3.2.12 可编程波长时间程序：波长，峰宽，氘灯开/关，信号自动回零，采样频率，采样时间等

3.3 柱温箱

3.3.1 大容量空间设计，至少容纳4只300mm长色谱柱；

3.3.2 采用智能温控设计，强制风循环系统，可快速达到设置温度和保证温度稳定。标配温度时间程序，可实现阶段恒温和区间升温和降温；

3.3.3 控温范围 室温+5 ℃ - 85 ℃

3.3.4 温度准确度：±1.0 ℃

3.3.5 温度稳定性 ±0.1 ℃

3.4 进样系统

3.4.1 进样模式：满环进样/部分进样/微升携带进样

3.4.2 样品容量：≥108位（1.5mL），可选≥190位孔板进样

3.4.3 定量环体积：标配100 μL；可选 20 μL /50 μL/200 μL/1000 μL

3.4.4 进样精度：≤0.3%RSD

3.4.5 交叉污染<0.0025%

3.4.6 可选配制冷功能

3.5 操作软件

3.5.1 数据库版：有效保证数据安全，自动备份，电子签名，审计追踪，用户多级权限管理

3.5.2 仪器控制参数，数据采集及数据处理参数的设定自动峰宽，自动阈值算法，自适应采集数据，自动调节算法达到最佳积分效果；

3.5.3 诊断维护功能：自动诊断仪器各个组件的多种性能，内置多种常见故障分析

3.5.4 早期维护预警功能：记录主要耗材累计时间和更换次数，主动提醒客户定期维护更换

3.5.5 内置自动安装验证(IQ):仪器软、硬件的认证方便

4、配置：

4.1 超高效液相色谱主机1套，包括：输液泵（含四通道脱气机）/自动进样器/柱温箱 等

4.2 紫外-可见检测器1套

4.3 色谱工作站1套

4.4 色谱柱1根：C18色谱柱， 4.6×250mm，5μm

4.5 电脑打印机各1套

4.6台式电脑（i7及以上处理器、16G内存及256G固态等配置）4台

4.7双面打印机3台

7、离子色谱仪技术参数

1 用途

1.1 用途：可用于阴离子（如：F-、Cl-、Br-、BrO3-、NO3-、NO2-、SO42- 、PO43-、消毒副产物等）及阳离子（如：Li+、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+等）的检测分析。

2 整机参数

2.1系统参数

2.1.1定性重复性：≤0.5%

2.1.2定量重复性：≤1.0%

2.1.3所有的离子色谱流路均标配采用原厂提供的PEEK及PTFE材质，包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路

2.1.4独有的“一键清洗”、“一键维护”功能，方便客户进行仪器维护

2.2 色谱泵系统

2.2.1 高性能/低脉冲双柱塞泵，采用惰性全PEEK泵头、PEEK管路，适合于pH为0~14的淋洗液及反相有机溶剂

2.2.2全PEEK泵流量：（0.001～10.000）mL/min；

2.2.3泵头耐压：（0～35）MPa；

2.2.4 流量设定误差：＜0.1%

2.2.5 流量稳定性：＜0.1%

2.2.6 压力显示精度：0.01Mpa

2.2.7压力脉动：＜0.5%

2.3 电导检测器

2.3.1基线噪声：≤0.1%FS

2.3.2基线漂移：≤0.5%FS

2.3.3最小检出浓度（Cl）：≤0.0002ug/mL

2.3.4最小检出浓度（Li）：≤0.0001ug/mL

★2.3.5 数字电导检测器,输出值为电导率值，单位为μS/cm。

★2.3.6 电导池体积：≤0.6μL

2.3.7电导检测范围：0-15000μS/cm

2.3.6检测器分辨率：0.00238nS/cm

2.3.7 电导池温度设定误差：±0.01℃

2.3.8 电导池温度显示分辨率：0.001℃

★2.3.9 具有温度补偿功能，温度补偿范围：1.5-3.0%

★2.3.10具有基于DSP离子色谱仪数字电导检测装置

2.4 抑制器

2.4.1 抑制器类型：原厂生产的电解自动再生膜抑制器，无需外加硫酸进行轮流再生。具有高容量，免维护，低背景电导，低背景噪声和稳定的基线，无需蠕动泵等其他辅助设备。

2.4.2 可配置阴、阳离子电解自再生膜抑制器

2.4.3 恒流源范围：0-500mA，增量0.1mA。

2.5 柱温箱

★2.5.1 内置色谱柱温箱，具有淋洗液预加热功能，可使淋洗液的温度在进入色谱柱前已和色谱柱的柱温保持一致，保证了待测离子的分离效果，同时可获得更平稳的基线，有效的缩短了开机平衡的时间，提高重复性和分析效率

2.5.2 温度范围：室温＋5℃~85℃

2.5.3控温度稳定性：≤0.1℃

2.5.4 可兼容长度为250mm和150mm色谱柱

2.6 离子色谱柱

2.6.1原装进口/自产阴离子色谱柱，色谱填料为聚合物材料，可用于食品、药品、环境、水质等样品中常规阴离子和消毒剂副属产物的检测。

2.6.2 原装进口阳离子色谱柱，可用于检测环境，药品及食品中Li+，Na+，NH4+，K+，Ca2+，Mg2+及有机阳离子等。

- 2.7 自动进样器

- ★2.7.1 工作方式：XYZ定位方式，注射泵定量取样方式，具有满环进样、部分进样及无损进样等可选模式

- ★2.7.2 样品位数：≥120位（1.5ml标准样品瓶），满足仪器连续24小时不间断运行需求

- 2.7.3 具有缺瓶报警、漏液报警开关门感应灯自动化智能化功能，保证设备可靠运行

- 2.7.4 可升级制冷功能，实现样品温度4-30℃范围内精确控温，保证温度敏感样品的稳定性分析检测结果的一致性。

- 2.7.5 重复性：满环进样<0.3%RSD，部分进样<0.5% RSD，无损进样<1 %RSD （进样体积>5uL）

- 2.7.6 注射器规格：标配：500ul；选配；250ul，1000ul，2500ul

- 2.7.7 定量环规格：标配：100ul ；选配：20ul，50ul,200ul

- 2.7.8 进样针清洗：具有独立清洗内/外壁洗针位，不限次数内外针清洗并具有吹干功能，可在样本间或每一针之间选择是否清洗

- 2.7.9 线性：>0.999

- 2.7.10 交叉污染：<0.01%

2.8 氮气加压装置

2.8.1保护淋洗液，避免吸收空气中的CO2，确保淋洗液流量的稳定性

2.8.2隔绝空气，避免淋洗液中滋生细菌

2.8.3防止意外进入的气泡导致泵异常

2.8.4代替蠕动泵进行再生液、衍生液的输送

2.9 软件

★2.9.1自主研发，具有软件著作权

2.9.2 工作站界面简单、直观，操作流程便捷，具有完善的审计追踪及权限管理功能

2.9.3 图形化全反控界面，提供适实时分析条件参数和分析结果，在线修改和采集各部件工作参数，可自动进行快速数据采集和后处理，具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。

2.9.4 实现系统部件的有效集成和控制，对公司产品提供色谱类检测器，自动进样器等升级部件可无缝式增加

3.0.配置:

3.0.1一体式离子色谱仪基础主机 1台

3.0.2自动进样器 1台

3.0.3阴离子抑制器 1个

3.0.4阴离子分析柱 1个

3.0.5阴离子保护柱 1个

3.0.6阳离子抑制器 1个

3.0.7阳离子色谱柱 1个

3.0.8阳离子保护柱 1个

3.0.9氮气加压装置 1个

3.0.10品牌电脑打印机 1个

3.0.11氮气瓶 1个

3.1售后服务

3.1.1仪器收货后由公司免费进行安装调试并免费为用户培训2-3人。从安装调试之日起，仪器质量保修期壹年，质保期内实行三包服务（即包修、保换、包退）。

3.1.2实行7*24小时电话服务，如仪器发生故障，10分钟内作出反应，一般故障4小时内处理完毕,其他重大事故12小时内赶到现场处理问题，必要需提供备用设备并与用户及代理商实时沟通，保证服务及时有效。

3.1.3敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务.

3.1.4本公司对产品实行终身维护，保修期外的维修服务只收取成本费用。

- 8、医用冷藏箱

一、用  途：

用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂等，适用于药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心、各类实验室等。

二、主要指标：

2.1、工作条件：环境温度16-32℃，环境湿度：20-80%，电压：220V±10%，频率50±1Hz。

2.2、样式：立式，单门。

2.3、有效容积(L)：≥380。

2.4、外部尺寸（宽*深*高mm）：≤680*693*2292。

2.5、内部尺寸（宽*深*高mm）：≥540*503*1302。

2.6、净重（KG）：≤99。

2.7、内胆材料：HIPS材质，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。

2.8、箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。

*2.9、箱内筒状双LED照明系统，功耗低，亮度高，箱体内部一目了然。

2.10、压缩机：采用名牌高效压缩机，品牌风扇电机，节能高效、静音。R600a制冷剂。

2.11、高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗，配备储物篮筐（6搁架+1吊篮）。

2.12、门体箱体上下双锁设计，可加外挂锁，防止随意开启，存储物品安全。

*2.13、前后四个万向脚轮+前两个支撑脚设计，方便移动安放。

*2.14、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，小角度自动关门功能。

*2.15、高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定。

2.16、箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2-8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。

*2.17、1英寸高亮度天蓝色数码温度屏，视觉更柔和，显示精度0.1℃；可调阅湿度。

*2.18、完善的报警功能：具有高温、开门、断电报警、电池电量低报警、显示板通信故障报警、记录仪通讯故障报警等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。

2.19、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全，具备远程报警功能。

*2.20、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自动化霜功能。

*2.21、选配：温度记录打印机，打印时间间隔1～240分钟可选。系统内时间与北京时间同步。可打印当天及一周内数据，也可打印定义时间段数据。

*2.22、USB数据导出接口，接入U盘可自动存储当月及上月数据，数据PDF格式。U盘持续连接可自动持续存储温度数据。蓄电池可提供不少于48小时报警及为温度记录打印机、USB端口供电。

*2.23、标配RS485接口、远程报警接口。

*2.24、左侧标配一个测试孔，方便监控箱内温度。

*2.25、当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机5分钟、停机6分钟规律运作，确保物品存储安全。

*2.26、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。

2.27、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。

三、服务：

4.1、验收合格后，整机免费保修一年，压缩机等主要零部件免费保修伍年，终身维修。

4.2、接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务。

4.3、终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。

- 9、洁净工作台

一、用途：

专业局部空气净化装置，用于制药、医疗卫生、高校科研实验室、光电/微电子制造等领域。

产品技术参数：

外部尺寸（宽*深*高mm）：≤1490*757*1653

工作区尺寸（宽*深*高mm）：≥1290*600*500

气流流速（m/s)：0.2~0.5

额定频率（Hz）：50

气流流型：垂直流

洁净度等级：ISO 5级

照明度（Lx）：＞300

紫外强度（W/m2)：＞400

噪音dB（A）：＜65

震动幅值：≤5μm

输入功率（W)：300

四、产品特点

1.垂直流设计

高效节能的风机控制，搭配新的层流技术，大面积均流送风，对样本和处理过程多方位保护。

2.洁净更安全

采用知名品牌高效过滤器（HEPA），对于直径0.3μm的微粒过滤效率不低于99.99%，洁净度符合ISO 5级标准，更洁净更安全。

3.平衡式滑动前窗

防紫外线玻璃设计，外箱体采用优质冷轧静电涂装，抗腐蚀能力强。

4.分体式底架、柜体

底架与柜体分体式，配置万向脚轮和可调高度底脚，方便安装移动。

5.紫外灯延时设计

紫外灯开关按下后，延时点亮，保护操作者免受紫外伤害。

6.高清大屏

LED高清4.3寸屏，温湿度，风速，运行状态清晰可见。

7.高颜值

雪山雾白搭配梵星灰蓝进行整机配色，高颜值，更美观。

8.人体工学设计，工作更轻松

人性化台面距地面高度，站立、坐式操作均适宜，8°倾斜操作面设计，减轻操作者压迫感，舒适不疲劳。

9.紫外灯和前窗关闭互锁

前窗采用防紫外玻璃，设有紫外灯前窗互锁功能，当前窗关闭时，紫外灯按键按下可点亮，当前窗打开时，紫外灯被锁闭不可点亮，充分保护操作者免受紫外伤害。

10.一键式预约杀菌

紫外杀菌延时启动，远离紫外线伤害，紫外灯开关按下后，声光提醒操作者及时离开，紫外灯延时点亮，保护操作者免受紫外照射伤害。

11.采用微电脑智能控制面板，可实时显示工作区温湿度、过滤器寿命、洁净台工作时间、风速大小等参数信息，操控简单便捷。

12.超强的记忆功能：能记忆紫外灯延时启动时间、杀菌时间、预约启动时间、风机档位等有效信息。

13.独有的前预洁净功能，进一步提高对样本的保护。

14不锈钢工作台面，采用优质304不锈钢，便于清洁消毒。

15.采用内嵌式照明，避免日光灯对眼睛照射，眼睛不疲劳。

16.标配两个万能插座，带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。

10、高压灭菌锅

立式灭菌器参数

- 一、产品技术参数

- 1、容积：75L

2、功率：4700w

3、净重：85kg

4、内腔尺寸：Φ386x695mm

5、提篮数：2

6、提篮尺寸：Φ365×265

- 二、产品技术特点

1.额定工作压力0.22Mpa，

2.额定工作温度134℃

3.使用温度105～136℃

4.灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，汽水内循环。

5.手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。

6.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。

7.LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。

8.自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。

9.★电磁阀使用进口品牌，压力表、安全阀均按照国家标准提供编号、铭牌、合格证等强制性资料。

10.★微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序，并具有干燥功能。

11.★设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。

12.★灭菌腔体温度均匀性：≤2℃，干燥温度范围：50~120℃。

13.★脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。

14.★全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。

15.★具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出。

16.★具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。

11、自动精密蠕动分液仪 技术参数

用途：

可作为自动分配仪，稀释仪或普通的蠕动泵使用，也可用作流量计。

在微生物学领域，常用于制备普通培养基，肉汤培养基，稀释液等。

技术参数：

- 手动操作或自动控制模式可选，自动模式只需输入分液瓶数和间隔时间即可；

- ★内存中可保存>40个液体分配或稀释的程序，以实现分液方式的快速切换；

- 微电脑控制蠕动泵，转速可调，待机状态仍保持培养基的循环（防止琼脂凝固），随时可分装；

- 重复性好，防漏设计，仪器精确度高，可保存和查看校准数据；

- 可打印分液过程中的所有参数，进行数据的追溯；

- ★分液体积:最小2mL,最大>19L；

- ★分液精度:分装9ml、18ml、90ml和225ml精度偏差1%；分装高达20L大剂量的琼脂、肉汤或稀释剂，精度偏差2%；最大分液速率:>1.5L/min；

- 可调节速率，3+1可自由选择最大高达600rpm；

- 分装模式：单个-多个-单个；

- 胶管管径(mm):1.6 3.2 4.8-6.4;

- 操作简单，可在一分钟内快速安全地完成程序的设定；

- ★可变色LED灯光显示器的不同状态用以提醒用户；带超大触屏界面，配备脚踏式开关；通讯方式：以太网、USB、WiFi；

- 可溯性数据导出：打印机，USB键或FTP服务器；

- 数据形式：XML,CSV,JSON;

- 程序管理：体积、循环、速率、数量、每个剂量之间的延迟时间；

12、智能型全自动菌落计数仪招标参数

- 光源

- 可见光源：上光源和下光源均采用超高亮三色LED混合光源，★上、下光源灯组共含288颗低压进口LED光源芯片，具有高亮度、低能耗、柔光无频闪、稳定低光衰、寿命长久等优点。

- ★紫外光源：预留3个可安装窄带紫外波长的光源位置。

- ★数据接口：可防尘独立USB3.0接口。

- 照明系统

- ★全封闭式钢制拍照箱体：内壁涂黑磨砂处理、无反光、亮点、光斑等、密封性好、有效消除其他杂散光源的干扰；

- 样品拍照托盘：采用高透光、高质量、超白光学玻璃制作而成，最大可支持110mm直径的培养皿；

- ★拍照箱体门：采用上下提拉式铝合金隔断门，经过专业的密封处理，可完全隔绝光线，同时含有滑动阻尼件，门板可以停留在任意开度；

- ★上光源：由144颗低压进口LED光源芯片组成，光强、色温可调节，控制面板可实现高、低2挡亮度切换。同时上光源含4个独创的遮光叶片，有效增加了光源的遮光角（＞30°），结合涂黑磨砂处理吸光内壁，使全仓光线均匀柔和，无光斑、无阴影、无反光，拍照效果达到最佳效果；

- ★下光源：由144颗低压进口LED光源芯片组成，光强、色温可调节，控制面板可实现高、低2挡亮度切换。下光源采用独特的暗视野悬浮漫反射设计，光线在培养皿背面形成透射照明，当玻璃托盘上没有样本时，图像采集到的是全黑背景，当玻璃托盘上有可透光的培养基样本时，可形成边界分明、清晰可见、色彩尖锐的光感立体菌落；

- ★控制面板：含7个控制按钮，光强、上光源、下光源、切换、UV-01、UV-02和UV-03。上光源和下光源可单独打开、关闭；也可同时打开、关闭；光强可实现上光源高、低2挡调节，也光强可对下光源高、低2挡调节。

- 菌落分析软件

- 基本菌落计数功能

一键智能计数：统计灵敏度数字调节、快速统计、精确统计、单击计数、计数回退；

区域选择统计：可选择圆形、矩形、多边形、任意圈定区域进行统计；

★图像显示：含放大，缩小，移动图像，移动图层；

★全皿菌落统计：可直接显示实测面积、实测菌落总数、平皿内径、按照内径换算菌落数、样本稀释度、按照稀释度换算菌落数共6项信息；

★菌落形态统计：可显示菌落编号、位置、等效直径、周长4项信息；

★分类统计：可显示序号、尺寸范围、实测菌落数、按内径换算菌落数4项信息；

图像处理功能：恢复原图、数据保存；

仪器设置：普通设置、高级设置、仪器维护、数据查询、生成报告。

- 修正与测量工具

人工计数修正：添加或删除菌落；

单击计数：人工点击计数；

计数回退：进行点击计数回退；

★参数自动换算：接种体积、接种量、样本稀释度输入，实现自动换算；

- 标定与测量

仪器标定：人工修正标定

★普通设置：可选择大菌落、中菌落、小菌落3项，可对ROI值和菌落轮廓分别进行48种基本颜色设置和自定义颜色设置。

★高级设置：可对最大菌落直径、最小菌落直径、块大小、像素比、大中菌落边界值、小中菌落边界值、样本稀释度、平皿直接进行参数设置。

- 数据库模块

数据存储、智能查询

数据导出：统计结果可以选择PDF或EXCEL导出。

- *报告生成：信息含单位名称、项目名称、检验人、检验时间、方法名称、方法标准号、培养温度、培养时间。分析结果含序号、账号、样本名称、样本编号、接种量、单位、菌落计数、处理时间、原图编码并附有原图片经计数处理后的图像。

- 配置

- 4.1、数字成像系统1套

- 4.2主机1台：

- 4.3液晶品牌电脑1套

- 4.4加密软件1套；

13、万分之一电子天平参数

1、技术指标：

- 最大称量值220（g）

- 读数精度0.1（mg）

- 重复性0.1mg

- 线性0.2（mg）

- 典型称量时间：2s

- 秤盘尺寸∮90mm高防腐蚀性不锈钢材料，秤盘表面光滑便于清洗

- 风罩尺寸：175x200x 255mm

- 灵敏度时间漂移：（10—30℃）1.5ppm/℃

- 工作温度范围：5-40℃

- 工作电压100~240V AC50~60HZ ±10%

2、 仪器特点：

- 全铝合金基座 高强度 抗静电

- 标配RS232串口，内部自动校准功能，具有标准砝码自动侦别系统，VFD大显示屏幕轻松读取称量结果

- 前置水平指示器，方便观察和调节天平水平。

- 隔离式的工作模块，使称重室内的工作气流大大降低，称量数据能更快稳定

- 高性能高集成度的电子线路减少了电子零件数量保证稳定和可靠性的前提下使仪器占地更小

- *采用独特电磁力补偿传感器具有耐腐蚀，抗冲击的特点，精确、可靠

- * 内部校准系统，可根据温度、时间自动校准，确保天平始终精准。

- 标配齐全的应用程序，下挂称重、百分比称量、动物称重、密度称量、计数、等多种应用程序；

- 内置实时时钟功能符合GMP,GLP要求

- 内建密度直读程序，配合密度配件（选 配）可准确测量密度并自动运算结果；

- 可拆卸无骨架风门，方便操作和清洗。

- *天平具有自动重复性测试性能，可自动检测及计算天平重复性误差。

- 配置清单：

- 1）主机1台

2）防风罩1个

3）挡风圈  1个

4）秤盘1个

5）电源适配器1个

6) 合格证1份

7）使用说明书1份

14、电热恒温水浴锅

品名：电热恒温水浴锅
应用范围:本系列产品可供医疗卫生、医学院校检查化验病理血清和工矿企业，科研单位作精密恒温和辅助加热。
技术参数：
本系列产品外壳采用优质钢板制成，表面喷塑，内胆采用不锈钢板；
温控系统选用高精度传感器和集成元件，电路经过精心设计，使控温精确可靠；
具有关键电子元器件诊断功能。
规格：双列八孔
外形尺寸(mm)：635×320×225
操作室尺寸(mm)：600×290×120
功率(kW)：1.5
温控范围及温度误差：RT+5-100℃  ±1℃

15、分散机

匀浆机

- 主机参数：

- 强劲马达，高效运行：马达输入 / 输出功率为 700 / 500 W

- 宽泛的处理范围：最小处理量（水）1 ml，最大处理量（水）2 L

- 最大处理粘度 5000 mPa，即使粘度改变时也能保证转速恒定，有效保证操作的可重复性

- 无极调速，稳定运行的速度范围为3,000 – 25,000 rpm，且为数字显示，有利于精确记录或重复

- 高速运转下的安全性能：提供过载保护

- 可选配缓流器，用于阻止漩涡的产生，并阻止空气进入介质

- 可选配分散刀具清洁工具

- 允许环境温度:5 – 40 ℃，允许相对湿度:80%

- 质保：2+1年

- 刀具参数：

- 独特的锯齿状刀具，提供额外的强劲剪切力，非常适合处理富含纤维的样品

- 最小处理量（水）10 ml，最大处理量（水）1.5 L

- 最大工作转速 25000 rpm

- 最大线速度 17.5 m/s

- 采用极佳品质材料PTFE 和 AISI 316L，提供优秀的耐腐蚀性能和耐磨性，耐受PH 2-13以及有机溶剂

- 灭菌方式：任何方式

- 工作温度最高可达180℃

- 配置：

- 主机1台、易清洗刀头1个、支架1个、夹头1个、容器固定夹1个

- 立式智能精密摇床

立式智能精密摇床

应用范围:广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。

技术参数：
立式双层结构，占地小、载瓶量大；
智能化声光报警环境扫描微处理控制器；
LCD大屏幕背光液晶显示屏显示各设定参数和实测参数；
运行参数加密锁定，避免人为误操作；
曲线控制，可编程程序设计，可设置十段；
定时设定长达1000小时，终点自动停止振荡并声光报警；
直流无刷电机设计，宽调速、恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养，彻底解决低速摇动时转速不稳的问题；
机芯采用进口轴承，寿命长，噪音低；
采用可调式新风口，可方便调节新风量；
超温声光报警功能，电机过热、温度失控、异常超温等仪器自动切断各自供电；
具有断电恢复功能，在外电源突然失电又重新来电后，设备可自动按原设定程序恢复运行；
控制加速的线路确保摇床缓缓启动、平稳加速，保证实验样品的安全；
豪华整机造型，静电喷塑箱体，内胆采用进口不锈钢镜面板，大屏幕钢化玻璃观察窗，工作腔四角圆角设计，便于清洁；
开关采用凹陷设计，美观，运输途中不易碰坏；
增加充气口，满足部分用户需加惰性气体的特殊需要；
配有独立限温开关及门开关，保证安全；
配有门锁，防止门随意打开，导致实验终止；
可选用独具创意的摇板设计，更换瓶夹特别方便，大大简化瓶夹更换过程；
按用户需要，可分为常规配置A和高端配置B（可增加USB接口及配套软件，方便查询运行数据，及免拆装摇板）。

振荡方式：回旋振荡式

控制方式：	PID微电脑

显示：	LCD

对流：	强制对流

温控范围（℃）：RT+8～60

温控分辨精度（℃）：	±0.1

温控波动度（℃）：±0.2（37℃时）

温控均匀度（℃）：±1（25℃空载时）

回旋/往复频率范围（r/min）：30～300

回旋/往复频率精度（r/min）：±1

振幅（mm）：Ф35

定时范围（h）：0～1000

摇板数量（块）：2

外形尺寸（mm）：1430×820×1590

- 纯水超纯水机

纯水超纯水机

一、工作环境

1.进水要求：城市自来水或地下水（总溶解性固形物TDS＜1000ppm）,水压0.10—0.40MPa，水温5－45℃

2.电源及功率：AC220V/50Hz，150W

二、技术参数

1.制水量: ≥15升/小时（水温20℃时）

2.出水流量：1.5－2.0升/分钟（水箱储水时）标配15L具有ULUPURE液位传感控制系统的(提供证明材料）压力水箱，防止系统漏水

3.反渗透模块采用“一种快插式反渗透膜壳”工双膜双泵工艺，更换耗材更快捷，较单极RO纯水系统产水水质更佳，离子、有机物和热源含量更低。电导率:1—5μs/cm 补偿至25℃

4.UP超纯水水质标准：UP超纯水水质电阻率：18.2MΩ.cm @25℃，标配注塑型超纯化系统，具有“实验室纯水器一体化超纯化柱”和“一种新型超纯水制备关键技术及应用”等相关证明文件确保水质更佳；微颗粒物≥1个/ml，重金属离子≥0.1ppb。

三、功能特点及设备配置：

1、具“黑匣子”功能，通过USB下载机内历史数据，为水样的可追溯性提供依据；

2、仪表状态的智能诊断功能；

3、一键快速定量取水功能；

4、专用耗材识别功能；

5、TOC在线显示；（选配）

6、用户管理功能（授权用户方可使用设备）。

7、用户可设定一次性最大限量取水（防止接水容器满水后可能造成溢水破坏损失）；

8、PLC控制系统，触摸显示屏，人机对话便捷高效；

9、图文显示系统诊断结果，结合警示音，确保用水更安全；

10、RO纯水出水流速为2.0升/分钟（水箱龙头出水），UP超纯水出水流速为1.0～1.5升/分钟

11.具系统自动冲洗功能；开机自检功能；自动保护功能；

12.一机两用，采用双级反渗透工艺，可制备纯水和超纯水；纯水电导率和超纯水电阻率在线监测功能，较简装型双级RO系统（无中间水箱）产水水质更稳定，RO膜总制水量可提高1倍以上；

13.触摸式操作面板控制系统；PLC自动控制，LCD液晶中文显示屏；

14. 具有“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”，有效保护纯水机，延长使用寿命。

15.配备内置在线实时电阻率/电导率监测仪，并具有“超纯水机水处理监控模块”；；

16.具有“超纯水机水路控制模块”，超纯水机使用更稳定。

17.具有“超纯水生产用的预处理检测装置”有效去除水中杂质。

18.具有“实验室纯水器水质超标排放装置”，保证水质稳定。

19.具有“实验室纯水器RO膜自动药剂清洗装置”，方便用户自动清洗超纯水器。

20.具有“实验室纯水器恒压脉冲发生装置”稳定给压，延长耗材使用寿命。

- 第四章  评标办法

### 1.相关要求

1.1当投标人未提供符合招标文件规定的技术支持资料时，其技术部分得0分。

1.2技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。

1.3当投标人所投设备功能与招标文件要求相同，但其表述不同时不扣分。

1.4“同类项目”是指投标人已经完成的与本次采购要求相同或者类同的货物，并且签订合同一方必须是投标人，以相同或者类同部分的合同金额为准。

1.5执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

1.6中型、小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.6.1依据《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定，中型、小型和微型企业投标的须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责；

1.6.2按照《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定，投标人应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

1.6.3提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

1.7小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.8小型和微型企业提供的货物中含有中型及以上企业的产品或者大中型企业提供货物中含有小型、微型企业产品的，均不给予价格扣除。

1.9评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）

### 2.评标附表

2.1评分因素以及分值

| 评分因素 | 商务部分 | 技术部分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值比重 | 30分 | 70分 | 100分 |

2.2初步评审表

| 条款号 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 资格性审查 | 具备有效的经年检的三证合一的营业执照、《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》原件；且具有第二类医疗器械备案凭证。 |
|  |  | 提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书 |
|  |  | 提供近社保缴纳凭证及完税证明 |
|  |  | 提供2019-2021年度任一年财务审计报告（企业成立不足一年的，提供企业成立以来的财务报表） |
|  |  | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |
| 2.2.2 | 符合性审查 | 投标文件格式符合招标文件要求 |
|  |  | 投标文件的签名盖章符合招标文件要求 |
|  |  | 投标有效期符合招标文件要求 |
|  |  | 交货期符合招标文件要求 |
|  |  | 货物质量符合招标文件要求 |
|  |  | 货物质量保证期符合招标文件要求 |
|  |  | 按照招标文件规定报价只有一个有效报价且没有漏项及超过采购预算 |
|  |  | 按招标文件要求编制了目录及页码 |
|  |  | 其他不符合招标文件的实质性要求 |

2.3商务部分

| 条款号 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.3.1 | 报价得分（30分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100。 |

2.4技术部分

| 2.4.1 | 售后服务保障（15分） | 提供可行的售后服务方案：1.技术服务、2.售后服务的协调性、及时性、3.售后服务内容、4.服务响应方式、5.响应时间，围绕以上五项提供售后服务方案。售后服务方案满足以上五项并条理清晰、切实可行、针对性强满足项目需求的得15分。每缺一项扣3分；五项中任意一项条理不清晰、可行性差的扣1.5分，扣完为止。 |
| --- | --- | --- |
| 2.4.2 | 质量管理与保证措施（10 分） | 有完善的质量保证体系的得 3 分。 有合理的质量管理实施方案的得 3 分。 提供本项目具体有效的质量保证措施者得 2 分。 有完备的质量保证风险预估的得 2 分。 |
| 2.4.3 | 培训计划（10分） | 培训计划：1.条理清晰、2.切实可行、3.培训计划安排、4.培训人员信息（身份信息、相关培训案例）等； 培训计划满足以上四项并条理清晰、切实可行、针对性强得10分，每缺一项扣2.5分；四项中任意一项条理不清晰的扣1分，扣完为止。 |
| 2.4.4 | 技术支持及服务方案（25分） | 货物参数（20 分）投标文件对招标文件要求的货物技术规格参数与要求完全响应无负偏离的得 20 分。有一项*号参数负偏离扣 2 分，有一项普通参数负偏离扣 1 分，扣完为止。 提供较好的货物安装、调试、运行服务方案的得 2 分 投标货物的技术水平先进性、可靠性很好的得 1 分 技术服务方案切实可行，具有完善的配送流程和配套的服务设施、系统等，方案可以很好满足采购单位需求的， 得 2 分。 |
| 2.4.5 | 对招标文件的响应程度（3分） | 根据该项目招标文件对比所有投标人，优于招标文件要求的得3分,满足招标文件要求的得2分,部分响应招标文件要求的得1-0分。 |
| 2.4.6 | 优惠条件（2分） | 投标人承诺给予采购人的优惠条件优厚程度打分，优2分，一般1分，没有不得分。 |
| 2.4.7 | 投标文件编制质量（1分） | 投标文件编制内容完整、工整，目录清晰，投标文件编制中有个别漏项，不完整的予以扣分。 |
| 2.4.8 | 投标产品的可靠性、稳定性及技术实力（2分） | 产品整体配套性、可靠性、稳定性是否最佳化。由评委进行综合评比打分，优2分，一般1分，没有不得分。 |
| 2.4.9 | 投标产品的可操作、可维护性（2分） | 产品可操作性、升级维护方案是否满足用户需求。由评委进行综合评比打分，优2分，一般1分，没有不得分。 |

### 3、政策加分以及计算方法

| ### 中小型、微型企业和监狱企业产品价格扣除的要求： |  |
| --- | --- |
| ### 评审内容 | ### 评分标准 |
| ### 中小微型企业有关政策 | (1)国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知执行； (2)按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2020】46 号）文件规定，在政府采购活动中，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审。 (3)价格扣除幅度：6% |

### 说明：

### 投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

### 以上评标标准中要求投标人提交相关证明材料原件（或复印件）的，未装订在投标文件中的不得分。

### 投标单位以联合体的身份参与政府采购项目的，以商务部分加分最多的一家投标单位的加分为商务部分的加分。

### 资产负债率=年末负债合计÷年末资产总计。

### 给予小型和微型企业价格扣除

### 给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格 6%的扣除； 计算方法是：

### 最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

### 开标时，投标人须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责，否则不给予价格扣除。

### 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额 30% 以上的，可给予联合体 3%的价格扣除。计算方法是：

### 最终价格＝投标报价×97%，按照最终价格计算其价格分得分。

### 开标时，投标人须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责和联合体协议原件，否则不给予价格扣除。

### 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程 或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持 政策：

### （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货 物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

### （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工 程施工单位为中小企业；

### （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》 订立劳动合同的从业人员。

### 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制 造货物，也有大型企业制

### 造货物的，不享受本办法规定的中 小企业扶持政策。

### 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小 企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微 企业的，联合体视同小微企业。

### 4.评标方法

本项目评标办法为综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.3、2.4款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

### 5.评审标准

5.1初步评审标准

5.1.1资格性审查：详见评标办法前附表；

5.1.2符合性审查：详见评标办法前附表。

5.2分值构成与评分标准

5.2.1分值构成：详见评标办法前附表。

5.2.2评标基准价的确定：满足招标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

有效报价：未超过最高限价的所以投标报价均为有效报价。

5.2.3投标报价的得分计算

投标商务得分：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

5.2.4发包人有权接受或拒绝投标人在投标文件中提出偏离、保留。发包人不接受投标人在开标后提出的优惠条件。

5.2.5评分标准：详见评标附表。

### 6.评标程序

6.1初步评审

6.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第30.1项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

6.1.2投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（3）投标函中投标报价与采购清单汇总价不一致时投标文件作废标处理。

（4）提供虚假资料的其投标文件作废标处理。

（5）投标人在开标时资格审查时递交的法人授权委托书公证件原件，其内容应与资格预审、投标文件的内容一致，其中委托代理人均为同一人，不一致作废标处理。

（6）评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

（7）投标人附有招标人不能接受的条件。

（8）投标文件偏离招标文件实质性要求和条件的。

（9）一个投标人递交两份或多分内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个报价有效的。

6.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

6.2详细评审

评标委员会分别进行技术评审、商务评审，在技术组评委技术评分表提交后，在进行商务评分汇总。

6.2.1评标委员会按照本章第2.3及2.4款规定的量化因素和分值进行打分,计算出综合评分得分,投标人的总得分等于评委评分的算术和的平均值。

（1）按本章规定的评审项目及内容对技术因素部分计算出得分∑1；

（2）按本章规定的评审项目及内容对商务因素部分计算出∑2；

6.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位按“四舍五入”;

6.2.3投标人得分：∑1+∑2

6.3投标文件的澄清和补正

6.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6.4评标结果

6.4.1评标委员会依据本章第评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得分，根据得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。

6.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

## 第五章  签订合同、合同主要条款

### 1.签订合同

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

1.2签订的合同原则以本章第4条的规定为基础，并根据评标、答疑情况进行修改补充，但该款并不限制采购人以其他方式签订合同的权利。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3招标文件、投标文件、书面承诺和中标通知书均作为经济合同的一部分，且具有法律效力。中标人应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。

1.4有关法规或者招标文件明确不允许分包方式履行合同的，中标人不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。招标文件明确允许分包方式履行合同的，按照招标文件相关规定执行。

当中标人放弃中标结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，采购人可从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人，但应符合相关规定；否则采购人应重新组织招标。

1.5采购人应当自采购合同签订之日起7个工作日内，将采购合同副本报同级财政部门和有关部门备案。

1.6法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

### 2.追加合同金额

政府采购合同履行中，采购人需要追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下并且在签订合同后1年内，经采购人报同级财政部门批准后，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%，否则采购人应重新组织招标。

采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。

### 3.货物质量与验收

3.1招标文件中的货物按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、投标文件、书面承诺的技术要求制造。货到后，由采购人组织验收小组对货物进行验收（以《项目验收报告单》为准）。如对货物质量有争议，采购人可委托国家认定的相关部门对货物进行质量检验，并以质检部门出具的检验报告为准，并由责任方承担全部责任。

3.2货物制造完毕经出厂检验合格后方能发货，并提供货物合格证书。

3.3货物的表面涂漆颜色：由采购人和中标人商定。

3.4货物包装按照国标、部标以及有关标准执行。

### 4.合同主要条款

合同编号：

签 订 地：

甲方（采购人）：

住所地：

乙方（中标人）：

住 所 地：

乙方于     年   月   日参加了 （采购人） 组织的“ （项目名称及项目编号） ”政府采购活动，经评标委员会评审确定乙方为 （包及包名称） 中标人，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及招标文件规定，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。

第一条  货物条款

乙方向甲方提供以下货物

| 货物名称 | 品牌、规格型号（技术参数） | 单价 | 数量 | 小 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：如上述表格不适用相关货物的，具体品牌、数量、规格型号（技术参数）及质保期等可用附件形式列明，作为本合同组成部分。

……

第二条  合同总金额

合同总金额为人民币（大写）：             （￥        ）

此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

……

第三条   质量要求及技术标准

1.货物原产地：

2.货物的质量要求：

……

3.货物的技术标准：

……

第四条  交货

1.交货日期：

2.交货地点：

……

第五条  包装、装运及运输

1.乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。

2.包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。

……

第六条  货款支付

1.货物运到交货地点，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。

2.属国库集中支付资金，甲方应按照双方约定的付款期限，及时向同级财政部门报送资金支付申请，同级财政部门对支付申请审核无误后，将货款直接支付至乙方账户。

3.付款方式

可采用一次性付款方式，也可以采用分期付款方式，具体由甲乙双方协商约定。采用一次性付款方式的，应约定支付的时间；采用分期付款方式的，应约定首付、分期支付的时间、条件及支付资金的比例；甲方根据采购货物的具体情况确定是否预留质保金。

……

第七条  履约保证金

1.乙方须向甲方交纳人民币(大写)          （￥        ） 作为本合同的履约保证金。

2.履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行或不能完全履行合同义务而蒙受的损失。

3.履约保证金在货物交付验收合格    月无质量问题后，填写《阿克苏市政府采购项目履约保证金退付表》、《阿克苏市政府采购项目验收单》和资金往来收款收据交监督部门审核后20个工作日内退还。

……

第八条  售后服务及承诺

1.乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。

2.乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。

3.供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。

……

第九条  验收

1.货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

2.开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。

3.依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。

4.货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装调试完毕   日内，证明货物以及安装质量无任何问题，甲乙双方共同确认设备正常运行后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

……

第十条  知识产权

1.乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。

2.乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。

……

第十一条  甲方责任

1.及时办理付款手续。

2.负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。

3.对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。

……

第十二条  乙方责任

1.保证所供货物均为投标文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书,保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。

2.保证货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。

3.保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。

……

第十三条  违约责任

1.甲乙双方任意一方无故终止合同的，违约方应当按照合同总金额的20%向守约方支付违约金。

2.乙方逾期交付货物时，每逾1日乙方向甲方支付合同总金额0.5‰的滞纳金。逾期交货超过30日的，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应按照第1款的规定赔偿甲方违约金。

3.乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准，甲方有权拒收，以及甲方收货后，发现产品出现质量问题不能使用的，甲方有权终止合同，同时，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。

4.在质保期内产品出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后   小时内到达现场解决，否则甲方有权另请单位解决，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权从质保金中扣除相关费用，产生的损失由乙方赔偿。

5.甲乙双方违背其他合同条款，违约方赔偿对方损失。

……

第十四条  不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

……

第十五条  保密

乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。

乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的10%支付违约金。

……

第十六条  争议解决

甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。

……

第十七条  合同生效及其它

1.除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。

2.合同由甲、乙双方法定代表人（或者被授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。

3.本合同一式六份，甲方一份，乙方一份，采购代理机构二份，市财政局一份，市公共资源交易管理办公室一份。

……

第十八条  本合同附件

1.中标通知书；

2.政府采购招标文件（含招标文件的澄清、修改等）；

3.乙方投标文件；

4.中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件（材料）；

……

甲    方：                                乙    方：

单位名称(公章)：                          单位名称(公章)：

法定代表人（授权代表）签字：              法定代表人（授权代表）签字：

电   话：                                 电    话：

年  月  日                                 年  月  日

## 第六章  投标文件格式

（投标文件标书封皮）

正（副）本

****          项目

项目编号：

商 务 文 件

投标人名称：               （盖章）

法定代表人：               （签字并盖章）

年     月     日

目 录

一、投标函；

二、报价一览表；

三、分项报价明细表；

四、联合投标协议书；

五、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书；

六、投标保证金；

七、商务偏离表；

八、投标人情况介绍（主要产品、技术力量、生产规模、经营业绩等）；

九、财务状况

十、类似业绩一览表；

十一、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

十二、政府采购诚信承诺书；

十三、其他资料（中小微企业、节能、环保等其他资料）。

一、投标函

（采购人）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址          。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为              ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按照招标文件规定履行合同责任和义务。

4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。

5、投标文件自开标日起有效期为30日历日。

6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

二、投标报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 采购内容 |  |
| 交货期 |  |
| 交货地点 |  |
| 质量目标 |  |
| 质保期 |  |
| 投标报价 | 小写： 大写： （注：该报价含货物采购、运输、调试及税费） |
| 备注 |  |

投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

- 分项报价明细表

（投标人按照采购需求表填报相应单价、合价）

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：上述报价含货物、运输、调试、培训、税费等一切费用。

投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

四、联合投标协议书（本次不接受联合体投标）

甲方：

乙方：

（如果有的话，可按照甲、乙、丙、丁…序列增加）

联合体各方经协商，就响应             组织实施的编号为           号的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、联合体各方一致决定，以           为主办人进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人的法定代表人或者授权代理人根据招标文件规定以及投标内容对采购人所作的任何合法承诺，包括书面澄清以及响应等对联合体各方均有约束力。如果中标并签订合同，则联合体各方将共同履行对采购人或者采购代理机构所负有的全部义务，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合体各方保证对主办人为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证以及售后服务支持。

四、本次联合投标中，联合体各方承担的工作和义务：

甲方承担的工作和义务为：

乙方承担的工作和义务为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交采购人或者采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或者撤销。

七、本协议共  份，联合体各方各持一份，并作为投标文件的一部分。

甲方单位：       （公章）                    乙方单位：       （公章）

法定代表人：     （签章）                    法定代表人：     （签章）

日期：  年  月   日                          日期：  年  月   日

五、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （公章）

年      月    日

注：1、法定代表人参加本次投标的应签署本文件并附本人身份证复印件；

2、如法定代表人不参加本次投标，应签署《法定代表人授权委托书》。

五、法定代表人授权委托书

（采购人）  ：

我   （姓名） 系    （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的  （姓名、职务或者职称）为我公司本次             项目的授权代表，代表我方办理本次投标、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。

在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。

被授权代表无权转让委托权。特此授权。

本授权委托书于        年        月        日签字生效,特此声明。

(附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

被授权代表姓名：             性 别：              年 龄：

单  位：                     部 门：              职 务：

投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

六、投标保证金（本项目不做要求）

（附投标保证金缴存凭证）

七、商务偏离表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：偏离情况填写为正偏离、负偏离、无偏离。

1、投标人应根据自身的商务指标，对照招标文件中“第三章 采购需求-3.商务要求”中的各项商务要求，如实逐条一一对应填写响应情况，如有未响应商务要求，评标委员会有权视其为负偏离；

2、请投标人在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离商务指标，并标明偏离情况；

3、招标文件商务指标未做要求的，不视为正偏离。

4、商务指标不允许负偏离，负偏离视为不响应招标文件。

投  标  人：               （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

八、投标人基本情况表（附营业执照等）

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 企业人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附企业法人营业执照副本、开户许可证、提供2019-2021年度任一年财务审计报告（企业成立不足一年的，提供企业成立以来的财务报表）、完税证明、信用中国、政府采购、企业信用信息公示报告查询截图等相关材料的复印件（须清晰可辩）。（投标人可根据本表自行编制）

九、企业财务状况

十、近年业绩

| 序号 | 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价（元） | 合同 金额 （万元） | 证明材料页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：附中标通知书或合同协议书、货物验收单的复印件，否则视为无效；

投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

十一、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我方在参加              （项目名称）政府采购活动前3年内，我方被公开披露或查处的违法违规行为有：                          ，但在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字并盖章）

日      期：      年   月   日

备注：投标人没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

十二、政府采购诚信承诺书

（采购人） ：

我公司               （投标人名称）已详细阅读了             项目（项目编号：          ）招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：

一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；

二、遵纪守法，公平竞争。不与其他投标人相互串通、哄抬价格，不排挤其他投标人，不损害采购人的合法权益；不向评标委员会、采购人提供利益以牟取中标。

三、若中标后，将按照规定及时与采购人签订政府采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；

若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

十三、其他资料

（中小微企业、节能、环保等其他资料，投标单位可自拟）

### 附件一、：中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加为    （单位名称）   的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）具体情况如下：

- 1.  （标的名称）  ，属于 其他行业 ；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为       万元1，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.  （标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为   万元，资产总额为       万元1，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（如是提供证明资料）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为            （请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加                            单位的                              项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他        （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日            期：

注：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）文的有关规定，投标人属于符合本办法第二条之规定的中小企业者，应在资格性文件中提供相关部门出具的资格证明材料，否则不予认可。

### 附件二：残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

企业名称（公章）：

日  期：

（投标文件标书封皮）

正（副）本

****          项目

项目编号：

技 术 文 件

投标人名称：               （盖章）

法定代表人：               （签字并盖章）

年     月     日

目 录

一、货物清单；

二、技术偏离表；

三、技术服务方案；

四、质量管理与保证措施

五、项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表；

六、保证供货周期的组织方案以及人力资源安排；

七、售后服务方案及承诺；

八、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

一、货物清单

项目名称：                           项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 规格 型号 | 性能以及指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

二、技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：偏离情况填写为正偏离、负偏离、无偏离。

1、投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件中“第三章 采购需求---2.采购产品技术规格、要求和数量”中的各项技术参数要求，如实逐条一一对应填写响应情况，如有未响应技术指标，评标委员会有权视其为负偏离；

2、请投标人在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离技术指标，并标明偏离情况；

3、招标文件技术指标未做要求的，不视为正偏离。

投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

三、技术服务方案

（货物服务方案等投标人自拟）

四、质量管理与保证措施

（完善的质量保证体系、具体有效的质量保证措施等，格式自拟。）

五、项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表

| 姓 名 | 职务 | 专业技 术资格 | 证书 编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合 同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.本表后附从业人员证明材料。

投  标  人：                （盖单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

六、保证供货周期的组织方案以及人力资源安排

七、售后服务方案及承诺

（承诺到货率、质保期、质量有问题的货物提供备品、设立专门的用户服务机构及热线、售后服务体系、服务人员等，投标人自拟）

八、投标人需要说明的其他文件和说明

（格式自拟）