新疆工程学院2022年中央支持地方高校改革（第一批）（力学实验室专业基础实验建设）项目第二包  

招标文件

项目编号：HNSXXJ-2022-06012（02） 
采购人：新疆工程学院
采购代理机构：湖南三湘工程管理有限公司

二〇二二年五月

目    录

2

第一部分  招标公告

5

第二部分  投标人须知

29

第三部分  授予合同

37

第四部分  技术要求

39

第五部分  投标文件格式



第一部分  招标公告
项目概况     

新疆工程学院2022年中央支持地方高校改革（第一批）（力学实验室专业基础实验建设）项目 的潜在投标人应在乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108获取采购文件，并于2022年 06月22 日11:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况
项目编号：HNSXXJ-2022-06012
项目名称：新疆工程学院2022年中央支持地方高校改革（第一批）（力学实验室专业基础实验建设）项目  

采购方式：公开招标 

预算金额（元）：150万元  

标项一
   标项名称:新疆工程学院2022年中央支持地方高校改革（第一批）（力学实验室专业基础实验建设）项目第一包
   数量:不限
   预算金额（元）:1007000
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：购置5KN、20KN、300KN、1000KN微机控制电子万能试验机各1台，300KN微机控制电子压折一体机1台；各台设备均需配置相应的数据采集和分析系统、夹具等相关附属配件。（具体详见招标文件）
   备注：

标项二
   标项名称:新疆工程学院2022年中央支持地方高校改革（第一批）（力学实验室专业基础实验建设）项目第二包
   数量:不限
   预算金额（元）:493000
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：500Nm扭转试验机3台，静态电阻应变仪5台，材料力学组合试验台5台，以及一批实验室所需种类比较繁琐的配件、夹具等（例如硬度计、电子秤、直角钢尺、游标卡尺、电洛铁、标距打点机、摩擦系数测定仪、滑移系数测定仪、传感器等）。（具体详见招标文件）。
   备注：

合同履约期限：标项 1、2，详见招标文件

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求： 
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项1、2：1.在中华人民共和国境内依法注册的法人或者其他组织，须具备承担采购项目的能力；具备有效的营业执照（三证合一）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）有近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、提供假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次政府采购活动；

4.本项目的特定资格要求：其他要求：①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

5.本项目不接受联合体投标。 

三、获取采购文件
时间：2022年05月31日至2022年06月08日，每天上午10:30至13:00，下午16:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108 

方式：线下获取，投标人购买招标文件时应提交的资料：法定代表人授权委托书原件；被授权人身份证原件及法定代表人身份证复印件；营业执照副本；（以上资料需提供复印件加盖公章1套），证件及资料提供不齐全者，报名将不予接受。 

售价（元）：300元/本，售后不退。 

四、响应文件提交 
截止时间：2022年06月22日 11:00（北京时间）

地点：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108 

五、响应文件开启 
开启时间：2022年06月22日 11:00（北京时间）

地点：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108 

六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜 
    /  

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息

名 称：新疆工程学院
地 址：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）科创路1350号
联系方式：0991- 7977305
2.采购代理机构信息

名 称：湖南三湘工程管理有限公司
地 址：乌鲁木齐市天山区文艺路恒福大厦B-2108
联系方式：0991-2308167/0991-2308213
3.项目联系方式

项目联系人：孙榕、王燕莉
电 话：0991-2308167/0991-2308213
第二部分  投标人须知

投标人须知前附表

	序号
	条款名称
	内容、要求

	1
	项目名称及项目编号
	项目名称：新疆工程学院2022年中央支持地方高校改革（第一批）（力学实验室专业基础实验建设）项目第二包 
项目编号： HNSXXJ-2022-06012（02）

	2
	采购人联系人及联系电话
	采购人名称：新疆工程学院 

联系人：周老师
联系电话：0991- 7977305

	3
	采购代理机构联系人及联系电话
	采购代理机构名称：湖南三湘工程管理有限公司 
联系人：孙榕、王燕莉 
联系电话：0991-2308213 

地址：新疆乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦1栋21层B单元2108

	4
	项目内容
	00Nm扭转试验机3台，静态电阻应变仪5台，材料力学组合试验台5台，以及一批实验室所需种类比较繁琐的配件、夹具等（例如硬度计、电子秤、直角钢尺、游标卡尺、电洛铁、标距打点机、摩擦系数测定仪、滑移系数测定仪、传感器等）。（详见招标文件第四部分项目需求）

	5
	投标人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：标项1、2：1.在中华人民共和国境内依法注册的法人或者其他组织，须具备承担采购项目的能力；具备有效的营业执照（三证合一）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：未被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.凡拟参加本次招标项目的投标人，如在“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）有近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、提供假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次政府采购活动；

4.本项目的特定资格要求：其他要求：①与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。②单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

5.本项目不接受联合体投标。

	6
	投标报价
	1凡要求投标人考虑在报价中的内容投标人在投标文件中没有考虑、没有计入的或未单独列出，采购人认为投标人已将此项费用涵盖在其它费用价格中。

2投标报价应包含项目实施过程中涉及到的一切费用。

	7
	资金来源
	中央资金

	8
	项目预算
	预算金额（元）：49.3万元 （投标人投标报价不得高于最高限价，高于最高限价金额作无效标处理）

	9
	投标有效期
	投标文件递交截止日期后90日。

	10
	投标保证金
	投标保证金：银行转账（必须由投标人的基本账户转出）
户名：湖南三湘工程管理有限公司新疆分公司；
开户行：新疆银行股份有限公司
银行账号：0801230000003449

行号：313881088887

金额：9000元（玖仟元整）
1.投标人应保证投标保证金在开标前到账，并在湖南三湘工程管理有限公司新疆分公司财务处凭汇款凭证领取收款收据。投标人须携带银行汇款凭证及基本户开户许可证复印件加盖公章开具收据，资料不全者不予受理。
2. 投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。各投标单位缴纳投标保证金时须在附加信息及用途栏内注明“XXX项目投标保证金（以投标保证金接收方银行到账信息为准）。
3. 若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。
4. 投标保证金退还：退还投标保证金时须携带投标保证金收据原件以及对开收据。

	11
	项目地点
	乌鲁木齐头屯河区艾丁湖路1350号新疆工程学院

	12
	供货期限
	签订合同后一个月内完成供货、安装、调试。

	13
	付款方式
	验收合格后支付合同金额的95%，验收合格一年后支付合同金额的5%（质保金）

	14
	投标文件份数
	正本壹份，副本肆份（均双面打印），投标报价表壹份（单独密封），电子版（U盘）1份（Word及PDF版本）。

	15
	投标文件包装、密封、标记                  
	电子版（U盘）1份，纸质版正本1份，副本4份，投标报价表1份
1、投标文件的装订要求：投标文件不得以活页方式装订，不可拆装。装订应牢固、胶粘不易拆散和换页，文件必须插入页码。投标文件正本必须逐页加盖公章，副本可为正本的复印件。
2、投标文件的密封要求：
(1)投标人应将投标报价表单独密封提交，并在封面上标明"投标报价表"字样；
(2) 投标人应将正副本纸质文件及电子版（U盘）密封在同一投标文件袋中，电子版（U盘）上标明投标人的名称、地址、项目名称、联系电话等；密封袋封面应注明投标人的名称、地址、项目名称、联系电话等。密封袋封口处加盖单位公章，并注明“开标时启封”字样。
3、投标文件袋标记：
项目名称：新疆工程学院2022年中央支持地方高校改革（第一批）（力学实验室专业基础实验建设）项目第二包 
项目编号： 
采购代理机构： 

投标人单位名称：
联系人：
联系电话：
在2022年xx月xx日xx时xx分前不得开启(此处投标人填写响应截止时间) 

	16
	开标时须携带原件资料
	须在规定的时间和地点准时参加开标，并在投标文件接收截止时间前提供以下资料原件：
（1）投标文件；
（2）合法有效的具有统一社会信用代码的营业执照或其他具有法律效力的登记证照；
（3）投标保证金收据原件；
（4）法定代表人授权委托书原件（法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致。法定代表人本人参加，则提供法定代表人身份证明书）；（5）法定代表人身份证复印件和被授权人身份证原件及复印件；
（6）招标文件中要求的其他需要提供原件备查的资料。
上述资料审查不合格将被认为资格审查不合格，将取消其投标资格。

	17
	截标及投标文件递交截止时间
	截标及投标文件递交截止时间：2022年06月22日 11:00
投标人应按招标规定的响应截止时间前递交投标文件，迟交的文件将被拒绝接收。

	18
	递交投标文件地点
	湖南三湘工程管理有限公司（乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108）

	19
	评标委员会组成
	开标及评审工作由采购代理机构负责组织，具体开标、评审工作由依法组建的评标委员会负责，评标委员会构成：由采购人代表和评审专家共5人（含5人）以上的单数组成，其中评审专家4人，采购人代表1人。评审专家不得少于评标委员会成员总数的三分之二。

	20
	开标时间、地点、人
	开标时间：2022年06月22日 11:00
开标地点：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108

	21
	评标办法
	综合评分法
经评标确定最终采购需求和提交报价的投标人后，由评标小组采用综合评分法对提交报价的投标人的投标文件和报价进行综合评分。
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选投标人的评审方法。

	22
	是否授权评标委员会确定中标人
	否。

推荐的中标候选人数：3名。

	23
	招标代理费
	由中标单位支付代理服务费。

	24
	签订合同时间
	合同签订：成交单位收到中标通知书后30日内完成签订合同，否则视为放弃。

	25
	合同及验收证明存档
	合同及验收证明存档：政府采购合同双方自签订之日起七个工作日内将由中标人将合同复印件一份送交采购代理机构存档。

	26
	信用查询
	投标人须提供信用记录查询资料；
查询时间为：自招标公告发布之日起至投标文件递交截止时间止。
查询渠道为：“信用中国”网站、“中国政府采购网”。
对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合条件的投标人，其投标文件将被拒绝。

	27
	实质性响应
	招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效、投标被否决等字样的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，采购人概不负责。

	28
	政府政策
	1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

	29
	特别说明
	特别说明：
1.为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。
2.采购人若发现成交候选投标人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及其他可能对合同圆满履行造成风险的因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。
3.其它：
（1）投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。
（2）不管投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用。
（3）投标人应以书面形式保证中标后由本公司组织实施，不得以任何理由将项目转包给其他机构。
招标文件中如出现前后不一致情况，均以前附表内容为准。


一、总则

 1. 项目说明
1.1 本项目的说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）所述。
1.2本采购项目已经批准，采购单位为新疆工程学院，该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开采购。
1.3本采购项目投标人的资格审查采取资格后审方式。本次采购不接受联合体投标、不接受备选方案。
投标人必须符合投标人须知前附表说明，通过资格后审的投标人为合格的投标人。合格的投标人必须符合采购文件中对投标人的规定，且具备独立完成所投项目或所投标段的能力，中标后不允许转包、违法分包。
1.4 资格后审包括下列的内容
1.4.1 投标人具有独立法人资格并满足“前附表”规定的资格要求 ；
1.4.2采购文件有要求投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章和加盖投标人公章要求的，投标人须按采购文件要求签署；
1.4.3服务期符合采购文件要求；
1.4.4服务地点符合采购文件规定；
1.4.5投标内容、数量、质量、服务等满足采购文件要求；
1.4.6投标文件中所提条件均须符合采购人的要求；
1.4.7符合采购文件中规定的其他实质性要求；
1.4.8无法律、法规和规章禁止的其他情况。
2. 采购范围
2.1本采购项目采购范围已通过招标文件第四部分所述，指本项目采购文件中范围内所要求的所有工作内容。
3. 适用法律及约束力
3.1 本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。投标人一旦购买了采购文件并参加本项目，即被认为接受了采购文件中的所有条件和规定。
4. 采购项目实施要求
4.1服务要求已在招标文件第四部分所述。
4.2 供应方与采购人签订合同后，按照采购文件及合同相关的要求编制现场服务计划。
5. 服务期
5.1 服务期已通过“前附表”所述，是指项目验收合格并移交采购人的时间；项目地点已通过“前附表”所述。
6. 资金来源
6.1采购单位的资金通过“前附表”第 7 项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。
7. 投标人资格要求
见投标人须知前附表要求。
8. 投标费用
投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
9. 授权委托
9.1 投标人代表为法定代表人的，应持有法定代表人身份证明书和法定代表人身份证；投标人代表不是投标人的法定代表人的，应持有授权委托书和授权代表人的身份证。
10. 联合体投标
10.1投标须知前附表规定本项目（否）接受联合体投标。

二、招标文件

1.招标文件构成

第一部分 招标公告；

第二部分 投标人须知；

第三部分 授予合同；
第四部分 技术要求；

第五部分 投标文件格式。

投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请及时与采购人联系补全。如果投标人不按上述要求操作而造成不良后果，采购人不承担责任。

2.招标文件的澄清

2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间至少15日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构负责联络采购人，并将以书面形式答复所有投标人，答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。

2.2 招标文件的澄清内容可能影响投标文件编制且澄清发出时间距投标截止时间不足15日的，为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的澄清，采购人/采购代理机构可顺延投标截止时间。

3.招标文件的修改

3.1在投标文件接收截止日期前，采购人可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

3.2招标文件的修改将以书面形式通知所有已报名投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于1个工作日内回复代理机构，逾期不回的，视同已收。

3.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的所有已经报名的投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3.4代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

三、投标文件的编制

1.投标文件的编制要求

投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，投标文件应用中文编写。投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。投标文件应当采用书面方式；采购人及采购代理机构不接受电报、电话、传真投标。投标人应按“招标文件”的要求编制“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，投标文件可能被拒绝。对同一标段以同一投标人名义，递送两套或以上的投标文件，其投标无效。

2.投标文件构成（包括但不仅限于）

1、商务部分

(1)投标函；

(2)法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）； 

(3)委托授权书（附被授权人身份证复印件）； 

(4)投标保证金缴纳凭证（复印件加盖公章）； 

(5)投标报价单；

(6)投标报价明细表； 

(7)供应商基本情况；

1）供应商基本情况表；

2）营业执照

3）企业资质证明

4）技术力量

(8)商务条款偏离表； 

(9) 近三年（2019年1月1日至今）类似项目业绩； 

 (10)中小企业声明函（符合本声明函填写）；

(11)残疾人福利性单位声明函（符合本声明函填写） ；

(12)其他商务资格证明资料（格式自定）。

2、技术部分

(13)技术条款偏离表

(14)供货方案；

(15)人员培训方案
(16)售后服务 
(17)质量、进度保障措施
(18) 供应商认为需要提交的资料；

注：1.为了便于查找，请按上述顺序编制内容，并在目录中标明每项内容的起始页码。

2.以上材料须加盖单位公章，投标人需将投标文件按上述顺序装订成册。       

3. 请各投标投标人根据项目实际需求，并结合企业自身情况进行编制。
3.投标文件格式

投标人需按照上述投标文件构成顺序编制投标文件，并按招标文件中提供的格式填写投标函、授权委托书、投标报价表等材料。

4.投标报价

4.1 凡要求投标人考虑在报价中的内容投标人在投标文件中没有考虑、没有计入的或未单独列出，采购人认为投标人已将此项费用涵盖在其它费用价格中。

4.2投标报价应包含项目实施过程中涉及到的一切费用。

4.3报价注意事项：

（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

（2）投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的报价因素，一旦招标结束最终成交，总价将固定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

5.中标服务费

按照前附表要求由中标企业向招标代理机构支付。

6.投标保证金

6.1投标人需提交投标保证金（详见投标须知前附表），并作为参与招标的组成部分之一。

6.2对于未按要求提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

6.3未中标人投标保证金将在中标通知书签发后5个工作日内退还。

（1）提交投标保证金的收据原件以及投标人开具的收到退回投标保证金的收款收据；

（2）因投标人提供的开户行和银行账号信息不准确或错误导致保证金不能及时退付或退付出现问题和纠纷的，由投标人承担责任。

6.4中标候选人（最终排名前三的投标人）的投标保证金，在中标投标人按规定签订合同并交纳中标服务费后5个工作日内退还。中标投标人退还保证金时，还需提供采购合同（或相关证明文件）复印件加盖公章
6.5每周四（10:00-13:30 北京时间）退还投标保证金
6.6退还方式：

（1）为了方便投标人办理退还保证金的手续，可在投标投标文件递交截止时间当天准备好所需材料，由本项目的项目负责人代为收取办理。

（2）若投标投标文件递交截止当日未提供所需材料的，也可将所需材料送达或邮寄至我公司代为办理（收件人：金女士；联系电话：0991-2308217），邮费自理，拒收到付。

（3）投标保证金退还为公对公账户电汇业务，我单位不退还现金。

（4）投标保证金将在收到所需资料的5个工作日内无息退还。
6.7退还保证金所需资料：

（1）招标代理机构开具的收据原件一份；退还保证金收据一份，收据请按以下模板填写：

[image: image1.jpg]173 5 No

GATHERING RECEIPT ; |
= 2020 1 oS h i

c & BB A AEEE ;

o ; “’__’(_2 i) T‘ﬁﬂj{ K i%"{],%f r% .‘?p\.f 9

=

A )

W) o2 g1 RS

WEEK L (23 7% ) ST
B i f C iR tH
dpprove: An Chalk it up C





（2）请在A4纸上提供以下信息并加盖单位公章:项目名称、项目编号/包号、投标保证金金额、单位名称、账号、行号、开户行地址、联系人、联系电话、联系人邮箱等。

（3）中标人需缴纳中标服务费并提供采购合同复印件或者扫描件，与其他材料一并邮寄至我公司或发送电子版PDF文件扫描件至指定邮箱，邮件需注明项目名称、项目编号及项目分包。邮箱：孙榕：3232654292@qq.com。

6.8下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:
（1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的；
（2）成交投标人未在规定期限内及时签订项目合同的；
（3）其它违反政府采购法律法规的有关情况。
7.投标有效期
7.1投标有效期为招标文件规定的投标人提交投标文件截止之日起90天。投标有效期不满足招标文件要求的将视为非响应性文件而予以拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，投标保证金予以退回；同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

8.投标文件份数和签署
8.1投标人应严格按照投标人须知的要求准备投标文件，每份投标文件封面显著处必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。投标文件的正本需打印，副本可为正本的复印件（正本和副本不符的，以正本为准。投标文件包括：电子版（U盘）1份，纸质版正本1份，副本4份，投标报价表1份单独密封。

8.2除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有投标单位法定代表人或其被授权人签字并盖公章。

9.投标文件装订

9.1除特别说明外，全套投标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得不带页码，正本投标文件必须逐页加盖公章，副本可为正本的复印件，在标明需加盖公章的位置加盖即可。

9.2密封件外层正面应注明投标人名称、投标项目名称、项目编号、开标时才能启封等字样，并在骑缝处加盖公章，因标注不清而产生的一切后果由投标人自负。

四、投标文件的递交

1.投标文件递交截止日期及方式

1.1所有投标文件都必须在招标文件规定的递交截止时间前送达指定评标地点，采购人对误投或过早启封概不负责。

1.2采购代理机构将在招标文件规定的时间和地点组织评标会议，投标人必须派法定代表人或其授权的委托人出席会议。

1.3采购人可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

2.迟交的投标文件

采购人将拒绝接收在规定的截止日期后递交的任何投标文件。

3.投标文件的修改

投标人在递交投标文件截止时间之前，对所递交的投标文件可以补充、修改，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。

五、无效标、废标条款

1.无效投标条款

1.1投标人资格不符合招标文件规定或未按规定提交资质证件的；

1.2投标人未在规定的时间内提交投标保证金的；

1.3投标文件出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应；

1.4被授权人不参加评标仪式及质询事宜的；

1.5其它评标委员会认为有必要取消的投标；

1.6法律、法规规定的其他情况。

2.废标条款

2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家；

2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

2.4因重大变故，采购任务取消的。

3.投标人不足三家情形处理

如出现投标截止时间结束后参加的投标人不足三家的，采购单位应当报告财政部门，按照以下原则处理：

3.1有效投标人不足三家的，除采购任务取消外，可废标后重新组织采购。

3.2投标文件存在不合理条款的，采购公告时间及程序不符合规定的，应予以废标。

4.取消中标人资格条款

4.1提供虚假材料谋取成交的；

4.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

4.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

4.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

4.5在规定的时间内未与采购人签订采购合同的；

4.6法律、法规规定的其他情况。

六、开标和评标

1.开标程序

1.1采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。

1.2投标人应委派法定代表人或被授权人参加开标活动并提供以下资料原件：
见招标文件投标人须知前附表：开标时须携带原件资料。
1.3经采购人委托，开标由采购代理机构主持。开标时，由采购人、监管部门及投标人代表检查投标人的资格条件、投标保证金提交、投标文件的密封等。对检查未通过的，采购人将拒绝并原封退回其投标文件。

1.4开标时，由监督人员对开标全过程进行监督。

1.5开标时，由监督人员对投标人进行资格审查，资格审查未通过的，采购人将拒绝其投标文件。

开标时,当众查验投标文件的密封状况，经监督人、投标人确认无误后，公开唱标，完毕之后进入评标环节。

唱标时，投标文件中投标报价表内容与投标承诺书内容不一致的，以投标报价表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.评标委员会

招标采购单位根据本项目的特点，于开标前48小时，从政采云评审专家库中随机抽取组建评标委员会，其组员由1名采购人代表及有关技术、经济等方面的4名专家组成。评标委员会在监督人员的监督下独立完成评标工作，负责对投标文件进行审查、质询、评审、推荐中标候选人。

2.1评标事务由评标委员会负责，并独立履行下列职责：

    （1）审查投标文件是否符合本文件要求，并做出评价；

    （2）要求投标人对投标文件有关事项做出澄清或答复；

    （3）推荐中标候选人；

    （4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标委员会成员的义务

    （1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

    （2）按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

    （3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

    （4）参与评标报告的起草；

    （5）配合财政部门的投诉处理工作；

    （6）配合采购单位答复投标人提出的质疑。

3.评标原则

 “公开、公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

4.评标程序

4.1评标会议由评标小组组长主持。评标小组首先对各投标文件进行初步审查，初步审查未通过的为无效标。

（1）符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述技术、数量、服务期和服务能力等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上组员同意。

4.2评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

4.3评标委员会根据招标文件要求，讨论、通过评标工作流程和评标要点。

4.4围绕评标要点，评标委员会全体成员对有效投标人递交的投标文件分别进行评标。

4.5评标过程出现异议的，由评标委员会共同商讨决定，需要投标人澄清的，评标委员会将以书面形式通知投标人。

4.6评标委员会认为投标人投标价或某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其提供书面文件及相关证明材料解释说明；否则，可取消其投标资格。为保证本项目服务质量，最低报价不作为中标的唯一依据。
5. 中标候选人
5.1评标委员会统一签署评标汇总表，并按最大程度满足招标文件各项综合评价标准为中标候选人的原则，推荐中标候选人。得分相同的，以报价低的中标候选人优先。
6.评标过程保密

6.1在评标过程中和评标结束后，凡属于审查、澄清、评价、比较招标文件等有关信息，评标委员会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

6.2投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

6.3在评标期间，采购人有专门工作人员与投标人进行联络。

6.4采购人和评标委员会不向未成交的投标人解释未成交原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。
7.投标人有下列情形之一的，视为无效投标。

7.1 投标文件所投标段中的应标范围小于本文件对应标段要求的采购范围；

7.2投标文件与事实不符的；

7.3经评标委员会一致认定为重大偏离的；

7.4不符合本文件中规定的其他实质性要求的；

7.5不符合法律、法规有关规定的。

8.出现下列情形之一的，本项目作废标处理，除采购任务取消外，重新组织采购。

8.1本文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的；

8.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

8.3因重大变故，采购任务取消的。

9.评标办法

本次招标的评标方法采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评标标准进行综合评审。

评标委员会严格按照招标文件的要求、条件及投标人所作的实质性响应内容，对投标人的投标文件进行综合打分。投标人的得分为各评委所给分数的平均分。计算结果在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。并以综合评分法进行评估，总分值为100分。
（三十二）初步审查
初步审查表
	项目分值
	评分内容及评分方法

	符合性审查
	1
	是否提供合格的营业执照、组织机构代码证（三证合一者无需提供）、税务登记证（三证合一者无需提供）、等相关证明文件；

	
	2
	法定代表人身份证明或授权委托书及被授权人身份证是否提供且有效;

	
	3
	投标保证金是否按招标文件要求交纳;

	
	1
	响应文件正本是否按照招标文件要求逐页加盖了公章且有投标单位法定代表人或其授权代表签字盖章处按要求盖章或签字；

	
	2
	供应商报价是否唯一且未超过项目预算；

	
	3
	供货期限是否符合招标文件要求；

	
	4
	响应文件是否按招标文件规定格式填写完整；

	
	5
	响应文件是否含有采购人不能接受的条件；


备注：1.本表与招标文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。

2.每一项符合的打“(”，不符合的打“×”。

3.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效响应。

4.汇总时出现不同意见的，评标委员会按少数服从多数原则表决决定。

评分标准
	评审因素
	序号
	分值
	评审标准

	商务部分35分
	1
	企业业绩0-25
	供应商提供近三年（2019年1月1日至今）类似业绩，每提供1项得5分，最高得25分。需提供相关业绩合同复印件加盖公章，未提供得0分。

	
	2
	技术力量0-2
	提供产品的生产厂家具有IS09001质量管理体系，得2分。（提供证书复印件加盖单位公章，原件备查）

	
	3
	企业资质0-4
	投标人具备原厂商出具的产品相关项目授权认证。（提供证书复印件盖公章），1项加2分，未提供证明材料得0分。 

	
	4
	质保期0-4
	投标人承诺的质保期在一年的基础上，每增加一年加2分，最多加4分。

	技术部分35分
	5
	供货方案0-7
	实施方案要详细列明具有可操作性的实施计划、进度安排，贴合本项目技术需求。

方案完整详细切实可行，供货进度完全满足本项目的需求得7分；

方案完整基本可行，供货进度完全满足本项目的需求得5分；
方案一般完整，供货进度基本满足本项目的需求得3分；
方案不太完整，供货进度无法满足本项目的需求得1分；未提供得0分。

	
	6
	人员培训方案0-6
	提供完整、可行的教师培训方案，明确具体培训方式、时间、地点及培训内容。方案可行性高，培训时间、地点明确，内容完善得6分，方案可行性良好，培训时间、地点明确，内容完善得4分，方案可行性一般，培训时间、地点明确，内容完善得2分，方案可行性低，培训时间、地点不太明确，内容不太完善得1分，未提供得0分。

	
	7
	售后服务0-18
	按照采购文件要求，提出完整有效且可行的售后服务方案（包括产品的售后服务承诺、项目所在地服务团队、故障处理、响应时间、应急响应预案、验收方案、质保期内服务方式、质保期外服务方式、备件库），每提供一条符合本项目特点的上述内容得2分，本项共计18分。

	
	8
	质量、进度保障措施0-4 
	对项目的组织实施计划、进度安排、时间点控制的合理性、质量保障措施进行综合评审：
1.项目实施计划安排合理、完善，项目组织实施分工具体，保障措施全面细致，计划进度安排合理，保密制度具体有效，得4分；
2.项目实施计划安排较为合理、完善，项目组织实施分工较为具体，保障措施较为细致，计划进度安排基本合理，保密制度具体有效，得3分；
3.项目实施计划安排基本合理、完善，项目组织实施分工基本具体，保障措施基本细致，计划进度安排基本合理，保密制度具体有效，得2分；
4.项目实施计划安排不够合理、完善，项目组织实施分工不够具体，保障措施不够细致，计划进度安排不够合理，保密制度不够有效，得1分；
未提供，得0分。

	经济部分30分
	9
	报价得分0-30
	报价得分＝（基准价/投标报价）×价格分值

投标基准价为满足投标文件要求且最后报价最低的供应商的价格


注：1.招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。
2.所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。
3.价格扣除方法：

	属于中小企业评标优惠内容及价格扣除幅度，本项目的价格扣除为6%

	根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件的规定，属于中小企业评标优惠内容及幅度如下：

（一）中小企业（含中型、小型、微型企业）应当同时符合以下条件：
    ①符合中小企业划分标准(按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号））执行）；

    ②提供本企业制造的货物、承担的项目或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

    ③小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（二）价格扣除办法：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业（或联合体各方均为小型、微型企业的）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评标。

②大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体，联合体协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，并附协议书。  

（三）小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

    ①《中小企业声明函》；

	属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位评标优惠内阿容及价格扣除幅度按小型、微型企业评标中价格扣除,残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。本项目的价格扣除为6%。


七、成交及合同签订

1.中标人

根据评标小组对各投标人满足招标文件实质性响应【所谓实质性响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留（由评标小组确定）、质量和服务相等且评分最高的原则确定中标候选人。】
采购人从评标委员会提出的中标候选人中根据符合采购需求、质量和服务相关且综合得分最高的确定中标人。

2.资格后审

2.1采购人将在签订合同前对中标候选人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标候选人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标候选人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。

2.2采购人若发现中标候选人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其成交资格，监管部门依法进行处理。

2.3如果中标候选人被确认为不具备执行合同的能力，采购人将考虑按同样的程序审查下一个中标候选人。

3.中标通知书

3.1中标公示期1个工作日期满后，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。
3.2成交投标人应及时到采购代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。
4.签订合同

中标人应在规定的时间、地点与采购人签订合同，招标文件、中标人的投标文件、分次报价及服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件，合同经采购人审核盖章后实施。项目数量增减、合同条款变更、预算追加等按规定报批后，另行签订补充合同。

4.1中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，监管部门将对其依法处理。

4.2采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件；不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

4.3中标人因不可抗力或自身原因不能签订采购合同或者不能履行合同的，参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条，采购人可以按中标候选顺序确定新的中标人并签订合同，以此类推，或重新进行采购。

4.4采购人在授予合同时有权对本文件规定的货物和服务予以适当的增加或减少，但不得改变单价或其他条款和条件。

4.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让给他人。除本文件另有规定外，也不得将中标项目进行分包给他人。

八、验收及付款

1.验收

中标单位根据初步验收的结果进行整改并满足合同技术要求后，由中标单位提交完备的项目实施文档及书面申请，经采购人审核通过后，由采购人组织开展验收工作，签署项目验收文件。

2.付款

采购人凭项目合同、验收报告合同约定的时间内办理采购款支付手续。

九、法律责任

1.法律责任

投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购人、其他投标人或采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标人的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。投标人有前款情形之一的，中标无效。
2、中标人有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（1）中标后无正当理由不与采购人签订合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

中标人有前款情形之一的，中标无效。

按照以上条款规定，经同级或其上级财政部门认定中标无效的，可按中标候选顺序重新确定，或重新进行采购。

3、发生下列情况之一，投标人将被列入不良记录名单，在1～3年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：
(1)开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；
(2)中标后无正当理由不与采购人签订政府采购合同；
(3)中标后未按照招标文件和中标投标人的投标文件订立政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
(4)将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人；
(5)拒绝履行合同义务的；
(6)《政府采购法》第七十七条和《政府采购法实施条例》第七十二条规定的其他情形；
(7)其他违反法律法规相关规定的情形。
3.1 《政府采购法》七十七条：投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
3.2《政府采购法实施条例》第七十二条：投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
（2）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（3）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
（4）将政府采购合同转包；
（5）提供假冒伪劣产品；
（6）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
投标人有前款第一项规定情形的，中标、成交无效，列入不良行为记录名单。
 授予合同

物资设备类采购合同
甲方（买方）：
法定代表人 ：

地址：

乙方（卖方）：
法定代表人：

地址：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及国家、地方有关法律法规，经友好协商，双方本着自愿、平等、互利的原则，就甲方采购       相关事宜协商一致，订立本合同，以兹共同遵守。

1 采购标的

1.1甲方采购标的

	产品名称
	规格型号
	单位
	数量

（暂估）
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计：大写人民币
	¥：


2供货及包装标准

2.1所供货物必须满足甲方招标文件及乙方投标文件（或采购谈判文件）中的质量要求和技术标准，并不得低于国家标准的规定。

2.2所供货物须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准，未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的通常要求。符合环境、职业健康安全管理标准。

2.3所供货物符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准，并符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况。

2.4所供货物及包装完好无损。对易碎、易潮、易腐蚀、不耐高温、不耐低温等货物其包装能保证设备运输、装卸、搬运、储存安全并具有明显标识。

2.5乙方应将货物的使用方法及注意事项告知甲方。

2.6 乙方应提供设备运至合同约定的交付地点所需要的包装，以防止设备在运输中毁损或灭失。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护设备能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。乙方应承担因其包装或其防护措施不妥而引起设备锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用等。如果乙方未能及时提供上述证明或声明，乙方应赔偿甲方因此遭受的所有损失和费用。

2.7 其他：                       。
3 运输与交货

3.1交货地点：                            
3.2 交货时间：                           
3.3 乙方应根据货物特性采用符合包装、运输标准的方式包装、运输，对因包装、运输不当产生的设备灭失、毁损的责任均由乙方承担。

3.4 将货物运输至甲方指定交货地点之前的设备运输由乙方负责，相关的运输费用、保险、货物灭失及毁损的风险亦由乙方承担。将设备运输至甲方指定地点前因第三人原因造成的设备毁损、灭失所产生的损失由乙方承担。

3.5 因货物运输对第三人人身、财产权利造成损害的，第三人主张损害赔偿的，该损害赔偿由乙方承担。

4 验收标准

4.1 货物质量符合甲方质量要求并符合厂家规定的各项标准，同时按厂家标准验收规程和相关部门的有关规程验收。货物制造商授权的技术人员现场安装调试、设备技术指标经验收合格，附验收报告。

4.2 货物运抵甲方指定地点交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料（如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册、出厂检验报告等）及配备的用件、工具等。

4.3 乙方提供货物未达到验收标准的，应在甲方指定期限内调换或重新供货。

5 售后服务
5.1 乙方所供货物在使用过程中出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后   小时内答复，   小时内到达现场进行维修，   小时内解决问题。如设备在质保期内，全部维修费用由乙方承担。

5.2 所供货物在使用过程中需要乙方提供使用培训的，乙方应当负责对甲方使用人员进行培训，培训费用已计入合同价格总额，不再另行支付。

6合同价格和结算方式

6.1 本合同适用履约担保。

6.1.1担保形式为乙方向甲方提供履约保证金，从乙方的基本账户汇转;

6.1.2乙方在签订合同后7个工作日内须向甲方提交履约保证金。履约保证金需支付至甲方指定账户，金额为合同价格的       ％，人民币    整(大写:             )

6.1.3履约保证金在乙方按照本合同约定时间及合同内容要求完成全部服务内容，经甲方验收合格后，一次性无息退还乙方。

6.1.4发生合同约定的需要追究乙方违约责任的情形时，乙方拒绝支付相应违约金的，甲方有权直接扣除相应金额的履约保证金。

6.2本合同暂定含税金额￥：     .00元（大写：     元），税率   %，不含税金额￥：     .00元（大写：     元）。

6.3合同履行期限内，若国家对本项目所涉增值税税率进行调整的，甲方将以不含税价乘以调整后的增值税率计算新的含税价格，自国家调整增值税税率政策生效之日起，双方按新的含税价格进行结算。

6.4本合同价格已含检验试验、包装、运输、装卸、保险、调试、培训、技术服务以及考虑除不可抗力外的其他任何风险而增加的所有费用。

6.5 甲方按照实际采购合格货物数量经验收合格后支付款项。

6.6支付方式：

6.6.1双方确认的支付方式为：银行转账。

收款方账户信息为：

户名：                 ；

开户行：               ；

账号：                  。

收款方信息变更的，应以书面形式通知付款方，未及时通知给双方造成的全部损失由收款方承担。

6.6.2本合同计价及支付货币除非另有约定，均指人民币。

6.6.3 收款方向付款方开具的收款凭证为：      
（1）增值税专用发票，税率为      %；

（2）增值税普通发票，税率为      %；
（3）行政事业单位收款收据

（4）其他付款方认可的收款凭证  （注明名称）  。

6.7 收款方应按下列第    款约定的方式向付款方出具符合本合同约定收款凭证。收款方未依约提供，付款方有权暂停支付。

6.7.1 每次付款前，收款方应出具与付款方支付金额等额的收款凭证；

6.7.2 第一次付款前，收款方应出具与合同总价等额的收款凭证；

6.7.3其他：                   。

6.8收款方委托其雇员办理收款事宜的，应出具加盖收款方公章的授权委托书，注明授权范围及期限，未出具有效授权委托书的，付款方可不予办理。

7 甲乙双方权利义务

7.1 甲方权利与义务

7.1.1甲方应积极配合乙方完成相关货物验收工作，提供货物运抵甲方指定地点后保管所必需的场所或者所需要的条件。

7.1.2甲方有权对乙方提供的不合格货物提出异议，并要求限期调换。

7.2 乙方权利与义务

7.2.1乙方应确保所提供的是全新的、配置齐全的、技术先进的、未被淘汰的合格产品。

7.2.2所提供的设备及材料的产地、品牌、型号应符合合同约定的技术标准、质量标准的要求。

7.2.3乙方应保证甲方在使用货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的索赔或诉讼，否则由乙方承担一切赔偿责任。

7.2.4乙方为执行本合同而提供的全套技术资料的使用权归甲方所有。

7.2.5 派驻甲方负责调试的人员，应严格遵守甲方的相关规章制度，并办理相关手续。

8 违约责任

8.1 乙方应在约定期限内交货，如逾期交货时间未超过   天，按照未履行部分对应合同价格的   %计算逾期天数向甲方支付违约金；逾期交货时间超过   天，甲方有权书面通知乙方后单方解除合同，乙方应向甲方支付合同价格总额   ％的违约金。

8.2 乙方所供货物在交货时发现不符合质量要求的，应在甲方指定期限内负责调换；如超过指定期限未予更换的，甲方有权书面通知乙方后单方解除合同，乙方应向甲方支付合同总金额   ％的违约金，并赔偿给甲方造成的全部损失。

8.3 乙方所供货物在调试后达不到约定质量标准或甲方使用要求的，乙方应负责在甲方指定期限内更换或整改，若在甲方指定期限内乙方拒不更换、整改或更换、整改后仍达不到甲方要求，甲方有权书面通知乙方后单方解除本合同，乙方应返还甲方所付设备款，并向甲方支付合同价格总额   ％的违约金。

8.4 违约金不足以弥补守约方实际损失的，违约方应补足不足部分。

8.5 乙方逾期向甲方提交履约保证金或不提交履约保证金的，每逾期一日，乙方应当按照履约保证金    ‰的标准向甲方支付违约金。

8.6乙方在招投标过程中若有弄虚作假、串通投标、同招标人或评标委员会行贿谋取中标或以其他不正当手段谋取中标等行为，在双方签订合同后被查证属实的，甲方有权取消乙方中标资格，单方解除本合同，乙方应向甲方支付   万元的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应赔偿甲方因此受到的全部损失。

9保密义务

9.1任一方对基于本合同而知悉的对方秘密信息均负有保密义务。除相对方书面同意或法律强制性规定外，双方均不得以任何形式向第三方泄露、披露或公开该信息。本合同项下所称秘密信息是指披露方以任何形式向接受方披露的或接受方因本合同而得知的与业务相关的任何信息。上述“秘密信息”应包括但不限于本合同所有条款、知识产权、技术诀窍、调研结果、商业秘密、数据库；财务信息（包括成本、利润和销售）；市场策略；客户名单；提案与合同；披露方内部管理程序等。秘密信息不包括：1.在披露时或披露前已为公众所知晓的信息或资料；2.能证明从披露方获得相关信息时接受方已经熟知的资料或信息；3.由第三方合法提供给接受方的资料或信息。

9.2本合同项下保密义务的期限不受本合同履行期限的限制。

9.3如一方违反上述保密义务，致使另一方秘密信息泄露的，则泄密方应承担本合同金额   %的违约责任；一方泄密造成严重后果的，另一方有权单方解除本合同，并书面通知泄密方。因泄密给相对方造成的一切损失，由泄密方负责赔偿。

10 合同解除和终止

10.1经双方协商一致并签订书面协议后，即终止或解除本合同。

10.2发生如下情形时，本合同终止：

10.2.1本合同约定有效期届满；

10.2.2本合同一方或双方合并、分立、破产、清算等组织形式变更且未确定本合同权利义务承继主体，难以继续履行本合同；

10.2.3因不可抗力导致本合同无法继续履行的，双方视不可抗力影响程度和范围可协商中止或终止本合同，本合同另有约定的除外；

10.2.4本合同约定的其他终止情形。

11 不可抗力

11.1不可抗力是指双方不能预见、不能避免且不能克服的妨碍任何一方全部或部分履行本合同的一切事件。此种事件只包括地震、塌方、陷落、洪水、台风等自然灾害以及火灾、爆炸、事故、破坏活动、战争、政府法律或政策变化等任何其它类似的偶发事件。

11.2任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后三日内向对方书面通报，并采取力所能及的补救措施以尽量减少给双方带来的损失；在取得有关机构的不可抗力证明后，根据不可抗力对本合同的影响情况，经双方协商决定延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

11.3如果不可抗力发生或影响的时间连续超过30日以上且妨碍任何一方履行本合同时，任何一方均有权解除本合同。

12  争议解决

12.1甲、乙双方因履行本合同发生争议的，应友好协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地法院提起诉讼。

12.2违约一方需承担守约方支出的合理费用，包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、鉴定费、担保费等。

13  附则

13.1本合同未尽事宜，经双方协商一致，应签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

13.2以下文件作为本合同附件，是本合同不可分割的部分：

13.2.1采购文件和乙方的投标文件；

13.2.2中标通知书；

13.2.3甲乙双方商定的其他必要文件。

本合同与合同附件就同一事项约定不一致的，适用足以保证符合甲方使用需求、技术或工艺要求的最严格的标准。

13.3送达条款

13.3.1送达地址和联系方式:合同各方一致确认本合同中记载的各方地址和联系方式为各方履行合同、解决合同争议时接收其他方商业文件信函或司法机关(法院、仲裁机构)诉讼、仲裁文书的地址和联系方式。

13.3.2送达地址和联系方式适用期间。上述送达地址和联系方式适用至本合同履行完毕或争议经过法院一审、二审、审判监督程序至执行程序完毕时止，除非各方依下款告知变更。

13.3.3送达地址和联系方式的变更。任何一方送达地址和联系方式需要变更的，应提前五个工作日向合同其他方和司法机关送交书面变更告知书(若争议已经进入司法程序解决)。

13.3.4合同各方承诺:上述确认的送达地址和联系方式真实有效，如有错误，导致的商业信函和诉讼文书送达不能的法律后果由自己承担。

13.3.5合同各方均明知:因各方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关、或者当事人及指定接收人拒绝签收等原因，导致送达文书未能被当事人实际接受，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

13.3.6本合同项下双方发出的每一项通知，应在下述时间视作已送达相对方：如以预缴邮资的特快专递寄发，则寄送一方交寄后第三天即视为送达；如由专人送交，则在交给相对方签收时；如以传真发出，为传真机记录发送完毕时；如以电子邮件发出，为发件人设备记录发送完毕时。

13.4甲、乙双方的联系方式、联系人等基本信息以本合同记录的为准。

甲方有效联系地址:                                             

联系人：

电话：

传真：

电子邮箱：

乙方有效联系地址:                                             

联系人：

电话：

传真：

电子邮箱：

13.5本合同一式    份，甲方持   份，乙方持   份，均具有同等法律效力。

13.6本合同自甲、乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

（以下无正文，为合同签署页）

	甲方
	           乙方

	单位名称（公章）：新疆工程学院
住所：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

邮政编码：

签订时间：
	单位名称（公章）： 

住所： 

法定代表人：

委托代理人：

电话： 

邮政编码： 

签订时间：


技术要求
项目简要介绍：
新疆工程学院数理学院力学实验室专业基础实验建设项目，总预算150万元整，主要是采购力学实验室相关设备解决目前实验室台套数不足、实验项目不能满足教学和各个工科专业的需求。采购分为两个子项：主要采购各类材料性能的测试系统，能进行非金属材料（塑料、薄膜、橡胶、岩石、商砼、复合材料等）以及金属材料（铸铁、各种型钢、合金等）的力学性能的测试、本构关系的测定；以及相关的配件、附属工装、夹具等，主要针对各类型材的非金属和金属材料能开展材料本构关系的测定、弹性模量、切变模量、泊松比、材料成分等参数的测定与研究。具体清单和参数见附件。
2、参数：具体的参数以及设备清单可见附件
3、附件及备品备件要求：
所有采购的设备相关附件都要齐备，方便使用；所有的试验机都应配备摆放电脑的电脑桌（或简易工装）；电路改造、插座等一应齐全；合同中采购的附属配件和小件设备必须配备摆放或存放的货架方便存储和使用，相关的费用由中标方承担。
4、验收标准及方法：完成设备供货、安装、调试、培训合格后（2名以上的教师参与培训并合格），现场按照招标要求和供货合同，查验设备参数、设备数量等是否符合相关合同条款，最后验收所有设备安装、使用和存放场地，供应商应保证安全、整洁、有序方为验收合格。
5、安装调试及技术服务要求（货物）：
中标的供应商负责所有设备的运输、吊装、安装、调试、培训费用，包括做地基、改水电、配置工装、简易电脑桌、货架等，最后达到实验室所有设备安装、使用和存放场地，安全、整洁、有序方为验收合格，相关费用由中标的供应商自理。
6、付款方式：验收合格后支付合同金额的95%，验收合格一年后支付合同金额的5%（质保金）
7、售后服务要求：所有设备质保期1年，因产品质量出现问题，中标供应商负责维修和更换，并承担相关的运费、安装、调试、保险等费用。
8、其他需要说明的事项：
二：履约要求                 
1、工期（或服务期限、供货期限）：签订合同后一个月内完成供货、安装、调试。
2、质保期：1年
3、交付或实施的地点：乌鲁木齐头屯河区艾丁湖路1350号新疆工程学院
4、发生故障做出响应的时间：接到报修信息后5个工作日内作出故障处理措施
5、伴随服务:设备的软件或系统终生免费升级，永久使用；如果因电脑损坏、光盘丢失等造成软件缺失，供应商必须免费提供相应的软件并调试，以保证设备正常使用。
6、其他未尽事项：无
第二包：材料参数测试系统以及设备附属配件
（“★”标明主要技术参数不接受负偏离，不满足按废标处理）
	序号
	名称
	参数
	单位
	规格
	数量

	1
	说明
	1、总价中包括但不限于税费、运输费、保险费及所配套的地基、土建、吊装就位，场地改造、装修、培训、安装、调试、工装制作、货架配套等所有相关费用。
2、标注“★”号的为关键性技术参数，不接受负偏离，交验双方共同做质量验证合格后再验收。
	
	
	

	
	500Nm微机控制扭转试验机
	技术参数：
1、最大扭矩：500 Nm，扭矩测量范围：5-500 Nm 
2、试验机级别≤0.5级（提供近一年内省级检定证书扫描件，证书可溯源）
★3、数据采样频率4800HZ 扭矩分辨率；满量程的100万码(附相关证书扫描件，交付现场共同验证后验收)   
4、扭转计扭角分辨率：0.001°（提供相关证书扫描件、或实物图、或官网截图、或官方彩页截图等）  
5、扭转角测量范围：0-10000°
6、扭转计扭角示值相对误差：±1.0% 
7、扭转速度：6-720°/min
8、夹头间最大距离≥650 mm，夹持试样尺寸：Φ6，φ10，φ20，φ32
9、电机功率≥0.8 kW ，电源：单相220V±10%；50Hz   
详细配置：
1、主机: 扭转机主机1台  
2、减速机1件  
3、品牌伺服电机，伺服器 1套   
★4、基于DSP全数字闭环电气系统研发的控制器1套，并涵盖以下功能：
a三闭环（力、变形、位移）控制系统，各控制环间可自动切换，并在各方式间切换时实现无冲击平滑过渡。可进行试验力、变形、位移等速率控制及保持。
b三路高精准24位模拟信号采集系统，不低于4800Hz采集频率、20bit分辨率。附证书，交付现场共同验证。
c四路高速数字采集通道，用于采集光电编码器、光栅尺、应变仪等正交脉冲信号，采集频率不低于4MHz。接口可输出0~2MHz脉冲信号，模拟输出接口可输出16位精度-10V~+10V电压信号，用于伺服电机、伺服阀等执行器的控制。 
试验机生产厂商必须使用具有同等功能或略高于该功能的控制器。（如果是自主研发的提供自主专利证书扫描件）
5、定位环：Φ6，Φ10、φ20各1套  
6、透明防护罩1套   
7、50,100标距块 1套  
8、扭角计：含光电编码器 1套     
★9、试验机软件1套，必须具备以下功能：（具有生产商自有著作权的试验软件）
a.软件必须为开放式编程，客户可自行编辑、修改、导入、导出各类试验参数，也可参照国内外各类标准或实际科研需求，自行编辑试验方案，流程图控制，支持中英文界面，可一键切换（交付时要现场验证）。
b.终身免费，且可任意电脑安装，无需验证码，不内置锁机码，不设认证码，免费升级。
c.软件具备千分表、应变仪等试验界面，可自动读取千分表、应变仪数据，自动求取弹性模量、泊松比等并形成相关曲线。
10、试验机数据采集分析系统，数据输出与影印系统  
11、专用工具1套  
12、产品使用说明书、电气拖动原理图、地基图各1套。
13设备生产方在新疆有固定售后维修网点及人员（提供官网截图或官方彩页截图）
	台
	 
	3

	
	静态电阻应变仪与材料力学组合试验台
	静态电阻应变仪：
1 通道数： 16或24测点（通道），可通过以太网实现无限通道的扩展；

2 输入方式：DIF_DC；

3 应变量程：±60000με；

4 分辨率:0.1με；

5 误差：±（0.5％red±3με）；

6 零漂：不大于2με/4h；

7 桥路方式：全桥、半桥、三线制1/4桥.公共补偿1/4桥;

8 适用应变计电阻值

9 应变片灵敏系数：可手动设置,并1.0～3.0自修正；

10 供桥电压（DC）：2V，最大输出电流:30mA/CH；

11 供桥电压稳定度:不大于0.05％/h；

12长导线电阻修正范围:0～100Ω；

13自动平衡范围：±30000με；

14 电压量程：±60mV、0~2V；

15 电压示值误差：不大于0.5%F.S；

材料力学组合试验台：
可做直梁纯弯曲正应力的测定、圆管弯扭组合变形的应力分析、材料切变模量G的测定、等强度梁、电阻应变片灵敏系数的测定、材料弹性模量E和泊松比μ的测定、偏心拉伸、压杆稳定等实验
	
	
	5套

	
	配件工具与附属设备
	（具体物品见下附表）
	批
	
	1

	
	硬度计（洛氏）
	高精度数显台式；硬度分辨率0.5HR
	台
	高精度数显台式
	1

	
	硬度计（布氏）
	可测定黑色金属、有色金属、未经淬火钢及质地较软材料及轴承合金材料的布氏硬度；测量范围8-450HBS,8-650HBW


	台
	 数显
	1

	
	硬度计（邵氏）
	符合国家行业标准；测量范围：0-100HA；分辨率：0.1HA
	台
	 数显
	1

	
	钢筋弯曲试验机
	符合国家行业标准
	台
	 
	1

	
	标距电动打点机
	符合国家行业标准
	台
	 
	1

	
	游标卡尺
	0-200mm
	个
	0-200mm
	1

	
	电子称
	30kg/1g
	个
	30kg/1g
	2

	
	电子称
	15kg/0.5g
	个
	15kg/0.5g
	1

	
	电子称
	3kg/0.1g
	个
	3kg/0.1g
	1

	
	高强螺栓扭矩扳手
	2000N
	个
	2000N
	1

	
	螺栓负载实验夹具
	M10-M30
	套
	M10-M30
	1

	
	抗滑移系数测定仪
	符合国家行业标准
	台
	 
	1

	
	电热鼓风干燥箱
	符合国家行业标准
	台
	 
	1

	
	游标卡尺
	0-300mm
	个
	0-300mm
	2

	
	钢板尺
	600mm
	个
	600mm
	1

	
	钢筋残余变形计量仪
	符合国家行业标准
	个
	 
	1

	
	石子 砂石筛
	0.075-100mm
	个
	0.075-100mm
	1

	
	沥青混凝集料筛
	0.075-37.5mm
	个
	0.075-37.5mm
	1

	
	标准振筛机
	符合国家行业标准
	个
	 
	1

	
	电子台秤
	100kg
	个
	100kg
	1

	
	电子天平
	2000g/0.01g
	个
	2000g/0.01g
	1

	
	电子天平
	500g 0.01g
	个
	500g 0.01g
	1

	
	静水天平
	5kg/0.1g
	个
	5kg/0.1g
	1

	
	溢流式多功能恒温箱（高低温）
	符合国家行业标准
	台
	 
	1

	
	容量筒
	1-30L
	个
	1-30L
	1

	
	针片状规准仪
	符合国家标准
	个
	符合国家标准
	1

	
	砂子压碎指标测定仪
	符合国家标准
	个
	符合国家标准
	1

	
	岩土压碎指标测定仪
	符合国家标准
	个
	符合国家标准
	1

	
	石子压碎指标测定仪
	符合公路行业标准
	个
	符合公路行业标准
	1

	
	洛杉矶磨耗机
	符合国家标准
	台
	DM-2
	1

	
	加速磨光机
	符合国家标准
	台
	JM-III
	1

	
	摆式摩擦系数测定仪
	符合国家标准
	个
	 
	1

	
	饱和面干试模
	符合国家标准
	个
	
	1

	
	砂当量测定仪
	符合国家标准
	个
	 
	1

	
	钢板尺
	500mm
	个
	500mm
	1

	
	李氏比重瓶
	250ML
	个
	250ML
	4

	
	恒温水槽
	精度：0.1℃
	个
	0.1℃
	1

	
	细集料棱角性测定仪
	符合国家标准
	个
	 
	1

	
	蒸发皿(瓷)
	100ml
	个
	100ml
	1

	
	软弱颗粒测定仪
	符合国家行业标准；数显；
	个
	 
	1

	
	标准漏斗
	
	个
	
	1

	
	坍落度测定仪
	符合GBT50080-2002标准的要求
	个
	
	1

	
	数显维勃稠度仪
	符合国家GBJ80-85；振动台频率50±3HZ；空载振幅0.5mm；数显
	个
	 
	1

	
	混凝土震动台
	1米
	台
	1米
	1

	
	秒表
	电子
	个
	电子
	1

	
	砼含气量测定仪
	符合GBJ80-85(普通混凝土拌和物性能试验方法)关于混凝土拌和物含气量试验的有关规定；精度在量程的6%以内为0.1%，量程的6%-10%之间为0.2%

	个
	 
	1

	
	混凝土贯入阻力仪
	贯入力度1000N；最小分度值1N；电子数显
	个
	 
	1

	
	微变形测量仪
	带数显千分表
	个
	 
	1

	
	抗弯拉试验装置
	
	套
	
	1

	
	砼抗渗仪
	最大工作压力4MPA/平方厘米；自动调压；一次可做试件≥6；
	个
	
	1

	
	动弹性模量仪
	符合GB/T 50082—2009 《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》； JTGE30-2005《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》；可与弹性模量试模、抗折试模等标准试件及冻融试验箱配套使用，频率测量范围：100—20KHZ；测量误差<2%
	个
	 
	1

	
	砼冻融循环仪
	符合以下标准：GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》慢冻法；GB/T2542-2012《 砌墙砖试验方法》；GB28635-2012《混凝土路面砖试验方法》；GB/T4111-2013 《 混凝土砌块和砖试验方法 》；JGJ/T70-2009 《 砂浆抗冻性能试验方法》；GB/T11968-2020《蒸压加气混凝土砌块》；JC746-2007 《混凝土瓦抗冻性试验方法》；GB/T3810.12-2016 《陶瓷砖试验方法 第12部分：抗冻性的测定》；
冷冻/融水温度： -40℃～ 80℃，保持时间和循环次数可调
	个
	 
	1

	
	砼氯离子电通量测定仪
	符合以下标准：美国ASTM C1202及AASHTO T277－05标准；国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》（GB/T50082-2009）；客运专线高性能混凝土暂行技术条件（铁建设［2005］160号）；海港工程施工混凝土结构防腐蚀技术规范JTJ275－2000
	个
	 
	1

	
	抗硫酸盐侵蚀试验机
	符合GB/T50082-2009；测温精度：±0.01℃；控制精度：±0.5℃；配试模
	台
	 
	1

	
	容量筒
	1-30L
	个
	1-30L
	1

	
	砂浆保水性测定仪
	符合行业标准： JGJ/T70-2009 ；含称量2 kg,感量0.1 g的电子天平；
	个
	
	1

	
	砂浆稠度测定仪
	符合《JGJ70-90》、《JGJ98-2000》；沉入深度：0—14.5厘米；数显标尺
	个
	
	1

	
	抗劈裂夹具
	
	套
	
	1

	
	钢尺
	0-1000mm
	个
	0-1000mm
	1

	
	砂浆分层度仪
	
	个
	
	1

	
	试样筒
	3L、5L、10L
	个
	3L、5L、10L
	3


第五部分  响应文件格式

响应文件封面

正本/副本

项目名称： 

项目编号：

响  应 文 件

供应商：                              （盖单位章）

单位地址：                              
     法定代表人或其被授权人：                （签字或盖章）

联系电话：                              

        年        月        日

目录

1、商务部分

(1)投标函；

(2)法定代表人身份证明（附法定代表人身份证复印件）； 

(3)委托授权书（附被授权人身份证复印件）； 

(4)投标保证金缴纳凭证（复印件加盖公章）； 

(5)投标报价单；

(6)投标报价明细表； 

(7)供应商基本情况；

1）供应商基本情况表；

2）营业执照

3）企业资质证明

4）技术力量

(8)商务条款偏离表； 

(9) 近三年（2019年1月1日至今）类似项目业绩； 

 (10)中小企业声明函（符合本声明函填写）；

(11)残疾人福利性单位声明函（符合本声明函填写） ；

(12)其他商务资格证明资料（格式自定）。

2、技术部分

(13)技术条款偏离表

(14)供货方案；

(15)人员培训方案
(16)售后服务 
(17)质量、进度保障措施
(18) 供应商认为需要提交的资料；

（投标文件应按照给定格式编制，自目录起编制统一连续的页码）

商务部分

一、投标函

致：                     

为响应你方组织的           项目的招标[项目编号为：             ]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的                     投标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在报价供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

      (投标供应商名称)      作为投标供应商正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本壹份，副本肆份。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《报价一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《投标内容》及《合同书》中的全部任务。

（七）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费（详见按招标文件要求格式填写的《中标服务费支付承诺书》）。

（八）我方作为   （制造商/代理商）   是在法律、财务和运作上独立于采购人、招标代理机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。
（十）我方与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：
（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近三个月内的相关缴费证明，以便核查。
（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关的证明材料，以便核查。
（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。
以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十三）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：                             .邮政编码：                  .

电    话：                             .

传    真：                             .

代表姓名：                             .职    务：                 .

供应商：
        （公章） 
法定代表人或委托人：
        （签字）    
      
年
   月    日
二、法定代表人身份证明
投标单位名称：                       
单位性质：                           
地址：                               
成立时间：      年     月     日
经营期限：             
姓名：             性别：      年龄：           职务：           
身份证号码：                                  
系                            （投标单位名称）的法定代表人。
特此证明。

[image: image2]
供应商：                （公章）
                                                         年   月   日 
三、授权委托书
致：采购人名称 
本授权书声明：注册于（投标人地址）的（投标人名称）法定代表人（负责人）姓名、职务或职称）代表本公司授权（姓名）为本单位的合法代理人，参与贵方组织的（项目名称及项目编号） 的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的上述经济活动负全部责任。在撤销授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

[image: image3]

[image: image4]
被授权代表（签字）：
供应商法定代表人（签字）：
职
务：
职
务：
电
话：
电
话：
供应商：




（盖章）

      日 期：     年   月   日     
四、投标保证金缴纳凭证
★备注：投标保证金缴费凭证复印件加盖公章
五、投标报价单
	供应商
	

	单位地址
	

	法定代表人
	
	联系电话
	

	授权代表
	
	联系电话
	

	投标项目名称
	

	项目编号
	

	投标总价
	￥（小写）：                                         

人民币（大写）：                                     


	供货期限
	

	质保期
	


注：此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《投标内容》要求的全部内容。
供应商：
（盖章） 
法定代表人或被授权人：
（签字）
日
期：
年
月
日
六、投标报价明细表
项目名称：　            　　

项目编号：　            　　

	一、货物详列

	序号
	分项名称
	主要技术参数
	制造商
	数量
	单价
	合计（元）
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合　　计
	数量合计：
	报价合计：　　　　　元

	二、服务详列

	序号
	分项名称
	具体服务内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合　　计
	数量合计：
	报价合计：　　　　　元

	三、其他费用详列

	序号
	分项名称
	具体内容
	单位
	数量
	单价
	合计（元）
	说明

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合　　计
	数量合计：
	报价合计：　　　　　元

	四、总报价：人民币    元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准）


注：1）以上内容必须与《投标报价单》一致。2)
对于报价免费的项目必须标明“免费”；3)
所有根据合同或其它原因应由报价供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在报价供应商提交的报价价格中； 
供应商：
（盖章） 
法定代表人或被授权人：
（签字）
日
期：
年
月
日
政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

	序号
	主要产品/技术名称
（规格型号、注册商标）
	制造商
(开发商)
	企业类型
	节能
产品
	环保标志产品
	认证证书编号
	该产品报价（合计）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总合计（节能产品）
	

	
	总合计（环保产品）
	


注：1.
企业为小型或微型企业时才需要填“企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2、 “节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第　  期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的下述文件（均为复印件，加盖报价供应商公章）：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中报价产品所在清单页并加盖报价供应商公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单（第___期）”中报价产品所在清单页并加盖报价供应商公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布；

3、如无上述情况的可不填写。
供应商：
（盖章） 
法定代表人或被授权人：
（签字）
日
期：
年
月
日
七、供应商基本情况
（一）供应商基本情况表
	单位名称
	

	单位地址
	

	成立时间
	
	注册资金（万元）
	

	单位性质
	

	投标期间 联系人
	
	电 话
	
	传 真
	

	职 工 概 况
	职工总数
	
	其中：技术人员数
	

	
	单位行政和技术负责人

	
	姓 名
	职务/职称
	年 龄
	专
业

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	单 位 概 况
	


（二）营业执照

（三）企业资质证明

（四）技术力量

八、商务条款偏离表
	序号
	一般商务条款序号
	条款内容
	是否响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	


注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

供应商：               （公章） 
法定代表人或委托人：               （签字）
 
年
月
日
九、近三年（2019年1月1日至今）类似项目业绩
	序号
	客户名称
	项目名称及合同金额（万元）
	实施时间
	联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：根据评审表的要求提交相应资料。

供应商：
（公章） 
法定代表人或委托人：
（签字）
 
年
月
日
十、中小企业声明函（符合本声明函填写）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为
（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司 同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发 中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公 司为
（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加
单位的
项目采购活动提供本企业制 造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他

（请填写：中型、 小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
3.提交本声明函的投标人必须在谈判响应性文件中提供相应的证明材料并对材料 的真实性负法律责任。证明材料包括：上一年度及上一月的财务报表；从业人员名单及 工资发放明细表。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位：
（盖章） 
法定代表人或被授权人：

（签字）
日
期：
年
月
日
十一、残疾人福利性单位声明函（符合本声明函填写）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加
单位的
项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位：
（盖章） 
法定代表人或被授权人：

（签字）
日
期：
年
月
日
说明：
1.填写前请认真阅读《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购 政策的通知》（财库〔2017〕141 号）相关规定。 2.残疾人福利性单位应在本声明函后提供相关证明材料。
3.未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。
十二、其他商务资格证明资料
十三、技术条款偏离表
1、技术参数响应表

	序号
	规格/要求
	投标/响应实际参数

(投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求)
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述
	证明文件（如有）

	1
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	2
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	3
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	4
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	5
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	6
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	7
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	8
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	…
	
	
	
	
	


注：1.投标供应商必须对应《投标内容》的内容逐条响应。2.投标供应商响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
十四、供货方案（格式自拟）

人员培训方案

格式自拟

十六、售后服务 
格式自拟

十七、质量、进度保障措施
十八、供应商认为需要提交的资料；









法定代表人身份证复印件（正面）














法定代表人身份证复印件（反面）














授权人身份证复印件（正面）














授权人身份证复印件（反面）














被授权代表身份证复印件（正面）














被授权代表身份证复印件（反面）









