PAGE  

和硕县乃仁克尔乡牲畜饮水点

建设项目
竞争性磋商文件

项目编号：JM-2022015
	采 购 人：

采购代理：
	乃仁克尔乡人民政府     

新疆军脉项目管理咨询有限公司


二○二二年六月

目      录

一、磋商公告

二、投标人须知前附表

三、投标人须知

(一)总则

l、工程说明

2、招标范围及工期

3、资金来源

4、合格的投标人

5、投标费用

6、踏勘现场

(二)竞争性磋商文件

7、竞争性磋商文件的组成

8、竞争性磋商文件的澄清 

9、竞争性磋商文件的修改

 (三)响应文件的编制

10、响应文件的语言及度量衡单位

11、响应文件的组成

12、响应文件格式

13、投标报价

14、投标货币

15、投标有效期

16、投标保证金

17、最高投标限价

18、投标人的替代方案

 (四)响应文件的递交

19、响应文件的密封和标记

20、投标截止日期

21、迟交的响应文件

22、响应文件的补充、修改与撤回

 (五)开标

23、开标

 (六)评标

24、评标委员会

25、评标过程的保密 

26、评审依据及评标办法

27、资格审查

28、符合性审查

29、错误修正

30、详细评审

31、定标原则

 (七)合同的授予

32、合同授予标准

33、接受和拒绝任何或所有投标的权力

34、中标通知书

35、履约担保

36、合同协议书的签订

（八）其他

37、重新招标和不再招标

38、其他

（九）质疑的提出及处理

四、合同条款

五、技术规范、标准及要求

六、图纸和技术资料（如有）

七、工程量清单

八、响应文件格式

九、竞争性磋商文件附件

和硕县乃仁克尔乡畜牧饮水点建设项目

磋商公告
	项目概况：
和硕县乃仁克尔乡畜牧饮水点建设项目的潜在供应商请在库尔勒市福润德大厦A-15-1506室现场获取采购文件，并于2022年6月29日 11:00 （北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况：
1、项目编号：JM-2022015

2、项目名称：和硕县乃仁克尔乡畜牧饮水点建设项目  

3、采购方式：竞争性磋商
4、预算金额（元）：1043377.98元。

5、采购需求：

	标项序号
	标项名称
	预算金额（元）
	采购内容
	备注

	1
	和硕县乃仁克尔乡畜牧饮水点建设项目  
	1043377.98

	和硕县乃仁克尔乡畜牧饮水点建设
	具体内容详见竞争性磋商文件。


6、计划工期：计划开工日期：2022年 7月 1日，竣工日期:2022年10月1日 ;计划工期92天。
7、本项目（ 否 ）接受联合体。

二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库

〔2014〕68号）；

（3）《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购  政策的

通知》财库〔2017〕141号。 
3.本项目的特定资格要求：
（1）投须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；持有有效的安全生产许可证；外地施工企业须提供进疆信息报送册（或进疆备案册）； 

（2）项目经理须具备市政公用工程贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书； 

（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（4）不接受联合体投标。
三、竞争性磋商文件的获取：

3.1、时间：2022年6月17日 至 2022年6月29日，每天上午 10:00至13:30 ，下午15:00至19:00 （北京时间）
3.2、地点：政采云线上获取

3.3、方式：在政采云平台（www.zcygov.cn）在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），过期不予受理。

3.4、获取时需上传以下资料扫描件：

（1）营业执照扫描件并加盖单位公章；（2））资质证书扫描件并加盖单位公章；（3）法定代表人身份证明原件或法人授权委托书扫描件；（4）授权代理人身份证原件及加盖公章的扫描件。

3.5招标文件售价：免费获取。
四、投标文件的递交及相关事宜：
4.1投标文件递交的截止时间及开标时间：2022年6月29 日11时00分。供应商应在投标截止时间之前将加密的投标文件上传至政府采购云平台对应位置(逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收)，开标结束后将纸质投标文件递交至库尔勒市福润德大厦A-15-1506室
4.2投标文件递交地点：政采云平台（www.zcygov.cn）

4.3投标文件开标地点：政采云平台（www.zcygov.cn）

4.4其他补充事宜 

4.4.1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件，若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 

 4.4.2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法响应或响应失败等后果由供应商自行承担。 

4.4.3、未办理CA的供应商可自主通过新疆CA申领渠道“新疆政务通”申请政采云平台可使用的CA设备，如原有兵团或公共资源使用的CA，可与新疆CA联系，申请增加电子证书即可，无需重复申领。 

4.4.4、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（www.ccgp-xinjiang.gov.cn）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。

4.4.5、逾期未上传的或不符合规定的投标文件将被拒绝接收，采购人不予受理。
五、发布公告的媒体：
新疆维吾尔自治区政府采购网（http://zfcg.xjcz.gov.cn/）
采购与招标网

六、联系方式：
1、采购人信息：

采购人名称：乃仁克尔乡人民政府
联系人：蒋先生
联系电话：13667553422
名  称：新疆军脉项目管理咨询有限公司

地  址：库尔勒市福润德大厦A-15-1506室
项目联系人：黄先生  

联系电话：15999008786
2022年6月13日
二、投标人须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	和硕县乃仁克尔乡畜牧饮水点建设项目

	2
	采购人
	乃仁克尔乡人民政府 

	3
	建设地点
	和硕县

	4
	采购方式及报价说明
	本项目采用竞争性磋商，经磋商小组评审对实质性响应竞争性磋商文件要求的投标人进行最终报价，但投标人的最终报价不得高于上一次报价，否则其投标将被否决。

	5
	项目规模及招标范围
	（具体内容及要求详见磋商文件）。

	6
	工期
	2022年7月1日-2022年10月1日；计划工期92天

	7
	投标人资格要求
	详见竞争性磋商公告

	8
	资金来源
	自筹资金

	9
	踏勘现场
	不组织

	10
	质量要求
	质量合格。

	11
	投标人资质条件、能力和信誉
	1、资质条件：须具备市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；持有有效的安全生产许可证；外地施工企业须提供进疆信息报送册（或进疆备案册）；
2、项目经理要求：项目经理须具备市政公用工程贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书；
3、信誉要求：在“信用中国”及“中国政府采购网”网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商；

	12
	投标有效期
	90 日历天（从投标截止之日算起）

	13
	响应文件份数
	正本：一份，副本：三份。胶装成册，禁止活页装订。

另外，投标人必须提交响应文件中“经济报价”电子版（U盘），电子文件U盘上应标明投标人名称、项目名称等。

电子版内容必须与竞争性磋商文件内容一致。（电子版不退）

特别提示：为了便于存档，响应文件（商务部分）请用A4纸张制作，且装订厚度不得超过3cm；如响应文件超过3cm，请在装订时分册装订。请于开标结束后五个工作日内递交或邮寄至
编制要求：应使用打印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确，

	14
	投标保证金额
	投标保证金的金额：20000元（贰万元整人民币）。 
采用电汇形式，投标保证金必须在投标文件递交截止时间前确保到帐，投标保证金由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。

收款单位： 新疆军脉项目管理咨询有限公司

开户银行：铁门关津汇村镇银行营业部

银行行号：320888090019

银行账号：8880210120000582898

附注： xxxx 投标保证金

	15
	保证金的退还
	（1）投标人在投标截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
（2）采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

特别提示：退还磋商保证金的投标人办理退款业务时需提供以下资料:① 采购代理机构财务部门开具的磋商保证金《财务收据》原件（以便核查）。② 投标单位给代理机构开具的收款收据（收款单位开具并加盖收款单位财务章）。同时必须提供清晰的开户银行名称、账号及收款单位名称（加盖单位章）。③ 退还中标方磋商保证金时，中标方须提供与采购人签订的合同原件一份（原件核查无误后退还）及已加盖中标方公章的合同全本复印件一份 （由代理机构存档备查）。

	16
	不予退还保证金的情形
	有下列情形之一的，保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）竞争性磋商文件规定的其他情形。

	17
	响应文件的密封
	/

	18
	响应文件递交地点及截止日期
	响应文件递交截止时间：2022年6月29日11时00分。

地址：库尔勒市福润德大厦A-15-1506室。

	19
	开标地址、时间
	同上

	20
	计价方式
	清单计价

	21
	评标标准及方法
	综合评分法

	22
	最高投标限价(即采购预算)为：1043377.98元（壹佰零肆万叁仟叁佰柒拾柒元玖角捌分）。

投标报价超过最高投标限价的，其响应文件将被否决。

	23
	履约保证金：签约合同价10%；中标人在领取中标通知书5日内，以非现金或银行转账等方式，向招标人缴纳后双方签订合同（履约保证金的缴纳也可由双方协商确定）。

	24
	付款方式：签定合同后支付合同价金额的30%，工程进度达到项目80%时，支付至合同价金额的70%；工程验收合格，并经审价中心评审合格后支付至合同价金额的97%，质保期结束后支付其余3%质保金。具体付款方式根据实际签订合同确定。

	25
	特别提示1：投标人须提供信用记录查询资料；

查询时间为：自招标公告发布之日起至响应文件递交截止时间止（该时间段内任一时间）。

查询渠道为：“信用中国”网站及“中国政府采购网”。

查询结果：附网页截图（需体现出查询的相关结果）。
对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其响应文件将被拒绝。

	26
	竞争性磋商文件中部分加粗、加下划线、废标、无效、投标被否决等字样的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看竞争性磋商文件中的每一个条款及要求，因误读竞争性磋商文件而造成的后果，招标人概不负责。

	27
	采购人委托了专业的采购代理机构实施本次招标工作。招标代理服务费的计算收费标准及依据：国家计委计价格[2002]1980号、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》发改办价格[2003]857号通知规定、国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（发改价格[2011]534号）文件等：
根据上述文件的规定，本次招标代理服务费由中标单位支付。

招标代理费按国家现行收费标准计取。

	28
	注：如本《投标人须知前附表》相关内容与竞争性磋商文件中的相关内容如有不一致处，则以本《投标人须知前附表》相关内容为准。


三、投标人须知

(一)总则

1、工程说明

1.1项目名称：详见投标人须知前附表。
1.2上述工程按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章规定通过招标来择优选定施工单位。

2、招标范围及工期

2.1本次招标的工程范围：详见投标人须知前附表。

2.2本工程的计划工期：详见投标人须知前附表。

3、资金来源

3.1资金来源：详见投标人须知前附表。
  4、合格的投标人

4.1投标人的资格要求详见招标公告；

4.2投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人； 

（5）为本标段提供招标代理服务的； 

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的； 

（10）被暂停或取消投标资格的； 

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

    5、投标费用

    5．1投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。

6、踏勘现场

6.1招标人将按前附表第9项所述时间组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担；

6.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责；

6.3投标人经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任；

6.4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。

(二)竞争性磋商文件

7、竞争性磋商文件的组成

7.1竞争性磋商文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充通知，均是竞争性磋商文件的组成部分，对投标人起约束作用；

竞争性磋商文件包括下列内容:

（1）磋商公告

（2）投标人须知前附表

（3）投标人须知

（4）合同条款（合同通用条款、合同专用条款）

（5）技术标准、规范及要求

（6）图纸和技术资料（如有，另册）

（7）工程量清单

（8）响应文件格式

（a）响应文件商务部分格式

（b）响应文件技术部分格式

（c）响应文件经济部分格式

（9）响应文件附件

7.2 投标人购取竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件的所有内容，如有残缺应在领到竞争性磋商文件后1日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人编制的响应文件，没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料或者没有对竞争性磋商文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

8、竞争性磋商文件的澄清

8.1投标人在收到竞争性磋商文件后，对竞争性磋商文件任何部分若有任何疑问，皆以书面形式在投标截止日5天前向招标人提交，须加盖法人公章。不论是招标人根据需要主动对竞争性磋商文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对竞争性磋商文件做出澄清，招标人都将在投标截止日5天前以书面形式（澄清文件）予以答复，同时将澄清文件寄送给所有投标人(包括对要求澄清问题的说明，但不指明问题的来源)。投标人应尽快以书面形式通知招标人确定已收到澄清文件，澄清文件作为竞争性磋商文件的组成部分，对投标人具有约束作用。

   8.2在投标截止前5日内，招标人不再解答投标人提出的问题。
    9、竞争性磋商文件的修改

    9.1在投标截止日5天前，招标人可能会以补充通知的方式修改竞争性磋商文件，补充通知作为竞争性磋商文件的组成部分，对投标人起约束作用；

    9.2竞争性磋商文件的修改将以书面形式发给所有获得竞争性磋商文件的投标人。投标人应尽快以书面形式通知招标人确定已收到修改文件；

    9.3竞争性磋商文件、竞争性磋商文件澄清文件、竞争性磋商文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当竞争性磋商文件、修改补充通知、澄清文件内容相互矛盾时，以最后发出的通知或修改文件为准；

9.4 为使投标人在编写响应文件时有充分时间对竞争性磋商文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交响应文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

(三)响应文件的编制

10、响应文件的语言及度量衡单位

10.1与投标活动有关的所有文件均使用汉语。

10.2除技术规范另有规定外，响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、响应文件的组成

11.1响应文件由商务、技术、经济三部分文件组成。

（A）商务技术部分格式主要包括下列内容:

1.投标函及投标函附录；

（1）投标函

（2）投标函附录1

（3）投标函附录2 

2.法定代表人身份证明及附有法定代表人身份证明的授权委托书；

3.投标保证金（财务收据复印件）

4.信用查询记录

5.项目管理机构（现场技术力量配备）；

5.1项目管理机构组成表

5.2主要人员简历表

5.2.1项目经理简历表

5.2.2主要项目管理人员简历表

6.拟分包项目情况表；

7.资格审查资料

7.1投标人基本情况表

7.2近年完成的类似工程业绩表

7.3正在施工的和新承建的项目情况表

7.4近年发生的诉讼和仲裁情况

7.5投标人信誉情况表

7.6中小微企业证明文件等（如有）

8.其他投标资料。

8.1投标供应商反商业贿赂承诺书；

8.2质 量 责 任 承 诺 书

8.3安 全 责 任 承 诺 书

（B）技术部分主要包括下列内容

1.投标人应根据招标工程的具体情况，编织相应的施工组织设计。

2.施工组织设计包括下列内容：

2.1 工程概况及特点

（1）工程建设概况

（2）建筑设计特点

（3）结构设计特点

（4）设备安装设计特点

（5）工程施工特点

（6）建设地点特征

2.2 施工准备工作计划

2.3 施工方案

2.4 工程施工进度计划

（1）施工流水作业横道图

（2）施工进度计划网络图

上述两种图表，可选任意一种，但推荐做（2）的图表形式

2.5 劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划

2.6 施工平面图

2.7 质量保证技术组织措施和保证体系

2.8 安全保证技术组织措施和保证体系 

2.9 进度保证技术组织措施和保证体系

2.10 现场文明施工措施

3.产品部分（如有）

4.任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施。
（C）经济部分主要包括下列内容：
（1） 总说明；

（2） 开标一览表；

（3）投标人工程投标报价明细表。

上述三个部分的内容如有不足，请自行补充完善。

投标人将具有标价的投标总报价表和标有综合单价的分部分项工程量清单报价表以及须完整填报的上述各类表格，按照竞争性磋商文件和提供的电子版本的格式和顺序认真填写，不得插入和删除。
12、响应文件编制

12.1 电子投标文件的编制

12.1.1 电子投标文件使用政采云平台平台提供的投标文件制作工具以及竞争性磋商文件要求进行制作编制。投标文件制作时，不同内容按标签提示制作导入，按照竞争性磋商文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。
12.1.2 电子投标文件须使用投标人公章的电子签章以及法定代表人的电子签章。若无电子签章，则视为无效投标。

12.1.3 电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与竞争性磋商文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。投标人递交的电子投标文件因投标人自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

12.1.4 电子投标文件制作工具在生成加密投标文件时，同时生成非加密投标文件一份。未加密的电子投标文件由投标人使用光盘制作（投标人须保证启用光盘时能正常读取）。 

13、投标报价

13.1 投标报价编制依据

13.1.1本竞争性磋商文件；

13.1.2本竞争性磋商文件补遗文件和澄清文件；

13.1.3本工程的计价方式：详见投标人须知前附表；
13.1.3.1 综合单价是指完成一个规定计量单位的分部分项工程量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润，以及一定范围内的风险费用。

13.1.3.2除非招标人对竞争性磋商文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。

13.1.3.3 每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，视为废标。

13.1.3.4 投标人没有填入单价或价格的细目在实施时业主将不予支付，并认为此细目的费用已包括在工程量清单的其它单价和价格之中。

13.1.3.5 投标价由投标人自主确定，但不得低于成本；投标价应由投标人或受其委托具有相应资质的工程造价咨询人编制。

13.1.3.6 投标人应按招标人提供的工程量清单填报价格。填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。

13.1.3.7安全文明施工费应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用。

13.1.3.8 其它项目费应按下列规定报价：

13.1.3.8.1 暂列金额应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写，不得变动；

13.1.3.8.2 材料暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的单价计入综合单价；专业工程暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写，不得变动和更改。

13.1.3.8.3 计日工按招标人在其他项目清单中列出的项目和数量，自主确定综合单价并计算计日工费用；

13.1.3.8.4 总承包服务费根据竞争性磋商文件中列出的内容和提出的要求自主确。

13.1.3.9 规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目，

13.1.3.10 扬尘污染防治措施增加费按规定计取。

注：按新建标[2016]2号文及财税[2016]36号的规定计算，不得作为竞争性费用。

13.1.3.11 投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额一致。

13.1.4合同价款调整的范围：设计变更引起工程价款增减；非投标人原因引起工程量的增减；招标范围以外的工程经济签证或工程经济洽商单；招标人及设计同意的材料代用、招标人提供的材料设备差价等项目按上述定额、估价及乌市有关工程结算办法的相关规定编制预算书，经审定后调整合同价款。
13.2投标报价原则和内容

13.2.1报价原则

13.2.1.1 投标人按提供的施工图设计文件及竞争性磋商文件中的工程量清单等技术资料，结合市场情况按招标人的要求进行报价。
计算误差或笔误均由投标人自负。

13.2.2投标报价内容：

（1）各投标人根据施工承包内容和具体情况，依据施工图设计文件、及相应的工程量清单、现场考察情况及报价依据，结合企业自身的竞争实力，充分考虑优惠条件，自报工程总造价。一旦中标，即为合同造价。投标人应对施工设计图纸所示、及相应的工程量清单、现场考察实际情况及工程发包全部内容自行报单价、合价。投标人没有报出单价和合价的项目，招标人将认为此费用已包括在工程报价单的其它单价或合价之中。

（2）投标人自报的单价、合价应均已包括了实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、保险、管理、利润、税金等费用，以及合同所有责任、义务和风险。投标人应根据本地区相关要求加强安全防护、文明施工工作。安全文明施工措施费用必须充分保证，定额测定费、税金、安全文明施工增加费属于不可竞争费用，应按新疆维吾尔自治区现行的综合基价及其计价办法的规定计取，并包含在报价中，招标人不再单独支付。

（3）投标人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、拆卸、拼装等的费用以及材料二次搬运驳运费用均已包括在投标人所报的单价、合价中。

（4）本工程在双方签订合同后即开始施工。投标人在报价中自行考虑物价上涨因素对投标报价的影响，施工过程中因涨价带来的成本增加由中标人自行承担。
（5）招标人委托了专业的招标代理机构实施本次招标工作。招标代理服务费的计算执行“《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》 [2015] 299号文件”、“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（ 发改价格[2011]534号）文件”及计价格[2002]1980号的规定。根据上述文件的规定，本次招标代理服务费由中标单位支付。
备注：1、投标人应按竞争性磋商文件中的“工程量清单”及 “经济标格式”的要求填写相应表格。

2、投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改 “工程量清单” 及 “经济标格式”中的相应报价。此修改须符合本章第22款的有关要求。　

3、投标人的投标报价，应是完成本投标人须知前附表中所列工程招标范围和工期及质量要求的全部内容。

14、投标货币
    14.1本工程的投标应以人民币报价。

    15、投标有效期

    15.1投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本竞争性磋商文件要求的响应文件均保持有效；

15.2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其响应文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标保证金或投标保函的退还与没收的规定仍然适用。

    16、投标保证金

    16.1投标保证金的缴纳详见投标人须知前附表第14项；未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

16.2 投标保证金的退还详见投标人须知前附表第15项。

16.3 不予退还保证金的情形，详见投标人须知前附表第16项。

17、最高投标限价

17.1为了防止投标报价过高，超出招标人为本次采购项目的资金支付能力，招标人依据主管部门的批复为本次招标的设定了最高投标限价（即工程投资额），如果投标人的投标报价高于本竞争性磋商文件《投标人须知前附表》中规定的“最高投标限价”，其响应文件将被拒绝；如果所有投标人的投标报价均高于规定的“最高投标限价”，招标人有权重新组织招标。

    18、投标人的替代方案

本工程无替代方案。
(四)响应文件的递交

19.投标文件的密封和标记

19.1 投标人应通过电子投标文件制作工具严格按竞争性磋商文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成上传经过数字证书电子签章并加密的投标文件（加密和解密须用同一把数字证书）。投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次上传的投标文件为有效投标文件。

投标截止时间以政采云平台中心交易平台显示的时间为准，逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

19.2 未加密的电子投标文件光盘应封装在信封中。封口处加盖投标人公章，封皮上注明项目编号、包号、项目名称、投标人名称，并注明“未加密的电子投标文件”字样。

投标人认为有必要提交的其他资料请于投标截止时间前一并提交。

19.3 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

20.投标文件的递交

20.1 投标人应当在竞争性磋商文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标，并将未加密的电子投标文件光盘密封送达指定开标地点。

20.2 在竞争性磋商文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

21.投标文件的修改和撤回

21.1  投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，投标人不得要求修改或撤回其投标文件。

 (五)开   标
22、开标

22.1 采购代理机构按照竞争性磋商文件规定的时间、地点主持开标。投标人法定代表人或授权代理人应携带身份证明、电子密钥（电子证书）、未加密的电子投标文件（用信封密封）及应当提交的其他资料参加开标并签到。

22.2 开标前，采购代理机构将会同监督人员或公证人员进行验标（检查网上招标系统正常与否，检查未加密的电子投标文件，检查投标人报名及保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各投标人应对本单位的加密的电子投标文件现场解密，采购代理机构工作人员在监督人员或公证人员监督下解密所有投标文件。

因网上招标系统故障导致所有投标人均解密失败时，投标人使用未加密的电子投标文件进行开评标。

22.3 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它详细内容。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

22.4 在评审结束前，未得到采购代理机构允许，投标人法定代表人或授权代理人不得离开开标现场。

 (六)评   标
23、评标委员会

23.1 招标人将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评审、评标等活动。评标委员会负责向招标人推荐中标候选人或者根据招标人的授权直接确定中标人。
23.2 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
23.3评审小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
23.4采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。
对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。
23.5评标中因评审成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。
无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有响应文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。
采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。
23.6评标专家应符合下列条件：
23.6.1具有良好的职业道德，廉洁自律，遵纪守法，无行贿、受贿、欺诈等不良信用记录；
23.6.2具有中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满8年，或者具有高级专业技术职称或同等专业水平；
23.6.3 熟悉政府采购相关政策法规；
23.6.4承诺以独立身份参加评审工作，依法履行评审专家工作职责并承担相应法律责任的中国公民；
23.6.5 身体健康，能够承担评审工作；
23.6.6 申请成为评审专家前三年内，无《政府采购评审专家管理办法》中规定的不良行为记录。
有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：
(1)参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
(3)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
23.7 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
(1)审查、评价响应文件是否符合竞争性磋商文件的商务、技术等实质性要求；
(2)要求投标人对响应文件的有关事项作出澄清或者说明；
(3)对响应文件进行比较和评价；
(4)确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
(5)向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
23.8评标委员会及其成员不得有下列行为：
(1)确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
(2)接受投标人提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，本竞争性磋商文件第28.1款规定的情形除外；
(3)违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
(4)对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
(5)在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
(6)记录、复制或者带走任何评标资料；
(7)其他不遵守评标纪律的行为。
评标委员会成员有前款第(1)至(5)项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

24、评标过程的保密

24.1采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评审现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评审工作无关的人员不得进入评审现场。

24.2开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对响应文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况和授标建议等内容、与评标有关的其他任何情况均应严格保密；评标委员会成员及参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格。

24.3投标供应商在评审过程中，所进行的力图影响评审结果的以及不符合《招投标法》、《政府采购法》以及本次招标的有关规定的活动，将被取消其中标资格。

25、 评审依据及评标办法
25.1 评审的依据为本项目的竞争性磋商文件和投标人的响应文件。
25.2 评标办法：综合评分法
综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
25.3 评审程序：


成立评标委员会→初步评审（符合性审查）→错误修正→详细评审（商务、技术部分评审及报价得分计算）→推荐中标候选人→完成评审报告。

通过资格评审的响应文件，方可进入下一环节的评审。

26、符合性审查

26.1 评标委员会对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，应当以书面方式要求投标人对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。
投标人的澄清、说明或补正应以书面方式进行，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变竞争性磋商文件的实质性内容。 
按上述规定，经投标人确认后，对投标人起约束作用。如果投标人不确认的，则其投标无效。
26.2 采购方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。
26.3在评审过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将被否决。

26.4在评审过程中，凡遇到竞争性磋商文件及有关法律、法规、规章、规范文件均未规定且又难于协商一致的问题，均由评标委员会予以表决，获半数以上同意的即予通过，未获半数以上同意的即予否决。
26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
(1)不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；
(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
(3)不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
(4)不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
(5)不同投标人的响应文件相互混装；
(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
26.6 投标人存在下列情况之一的，投标无效：
(1)未按照竞争性磋商文件的规定提交投标保证金的；
(2)响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；
(3)不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；
(4)报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；
(5)响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
(6)法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

26.7评标委员会应当审查每一响应文件是否对竞争性磋商文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应的投标，其投标将被否决。
26.8　投标人不得误导、干扰采购方的评审活动，否则将废除其投标。
26.9 评标委员会根据上述规定否决不合格投标，因有效投标不足本次评审办法规定数量而使得投标明显缺乏竞争性时，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，将作流标处理。
详见附表1：初步评审表（符合性审查）。
27、错误的修正

27.1响应文件中报价出现前后不一致的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正：
a. 响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
b. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
c. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
d. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
27.2 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应当否决其投标。
27.3当评标委员会按照上述原则修正错误，发现其错误达到或超过原总报价1%（或超过最高限价）时，将认定其响应文件存在重大偏差，作废标处理。

27.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的投标报价，经投标人确认后，对投标人起约束作用。如果投标人不确认的，则其投标无效。

28、 详细评审
28.1  经符合性审查合格的响应文件，评标委员会应当根据竞争性磋商文件确定的评审标准和方法，对其技术和商务部分进行综合比较与评价。
28.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的响应文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
28.3  评审和定标一般应当在开标后7个工作日内完成，项目金额较大、技术较为复杂等特殊项目的评审工作应当在30个工作日内完成。不能在开标后30个工作日内完成评审和定标的，招标人应当提前3天通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长投标保证金的有效期，但不得修改响应文件的实质性内容。
28.4评审因素及标准(详见评分细则)
（1） 商务技术部分  70分 ；
（2） 投标报价部分  30分。

计算各项分值时，按四舍五入的原则，保留小数点后二位。

28.5报价
28.5.1本次采购方式为竞争性磋商，共有两次报价机会，响应单位在截止时间内递交的响应文件中的报价作为第一次报价；评审小组分别与供应商进行商务、技术、服务等的商讨，磋商结束后，评审小组要求所有已通过初步评审、且实质性响应竞争性磋商文件和采购方要求的供应商在规定的时间内提交最后报价，供应商的最后报价进入商务报价评审。
28.5.2投标供应商的最后报价采取密封的形式提交。投标供应商在进行最后报价时，报价应用大写和小写同时书写，大小写不一致时，以大写为准，同时最后报价上还应写明投标供应商名称、签字（或盖章）后，以密封的形式送达磋商现场。所有投标供应商的最后报价收集齐全后，在监标人的现场监督下，统一启封并唱出最后报价。最后报价不进行公开唱标。

28.5.3 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由评审小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的价格得分进行计算。

28.6 综合得分
综合得分=商务技术部分得分+ 投标报价部分得分。
详见附表2：详细评审细则。
附表1：初步评审表（符合性评审）

	序号
	响应文件符合性审查内容
	评审意见
	

	
	
	是
	否
	

	1
	凡竞争性磋商文件中要求盖章或签字处，是否按要求加盖单位公章、法定代表人或被授权委托人签字或盖章的； 
	
	
	

	2
	响应文件组成齐全完整，内容均按规定填写；响应文件的关键内容无字迹模糊或无法辨认的情形； 
	
	
	

	3
	投标人按照竞争性磋商文件规定的金额、形式、时效和内容提供了投标担保； 
	
	
	

	4
	响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应的投标应该是与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件等相符，没有实质性负偏离或没有保留的投标； 
	
	
	

	5
	一份响应文件应只有一个投标报价，在竞争性磋商文件没有规定的情况下，未提交选择性的报价；
	
	
	

	6
	投标人的投标报价未超出最高投标限价。
	
	
	

	7
	投标人未提出不同的验收、计量、支付办法； 
	
	
	

	8
	响应文件中提供了信用记录查询资料；信用记录是否满足本文件投标人须知前附表的相关规定；
	
	
	

	9
	响应文件未附有招标人不能接受的附加条件的； 
	
	
	

	10
	未与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的； 
	
	
	

	11
	无法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。
	
	
	

	
	结    论
	
	
	

	说明：
（1）上述各项中用“√”表示通过，“×”表示不通过；
（2）上述各项中如有一项为“×”，则结论为“×”，表示该响应文件中存在重大偏差，不能通过

初步评审；评委对某一分项评审认为不合格时，必须要写明原因。
（3）响应文件最终合格与否，以所有评委的评审意见中少数服从多数为原则定论。
	


附表2：详细评审细则

2-1 商务及技术评分细则
	1
	施工组织设计评分标准
55分
	全面性

12分
	0～2
	施工方法先进得2分，一般得1分，否则酌情扣分；

	
	
	
	0～2
	施工设备、劳动力计划合理得2分，一般得1分，否则酌情扣分；

	
	
	
	0～2
	确保工程质量、工期、安全措施得力得2分，否则酌情扣分；

	
	
	
	0～2
	文明施工措施可信度高得2分，否则酌情扣分；

	
	
	
	0～2
	施工总进度计划合理得2分，否则酌情扣分；

	
	
	
	0～2
	平面布置合理得2分（附图），否则酌情扣分；

	
	
	可行性

12分
	0～3
	涉及主要内容齐全措施计划详尽得3分，一般得2分，否则酌情扣分；

	
	
	
	0～3
	流水段的划分合理得3分，一般得2分，否则酌情扣分；

	
	
	
	0～2
	流水作业的合理性得2分，否则酌情扣分；

	
	
	
	0～2
	各项交叉作业切合实际得2分，否则酌情扣分；

	
	
	
	0～2
	机具合理可行得2分，否则酌情扣分；

	
	
	针对性

10分
	0～3
	涉及重点内容突出得3分、尚可得2分，一般得1分，否则酌情扣分；

	
	
	
	0～1
	工程项目的质保体系健全得1分，否则酌情扣分；

	
	
	
	0～1
	安保体系健全有效得1分，否则酌情扣分；

	
	
	
	0～2
	创优措施切实可行得2分，尚可得1分，否则酌情扣分；

	
	
	
	0～2
	工程的安全措施得力2分，一般得1分，否则酌情扣分；

	
	
	
	0～1
	文明施工措施得力得1分，否则酌情扣分；

	
	
	先进性

10分
	0～3
	采用新工艺、新技术、新设备各得1分，没有不得分；

	
	
	
	0～5
	在确保工程质量前提下，有降低成本、缩短工期、减轻劳动强度提高进度提案者得5分，方案尚可得3分，一般得1分，否则酌情扣分；

	
	
	
	0～2
	执行国家强制性条文得1分、有切实可行的保证措施各得1分，否则酌情扣分；

	
	
	强制性

6分
	0～4
	制定了质量通病的防治措施、措施可行各得2分，否则酌情扣分；

	
	
	
	0～2
	执行国家强制性条文、有切实可行的保证措施得2分，否则酌情扣分；

	
	
	承诺

5分
	0～2
	保修有承诺、有违约经济处罚且措施可行各得1分，否则酌情扣分；

	
	
	
	0～3
	承诺达到优质质量标准、并有切实可行质量保证措施得3分，否则酌情扣分； 

	2
	项目管理机构评分标准
15分
	项目经理任职资格
3分
	根据项目经理的资历情况打分（学历、职称、执业资格、从事专业工作年限等），最高分3分。好3-2.5分，较好2.5－1.8，一般1.8-1.0分，差0-1.0分。

	
	
	其他主要人员
6分
	投入项目的各专业主要技术和管理人员整体技术水平和技术力量评价（提供项目人员的相关证明材料），能够满足本项目需求的得基本分3分，每配备1个相关专业的高级工程师加0.5分，每配备1个相关专业的中级职称人员加0.25分，加满为止。

	
	
	项目业绩
3分
	根据企业近3年承担过的工程业绩评价，每提供1项业绩得1分，满分3分。以中标通知书、施工合同或工程接收证书（工程竣工验收证书）为准。

	
	
	企业信誉
3分
	根据企业简介、信誉证明等资料打分，最高分3分。好3.0-2.5分，较好2.4－2.0分，一般1.9-1.5分，差1.4－1.0分。


2-2 报价得分计算说明：

	序号
	评审项目
	评分标准
	分值

	1
	价格部分
	价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为磋商基准价，其价格分为满分。

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
本项目的价格权重为30%。

注：1.在经济标评审阶段，经评审小组认为无效的投标报价，经济部分得分按“0”计；
	0-30分


符合政府采购优先（节约能源、保护环境）采购政策及促进中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）发展政策的，对小型和微型企业（监狱企业、残疾人福利性单位）产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审打分。若投标人和小微企业的产品/服务制造商有一家符合小微企业条件，并且提供了《中小企业声明函》及加盖单位公章的声明函附件（须说明投标人和产品/服务制造商的从业人员、营业收入、资产总额等相关情况）的，则其评标价=投标人报价中属于小型和微型企业产品/服务的价格部分×（100%-6%）+投标人报价中不属于小型和微型企业产品/服务的价格部分；否则，其评标价=投标人报价。

注:小型、微型企业提供中型（或大型）企业制造的货物的，视同为中型（或大型）企业，不享受本项优惠。投标人同时为小型（或微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。
30、定标原则

30.1评标委员会应当根据综合评分情况，按照投标人综合得分由高到低的顺序排列，依次推荐3名中标候选人，并编写评标报告。投标人综合得分相同的，按照投标报价由低到高的顺序排列。投标人综合得分相同且投标报价也相同的并列，评标委员会将按照技术指标优劣顺序推荐。
30.2采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
30.3招标人根据评标报告，应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金（如有）的，其他不符合中标（成交）条件的、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

(七)合同的授予
31、合同授予标准
31.1合同将授予被确定为实质上响应竞争性磋商文件要求，评标认为具备履行合同义务条件、报价合理、技术和商务条件都符合条件基础上对买方最为有利的投标人。
31.2最低投标价不一定是被授予合同的保证。
31.3如果确定该投标人不能无条件圆满履行合同，招标人将对下一个可能中标的投标人资格做出类似的审查。
32、接受和拒绝任何或所有投标的权力
32.1为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。
33、中标通知书
33.1中标结果经公示后，招标人将以书面形式发出《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
33.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。
34、履约担保
34.1履约保证金：详见投标人须知前附表。
34.2 履约保证金在合同执行完毕后无息退还。
34.3如中标候选人不能提供则取消其中标资格。投标人须承诺如成为中标候选人能够及时提供该笔资金。
35、合同协议书的签订

35.1中标候选人在收到招标方的《中标通知书》后，须及时按照竞争性磋商文件和其所提供的响应文件中的约定与采购单位签订建设工程合同、安全生产合同。

35.2中标人如不按本投标须知第36.1款的规定与招标人签订合同，招标人将有充分的理由废除其中标资格，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任；同时，招标人有权将标授予另一个候选中标人或重新招标。

35.3不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。特殊情况下，中标人必须与招标方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但中标方必须对合同标的的全部内容向招标方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合竞争性磋商文件的约定和响应文件的承诺及相关约定。
（八）其  他
36、重新招标和不再招标

36.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，招标人将重新组织招标；

（4）法律法规规定的其他情形。

36.2 二次招标和不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或经评审无合格投标人，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

37、其他

37.1 本竞争性磋商文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。

（九）质疑的提出及处理

政府采购供应商（以下简称供应商）提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。
38.质疑的提出
38.1  供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
供应商应知其权益受到损害之日，是指：（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
38.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
38.3  供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据及证明材料；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。
38.4供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
38.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
38.6  质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑的，将不予受理。质疑人应当保证所提出的质疑内容及相关证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。
38.7 证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。
38.8 对不能提供相关证明材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。
39.受理和处理
39.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或参与本次投标的被授权人以书面的形式送达招标方或采购单位。
39.2采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
39.3质疑答复的内容不得涉及商业秘密。
39.4 对于不符合上述39项所述的相关条款要求的质疑，招标方将不予受理。
39.5 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。
39.6 招标方或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。
39.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：
（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
40、质疑无效的处理
40.1 质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，招标方可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。
40.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。
40.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。
40.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。
40.5质疑人进行质疑后，招标方在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向相关的采购管理部门进行投诉。
41、其他
41.1质疑函和投诉书应当使用中文。质疑函和投诉书的范本，由财政部制定。
41.2对在质疑答复和投诉处理过程中知悉的国家秘密、商业秘密、个人隐私和依法不予公开的信息，财政部门、采购人、采购代理机构等相关知情人应当保密。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：             邮编：
联系人：       联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：             邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：       包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（盖章）： 公章：
日期：
质疑函制作说明:
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
四、合同条款

（仅供参考，具体以实际签订的内容为准）
甲方：           

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商同意签订本合同。

一、工程概况

工程名称：
承包范围：

二、合同工期
开工日期：       年      月      日 

竣工日期：      年       月      日 

总日历工期天数    天，期间因不可抗力造成工期延误，工期相应顺延。

三、合同价款（暂定价）

金额（大写）：         （人民币）（小写     元）。工程价款以造价机构或审计部门最终审定为准。 

四、工程价款的支付方式

：签定合同后支付合同价金额的30%，工程进度达到项目80%时，支付至合同价金额的70%；工程验收合格，并经审价中心评审合格后支付合同金额的27%，质保期结束后支付其余3%质保金。具体付款方式根据实际签订合同确定。          
质保期以本工程通过验收合格之日起开始计算。如因施工质量原因维修后，保修期限相应顺延。

五、安全施工

乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定和甲方制定的《工程施工管理规定》、《安全管理协议书》，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。 

六、材料设备供应

甲方供应、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证，如无合格证明，不得使用。

七、施工要求

1、乙方必须按照国家现行的技术标准、规范和设计文件进行施工，并接受甲方的监督。

2、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。

3、乙方应严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，必须经过验收作出记录，方能继续进行下一工序的施工。

八、竣工验收

1、竣工工程验收，以国家、自治区现行的工程质量验收规范、标准及施工图纸为依据。

2、具备国家资质第三方专业检测机构进行验收，以第三方机构报告专业检测合格依据

3、工程完工并验收合格后，乙方必须在  30   天内，将工程竣工资料（图纸、工程决算书、经济签证、验收报告单等）交至甲方，经审核签字后，报审计科进行工程结算。

九、质量保修

1、保修范围  合同约定所有施工范围                                  

2、保修内容   合同约定所有施工范围                                 

3、保修期限：以工程竣工验收合格之日起计算，保修期为   一年     。
4、保修费用：从工程结算款中扣留。 即：按工程总价款的   3   %计算。

5、保修期间，如出现质量问题，乙方应在接到甲方书面通知后  4小时  内派人修理，否则甲方可委托其它单位或人员修理，其费用在质量保证金中扣除，超过部分仍由乙方支付。
十、违约责任

1、乙方不能按合同规定的工期竣工，应当承担逾期竣工的责任，向甲方支付违约金，按  每拖延一天罚款500元计 。施工过程不能影响学生正常上课及训练，施工过程中垃圾清运应当及时，不得拖延超过一周。
2、施工质量达不到设计和规范要求的，甲方有权要求乙方返工或返修，其费用由乙方承担，影响工期的，由乙方承担违约责任。

十一、发生争议的解决办法

1、由双方协商解决。                                         

2、协商未果提交仲裁或向当地人民法院起诉。                   

十二、附则

1、本合同一式    陆    份。合同甲乙双方法人代表签字并加盖公章后生效。
2、本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，签订补充协议，作为本合同的补充合同。

五、技术规范、标准和要求 
第一节  技术标准和要求

1. 材料和工程设备技术要求
1.1 对主要材料采用厂家和代理商及材料品牌的要求

1.1.1 设备、材料供应厂家和代理商及品牌的要求（详见附表）

1.1.2 附表中列举的材料品牌投标人可以选定其一填报或采用相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。

附表

主要材料采用厂家和代理商及材料品牌的要求（指定厂家品牌不得小于三家）

	序号
	材料名称
	规格型号
	投标产地厂家品牌及联系电话

	
	
	
	

	1
	  
	      
	 
	  
	　
	　
	　

	2
	 
	      
	 
	 
	  
	　
	　

	3
	 
	  
	 
	 
	 
	　
	　

	4
	 
	 
	 
	 
	
	　
	　

	…
	…
	  …
	…
	…
	…
	…
	　…


1.1.3以上所列的产品品牌规格如与图纸设计规格不尽相同，可采用同种品牌相近的规格代替（质量必须在原图纸设计规格质量之上）。

1.1.4如果给定的以上品牌中没有与图纸设计相同或相近规格的产品，请以书面形式通知招标人，招标人以书面形式予以答复。

1.1.5其余材料设备由投标人自行选定，所选材料必须符合国家标准且必须是大中型企业生产的中高档产品，中标后，招标人将中标人选定的材料设备制造厂商或供应商进行考察，若中标人采用小型企业生产的材料设备，招标人将要求中标人无条件更换招标人指定的制造厂商或供应商，价格不作调整。

1.2 承包人供应的设备材料：

1.2.1在发货前必须向业主提供所投标产品在中国总代理的发货证明及双方合同；

1.2. 2在发货时提供产品的原产地证明及原厂家发票；

1.2. 3在发货时提供产品的材质证明原件。

2. 技术规范
技术规范按国家技术规范、标准、规程执行及节能防火要求。

3. 技术标准

技术标准按国家有关强制性标准和地方强制性标准执行。
4. 本工程施工材料应满足设计要求，具体技术要求

第二节  适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

说明：本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。
第三节  其他要求

一、主要施工范围

本项目全套施工图纸(如有)及工程预算量范围内的全部内容及招标补充文件等所有内容。

二、施工工期：2022年7 月1 日-2022年10月1日前完工。

三、基本要求：

1、合格工程标准：项目施工后需超过现行标准方为合格工程。完成图纸上施工和图纸外施工内容，完成有关拆除、恢复、新建、搬迁等相关工程。

2、要求施工方提供每个批次进场材料质量合格证明，施工现场随机不定次数抽检样本，送有资质检测机构进行检测，费用由施工方承担，对送检不合格的认定为不合格工程。所选材料必须符合本招标文件的各项参数及要求，若所选材料指标与招标要求不一致，遵循“就高不就低”原则。主材要由甲方按设计图纸确认后，方可确定为合格材料，主材需提供相关进货凭证，以利于结算审计。所需各类材料由施工方自测定量，对方案中核算数量未达到要求或未提及的材料，以实际需要量为准，必须保证施工要求及符合功能、规范等。请自行查勘现场，报价含所有项目的体现，如有缺漏项责任自负，甲方不再追加。
3、预算提供的工程量表仅为参考，不作为决算和报价的依据，以现场及满足该工程施工要求为依据，需认可最终财政局结算评审结果。

4、质保：本工程保修期限为1年，质保期以本工程通过验收合格后开始计算。如因施工质量原因维修后，保修期限相应顺延。在质保期内出现质量问题时，施工方须在接到维修通知之日起1日内派人维修，如在约定时间内施工方未派人维修或同一问题两次维修不好的，甲方有权委托其他人员维修，由此发生的所有费用从施工方工程质保金中扣除，质保金不足以支付维修费用的，对差额部分甲方有权向施工方进行索赔。发生紧急抢修事故，施工方接到通知后，必须10小时内到达现场。如施工方不能按时到达抢修，甲方可安排他人维修，因施工方施工质量原因造成，费用由施工方承担。

5、因涉及安全因素，此工程请查勘现场，施工现场要求全封闭施工，施工方要充分考虑其增加费用，如出现一切安全责任由施工方负责。工程项目班子参与招标负责人、项目经理、技术员、资料员等必须保证每日实际到达施工现场，否则视为不能履行合同。

6、所有施工必须在本次合同规定期内完成，如未按工期内完成，每天罚款500元。施工时需分片区进行，不得影响正常办公和住宿，施工过程中垃圾清运应当及时，不得拖延。
四、工程质保

1.工程质保期自通过验收合格之日起开始计算。
2.工程质保期：1年。

五、验收标准

执行国家现行市政公用工程施工验收规范、质量评定标准以及自治区有关工程质量规定。

具备国家资质第三方检测机构进行验收，以第三方机构报告检测合格依据

六、其他补充说明： 

1.投标人必须严格按设计图纸、竞争性磋商文件要求及现场踏勘实际情况进行报价。

2.自行负责建筑垃圾的清理，交工时必须保证场地的干净整齐，所发生的费用由施工单位自行承担，请投标人在报价时考虑。

3.水、电的供应、安装条件的准备及计费办法：费用由承包人自理。

4.承包人在工程施工、竣工及保修的整个过程中对施工现场全部人员的保险及安全负责，费用自理。

5.施工现场的安全工作由乙方负责，施工过程中因乙方责任造成的安全事故和造成的一切损失均由乙方承担，甲方概不负责。

6.本项目各投标人在开标现场递交纸质响应文件的同时，必须以U盘单独密封的形式，递交一份响应文件中“经济报价”电子版，电子版内容必须与竞争性磋商文件内容一致。（电子版不退）

7、电子版图纸一份。
六、图纸和技术资料（如有，另附）

1.1 招标人将单独提供给每个投标人一套本工程施工图纸，作为竞争性磋商文件附件（如有）。

1.2 招标人如有图纸变更等其他技术资料也将给各投标人提供一份（如有）。

七、工程量清单
另附

八、响应文件格式

（响应文件格式内容，仅供参考）
   

和硕县乃仁克尔乡畜牧饮水点建设项目
响  应 文 件

   项  目  编  号：

投    标    人：(盖章)

法 定 代 表 人：(签章)

单  位  地  址：

邮  政  编  码：

联系人及联系电话：

目    录
1.投标函及投标函附录

（1）投标函

（2）投标函附录1

（3）投标函附录2 

2.法定代表人身份证明及附有法定代表人身份证明的授权委托书；

3.投标保证金（财务收据复印件）

4.信用查询记录

5.项目管理机构（现场技术力量配备）；

5.1项目管理机构组成表

5.2主要人员简历表

5.2.1项目经理简历表

5.2.2主要项目管理人员简历表

6.拟分包项目情况表；

7.资格审查资料

7.1投标人基本情况表

7.2近年完成的类似工程业绩表

7.3正在施工的和新承建的项目情况表

7.4近年发生的诉讼和仲裁情况

7.5投标人信誉情况表

7.6中小微企业证明文件等（如有）

8.其他投标资料。

8.1投标供应商反商业贿赂承诺书；

8.2质 量 责 任 承 诺 书

8.3安 全 责 任 承 诺 书

    注：响应文件的内容包括但不仅限于上述内容，如有不足请自行补充。
1、投标函及投标函附录

（1）投 标 函
                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了        （项目名称）    标段施工竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）        元（¥         ）的投标总报价，工期     日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）      元（¥     ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照竞争性磋商文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在“投标人须知”第4.2项规定的任何一种情形。
6．                                       （其他补充说明）。

                             投 标 人：                     （盖单位章）

                             法定代表人：                     （盖章）

                             地址：                                  
                             网址：                                  
                             电话：                                  
                             传真：                                  
                             邮政编码：                              
        年        月        日

（2）投标函附录1

招标人：                 

如果我方中标，施工项目经理为：

	姓名
	
	职称
	

	注册建造师等级
	
	注册建造师证书编号
	

	身份证号码
	


中标后，若由于特殊原因须更换施工项目经理时，我方将以资质、业绩以及信誉不低于此注册建造师的人员替换，并报业主审查。经审查通过后，方可更换。若未经业主批准，我方擅自更换施工项目经理，我方愿以合同价的  2 %作为赔偿金。
投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（盖章）

日期：        年    月    日

（3）投标函附录2

	序号
	条款内容
	招标人要求
	投标人承诺 
	备注

	1
	项目经理
	投标人须知
	姓名：           
	

	2
	工期
	投标人须知
	天数：   日历天（或工作日）
	

	3
	承包人履约担保金额
	签约合同价的10%
	
	

	4
	分包
	不允许
	
	

	5
	逾期竣工违约金
	500元/天
	
	

	6
	质量标准
	合格
	
	

	7
	质量保证金扣留百分比
	工程总价款的3%
	
	

	8
	工程质量保修期限
	
	
	

	8.1
	本项目工程质保限
	质保期  年
	质保期   年
	

	备注：投标人在响应竞争性磋商文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。


　　　　　　　　　　　 

                    投 标 人：                      （盖单位章）

                    法定代表人：                    （签字或盖章）

                    地址：                                     
                    网址：                                     
                    电话：                                     
                    传真：                                     
                    邮政编码：                                 

                                             年        月        日

2、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书格式

2.1 法定代表人身份证明

         （采购人）：
兹证明           同志在我单位任              （职务），是我单位的法定代表人。
附法定代表人基本情况：
姓名UU   （亲笔签字或盖章）  UU 性别             年龄             
身份证号码：                                           
通讯地址：                                             
电话号码：                  邮编：                     
                                 单位名称：（公章）
                                  年     月     日
附：法定代表人《居民身份证》复印件正反面
	         （身份证正面）
	（身份证反面）


注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。

2.投标文件中须放置法定代表人身份证明。

3.投标人的法人代表本人作为公司代理人前来参加投标的，在开标现场须提供此项证明文件，并携带法人的身份证原件（本授权书原件一式两份，一份密封封装在投标文件正本中，一份现场查验）。
2.2 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称），在下面签字的法定代表人（姓名、职务），代表本公司委托在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就　（项目名称）　第   合同包的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。
附：委托代理人的身份证复印件（加盖单位公章）

	（身份证正面）
	（身份证反面）


                  投  标  人：       (盖单位章)        
              法定代表人签字或盖章：　　　 　 　 　

                  身份证号码：                         

              委托代理人签字　　　　　　　 　　　　

                  身份证号码：                         

　　　　　　　　　　　　　　　　　　授权日期：20　　年　　月　　日
注：1.法定代表人签字或盖章必须是亲笔签名或相关主管行政部门备案的法定代表人印章。不得使用其他印章或是电子版签名。
2、本授权书原件一式两份，一份密封封装在投标文件正本中，一份现场查验。
3、投标人的委托代理人作为公司的代表前来参加投标的投标人，开标现场须提供此项证明文件。
3、投标保证金
（投标人的投标保证金须确保到账，在制作投标文件时，可将投标保证金收据复印件粘贴在此处，投标保证金收据的原件必须在开标时提交至开标现场以备查验，未提供者后果自负）。
4、信用查询记录

查询渠道为：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）。查询时间为：自公告发布之日起至响应文件递交截止时间止（该时间段内任一时间）。

附查询后网页截图证明。
5、项目管理机构
5.1项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	项目经理
	
	
	
	
	
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	
	
	
	
	
	

	土建工程师
	
	
	
	
	
	
	
	

	专职质检员
	
	
	
	
	
	
	
	

	专职安全员
	
	
	
	
	
	
	
	

	材料员
	
	
	
	
	
	
	
	

	预算员
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：上表格式仅供参考，可以自制。本工程一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实， 如不真实，将按照有关规定接受处理。

5.2现场主要人员简历表

（1）项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书或竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。
	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目经理

	注册建造师执业资格等级
	级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：上表格式仅供参考，可以自制。本工程一旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。
（2）主要项目管理人员简历表

    主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

	岗位名称

	姓名
	
	年龄
	

	性别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主要工作业绩及担任的主要工作


	


6、拟分包项目情况表
	分包人名称
	
	地 址
	

	法定代表人
	
	电 话
	

	营业执照号码
	
	资质等级
	

	拟分包的工程项目
	主 要 内 容
	预计造价（万元）
	已经做过的类似工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


7、资格审查资料
7.1投标人基本情况表

表7.1.1基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	
	其中
	项目经理
	

	社会统一信用代码
	
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


备注：本表后应附营业执照及其年检合格的有效的证明材料、资质证书、安全生产许可证、进疆备案登记册（如是外地投标人）等材料的复印件，上述证明材料须在有效期内。

表7.1.2投标人关联企业情况表

投标人的母公司、子公司（含控股公司）关联企业等情况表

	序号
	投标人填写

	1
	投标人的母公司及其母公司的子公司（含控股公司）的情况
	叙述或附图表示投标人的母公司及其母公司的子公司（含控股公司）的情况

	2
	投标人的子公司（含控股公司）的情况
	叙述或附图表示投标人子公司（含控股公司）的情况

	3
	投标人的投资参股关系的关联企业的情况
	

	4
	投标人的法定代表人为同一人的两个及两个以上法人的情况
	

	5
	单位的主要人员在其他企业任职情况
	


投标人：                （盖单位章）

                                法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）
注：1. 投标人应如实、全面地填写“投标人关联企业情况表”。若因投标人故意隐瞒，一经查实，将视为投标人弄虚作假，提供了虚假资料，采购人将按相关规定以弄虚作假行为处理。

2.如投标人无上表中所述的相关情况，则投标人可在相应表栏中填写“无”。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本招标项目的政府采购活动。
7.2近年完成的类似工程业绩表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人联系人及电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：本表后附合同协议书（或中标通知书），具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

投标人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

年     月    日

7.3正在施工的和新承接的项目情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	签约合同价
	

	开工日期
	

	计划竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


备注：本表后附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

7.4近年发生的诉讼和仲裁情况

说明：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

或投标人自行承诺并盖投标供应商章和法定代表人章。

 7.5 投标人信誉情况表

	投标人应针对“投标人须知”前附表附录4的要求，在此对其信誉情况做出说明。




备注：
1、以下《中小微企业声明函》、《监狱企业的证明文件》及《残疾人福利性单位声明函》投标人根据自身的实际情况选用。

2、投标人同时为小型（或微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

7.6中小微企业证明文件等（如有）
7.6.1小微企业声明函（如有）
致：    （采购人名称）    ：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型、监狱）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：中型、小型、微型、监狱）企业。
2.本公司参加          单位的         项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型、监狱）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位：（全称）（盖章）
法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）    
日期：    年    月   日
说明：
1.须提供《中小企业声明函》，格式自制，并提供相关的证明材料（如近期的审计报告等，须反映出从业人员、营业收入、应纳税所得额、资产总额等情况）。
2.小型、微型企业提供其他小型、微型企业生产的产品时，则须同时提供该小微企业的声明函及相关证明材料，并对拟享受价格优惠的投标产品的报价做分类汇总，以便于评审。
3. 未按上述要求填写并提供证明材料的，将不按小型、微型企业享受价格优惠。如提供的证明材料有虚假的，将依法承担相应责任。
7.6.2 残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_（采购人）单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位：   （全称）（盖章）  
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：        年    月   日

注：格式自制，并提供相关的证明材料；
7.6.3监狱企业证明文件（如有）
1. 监狱企业证明（如属于监狱企业，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）；
2.证明材料加盖投标人公章。
8、其他投标资料

8.1投标供应商反商业贿赂承诺书
我公司承诺在    招标活动中，不给予国家工作人员以及中介机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。
投标人名称：         （盖章）

公司法定代表人：     （签字或盖章）

委托代理人签字：     （签字）
注：本承诺书附在响应文件中，以便纪检人员核查。

8.2  质 量 责 任 承 诺 书

致：（招标人）

    我公司认真阅读了贵方所发招标文告的所有条款，愿完全响应竞争性磋商文件中各项质量要约，在承担               工程项目履行任务的过程中，我公司承诺：

保证按合同约定的质量验收标准、规范、设计图纸及业主的有关要求，精心施工、科学管理、严格检验，确保货物达到预定的质量控制目标。

该项目不做任何形式上或实质性的分包，主要人员       名，均为在本公司从业一年以上的熟练技工。
建立切实有效的质量保证体系，确保项目各环节得到有效控制。
为保证上述承诺的兑现，我公司在与贵方达成交货意向合同后，交付签约合同价5%（不含暂列金）的履约保证金。

（投标方签章）

年 月   日
8.3 安 全 责 任 承 诺 书

致：（招标人）

我公司认真阅读了贵方所发施工竞争性磋商公告的所有条款，愿完全响应竞争性磋商文件中对安全管理工作的各项要求，在承担             工程项目运输、安装、调试、装修等任务的过程中，我公司承诺：

1．建立完善的运输、安装、调试、装修等安全管理体系和健全的安全管理制度，本项目投标授权人       为我公司第一安全责任人；

2．如我单位中标，我们将严格按照与 （招标人） 签订的《安全责任书》的要求落实安全管理工作，确保安装施工安全，并保证安全指标达标；

3．如有违反《安全责任书》的要求，我公司愿接受相应处罚并承担由此带来的安全风险及其一切后果。

（投标方签章）

年　月   日

（二）技术部分格式

            （项目名称）            工程招标

技   术   标
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                             （签字或盖章）
       年        月        日

（响应文件须按技术标格式目录顺序编写）

技术标目录

施工组织设计：

  一、投标人应根据招标工程的具体情况，编织相应的施工组织设计。

二、施工组织设计包括下列内容：

1、工程概况及特点

（1）工程建设概况

（2）建筑设计特点

（3）结构设计特点

（4）设备安装设计特点

（5）工程施工特点

（6）建设地点特征

2、施工准备工作计划

3、施工方案

4、工程施工进度计划

（1）施工流水作业横道图

（2）施工进度计划网络图

上述两种图表，可选任意一种，但推荐做（2）的图表形式

5、劳动力、材料、施工机械设备等需要量计划

6、施工平面图

7、质量保证技术组织措施和保证体系

8、安全保证技术组织措施和保证体系、

9、进度保证技术组织措施和保证体系

10、现场文明施工措施。

三、任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施。

注：1、上述内容中若需要表格说明的，请投标人自行编制。
2、对本项目的主要产品及配套设施须详细叙述。
3、项目建设方案应针对本项目情况，投标人各自按照合理组织本工程应采取措施，本着有利于为完成本项目的工程内容和工期、质量等要求，体现实现技术目标的可行性和先进性。
上述内容如有不足，请自行补充。

（三）经济标格式

            （项目名称）          招标

经   济   标

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人：                             （签字或盖章）
       年        月        日

×××××项目

 投 标 报 价 单

投标单位（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

联   系   地   址：

邮   政   编   码：

                              年     月      日
1、开标一览表

	建设单位名称
	

	工程名称
	

	工程投标总报价（元）
	小写：                 （元）

大写：                 （元）

	质量要求
	

	总工期
	


注：1、表中每项必须填写。

2、表中大小写不一致时，以大写为准。

投标人全称：（全称，盖章） 

法定代表人或其授权的代理人（签字或盖章）

日期：    年    月    日

2、投标人工程投标报价明细表

         （此表由投标人根据工程量清单或招标人工作内容要求，进行编制报价书）

备注：投标报价编制要求：投标报价为本次招标范围内所有工作内容的价格体现。响应文件中的每一项单价及合价只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不被接受。

九、竞争性磋商文件附件

招标代理服务收费标准

招标代理服务费的计算执行“《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》 [2015] 299号文件”、“国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知（ 发改价格[2011]534号）文件”及计价格[2002]1980号的规定。
	                费率

中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某工程招标代理业务中标

金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100×1.0％=1.0万元

（500-100）万元×0.7％=2.8万元

合计收费=1.0+2.8=3.8万元。

96
PAGE  

