轮台县卫生健康委员会救护车项目

招标文件

项目名称：轮台县卫生健康委员会救护车项目

项目编号：XJANZFCG-2022-004

采  购 人：轮台县卫生健康委员会

代理机构：新疆安航工程项目管理有限公司

日    期：2022年6月

目录

公开招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、投标人资格要求	1

三、本项目需落实的政策	2

四、投标报名时间及地点	2

第二章 投标供应商须知前附表	4

第三章 投标供应商须知	11

第四章 评标办法	31

第五章 政府采购合同	35

第六章 采购货物需求及货物参数	47

设备技术要求及主要性能参数	49

第七章  投标文件格式	58

1 营业执照副本；	66

2 法定代表人身份证和相关资格证明文件；	66

3 缴税、社保证明材料；	66

4 具有健全会计制度的证明材料；	66

5 资格要求中要求其他证明材料；	66

6 节能产品认证证书（如有）；	66

7 环保产品认证证书（如有）；	66

8 开户许可证；	66

9 其他相关证明资料。	66

1.监狱企业证明文件	67

2.残疾人福利性单位声明函	67

3.中小企业申明函	67

投标单位(供应商)反商业贿赂承诺书	68

第八章评分标准	69

# 轮台县卫生健康委员会救护车项目公开招标公告

新疆安航工程项目管理有限公司受轮台县卫生健康委员会委托，对轮台县卫生健康委员会救护车项目进行公开招标，现邀请合格的投标人参加本项目投标。

# 一、项目基本情况

1、项目名称：轮台县卫生健康委员会救护车项目

2、项目编号：XJAHZFCG-2022-004

3、采购单位：轮台县卫生健康委员会

4、代理机构：新疆安航工程项目管理有限公司

5、采购内容：救护车（10台）；负压救护车（6台）及配套医疗设备

5.1招标内容及要求：（详见第六章采购货物需求及货物参数）

6、服务地点：采购单位指定地点

7、预算总金额：602万元

8、资金来源：县级资金

# 二、投标人资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。国内工商登记注册，有能力完成本项目的全部要求的供应商；

2、投标人资质要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目的投标；

- 供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）。

- 具有独立承担民事责任的能力，合法经营具备工商营业执照、组织机构代码证（三证合一企业无需提供）、税务登记证（三证合一企业无需提供）；

- 具有有效的医疗器械经营许可证（第二类医疗器械经营备案凭证）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)；货物制造商须具备医疗器械生产许可证；货物制造商所投产品须具备医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)（医疗器械注册人、备案人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械的除外）

- 具有良好信誉和财务状况，在经营活动中没有违法记录。

- 本项目不接受联合体投标

- 未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的， 不得评标。

# 三、本项目需落实的政策

（1）、《关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知》（财库【2011】181号）；

（2）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；

（3）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）等。 注：投标商所投产品应优先选择《财政部国家发展改革委关于调整公布第二十四期节能产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕73号）、《财政部环境保护部关于调整公布第二十二期环境标志产品政府采购清单的通知》（财库〔2018〕70号）目录内的产品（须提供节能、环保认证证书复印件加盖公章）。

- 四、同时将以下资质证明材料在新疆政府采购网上上传报名：

- 1、营业执照副本扫描件（需加盖公章）；

- 2、法人授权委托书原件或具有同等法律效力的证明材料及被授权人《居民身份证》或复印件（需加盖公章）；

- 3、通过“信用中国”、“中国政府采购网”渠道查询的加盖公章的主体信用记录网页截图（时间节点为开标前20日内）；

- 4、具有有效的医疗器械经营许可证供应商须具有医疗器械经营许可证（二类医疗器械须提供医疗器械备案凭证）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)；货物制造商须具备医疗器械生产许可证；货物制造商所投产品须具备医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件）；

- 5、企业参与本项目投标前三年内，经营活动中没有重大违法记录的书面声明函原件（加盖公章）。

# 五、投标报名时间及地点

1、报名及购买公开招标文件时间：2022年6月2日起至2022年6月10日【北京时间上午10:00-14:00时及下午16:00-20:00时（节假日除外)】

2、获取招标文件地点：政采云线上获取。

3、招标文件售价：0元

4、投标截止时间及开标时间：2021年06月22日上午11:00(北京时间)；

# 5、开标地点:库尔勒市萨依巴格街道滨河社区居委会人民东路06号

# 五、联系方式

1、采购单位：轮台县卫生健康委员会

联系人：凯丽比努尔                    联系电话：15739806607

2、招标代理机构：新疆安航工程项目管理有限公司

联系人：张 硕                    联系电话：13667522055

新疆安航工程项目管理有限公司

# 2022年6月1日

第二章 投标供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：轮台县卫生健康委员会 地址：轮台县 联系人：凯丽比努尔 电话：15739806607 |
| 2 | 招标代理机构 | 名称：新疆安航工程项目管理有限公司 地址：库尔勒豪景大厦 联系人:张硕 联系方式：13667522055 |
| 3 | 招标项目名称 | 轮台县卫生健康委员会救护车项目 |
| 4 | 资金来源 | 县级资金 |
| 5 | 预算价 | 602万 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 付款方式 | 签订合同起至货到验收合格后支付总合同价款95%，质保金为总合同价的5%，质保期为叁年，质保期内若产生质保问题将扣除所有质保金（总合同价的5%）质保期满叁年后支付质保金总合同价的5%， |
| 8 | 招标范围 | 救护车（10台）；负压救护车（6台）及配套附属设备（详见第六章采购货物需求及货物参数） |
| 9 | 交货安装期 | 中标后签订合同之日起10日内 |
| 10 | 交货地点 | 采购单位指定地点 |
| 11 | 评标方法 | 综合评分法 |
| 12 | 验收标准 | 应与产品原始样本技术资料及标书技术文件一致，符合我国有关技术规范和技术标准，如提供货物验收不合格，所有损失由供货方自己承担。 |
| 13 | 联合体投标 | 不接受 □接受 |
| 14 | 招标文件领取 | 供应商登陆政采云平http://www.zcygov.cn/在线申请获取（登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：400-881-7190）。 本次招标不提供纸质版招标文件。 |
| 15 | 标前准备 | 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各供应商应在开标前应确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线400-881-7190进行咨询。 |
| 16 | 开标地点及投标文件递交 | 投标人应于2022年06月22日11：:00时整之前将电子投标文件上传到“政采云”平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。 |
| 17 | 招标文件解密时间 | 开标时间后30分钟内（2022年06月22日上午10:30-11：00前）供应商可以登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若供应商在规定时间内（2022年06月22 日上午11:00前） 未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 18 | 投标人开标现场要求 | 投标单位不用现场投标，按规定时间上传电子投标书即可。（投标结束后投标供应商在5天内将投标文件（一正三副）递交至库尔勒豪景大厦9楼办公室；联系人：张硕、联系电话：13667522055） |
| 19 | 最高投标限价 | □无有，最高投标限价：本项目预算价：602万元 注：1、最终报价应以产品生产制造费、材料费、包装费、检验费、检测费、加工费、运输费（包括从货物发出地到合同指定实际交货地之间的所有费用）、装卸费、备品备件、损耗费、税金、质保售后及相应的配套服务等所产生的全部费用。中标后不因市场因素价格变化而作任何变动，投标人必须按投标人须知、投标书、投标承诺及合同条款、技术规范标准及现场要求为准，任何投标时估算错误或漏项的风险，一律由投标人承担。 |
| 20 | 投标有效期 | 90天 |
| 21 | 投标保证金 | 投标保证金缴纳： 单位名称：新疆安航工程项目管理有限公司巴州分公司 开户行：中国工商银行股份有限公司轮台支行 账号：3010 0271 0920 0110 770 保证金金额：70000元（柒万元整） （汇保证金款项时必须注明项目名称或编号） 项目名称：轮台县卫生健康委员会救护车项目（项目编号：XJAHZFCG-2022-004） 联系人：张硕 联系电话：13667522055 投标保证金的退还：中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金（未中标人须出具收到我公司退还投标保证金收据方可退还，逾期退还的后果自负），自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。 注：到账截止时间：2022年06月21日下午20:00分投标人应在投标截止时间前提交投标保证金，并确保投标保证金在截止时间前到达新疆安航工程项目管理有限公司。 - 以电汇或转账形式汇缴至新疆安航工程项目管理有限公司巴州分公司账户。 - 投标保证金必须从企业法人基本存款账户缴纳至招标代理机构给定的账户并在用途栏注明项目名称，因未注明项目名称及标段造成的后果由投标单位自行承担。以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人账户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。 - 投标保证金必须以现金或网银转账的形式由投标人的基本账户汇出(个体工商户除外)，并汇入至新疆安航工程项目管理有限公司指定账户。投标人不按上述以上要求提交投标保证金或投标保证金未至指定账户的投标将被拒绝。 （3）投标人需自行评估因异地、跨行、公休日等因素造成的投标保证金到账延迟风险，并承担相应责任。 （4）投标保证金的提交以新疆安航工程项目管理有限公司账户到账时间为准。 注：（1）在缴纳投标保证金时需填写项目名称。（备注栏注明本项目名称，因未注明附言造成的投标保证金无法确认到账，后果投标人自负） （2）投标保证金缴纳只接受投标企业基本帐户对公转帐，其他以私人名义或现金缴纳等存入、汇款方式均视为无效投标保证金。 注：中标单位缴纳代理服务费，如需申请开增值税专用发票，请提供贵单位的纸质版开票信息加盖公章。所开具的专票如需备注，请在开票信息上写下备注的内容。（如不写备注要求，开具的专票有误，后果投标单位自负） 如需办理保证金退还及相关业务请与我单位财务部门联系。 |
| 22 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 发生以下情况投标保证金不予退还； （一）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的； （二）供应商在投标文件中提供虚假材料的； （三）除因不可抗力或招标文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的； （四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； （五）采购文件规定的其他情形。 |
| 23 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 ☑有，具体要求： 1、具有有效的医疗器械经营许可证供应商须具有医疗器械经营许可证（第二类医疗器械须提供医疗器械备案凭证）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)；货物制造商须具备医疗器械生产许可证；货物制造商所投产品须具备医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件) |
| 24 | 近年财务状况的年份要求 | 供应商在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力，没有处于被责令停业、采购资格被取消或暂停、财产被接管、冻结、破产状态； |
| 25 | 备选投标方案 | 不允许□允许 |
| 26 | 投标截止时间 | 2022年06月22日上午11:00(北京时间) |
| 27 | 开标时间 | 2022年06月22日上午11:00(北京时间) |
| 28 | 中标候选人公告媒介及期限 | 公告媒介：新疆政府采购网 公告期限： 3 个工作日 |
| 29 | 评审专家的确定方式 | 招标采购单位依法组建专家小组共__5 人组成，其中采购人代表 1 人和政采云评标专家库中抽取专家评委__4 人。 小组确定方式：从采购专家库中随机抽取确定。 |
| 30 | 履约保证金 | 不要求要求。中标供应商签订合同之日后3日内需向业主方提交合同价款10%的履约保证金。货到验收合格设备启用后退还10%履约保证金。 |
| 31 | 招标代理服务费 | 代理服务费根据发改价格［2015］229号文件收取计取，由中标单位支付。 |
| 32 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 在评标过程中，投标人报价低于其他有效投标人报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。供应商书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，供应商为法人的，由其法定代表人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，由其本人或者代理人签字确认。 供应商提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 |
| 33 | 政府采购政策支持 | 1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，评标时将给予此类企业进行价格6%的优惠，监狱企业、残疾人福利性单位视同为小微企业，用优惠后的价格参与评审。 2、政府采购强制采购：标记★符号的节能产品：符合《节能产品政府采购清单》(最新一期)目录内的强制采购节能产品。 3、政府采购优先采购：(1)非标记★符号的节能产品；(2)环境标志产品；采购产品为《节能产品政府采购清单》(最新一期) 内非标记★符号的节能产品及《环境标志产品政府采购清单》(最新一期)内的产品： 1、投标文件中对所供产品为节能、环境标志产品清单中的产品，在报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占合同包总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告、目录清单、证书等），未单独分项报价且未提供属于清单内产品的证明资料的不给予折扣优惠。 |

第三章 投标供应商须知

一．总	则

- 适用范围

  - 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物项目采购。

- 有关定义

  - 采购人：系指本次采购项目的业主方。

  - 委托人：系指本次采购项目的委托方。

  - 采购机构：系指新疆安航工程项目管理有限公司。

  - 投标供应商：系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。分支机构不得参加政府采购活动。

  - 服务：系指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括咨询、调研、评估、规划、设计、监理、审计、保险、租赁、印刷、维修、物业管理等。

  - 本招标文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有权机构颁发，且在有效期内的。

  - 时限（年份、月份等）计算：系指从开标之日向前追溯。

  - 业绩：除非本招标文件另有规定，业绩系指符合本招标文件规定且已服务完毕的或与最终用户签订的合同及招标文件要求的相关证明。仅对投标企业业绩予以认可。

- 投标费用

  - 无论投标结果如何，投标供应商应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。

- 合格的投标供应商

  - 合格的投标供应商应符合招标文件载明的投标资格。

  - 本招标文件仅对投标企业主体的业绩、获得荣誉等证明材料予以认可。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

  - 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、纪律

- 5.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

- 5.2 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

- 5.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- 5.2.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

- 5.2.1.2 投标人之间约定中标人；

- 5.2.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

- 5.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

- 5.2.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

- 5.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- 5.2.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 5.2.2.2不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- 5.2.2.3 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 5.2.2.4 不同投标人的投标文件相互混装；

- 5.2.2.5 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 6、知识产权

  - 投标供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的， 投标供应商须承担全部赔偿责任。

  - 投标供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果的，使用该知识成果后，投标供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

- 7.纪律与保密

  - 投标供应商的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

  - 投标供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他投标供应商的合法权益，投标供应商不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者其他不正当手段谋取中标。

  - 有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

  - 不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

  - 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

  - 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

  - 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 不同投标供应商的投标文件相互混装；

  - 不同投标供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - 在确定中标供应商之前，投标供应商不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

  - 在确定中标供应商之前，投标供应商试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和招标代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

  - 由采购人向投标供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

- 8.本项目不接受联合体投标

  - 除非本项目明确要求接受联合体形式投标外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体投标，以一个投标供应商的身份投标（本项目不接受联合体投标）

  - 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

  - 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任并承诺承担连带责任。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

  - 联合体投标的，由联合体中的牵头人提交投标保证金，以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。

9.投标专用章的效力

  - 招标文件中明确要求加盖公章的，投标供应商必须加盖投标供应商公章，否则将导致投标无效。

10.合同标的转让与分包

10.1合同未约定或者未经采购人同意，中标供应商不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

10.2合同约定或者经采购人同意，中标供应商可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，投标供应商根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

10.3中标供应商应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.采购信息的发布

11.1与本次采购活动相关的信息，将在新疆政府采购网发布。

二．招标文件

  - 招标文件构成

  - 招标文件包括以下部分：

    - 第一章：投标邀请（招标公告）；

    - 第二章：投标供应商须知前附表；

    - 第三章：投标供应商须知；

    - 第四章：评标办法；

    - 第五章：采购合同；

    - 第六章：采购货物需求及货物参数；

    - 第七章：投标文件格式

    - 第八章：评分标准

  - 投标供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

  - 投标供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

  - 投标供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应自获得招标文件后于答疑截止时间前向招标代理机构提出，否则，由此引起的后果由投标供应商自行承担。

  - 答疑及招标文件的澄清与修改

  - 投标供应商如果对招标文件、清单、控制价等招标文件的其他任何内容有相关疑问，可以于投标供应商须知前附表列明的答疑截止时间前，以书面形式向招标代理机构提出。

  - 除非招标文件另有规定，否则，如招标文件、清单、服务内容之间存在不一致时，以要求严格或质量等级高的为准。

  - 疑问的提出与答疑获取具体步骤：招标代理机构回复有质疑的供应商，招标代理机构对招标文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标供应商具有同样约束力。当招标文件、招标文件的答疑、澄清、变更或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。招标代理机构不承担投标供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

  - 在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，在网站上发布变更公告。并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标供应商在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

  - 招标代理机构发布答疑、澄清、变更或补充公告，澄清或修改内容不影响投标文件编制的，可不改变投标截止时间和开标时间。

三．投标文件的编制

  - 本项目不分标段。

  - 投标人应当对所投项目招标文件中“货物需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该投标将被认定为投标无效。

  - 无论招标文件第六章货物需求一览表及技术规格中是否要求，投标人所投货物均应符合国家强制性标准。

  - 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标文件构成与要求

  - 投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

  - 投标人应按照招标文件所提供的的投标文件格式，分别填写招标文件第六章至第七章的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容，并由法定代表人或委托代理人按要求签字、加盖公章。项目名称及项目编号、投标人名称盖章。

  - 投标人应完整地编写投标文件，投标文件应包括“电子投标文件”和“正、副本投标文件”制作投标文件。

  - 上述文件应按照招标文件规范填写、签署和盖章。

  - 投标供应商资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非有法律法规或发证机构书面材料明确表明投标供应商资质（或资格）有效，否则一律不予认可。

  - 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

- 证明投标的合格性和符合招标文件规定的技术文件

  - 投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

  - 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

  - 货物主要技术指标和性能的详细说明；

  - 货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

  - 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

  - 投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

  - 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有货物主体、附属零部件、配件为赠与行为的，其投标将被认定为投标无效。

  - 投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）、总价、品牌、具体型号、生产厂家、详细得参数说明，否则按废标处理。

  - 投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

  - 投标货物（包括备品备件、专用工具等）、（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务和培训等费用；

  - 货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

  - 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

  - 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

17.6 本项目报价含运费、税费、安装调试费及与本项目相关的一切费用。

  - 投标保证金

  - 作为投标文件的一部分，投标保证金应当在规定时间内足额汇入招标公告指定账号。

  - 投标保证金可采取异地电汇；本地转帐任何一种形式；不接收以现金或汇票形式递交的投标保证金；投标保证金缴纳人名称与投标供应商名称应当一致。除非招标文件另有规定，分公司或子公司代缴投标保证金，视同名称不一致。投标保证金缴纳人名称与投标供应商名称不一致的，投标无效。

  - 未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而导致投标无效。

  - 投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还：

  - 在投标有效期内，撤销投标的；

  - 中标后无正当理由放弃中标资格或无正当理由不与采购人签订合同的；

  - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

  - 拒绝履行合同义务的；

  - 存在其他违法违规行为的；

  - 由于投标供应商行为导致采购人或招标代理机构损失的，相应损失由投标供应商承担，从投标保证金中扣除。投标保证金扣除后仍不足以弥补损失的，投标供应商应当对超过部分予以赔偿。

  - 政府采购信用担保试点范围内的项目，接受符合财政部门规定的政府采购投标担保函原件。

  - 联合体投标的（如允许）由联合体牵头人提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 投标保证金的退还：中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金无息退还手续。未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

  - 政府采购投标担保函不予退回。

  - 因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

  - 投标有效期

  - 投标应在投标人须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

  - 为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标供应商签订合同，规定投标有效期。投标有效期见投标供应商须知前附表。

  - 在投标有效期内，投标供应商的投标保持有效，投标供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

  - 投标有效期从投标截止日起计算。在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标供应商以书面形式予以答复，投标供应商可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标供应商不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

  - 投标文件的签署及规定

  - 投标人应按投标人须知资料表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

  - 投标文件的正副本需A4纸张打印，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件里。

  - 所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订成册并编码，否则其投标将被认定为投标无效。

  - 投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四．开标与评标

21.开标

- 21.1采购人和采购代理机构将按投标人须知资料表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

21.2开标时，由主持人宣读招标会场纪律及要求：会议按照“公开、公平、公正、诚信”的原则。

凡没有按投标报价截止时间准时到场的投标人、评审专家、与招标活动有关的工作人员（即监标人、采购人代表、工作人员等），一律不允许进场。

与会人员要关闭手机等一切通讯工具，严禁在会场大声喧哗。否则，将请你离开会场。

投标截止时间到后，不允许已到场的所有投标人二次进出，招标现场对投标方的所有投标资质及评标所需的资料证明等均不接受二次提供，且不允许与外界有任何方式的联系与沟通。否则，将直接取消其投标资格。

- 严禁投标方会议期间与评委单独接触和交往。

- 21.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

- 21.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

- 22 资格审查及组建评标委员会

- 22.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其服务的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；通过资格审查的投标人少于不足三家的，不得评标。

- 22.2 采购人或采购代理机构将在开标前1个工作日至投标截止后1小时的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

- 22.3 不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，裁判文书网以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效.

- 22.4 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

- 22.5 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

- 23、投标文件符合性审查与澄清

- 23.1 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

- 23.2 投标文件的澄清：

- 23.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会允许下，并在规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 23.2.2 投标人的的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

- 23.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 23.3.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以正本（报价表）为准；

- 23.3.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 23.3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以正本总价为准，并修改单价；

- 23.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

- 23.4 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

- 23.4.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

- 23.4.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 23.5 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知资料表中载明核心产品。

- 23.6 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第四章评标方法和标准。如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将被认定为投标无效。

- 24、投标偏离

评标委员会不接受投标文件中实质性偏离的不正规或不一致内容。

- 25、投标无效

- 25.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款的偏离，将被认定为投标无效。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 25.2评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

- 25.3如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：（以下情形应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明）

- 25.3.1未按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金的；

- 25.3.2未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 25.3.3未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

- 25.3.4与其他投标人串通投标，或者与招标人串通投标；

- 25.3.5属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 25.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 25.3.7投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 25.3.8不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

- 26、比较与评价

- 26.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

- 26.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知资料表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第四章：

- 26.3最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 26.4综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

- 26.5根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。

- 27废标

- 27.1出现下列情形之一，将导致项目废标：

- 27.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

- 27.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 27.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 27.1.4因重大变故，采购任务取消的。

- 28  保密原则

- 28.1评标将在严格保密的情况下进行;

- 28.2政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

五．定标与签订合同

29.定标

- 29.1投标有效性评审后，评标委员会应当按招标文件规定的标准和方法提出独立评审意见，推荐中标候选供应商。

- 29.2如评标委员会认为有必要，首先对中标候选供应商就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。

- 29.3如果确定中标候选供应商无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选供应商进行类似的审查。

- 29.4中标供应商放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选供应商名单排序依次确定其他中标候选供应商为中标供应商，也可以重新招标。

- 29.5投标供应商对采购过程、中标结果提出质疑，质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格投标供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选供应商中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新招标。

- 29.6原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选供应商或通过资格审查的中标候选供应商。

- 29.7最低报价并不是被授予合同的保证。

- 29.8凡发现中标候选供应商有下列行为之一的，其中标无效，并移交监督管理部门依法处理：

- 29.8.1以他人名义投标或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；

- 29.8.2以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

- 29.9投标供应商有下列情形之一的，属于提供虚假材料的行为：

- 29.9.1使用伪造、变造的许可证件；

- 29.9.2提供虚假的财务状况或者业绩；

- 29.9.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

- 29.9.4提供虚假的信用状况；

- 29.9.5其他弄虚作假的行为；

- 29.9.6与采购人、其他供应商或者招标代理机构工作人员恶意串通的；

- 29.9.7向采购人、评审专家、招标代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 29.9.8有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

- 29.9.9其他违反政府采购法律、法规和规章强制性规定的行为。

- 30 中标通知书

- 30.1中标供应商确定后,招标代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标供应商发出中标通知书。中标供应商应委派专人凭介绍信或公司授权书（须携带身份证明）到我公司领取中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

- 30.2招标代理机构对未中标的投标供应商不做未中标原因的解释。

- 31 中标服务费

- 31.1中标供应商在领取中标通知书时向招标代理机构一次性交纳中标服务费。

- 31.2投标供应商须知前附表约定收取定额中标服务费或免收中标服务费的，从其规定。

- 32 履约保证金

  - 签订合同前，中标供应商签订合同之日后3日内需向业主方提交合同价款10%的履约保证金。货到验收合格设备启用后退还10%履约保证金。

- 33.签订合同

- 33.1中标供应商应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订合同。招标文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。合同签订前中标供应商应向业主方出示履约保证金缴纳证明。

- 33.2采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标供应商的投标文件的内容一致，采购人和中标供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题招标代理机构概不负责，合同风险由双方自行承担。

- 33.3采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

- 33.4无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标供应商进入评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，招标代理机构均有权决定取消该投标供应商此前评议的结果或对该报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标供应商被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他投标供应商依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均由该投标供应商自行承担。

- 34验收

- 34.1采购人为政府采购项目履约验收的责任主体，负责政府采购项目的履约验收工作。采购人与中标供应商应当根据合同法的约定依法履行合同义务。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国合同法》。 采购人应当加强对中标供应商的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标供应商支付采购资金。对于中标供应商违反采购合同约定的行为，采购人应该及时处理，依法追究其违约责任。

- 34.2采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

- 34.3涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。检测、验收费用均由合同乙方（中标供应商）承担。

- 35质疑

- 35.1质疑人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起即法定质疑期内，向采购人、招标代理机构提出质疑。质疑材料递交方式：书面形式。

- 35.2质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱公共资源交易活动的正常工作秩序。

- 35.3质疑人对招标文件、采购过程、中标结果的质疑，应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 35.4质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

- 35.4.1质疑人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 35.4.2质疑项目的名称、编号，包别号（如有）；

35.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

35.4.4事实依据；

35.4.5必要的法律依据；

35.4.6提出质疑的日期。

35.4.7质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 35.5有下列情形之一的，不予受理：

- 35.5.1提起质疑的主体不是参与该政府采购项目活动的供应商；

- 35.5.2提起质疑的时间超过规定时限的；

- 35.5.3质疑材料不完整的；

- 35.5.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

- 35.5.5对其他投标供应商的投标文件详细内容质疑，无法提供合法来源渠道的；

- 35.5.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

- 35.6经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。招标代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定（需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内），并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

- 35.7质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，招标代理机构即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次提出质疑。

- 35.8质疑人对质疑答复不满意或招标代理机构未在规定时间内做出答复的，可以在规定期限内向监督管理部门提起投诉。质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

- 35.9质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，招标代理机构将报监督管理部门予以处理。

- 35.9.1一年内三次以上质疑均查无实据的；

- 35.9.2捏造事实；

- 35.9.3提供虚假材料；

- 35.9.4以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 6未尽事宜

- 36.1按政府采购法律法规的规定执行。

- 37解释权

- 37.1本招标文件的解释权属于新疆安航工程项目管理有限公司。

第四章 评标办法

一．	总	则

第一条 为了做好轮台县卫生健康委员会轮台县卫生健康委员会救护车项目的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标供应商的合法权益，依据政府采购法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定本评标办法。

第二条 本项目评标办法采用综合评分法。

第三条 本项目将依法组建不少于5人组成的评标委员会，负责本项目的评标工作。

第四条 评标委员会按照“公平、公正、科学、择优”的原则，评价参加本次招标的投标供应商所提供的产品价格、性能、质量、服务及其投标文件的符合性及响应性。

二．评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评标委员会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目的；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（三）通过投标有效性评审；

（四）评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

第七条 评标委员会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，按照招标文件规定的评标办法对投标文件采用相同程序和标准独立进行评定。

第八条 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评标方法。综合评分法的主要因素：投标文件中的技术、商务、价格及相应的分值权重，满分为 100 分。分值及评审程序构成如下：

| 分值构成 （总分100分） | 价格分值：30分 商务部分：10分 技术部分：60分 |
| --- | --- |

- 采购人代表或公正部门人员对投标人资格进行资格审查。

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。国内工商登记注册，有能力完成本项目的全部要求的供应商；

2、投标人资质要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的投标；

（2）供应商未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（财库[2016]125号）。

- （3）具有独立承担民事责任的能力，合法经营具备工商营业执照、组织机构代码证（三证合一企业无需提供）、税务登记证（三证合一企业无需提供）；

- （4）具有有效的医疗器械经营许可证供应商须具有二类医疗器械经营许可证(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)；货物制造商须具备医疗器械生产许可证；货物制造商所投产品须具备医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件

- （5）具有良好信誉和财务状况，在经营活动中没有违法记录。

- 3、本项目不接受联合体投标

2、资格审查合格后，评标委员会对投标文件进行符合性审查。

| 评分因素 |  | 评分点 | 评分标准 | 评审意见 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是 | 否 |
| 初步评审 | 资格检查 | 营业执照 | 是否具备有效的营业执照 |  |  |
|  |  | 保证金缴纳 | 是否按照招标文件要求缴纳投标保证金 |  |  |
|  |  | 信用中国 | 信用中国网页截图（时间节点为开标前20日内） |  |  |
|  |  | 政府采购网 | 通过“中国政府采购网”渠道查询的加盖公章的主体信用记录网页截图（时间节点为开标前20日内） |  |  |
|  |  | 医疗器械经营许可证 | - 具有有效的医疗器械经营许可证（第二类医疗器械经营备案凭证）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)；货物制造商须具备医疗器械生产许可证；货物制造商所投产品须具备医疗器械注册证（含登记表）(或按照国家食品药品监督管理部门规定实行备案管理的，出具备案证明文件)；（医疗器械注册人、备案人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械的除外） |  |  |
|  | 符合性检查 | 投标报价 | 只允许一个有效报价，且不超过项目预算；经评标委员会认定不低于成本的 |  |  |
|  |  | 投标人名称 | 是否与营业执照、税务登记证、资质证书一致 |  |  |
|  |  | 供货期、质量 | 供货期、质量是否符合招标文件要求 |  |  |
|  |  | 其他要求 | 投标文件未附有招标人不能接受的条件；没有不满足招标文件实质性要求的其他情形； |  |  |
|  |  | 投标有效期 | 满足招标文件要求 |  |  |
|  |  | 投标文件的内容和签署 | 投标文件按照规定由企业法人或法人授权代表逐一签章、盖章；投标内容符合招标文件要求 |  |  |

3、对投标文件进行详细审查。评标委员会只对通过符合性审查，实质上响应招标文件要求的投标文件按照下述指标表进行详细审查。

4、本项目技术分值占总分值的权重为60	%，商务部分分值的权重为10%，价格分值占总分值的权重为30%。具体评分细则见第八章。

5、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其按响应无效处理。

6、得分汇总

（1）将每个有效投标供应商的技术及商务之和加上根据上述标准计算出的价格分， 即为该投标供应商的综合总得分。

（2）按照有效投标供应商综合总得分由高到低依次排出中标供应商及中标候选供应商。

第九条 评委独立评审后，评标委员会对投标供应商某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则确定。各投标供应商的得分分值一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。

第十条 评标委员会在评标过程中发现的问题，应当区别情形及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十一条 投标供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为，评委会有权否决其投标。

第十二条 评标后，评标委员会应编写评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

第十三条 评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评标报告有异议的，应当在评标报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评标报告。

三．评标纪律

第十四条 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护采购人、投标供应商的合法权益。

第十五条 在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标供应商有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生， 将依据政府采购法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

# 第五章 政府采购合同

一、合同格式：

政府采购合同

项目名称:

项目编号:

合同编号:

甲    方:

乙    方:

（甲方）所需        (项目名称)经                 以                 （项目编号）招标文件在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定         （乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目招标文件

（二）中标人投标文件

（三）合同格式、合同条款

（四）中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）中标通知书

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、货物、数量及规格

本合同所提供的货物、数量及规格详见合同货物清单（附件一）（同投标文件中报价明细表，下同）。

四、合同金额

根据上述合同文件要求，合同金额为人民币         元，大写：         。（分项价格详见合同货物清单）。

乙方开户单位：

开户银行：                           帐号：

五、付款途径

□ 国库集中支付   □甲方支付    □ 国库与甲方共同支付

□ 财政性资金       元          □ 自筹性资金         元

属国库集中支付的财政性资金，甲方应按合同约定的付款期限，及时向财政部门报送资金支付申请，财政部门对支付申请审核无误后，将货款直接支付至乙方账户。

六、付款方式

付款方式：

七、交付日期、地点

1、交付日期：合同生效之日起        日内交付。

2、交付地点：

八、履约保证金

履约保证金在项目交付验收合格无质量问题后，填写《履约保证金退付表》、《政府采购项目验收单》和资金往来收款收据交甲方后20个工作日内退还。

九、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章，乙方提交履约保证金后，经备案后生效。

十、合同保存

本合同一式五份，甲方一份，乙方一份，交易中心一份，甲方同级财政部门两份。

# 甲    方：                            乙    方：

单位名称(公章)：                      单位名称(公章)：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

电    话：                            电    话：

签订日期：                            签订日期：

二、合同条款

甲方在本项目中所需货物和服务由                    在国内进行公开招标，经评标委员会评定，确定乙方为中标人。甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、定义

除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：

1、“合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件，还包括招标文件、投标文件中的相关内容及其有效补充文件。

2、“附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。

3、“货物”指合同货物清单（附件1）（同投标文件中货物明细表，下同）中所规定的硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等内容。

4、“服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）合同货物的乙方付费办妥清关、乙方付费运输、保险、安装、测试、调试、培训、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。

5、“检验”指按照本合同约定的标准对合同货物进行的检测与查验。

6、“政府采购项目验收单”指甲、乙双方验收完成后由合同双方签署的最终验收确认书。

7、“技术资料”指安装、调试、使用、维修合同货物所应具备的产品使用说明书和／或使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件。

8、“保修期”指自验收单签署之日起，乙方免费对所卖给甲方货物更换整件或零部件，维修、保养及技术支持、产品升级并以自担费用方式保证项目正常运行的时期。

9、“第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他经济组织。

10、“法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。

11、“招标文件”指采购代理机构发布的本项目招标文件。

12、“投标文件”指乙方按照本项目招标文件的要求编制和投递，并最终经采购代理机构接收的投标文件。

二、货物、数量及规格

本合同所提供的货物、数量及规格详见合同货物清单（附件一）（同投标文件中报价明细表）。

三、合同价格

1、合同金额详见合同格式。

2、除有另行规定外，本合同价格包括设备金额及运输、财产保险及第三方损害赔偿保险、安装、调试、及安装位置调整布置、使用环境形成或恢复以及相关服务等费用，是在项目交付前、交付时所发生或引起的本合同相关的全部成本、费用等，以及依约在交付后所需承担的维修、保养、技术支持、产品升级等售后服务价格的总和，且为完税后价格。

3、合同货物详细目录及销售价格详见合同格式附件1合同货物清单（同投标文件中报价明细表）。

四、付款

1、双方因本合同发生的一切费用均以人民币结算及支付。

2、双方的帐户名称、开户银行及帐号以本合同提供的为准。

3、付款途径：按照招标文件的规定。

4、付款方式：按照招标文件的规定。

5、如乙方根据本合同约定有责任向甲方支付违约金、赔偿金时，甲方有权直接从上述付款中扣除该等款项并于事后通知乙方，该情形下应当视为甲方已经依约履行了合同义务，而所扣乙方的款项金额未达到乙方依照其责任所应当向甲方支付的金额时，乙方仍应向甲方补足。同时，若乙方对甲方的扣款有异议而不能协商解决时，乙方应依照本合同关于解决争议的约定方式解决。但存在或解决相关争议的期间，乙方不得停滞或减缓其合同的履行，否则对因停滞或减缓合同的履行所引起的任何及所有责任均应当全部给予赔偿。

6、甲方直接与乙方付款结算，采购代理机构不对其付款承担连带责任或任何其它责任，在任何情形下乙方亦只能直接向甲方追索而不应当向采购代理机构追索。

五、交付

1、乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交货地点。有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

2、货物应运至甲方指定地点，并卸至甲方指定位置，开箱清点及初步检验时双方应派人员参加。

3、所有货物运抵现场并且安装完毕经检验合格交付甲方，该日期为交付日期。双方签署交付收货单后为交付完毕。交付完毕货物所有权发生转移，此前货物毁坏的风险由乙方承担。

4、交付日期：按照招标文件的规定。

5、交付地点：按照招标文件的规定。

六、包装和标记

1、乙方交付的所有合同货物应具有适于运输的坚固包装，并且乙方应根据合同货物的不同特性和要求采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐等保护措施，以确保合同货物安全无损地送达交货地点。

2、凡由于乙方对合同货物包装不善、标记不明、防护措施不当或在合同货物装箱前保管不良，致使合同货物遭到损坏或丢失，乙方应负责免费修理或更换，并承担由此给甲方造成的一切损失。

七、质量标准和检验方式

1、乙方应保证提供给甲方的合同货物是货物生产厂商原造的，全新、未使用过的，是用一流的工艺和优质材料制造而成的，并完全符合本项目招标文件规定的质量、性能和规格的要求。

2、乙方提供给甲方的合同货物应通过货物制造厂商的出厂检验，并提供质量合格证书。乙方承诺提供给甲方的合同货物的技术规范应与本项目招标文件中《项目说明》部分中的规定及投标文件中《货物技术规范偏离表》(如果被采购人接受) 相一致，同时，乙方提供的货物质量应符合中华人民共和国相关标准及相应的技术规范、本次采购相关文件中的全部相关要求及相关标准及相应的技术规范中之较高者。

3、乙方保证提供的货物、服务符合中华人民共和国国家及行业的安全质量标准、环保标准中之较高者；若货物、服务来源于中华人民共和国境外，还要同时符合货物来源国的官方、行业及生产厂商的安全质量标准、环保标准中之较高者。上述标准为已发布的且在货物、服务交付时有效的最新版本的标准；当货物来源于中华人民共和国境外时，产品必须附有原产地证明、中华人民共和国商检机构的检验证明、合法进货渠道证明及海关完税证明，此外，有关技术资料中须附有全文翻译的中文文本。

4、乙方应保证所提供的货物经正确安装、合理操作和维护保养在其使用寿命期内具有令甲方满意的性能，并对由于合同货物的设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障负责。

5、乙方提供的货物抵达甲方指定地点后的开箱清点及初步检验，应依据乙方提供的开箱要求和环境要求进行。乙方应在收到甲方的验货通知后到现场参加开箱清点及初步检验，开箱清点及初步检验时双方均应派员参加，并签署《政府采购项目验收单》，以此作为乙方履约进度的依据。

6、甲方对合同货物的数量、规格和质量的检验，应依据本项目招标文件中的有关规定进行。

7、若检验时发现货物数量不足、规格与合同要求不符或开箱时虽然货物外包装完好无损，但箱内货物短缺或损伤，双方应签署书面形式证明，乙方应根据该证明及时补足或更换。

8、本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

八、技术服务和保修责任

1、乙方对合同货物、服务的保修期按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第25项的规定。若厂家规定的保修期或合同货物主要部件的保修期长于本合同保修期，应适用其保修期。(在本次采购文件所规定的期限中，若有不同期限自动适用其中期限较长者)。本合同项下货物的免费保修期或与质量相关的其它期限均自按照本合同约定方式完成最终验收并由甲方签署了项目验收单之日起算。

2、如因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不当而损坏的货物或零部件，乙方不负保修责任，乙方应按照或比照本合同相关条款规定提供更换或修理服务，由此引起的合理费用由甲方负担。

3、如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷、服务达不到要求，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能以及相关服务达到合同规定,由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

4、在免费保修期内，如果由于乙方更换、修理和续补货物或更换服务，而造成本合同不得不停止运行，保修期应依照停止运行的实际时间加以延长，如因此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

5、在免费保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，甲方应按乙方提供的不差于任何第三方的优惠价格向乙方支付相关费用，乙方保证在合同货物使用期内以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。

6、本合同签订后及货物使用中，如涉及增加或改进安全性的软件升级问题，无论甲方是否知晓或是否向乙方提出，乙方均应当在其刚开始应用该等软件时的第一时间内，立即主动地、无条件地给与免费更新并调试完好。

7、若由于甲方提出增加并不涉及安全性的新功能而引起的软件升级，相关成本费由甲方承担，乙方不得赚取利润或拒绝、拖延。

8、若由于乙方增加并不涉及安全性的新功能引起软件升级，而且甲方愿意增加该新功能时，由双方协商解决。

9、乙方保证，乙方依据本合同提供的货物、服务及相关的软件和技术资料，乙方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

九、违约责任

1、对本合同的任何违反均构成违约。当一方认为对方的违约属于严重违约时，若按照相关法律规定或按照通常的理解或认识，确属对合同的履行有重大影响，则应当被认为属于严重违约。若双方对某一违约是否属于严重违约仍有争议，可以由争议解决机构裁决认定。

2、若乙方未如期按照合同约定交付合同货物或提供服务、补足或更换货物，或乙方未能履行合同规定的任何其他义务时，甲方有权直接向乙方发出违约通知书，乙方应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任及违约责任：

1）在甲方同意延长的期限内交付全部货物、提供服务并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

2）在甲方规定的时间内，用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的零件、部件和货物，或修补缺陷部分以达到合同规定的要求，乙方应承担由此发生的相关费用并承担由此给甲方造成的直接损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时，相关货物的质量保修期也应相应延长。

3）根据货物、服务低劣程度、损坏程度以及使甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任，经双方商定降低货物、服务的价格或赔偿甲方所遭受的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。

4）按合同规定的同种货币将甲方所退货物已支付的货款全部退还给甲方，并承担由此发生的直接损失和相关费用及甲方因此产生的对第三方的责任。

5）甲方有权部分或全部解除合同并要求乙方赔偿由此造成的损失及甲方因此产生的对第三方的责任。此时甲方可采取必要的补救措施，相关费用由乙方承担。

6）此外，上述情形下甲方为采取必要的补救措施或因防止损失扩大而支出的合理费用应由乙方承担。

3、如果乙方在收到甲方的违约通知书5个工作日内未作答复也没有按照甲方选择的方式承担违约责任，则甲方有权从尚未支付的合同价款中扣回相当于甲方选择的方式计算的索赔金额。如果这些金额不足以补偿，甲方有权向乙方提出不足部分的赔偿要求。

4、除有另行约定外，甲方如延期付款，每逾期1日，按应付金额0.3‰支付违约金；乙方如延期交付，每延迟1日，按应交付货物总额0.3‰支付违约金。

5、当违约行为给对方造成损失时，若违约金不足以弥补全部损失，违约方还应当赔偿对方因此所受全部损失。当构成严重违约时，对方可以单方面决定解除或终止合同履行，违约方同时还应当承担违约或赔偿责任。

7、以上各项交付的违约金并不影响违约方履行合同的各项义务。

十、不可抗力

1、不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他因素及事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知另一方，并须在不可抗力发生后三日内以书面形式向另一方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。就上述不可抗力的发生须由受到不可抗力影响的一方负责同时提供由公证机关做出的公证证明。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

十一、联系方式

1、合同双方发出与本合同有关的通知或回复，应以专人送递、传真或特快专递方式发出；如果以专人送递或特快专递发送，以送达至对方的住所地或通讯联络地为送达；如果以传真方式发送，发件人在收到传真报告后视为送达；如果采用电话或电子邮件的方式，则应在发送后由对方以书面方式予以确认。

2、合同双方发出的与本合同有关的通知或回复均应发至招标文件与投标文件中的通讯地址，一方变更通讯地址或帐号，应自变更之日起3个工作日内，将变更后的地址通知对方。变更方不履行通知义务的，应对此造成的一切后果承担法律责任。

3、上述发出通知、回复的费用由发出一方承担。

十二、保密条款

1、任何一方对其获知的本合同及附件中其他各方的商业秘密和国家秘密负有保密义务。

2、在下列情形下：当发布中标公告和其他公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求乙方同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、乙方的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及乙方已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

3、此外的其他情形下，除非法律、法规另有规定或得到本合同之其他各方的书面许可，任何一方不得向第三人泄露前款规定的商业秘密和国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密和国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

十三、合同的解释

1、任何一方对本合同及其附件的解释均应遵循诚实信用原则,依照本合同签订时有效的中国法律、法规以及通常的理解进行。

2、本合同标题仅供查阅方便，并非对本合同的诠释或解释；本合同中以日表述的时间期限均指自然日。

3、对本合同的任何解释均应以书面做出。

十四、合同的终止

1、本合同因下列原因而终止：

1）本合同正常履行完毕；

2）合同双方协议终止本合同的履行；

3）不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4）任何一方行使解除权，解除本合同。

2、对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。对合同终止双方均无过错的，则各自承担所受到的损失。

十五、法律适用

1、本合同及附件的订立、效力、解释、履行、争议的解决等适用本合同签订时有效的中华人民共和国法律、法规的有关规定。

2、在本合同履行期间，因中华人民共和国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意将密切合作，尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。

十六、权利的保留

1、任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。

2、如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。

十七、争议的解决

1、合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。如果经协商不能达成协议，可以采用以下方式解决（按照招标文件第二部分“投标人须知前附表”第32项的规定）：（1）提交仲裁委员会仲裁；（2）向甲方所在地人民法院起诉。

2、本合同甲、乙双方一致认为，本合同仅属于甲、乙双方之间的协议，任何争议均只应当按照本合同的约定方式处理，任何情形下采购代理机构均不应当成为该等争议的当事人，无论该等仲裁或诉讼均不得针对采购代理机构提起。

3、在争议解决期间，除了诉讼或仲裁进行过程中正在解决的那部分问题外，合同其余部分应继续履行。

十八、合同的生效

本合同经甲乙双方法定代表人或授权代理人签字加盖单位公章，乙方按时、足额提交履约保证金，备案后生效。

- 其他约定事项

1、本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

2、不得将合同转让给第三人，有关分包事项或服务委托等须事先取得甲方和采购代理机构书面同意并且须遵守相关法律、法规；有关联合投标须在本次招标允许的情况下并须符合本次招标的全部规定。

3、本合同一式五份，具有同等法律效力。

- 采购货物需求及货物参数

设备技术要求及主要性能参数：

注：1、下列技术指标中凡有品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标，同时作为衡定同类产品的依据，供应商可投同档次产品或更优产品。

附件1、

一、普通救护车主要技术参数要求（10台）

不带负压救护车技术参数及要求：

| 颜色 | 白色/红色 |
| --- | --- |
| 1 | 车辆标准配置 |
| ▲2 | 电动窗 +医疗舱中滑门玻璃可开启 |
| ▲3 | 触屏GPS 导航 |
| 4 | 遥控中央门锁 |
| 5 | 驾驶室安装原厂空调+医疗舱原厂空调+医疗舱原厂暖风系统+行车记录仪+医疗舱内记录仪 |
| 6 | 车尾门安装高位刹车灯2盏 |
| 7 | 后门脚踏板 |
| ★8 | 倒车视频监控，倒车自动响应。 |
| 9 | 底盘车辆技术参数 |
| ▲10 | 座位数(外观)： 7-15，改装成救护车后座位数：7-9人 |
| 11 | 总质量(kg)≥ 3400 |
| 12 | 轴距(mm)≥3700 |
| 13 | 前轮轮距(mm) ≥1740 |
| 14 | 后轮轮距(mm) ≥1704 |
| 15 | 接近角/离去角 ≥22/22 |
| 16 | 变速器：手动式六前进档 一个倒档 |
| 17 | 外形尺寸(mm L×W×H) ≥5700×2000×2300 |
| 18 | 转向：液压泵助力转向 |
| 19 | 前悬：独立悬挂 |
| 20 | 后悬：变截面钢板弹簧、液压减震器 |
| 21 | 刹车: 博世8.0 ABS,前后盘式刹车 |
| 22 | 轮胎：215/75R16LT |
| 23 | 燃油：柴油；驱动方式：后驱 |
| 24 | 发动机：柴油高压共轨喷射涡轮增压发动机 |
| 25 | 排放：国六排放标准 |
| ▲26 | 排量(L) ≥2.1 |
| 27 | 最大功率kw(hp)/rpm≥103（136）/3500 |
| 28 | 最大扭矩/转速Nm/rp≥355/1500-2100 |
| 29 | 最高车速(km/h) ≥140 |
| 30 | 电源及警示装置 |
| 31 | 智能电源管理系统（管理全车用电、自动充电、保障发动机电池随时有充足的电量启动车辆）配套设备用电池12V 80A |
| ▲32 | 采用2000W逆变电器、自带充电功能，自动给汽车电瓶充电，还会自动往逆变用电瓶（高能免维护）充电 |
| 33 | 20m长移动电缆，连接220V/15A外接电源插座的插头（1套） |
| 34 | 220V/15A防水、带防护盖的外接电源三线扁脚插座（1个） |
| 35 | 车顶外左右两侧救护车外场用照明灯各1盏 |
| 36 | 车尾部安装外场用照明灯2盏 |
| 37 | 驾驶室安装警报、警灯控制按扭 |
| 38 | 车顶安装警报器：具备多种警报声（1套） |
| 39 | 100W车外扩音器内置于警报器内（1套） |
| 40 | 车头部中网安装 爆闪灯2盏激光警蓝色闪灯 |
| 41 | 车顶前部安装长排警灯 |
| 42 | 车尾及车身分别安装2+1盏方型频闪蓝白警灯 |
| ★43 | 配备手持式喊话器，驾驶员和副驾驶都可方便操作，从而大幅提高行车中警报器操作的安全性。 |
| 44 | 医疗舱内装置 |
| 45 | 医疗舱与驾驶室免提对讲系统，确保医疗舱与驾驶舱可实时通话 |
| 46 | 医疗舱内护士操作台安装1个220V汽车专用插座, 所有插座具备防水、防尘功能，位于设备架左侧对应医疗设备安装位置，可方便相关设备取电或充电使用 |
| ★47 | 医疗舱内LED灯具照明可分组控制（2组），照明灯与车顶内饰完美结合，同时便于拆卸维修。可有效提供病人转运及车上抢救不同环境照明亮度。 |
| 48 | 配备可独立调节的手术射灯3盏，方便在车上做紧急气管插管手术 |
| 49 | 消毒冷阴极紫外光灯（1盏），配备自动延时开关 |
| 50 | 医疗舱车厢两侧玻璃窗，窗户上贴1/2不透明膜 |
| ★51 | 驾驶室与医疗舱安装分隔墙，分开前后车厢，分隔墙上有一个滑行窗，窗户透明，隔板后移15公分 |
| ★52 | 医疗舱内安装专业医疗设备固定架（三层），4个220V汽车专用插座, 2个12V汽车专用插座, 所有插座具备防水带盖、防尘功能，位于设备架右侧对应医疗设备安装位置，可方便相关设备取电或充电使用。（提供实物样图片） |
| 53 | 医疗舱右侧安装可坐3人的长条座椅一套，带安全带 |
| 54 | 可冲洗医用耐磨地板：轻型环保材料，防水、防腐、耐磨、抗菌全车医用可清洗耐磨地板 |
| 55 | 医疗舱安装多功能顶，采用高分子材料 |
| 56 | 医疗舱右边安装一个有盖的废物桶 |
| 57 | 医疗舱安装地排式强制换气扇1套 |
| 58 | 医疗舱前置中间柜一套；柜前安装医生折叠座椅一张，配备安全带；医疗锐利物盒内嵌台面（锐利物盒2个）； |
| ★59 | 医疗舱安装供氧系统一套：2个10升氧气瓶均带减压阀，带3个氧气接口，2个独立到墙式氧气湿化吸入器。另一个到呼吸机端子（亦可作为湿化器输出端子），固定支架及管路具有快速拆卸装置。 |
| 60 | 医疗舱顶部安装中央氧气系统及二条安全扶手 |
| 61 | 医疗舱顶部安装输液滑轨，带2个可折起的输液瓶挂架 |
| 62 | 车身腰部及顶部贴装红色彩带 |
| 63 | 2kg灭火器及支撑架（2个） |
| 64 | 铲式担架一副 |
| 65 | 国产自动上车担架1台；带不锈钢担架挡板，担架平台 |
| ★66 | 为保障用户采购的救护车辆在改装后仍然得到原车辆底盘生产厂家全国售后服务网络良好的维修、保修服务，提供车辆底盘生产厂家针对本项目为投标人出具的车辆改装成救护车后仍然可持续提供良好售后服务的证明书； |

★项为必须满足条款，不满足将导致投标无效，▲项为重要参数，不满足将导致严重扣分。

- 负压救护车技术参数

| 颜色 | 白色/红色 |
| --- | --- |
| 1 | 车辆标准配置 |
| ▲2 | 电动窗 +医疗舱中滑门玻璃可开启 |
| ▲3 | 触屏GPS 导航 |
| 4 | 遥控中央门锁 |
| 5 | 驾驶室安装原厂空调+医疗舱原厂空调+医疗舱原厂暖风系统+行车记录仪+医疗舱内记录仪 |
| 6 | 车尾门安装高位刹车灯2盏 |
| 7 | 后门脚踏板 |
| ★8 | 倒车视频监控，倒车自动响应。 |
| 9 | 底盘车辆技术参数 |
| ▲10 | 座位数(外观)： 7-15，改装成救护车后座位数：7-9人 |
| 11 | 总质量(kg)≥ 3400 |
| 12 | 轴距(mm)≥3700 |
| 13 | 前轮轮距(mm) ≥1740 |
| 14 | 后轮轮距(mm) ≥1704 |
| 15 | 接近角/离去角 ≥22/22 |
| 16 | 变速器：手动式六前进档 一个倒档 |
| 17 | 外形尺寸(mm L×W×H) ≥5700×2000×2300 |
| 18 | 转向：液压泵助力转向 |
| 19 | 前悬：独立悬挂 |
| 20 | 后悬：变截面钢板弹簧、液压减震器 |
| 21 | 刹车: 博世8.0 ABS,前后盘式刹车 |
| 22 | 轮胎：215/75R16LT |
| 23 | 燃油：柴油；驱动方式：后驱 |
| 24 | 发动机：柴油高压共轨喷射涡轮增压发动机 |
| 25 | 排放：国六排放标准 |
| ▲26 | 排量(L) ≥2.1 |
| 27 | 最大功率kw(hp)/rpm≥103（136）/3500 |
| 28 | 最大扭矩/转速Nm/rp≥355/1500-2100 |
| 29 | 最高车速(km/h) ≥140 |
| 30 | 电源及警示装置 |
| 31 | 智能电源管理系统（管理全车用电、自动充电、保障发动机电池随时有充足的电量启动车辆）配套设备用电池12V 80A |
| ▲32 | 采用2000W逆变电器、自带充电功能，自动给汽车电瓶充电，还会自动往逆变用电瓶（高能免维护）充电 |
| 33 | 20m长移动电缆，连接220V/15A外接电源插座的插头（1套） |
| 34 | 220V/15A防水、带防护盖的外接电源三线扁脚插座（1个） |
| 35 | 车顶外左右两侧救护车外场用照明灯各1盏 |
| 36 | 车尾部安装外场用照明灯2盏 |
| 37 | 驾驶室安装警报、警灯控制按扭 |
| 38 | 车顶安装警报器：具备多种警报声（1套） |
| 39 | 100W车外扩音器内置于警报器内（1套） |
| 40 | 车头部中网安装 爆闪灯2盏激光警蓝色闪灯 |
| 41 | 车顶前部安装长排警灯 |
| 42 | 车尾及车身分别安装2+1盏方型频闪蓝白警灯 |
| ★43 | 配备手持式喊话器，驾驶员和副驾驶都可方便操作，从而大幅提高行车中警报器操作的安全性。 |
| 44 | 医疗舱内装置 |
| 45 | 医疗舱与驾驶室免提对讲系统，确保医疗舱与驾驶舱可实时通话 |
| 46 | 医疗舱内护士操作台安装1个220V汽车专用插座, 所有插座具备防水、防尘功能，位于设备架左侧对应医疗设备安装位置，可方便相关设备取电或充电使用 |
| ★47 | 医疗舱内LED灯具照明可分组控制（2组），照明灯与车顶内饰完美结合，同时便于拆卸维修。可有效提供病人转运及车上抢救不同环境照明亮度。 |
| 48 | 配备可独立调节的手术射灯3盏，方便在车上做紧急气管插管手术 |
| 49 | 消毒冷阴极紫外光灯（1盏），配备自动延时开关 |
| 50 | 医疗舱车厢两侧玻璃窗，窗户上贴1/2不透明膜 |
| ★51 | 驾驶室与医疗舱安装分隔墙，分开前后车厢，分隔墙上有一个滑行窗，窗户透明，隔板后移15公分 |
| ★52 | 医疗舱内安装专业医疗设备固定架（三层），4个220V汽车专用插座, 2个12V汽车专用插座, 所有插座具备防水带盖、防尘功能，位于设备架右侧对应医疗设备安装位置，可方便相关设备取电或充电使用。（提供实物样图片） |
| 53 | 医疗舱右侧安装可坐3人的长条座椅一套，带安全带 |
| 54 | 可冲洗医用耐磨地板：轻型环保材料，防水、防腐、耐磨、抗菌全车医用可清洗耐磨地板 |
| 55 | 医疗舱安装多功能顶，采用高分子材料 |
| 56 | 医疗舱右边安装一个有盖的废物桶 |
| 57 | 医疗舱安装地排式强制换气扇1套 |
| 58 | 医疗舱前置中间柜一套；柜前安装医生折叠座椅一张，配备安全带；医疗锐利物盒内嵌台面（锐利物盒2个）； |
| ★59 | 医疗舱安装供氧系统一套：2个10升氧气瓶均带减压阀，带3个氧气接口，2个独立到墙式氧气湿化吸入器。另一个到呼吸机端子（亦可作为湿化器输出端子），固定支架及管路具有快速拆卸装置。 |
| 60 | 医疗舱顶部安装中央氧气系统及二条安全扶手 |
| 61 | 医疗舱顶部安装输液滑轨，带2个可折起的输液瓶挂架 |
| 62 | 车身腰部及顶部贴装红色彩带 |
| 63 | 2kg灭火器及支撑架（2个） |
| 64 | 铲式担架一副 |
| 65 | 国产自动上车担架1台；带不锈钢担架挡板，担架平台 |
| 66 | 负压系统 |
| ★67 | 在医疗舱左侧安装可调速的负压排风细菌过滤装置，负压系统的功能应能使医疗舱形成与外界环境相对的大气低压差，进气口与负压口合理，阻止医疗舱内的污染空气外泄，达到通风换气、不污染环境。相对压强：启动负压装置时，舱内相对压强应符合国家救护车行业标准在-10Pa～-30Pa，过滤器效率：空气过滤器对粒径0.3μm微粒气溶胶滤出率应大于99.9﹪ |
| 68 | 负压隔离舱（负压担架） |
| ★69 | 1.产品结构 产品由舱体、过滤装置、电气控制部分、负压气体单向阀、附件（直流电源线、电池、操作手套）组成。舱体由隔离罩、操作口盖、支撑杆组成。其中操作口盖上有氧气接入阀，预留仪器通讯口、输液管孔位置。 2.产品材质 隔离罩由塑料材质制成，支撑杆由塑料、铝合金材料制成。 3.隔离舱的换气量大于100L/min。 4.★舱内污染源通过过滤罐排出清洁气体，对直径0.3μm的微粒气溶胶的过滤效率不小于99.99%。 5.设备处于工作状态时，舱内压力与舱外压力差不小于20Pa。 6.负压建立时间不大于2min。 7.舱体上的氧气接入阀具有有效的气体通、断控制功能。 8.舱体上设有8个密封盖，打开密封盖医用人员佩戴橡胶手套可进行操作,便于检查病人之用。 9.欠压报警：当电池电压欠压时有警示功能。 10.隔离舱工作状态下运行，隔离舱外四周的噪声不大于60dB(A)。 11.隔离舱舱体展开尺寸（L×W×H）为：1800×630×430mm（±20%）。 12.★电池可连续工作时间不小于5h。 13.★电池充电电压：DC36V，风机也可支持车载DC12V电源供电。 14.直流电源线两端插头连接插口顺畅，舱体展开、折叠、操作口盖拧开、拧紧 顺畅无阻碍。 15.工作环境温度：-10℃～50℃ 16.相对湿度范围：≤93﹪ 17.大气压力：86.0kPa～106.0kPa |

★项为必须满足条款，不满足将导致投标无效，▲项为重要参数，不满足将导致严重扣分。

病人监护仪技术参数

便携式一体化监护仪，固定式提手。

可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温参数，可升级2IBP、ETCO2等参数。

心电（心律失常、ST段分析）、呼吸、体温、血氧、无创血压、有创血压、呼末二氧化碳等监测参数可适用于成人、小儿、新生儿。

≥12寸彩色TFT显示屏，高清显示。

屏幕亮度10-100级调节。

★心电：支持3/5导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。

具有ECG全屏级联。

★心律失常分析≥26种。（提供证明文件）

具有ST段分析功能。支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。（提供证明文件）

★可显示灌注指数（PI），测量范围0.02-20％。（提供证明文件）

具有NIBP与血氧同侧测量功能。

NIBP具有手动、自动、连续、整点测量模式。

NIBP具有辅助静脉穿刺功能。

血压测量按键单独设置在仪器右下角，人性化的设计减少误操作。

具有数据存储功能：趋势图/表，报警事件，无创血压测量数据，波形全息回顾。

具有待机模式、夜间模式、隐私模式、体外循环模式。

支持标准界面、列表界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、它床观察、大字体界面、半屏7导、全屏7导界面等多种界面。

支持USB外接激光打印机、扫描枪、鼠标、键盘。

防液等级:IPXI。

监护仪使用寿命10年；（提供证明文件）

支持连接同品牌中央监护系统。

生产厂家在新疆设有专门的办事处和维修中心，质保3年以上。

除颤监护仪招标参数

★体外除颤监护仪配置≥8.0英寸彩色TFT显示屏，分辨率为800X600，界面最多可显示4道监护参数波形

显示模式具有高对比度显示界面，可通过VGA外接显示器。

采用双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿；

支持电极类型：体外除颤电极板、多功能电极片和体内除颤电极板，其中体外电极板为成人/小儿多功能一体型；

体外除颤监护仪提供的体外电极板具有支持充电，放电，能量选择等操作功能并具备充电完成指示灯

★具有旋钮式能量选择，可快速选择能量，节约时间

★体外手动除颤和同步除颤中，除颤能量选择范围为25种，最小为1J，最大为360J；

病人阻抗范围：体外除颤：20~250欧；体内除颤：15-250欧；

体外除颤监护仪选配支持AED除颤功能，电击能量100J～360J可配置，配置符合AHA2010急救指南，可电击心率VF,VT

体外除颤监护仪支持CPR心肺复苏抢救提示，可指导操作人员进行CPR操作，过程符合AHA2010急救指南中CPR指南要求

体外除颤监护仪支持体内除颤功能，选配体内除颤电击板，体内手动除颤时，除颤能量选择范围为14种，最小为1J，最大为50J

电池供电情况下除颤监护仪充电至200J小于5s，充电置360J小于8s；

体外除颤监护仪在关机状态并接通交流电情况下，会按照设定的时间自动检测，包括进行常规检验和大能量检测

可选配起搏模式，起搏模式具有固定起搏和按需起搏

起搏波形：单向方波脉冲，脉冲宽度为20ms±1.5ms

标配12导ECG、SPO2、、NIBP功能。

可选配2通道体温、2通道IBP、旁流呼气末CO2

★可监测心律失常种类≥26种；

★体外除颤监护仪提供技术报警和生理报警两种报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警

★体外除颤监护仪最大可配置2块锂离子电池，其中1块至少可支持360J除颤210次，单ECG检测≥6小时

电池体上带有多段发光二极管（LED）电池电量指示装置，可用于快速评估电池电量；

体外除颤监护仪配置80mm记录仪，可设置自动打印充电事件、放电事件、自动检测报告、标记事件和12导报告

实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择

体外除颤监护仪IP防护等级满足IP44等级要求

生产厂家在新疆设有专门的办事处和维修中心，质保3年以上。

呼吸机  技术参数

- 1、专业无创双水平呼吸治疗仪。

- 2、≥4.2英寸以上真彩液晶屏幕，中文菜单。可实时同屏幕监测压力-时间波形、流速-时间波形、设置参数、报警内容及监测数据。采用近心端测压技术，压力监测采样位于面罩端，保证设定压力及监测数据最为精确。

- 3、压力控制通气模式：S--自主通气模式；T--时间通气模式；CPAP--持续正压通气模式；S/T--自主/定时双级别通气模式；APCV-辅助压力控制通气模式。

- 4、目标潮气量控制通气模式：具备吸气压力自动升降调整通气功能。目标潮气量设置范围：50-2500ml。

- 5、采用高动态电磁阀门压力控制技术，I-SLOP压力上升时间1-6档可调，升压时间最快可达25ms。

- 6、IPAP吸气相正压：4-30cmH2O。

- 7、EPAP呼气相正压：4-20cmH2O。

- 8、CPAP持续气道正压：4-20 cmH2O。

- 9、后备呼吸频率设定：6-48次/分。

- 10、吸气时间窗口设定：最小吸气时间：0.2-2.0秒，最大吸气时间：0.5-3.8

- 11、吸气触发灵敏度：适应性同步触发技术，1-6档可调。

- 12、呼气触发灵敏度：1-6档可调。

- 13、断电报警、漏气报警、高压报警、高漏气、低漏气量报警。

- 14、监测参数：潮气量、呼吸频率、漏气量、分钟通气量、吸气时间。

- 15、超强漏气补偿功能，可保证50L/分的补偿能力。

- 16、分体式高性能有创无创通用型加温加湿湿化器，湿化罐可高温高压消毒重复利用，可实时监测输出气体温度。

- 17、具备面版锁定、开机计时收费及电脑远程控制调节、教学投影演示功能。

- 18、基本外配置：配到主机上的呼吸管道长管1套、短管1套、超净滤膜1包、口鼻面罩1套、分体式可高温高压消毒重复使用有创无创通用型湿化器1套、一体式医用移动台车1台。

- 急救吸引器技术参数

1、极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg)

2、负压调节范围：0-0.02MPa(150mmHg)

3、瞬时抽气速率：≥20 L/min

4、贮液瓶：1000mL（PC塑料）

5、电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V

6、输入功率：110VA

7、电池类型：配套的铅酸电池 或 配套的锂离子电池

8、内置电池工作时间：≥25min

性能特点：

1、采用负压泵作负压源，无油雾污染，可免去泵体的日常维护和保养，设备运行时压力系统不会产生正压。

2、采用交流、外接直流和机内电池三种供电方式，其中机内电池在充足情况下，急救吸引器可连续使用25分钟以上、急救吸引器采用高性能锂电池可连续使用60分钟以上，并可反复充电，在病人转运过程中使用可直接接在救护车等交通工具的点烟器（DC12V）上。

3、采用恒压限流充电，可间断累加充电，在外接AC100V～240V，50/60Hz或者DC 12V的情况下均可进行充电，有电池量分段指示。

4、通过管路上的负压调节阀控制吸引时所需要的负压值，并由面板上的真空表来显示。

5、塑料外壳美观、轻巧，携带方便，并具有墙挂式结构，可以安装在房间内和交通工具上，也可以挂在轮椅车侧面。

- 1、为有助于投标人选择投标产品，如果参数中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效。

2、投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担。

3、如对本招标文件有任何疑问或要求澄清，请按本招标文件的规定提出，否则视同理解和接受。

4、如投标文件中提供了相应的承诺函，中标后，招标文件中服务要求及上述服务承诺未能兑现的，采购人有权终止合同，由此产生的后果及责任由中标供应商承担。

第七章  投标文件格式

投标文件

投标供应商：

年 	  月 	日

附件一：投 标 书

致：

根据贵方为　　　（项目名称）    项目招标公告（项目编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份和副本贰份。

- 开标一览表

- 投标分项报价表

- 规格、技术参数、功能偏离表

- 技术条款偏离表

- 商务条款偏离表

- 按招标文件供应商须知、技术规格要求及其他要求提供有关文件

- 资格证明文件

- 投标保证金，形式（汇票或电汇），金额为（注明币种）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1．所附投标报价表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2．供应商将按招标文件的规定履行合同责任和义务；

3．供应商已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．本投标有效期自开标之日起　　　　个日历日。

5．如果在规定的开标时间后，供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6．供应商同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

7．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：　　　　　　　　    　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　    传真：

供应商法人或授权代表签字：

供应商名称：

公      章：

日　　　期：　　 　年　  月  　日

附件二：开标一览表

项目名称：                     项目编号/包号：

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 小写：￥ 元 |
|  | 大写： |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。

供应商名称（公章）：

供应商法人或授权代表签字：

日期：   年   月   日

附件三：分项报价表

供应商名称（公章）：         　项目编号/包号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总价 |  |  |  |  |  |  |

供应商法人或授权代表签字：

附件四：法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年                月                  日

经营期限：

姓    名：         性别：      年龄：        职务：

身份证号码：        （请随附身份证复印件并加盖申请人单位公章）

系               （申请人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证（正反面）

投标申请人：   （加盖申请人单位公章）

# 年   月   日

附件五：法人代表授权书格式

本授权书声明：注册于（地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号、设备名称）的投标，以本公司的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于　　　　　　年　　　月　　日签字生效，特此声明。

法定代表人身份证（正反面）

被授权人的身份证（正反面）

法人代表签字

被授权人签字

公        章：

注：提供法人、被授权人身份证复印件；凡公司法人前来参加投标的供应商，可以不提供此项证明文件。

附件六：技术参数、功能偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件规格条目号 | 招标文件要求规格 | 投标规格 | 是否满足 | 说明 | 响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：与招标文件要求逐条对应填写，投标规格不得粘贴复制招标文件中的技术参数，否则评分时技术符合程度项不得分。

供应商法人或授权代表签字：

附件七：商务条款偏离表

供应商名称（公章）：         　　　　　  项目编号/包号：

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的商务条款 | 招标文件的商务条款 | 说明 | 响应文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商法人或授权代表签字：

## 附件八：制造商出具的授权函

致：(采购代理机构)

我们（制造商名称)兹指派主要营业地点设在 (贸易公司地址) 的（贸易公司名称) 作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

代表我方办理贵方第             号项目中要求提供的由我方制造（货物名称）货物的有关事宜，并对我方具有约束力；

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务；

(3)我方兹授予（贸易公司名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称) 或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
    我方于      年     月     日签署本文件，（贸易公司名称) 于       年     月     日接受此件，以此为证。

贸易公司名称                     制造商名称

签字人职务和部门                 签字人职务和部门

签字人姓名                       签字人姓名

注：若制造商作为投标主体直接参与投标，可以不提供此项证明文件。

附件九：近三年内全国性非特定行业项目业绩

附件十：资格证明文件

（复印件盖公章）

# 1 营业执照副本；

# 2 法定代表人身份证和相关资格证明文件；

# 3 缴税、社保证明材料；

# 4 具有健全会计制度的证明材料；

# 5 资格要求中要求其他证明材料；

# 6 节能产品认证证书（如有）；

# 7 环保产品认证证书（如有）；

# 8 开户许可证；

# 9 其他相关证明资料。

附件十一：监狱企业证明文件（如有）、残疾人福利性单位声明函（如有）、小微企业声明函中小微企业证明文件等（如有）。

- 1.监狱企业证明文件

# 2.残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的

单位的                        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

# 3.中小企业申明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司为文库   （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为小型（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加                    单位的参加                    项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日  期：

附件十二：售后服务方案、售后服务承诺书、培训计划及招标文件要求提供得承诺函。

附件十三：投标单位(供应商)反商业贿赂承诺书

# 投标单位(供应商)反商业贿赂承诺书

我公司承诺在                       项目（编号：           ）的招标活动中，保证做到：

- 公平竞争参加本次招标活动,保证在本次投标活动中提交的所有文件均是真实、有效的.

- 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不给与有关工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

- 如果我公司中标，将严格按投标承诺履行合同，保证装机设备与投标设备是一致的. 如有违反,用户有权依照相关法律追究相应责任。

- 若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照《反不正当竞争法》等国家法律法规有关规定经予的处罚。

投标单位：

法定代表人或法人授权代表：　    　　　（签字）

# 第八章评分标准

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（60） | 技术参数符合程度 （35分） | 针对招标文件技术参数，满足招标文件要求，全部满足要求的35分。（▲）项为重要参数技术参数的每有一项负偏离，扣5分，扣完为止；一般技术参数的每有一项负偏离，按1分抵扣，扣完为止。 所提供技术参数每优于招标文件要求一项得1 分，此项得分最高不能超过5分 （注：供应商需如实填写所投产品参数，并提供证明其参数真实有效的证明文件，若提供的证明文件无法证明参数的真实性，视为负偏离或以评审小组集体意见为准。） | 0分-35分 |
|  | 检测报告（5分） | 提供所有所投产品由权威部门或第三方机构出具的检测报告，每有一个设备未提供的扣1 分，扣完为止。（注：整车检测报告3C、呼吸机、心电监护仪、除颤仪、车载负压吸引器） | 0分-5分 |
|  | 实施方案（5分） | 根据供应商提供的设备质量保证措施、供货安装、项目实施安全措施、突发事件处理措施、各个阶段时间安排进行横向对比并打分； 方案优于其他方案，具体全面得 3-5分； 方案完全满足招标要求得 2-4分； 方案不够全面、能基本满足项目要求的得 1分； 未提供的此项不得分。 | 0分-5分 |
|  | 培训方案（5分） | 对供应商制定的人员培训方案（培训计划、培训地点、培训方式、培训时间等）进行横向对比，优于其他方案的得3-5分， 方案满足招标文件要求 1-2分， 服务方案不全面、不具体、可行性低不得分。 | 0分-5分 |
|  | 售后服务（10分） | 根据供应商提供的服务要求承诺（含设备维修）、质保期限、故障响应时间情况进行横向对比： 优于招标文件方案的得 8-10分， 方案满足招标文件要求 5-7分， 服务方案不全面、不具体、可行性低得 4-2分，无内容不得分。 | 0分-10分 |
|  |  | 提供疆内售后服务并附上地点、联系方式，得 3 分。（提供相关证明资料） | 0分-3分 |
| 商务部分（10分） | 行业业绩 （6分） | 提供投标供应商近三年内类似业绩证明材料中（成）标通知书或合同，每提供一个得 2分，共 6分。（提供的中（成）标通知书或合同须能体现采购内容，否则属于无效资料。） | 0分-6分 |
|  | 标书完成情况（4分） | 投标文件格式和内容是否按照招标文件要求编制；目录页码准确、内容完整性、关联点设置准确、查找方便度。每出现一处明显错误扣1分，扣完为止。 | 0分-4分 |
| 价格分（30分） | 投标报价得分 取投标合格供应商的投标最终报价最低价为基准价。 基准价为 30 分。投标报价得分＝（评标基准价/最终投标报价）×30%×100（小数点后保留 2 位小数）。（注：对于符合政府采购政策及优惠的企业产品给予一定比例的价格扣除）。 |  | 0分-30分 |

备注：评分项里有关涉及评分的原件，投标商必须单独提供原件以备查验，否则涉及评分项因素的不得分

1、经评标委员会认可小、微企业产品和产品报价后，投标人相应产品政策计算公式如下：

中小微企业产品价格扣除后的投标人报价=投标人总报价-中小微企业产品报价*扣除幅度。（以价格扣除后的投标人报价作为评审依据）

2、评标委员会应当执行连续评标的原则完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3、除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：(1)因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；(2)根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4、在任何评标环节中，需评标委员会就某项评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。