竞争性磋商文件

(项目编号：XJDH-YKD2022-104)

项目名称：新疆医科大学中亚肿瘤医学中心项目一标段核医学中心建设项目施工图设计

采 购 人：（盖章）新疆医科大学附属肿瘤医院

联 系 人：向征

电    话：0991-7819055

—————————————————————————————

招标代理机构（盖章）：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

法人代表（盖章）：

联 系 人：吴楚、李娟娟

电    话：0991-4833203

联系地址：乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路706号昊泰明慧园B座18楼1803室

目  录

一、磋商须知……………………………………………………………………3

二、磋商说明……………………………………………………………………5

三、响应性文件的组成…………………………………………………………7

四、报价方式……………………………………………………………………9

五、响应性文件递交……………………………………………………………10

六、磋  商………………………………………………………………………12

七、定　标………………………………………………………………………14

八、合同授予……………………………………………………………………15

九、质疑及处理…………………………………………………………………16

十、设计要求……………………………………………………………………18

十一、响应文件格式……………………………………………………………21

一、磋商须知

1、项目名称：新疆医科大学中亚肿瘤医学中心项目一标段核医学中心建设项目施工图设计

2、磋商文件编号：XJDH-YKD2022-104

3、采购单位名称：新疆医科大学附属肿瘤医院

4、采购方式：竞争性磋商

5、采购预算：850000.00元（超出此采购预算的报价为无效报价）

6、响应有效期：90日历天

7、设计周期：签订合同后10个日历日出具正式设计图纸。

完成的设计图纸必须通过施工图纸审核单位和消防审核等有关部门的审核、审查要求，向采购人提交加盖审图章的纸质版设计图纸叠图两套，卷图六套。

8、保证金：15000.00元（人民币）

（保证金的形式：转账或电汇、开户行：中国工商银行乌鲁木齐红山路支行、户名：新疆德鸿项目管理咨询有限公司、账号：3002016509024927967、行号：102881001659、递交时间：响应文件递交截止时间前【2022年06月22日16:00（北京时间）之前】、递交方式：基本账户转出，须注明所投项目及标段、提交保证金应充分考虑相关时间。汇款凭证扫描件的电子文档发送至下列电子邮箱（注明单位名称、项目名称、标段）、邮箱：396916938@qq.com（招标代理）。

注：保证金到账时间以新疆德鸿项目管理咨询有限公司账户实际到账时间为准，如未在磋商文件规定的时间内到账，视为响应文件递交无效，自行承担责任。

9、响应性文件份数：正本二份、副本二份、报价一览表一份、类似业绩原件、电子光盘一张（光盘刻录内容为正本加盖公章的PDF版），共5个封袋。

10、响应文件递交截止时间: 2022年 06月22日16:00 (北京时间)

11、响应文件递交地点：乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场B座28H

12、磋商开始时间：2022年 06月22日16:00 (北京时间)

13、磋商地点：乌鲁木齐市天山区光明路59号时代广场B座28H

14、代理机构：新疆德鸿项目管理咨询有限公司

代理机构地址：乌鲁木齐市友好北路706号昊泰明慧园1803室

联系人：吴楚、李娟娟      联系电话：0991-4833203

15、采购项目需要落实的政府采购政策：（中小企业优惠、监狱企业、节能产品、环境标志产品等）

（一）财政部、国家发展改革委《关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知》（财库[2004]185号文）；

（二）《财政部、环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）；

（三）财政部、工业和信息化部《关于印发《政府采购促进中小企业展暂行办法》的通知》（财库[2011]181号文）；

（四）财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（五）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号文）。

16、本项目专门面向中小微企业采购，参与磋商的中小微企业也不再享受对报价评审给予 6%的扣除。

17、本项目代理服务费收取标准参照原国家发展计划委员会文件（计价格[2002]1980号文）、（发改办价格[2003]857号文件）及财库[2018]2号文件所规定标准下浮40%由中标人向采购代理机构支付。

二、磋商说明

2.1.  适用范围

2.1.1本磋商文件仅适用于新疆医科大学中亚肿瘤医学中心项目一标段核医学中心建设项目施工图设计的合格供应商。

2.1.2 采购范围：新疆医科大学中亚肿瘤医学中心项目一标段核医学中心建设项目施工图设计中所包含的全部工作内容。

2.2. 供应商资格

1）. 符合政府采购法第二十二条的规定；

2）. 供应商须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的企业；

3）. 供应商须具备有效的资质证书, 工程设计综合甲级或建筑行业（建筑工程）甲级;

4）.供应商须具备有效外省队伍进疆备案登记册；

5）.供应商如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收 违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格；

6）.参加招标活动近三年内，无违法行为及不良业绩；

7）. 具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或法定代表人为同一人的不得同时投标，否则投标无效；

8）.法律、行政法规规定的其他条件；

9）.本次采购不接受联合体投标。

2.3. 定义

下列术语和缩写的定义为：

2.3.1 “采购方”系指新疆医科大学附属肿瘤医院。

2.3.2 “供应商”系指有资格的供应商。

2.3.3 “货物”系指磋商文件规定的，供应商须向采购方提供的一切设备、附件、备品备件、工具、手册及其它有关资料和材料。

2.3.4 “服务”系指磋商文件规定供应商须承担的保修、技术协助、培训及其他类似的责任。

2.4.  磋商活动费用

2.4.1无论磋商结果如何，与参与磋商活动有关的所有费用将由供应商自行承担。

2.4.2供应商被视为熟悉本项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。

2.5. 磋商文件的构成

2.5.1　磋商文件由下述部分组成：

一、磋商须知

二、磋商说明

三、响应性文件的组成

四、报价方式

五、响应性文件递交

六、磋  商

七、定　标

八、合同授予

九、质疑及处理

十、设计要求

十一、响应文件格式第六部分 附件（响应文件编制顺序及范本格式）

2.6. 磋商文件的澄清

2.6.1供应商对磋商文件如有疑点，可在响应文件递交截止时间前按磋商文件中载明的地址以书面形式（原件）通知采购方要求澄清。采购方将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。采购方认为有必要时，可将答复内容（包括原提出问题，但不包括问题的来源）分发给所有拟供应商。

2.7. 磋商文件的修改或补充

2.7.1在响应文件递交截止时间前任何时间，采购方可主动或依据供应商要求澄清的问题而修改或补充磋商文件，并以书面形式通知所有供应商，供应商在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。

2.7.2为使供应商在准备响应文件时有适当的时间考虑响应文件的修改，采购方有权决定推迟响应文件递交截止日期，并将此变更通知所有的供应商。

7.3磋商文件的修改和补充文件将构成磋商文件的一部分，并且对供应商具有优先约束力。

2.8、廉洁自律承诺要求

按照财政厅颁发《政府采购预防职务违法违纪工作规程》的要求，在本次磋商活动中，新疆医科大学附属肿瘤医院保证不接受任何供应商送的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金；不与供应商及其工作人员私下接触、参与宴请和娱乐活动；不向供应商及其工作人员索要好处费、赞助费和宣传费；不在供应商支付旅游费用、报销各种消费凭证；同时要求参加本次项目的采购单位、磋商小组要填写《廉洁自律承诺书》，所有供应商必须要填写反商业贿赂承诺书（不填视为无效处理），并在磋商活动结束后，将签订的《廉洁自律承诺书》和《反商业贿赂承诺书》报自治区财政厅政府采购管理办公室备案。

三、响应性文件的组成

3.1.要求

供应商应详细阅读磋商文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按磋商文件的要求份数提供响应文件，并保证所提供全部材料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性响应。否则，其响应文件可能被拒绝。

允许供应商对本磋商文件中的所有标包响应，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分标包进行响应，但不允许供应商对某一标包中的一项或部分项进行响应。采购人可选择一家供应商为所有标包的成交人，也可选择若干个供应商分别成交。

3.2.磋商文件语言和度量单位

磋商文件及供应商和采购方就磋商、响应交换的文件和往来信件，须以中文书写。

除在磋商文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.3.响应文件的组成

供应商编写的响应文件应包括下列内容：

- 响应函

- 报价一览表

- 法定代表人证明书

- 法人授权委托书

- 承诺书

- 企业简介

- 关于资格文件声明的函

- 项目设计总负责人简历

- 拟投入设计专业设计人员一览表

- 近三年（2019年1月1日至今）类似项目业绩

- 设计方案

- 设计进度计划及保障措施

- 质量保证措施

- 服务保证措施

- 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 中小企业声明函

- 其他资料

（2）供应商应编制完整的响应文件，并按上述顺序编制目录及注明页码。

（3）供应商必须自行承担因其响应文件的任何错漏而导致的一切后果。

（4）对于给定格式的必须按照给定的格式进行填报；没有给定格式的，供应商可以自行设计。
  （5）在装订响应性文件时，应严格按照顺序进行装订。

3.4.响应文件格式

供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式认真编写响应文件，并使用A4规格纸张打印，装订成册（订口在长边，装订线应位于左侧）。响应文件必须编写目录页码（页码应连续），并牢固装订成册，响应文件封面须标注项目编号，否则将被视为无效响应。

牢固装订成册是指用适当的办法,牢固紧密扎紧，以保证响应文件在翻阅过程中不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。

3.5.报价

3.5.1供应商应在报价一览表上标明单价和总价。如单价和总价不符，以单价累计为准。小写和大写不符，以大写为准。供应商如果不同意上述修改原则，其响应文件将被拒绝。供应商应在报价一览表中标明其提供的所有货物及其相关工作范围内所有费用的总价，采购方不接受任何有选择性的报价。

3.6、报价的货币单位

报价单位为人民币。

3.7、响应有效期

响应文件从磋商之日起，有效期为90天（如不满足将导致废标）。

在特殊情况下，采购方可与供应商协商延长响应文件的有效期。

3.8、响应文件的签署规定

3.8.1响应文件的页面必须用印刷体打印。

3.8.2响应文件应清楚工整，一般不准修改。个别非实质性修改之处应由供应商的被授权人或法人代表签章。

3.8.3响应文件应由法定代表人或法人授权代表在规定的签章处逐一签署并加盖单位公章。所有供应商签字、法定代表人签字、法人代表授权人签字和其它签字处必须加盖具有法律效力的供应商的印章后，响应文件方为有效。

3.8.4 所有响应文件必须在封面上标记“正本”、“副本”“报价一览表”、“类似业绩原件”和“电子光盘”。

3.8.5 响应文件的正本与副本应当完全一致。当正本和副本之间出现差异时，以正本为准。

3.8.6电报、电话、传真、电子邮件等形式的响应概不接受。

3.9.保证金

3.9.1保证金是为了弥补新疆医科大学附属肿瘤医院因供应商的违规行为而蒙受的损失。新疆医科大学附属肿瘤医院在因供应商的违规行为而受到损害时将没收供应商的保证金作为所受损害的补偿。

3.9.2供应商应在提交响应文件前提交保证金。

3.9.3保证金以电汇或转账形式交纳，其有效期应不低于响应有效期。

3.9.4未成交的供应商的保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内无息退还，不计利息。

3.9.5未按规定提交保证金的供应商，将被视为响应无效。

3.9.6 下列任何情况发生时，保证金将被没收：

3.9.6.1供应商在磋商文件规定的响应有效期内撤回其响应的；

3.9.6.2成交方在规定期限内未能按规定与采购方签订合同的。

3.9.7两个以上供应商组成联合体参加磋商的，可以由联合体中的一方或共同提交保证金，联合体任何一方提交的保证金，对联合体各方均具有约束力。

四、报价方式

4.1 、采用二次及以上报价的方式。

4.1.1供应商在提交的响应文件中的报价以公开的方式，在磋商现场由代理机构工作人员宣布给磋商小组。该报价只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

4.1.2磋商结束后，供应商可根据情况，进行二次及以上报价，最后一次报价为最终报价。

4.2、第二次及以上次数报价，由监督人或代理机构工作人员统一收取并在磋商现场公布给磋商小组。供应商在进行第二次及以上次数报价时，报价应用大写书写，写明名称，并由响应被授权人签字或盖章。

4.3、落实政府采购政策

4.3.1根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在响应文件中提交了《投标人企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的应答人，其磋商报价扣除6%后参与评审。

4.3.2根据财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)的规定和要求，对投标产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品，在同等条件下评委会将优先予以加分或推荐为中标候选人。

4.3.2.1如本项目中涉及“政府采购节能清单”中规定的属于政府强制采购产品的，无论磋商文件是否特别指明，应答人均必须投报《节能产品政府采购清单》（有效期内）内的产品，其中包括但不限于，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频监控设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品，并填写《政府采购节能、环保产品汇总表》中，否则将视为无效投标。

4.3.2.2政府采购节能清单以财政部、国家发展和改革委员会公布的清单内容为准，清单在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)上予以公布，敬请应答人及时查阅。

五、响应性文件递交

5.1、响应性文件应于磋商邀请规定的截止时间之前密封递交至指定的地点，逾时视为自动放弃。

5.2、响应文件的密封与标记

5.2.1　供应商应将响应文件的正本、副本、报价一览表、类似业绩原件和电子光盘分别密封，在每个密封袋的封面上标明项目编号、响应包号、项目名称、供应商名称、法定代表人、联系人、联系电话并加盖公章、法人章，每个对应的密封袋应标注“正本”、“副本”、“报价一览表”、“类似业绩原件”、“电子光盘”字样。

5.2.2 　响应文件袋上应写明：

采购单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

联系人：

联系电话：

注明“磋商时才能启封”字样等

5.2.3由于不可抗拒原因或无法控制的事件而导致的丢失或损坏包装体内的响应文件时，采购方将不负责任。

5.3、响应文件截止时间

5.3.1响应文件的递交不得迟于2022年06月22日16:00（北京时间）。响应文件以密封形式递交至指定地点。

5.3.2所有响应文件不论派人送交还是通过邮寄的方式递交，都必须在采购方规定的响应文件递交截止时间之前送达磋商文件指定的地点，在此之后送达的响应文件，为无效投标，响应文件将一律被拒绝。

5.3.3出现因磋商文件的修改而推迟响应截止时间的情况时，供应商则须按采购方的书面修改通知重新规定的响应时间递交。

5.4、响应文件的修改和撤销

5.4.1供应商在递交响应文件后，可在规定的响应截止时间之前，对其响应文件以书面通知的形式进行修改或撤消。该通知须有响应代理人的签字，并得到采购方的确认。

5.4.2供应商对响应文件修改的书面材料或撤消通知应按磋商文件要求进行密封、标注和递交，并注明“修改响应文件”或“撤消响应”字样，修改或撤销的内容须按磋商文件的要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分。

5.4.3对响应文件修改的书面材料应于响应截止日前送达采购方，响应截止时间以后不得修改响应文件。

5.4.4 供应商不得在磋商后至响应有效期期满前撤销响应文件。否则采购方将没收其保证金。

5.5、磋商时供应商需携带以下证件由采购人进行查验：企业营业执照、资质证书、法人授权委托书原件及委托人身份证原件（如是法人参加需携带法人身份证原件及法人身份证明书原件）。

如未按要求提供上述原件则视为无效供应商，响应文件将被拒绝。

六、磋  商

6.1磋商依据

6.1　磋商的依据为磋商文件（包括采购方的磋商文件和供应商的响应文件）。

6.2、磋商小组

6.2.1.采购方将根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，依法组建本次项目的磋商小组，负责本次项目的磋商活动。磋商小组负责向采购方推荐成交候选人，由采购方确定成交供应商。

6.2.2 磋商小组人选于磋商前确定。磋商小组成员名单在成交结果确定前保密。

6.2. 3 磋商小组有关技术、经济等方面的专家和采购人熟悉相关业务的代表人员组成，成员为三人以上的单数，其中技术、经济等方面的成员人数不少于成员总数的三分之二。

6.2.4按前款规定，磋商小组的成员，由自治区专家库中抽取和新疆医科大学附属肿瘤医院院内的专家共同组成。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的采购项目，采取随机抽取方式抽取的专家不能满足磋商工作需要时，将采取直接确定的方式选定磋商小组的人选。

6.2.5磋商小组成员遵循法定的回避规定。

6.3磋商程序：

6.3.1磋商小组根据磋商文件的规定，集体与符合性审查合格的供应商分别进行磋商。

（1）在磋商过程中，在供应商介绍供应商方案后（如需要时），进行技术和商务磋商。

（2）在首轮磋商的基础上，磋商小组讨论、分析、综合各种因素后，决定是否与各方再次进行磋商。

（3）磋商小组进行符合性审查。只有通过符合性审查的供应商方可进行第二次及以上次数报价。
   （4）进行第二次及以上次数报价。

对投标报价的审查：磋商小组将对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件的价格进行审核，看其是否有计算和累加上的错误。

修正错误的原则如下：大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按上述原则调整后的价格为评标价，对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其报价将被拒绝，其磋商保证金将被没收。

6.3.2低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求）：

1）. 在评审过程中，评审委员会认为投标人投标价低于成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。

投标人的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。

2）. 投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。

3）.投标人提供书面说明后，评标小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标小组应当将其响应文件作为无效处理。

澄清：磋商小组对于响应文件中个别地方含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，可以书面形式（由磋商小组专家签字）要求供应商在规定的时间内（评审结束前）作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内做出书面澄清、说明、补正的，磋商小组将取消其继续参加磋商的资格。

6.4响应文件的初步评审

磋商委员会将对供应商递交的响应文件按《响应文件完备性及符合性审查标准》进行审查。如果响应文件中有一项未通过审查标准，评标委员会将认定该响应文件不响应磋商文件而予以废标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

《响应文件完备性及符合性审查标准》

| 序号 | 标 准 |
| --- | --- |
| 1 | 响应性文件少于指定份数或未密封的； |
| 2 | 响应性文件中的磋商申请及声明未加盖供应商公章及法定代表人或者委托代理人印章（签字）的； |
| 3 | 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； |
| 4 | 响应文件载明的项目完成期限超过磋商文件规定期限的； |
| 5 | 响应性文件中提出采购人不能接受的条件的； |
| 6 | 不符合磋商文件规定的其他实质性要求的。 |
| 备注：如果响应文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个响应文件不响应磋商文件而予以废标，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。 |  |

再次重申：供应商请认真阅读和理解上述内容，避免响应文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成废标。

6.5响应文件的详细评审

1）、评标委员会将按照《评标标准》（附后）对通过初评的响应文件进行详细评审。

6.6成交原则：本次磋商采用综合评分法

综合评分法衡量响应文件在是否最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定得分最高的供应商为成交候选人。

采购人根据评标委员会的评标报告，应以排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

七、 定　标

7.1、定标标准

7.1.1　合同将授予被确定为实质上响应磋商文件要求，经评定认为具备履行合同义务能力、报价合理、技术和商务条件都符合磋商文件要求的、对买方最为有利的投标方。

7.1.2　最低投标价不是被授予合同的保证。

7.1.3　如果确定该投标方不能履行合同，磋商小组将对下一个可能成交的投标方资格做出类似的审查。

7.2、接受和拒绝任何或所有投标的权力

7.2.1　为维护国家利益，磋商小组在授予合同之前仍有选择或拒绝任何投标的权力。

7.3、成交通知书

7.3.1　磋商结束5个工作日后，新疆医科大学附属肿瘤医院院将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

7.3.2　《成交通知书》将作为签订合同的依据。

八、合同授予

8.1.签订合同

8.1.1成交方收到采购方的《成交通知书》后30日内，按照磋商文件的约定和成交方响应文件中的承诺与采购单位签订书面合同，所签订的合同不得对磋商文件和成交方的响应文件作实质性修改。

8.1.2 采购方在授予合同时，有权对竞争性磋商文件中规定的货物和服务的金额在10%的幅度内予以增加或减少。

8.1.3 如成交方拒签合同，则按违约处理。采购方没收其保证金。

8.1.4 若供应商提供的货物及服务不是供应商生产或拥有的，国内产品必须得到货物制造商或拥有合法代理权限的代理商的授权证明（如有时）。

8.1.5 为确保采购货物销售渠道的合法、货物质量和售后服务优质，保障采购人的利益，在签订合同前，成交供应商必须向采购单位提交成交产品的合法授权书原件，否则采购人有权拒绝签订合同。

8.1.6 磋商文件、成交方的响应文件及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

8.1.7 不允许成交人将成交项目分包或转交他人承担。特殊情况下，成交人必须与采购方协商后共同决定将合同标的中的部分由第三方承担供货和服务责任，但成交方必须对合同标的的全部内容向采购方负责，并保证第三方提供的供货和服务符合磋商文件的约定和响应文件的承诺及相关约定。

8.2.付款方式：

合同签订后，施工图经过相关国家部门审查备案通过后并向采购人提交加盖审图章的纸质版设计图纸，15个工作日内支付设计费60%。工程全部竣工验收合格后，一次性支付剩余设计费40%。

本项目采用固定总价，竞标人的报价应为所承担设计的全部工作内容的价格体现。

具体合同以实际签订为准。

九、质疑及处理

9.1 质疑的提出

9.1.1  质疑人必须是直接参与本次采购活动的供应商。

9.1.2  对采购公告有异议的，自采购公告发布后，潜在供应商根据采购公告内容，在报名和取得磋商文件后，可对磋商文件提出质疑；未报名及未取得磋商文件的，不得提出质疑；对投标资质审查不合格的供应商，不得对招标结果提出质疑；投标截止期前5日，停止接受质疑。在开标评标过程中，凡招标方或评委小组明确提出须由供应商确认的事项，且供应商当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。

9.1.3  对成交公告有异议的，在成交公告发布之日起3个工作日内，以书面形式向招标方提出质疑。

9.1.4  提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”、的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

9.1.5  质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。

9.1.6  质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标方。招标方不具有法定调查、认定权限和义务。

9.1.7 佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

9.1.8 对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

9.1.9 对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的、及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向采购单位提出并抄送招标方。

9.2.  受理和处理

9.2.1 《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或参与本次投标的授权人送达招标方或采购单位。

9.2.2 对符合要求的质疑，采购单位或招标方须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。

9.2.3 对于不符合上述27项所有条款要求的质疑，招标方将不予受理。

9.2.4 在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供，质疑回复时间也相应顺延。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

9.2.5 招标方或建设单位负责组织质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。

9.2.6 对采购文件参数的质疑成立的，招标方或建设单位将对质疑部分进行调整；对成交结果质疑成立的，招标方将取消预成交供应商成交资格，按照磋商文件有关约定重新确定成交供应商。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。

9.9.3  质疑无效的处理

9.3.1 质疑人提供相关佐证材料，但不能证明质疑成立的，招标方可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

9.3.2 对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

9.3.3 质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

9.3.4 对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

9.3.5  质疑人进行质疑后，招标方对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。

十、设计要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

新疆医科大学中亚肿瘤医学中心项目一标段核医学中心建设项目基建计划总投资4500万元，建筑规模地上六层、地下三层，面积约12000平方米。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

《房屋建筑制图统一标准》         GB/T 50001--2010；

《建筑模数协调统一标准》         GBJ 2--86；

《建筑楼梯模数协调标准》        GBJ 101--87；

《建筑制图标准》                 GB/T 50104--2010；

《建筑气候区划标准》            GB 50178--93；

《民用建筑设计通则》            GB 50352--2005；

《建筑工程建筑面积计算规范》     GB/T 50353--2013；

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》   GB 50325--2013；

《建筑内部装修设计防火规范》   GB 50222--95(2001年修订)；

《建筑设计防火规范》            GB 50016--2014；

《无障碍设计规范》              GB 50763--2012；

《综合医院建筑设计规范》           GB 51039--2014；

《办公建筑设计规范》              JGJ 67--2006；

《医院洁净手术部建筑技术规范》     GB 50333--2013；

《建筑采光设计标准》             GB/T 50033--2013；

《建筑隔声测量规范》              GBJ 75--84；

《建筑地面设计规范》              GB 50037--2013；

《外墙外保温工程技术规程》       JGJ 144--2004

《地下工程防水技术规范》          GB 50108--2008；

《屋面工程技术规范》              GB 50345--2012；

《建筑室内防水工程技术规程》      CECS 196：2006；

《公共建筑节能设计标准》          GB 50189--2015；

《安全防范工程技术规范》          GB 50348--2004；

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

1、本工程设计要符合国家、地方、行业有关现行法律法规、规范的规定。

2、本工程设计应符合规划、防火、环保、节能、减排等有关规定，建筑工程使用年限及耐久性应满足使用要求。

3、本工程设计单位应对周边相邻建筑物进行了解和实地勘察，充分考虑采光、噪音、辐射的影响。

4、需多方向解决场地的交通和消防问题，组织好车流、人流路线，做好病患和内部工作人员的交通组织，做好物品的洁、污分流。

5、标识清晰：医院建筑及内部各种功能单位均应采用内容清晰、表述规范的标识系统。

6、无障碍设计：建筑设计应考虑残障人员、特殊患者的需求，遵循无障碍原则。

7、员工关怀：满足医护人员及医院其他员工对工作、交流、休息等方面的空间需求。

8、服务多元化：面对不同程度患者群体，提供不同层次的医疗服务。

9、感染控制：为控制和减少院内感染的发生，在建筑布局上应遵循国家卫生行政管理部门关于医院控制感染的相关规定，构建医院院内感染防控体系。

10、灾难应急：建筑设计要重视公共安全和防灾减灾，建筑布局、建筑通道、灾害警报和减灾系统完善合理。

11、消防安全：设计应遵循国家及地方关于大型公共场所消防安全的有关条例，参照国内先进的医院消防设计方案，建立完整高效的火灾预警系统。对于各种功能房间应根据具体情况，合理安排自动灭火形式和火场隔离手段。

12、本工程设计还应考虑和体现国家绿色医疗建筑的基本设计原则，提高绿色建材在建筑中的应用比例。医院充分联系内外绿化景观、运用每个空间来创造绿色生态医疗环境，注意加强被动式节能设计，强化自然通风、天然采光。

13、本工程设计鼓励通过多样化的物流手段结合原有医院实际情况降低医院物流交通压力，提高医院运营效率，结合医疗功能及建筑方案，科学选择和利用物流系统，使院内以物品为目标的共享成为可能。

14、本工程设计应充分重视信息化架构的搭建弱电系统应涵盖智能建筑及医疗功能应用的全系统，合理规划挂号收费、医院排队叫号、诊疗区医护对讲、医技检验自主打单等智能医疗系统。

15、本工程设计中充分考虑各建筑单体的横向、纵向交通联系，打造各医疗单体之间便捷的交通连接方式，为建成后的资源共享提供基础。

16、公共区域合理安排盆栽植物，医院室内环境对患者就医感受非常重要，在建筑设计中应充分利用空间，尤其是在患者停留休息空间，安排景观。在建筑设计中尽量创造条件，便于利用墙面安排墙画或宣传画，重视不同患者感受。

17、完成的设计图纸必须通过施工图纸审核单位和消防审核等有关部门的审核、审查要求，并按照国家有关规定完成应有的图纸份数。

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

1、设计期限：签订合同后10个日历日出具正式设计图纸。

2、完成的设计图纸必须通过施工图纸审核单位和消防审核等有关部门的审核、审查要求，向采购人提交加盖审图章的纸质版设计图纸叠图两套，卷图六套。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

1、设计施工图纸应包括以下内容：该项目设计包含内容为建筑、结构、室内装修、外立面装修、给排水、电气、暖通、消防、道路场坪、景观绿化等专业。

2、施工图经过相关国家部门审查备案通过后并向采购人提交加盖审图章的纸质版设计图纸，15个工作日内支付设计费60%。工程全部竣工验收合格后，一次性支付剩余设计费40%。

3、本项目采用固定总价，竞标人的报价应为所承担设计的全部工作内容的价格体现。

（六）采购标的的验收标准；

《房屋建筑制图统一标准》         GB/T 50001--2010；

《建筑模数协调统一标准》         GBJ 2--86；

《建筑楼梯模数协调标准》        GBJ 101--87；

《建筑制图标准》                 GB/T 50104--2010；

《建筑气候区划标准》            GB 50178--93；

《民用建筑设计通则》            GB 50352--2005；

《建筑工程建筑面积计算规范》    GB/T 50353--2013

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2014

十一、响应文件格式

响应文件封面示例

正本

响应文件

采购单位：新疆医科大学附属肿瘤医院

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

联系人：

联系电话：

注明“磋商时才能启封”字样等

编制时间:    年   月   日

目  录

- 响应函

- 报价一览表

- 法定代表人证明书

- 法人授权委托书

- 承诺书

- 企业简介

- 关于资格文件声明的函

- 项目设计总负责人简历

- 拟投入设计专业设计人员一览表

- 近三年（2019年1月1日至今）类似项目业绩

- 设计方案

- 设计进度计划及保障措施

- 质量保证措施

- 服务保证措施

- 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

- 中小企业声明函

- 其他资料

1.响应函

致　　　（采购人）：

根据贵方为　　　（项目名称）    项目的邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本　　份、副本　　份、电子光盘份、报价一览表份、类似业绩原件份。

据此函，签字代表宣布并同意如下：

1、所附报价表中规定的应提交和交付的货物和服务总价为              （注明币种，并用文字和数字表示的总价）。

2、供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务；

3、供应商已详细阅读并理解了磋商文件的全部，包括修改文件（如有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、有效期自磋商之日起　　　个日历日。

5、在规定的磋商时间后，如果在响应有效期内撤回响应文件，同意保证金将被贵方没收。

6、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其响应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的响应或收到的任何响应的约定。

7、与本响应有关的一切正式往来信函请寄：

地　　　　　 址：　　　　　　　　    　　邮编：

电　　　　　 话：　　　　　　　　　　    传真：

供应商代表签字：

供 应 商 名 称：

公          章：

2.报价一览表

供应商名称：

项目名称：

项目编号：

| 项目内容 |  |
| --- | --- |
| 响应报价（人民币） | 小写： 大写： |
| 设计周期 |  |

供应商（盖章）：

法定代表人（盖章）：

法人授权代表（签字）

日期：

3.法定代表人证明书

先生/女士，现任我单位/公司职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：

签发日期：

单位（盖章）：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

附：必须提供法定代表人身份证复印件

4.法人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（供应商名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本单位授权（单位名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本单位的合法代理人，就             （项目名称）招标的投标和合同执行，作为供应商代表以本单位的名义处理一切与之有关的事宜。

代理人无转委权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

附法定代表人及委托代理人身份证复印件（正反面）

供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖私章）：

职    务：

供应商代表（被授权代表）签字：

职    务：

附：必须提供法定代表人及被授权代表身份证复印件

5.承诺书

我方已完整阅读了                 （项目名称） 项目磋商文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交响应文件时间截止后，我方承诺不再对上述文件内容进行询问或质疑。

供应商（盖章）：

法定代表人（盖章）：

法人授权代表（签字）

日期：

6.企业简介

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 注册资金（万元） |  |  |  |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标期间联系人 |  | 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |
| 职工概况 | 职工总数 |  |  | 其中：技术人员数 |  |  |  |  |  |
|  | 单位行政和技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 | 职务/职称 |  |  | 年 龄 |  |  | 专 业 |  |
| 单位概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附营业执照、资质证书、“信用中国"网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图；

7.关于资格的声明函

致          （采购人）：

关于贵方20　　年　　月　　日第（磋商文件编号）磋商公告关于“　　　　　　　　”的项目，本签字人愿意参加响应，并有能力提供  （项目名称） 项目中的（项目编号）货物及相关服务，并保证所提交的所有响应文件和说明是真实和准确的。

供应商（盖章）：

法定代表人（盖章）：

法人授权代表（签字）：

地址：

电话：

日期：20　　年　月　日

8.项目设计总负责人简历

1、项目设计总负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、职称、学历、参加工作时间、从事设计年限、资格证书及注册证书编号和能反映该项目设计总负责人情况的其他内容。

2、项目设计总负责人正在负责的设计项目应按下表提供项目设计总负责人正在负责的设计项目一览表。

| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 结构类型 | 计划出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3、项目设计总负责人近3年（2019年1月1日至今）内类似工程设计经历应按下表提供项目设计总负责人近3年内类似工程设计经历一览表。

| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 结构类型 | 获奖情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4、项目设计总负责人简历中应附身份证、学历证书、资格证书、注册证书或职称证书复印件。

5、项目设计总负责人类似项目业绩提供中标/成交通知书或合同复印件（原件备查）。

9.拟投入设计专业设计人员一览表

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：附人员身份证、学历证书、资格证书或职称等证明文件（复印件）

供应商名称：（盖公章）

法定代表人或授权代表：（签字）

日      期：年月日

10.近三年（2019年1月1日至今）类似项目业绩

项目名称：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 完成时间 | 业主单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此业绩必须按磋商文件要求提供中标/成交通知书或合同复印件（原件备查）。

供应商（盖章）：

法定代表人（盖章）：

法人授权代表（签字）

日期：

11.设计方案

供应商对本项目的理解，针对本项目做出全面合理的设计方案，内容包含但不仅限于：分析方案、项目设计的理解等。（格式自拟）

12.设计进度计划及保障措施

设计进度计划及保障措，内容包含①进度计划与措施②设计进度控制目标③进度计划及实施方案④进度控制措施。（格式自拟）

13.质量保证措施

设计质量保证措施，内容包含①设计质量保障方案②明确设计质量目标③质量控制体系及措施④管理制度。（格式自拟）

14.服务保证措施

设计服务保证措施，内容包含①技术服务支持②其他有利于采购人的服务承诺③保证措施。（格式自拟）

15.在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：

本公司参加  采购项目的政府采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商（盖章）：

法定代表人（盖章）：

法人授权代表（签字）

日期：

16.中小企业声明函(服务)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

17.其他资料

1、保证金凭证

2、供应商其他需提供资料

## 附件一

质   疑  函

：

依据政府采购相关法规，我公司对           　　　　　　　项目的（项目编号：         ）采购活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

法定代表人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：     　　　 传真： 　　　    手机：

本项目授权委托人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：   　　     传真：   　　　　 手机：

公司地址：              邮编：

（如法人为质疑人则不需要填此项）

质疑人（公章）：

年   月   日

质   疑  内  容

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 具体的质疑事项及事实依据 | 一、质疑事项1： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 二、质疑事项2： 主要内容： 事实依据： 适应法规条款： 佐证材料： 三、同上 |

备注：

1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。

2、授权本项目委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

附件二

《评分标准》

| 序号 | 评标项目 | 评标内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计方案（17分） | 供应商对本项目的理解，针对本项目做出全面合理的设计方案，内容包含但不仅限于：分析方案、项目设计的理解、设计方案，方案全面，切实可行得17分；方案较为一般，基本满足项目实施得12分；方案简单，不能满足项目实施得7分。 | 17分 |
| 2 | 设计进度计划及保障措施（4分） | 设计进度计划及保障措，内容包含①进度计划与措施②设计进度控制目标③进度计划及实施方案④进度控制措施，措施提供全面便于项目实施得4分，每有一项不满足扣1分，扣完为止。 | 4分 |
| 3 | 质量保证措施（4分） | 设计质量保证措施，内容包含①设计质量保障方案②明确设计质量目标③质量控制体系及措施④管理制度，措施提供全面便于项目实施得4分，每有一项不满足扣1分，扣完为止。 | 4分 |
| 4 | 服务保证措施（5分） | 设计服务保证措施，内容包含①技术服务支持②其他有利于采购人的服务承诺③保证措施， | 5分 |
| 5 | 项目设计总负责人（20分） | 项目设计总负责人资历：项目设计总负责人提供身份证、学历证书、资格证书、职称证书或注册证书复印件及及三个月社保缴纳证明,每提供一项得2分，满分10分。 | 10分 |
|  |  | 项目设计总负责人近三年(2018年01月01日至今)类似业绩 每个有效的类似业绩（需提供合同或中标/成交通知书原件，类似业绩中需反映出项目负责人）得5分，满分10分。不提供类似业绩原件或类似业绩原件不符合要求不得分。 | 10分 |
| 6 | 项目专业设计人员配备（10分） | 项目专业设计人员配备3人（含3人）得4分，每增加1人加2分，满分10分。 人员需提供身份证、学历证书、资格证书、职称证书或注册证书复印件。符合要求资料齐全得分，不符合要求资料不全不得分。 | 10分 |
| 7 | 类似业绩（10分） | 近三年(2019年01月01日至今)类似业绩，每个有效的类似业绩（需提供合同或中标/成交通知书原件）得2分，满分10分。不提供类似业绩原件或类似业绩原件不符合要求不得分。 | 10分 |
| 8 | 设计费报价得分（30分） | 投标报价（投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。其中，满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为投标基准价，其价格分为满分。价格权值：30%）。 | 30分 |
| 9 | 合 计 |  | 100分 |

说明：评分分值计算等于所有专家评分后的算术平均值，保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。