乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局指挥中心视频指挥升级改造项目

竞争性磋商文件

采 购 人（盖章）：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

法定代表人（盖章）：

项目联系人：李岩

联系电话： 0991-2162208

详细地址：乌鲁木齐市沙依巴克区

招标代理机构（盖章）：新疆惠帝工程管理有限责任公司

法定代表人（盖章）：

联 系 人：单海帆、马芮

联系电话：0991-4655959

联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S2-14楼

目    录

目    录	3

第一章  竞争性磋商公告	5

第二章 供应商须知	7

一、总则	7

1. 采购方式	7

2. 定义	7

3. 合格的供应商	7

4．合格的货物	8

5．磋商费用	8

6．信息发布	8

7．询问与质疑	9

8．公平竞争和诚实信用	9

二、磋商文件	11

9．磋商文件构成	11

10. 磋商文件的质疑（询问）澄清和修改	11

三、磋商响应文件的编制	12

11．磋商的语言及计量单位	12

12. 磋商有效期	12

13．磋商响应文件构成	12

14．磋商响应函	13

15．磋商报价	13

16．磋商保证金	13

17．磋商响应文件编制和签署	14

四、磋商响应文件的递交	15

18．磋商响应文件的密封和标记	15

19． 响应文件的递交	15

20．磋商截止时间与迟交的响应文件	15

21． 响应文件的修改和撤回	15

五、磋商	16

22．磋商	16

23．磋商程序	16

24．磋商小组的组成	16

25．资格性审查	16

26．符合性审查	17

27．响应文件错误的修正	17

28．响应文件的澄清	17

29．响应文件的评价与比较	18

30．磋商的有关要求	18

31询问、质疑、投诉	18

六、磋商结果	20

32．确认成交人	20

33．成交公告及成交通知	20

34．投标文件的处理	20

35．磋商终止	20

六、授予合同	20

36．合同授予	20

37．签订合同	20

一. 评审项目及评审主体	21

1.评审项目	21

2.资格性审查	21

3. 符合性审查	21

4. 详细评审	21

二.评审内容及标准	22

5. 资格性审查	22

6.符合性审查	22

7. 详细评审	23

三、评审结果应用	25

8．评标结果	25

第三章  货物需求	26

第四章  合同文本	29

谈 判 响 应 函	30

第五章 文书格式及要求（格式）	31

一  资格证明资料	31

1、无违法记录声明（格式）	31

2、其它资格证明文件	32

二  符合性证明文件	33

1、磋商响应函（格式）	33

2、法定代表人资格证明书（格式）	34

3、法人授权委托书（格式）	35

4、其它符合性证明文件	36

三  详细评审资料	37

（一）磋商报价部分	37

1、磋商报价一览表	37

（二）商务部分	39

5、供货一览表（格式）	39

6、相关业绩一览表（格式）	40

（2019年1月1日至今，附合同或中标通知书）	40

7、其它商务要求资料	41

（三）技术部分	42

9、技术规格偏离表（格式）	42

（四）售后服务	43

10、服务承诺（格式）	43

第一章  竞争性磋商公告

乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局指挥中心视频指挥升级改造项目

竞争性磋商公告

（招标编号HD2022129）

一、招标条件

乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局指挥中心视频指挥升级改造项目已审批，项目资金来源为财政资金，招标人为乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局。本项目已具备招标条件，采购方式为竞争性磋商。

二、项目概况和招标范围

范围：指挥中心视频指挥升级改造，详见招标文件

三、投标人资格要求

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有独立承担民事责任的能力的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；（营业执照经营范围需包含本次项目采购内容）。

3、具有履行合同所必需的设备及专业技术能力和供应保障能力承诺书；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺书）；

5、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录） ,同时对不良信用信息查询记录截图存档；可根据实际需要引入其他信用信息；

6、本项目不接受联合体投标。

备注：领取招标文件时需提供以上资料的复印件及法人授权委托书原件一式一份（复印件加盖公章），原件备查；招标文件费：200元（一经售出，概不退还）。

四、招标文件的获取

获取时间：2022年06月09日至2022年06月16日（上午10：30至13：30，下午15：30至18：30北京时间）

获取方式：将投标供应商的资格要求中1-7条资料加盖公章的复印件一份在新疆惠帝工程管理有限责任公司（乌鲁木齐市龙盛街898号万科中央公园S2栋14楼）领取，并且1-7条资料原件备查；

五、投标文件的递交

递交截止时间：2022年06月20日11时00分

递交方式：新疆惠帝工程管理有限责任公司会议室（乌鲁木齐市龙盛街898号万科中央公园S2栋14楼）

六、开标时间及地点

开标时间：2022年06月20日11时00分

开标地点：新疆惠帝工程管理有限责任公司会议室（乌鲁木齐市龙盛街898号万科中央公园S2栋14楼）

七、联系方式

招标人：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局

地  址: 乌鲁木齐市沙依巴克区经一路4号

联系人：李岩                联系电话：0991-2162208

招标代理机构：新疆惠帝工程管理有限责任公司

地    址: 乌鲁木齐市龙盛街898号万科中央公园S2栋14楼

联 系 人：单海帆、马芮

联系电话：0991-4655959

第二章 供应商须知

一、总则

1. 采购方式

1.1本次采购采取公开招标，竞争性磋商方式；

2. 定义

2.1 “采购人”指乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局；

2.2 “潜在供应商”指资质符合要求且购买磋商文件的供应商；

2.3 “供应商”指按本文件规定购买磋商文件并参加磋商的供应商；

2.4 “磋商组织人”新疆惠帝工程管理有限责任公司；

2.5  磋商文件中凡标有“”的条款均系实质性要求条款，不允许偏离。

3. 合格的供应商

1、供应商须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、具有独立承担民事责任的能力的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；（营业执照经营范围需包含本次项目采购内容）。

3、具有履行合同所必需的设备及专业技术能力和供应保障能力承诺书；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺书）；

5、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录） ,同时对不良信用信息查询记录截图存档；可根据实际需要引入其他信用信息；

6、本项目不接受联合体投标。

3.2 限制条款

3.2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.2.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的采购活动。

3.2.3联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一项下的政府采购活动。

3.2.4供应商应当从采购代理机构合法获得采购项目的磋商文件。

3.2.5 本项目不接受联合体投标。

3.3承认并承诺履行本招标文件的各项要约或条件；

3.4供应商应遵守国家相关法律、法规和政策等。

3.5供货期限：合同签订后日30（日历日）内完成并验收合格

3.6质保期：5年

3.6本项目招标控制价：940000.00元.

3.7开标时间：2022年06月09日上午11:00（北京时间）

开标地点：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S2栋14楼会议室

4．合格的货物

4.1供应商对所提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。

4.2供应商提供的货物应当是全新的、未使用过的，货物和相关服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。

5．磋商费用

供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用；无论磋商结果如何，磋商组织人和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6．信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括磋商公告、磋商文件澄清或更正公告、成交公告以及延长磋商时间等与磋商有关的通知，磋商组织人均将新疆政府采购网通知。供应商在参与本采购项目磋商期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由供应商自行承担，磋商组织人在任何情况下均不对此承担任何责任。

7．询问与质疑

7.1 供应商对招标活动事项有疑问的，可以向磋商组织人提出询问。询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对供应商的询问，磋商组织人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.2供应商认为磋商文件、磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向磋商组织人提出质疑。其中，对磋商文件的质疑，应当在其收到或下载磋商文件之日起七个工作日内且磋商响应文件递交截止之日前提出；对磋商过程的质疑，应当在各招标程序环节结束之日起七个工作日内提出；对成交结果的质疑，应当在成交公告期限届满之日起七个工作日内提出。

7.3 质疑书应明确阐述磋商文件、磋商过程或磋商结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，以便于有关单位调查、答复和处理。

7.4磋商组织人将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知提出质疑的供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.5对供应商询问或质疑的答复将导致磋商文件变更或者影响磋商继续进行的，磋商组织人将通知提出询问或质疑的供应商，并在原磋商公告发布媒体上发布变更公告。

7.6 质疑书应当由质疑供应商法定代表人签字或盖章并加盖公章。质疑供应商委托代理人办理质疑事务的，应当向磋商组织人提交法定代表人授权委托书及代理人合法、有效的工作和身份证明。质疑书的递交可以采取邮寄、快递或当面递交形式。采取传真形式的，应当在传真发出之日起两个工作日内，将质疑书原件以邮寄、快递或当面递交的方式送达磋商组织人。

8．公平竞争和诚实信用

8.1 供应商在本磋商项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括供应商之间串通投标等。

8.2  如果有证据表明供应商在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为，磋商组织人将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处；成交后发现的，成交人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之条文描述方式双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

二、磋商文件

9．磋商文件构成

9.1磋商文件由以下部分组成：

第一章  磋商邀请书

第二章  供应商须知

第三章  评标办法

第四章  货物需求

第五章  合同文本

第六章  磋商响应文件（格式）

第七章  相关附件

9.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，并按照磋商文件的要求提交磋商响应文件。如果供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面作出实质性响应，则磋商响应有可能被拒绝，其风险由供应商自行承担。

9.3供应商应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响磋商报价的资料。一经成交，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由成交人负责。

10. 磋商文件的质疑（询问）澄清和修改

10.1任何要求对磋商文件进行质疑的潜在供应商，均应在开标截止之日前三个日历日内，按采购公告中的通讯地址，以书面形式（包括质疑函原件及其他书面证明材料等,必须加盖供应商单位公章）通知磋商组织人。

10.2采购人或磋商组织人在开标截止之日前两个日历日内对收到的澄清要求都将予以答复（或召开澄清会），答复包括所有问题，但不包括问题的来源。潜在供应商在收到上述答复后，应立即向磋商组织人回函确认。该答复作为磋商文件的一部分，对供应商具有约束力。

10.3质疑（询问）函应当包括但不只限于以下主要内容：被质疑采购项目名称、项目编号、包号及采购内容、信息公告发布时间、质疑事项及事实依据、认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证明材料、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人（负责人、自然人）签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码等）以及被质疑人名称、提出质疑的日期。质疑函一式两份。

10.4对在投标截止期3天以前收到的澄清要求，磋商组织人需要对磋商文件进行澄清、答复的；或者在投标截止前的任何时候，磋商组织人需要对磋商文件进行补充或修改的，都将予以答复（或召开澄清会）。如果澄清或修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，且澄清或修改公告发布时间距投标截止时间不足3天的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

10.5澄清或更正公告的内容为磋商文件的组成部分。当磋商文件与澄清或更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

10.6磋商文件的澄清、答复、更正或补充都应由磋商组织人以澄清或更正公告形式发布和通知，除此以外的其他任何澄清、更正方式及澄清、更正内容均属无效，不得作为磋商的依据，否则，由此导致的风险由供应商自行承担，磋商组织人不承担任何责任。

10.7磋商组织人召开答疑会的，所有供应商应根据磋商文件或者磋商组织人通知的要求参加答疑会。供应商如不参加，其风险由供应商自行承担，磋商组织人不承担任何责任。

## 三、磋商响应文件的编制

11．磋商的语言及计量单位

11.1  供应商提交的响应文件以及供应商与磋商组织人就有关磋商事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的响应文件视同未提供。

11.2  磋商计量单位，磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

12. 磋商有效期

12.1 磋商有效期为磋商组织人规定的磋商之日起至公布成交人之日止。成交人的磋商有效期延长至合同履行期满。

12.2 在特殊情况下，磋商组织人于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式或电子邮件。供应商可以拒绝磋商组织人的这一要求而放弃磋商，磋商保证金将不被没收。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其磋商响应文件，有关磋商保证金的规定在延长期内继续有效。

13．磋商响应文件构成

13.1 投标文件由资格证明文件、符合性证明文件和商务技术文件三部分构成。

13.2投标文件主要内容

（一）资格证明文件

1．无违法记录声明函；

2．其它资格证明文件

（二）符合性证明文件

1．投标函

2．法定代表人资格证明书;

3．法人授权委托书;

4．其它符合性证明文件

（三）商务技术文件

1．投标报价部分

（1）磋商报价一览表

（2）分项报价表

（3）中小微企业证明

2．商务部分

（1）供货一览表

（2）相关业绩一览表；

（3）其它商务要求资料。

3．技术部分

（1）技术响应方案

（2）技术规格偏离表

4．售后服务

售后服务承诺

14．磋商响应函

14.1  供应商应按照磋商文件中提供的格式完整地填写《磋商响应函》。

14.2  供应商磋商响应文件中的未提供《磋商响应函》或不按照磋商文件中格式填写，为无效响应。

15．磋商报价

15.1  磋商报价应包括货款、标准附件、备品备件、包装、运输、装卸等一切税金和费用。

15.2  除第四章《货物需求》中说明并允许外，磋商的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的磋商总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，磋商组织人对于其响应均将予以拒绝。

15.3供应商应按照磋商文件第六章提供的格式完整地填写各类报价分类明细表。

15.4响应应以人民币报价。

### 16．磋商保证金

16.1磋商保证金：9000.00元(玖仟元整)

账户名：新疆惠帝工程管理有限责任公司

开户银行：中国银行股份有限公司乌鲁木齐市龙盛街支行

行号：104881004170

账号：107682053547

联系电话：0991-4160566

磋商保证金的缴纳形式：银行电汇自投标人基本账户转出。

磋商保证金于开标截止时间前（即2022年06月09日上午11：00前）从其基本账户或支票提交并到达指定账户，未按时提交投标保证金的以投标人自动放弃投标处理，投标人提交投标保证金应充分考虑资金在途时间。各投标单位缴纳投标保证金时须在附加信息及用途栏内注明“XXX项目磋商保证金（以磋商保证金接收方银行到账信息为准）。

16.3 对于未按要求提交磋商保证金的，磋商响应文件不予受理。

16.4未成交供应商的磋商保证金，将在确定成交人之日起五个工作日内凭供应商提交的帐户信息函无息退还。

16.5成交人的磋商保证金，在其按规定签订合同后，凭供应商的财务收据无息退还。

16.6下列任何情况发生时，磋商保证金不予退还：

供应商在磋商有效期内撤回其响应；

供应商提供的有关资料被确认是不真实的；

未经磋商组织人同意将成交项目分包或转包他人；

成交人在规定期限内未能按规定签订合同。

17．磋商响应文件编制和签署

17.1磋商响应文件正本壹份，副本叁份；

17.2 供应商应按照磋商文件要求的格式完整填写相关内容;

17.3 供应商应将响应文件按顺序统一装订成册，编制目录和页码并胶装;

17.4资格证明文件与商务技术文件应当在封面清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准

17.5响应文件中凡磋商文件要求签署、盖章之处，均应由供应商的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章。供应商应写明全称。如果是由法定代表人授权代理人签署响应文件，则应当按磋商文件提供的格式出具《法定代表人授权委托书》（如供应商自拟授权书格式，则其授权书内容应当实质性符合磋商文件提供的《法定代表人授权委托书》格式之内容）并将其附在响应文件中。响应文件若有修改错漏之处，须加盖供应商公章或者由法定代表人或法定代表人授权代理人签字或盖章。

17.6 因正本与副本内容不一致或未按磋商文件要求编制而导致的响应文件被误读或废标等不利后果由供应商承担。

17.7磋商小组主要是依据响应文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此，响应文件应根据磋商文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与磋商文件内容无关或不符合磋商文件要求的资料不要编入响应文件。

17.8响应文件应按照规定格式要求规范填写，扫描文件应清晰简洁。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自负。

四、磋商响应文件的递交

18．磋商响应文件的密封和标记

18.1供应商应将磋商响应文件的正本和副本用单独的信封密封，且在信封上标明“正本”和、“副本”的字样。

18.2信封表面应：

（1）注明招标项目名称、包号、磋商响应文件的字样;

（2）注明供应商的名称和地址并盖章。

18.3如果信封未按要求密封和加写标记，招标人对误投或过早启封概不负责；对由此造成提前开封的响应文件，磋商组织人将予以拒绝，并退回潜在供应商。

18.4磋商组织人对响应文件在邮递过程中的遗失或损坏不负责任。

19． 响应文件的递交

19.1 供应商应按照磋商文件规定，按照要求填写所有响应内容。

19.2 响应文件中含有公章，防伪标志和彩色底纹类文件（如《投标函》、营业执照、身份证、认证证书等）应清晰显示。如因上传、扫描、格式等原因导致评审时受到影响，由供应商承担相应责任。

磋商组织人认为必要时，可以要求供应商提供文件原件进行核对，供应商必须按时提供，否则供应商须接受可能对其不利的评标结果，并且磋商组织人将对该供应商进行调查，发现有弄虚作假或欺诈行为的按有关规定进行处理。

20．磋商截止时间与迟交的响应文件

20.1磋商组织人收到响应文件的时间不得迟于磋商邀请书中规定的时间。

20.2磋商组织人可通过修改磋商文件自行决定酌情延长磋商截止日期，在此情况下，供应商人的所有权利和义务以及响应文件递交的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.3磋商组织人将拒绝并原封退回在其规定的截止时间后递交的任何响应文件。

21． 响应文件的修改和撤回

21.1供应商在递交响应文件后，可以修改其响应文件，但这种修改，必须在规定的磋商文件递交截止日期前，以书面形式送达磋商组织人。

21.2供应商的修改通知书，应按第18条的规定进行密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”字样。

21.3 在磋商文件递交截止期之后，供应商不得对其响应文件作任何实质性修改。

21.4 供应商要求撤回其磋商文件的，应向磋商组织人递交撤文申请书，并经磋商组织人同意方可成立。

21.5在磋商文件递交截止期至磋商组织人在磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应，否则其磋商保证金不予退还。

五、磋商

22．磋商

22.1磋商组织人将按规定的时间和地点组织磋商会议。供应商应委派代表准时参加，参加磋商的代表需签名以证明其出席。

22.2磋商开始前将当众检验磋商响应文件的密封情况。

22.3供应商响应不足3家的，应当终止磋商活动。

23．磋商程序

1．介绍参会人员情况；

2．审查磋商响应文件密封情况；

3．磋商小组对响应文件进行资格性和符合性审查；

4．依据签到顺序，与供应商分别进行磋商；

5．确认技术、服务要求以及合同草案条款的实质性变动情况；

6. 供应商提交最后报价；

7．进行综合评分，并确定成交人。

24．磋商小组的组成

24.1 磋商组织人将依法组建磋商小组，磋商小组由3人及以上组成，2名评审专家和1名采购人代表组成，其中专家的人数不少于磋商小组成员总数的三分之二。

24.2 磋商小组负责对响应进行评审和比较，并向磋商组织人推荐成交人。

25．资格性审查

25.1磋商会议开始后，磋商小组将依法对供应商的资格证明文件进行审查，审查供应商资格是否符合要求。合格供应商不足3家的，应当终止磋商。

25.2资格性审查是指对磋商响应文件中资质证明、磋商保证金等按磋商文件要求进行逐一审查，经审查不符合磋商文件要求的，不得进入符合性审查阶段。

26．符合性审查

26.1 资格性审查通过后，磋商小组对资格审查通过的响应文件进行初步审查，检查响应文件内容是否完整、编排是否有序、有无计算上的错误、文件签署是否规范等。

26.2 在详细评审之前，磋商小组要对每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求进行符合性审查。实质性响应是指响应文件与磋商文件要求的条款、规格相符，没有重大偏离或保留情形。磋商小组只根据响应文件本身的内容来判定响应文件的响应性，而不寻求外部的证据。

26.3 符合性审查没有通过或没有实质性响应招标文件要求的响应文件不参加最后报价和进一步的评审，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其成为实质上响应。

26.4磋商过程中磋商小组拒绝供应商主动提交的任何澄清与补正。

26.5磋商组织人可以接受响应文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容。

27．响应文件错误的修正

27.1 响应文件中如果有下列计算上或表达上的错误或矛盾，将按以下原则或方法进行修正：

（1）磋商文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以磋商报价一览表的总价为准，并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）对响应文件中不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

响应文件中如果同时出现上述两种或两种以上错误或矛盾的，则根据以上排序，按照序号在先的方法进行修正。

27.2 响应文件中如果有其他错误或矛盾，将按不利于出错供应商的原则进行处理，即对于错误或矛盾的内容，磋商时按照对出错供应商不利的情形进行评分；如出错供应商成交，签订合同时按照对出错供应商不利、对采购人有利的条件签约。

27.3 上述修正或处理结果对供应商具有约束作用。

28．响应文件的澄清

28.1 为有助于对响应文件审查、评价和比较，磋商小组可分别要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致等有关问题进行澄清。供应商应按照磋商组织人通知的时间和地点委派授权代表向磋商小组作出说明或答复。

28.2 供应商对澄清问题的说明或答复，应以书面形式提交给磋商小组，并应由供应商授权代表签字或盖章和加盖供应商公章。

28.3  供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

28.4  供应商人的澄清不得改变其文件的实质性内容，不得通过澄清而使进行澄清的供应商在磋商中更加有利。

29．响应文件的评价与比较

29.1　磋商小组只对通过符合性审查通过或被确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。

29.2　磋商小组根据第三章《评标方法》中规定的方法进行评审，并向磋商组织人提交书面评审报告和推荐成交人。

30．磋商的有关要求

30.1磋商小组应当公平、公正、客观，不带任何倾向性，磋商小组成员及参与磋商的有关工作人员不得私下与供应商接触。

30.2磋商过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及评审建议等，所有知情人均不得向供应商或其他无关的人员透露。

30.3任何单位和个人都不得干扰、影响磋商活动的正常进行。供应商在磋商过程中所进行的试图影响磋商结果的一切不符合法律或磋商规定的活动，都可能导致其响应被拒绝。

30.4磋商组织人和磋商小组均无义务向供应商做出有关磋商的任何解释。

31询问、质疑、投诉

31.1询问

（1）供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面形式提出。

（2）如采用书面形式提出询问，供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章。询问供应商若委托代理人提出询问的，询问函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并提交由供应商签署的授权委托书及代理人身份证复印件，并加盖供应商公章。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

（3）采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2质疑

（1）提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

31.3质疑期限：

（1）供应商认为招标文件的内容损害其权益的，应当在购买招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：供应商购买招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以供应商购买招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）

（2）供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

（3）供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

31.4提交要求：
（1）以书面形式（指加盖供应商公章的原件）向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑函应当包括下列内容：

- 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称和项目编号，若对项目的某一分包进行质疑，应列明具体的包组号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖供应商公章。质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并提交由供应商签署的授权委托书及代理人身份证复印件，并加盖供应商公章。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

采购人或者采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。

询问、质疑的期间开始之日，不计算在期间内。期间届满的最后一日是节假日的，以节假日后的第一日为期间届满的日期。期间不包括在途时间，询问和质疑文书在期满前交邮的，不算过期。

对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见第二章投标资料表。

31.5投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或者采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向招标文件规定的政府采购监督管理部门提起投诉。

六、磋商结果

32．确认成交人

除了《供应商须知》第34条规定的磋商终止情况之外，磋商小组将按综合得分由高到低确定成交人。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

33．成交公告及成交通知

33.1 磋商组织人将在两个工作日内在指定媒体发布成交公告，公告期限为一个工作日。

33.2成交公告发布后，磋商组织人将及时向成交供应商发出《成交通知书》通知成交。《成交通知书》对磋商组织人和供应商均具有法律约束力。

33.3 成交公告同时也是对其他未成交供应商的未成交通知。

34．投标文件的处理

所有在磋商会议上被接受的响应文件都将作为档案保存,不论成交与否，磋商组织人均不退回响应文件。

35．磋商终止

在磋商文件递交日期截止后，参加磋商的供应商不足三家；或者在磋商时，发现符合专业条件的供应商或对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家；磋商小组确定为磋商终止的，磋商组织人将通过相关媒体发布终止公告。

六、授予合同

36．合同授予

除了成交人无法履行合同义务之外，磋商组织人将把合同授予根据《供应商须知》第31条规定所确定的成交人。

37．签订合同

成交人与采购人应当在《成交通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。

第三章 评审办法

一. 评审项目及评审主体

1.评审项目

评审分为资格性审查、符合性审查和详细评审。

2.资格性审查

2.1评审内容：资格性审查是指对供应商资格证明、投标保证金等按磋商文件要求进行逐一评审。经评审不符合磋商文件要求的，不得进入符合性审查阶段。

2.2资格性审查由本项目组建的磋商小组独立完成。

3. 符合性审查

3.1符合性审查是对投标文件的有效性、完整性和对响应文件的响应程度进行相应审查。

3.3符合性审查由本项目组建的磋商小组独立完成。

4. 详细评审

4.1详细评审是依据综合评分法相关规定，对最后报价、商务部分、技术部分、服务承诺等评分因素进行综合评价，最后汇总分值进行的评审。

4.2详细审查由本项目组建的磋商小组会独立完成。

二.评审内容及标准

5. 资格性审查

1、具有独立承担民事责任的能力的企业法人、事业法人、其他组织或者自然人,企业法人应提供营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或统一社会信用代码的营业执照）等证明文件；事业法人应提供事业单位法人证、组织机构代码证等证明文件；其他组织应提供合法证明文件；自然人提供身份证明文件；（营业执照经营范围需包含本次项目采购内容）。

3、具有履行合同所必需的设备及专业技术能力和供应保障能力承诺书；

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺书）；

5、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录） ,同时对不良信用信息查询记录截图存档；可根据实际需要引入其他信用信息；

6、供应商须提供法人授权委托书及有效身份证明原件或法人身份证明及有效身份证明原件；

开标时，请各投标人随身携带以上有效证件原件以备查验，否则其磋商文件将被拒绝评审。

6.符合性审查

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 | 评审结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标书 | 有效 | 合格与否 |
| 2 | 法定代表人资格 | 有效 | 合格与否 |
| 3 | 授权代理人资格 | 有效 | 合格与否 |
| 4 | 报价低于预算 | 满足要求 | 合格与否 |
| 5 | 按招标文件要求编制、装订 | 满足要求 | 合格与否 |
| 6 | 按招标文件要求签署、盖章 | 满足要求 | 合格与否 |
| 7 | 按招标文件完整填写相关内容 | 满足要求 | 合格与否 |
| 8 | 投标文件的有效性、完整性是否响应招标文件要求，是否对招标文件的实质性要求作出响应。 | 满足要求 | 合格与否 |

7. 详细评审

7.1 采用综合评分法。

7.2 评标因素

（1）投标报价、（2）商务、技术部分

7.3评分标准

7.3.1磋商报价30分

投标报价得分的计算：

1、投标报价的确定：

投标报价＝经评审后的投标报价

2、评标基准价的确定：

满足磋商文件要求且最后报价最低的投标企业的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他投标企业的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30（保留两位小数）

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人如不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价得分的计算： 1、投标报价的确定： 投标报价＝经评审后的投标报价 2、评标基准价的确定： 满足磋商文件要求且最后报价最低的投标企业的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他投标企业的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30（保留两位小数） |  | 30分 |
| 2 | 企业综合实力 | 企业整体实力水平情况、人员配备情况进行横向比较综合评分；优秀得5分，良好得3分，一般得1分。 | 5分 |
| 3 | 企业业绩 | 投标企业有类似项目业绩（2019年1月1日-至今），每一个此类项目得5分，满分15分。以投标人提供的业绩证明【中标（成交）通知书或合同】复印件为评分依据，未能提供上述证明文件的，该项业绩不得分； | 15分 |
| 4 | 优惠及服务承诺 | 投标人为本项目提供备品备件、专用工具供应承诺及其他优惠等承诺，根据投标人提供的承诺情况进行横向比较综合评分；优秀得8-10分，良好得5-7分，一般得1-4分。 | 10分 |
| 5 | 售后方案 | 根据投标人针对本次项目的售后服务方案进行横向比较综合评分；优秀得8-10分，良好得5-7分，一般得1-4分。 | 10分 |
| 6 | 货物质量 | 货物质量满足招标文件技术参数要求，技术应无偏离，依据产品性价比高低，优秀得20-25分，良好得11-19分，一般得1-10分。 | 25分 |
| 7 | 标函质量 | 印刷、装订、目录、页码标识、错漏字，内容一致性进行横向比较综合评分；优秀得4-5分，良好得2-3分，一般得1分。 | 5分 |
|  | 总分 | 100分 |  |

评审指标

备注：以下需提供证明原件以供审核

1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库［2011］181 号）和工信部联企业〔2011〕300号文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；

大中型企业和和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，小微企业的合同金额占联合体协议合同总金额 30%以上的，给予联合体3%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库［2014］68 号）的规定，对监狱企业产品的价格给予6%扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

3、根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）文件规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《残疾人福利性单位声明函》等证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。

特别提示：

1、超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

2、对于未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合规定的小微企业报价给予10%~20%（工程项目为6%~10%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的6%~10%作为其价格分。

3、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%~6%（工程项目为2%~4%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的2%~4%作为其价格分。

三、评审结果应用

8．评标结果

8.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的, 按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标人。

8.2依据采购人的委托，本项目由评标委员会直接确定中标人。

第三章  货物需求

| 序 号 | 设备名称 | 设备参数及服务描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、视频会议系统 |  |  |  |
| 1 | 视频会议终端 | 功能特性 系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。 主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。 支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。 PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。 终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能 具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。 总体要求 终端需与MCU为同一品牌。 采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。 会议速率支持128Kbps—8Mbps。 协议标准 支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准； 支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议； 支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果； 支持H.239标准双流协议。 音视频特性 ★支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式； 支持动态图像双流和PC图像双流两种功能，在保证主流视频1080p 60fps前提下，第二路视频流不低于1080p30fps； ★提供不少于3路独立的高清视频输入接口、2路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入接口满足高清摄像机图像到终端的长距离无损传输；提供1路独立的标清视频输入/输出接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现。（投标人需提供所投设备的背板清晰彩色照片证明） 提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。 支持1个RJ11电话接口，支持空闲或会议中电话接入。 网络适应性 提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。 | 3 |
| 2 | MCU终端授权 | MCU扩容，为新增设备的授权及其它会议室设备。 | 5 |
| 二、视频处理系统 |  |  |  |
| 1 | 视频拼接处理器 | 28U切换主箱体，支持输入32槽，输出36槽， 支持36路高分采集，支持冗余电源，标配2个电源模块，支持移动端控制；1.全硬件架构，系统采用嵌入式处理方式，不受操作系统影响，信号与桌面分别独立处理。2.单张板卡支持4通道输入或输出，子母卡结构灵活使用配置（提供专利证明和厂家实物照片盖章）。3.★支持整面多行拼接屏的画面同步功能，针对快速变化的画面不会出现撕裂、错位等现象；支持设备之间的扩展级联，多机级联拼接，实现输入源图层扩展共享，输出拼接带载增大。4.支持超大分辨率底图显示，横纵分辨率最大可达到65535像素；5.★支持Dual Link DVI、HDMI 1.4、HDBaseT、DisplayPort、VGA、YPbPr、DVI、IP H.264、IP H.265、CVBS、HDMI 1.3、SDI、光纤信号输入，信号最大支持3840x2160分辨率采集，并向下兼容其他分辨率；支持网络抓屏，可将PC桌面信号通过网络抓屏方式传输至拼接屏同步显示。6.★支持DVI、CVBS、YPbPr、Dual Link DVI、HDMI 1.3、HDMI 1.4、VGA、SDI、光纤、HDBaseT信号输出，信号最大支持3840x2160分辨率输出，并向下兼容其他分辨率。支持模拟音频输入输出，具有通道同步切换功能；7.★支持MPO接口光纤信号输出，信号最大支持1920×1200@60Hz，最大传输距离300米；8.无需添加第三方设备，即可实现滚动字幕的添加，字体的大小，格式均可修改；9.支持图像开窗功能、窗口叠加、窗口漫游、窗口缩放、字符叠加、保存场景、读取场景、图像截取等功能。支持全局预案切换；10.支持预监功能，浏览所有输入信号的实时预览画面；支持回显功能，可在控制端显示整面拼接墙的显示图像；11.单台设备最大可达128高清路输入，144路高清输出，不需要设备级联。12.支持分辨率实时全兼容，应能通过控制软件实现分成4组不同分辨率显示；13.★支持双信号输出冗余备份，具备双路信号切换无闪断。支持输入信号热备份，当输入信号丢失时，可自动切换至指定备份信号。14.支持3D拼接显示，可以在一面有多台具有3D显示功能的拼接单元组成的拼接墙上显示出一个整体的3D图像；15.支持输出通道测试，可以输出不少于7种测试颜色及网格图像，以对设备输出进行测试；16.★最大单机背板信号处理带宽≥720Gbps；图像开窗响应速度<15ms；场景调取响应速度<20ms；信号源采集后经过高速背板总线到输出显示所用平均时间应≤20ms；17.设备采用抗高温低温设计，工作温度范围可达到-5℃~45℃；18.★支持解码中断时保留最后一帧的功能，且解码卡不同输出口以及跨解码卡的输出之间输出色彩无色差；19.输入板卡热插拔恢复时间<2s；输出板卡热插拔恢复时间<8s；20.支持滚动字幕功能，无需添加第三方设备，即可实现滚动字幕的添加，字体的大小、格式均可修改；21.★支持设置拼接屏的拼缝补偿，可精确至1像素。22.★支持视频网络运维管理协议，实时监测设备的运行状态，对设备异常情况进行报警。23.支持拼接单元控制协议，实现对大屏幕的开关控制；24.★软件支持Windows操作系统和麒麟操作系统，支持多种移动终端软件控制（需提供麒麟操作系统兼容性证书）。25.产品生产厂家应具有产品3C、CB、CE、FCC26.以上★功能项须提供具备CMA、CNAS、ilac-MRA认证的第三方检验机构出具的检验报告复印件并加盖公章 | 1 |
| 2 | 处理器输入板卡 | DVI输入卡，支持4通道DVI信号输入，支持HDCP，支持EDID在线编辑，最大支持分辨率1920*1200@60Hz | 7 |
| 3 | 处理器输入板卡 | HDMI输入卡，支持4通道HDMI信号输入，支持HDMI1.3，支持HDCP，支持EDID在线编辑，最大支持分辨率1920*1200@60Hz | 7 |
| 4 | 处理器输入板卡 | SDI输入卡，支持SD/HD SDI信号，兼容3G SDI信号，支持4通道SDI信号输入，同时带4通道SDI信号环出，支持最大分辨率1920x1080 | 1 |
| 5 | 处理器输入板卡 | HDbaseT输入卡，支持4通道双绞线信号输入，最大输入分辨率1920*1200@60Hz，和DVI-103-TX设备配套使用，可通过6类双绞线将信号传输70或100米 | 1 |
| 6 | 处理器输出板卡 | DVI输出卡，支持4通道DVI-I信号输出，最大输出分辨率1920*1200@60Hz，每个输出可开2个窗口，可通过转接头输出VGA信号 | 7 |
| 7 | 处理器输出板卡 | HDMI输出卡，支持4通道HDMI信号输出，最大输出分辨率1920*1200@60Hz，每个输出可开2个窗口 | 7 |
| 8 | 处理器输出板卡 | SDI/HD-SDI输出卡，支持4通道SDI信号输出，4通道SDI信号备份，最大输出分辨率1920*1080@60Hz，每个输出可开2个窗口 | 1 |
| 9 | 处理器输出板卡 | HDbaseT输出卡，支持4通道双绞线信号输出，最大输出分辨率1920*1200@60Hz，每个输出可开2个窗口，和DVI-103-RX设备配套使用，可通过6类双绞线将输出信号传输70或100米 | 1 |
| 10 | 图像预监卡 | 信号预监卡，支持实时在上位机软件浏览通道信号源，每张卡支持128路图像预监，占用一个输出插槽 | 1 |
| 11 | HDBT发送端 | HDbaseT双绞线传输器发送端,HDMI接口，支持4k30分辨率40m传输，1080p分辨率70m传输 | 4 |
| 12 | HDBT接收端 | HDbaseT双绞线传输器接收端,HDMI接口，支持4k30分辨率40m传输，1080p分辨率70m传输 | 4 |
| 13 | 视频解码器 | 基于嵌入式硬件平台开发的一款解码设备;支持HDMI、BNC输出口解码输出;支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等多种编码码流解码，解码性能强劲，支持4K超高清输出;HDMI（奇数口）输出分辨率最高支持4K（3840 × 2160@30 Hz）;支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等主流的编码格式的解码;支持PS、RTP、TS、ES等主流的封装格式的解码;支持H.265、H.264的Baseline、Main、High-profile编码级别的解码;支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC音频格式的解码;多元化的解码控制模式;支持主动解码和被动解码两种解码模式;支持VGA、DVI本地输入;支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能;支持远程录像文件的解码输出; 支持DDNS前端解码;支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙;支持使用RTSP URL方式从编码设备取流解码;支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181协议接入设备;支持RTP\RTSP协议进行网络源预览;支持平台以SDK方式集成设备;完备的运维管理;支持Web方式访问、配置和管理;支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数;支持远程获取系统运行状态、系统日志;支持远程重启、恢复默认配置、升级等日常维护 | 1 |
| 三、音频处理系统及管理平台 |  |  |  |
| 3.1会议手拉手话筒 |  |  |  |
| 1 | 数字会议系统主机 | ■ 符合IEC60914 国际标准 ■ “环形手拉手”连接技术，一台分机的故障或更换不会影响到系统中其它分机的工作，分机间出现一处连线故障也不会影响到系统工作，从而使系统具有更高可靠性 ■ 音频信号采用专用的高性能DSP 进行处理，支持48 kHz 和32 kHz 音频采样频率 ■ 多种方式的会议室合并/拆分功能 ■ 每支麦克风可以独立调节增益和均衡（5 段），可针对不同的发言者声音特点调节不同的音量和频响，直至达到完美效果 ■ 可以显示音频信号频谱，便于寻找啸叫点，从而通过调整均衡器参数以抑制啸叫 ■ 2 路音频线路输入或1 路音频线路输入+1 路麦克风输入，可独立调节各路增益和均衡。其中麦克风输入能够提供+24 V 幻像电源，可直接连接电容麦克风 ■ 可配备多通道的音频输入或输出设备，使得系统的扩展更加灵活 ■ 基于TAIDEN 独创的MCA-STREAM 数字音频处理及传输技术，完全数字化的会议控制主机 ■ 每个会议单元具备全球唯一的ID 号，可方便安装并避免ID 号重复 ■ 可将任一台代表发言单元设定为VIP 单元，只要整个会议系统中已开启的话筒总数不超过6 台（包括主席/代表/VIP 单元），VIP代表发言单元就可以自由开启 ■ 带背光的256×32 LCD 显示屏可显示操作模式、语种等信息，并提供简/繁体中文、英文等多种语言的系统设置菜单 ■ 内置内部通话功能 ■ 可接入其它电容麦克风或动圈麦克风，为用户提供更多的选择（配合HCS-8300MI 系列音频输入接口） ■ 具有报警信号输入接口，当公共广播报警系统启动时，可自动暂停会议，并向与会单元发送报警信息 ■ 2路会议单元输出端口 ■ 通过连接多台扩展主机，可连接4096 台发言或者表决单元 ■ 配合摄像机、视频切换台，使用电脑预设后，可进行摄像自动跟踪 ■ 可脱离电脑单独使用，作为一套基本的会议系统，具备以下功能： 􀂙 发言人数限制功能（1/2/3/4），可以设置同时开启的代表发言单元 􀂙 可为发言代表设定发言时间限制（1~240 分钟） 􀂙 “OPEN”模式，达到开机数量后有请求发言登记功能 􀂙 “OVERRIDE”模式，达到开机数量后可将正在发言的话筒越权关闭 􀂙 “VOICE”（声控）模式，灵敏度连续可调，自动关闭时间可调，内置“Flash-on”技术，声音启控更快速 􀂙 “APPLY”模式，由系统中具有控制功能的主席单元批准或否决代表发言申请 􀂙 “PTT” (Push To Talk) 模式，代表按着话筒开关键开启话筒发言，松开后话筒即关闭 􀂙 表决功能（赞成/反对/弃权） ■ 连接电脑配合系统控制软件使用，具备更多功能： 􀂙 可集中进行话筒管理 􀂙 可进行投票表决，并具多种表决形式： 􀂚 同意/反对方式 􀂚 表决方式：赞成/反对/弃权 􀂚 选举方式：1/2/3/4/5 􀂚 响应方式：--/-/0/+/++ 􀂚 评议方式：满意（四键表决：非常满意/满意/基本满意/不满意） （三键表决：满意/基本满意/不满意） （二键表决：满意/不满意） 合格（二、三、四键表决） 称职（二、三、四键表决） 􀂚 表决方式（NPPV）：赞成/反对/弃权/NPPV 􀂙 可进行多种模式个人出席签到（门禁签到/坐席签到） 􀂙 根据用户选购的HCS-4100/50 系统配套软件模块，可实现相应的多种会议管理功能 ■ 系统主机可设IP 地址，与控制电脑之间采用先进的TCP/IP 连接控制方式，可以实现会议系统的远程控制、远程诊断和远程升级 ■ 具备双机热备份功能，可将一台会议控制主机设置为备份主机并连接到系统中，当会议控制主机出现意外时，备份主机会自动启用，保证会议无间断顺利进行 ■ 多台系统主机可以分别作为独立的会议系统，也可以方便地扩展组成一个大型的会议系统，实现灵活的多房间配置功能 ■ 具有USB 接口，可用于系统升级和系统设置参数备份，便于管理 ■ 完全兼容TAIDEN HCS-4100/20 系列全数字会议系统，可将HCS-4100/20 系列会议单元接入HCS-4100/50 系统中使用，也可将HCS-4100/50系列会议单元接入HCS-4100/20系统中使用（但不具有HCS-4100/50 系列会议单元特有功能） ■ 兼容TAIDEN HCS-8300 系列无纸化多媒体会议系统，可将HCS-8300 系列会议单元接入HCS-4100/50 系统中使用，也可将HCS-4100/50 系列会议单元接入HCS-8300 系统中使用（但不具有HCS-8300 系列会议单元特有功能） ■ 内置会议单元测试功能，可在会前对各会议单元的麦克风、按键、扬声器及LED 指示灯进行检测 ■ 系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔” ■ 在PC 机万一产生故障时，会议控制主机自动退回到独立控制状态，实现基本的会议管理控制，保证会议的继续进行 ■ 具备2 个RS-232 接口，分别用于连接中控系统及系统诊断 ■ 系统电源可通过中控系统进行集中控制管理 ■ 可安装在19 英寸标准机柜 | 1 |
| 2 | 有线主席台单元 | ■ 符合IEC 60914 国际标准 ■ 体积小，经济适用，方便运输 ■ 连接线缆从底部引出，桌面上有穿线孔时，桌面更整洁 ■ 触摸按键，无机械按键声，寿命长，并具防水功能 ■ 使用OLED 屏，具有高亮度、高对比度、宽可视角度、低功耗等特点 ■ “环形手拉手”连接技术，一台分机的故障或更换不会影响到系统中其它分机的工作，分机间出现一处连线故障也不会影响到系统工作，从而使系统具有更高可靠性 ■ 支持48 kHz 音频采样频率，频率响应可达30 Hz ~ 20 kHz ■ 精致典雅的台面式结构，符合人体工程学，极具现代气息 ■ 基于TAIDEN 独创的MCA-STREAM 数字音频处理及传输技术 ■ 全数字音频技术，内置高性能CPU，处理速度更快，音质更佳 ■ 可以独立调节增益和均衡（5 段），可针对不同的发言者声音特点调节不同的音量和频响，直至达到完美效果 ■ 内置高通滤波器（低切开关），方便在需要时切去声音中的低频成分 ■ 系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔” ■ 驻极体心形指向性麦克风，并带有双色开启指示灯圈 ■ Mini 型麦克风，带有防脱落结构的麦克风防风罩 ■ 话筒杆在休会期间可以拆卸，方便设备维护 ■ 内置高保真扬声器，打开话筒后自动静音，不易产生啸叫 ■ 超强抗手机干扰能力 ■ 具有话筒开关键 ■ 每个会议单元具备全球唯一的ID 号，可方便安装并避免ID 号重复 ■ 脱离电脑使用时，作为一套基本的会议系统，可实现以下功能： 􀂙 发言人数限制功能，可以设置同时开启的代表发言单元 􀂙 具有OPEN/OVERRIDE/VOICE/APPLY/PTT 发言模式 ■ 配合摄像机、视频切换台，使用电脑预设后，可进行摄像机自动跟踪 ■ 1个Ø 3.5 mm 的立体声耳机插口可连接耳机，且音量可调 ■ 话筒杆长度：240 mm, 330 mm, 410 mm（标准配置）及470 mm ■ 单元连接（用于系统串接级联）： 􀂙 1.5 米6P-DIN 标准插头电缆（公头×1） 􀂙 0.6 米6P-DIN 标准插头电缆（母头×1） | 1 |
| 3 | 有线代表单元 | 同上，主席功能除外 | 10 |
| 4 | 专用电缆 | 6芯公对母带锁100米连接线 | 2 |
| 5 | 多媒体地插 | ■用于线路预埋连接会议单元 ■接口：2个6P-DIN母座 ■所有插座均带地线绝缘隔离，确保地线独立 | 2 |
| 3.2数字音频处理系统 |  |  |  |
| 1 | 数字音频媒体矩阵 | 12进8出数字音频处理器，12路输入通道带AEC回声消除功能；拥有AVB网络接口，支持多达128X128AVB网络，支持8路USB音频，可自由分配输入输出信号，可连接电脑，支持模拟电话信号接入，采用 RJ-11 接口，通过以太网进行配置和控制；支持网络冗余；本地GPIO连接，前面板LED显示设备和系统信息；新型处理算法： SpeechSense（语音触发技术）和 Sona™ AEC （回声消除技术）；信号处理通过软件直观的配置和控制，如：信号路由和混音、均衡、滤波、动态处理、延迟等等；丰富的扩展设备（输入、输出、逻辑等）作为Tesira数字音频网络平台的一部分；获得CE、UL和RoHS认证；频率响应(20Hz~20kHz @ +4dB u): +0/-0.4dB；总谐波失真 (20Hz~20kHz @ +4dBu): 线路电平< 0.006% ,话筒电平<0.04%；等效输入噪声(20Hz~20kHz, 66dB gain, 150 ohm): -125dBu ； 动态范围(20Hz~20kHz, 0dB ): > 108dB | 2 |
| 2 | 用户界面软件授权 | 赠送 | 2 |
| 3 | 数字音频媒体矩阵 | 4路SONA™ AEC话筒\线路输入和4路话筒\线路输出,USB音频8路任意组合输入输出，2路VoIP电话，1路PSTN电话，128x128路AVB 网络扩展，TESIRA服务器设备 | 8 |
| 4 | 音频辅助处理器A（音分器） | 无源话筒分配器系统为灵活改变话筒的音频系统而设计； 8-16路采用 2U19英寸标准机架式设计；NEUTRIK卡侬接口。该系列分配器系统的每通道设有三组输出：两组变压器输出、一组直接输出。变压器输出分别设有地线隔离开关，方便解决因地线产生的噪声，开关处于 Lift 位置表示地线浮空；反之地线接通。 该系列分配器系统选用广播级坡莫合金音频变压器，可适用高达 17dBu 的音频信号,三路同时供电（Direct Out,Out A,Out B）, 广播级标准,模块化设计,可组合出多路话筒分配器系列产品. | 2 |
| 5 | 音频辅助处理器B（混音器） | 8路线路混音器，无需电源即可工作,每一路可使 2 个平衡的线路电平音源，以隔离方式混合到 1 路平衡音频输出。 输入电路是线路电平，并且以音频变压器做相互隔离，不会出现信号相互干扰的情况。 专业级线路混音器，是以最高质量的音频规格来设计的，适合高音质表现的环境使用。 广播级音频质量 , 高集成度设计,音频变压器隔离输出, 坚固耐用的全金属机体.频率响应20Hz-20kHz(±1.5dB) ,最大输入电平 +18 dBu(1% 50Hz) +28 dBu(0.01% 1kHz) ,损耗衰减 -2.5dB 于 600 <0.1dB 于 5000 欧姆负载 , | 2 |
| 6 | 网络交换机 | 交换容量 336 Gbps / 3.36 Tbps 包转发率 108/126 Mpps 固定端口 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口，4 个万兆 SFP 机箱尺寸（宽 x 深 x 高，单位：mm） 442x420x43.6 机箱高度 1U 满配重量（含包材） 5.12 kg 电源类型 60W/150W 可拔插交流电源 180W 可插拔直流电源 额定电压 交流输入(60W/150W AC)：100V AC～240V AC；50/60Hz 高压直流输入(60W)：240V DC 直流输入(180W DC)：-48V DC～-60V DC 输入电压范围 交流输入(60W/150W AC)：90V AC～264V AC；47Hz～63Hz 高压直流输入(60W)：190V DC～290V DC 直流输入(180W DC)：-38.4V DC～-72V DC最大功耗 38.74 W 噪声 常温声功率：35.2dB(A) 高温声功率：52.6dB(A) 常温声压：23.4dB(A) 长期运行温度 -5°C～+45°C（0m～1800m 海拔） 短期运行温度 -5°C～+50°C（0m～1800m 海拔） 存储温度 -40℃～70℃ 相对湿度 5%～95%（无凝露） 业务口防雷 共模±10kV 电源口防雷 差模±6kV，共模±6kV 散热方式 风冷散热，智能调速 | 3 |
| 7 | 视频管理平台终端 | 1.★主板芯片： Intel H470芯片组 2.★CPU：NewCore ≥i5-10500(3.2GHZ/12M/6核)； 3.硬盘： 1TB 4.内存：≥8GB DDR4，两个内存插槽，最大支持64GB； 5.键盘鼠标：含原厂USB接口防水抗菌键盘、USB接口光电鼠标， 6.★数据接口：前置：1 个耳机/麦克风组合插孔；4 个 一代USB 3.2 信率端口；2 个二代USB 3.2 信率端口后置：1 个 HDMI；1 个音频输入；1 个音频输出；1 个电源接口；1 个 RJ-45；1 个串口；1 个 VGA；2 个 USB 2.011 可选端口：1 个 4x 串口；1 个并行端口；1 个 PS/2；1 个串口；2 个 USB 2.0 Type-A；1 个 3 合 1 SD 卡读卡器 7.★电源：180W高效节能电源90%高效电源； 8.显卡：2GB；9.集成1000M网卡； 10.显示器：21.5"宽屏16:9 LED背光液晶显示器，响应时间：5ms,1920x1080, 100x100壁挂孔； 11.操作系统：出厂装正版windows 10操作系统； 12： 网络同传：主板BIOS集成网络同传和硬盘保护功能，可实现电脑重启系统自动还原 13：防护管理：开机密码 ( 通过 BIOS)；SATA 端口禁用 ( 通过 BIOS)；设置密码 ( 通过 BIOS)；支持机箱挂锁和钢缆锁装置；USB 启用 / 禁用 ( 通过 BIOS)；串行端口启用 / 禁用 ( 通过 BIOS) | 8 |
| 四、线缆辅材 |  |  |  |
| 1 | 配套线缆 | 更换指挥中心大屏部分的DVI线缆、光纤跳线、光纤、网络线缆、设备机柜、PDU、机柜配电电缆 | 1 |
| 2 | 辅材 | 线槽、音视频接插件、转接线缆等 | 1 |
| 五、施工安装调试费 |  |  |  |
| 1 | 施工安装调试费 | 对原有设备进行升级替换、对现有大屏的配电进行整合、线路整理、设备切割时间按甲方要求进行。 | 1 |

第四章  合同文本

（以实际签订合同为准）

附件2：

谈 判 响 应 函

致：

根据已收到的采购编号为                  的XXXX所需XXXX项目谈判文件，我单位经认真研究上述谈判文件，决定参加本次谈判。我方提交谈判响应性文件并保证其真实性。我方愿承担该项目的实施和保修任务，履行采购文件中对成交单位的要求和应承担的责任和义务。同时我方郑重做出如下声明：

1、我方完全接受谈判文件中的内容，并将按谈判文件的规定履行责任、义务。

2、我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，无其他不明事项。

3、我方同意提供贵方可能要求的与谈判有关的任何证据或资料。

4、如果我方成交，我方将按《成交通知书》要求签订、履行合同，承担责任、义务。

5、我方同意所递交的谈判响应性文件在60天的谈判有效期内有效，在此期间我方将受此约束。

6、与谈判有关的一切资金往来请使用以下帐户：

开户行：

户  名：

账  号：

8、与谈判有关的一切正式信函请使用以下地址：

地      址：

邮      编：

电      话：

传      真：

单位公章：

法定代表人或授权代表人签字或盖章：

年    月   日

第五章 文书格式及要求（格式）

## 一  资格证明资料

1、无违法记录声明（格式）

我公司参加 “乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局指挥中心视频指挥升级改造项目”项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录,公司及其法定代表人无行贿犯罪记录。

。

特此声明！

供应商法定代表人或授权代理人（签字或盖章） ：

（盖单位公章）

日  期：      年    月    日

2、其它资格证明文件

1．合法有效的法人营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本或三证合一的法人营业执照副本复印件并加盖供应商公章；

2．投标保证金（附投标保证金收据）；

3．提供参加本次政府采购活动前六个月内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件并盖供应商公章；

4．按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）的要求，根据评审时“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如查询结果显示“没查到您要的信息”，视为没有上述三类不良信用记录） ,同时对不良信用信息查询记录截图存档；

5．供应商认为需要提交的其它资料；

## 二  符合性证明文件

1、磋商响应函（格式）

乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局：

根据贵方关于乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局指挥中心视频指挥升级改造项目的磋商文件，我单位经认真研究，决定响应如下：

1．我们愿按磋商文件的要求提交全部资料，并对资料的真实性负责。

2．我方投标文件的有效期自开标之时至公布中标人之时止；如我方中标，有效期延长至合同终止之日止。

3．如果在磋商后规定的磋商有效期内撤回响应或成交后拒绝签订合同，我们将同意贵方扣除我方磋商保证金。

4．一旦我方成交,我方将在规定的时间内签订合同。否则，贵方有权取消我方成交资格，并扣除磋商保证金。

5．签订合同后，我方将严格履行合同的责任和义务,保质、保量、按期完成服装制作、订购和试装任务，交付采购人验收、使用。

供应商（公章）：

地  址：

法定代表人

或授权代理人（签字或盖章） ：

联系电话：

日  期：      年    月    日

2、法定代表人资格证明书（格式）

单位名称：

地    址：

姓    名： 性    别：

年    龄： 职    务：

身份证号码：

系（供应商单位名称）的法定代表人。参加贵方组织的乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局指挥中心视频指挥升级改造项目投标事宜；签署投标文件、进行合同协商和处理与之有关的一切事务。

（需提供身份证复印件）。

特此证明

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月   日

3、法人授权委托书（格式）

我(姓名)系         ( 供应商名称)         的法定代表人,现代表本公司授权     (被授权人的姓名、职务)       为本公司的合法代理人，就贵方关于乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局指挥中心视频指挥升级改造项目，以本公司名义全权处理与该工程有关的一切事务。

本授权书有效期自签署之日起至开标时止。被授权人无转委权。

特此声明。

授权代理人：性别：年龄：

单      位：部门：职务：

供应商（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年    月   日

注：1.供应商法定代表人参加谈判的无须提供该委托书。

2.授权代理人应提供身份证复印件。

4、其它符合性证明文件

1. 供应商认为需要提交的其它资料

2．符合性审查不限于本节内容。

## 三  详细评审资料

## （一）磋商报价部分

1、磋商报价一览表

项目名称：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局指挥中心视频指挥升级改造项目

供应商名称：

| 项目名称 | 投标总价（元） |  | 供货期限 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局指挥中心视频指挥升级改造项目 | （小写金额） |  |  |  |  |
|  | （大写金额） |  |  |  |  |

供应商（公章）：

地  址：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章） ：

联系电话：

日  期：      年    月    日

2、分项报价表（格式）

项目名称：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局指挥中心视频指挥升级改造项目

供应商名称：

|  |  | 乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局指挥中心视频指挥升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局指挥中心视频指挥升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（元）： | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人

或授权代理人（签字或盖章）：

年     月     日

（二）商务部分

5、供货一览表（格式）

项目名称：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局指挥中心视频指挥升级改造项目

供应商名称：

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 品牌/型号/配置 | 产地 | 备品备件 | 供货期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：应当附以下材料：

1. 如本表格式内容不能满足需要，供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容；

2. 此表中不应出现投标报价；

供应商（公章）：

法定代表人

或授权代理人（签字或盖章）：

年     月     日

6、相关业绩一览表（格式）

（2019年1月1日至今，附合同或中标通知书）

项目名称：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局指挥中心视频指挥升级改造项目

供应商名称：

| 用户名称 | 项目内容或货物名称 | 供货时间 | 合同金额（万元） | 用户质量意见 | 联系人 | 联系 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（公章）：

法定代表人

或授权代理人（签字或盖章）：

年     月     日

7、其它商务要求资料

供应商认为需要提供的其他商务资料。

## （三）技术部分

9、技术规格偏离表（格式）

项目名称：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局指挥中心视频指挥升级改造项目

供应商名称：

| 序号 | 产品名称 | 招标规格/技术参数 | 投标规格/技术参数 | 偏离 | 产说明产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所投货物技术性能优于招标文件所规定的技术性能；负偏离是指所投货物技术性能低于招标文件所规定的技术性能。

供应商（公章）：

法定代表人

或授权代理人（签字或盖章）：

年     月     日

## （四）售后服务

10、服务承诺（格式）

项目名称：乌鲁木齐市公安局沙依巴克区分局指挥中心视频指挥升级改造项目

供应商名称：

- 服务内容；

- 服务响应时限；

4．本地办事处或售后服务机构情况(附相关证明材料）；

5．延伸服务计划；

6．其他说明。

供应商（公章）：

法定代表人

或授权代理人（签字或盖章）：

年     月     日