新疆师范大学2022年中央支持地方高校改革项目（生命科学学院）第三包：生物培养、物质分离纯化类设备（二次）
第一册

采购人：  新疆师范大学                    

采购代理机构：  新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司              

时间：     2022年4月                   
目  录

3

第1章
投标人须知

3

一   总 则

3

1.采购人、采购代理机构及投标人

4

2.资金来源

4

3.投标费用

4

4.适用法律

5

二   招标文件

5

5.招标文件构成

5

6.招标文件的澄清与修改

6

7.投标截止时间的顺延

6

三   投标文件的编制

6

8.
投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

6

9.投标文件组成

7

10.
证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

7

11.投标报价

8

12.投标保证金

8

13.投标有效期

8

14.投标文件的制作

9

四   投标文件的递交

9

15.投标文件的密封和标记

9

16.投标截止

9

17.投标文件的接收、修改与撤回

10

五   开标及评标

10

18.
开标

11

19.资格审查及组建评标委员会

11

20.投标文件符合性审查与澄清

13

21.投标偏离

13

22.投标无效

14

23.比较与评价

14

24.废标

15

25.保密要求

15

六   确定中标

15

26.中标候选人的确定原则及标准

15

27.确定中标候选人和中标供应商

15

28.发出中标通知书

15

29. 告知招标结果

16

30.签订合同

16

31.履约保证金

1632.预付款

33.招标代理费
16


16

34.政府采购信用担保

16

35.廉洁自律规定

17

36.人员回避

17

37.质疑的提出与接收

18

附件1：履约保证金保函（格式）

19

附件2：履约担保函格式

22

第2章
投标文件格式

22

第一部分 开标一览表及资格证明文件

23

1
开标一览表

24

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

25

3  法定代表人身份证明书

26

4  法定代表人授权委托书

27

5  投标保证承诺书

28

6  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书

29

7  社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的承诺书

30

8  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

31

9  投标须知前附表要求的其他资格证明文件

32

10  进口产品制造厂家的授权书

33

第二部分  商务及技术文件

34

1
投标书

36

2
投标分项报价表

38

3
货物及伴随服务和工程说明一览表

39

4
技术规格偏离表

40

5
商务条款偏离表

41

6-1  投标人企业（单位）类型声明函

42

6-2   投标人监狱企业声明函

43

6-3  残疾人福利性单位声明函

44

6-4  制造商企业（单位）类型声明函

45

7 投标人关联单位的说明

46

8
评审所需要的其他商务文件

47

9  投标人须知第10条的所有技术文件

48

10  投标须知前附表要求的其他文件

50

第3章
投标邀请

52

第4章
投标须知前附表

56

第5章
货物及伴随服务和工程需求

58

第6章
评标方法和标准

65

第7章
政府采购合同


  投标人须知

一   总 则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1   采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标须知前附表。

1.2   采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机 构。本项目的采购代理机构见投标须知前附表。

1.3   投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

本项目的投标人及其投标货物须满足以下条件：

1.3.1
在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4  符合投标须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求

1.3.5  投标须知前附表中已写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

1.3.6  若投标须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业或所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合本须知 1.3.2 规定。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效
1.4.7   对联合体投标的其他资格要求见投标须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1
本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用


不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4.适用法律

       本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二   招标文件

5.招标文件构成

5.1
招标文件分为二册共7章，构成如下：

第一册

 投标人须知

 投标文件格式

第二册

 投标邀请

 投标须知前附表

 货物及伴随服务和工程需求

 评标方法和标准

 政府采购合同

5.2
招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4     现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。

5.5     原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

        如需提供样品，对样品相关要求见投标须知前附表，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第6章。

6.招标文件的澄清与修改

6.1
采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2
澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

       因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7.投标截止时间的顺延


为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三   投标文件的编制

8.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1
投标人可对招标文件中一个或几个分包货物进行投标，除非在投标须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投分包招标文件中“货物及伴随服务和工程需求”所列的所有内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3     无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.投标文件组成

9.1     投标文件由“第一部分开标一览表及资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件第一部分附公章授权书（格式自定）。

10.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1
投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2
上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

10.2.1
货物主要技术指标和性能的详细说明及实现的功能或者目标；

10.2.2
货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

10.2.3
对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及伴随的工程和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3
投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌型号仅起说明作用，并没有任何倾向性或限制性。采购人、采购代理机构承诺不以上述参照品牌型号作为评标时判定其投标是否有效的标准。任何品牌的供应商均可依法参加本项目的采购活动。

10.4   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11.投标报价

11.1
投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的服务和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2
投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3
投标分项报价表上的价格应包括：投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用；

11.4
投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.5
采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

12.投标保证金

12.1
本项目投标人需提交投标保证金，详见投标人须知前附表。

13.投标有效期

13.1
投标应在投标须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2
因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

13.3   投标截止时间至本项目发布中标公告为止撤销投标, 应当向采购代理机构或采购人支付本项目预算金额（或最高限价）的2%的违约赔偿金。

14.投标文件的制作

14.1
投标人应按投标须知前附表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。

14.2
投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3   投标文件应按照“第一部分开标一览表及资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”分成两部分，并用不可拆装的方式分别装订成册，否则其投标将被认定为投标无效。

14.4
投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四   投标文件的递交

15.投标文件的密封和标记

15.1   投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。投标人应将投标文件的两个部分分开单独密封，并在封皮正面标明“第一部分开标一览表及资格证明文件”或“第二部分商务及技术文件”字样。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

15.2   所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告中投标项目名称、投标人名称、项目编号、联系人及联系方式、开标时才能启封等字样，并在骑缝处加盖公章，因标注不清而产生的一切后果由投标人自负。

（2）在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。

15.3    如果投标文件未按上述要求密封，将被拒绝接收。   

16.投标截止

16.1
投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2
采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达投标文件。

17.投标文件的接收、修改与撤回

17.1
采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2
采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况。

17.3
递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.4
在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5
除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五   开标及评标

开标
采购人和采购代理机构将按投标须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件第一部分，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“开标一览表及资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印、签字并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

20.投标文件符合性审查与澄清
20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2
投标文件的澄清

20.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

　　  （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

　　  （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

　    （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

　    （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

　　   同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

20.4.1  如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标将被认定为投标无效。

20.4.2  如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.5   如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标须知前附表中载明核心产品，投标人提供的核心产品中只要有1个核心产品的品牌相同，相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品，按第20.4条规定处理。

20.6   投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品品目清单或无线局域网产品清单，应提供处于有效期之内认证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第6章评标方法和标准。

        如采购人所采购产品为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如采购人所采购产品属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

21.投标偏离

     投标文件中存在对招标文件的任何负偏离，其投标将被认定为投标无效。

22.投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2
如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

属于招标文件规定的其他投标无效情形；

不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.比较与评价

23.1
经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2  
评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第6章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第6章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第6章。

24.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标： 


（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；


（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。   

25.保密要求

25.1
评标将在严格保密的情况下进行。

25.2
有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六   确定中标

26.中标候选人的确定原则及标准


除评标委员会受采购人委托直接确定中标供应商的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第6章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第6章。

27.确定中标候选人和中标供应商

27.1评标委员会将根据评标标准，按投标须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2按投标须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标供应商。

28.发出中标通知书

在投标有效期内，中标供应商确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标供应商发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

29. 告知招标结果
在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标供应商本人的评审得分和排序。

30.签订合同

30.1
中标供应商应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2
招标文件、中标供应商的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如中标供应商拒绝与采购人签订合同的，中标供应商须按投标保证承诺书内容向采购人和采购代理机构支付赔偿；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31.履约保证金

31.1
如果需要履约保证金，中标供应商应按照投标须知前附表规定向采购人履约保证金保函（如格式见本章附件1）。经采购人同意，中标供应商也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式

31.2
政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标供应商也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函（格式见本章附件2）。

31.3   如果中标供应商没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，中标供应商须按投标保证承诺书的承诺向采购人和采购代理机构支付赔偿。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

32.预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标供应商预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标供应商在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标供应商向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标须知前附表。

33.招标代理费

   本项目是否由中标供应商向采购代理机构支付招标代理费，按照投标须知前附表规定执行。

34.政府采购信用担保

34.1   本项目是否属于信用担保试点范围见投标须知前附表。

34.2   如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用履约担保和融资担保。

34.2.1 投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2.2 中标供应商可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

34.2.3 合格的政府采购专业信用担保机构见投标须知前附表。

35.廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

35.3   为强化内部监督机制，供应商可按投标须知前附表中代理机构的反腐倡廉监督电话/邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

36.人员回避

       潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他供应商有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37.质疑的提出与接收

37.1、质疑的提出

37.1.1  质疑人必须是直接参与本次采购活动的投标供应商。质疑不接受邮寄。

37.1.2  对采购公告有异议的，自采购公告发布后，潜在供应商根据采购公告内容，在报名和取得招标文件后，可对招标文件提出质疑；未报名及未取得招标文件的，不得提出质疑；对投标资质审查不合格的投标供应商，不得对招标结果提出质疑。在开标评标过程中，凡采购方或磋商小组明确提出须由投标供应商确认的事项，且投标供应商当场确认无异议的，不得再提出相关质疑。

37.1.3  对成交公告有异议的，在成交公告发布之日起七个工作日内，以书面形式并加盖公章和法定代表人签字向采购人提出质疑。

37.1.4  提出质疑时，必须按照“实事求是”、“谁主张，谁举证”的原则，提供相关证明材料，不能主观臆测。

37.1.5  质疑函采用实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内提交《质疑函》（格式后附），质疑函内容应包括质疑人相关信息、质疑事项、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。

37.1.6  质疑必须提供合法的信息来源或有效证据。质疑人保证所提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。属于须由相关部门调查、鉴定或者先行做出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人。采购人不具有法定调查、认定权限和义务。

37.1.7  佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

37.1.8  对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式送达的、匿名的质疑将不予受理。

37.1.9  对于有关资质要求、技术参数存在限制性、倾向性条款的及付款方式等方面的质疑，可在规定的时间内直接向采购单位提出并抄送采购人。

37.2、 受理和处理

37.2.1  《质疑函》必须由质疑方的法定代表人或投标代表送达采购人或采购单位。

37.2.2  对符合要求的质疑，采购单位或采购人须签收。同一质疑人的质疑只接受一次。

37.2.3  对于不符合上述27项所有条款要求的质疑，采购人将不予受理。

37.2.4  在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，要求质疑人在规定时间内提供。质疑人不能按照要求提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

37.2.5  采购人或采购单位负责对质疑的回复工作，将质疑人的质疑材料提供给相关专家或评标委员会，并将处理意见回复质疑人。

37.2.6  对竞争性磋商（采购）文件参数的质疑成立的，采购人或采购单位将对质疑部分进行调整；对中标（成交）结果质疑成立的，采购人将取消预中标人中标资格，按照招标文件有关约定重新确定中标（成交）供应商。同时，将意见反馈政府采购管理部门，视情对当事人进行处理。

37.2.7. 质疑须知

投标供应商如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

37.3、 质疑无效的处理

37.3.1  质疑人提供的相关佐证材料不能证明质疑成立的，采购人可要求质疑人补充相关佐证材料，如补充材料仍不能证明质疑成立的，将不予受理。

37.3.2  对于质疑人在质疑期间不配合进行质疑调查处理的，视为自动放弃质疑。

37.3.3  质疑人提出的质疑，经评标专家审定后驳回的，列为无效质疑。

37.3.4  对于质疑中使用虚假材料或恶意方式质疑的，按无效质疑处理，并列入不良记录供应商名单。

37.3.5  质疑人进行质疑后，采购人在法定时间内对质疑进行回复，质疑人认为回复不满意的，可向政府采购管理部门进行投诉。

37.3.6超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

附表一

质疑函
 

                  ：

依据政府采购相关法规，我公司对           项目的（项目编号：         ）招标活动存在疑问，特提出质疑（详见下表）。

我公司和本人对此质疑函内容的真实性负责，并愿意承担由此引起的相应处理和法律责任。

 

法定代表人（签字并盖名章）：

身份证号码：

固话：      传真：     手机：

 

本项目授权代理人（签字）：

身份证号码：

固话：        传真：    手机：

公司地址：              邮编：

（如法人为质疑文件提交人则不需要填授权代理内容）

注：委托代理人提交质疑文件的，须附法定代表人身份证正反面及授权代理人身份证正反面并加盖质疑人公章； 

质疑人（公章）：

 

                      年   月   日

附表二

质疑内容
	项目名称
	 

	项目编号
	 

	具体的质疑事项及事实依据
	一、质疑事项1：
主要内容：

事实依据：

适应法规条款：

佐证材料：

二、质疑事项2：
主要内容：

事实依据：

适应法规条款：

佐证材料： 

三、同上


质疑人（盖公章）：

法定发表人（签字、盖章）：

授权代理人（签字）：

日期：年  月 日

备注：
1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照（事业单位法人证书）副本复印件和法定代表人的身份证复印件。并出具身份证原件用于核对。

2、授权本项目授权代理人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照（事业单位法人证书）副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。

3、“具体的质疑事项及事实依据”一栏填写不下时，质疑人可另附页（A4），但附纸要求加盖质疑人公章。

4、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。

5、质疑函一式三份。

附件1：履约保证金保函（格式）

                         （中标后开具）

致: (买方名称)

             号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于     年     月     日就                  项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的     %,并以此约定如下:

1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致 同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

2.本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

3.本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

4.本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称：                             
签字人姓名和职务：                             

签字人签名：                                   
公章：                                         

附件2：履约担保函格式

      （采用政府采购信用担保形式时使用）

政府采购履约担保函（项目用）

                                                   编号：

                  （采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

　　2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形: 

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

                                                   年     月      日

投标文件格式

第一部分 开标一览表及资格证明文件

 1 、开标一览表（见投标文件格式一）

2、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件复印件（须盖章）或自然人的身份证明复印件

3、法定代表人身份证明书（见投标文件格式二）

4、法定代表人授权书（见投标文件格式三）

5、投标保证承诺书（见投标文件格式四）

6、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书

7、社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的承诺书

8、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

9、投标须知前附表要求的其他资格证明文件

10、投标人所投产品为进口产品的，按照投标须知前附表中规定提供进口产品制造厂家的授权书（格式自拟）

注：第6、7、8项承诺事项可在一份承诺书中承诺。

 开标一览表

（投标文件格式一）

项目名称：　                  招标编号：                包号：         

报价单位：人民币万元
	货物名称
	投标总价
	交货期
	交货地点
	备注

	
	大写：

小写：
	
	
	


投标人（盖公章）：                          
法定代表人或委托代理人(签字或签章):


注:1、此表应按投标人须知的规定装订密封。

2、此表中，每包的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

2  法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖章。

      2. 投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

      3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3  法定代表人身份证明书

(投标文件格式二)

致（采购代理机构名称）：

        （姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：                             
详细通讯地址：                                
邮 政 编 码 ：                                
传　　　　真：                                
电　　　　话：                                
注：自然人投标的无需提供

4  法定代表人授权委托书

(投标文件格式三)

    本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表我单位授权在下面签字的（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

　　

	法定代表人身份证正面
	被授权人身份证正面

	法定代表人身份证反面
	被授权人身份证反面


本授权书于           年     月     日签字生效,特此声明。

投标人（盖公章）：                              

法定代表人（签字或签章）：                      
身份证号码：__________________________________ 

委托代理人（签字或签章）：                      
身份证号码：                                   
详细通讯地址：                                 
邮 政 编 码 ：                                 
传　　　　真：                                 
电　　　　话：                                 

注：法定代表人投标的无需提供

5  投标保证承诺书

（投标文件格式四）

致：         （采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和招标编号）的投标,并做出如下承诺：

除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本招标文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金。

自投标截止时间至本项目发布中标公告为止，撤销投标；

中标后不依法与采购人签订合同；

中标后不按照本招标文件规定向采购人提交履约保证金；

中标后不按照本招标文件规定向贵方缴纳招标代理费。

我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。

投标人：



     

（盖公章）

地址：










 


电话：






传真：


 


电子邮件：




邮编：


 


法定代表人或委托代理人(签字或签章)：






    
日期：




                      

6  具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书

说明：

1、投标人承诺良好的商业信誉和健全的财务会计制度（格式自拟）。

2、如果是联合体投标，联合体各方均需提供承诺书。

7  依法缴纳社会保障资金的缴纳记录和税收的承诺书

说明：

1、投标人承诺依法缴纳社会保障资金和税收（格式自拟）。

2、如果是联合体投标，联合体各方均需提供承诺书。

8  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

说明：1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。

2．按照招标文件的规定盖章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

      3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

9  投标须知前附表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供投标须知前附表要求的其他资格证明文件。

      2.复印件上应加盖公章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

     3. 如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

10  进口产品制造厂家的授权书　

     （如需要，格式自拟）

致： （采购代理机构名称）  
本授权书应包括但不限于以下内容：制造商的名称、所在国家和地区、经营地址；被授权人名称、经营地址；被授权设备名称、型号和事项，授权期限及制造商和被授权人签字或盖公章等。

注：仅限于招标文件第4章已将进口产品制造商授权作为资格条件

第二部分  商务及技术文件

1、投标书（见投标文件格式五）

2、投标分项报价表（见投标文件格式六）

3、货物及伴随服务和工程说明一览表（见投标文件格式七）

4、技术规格偏离表（见投标文件格式八）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式九）

6、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交

6-1《投标人企业（单位）类型声明函》（见投标文件格式十）

6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式十一）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式十二）

6-4《制造商投标人企业（单位）类型声明函》（见投标文件格式十三）

7、投标人关联单位的说明（格式自拟）

8、符合评分标准要求的商务文件

9、投标人须知第10条要求的所有技术文件

10、投标须知前附表要求的其他文件

投标书

      （投标文件格式五）

致：   （采购代理机构名称）      
根据贵方(项目名称)项目的投标邀请(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件正本   份、副本     份及电子文档     份。

据此，签字代表宣布同意如下：

（1）附投标分项报价表中规定的应提供货物及伴随服务和工程的投标总价详见开标一览表，其中由小型和微型企业制造产品的价格为　　  （用文字和数字表示），占投标总价   %。
（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日。

（3）联合体中的大中型企业和其他自然人、法人或者非法人组织，与联合体中的小型、微型企业之间     （存在、不存在）投资关系（如果是联合体的话）。

（4）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（7）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

  与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                              传真：                             
电话：                              电子函件：                         
法定代表人或委托代理人（签字或签章）：                  

投标人（盖公章）：                  

投标人开户银行（全称）：                 
投标人银行帐号：                 
日期：                   

投标分项报价表

（投标文件格式六）

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　报价单位：人民币万元

	序号
	名称
	品牌
	型号和规格
	数量
	原产地
	制造商

（服务商）名称
	单价
	总价
	备注

	1
	货物名称
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	运输（含保险）
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	安装、调试、检验
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	培训
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	技术服务
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	其他伴随的服务和工程
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：


投标人(盖公章):


法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
注:1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份本表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

   3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

   4.上述各项的详细分项报价，可另页描述。

   5.如果开标一览表（报价表）内容与本表内容和合计金额不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

货物及伴随服务和工程说明一览表

（投标文件格式七）

项目名称:                                    招标编号:                       包号:                      

	序号
	货物及伴随服务和工程名称
	主要规格
	数量
	交货期
	交货地点
	其它

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人(盖公章):


法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
注: 各项货物及伴随服务和工程详细技术性能应另页描述。

技术规格偏离表

（投标文件格式八）

项目名称:                       招标编号:                 包号:

	序号
	货物名称

及伴随服务和工程
	招标文件条款号
	招标要求
	投标响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人(盖章):


法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
商务条款偏离表

（投标文件格式九）

项目名称:                      招标编号:             包号:

	序号
	招标文件条款号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人(盖章):


法定代表人或委托代理人（签字或签章）: 
                 
6-1  投标人企业（单位）类型声明函

（投标文件格式十）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

1、□本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）制造的货物。

（1）根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本企业为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

（2）本企业（单位）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

2、□本企业（单位）为代理商，提供其他______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业、监狱企业或残疾人福利性单位制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商企业（单位）类型声明函）

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

　

投标人（盖章）：             
       日　期：____________      　

6-2   投标人监狱企业声明函

（投标文件格式十一）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人提供本企业（单位）制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

　　本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　

　

投标人（盖章）：             
　日　期：             

6-3  残疾人福利性单位声明函

（投标文件格式十二）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

              残疾人福利性单位（盖章）：                  

日  期：                             

6-4  制造商企业（单位）类型声明函

（投标文件格式十三）

本企业（单位）作为______单位的______ 项目（投标人名称）所投设备的制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定，作出如下声明：

本企业为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

本企业        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位        （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本企业（单位）提供本企业（单位）制造的货物。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本声明函经制造商和投标人共同盖公章生效。
制造商（盖章）：             

投标人（盖章）：             
日　期：____________  

注：投标人所投产品均为自己制造，可不提供此声明函。

7 投标人关联单位的说明

（格式自拟）

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位负责人为同一人的其他单位；
    （2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

  评审所需要的其他商务文件

9  投标人须知第10条的所有技术文件

10  投标须知前附表要求的其他文件

如：1）项目管理人员社保缴纳凭证

2）投标保证金汇款凭证

第二册

投标邀请

新疆师范大学2022年中央支持地方高校改革项目（生命科学学院）第三包：生物培养、物质分离纯化类设备（二次）的公开招标公告

项目概况
新疆师范大学2022年中央支持地方高校改革项目（生命科学学院）第三包：生物培养、物质分离纯化类设备（二次）的潜在投标人应在新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401室获取招标文件，并于2022年06月21日 11:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：HYZB-2022-0118
项目名称：新疆师范大学2022年中央支持地方高校改革项目（生命科学学院）第三包：生物培养、物质分离纯化类设备（二次）

采购方式：公开招标
预算金额（元）：1060000
最高限价（元）：1060000
采购需求：

合同履约期限：详见招标文件
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求：
 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标文件 
 3.本项目的特定资格要求：
   1）具有有效的营业执照；有能力提供合同项下所需货物及服务；
（2）供应商应有良好的信誉；
（3）凡拟参加本次招标项目的投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动；
（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或个人不得参与投标，违反规定的相关投标均无效。
三、获取招标文件
时间：2022年06月01日至2022年06月09日，每天上午10:00至14:00，下午15:00至19:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区五星北路194号新地园大厦1401室
方式：现场购买
售价（元）：200
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2022年06月21日 11:00（北京时间）

投标地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1307） 

开标时间：2022年06月21日11:00

开标地点：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1307）

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
购买招标文件时须提交的文件资料：
（报名须知：投标人须携带以下资质证明材料原件现场报名）
（1）营业执照副本原件；
（2）法定代表人或委托代理人应携带本人身份证原件，法定代表人应还携带《法定代表人身份证明》（须附法定代表人身份证正反两面复印件），委托代理人应还携带《授权委托书》（须附委托人及委托代理人身份证正反两面复印件）并注明所投包号》；
（3）投标人须提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站上未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单以及政府采购严重违法失信行为记录名单的网页打印件并加盖公章；
以上证件须同时提供复印件（一份）加盖公章。不接受电话、网络报名，不接受扫描件、彩印件报名。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：新疆师范大学
地 址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区观园路100号新疆师范大学资产管理处
联系方式：0991-4112288
2.采购代理机构信息
名 称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司
地 址：乌鲁木齐市五星北路194号
联系方式：13565911520
3.项目联系方式
项目联系人：陈磊
电 话：13565911520
投标须知前附表

 本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

	条款号
	内      容

	1.1
	采购人：　　新疆师范大学　　　　　　　　　　　　

地  址：　　新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区观园路100号新疆师范大学　　　　　　　　  　　　
电  话：　　　(0991) 4112288 　　　　　　　　　　　

	1.2
	采购代理机构：  新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司                

地址：     乌鲁木齐市五星北路194号                     

业务联系人：　陈磊　　　　 电话：13565911520　　   　 

	1.3.4
	合格投标人的其他资格要求：

	1.3.5   
	是否允许采购进口产品： 是  投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

	1.3.6
	是否为专门面向中小企业采购：  否  （是、否）

	1.4
	是否允许联合体投标：  否    （是、否）

	1.4.7
	联合体的其他资格要求：不允许联合体

	2.2
	项目预算金额： 

第三包：生物培养、物质分离纯化类设备 预算价：106.0万元

	5.4
	是否组织现场考察或者召开答疑会： 否   （是、否）

组织现场考察或者召开答疑会相关要求：

□             

□将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人

	5.5
	提供样品要求：（按照招标文件技术参数及要求提供样品，样品，检测报告，检测机构、检测内容等内容）

	13.1
	投标有效期：提交投标文件截止之日起　　　90　　　日历日

	14.1
	本项目投标人应按照包号及相应的采购内容制作响应文件。

第一部分投标文件：正本：　1 份、副本： 4　份；

第二部分投标文件：正本：　1 份、副本： 4　份；

除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档 1   份。注：投标人需提供盖章后的投标文件正本扫描电子档（需逐页扫描，制成一个PDF文档与word版同时放入U盘），u盘与投标文件正副本一起封存在投标文件密封袋中。（u盘封面请载明项目名称、项目编号、包号、公司名称）。u盘与投标文件递交后留档不予退还。

正本须逐页加盖公章，副本可为正本的复印件。

	16.1
	投标截止时间：2022年06月21日11：00  （北京时间）　　　　　　

	18.1
	开标时间：　2022年06月21日11：00 （北京时间）　　　　　    　

开标地点：　新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司（新疆乌鲁木齐市五星北路194号新地园大厦1307）  　　　　    　　

	19.2
	信用查询时间: 2022年06月21日11：00 （北京时间）前一天　　　　　    　

	20.5
	核心产品：    本项目核心产品为“”                    

	23.2
	评标方法：综合评估法　　　　　

	27.1
	推荐中标候选人的数量：　   1　　

	27.2
	招标人是否委托评标委员会直接确定中标供应商：  是   （是、否）

	31.1
	是否提交履约保证金： 是    （是、否）
履约保证金金额：合同总价的　　10%　　　（不得超过政府采购合同金额的10%）

提交履约保证金的时间：签订合同后   5  日历日

	32.1
	预付款比例为：1、付款币种：人民币支付。

2、付款方式

（1）中标方与新疆师范大学签订合同后，7日内由采购单位支付给乙方30%的预付款，交货并完成工程项目实施，经采购单位验收合格且办理完毕资金拨付手续后，支付给乙方合同总价65%的货款；

（2）留5%的质量保证金，在使用一年、无质量问题且经再次验收合格、由采购单位办理资金拨付手续后，七日内支付。

	32.3
	情形如下：

□采购资金在履约完成之后才能到位

□政府采购合同履约期限小于20日

□政府采购预算资金小于50万元

□其他采购人不能在政府采购合同履约完成前支付采购资金

	33
	是否由中标供应商缴纳招标代理费：    是   （是、否）

	34.1
	本项目是否属于信用担保试点范围：   否  （是、否）

	35.3
	代理机构反腐倡廉监督电话/邮箱：               

	37.2
	针对同一采购程序环节的质疑次数：☑一次性提出                                

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：

	1
	进口产品制造商授权等是否作为资格要求：   是   （是、否）

	2
	根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件：

	3
	★1、响应人资格要求：

具有有效的营业执照；有能力提供合同项下所需货物及服务；
（2）供应商应有良好的信誉；
（3）凡拟参加本次招标项目的投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动；
（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或个人不得参与投标，违反规定的相关投标均无效。

★2.资格审查原件（不提供视为无效招标招标文件）：

（1）、法定代表人或委托代理人应携带本人身份证原件，法定代表人应还携带《法定代表人身份证明》（须附法定代表人身份证正反两面复印件），委托代理人应还携带《授权委托书》（须附委托人及委托代理人身份证正反两面复印件）》；

（2）、营业执照副本（原件）；

（3）、提交投标保证金缴纳证明材料；

备注：招标文件涉及要求供应商在开标时所带的原件，请供应商在开标现场一次性提供。供应商提交的所有证明文件及材料必须清晰、准确、真实、有效；对于不提供或提供不真实或虚假资料者按无效标处理。关于资格审查：投标人在报名获取招标文件时的资格审查，仅代表其在获取招标文件时的资格审查获得通过，并不能代表投标人在出席开标会时要求其提供的全部资格证件的合格。投标人出席开标会时，须携带以上全部资格证明文件交由监督组成员进行初步审查（初步审查不合格的，不得进入下一阶段的评审）

	4
	投标保证金
投标保证金金额： 

第三包：20006元

投标保证金形式：须从单位基本账户汇出。

收款单位全称：新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司

银行账号：107083025521

开户行：中国银行乌鲁木齐市南湖东路支行

银行行号：104881006151

请各投标人将投标保证金于2022年6 月 20日18:00时（北京时间）前汇入；

投标保证金的缴纳形式：投标保证金于投标截止时间（北京时间，以到账时间为准）之前，从投标人基本账户以银行电汇、网银的形式汇至或递交至招标代理机构账户，各投标单位缴纳投标保证金时在附加信息及用途栏内注明“项目名称简写”（备注：不接受投标保函）

若投标人未按照上述规定缴纳投标保证金,投标文件将被拒绝评审。

	5
	1、招标文件正本与副本应共同密封，并加贴“密封”字样封条，在封套的封口处应加盖单位公章。供应商未按此要求采用其他包装的，将造成招标文件被拒收。

2、在密封件外层正面应注明投标人名称、投标项目名称、包号、联系人及联系方式、项目编号、开标时才能启封等字样，并在骑缝处加盖公章，因标注不清而产生的一切后果由投标人自负。项目编号及“在
年
月
日
时
分

之前不得启封”字样。

3、未按本章第 1 项或 2 项密封和加写标记的招标文件, 造成招标文件被拒收的不利后果由供应商自行承担。

4、供应商必须将“电子版 U 盘”与“投标报价单”单独密封提交，并在封面上注明“电子版 U盘”或“投标报价单”、项目名称、项目编号、投标单位名称（并加盖公章）及“在
 年
  月   日
 时
  分之前不得启封”字样。密封后粘贴密封条。

	
	特别说明：

(1)投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。

(2)不管投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用(应包括：劳务、管理、材料、制作、安装、调试、维修、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及垃圾处理、环保费、保险费、检验费、仓储费等；现场安全措施、交货期保证、质量保证、各种不利因素的影响产生的措施和风险费用以及设备的装卸费)。

(3)为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。 

（4）各投标人的调研费、差旅费等费用自理。无论投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用。

（5）招标文件中部分加“*”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

（6）投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，招标人如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单。

（7）招标文件如出现不一致情况，以前附表为准。

	6
	备注：

1、招标人评标人员应当具备中级专业技术职称或同等专业水平且从事相关领域工作满8年,或者具有高级专业技术职称或同等专业水平；开标时须携带本人职称证书原件或注册执业资格证书原件及复印件及招标人出具的授权委托书参与评标，非本单位工作人员不得参与评标，一经发现，取消其评标资格。

2、招标代理费根据国家发展改革委办公厅印发的《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》(发改办价格[2003]857号)的规定取费标准下浮65%支付代理服务费、专家评审费由中标单位支付，投标人在投标报价时应充分考虑此笔费用。

3、投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）响应文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

4、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的响应文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5、有下列情形之一的，招标保证金不予退还：

　（一）投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

　（二）投标人在响应文件中提供虚假材料的；

　（三）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的；

　（四）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

  （五）招标文件规定的其他情形。

6、评审结束后，未中标单位的响应文件正本留存，副本退回。中标单位的响应文件只退回副本一套。


资格审查表

	投标人名称
	审查项目
	结论

	
	以招标文件规定的方式获取招标文件
	在中华人民共和国境内注册
	营业执照等证明
	法定代表人授权书
	投标保证承诺书
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺书
	社会保障资金的缴纳记录和依法缴纳税收的承诺书
	无重大违法记录声明
	信用中国网站查询
	中国政府采购网查询
	投标须知前附表中要求的其他资格要求
	进口产品制造商授权


	其他资格条件
	

	
	
	
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	
	　
	
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	
	　
	
	　


审核人员签字：_________

注：1、本表由招标人或招标代理机构核对并如实填写。

2、审查项目有一项不满足则结论为不合格。

货物及伴随服务和工程需求

一 、需求一览表

招标编号：               

项目名称：                                   数量：   台/套

	序号
	货物及伴随服务和工程名称
	数量
	主要技术规格及要求

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


二、技术规格及要求

	第三包：生物培养、物质分离纯化类设备
	

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价（元）
	

	1
	蛋白纯化系统
	 
	台
	1
	
	
	

	2
	全自动微生物生长曲线分析仪
	 
	台
	1
	
	
	进口设备

	3
	大容量卧式摇床（恒温式，带制冷）
	 
	台
	2
	
	
	

	4
	紫外分光光度计
	 
	台
	1
	
	
	

	5
	冷冻干燥机
	 
	台
	1
	
	
	

	6
	全自动组织研磨仪
	 
	台
	2
	
	
	

	合计
	
	8
	
	
	


第三包
	技术应答表

	仪器名称:蛋白纯化系统
	

	是否必选
	招标技术文件指标编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值
	投标技术指标响应值

	0
	1
	工作条件
	
	

	0
	1.1
	工作温度：
	4℃－35℃
	

	0
	1.2
	相对湿度：
	20%-95%,无冷凝水
	

	0
	1.3
	工作电压：
	100–240 V, ~50–60 Hz             
	

	0
	2
	技术性能指标
	
	

	1
	2.1
	*系统主机
	主机材质：二元梯度生物惰性输液泵（PEEK），双泵设计；
单泵流速范围：0.001-25ml/min,流速精度±1.2%；
耐压范围：0-27.5MPa（4000psi）；含自冲洗功能；                                             
叠加流速：0.001-100ml/min;                                                                            
粘度范围：0.3-10cp；RSD≤0.5%；                                                                         
梯度方式：等度，线性梯度，可在线修改梯度比例；                                                      
梯度精度：±0.5%；
	

	1
	2.2
	*UV检测器模块
	DAD全谱直读，检测波长200-600nm，可同时检测四个任意波长；使用寿命不低于2000工作小时；
光程2mm；
流通池死体积2ul；                                                                               
波长精确度：±1nm；
	

	0
	2.3
	自动进样阀模块
	三位置七口阀，可软件反控；                                                                              
支持Load/Inject/Waste，支持定量环或定量杯进样；
	

	0
	2.4
	电导率检测器模块
	检测范围：0.001-999.999mS/cm；实时自动检测；                  
精度±0.02mS/cm；                                            检测池体积：16ul；耐压：0～5Mpa；
	

	0
	2.5
	温度检测器模块
	温度范围：0-100℃；对pH、电导进行温度补偿；
	

	1
	2.6
	pH检测器模块
	检测范围0-14pH,精度±1%；
	

	1
	2.7
	Buffer入口阀模块（A泵）
	2通道，包括（A1-A2）二种流动性选择；1/8 OD管路；
	

	1
	2.8
	Buffer入口阀模块（B泵）
	2通道，包括（B1-B2）二种流动性选择；1/8 OD管路；
	

	1
	2.9
	柱位阀模块
	单柱位阀；支持Bypass，支持Upflow，Downflow；
	

	0
	2、10
	气泡传感器模块
	监控样品上样，1/8 OD管路；
	

	0
	2.11
	压力传感器模块
	在线实时监测系统压力，保证系统、层析柱及工艺安全性； 
	

	1
	2.12
	出口阀模块
	二通道，1路大体积样品收集，1路废液出口；
	

	1
	2.13
	组分收集器模块
	标配二个15ml收集架；
	

	0
	2.14 
	定量环
	1ml定量环一个；
	

	1
	2.15
	背压阀
	20-200psi可调节，生物兼容性；
	

	0
	2.16 
	在线过滤器
	20um钛合金滤芯；                                                                                       
整合入混合池内，保护层析柱，防止细小微粒堵塞；
	

	0
	2.17
	动态混合器
	2ml混合腔体；                                                                                       
电动混合，在线溶液搅拌，保证溶液梯度混合时的均匀性；
	

	1
	2.18
	层析柱夹
	标配2个，适用于1-30mm层析柱；
	

	1
	2.19 
	附件包
	整套管路/接头，维护工具，说明书，加密狗等；
	

	0
	2.20 
	控制系统
	品牌电脑（i7处理器、8G内存、1TB硬盘），键盘、鼠标，中英文层析工作站软件，win10正版操作系统；
	

	0
	2.21
	*软件基础功能
	1、软件可中英文切换，在两种状态下均可正常操控。
2、流路应实时在线，以保证实时监控和控制。
3、应符合审计追踪，自动记录，显示，保存所有操作。
4、自动数据处理和打印报告，并可修改报告模板。
5、控制程序与分析程序应能同时运行，不相互影响。
6、运行结果数据应能实时保存。
	

	1
	2.22
	*软件需拓展功能
	1、操作软件界面友好，简单易学，逻辑性强。编程简单，可利用事先编好的程序实现层析功能。手动运行程序时可随时修改参数设置。
2、多级用户管理模式和电子签名成为实验室管理和工业生产的软件规范。
3、控制软件主界面同时可显示运行曲线，仪表参数，流路图，Logbook等，并在此界面上可实现手动运行、手动修改、阀设置等功能。
4、方法和数据应按项目储存，方法数据只能在该项目中打开，其他项目不可查看更改。
5、收集器可实现固定体积收集和按峰收集。
6、方法编辑中需脚本模式和文本模式。
7、支持SQL Server数据库，远程数据存储，可自动备份，保证数据安全性。
8、设备需密码狗对软件进行加密。
9、为了方便查看数据，登录界面，需要有项目分类功能（每个项目下做的实验，只能在该项目下查看，其他项目组数据无法查看）
10、运行方法时可以显示TEXT脚本的运行状态（已经运行，正在运行和未运行的命令显示）
	

	
	2.23
	层析柜YC-1
	1、采用全封闭制冷系统，工作可靠，制冷量大； 
2、后置式制冷风机，无水珠滴落，柜内湿度小； 
3、全不锈钢内壁，全透视双层玻璃门，门带锁； 
4、根层析柱固定杆，2层开放式载重托板； 
5、自带照明灯，消毒灯，柜内电源插座； 
6、自带超温，差温报警功能，可选配RS-485接口； 
7、专设低温开关，确保柜内器材和样品的安全； 
8、可选专用滑动托板，承重125公斤。
9、控温范围：1~10℃
10、温度精度；±0.5℃
11、容积：800L
12、普通托板：mm(W×D)：650×345
13、内部尺寸：660×760×1700
14、层析柱（空柱）：16×1000（内径：16mm，床层高度：1000mm，最大耐压：7Bar）；26×1000（内径：26mm，床层高度：1000mm，最大耐压：7Bar）
	

	0
	3
	配置
	
	

	1
	3.1
	主机：
	品牌电脑（i7处理器、8G内存、1TB硬盘），键盘、鼠标、打印机1台
	

	1
	3.2
	软件：
	中英文层析工作站软件，win10正版操作系统一套
	

	1
	3.3
	组分收集器
	一套
	

	1
	3.4
	层析柜
	YC-1层析柜一个
	

	1
	3.5
	层析柱
	16mm内径装柱器、26mm内径装柱器、层析柱4根（16×200、16×1000、26×200、26×1000）
	

	0
	4
	售后服务
	
	

	1
	4.1
	中标后交货周期
	供货日期30个工作日
	

	0
	4.2
	安装时间
	设备到货，由用户通知供方应委派专业技术人员到现场进行安装和测试。
	

	1
	4.3
	培训情况
	供方应对使用及维护人员进行必要的培训，包括异常情况处理及日常的维护操作，现场使用、维护人员能够独立完成各项操作为止。
	

	0
	4.4
	*验收以及售后处理
	设备保修期自终验收合格后算起36个月，重复出现的故障（质量问题）保修期顺延，具体的维护协议需要双方协商决定。
	

	1
	4.5
	维修响应时间
	1、产品出现故障在2小时内响应，两天内到现场履行维修服务义务
2、保修期内，供应商需提供维修设备的零部件（人为损坏、易耗件除外）；保修期外，长期提供优惠的维修服务及零部件，维修响应时间48小时。
	

	0
	5
	产品质量标准
	
	

	0
	5.1
	应符合中华人民共和国相关的国家标准
	符合中华人民共和国相关的国家标准
	

	0
	5.2
	供货商应提供产品出厂质量检验相关文件
	供货商提供产品出厂质量检验相关文件
	

	1
	5.3
	*产品授权
	非制造商投标，开标现场检查制造商授权书原件
	

	0
	6
	总订货数量
	1套
	

	0
	7
	交货地点
	
	

	0
	7.1
	中国新疆乌鲁木齐市新疆师范大学
	
	

	*星号为重要指标，必须满足


	技术应答表

	仪器名称:全自动微生物生长曲线分析仪
	

	是否必选
	招标技术文件指标编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值
	投标技术指标响应值

	0
	1
	工作条件
	
	

	0
	1.01
	环境温度 
	常温
	

	0
	1.02
	工作湿度
	0～90%
	

	0
	1.03
	工作电压 
	100-240V，50/60Hz           
	

	
	2
	技术性能指标
	
	

	0
	2.01
	全自动微生物生长曲线分析仪是一种集光电检测、控温震荡培养和自动记录功能于一体的微生物自动化科研仪器，该仪器可以实现多种微生物（细菌、真菌、酵母、噬菌体、变形虫、细胞和藻类等）的在线监测培养。监测培养过程中，仪器实时记录样品池内培养液的吸光值信号，从而为绘制样品的生长曲线提供依据。能够高通量筛选发酵菌株，并能够在短时间内迅速完成发酵条件优化的工作，设备能够全自动日夜工作、同时培养和检测，完成繁重的熬夜加班工作，并大大加快研究进度。
	全自动微生物生长曲线分析仪是一种集光电检测、控温震荡培养和自动记录功能于一体的微生物自动化科研仪器，该仪器可以实现多种微生物（细菌、真菌、酵母、噬菌体、变形虫、细胞和藻类等）的在线监测培养。监测培养过程中，仪器实时记录样品池内培养液的吸光值信号，从而为绘制样品的生长曲线提供依据。能够高通量筛选发酵菌株，并能够在短时间内迅速完成发酵条件优化的工作，设备能够全自动日夜工作、同时培养和检测，完成繁重的熬夜加班工作，并大大加快研究进度。
	

	0
	2.02
	培养时间：
	长时间动态检测微生物的生长曲线，时间无限制
	

	0
	2.03
	采样间隔：
	最快45秒，最长无限制
	

	1
	2.05
	高通量样品培养与测量
	1-384通道以内任意通量的微生物生长曲线及代谢产物实时检测
	

	1
	2.06
	OD值测量抗干扰能力
	全波段的静息光栅，可同时测220-1000nm波段OD值，1nm步进。有效排除培养基颜色变化对OD值的干扰；也可设定8个波段，自动运算排除背景干扰。
	

	1
	*2.07
	同时测量不同波长通道数
	每个样品可同时监测8个不同波长的OD值，也可做全波段的扫描（扫描速度1秒/孔）。同时进行荧光和生物发光及OD值三类检测
	

	0
	2.08
	培养基适应性
	培养系统允许自由选择和设计培养基成分和pH等条件
	

	0
	2.09
	培养过程防冷凝功能
	室温+4-45℃的温度控制功能，精度±0.1 ℃，满足不同微生物在特定温度下的生长检测需求，加热模式为上下同时加热的三明治形式，且上面比下面高0.5 ℃，避免水蒸气凝结
	

	0
	2.1
	软件参数
	包含硬件控制和数据分析软件，支持全自动化控制、多窗口模式运行、自动增益调整；具备数据分析所需的各种功能和计算方法，数据能够以Excel等格式进行保存、分析，可允许至少5台操作系统合法安装。在同一个实验里最多以4种不同的速率收集数据，支持不同生长阶段微生物生长曲线监测设定不同采集时间间隔。
	

	0
	2.10.1
	软件输出数据
	符合实验室数据审计追踪管理标准，计算数据输出：斜率，面积，起始和终点OD值，最大和最小OD值，检测时间，布孔，均值，各类方程，均一键点击输出，也可以自行编辑公式计算，设置范围对各菌种进行产物生产能力排序，EC50 /IC50等各类公式计算均可一键点击完成。
	

	0
	*2.10.2
	软件开放程度
	软件灵活开放，提供脚本语言编程控制的微生物生长监测过程，系统开放，最大程度满足各种微生物的检测需求，软件可至少安装10套计算机。
	

	
	*2.10.3
	软件合规性
	软件符合 FDA 21 CFR Part 11实验室数据追踪管理要求
	

	
	*2.10.4
	软件读数方式
	可进行轨道平均（微生物检测专用），中心读数，矩阵读数等几种读取方式
	

	0
	2.11
	OD测量线性范围
	线性范围：0.0～4OD(220-1000nm)
	

	0
	2.13
	OD测量分辨率
	分辨率：0.001A。
	

	0
	2.14
	光源
	光源：氙气闪光灯，寿命长达10年。
	

	1
	2.15
	滤光片
	滤光片（3个）：405nm、600nm和WB（宽波段滤光片400-600nm，用于测量浊度）
	

	0
	2.16
	检测器
	检测器：光电二极管及线性CCD。
	

	1
	2.17
	培养容量
	培养容量：6-384个孔，孔的容积根据版型各有不同，从800ul-20ul不等，采用标准SBS微孔板，耗材开放，可根据需求选择黑白透明，孔板种类任选
	

	1
	2.18
	培养板特点
	SBS标准孔板，非封闭耗材，有盖，可用排枪加样，常规的分液器以及自动高通量加样器均可用。
	

	1
	2.19
	培养板孔高度
	培养板的孔高度根据版型不同有变化，具有1cm标准光程校准功能，一键点击自动换算
	

	0
	2.2
	振荡方式
	振荡方式：线性振荡、旋转式振荡、8字形旋转式振荡。
	

	0
	*2.20.1
	震荡频率
	最高振动率：1100rpm，震荡可有效防止微生物聚集，增加溶氧，不同震荡频率，溶氧情况也不同，生长状态也不同
	

	
	2.20.1
	震荡编程
	意震荡时间，任意震荡频率，任意震荡间隔，震荡开始时间，震荡结束时间，检测前震荡时间，检测前静止时间等均可编程，支持检测时间之外的所有空余时间始终维持震荡，防止微生物沉降，增加培养基氧量。
	

	1
	2.21
	气体控制装置
	精密的气体控制系统，可双/单独控制检测腔室O2（0.1%-20%）和 CO2（0.1%-20%）的浓度，控制精度±0.1, 可精确模拟生物样本保持正常活性所需要的气体环境；
	

	
	2.21.1
	气体控制装置操作方式
	O2和 CO2浓度控方式采用触屏操作，气体浓度全程可在控制软件中实时监控，在分析软件中可完整追踪记录，并能够同监测微生物生长状态相关指标一键拟合；O2和 CO2浓度常用调控程序，可在软件中预存至少十个
	

	
	2.21.2
	气体控制海拔校准
	气体调控模块具有海拔校正功能，保证气体调控精确性
	

	1
	2.22
	培养和测量温度范围
	室温+4-45℃的温度控制功能（可选配65℃），精度±0.1 ℃，满足不同微生物在特定温度下的生长检测需求，加热模式为上下同时加热的三明治形式，且上面比下面高0.5 ℃，避免水蒸气凝结。
	

	0
	2.23
	读数方式
	OD检测支持轨道平均和椭圆形平均检测；微生物生物量OD值采用超速静息光栅检测，长期检测无需校正，每个样品的全光谱（220-1000nm）扫描，<1秒/孔，OD范围：0-4OD，精确度：<0.5% @ 1 OD；
	

	0
	2.24
	多参数同步检测
	仪器同时支持光吸收全波长检测,8色荧光检测，化学发光检测，并且多种种检测模式可同步运行，支持微生物长时间培养多参数同步实时监测。
	

	0
	2.25
	工作软件
	工作软件：MARS
	

	0
	2.26
	计算机界面
	计算机界面：以太网。
	

	0
	2.27
	计算机操作系统
	计算机操作系统：Windows 10。
	

	0
	2.28
	适应菌种类别：
	厌氧及好氧微生物，间歇性厌氧
	

	1
	2.29
	*配置清单：
	1. 主机1套（震荡模块，温度控制模块，220-1000nm OD检测模块,全波长扫描功能）；2. 合规软件（含实验室数据追踪管理功能，微生物生长曲线及多参数检测拟合分析功能）1套；3. 仪器整体加固升级（可长时间震荡培养）1套；4. 荧光检测模块 1套，5.lum发光检测模块 1套；6.气体控制模块 1套 荧光软件一套（合法安装10台电脑）7.配套主流电脑一套；8.启动耗材微孔板5箱；9.8通道1ml移液器1支（艾本德）、8通道0.2ml移液器2支（艾本德）、8通道0.1ml移液器1支（艾本德），8通道10uL移液器1支（艾本德）、10.配套打印机1台。
	

	0
	3
	售后服务
	
	

	0
	3.01
	 供货商应按照中标后签订的合同约定，与最终用户共同完成系统的验收工作，验收数据需经最终用户的代表签字认可
	供货日期90天
	

	0
	3.02
	质保
	质保三年
	

	0
	3.03
	生产厂或者总代理为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，一周内到现场履行维修服务义务
	生产厂或者总代理为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，三天内到现场履行维修服务义务
	

	0
	4
	产品质量标准
	
	

	0
	4.01
	应符合中华人民共和国相关的国家标准
	符合中华人民共和国相关的国家标准
	

	0
	4.02
	供货商应提供产品出厂质量检验相关文件
	供货商提供产品出厂质量检验相关文件
	

	0
	4.03
	产品有ISO9001认证书
	产品有ISO9001认证书
	

	
	4.04
	耗材
	耗材为SBS标准微孔板，全面开放。非封闭，可选配不同试剂公司试剂或耗材；
	

	1
	4.04
	*产品授权
	非制造商投标，开标现场检查针对本项目的制造商授权书或者总代理授权原件及售后服务承诺书原件
	

	0
	5
	总订货数量
	1套
	

	0
	6
	交货地点
	
	

	0
	6.01
	中国新疆乌鲁木齐市新疆师范大学
	中国新疆乌鲁木齐市新疆师范大学
	

	*星号为重要指标，必须满足


	技术应答表

	大容量卧式摇床（恒温带制冷）
	

	是否必选
	招标技术文件指标编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值
	投标技术指标响应值

	0
	1
	工作条件
	
	

	0
	1.01
	环境温度 
	15-35℃
	

	0
	1.02
	工作湿度
	20～80%
	

	0
	1.03
	工作电压 
	AC220V±10%，50/60Hz                   
	

	0
	2
	技术性能指标
	
	

	1
	2.01
	*振荡方式：
	PID微电脑
	

	1
	2.02
	*显示：
	LCD
	

	1
	2.03
	*对流：
	强制对流
	

	1
	2.04
	*温控范围（℃）：
	4～60
	

	1
	2.05
	*温控分辨精度（℃）：
	±0.1
	

	1
	2.06
	*温控波动度（℃）：
	±0.2（37℃时）
	

	1
	2.07
	*温控均匀度（℃）：
	±1（25℃空载时）
	

	1
	2.08
	回旋/往复频率范围（r/min）：
	30～300
	

	1
	2.09
	回旋/往复频率精度（r/min）：
	±1
	

	1
	2.10 
	振幅（mm）
	Φ26
	

	1
	2.11
	定时范围（h）：
	0～1000
	

	1
	2.12
	摇板数量（块）：
	1（弹簧）
	

	1
	2.13
	外形尺寸（mm）：
	1350×700×1000
	

	1
	2.14
	内胆尺寸（mm）：
	1010×590×470
	

	1
	2.15
	标准配置（ml×支）：
	2000ml×6
	

	1
	2.16
	最大配置（ml×支）：
	250ml×45 
	

	1
	3
	配置清单
	1.配套耗材紫外灯管5只；2.配套耗材保险管5只
	

	0
	4
	售后服务
	
	

	0
	4.01
	 供货商应按照中标后签订的合同约定，与最终用户共同完成系统的验收工作，验收数据需经最终用户的代表签字认可
	供货日期30天
	

	0
	4.02
	产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务
	质保期实行“三包”，质保三年
	

	0
	4.03
	生产厂为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，一周内到现场履行维修服务义务
	产品出现故障在24小时内响应，三天内到现场履行维修服务义务
	

	0
	5
	产品质量标准
	
	

	0
	5.01
	应符合中华人民共和国相关的国家标准
	符合中华人民共和国相关的国家标准
	

	0
	5.02
	供货商应提供产品出厂质量检验相关文件
	供货商提供产品出厂质量检验相关文件
	

	1
	5.03
	*产品授权
	非制造商投标，开标现场检查制造商授权书原件
	

	0
	6
	总订货数量
	2台
	

	0
	7
	交货地点
	
	

	0
	7.01
	中国新疆乌鲁木齐市新疆师范大学
	
	

	*星号为重要指标，必须满足


	技术应答表

	紫外分光光度计
	

	是否必选
	招标技术文件指标编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值
	投标技术指标响应值

	0
	1
	工作条件
	
	

	0
	1.01
	环境温度 
	15-35℃
	

	0
	1.02
	工作湿度
	20～80%
	

	0
	1.03
	工作电压 
	AC220V±10%，50Hz                    
	

	0
	2
	技术性能指标
	
	

	1
	2.01
	*光学系统：
	双光束  高性能全息光栅1200条/mm
	

	1
	2.02
	*波长范围：
	190-1100nm
	

	1
	2.03
	光谱带宽：
	1.8nm
	

	1
	2.04
	*波长准确度：
	±0.3nm
	

	1
	2.05
	波长重复性：
	≤0.1nm
	

	1
	2.06
	光度准确度：
	0.2%T (0-100%T) 、±0.002A(0-0.5A) 、±0.004A(0.5-1A)
	

	1
	2.07
	光度重复性：
	≤0.15%T (0-100%T)、0.001A(0-0.5A)、0.002A(0.5-1A)
	

	1
	2.08
	杂散光：
	≤0.03%T＠220nm , 360nm
	

	1
	2.09
	稳定性：
	±0.0003A/h ＠500nm
	

	1
	2.10 
	基线平直度
	±0.001A
	

	1
	2.11
	显示方式：
	320*240大屏幕液晶显示
	

	1
	2.12
	波长设置方式：
	自动
	

	1
	2.13
	扫描速度：
	高、中、低三档可选 ，最高3800nm/min
	

	1
	2.14
	工作方式：
	T,A,C ,E
	

	1
	2.15
	显示范围：
	0-200%T , -4.0 - 4A
	

	1
	2.16
	检测器：
	进口硅光二级管
	

	1
	2.17
	光源：
	进口长寿命钨灯、氘灯
	

	1
	2.18
	键盘：
	薄膜数字式按键
	

	1
	2.19
	打印输出：
	并口
	

	1
	2.2
	数据输出：
	USB口
	

	1
	3
	配置清单
	1.配套耗材石英比色杯7只，比色玻璃杯14只；2.配套光源钨灯、氘灯各2只；3.配套耗材保险管5只；
	

	0
	4
	售后服务
	
	

	0
	4.01
	 供货商应按照中标后签订的合同约定，与最终用户共同完成系统的验收工作，验收数据需经最终用户的代表签字认可
	供货日期30天
	

	
	
	
	
	

	0
	4.02
	产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务
	质保期实行“三包”，质保三年
	

	0
	4.03
	生产厂为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，一周内到现场履行维修服务义务
	产品出现故障在24小时内响应，三天内到现场履行维修服务义务
	

	0
	5
	产品质量标准
	
	

	0
	5.01
	应符合中华人民共和国相关的国家标准
	符合中华人民共和国相关的国家标准
	

	0
	5.02
	供货商应提供产品出厂质量检验相关文件
	供货商提供产品出厂质量检验相关文件
	

	1
	5.03
	*产品授权
	非制造商投标，开标现场检查制造商授权书原件
	

	0
	6
	总订货数量
	1套
	

	0
	7
	交货地点
	
	

	0
	7.01
	中国新疆乌鲁木齐市新疆师范大学
	
	

	*星号为重要指标，必须满足


	技术应答表

	仪器名称:冷冻干燥机
	

	是否必选
	招标技术文件指标编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值
	投标技术指标响应值

	0
	1
	工作条件
	
	

	0
	1.01
	环境温度 
	15-35℃
	

	0
	1.02
	工作湿度
	20～80%
	

	0
	1.03
	工作电压 
	AC220V±10%，50Hz                    
	

	0
	2
	技术性能指标
	
	

	1
	2.01
	冻干机主机：
	冷冻干燥机
	

	1
	2.02
	冷阱冷却温度：
	﹣45℃
	

	1
	2.03
	除湿量：
	1L/回（1回=24小时）
	

	1
	2.04
	设置·显示功能：
	手动输入设置·数字显示
	

	1
	2.05
	安全功能：
	漏电·过电流保护器、冷冻机保护回路、服务插座用保险丝、控制面板自我诊断功能
	

	1
	2.06
	真空解除功能：
	真空自动放气阀
	

	1
	2.07
	冷阱解冻功能：
	热气体解冻方式
	

	1
	2.08
	其他功能：
	真空泵自动运转功能、真空度·冷阱温度监视功能、停电复位功能
	

	1
	2.09
	冷冻机：
	450W·HFC（R404A）
	

	1
	2.10 
	真空泵·排气量：
	自选50L/mib以上
	

	1
	2.11
	真空计：
	皮拉尼真空计（数字显示）0.4~533Pa
	

	1
	2.12
	冷阱尺寸：
	Φ200×175H mm
	

	1
	2.13
	真空排气量：
	50L/min以上
	

	1
	2.14 
	伺服电源：
	真空泵用1个  MAX.6A，冻干仓用1个  MAX.2A
	

	1
	2.15
	真空油泵
	防腐型真空油泵
	

	1
	2.16 
	50Hz下的最大抽速m³/h（L/min）：
	4（67）
	

	1
	2.17
	极限极控压力mbar：
	 2×10-3
	

	1
	2.18 
	链接法兰DN：
	16KF
	

	1
	2.19
	油箱容积ml：
	1150
	

	1
	2.20 
	50Hz下的噪音指数dBA：
	50
	

	
	2.21
	50Hz下的马达转速rpm：
	1450
	

	
	2.22 
	50Hz下的马达功率kw：
	0.37
	

	1
	2.23
	冻干仓
	冻干仓
	

	1
	2.19
	最大直径：
	直径270
	

	1
	2.20 
	隔板层数及尺寸：
	2层、直径220
	

	1
	2.21
	10mL西林瓶搁放数量×层数：
	58只×2培养皿搁放数量×层数：外径66培养皿7个×2
	

	1
	2.22
	温度调节范围：
	30℃固定
	

	
	3
	配置：
	
	

	1
	3.01
	冷冻干燥机
	1台
	

	1
	3.02
	真空油泵
	1台
	

	1
	3.03
	冻干仓
	1套
	

	1
	3.04
	油雾过滤器
	1个
	

	1
	3.05
	真空泵油
	5L
	

	0
	4
	售后服务
	
	

	0
	4.01
	 供货商应按照中标后签订的合同约定，与最终用户共同完成系统的验收工作，验收数据需经最终用户的代表签字认可
	供货日期30天
	

	0
	4.02
	产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务
	质保期实行“三包”
	

	0
	4.03
	生产厂为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，一周内到现场履行维修服务义务
	产品出现故障在24小时内响应，三天内到现场履行维修服务义务
	

	0
	5
	产品质量标准
	
	

	0
	5.01
	应符合中华人民共和国相关的国家标准
	符合中华人民共和国相关的国家标准
	

	0
	5.02
	供货商应提供产品出厂质量检验相关文件
	供货商提供产品出厂质量检验相关文件
	

	1
	5.03
	*产品授权
	非制造商投标，开标现场检查制造商授权书原件
	

	0
	6
	总订货数量
	1套
	

	0
	7
	交货地点
	
	

	0
	7.01
	中国新疆乌鲁木齐市新疆师范大学
	
	

	*星号为重要指标，必须满足


	技术应答表

	仪器名称:全自动样品快速研磨仪
	

	是否必选
	招标技术文件指标编号
	招标技术指标名称
	招标技术指标值
	投标技术指标响应值

	0
	1
	主要用途：
	用于生物样品的样品前处理，大批量自动化的快速抽提基因组。
	

	0
	2
	主要功能和技术指标：
	
	

	0
	2.1
	处理量
	15秒内最大处理量同时可以处理64个样品，包括可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器。
	

	0
	2.2
	不同研磨管匹配
	可以同时处理64个2mL研磨管，24个5mL研磨管,和12个（7-15）mL研磨管，2个50mL研磨管，可以任意定做各种规格研磨管。                  
	

	0
	2.3
	触摸屏显示
	触摸屏显示,可以方便直观的操作
	

	
	2.4
	存储实验数据
	可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式。
	

	
	2.5
	模式循环
	模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰。
	

	1
	2.6
	防震原理
	★JXFSTPRP-1防震原理，以及上下及左右晃动三维一体的研磨珠运动方式，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果
	

	1
	2.7
	最大进料尺寸
	无要求，根据适配器调节。
	

	1
	2.8
	最终出料粒度
	~5µm
	

	1
	2.9
	研磨平台数
	(可接纳研磨罐数) >2 。
	

	1
	2.10
	中心定位
	带自动中心定位的紧固装置。
	

	1
	2.11
	均质速度
	0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999秒，用户可自行设定。
	

	1
	2.12
	减震技术
	★在减震技术上采用“双层减震结构”技术，确保在高速研磨工作时，仪器处于一个稳定状态，不会对于外部仪器产生干扰及保证整体环境的安全性
	

	1
	2.13
	固定研磨管的部分
	★  固定研磨管的部分，采用了“简便式试管压紧”技术，降低破管的风险，再配以可靠的压紧技术对于高强度的研磨工作，能保证研磨管的完整度高于99.995%.
	

	1
	2.14
	研磨球材料
	研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。研磨球直径： 0.1-30mm。
	

	1
	2.15
	加减速度
	加速： 在2秒内达到最大速度。减速： 在2秒内达到最低速度。
	

	1
	2.16
	物质粉碎提取
	★采用“多种物质粉碎提取”和“快速研磨功能的细胞粉碎装置”技术，对于将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本进行研磨粉碎。进而可以对的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化
	

	1
	2.17
	噪音等级
	<55db。
	

	1
	2.18
	研磨方式
	湿磨，干磨，低温研磨都可。
	

	1
	2.19
	适配器规格
	★可随意更换适配器，有十四种适配器可供选配，0.2ml×96 孔板， 2.0ml×24适配器，5.0ml×12适配器，15ml×8适配器， 15ml×8适配器， 25ml×4适配器 ，50ml×2适配器，2.0ml×48适配器，5.0ml×24 适配器， 2.0ml×24冷冻适配器（可达-196度）， 5.0ml×12冷冻适配器（可达-196度），15ml×8冷冻适配器（可达-196度），25ml×2冷冻适配器（可达-196度），50ml×2冷冻适配器（可达-196度），可接受任意规格定制。
	

	1
	2.20
	离心管开盖工具
	★配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染。
	

	1
	2.21
	专利
	★拥有多项专利，提供专利证书复印件。
	

	1
	2.22
	SCI论文
	★需要提供不低于50篇以上发表在SCI上的引用论文做为实验指导参考。
	

	1
	2.23
	升级功能
	具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力。
	

	1
	2.24
	马达控制系统
	★采用进口原装脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定；招标时需出具欧州原产授权证书 
	

	1
	2.25
	认证证书
	★产品具有欧盟认可的检测机构出具的检验证书，满足MD2006/42/EC，LVD2014/35/EU，EC2014/30/EU三大指令及其标准：EN ISO 12100:2010,EN 61010-1:2010, EN 61326-1:2013,EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
	

	
	3
	基本配置
	
	

	
	3.1
	主机
	一台
	

	
	3.2
	2ml适配器，2ml制冷适配器
	2ml适配器1套，2ml制冷适配器1套
	

	
	3.3
	5号进口不锈钢研磨珠，3号进口不锈钢研磨珠
	5号进口不锈钢研磨珠2瓶，3号进口不锈钢研磨珠2瓶
	

	
	3.4
	离心管
	离心管2袋
	

	
	3.5
	离心管开盖工具
	离心管开盖工具一把
	

	
	3.6
	加珠枪
	加珠枪一把
	

	0
	4
	售后服务
	
	

	0
	4.01
	 供货商应按照中标后签订的合同约定，与最终用户共同完成系统的验收工作，验收数据需经最终用户的代表签字认可
	供货日期30天
	

	0
	4.02
	产品质量按中华人民共和国有关质量标准实行“三包”服务
	质保期实行“三包”，质保一年
	

	0
	4.03
	生产厂为用户提供产品终身技术服务。产品出现故障在24小时内响应，一周内到现场履行维修服务义务
	产品出现故障在8小时内响应，三天内到现场履行维修服务义务
	

	0
	5
	产品质量标准
	
	

	0
	5.01
	应符合中华人民共和国相关的国家标准
	符合中华人民共和国相关的国家标准
	

	1
	5.02
	*产品授权
	非制造商投标，开标现场检查制造商授权书原件
	

	0
	6
	总订货数量
	2套
	

	0
	7
	交货地点
	
	

	0
	7.01
	中国新疆乌鲁木齐市新疆师范大学
	
	

	*星号为重要指标，必须满足


评标方法和标准

一、总则

1.根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《政府采购采购采购方式管理暂行办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

2.评标工作由招标代理机构负责组织，具体评标事务由依法组建的采购小组负责。评审小组成员人数不少于 5 人，为单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审小组由有关技术、经济等方面的专家组成。

3.评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的供应商。

4.评审小组按照采购文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查采购文件是否符合采购文件要求，并做出评价；

（2）要求投标供应商对采购文件有关事项做出解释或者澄清；

（3）推荐中标候选供应商名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标单位；

（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

二、评标、定标组织

1.开标后，由评审小组组织进行评标。

2.评审小组由业主代表与专家库随机抽取的专家共 5 人组成，评审小组组长由评审小组成员共同推举产生，评审小组组长主持整个评标工作，与评审小组的其他成员有同等的表决权。

三、评标原则

1.评审小组按照公平、公正、科学、择优的原则对待所有的供应商；

2.评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；评审小组成员实行主动回避制度；评审小组成员及工作人员对整个评标活动保密。

3.评审小组审查采购文件是否符合采购文件的所有条款、条件和规定。

4.评标只对实质上响应采购文件要求的有效采购文件进行评审，响应的依据是采购文件本身的内容，而不寻求其它证据。 

5.评标将依据采购文件确定的标准和方法，结合采购文件及其补充文件进行，不得忽视采购文件的实质性内容进行评标。 

6.评标活动依法进行，任何单位和个人不得非法干预、阻挠采购人采购代理机构的正常工作或者影响评标过程和结果。

四、评标方法

1.本次采购项目定标采用“综合评分法”。“综合评分法”是指在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，以投标报价、技术响应程度、售后服务、商务等综合实力多个因素作为评审指标，全面比较各采购文件质量、价格、供应商的售后服务、资信情况等因素客观地进行评审，使评审的结果能准确地反映供应商的实际情况，并将各指标量化计分，按总得分排列顺序，确定中标人的方法。总得分最高的供应商作为拟中标单位。

2.采购人、招标代理机构不向供应商承诺最低价中标，不解释中标或落标原因，不退还采购文件。

3.供应商申报的关于资质、业绩等文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

4.供应商不得以任何形式搜集评标机密，不得以任何形式干扰评标或授标工作。

5.供应商在采购文件的评审、澄清、比较以及授予合同过程中对评标人员施加影响的任何行为，都将导致被取消投标资格。

6.供应商应具备较强的技术力量及综合实力，在众多项目中业绩、信誉良好，并能确保本次招标采购的长远售后服务。

7.评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

五、评标过程的保密性 

1.开标后，至到向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。 

2.在评标过程中，如果供应商试图在采购文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。 

3.评标人员严格遵守国家的有关保密法律、法规的规定，严格自律，同时接受有关部门的监督、审查。

六、评标过程中采购文件的澄清

1.为了公平、公正的对《采购文件》进行审查、评估和比较，评审小组可以向投标供应商质疑，请供应商对有关情况作必要说明。供应商有责任按照评审小组提出的质疑，指派专人进行答疑。重要问题供应商应以书面形式解答。但是澄清或者说明不得超过采购文件的范围或修改采购文件的实质性内容，解答文件作为《响应性文件》的组成部分。《响应性文件》、《解答文件》及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。若供应商对评审小组提出的质疑不予答复，其不利后果由供应商自行承担。

2.若评审小组发现供应商的投标报价或主要单项货物报价明显低于同标段其它供应商投标报价或者在设有参考标底时明显低于参考标底价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应该要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。如果供应商不能提供材料证明该项报价有效，评审小组应当认定低于成本价竞标，否决其投标。如果供应商提供了证明材料，且评审小组无法证明其无效的，评审小组应当接受该项投标报价。

★3.评审小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审小组有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人如不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标处理。

七、会议组成成员的职责 

1.采购人：在监督部门监督下，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府购买服务管理办法（暂行）》、《政府采购采购采购方式管理暂行办法》规定构成评审小组成员之一。

2.采购代理机构：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府购买服务管理办法（暂行）》等文件的规定，由代理机构工作人员组成，负责《采购文件》的制作，对外联系，开标、评标的会务工作,整理并向评审小组成员分发招标资料和《采购文件》；做好开标和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料,对各种咨询函件及档案文件的统收统发；负责对评审小组推荐的拟中标结果进行审核。

3.监督部门：根据国家有关法律、法规规定由规定部门对整个开标评标过程进行监督, 其他任何单位和个人不得参与或非法干预正常的评审工作和评审结果，保证评标的公正性,防止违法行为的产生。

4.审核小组：由监督部门和代理机构项目负责人共同组成，负责对评审小组填写的商务打分表和技术打分表最终统计结果进行审核，审核无误后由评审小组签字确认。

八、定标方法：

1.评审小组以开标、评标情况为基本依据，对符合条件的《采购文件》及供应商进行综合评审打分，总分值设定为 100 分。

2.投标报价得分由评审小组按照价格分计算公式计算分值。

3.商务部分由评审小组共同评定唯一的得分。

4.技术部分由评审小组专家分别打分后，取平均分作为技术分最后得分。

5.供应商综合评分最终总分值为商务部分、技术部分和投标报价三部分得分总和。

九、评标程序及标准（综合评分法）

1.初步评审（资格后审）：

1.1 资格性审查：依据法律法规和《采购文件》的规定，对《采购文件》中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

资格性审查有一项不符合的，由监督小组按无效投标处理，资格审查主要审查以下方面的内容（包括但不限于以下内容）：

（1）法定代表人或委托代理人应携带本人身份证原件，法定代表人应还携带《法定代表人身份证明》（须附法定代表人身份证正反两面复印件），委托代理人应还携带《授权委托书》（须附委托人及委托代理人身份证正反两面复印件）》；

（2）、营业执照副本；

（3）、投标保证金汇款凭证

★备注：

（1）以上条款均为有效期内通过年度年检或复审的证书，要求提供的原件。

（2）根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》规定，中小微企业提供了财政部门认可的政府采购专业担保机构出具投标担保函的，可不用提供其他财务状况报告；

（3）相关证件原件在年检期间或者确因特殊情况不能提供原件，则须提供相应的有效证明材料（由政府主管部门出具并加盖其公章的证明原件或政府以正式文件官方发布的有效证明），否则其投标无效。
2.采购及详细评审：

（1）评标会议由评标小组组长主持。评标小组首先对各响应性文件进行初步审查，初步审查包括响应性审查和符合性审查，未通过审查的为无效标。

符合性评审：评标委员会将根据法律法规和采购文件的规定，对响应性文件的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备资格。

响应性审查：依据采购文件的规定，从响应性文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的要求做出了实质性的响应，存在重大偏离的响应性文件为无效标。所谓重大偏离是指供应商响应性文件中所述货物质量、技术、规格、数量、交货期等和服务明显不能满足采购文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上组员同意。

（2）评标委员会判断“响应性文件”的响应性，仅基于“响应性文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的响应性文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

（3）评标委员会根据采购文件要求，讨论、通过评标工作流程和评标要点。

（4）评标委员会按照签到顺序对有效供应商依次评标。

（5）围绕评标要点，评标委员会全体成员对有效供应商递交的响应性文件分别进行评标。

（6）评标过程出现异议的，由评标委员会共同商讨决定，需要供应商澄清的，评标委员会将以书面形式通知供应商。

（7）评标委员会认为供应商投标价或某些分项报价明显不合理或低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，可要求其提供书面文件及相关证明材料解释说明；否则，可取消其投标资格。为保证本项目产品质量、良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。

4.供应商有下列情形之一的，视为无效投标。

（1）响应性文件所投标段中的应标范围小于本文件对应标段要求的采购范围；

（2）响应性文件与事实不符的；

（3）经评标委员会一致认定为重大偏离的；

（4）不符合本文件中规定的其他实质性要求的；

（5）不符合法律、法规有关规定的。

5.出现下列情形之一的，本项目作废标处理，除采购任务取消外，重新组织采购。

（1）本文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

非以上情形导致项目被废标的，经政府采购管理部门同意，所有评委和监督人签字认可，可书面通知供应商当场改作竞争性谈判或单一来源方式采购。

6.评标办法

本次招标的评标方法采用综合评分法，即在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评标标准进行综合评审。

评标委员会严格按照采购文件的要求、条件及供应商所作的实质性响应内容，对供应商的响应性文件进行综合打分。供应商的得分为各评委所给分数的平均分。计算结果在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。并以综合评分法进行评估，总分值为100分。

符合性审查

	序号
	评审标准

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前自设备验收合格日期起一年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

	2
	具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；企业营业执照或三证合一营业执照；

	3
	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动；

	4
	凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）有近自设备验收合格日期起一年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、提供假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次政府采购活动。

	5
	其他说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（B）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效。

	6
	供应商是否按采购文件要求递交投标保证金；

	备注
	再次重申：供应商请认真阅读和理解上述内容，避免响应性文件中有违背上述审查标准之一的情况发生而成为无效响应。


响应性评审

	序号
	评审标准

	1
	响应文件是否按采购文件的要求加盖供应商单位公章、法定代表人或其委托代理人签字或盖章；

	2
	供应商是否对同一采购项目做出两个以上报价而未明确效力；

	3
	合同履约期限是否符合采购文件要求；

	4
	交货地点是否符合采购文件要求；

	5
	响应性文件的投标报价不得高于采购预算；

	6
	质保期是否满足采购文件要求；

	7
	商务、技术条款是否负偏离采购文件要求；

	8
	响应文件与事实不符或提供虚假或失实资料的；

	9
	不符合法律、法规和采购文件中规定的其他要求，以及其他评标委员会认为不能实质上满足采购文件要求的。

	备注
	响应性文件有上述符合性评审之一的，为未能对采购文件做出实质性响应，作废标处理，不再进入以后的评标程序。


详细评审表

	评审因素
	权值
	评分细则

	价格

30分
	30分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。分值保留小数点后2位。

	技术部分50分
	技术指标

（35分）
	所投产品技术参数符合招标文件要求，计35分。依据各投标人主要技术指标、参数、性能等情况。 

1.技术要求带▲*号的技术参数有1项不满足，扣3分；技术要求带▲*号的技术参数有3项及以上不满足，得25分。 

2.其他技术参数负偏离的，每条扣 2 分；满分 10 分，扣完为止。 

投标人需按招标参数中的要求，提供证明材料复印件加盖投标人公章。 

	
	产品检测报告

（7分）
	所投产品技术参数及招标文件要求提供：

1、投标人提供有效期内国家认可的第三方权威机构出具的检验报告成品检测报告（能体现关键指标项的），满分为7分，每少一份扣0.5分，扣完为止。

	
	项目整体服务方案（4分）
	投标人应对本项目的整体的背景、目标、范围、需求、涉及招标人现状情况整体理解有详细的描述，对招标人现有的网络现状理解准确。技术方案涵盖系统总体架构及组成、各组成部分功能以及相互关系逻辑结构清晰；对技术方案的设计合理性、技术先进性、方案完整性、实用性、规范性、可扩展性等指标进行横向比较综合评分，分以下三挡打分：优(2-4]；良(1-2]；差[0-1]。

	
	项目交付实施方案（4分）
	所投产品详细的运送、安装调试计划及实施各阶段的人员配备情况。项目方案制定是否合理、规范、可操作性强。在项目组织、实施、进度安排、工作流程、管理、协调反馈等关键步骤，是否任务清楚、计划明确。根据所提供内容横向比较综合评分，分以下三档打分：优(2-4]；良(1-2]；差[0-1]。

	
	产品质保

（3分）
	产品质保期为三年，此外每增加一年得1分，最高3分。

	商务部分

20分
	企业实力4分
	投标人具有ISO9000质量认证得2分；具有环境质量体系认证得2分

	
	业绩

（6分）
	投标人提供2018年至今政府采购类的同类项目业绩证明：提供1份得1分。业绩累计加分不超过6分。

（中标通知书及合同原件递交核查，无原件或不符合要求不计分）。

	
	售后服务

（5分）
	1、投标人在项目实施地有售后服务机构的，提供有关证明材料。得1分。

2、根据投标单位的质保承诺、售后服务体系、售后服务响应时间、服务情况等，有后续功能定制开发的技术能力，参考其它相关行业功能并能够提出建设性建议，提供长期良好的本地化服务保障。根据所提供内容横向比较综合评分，分以下三档打分：优(1-2]；良(0-1]；差[0]。

3、所投设备厂家应有完善的售后服务体系，根据本次项目实际需求提供售后服务方案，售后服务方案应能满足本项目的部署需求。根据售后服务方案的完整性、响应时间进行横向比较综合评分，优1-2分，一般得0-1分，差不得分。

	
	培训服务方案（2分）
	提供操作培训和维护培训及其他形式培训，培训方案完整合理，由评委进行横向比较综合评比打分；优1-2分，一般得0-1分，差不得分。


政府采购合同

请参照货物类政府采购合同参考范本订立采购合同。



