公开招标文件

| 项目名称 | : | 新疆大学2022年度“双一流”建设项目（一期）机械工程学院教学平台仪器设备采购（二次） |
| --- | --- | --- |
| 招标编号 | : | [2022]7279号-003-002 |
| 包号/包名称 | : | / |
| 采购人 | : | 新疆大学 |
| 采购代理机构 | : | 新疆世纪星工程咨询有限公司 |
| 时间 | : | 二零二二年五月 |

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知前附表	6

第三章  投标人须知	10

第四章  政府采购合同	25

第五章  采购需求	32

第六章  评标方法和标准	78

第七章  投标文件格式	83

# 第一章 招标公告

项目概况

新疆大学2022年度“双一流”建设项目（一期）机械工程学院教学平台仪器设备采购（二次）的潜在投标人应在新疆世纪星工程咨询有限公司（乌鲁木齐开发区黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼）获取采购文件，并于2022年6月21日16时00分前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：[2022]7279号-003-002

项目名称：新疆大学2022年度“双一流”建设项目（一期）机械工程学院教学平台仪器设备采购（二次）

采购方式：公开招标

预算金额：2050000元（人民币）

最高限价：2050000元（人民币）

采购需求：本项目内容的供应、运输、安装、验收及售后服务等。

交货地点：采购人指定地点

合同履行期限：合同签订后90日历日，详见招标文件“第五章采购需求”

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：/

3.本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人；

（2）凡拟参加本次招标项目的投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动；

（3）其他说明：（A）与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。（B）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。违反前两款规定的，相关投标均无效；

（4）本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2022年6月1日至2022年6月9日，每天上午10时30分至13时30分，下午15时30分至18时30分（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆世纪星工程咨询有限公司（乌鲁木齐开发区黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼）

方式：现场获取

售价：200元/标段

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2022年6月21日16时00分（北京时间）

投标地点：新疆世纪星工程咨询有限公司会议室（乌鲁木齐开发区黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼）

开标时间：2022年6月21日16时00分（北京时间）

开标地点：新疆世纪星工程咨询有限公司会议室（乌鲁木齐开发区黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.获取招标文件时应提交的资料：法定代表人身份证明或法人授权委托书、法定代表人身份证或委托代理人身份证、营业执照、“信用中国”查询失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、“中国政府采购网” 查询政府采购严重违法失信行为记录名单、新疆税务局失信惩戒企业名单截图等资料复印件加盖公章两份。

2.财政监督电话：0991-2359482

3.采购内容详见招标文件。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新疆大学

地址：乌鲁木齐市胜利路666号

联系人：郭老师

联系方式：0991-8588030

2.采购代理机构信息

名 称：新疆世纪星工程咨询有限公司

地址：乌鲁木齐开发区黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼

项目联系人：马莉、李春雪

电话：0991-3678303

# 第二章  投标须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本前附表为准。

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：新疆大学 地 址：乌鲁木齐市胜利路666号 联系人：郭老师 联系方式：0991-8588030 |
| 1.2 | 采购代理机构：新疆世纪星工程咨询有限公司 地址：乌鲁木齐开发区黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼 项目联系人：马莉、李春雪 电话：0991-3678303 |
| 1.3.4 | 合格投标人的其他资格要求：无 |
| 1.4 | 是否允许采购进口产品：不允许 |
| 1.5.1 | 所属行业：专用设备仪器 |
| 1.5.2 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 1.5.3 | 是否为本项目面向中小企业采购预留份额：否 如为是，未达到下面比例的投标将被认定为投标无效。 请选择那种方式预留份额： □要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担部分达到比例为 %（不低于 30%）,其中预留给小微企业的比例不低于 %（不低于 60%）。 □要求获得采购合同的投标人将 %（不低于 30%）比例分包给 一家或者多家中小企业, 其中预留给小微企业的比例不低于 %（不低于 60%）。 |
| 1.6 | 是否允许联合体投标：否 |
| 1.6.8 | 联合体的其他资格要求：无 |
| 2.2 | 项目预算金额：2050000元； 最高限价：2050000元 注：投标人投标报价不得高于最高限价，高于最高限价作废标处理。 |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否 组织现场考察或者召开答疑会相关要求： □ □将在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人 |
| 5.5 | 是否需要提供样品：否 提供样品要求包括：（样品的制作标准和要求、接收及退还，样品检测报告，检测机构、检测内容等内容） |
| 8.1 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标多包（本标段不适用） |
| 12 | 保证金形式：电汇或银行转账 保证金数额：2万元 保证金收款人：新疆世纪星工程咨询有限公司 保证金收款账号：512090100100073085 （投标保证金专户，不作它用） 保证收款银行及行号: 兴业银行乌鲁木齐分行营业部；309881002010 以电汇或银行转账形式缴纳保证金的投标人注意事项： 特别提示：无论以任何形式递交保证金，都必须从投标人基本户支出，且在投标文件提交截止时间前到达我公司账户，以我公司到账信息为准，不用开收据，若在投标截止时间前未查到账，将视为不响应招标文件。在汇款附言（或银行摘要）中，标明项目编号。 投标保证金有效期同响应有效期。 |
| 13.1 | 投标有效期：90 日历日 |
| 14.1 | 投标文件：正本：1 份、副本：4 份； 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档 1 份。（光盘） 电子文档要求为加盖公章的正本 PDF 格式扫描件，单独密封于一信封，并在信封上标明 “投标电子版”字样，在投标时随投标文件同时递交，标明单位名称、项目名称及项目编号。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2022年6月21日16时00分（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：新疆世纪星工程咨询有限公司会议室（乌鲁木齐开发区黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼） |
| 19.2 | 信用查询时间: 递交投标截止时间前一天至资格核对工作结束前 |
| 20.6 | 核心产品：微机控制电子万能试验机 |
| 23.2 | 评标方法：综合评分法 |
| 27.1 | 推荐中标候选投标人的数量：3名 |
| 27.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 |
| 31.1 | 履约保证金： 第一中标投标人收到中标通知书后10日内（签订合同前）向采购人缴纳履约保证金。否则视为自动放弃中标，由第二候选人中标，以此类推。收取履约保证金比例如下: 货物类：中标价*2％ 履约保证金递交:中标单位收到中标通知书后10日内（签订合同前）向采购人缴纳履约保证金形式：转账 中标单位未按本文件规定纳履约保证金的，其投标保证金将不予退还。 履约保证金缴纳账户信息: 单位名称：新疆大学 纳税人识别号:12650000457601471G 地址:新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号 联系电话:0991-8585360 开户行:中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐胜利路（兵团）支行 账号:30704301040002348 行号:103881070432 统一社会信用代码:12650000457601471G 履约保证金的退还:合同履约完成，验收合格后10日内，采购人无息退还履约保证金。中标单位未按照合同、法律法规、招标文件等相关规定履行责任，采购人有权扣除履约保证金，并解除合同，由此造成的一切损失，由中标单位自行承担。 |
| 32.1 | 是否由中标人缴纳招标代理费：是 招标代理费：参照发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算的招标代理服务收费标准下浮48%，代理服务费由中标人支付。 支付形式：转账、电汇等形式 支付时间：领取中标通知书的同时 |
| 35.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数： 一次性提出 多次提出 |
| 备注： 1.密封情况检查：投标人推选代表检查 2.开启顺序：按投标文件递交逆顺序开启 3.请参加开标会的投标人代表应携带法人授权委托书或法定代表人身份证明书原件、被授权人身份证或法定代表人身份证原件交监督人员查验。未携带查验资料或查验不合格的投标人，视为投标人代表未到现场，其投标文件有效，但开标会现场如有异议，不给予解释说明。 4.质保期：详见“第五章 采购需求”。 5.报价构成：包含完成本项目采购需求，并达到验收合格所需要的全部费用，包括但不限于各项服务以及其他有关费用等。 |  |

# 第三章 投标人须知

一、说 明

1.  采购人、采购代理机构及投标人

1.1 采购人：是指依法进行政府采购的国家机构、事业单位、团体组织。

1.2 采购代理机构：本次招标的采购代理机构为新疆世纪星工程咨询有限公司。

1.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人。

投标人须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国投标人，包括法人、非法人组织或者自然人。

1.3.2 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.3.3 以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4 符合投标须知前附表中规定的其他资格要求。

1.4   如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标须知前附表中写明。但投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。

1.5 投标人提供的货物由中小企业制造，货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受中小企业扶持政策。投标人根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）确定企业类型；也可在工业和信息化部网站（https://www.miit.gov.cn/）的“中小企业规模类型自测小程序”自助查询到企业类型。

1.5.1 投标标的所属行业见投标人须知前附表。

1.5.2 若投标须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人所提供的货物为非中小企业制造，其投标将被认定为投标无效。承接企业如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。（本项目不适用）

1.5.3 本项目是否面向中小企业采购预留份额、措施及比例见投标人须知前附表，未达到上述比例的投标将被认定为投标无效。承接企业如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业。（本项目不适用）

1.5.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

1.6 如投标须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.6.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.6.2 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，遵守国家、本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

1.6.3 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.6.4 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购人或采购代理机构。

1.6.5 大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.6.6 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。（本项目不适用）

1.6.7 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.6.8 对联合体投标的其他资格要求见投标须知前附表。

1.7 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，其投标将被认定为投标无效。

1.8 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，其投标将被认定为投标无效。

2．资金来源

2.1 本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2 项目预算金额和最高限价见投标须知前附表。

2.3 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3. 投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4. 适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

二 招标文件

5.  招标文件构成

5.1 要求提供货物及伴随服务的内容及详细技术需求、投标须知和合同条件等在招标文件中均有说明。

招标文件共七章。各册的内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标须知前附表

第三章 投标人须知

第四章 政府采购合同

第五章 采购需求

第六章 评标方法和标准

第七章 投标文件格式

5.2  招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，其投标将被认定为投标无效。

5.4 现场考察或者答疑会及相关事项见投标须知前附表。

5.5 原则上采购人、采购代理机构不要求投标人提供样品。除仅凭书面方式不能准确描述采购需求，或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

如需提供样品，对样品相关要求见投标须知前附表，对样品的评审方法及评审标准见招标文件第六章。

6. 招标文件的澄清与修改

6.1 采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

6.3  为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构将发布澄清公告或澄清通知，澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三 投标文件的编制

8. 投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1 投标人可对招标文件中一个或几个分包货物进行投标，除非在投标须知前附表中另有规定。

8.2 投标人应当对所投分包招标文件采购需求中“采购需求一览表”所列的所有内容进行投标，如仅响应分包中的部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

8.3 无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及其伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4 除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.  投标文件组成

9.1 投标文件由“资格证明文件、经济、商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2 上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章。

10. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1 投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

（1）货物主要技术指标和性能的详细说明。

（2）货物从买方开始使用至招标文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

（3）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

10.3 投标人应注意采购人在技术规格中指出的工艺、材料和设备的参照品牌、牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代品牌、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求。采购人、采购代理机构承诺不以上述参考品牌、牌号或分类号作为评标时判定其投标是否有效的标准。

10.4 本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11. 投标报价

11.1 投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物以及伴随的服务和工程。所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关配套法律、法规的规定，为保证公平竞争，如投标人有货物主体部分的赠与行为，将导致其投标被拒绝。

11.2 投标人应在投标分项报价表上标明货物及伴随的服务和工程的单价（如适用）和总价，并由法定代表人或委托代理人签字或盖章。

11.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.4 每种货物及伴随的服务只能有一个投标报价，否则其投标将被认定为投标无效，采购人不接受具有附加条件的报价。

11.5 投标分项报价表上的价格应按下列方式填写：

投标货物（包括备品备件、专用工具等）的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价），投标货物安装、调试、检验、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用，货物运至最终目的地的运输费和保险费用。

12. 投标保证金

12.1 投标人应提交投标须知前附表中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金不予退还：

（1）在投标有效期内，投标人撤回投标的；

（2）中标人不按本招标文件的规定与采购人签订合同的；

（3）中标人不按本招标文件的规定提交履约保证金的；

（4）中标人不按本招标文件的规定缴纳中标服务费的；

（5）存在的串通投标情形的；

（6）存在向采购人、代理机构或评标专家行贿事实的；

（7）法律、法规规定的其它情况。

12.3 投标保证金可采用下列形式之一：

电汇、转账，以及投标须知前附表中可接受的其他形式；

12.4 投标人没有根据本须知 12.1 和第 12.3 条规定提交投标保证金的，其投标将被认定为投标无效。采用电汇、转账等形式提交投标保证金的，投标人则应充分考虑入账时间，以确保投标保证金能按时进入指定账户。根据银行信息交换和付款时间，建议投标人投标截止日前2-3个工作日提交投标保证金。如投标人未及时提交投标保证，导致投标保证金不能按时进入指定账户的，将按照招标文件的第22.2条相关规定处理。

12.5 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。（本项目不适用）

12.6 中标人应在与采购人签订合同之日起 5 个工作日内及时联系采购代理机构办理投标保证金无息退还手续。未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起 5 个工作日内，及时联系采购人或采购代理机构办理无息退还投标保证金手续，因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担资金占用费。

13. 投标有效期

13.1 投标应在规定的提交投标文件截止之日起，按照投标须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2 采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14. 投标文件的制作

14.1 投标人应按投标须知前附表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。若投标人所提交的投标文件份数与招标文件中要求的份数不一致时，视为投标人未响应招标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.2  投标文件的正本需打印，并由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3 所有投标文件采用不可拆装的胶订方式装订或其他不可拆装的方式装订成册，否则将被视为无效投标被拒绝。

14.4 投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

四  投标文件的递交

15. 投标文件的密封和标记

15.1 投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

15.2 所有包装封皮和信封上均应：

（1）注明招标公告中指明的项目名称、招标编号、投标人名称和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

（2）在封口处加盖投标人公章，由法定代表人或委托代理人签字或盖章。

15.3 如果投标文件未按上述要求密封，将被拒绝接收。

16. 投标截止

16.1 投标人应在投标须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2 采购人和采购代理机构将拒绝并原封退回在投标截止期后送达的任何投标文件。

16.3 采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件，延长投标截止期。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

17. 投标文件的接收、修改与撤回

17.1 采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况。

17.3 递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面通知并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改通知应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面通知并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.4 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

17.5 从投标截止期至投标人在投标书中承诺的投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知第12条规定予以没收。

五 开标及评标

18. 开标

18.1 采购人和采购代理机构将按投标须知前附表中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。投标人不足 3 家的，不予开标。

18.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，

由采购人或采购代理机构当众拆封、宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定

的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评

标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3 采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采

购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19. 资格审查及组建评标委员会

19.1 采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人

及其投标货物及服务的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资

格证明文件未装在“投标文件”中的，将被认定为未通过资格审查；通过资格审

查的投标人少于三家的，不进行评标。

19.2 采购代理机构将按投标须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，新疆税务局失信惩戒企业名单以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。（本项目不适用）

19.2.2 采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施

条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评

标工作。

20. 投标文件的符合性审查与澄清

20.1 符合性检查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对

招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2 投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.2.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以汉语语言文本为准。

20.3 投标人所投货物所伴随的服务如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能

产品或环境标志产品品目清单或无线局域网产品清单，应提供处于有效期之内认

证证书等相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第六章评标方

法和标准。

如采购货物为政府强制采购的产品，投标人所投产品应属于品目清单的强制采购部分。投标人应提供有效期内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

如采购货物属于信息安全产品的，投标人所投产品应为经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

20.4 政府采购货物或服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求请详见《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

20.5 如一个分包内只有一种产品，不同投标人所投产品为同一品牌的，按如下

方式处理：

20.5.1 如本项目使用最低评标价法，提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个参加评标的投标人；未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

20.5.2 如本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

20.6 如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在投标人须知前

附表中载明核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌均相同的，按第 20.5

条规定处理。

21. 投标偏离

对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

22. 无效投标

22.1 在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文

件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求

的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

对关键条款的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离，其投标将被认定为投标无效。评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定相关信息发布媒体。

22.2 实质上没有响应招标文件要求的投标将被认定为投标无效。投标人不得通

过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如

发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1） 未按招标文件规定的形式和金额交纳投标保证金的；

（2） 未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（3） 未满足招标文件中技术条款的实质性要求；

（4） 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

（5） 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性检查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（7） 属于招标文件规定的其他无效投标情形；

（8） 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23. 比较与评价

23.1 经符合性检查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方

法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知

前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第六章：

（1） 最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2） 综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号、《财政

部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68

号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕

141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型

声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属

于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审。具体办法详见招标文件第六章。

24. 废标

出现下列情形之一，将导致项目废标即本项目的所有投标被拒绝：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25. 保密原则

25.1 评标将在严格保密的情况下进行。

25.2 政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况

和评审中获悉的商业秘密。

25.3 投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致

其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

六   确定中标

26. 中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按投标报价由低到高顺序排列。报价相同的由评标委员会现场采取随机抽取方式确定（详见招标文件第六章）。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。（详见招标文件第六章）

27. 确定中标候选人和中标人

27.1 评标委员会将根据评标标准，按投标须知前附表中规定数量推荐中标候选

人。

27.2 按投标须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

28. 采购任务取消

当采购任务取消时，为维护国家和社会公共利益，采购人有权拒绝任何投标人中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

29. 中标通知书

29.1 在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告

后向中标人发出中标通知书。

29.2 中标通知书是合同的组成部分。

30. 签订合同

30.1 中标人应当自发出中标通知书之日起30日内，与采购人签订合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候

选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

30.4 当出现法规规定的中标无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人

另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

31. 履约保证金

31.1 中标人应按照投标人须知前附表规定的金额、形式和时间向采购人缴纳履

约保证金。

31.2 经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.3 如果中标人没有按照上述第30条或31.1条的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将被没收。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

32. 招标代理费

中标人须按照投标须知前附表中规定的时间、形式、金额，向招标代理机构支付中标服务费。

33. 廉洁自律规定

33.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与

采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

33.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱

乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个

人承担的费用。

34. 人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

35. 质疑与接收

35.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，根

据《政府采购法》、《政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的

有关规定，可以依法向采购人或采购代理机构提出质疑。

35.2 投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官

方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形

式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数见投标须知前附表。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，投标人将依法承担不利后果。

35.3 采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址

联系部门：新疆世纪星工程咨询有限公司招标部

联系电话：0991-3678303

通讯地址：乌鲁木齐开发区黄山街81号一品九点阳光七号公寓楼九楼

第四章  政府采购合同

（本合同仅供参考，具体以实际签订为准）

新  疆  大  学

（设备类招标采购）

供

货

合

同

招标项目名称：

招标文件编号：

新疆大学合同填写说明：

- 本合同为限制性编辑的制式合同模板，未经合同签订双方同意不得对限制编辑内容进行修改。

- 合同信息内容电话、传真、开户行号等如无使用“/”代替。

- 设备参数必须详细列出。

- 合同打印方式双面打印。

- 合同签订需双方加盖骑缝章。

新疆大学(设备类招标采购）供货合同

甲   方：新疆大学

乙   方：

按照20  年  月   日组织的招标文件编号为             的

项目，经评定，乙方                     为第   包中标方。根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的规定，按照公平、公正、平等自愿和诚实信用、协商一致的原则，甲、乙双方授权代表就所供设备的购销、安装、调试和售后服务等事宜达成如下条款。

- 设备名称、型号、数量及价格

| 序号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总计：大写人民币 元整，小写¥ 元（包括但不限于运输费、保险费及所配套的土建、吊装就位，培训、安装、调试等所有相关费用） |  |  |  |  |  |  |

二、报价币种、合同总价

1、本合同总金额为¥    元，大写人民币       元整，含税及运费、安装、调试等所有相关费用。

三、付款方式

1、乙方在合同约定的时间内将所供设备运至甲方指定地点，甲方收到设备，乙方在5日内对设备进行安装调试，并经甲方书面验收合格后，甲方支付至合同总金额95%的货款，金额为¥     元（人民币大写：     元整）。剩余的合同总金额5%的货款，金额为¥     元（人民币大写：     元整）作为质量保证金，质保期满壹年经甲方再次验收，无质量问题后，甲方无息支付给乙方。质保期自甲方书面验收合格之日起计算。

乙方账户信息如下：

开户名称：

账    号：

开 户 行：

2. 本合同约定价款为含税价，乙方应在甲方付款前提供符合甲方财务做账需求的等额增值税专用发票，否则甲方有权拒付款项且不承担违约责任。

四、交货地点、时间

# 甲方指定的地点：乌鲁木齐市胜利路666号新疆大学（学院/部门名称：    ）；具体以甲方通知时指定交货地点为准。

交货时间：

五、产品质量保证

1、乙方保证提供的合同内全部产品为全新的产品。

2、乙方所提供的合同内全部产品的型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足招标文件要求。

3、乙方保证提供的合同内全部产品设备按国家标准要求制作，质量完全满足用户的要求并能满足甲方的使用需求。

4、乙方的安装调试人员有义务对甲方的设备维修人员及使用人员进行免费培训，确保维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及故障的排除，确保使用人员能够熟练掌握设备的各项功能和操作。

六、质量保证期

1、合同内设备质保期至少为   年，具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。生产厂家提供的质保期少于   年的，以   年为准；生产厂家提供的质保期长于   年的，以生产厂家提供的质保期为准。在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费维修或更换新机，并承担与维修和更换相关的运费、安装、调试、保险等一切费用。超过质保期后只收取更换部件成本费用，不收取服务费。

2、质保期内，如产品发生质量问题，乙方应在【24小时】内到场进行维修。乙方接到甲方通知后未依照约定时间到场的，甲方有权另行聘请专业人员进行维修，产生的合理费用在质保金中予以扣除，不足部分，乙方应予以补足。

七、技术资料

乙方需向甲方提供下述资料：

所供设备的型号、规格、数量及生产厂家的产品检验证书、出厂检验报告、使用说明书等。

八、包装及验收

1、所提供设备必须进行包装，免收包装费，包装物不回收。

2、因包装原因造成合同标的物在运输过程中丢失的、损坏的，乙方承担全部责任。

3、验收标准：按甲方规定的型号、技术参数、数量、产地，并根据制造商的《产品合格证》《出厂清单》《技术文件》进行现场验收，并由甲、乙双方签署验收报告。如有异议，各方应当在验收后七天内以书面形式通知对方。合同标的物验收合格后由甲方提供设备的存放地点，并负责设备的保管和安全。

4、验收期限：甲方需在乙方交货、安装调试完毕后    日内完成验收，如遇特殊情况，双方应另行协商确定验收时间。

5、设备风险自通过甲方书面验收并交付甲方之后转移。

九、甲、乙双方的权利及义务

1、若甲方对订购的设备有任何更改，包括设备的型号、品种、规格、数量、颜色、交货期等事宜，应书面通知乙方，交货期从变更之日起顺延。若乙方接到通知后不予更改，由此造成的甲方损失，由乙方承担。

2、若乙方在交货时，由于甲方的原因或要求，不能及时将设备送达指定地点和验收时，则乙方可按甲方要求延期交货，甲方向乙方出具书面确认书。

3、若甲方在验收后的质量保证期内，发现设备内有部分出现质量问题，应及时通知乙方，若需要更换时，乙方应在接到通知后10天内给予更换。

4、乙方须按合同要求提供质量合格的设备，如期交付至甲方指定的交货地点。合同标的物需安装调试的，乙方提供免费的安装调试。

5、乙方对售予甲方的设备提供的质量保证期的质量保证范围，不包括意外事件、不可抗力原因及甲方的违规使用。

十、合同变更、违约及其它

1、合同的变更需甲、乙双方协商一致签订补充协议，并由法定代表人或授权代理人签字（盖章）且加盖单位公章后立即生效。补充协议与本合同具有同等法律效力，补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。

2、乙方必须在本合同规定的时间内按时交货，否则由乙方负责承担全部责任。乙方逾期交货的，按日承担合同总额千分之五的违约金；逾期交货超过【 15 】天的，甲方有权单方解除合同，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额【 20】%的违约金。

3、乙方应严格按甲方规定的产品规格、型号名称、数量和质量提供相应的产品及服务。乙方提供的产品或服务不符合合同约定的，甲方有权选择要求乙方重新供货或单方解除合同。甲方选择要求重新供货的，乙方逾期送达的，按照本条上一款承担违约责任；甲方选择单方解除合同的，乙方除退还货款外还应当另行承担合同总额【20】%的违约金。合同生效后，乙方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按给甲方造成的损失向甲方支付赔偿金，并向甲方支付合同总金额20%的违约金；甲方中途废止合同（不可抗力原因除外），应按实际损失向乙方支付赔偿金，向乙方支付合同总金额10%的违约金。

4、除不可抗力及乙方违约外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，应事先告知乙方，并征得乙方同意，否则甲方应向乙方支付违约金，每迟延付款一日，违约金就应付未付款按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算，违约金数额不得超过应付未付金额的10%。

5、合同文本不得涂改，如需修改应在合同附件中注明。经甲、乙双方协商达成一致修改意见，需经甲、乙双方代表共同签署此附件，方能生效。

6、招标文件、投标文件、询价文件、报价文件及谈判会议上的答疑记录等均作为合同的附件，是本合同不可分割的组成部分，均与本合同具有同等法律效力，本合同未述及和不详之处，以附件为准。

7、合同经甲、乙双方法定代表人或授权代理人签字（盖章）并加盖单位公章后立即生效。

8、甲、乙双方发生争议时，应先协商解决，经协商不能达成协议时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

9、合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

10、乙方向甲方提供专业的售后服务工程师并提供专人长期驻扎甲方（发生的所有相关费用均由乙方自行承担），保证第一时间解决问题。

11、一方违约，还应赔偿守约方因此遭受的其他损失，包括为主张权益所支付的律师费、交通费、公证费、鉴定费、评估费等全部费用。

12、乙方违约的，甲方有权将相应违约金从应给乙方支付的货款中直接予以扣除。

13、本合同尾部载明的双方地址、电话等信息，系双方有效联系方式，如发生变更，应提前书面通知另一方，否则依该联系方式送达相关文书的，视为送达成功。

14、本协议中所载的书面通知方式仅指当事人亲自送达、挂号信、EMS方式。一方采取当事人亲自送达方式的，另一方有积极配合签收的义务。如一方拒绝签收而使另一方变更送达方式的，由此所生的费用应当由违约方承担；如以EMS或快递方式寄送的，如无相反证据证明，自寄送之日起的第三日为送达之日。

15、未经另外一方的事先书面同意，任何一方均不得向第三方或其关联企业转让本协议项下的权利义务。

| 甲方： |  | 乙方: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称： | 新疆大学 | 单位名称: |  |
| 公章： |  | 公章: |  |
| 法定代表人或授权代理人签字： |  | 法定代表人或授权代理人签字： |  |
| 电话： | 0991-8587525 | 电话: |  |
| 传真： | 0991-8585368 | 传真: |  |
| 联系人： | 郭建伟 | 联系人: |  |
| 通讯地址: | 新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号新疆大学 | 通讯地址: |  |
| 开户银行: | 中国农业银行乌鲁木齐胜利路（兵团）支行 | 开户银行: |  |
| 帐 号： | 30704301040002348 | 帐 号： |  |

二〇      年    月    日

合同签订地点：新疆乌鲁木齐市天山区胜利路666号新疆大学

以上为合同模板，具体以实际签订为准。

# 第五章  采购需求

注：本采购需求中中如出现设备品牌（参考品牌）或指向某个品牌，仅作为参考该设备所需达到的具体技术要求，不作为该设备的品牌要求。投标人可以选用替代品牌，但这些替代品牌要实质上满足或超过招标文件的要求。本采购需求中“★”号条款为实质性条款，投标人如不实质性响应将按无效投标处理，其他条款要求为一般条款。

一、采购需实现的目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1、采购需实现的目标

投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

2、为落实政府采购政策需满足的要求

2.1 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库财库〔2020〕46号文件规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人应出具财库〔2020〕46号文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。中标、成交供应商为小型或微型企业的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

2.2 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为监狱企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

2.3 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求的《残疾人福利性单位声明函》，否则评标时不予认可，投标人应对提交的残疾人福利性单位声明函的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

2.4 鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

2.5 鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求。

投标产品的包装应符合《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）的规定。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点及付款方式：

3.1 采购标的的数量、质保期限、交货日期

| 包号 | 品目号 | 品目名称 | 数量 | 质保期限 | 交货 日期 | 是否允许采购进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 数字电路实验箱 | 8 | 1年 | 合同签订后90日历日 | 否 |  |
|  | 1-2 | 物联网机电控制综合实验箱 | 17 | 1年 | 合同签订后90日历日 | 否 |  |
|  | 1-3 | 智能电液比例测控系统 | 1 | 2年 | 合同签订后90日历日 | 否 |  |
|  | 1-4 | 气压传动控制机器人系统 | 1 | 2年 | 合同签订后90日历日 | 否 |  |
|  | 1-5 | 自控原理控制实验箱 | 6 | 3年 | 合同签订后90日历日 | 否 |  |
|  | 1-6 | 示波器 | 6 | 3年 | 合同签订后90日历日 | 否 |  |
|  | 1-7 | 微机控制电子万能试验机 | 1 | 1年 | 合同签订后90日历日 | 否 | 核心产品 |
|  | 1-8 | 数控车床 | 1 | 1年 | 合同签订后90日历日 | 否 |  |
|  | 1-9 | 数控铣床 | 1 | 1年 | 合同签订后90日历日 | 否 |  |
|  | 1-10 | 小型箱式高温马弗炉 | 2 | 1年 | 合同签订后90日历日 | 否 |  |
|  | 1-11 | ROS机械臂机器人 | 4 | 3年 | 合同签订后90日历日 | 否 |  |
|  | 1-12 | 多电机驱动控制综合实验平台 | 1 | 3年 | 合同签订后90日历日 | 否 |  |
|  | 1-13 | 桌面六轴机械臂创新开发平台 | 1 | 3年 | 合同签订后90日历日 | 否 |  |
|  | 1-14 | 图像处理及机器视觉综合实验平台 | 1 | 3年 | 合同签订后90日历日 | 否 |  |
|  | 1-15 | 机械臂关节力矩电机综合性能开发平台 | 1 | 3年 | 合同签订后90日历日 | 否 |  |
|  | 1-16 | 多功能传感器实验平台 | 1 | 3年 | 合同签订后90日历日 | 否 |  |
|  | 1-17 | 人工智能实验箱 | 2 | 3年 | 合同签订后90日历日 | 否 |  |
|  | 1-18 | 全自动影像测量仪 | 1 | 1年 | 合同签订后90日历日 | 否 |  |
|  | 1-19 | 表面粗糙度仪 | 1 | 1年 | 合同签订后90日历日 | 否 |  |
|  | 1-20 | 立式光学计测量系统 | 1 | 1年 | 合同签订后90日历日 | 否 |  |
|  | 1-21 | 螺纹单向扫描仪 | 1 | 1年 | 合同签订后90日历日 | 否 |  |
|  | 1-22 | 供应链运作实验软件 | 1 | 3年 | 合同签订后90日历日 | 否 |  |
|  | 1-23 | 工业仿真系统建模服务器 | 1 | 3年 | 合同签订后90日历日 | 否 |  |

注：非单一产品采购项目时，将在“采购需求”中标明其核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，评审时将按《中华人民共和国政府采购法》及相关配套法律、法规的规定处理。

3.2 采购项目交付或者实施的时间和地点

（1）采购项目（标的）交付的时间：详见“第五章采购需求3.1”

（2）采购项目（标的）交付的地点：采购人指定地点

3.3 付款方式

*3.3.1 付款方式：详见第四章政府采购合同

3.3.2 报价要求：本项目为交钥匙工程，项目所需合理的运输费、保险、税费、安装调试费、培训费等均包含在单台货物（设备）的报价中，不得单列。投标人在填报投标报价明细表（或分项报价表）时上述运输、保险、安装、税费、伴随服务等相关费用须包含在货物（或设备）单价中，不得将运输、保险、安装、税费、伴随服务等相关费用单独填报。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

| 包号 | 品目号 | 仪器设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 数字电路实验箱 | 规格 详细参数 - 技术指标 （一）数字电路功能单元 1、4×4矩阵键盘：矩阵式结构，组合按键。 2、8位乒乓开关：开关量输入。 3、十六进制8421拨码盘：提供0～9,A～F 十六进制编码值。 4、 24位开关量输出：发光二极管红、黄、绿色三组各八只高亮度发光二极管，含电流驱动。 5、 6位LED显示：7段数码管静态显示方式6位，动态显示方式1-6位均可，含电流驱动。 6、有源晶振：4MHz标准时钟，通过模块跳线器选择，向可编程器件的CLK1提供时钟。 7、可编程脉冲序列发生器：由555振荡器构成频率可调、脉冲数可设置的脉冲序列发生电路。 8、单脉冲发生器：提供加消抖处理单个±脉冲输入。 9、逻辑笔：可测量逻辑高低电平、高阻和脉冲状态。 （二）模拟电路功能单元 1、模拟电路模块接入区：可接入各种模拟电路实验模块 2、波形发生器单元 输出波形：方波、三角波、正弦波、幅值 正 弦 波：0～14V（14V为峰-峰值，且正负对称） 三 角 波：0～24V（24V为峰-峰值，且正负对称） 方 波：0～24V（24V为峰-峰值，且正负对称） 频率范围：分四档2HZ～20HZ、20HZ～200HZ、200HZ～4KHZ、4KHZ～100KHZ 3、直流信号源单元：双路±5V、±0.5V、两档连续可调。 4、3位半数字电压表：测量范围：-19.99V～+19.99V （三）EDA实验功能单元 1、由数字电路功能单元、模拟电路功能单元共同组成。 2、可编程器件模块（根据要求选择） （四）扩展实验模块区 1、集成电路扩展插座：可插实验用IC芯片或ispPAC模块。 2、面包板单元。 二、实验内容： 1、数字部分基本实验： （l）门电路逻辑功能及测试； （2）组合逻辑电路(半/全加器)； （3）R-S、D、JK4、触发器； （4）三态输出触发器、锁存器； （5）集成计数器及寄存器； （6）时序电路测试及研究； （7）译码器和数据选择器； （8）波形发生及单稳态触发器； （9）555时基电路 可选做如下实验： （10）CMOS门电路测试； （11）门电路的驱动能力测试； （12）MSI加法器实验； （13）寄存器及其应用实验；（14）顺序脉冲和脉冲分配器电路；（15）多路模拟开关及其应用实验； （16）四路优先判决电路实验； （17）TS、OC门的功能测试及其应用实验； （18）逻辑笔实验与分析实验； （19）竞争冒险实验； （20）计数器MSI芯片的应用； （21）施密特触发器及其应用实验； （22）数字定时器实验； （23）电子校音器实验； （24）TTL不同系列芯片性能和参数的测定实验；（25）TTL与CMOS相互连接实验； （26）触发器应用实验； （27）时序电路应用实验； （28）单稳态触发器及其应用实验；（29）电压变换器实验； （30）示波器多踪显示接口实验 2、模拟部分实验内容： （一）分立元件电路实验 1、基本单级放大电路； 2、两级放大电路； 3、负反馈放大电路； 4、射级跟随器； 5、差动放大电路； 6、比例求和运算放大电路； （二）集成运算放大电路 7、模拟运算电路 （1）电压跟随器 （2）反向比例放大器 （3）同相比例放大器 （4）反相求和比例放大器 （5）双端输入求和放大电路； 8、积分与微分电路 （1）积分电路 （2）微分电路 （3）微积分电路； 9、波形发生电路 （1）方波发生器 （2）占空比可调的矩形波发生器 （3）三角波发生电路 （4）锯齿波发生电路； 10、有源滤波器 （1）低通滤波器 （2）高通滤波器 （3）带阻滤波器； 11、电压比较器 （1）过零比较器 （2）反相滞回比较器 （3）同相滞回比较器； （三）其它实验 12、集成电路RC正弦波振荡； 13、集成功率放大器； 14、整流滤波与并联稳压电路； 15、串联稳压电路； 16、集成稳压电路； 17、RC正弦波振荡器； 18、LC振荡器及选频放大器； 19、电流/电压转换电路 20、电压/频率转换电路； 21、互补对称功率放大器 22、波形变换电路 3、电路分析基本实验： 1、常用电子元件的特性认识（2、3端元件）； 2、伏安特性的测试； 3、受控源特性的研究； 4、R、C电路特性； 5、1、2阶电路的瞬态（时域）响应； 6、双口网络的研究。 4、EDA实验内容; 1、 单元电路设计实验： (1)常用门电路设计； （2）编码器/译码器设计； （3）触发器及时序电路设计； （4）同步/异步计数器设计； （5）键盘扫描实验； （6）加法器实验 2、综合设计实验： (1)SSI组合电路的设计与冒险竞争观察； （2）MSI组合电路的设计； （3）可读写寄存器的设计。 3、 研究创新实验： 数字频率计； 数字电子钟设计； 十字路口交通灯自动控制器的设计； 出租车计费器的设计； 数字滤波器设计； DAC、ADC模型设计； 数字模拟综合系统设计 三、实验系统配置 1、数电/模电/EDA实验箱一台（含电源）；2、交流电源线一根； 3、并行下载电缆一根；4、电压表棒一支；5、实验指导书一套 6、实验导线若干根； 3）服务要求 （1）设备到达用户指定安装地点后，公司人员为用户进行设备的安装调试； （2）设备装调完成后，技术人员对用户的指定操作人员（一般2~3人）进行为期3~5天的免费培训。培训内容应包括设备的基本原理、操作使用和保养、设备简易故障的判别及排除（维修）方法。 4）质保要求 质量保证为期1年，质量保证期自项目安装调试验收合格之日起计算。 |
|  | 1-2 | 物联网机电控制综合实验箱 | 1）规格 2）详细参数 【1】硬件参数 (1)实验箱 (2)直线导轨丝杆滑台：有效长度≥200mm，精度高于0.1mm，铝合金结构； (3)步进闭环电机：57及以上步进电机，扭矩≥1.2N.m， AB相编码器≥1000线； (4)步进电机驱动器：细分≥32，最大电流≥3A； (5)有刷直流减速电机： AB型编码器≥100线，减速比的≥1：30，额定扭矩≥5.5KG/CM； (6)有刷直流电机驱动板：支持12~60V有刷电机（≥10A）驱动，电流采集精度不低于20MA级别； (7)直流无刷电机BLDC：额定转速≥2500RPM，额定扭矩≥0.38NM，带霍尔反馈信号； (8)永磁同步电机PMSM： ABZ相编码器≥1000线输出，额定转速≥2500RPM，带霍尔反馈信号； (9)无刷/永磁驱动板：支持方波/SPWM/SVPWM 驱动，三电阻采样相电流，支持18~60V无刷结构电机（≥10A）驱动； (10)7寸串口屏：支持组态开发，串口通信控制，抗干扰性强； (11)控制板：自带网络，串口至少包含232，485，CAN三种通信接口，每种数量不少于1个，资源满足至少12路以上PWM同时发出，板载不少于28路隔离光耦IO; (12)直流稳压电源： 线性电源，0-30V 0-5A 自带短路保护电源，可限压限流操作。 (13)平台支持在线调试PID,FOC动态查看，上位机模拟工业自动化动作操作。 【2】可完成的实验项目 基本接口LED控制 按键输入 中断 计数器，计时器 DMA控制器 串口通讯SPI与I2C 数模转换D/A 模数转换A/D 编码器数据采集实验 直流电机拖动实验 步进电机拖动实验 交流伺服电机拖动实验 3）服务要求 （1）设备到达用户指定安装地点后，公司人员为用户进行设备的安装调试； （2）设备装调完成后，技术人员对用户的指定操作人员（一般2~3人）进行为期3~5天的免费培训。培训内容应包括设备的基本原理、操作使用和保养、设备简易故障的判别及排除（维修）方法。 4）质保要求 质量保证为期1年，质量保证期自项目安装调试验收合格之日起计算。 |
|  | 1-3 | 智能电液比例测控系统 | 1）规格 2）详细参数 1.工作台 采用T型槽铸铁平台：按国家最新标准GB/T 22095-2008制造生产，水平油缸的位移、对顶的大拉力不会产生平台扭曲、变形。 2.液压泵站 系统额定工作压力：≥6.3Mpa。（最大可至7Mpa） （1）电机—泵装置（2台） 变量叶片泵-电机1台：变量叶片泵：最大排量≥8.33mL/r，容积效率≥ 90%；电机：三相交流电压，功率≥1.50KW，转速≥1450r/min； 定量叶片泵-电机1台：定量叶片泵：PV2R-，公称排量≥ 10mL/r，压力 ≥7Mpa；电机：三相交流电压，功率≥2.2KW，转速≥ 1450 r/min； （2）冷却器：1台。 压力：≥1.4Mpa；流量：≥60L/min；功率：≥65W；电源：220V；加1只马达模块。 （3）油箱：公称容积≥120L；附有液位、油温指示计，滤油器等。 3. 液压元件 油路搭接采用开闭式快换接头，拆接方便，不漏油。 （1）液压元件制作成模块化结构，液压模块能够被方便、牢固地安装到实验面板上。同时模块与模块之间采用带有可插拨式快速接头的油管进行坚实、密封的连接。 （2）配套液压模块存储柜，方便取出和保管这些液压模块。 （3）每个液压元件均配有油路过渡底板，可方便、随意地将液压元件安放在实验面板（铝合金型材）上。 （4）比例执行机构：电液比例换向阀，额定压力大于10MPa，流量≥45L/min；双作用液压比例缸，额定压力大于10MPa，行程≥200mm；液压马达，扭矩传感器，量程±20N.m，精度高于1.0%；加载液压泵；比例调速阀，电磁换向阀，溢流阀，减压阀，顺序阀，调速阀等。液压元件均配有液压油路底板，附有快换接头，方便元件固定，油路搭接。 （5）伺服执行机构：双作用液压伺服缸，额定压力≥14MPa，行程≥200mm；装有位移传感器和力传感器，位移传感器，位移量程≥200mm，精度高于0.5%，力传感器，量程≥200kg，精度高于0.5%；压力传感器≥4个，量程≥10Mpa，精度高于0.5%。阀驱动器：与电液伺服阀配套。伺服控制器：支持PID控制算法，不少于1通道AO和16通道AI。 4. 电气测控单元 （1）可编程序控制器(PLC)：I/O口≥20点，继电器输出形式，电源电压：交流电 220V/50Hz，控制电压为直流24V；PLC可同步控制虚拟软件中3D液压执行模块（如挖掘机等）仿真实验； （2）继电器控制单元：继电器控制设置手控、自动两种控制方式，控制电压为DC24V； （3）强电控制：实验台强电控制部分隐藏于电气控制柜中，电路应设有过载保护、短路保护、接地保护等功能； （4）控制电路：DC24V控制，且控制直流电源自带短路保护，外部连接控制导线均为高绝缘保护的连接导线。 5. 数据采集系统 （1）测试用传感变送器 名称; 精度等级; 量程; 数量. 压力传感变送器; 不低于0.2级; 0-25Mpa; 4个. 涡轮式流量传感器; 不低于0.5级; 10L/min; 1个. 转速传感器变送器; 不低于0.5级; 0-1500rpm; 1个. 温度传感变送器; 不低于0.5级; -10-150℃; 1套. 位移传感变送器; 不低于0.2级; 0-200mm; 1套. 力传感变送器; 不低于0.2级; 0-5000N; 1套. （2）数据采集系统 数据采集系统采用不少于12位精度、16通道的AD输入, 不少于2通道DA输出，作为数据采集板卡；配置的传感器精度等级在0.5级以上，各传感变送器都带标准信号输出，传感器外部连接电缆均使用屏蔽效果良好的专用电缆。数据采集软件对这一系列传感器的输出信号进行数据采集，并实时描绘相关的曲线，生成实时数据报表，绘制任意XY轴的动态曲线，并且有曲线打印功能，数据报表保存打印功能，各个传感器参数设置功能等等。实现计算机智能数据采集、分析、处理、数字显示、曲线自动生成及实时监控等功能，符合未来液压控制的发展趋势。 （3）配套工业控制计算机：CPU至少为双核，内存不低于4G，硬盘不低于500G，显示器不低于19英寸。 6.教学仿真软件 能对常用的典型液压回路进行仿真/监控，并能在监控屏幕上以图片颜色区分或文字形式，直观清晰地显示出每一个阀芯的动作、流体流向、压力、执行元件动作情况。提供中英文两种版本（英文为外语专业人士讲解，现场直录）教学微视频。教学视频分集拍摄液压15个回路实验，总时长不少于88分钟；视频拍摄器材采用 5D 套件及镜头组，拍摄方式采用滑轨摇臂拍摄，空间特效制作、音乐配音剪辑字幕合成、特效视觉合成、经过后期剪辑、片头片尾制作、color 调色、英文配音、动画制作等。制作完成后，提供组织架构、教学设计、课程脚本。制作教学大纲。视频制作包含画中画形式，提供PLC梯形图、液压原理图及电气连接图（现场演示）。 3）服务要求 安装、调试：制造厂家工程师免费负责仪器的上门安装、调试，验收合格。技术培训：厂家工程师在用户所在地进行免费培训，培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护等。 4）质保要求 质量保证为期2年，质量保证期自项目安装调试验收合格之日起计算。 |
|  | 1-4 | 气压传动控制机器人系统 | 1）规格 2）详细参数 实验装置由实验台架、工作泵站、常用气动元件、气动三轴坐标旋转机械手模型、电气控制单元等部分组成。 主要技术指标： 1.实验工作台 实验工作台由实验安装面板（铝合金型材）、实验操作台等构成，采用冷扎钢板框架柜体，表面防锈静电喷塑。安装面板为带“T”沟槽形式的铝合金型材结构。 2.工作泵站： （1）气泵输入电压：AC 220V/50Hz 气泵容积：≥20L （2）额定输出压力：≥0.8Mpa （3）工 作 噪 声：< 60分贝 （4）外形尺寸：不超过2800×920×1860mm （5）重量：不大于400KG 3.气动元件 满足国家标准的工业级气动元件，均配有过渡底板（铝合金型材+工程塑料），可方便、随意地将元件安放在实验面板（铝合金型材）上。回路搭接采用快换接头，拆接方便。 4.气动三轴坐标旋转机械手模型 通过PLC编程，可实现如下较复杂的功能：开机复位、横轴前升、手旋转到位、电磁阀动作手爪张开、竖轴下降、电磁阀复位手爪夹紧、竖轴上升、横轴缩回、底盘旋转到位、横轴前伸、手爪旋转、竖轴下降、电磁阀动作手爪张开、竖轴上升、复位、对属性不同的工件进行归类放置。 5.电气控制单元 可编程序控制器(PLC)的I/O口≥20点继电器输出形式，电源电压：AC 220V/50Hz；并配有与计算机通讯的下载线缆（包括适配器）、漏电脱扣器、直流24V电源、电磁阀输出控制口、接近开关、磁性开关、连接线缆、插座、按钮、指示灯等。 在规定压力范围内安全、稳定工作，并带有压力过载保护装置，防止学生误操作，造成人身伤害，带有漏电保护装置，电气控制带有过流保护，防止误操作损坏设备。 6.气动组态软件 液压气动仿真教学软件开机运行可以实现软件与硬件同步，并做到软件控制硬件。 （1）配套3D虚拟控制软件。 采用3D虚拟装置进行控制训练，虚拟装置具有3D动态查看功能，支持PLC联动控制功能。可支持采用实物PLC硬件控制虚拟实物装置，通过硬件与虚拟现实结合达到控制虚拟实物目的。 3D虚拟物料分拣装置。可以使用多种不同的虚拟机构用于满足控制硬件对象不足情况下的实训任务，该功能提供现场演示。 （2）提供气压传动中英文双语教学微视频。 采用专用设备实拍，主要包括实验设备的介绍，实验项目的讲解。教学视频分集拍摄，总时长≥60分钟。视频拍摄器材采用 5D 套件及镜头组，拍摄方式采用滑轨摇臂拍摄，拍摄完成后，经过后期剪辑、片头片尾制作、color 调色、英文配音、动画制作等。制作完成后，提供组织架构、教学设计、课程脚本。制作教学大纲。视频制作包含画中画形式，提供PLC梯形图、气压传动原理图及电气连接图。 （3）专用电气系统故障设置及排除模块。 设置气压控制系统中常见的一些故障（如：PLC输入输出故障、气泵控制故障、开关电源故障等）。通过实验台故障模块相应的故障指示灯，排除故障。保证实验台的稳定性。 3）服务要求 安装、调试：制造厂家工程师免费负责仪器的上门安装、调试，验收合格。技术培训：厂家工程师在用户所在地进行免费培训，培训内容包括仪器的技术原理、仪器操作、数据处理、仪器基本维护等。 4）质保要求 质量保证为期2年，质量保证期自项目安装调试验收合格之日起计算。 |
|  | 1-5 | 自控原理控制实验箱 | 1) 规格 2) 详细参数 【1】技术参数 1、具有集成一体化结构的自动控制原理实验教学平台，包含完全开放的控制实验平台、高品质信号源、控制实验专用测量与分析仪器。不配电脑和其他仪器，就能完整开展“自动控制原理”的全部实验内容。 2、控制实验专用测量与分析仪器，采用液晶显示、屏幕触控及滚轮操作，测量结果的波形及数据可保存到U盘，包括：双通道超低频数字存储示波器、频率特性分析仪、X-Y测量仪、数字万用表、专用图形界面、根轨迹分析仪。 3、高品质信号源：阶跃、斜坡、抛物波、正弦波、方波 4、完全开放的控制实验平台：具有采样保持单元、六组运放单元、PWM发生单元、反相器单元、非线性单元、温度控制单元、驱动单元、直流电机单元、步进电机单元。 5、模拟实验平台具有同步锁零控制功能，不是以手动的方式对实验平台上的电容进行放电。 6、具有控制实验专用测量与分析仪器联机软件，可用于多媒体课堂演示。 7、支持ARMCortexM4控制计算机，实现ARM嵌入式计算机控制技术的实验教学。 【2】实验内容： （一）自动控制原理实验 1．线性系统的时域分析 (1)典型环节的时域响应 (2)典型系统的时域响应和稳定性分析 (3)线性系统的校正 2．线性系统的根轨迹分析 3．线性系统的频率响应分析 4．非线性系统的相平面分析 (1)典型非线性环节 (2)二阶非线性系统 (3)三阶非线性系统 5．离散系统的稳定性分析与校正 (1)离散系统的稳定性分析 (2)采样控制系统的校正 6．线性系统的状态空间分析 7．模拟PID闭环温度控制系统的设计和实现 8．模拟直流电机闭环调速控制系统设计和实现 （二）计算机控制技术实验 1．过程通道和数据采集处理 (1)输入与输出通道 (2)信号的采样与保持 (3)数字滤波 2．开环系统的数字程序控制 (1)数字脉冲分配器和步进电机调速控制 (2)数字PWM发生器和直流电机调速控制 3．数字PID闭环控制 (1)数字PID控制算法 (2)积分分离法PID控制 (3)带死区的PID控制 (4)简易工程法整定PID参数 4．数字调节器直接设计方法 (1)最小拍控制系统 (2)大林算法 5．智能控制技术实验 （1）模糊方法实现闭环控制 （2）单神经元自适应闭环控制 6．控制系统应用实验 （1）直流电机闭环调速控制系统设计和实现 （2）温度闭环控制系统设计和实现 7．CAN总线应用实验 （1）CAN总线及其控制器 CAN总线双机通讯 8．配套工控机：CPU主频≥2.9GHz，内存≥16G，显存≥12G，硬盘≥500G，LCD≥24寸 9．实验工作台：尺寸≥2.4m*1.8m*0.7m，钢木结构，耐磨表面。 3)服务要求 （1）设备到达用户指定安装地点后，公司人员为用户进行设备的安装调试； （2）设备装调完成后，技术人员对用户的指定操作人员（一般2~3人）进行为期3~5天的免费培训。培训内容应包括设备的基本原理、操作使用和保养、设备简易故障的判别及排除（维修）方法。 4)质保要求 质量保证为期3年，质量保证期自项目安装调试验收合格之日起计算。 |
|  | 1-6 | 示波器 | 1)规格 2)详细参数 【1】技术参数 1、采用彩色显示屏，具有双窗口FFT，带模拟时域和频域视图，触发频率计数器，平移和缩放能力，中文用户界面。 2、双通道型号，全部通道可实现1GS/s采样率，所有通道上为20k点记录长度，高级触发，包括脉冲触发、欠幅触发和行触发，有YT和XY两种显示模式。 3、带宽≥100MHz，垂直分辨率≥8位（1mV/div~10V/div），水平时基范围不小于2ns-50s/div。 4、具有USB主控接口，USB设备接口，辅助输入接口，可以将仪器设置、屏幕截图和波形数据保存到U盘。 3)服务要求 （1）设备到达用户指定安装地点后，公司人员为用户进行设备的安装调试； （2）设备装调完成后，技术人员对用户的指定操作人员（一般2~3人）进行为期3~5天的免费培训。培训内容应包括设备的基本原理、操作使用和保养、设备简易故障的判别及排除（维修）方法。 4)质保要求 质量保证为期3年，质量保证期自项目安装调试验收合格之日起计算。 |
|  | 1-7 | 微机控制电子万能试验机 | 1）规格 2）详细参数 （1）最大负荷（KN）： 300 （2）试验空间：双空间（上空间压缩弯曲下空间拉伸） （3）试验机级别： 0.5级 （4）试验力测量范围：0.2%-100%FS （5）★位移分辨力：不低于0.00001mm； 力值分辨力：不低于0.00035N； 变形分辨率：不低于0.0001mm （6）力值、变形、位移闭环分辨率≥100万码（付证书，后期交付现场验证） （7）★数据采集频率，试验机，控制器及计算机同步数据采集速率：≥4800Hz （8）横梁速度调节范围：0.001～250mm/min(无级可调) （9）试验空间：不小于1200mm*650mm 外形尺寸（参考）： 1210×770×2600mm （10）具备自识别自校准功能的传感器，采用内置并联电阻设计，试验机软件内置校准程序对传感器准确度进行定期检定。 （11）电气控制：试验机通过居于底座中心位置的伺服电机、伺服器及弧形齿轮同步带给横梁提供充足动力。 （12）基于DSP全数字闭环电气系统 DTC-500控制器1套 （13）控制与数据采集计算机：CPU主频≥2.9GHz，内存≥16G，显存≥4G，硬盘≥1T，LCD≥21寸 （14）Test Pilot 试验软件 1套（软件无验证码，终身免费） （15）手持控制盒1套 （16）高强度楔形夹具1套 包含钳口规格: 平钳口：0-6mm,6-18mm V型钳口：φ5-φ16mm、φ16-φ26mm （17）压缩夹具1套 包含自动找平夹具与MP3542测量装置1套 （18）弯曲夹具：1套 包含：跨距≥400mm 宽≥90mm 弯心：≥5套 （19）实验数据打印机1台，随机维修工具包1套。 （20）试验软件要求： a、对应的控制系统采用三路高精准24位模拟信号采集系统，最高可达4800Hz采集频率、20bit分辨率。三路高速数字采集通道，用于采集光电编码器、光栅尺等正交脉冲信号，最高信号采集频率可达4MHz。 b、软件具有试验数据存储、检索和再分析等功能，可将试验数据导出到Excel中，方便用户分析试验数据。 c、软件系统应采用最新版次的WINDOWS中文界面,支持所有Unicode编码语言，用户可自行增减语言，用户可自行翻译软件中所有词汇，支持在线切换语言。 可选用简体中文、英文等操作语言，在试验中可任意选择, 软件的试验方法应符合ASTM、ISO、GB等标准，并能进行材料的压缩、劈裂、弹模等性能试验。 d、软件采用模块化管理，开放式编程，软件分成若干个模块，方便升级和分权限管理，可编辑试验标准，添加需要的结果参数。 e、图形功能：用户可选择任意曲线来比较。并且提供任意尺寸的打印输出功能。曲线放大功能，用户可在区域内通过鼠标来实现放大曲线的平移。曲线打印功能使用户能将所有能看到的曲线按任意尺寸、任意位置进行打印；软件可以同时显示多条曲线，能自动计算特征点及显示特征点。 （21）安全保护：设备急停装置，机械限位、力过载、电流过载和电压过载保护 3）服务要求 （1）设备到达用户指定安装地点后，公司人员为用户进行设备的安装调试； （2）设备装调完成后，技术人员对用户的指定操作人员（一般2~3人）进行为期3~5天的免费培训。培训内容应包括设备的基本原理、操作使用和保养、设备简易故障的判别及排除（维修）方法。 （3）售后服务体系完整，厂家乌鲁木齐本地化售后，能在规定时间内到达现场进行设备安装、技术服务（包括现场应用的技术咨询和支持）和维修等，并提供相关培训。 4）质保要求 质量保证为期1年，质量保证期自项目安装调试验收合格之日起计算。 |
|  | 1-8 | 数控车床 | 1)规格 2)详细参数 1，床身上最大工件回转直径≥420mm 2，滑板上最大工件回转直径≥230mm 3，床身导轨宽≥350mm 4，最大工件长度≥750mm 5，最大车削径≥360mm 6，X轴行程≥220 mm 7，Z轴行程≥1000 mm 8，X/Z轴快速移动≥4/8 (止口φ110/110）m/min 9，丝杆规格及扭矩 ≥2505/3206（6+7NM） 10，主轴转速范围≥1800rpm 11，卡盘形式：手动 12，主轴通孔直径及内孔维度≥Φ52mm /MT-6 13，主电机功率≥5.5kw 14，刀架形式：四工位立式（标配） 15，车刀刀柄尺寸：至少满足标准25*25 mm夹持尺寸 16，尾座套筒直径/行程≥Φ52/100 mm 17，尾座套筒维度：MT4mm 18，加工精度≤±0.010mm 19，机床净重≥1.7 T 20，数控系统： 采用总线式数控系统。数控系统采用模块化、开放式体系结构，基于工业现场总线技术。总线控制、速度≥100Mb/s、≥4 通道、必须开通后台编辑、DNC 通讯、蓝图编程、以太网控制、DNC 通讯、可控制绝对编码器功能、纳米插补技术、高速刚性攻丝、多主轴控制、三维实体防碰撞技术、模块化、开放式体系结构、支持总线式远程 I/O 单元、支持 CF 卡、USB、以太网等程序展和数据交功能 21，提供SSTT数据采集软件。 3)服务要求 （1）设备到达用户指定安装地点后，公司人员为用户进行设备的安装调试； （2）设备装调完成后，技术人员对用户的指定操作人员（一般2~3人）进行为期3~5天的免费培训。培训内容应包括设备的基本原理、操作使用和保养、设备简易故障的判别及排除（维修）方法。 4)质保要求 质量保证为期1年，质量保证期自项目安装调试验收合格之日起计算。 |
|  | 1-9 | 数控铣床 | 1)规格 2)详细参数 1、行程 X轴 ≥ 800mm Y轴 ≥ 500mm Z轴 ≥ 500mm 2、主轴端面至工作台 ≥ 120-620mm 3、主轴中心至立柱导轨≥ 581mm 4、进给 X轴快速移动≥ 24m/min Y轴快速移动≥ 24m/min Z轴快速移动 ≥ 24m/min 切削进给≥ 1-5000mm/min 5、工作台 工作台面积 ≥ 1000×500mm 最大承重 ≥ 500kg T型槽 ≥ 3×18×150mm 6、主轴 转速 ≥ 8000rpm 主轴直径 ≥ 140mm 主轴锥孔 ≥ BT40 拉钉 MAS-P40T-Ⅰ 拉刀力≥ 8KN 主电机功率≥ 7.5/11Kw 7、刀库 规格 ≥ 24T 类型 圆盘式 刀位 ≥ 24 换刀时间 ≤ 2.5s 8、最大刀具直径 ≥ φ80/150mm 9、最大刀具长度 ≥ 300mm 10、最大刀具重量 ≥ 8Kg 11、X/Y/Z轴定位精度 ≤ ±0.008mm 12、X/Y/Z轴重复定位精度 ≤ ±0.005mm/300mm 13、机床规格 14、重量 ≥ 5000 Kg 15、外形尺寸（长×宽×高） ≥ 2600×2400×2650mm 16、数控系统参数 a)不低于8G固态盘；MCP面板分体式结构，模块化设计，采用组合式水晶按键，屏显示器≥17寸；支持USB、以太网等程序扩展和数据交换功能；支持NCUC和EtherCAT两种总线协议。 b)程序的存储与编辑功能 编程格式：程序格式ISO指令标准，程序名 O+7位数字或字母；段号N+7位数字；G+3位数字；坐标值IP±小数点前6位后4位；S+5位数字；T+3位刀号；M+3位数；F+小数点前6位后2位程序容量：8G空间。 c)编辑功能：程序、程序段、字可查找、修改、删除、复制、粘贴 d)MDI功能：MDI允许多行程序段 e)宏程序/子程序调用：宏编程，允许8重子程序嵌套 f）返回参考点：G28返回参考点； g)跳段功能：G31跳段功能，用于刀具及工件测量 h)可编程控制功能：可编程数据输入（G10），可修改刀补刀偏值、参数、G54等程序检查功能 轨迹预览、空运行、机床锁、单段运行、立/卧车床图形仿真简化编程功能 固定循环、刚性攻丝、图纸尺寸直接输入、自动倒角、宏指令编程 i)补偿功能 反向间隙补偿：0mm~10mm，反向间隙补偿分加工及快移两种补偿方式，补偿频率可由参数设定 j)记忆型螺距误差补偿：每个轴支持≥2000个补偿点，各轴补偿点可参数设定，螺距误差补偿表可导入 k)加工轨迹显示 I)程序、设置、录入、刀补、诊断、位置 m)运行方式选择：自动、单段、手动、增量、手摇、回参考点 n）开关操作：空运行、程序跳断、选择停、MST锁、机床锁住、手动换刀、卡盘松/紧、尾台松/紧、快移修调、主轴修调、手摇倍率、主轴正转、主轴停、主轴反转、主轴点动、液压启动、冷却、润滑、机床照明、循环启动、进给保持、第二进给保持、超程解除、电源开、电源关 17、数控系统教学模拟仿真软件 ①教学模拟软件与机床设备系统一致，方便学生理论课堂使用，要求操作使用方便简单，界面功能与实际操作系统完全相同。可以实现程序编辑，校验，自动加工，参数修改，PLC诊断，能够观察各轴坐标值，校验图形轮廓，使学生更容易快速能熟悉系统。 - 数控刀具一批 名称; 附件规格; 数量; 名称; 附件规格; 数量. BT40-ER25; E341456752570; 4; 倒角刀; 配套D10*70L*3F; 4. BT40-45度拉钉; 配BT40刀柄; 4; 弹簧夹头; 配套25×ø4; 4. ø4立铣刀; 4; 弹簧夹头; 配套25×ø6; 4. ø6立铣刀; 4; 弹簧夹头; 配套25×ø8; 4. ø8立铣刀; 4; 弹簧夹头; 配套25×ø10; 4. ø10立铣刀; 4; 弹簧夹头; 配套25×ø12; 4. ø12立铣刀; 4; ø6键槽铣刀; 2. ø6球刀; 4; ø8键槽铣刀; 2. ø8球刀; 4; ø10键槽铣刀; 2. ø10球刀; 4; 钻夹头刀柄; 配套BT40; 4. ø12球刀; 4; 工具车; 1. 倒角刀; 4; 精密机用虎钳; ≥6寸（钳口宽＞160、最大开口大于200、重量27KG; 2. 三角卡爪; 1. 3)服务要求 （1）设备到达用户指定安装地点后，公司人员为用户进行设备的安装调试； （2）设备装调完成后，技术人员对用户的指定操作人员（一般2~3人）进行为期3~5天的免费培训。培训内容应包括设备的基本原理、操作使用和保养、设备简易故障的判别及排除（维修）方法。 4)质保要求 质量保证为期1年，质量保证期自项目安装调试验收合格之日起计算。 |
|  | 1-10 | 小型箱式高温马弗炉 | 1) 规格 2) 详细参数 （1）样式：一体箱式 （2）最高温度：≥1200℃ （3）电源：交流电380V/50HZ （4）功率：≥12KW （5）加热元件：铁络铝合金电阻丝 （6）测温元件：≥1200度的是铂铑热电偶，配≥32段控温 （7）标配是:一段控温，数显恒温 （8）炉膛材质:碳化硅炉胆 （9）外壳工艺：外壳采用静电喷塑制作而成，耐高温不易脱落，防腐蚀性好 （10）内胆材料：碳化硅炉胆保温性好，寿命长，可耐温≥1700℃ （11）保温材质：箱内保温材料采用耐火砖及玻璃纤维棉，保温性好，外表不烫手 （12）周期作业式，供实验室、工矿企业、科研单位对小型钢件热处理，金属、陶瓷材料烧结、熔解、分析及高温加热用 3)服务要求 （1）设备到达用户指定安装地点后，公司人员为用户进行设备的安装调试； （2）设备装调完成后，技术人员对用户的指定操作人员（一般2~3人）进行为期3~5天的免费培训。培训内容应包括设备的基本原理、操作使用和保养、设备简易故障的判别及排除（维修）方法。 4)质保要求 质量保证为期1年，质量保证期自项目安装调试验收合格之日起计算。 |
|  | 1-11 | ROS机械臂机器人 | 1) 规格 2) 详细参数 1、Nano处理器：四核处理器，128核架构GPU，内存≥4GB，可运行多个神经网络，用于机器人图像处理。 2、底盘运动控制器： OpenCRP机器人运动控制器， STM32F103主控制，板载IMU加速度陀螺仪传感器，支持4路直流电机闭环控制，支持USB软件更新。 3、激光雷达：测量半径：0.1~8M；测量频率：≥4000次/秒；扫描频率：≥10HZ；角度分辨率：不低于0.9；持续工作寿命：≥2500hr；供电通信方案：光磁融合；适用场地：一般家庭，实验室环境。 4、相机模组： （1）高清相机：在机械臂末端安装有USB接口，≥1080P高清摄像头，≥120广角，UVC格式免驱动，树莓派即插即用。内置降噪麦克风，可用于语音识别。摄像头下方具有云台，可实现摄像头水平和俯仰手动调节，方便进行不同视角切换。 （2）深度相机：机器人搭载高端RGBD深度相机，可探测三维彩色深度信息，配备高端ISP芯片，可自动根据环境光调节快门优化图像，适合机器人视觉图像处理。RGB像素：≥1080P；深度分辨率：≥640*480/320*240；深度最大帧率：≥30FPS；视频分辨率：≥1280*720；麦克风：不低于双数字麦克风。 5、机械臂：机器人具有6自由度机械臂，采用6个高精度PWM数字舵机，全金属齿轮，进口双滚珠轴承，CNC铝合金中壳，长久使用散热好，转向精度高。全臂包含≥1个35KG大扭力舵机，≥5个20KG金属数字舵机，其中一个≥270度关节。机械臂采用≥7.2V@5A 高压大电流供电，运行稳定可靠。机械臂控制器采用舵机专用控制板，采用32位以上单片机作为主控制，最多可支持≥8路舵机，支持USB接口控制，支持USB口程序固件更新。 6、电源接口：机器人搭载专用电源板，可以输出12V，7.2V和5V电源，方便用户进行机器人功能扩展。 3)服务要求 1、设备到达用户指定安装地点后，公司人员为用户进行设备的安装调试； 2、设备装调完成后，技术人员对用户的指定操作人员（一般2~3人）进行为期3~5天的免费培训。培训内容应包括设备的基本原理、操作使用和保养、设备简易故障的判别及排除（维修）方法。 4)质保要求 三年质保，终身维修，软件终身免费升级。质量保证期自项目安装调试验收合格之日起计算。 |
|  | 1-12 | 多电机驱动控制综合实验平台 | 1) 规格 2) 详细参数 一、平台基本要求 1.平台控制系统基于MATLAB/Simulink和TI DSP开发，功能包括电机控制仿真、信号采集、PWM产生、矢量变换内容； 2.支持恒压频比、矢量控制策略, 支持PID经典算法； 3.拥有完备的电流环、速度环，位置环； 4.控制系统支持MIL（模型在环仿真）、HIL（硬件在环仿真）和RCP（快速控制原型开发）的功能。 二、主要性能参数 （一）控制箱 1.物理尺寸：约337×300×132mm（参考）。 2. 电路板采用模块化设计，控制箱上侧盖板使用透明亚克力板，能直观看到主控制板和驱动板。 （二）底板 包含2路增量式编码器调理电路、1路霍尔调理电路、5路开路输出、2路AD输入调理电路（至少1路正负10V，至少1路0-5V）、2路按键开关、4路拨码开关、1路蜂鸣器调理电路。 （三）主控制板 主控板采用采用性能不低于TI 系列DSP及的型号芯片。主控板引出大部分的硬件资源，便于二次开发，至少包含：2路CAN通讯电路、5V转3.3V和1.9V电源电路、1路RS232电路、2片PWM输出3.3V转5V芯片、复位按键及3个接线端子。 （四）驱动板 单个驱动板至少包含：6个MOS管及散热片、3个MOS驱动芯片、3个电流采样芯片；共有两块驱动板。 （五）电源板 至少包含24V转+15V电路、+15V转+5V电路、+5V转-5V电路。 （六）其他接口 至少包含1路SCI接口、1路SPI接口、1路并口、2路AD及2路GPIO接口。 （七）电机要求 1.永磁同步电机3个 额定电压：≥48V；额定电流：≥12.5A；额定功率：400W；额定转速：≥3000rpm；最大转速：≥4500rpm；额定转矩：≥1.27N·m；反电势系数：≥6.8mV/rpm；转动惯量：≥0.3kg·m2·10-4；电阻：≥0.25Ω@20℃；电感：≥0.5mH；重量：≥1.6kg；反馈元件：≥增量式ABZ+UVW，2500PPR。 2.直流有刷电机1个 额定电压：≥24V；额定电流：≥12A；空载电流：≥1.5A；额定功率：≥205W；额定转速：≥2800rpm；空载转速：≥3300rpm；额定力矩：≥0.7N·m；反电势常数：≥7.27V/krpm；转动惯量：≥0.93kgcm2；电机长度：≥147mm；电机重量：≥3.2kg。 3.直流无刷电机1个 额定电压：≥24V；额定功率：≥200W；额定转速：≥3000rpm；空载转速：≥3600rpm；额定力矩：≥0.65N·m；反电势常数：≥6.67V/krpm；反馈元件：霍尔uvw 4.交流异步电机1个： 额定电压：≥24V；额定功率：≥150W；额定转速：≥1450rpm；反馈元件：增量式ABZ，≥2500PPR。 （八）软件部分 1.为了方便教学和科研，必须采用先进的MBD的开发方式； 2.开放驱动控制底层代码，包括电流环、速度环和位置环；提供示例程序（截图证明）； 3.运行于Windows的操作系统之上，系统支持MATLAB/Simulink软件和软件工具箱； 4.IO模块库：集成于Matlab Simulink环境中，提供IO模块的配置； 5.具有过压、欠压、过流保护等模块； 6.实时代码生成组件TI Target：集成于MATLAB/Simulink环境中，实现由MATLAB/Simulink模型自动生成TI DSP目标代码； 7.编码器模块库，同时可支持2路编码器信号采集； 8.PWM模块库，PWM模块可独立工作也可工作在互补模式； 9.ADC模块库，同时可支持12路模拟信号的采集，12位精度； 10.提供的通信模块包括：SCI通信模块，SPI通信模块，IIC通信模块，CAN通信模块； 11.监控软件： 支持实时修改采样时间，波形动态显示，波形对比，历史波形回看（截图证明）； 能在同一屏幕显示四个不同波形窗口信息，也可随时只显示其中一个的波形窗口信息； 能实现10个Simulink程序中的任意变量的实时波形显示，且变量能够随输入值的变化而变化，能实时数据保存，数据回显； 能完成15个Simulink程序中的任意变量的实时修改。 （九）支持实验内容（必须在同一平台上完成） 1.基础外设实验： （1）LED实验 （2）蜂鸣器实验 （3）按键输入实验 （4）ePWM输出实验 （5）SCI串口通信实验 （6）编码器数据采集实验 2.基于多电机驱动实验平台的直流有刷电机驱动实验： （1）直流有刷电机开环驱动实验 （2）直流有刷电机电流反馈驱动实验 （3）直流有刷电机速度反馈驱动实验 3.基于多电机驱动实验平台的永磁同步电机驱动实验： （1）永磁同步电机变压调速度实验 （2）永磁同步电机空载电流闭环实验 （3）永磁同步电机空载速度闭环实验 （4）永磁同步电机带负载速度环实验 （5）永磁同步电机空载位置闭环实验 4.基于多电机驱动实验平台的异步电机驱动实验： （1）异步电机SPWM调制变压变频调速实验 （2）异步电机电流环实验 （3）异步电机速度电流双闭环实验 5.基于多电机驱动实验平台的直流无刷电机驱动实验： （1）直流无刷电机六步换向法实验 三、其它要求 1.必须在同一个平台上支持永磁同步电机、直流有刷电机、直流无刷电机和交流异步电机实验； 2.为了便于教学和维护，平台需采用模块化设计，主控板和驱动板都是独立模块。二者通过插针连接，方便插拔； 3.提供彩页资料，提供相关实验的实验指导书； 3) 服务要求 1.设备到达用户指定安装地点后，公司人员为用户进行设备的安装调试； 2.如发现所提供的设备存在问题，需要成交供应商解决或配合解决时，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场，在48小时内排除故障。 3.成交供应商派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。 4.成交供应商必须无偿向采购人提供进行为期3~5天的免费培训，提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。培训内容应包括设备的基本原理、操作使用和保养、设备简易故障的判别及排除（维修）方法。 4) 质保要求 质保期3年，自验收合格之日起算。质保期内免费更换一切在正常情况下损坏的零配件；保修期过，提供终身上门维护，能提供维修配件及维修服务，价格优惠。按厂家及国家标准承诺实行“三包”，(包修、包换、包退)。 |
|  | 1-13 | 桌面六轴机械臂创新开发平台 | 1）规格 2)详细参数 【1】总体要求 1、支持多场景式教学设计。 2、支持统一机械接口、CAN总线通信接口、硬件接口等。 3、支持通过模块组合，支持学生可以自己设计并组装典型机器人； 4、要求全开源至底层驱动，满足设计者不同层级的设计需求。 5、要求平台配套开源机器人操作系统ROS melodic，预装Moveit-Gazebo，Webots-，并提供Matlab供项目示例； 【2】详细参数 1、机器人整机描述 通过这些构件模块可完成不少于6种典型机器人构型方案，可完成机器人不少于4种应用场景：传动带-立式货架场景、传送带-卧式货架场景、传送带-传送带场景、立式货架-卧式货架场景等； 2、机器人转动模块 2.1、配备6个转动模块；尺寸：直径不小于45mm，长度45mm； 2.2、电机：直流无刷电机；减速器：最大减速比不小于40； 2.3、驱动器：基于STM32架构设计，预留CAN总线通信接口；基于FOC驱动算法设计，包含电流环、速度环、位置环。支持力矩反馈、速度反馈和位置反馈。 2.4、编码器：磁编码器，采用高分辨率、高速（可达28krpm）的旋转位置传感器，有完整的360 度的范围内测量的角度。 2.5、控制模式：3种位置控制模式，2种速度控制模式，1种力矩控制模式； 2.6、API接口：提供不少于30种API接口； 2.10、最大输出力矩：不小于8Nm；额定输出力矩：不小于3Nm； 2.11、最大功率：不小于100W； 2.12、通信接口：CAN总线，一个电机预留2个串接的CAN总线接口。 3、直线模块 配备3个直线模块，与转动模块结合可实现直线运动，包含导轨和支架；全金属机架，采用滚珠丝杠传动，行程不小于90mm，最大负载不小于2kg，预留接口可直接与机电一体化柔驱模块组装变为伺服直线驱动模块； 4、控制系统 机器人处理器，搭载四核Cortex-A57处理器，128核Maxwell架构GPU，内存为4GB LPDDR内存；接线面板模块，含有USB 3.0接口、以太网口、HDMI接口、总线接口（12V + CAN总线）等接口；电源模块，供电电压12V，功率不小于300W，最大放电电流 不小于30A； 5、夹持器模块 双指夹持器，不少于1个，用于操作类机器人执行末端，可直接与电机连接，统一采用CAN总线通信，活动行程不小于60mm，最大夹持工件不小于800g；气动执行器，不少于1个，气动执行器采用微型气动方案，气动末端采用类滑环设计； 6、传送带 不少于2条，用于场景搭建，行程不小于700mm，带宽不小于80mm，负载不小于1kg，采用高精度步进电机，驱动单元输出力矩不小于2N.m；配套驱动器，基于ESP32设计，具备WiFi功能，预留CAN总线接口，预留红外对射、扫码模块等传感器接口。 7、视觉系统 工作距离：0.4m-6m；深度分辨率：280×1024max；深度视场角：58.4°×45.5°；延迟：35-45ms；RGB：1080P； 8、机械模块 （1）长臂模块，不少于2个，可用于操作类机器人连杆；材质：铝合金； （2）短臂模块，不少于6个，可用于操作类机器人连杆；材质：铝合金； （3）型材连杆，不少于12个，用于机械臂本体和支架搭建； （4）铰接模块，不少于2个，用于连杆码垛机械臂； （5）型材套装，不少于1套，可用于机器人框架搭建； （6）工具套装,1套，用于组装机器人； （7）料盒，共6个小格，可重构自由组合，可进行卧式和立式分布。 9、电机调试板 用于电机供电、电机与控制器连接。预留CAN总线接口，预留DC电源接头。也可实现电机与电脑的连接。 10、模拟示教器模块 配置1块，无需代码和软件编程可直接对机器人进行动作示教，配置触摸屏，预留2路CAN总线接口。内置陀螺仪，提供API接口可直接获取陀螺仪信息，可直接安装在机器人末端作为机器人姿态检测模块。内置3种控制模式，包含电机驱动与参数修改模式，机器人示教模式，姿态检测模式。 11、其他 显示器配置1个，不小于13寸，高清屏幕，分辨率1024*600px；可与控制器连接，进入控制器系统界面；配套蓝牙键鼠套装； 12、软件、系统及项目支持 （1）支持ROS开源机器人操作系统开发，提供包含基于ROS开源机器人操作系统实验项目开发。 （2）提供两种仿真环境，基于Gazebo和基于Webots的两套仿真系统； （3）提供两套API开发接口，分别为ROS和Python。 13、实验项目 实验项目可支持机器人学、机器人技术基础、机器视觉、机器人建模与仿真、机器人操作系统等相关课程实训。项目包含转动模块控制、直线运动模块控制、驱动夹持器模块、驱动气动执行器模块、四自由度关节机械臂机构设计、五自由度码垛机械臂机构设计、Scara机械臂机构设计、Delta机械臂机构设计、4自由度机械臂运动学控制、Scara机械臂运动学控制、Delta机械臂运动学控制、机器人操作系统ROS基础、机器人仿真模型（URDF）制作、基于Moveit-Gazebo的仿真实验（ROS）、基于Webots的仿真实验、机器人体感控制方案1-陀螺仪、机器人体感控制方案2-深度相机、机器人物联网控制方案、视觉颜色识别-深度相机、视觉形状识别-深度相机、视觉二维码识别-深度相机、视觉条形码识别-深度相机、视觉颜色追踪-深度相机、视觉人脸识别-深度相机、搭建工作站、机械臂运动规划、视觉标定、整体调试、扩展-仿真-物理联调； 14、配套资源 （1）提供至少5种典型机械臂结构的全部三维设计图STP格式，包关节模块所用零件可清晰展示，提供转动模块的源码； （2）提供参数中实验项目的所有源程序文件，提供关节模块ROS和Python两套完整接口说明； （3）提供关节模块ROS和Python两套完整接口说明（如果用于科研可申请提供源码）； 3)服务要求 1. 设备到达用户指定安装地点后，公司人员为用户进行设备的安装调试； 2.如发现所提供的设备存在问题，需要成交供应商解决或配合解决时，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场，在48小时内排除故障。 3.成交供应商派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。 4.成交供应商必须无偿向采购人提供进行为期3~5天的免费培训，提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。培训内容应包括设备的基本原理、操作使用和保养、设备简易故障的判别及排除（维修）方法。 4)质保要求 三年质保，终身维修，软件终身免费升级。质保期内免费更换一切在正常情况下损坏的零配件；保修期过，提供终身上门维护，能提供维修配件及维修服务，价格优惠。按厂家及国家标准承诺实行“三包”，(包修、包换、包退)。 |
|  | 1-14 | 图像处理及机器视觉综合实验平台 | 1) 规格 2) 详细参数 一、硬件配件： 1.基础结构： 1、基础结构： 1.1 一体化设计，铝合金底座、内嵌机器视觉处理器、挂壁式显示器、可调节相机支架、光源、镜头，桌面式机械臂以及桌面型小型传送带，提供图片证明。 2.光源 形式：环形光源，颜色：白色，发光尺寸：外径 ≥120mm ，110 ≥内径 ≥80mm，照射角度≥90°； 3.相机/镜头 品牌：深度视觉； 光学：不低于1/2.7″彩色；有效像素：1920H×1080V；相元尺寸：不低于3.0μm×3.0μm；镜头接口：CS接口；帧率：≥120HZ。 焦距:8~10mm，接口：CS； 4.机器视觉处理器：4.1 预装Windows10操作系统；4.2 配有深度学习框架，机器视觉相关软件运行环境；4.3 硬件配置：CPU:不低于I5,内存：不低于8G;硬盘：不低于500G。 5.显示器：≥270°旋转可调视角；不小于21.5寸。 6 桌面手臂： 1)机身尺寸：长*宽*高：150mm*140mm*281mm（参考）； 2)轴数：4轴； 3)机械臂重量：2.2kg~3kg； 4)负载：0~0.5kg； 5)重复定位精度：不低于0.2mm； 6)末端最大速度：≥100cm/s； 7)驱动电机：步进电机+减速机+12位磁编码器； 8)电机扭矩：≥12kg/cm； 9)臂展：5cm-32cm； 10)材质：铝合金； 11)控制器：配套机器人控制器； 12)通信：串口转USB/蓝牙无线通信； 13)电源：直流12V5A； 14)末端执行机构：吸盘*1,电动夹爪*1； 15)气泵集成于手臂底座内部，一体化设计； 7贯穿式传送带 内嵌于系统铝合金底座，可实现软件控制以及触摸屏控制，提供图片证明。 8触摸屏 内嵌于铝合金底座，可控制传送带启停以及光源控制，提供图片证明。 二、教学与实验课件 1.实验说明书 1.1 实验说明书包括设备使用说明、软件安装说明及实验报告 实验内容至少需包含以下内容： 图像的代数运算：合成图像；找变化；抠图；去除加性图案； 图像分割：提取回形针；提取两个长方形之间的空隙；提取不同灰度的字符；网格制品缺陷检测； 图像增强：图像均衡化；取亮度不均的字符；人脸祛斑；提取牛仔裤上的划痕；上色； 图像的形态学运算：提取车牌字符；定位电源控制柜红色按钮；击中击不中变换；粒子分割；凸点提取；鱼鳍状缺陷检测；检测PCB板缺陷；提取工件破损区域； 图像的模板匹配：定位灰度图白色区域位置；定位瓶盖位置；匹配齿轮数量；匹配电容数量；匹配商标数量；匹配工件数量； OCR字符识别：识别酒瓶标签上的字符；识别牛奶瓶上的字符；识别单晶片上的字符；识别可乐罐底的字符； 条码识别：识别EAN13码信息；识别二维码信息； 工件测量：测量给定工件的尺寸； 机械臂视觉引导工件分拣：机械臂视觉引导分拣工件。 三、教学软件 该软件是一款基于教学开发的通用型智能机器视觉软件，不用编写任何代码，只需通过简单的将各个功能模块进行组合就可以完成一个复杂的机器视觉检测项目。 该软件具有相机接口及桌面机械臂驱动接口，可以和硬件设备通讯； 该软件具有知识产权； 软件：软件至少包含以下内容：投标时需要提供相应功能的软件图片证明。 1、图像采集模块，可通过本地图像文件读取、相机实时采集两种方式采集图像信息。包括图像的保存以及区域的保存读取。 2、图像通道分解模块。多通道图像的分解，彩色图像转灰度图像，通道合成，图像数据类型转换等。 3、图像增强与图像运算模块。图像的对比对照明度增强、图像灰度变换增强（点运算）、图像的灰级窗、灰度级切片、图像的基本代数运算，图像的位逻辑预算，灰度直方图的均衡化，图像的尺寸更改等。 4、图像分割模块，包含大律法分割，分水岭法，自动阈值分割，基于灰度直方图波峰波谷分割法、图像局部阈值分割等。 5、图像形态学。灰度形态学与二值图像区域形态学。包括腐蚀膨胀开闭预算。二值形态学应用有区域的边界提取。孔洞填充，连通分量提取、区域的骨架。灰度形态学应用，图像梯度，图像的高帽底帽变换，运动检测等。 6、区域运算模块，包括区域的交、差、并、补，以及区域的特征检测，包括区域的面积中心行列坐标，最大内接圆，最小外接矩形，紧密度，圆度等多种特征的检测。区域的均值和方差等。 7、图像滤波模块，包括图像的空域滤波：均值滤波，高斯平滑，中值滤波，binomial滤波等；图像变换域频域模块，快速傅里叶变换与反变换、频域滤波器：包括理想高通、低通、带通、带阻滤波器滤波，以及高斯低通、高通滤波，布特沃斯高低通滤波，指数低通滤波器、梯形低通滤波器等，可实现图像频域的各种平滑或者图像频域增强。这里的滤波器可以根据自己的需要灵活设计。 8、图像的几何变换模块，包括图像的仿射变换与图像的摄影变换模块。可实现图像的平移缩放旋转等功能。 9、图像的颜色空间域区域绘制模块，包括图像的颜色空间转换支持HSV、HIS等多个空间，区域绘制模块可实现区域的手绘、根据参数生成区域，以及根据区域裁剪图像等功能。 10、图像的边缘检测模块，该模块可实现图像的一般边缘检测，有Roberts、soble、prewitt、Kirsch、canny、laplace、LOG等算子的功能。并且定义了更为精确的亚像素边缘。可以实现直线，矩形，圆，椭圆等形状的几何，可作为一般的检测使用。 11、标定与视觉引导模块。该模块主要有图像目标物体与机器人相对位置的手眼标定以及机器人的自动抓取，智能搬运模块、以及轨迹跟踪模块。 12、模板匹配模块，包括基于灰度值的匹配、基于形状的匹配，可实现可变形状等目标的匹配，可以用作精准定位。 13、一维码二维码识别模块。完成日常常见的条码的识别，通过调节参数，优化系统灵活地识别给定的条码或者二维码。 14、OCR光学字符识别模块，该模块可完成光学字符的识别，不受限制。可以灵活地训练自己的模型，然后完成识别，可灵活设计车牌识别等系统。 15、测量检测模块。该模块可实现一般物体的直线距离测量以及角度测量。 16、机械臂控制模块。该模块能够实现手眼标定以及多关节手臂的控制。 3) 服务要求 1、设备到达用户指定安装地点后，公司人员为用户进行设备的安装调试； 2.如发现所提供的设备存在问题，需要公司解决或配合解决时，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场，在48小时内排除故障。 3.成交供应商派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。 4.成交供应商必须无偿向采购人提供进行为期3~5天的免费培训，提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。培训内容应包括设备的基本原理、操作使用和保养、设备简易故障的判别及排除（维修）方法。 4) 质保要求 质保期：3年，自验收合格之日起算。质保期内免费更换一切在正常情况下损坏的零配件；保修期过，提供终身上门维护，能提供维修配件及维修服务，价格优惠。按厂家及国家标准承诺实行“三包”，(包修、包换、包退)。 |
|  | 1-15 | 机械臂关节力矩电机综合性能开发平台 | 1）规格 2)详细参数 一、平台基本要求 1.平台是由关节模组电机台和电控箱等组成； 2.基于模型设计（ MBD：Model Based Design）的快速控制原型开发系统的工程设计方法，采用MATLAB/Simulink进行开发，能实现自动代码生成； 3.拥有电机驱动的电流环、速度环，位置环三环控制功能； 4.拥有上位机监控界面，能在线调节控制参数和保存采集的数据； 5.系统支持MIL（模型在环仿真）和RCP（快速控制原型开发）的功能。 二、主要性能参数指标 （一）力矩电机模组 1.14S关节模组 重量：1.04kg；直径：66mm；减速器速比：100；最大许用弯矩：20Nm；平均负载转矩：10.5Nm；最大瞬时弯矩：40Nm；额定转速：29.7rpm；最大转速：54.5prm； 2.内置无框力矩电机 极对数：6；额定功率：59W；额定电压：48V；额定电流：2.7A；额定转速：3000rpm；电机额定转矩:0.21Nm；电机转矩常数：0.08Nm/A； 增量编码器：20000P/R；绝对值编码器：17位。 （二）磁粉制动器 额定扭矩：25N•m；线圈电流：1.6A；线圈功率：38.4W；线圈时间常数：0.12s；功率：380W；允许转速：1800r/min；重量：10kg。 （三）高性能扭矩传感器 量程：25N•m；灵敏度：1.5±10%mV/V；零点输出：±2% F.S.；非线性：±0.1，0.3% F.S.；滞后：≤±0.05% F.S.；重复性：≤±0.05% F.S.；温度灵敏度漂移：0.03% F.S./10℃；零点温度漂移：0.03% F.S./10℃；输入电阻：750±10Ω；标准输出信号：±10V；激励电压：DC10~15V；温度补偿范围：-10~60℃；工作温度范围：-20~80℃；安全超载：150% F.S.；极限超载：200% F.S.。 （四）驱动系统 1.基础要求 （1）供电电压：20-56VDC； （2）输出电流：持续电流≥4A，峰值≥6A； （3）控制方式：CAN 总线； （4）异常保护程序：具备欠压、过压、过流、Hall 或编码器异常保护功能及故障报警输出； （5）编码器：增量式光电编码器，编码器精度≥20000 线；绝对式磁编码器，位数≥17位，支持 BISS 协议； （6）带有抱闸控制； （7）冷却方式：自然冷却或外加散热器； （8）防护等级：IP54（驱动板带外壳、散热板）；IP20（驱动板）； （9）工作温度：-10~50℃； （10）保存温度：-20~80℃； （11）工作湿度：＜90%RH； 2.伺服驱动硬件要求 （1）处理器：TMS320F28069 DSP； （2）1路增量式编码器eQEP模块； （3）1路绝对式磁编码器BISS模块接口； （4）1路增强型控制器局域网络eCAN模块； （5）1路电磁阀接口，机械抱闸电路含有热敏电阻，在有故障情况下，不会烧毁抱闸线圈； （6）1路HALL接口； （7）JTAG仿真器接口； （8）采用ACS711电流传感器； （9）采用IRS2103功率管驱动芯片； （10）采用NCEP0160G功率管，贴片式结构。 3.伺服驱动软件要求 （1）软件支持CAN，能通过CAN实现对驱动器的控制； （2）具备SVPWM软件模块； （3）具备PID算法和电流、速度、位置三闭环算法软件模块； （4）具备速度规划运动控制算法软件模块； （5）异常保护程序需要有欠压、过压、过流、Hall 或编码器故障软件模块，增加系统稳定性能； （6）具备BISS绝对值编码器的软件模块； （7）具备监控软件，能在线显示至少4通道的波形； （8）底层的PI参数能在线调节和修改，并实时观测控制效果。 （五）控制系统 1.硬件要求 （1）处理器：TMS320F28335 DSP，32位浮点数处理器；CPU时钟：150MHz； （2）片内内存：34K×16bits SARAM（静态RAM）；256K ×16 bits Flash； （3）A/D 转换器：8通道12位模数转换器（ADC），具有双路采样与保持（S/H）功能；6通道16位模数转换器； （4）D/A转换器：4通道16位数模转换器； （5）编码器：2个增强型正交编码器脉冲（eQEP）模块； （6）接口：两个串行通信接口（SCI）[UART] 模块；1个串行外设接口（SPI）模块；一条内部集成电路（I²C）总线；一个增强型控制器局域网络模块（eCAN）； 2.软件要求 （1）完全开放驱动控制底层代码； （2）运行于Windows的操作系统之上，系统支持MATLAB/Simulink软件和软件工具箱，不提供MATLAB/Simulink软件； （3）IO模块库：集成于MATLAB/Simulink环境中，提供IO模块的配置； （4）实时代码生成组件TI Target：集成于MATLAB/Simulink环境中，实现由MATLAB/Simulink模型自动生成TI DSP目标代码； （5）TI DSP目标软件：运行于TI DSP控制卡，是Simulink生成控制软件； （6）电机控制模型范例RT-DEMO：提供PMSM基于Simulink模型设计的控制器模型范例； （7）监控软件： 支持实时修改采样时间，波形动态显示，波形对比，历史波形回看；能在同一屏幕显示四个不同波形窗口信息，也可随时只显示其中一个的波形窗口信息；能实现10个Simulink程序中的任意变量的实时波形显示，且变量能够随输入值的变化而变化，能实时数据保存，数据回显；能完成15个Simulink程序中的任意变量的实时修改。 （8）提供包含各个模块的C代码工程软件包：sci_echoback，spi_loopback，xintf_run_from，gpio_toggle，eqep_freqcal，epwm_up_aq，ecap_apwm，ecan_a_to_b_xmit，adc_soc，cpu_timer，fpu_software，i2c_eeprom，watchdog（截图证明）； （六）支持实验内容 伺服驱动电机实验： 1.空间矢量SVPWM控制实验 2.FOC磁场定向控制实验 3.电流、速度双闭环PID控制实验 4.位置、速度、电流三闭环控制实验 5.T型加减速位置控制实验 6.力矩电机空载测试 机械臂控制实验： 1.动力学控制实验 嵌入式系统开发实验： 1.TMS320F28069 DSP开发实验 2.绝对值编码器信号读取和显示实验 三、其它要求 1.软件部分必须支持MATLAB，可以生成在DSP上可直接执行的C语言代码，用户可自由修改C代码； 2.提供原厂彩页资料；提供相关实验的实验指导书。 3)服务要求 1．设备到达用户指定安装地点后，公司人员为用户进行设备的安装调试； 2.如发现所提供的设备存在问题，需要公司解决或配合解决时，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场，在48小时内排除故障。 3.成交供应商派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。 4.成交供应商必须无偿向采购人提供进行为期3~5天的免费培训，提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。培训内容应包括设备的基本原理、操作使用和保养、设备简易故障的判别及排除（维修）方法。 4)质保要求 质保期：3年，自验收合格之日起算。质保期内免费更换一切在正常情况下损坏的零配件；保修期过，提供终身上门维护，能提供维修配件及维修服务，价格优惠。按厂家及国家标准承诺实行“三包”，(包修、包换、包退)。 |
|  | 1-16 | 多功能传感器实验平台 | 1) 规格 2) 详细参数 1、控制板： 控制板：工作电压不低于5V，输入电压6-20V，数字I/0口不少于54个 (含15路PWM输出)，模拟输入口不少于16个，闪存不低于256 KB。 主控板：芯片采用不小于32位系列，外围接口至少包含：IIC显示屏、蓝牙、无线WIFI接口、超声波4路、温湿度1路、烟雾1路、5路红外循迹传感器接口、5路标准舵机接口、总线舵机接口至少1路。9轴IMU接口。XBEE网络接口、摄像头OV7670接口、1路485接口、1路CAN接口、1路USB转串口、1路程序烧录接口。电源防反接设计、急停接口。 2、检测： 超声波传感器：探测角度小于15度，工业级MCU芯片，工作温度－20~80度，探测距离不小于2cm~450cm，工作电压：3.3V-5V。 远红外火焰传感器：检测波长不小于760nm-110nm，探测角度小于60度，探测距离小于1m，灵敏度可调，输出形式模拟量和数字量，工作电压：3.3V-5V。 直流电机驱动模块：工作电压3V－14V，单路驱动电流≥5A峰值9A，可同时驱动2路直流电机或者1个4线2项式步进电机，信号端输入电压2.2－6V，支持3.3V和TTL电平。 颜色传感器：工作电压3V~5V，检测距离不小于1cm，信号输出形式数字信号 12路寻迹传感器：板载STM32芯片，尺寸180*35*15（参考），工作电压≥5V，检测距离不小于15－100mm。输出接口：串口接口、数字量接口、I2C显示屏接口、信号输出：数字量、偏移量。按键：复位按键、功能按键 温湿度传感器：湿度检测范围20%－95%，温度检测范围0—50度，工作电压：3.3－5V。 AI离线语音识别模块：命令词条150条，每条2－10个字符，自带功放，直接驱动喇叭，有效距离≥6米，工作电压≥5V，识别语种：中英文。 激光循迹传感器：检测距离不小于0－150cm，工作电压≥5V，发射管≥6mm，波长≥650nm，可以在太阳光下使用，响应频率1KHZ以上。 碰撞开关：工作电压3－12V，输出形式数字开关量。 九轴IMU传感器：自由度9个：3轴加速度计、3轴陀螺仪、3轴数字罗盘，工作电压3－5V，通信方式IIC。 双目深度传感立体相机：分辨率≥4416*1242、帧率不小于15帧每秒，支持3D视频捕捉、深度范围不小于0.5－20m,6轴姿态传感器，位置精度正负不小于1mm，方向精度不低于0.1度，视场≥90*60*110度。 激光雷达：尺寸：不小于76*76*41、测量半径0.2－12m、采样频率≥8KHz、扫描频率5－15Hz、角度分辨率≥0.9度、供电电压直流5V、扫描范围≥360度。 麦克风陈列：麦克风6个、输入电压直流5V、直径≥85、拾音距离≥6米。 USB相机: USB免驱、最大像素≥210万、支持自动曝光白平衡增益控制、最大分辨率≥1920*1080、视角水平≥180度垂直≥180度、镜头焦距≥1.05nm，工作电压直流5V、板尺寸≥38*38。 可燃气体传感器：检测范围：液化器、天燃气、烟雾，输出信号：数字量和模拟量，工作电压：直流5V。 大功率电机驱动板：能够驱动4路直流电机和4路编码器直流电机、驱动电压和输入电压一致，每路驱动电流不小于5A，每路驱动能力100W能够调速和控制电机正反转。 上位机控制器：CPU：I5，主频大于1.6GHz，分辨率支持≥3280*2000，内存大于8G，固态硬盘大于128G，USB3.0不少于4个，USB2.0不少于2个，LAN2个，HDMI接口1个，VGA接口1个，自带WIFI，支持windows和linux系统，支持HDMI和VGA同步异步显示。 3、显示 OLED≥0.96寸：分辨率≥128*64，可视角度大于160度，工作电压3.3－5V，通信方式IIC。 4、通信 无线串口收发模块：支持无线802.11/b/g/n标准，支持STA/AP/STA+AP3种工作模式，内置CTP/IP协议线，支持多路TCP Client连接，支持AT指令控制，支持UART/GPIO数据通信接口。 蓝牙通信模块：工作电压3.3V，内置PCB射频天线，支持UART接口，支持蓝牙3.0以上。 XBEE传感器：工作电压≥3.3V，传输速度≥250Kbps，传输距离：室内≥100米，室外空旷≥1600米，工作频率≥2.4GHz，接收器灵敏度≥－102dBm，网络拓扑结构：Mesh、点到点、点对多点，接口类型UART。 5、教学实验内容： 5.1基础实验 1）.超声波传感器：进行测距应用 2）.远红外火焰传感器：进行火焰检测 3）.寻迹传感器：进行黑白寻线 4）.颜色传感器：进行颜色识别实验 5）.语音播放模块：根据程序给定的序号进行播放 6）.12路寻迹传感器：灰度传感器应用 7）.温湿度传感器：检测当前环境温度 8）.声音传感器：通过声音控制电机运动 9）.AI离线语音识别模块：语音识别控制电机运动 10）.激光循迹传感器：利用激光循迹进行黑白线识别 11）.红外测距传感器：进行红处测距实验 12）.碰撞开关：通过开关进行电机控制 13）.GY-85九轴IMU传感器：通过移动IMU模块控制电机前进后退 14）.深度相机：在ROS下显示深度图像和RGB图像 15）.激光雷达：在ROS下显示激光点云 16）.麦克风陈列：结合AI离线语音识别模块进行电机运动控制 17）.ESP8266-01：通过手机连接控制板进行电机运动控制 18）.BT08B蓝牙串口蓝牙模块：通过手机连接控制板进行电机运动控制 19）.XBEE传感器：通过XBEE传感器利用PC控制远程电机运动 5.2综合实验： 1）、超声波云台小车自主避障、路线规划实验 2）、基于PID调节循迹小车实验 3）、灭火实验 4）手势控制实验 5）远程通信实验 6）智能语音交互实验 7）编码器电机测速实验 8）激光雷达避障实验 9）深度相机人体跟随实验 10）智能光强调节实验 11）.继电器控制实验 3) 服务要求 1．设备到达用户指定安装地点后，公司人员为用户进行设备的安装调试； 2. 如发现所提供的设备存在问题，需要公司解决或配合解决时，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场，在48小时内排除故障。 3. 成交供应商派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。 4. 成交供应商必须无偿向采购人提供进行为期3~5天的免费培训，提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。培训内容应包括设备的基本原理、操作使用和保养、设备简易故障的判别及排除（维修）方法。 4) 质保要求 三年质保，终身维修，软件终身免费升级。质量保证期自项目安装调试验收合格之日起计算。 |
|  | 1-17 | 人工智能实验箱 | 1）规格 2)详细参数 1、硬件资源 1.1、系统结构及硬件资源 - 系统采用底板+CPU板+扩展模块结构构成 - 可以支持单片机ARM CPU和CPLD/FPGA处理器板卡：EXP系列MCU/EDA/CPLD/FPGA板接口单元、AICPU接口单元、语音接口单元、深度相机单元、蜂鸣器驱动单元、光电耦合器与继电器单元、单脉冲产生单元、单总线（DS18B20数字温度传感器）单元、12位串行AD（TLC2543）单元、12位串行DA（TLV5616）单元、数字输入输出（8个拨动开关及8个LED发光管）单元、电机（直流电机与步进电机）控制单元、键盘显示（芯片CH451，4×4键盘，带8位LED数码管）单元、16X16 LED点阵显示单元、RS232 、RS485总线通信接口单元、CAN总线多机通信接口单元、EEPROM单元、0-5V可调输入电压单元、物联网传感器扩展接口。 1.2、Jetson nano B01： - 采用ARM Coretex-A57 64-bit ，主频1.43Ghz；4核，128-core Maxwell @921Mhz的GPU， 4 GB 64-bit LPDDR4 25.6 GB/s内存，可扩展microSD卡，要求最小16GB UHS-1(超高速接口，带宽能达到至少104Mb/s) - H.264/H.265(4Kp30) 视频编码， H.264/H.265(4Kp60，2**4Kp30) 视频解码，MIPI CSI摄像输入接口，：2个HDMI 2.0，Edp1.4摄像输出接口， Gigabit Ethernet/M.2 Key E网络接口，4个 USB 3.0， USB 2.0 Micro-B，40个GPIO引脚。 1.3、视觉相机： - 深度范围：0.6-8m，彩色图分辨率：1280x720@30FPS；640x480@30FPS；320x240@30FPS，深度图分辨率：1280x1024@7FPS；640x480@30FPS；320x240@30FPS；160x120@30FPS - 精度：距离物体1m时，±1-3mm，彩色FOV：H66.1’ V40.2’， 深度FOV：H58.4’ V45.5’， 数据传输：30-45ms。 1.4、激光雷达： - 测距范围：0.15-12m，基于白色高光反色物体测得；扫描角度：0-360； - 测距分辨率：当测量物体在1.5米范围内分辨率为小于0.5mm；否则分辨率小于实际距离的1%； - 测量频率：2KHz-8KHz；扫描频率1-10Hz；供电：5V； 1.5、语音模块 - 采用一款USB 转音频模块，支持播放和录音，立体声编解码；可以多种采样率，多系统兼容，支持树莓派和 Jetson Nano；“听/说”二合一；简单方便免驱动，即插即用，编解码芯片SSS1629A5，扬声器驱动：2.6W per channel (4Ω BTL) - 音箱：普通驱动器喇叭。 1.6、可支持MCU参数 （1）EXP-C51（89S51）：单片机KEILC51，串口，12M时钟，复位开关，数据通信指示灯，5V电源接口，单片机总线扩展插槽，支持Keil C环境，完全仿真P0、P1、P2口。 （2）EXP-STM32F107：支持最大主频为72 MHz的ARM Cortex-M3内核，256 KByte FLASH，64KByte SRAM，LQFP-100封装。外设资源包括5个USART、4个16位的定时器、2个基本定时器、3个SPI、2个I2S、1个I2C、2个CAN、2个ADC、2个DAC、USB OTG FS以及Ethernet。 （2）EXP- 3C05/3C10：配置芯片：EPCS4N；FLASH：AM29LV160DB；SRAM： IS61LV5128AL；电源模块：LM1117-1.2 （1.2V），LM1117-2.5 （3.3V）,LM1117-2.5 (2.5V)；其它接口及资源：5V电源接口、JTAG 下载口、复位键、扩展插槽P1、P2、P3、P4。 2、可开设实验项目 （1）基于AI CPU系统深度学习算法实验： 构造线性回归模型，逻辑回归框架，迭代完成逻辑回归模块，神经网络模型架构，训练神经网络，卷积神经网络模型架构，RNN网络模型，循环神经网络LSTM，双向循环神经网络，动态循环神经网络，对抗生成网络，目标识别，自编码器 （2）基于AI CPU系统应用实验： GoogleNet物体识别，FaceNet120人脸检测，神经网络Lenet模型，手语识别，色块跟踪 ，文字转语音实验，语音转文字实验 （3）8位单片机CPU实验项目： IO开关量输入实验，IO输出驱动继电器（或光电隔离器）实验，IO输入/输出-半导体温度传感器DS18B20实验，外部外部中断----脉冲计数实验，计数器实验，秒时钟发生器实验，PC机串口通讯实验，RS485通讯实验，RAM存储器读写实验，PWM发生器（模拟）实验，蜂鸣器实验，SPI（模拟）实验-----TLC2543 AD转换实验，SPI（模拟）实验-----TLV5616 DA转换实验，CH451数码管显示与键盘实验，步进电机正反转实验，点阵显示汉字实验。 STM32系列CPU实验项目： GPIO实验，外部中断实验，定时器实验，RTC实验，串口实验，存储器实验，PWM发生器实验，WDT看门狗实验，内部ADC转换实验，内部DAC转换实验，SPI总线实验，CH451实验，步进电机实验，16*16 LED点阵显示汉字实验，基于USB设备的DEVICE实验，基于USB设备的HOST实验，TCP服务器实验，TCP客户端T实验，UDP服务器实验，UDP客户端实验，HTTP_SERVE实验。 Altera CPLD/FPGA/SOPC系统设计实验： 组合逻辑3-8译码器的设计，半加器，全加器，全减器，4位向量加法/减法器，向量乘法器，数据比较器，多路数据选择器，编码器，译码器，二进制码转换成BCD码，BCD码转换成二进制码，BCD码转换成格雷码，组合逻辑电路的设计，简单状态机，串入/并出移位寄存器，并入/串出移位寄存器，多功能寄存器，单脉冲发生器，节拍脉冲发生器，奇偶检验，计数器，7段数码管显示，步进电机控制实验，蜂鸣器演奏实验，继电器光耦控制实验，数字温度传感器实验，秒表设计实验。基于NIOS的软核设计实验：16x16点阵实验，TLC2543 AD转换实验，TLV5616 DA转换实验，UART与PC机通信实验，直流电机调速实验，步进电机控制实验，RS485通讯实验，基于SOPC的uC/OS-II操作系统应用实验。 3、配套资源 （1）配套智慧实验拓展实训系统： 嵌入式系统设计，支持服务器安装，B/S架构模式；系统结构分为测试模式和作业模式；支持自定义题型功能，系统提供单选类、多选类、判断类、填空类、问答类、作文类、打字类和操作类等八大类基本题型，其中操作类试题提供了文件下载和上传功能，轻松实现Word、Excel、FrontPage、Visual Foxpro等对文件或文件夹的操作。题中可插入图片、音/视频、表格、Flash动画等，全面支持听力测试、语音辨析、音/视频赏析等试题，真正实现了多媒体试题；可设置题型显示顺序等属性；方便的答卷导出功能，系统可将试卷和考生答卷以Word格式导出，无须再进行任何排版便可直接打印，实现了传统考试制卷和考生答卷存档功能；支持帐户和题批量导入导出功能；提供学习和培训功能，系统通过电子书籍可发布用于实训、作业和培训等的教材内容，用于考生在线学习和提高；灵活的帐户管理功能，系统帐户分为系统管理员、管理员和普通帐户三类；支持检查答错显示功能。 （2）配套智能巡线指示驱动教学指示模型： 核心电路主板采用整板电路一体化设计，采用LM393精准修舵控制单元，内置上拉电阻，供电单元控制电路，多种驱动保护电路，光敏CDS5感知单元，具有发光指示灯单元，驱动方式采用晶体管驱动放大电路，配套双路控制及减速舵机单元及耐磨防滑轮胎，支撑万向轮及配套安装固件一批，要求不准用MCU控制器技术。 3)服务要求 1．设备到达用户指定安装地点后，公司人员为用户进行设备的安装调试； 2.如发现所提供的设备存在问题，需要公司解决或配合解决时，应在接到通知后24小时内派有关人员到达现场，在48小时内排除故障。 3.成交供应商派往采购人现场的人员，应具有较高的业务素质，现场解决问题时，不得无故拖延或推迟，应为采购人提供最佳的服务。 4.成交供应商必须无偿向采购人提供进行为期3~5天的免费培训，提供系统运行初期的技术培训及质保期内的运行技术服务。培训内容应包括设备的基本原理、操作使用和保养、设备简易故障的判别及排除（维修）方法。 4)质保要求 三年质保，终身维修，软件终身免费升级。质量保证期自项目安装调试验收合格之日起计算。 |
|  | 1-18 | 全自动影像测量仪 | 1) 规格 2) 详细参数 【1】仪器组成 1、全自动影像测量仪主机 1套 2、探针测高 1套 3、控制计算机 1套 4、其他：仪器桌，软件加密锁，安装光盘，操作说明书，校正片。 【2】技术参数 （1）测量范围X*Y*Z(mm)： ≥300*200*200 （2）工作台（mm） 工作台面：航空铝合金 光学玻璃≥350*250*15(mm) 称重 ≥50kg 工件压平装置 （3）影像测量系统 CCD相机 高分辨率彩色≥230万像素数码相机 镜头 自动变倍0.7-4.5X连续变倍镜头 视频放大倍率 30-230X 物方视场 10.6-1.6mm 工作距离 ≥90mm 光栅尺分辨率 ≤0.0005mm （4）控制与传动系统 传动丝杆 X/Y/Z三轴台湾TBI精密级滚珠丝杆 传动导轨 X/Y/Z三轴台湾HIWIN静音型直线导轨 伺服电机 X/Y/Z轴以色列高性能伺服电机 运动控制器 不少于四轴的运动控制器 （5）影像显示分辨率 ≤0.0001mm （6）显示最小读数 可自行设置，最小解析读数不低于0.00001mm （7）线性精度（μm） X/Y轴精度≤3+L/200，Z轴≤5+L/200 （8）光学测量精度 ≤3 （9）重复性测量精度 ±3 （10）仪器重量（kg） ≤1000 （11）光源系统 ≥256级LED程控五环八分区环形表面光源+轮廓LED冷光源 （12）配套数据控制与采集计算机：CPU主频≥2.9GHz，内存≥8G，显存≥2G，硬盘≥ 1T，LCD≥22寸 （13）电源 AC220V±10% ≥10A/50Hz 3) 服务要求 （1）设备到达用户指定安装地点后，公司人员为用户进行设备的安装调试； （2）设备装调完成后，技术人员对用户的指定操作人员（一般2~3人）进行为期3~5天的免费培训。培训内容应包括设备的基本原理、操作使用和保养、设备简易故障的判别及排除（维修）方法。 4) 质保要求 （1）质量保证为期1年，质量保证期自项目安装调试验收合格之日起计算。保修期期内，在正常使用条件下，除测针外，发生任何因产品本体或组件（含机台、电控系统、软件）损坏引 发的故障，本公司免费为客户做修换服务。 （2）测量软件终身免费升级。 （3）接到客户报修通知，乙方承诺在 4 个小时内回复并第一时间提出解决方案。如发生重大故障问题，需厂家维修人员解决的，则3 个工作日内现场响应并提出维修方案。 |
|  | 1-19 | 表面粗糙度仪 | 1）规格 2)详细参数 【1】仪器组成 - 粗糙度仪主机 1套 - 控制计算机 1套 - 其他：仪器桌，软件加密锁，安装光盘，操作说明书。 【2】技术参数 - 测量范围 Z轴/ 800μm； X轴/ 50mm - 直线度 0.4μm - 分辨率（Z轴） 0.001μm - 采样数/分解能 9600点/16bit - 滤波器 高斯(Gaussian)滤波器（ISO11562:1996），2RC滤波器 - 取样长度 λc ╳3、4、5、6、7（1.0-17.5mm） - 截止波长 0.25、0.8、2.5 - 测量速度 0.1mm/s，0.32mm/s，0.5mm/s - 返回速度 1mm/s - 示值误差 ±5% - 示值稳定性 3% - 测量重复性 3% - 图形放大倍率 10-500000自动调整 - 传感器 针尖 R=2μm钻石（测量力1mN） - R=5μm钻石(测量力4mN） 3)服务要求 （1）设备到达用户指定安装地点后，公司人员为用户进行设备的安装调试； （2）设备装调完成后，技术人员对用户的指定操作人员（一般2~3人）进行为期3~5天的免费培训。培训内容应包括设备的基本原理、操作使用和保养、设备简易故障的判别及排除（维修）方法。 （3）软件提供终生免费升级服务 4)质保要求 质量保证为期1年，质量保证期自项目安装调试验收合格之日起计算。 |
|  | 1-20 | 立式光学计测量系统 | 1)规格 2)详细参数 【1】仪器组成 光学计主机 1套 控制计算机 1套 其他：仪器桌，软件加密锁，安装光盘，操作说明书。 【2】技术参数 仪器参数： 被测件最大长度：≥200mm 直接测量范围：≥10 mm 最小显示值：不低于0.1 μm 测量力：(2±0.2) N 示值变动性：不低于0.1 μm 最大不准确度：±0.25 μm 读数方式：数字显示 最大测量误差：±(0.5+L/100) μm L是被测长度,以mm计 仪器体积：300*170*410 mm（参考） 仪器重量：≥18 kg 【3】仪器成套附件 可调带筋园台 可调园平台 带筋固定方台 平面测帽 Ф2 平面测帽 Ф8 小球面测帽 刃形测帽 测量软件 3)服务要求 （1）设备到达用户指定安装地点后，公司人员为用户进行设备的安装调试； （2）设备装调完成后，技术人员对用户的指定操作人员（一般2~3人）进行为期3~5天的免费培训。培训内容应包括设备的基本原理、操作使用和保养、设备简易故障的判别及排除（维修）方法。 （3）软件提供终生免费升级服务 4)质保要求 （1）质量保证为期1年，质量保证期自项目安装调试验收合格之日起计算。保修期期内，在正常使用条件下，除测针外，发生任何因产品本体或组件（含机台、电控系统、软件）损坏引 发的故障，本公司免费为客户做修换服务。 （2）测量软件终身免费升级。 （3）接到客户报修通知，乙方承诺在 4 个小时内回复并第一时间提出解决方案。如发生重大故障问题，需厂家维修人员解决的，则3 个工作日内现场响应并提出维修方案。 |
|  | 1-21 | 螺纹单向扫描仪 | 1) 规格 2) 详细参数 【1】仪器组成 仪器主机 1套 控制计算机 1套 其他：整体机柜，测量软件，数据输出打印机（彩色），操作说明书。 【2】技术参数 轮廓测量范围 X轴 100mm/分辨率不低于0.1μm 直线度 不低于0.8μm /100mm Z1（传感器量程） 不低于40mm/分辨率0.1μm Z高度 ≥650mm/立柱 最小内孔 不大于30mm (换小测针可测更小内径) 测量精度 线性精度 ≤±（1+I0.12HI）μm - 圆弧 ≤（1.5+R/8）/2mm＜R＜10mm 的标准球，取样圆弧夹角120° 角度 ≤±2′/60°、90°的角度块，角边取样长度为 5mm 分辨率 0.1μm 传感器 类型 光栅传感器 分辨率 不低于0.1μm 爬坡角度 ≥上升77°， 下降88° 测量速度 ≥0.02mm至4.0mm/s 测量方式 传感器移动 电源 交流 220V±10% 50Hz 控制计算机：CUP主频≥3.7G 内存≥32G，显存≥6G，硬盘≥2T 环境要求 相对湿度(RH)：＜85%/以上参数均在 20℃± 2℃，阶梯温度不超过2℃/h 和地面振动最大 RMS＜50Hz2.5μm/s 且RMS＞50Hz 5.0μm/s 的环境下测得 3) 服务要求 （1）设备到达用户指定安装地点后，公司人员为用户进行设备的安装调试； （2）设备装调完成后，技术人员对用户的指定操作人员（一般2~3人）进行为期3~5天的免费培训。培训内容应包括设备的基本原理、操作使用和保养、设备简易故障的判别及排除（维修）方法。 4) 质保要求 （1）质量保证为期1年，质量保证期自项目安装调试验收合格之日起计算。保修期期内，在正常使用条件下，除测针外，发生任何因产品本体或组件（含机台、电控系统、软件）损坏引 发的故障，本公司免费为客户做修换服务。 （2）测量软件终身免费升级。 （3）接到客户报修通知，乙方承诺在 4 个小时内回复并第一时间提出解决方案。如发生重大故障问题，需厂家维修人员解决的，则3 个工作日内现场响应并提出维修方案。 |
|  | 1-22 | 供应链运作实验软件 | 1）规格 2)详细参数 一、技术指标 1.系统采用B/S架构，支持移动端和PC端两种使用模式，支持本地部署及云端部署。 2.系统分为教师端、学生端、管理员端，教师端提供班级管理、实验管理、实验报告管理，学生端支持3D模式运行且支持普通模式运行，浏览器模式支持谷歌、火狐等HTML5内核浏览器使用，无需下载插件，所有业务场景均有3D场景界面，管理端可以对实验数据进行配置，配置生效后，学生端看到的实验数据实时发生变化，直接影响学生决策。 3.系统界面直观、流程清晰，容易理解和使用，操作方便；教师可根据不同班级开设不同实验，同一个班级可以开通多个实验，教师端操作界面可实时监控每个班级每个学生的实验情况。 4.为保证系统运行的稳定性，更好的服务实践教学，要求厂家提供现场演示，若为代理商，要求提供制造厂家的产品授权书和售后服务承诺书。 5.支持教学设计、教学过程、教学评价、教学资源、教学观测的全过程信息化管理。 6.支持实验结束后可自动生成实验报告，学生实验成绩可导出。 7.系统支持带有常见异常问题处理参考功能。 8.为保证平台数据的安全性，要求提供信息安全认证。 二、功能指标 1.教师端功能 1.1班级管理 1.1.1教师可以创建班级，可通过excel导入，也可以单独添加班级内的学生；教师可以删除和修改已有班级信息，教师可以对学生密码进行重置。 1.2实验管理 1.2.1实验前可进行实验设置，包括开课方式、实验数据、是否显示实验解析，是否允许学生重新实验，开课方式支持“班级开课”和“快速开课”，快速开课无需创建班级，通过实验码所有人都可进入课程，系统须提供不少于3种的供应链结构（1-2-2、1-1-1-1、1-1-1），不少于4种的供应链模型（标准模式、缩短周期、信息共享、战略模式）：如标准模型下工厂：生产后两期到货；批发商：工厂发货后两期到货；零售商：批发商发货后两期到货采购信息一期后到达对应上游企业，缩短周期：在标准模式基础上，其他不变，所有周期变成一期，以及不少于5（需求平稳30轮）种的需求数据模板，供应链结构、供应链模型与需求数据模板可自由组合，形成多种实验模式，对于不同的供应链结构及不同供应链模型系统都有解析，对于不同实验数据会有不同的实验说明，告知教师不同数据的区别，选择是否开启资金与销售收入，学生在实验中可以查看资金与销售收入，系统支持设置最小订货量。要求提供现场演示。 1.2.2进入实验后，教师可以看到实验控制台界面，包括实验知识点和规则、实验入口、实验进度、实验分析、更多操作，实验知识点和规则界面须有知识点的参考视频且老师也可以上传自己的视频；实验入口界面有实验二维码和实验链接，学生可通过手机扫码在移动端实验，也可以通过实验链接在电脑端浏览器进入实验，二维码可进行放大，系统支持快速复制功能可将二维码链接和电脑端实验链接快速复制；实验进度界面老师可以实时查看每个学生的进度；实验分析界面默认自带实验分析的参考视频,同时支持老师自行上传视频的功能，系统支持学生的成绩可以进行表格统计和图表统计，系统会根据学生的实验数据给出数据折线图或表格，让老师直观的看到全班本次实验的总体情况,针对不同的实验小组进行直观对比,看不同模式下的牛鞭效应差异，并且带有实验解析的功能，教师还可以在授课时通过“随机点名”功能对已经加入课程的学生进行点名。 1.3实验报告 1.3.1实验结束后支持教师在“授课历史”界面进行数据分析，同时系统支持教师查看所有的开课历史；系统支持教师导出实验成绩；系统支持教师在实验结束后通过授课记录查看之前的实验授课数据；学生成绩默认用的是系统自动打分，老师可以设置自动打分和手动打分权重比例，设置完比例后，老师可以手动对每个学生进行打分，然后学生成绩会实时重新计算。 2.学生端功能 2.1我的实验：系统支持学生查看老师开启的所有实验，点击“进入实验”按钮可直接进入实验中。 2.2实验报告：学生可以查看参加的所有已结束的实验，系统支持点击“查看详情”按钮，查看详细的实验数据及得分详情。 2.3学生端可以查看系统基本操作流程以及一些异常处理方案。 3.管理员功能 3.1管理员管理：可以新增管理员需填写姓名、账号、初始密码及权限分配（权限内容不少于28种）,系统支持对已经存在的管理员进行修改或删除。 3.2用户管理 3.2.1学校管理员:可以新增学校管理员，可以填写姓名、账号、初始密码、子账号上限。 3.2.2正式用户:支持新增老师操作，可以实现填写老师的院系、姓名、手机号及可以将已有老师的信息导出等功能操作。 3.3实验管理 3.3.1实验标签：系统支持添加实验标签，填写标签名及所属大类，系统支持修改已有信息。 3.3.2实验类型：系统支持新增类型，填写类型名、实验开始地址、实验历史记录地址、录制实验数据地址、学生开始实验数据地址、学生2d页面菜单，系统支持选择是否需要上传实验报告、pc端实验注意事项、手机端实验注意事项的功能，系统支持已有信息进行修改。 3.3.3学科大类：系统支持添加大类，系统支持二级小类添加、修改、删除。 3.3.4实验列表：系统支持新增实验，填写实验大类、标签、实验名、实验时长、是否对外可用、实验封面、实验介绍。系统支持对原有实验“数据”进行修改，或者屏蔽实验。 3.3.5实验视频：系统支持对已有的实验视频进行上传或者删除的功能。 3.3.6教程章节：系统支持新增教材填写教材名称。 3.4统计 3.4.1教师日志：系统支持根据教师姓名、手机号进行模糊查询或全匹配查询的功能，系统支持查看教师的开课记录、登录日志。 3.4.2开课日志：系统支持根据实验名称、教师姓名、手机号、时间段进行模糊查询或全匹配查询。 3.4.3登录日志：系统支持查看账号类型、登录时间、登出时间及登录IP。 3.4.4开课次数统计：系统支持根据实验名称，时间段查询教师开课次数，可以按倒序排列、按正序排列，也可以进行导出等功能。 4.系统实验详细指标 4.1学生登录实验时，可以选择3D模式或者普通模式。要求厂家现场演示该功能。进入实验主界面可查看当前实验的轮次、总成本、库存、本轮接单、上轮缺货，点击右上角“？”按钮系统支持显示实验说明、历史记录、实验分析、基本信息功能模块。 4.2实验说明功能模块下系统通过图文并茂的方式显示讲解视频、实验研究内容、实验目的、基本操作步骤及实验规则。 4.3历史记录功能模块下通过表格方式显示每轮的生产、采购、销售及库存情况；生产情况具体分为产出、生产、生产中三种数据；采购情况具体分为收货、采购、未到货三种数据；销售情况具体分为接单、发货、缺货、缺货成本四种数据；库存情况分为库存数量、库存成本两种数据。 4.4实验分析功能模块下具有两类不同数据的图表内容，一组以折线图的形式体现需求、采购、库存、缺货四种状态，每种状态由不同颜色线条区分，学生可自由选择显示具体哪几种状态；另一组以柱状图的形式体现库存成本、缺货成本以及总成本三种数据情况。 3)服务要求 要求提供需无用户限制，且具有成熟完善的“7×24小时”专业不间断的电话技术支持服务体系。若为代理厂家，必须提供生产厂商授权售后服务承诺书。 4)质保要求 质量保证为期3年，质量保证期自项目安装调试验收合格之日起计算。 |
|  | 1-23 | 工业仿真系统建模服务器 | 1)规格 2)详细参数 机型：塔式或机架式服务器； 处理器：1颗志强10核20线程以上，CPU频率≥2.2GHz，CPU缓存≥13.75MB 内存：不低于DDER DDR4 ≥32G 2666； 存储： 至少支持SATA/SAA/SSD、硬盘容量：≥4块2T SATA 企业级 RAID5；硬盘转速≥7200rpm。 ≥256G SSD 插槽：≥5个PCle3.0插槽 显卡：≥5GGDDR5独立显卡 RAID卡缓存：≥512G 主板：芯片组C621系列以上配置，含嵌入式网络控制器： 网络控制器：千兆以太网控制器，至少包含2个集成千兆以太网接口 电源性能：电源功率：≥550W（最少配两个以上电源）；不低于950W 80 PLUS认证的电源，非冗余电源。 支持系统：Windows10以上版本。 光驱：吸入式， 8x及以上， SuperMulti光驱 (DVD±R/RW) 输入设备：含键盘1个，鼠标1个 显示器主要性能：物理分辨率≥1920×1080，视频显示格式：≥1080P，刷新率：≥60HZ,要求，宽高比：16：9及以上，广视角(可视角度：≥178°/178°),广色域 全高清，,尺寸：≥24.5英寸，面板类型：IPS(平面转换)，屏幕类型：LED背光 色深：≥1670万，接口：支持（HDMI+VGA）接口，至少包扩1个VGA接口，1个DISPLAYPORT1.2端口，支持DISPLAYPORT HDCP1.2。 3)服务要求 要求提供需无用户限制，且具有成熟完善的“7×24小时”的专业不间断的电话技术支持服务体系。 4)质保要求 质量保证为期3年，质量保证期自项目安装调试验收合格之日起计算。 |
| 注：编制投标文件时，供应商应详细列出设备的品牌、型号、配置参数及所投主要产品的技术支持资料，不得复制招标文件中的技术参数，否则视为无效响应。 |  |  |  |

五、采购标的的其他技术、服务等要求

1、投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“*”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

2、投标人所供货物为全新未使用且具有产品质量合格证明文件的合格产品，免费培训并提供相关培训资料（使用/操作手册）及维修手册和维修密码（如果有）。3、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

（1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

（2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

4、投标人所提供的产品技术规格应符合招标文件的要求。如所供产品存在技术偏离，投标人应如实填写技术要求偏离表。若采购人掌握了确切事实说明某投标人没有如实填写技术规格偏离表或有欺诈行为，该投标文件将按无效投标处理。5、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

6、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。达到用户使用功能所必须的各类线材（包含但不限于电线、网线、音视频线等）、辅材（包含但不限于开关、插座、漏电保护器、托架、铁线槽、螺丝钉、涨塞、固定件、线路护套、绑扎带、绝缘胶布等）应包含在相应的配置中，上述费用须包含在投标报价中。

7、随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：按生产厂家标准执行。

六、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1、采购标的需满足的服务标准、效率要求

（1）投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。投标人或投标产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证投标产品至少十年的零配件供应及维修、保养。投标时须提供有关其投标产品新疆地区或西北地区或中国境内专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有投标产品及配件，并含第三方产品，同时投标人应每年定期对所有投标产品提供维护保养服务。

（2）投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如： 差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

（3）投标人应负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

（4）投标人应保证在质量保证期内提供投标货物专用的软件、软件产品和相应数据库资料的免费升级服务。如果是软件系统安全漏洞或程序 BUG成交供应商须提供软件终生的免费升级和维护。

（5）在合同执行期和质量保证期内，设备出现故障后，投标人应保证完全满足技术参数中品目号的具体要求响应。质保期内如内无法排除故障修复，投标人应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。质保期内如出现现场无法修复的故障，供应商负责提供备用设备并将产品运回厂家修理，由维修产生的一切费用由卖方负担。

（6）培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包所有产品最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训，至用户设备操作人员可独立操作为止。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

2、采购标的需满足的服务期限要求

（1）本项目质保要求：详见“第五章采购需求 3.1”

质量保证期内由于设备本身原因而引起的零配件的更换，其费用由厂家承担，对损坏所更换的零部件，自更换之日起保修延长3个月。保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在质量保证期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。

- 质保期内，软件免费提供升级、维护，硬件设备质保期内免费提供定期维护、保养、设备搬迁重装、故障解决处理、配件损坏更换等服务；质量保证期满后，投标人仍应负责提供终身免费维修服务，硬件设备只能收取零配件费（零部件应保证按采购人设备安装地市场最低价供应），免人工费、交通费等。软件产品市场最低价收费，免人工费、交通费等。

七、采购标的的验收标准

1、投标人应保证在出厂前对货物的质量、规格、性能和数量等进行准确而全面的检验，并出具出厂合格证书。

2、货物运抵采购项目交付的地点并安装、调试完成后，采购人将组织验收，由采购人组织验收小组，对货物的数量、外观、质量、安全、功能及性能等进行验收，项目验收依据为采购合同、招标文件、投标文件和国家或行业相关验收规范。经验收小组测试验收合格的，双方签署质量验收报告，视为产品验收合格，验收合格时间以质量验收报告上记载的时间为准。如验收时需要测试样品、验收专用仪器或工具的,由中标人提供并承担相关费用。

3、投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。

# 第六章  评标方法和标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、资格审查

采购人或采购代理机构依据招标文件，对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，未通过资格审查的投标不进入符合性审查。审查内容如下：

| 序号 | 资格条件 | 审查内容和审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 须提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人的营业执照副本或事业法人登记证或执业许可证或身份证等相关证明复印件（除身份证外其余证件须加盖公章） |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 须提供本单位上一年度由会计师事务所出具的财务审计报告（当上一年度审计报告未出来时，可提供前一年度审计报告），审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注（复印件并加盖本单位公章）。如投标人无法提供上年度审计报告，则需提供开标日前三个月内银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可复印件加盖公章。 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或书面声明原件 |
| 4 | 有依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的记录 | 须提供响应文件递交截止日期之前六个月内任何一期的纳税记录或证明文件原件或复印件加盖公章（依法免税的应提供相应文件说明） 须提供响应文件递交截止日期之前六个月内为员工缴纳社会保障资金的证明材料原件或复印件加盖公章（任意一个月即可），证明材料是社会保险登记证和缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）（依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明） |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 须提供声明函原件 |
| 6 | 凡拟参加本次招标项目的投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动； | 以采购代理机构在“信用中国”网站及“中国政府采购网”、新疆税务局失信惩戒企业名单截图查询结果为准。 |
| 7 | 法定代表人授权委托书 | 授权人代表签字的须提供法定代表人授权委托书原件及委托人身份证原件 |

三、符合性审查

评标委员会对通过资格审查的合格投标人的投标文件进行符合性审查，未通过符合性审查的投标不进入详细评审。符合性审查记录表如下：

| 序号 | 评审因素 | 审查内容和审查标准 | 合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件签章 | 是否按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签字处逐一盖章或签字及加盖单位公章 | 按照规定在应由企业法人或法人授权代表在所有规定签字处逐一盖章或签字及加盖单位公章 |
| 2 | 报价 | 投标文件是否针对同一种货物出现了两个或两个以上的报价；报价是否超过项目预算或最高限价或经评标委员会认定低于成本的 | 针对同一种货物未出现了两个或两个以上的报价；报价未超过项目预算或最高限价，经评标委员会认定报价未低于成本的 |
| 3 | 投标文件内容 | 是否按照投标文件规定的内容填写 | 按照投标文件规定的内容填写 |
| 4 | 投标保证金 | 是否按招标文件规定递交保证金、保证金金额、保证金形式是否符合招标文件规定的 | 按招标文件规定递交保证金、保证金金额、保证金形式符合招标文件规定的 |
| 5 | 投标有效期 | 投标有效期是否满足投标文件要求 | 投标有效期满足投标文件要求 |
| 6 | 实质性响应 | 是否响应招标文件中商务实质性条款的要求 | 响应招标文件中商务实质性条款的要求 |
| 7 | 附加条件 | 响应文件是否含有采购人不能接受的附加条件的 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的 |
| 8 | 其他 | 投标文件中是否存在违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 | 投标文件中不存在违反国家法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 |

四、详细评审

| 评分因素 |  | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分（40分） |  | 40 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即除低于成本报价以外的报价）为评标基准价。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格满分分值 |
| 商务部分(10 分) | 类似项目业绩 | 8 | 投标人近三年（2019年4月1日-至今）类似业绩每提供1项，得1分，满分8分； 注：1.须提供中标通知书（成交通知书）及合同复印件加盖公章，未提供相关证明材料或提供证明材料不全者不得分。 2.投标人提供虚假合同的，按虚假投标处理。 |
|  | 质量、安全管理体系证书 | 2 | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得1分，未提供不得分； 投标人具有职业健康安全管理体系认证证书得1分，未提供不得分。 |
| 技术部分 (50分) | 对投标文件技术规格要求的响应程度 | 30 | 所投服务的性能、特点满足采购需求，技术参数全部满足得30分，每负偏离一项扣2分；最低得分0分。 注：投标人须对本招标文件技术要求进行点对点应答，必须在引用本招标文件的基础上,进行逐条逐项答复、说明和解释,特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。上述允许负偏离项为一般条款（非采购需求中明确的实质性条款） |
|  | 实施方案 | 10 | 投标人提供本项目的实施方案（包括但不限于硬件平面布置、各类线路布置、此次采购的硬件及软件与学校现有各类软件及硬件的对接方案等）： 实施方案内容全面、完整、详细、完全符合项目实际需求，细节考虑完善的，得10分； 实施方案内容较全面、较完整、较详细、较符合项目实际需求，细节考虑较完善，得8分； 实施方案内容不全、细节有一定考虑、基本符合项目需要的，得6分； 实施方案内容不全、细节欠考虑、部分符合项目需要的，得3分； 未提供或不符合项目实际需求得 0 分。 |
|  | 售后服务方案 | 5 | 售后服务方案制定完善，包括但不限于售后服务内容、方式、人员及其他资源保障等，后续保障措施可行性强，遇到问题时能迅速响应，并能及时解决，得5分； 售后服务方案制定较为完善，主要包括售后服务内容、方式、人员及其他资源保障等，后续保障措施可行性较强，遇到问题时响应较为迅速，得4分； 售后服务方案一般，未能重点突出售后服务内容、方式、人员及其他资源保障等关键方面，后续保障措施可行性一般，遇到问题时响应速度一般，得3分； 售后服务方案制定较简单，对售后服务内容、方式、人员及其他资源保障等方面的叙述过于简略，后续保障措施可行性较差，遇到问题时响应速度较慢，得2分； 未制定售后服务方案，或售后服务方案制定不完整，后续保障措施可行度差，不能解决问题或未提供的，得0分。 |
|  | 培训方案 | 2 | 根据培训方案（包括但不限于：培训方案、培训时间、培训计划及培训人员等）的完整性、可行性、科学性等方面进行综合评审： 培训方案的完整性、可行性、科学性好得2分； 培训方案的完整性、可行性、科学性一般得1分； 未提供不得分。 |
|  | 质保期后的维修 | 3 | 1.质保期结束后硬件设备能够提供终身维修且明确承诺只能收取零配件费（零部件保证按采购人设备安装地市场最低价供应），免人工费、交通费等的，可得2分；能够提供终身维修服务，但承诺收费标准完全参照市场价格的，可得1分；不能提供终身维修服务的，得0分。 2.质保期结束后软件提供永久有偿升级、维护和技术支持服务且明确承诺按市场最低价收费的，可得1分，不能提供承诺的，得0分。 |

详细评审中应考虑下列因素：

1. 评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

2. 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除 6 % 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

3. 联合协议中约定，小型、微型企业和监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体 2 % 的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。（本项目不使用）

4. 投标人所投产品如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品目录或环境标志产品目录或无线局域网产品目录，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：采购人采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有节能产品、环境标志产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中加1分。

投标人所投产品列入无线局域网产品清单，应提供相关证明，在评标时予以优先采购，具体优惠措施为：在技术部分打分项中加 0.5 分 。

如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

5. 根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27

号）的规定，采购人采购农副产品的，对产地在国家级贫困地区的农副产品的优先采购措施：  /   。

6. 同品牌处理办法：

如采用最低评标办法，则：提供相同品牌产品的不同投标人以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

如采用综合评标法，则：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价最低的获得中标人推荐资格；评审得分和投标报价均相同的，按技术评审得分最高的获得中标人推荐资格，评审得分、投标报价和技术评审得分三项均相同的由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

7. 中标候选人并列式时的处理方式：

如采用最低评标办法，则：由评标委员会随机抽取的方式确定；

如采用综合评标法，则：综合评审得分相同的,投标报价最低优先，如报价相同则技术部分得分最高优先，投标报价相同且技术部分得分也相同的，由评标委员会现场采取随机抽取方式确定。

# 第七章  投标文件格式

为保证评标工作的顺利进行，各投标人需参照如下的格式，认真进行投标文件的编写工作。需建立详细的目录。

各投标人提交文件中涉及商业机密的，应明确标明，采购人及最终用户将给予保密处理，否则视为公开资料。

封面格式

# 投标文件

招标编号：

项目名称：

包号/包名称：

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字（或盖章）：

# 年   月

# 投标文件目录及索引

| 序号 | 文件名称 | 页码 | 该文件总页数 |
| --- | --- | --- | --- |

注：该目录为方便评标委员会查找相关证明文件及评审条件，应尽可能的详细、清晰，投标人可根据自身情况补充完善；投标文件的编制顺序应按此表顺序，并连续编排页码(扫描或复印件可以采用页码机加盖页码)。

1  开标一览表（投标文件格式一）

招标编号： 	                               报价单位：人民币元

| 项目名称 |  | 包号 | 合同履行期限 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价： | 大写： 小写： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

注 1：本表中的总价应与分项报价表中的相应报价完全一致。

2：此表中，总价应是所投货物和服务的费用总和，包括本项目采购需求和采购合同中要求的全部内容。

3：如有优惠折扣申明，请在此表中列出。

投标人： 	（公章）

法定代表人或其授权代理人： （签字或盖章）

日期： 	年 	月    日

# 2    资格、资信证明文件

附件 2-1 法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明复印件;

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

# 2.投标人为自然人的，应提供身份证明的复印件。

附件 2-2 法定代表人授权书(统一格式，自然人投标的无需提供)

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：          性别：         年龄：          职务：

系               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

法定代表人身份证正反面

投标人：                           （盖单位章）

年     月     日

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（投标人名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务 ）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年    月    日签字生效,特此声明。

法定代表人签字或盖章：

被授权人签字：

投标人盖章：

附：

被授权人姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电  子 邮 箱：

电        话：

法定代表人身份证复印件

（正面）

授权代表身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（反面）

注：投标人可自拟格式提供，但应与招标文件提供的格式具备同等效力。

附件 2-3 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

会计师事务所出具的上一年度财务审计报告或银行出具的说明投标人商业信誉或结算情况等具体要求详见本招标文件第六章

说明：复印件并加盖本单位公章

# 附件 2-4 投标保证金缴纳凭证复印件

说明：投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证的复印件作为缴纳凭证放在投标文件中，复印件上应加盖本单位公章；

# 附件2-5 投标人缴纳税收的证明

投标人缴纳税收的证明（加盖公章）或事业单位近期纳税证明（加盖公章）或自然人缴纳个人所得税证明，具体要求详见本招标文件第六章。

【依法免税的投标人应提供相应文件证明其依法免税。】

# 附件2-6 投标人为职工缴纳社会保险的证明

投标人为职工缴纳社会保险的证明（缴纳凭证复印件，加盖公章），具体要求详见本招标文件第六章。

【依法不需要缴纳社保的投标人应做书面说明和证明文件。】

# 附件 2-7 投标人声明函（统一格式）

致：采购人/采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位郑重承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限已经届满）。

2、我单位具有履行合同所必需的专业技术能力，并在规定工作时间内有能力调配较强工作力量，按时保质完成相关工作任务。

3、我单位不存在单位负责人为同一人同时参加本项目投标的情况。

4、我单位不存在直接控股、管理关系的不同投标人同时参与本项目投标的情况。

5、我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

6、我单位在投标过程中，不存在向采购人提供、给予任何有价值的物品，试图影响其正常决策的行为。

7、我单位严格遵守国家及行业相关用工标准，做到合理合法用工。

8、本项目所有岗位涉及工作人员在提供服务过程中，经采购人评价不具备工作能力的，我单位将无条件调换。

若采购人、采购代理机构在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项， 我单位将自动失去在本项目的成交资格，并承担因此引起的一切后果及虚假投标责任。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字或盖章)：

日期：

（注：投标人实际情况如与上述承诺内容不符的，请如实说明，不得虚假承诺）

说明：自然人投标的无需盖章，需要签字。

附件 2-8 虚假应标承担责任声明（统一格式）

致：采购人/采购代理机构

我公司承诺：所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评审、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司提供的货物（或产品）与投标文件不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料）   ）），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字或盖章)：

日期：

附件 2-9（格式自拟）

投标人关联单位的说明（格式自拟）

说明：

1.投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

与投标人单位负责人为同一人的其他单位；

2.与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位；

3.如无关联单位可不提供此说明。

附件 2-10	投标人须知前附表要求的其他资格证明文件

说明：

1.凡拟参加本次招标项目的投标人须具有良好的信誉，未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的（尚在处罚期内的）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（尚在处罚期内的）以及未被列入新疆税务局失信惩戒企业名单。近三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中因围标串标、偷税漏税、制售假冒伪劣商品等行为被有关行政部门处罚（处理）记录的，本项目不认定其具有良好的商业信誉，将拒绝其参本次招标活动；

2.应提供投标人须知前附表要求的其他资格证明文件。

3.原件、复印件上均应加盖本单位公章，自然人投标的无需盖章，需要签字。

附件 3：投标人综合情况（格式）

附件 3-1 投标人综合情况一览表

| 投标人名称 | （公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 邮箱 |  |  |  |  |
| 隶属情况（如有） | 阐明隶属及组织机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控股情况（如有） | 阐明控股和被控股情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 简介 | 包括但不限于：企业经营范围、发展历程、经营业绩、获奖情况、财务状况、人力资源等。（可另附页） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 其他…… |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 3-2 投标人单位简介

（包括但不限于投标人实力、业务范围、所有权状况、组织机构及职能、人员构成、单位的场地环境和软硬件设施等）

附件 3-3 投标人同类型项目案例（业绩）情况介绍

业绩统计一览表和合同履行情况

| 序号 | 项目委托单位、联系人及电话 | 项目 名称 | 项目 内容 | 合同 金额 | 合同签订日期 | 完成 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.请投标人按照合同签订时间先后顺序填写此表，并按照同一顺序附相关证明材料。

2.投标人近三年（2019年4月1日-至今）类似业绩，须提供中标通知书（成交通知书）及合同复印件加盖公章，未提供相关证明材料或提供证明材料不全者不得分。

3.投标人提供虚假合同的，按虚假投标处理。

投标人名称： 	（盖公章）

法人代表或其授权人：         （签字或盖章）

日 期：

# 附件4   投标书

投标书

致：新疆世纪星工程咨询有限公司

根据贵方为  (项目名称、招标编号)  项目的投标邀请,签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人  （投标人名称、地址）  提交下述文件正本   份、副本   份及电子文档   份，以    形式出具的金额为人民币   元的投标保证金。并作出如下承诺：

1、如果我方被确定为中标人，我们将按照招标文件、我方投标文件及双方确认的合同条款的要求执行。

2、我方保证忠实地执行双方所签的合同，并承担合同规定的责任和义务。

3、我方愿意向贵方提供任何与此报价有关的数据、情况和技术资料。完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

4、我方提交的投标文件及报价自提交日期起 90 天有效，并对我方具有约束力。

5、我方已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解和质疑的权力。

6、在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

投标人： 	             （公章）

法定代表人或其授权代理人：     	（签字或盖章）

日期： 	年   月   日

附件5   投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称:                      招标编号:                         包号: 　 　      报价单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 型号和规格 | 数量/ 单位 | 原产地和制造商名称 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 安装、调试、检验 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 运输（含保险） |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 培训、技术服务及其他伴随的服务和工程 |  |  |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）	：

投标人(盖章):

日    期：

注: 1.如果投标人认为需要，每种货物填写一份该表。

2.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

4.上述各项的详细分项报价，应另页描述。

5.如果开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）内容为准。

附件6   货物说明一览表

货物说明一览表

项目名称:                                    招标编号:                       包号:

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 合同履约期限 | 交货地点 | 其它 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称： 		（盖公章）

法人代表或其授权人：          （签字或盖章）

日 期：

注: 各项货物详细技术性能应另页描述。

附件7   技术规格偏离表

技术规格偏离表

项目名称:                       招标编号:                 包号:

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条款号及招标规格 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.有偏离的技术条款须在该表中逐一列明，并在“投标文件的技术条款”栏填写具体应答内容， 在“偏离说明”中说明偏离具体情形。若无偏离请在“投标文件的技术条款”中填写“无偏离”。

2.未声明部分将被视为已接受投标文件要求，签约时未经采购人同意不得改变。

3.投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确投标内容。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

投标人(盖章):

日期：

附件8   商务条款偏离表

商务条款偏离表

项目名称:                      招标编号:             包号:

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.有偏离的商务条款须在该表中逐一列明，并在“投标文件的商务条款”栏填写具体应答内容，在“偏离说明”中说明偏离具体情形。若无偏离请在“投标文件的商务条款”中填写“无偏离”。

2.未声明部分将被视为已接受招标文件要求，签约时未经招标方同意不得改变。

3.投标人可根据其投标内容进一步细化上述表格，并可增添其它表格或说明以便进一步明确响应内容。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

投标人(盖章):

日期：

附件9   中标服务费承诺书

中标服务费承诺书

致：新疆世纪星工程咨询有限公司

我们在贵公司组织的	（项目名称、项目编号）	项目招标中若获得中标资格，我们保证在领取中标通知书的同时按招标文件的规定，以转账、电汇等形式，向贵公司一次性支付应由我们交纳的中标服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方授权代表签字：							    （承诺方盖章）

承诺日期：

附件10-1 中小企业声明函（如是）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请在本表中填写投标人须知前附表中写明的中小企业行业类别。

3、制造商如为监狱企业或残疾人福利性单位的，视同为小型、微型企业，请填写此声明函，并需要出具相应的声明函和证明文件（格式后附）。

附件10-2  监狱企业声明函（如是）

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（招标项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）□（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）□（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）□（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件10-3  残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 附件11  评审所需要的其他商务文件

注：后附有效的ISO9001质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书复印件加盖公章。

# 附件12  投标文件还应包括的技术文件

投标人应根据招标文件第五章、第六章的规定自行编写， 详细叙述拟提供产品/服务情况。

包括，但不限于：

1.投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物及服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

2.主要采购需求和性能的详细说明。

3.从采购人开始使用至招标文件规定的服务期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

4.对照招标文件技术规格，逐条说明所提供服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。

5.实施方案

6.售后服务方案

7.培训方案

8.质保期后的维修

9.招标文件要求的或投标人认为有必要提供的其他技术文件；

10.投标人认为其它需要说明的事宜。

附件13（统一格式）保证金信息表

# 退还保证金申请函

致：新疆世纪星工程咨询有限公司

（投标人全称) 参加贵方组织的，（项目名称）（项目编号）的招标采购活动。按招标文件的规定，已通过银行转帐/银行汇款形式缴纳人民币（大写）      元的保证金。

退还保证金时请按以下内容划入我方帐户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保证金未能及时退还或退还过程中发生错误，我方将承担全部责任和损失。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人开户银行行号：

投标人银行帐号：

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

注：为方便代理机构后续退款事宜，请投标人认真填写此函信息，并后附转帐或汇款的银行凭证复印件。

（粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件）

附件14	开票信息（统一格式）

新疆世纪星工程咨询有限公司：

本   （投标人名称）   公司在参加在贵司进行的  （项目名称）（项目编号） 招标，我司缴纳标书费和代理服务费后开具发票的事宜，我司声明如下：

| 增值税发票开票信息 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 增值税发票开票种类 | （请在此处注明增值税专用发票或增值税普通发票） |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 纳税人识别号 |  | 固定电话 |  |
| 开户银行名称 |  | 联系人姓名 |  |
| 开户银行账号 |  | 联系人电话 |  |
| 电子发票收件 电子邮箱 | Email: |  |  |
| 发票邮寄地址： | 地址： 收件人： 电话： |  |  |

我公司提供的上述开票信息准确无误，如果因我公司提供上述信息错误，导致发票无效的，将由我公司承担相应后果。

注：投标人需要采购代理机构开具增值税发票的，请在上表中填写相关信息，如投标人需要开具增值税专用发票的须附投标人开户许可证、一般纳税人认定文件的清晰复印件加盖公章，以及开票信息（见上表）。如投标人在开票信息中未注明开具增值税专用发票且未提供上述材料，代理机构将默认开具增值税普通发票。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日