拜城县中医医院医疗设备采购项目四标段

招    标    文    件

编 制 单  位： 阿克苏驰通项目管理有限公司

地        址： 新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道原地委党校 4 楼

联 系 方  式： 18290785111

货物采购招标文件

采购名称：拜城县中医医院医疗设备采购项目四标段

招 标 人：拜城县中医医院

法定代表人或授权委托人（签章） ：

联 系 人： 杨杰

联系电话： 18699720366

招标代理机构： 阿克苏驰通项目管理有限公司

法定代表人或授权委托人（签章） ：

联 系 人： 何玉琴

电    话：18290785111

联系地址：阿克苏市栏杆路 26 号原地委党校 4 楼

二〇二二年五月

目   录

目录

第一章  招标公告....................................................................................................................................1

第二章  投标须知前附表....................................................................................................................... 4

第三章  投 标 须 知..............................................................................................................................7

第四章用户需求书................................................................................................................................. 23

第五章  通用合同条款及前附表......................................................................................................... 45

资质证明文件（格式自定） ................................................................................................................. 63

投标人受处分或处罚史......................................................................................................................... 67

其他证明文件......................................................................................................................................... 72

# 第一章  招标公告

拜城县中医医院医疗设备采购项目四标段

公开招标公告

项目概况

拜城县中医医院医疗设备采购项目四标段的潜在投标人应在新疆政府采购网上获取采购文件，并于2022年06月14日16：30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：bcx-gkzb-2022-003-04

项目名称：拜城县中医医院医疗设备采购项目四标段

预算金额（元）：2510000.00

最高限价（元）：2510000.00

采购需求：详见采购清单及参数

合同履行期限：按合同约定执行

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； （3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； （4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；（5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号），投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品；

3、提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购不良行为记录的供应商和中国政府采购网（www.ccgp.gov. cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的查询信用记录，查询结果截图并加盖公章（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次政府采购活动﹙供应商网上自行打印后加盖公章﹚。

4、经年检有效的营业执照；

5、具备近三年的财务审计报告（2019-2021年度）（公司成立不足一年提供成立至今的财务报表）；

6、具备有效的《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》；

7、具备近六个月的完税证明;

8、具备盖有社保局公章的法人或授权委托人本公司近3个月社保缴纳明细；

9、法定代表人到场需提供法定代表人身份证明及身份证原件，授权委托人到场的需提供附有法定代表人身份证明和授权委托书及被委托人身份证原件；

10、相互关联的存在实际控制、管理关系的两个企业，不得参加同一项目的投标；

11、本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2022年5月25日至2022年5月31日，上午10:00至14:00，下午16:00至20:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：新疆政府采购网

方式：新疆政府采购网上自行下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间：2022年06月14日16：30（北京时间）

投标地点：政采云一站式政府采购云平台。（本项目为不见面开标）

开标时间：2022年06月14日16：30（北京时间）

开标地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街 15 号） 一楼

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：拜城县中医医院

地址：阿克苏地区拜城县

项目联系人：杨杰

目联系方式：18699720366

2.采购代理机构信息

名  称：阿克苏驰通项目管理有限公司

地  址：阿克苏市栏杆路26号原地委党校4楼

联系方式：18290785111

3. 项目联系方式

项目联系人：何玉琴

电　话：18290785111

# 第二章  投标须知前附表

| 序 号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名 称：拜城县中医医院 地 址：新疆阿克苏拜城县 联 系 人：杨杰 电 话：18699720366 |
| 2 | 采购代理机构名 称地址 | 名 称：阿克苏驰通项目管理有限公司 地 址：阿克苏市栏杆路 26 号原地委党校 4 楼 联 系 人 ：何玉琴 电 话：18290785111 |
| 3 | 项目名称 | 拜城县中医医院医疗设备采购项目四标段 |
| 4 | 项目编号： | bcx-gkzb-2022-003-04 |
| 5 | 投标有效期 | 开标后 30 日内 |
| 6 | 采购文件的发售 时间和地点 | 发售地点：政采云报名成功后自行下载 发售时间：2022 年 5月 25日至 2022年 5 月 31 日，上午 10：00-14：00，下午 16：00-20：00（北京时间） 。 |
| 7 | 投标文件投递时 间和地址 | 投标文件递交截止时间： 2022 年 6 月 14 日上午 16：30（北京时间） 投递地址：政采云一站式政府采购云平台。（本项目为不见面开标） 注：本项目采用不见面电子评标，响应文件无需现场提供。开标活动结束后各投标人须按照采购人要求提供纸质版响应文件，其中正本壹份，副本肆份，U 盘一份（正本 扫描件） |
| 8 | 最高限价 | 2510000.00元 |
| 9 | 开标时间和地点 | 时间： 2022 年 6 月 14 日下午 16：30（北京时间） 开标地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街 15 号） 一楼 |
| 11 | 供货期 | 合同签订后15天 |
| 12 | 评 分 权 重 | 一、技术得分 70％ 二、商务得分 30％ |

| 13 | 评 标 方 法 | 采用综合评分方法 |
| --- | --- | --- |
| 14 | 采购合同签订 | 由中标人凭中标通知书与招标人签订采购合同。 |
| 15 | 交货地点 | 拜城县中医医院 |
| 16 | 付款方式 | 采购合同为准 |
| 日 17 | 落实政府采购 政策需满足的资 格要求 | （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； （2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； （3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； （4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；（5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号），投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品； |
| 18 | 投标保证金 | 投标保证金：50000.00元（叁万伍仟元整） ，截止为 2022 年 06 月13日 18： 00 时前递交。 投标保证金的形式：投标保证金应在开标前由投标人以支票、汇票、本票、或者金融机构、 担保机构出具的保函等非现金形式提交； 基本账户以电汇、转账等形式 汇入指定账户。（各供应商电汇时须注明项目名称，可简写） 开户银行：中国银行股份有限公司阿克苏市东大街支行 开户名称: 阿克苏驰通项目管理有限公司 帐 号：107089357288 |
| 19 | 开标提供证件 | 开标时，各投标单位需提供以下资格证明文件进行查验： 1、有效期内的营业执照副本原件，《医疗器械经营许可证》 或《医 疗器械生产许可证》 原件； 2、提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 被列入 失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购不良行为记录的供 应商和中国政府采购网（www.ccgp.gov. cn） 政府采购严重违法失信行 为记录名单的查询信用记录，查询结果截图并加盖公章（发布公告之后 至投标截止时间之前查询结果有效） ，有上述违法记录名单的没有资格 参加本项目的采购活动。 3、法定代表人到场需提供法定代表人身份证明及身份证原件，授权 委托人到场的需提供附有法定代表人身份证明和授权委托书及被委托 人身份证原件； 4、提供近六个月的完税证明，近三年经年审的财务审计报告（2019-2021 年度） （公司成立不足一年提供成立至今的财务报表） 原件； 5、提供盖有社保局公章的法人或授权委托人在本公司近 3 个月社保 缴纳明细； 6、提供投标保证金缴纳证明原件。 上述证件的公证件，本次开标不予认可。 |

第三章  投 标 须 知

## 一 、 总   则

### 1 ． 定   义

1.1“招标人”： 拜城县中医医院

1.2“采购代理机构”： 阿克苏驰通项目管理有限公司

1.3“潜在投标人”： 购买（下载） 了本招标文件的投标人

1.4“中标人”： 经合法招投标程序评选出来的投标人。

1.5“货物”： 投标人按采购文件规定，须向招标人提供的货物、备件、工具、 手册及其它技术资料和材料。

1.6“服务”： 采购文件规定投标人须承担的有关服务。

### 2. 适用范围

2.1 依据《中华人民共和国政府采购法》 和《中华人民共和国招标投标法》 等 有关法律法规制定本须知。

2.2 招标人、投标人及各方当事人适用本须知。

### 3．应遵循的原则

3.1 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

3.2 坚持质量优先、价格合理。

3.3 利用法律手段强化竞争机制、贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

### 4．招标人及资金来源

4.1 招标人： 拜城县中医医院

4.2 资金来源： 援疆和自筹资金。

### 5. 合格的投标人

5.1 投标人参加本项目招标采购活动应当具备以下条件：

5.1.1 具有独立承担民事责任的能力，在中华人民共和国境内注册的法人（具 有相关经营范围） ；

5.1.2 供应的产品须符合相关质量标准的生产及安装的生产制造商或有供应能 力及安装的经销商;

5.1.3 能提供长期良好的服务支持；

5.1.4 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.1.5 各投标人应在投标文件中须主动填报投标之前三年内有无受各级管理部

门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等） ，如果不主动填报而被事 后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理；

5.1.6 凡两家或以上公司为同一法定代表人或同一股东控股的或其中一家公司 为其他公司最大股东的,不能同时参与同一采购项目采购活动,一经发现,将视同 串标处理；

5.1.7 法律、法规规定的其他条件。

5.2 投标人应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件 提出的要求和条件做出实质性响应。

5.3 本项目不接受联合体投标。

### 6．中标设备质量标准和包装、交货、安装、调试、验收及售后服务

6.1 质量标准：

6.1.1 中标方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特 征符合合同附件的要求；

6.1.2 中标人保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版  权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的 所有费用。

6.2   中标设备的包装、交货、安装、调试、验收：

6.2.1 包装:均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。 凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标方承担。

6.2.2  中标设备的交货： 按合同要求交货。

6.2.2.1 交货时间： 按合同需求交付。

6.2.2.2 交货地点： 拜城县中医医院 。

6.2.3   中标设备的安装调试：

6.2.3.1 中标方负责合同项下的安装调试，一切费用由中标方负责；

6.2.3.2 中标方安装时须对各安装场地内的其它设备、 设施有良好保护措施。

6.2.4   设备的验收：

6.2.4.1 中标设备安装调试，试运行一个月后组织验收，如中标设备在试运行 期间出现故障，则应相应延长试运行时间，验收应在招标人和中标人双方共同参 加下进行；

6.2.4.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短 装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，招标人应做出详尽的现场记 录，或由招标人和中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺 失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

6.2.4.3 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、 损坏，中

标人应及时安排换货，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由 中标人承担；

6.2 售后服务

6.3.1 合同设备保质保用期按生产厂家的标准执行，但不得少于 1 年（用户单 位验收合格之日起计算，用户另有需求的除外） ；

6.3.2 保质保用期内非招标人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标 人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人应在收到招标 人通知后 24 小时内派员到现场维修。

6.3.3  有长期良好的服务支持。

## 二 、 招 标 文 件

### 7. 采购文件的组成

7.1 采购文件包括：

1)招标公告；

2)投标须知前附表；

3)投标须知；

4)用户需求书；

5)通用合同条款及前附表；

6)投标文件组成及参考格式。

7.2 投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如 果投标人没有按照采购文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件 做出实质性响应，由此造成的后果由投标人负责。

### 8. 采购文件的答疑

如投标人就采购文件的某些内容有疑问时,应以书面形式在投标截止期前 15 天通知采购代理机构,采购代理机构集中作出答复,并将送达至每位投标单位。

### 9. 采购文件的补充和修改

9.1. 采购代理机构可以对采购文件进行补充和修改，该补充和修改的内容将 作为采购文件的一部分； 投标人如无书面异议则被视为确认；

9.2. 考虑到补充通知的影响，采购代理机构可决定延长投标截止期。

## 三、投标文件的编制

### 10. 投标语言和计量单位：

10.1 投标文件和来往函件应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料  和印刷的文献可以用其他语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证）， 以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

10.2 除非另有说明，本招标文件中所称“ 日”均指日历日，投标文件中需以  日历日对招标文件作出响应。评审时，对投标中出现的“工作日”按五个工作日

折合七个日历日计算，且评标委员会可能会就有关日期作出对该投标人不利的折 算或量化，投标人不得对此提出异议，否则其投标将被拒绝。

### 11. 投标文件部分：

投标文件分为唱标信封和投标文件（包含商务部分、技术部分） ，具体包括下 列内容：

11.1 唱标信封（单独提交） 投标报价表

11.2 投标文件（商务和技术部分合订成一册，投标书中每包内容需独立并清 晰可分辨）

详见第六章”投标文件组成及参考格式”。

### 12．投标文件的编写

12.1. 投标人须在投标文件中主动填报投标之前三年内有无受各级管理部  门的处分或处罚,如果不主动填报而被事后发现的,将取消其投标资格,并按有关 规定从重处理。

12.2. 投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件规定及要求的内容 和格式编写，必须对采购文件提出的实质性要求作出响应，并提交完整的投标文 件。

12.3. 投标人可以对采购货物中的各包进行选择投标。

12.4. 投标人须对本项目以包为单位整体投标，任何只对某包其中一部分内容 进行的投标都被视为无效投标。

12.5. 投标文件的报价为单价报价，对每一种型号及规格的投标产品只允许有 一个报价，采购代理机构不接受有任何选择的报价，只接受以包为单位的报价金 额。

投标报价应包含产品（含相关配件、附件、安装材料） 价款、运输费、装卸费、 安装费、保险费用、税费以及一切技术和售后服务费等费用，如涉及软件许可使

用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培 训费，投标人不得再向招标人收取任何费用。

12.6. 投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已 隐含在投标报价中，中标后不得再向招标人收取任何费用。

12.7. 投标人应以人民币报价。投标文件中的报价和开标一览表的报价不一致 时，以开标一览表的报价为准； 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大 写金额为准； 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准； 单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价； 对不同文字文本投 标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

12.8.投标文件应一式 5 份： 其中正本 1 份，副本 4 份，U 盘一份（正本扫描  件） ，并在左上角注明“正本”和“副本”字样，如果正本与副本不符，应以正 本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，如有任何更改应由原签 署人签字。

12.9  投标人应对投标货物提供完整详细的技术说明，如投标人对指定的技术 要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。

### 13. 投标有效期

13.1 投标文件从开标之日起，在本须知前附表规定的投标有效期内有效。

13.2 在特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可在征得投标人同意 后适当延长投标有效期。投标人可以拒绝招标人的这种要求。

### 14. 投标文件的式样和签署

14.1 投标人应准备《投标文件的编制》 中的 12.8 中规定的文本数目。

14.2 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，招标文件要求签章的地方需签  字并加盖公章（委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托  书） 。 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改 之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认，以上人 员应当是注册在本单位，否则，评标委员会将否决其投标，敬请各投标人注意。

14.3 全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示  进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应加盖投标人的法定代表 人或其投标授权代理人的印鉴。

### 15．投标货币

投标产品均应以人民币报价。

## 四、投标文件的递交

### 16. 投标文件的密封和标记

16.1 投标人应将投标文件用信封密封，封 口处贴上封条并加盖公章。唱标信 封密封后单独提交。

16.2 如果由于信封密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，采购代理 机构概不负责，并将该文件退还给投标人。

16.3 如果报价供应商未按要求密封及标记，招标人对报价文件的误投和提前 启封不负责任。

16.4 传真或电传的报价文件将拒绝接收。

16.5 未按招标文件要求签署、盖章、提交的报价文件将视为无效投标。

17．对投标文件投递的要求

17.1 投标文件的递交须由投标人和采购代理机构双方签名，并现场核对所 交资料的份数，同时由采购代理机构审查所交资料。

17.2 所有投标文件必须装在密封完好的信封，封 口处贴上封条。投标文件 的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明： 项目编号、项目 名称、单位名称、联系人及 日期，并注明“请勿在 2022年 6月 14日 16：30 分前启封”字样。投标文件应有目录以及页码，以便检索。

18．投标截止时间

18.1 投标人提交给采购代理机构的投标文件不得迟于采购文件中规定的截止时 间。

18.2 招标人因修改采购文件，可酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购代 理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止 时间。

18.3 采购代理机构将拒绝接收在规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

### 19. 投标文件的修改和撤回

19.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件。但投标人必须 在规定的投标截止时间之前向采购代理机构发出书面通知。

### 19.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截

止时间起至投标有效终止时间前，投标人不得撤回其投标。

### 19.3 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真等形式的投标。

19.4 采购代理机构对不可抗力事件所造成投标文件的损坏、丢失不承担任何

### 责任。

### 20. 履约保证金：

20.1．无需交纳履约保证金，。

20.2．履约保证金以人民币提交，并可用下列任何一种方式提交：

(1) 履约保函： 中标人须保证其履约保函在采购合同有效期满后 28 天内继续 有效，同时必须是合法经营的银行机构出具的银行保函；

(2) 电汇；

（3） 现金

20.3．中标人未按规定时间提交履约保证金所造成的后果由中标人承担,同时 采购方保留取消其中标资格的权力。

20.4．履约保证金的退还条件： 中标人在依法履行完毕采购合同后，中标供应 商可向招标人提交退回履约保证金的申请，招标人收到中标供应商的退回履约保 证金申请后，3 个工作日内予以答复，并在申请书上加具意见。凭退回履约保证 金的申请书，连同验收报告原件、中标通知书复印件（加盖招标人公章） 办理履 约保证金退回手续。

20.5．下列情况履约保证金将会被没收：

中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意 将中标项目分包给他人的；

中标人在履行采购合同期间，违反相关法律法规的规定及合同约定条款，损害 了招标人利益的。

## 五、投标截止和开标

### 21．投标时间

详见“第二章投标须知前附表第 7 点”。

### 22．投标截止时间

详见“第二章投标须知前附表第 7 点”。

### 23． 开标

23.1 开标时间：详见“第二章投标须知前附表第 10 点”。

23.2 开标地点：详见“第二章投标须知前附表第 10 点”。

23.3 开标时采购代理机构将当众将投标人名称、货物名称、投标价格、是否提

交投标保证金，以及采购代理机构认为合适的内容进行唱标，并给各投标人确认。

## 六、评标和定标

### 24．概述

根据《中华人民共和国招标投标法》 、《中华人民共和国政府采购法》 及

相关法规，在保证拜城县中医医院医疗设备采购项目四标段（以下简称项目）采

购公开、公平、公正的基础上，结合项目的技术和商务需求，制定本评标文件。

### 25.评标原则

25.1 科学评估、集体决策，体现公平、公正、择优信用。

25.2 评标委员会将按照规定只对通过审核的投标文件进行评价和比较。

25.3 性能和价格相结合，以综合评价为主； 质量优先，价格合理，不保证 最低投标报价中标。

### 26.评标过程的保密性

26.1 从公开开标到签订购销合同，凡与审查、澄清、评审和投标有关的资 料以及定标意见相关的事项，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

26.2 招标人应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何 单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

### 27．投标文件的澄清

27.1 在评标期间，采购代理机构和评标委员会可要求投标人对投标文件中 含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清的答复必须书面形式提交。 但澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

27.2 如需要澄清的问题较多，采购代理机构和评标委员会可召开会议邀请 投标人到会予以澄清。

### 28.评标委员会

28.1 全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由五人 （或以上） 单数组成。评标委员会下设评标工作小组，主要由采购代理机构工作 人员组成，负责整理评标文件。

28.2 从抽取评标专家到开始评标的时间一般不超过 24 小时。在抽取评标专 家时，应抽取足够数量的预备替补专家，在评标专家因故缺席时及时予以替补。

28.3 评标专家名单在中标前严格保密。

28.4 评标委员会和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和 比较、以及与评标有关的其他情况。

28.5 评标委员会只对符合采购文件要求的投标品种进行评审和比较。

### 29. 评标标准和方法

29.1 分值分布：

本次评标采用综合评分法，其中技术得分 70分； 商务得分 30分。

29.2 评标标准：

29.2.1 评委根据各通过符合性审查投标人的投标文件，逐项列出投标文件 的全部投标偏差。评分应考虑到投标文件与招标文件之间的细微偏差。细微偏差 是指投标文件在实质上响应招标文件要求，可是在个别地方存在漏项或者提供了 不完整的技术信息和数据等情况，但补正这些遗漏或者不完整的技术信息不会对 其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

29.2.2 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加 上的算术错误，修正错误的原则如下：                                    ①投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；            ②总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准； 单价金额小 数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；                          ③对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；            ④买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的 话，评分时计入投标报价总价；

⑤供货范围（包括设备和服务） 缺漏项的调整，调整价格为该项目在其他有效投 标中的最高报价。

评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格 对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

按照财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》 （财库〔2011〕 181 号） 、 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库【2017】 141 号） ，对小型 企业、微型企业和残疾人企业产品的价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与 评审。评估具体依据和理由用其有效报价金额表述。（注： 满足招标文件要求且

投标价格最低的投标报价为评标基准价。最低报价不是中标的唯一依据）

29.3 评标流程

评标分两个阶段进行： 投标文件符合性审查和投标文件详细评审。 第一阶段： 投标文件符合性审查

各评委对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行符合性审查。符合性审查 必须根据“投标须知”中对投标人的要求和投标文件中的响应进行审查。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述 不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、 说明或者补正必须以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文 件的实质性内容。

在评审中发现设备技术参数、性能未能达到技术规格书中的规定或有虚假情况 时，评标委员会有权取消其评审资格。详见附表一

## 七、评审标准

### 1.评审附表

| 评审标准 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 具备有效的营业执照及资质证书 |
|  | 提供法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书 |
|  | 提供盖有社保局公章的法人或授权委托人在本公司近 3 个月社保 缴纳明细 |
|  | 提供近三年的财务审计报告 2019-2021 年度） （公司成立不足 一年提供成立至今的财务报表） |
|  | 提供近六个月完税证明 |
|  | 按要求提交了投标保证金 |
|  | 供应商无不良信用记录 |
| 符合性审查 | 响应文件格式符合招标文件要求 |
|  | 响应文件的签名盖章符合招标文件要求 |
|  | 投标有效期符合招标文件要求 |
|  | 交货期符合招标文件要求 |
|  | 货物质量符合招标文件要求 |
|  | 按照招标文件规定报价只有一个有效报价且没有漏项 |
|  | 按招标文件要求编制了目录及页码 |
|  | 其他不符合招标文件的实质性要求 |

第二阶段： 投标文件详细评审

详细评审分两个步骤：

首先，评委对通过符合性审查的各投标文件技术部分进行评审、评分； 然后评委

根据投标人提供的商务资质文件进行统计、审核和评分。

具体评分如下： 按照评标程序的规定，并依据评分标准、各项权重和符合性审查 结果，各位评委单独地就每个投标人的技术状况、商务状况进行评审和比较，评 出其技术评分和商务评分。将技术评分、商务评分相加得出总分，并按总分高低 排出名次（出现并列得分时，应由评委投票决定排名） 。评标委员会依据得分情 况推荐出中标候选人。

29.4 评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

### 30.评标办法

报价评审标准

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价得分（30 分） | 30 分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招 标要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分 为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标 报价得分= (评标基准价／ 投标报价)×价格权值×100。 |

| 项目 | 评分内容 | 分值 | 评分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术评分（70分） | 产品技术参数响应度 | 30 | 1、投标人提供的物品性能质量、技术指标和系统功能要求进行评定，带“★”参数为主要技术参数。所投产品带“★”技术参数全部响应得基本分16分；有负偏离的，一项扣2分，直至本项分数扣完为止（需提供(但不限于)产品彩页、说明书及产品检测报告等相关证明资料）； 2、其他无★参数，满足招标文件要求，正偏离参数超过5项（含）以上的得14分，满足招标文件要求负偏离超过5项（含）以上得10分，满足招标文件要求负偏离超过10项（含）以上得8分 |
|  | 实施方案 | 5 | 据本次项目实施方案进行综合评分，包括供货方案、运输方案、质量保证、项目进度安排、验收方案、专业技术人员、售后服务及应急措施实施方案并承诺响应时间到达现场等方面进行评价，做出合理计划及制订工作保障措施。 缺一项扣 2 分，有一项不合理、不完整、不符合项目实际情况者 1 项扣 1 分。未提供方案不得分。 |
|  | 设备安装、调试和验收 | 5 | 投标人的供货安装方案应包括进度计划和供货保证措施、质量保证措施、安全文明安装、验收组织及资料整理等。安装调试方案明确具体，方案完善的完全满足安装调试要求的得5分。安装调试方案一般，满足安装调试要求的得2分。安装调试方案有明显缺陷，基本满足安装调试要求的得1分。没有不得分。 |
|  | 培训计划 | 7 | 设备使用培训方案。培训方案应包含（不限于）培训目标、培训方式、培训内容、培训地点及时间安排等内容。派专业人员在现场指导培训，内容详细全面得7分。专业人员通过视屏讲解指导培训，内容合理、有效得3分。仅 通过电话指导参考使用说明无培训计划不得分。 |
|  | 项目实施经验 | 10 | 提供类似设备近三年的有效业绩（需提供合同和中标通知书）。提供一套当地三级甲医院得2分,提供一套当地二级甲等医院得1分，最多提供5套，不提供不得分。 |
|  | 售后服务 | 10 | 供应商需明确列明售后服务方案，包括但不限于：1.服务内容及服务范围 2. 回访计划及回访内容 3.仪器故障响应时间及方式 4.日常维修及保养的培训5.质保期及超出质保期后的维修费用及升级、更换配件的价格及折扣让利等方案。 方案完整、分工明确、措施完善可行、响应及时及服务承诺合理可行计8-10分；方案较完整、分工较明确、措施较完善可行、响应较及时及服务承诺较合理可行的计5-7分，方案基本完整、分工基本明确、措施基本完善可行、有响应时间及服务承诺的计的3分，每缺少一项内容或每有一项不切实、可行的扣 3 分。 注：不提供方案的不得分。 |
|  | 优惠承诺 | 3 | 质保期符合招标文件要求，在招标文件要求基础上延长1年加1分，此项最多得3分。 |

技术评审标准

### 政策加分以及计算方法

| 货物类采购文件对节能、环保产品评审的要求： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审内容 | 评分标准 |  |
| 节能环保加分 | 报价评分项 | 若所投全部产品为节能、环保产品，在其报价得分基础上分别给予【报价得分×4%】的加分，若所投部分产品为节能、环保产品，在其报价得分基础上分别给予【报价得分×4%×（节 能、环保产品合计报价/投标报价）】的加分。（节能、环保产品的界定具体以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》原件和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准，下同。） |
|  | 技术评分项 | 若所投全部产品为节能、环保产品，在其技术得分基础上分别 给予【技术得分×4%】的加分，若所投部分产品为节能、环保产品，在其技术得分基础上分别给予【技术得分×4%×（节能、环保产品合计报价/投标报价）】的加分。 |
| 小型、微型企业和监狱企业产品价格扣除的要求： |  |  |
| 评审内容 | 评分标准 |  |
| 中小微型企业有关政策 | (1)国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知执行； (2) 按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，在政府采购活动中，对小型和微型企业产品的价格给予扣除，用扣除后的价格参与评审。 (3)价格扣除幅度：6% |  |

说明：

（1）投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

（2）以上评标标准中要求投标人提交相关证明材料原件（或复印件）的，未装订在投标文件中的不得分。

（3）投标单位以联合体的身份参与政府采购项目的，以商务部分加分最多的一家投标单位的加分为商务部分的加分。

（4）资产负债率=年末负债合计÷年末资产总计。

3.2给予小型和微型企业价格扣除

3.2.1给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责，否则不给予价格扣除。

3.2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。计算方法是：

最终价格＝投标报价×97%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责和联合体协议原件，否则不给予价格扣除

### 31.定 标

31.1 评标委员会推荐综合得分排名第一的投标人定为第一中标候选人，排 名第二的投标人为第二中标候选人，并提出评标书面报告和推荐中标意见报招/

31.2 采购活动结束后七个工作日内,由采购人对预中标人的资格和履约能 力进行复核。经核对无误后才能发出中标通知书。如在复核过程中，发现预中标 人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，取消其中标资格，并视其实际 情况，保留追究其法律责任的权利。没收其投标保证金。

31.3 第一中标候选人放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同，招标人 可以确定第二中标候选人为中标人。

### 32. 中标通知书

32.1 资格复核完成后，由采购代理机构发出经招标人确认的中标通知书， 中标人应依时与招标人签订合同（自收受中标通知书之日起 30 天内） ，在订定 合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标 的，招标人有权取消其中标资格，并将排名第二的中标备选人确定为中标人。

32.2 中标通知书是该项目成交确认合同的组成部分，对招标人和中标人具 有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标 项目的，应当依法承担法律责任。

### 33. 投标无效

以下情况将导致投标无效。

33.1. 关键条文的重大偏离、保留或反对将可能导致投标无效。

33.2. 没有对采购文件作实质性响应（包括采购项目价格、项目的计划、技 术规范） 的下列情况之一，其投标将被拒绝：

33.2.1 投标人未提交投标保证金或保证金不足、投标保证金形式不符合招 标文件要求的；

33.2.2 资格证明文件不全；

33.2.3 所提供的投标文件中的资质文件未使用最新证件的；

33.2.4 投标文件没有法定代表人签字，或投标代表没有法定代表人签署委 托书的；

33.2.5 投标文件没有按规定签字或盖章的；

33.2.6 不满足技术规范及要求中主要参数，或严重超出和偏离的；

33.2.7 投标有效期不足的；

33.2.8 投标报价不固定的；

33.3 投标人的投标文件内容不真实的；

33.4 投标人的投标报价超出项目预算的；

33.5 投标人其他违反国家法律、法规的行为。

### 34.采购代理服务费

34.1 中标人应向采购代理机构交纳服务费。

34.2 服务费的货币为人民币。

34.3 服务费不在报价中单列。

### 35.解释权

35.1 本采购文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和 参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

# 第四章产品参数

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病床（含床头柜、床垫） | 配置：ABS床头、铝合金折叠护栏、杂物架、φ28插杆式 5 寸面包静音脚轮，可选配可调式不锈钢升降输液架、餐桌板、床垫（1） 规格：2210×980(包括护栏)×500(不包括床头高度)（2） 升降功能：①背部升降：升降角度0～75º，±2º；②腿部升降：升降角度0～45º，±2º。（3）床面板①★床面板采用优质冷轧板材一次性冲压拉伸成型，断面采用滚圆工艺，表面光滑无毛刺。整体床面形成凹型面板结构，有透气孔；床板四周焊接15×30×1.0MM矩管加强筋，增加承载力（提供床面板滚圆工艺样件）。②病床靠背采用双支撑转轴结构，将病员的重量均匀地分部在床梁上，转轴与床板接触处用滑轮，减小摩擦，无嗓音。③床板链接采用钢质铰链，单片厚度4mm。耐磨，运作无噪音，防折断。（4）床身主要部件：①床框采用40mm×60mm×≥1.2mm优质碳钢矩管；②床尾板下方设计有隐藏式餐板槽，餐板在不用时可置于此处；③床框四角带输液架插座，方便操作使用。（5）护栏①铝合金折叠护栏主管采用直径≥30mmD型铝合金管，五支立管采用直径≥19mm铝合金型材管；②高强度铸铝锁紧机构；③护栏活动关节连接均采用钢件连接，外罩塑料件装饰；④高强度铸铝枪把手内置隐藏式锁紧机构，安全可靠，加厚D形铝合金护手，表面硬化处理；⑤护栏升起后护栏上缘距离床面有效护栏高度≥30CM,有效防治老年患者发生坠床风险。（6）床头床尾板①高强度工程塑料吹塑成型，表面光洁，便于清洁；②采用挂式结构，非中空设计，强度高，稳定性强，拆卸方便，床头推手位受力强度≥450N；③床尾板带一次成型ABS病历卡座。（7）床架加工①★整体床架采用优质冷轧型材，经机械手自动焊接成型，确保整个床体结实、牢固，运行平稳。然后采用喷涂设备进行喷涂，涂层均匀，具有抗菌，抗酸碱、耐腐蚀、耐褪色等特性。 ②喷塑前床体采用新配方环保节能高效表面除油除锈新工艺，产品在长期使用过程中不会因为其他原因而导致生锈。 （8）传动装置①★摇把采用ABS工程塑料一次注塑成型；②摇把和丝杆之间采用“万向接”连接技术，“万向接”为钢件；③手摇床丝杆有双向过盈保护装置，丝杆采用机器一次性冷挤压成型。(9) 床架采用30×50×1.2mm优质冷轧型材焊接而成，带φ28插杆式 5 寸面包静音脚轮。（10）杂物架：采用20*30≥0.8mm矩管焊接于病床床框架内侧。（11）输液架：伸缩式，三钩可折叠，不锈钢材质，带ABS旋转式锁紧装置，操作方便。（12）床上餐桌板：ABS工程塑料一次注塑成形，伸缩式，长度可调，颜色与床整体色调一致，不用时可以置于床尾板下方的放置架上。（13）引流钩：病床两侧均配置引流钩，便于护理操作。（14）床垫：规格：1930×850×80mm；绿色防水布面，可拆洗；3cm厚高密度海绵，5cm厚椰棕棕丝，有透气功能。15）★床面动态载荷≥250KG，有效载荷≥400KG。（16）ABS床头柜规格：475*470*760mm；ABS材质，一抽一柜，带餐板、带双边毛巾挂架、手提袋挂钩、结实、耐用。 | 张 | 50 |  |
| 2 | 除颤仪 | 1.*除颤功能可用于成人，儿童，新生儿（注册证证明）3.显示器: 彩色LCD显示，屏幕亮度≥1000cd/m2 ,可显示ECG，SpO2, EtCO2等4通道波形, 支持数字放大，波形冻结4.除颤电流波形：双相波技术5.*除颤能量: 低能量选择≤300J, 减少心肌损伤（能量高于300J视为负偏离，而非正偏离）6.*除颤精度：负载阻抗175欧时，选择最大能量时的能量误差≦5%7.*快速开机：1秒内完成开机、最高能量选择、智能自检等三个项目,以最快速度实施除颤（现场演示或提供证明材料）8.能量及工作模式选择: 一体旋扭式,快速，直观9.*快速充电：使用直流电或交流电时，均可实现5秒内充电到最高能量（检验报告证明），充电过程中可在屏幕上显示当前能量值10.*电容：高性能集合式电容，确保性能稳定11.标配工作模式：手动除颤，同步复律，生命体征监护，内部放电，机器智能自检12.具备内部放电模式13.*带有醒目彩色自检指示灯,关机时不连接交流电情况下，也可指示机器状态。14.手动除颤电极板：标配成人、儿童各一付15.可升级主流法呼吸末二氧化碳，既能用于插管病人，又能用于非插管病人，传感器预热时间不超过10秒，可从生理指标反馈CPR质量, IPX7防水等级16.可升级血氧饱和度：进口血氧技术，血氧饱和度探头防水等级≥IPX517.电池：标配安全性高的环保电池18.打印：标配内置热敏打印19.使用环境：工作温度：-5℃到40℃振动冲击及跌落认证，可用于救护车及急救直升机，可承受1米跌落20.*主机带有电极板垂直放置卡槽21.数据存储：可存储≥160小时心电图连续波形，可存储周围环境音22.*配置除颤导电膏，有效降低接触阻抗，提高除颤效率。 | 台 | 2 |  |
| 3 | 心电图机 | 二 技术参数要求1 主要功能：12导联心电图、二阶梯实验、运动后检查、RR间期检查2 心电输入：12导联同步采集，10电极3 导联选择：自动或手动4 输入方式：浮地输入5 输入保护：标配导联线内附除颤保护电路6 采样率：8000 Hz7 模数转换精度: ≤1.25 μV8 输入阻抗：≥50MΩ9 耐极化电压：≥±550mV10 共模抑制比：≥105dB11 频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB）12 标准灵敏度：10mm/mV, 误差≤±5%13 时间常数：≥3.2秒14 滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波15 低通滤波: 75Hz, 100Hz, 150Hz 三档16 肌电滤波:25Hz/35Hz 二档17 交流滤波:50Hz或60Hz18 基线抑制: -20dB,-34dB 两档可选19 增益/灵敏度选择：5，10，20mm/mV，手动或自动20 不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警21 电极脱落：液晶显示器显示脱落部位22 键盘输入：全键盘设计，支持中文拼音输入 | 台 | 2 |  |
|  |  | 23 显示方式：≥7"液晶显示24 显示分辨率：不低于800*48025 显示导联数：同屏12导联，每导联显示时间≥5s26 支持右胸后壁导联独立分析及18导联ST-Map27 记录器：内置高分辨率热线阵打印。28 走纸速度：10, 12.5, 25，50mm/S29 无纸检出：记录纸用完后自动停止走纸并报警30 电极噪声标记：双模式（屏幕，报告）提示，点划线热敏标记打印；31 模拟信号打印：可打印心音脉波放大器等外部机器的模拟信号；32 网络数据打印：支持访问外部文件服务器，本机热敏打印服务器报告33 操作模式：可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调。 |  |  |  |
| 4 | 心电监护仪 | 1、适用范围：成人，儿童，新生儿（注册证证明）2、*操作方式：标配触摸屏，二级操作菜单3、*屏幕：≥10.4英寸，背光内置式TFT彩色显示屏4、*标配参数接口：ECG，血氧饱和度，无创血压，2通道体温，2通道有创压，主流法呼吸末二氧化碳5、*存储：≥120小时全息波形存储6、把手：可折叠把手，便于携带7、*软件内置智能图示操作指南，介绍各个参数测量方法，专业术语、特殊符号，及基本问题处理方法等，具备药物计算功能8、跨床监护：≥ 8床位9、外壳防水等级：≥IPX110、ECG功能：10.1：ECG波形可层叠显示10.2：可同屏显示7导联ECG10.3：高T波抑制能力，ESU防护，耐除颤保护，起搏监测*10.4：频率特性：0.05~150Hz10.5：QRS识别模式：成人，儿童，新生儿*10.6：标配高精度心律失常分析功能，QRS检测灵敏度与AHA数据库的符合度≥99.8%11、SpO2功能： 11.1：*成人用血氧饱和度探头，可水洗消毒 11.2：成人用血氧饱和度探头采用平行夹设计，减少患者压痛感11.3：具备抗运动干扰或者低灌注场合精准测量软件调节功能 114: 可显示信号质量指数SQI，灌注指数PI 12、*NIBP功能：12.1: 成人/儿童袖带充气时间: ≤11s12.2: 新生儿袖带充气时间：≤5s12.3:血压测量模式：手动，定时，腰麻，连续等可选12.4: *新生儿NIBP充气袖带：带有过压保护功能，机器自动识别新生儿袖带，并开启新生儿压力测量模式，压力过大时，自动断开袖带13、*主流法呼吸末二氧化碳：13.1：传感器预热时间短：≤5S13.2：传感器防水等级：IPX7，可水洗消毒13.3：主流法支持插管及非插管患者测量，支持新生儿主流插管法测量14、*标配HL7协议接口及HL7 波形输出功能，与HIS无障碍连接15、*患者姓名输入方式：手写，拼音，及中文输入法16、*电池：标配锂电池，充满电后，单支电池监护时间≥6小时 | 台 | 5 | 含安装所需电缆、配电箱、电源插板等全部材料。 |
| 5 | 呼吸机 | 一、基本特征1.1 适用于对成人、小儿、婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。1.2 采用≥12.1英寸彩色电容触摸显示屏，分辨率1280*800，屏幕采用全贴合设计，可自由翻转，角度0-30度可调。（提供证明文件）1.3 标配≥140分钟内置后备可充电电池（1块电池），选配≥280分钟内置后备可充电电池（2块电池）。（提供证明文件）1.4 电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。1.5 呼吸机提供系统自检和设备自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件1.6 具有有创通气模式和无创通气模式（提供证明文件）。1.7 病人数据、报警日志、校准表格等数据可通过U盘导出。1.8 吸气安全阀和呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。1.9 贯穿式报警灯设计，前后均可观察报警灯。二、呼吸模式及功能2.1 模式配置：标配V-A/C、P-A/C、P-SIMV、V-SIMV、CPAP/PSV，选配DuoVent、PRVC、PRVC-SIMV、APRV，PSV-S/T、VS通气模式。（提供证明文件）2.2 其他功能：增氧、雾化、吸气保持、呼气保持、吸痰、手动呼吸、叹息功能、自动插管补偿、P-V工具、P0.1、近端监测辅助、最大吸气负压、浅快呼吸指数、呼吸功（WOB）功能。2.3 具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。2.4 标配氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，氧疗流量（2~60L/min）。2.5 具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）监测功能（提供证明文件）。2.6 具有智能同步技术：根据病人的肺特性，智能调节-呼气触发至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，可以减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。（提供证明文件）2.7 具有肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张。（提供证明文件）2.8 具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。（提供证明文件） | 台 | 2 | 含安装所需电缆、配电箱、电源插板等全部材料。 |
|  |  | 三、设置参数3.1 潮气量：20ml-2200ml（提供检验报告证明）3.2 呼吸频率：1-100次/min3.3 SIMV频率：1-60次/min3.4 吸/呼比：4:1-1:10（提供证明文件）3.5 最大峰值流速：≥210L/min3.6 吸气压力：5-80 cmH2O3.7 气道压力：-20-120cmH2O3.8 压力支持：0-80cmH2O3.9 压力触发灵敏度：-0.5—-10cmH2O3.10 流速触发灵敏度：0.5—15L/ min四、监测参数4.1 压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。4.2 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。4.3 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼出潮气量的监测。4.4 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。4.5 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。4.6 具有吸入氧浓度的监测。4.7 具有72小时的趋势图、趋势表数据存储。4.8 具有压力-容积环图、流速-容积环图、流速-压力环图、容积-CO2环图四种呼吸环监测。（提供证明文件）4.9 肺的力学：气道阻力、顺应性、RSB浅快呼吸指数、P0.1口腔闭合压、最大吸气负压、PEEPi内源性peep、Vtrap、呼吸功的监测。4.10 脱机辅助工具：浅快呼吸指数、口腔闭合压、最大吸气负压参数的监测。五、其他功能5.1 呼吸机提供锁屏功能。5.2 呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。5.3 可存储≥7000事件日志，包括报警日志和操作日志（提供证明文件）。5.4 具有顺应性补偿、泄漏补偿、海拔补偿、插管补偿功能。5.5 提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。5.6 具有HDMI接口，可外接显示器分屏显示。5.7 具有护士呼叫接口。 |  |  |  |
| 6 | 消毒机 | 1.1消毒因子：253.7nm紫外线✱1.2适用空间体积≤120m31.3设备采用LED屏幕显示设备状态1.4安装方式：移动式，无需安装1.5额定输入功率≤225W，工作电源环境：220V±22V 50Hz±1Hz ★1.6循环风量≥1350m3/h（提供检测报告）1.7噪声≤55dB（A）★1.8紫外线辐射强度≥0.95x10^4（㎼/cm2）（提供检测报告）1.9紫外线灯管寿命≥5000h★1.10设备60min臭氧泄漏量≤0.02mg/m3（提供检测报告）★1.11紫外线泄露量≤0.005㎼/cm21.12风速：多挡风速可调1.13操作方式：具备手动、自动、程控、远程多种控制方式1.14可查看数据：可查看设备累积工作时间、过滤网使用时间、温度、湿度等1.15程控数量≥9组1.16故障提示和自修复功能：具备风机故障、紫外线灯故障、过滤网过期等提示功能；具备灯管故障后备用灯管自动启动功能。★1.17安全性：正常情况下外壳漏电流≤0.0035mA（提供检测报告）★2.1设备对白色葡萄球菌（8032）进行120Min消毒作业后的杀灭率≥99.99%★2.2设备对白色葡萄球菌（8032）进行120Min消毒作业后的菌数≤5（cfu/m3）★2.3设备对>120m3空间作业120Min后，该空间中自然菌的平均消亡率≥91%★3.1支持NB协议连接，具备主动发射网络和连接网络功能3.2具备传输空间地理位置的功能，包括所处楼层、科室（院方权限）3.3具备传输设备运行状态、生命状态的功能（院方权限）3.4具备传输设备消毒效果、温湿度的功能（院方权限）4.1支持查看设备空间位置的功能4.2支持查看设备运行状态、生命状态的功能4.3支持查看设备所处空间消毒效果和温湿度的功能4.4支持使用电脑端、手持智能终端查看设备相关信息4.5支持全院所有科室查看设备相关信息功能，并赋予不同权限4.6支持设备故障自动警示、保养提前警示等功能4.7支持科室间信息共享4.8支持设备信息、消毒记录等数据的记录和导出 | 台 | 10 | 含安装所需电缆、配电箱、电源插板等全部材料。 |
| 7 | 移动紫外线消毒灯 | 1、工作条件：电源220V±22V 50HZ±1HZ ,环境温度5-40℃ ，相对湿度：≤80%2、紫外线辐射波长：253.7nm3、主要杀菌因子：紫外线3、适用面积：≤20m2，4、消毒时间定时范围：0-120分钟，其最大定时误差<15min （带遥控器的有30、60、90、120、150 五档可选）5、消毒车使用的紫外线灯管符合GB19258的规定6、单支紫外线杀菌灯辐射照度（垂直正下方1米处测量）：≥107μw/cm2 | 台 | 20 | 含安装所需电缆、配电箱、电源插板等全部材料。 |
| 8 | 妇科检查床 | 一、性能说明本产品供产妇分娩及施行妇科手术用，该床采用液压升降，床面前后倾及背板折转采用蜗杆、齿轮、齿条传动结构。各种动作可在规定的范围内任意调节并锁定、操作方便，腿板可外展。外表美观。易于清洁。二、技术参数台面全长：≥1900㎜；台面宽度：600㎜；台面高度调节：650-900mm；背板上/下折：≥60°/≥10°；前倾：≥10°；后倾：≥25°；三、配置清单麻醉防护屏1个；支肩架1付；搁臂架1付；拉手1付；托腿架1付；蹬足1付；床垫1套。 | 台 | 1 | 含安装所需电缆、配电箱、电源插板等全部材料。 |
| 9 | 空气波压力循环治疗仪 | 1、气波治疗、低频生物电、远红外温热治疗，三种功能独立可调:2、叠加式气囊，可全身按压或局部按压治疗;3、气波压力数字显示，实时可调;4 五种生物波治疗模式;5、远红外热疗强度分8档可调;6、十组充气气囊，可分组开启或关闭:7、输入功率:≤150W;8、工作时间:060min,默认30min9、气波治疗、远红外温热治疗,两种功能独立可调10、空气波压力范围:5 ~ 25Kpa连续可调 11、气波模式:a四组气波循环搭压;b咽组气波分两组循环挤压;c四组气波同时挤压;12、气波输出目:脚部1；腰部2、3；手臂4；13、气波输出充放气频率:5s；10s；15s；20s；25s；30s；6种选择14、远红外热疗功能:温度在40℃~ 90℃,连可调15、须热时间;2min,16、有多种气囊配置:双上肢气囊；双腿气囊；腰部气囊17、特制充气气泵,噪声低、振动小18、保护功能:达到预制工作时间或超过顶警力,自动卸去压力,并有蜂鸣报警; | 台 | 5 | 含安装所需电缆、配电箱、电源插板等全部材料。 |
| 10 | 磁振热治疗仪 | 。2、适用范围：适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗。 3、主要构成：产品由一台主机和四个治疗导子组成★4、结构形式：不可分拆的柜机推车式 5、显示方式：液晶屏幕显示界面★6、操作方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成，7、输出路数：四路、可同时连接四个治疗导子★8、导子种类：可提供四种不同形状的导子 9、功能输出方式：将磁疗、振动、热疗三种治疗方式相结合并由同一导子同时发出，实现三功同步治疗★10、功能调节方式：振动强度、治疗模式、热疗功能三项技术参数分别独立可调、互不关联 11、磁场强度：≤38mT12、振动强度（频率）档位数：三档13、振动强度（频率）弱档：40Hz±1Hz14、振动强度（频率）中档：46Hz±1Hz15、振动强度（频率）强档：50Hz±1Hz 16、治疗模式种数：四种 17、治疗模式1：连续 18、治疗模式2：工作周期2.5S±0.2S 19、治疗模式3：工作周期3.0S±0.2S 20、治疗模式4：工作周期4.0S±0.2S21、热疗功能档位：可选择关闭或开启★22、热疗功能温控范围：35℃～70℃连续可调，步距1℃、精度±5℃ 23、定时功能：1-99min连续可调，步距1min、误差±5％ 。 | 台 | 5 | 含安装所需电缆、配电箱、电源插板等全部材料。 |
| 11 | 颈络通治疗仪 | 1. 输出通道：六路独立输出通道，四路同、异步电热疗输出，一路激光理疗输出，一路超声波理疗输出。2. *内存功能：68个专家处方，远红外磁热疗，药物离子导入功能，干扰电治疗，线路检测功能，自动语音提示，输出保护装置；3. 工作时间：系统默认20min；10分钟、20分钟、30分钟治疗时间到语音提示，并停止输出。4. 热疗温度：30℃~60℃分为四档可调5. 输出电流调节方式：按键递增和递减（100档，第档1mA）6. 调制波形：有锯齿波、方波、尖波、正弦波、指数波、三角波及数种组合波形；7. 调制方式：连续调制、继续调制、间歇调制、变频调制和交替调制；8. *中频调制脉冲1-12KHz,单一频率允差±10%；9. *低频调制频率：0.5-150Hz；10. Δ脉冲宽度：20µs-2ms；11. Δ远红外磁热疗波长：8µm~14µm；12. Δ超声频率：1MHz±10%;13. 超声输出功率：≤5W；14. *激光波长：650nm；15. Δ激光输出功率：1mW-5mW | 台 | 4 | 含安装所需电缆、配电箱、电源插板等全部材料。 |
| 12 | 干扰电治疗仪 | 1、适用范围：主要起到肌肉、关节及韧带等软组织镇痛；改善软组织血液循环、促进炎症消散的作用。2、主要构成：主要由一台主机和两根4极吸附输出线、两根2极吸附输出线、两根6极自粘输出线组成。3、结构形式：不可分拆的柜机推车式。4、显示及按键方式：两块8寸触摸屏形式下的显示界面及按键方式5、输出频率：2KHz、3KHz、4KHz、5KHz。6、治疗波形：正弦波。7、输出电压：最大输出峰值电压82-102V。★8、输出电流：最大输出电流有效值≤60mA，恒流输出特性，在治疗全过程中，患者可以得到 依设定值而恒定不变的治疗剂量（电流恒定），确保疗效。★9、治疗功能要求：设备智能化操作，全电脑控制输出，具有5种干涉模式、5种电疗模式、6种调制方式、6种向量选择、4种扫引时间，提供多种选择方案。10、干拢方式：（4.2）极三维立体干扰模式与（4）极二维平面干扰模式任意组合。11、干涉（差频）频率：0Hz~200Hz。12、治疗时间：1~99min可调。13、电疗模式：低、中、高、广域、低高（低、高交替）。14、干涉模式：IFC、IFCW、PMC、PMC2、自定义程序模式。15、调制方式：OFF、25%、50%、75%、100%、。16、向量选择：OFF、1秒、2秒、3秒、4秒、5秒。17、扫引时间：1/f、15秒、30秒、60秒。18、吸附压力：-30mmHg ~ -300mmHg.19、吸附模式：连续、15回/分、30回/分、60回/分、自动模式。★ 20、顶盘温度：顶盘可加热，加热温度35℃~45℃。★ 21、电极选择：任何一路电极输出均可在吸附电极及自粘电极之间任意转换。22、具有多重保护功能：具有强度自动锁定功能。（当实际输出强度稳定后，或强度设定值已达上限时，该强度设定值会被锁定，此后强度设定值只有先减少后，方可增加。）22.1、电极线短路保护和停止输出功能；22.2、过电压保护和停止输出功能；22.3、电极脱落报警和停止输出功能；22.4、吸附电极吸力保护；22.5、顶盘加热双重温度保护；22.6、治疗结束自动提示，输出强度自动归零并有蜂鸣器提示治疗结束。 | 台 | 4 | 含安装所需电缆、配电箱、电源插板等全部材料。 |
| 13 | 微波治疗仪 | 技术性能 1、工作频率为2450MHz±50 MHz。 *2、具有两套独立的微波输出系统及控制系统，双微波输出通道，均可单独进行设置与操作。微波输出：双路输出，可双路同时运行或单路运行（可两人同时治疗也可单独1人治疗），互不干扰。 *4、具有三维治疗照射器，拥有专利，避免常规治疗方式下出现无法达到有效照射部位。5、功率控制设定、数字显示。具有两个单独可控的输出通道设置，输出功率均为：0-99W，连续可调。6、时间控制设定、数字显示。 具有两个单独可控的输出通道设置，时间设置均为：0～30分，连续可调。7、控制方式：触摸启动或自动复位，运行倒计时为0后，返回到设定功率、时间状态。启动、运行结束，蜂鸣提示报警；8、显示方式：LED数码显示；* 9、标准配置：三维辐照器：两只，圆形￠160、马鞍形360X140X60；全金属照射支架2 套。10、具有自动保护装 置：过载、闭锁、误操作保护功能,只有在设置功率、时间后，才能启动输出微波功率。*11、适用范围：适用于妇科、皮肤科、口腔科、耳鼻咽喉科、肛肠、康复理疗科、泌尿外科等表浅部位疾病及部分炎症的治疗。适用范围以注册证为准。12、主机采用一体化豪华型推车机柜。 | 台 | 5 | 含安装所需电缆、配电箱、电源插板等全部材料。 |
| 14 | 10立方米汗蒸房 | 全房定制，现场装修定制配置：新源温控，红光灯带，黄光灯带，木花格灯箱，竹帘画，赭石靠背，负离子粉，电气石粉，负离子灯，远红外灯，墙面远红外电热板，地面、炕面、凳子面远红外碳纤维发热电缆，托玛琳地砖，房间整体做保温层，反热层，压条，喜马拉雅盐晶石腰线，两只喜马拉雅水晶盐灯，茶桌，蓝牙音响一套，配一个负离子氧吧可以释放负氧离子净化空气，内部竹帘装饰，阅读灯，外设灯，毛巾架，报纸架，茶杯座 | 套 | 2 | 含安装所需电缆、配电箱、电源插板等全部材料。 |
| 15 | 沙疗床 | 床体1张，矿物沙1200公斤，沙疗瓢1个，保温被1个，沙疗床罩1个，竹席1张，沙疗服10件，挖沙神器1套，扫沙手套1双 | 张 | 4 |  |

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病床（含床头柜、床垫） |  | 50 | 张 |  |  | 含安装所需电缆、配电箱、电源插板等全部材料。 |
| 2 | 除颤仪 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 心电图机 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 4 | 心电监护仪 |  | 5 | 台 |  |  |  |
| 5 | 呼吸机 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 6 | 消毒机 |  | 10 | 台 |  |  |  |
| 7 | 移动紫外线消毒灯 |  | 20 | 台 |  |  |  |
| 8 | 妇科检查床 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 9 | 空气波压力循环治疗仪 |  | 5 | 台 |  |  |  |
| 10 | 磁振热治疗仪 |  | 5 | 台 |  |  |  |
| 11 | 颈络通治疗仪 |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 12 | 干扰电治疗仪 |  | 4 | 台 |  |  |  |
| 13 | 微波治疗仪 |  | 5 | 台 |  |  |  |
| 14 | 10立方米汗蒸房 |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 15 | 沙疗床 |  | 4 | 张 |  |  |  |
| 合计：小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

项目清单

# 第五章  通用合同条款及前附表

## (此合同样本仅供参考,合同具体细则以成交双方协定为准)

## 一、通用合同条款前附表

| 序 号 | 项 目 | 内 | 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结算时间 | 合同约定。 |  |
| 2 | 结算价格 | 招标人以中标价格结算货款。 |  |
| 3 | 结算方式 | 由招标人直接同中标人结算货款。 |  |
| 4 | 交货时间 | 合同约定。 |  |

## 二、 通用合同条款

第一部分

# 1．定义

本合同下列术语应解释为:

1.1“合同”，是指招标人和投标人按照该项目购销合同格式签署的协议，内 容包括：

1.1.1 投标人提交的投标函和投标一览表；

1.1.2 资格文件声明函；

1.1.3 中标通知书；

1.1.4 本项目购销合同和采购项目一览表；

1.1.5 其他相关投标文件。

1.2 “合同签订金额” ，是指投标人完全履行合同义务后招标人应支付给投 标人的价格，也可解释为投标人对招标人的实际供应价。

1.3 “伴随服务” ，是指根据合同规定投标人承担的供货有关的辅助服务和 合同中规定投标人应承担的其它义务。

1.4 “招标人” 是指本次公开招标采购活动的单位。与公开采购的“招标人” 同义。此文件中特指拜城县中医医院   。

1.5 “投标人”， 是指为本次招标人提供设备及服务的生产企业和经营企业。

1.6 “采购代理机构”, 是指中华人民共和国财政部授予的甲级政府采购代 理机构，专业从事政府采购代理业务并提供相关服务的专门机构。本招标文件特 指阿克苏驰通项目管理有限公司。

2．产地

“产地” ，是设备生产企业所在地。

3．规格

# 3.1 交付设备的规格应与中标通知书规定的规格相一致。

3.2 计量单位应该使用公制。

4．专利权

投标人应保证招标人在使用该中标设备时，不受第三方提出的侵犯其专利 权、商标权或保护期的起诉。

5．包装

5.1 除非对包装另有规定，投标人提供的设备均应按标准保护措施进行包装， 以防止设备在转运中损坏，确保设备安全无损运抵指定地点。包装质量要求不得 低于投标时提交包装质量标准。包装规格与中标时包装规格一致，不得更改。

5.2 每套设备应附一份详细装箱单和质量检验报告书。包装、标记和包装箱 内外的单据应符合合同的要求，包括招标人后来提出的特殊要求。

6．付款

6.1 本合同条款前附表规定的时间内， 招标人应付清全部款项。

6.2 招标人按照中标设备购销合同规定的方式，同投标人结算货款。

6.3 投标人应向招标人提出付款要求，并提交已交易设备的发票和有关单证 以及合同规定的其他义务已经履行的证明。

7．价格

在合同有效期内投标人在本合同项下提供的设备和履行服务的价格应该是 中标通知书中确认的价格。

8．伴随服务

# 8.1 投标人要履行下列全部服务：

8.1.1 设备的运输及安装调试；

8.1.2 提供设备开箱或分装的用具；

8.1.3 对开箱时发现破损的设备或其他不合格包装设备及时更换；

8.1.4 在招标人指定地点为所供设备的临床应用进行现场讲解或培训；

8.1.5 其他投标人应提供的相关服务项目。

8.2 如果投标人对可能发生的伴随服务需要收取费用，应在报价时予以注 明。

# 9．质量保证及检验

9.1 按合同交付的设备质量应符合国家监督管理部门规定的标准，并与投标 时承诺的质量相一致，确保使用的安全有效。

9.2 如果招标人确认需要对设备进行质量检验，应及时以书面形式把质量检 验的具体要求通知投标人。如果投标人同意进行设备质量检验，或者通过检验证 明设备存在质量问题，则进行设备质量检验的费用由投标人承担。检验在交货地 进行。

9.3 招标人在接收设备时,应对设备进行验货确认,对不符合合同要求或质量 要求的, 招标人有权拒绝接受。投标人应及时更换被拒绝的设备,不得影响招标 人的使用。

9.4 招标人如果发现设备存在质量问题（有相关检验部门的检验报告） ，有 权在其它中标候选人中选择替代。上述决定应在 7 日内报相关行政部门备案。

# 10．投标人履约延误

10.1 投标人应按照中标（成交） 合同中招标人规定的时间，运送、安装设备 并提供伴随服务。

10.2 在履行合同的过程中，如果投标人遇到妨碍按时运送、安装设备和提供 伴随服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通 知招标人。招标人在收到投标人通知后，应尽快对情况进行核实，并由招标人确 定是否酌情延长交货时间以及是否收取违约金或终止合同。延期应通过修改合同 的方式由双方认可并重新签署。

10.3 如投标人无正当理由拖延交货，将受到以下制裁： 加收误期赔偿费和或 终止合同。

11．误期赔偿

11.1 除本合同条款第 10 条规定的情况外，如果投标人没有按照合同规定的 时间运送、安装设备并提供伴随服务，招标人应从货款中扣除违约金而不影响本 合同项下的其它补救办法。除不可抗拒因素外，每迟交 1 天投标人向招标人缴纳 货款总额 3‰的违约金，迟交 20 天招标人有权终止投标人部分或所有中标设备 的供货权，并取消投标人今后投标机会，如影响招标人的正常运作将追究投标人 连带责任。

11.2 投标人在支付违约金后，还应当履行应尽的交货义务。

12．招标人履约义务

12.1 招标人将根据中标结果履行中标设备的合同采购。

12.2 如招标人不履行上述合同义务，将支付法定滞纳金或终止合同。

13．不可抗力

13.1 投标人因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承 担误期赔偿或终止合同的责任。所谓不可抗力是指那些投标人无法控制、不可预 见的事件，但不包括投标人的违约或疏忽。这些事件包括但不限于： 战争、严重 火灾、洪水、台风、地震及其他双方商定的事件。

13.2 在不可抗力事件发生后，投标人应尽快以书面形式将不可抗力的情况和 原因通知招标人。除招标人另行要求外，投标人应尽实际可能继续履行合同义务， 以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。不可抗力事件影响 消除后，双方可通过协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

14、招标代理服务费

中标人应按照本采购文件确定的标准向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

15．争议的解决

因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决； 也 可以向有关部门申请调解。协商或调解不成，当事人可依照有关法律规定将争议 提交仲裁，或向人民法院起诉。

16．违约终止合同

16.1 在招标人对中标人因违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，招 标人可向中标人发出书面通知书，提出部分或全部终止合同。

16.1.1 如果中标人未能在合同规定的限期或招标人同意延长的限期内提供 部分或全部设备。

16.1.2 如果中标人未能履行合同规定的其它任何义务。

16.1.3 如果招标人认定中标人在本合同的实施过程中有严重违法行为。

16.2 如果招标人根据上述规定，终止了全部或部分合同，招标人可以依其认 为适当的条件和方法购买其它中标候选人的设备，并在 7 日内通知采购代理机构 并报行政部门。投标人应对购买替代设备所超出的那部分费用负责。

16.3 如招标人未依照中标合同的规定按时结算货款，投标人有权要求招标人 支付法定滞纳金并承担相应的违约责任直至终止合同。

17．破产终止合同

如果投标人破产或无清偿能力，招标人可在任何时候以书面形式通知投标

人，提出终止合同而不给投标人补偿。该终止合同将不损害或影响招标人已经采 取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

18．转让和分包

除非招标人事先书面同意，并得到相关部门的许可，投标人不得部分转让或 全部转让其应履行的合同义务。

19．适用法律

本合同应按照中华人民共和国现行法律、法规和规章进行解释。

20．合同生效

本合同条款在双方签字后生效。

21．主导语言

本合同以中文书写。

22．合同修改

除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外， 本合同的条款不得有任何变化或修改。

：

方

第二部分

采购合同（样本）

甲方（招标用户采购方） ：                                 合同编号：

乙方（投标中标供应方） ：                                 签约地点：

根据《中华人民共和国政府采购法》 、《中华人民共和国合同法》 及    年

月   日

拜城县中医医院医疗设备采购项目四标段招标文件的要求，经双方协商一致， 签订本合同。

1、合同设备

乙  方   负   责   向   甲  方  供  应   下  表   中  所   列

及负责安装调试。

| 货物 名称 | 规格型号 | 产地 厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 随机 配件 | 交货 地点 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、合同总价和支付方式

2.1 合同总价： 总价为人民币（大写） ：                      ， 即 RMB ￥          元，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装及 验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总

金额不变。

2.2                    支                   付 式

。

2.3 乙 方 开 户 银 行 ：                                    号                        。

3、合同组成

； 乙 方 账

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所 有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4、技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并 提供设备的出厂测试报告。

5、合同设备包装、交货、安装、调试及验收

5.1 合同设备的包装：

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。 凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2 合同设备的交货：

5.2.1 乙方交货时间：                     。

5.2.2 乙方交货地点：                      。

5.3 合同设备的安装调试：

5.3.1 乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

5.3.2 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

5.4  设备的验收：

5.4.1 中标设备安装调试，试运行一个月后组织验收，如中标设备在试运行期间 出现故障，则应相应延长试运行时间,验收应在甲乙双方共同参加下进行。

5.4.2 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、 次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由 甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有 效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.3 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙 方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙 方承担。

5.4.4 国内产品产品必须具备出厂合格证。

5.5  乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。

否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费 用。

6、质量保证及售后服务

6.1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符 合合同附件的要求。

6.2 合同设备保质保用期按生产厂家的标准执行，但不得少于 1 年（用户单 位验收之日起计算） 。

保质保用期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包 修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后 24

小时内派员到现场维修。

下列情况乙方不负责免费保修：

1） 甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

2） 甲方擅自改装设备；

3） 各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.3 因设备的质量问题而发生争议，由省级质检部门进行质量鉴定。设备符 合质量标准的，鉴定费用由甲方承担； 设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方 承担。

6.4 乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、 主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情 况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。

7、技术服务

7.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

7.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，做好合 同执行进度上的配合工作。

8、不可抗力

8.1  不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可 抗力事件。

8.2  签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方 应尽快将事故通知另一方。 在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供 货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

9、索赔

9.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

9.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应 按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1） 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由 此发生的一切损失和费用。

2） 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定 降低货物的价格。

3） 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部 分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接

费用。同时，相应延长质量保证期。

9.3 如果在甲方发出索赔通知后 30 天内，乙方未作答复，上述索赔应视为 已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索 赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

10、违约与处罚

10.1 甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲 方加收合同金额的 3‰的违约金。

10.2 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的 3‰的违约 金，此部份金额从乙方履约保证金中扣除，不足部份，甲方有权向乙方提出追偿。

10.3 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付 合同金额的 5%的违约金，此部份金额从乙方履约保证金中扣除。

10.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的 5%的违约金。

10.5 乙方未能交付货物，则须向甲方支付合同采购金额 5%的违约金，此部 份金额从乙方履约保证金中扣除。在乙方未能交货   天后，视为其不能交付货 物，甲方将有权终止合同并提出进一步索赔的权力。

11、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在 30 天内仍未能改正 违约的，另一方可立即终止本合同。

12、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商 不能达成协议时，则由合同签订地或招标人所在地人民法院提起诉讼。受理期间， 双方应继续执行合同其余部分。

13、其它

13.1 本合同正本四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份，财政局 一份，采购代理机构一份。合同自签字之日起即时生效。

13.2 下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释

13.2.1 中标人提交的投标函和投标一览表；

13.2.2 资格声明函；

13.2.3 中标通知书；

13.2.4 其他相关投标文件。

13.3 本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：                                                  乙方：

签约代表：                                               签约代表：

地址：                                                   地址：

电话：                                                   电话：

传真：                                                   传真：

签约日期： 2021 年   月   日               签约日期： 2021 年    月    日

# 第六章  投标文件组成及参考格式

# 投标文件目录表

项目名称：                                                   招标编号：

| 内 容 | 文件名称 | 提交情况 |  | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 | 无 |  |
| 商 务 价 格 部 分 | （1） 投标函 |  |  |  |
|  | （2） 投标报价一览表 |  |  |  |
|  | （3） 营业执照副本复印件 |  |  |  |
|  | （4） “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 被列入失信被执 行人、重大税收违法案件当事人、政府采购不良行为记录的供应商和 中国政府采购网（www.ccgp.gov. cn） 政府采购严重违法失信行为记 录名单的查询信用记录，查询结果截图并加盖公章（发布公告之后至 投标截止时间之前查询结果有效） |  |  |  |
|  | （5） 投标保证金缴纳证明 |  |  |  |
|  | （6） 法定代表人证明书 |  |  |  |
|  | （7） 法定代表人授权委托书 |  |  |  |
|  | （8） 资质证明文件 |  |  |  |
|  | （9） 资格文件声明函 |  |  |  |
|  | （10） 投标单位基本情况 |  |  |  |
|  | （11） 商务条款响应一览表 |  |  |  |
|  | （12） 最近三年企业牵涉的主要诉讼案件、处分或处罚（如有） |  |  |  |
|  | （13） 近 6 个月的完税证明 |  |  |  |
|  | （14） 社保局出具的委托人在本公司缴纳的近 3 个月社保 明细 |  |  |  |
| 技 术 部 分 | （15） 货物技术参数及彩页 |  |  |  |
|  | （16） 货物技术规格差异表 |  |  |  |
|  | （17） 项目组织计划 |  |  |  |
|  | （18） 技术方案 |  |  |  |
|  | （29） 人员培训计划 |  |  |  |
|  | （20） 售后服务计划 |  |  |  |
|  | （21） 竞标人认为有必要提供的其他证明文件 |  |  |  |
| 注意： 1、投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目。 2、所有资料均需提供最新资质证明材料并按要求加盖公章。 |  |  |  |  |

参考格式 1

## 投  标  函

致： 拜城县中医医院

根据你们招标采购           （标段名称） 的产品招标文件要求，      ________________ (全名及职衔)经正式授权并以投标人                (投标 人名称、地址)的名义投标。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）全部货物之供应和有关服务的报价都包含在投标总价内（详见投标报 价表） ；

（二） 本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后   天有效，如中标，有 效期将延至合同终止日为止；

（三） 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如有） 和所有已 提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见、质 疑或误解的一切权力；

（四） 我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有 效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；

（五） 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据 或信息；

（六） 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

（七） 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有） 中 的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》 中的全部任务；

（八） 保证投标文件中所有资料均真实有效，否则按废标处理，并愿意接受 按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理；

（九） 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地    址：

电    话：

传    真：

投标人： （公章）

法定代表人或其授权代表签名：

邮政编码：                代表姓名：

职    务：

日    期：

参考格式 2

## 投标报价一览表

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 投标报价 （单位： 元） |  | 品牌 产地 | 规格 型号 | 供货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |  |  |  |
| 投标总价： （大写） 人民币 。 （小写： ￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称： （盖公章）                        授权代表（签字） ：       职务：

日期：

投标人全称（盖公章）

授权代表（签名） ：

日期：    年  月  日

注：   1．请严格以此报价一览表格式填写相关内容； 价格以外的任何文字说明

均填入备注栏。

## 2．所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

参考格式 3

营业执照、开户许可证、《医疗器械经营许可证》 或《医疗器械生产许可证》 复

印件

## 参考格式 4

“信用中国”网站和“中国政府采购网”截图

## 参考格式 5

投标保证金缴纳证明

《投标保证金缴存证明》 复印件粘贴处

参考格式 6

（

定代表人，特此证明。

营业执照(注册号)： 经营范围：

法定代表人身份证号：

法定代表人年龄：

## 法定代表人证明书

）同志，现任我单位              职务，为法

经济性质：

法定代表人性别：

附： 法定代表人身份证复印件。

投标单位（公章） ：                     法定代表人（签章） ：

有效日期：

签发日期：      年   月   日

（本证明可用工商行政管理局监制的“法定代表人证明书 ”）

参考格式 7

投标人（全称）

地址

法定代表人

法人营业执照注册号 授权代表人

授权代表人身份证号

## 法定代表人授权委托书

注册于（国家或地区） 授权代表人性别

授权代表人职务

兹 委 托 （                    ） 全 权 代 表 我 企 业 （ 公 司 ） 参 与

（招标编号：    ）的投标活动及签订合同，作为投标人代表以本公司的名义处

理一切与之有关的事宜。（            ）以我企业（公司） 名义所为的行为及

签署的文件，我企业（公司） 均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司） 承 担。特此声明。

有效期：                。

签发日期：       年   月   日。

### (附法人代表身份证以及被授权代表身份证复印件)

投标单位（公章） ：

法定代表人（签章） ：

授权代表人签字或盖章：

（本证明可用工商行政管理局监制的“法人授权委托证明书”， 但必须另附“授权代表身份

证”）

## 参考格式 8

# 资质证明文件（格式自定）

63

## 参考格式 9

## 资格文件声明函

拜城县中医医院  ：

关于贵方    年  月  日（招标编号：        ）的采购邀请,本签字人 愿意参加投标,提供采购货物表中规定的产品，并证明提交的资格文件和说明是 准确、真实、有效的，并已清楚采购文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次 采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律 责任，一律由我公司（企业） 承担。

特此声明！

单位名称：

单位地址：

邮编：

传真：

日期：

公司（企业） 法定代表人签字：

公章：

签字人的姓名、职务：

电话：

参考格式 10

## 投标单位基本情况

| 投标人全称 |  | 企业性质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 电话/传真 |  |  |
| 成立年月 |  | 经营范围 |  |  |
| 营业执照号码 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  | 职工人数 |  |  |
| 公司所获证书 |  | 其 中 | 管理人员 |  |
|  |  |  | 技术人员 |  |
|  |  |  | 工人 |  |
| 固定资产 | 原值 万元 | 流动资金 |  | 万元 |
|  | 净值 万元 |  |  |  |
| 上年度主要经 济指标 | 服务总产值 万元 |  |  |  |
|  | 实现利润 万元 |  |  |  |
| 企业简介 | 请在简介中说明但不限于以下内容： 是否具有健全稳定的组织结构； 是否已经具备履行合同所需的人力、财力、物力和服务等相关能力； 是否有较完善的质量保证体系和售后服务体系。 |  |  |  |

加盖单位公章：

授权代表人签字：

日期： 2022年   月   日

参考格式 11

投标人名称：

## 项目业绩

招标编号：

| 序号 | 业主名 称 | 项目名称 | 合同总价 | 完成时间 | 业主单位联系 人及电话 | 合同 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： ★此业绩指的是投标单位的销售业绩,其他代理商销售的业绩不予认可,须

同时附上合同复印件作为证明材料。

投标人名称：

授权代表：

日期：

参考格式 12

# 投标人受处分或处罚史

最近三年，如投标人（包括授权服务的子公司、分公司等） 有受各级管理

部门的处分或处罚（包括已结案和尚在诉讼期间的案件） ，则须提供所受处分或 处罚的有关资料，并填入下表。

| 日期 | 受处分/处罚人 | 受处分/处罚原因 | 处分/处罚结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 参考格式 13

## 近 6 个月的完税证明

## 参考格式 14

社保局出具的法人或委托人在本公司缴纳的近 3 个月社保明细

## 参考格式 15

## 货物技术参数及彩页

## 备注： 投标人必须提供详细的配置清单。

70

## 参考格式 16

## 货物技术规格差异表

说明： 投标人必须对应招标文件的第四部分“用户需求书”的内容逐条响应。 如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。投标人响应采购需求应具体、 明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或 者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

| 序号 | 货物名称 | 招标货物主 要参数 | 投标货物实际参数 | 是否偏离（无偏离/ 正偏离/负偏离） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人全称（盖公章）

授权代表（签字） ：

职务：

日期：

参考格式 17

# 其他证明文件

## 参考格式 18

## 中小企业声明函（货物)

本公司(联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财

库[2020] 46 号） 的规定，本公司(联合体） 参加                    (单位名

称） 的                        (项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符

合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向

协议的中小企业)的具体情况如下:

1.

造商为

元，资产总额为

2.

制造商为

(标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业>行业； 制

（企业名称)，从业人员    人，营业收入为       万

万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业)； （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业)行业；

(企业名称)，从业人员      人，营业收入为

万元，资产总额为        万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企

业)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也 不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): 日期:

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立

### 企业可不填报。