项目编号：2022-C-26
 阿克苏市人民医院医疗附件及系统升级服务一批项目
单一来源采购文件

采购人：阿克苏市人民医院

采购执行机构：新疆众联建业工程项目管理有限公司

2022年5月

采购文件

项目名称：阿克苏市人民医院医疗附件及系统升级服务一批项目
招标人（盖章）：阿克苏市人民医院

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

联系人：单保任

联系电话：18095882222

联系地址：阿克苏多浪河二期前进路（康乐新村旁）
招标代理机构（盖章）：新疆众联建业工程项目管理有限公司
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

联系人：全海燕

电话：15309972863
联系地址：阿克苏市栏杆区复兴大道四号奥宇博士小镇

2022年05月19日

目  录

4

第一章  单一来源采购书

4

一、供应商须知前附表

8

二、供应商须知

三、合同条款前附表
15
四、专用合同条款
21
五、合同格式
22
六、供应商须知补充事项
23
七、合同特殊条款
24
八、货物服务需求一览表
25
九、技术要求
26
第二章  单一来源采购响应书
28
一、报价函格式
29
二、供货服务报价表
31
三、商务要求响应情况表
32

四、供应商服务本项目人员一览表
33
五、规格响应表
34
六、货物服务技术方案
35
七、资格证明文件
36


第一章  单一来源采购书

一、供应商须知前附表
	序号
	内  容

	1
	项目名称： 阿克苏市人民医院医疗附件及系统升级服务一批项目

项目编号：2022-C-26

	2
	采购人：阿克苏市人民医院

联系人:单保仁     联系电话：18095882222
采购人地址：阿克苏多浪河二期前进路（康乐新村旁）

	3
	招标代理机构：新疆众联建业工程项目管理有限公司

地址：阿克苏市栏杆区复兴大道四号奥宇博士小镇

	4
	服务期限：甲乙双方合同约定执行

质保期：膝关节专用线圈（进口附件）质保一年、肩关节专用线圈（进口附件）质保一年、神经灌注及工作站版本升级 （进口软件）质保三年、三维重建工作站+类CT扫描 （进口软件）质保三年。

	5
	采购有效期：90天

	6
	谈判时间：2022年05月30日16：00时整
谈判地点：阿克苏药品集散中心办公大楼（温宿县长兴街15号）一楼

联系人：全海燕
联系电话：15309972863

	7
	交货或服务提供地点：项目所在地点

	8
	招标代理服务费：由中标单位支付。

	9
	签订合同地点：采购人指定地点              

	10
	付款方式：甲乙双方签订合同时约定

	11
	（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 

（4）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；

（5）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号），投标产品为计算机、打印机、空调、照明产品、电视机、电热水器、显示器、便器、水嘴等九大类政府强制采购的产品，必须为国家财政部、环境保护部、国家发改委等有关部门发布的《环境标志产品政府采购清单》和《节能产品政府采购清单》中的产品；

	12
	投标保证金的金额：本项目不作要求；

投标保证金提交方式：请于2022年/月/日/时整之前从投标人所在地企业基本账户以电汇或银行转账的方式，汇到指定的投标保证金账户；

开户名称：新疆众联建业工程项目管理有限公司阿克苏分公司 

开户银行：新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司

账号：8520 1001 2010 1556 66386            

投标人按上述要求递交投标保证金（备注项目编号以及项目名称）后，请携带开户行许可证复印件、银行电汇凭据到招标代理机构开具投标保证金收据

	13
	投标限价：3020000.00元   大写：叁佰零贰万元整

	14
	参加投标时必须携带以下证件：

①有效经年检的三证合一营业执照原件、《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》原件；

②法人代表或委托代理人应携带本人身份证原件，委托代理人还应携带法定代表人身份证明及法人代表授权委托书原件加盖公章、法人章；

③2019年-2021年审计报告原件（企业成立不足一年的，须提供企业成立以来的财务报表加盖单位公章）、近三个月完税证明加盖单位公章、法人和授权委托人近三个月社保证明加盖单位公章；

④“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）的查询结果的截图﹙投标人网上自行打印信用信息报告后加盖投标单位公章﹚。否则不予认可。




二、供应商须知

（一）、总    则

适用范围

本范本是根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规制订。

凡在我国境内从事货物服务竞争谈判政府采购项目，均须使用本范本。

定义
货物服务：既是指本范本适用于货物采购或服务采购，也是指货物采购所伴随的服务或服务采购中伴随的货物采购。

采购单位：是指具体负责和从事采购业务的集中采购机构、社会中介代理机构和采购人的总称。具体项目的采购单位，在供应商须知前附表序号2、3中规定。
供应商资质要求
根据政府采购法的规定，参与政府采购活动的供应商必须是满足以下条件的法人、其他组织或者自然人：
有承担民事责任的能力；
商业信誉和健全的财务会计制度；
合同所必需的设备和专业技术能力；
缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
法律、行政法规规定的其他条件。
目的差异性，供应商在参与具体政府采购项目仔细阅读该目（或包）的资质要求。

政府采购的特点，供应商在部分地区参与政府采购活动时，可能会被要求在其供应商库进行注册。只有成为供应商库成员的供应商，才能参与采购活动。

供应商必须确保自己在供应商库注册信息的真实、准确，并保证单一来源采购响应书中的有关信息与供应商库中的信息相一致。如因信息错漏使供应商蒙受损失，采购单位概不负责。

供应商参与谈判活动的费用
供应商必须自行承担所有与参加政府采购活动有关的费用。不论结果如何，采购单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
(二)、单一来源采购文件

单一来源采购文件构成
单一来源采购文件包括：
第一章  单一来源采购书
供应商须知及前附表

供应商须知
合同条款前附表

专用合同条款

合同格式

供应商须知补充事项

合同特殊条款
货物服务需求一览表

技术要求

第二章   单一来源采购响应书
报价函格式
服务报价表

商务要求响应情况表
供应商服务本项目人员一览表
规格响应表 
服务技术方案

资格证明文件
 供应商应认真阅读和充分理解单一来源采购文件中所有的内容。如果其单一来源采购响应书没有满足单一来源采购文件的有关要求，其风险由供应商自行承担。
单一来源采购文件的修改
在某些情况下，采购单位可能对单一来源采购文件进行修改，采购单位会将这些修改在与供应商磋商、谈判之前或之中以合适的方式告知供应商。
（三）、单一来源采购响应书的编制

单一来源采购响应书的语言及度量衡单位
供应商的单一来源采购响应书、以及供应商与采购单位就有关谈判事项的所有来往函电均须使用简体中文。
除单一来源采购文件中另有规定外，单一来源采购响应书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。
单一来源采购响应书构成
单一来源采购响应书必须按照5.1节第二部分规定的内容和顺序进行编写，标明页码，装订牢固，但供应商在谈判中形成的补充文件除外。

供应商所提供的单一来源采购响应书，应在其封面上清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本内容应一致；若正本与副本不一致，以正本为准。
单一来源采购响应书的正、副本的正文，手工书写的单一来源采购响应书将不被接受，但在谈判中形成的补充文件除外。
供应商必须对其单一来源采购响应书的真实性与准确性负责。供应商一旦成为成交人，其单一来源采购响应书将作为合同的重要组成部分。 
供应商不得在未征得采购单位许可的情况下，擅自对单一来源采购文件的格式、条款和技术要求进行修改。
单一来源采购报价
单一来源采购响应书的货物服务报价表上应清楚地标明供应商拟提供货物的名称、型号、数量、单价和总价等要求的内容。
货物服务报价表上货物的价格是交货地的验收价格，其总价即为履行合同的固定价格。
单一来源采购文件中规定的安装、调试和培训的费用应包括在货物服务报价中。
报价的货币
供应商谈判报价须以人民币报价。
证明供应商合格的资格文件

供应商在其单一来源采购响应书中，应包括证明其有资格参加采购活动、以及后有能力履行合同的所必需的生产、技术、服务和财务管理等方面能力的证明文件。
供应商按照单一来源采购文件要求提供的批量或关键货物，如果不是自己制造的，应得到货物制造厂家正式授权，允许其提供该货物，并对产品质量和售后服务进行承诺。
供应商就12.2节要求的授权，如果不是直接从生产厂商获得的，则必须提供系列完整的授权文件，以证明其提供货物的合法性，并对产品质量和售后服务进行承诺。

证明货物符合单一来源采购文件规定的文件

供应商应提交单一来源采购文件要求的证明货物、服务的合格性以及符合单一来源采购文件规定的证明文件，并作为其单一来源采购响应书的一部分。
如果供应商在单一来源采购响应书中附有外文资料，必须把这些外文资料翻译成中文。对于关键性的证明文件，供应商应该提供与英文内容相同、且由同一人签署（或盖章）的中文原件，或经国内公证部门公证的中文翻译件。

单一来源采购响应书签署

单一来源采购响应书应由供应商的法定代表人或其授权代表正确签署。授权代表须将以书面形式出具的“法定代表人授权证书”附在单一来源采购响应书上。
单一来源采购响应书正本的每一页，都应编制页码。
单一来源采购响应书不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字。
（四）、磋商、谈判

磋商、谈判

单一来源采购响应书应由供应商于2022年05月30日16：00分之前将投标文件递交到指定地点，应按照本项目招标文件要求编制投标文件。采购单位将在“供应商须知前附表”规定的时间和地点组织磋商、谈判。供应商应由其法定代表人或授权代表以及专业技术人员参与磋商、谈判。
采购单位的谈判小组由按规定组成的三人以上的评审人员组成。

谈判开始前，谈判小组将首先认真审查供应商提

交的单一来源采购响应书，了解其与单一来源采购文件的要求是否有偏离，包括但不限于以下内容：

是否满足第3.1节的要求；

单一来源采购响应书是否照规定的要求进行编制、装订和签署； 

所提交的各种资格证明文件是否真实、完整、合法、有效；

所投产品是否有缺少；

根据单一来源采购文件要求所提出的技术方案是否完整、可行；

单一来源采购响应书对法律、法规和单一来源采购文件其他明确要求的符合性。

在掌握了供应商单一来源采购响应书的基本情况后，谈判小组将与供应商进行磋商、谈判。

谈判小组在第一轮谈判中，首先会要求供应商就单一来源采购响应书中含糊不清、错漏的地方进行澄清，并提出问题，然后与供应商就其价格构成与高低进行谈判给出第一轮谈判报价。第二轮谈判中，谈判小组将要求供应商就之前提出的问题进行确认，然后报出自己能承受的第二轮谈判报价最终价格。

谈判中，采购单位的采购文件如果有实质性变动的，谈判小组应以书面形式通知供应商。供应商也可以对自己响应文件中有关技术配置、售后服务和报价等方面的问题进行修改，以符合单一来源采购文件的要求。

评审

谈判小组将依据供应商最终提交的确认件进行认真的审查，如满足单一来源采购文件的要求、价格合理，则推荐其为成交供应商。否则，重新组织采购或终止采购。

（五）、授予合同

合同的签订

成交供应确定后，采购人可立即与成交供应商签订合同。 

采购人在签订合同时，可以在不改变合同其他条款的前提下变更采购数量，但变更的金额不得超过成交供应商原来总价的10%。
履约保证金

成交供应商在签订合同前必须按单一来源采购文件的规定，及时、足额向采购单位交纳履约保证金。
履约保证金是督促成交供应商按时、按质、按量履行合同的一个经济制约手段。当采购单位因成交供应商违约而造成损失时，可在无须征得供应商同意的情况下首先从其所交纳的履约保证金中获取相应的补偿。
投标保证金（本项目不作要求）
18.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式，规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

18.2投标人不按供应商须知前附表第12项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

18.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

18.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人报名参加投标后，无正当理由擅自退出投标的；

（2）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（3）中标通知书发出后，中标人无故放弃中标项目或无正当理由在规定时间内不与招标人签订合同的；

（4）其他违反法律法规的情况。

（六）供应商须知的补充与修改

19.未尽事宜

19.1如以上供应商须知不能满足项目的要求，其具体的补充与修改内容见“六、供应商须知补充事项”。
三、合同条款前附表

1.定义

本合同下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同价”系指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

1.3 “货物” 系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具或其它材料。

1.4 “服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，比如运输、保险、以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

1.5 “买方”系指前附表中所述购买货物和服务的单位。

1.6 “卖方”系指前附表中所述提供货物和服务的公司或实体。

1.7 “项目现场”系指合同条款前附表中指明的地点。

1.8 “天”指日历天数。

2.来源地

2.1本条所述的“来源地”系指货物生产地或提供服务的来源地。

3.技术规格

3.1交付的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格相一致。

3.2除技术规格另有规定外,计量单位应该使用公制。

4.专利权

4.1卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

5.包装要求

5.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2货物包装应附一份详细包装单和质量证书。

6.包装标志

6.1卖方应在每一包装用不褪色的、以醒目的中文字样做出下列标记:

6.1.1货物名称、品目号和规格：
6.1.2毛重/净重：
6.1.3生产日期
6.1.4行业规定的其它标识
7.装运条件

7.1如果是从国内供应的货物：

7.1.1卖方应负责内陆运输； 

7.1.2货物到达买方目的地，经验收合格，买方签字认可后的日期为交货日期。

8.装运通知

8.1如果是从国内供应的货物，买方提前十四天制定需求计划给卖方:

8.1.1卖方应在合同规定的装运日期之前七(7)天内以电报或电传或传真形式将合同号、货物名称、数量和到货日期通知买方。同时，卖方应用挂号信把详细的货物清单一式两份，包括合同号、货物名称、规格、数量、待运日期和货物在运输、储存中的特殊要求和注意事项等通知买方。

8.1.2卖方应在货物装完后24小时之内以电报或电传或传真形式将合同号、货物名称、数量、发票金额、运输工具名称及启运日期通知买方。

9.付款

9.1本合同以人民币付款。

9.2卖方应按照双方签订的合同规定交货。交货后卖方应把下列单据提交给买方，买方按合同规定审核后付款。

1.发票；

2.装车单；

3.制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；以及国家省级以上质量监督部门对本货物的质量检验证书；

4.验收证书。

5.买方验收签证。

9.3卖方应在每批货物到达买方目的地后，经验收数量与卖方提供的数量证明书一致后四十八（48）小时内将上述9.2条要求的单据给买方。

9.4 付款方式：甲乙双方签订合同时约定
10. 质量保证

10.1卖方应保证所供货物是全新的，各项性能指标均可达到并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。各项性能指标均达到国标要求。卖方应保证其货物在正常使用和保养条件下，在其使用寿命期限内应具有满意的性能。

10.2根据有关部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求等，买方应尽快以书面形式向卖方提出索赔。

10.3卖方在收到通知后三(3)天内应免费更换有缺陷的货物或部件。

11.检验

11.1在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时所需文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验。卖方的检验结果应附在检验证书后面。

11.2货物运抵买方目的地后，买方对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。费用由卖方承担。

12.卖方履约延误

12.1卖方应按照“货物需求一览表”中买方规定的时间表交货和提供服务。

12.2如卖方无正当理由而拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿或违约终止合同。

12.3在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间。

13.误期赔偿

13.1除合同第17条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的百分之零点五（0.5%）计收,直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期货物总价或服务合同价的百分之五（5%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方可考虑终止合同。

14.不可抗力

14.1如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，买方不应没收履约保证金，卖方也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

14.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制，不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它经双方商定的事件。

14.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响持续超过一百二十六（126）天，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15.税费

15.1卖方报价应包括货物送达买方目的地以前的所有税费。既与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

16.价格调整

16.1  物价波动引起的价格调整

本工程工期较短，投标人应自行考虑项目实施过程中材料的价格波动。招标人对物价波动引起的价格不予调整

17．履约保证金

17.1卖方应在收到中标通告书后七（7）天内，应按“投标人须知前附表”的要求向买方提供履约保证金。在规定时间未缴纳履约保证金视为放弃中标，履约保证金的有效期到工程通过初步验收后28天时为止。

17.2卖方提供的履约保证金应按招标文件所附的格式或买方可接受的其他格式提供，与此有关的费用均由卖方负担。

17.3如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

18.争端的解决

18.1买卖双方通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始二十八（28）天内仍不能解决，双方应将争端提交阿克苏地区行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交行业主管部门后二十八（28）天内仍得不到解决，则应提请仲裁。

18.2仲裁应按照双方商定的仲裁委员会根据其仲裁程序进行仲裁；

18.3仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

18.4仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

18.5在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

19.违约终止合同

19.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施对工程都受影响的情况下，买方可向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

1、如果卖方未能在合同规定的期限或买方同意延长的期限内提供部分或全部货物；

2、如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

20.转让和分包

20.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.适用法律

21.1本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

22.合同生效

22.1本合同应在双方签字和买方收到卖方提供的履约保证金后生效。

23.主导语言

23.1本合同一式四份，以中文书写，买方执三份，卖方执一份。

24.合同修改

24.1除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

四、专用合同条款

（甲乙双方签订合同为准）

五、合同格式

（略）

六、供应商须知补充事项
供应商除必须认真阅读供应商须知外还必须认真阅读本补充事项，如供应商须知与本补充事项有抵触，以本补充事项为准：

七、合同特殊条款
（略）

八、货物服务需求一览表
技术参数
一、磁共振膝关节专用线圈

从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数

	
	8通道膝关节线圈
	

	
	具备8个线圈单元
	具备

	
	具备8个一体化前置放大器
	具备

	
	上半部分可移除
	具备

	★
	兼容GRAPPA并行采集
	具备

	★
	兼容SENSE并行采集
	具备

	
	无需线圈调谐
	具备

	
	重量
	≤5公斤

	
	尺寸
	400 mm × 420 mm × 310 mm

(L × W × H)

	★
	提供CFDA注册证证明兼容磁共振整机
	具备

	★
	插上线圈后，磁共振显示屏显示为膝关节线圈
	具备

	★
	到货安装后，提供此线圈进口报关单
	具备


二、磁共振肩关节专用线圈

从功能角度提出；技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数

	1
	4通道肩关节线圈
	

	
	具备4个线圈单元
	具备

	
	具备4个一体化前置放大器
	具备

	
	无需线圈调谐
	具备

	★
	兼容GRAPPA并行采集
	具备

	★
	兼容SENSE并行采集
	具备

	
	具备大小两个线圈
	具备

	
	具备一个线圈底板，可以侧向移动线圈
	具备

	
	高分辨肩部成像
	具备

	
	大号肩线圈重量
	≤1.6公斤

	
	大号肩线圈开放度
	≥200mm

	
	小号肩线圈重量
	≤1.3公斤

	
	小号肩线圈开放度
	≥165mm

	
	线圈底板重量
	≤5公斤

	
	线圈底板尺寸
	445 mm×490 mm

	★
	提供CFDA注册证证明兼容磁共振整机
	具备

	★
	插上线圈后，磁共振显示屏显示为肩关节线圈
	具备

	★
	到货安装后，提供此线圈进口报关单
	具备


三、CT神经灌注及工作站版本升级技术参数

CT主台及Syngo.via工作站部分：

	1
	★高速0.3秒/圈的旋转速度

	1.1
	最快旋转速度为0.3秒/圈；

	1.2
	可降低心率不齐等因素影像，提高冠脉扫描成功率；

	2
	★四维螺旋扫描功能 

	
	满足探测器宽度的提升

	3
	★单源双能扫描平台 

	
	满足单射源双能量图像的扫描

	4
	★快速双能量显示

	
	满足单射源双能量图像的显示

	5
	★工作站软件版本升级

	
	满足将工作站软件版本由现有VB10版本升级至目前最新版本，提供对应的支持性文件，保证该软件能够在目前的工作站硬件水平良好稳定运行

	6
	★工作站新增神经灌注分析软件（syngo.CT Neuro Perfusion）

	
	满足脑血流量图（CBF），脑血容量图（CBV），开始时间图，达峰时间图等多种伪彩图成像

	7
	★工作站新增多期相CTA分析软件（syngo.CT Dynamic Angio）

	
	满足对增强扫描的任意时刻进行回顾性观察，如动脉期或者静脉期等现有CTA临床应用的多种分析。另外，该软件还可以对兴趣区用可视化的时间衰减曲线来进行评估。


从功能角度提出：技术参数应体现设备档次要求，参数中区分“★”参数，其中“★”参数为核心参数，为必须满足参数
四、DSA三维重建工作站+类CT扫描技术参数 

Syngo X WorkPlace工作站 及 类CT（Dyna CT）技术参数

	序号
	技术和性能参数名称
	招标参数要求

	1
	后处理工作站
	具备

	1.1
	Windows专业版
	具备

	1.2
	CPU奔腾四核处理器
	具备

	1.3
	RAM≥16 GB
	具备

	1.4
	硬盘存储空间≥256GB
	具备

	1.5
	Open GL加速卡，支持三维应用
	具备

	1.6
	可通过千兆 / 百兆以太网和网络相连，与网络存档、打印机、诊断工作站，HIS/RIS系统和远程会诊路由器连接
	具备

	1.7
	提供CD/DVD刻录功能
	具备

	1.8
	提供DICOM兼容性格式
	具备

	1.9
	提供病人浏览器，带有发送、接收、检索、打印的，DICOM网络功能
	具备

	1.10
	提供胶片打印功能
	具备

	1.11
	提供图像浏览器，支持交互式的二维图像浏览、评估和存档管理等功能
	具备

	2
	三维血管重建
	具备

	2.1
	提供交互式的容积重建技术，实时显示容积图像
	具备

	2.2
	机架转速≥60°/s
	具备

	2.3
	高对比度的图像重建时间平均≤16s
	具备

	2.4
	可在控制室和手术室对影像进行旋转、裁剪等后处理工作
	具备

	2.5
	投射角度可直接传给C臂机架
	具备

	2.6
	重建图像和C臂角度实时同步
	具备

	2.7
	提供容积测量
	具备

	2.8
	提供狭窄测量、提供颅内支架精显技术
	具备

	2.9
	提供VRT,彩色VRT,MIP和MPR图像显示
	具备

	3
	双容积重建
	具备

	3.1
	可通过选择不同的三维渲染模式区别两个同等密度的高密度三维图像
	具备

	3.2
	可清晰显示充满对比剂的脉管、骨骼、支架和弹簧圈
	具备

	3.3
	支持将低对比容积和高对比容积在同一视野中显示
	具备

	3.4
	图像显示模式包含VRT, 彩色VRT, MIP, MinIP 和 MPR漫游
	具备

	3.5
	图像数据输出格式为MPR显示
	具备

	3.6
	支持TIFF，PNG，BMP，JPEG图像输出
	具备

	4
	3D Roadmap三维路图
	具备

	4.1
	支持将三维容积图像、计划数据图像以及部分计划数据图像覆盖叠加在透视图像上
	具备

	4.2
	支持通过摇杆控制覆盖叠加效果淡进、淡出的透明度
	具备

	4.3
	提供实时三维引导技术
	具备

	4.4
	支持根据实时床的位置，C臂的位置，视野大小和SID的改变实时修正补偿引导图像
	具备

	4.5
	支持三维容积图像覆盖叠加在剪影透视图像中和采集序列上
	具备

	5
	syngo Toolbox 工具箱
	具备

	5.1
	支持使用参考点和参考线在3D影像中标记感兴趣结构
	具备

	5.2
	标记可投射到实时的2D透视影像中
	具备

	6
	syngo 2D/3D Fusion 二维/三维图像融合
	具备

	6.1
	支持3D影像与2D影像进行匹配融合
	具备

	6.2
	支持CT、MR或者PET影像与实时的透视影像进行叠加融合
	具备

	7
	syngo 3D/3D Fusion 三维/三维影像融合
	具备

	7.1
	支持将两个相同或不同形态的3D影像进行叠加融合
	具备

	7.2
	提供与3D路图的融合功能
	具备

	8
	3D Wizard大师
	具备

	8.1
	三维路径引导功能
	具备

	8.2
	三维影像参数显示功能
	具备

	9
	Quick Zoom鹰眼技术
	具备

	9.1
	一键选择感兴趣区
	具备

	9.2
	中心放大功能
	具备

	9.3
	三维渲染功能
	具备

	9.4
	三维高清功能
	具备

	10
	Heads-up Display抬头显示
	具备

	11
	并行处理功能
	具备

	11.1
	在不影响现有手术情况下，具备并行新流程功能
	具备

	11.2
	实时引导治疗下，可实现控制室处理其他流程的功能
	具备

	11.3
	提供血管机吊臂解决方案，实现六屏协同工作
	具备

	12
	血管机类CT成像功能
	具备

	12
	能完成CT断层图像重建和显示
	具备

	12.1
	机架最快旋转速度≥45度/秒，旋转角度≥200度

机架最快旋转速度≥60度/秒，旋转角度≥200度
	具备

	12.2
	常规类CT扫描协议：最快扫描速率：≥30帧/秒
	具备

	12.3
	高级类CT扫描协议：最快扫描速率：≥60帧/秒
	具备

	12.4
	重建矩阵256×256，512×512均具有，两者模式可选
	具备

	12.5
	最短传输及重建时间：≤40秒
	具备

	12.6
	密度分辨率：≤5Hu
	具备

	12.7
	可实现CT图像与三维血管的双容积显示，便于观察血管与软组织关系
	具备

	12.8
	床旁可实现对血管机类CT图像采集、重建及后处理等操作
	具备


配备5P品牌空调一台，20个固态硬盘（≥240G）对科室写报告的电脑进行升级。

第二章  单一来源采购响应书

单一来源采购响应书
项目编号：2022-C-26

项目名称：                     

供应商：                                

      年   月   日
一、报价函格式

致：（采购单位的名称）
1、根据贵方       号采购公告，我们决定参加贵方组织的    项目的采购活动。我方授权     (姓名和职务)代表我方                 （供应商的名称）全权处理本项目采购的有关事宜。

2、我方愿意按照单一来源采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需的货物与服务，总报价为人民币（大写）        。

3、一旦我方成为成交供应商，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后     日内完成项目的施工、安装、调试，并交付采购人验收、使用。

4、我方同意按照单一来源采购文件的要求，向贵方递交金额为人民币（大写）             的采购响应保证金。并且承诺，在采购有效期内如果我方撤回单一来源采购响应书或成交后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵方退还该采购响应保证金的权力。

5、我方为本项目提交的单一来源采购响应书一式肆份，其中正本一份、副本叁份。

6、我方愿意提供贵方可能另外要求的、与采购有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

 7、我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商名称：                                 （公    章）

供应商授权代表姓名（签字）：                 

                         日    期：                     
     通讯地址：                                     

邮政编码：                电   话：            

传    真：          

供应商开户行:                                
账          号:                                

服务报价表

	序号
	品名
	数量
	单位
	品牌/型号
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	膝关节专用线圈
	1
	套
	
	
	
	

	2
	肩关节专用线圈
	1
	套
	
	
	
	

	3
	神经灌注及工作站版本升级
	1
	套
	
	
	
	

	4
	三维重建工作站+类CT扫描
	1
	套
	
	
	
	

	合计：大写：

小写：

	交货期（天）：


备注：投标商优惠条件可在此表内体现
投标商：                   

日期：                      
三、商务要求响应情况表

	序号
	采购需求
	单一来源采购响应书
	偏离及影响

	
	
	响应情况
	

	
	
	
	

	
	
	
	


四、供应商服务本项目人员一览表

	类别
	姓名
	职务
	职称
	手机号
	证件复印件

	
	
	
	
	
	名称
	号码

	管理人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	技术人员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	其他
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


五、规格响应表
	序号
	采购文件规格
	投标文件规格
	响应情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注意：

1、供货商必须将自己所投产品或服务真实、准确地填入“供应商填写部分”中。

2、根据自己所投产品与“采购人填写部分”的差异情况，实事求是地填写“响应情况”（优于、满足、不满足），并将这些差异内容用加粗的字体显示出来。

3、如果供应商没有按前述要求去做，在项目评审中有可能被认为未对谈判文件作出实质上的响应，或被视作不诚信供应商而拒绝对其做进一步的评审。

六、服务技术方案

（一）供应商简介

（不超过1000字）

（二）方案的基本考虑

（详细说明）

（三）售后服务（详细说明）

七、资格证明文件

格式一  附营业执照、开户许可证等

格式二  法定代表人身份证明
供应商名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间： 
 年 
  月          日
经营期限： 

姓名：     
 性别： 
 年龄： 
  职务：       
   
系 
 （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证明

供应商：                  （盖单位公章）

 
                  年     月      日

法定代表人授权书
致：（采购单位名称）

本授权书声明：           （供应商名称）的       （法人代表姓名、职务）授权     （被授权人的姓名、职务）为我方就     号＂         ＂项目采购活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目采购、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：                        

          职    务：                        

          单位名称：                        

代理人（被授权人）签字盖章：                
          职    务：                        
          单位名称：                        
                 供应商名称：                （公章）

                            年     月      日
格式三  投标保证金

采用电汇或银行转账，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。如采用银行保函，格式如下。

           
（招标人名称）：

  鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年月日参加（项目名称）的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方

在7日内向你方无条件支付人民币（大写）。

  本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任

的通知应在投标有效期内送达我方。

              担保人名称：

          （盖单位章）

            法定代表人或委托代理人：       （签字）

                      地址：                
     

               邮政编码：              
         

                    电话：              
     
                                年  月  日

格式四  其他有关证明材料

 中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为        （请填写：中型、小型、微型，或监狱和残疾人福利）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准以及《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件要求，本公司为       （请填写：中型、小型、微型，或监狱和残疾人福利）企业。

2.本公司参加    （项目名称）    采购活动提供本企业的服务或货物，由本企业提供货物、服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型，或监狱和残疾人福利）企业的货物或服务。

投标企业基本情况

	企业名称
	企业类别
	从业人员（人）
	营业收入（万元）
	资产总额（万元）
	提供产品名称
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


制造企业基本情况

	企业名称
	企业类别
	从业人员（人）
	营业收入（万元）
	资产总额（万元）
	制造产品名称
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：                  （盖单位公章）

 
                  年     月      日     


